## 1.1 控制价总价
控 制 价 总 价
工 程 名 称： |  | 和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目
合 同 编 号：
投标总价(小写)： |  | 1449381.84
(大写)： |  | 壹佰肆拾肆万玖仟叁佰捌拾壹元捌角肆分
招 标 人： |  |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人 (或委托代理人)：
(签字盖章)
编 制 时 间： |  | 2024年04月22日

## 1.2 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项工程量清单项目 | 1375625.58
1 | 建筑工程 | 156250.58
2 | 水质提升 | 4455.00
3 | 设备安装工程 | 1214920.00
二 | 措施项目 | 73756.26
1 | 临时工程 | 73756.26
三 | 其他项目
四 | 零星工作
| 合计 | 1449381.84
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.3 分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第1页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 |  | 建筑工程 |  |  | 1 | 156250.58 | 156250.58
1.1 |  | 查干库勒乡 |  |  | 1 | 28020.38 | 28020.38
1.1.1 | AB001 | 铲除外墙涂料 |  | m2 | 169.08 | 6.11 | 1033.08
1.1.2 | AB002 | 外墙粉刷乳胶漆 |  | m2 | 169.08 | 31.00 | 5241.48
1.1.3 | AB003 | 铲除防水卷材 |  | m2 | 54.56 | 7.35 | 401.02
1.1.4 | AB004 | SBS改性沥青防水卷材2层 |  | m2 | 54.56 | 80.00 | 4364.80
1.1.5 | AB005 | 电路维修 |  | 套 | 1 | 6000.00 | 6000.00
1.1.6 | AB006 | 隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 | m2 | 16 | 280.00 | 4480.00
1.1.7 | AB007 | 电采暖设备 |  | 套 | 1 | 6500.00 | 6500.00
1.2 |  | 铁布肯乌散乡南区党工委 |  |  | 1 | 28770.88 | 28770.88
1.2.1 | AB009 | 铲除外墙涂料 |  | m2 | 78 | 6.11 | 476.58
1.2.2 | AB010 | 外墙粉刷乳胶漆 |  | m2 | 78 | 31.00 | 2418.00
1.2.3 | AB011 | 电路维修 |  | 套 | 1 | 6000.00 | 6000.00
1.2.4 | AB012 | 隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 | m2 | 16 | 280.00 | 4480.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第2页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.2.5 | AB014 | 电采暖设备 |  | 套 | 1 | 6500.00 | 6500.00
1.2.6 | AB013 | 型材屋面 |  | m2 | 26 | 150.00 | 3900.00
1.2.7 | AB015 | 旧窗拆除 |  | m2 | 8.9 | 17.00 | 151.30
1.2.8 | AB016 | 塑钢窗 |  | m2 | 8.9 | 450.00 | 4005.00
1.2.9 |  | 门锁安装 |  | 套 | 3 | 280.00 | 840.00
1.3 |  | 夏孜盖乡 |  |  | 1 | 48344.00 | 48344.00
1.3.1 | AB017 | 铲除外墙涂料 |  | m2 | 400 | 6.11 | 2444.00
1.3.2 | AB018 | 外墙粉刷乳胶漆 |  | m2 | 400 | 31.00 | 12400.00
1.3.3 | AB025 | 型材屋面 |  | m2 | 100 | 150.00 | 15000.00
1.3.4 | AB021 | 电路维修 |  | 套 | 1 | 6000.00 | 6000.00
1.3.5 | AB023 | 电采暖设备 |  | 套 | 1 | 6500.00 | 6500.00
1.3.6 | AB026 | 消毒间 |  | m2 | 15 | 400.00 | 6000.00
1.4 |  | 布斯屯格牧场 |  |  | 1 | 13817.66 | 13817.66
1.4.1 | AB027 | 电采暖设备 |  | 套 | 1 | 6500.00 | 6500.00
1.4.2 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 |  | m3 | 150.99 | 16.22 | 2449.06
1.4.3 | 500103001001 | 土方回填 |  | m3 | 139.65 | 23.41 | 3269.21
1.4.4 | 500103007001 | 中粗砂垫层 |  | m3 | 11.34 | 141.04 | 1599.39
1.5 |  | 巴音傲瓦乡 |  |  | 1 | 13817.66 | 13817.66
1.5.1 | AB028 | 电采暖设备 |  | 套 | 1 | 6500.00 | 6500.00
1.5.2 | 500101004002 | 沟、槽土方开挖 |  | m3 | 150.99 | 16.22 | 2449.06
1.5.3 | 500103001002 | 土方回填 |  | m3 | 139.65 | 23.41 | 3269.21
1.5.4 | 500103007002 | 中粗砂垫层 |  | m3 | 11.34 | 141.04 | 1599.39
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第3页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.6 |  | 铁布肯乌散乡铁布肯乌散村等三村 |  |  | 1 | 16980.00 | 16980.00
1.6.1 | AB029 | 电路维修 |  | 套 | 1 | 6000.00 | 6000.00
1.6.2 | AB030 | 隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 | m2 | 16 | 280.00 | 4480.00
1.6.3 | AB031 | 电采暖设备 |  | 套 | 1 | 6500.00 | 6500.00
1.7 |  | 伊克乌图布拉格牧场 |  |  | 1 | 6500.00 | 6500.00
1.7.1 | AB032 | 电采暖设备 |  | 套 | 1 | 6500.00 | 6500.00
2 |  | 水质提升 |  |  | 1 | 4455.00 | 4455.00
2.1 |  | 查干库勒乡 |  |  | 1 | 810.00 | 810.00
2.1.1 | AB033 | 无碘盐 |  | t | 0.6 | 1350.00 | 810.00
2.2 |  | 夏孜盖乡 |  |  | 1 | 540.00 | 540.00
2.2.1 | AB034 | 无碘盐 |  | t | 0.4 | 1350.00 | 540.00
2.3 |  | 铁布肯乌散乡南区党工委 |  |  | 1 | 540.00 | 540.00
2.3.1 | AB035 | 无碘盐 |  | t | 0.4 | 1350.00 | 540.00
2.4 |  | 铁布肯乌散乡铁布肯乌散村 |  |  | 1 | 540.00 | 540.00
2.4.1 | AB036 | 无碘盐 |  | t | 0.4 | 1350.00 | 540.00
2.5 |  | 巴嘎乌图布拉格牧场 |  |  | 1 | 1080.00 | 1080.00
2.5.1 | AB037 | 无碘盐 |  | t | 0.8 | 1350.00 | 1080.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第4页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
2.6 |  | 铁布肯乌散乡查干阿德尔格村 |  |  | 1 | 135.00 | 135.00
2.6.1 | AB038 | 无碘盐 |  | t | 0.1 | 1350.00 | 135.00
2.7 |  | 铁布肯乌散乡科克莫墩村 |  |  | 1 | 135.00 | 135.00
2.7.1 | AB039 | 无碘盐 |  | t | 0.1 | 1350.00 | 135.00
2.8 |  | 铁布肯乌散乡孟根布拉村 |  |  | 1 | 135.00 | 135.00
2.8.1 | AB040 | 无碘盐 |  | t | 0.1 | 1350.00 | 135.00
2.9 |  | 莫特格乡夏尔古村 |  |  | 1 | 135.00 | 135.00
2.9.1 | AB041 | 无碘盐 |  | t | 0.1 | 1350.00 | 135.00
2.10 |  | 莫特格乡莫特格村 |  |  | 1 | 135.00 | 135.00
2.10.1 | AB042 | 无碘盐 |  | t | 0.1 | 1350.00 | 135.00
2.11 |  | 莫特格乡奎特格村 |  |  | 1 | 135.00 | 135.00
2.11.1 | AB043 | 无碘盐 |  | t | 0.1 | 1350.00 | 135.00
2.12 |  | 莫特格乡敖包特村 |  |  | 1 | 135.00 | 135.00
2.12.1 | AB044 | 无碘盐 |  | t | 0.1 | 1350.00 | 135.00
3 |  | 设备安装工程 |  |  | 1 | 1214920.00 | 1214920.00
3.1 |  | 查干库勒乡 |  |  | 1 | 355800.00 | 355800.00
3.1.1 | AB045 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1 | 32000.00 | 32000.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第5页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.1.2 | AB046 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
3.1.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00
3.1.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1 | 1000.00 | 1000.00
3.1.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00
3.1.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00
3.1.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00
3.1.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00
3.1.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第6页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.1.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00
3.1.11 |  | DN15物联网水表 |  | 组 | 600 | 500.00 | 300000.00
3.2 |  | 铁布肯乌散乡南区党工委 |  |  | 1 | 87800.00 | 87800.00
3.2.1 | AB047 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1 | 32000.00 | 32000.00
3.2.2 | AB048 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
3.2.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第7页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.2.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1 | 1000.00 | 1000.00
3.2.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00
3.2.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00
3.2.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00
3.2.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00
3.2.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00
3.2.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00
3.2.11 |  | 变压器 |  | 台 | 1 | 32000.00 | 32000.00
3.3 |  | 夏孜盖乡 |  |  | 1 | 55800.00 | 55800.00
3.3.1 | AB049 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1 | 32000.00 | 32000.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第8页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.3.2 | AB050 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
3.3.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00
3.3.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1 | 1000.00 | 1000.00
3.3.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00
3.3.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00
3.3.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00
3.3.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00
3.3.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第9页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.3.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00
3.4 |  | 布斯屯格牧场 |  |  | 1 | 6660.00 | 6660.00
3.4.1 | AB051 | PE管DE300 |  | m | 18 | 370.00 | 6660.00
3.5 |  | 巴音傲瓦乡 |  |  | 1 | 206660.00 | 206660.00
3.5.1 | AB052 | PE管DE300 |  | m | 18 | 370.00 | 6660.00
3.5.2 |  | DN15物联网水表 |  | 组 | 400 | 500.00 | 200000.00
3.6 |  | 铁布肯乌散乡铁布肯乌散村 |  |  | 1 | 55800.00 | 55800.00
3.6.1 | AB053 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1 | 32000.00 | 32000.00
3.6.2 | AB054 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第10页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.6.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00
3.6.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1 | 1000.00 | 1000.00
3.6.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00
3.6.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00
3.6.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00
3.6.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00
3.6.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00
3.6.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00
3.7 |  | 巴嘎乌图布拉格牧场 |  |  | 1 | 55800.00 | 55800.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第11页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.7.1 | AB055 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1 | 32000.00 | 32000.00
3.7.2 | AB056 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
3.7.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00
3.7.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1 | 1000.00 | 1000.00
3.7.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00
3.7.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00
3.7.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第12页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.7.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00
3.7.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00
3.7.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00
3.8 |  | 铁布肯乌散乡查干阿德尔格村 |  |  | 1 | 55800.00 | 55800.00
3.8.1 | AB057 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1 | 32000.00 | 32000.00
3.8.2 | AB058 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第13页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.8.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00
3.8.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1 | 1000.00 | 1000.00
3.8.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00
3.8.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00
3.8.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00
3.8.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00
3.8.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00
3.8.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00
3.9 |  | 铁布肯乌散乡科克莫墩村 |  |  | 1 | 55800.00 | 55800.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第14页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.9.1 | AB059 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1 | 32000.00 | 32000.00
3.9.2 | AB060 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
3.9.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00
3.9.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1 | 1000.00 | 1000.00
3.9.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00
3.9.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00
3.9.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第15页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.9.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00
3.9.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00
3.9.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00
3.10 |  | 铁布肯乌散乡孟根布拉村 |  |  | 1 | 55800.00 | 55800.00
3.10.1 | AB061 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1 | 32000.00 | 32000.00
3.10.2 | AB062 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第16页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.10.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00
3.10.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1 | 1000.00 | 1000.00
3.10.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00
3.10.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00
3.10.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00
3.10.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00
3.10.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00
3.10.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00
3.11 |  | 莫特格乡夏尔古村 |  |  | 1 | 55800.00 | 55800.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第17页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.11.1 | AB063 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1 | 32000.00 | 32000.00
3.11.2 | AB064 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
3.11.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00
3.11.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1 | 1000.00 | 1000.00
3.11.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00
3.11.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00
3.11.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第18页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.11.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00
3.11.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00
3.11.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00
3.12 |  | 莫特格乡莫特格村 |  |  | 1 | 55800.00 | 55800.00
3.12.1 | AB065 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1 | 32000.00 | 32000.00
3.12.2 | AB066 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第19页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.12.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00
3.12.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1 | 1000.00 | 1000.00
3.12.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00
3.12.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00
3.12.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00
3.12.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00
3.12.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00
3.12.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00
3.13 |  | 莫特格乡奎特格村 |  |  | 1 | 55800.00 | 55800.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第20页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.13.1 | AB067 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1 | 32000.00 | 32000.00
3.13.2 | AB068 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
3.13.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00
3.13.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1 | 1000.00 | 1000.00
3.13.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00
3.13.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00
3.13.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第21页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.13.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00
3.13.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00
3.13.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00
3.14 |  | 莫特格乡敖包特村 |  |  | 1 | 55800.00 | 55800.00
3.14.1 | AB069 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1 | 32000.00 | 32000.00
3.14.2 | AB070 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第22页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.14.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00
3.14.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1 | 1000.00 | 1000.00
3.14.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00
3.14.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00
3.14.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00
3.14.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00
3.14.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00
3.14.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00
|  | 合计 |  |  |  |  | 1375625.58
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.4 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 临时工程 | 项 | 1.000 | 73756.26 | 73756.26
1.1 | 临时房屋建筑 | m2 | 200.000 | 300.00 | 60000.00
1.2 | 其他施工临时工程 | 项 | 1.000 | 13756.26 | 13756.26
| 合计 |  |  |  | 73756.26
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.5 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 预留金
合计
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.6 工程单价费（税）率汇总表
工程单价费（税）率汇总表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率(%) |  |  |  | 备注
|  | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 税金
一 | 建筑工程
| 取费基础 | 基本直接费 | 直接费 | 直接费+间接费 | 直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费
| 土方工程 | 9.2 | 5 | 7 | 9
| 石方工程 | 9.2 | 10.5 | 7 | 9
| 砂石备料工程（自采） | 0.5 | 5 | 7 | 9
| 模板工程 | 9.2 | 7 | 7 | 9
| 混凝土浇筑工程 | 9.2 | 8.5 | 7 | 9
| 钢筋制安工程 | 9.2 | 5 | 7 | 9
| 钻孔灌浆工程 | 9.2 | 9.5 | 7 | 9
| 锚固工程 | 9.2 | 9.5 | 7 | 9
| 疏浚工程 | 9.2 | 7.25 | 7 | 9
| 掘进机施工隧洞工程(1) | 2 | 4 | 7 | 9
| 掘进机施工隧洞工程(2) | 4 | 6.25 | 7 | 9
| 其他工程 | 9.2 | 8.5 | 7 | 9
不取费
独立费
二 | 安装工程
| 取费基础 | 基本直接费 | 人工费 | 直接费+间接费 | 直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费
| 机电、金属结构及安装工程 | 10 | 70 | 7 | 9
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.7 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表
投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 合计 | 备注
1 | 施工用电价格 |  | 元 |  |  |  |  | 3.22
2 | 施工用水价格 |  | 元 |  |  |  |  | 4.85
3 | 施工用风价格 |  | 元 |  |  |  |  | 0.52
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.8 投标人生产混凝土配合比材料费表
投标人生产混凝土配合比材料费表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程部位 | 混凝土强度等级 | 水泥强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量 |  |  |  | 单价(元/m3) | 备注
[6 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3)
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.9 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价（元） | 备注
1 | 砂 |  | m3 | 70.00
2 | 铲除外墙涂料 |  | m2 | 6.11
3 | 外墙粉刷乳胶漆 |  | m2 | 31.00
4 | 铲除防水卷材 |  | m2 | 7.35
5 | SBS改性沥青防水卷材2层 |  | m2 | 80.00
6 | 电路维修 |  | 套 | 6000.00
7 | 隔断 |  | m2 | 280.00
8 | 电采暖设备 |  | 套 | 6500.00
9 | 无碘盐 |  | t | 1350.00
10 | 型材屋面 |  | m2 | 150.00
11 | 旧窗拆除 |  | m2 | 17.00
12 | 塑钢窗 |  | m2 | 450.00
13 | 门锁安装 |  | 套 | 280.00
14 | 消毒间 |  | m2 | 400.00
15 | 次氯酸钠发生器主机 |  | 套 | 32000.00
16 | 电解槽 |  | 套 | 2500.00
17 | 整流电源 |  | 套 | 1500.00
18 | 电解槽保护系统 |  | 系统 | 1000.00
19 | 控制系统 |  | 台 | 5000.00
20 | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 4000.00
21 | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 2200.00
22 | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 2600.00
23 | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 2000.00
24 | 辅材 |  | 套 | 3000.00
25 | DN15物联网水表 |  | 组 | 500.00
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价（元） | 备注
26 | 变压器 |  | 台 | 32000.00
27 | PE管DE300 |  | m | 370.00
28 | 临时房屋建筑 |  | m2 | 300.00
29 | 电 |  | kw.h | 3.22
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.10 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表
投标人自备施工机械台时(班)费汇总表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [9 empty] | 第1页 共1页 单位:元/台时(班)
序号 | 机械名称 | 型号规格 | 第一类费用 |  |  |  | 第二类费用 | [6 empty] | 合计
|  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 风 | 水 | 小计
1 | 蛙式夯实机 2.8kw |  | 第一类费用 折旧费: 0.15; 第一类费用 维修费: 0.93; 第一类费用 小计: 1.08; 第二类费用 人工: 15.18; 第二类费用 电: 8.04; 第二类费用 小计: 23.22 | 24.30
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.11 工程单价计算表
工程单价计算表
沟、槽土方开挖
清单编号：500101004001 | [5 empty] | 清单单位：m3
施工方法： | [YJ10029]人工挖倒沟槽土方(Ⅲ类土) 上口宽度1～2m,深度1～1.5m
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 13.24
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  | 12.13
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 11.77
| 工长 |  | 工时 | 0.041 | 10.24 |  | 0.42
| 初级工 |  | 工时 | 2.024 | 5.61 |  | 11.35
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 0.35
| 零星材料费 |  | 元 | 0.353232 | 1.00 |  | 0.35
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元
1.2 | 其他直接费 |  | 元 |  |  |  | 1.12
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | 元 |  |  |  | 0.36
1.2.2 | 夜间施工增加费 |  | 元 |  |  |  | 0.04
1.2.3 | 特殊地区施工增加费 |  | 元
1.2.4 | 临时设施费 |  | 元 |  |  |  | 0.34
1.2.5 | 安全生产措施费 |  | 元 |  |  |  | 0.30
1.2.6 | 其他 |  | 元 |  |  |  | 0.07
2 | 间接费 |  | 元 |  |  |  | 0.66
3 | 利润 |  | 元 |  |  |  | 0.97
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价装置性材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 |  |  |  | 1.34
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 16.22
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 16.22
工程单价计算表
土方回填
清单编号：500103001001 | [5 empty] | 清单单位：m3
施工方法： | [YJ10465]建筑物回填土石 土方回填 机械夯实
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 19.12
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  | 17.50
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 13.17
| 工长 |  | 工时 | 0.046 | 10.24 |  | 0.47
| 初级工 |  | 工时 | 2.264 | 5.61 |  | 12.70
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 0.83
| 零星材料费 |  | 元 | 0.83356 | 1.00 |  | 0.83
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 3.50
| 蛙式夯实机 2.8kw |  | 台时 | 0.144 | 24.30 |  | 3.50
1.2 | 其他直接费 |  | 元 |  |  |  | 1.61
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | 元 |  |  |  | 0.53
1.2.2 | 夜间施工增加费 |  | 元 |  |  |  | 0.05
1.2.3 | 特殊地区施工增加费 |  | 元
1.2.4 | 临时设施费 |  | 元 |  |  |  | 0.49
1.2.5 | 安全生产措施费 |  | 元 |  |  |  | 0.44
1.2.6 | 其他 |  | 元 |  |  |  | 0.11
2 | 间接费 |  | 元 |  |  |  | 0.96
3 | 利润 |  | 元 |  |  |  | 1.41
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价装置性材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 |  |  |  | 1.93
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 23.41
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 23.41
工程单价计算表
中粗砂垫层
清单编号：500103007001 | [5 empty] | 清单单位：m3
施工方法： | [YJ30002]人工铺筑砂石垫层 反滤层
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 109.44
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  | 100.22
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 28.10
| 工长 |  | 工时 | 0.099 | 10.24 |  | 1.01
| 初级工 |  | 工时 | 4.829 | 5.61 |  | 27.09
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 72.11
| 砂 |  | m3 | 1.02 | 70 |  | 71.40
| 其他材料费 |  | 元 | 0.714 | 1.00 |  | 0.71
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元
1.2 | 其他直接费 |  | 元 |  |  |  | 9.22
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | 元 |  |  |  | 3.01
1.2.2 | 夜间施工增加费 |  | 元 |  |  |  | 0.30
1.2.3 | 特殊地区施工增加费 |  | 元
1.2.4 | 临时设施费 |  | 元 |  |  |  | 2.81
1.2.5 | 安全生产措施费 |  | 元 |  |  |  | 2.51
1.2.6 | 其他 |  | 元 |  |  |  | 0.60
2 | 间接费 |  | 元 |  |  |  | 11.49
3 | 利润 |  | 元 |  |  |  | 8.47
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价装置性材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 |  |  |  | 11.65
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 141.04
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 141.04
工程单价计算表
沟、槽土方开挖
清单编号：500101004002 | [5 empty] | 清单单位：m3
施工方法： | [YJ10029]人工挖倒沟槽土方(Ⅲ类土) 上口宽度1～2m,深度1～1.5m
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 13.24
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  | 12.13
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 11.77
| 工长 |  | 工时 | 0.041 | 10.24 |  | 0.42
| 初级工 |  | 工时 | 2.024 | 5.61 |  | 11.35
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 0.35
| 零星材料费 |  | 元 | 0.353232 | 1.00 |  | 0.35
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元
1.2 | 其他直接费 |  | 元 |  |  |  | 1.12
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | 元 |  |  |  | 0.36
1.2.2 | 夜间施工增加费 |  | 元 |  |  |  | 0.04
1.2.3 | 特殊地区施工增加费 |  | 元
1.2.4 | 临时设施费 |  | 元 |  |  |  | 0.34
1.2.5 | 安全生产措施费 |  | 元 |  |  |  | 0.30
1.2.6 | 其他 |  | 元 |  |  |  | 0.07
2 | 间接费 |  | 元 |  |  |  | 0.66
3 | 利润 |  | 元 |  |  |  | 0.97
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价装置性材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 |  |  |  | 1.34
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 16.22
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 16.22
工程单价计算表
土方回填
清单编号：500103001002 | [5 empty] | 清单单位：m3
施工方法： | [YJ10465]建筑物回填土石 土方回填 机械夯实
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 19.12
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  | 17.50
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 13.17
| 工长 |  | 工时 | 0.046 | 10.24 |  | 0.47
| 初级工 |  | 工时 | 2.264 | 5.61 |  | 12.70
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 0.83
| 零星材料费 |  | 元 | 0.83356 | 1.00 |  | 0.83
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 3.50
| 蛙式夯实机 2.8kw |  | 台时 | 0.144 | 24.30 |  | 3.50
1.2 | 其他直接费 |  | 元 |  |  |  | 1.61
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | 元 |  |  |  | 0.53
1.2.2 | 夜间施工增加费 |  | 元 |  |  |  | 0.05
1.2.3 | 特殊地区施工增加费 |  | 元
1.2.4 | 临时设施费 |  | 元 |  |  |  | 0.49
1.2.5 | 安全生产措施费 |  | 元 |  |  |  | 0.44
1.2.6 | 其他 |  | 元 |  |  |  | 0.11
2 | 间接费 |  | 元 |  |  |  | 0.96
3 | 利润 |  | 元 |  |  |  | 1.41
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价装置性材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 |  |  |  | 1.93
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 23.41
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 23.41
工程单价计算表
中粗砂垫层
清单编号：500103007002 | [5 empty] | 清单单位：m3
施工方法： | [YJ30002]人工铺筑砂石垫层 反滤层
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 109.44
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  | 100.22
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 28.10
| 工长 |  | 工时 | 0.099 | 10.24 |  | 1.01
| 初级工 |  | 工时 | 4.829 | 5.61 |  | 27.09
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 72.11
| 砂 |  | m3 | 1.02 | 70 |  | 71.40
| 其他材料费 |  | 元 | 0.714 | 1.00 |  | 0.71
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元
1.2 | 其他直接费 |  | 元 |  |  |  | 9.22
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | 元 |  |  |  | 3.01
1.2.2 | 夜间施工增加费 |  | 元 |  |  |  | 0.30
1.2.3 | 特殊地区施工增加费 |  | 元
1.2.4 | 临时设施费 |  | 元 |  |  |  | 2.81
1.2.5 | 安全生产措施费 |  | 元 |  |  |  | 2.51
1.2.6 | 其他 |  | 元 |  |  |  | 0.60
2 | 间接费 |  | 元 |  |  |  | 11.49
3 | 利润 |  | 元 |  |  |  | 8.47
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价装置性材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 |  |  |  | 11.65
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 141.04
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 141.04