## 1.1 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项工程量清单项目
1 | 建筑工程
2 | 水质提升
3 | 设备安装工程
二 | 措施项目
1 | 临时工程
三 | 其他项目
四 | 零星工作
合计
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.2 工程量清单
| 和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | 工程
工程量清单
合同编号：
招 标 人： |  | （单位盖章）
招 标 单 位 法 定 代 表 人 （或委托代理人）：
（签字盖章）
中 介 机 构 法 定 代 表 人 （或委托代理人）：
（签字盖章）
造 价 工 程 师 及 注 册 证 号：
（签字盖执业专业章）
编 制 时 间： | 2024年04月22日

## 1.3 分类分项工程量清单
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  | 建筑工程 |  |  | 1
1.1 |  | 查干库勒乡 |  |  | 1
1.1.1 | AB001 | 铲除外墙涂料 |  | m2 | 169.08
1.1.2 | AB002 | 外墙粉刷乳胶漆 |  | m2 | 169.08
1.1.3 | AB003 | 铲除防水卷材 |  | m2 | 54.56
1.1.4 | AB004 | SBS改性沥青防水卷材2层 |  | m2 | 54.56
1.1.5 | AB005 | 电路维修 |  | 套 | 1
1.1.6 | AB006 | 隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 | m2 | 16
1.1.7 | AB007 | 电采暖设备 |  | 套 | 1
1.2 |  | 铁布肯乌散乡南区党工委 |  |  | 1
1.2.1 | AB009 | 铲除外墙涂料 |  | m2 | 78
1.2.2 | AB010 | 外墙粉刷乳胶漆 |  | m2 | 78
1.2.3 | AB011 | 电路维修 |  | 套 | 1
1.2.4 | AB012 | 隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 | m2 | 16
1.2.5 | AB014 | 电采暖设备 |  | 套 | 1
1.2.6 | AB013 | 型材屋面 |  | m2 | 26
1.2.7 | AB015 | 旧窗拆除 |  | m2 | 8.9
1.2.8 | AB016 | 塑钢窗 |  | m2 | 8.9
1.2.9 |  | 门锁安装 |  | 套 | 3
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.3 |  | 夏孜盖乡 |  |  | 1
1.3.1 | AB017 | 铲除外墙涂料 |  | m2 | 400
1.3.2 | AB018 | 外墙粉刷乳胶漆 |  | m2 | 400
1.3.3 | AB025 | 型材屋面 |  | m2 | 100
1.3.4 | AB021 | 电路维修 |  | 套 | 1
1.3.5 | AB023 | 电采暖设备 |  | 套 | 1
1.3.6 | AB026 | 消毒间 |  | m2 | 15
1.4 |  | 布斯屯格牧场 |  |  | 1
1.4.1 | AB027 | 电采暖设备 |  | 套 | 1
1.4.2 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 |  | m3 | 150.99
1.4.3 | 500103001001 | 土方回填 |  | m3 | 139.65
1.4.4 | 500103007001 | 中粗砂垫层 |  | m3 | 11.34
1.5 |  | 巴音傲瓦乡 |  |  | 1
1.5.1 | AB028 | 电采暖设备 |  | 套 | 1
1.5.2 | 500101004002 | 沟、槽土方开挖 |  | m3 | 150.99
1.5.3 | 500103001002 | 土方回填 |  | m3 | 139.65
1.5.4 | 500103007002 | 中粗砂垫层 |  | m3 | 11.34
1.6 |  | 铁布肯乌散乡铁布肯乌散村等三村 |  |  | 1
1.6.1 | AB029 | 电路维修 |  | 套 | 1
1.6.2 | AB030 | 隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 | m2 | 16
1.6.3 | AB031 | 电采暖设备 |  | 套 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.7 |  | 伊克乌图布拉格牧场 |  |  | 1
1.7.1 | AB032 | 电采暖设备 |  | 套 | 1
2 |  | 水质提升 |  |  | 1
2.1 |  | 查干库勒乡 |  |  | 1
2.1.1 | AB033 | 无碘盐 |  | t | 0.6
2.2 |  | 夏孜盖乡 |  |  | 1
2.2.1 | AB034 | 无碘盐 |  | t | 0.4
2.3 |  | 铁布肯乌散乡南区党工委 |  |  | 1
2.3.1 | AB035 | 无碘盐 |  | t | 0.4
2.4 |  | 铁布肯乌散乡铁布肯乌散村 |  |  | 1
2.4.1 | AB036 | 无碘盐 |  | t | 0.4
2.5 |  | 巴嘎乌图布拉格牧场 |  |  | 1
2.5.1 | AB037 | 无碘盐 |  | t | 0.8
2.6 |  | 铁布肯乌散乡查干阿德尔格村 |  |  | 1
2.6.1 | AB038 | 无碘盐 |  | t | 0.1
2.7 |  | 铁布肯乌散乡科克莫墩村 |  |  | 1
2.7.1 | AB039 | 无碘盐 |  | t | 0.1
2.8 |  | 铁布肯乌散乡孟根布拉村 |  |  | 1
2.8.1 | AB040 | 无碘盐 |  | t | 0.1
2.9 |  | 莫特格乡夏尔古村 |  |  | 1
2.9.1 | AB041 | 无碘盐 |  | t | 0.1
2.10 |  | 莫特格乡莫特格村 |  |  | 1
2.10.1 | AB042 | 无碘盐 |  | t | 0.1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.11 |  | 莫特格乡奎特格村 |  |  | 1
2.11.1 | AB043 | 无碘盐 |  | t | 0.1
2.12 |  | 莫特格乡敖包特村 |  |  | 1
2.12.1 | AB044 | 无碘盐 |  | t | 0.1
3 |  | 设备安装工程 |  |  | 1
3.1 |  | 查干库勒乡 |  |  | 1
3.1.1 | AB045 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1
3.1.2 | AB046 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1
3.1.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1
3.1.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1
3.1.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1
3.1.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1
3.1.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.1.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1
3.1.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1
3.1.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1
3.1.11 |  | DN15物联网水表 |  | 组 | 600
3.2 |  | 铁布肯乌散乡南区党工委 |  |  | 1
3.2.1 | AB047 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1
3.2.2 | AB048 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1
3.2.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1
3.2.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1
3.2.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.2.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1
3.2.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1
3.2.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1
3.2.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1
3.2.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1
3.2.11 |  | 变压器 |  | 台 | 1
3.3 |  | 夏孜盖乡 |  |  | 1
3.3.1 | AB049 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1
3.3.2 | AB050 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1
3.3.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1
3.3.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.3.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1
3.3.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1
3.3.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1
3.3.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1
3.3.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1
3.3.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1
3.4 |  | 布斯屯格牧场 |  |  | 1
3.4.1 | AB051 | PE管DE300 |  | m | 18
3.5 |  | 巴音傲瓦乡 |  |  | 1
3.5.1 | AB052 | PE管DE300 |  | m | 18
3.5.2 |  | DN15物联网水表 |  | 组 | 400
3.6 |  | 铁布肯乌散乡铁布肯乌散村 |  |  | 1
3.6.1 | AB053 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.6.2 | AB054 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1
3.6.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1
3.6.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1
3.6.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1
3.6.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1
3.6.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1
3.6.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1
3.6.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1
3.6.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1
3.7 |  | 巴嘎乌图布拉格牧场 |  |  | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.7.1 | AB055 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1
3.7.2 | AB056 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1
3.7.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1
3.7.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1
3.7.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1
3.7.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1
3.7.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1
3.7.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1
3.7.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1
3.7.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.8 |  | 铁布肯乌散乡查干阿德尔格村 |  |  | 1
3.8.1 | AB057 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1
3.8.2 | AB058 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1
3.8.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1
3.8.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1
3.8.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1
3.8.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1
3.8.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1
3.8.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1
3.8.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.8.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1
3.9 |  | 铁布肯乌散乡科克莫墩村 |  |  | 1
3.9.1 | AB059 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1
3.9.2 | AB060 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1
3.9.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1
3.9.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1
3.9.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1
3.9.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1
3.9.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1
3.9.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.9.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1
3.9.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1
3.10 |  | 铁布肯乌散乡孟根布拉村 |  |  | 1
3.10.1 | AB061 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1
3.10.2 | AB062 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1
3.10.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1
3.10.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1
3.10.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1
3.10.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1
3.10.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.10.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1
3.10.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1
3.10.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1
3.11 |  | 莫特格乡夏尔古村 |  |  | 1
3.11.1 | AB063 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1
3.11.2 | AB064 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1
3.11.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1
3.11.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1
3.11.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1
3.11.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.11.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1
3.11.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1
3.11.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1
3.11.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1
3.12 |  | 莫特格乡莫特格村 |  |  | 1
3.12.1 | AB065 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1
3.12.2 | AB066 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1
3.12.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1
3.12.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1
3.12.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.12.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1
3.12.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1
3.12.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1
3.12.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1
3.12.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1
3.13 |  | 莫特格乡奎特格村 |  |  | 1
3.13.1 | AB067 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1
3.13.2 | AB068 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1
3.13.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1
3.13.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.13.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1
3.13.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1
3.13.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1
3.13.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1
3.13.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1
3.13.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1
3.14 |  | 莫特格乡敖包特村 |  |  | 1
3.14.1 | AB069 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量:50g/h，外形尺寸:450*400*960Hmm碳钢喷塑防腐机箱 | 套 | 1
3.14.2 | AB070 | 电解槽 | HCY-50阳极:纯钛基材+涂层阴极和阳极间距3mm;阴极:纯钛基材制作酸洗:酸洗型电解槽体:管状电解槽入口温度检测出口温度检测电解槽出口液位开关 | 套 | 1
3.14.3 |  | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源:220VAC 额定功率:150W | 套 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.14.4 |  | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 系统 | 1
3.14.5 |  | 控制系统 | 自主研发微电脑控制，液晶显示。 | 台 | 1
3.14.6 |  | 盐水配制系统-溶盐箱 |  | 台 | 1
3.14.7 |  | 次氯酸钠储存投加系统-储药罐 |  | 台 | 1
3.14.8 |  | 次氯酸钠储存投加系统-加药计量泵 |  | 台 | 1
3.14.9 |  | 次氯酸钠储存投加系统-排氢单元 |  | 台 | 1
3.14.10 |  | 辅材 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 套 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.4 措施项目清单
措施项目清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第1页，共1页
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 临时工程 | 项 | 1.000
1.1 | 临时房屋建筑 | m2 | 200.000
1.2 | 其他施工临时工程 | 项 | 1.000
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.5 其他项目清单
其他项目清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 预留金
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.6 零星工作项目清单
零星工作项目清单
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 备注
一 | 人工
1.1
1.2
人工小计
二 | 材料
2.1
2.2
材料小计
三 | 施工机械
3.1
3.2
施工机械小计
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】

## 1.7 工程单价费（税）率汇总表
工程单价费（税）率汇总表
合同编号： 工程名称：和布克赛尔县2024年度农村饮水工程维修养护项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率(%) |  |  |  | 备注
|  | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 税金
一 | 建筑工程
| 取费基础 | 基本直接费 | 直接费 | 直接费+间接费 | 直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费
| 土方工程 | 9.2 | 5 | 7 | 9
| 石方工程 | 9.2 | 10.5 | 7 | 9
| 砂石备料工程（自采） | 0.5 | 5 | 7 | 9
| 模板工程 | 9.2 | 7 | 7 | 9
| 混凝土浇筑工程 | 9.2 | 8.5 | 7 | 9
| 钢筋制安工程 | 9.2 | 5 | 7 | 9
| 钻孔灌浆工程 | 9.2 | 9.5 | 7 | 9
| 锚固工程 | 9.2 | 9.5 | 7 | 9
| 疏浚工程 | 9.2 | 7.25 | 7 | 9
| 掘进机施工隧洞工程(1) | 2 | 4 | 7 | 9
| 掘进机施工隧洞工程(2) | 4 | 6.25 | 7 | 9
| 其他工程 | 9.2 | 8.5 | 7 | 9
不取费
独立费
二 | 安装工程
| 取费基础 | 基本直接费 | 人工费 | 直接费+间接费 | 直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费
| 机电、金属结构及安装工程 | 10 | 70 | 7 | 9
【新点水利软件新疆版 V10.3.1】