## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：综合楼--电气工程 |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 照明系统
1.2 | 应急系统
1.3 | 弱电系统
1.4 | 消防控制室设备
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼--电气工程 |  |  |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
照明系统
1 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL/Z 2.备注:详图纸设计及相关规范 |  | 台 | 1
2 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE 2.备注:详图纸设计及相关规范 |  | 台 | 1
3 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:总等电位联结箱 |  | 台 | 1
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:太阳能灯 |  | 套 | 4
5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 |  | 套 | 10
6 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 |  | 套 | 14
7 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:红外线、声光控节能型吸顶灯 |  | 套 | 8
8 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:卫生间防水吸顶灯 |  | 套 | 3
9 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:圆形节能吸顶灯 |  | 套 | 4
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三极两用插座 |  | 个 | 40
11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:带开关三级空调插座 |  | 个 | 10
12 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称:带指示灯两联单控暗开关 |  | 个 | 12
13 | 040801029002 | 照明开关 | 1.名称:防水型两联单控暗开关 |  | 个 | 2
14 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:预留86盒 3.备注:详图纸设计及相关规范 |  | 个 | 107
15 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC16 |  | m | 169.71
16 | ★030411001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 |  | m | 363.57
17 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼--电气工程 |  |  |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 |  | m | 6
19 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC65 |  | m | 10.4
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BV2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 535.53
21 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV4 3.材质:铜芯 |  | m | 1189.71
22 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ4 3.材质:铜芯 |  | m | 120.75
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*10 3.材质:铜芯 |  | m | 6
24 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*16 3.材质:铜芯 |  | m | 10.4
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 4
26 | 031002001003 | 管道支架 | 1.角钢50*5 |  | kg | 35.6
27 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:利用柱内2根直径16的主筋做引下线与接地网可靠连接。具体详电气施工设计说明。 2.规格:具体详施工设计说明 3.安装部位:具体详施工设计说明 4.断接卡子、箱材质、规格:具体详施工设计说明 |  | m | 14.4
28 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线材质、规格:-40*4镀锌扁钢在基础内连接成水平接地装置；具体详设计 |  | m | 121.8
29 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
30 | 080808008001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地网调试 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼--电气工程 |  |  |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
应急系统
1 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.备注:详图纸设计及相关规范 |  | 台 | 1
2 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:DC36V/1W |  | 套 | 4
3 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:A型方向标志灯 2.型号:DC36V/1W |  | 套 | 4
4 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:A型 多信息符合标志灯 2.型号:DC36V/1W |  | 套 | 2
5 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防应急照明灯具 2.型号:DC36V/3W |  | 套 | 11
6 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 284.74
7 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 144.6
8 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:硬质塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 21
9 | 031002001002 | 管道支架 | 1.角钢50*5 |  | kg | 28.02
分部小计
弱电系统
1 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:接线箱 |  | 个 | 1
2 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:电话/信息双位插座 |  | 个 | 20
3 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 |  | 个 | 6
4 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 65
5 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC1 |  | m | 62.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼--电气工程 |  |  |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6
6 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 |  | m | 148.8
7 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 |  | m | 19.5
8 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:硬质塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 26
9 | ★030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球形摄像机 |  | 台 | 4
分部小计
消防控制室设备
1 | 030404022001 | 广播控制盘 | 1.名称:广播控制盘 |  | 台 | 1
2 | 030404022002 | 手动控制盘 | 1.名称:手动控制盘 |  | 台 | 1
3 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.规格:24V电源带自备电源 |  | 套 | 1
4 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.规格、线制:控制器 消防联动≤200 |  | 台 | 1
5 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.规格、线制:火灾报警控制器 2.安装方式:详设计 |  | 台 | 1
6 | ★030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.规格、线制:电气火灾监控主机 2.控制回路:内置UPS、声光报警器等设备至火灾报警系统 3.安装方式:详设计 |  | 台 | 1
7 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:图形显示装置 |  | 台 | 1
8 | 030904013002 | 消防设备电源监控系统主机 | 1.规格、线制:消防设备电源监控系统主机 2.控制回路:内置UPS、声光报警器等设备至火灾报警系统 |  | 台 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.场内、场外材料搬运 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼--电气工程 |  |  |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼--电气工程 |  |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼--电气工程 |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：综合楼--电气工程 |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：综合楼--电气工程 |  |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：综合楼--电气工程 |  |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：综合楼--电气工程 |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼--电气工程 |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：综合楼--电气工程 |  | 标段：四十里城子镇废木无害化处置建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13