## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 永宁镇下岔河村人居环境整治项目
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【永宁镇下岔河村人居环境整
单项工程投标报价汇总表
工程名称：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑与装饰工程
2 | 电气工程
3 | 给水工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【建筑与装饰工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 混凝土地坪硬化
1.2 | 人行道
1.3 | 路边指示牌，共计2个
1.4 | 太阳能路灯基础，共计58盏
1.5 | 成品混凝土预制护栏250m
1.6 | 成品铁艺栏杆660m
1.7 | 轻钢结构背景墙
1.8 | 绿化给水管网挖填土方
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑与装
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
混凝土地坪硬化
1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.土壤类别:机械平整场地 |  | m2 | 1410
2 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:200mm厚C25混凝土面层，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽10~15mm，沥青砂浆填缝 2.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m2 | 1410
分部小计
人行道
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:机械平整场地 |  | m2 | 375
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土，机械挖土装车 2.挖土深度:0.4m 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 150
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标单位根据实际情况自行考虑，暂按10km考虑 |  | m3 | 37.5
4 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:300mm厚机械回填戈壁土压实 2.压实系数:密实度大于94% 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 112.5
5 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:彩色透水砖230*115*60，粗砂扫缝 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土垫层，30mm厚细砂层 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m2 | 375
6 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:混凝土路沿石 |  | m | 750
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
800*300*120mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:50mm厚水泥砂浆垫层 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等
分部小计
路边指示牌，共计2个
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土，机械挖土 2.挖土深度:1m 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 5.76
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:人工原土回填 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 1.15
3 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 4.61
4 | 040205003001 | 标杆 | 1.材质:钢立柱（含柱脚预埋件等） 2.规格尺寸:Φ219*10*7800mm 3.油漆品种:含油漆面等 4.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | 根 | 2
5 | 040205004001 | 标志板 | 1.类型:指示牌（含钢构件框架） 2.材质、规格尺寸:2mm铝板 4000*2500mm 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | 块 | 2
分部小计
太阳能路灯基础，共计58盏
1 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土，机械挖土 2.挖土深度:1m |  | m3 | 119.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:人工原土回填 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 93.17
3 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土，机械挖土装车外运 2.运距:投标单位根据实际情况自行考虑，暂按10km考虑 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 26.26
4 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 26.26
5 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:基础预埋铁件 2.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | t | 1.851
6 | 011003001002 | 隔离层 | 1.隔离层部位:基础接触土壤表面 2.隔离层材料品种:刷乳化沥青两道 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m2 | 179.1
分部小计
成品混凝土预制护栏250m
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土，机械挖土 2.挖土深度:0.6m内 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 98.53
2 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:人工原土回填 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 78.94
3 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二 |  | m3 | 19.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
类土，机械挖土装车外运 2.运距:投标单位根据实际情况自行考虑，暂按10km考虑 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等
4 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 12.31
5 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 7.28
6 | 010507005001 | 护栏 | 1.类型:成品混凝土预制护栏（含整体刷漆面） 2.规格:地面上300mm高 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m | 250
分部小计
成品铁艺栏杆660m
1 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土，机械挖土 2.挖土深度:0.6m 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 331.2
2 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:人工原土回填 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 185.47
3 | 010201001002 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:300mm厚人工回填戈壁土压实 2.压实系数:密实度大于94% 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 110.4
4 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二 |  | m3 | 145.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
类土，机械挖土装车外运 2.运距:投标单位根据实际情况自行考虑，暂按10km考虑 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等
5 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 35.33
6 | 011003001003 | 隔离层 | 1.隔离层部位:基础接触土壤表面 2.隔离层材料品种:刷乳化沥青两道 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m2 | 412.16
7 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:基础预埋铁件 2.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | t | 1.232
8 | 011503001001 | 护栏 | 1.栏杆材料种类、规格:成品不锈钢护栏1300mm高（甲供材） 2.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m | 660
分部小计
轻钢结构背景墙
1 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土，机械挖土 2.挖土深度:1.2m内 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 13.33
2 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:人工原土回填 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 7.55
3 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土，机械挖土装车外运 2.运距:投标单位根据 |  | m3 | 5.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
实际情况自行考虑，暂按10km考虑 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 0.59
5 | 010501003005 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 3.23
6 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 1.36
7 | 010507007001 | 其他构件 | 1.部位:钢柱脚二次浇筑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 0.6
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 |  | t | 0.065
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ16 |  | t | 0.128
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ18 |  | t | 0.099
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 φ8 |  | t | 0.081
12 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:基础预埋铁件 2.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | t | 0.115
13 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.螺栓种类:详见设计图纸 3.除锈要求:金属结构喷砂除锈 |  | t | 3.089
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.其它:具体详见设计图纸及相关规范等
14 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢墙架 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆二道，调和漆二道 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m2 | 98
15 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢墙架 2.涂料品种、喷刷遍数:薄型防火涂料 耐火时间1.5h 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m2 | 98
分部小计
绿化给水管网挖填土方
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土，机械挖土 2.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 1568.98
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 1364.81
3 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:砂回填 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 204.17
4 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土，机械挖土装车外运 2.运距:投标单位根据实际情况自行考虑，暂按10km考虑 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 204.17
5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.类型:绿化阀门井 2.规格尺寸:圆形砌筑井，内径1200mm，井深1750mm |  | 座 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖重型 4.踏步材质、规格:塑钢 5.其它:具体详见设计图纸及相关规范等
6 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.类型:洒水栓井 2.规格尺寸:矩形砌筑井1200*1200*1700mm 3.井盖、井圈材质及规格:φ700重型铸铁井盖 4.踏步材质、规格:塑钢 5.其它:选用图集‘新12S2-17页’ |  | 座 | 42
7 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.类型:绿化排气井 2.规格尺寸:圆形砌筑井，内径2000mm，井深2000mm 3.井盖、井圈材质及规格:φ700重型铸铁井盖 4.踏步材质、规格:塑钢 5.其它:选用图集‘新12S8-165页’ |  | 座 | 3
8 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C25 2.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m3 | 0.17
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001004 | 基础 | 1.基础类型:井基础垫层 复合模板 |  | m2 | 77.12
2 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层 复合模板 |  | m2 | 1.68
3 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑 |  | m2 | 707.84
4 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:条形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 72.76
5 | 011702005001 | 基础梁 | 1.类型:基础连系梁 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 9.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机进出场费 ≤1m3 |  | 台次 | 1
7 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:推土机进出场费 ≤90kW |  | 台次 | 1
8 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机进出场费 |  | 台次 | 1
9 | 011701005001 | 施工围栏 | 1.类型:施工围栏 2.材质:彩钢板施工护栏 无底座 |  | m | 2824
10 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:钢管井字架 井深2m以内 |  | 座 | 50
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707001005 | 其中：常态化防控费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.47
6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
7 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
10 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
11 | X011707010001 | 检验试验费
12 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
13 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施 | 0.11
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
项目人工费+单价措施项目机械费
14 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
15 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 100000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 350000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 350000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 100000
合 计 |  |  |  | 100000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【建筑与装饰工
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 成品绿化仿石栅栏0.5m高 | 共计约500米；按实际情况进行结算 |  | 150000
2 | 沙石化戈壁道路整治 | 共计约600米；按实际情况进行结算 |  | 140000
3 | 管道穿路部分 | 按实际情况进行结算 |  | 60000
合 计 |  |  |  | 350000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【建筑与装饰工程】
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【电气工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:成套型太阳能路灯 2.灯杆材质、规格:高度8.0m 3.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | 套 | 58
2 | 011507003001 | 灯箱 | 1.类型:定制路灯灯箱（含太阳能板500W） 2.箱体规格:700*1200mm 3.面层材料种类:铁艺烤漆，UV防晒亚克力反光面 4.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | 个 | 40
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302001004 | 其中：常态化防控费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.12
5 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
7 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
9 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
10 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
11 | X031302010001 | 检验试验费
12 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
13 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
14 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 240000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 240000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【电气工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【电气工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 原路灯维修更换 | 共计120个；按实际情况进行结算 |  | 240000
合 计 |  |  |  | 240000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【电气工程】
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【电气工程】
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【给水工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给水工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给水工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:绿化给水 3.材质、规格:聚乙烯PE100塑料管De63，1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | m | 1412
2 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN63 3.连接形式:法兰连接 4.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | 个 | 42
3 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN63 3.连接形式:法兰连接 4.其它:具体详见设计图纸及相关规范等 |  | 个 | 13
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给水工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【给水工程】
暂列金额明细表
工程名称：给水工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【给水工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【给水工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【给水工程】
计 日 工 表
工程名称：给水工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【给水工程】
总承包服务费计价表
工程名称：给水工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：给水工程 |  | 标段：永宁镇下岔河村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13