## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：库车市民政局南湖社区日间照料中心改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:楼层配电箱 |  | 台 | 2
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV 3.规格:4*16mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 16.8
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 |  | 套 | 18
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:吊灯 |  | 套 | 16
6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:壁盘 |  | 套 | 2
7 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 |  | 套 | 79
8 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:led灯盘 2.规格:300*600 |  | 套 | 8
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:墙内暗敷 |  | m | 1208.1
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:墙内暗敷 |  | m | 1963.16
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:6 5.材质:铜芯 6.配线部位:墙内暗敷 |  | m | 45.6
12 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:3*5 |  | m | 360.7
13 | 03B001 | LED显示屏 | 1.彩屏2.5p室内显屏 |  | m2 | 10
14 | 03B002 | 视频处理器 | 1.视频处理器 |  | 套 | 1
15 | 03B004 | 电脑 | 1.电脑 |  | 套 | 1
16 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:线条灯 2.规格:100*30*27mm 3.功率:15W/60灯 |  | m | 300
17 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:十字灯 2.功率:18W |  | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：库车市民政局南湖社区日间照料中心改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 031101001001 | 电源设备 | 1.种类:电源 2.型号:DC24V 3.容量:400W |  | 个 | 10
19 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:2*2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 100
20 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:500mm*600mm*180mm |  | 台 | 2
21 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:球机（含适配器） |  | 台 | 10
22 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 |  | m | 98
23 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:8芯 |  | m | 120
24 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类:电热水器 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：库车市民政局南湖社区日间照料中心改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.56
3 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  |  | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.13
8 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.48
9 | X031302009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.2
10 | X031302010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：库车市民政局南湖社区日间照料中心改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | LED显示屏 | m2 |  |  |  | 0
2 | 视频处理器 | m |  |  |  | 0
3 | 电脑 | 套 |  |  |  | 0
4 | 功放 | 套 |  |  |  | 0
5 | 电热水器 | 台 |  |  |  | 0
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：库车市民政局南湖社区日间照料中心改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 音响设备、调音台、功放 |  |  | 0
合 计 |  |  |  | 30000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：库车市民政局南湖社区日间照料中心改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.29
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 15.81
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.62
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 3.12
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.37
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.42
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 2.33
1.4 | 大型机械检测检验费
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13