## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 某单位教学楼装修改造工程（一期） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 某单位教学楼装修改造工程（一期） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：某单位教学楼装修改造工程（一期） | 第 1 页 共 2 页
一、工程概况： 1、 本工程项目为：某单位教学楼装修改造工程（一期）。 2、工程包含：拆除内容:原地面不做拆除，若有破损凹凸不平处(不便于后期铺贴地胶处)则进行找平修补。原有卫生间地面瓷砖饰面拆除，水泥地台不做拆除。原有墙面装饰面拆除，楼梯间原有扶手拆除，原有窗台板拆除，原有窗帘盒拆除，原有暖气包饰拆。原有顶面装饰面，灯具拆除。拆除原有窗，换型材窗(一号，二号，三号教学演播室，多功能演播大厅，导播室，录音室窗户不做改动，从内用石膏板和金属龙骨做封窗处理)原有窗外金属护栏利旧修复使用，不得损坏。原有套装门拆除。新做内容：建筑装饰装修工程、电气安装工程、给排水工程具体详见图纸。 3、建设地点：牌楼。 4、现场施工场地、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘查。 二、招标范围： 施工图所示范围、工程量清单中的全部内容及补充文件等。 三、工程质量、材料、施工等特殊要求： 1、 工程质量标准：合格。 2、 施工严格按设计文件要求、国家及行业和地方有关技术标准及施工规范施工，确保工程质量、安全施工、按期竣工验收。 3、 工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行组价，并列入综合单价内。 4、 施工图未注明设备材料型号规格尺寸的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内，工程建筑材料均需使用国标合格产品。 四、工程量清单及招标控制价编制依据： 1、 国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定。 2、 设计文件和补充文件及有关会议纪要。 3、 国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等。 4、 计价计量规范：《工程量清单项目计量规范》(2013-新疆)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程计量规范》(GB50854-2013)、。 5、 预算定额：《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额喀什估价汇总表》(2022年)、《全统安装工程消耗量定额喀什估价汇总表》（2022）、《全统装饰装修工程消耗量定额喀什地区单位估价表》（2011）、《新疆安装工程预算定额喀什地区单位估价》(2011)、《新疆建筑工程消耗量定额喀什地区单位估价表》(2011)、《新疆抗震加固工程计价定额喀什地区单位估价表》(2011)、《喀什地区建筑工程材料预算价格》。 6、其它相关资料。
表-01
总 说 明
工程名称：某单位教学楼装修改造工程（一期） | 第 2 页 共 2 页
五、计量计价说明 1、清单综合单价包含但不限于人工费、材料费、材料现场抽样检验费、机械费、运输费(包含场内驳运行驶等)、水电费、成品保护费、措施费、企业管理费、利润、税金、风险费、安全文明施工费（在其他费中考虑）、规费（在管理费中综合考虑）、赶工费、涨价预备费及保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等全部费用，且不会因工程量、工期等施工条件的变化而调整。 2、工程量清单计价表中人、材、机、综合填报单价汇总要与工程量清单计价表中综合单价一一对应，如有偏差，按价格最低者计价；工程量清单计价表中的每一项目均需填报单价，且相同项目只允许有一个报价，否则按价格最低者计价；工程量清单计价表中乙方没有填报单价的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关项目的单价之中。 六、、其他说明： 1、 本工程人工费、机械台班费、材料价差执行喀什地区建设工程造价管理站发布《阿勒泰地区2023年12月份建设工程综合价格信息》。 2、 各分部分项综合单价必须包含《建设工程工程量清单计价规范GB50854-2013》中所包括的相应的所有清单工程内容。 3、 安全防护文明措施费用（包含文明施工费、环境保护费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染治理增加费等）按照现行定额有关规定执行。 4、扬尘污染防治增加费执行新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅2020年第120号公告《关于新疆建设工程扬尘污染防治增加费计取方法的公告》。 5、新建标[2019]4号文《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》。 6、建施图与结施图不一致时按结施图计算。 7、选用图集的项目，如果图集做法未完全明确的，以结算为准计算。 8、本清单中措施项目费是指完成各单位工程所需的措施费用。 9、施工期间风险因素由投标人自行考虑并计入综合单价内。 10、暂列金为发包人掌握和使用的费用按100000元计算。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：某单位教学楼装修改造工程（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 某单位教学楼装修改造工程（一期）
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02