## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：艾尔木东乡中心小学电气管网改造、操场绿化 |  | 标段：艾尔木东乡学校办学水平提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艾尔木东乡中心小学电气管网改造、操场绿化 |  |  |  | 标段：艾尔木东乡学校办学水平提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 011612001001 | 电气拆除 | 1.种类、材质:桥架 |  | m | 16.15
2 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:120*120 3.材质:钢制 |  | m | 16.15
3 | 011612001002 | 电气拆除 | 1.种类、材质:电缆10mm2以内 |  | m | 185.19
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 |  | m | 9.8
5 | 011613001001 | 电气拆除 | 1.种类:插座 |  | 套 | 413
6 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V,10A |  | 个 | 357
7 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:15孔明装排插 2.规格:250V,10A |  | 个 | 56
8 | 011613001002 | 电气拆除 | 1.种类:单控开关 |  | 套 | 190
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单控开关 2.规格:250V,10A |  | 个 | 190
10 | 011613001003 | 电气拆除 | 1.种类:灯具 |  | 套 | 438
11 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:方型400mm*270mm |  | 套 | 24
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:灭蚊灯 2.规格:方型400mm*270mm |  | 套 | 10
13 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:长条灯 2.规格:双管日光灯1200mm |  | 套 | 195
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*16+1 3.材质:铜芯 |  | m | 175.39
15 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:墙 |  | 个 | 54
16 | 011612001003 | 电气拆除 | 1.种类、材质:电线 |  | m | 13700
17 | 030411004003 | 配线 | 1.规格:国标10平方 |  | m | 3400
18 | 030411004001 | 配线 | 1.规格:国标4平方 |  | m | 2400
19 | 030411004002 | 配线 | 1.规格:国标2.5平方 |  | m | 7900
20 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 |  | m | 35
21 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:开线槽 2.填充(恢复)方式:水 |  | m | 500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艾尔木东乡中心小学电气管网改造、操场绿化 |  |  |  | 标段：艾尔木东乡学校办学水平提升项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
泥砂浆
22 | 011407004001 | 线条刷涂料 | 1.线条宽度:开槽补漆 |  | m | 500
23 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吊顶灯 2.规格:600mm*600mm |  | 套 | 15
24 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:走廊吸顶灯 2.规格:φ300mm |  | 套 | 191
25 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:声控灯 2.规格:φ250mm |  | 套 | 15
26 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:25*20 |  | m | 4300
27 | 03B001 | 垃圾清运 | 1.室内垃圾清运 2.人工搬运出楼 |  | 项 | 1
28 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.规格:80W 3.灯杆材质、规格:4米高 4.灯架形式及臂长:成套 5.附件配置要求:按瓦数配置蓄电池，太阳能板。包含时控装置、电线等配件 6.基础形式、砂浆配合比:配套基础，成品预制电池保护箱 |  | 套 | 24
29 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱换位置 |  | 台 | 1
30 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*10 3.材质:铜芯 |  | m | 20
31 | 03B002 | 电路检修、维护 | 1.电路检修、维护 |  | 项 | 1
32 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.找平找坡要求:人工整形 |  | m2 | 1050
33 | 050102013001 | 喷播植草(灌木）籽 | 1.草（灌木）籽种类:草籽 |  | m2 | 1050
34 | 050103002001 | 喷灌配件安装 | 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:2.0喷头 |  | 个 | 37
35 | 050103001001 | 喷灌管线安装 | 1.管道品种、规格:20 pe水管含管件 2.管件品种、规格:pe20 3.管道固定方式:热熔 |  | m | 30
36 | 050103001002 | 喷灌管线安装 | 1.管道品种、规格:40 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艾尔木东乡中心小学电气管网改造、操场绿化 |  |  |  | 标段：艾尔木东乡学校办学水平提升项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
pe水管含管件 2.管件品种、规格:pe40 3.管道固定方式:热熔
37 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.树木砍伐及运输 |  | 株 | 16
38 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:法桐 2.胸径或干径:φ10cm 3.起挖方式:带土球 4.养护期:三年 |  | 株 | 8
39 | 050307006001 | 铁艺围栏 | 1.铁艺栏杆高度:围栏高度500mm |  | m | 189.7
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：艾尔木东乡中心小学电气管网改造、操场绿化 |  |  | 标段：艾尔木东乡学校办学水平提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.69
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：艾尔木东乡中心小学电气管网改造、操场绿化 |  | 标段：艾尔木东乡学校办学水平提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：艾尔木东乡中心小学电气管网改造、操场绿化 |  |  | 标段：艾尔木东乡学校办学水平提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：艾尔木东乡中心小学电气管网改造、操场绿化 |  | 标段：艾尔木东乡学校办学水平提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13