
项目编号：[2021]7977号-001
新疆医科大学第七附属医院清理污水站淤泥项目 

磋商文件
招标人（盖章）：新疆医科大学第七附属医院
联系人：刘老师
电    话：0991-4678349
联系地址：新疆乌鲁木齐市

招标代理机构（盖章）：新疆世纪星工程咨询有限公司

联 系 人：訾王贝
电    话：0991-3678303

联系地址：乌鲁木齐市开发区二期黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼

二零二壹年七月

目录
3第一章 竞争性磋商公告


5第二章 投标人须知


19第三章 合同（具体以实际签订为准）


22二、合同付款条件：


22三、合同协议的签署


22四、履约规定


23备注：最终合同以和甲方签订为准。


24第四章 技术要求


25第五章 评审标准


29第六章 响应文件格式


29目     录


29附件1-响应函


29附件2-响应报价一览表


29附件3-技术需求偏离表


29附件4-商务条款偏离表


29附件5-资格证明文件，包括：


29附件6-投标人类似项目业绩一览表


29附件7-项目实施方案


29附件8-售后服务承诺


29附件9-最终报价一览表（磋商后提交）


36附件5-2法人身份证明书及法定代表人授权书（格式）




竞争性磋商公告
一、项目名称：新疆医科大学第七附属医院清理污水站淤泥项目 
二、采购单位：新疆医科大学第七附属医院
三、采购编号：[2021]7977号-001
四、采购内容：新疆医科大学第七附属医院（甲方）按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)、《国家危险废物管理名录》中的规定，拟对污水站内污泥进行合法合规处置，本次污泥处置量约10吨，中标单位（乙方）按环保要求，在约定的时间、地点对招标方污水处理设施中的医疗污泥进行消毒、清理并办理污泥检验、运输及干化焚烧处置相关事宜，完成《新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台》危险废物管理计划的申报，办理污水站清淤相关环保手续，施工完成后，提交合规合法的危险废物转移联单、过磅单给甲方存档。（技术需求详见磋商文件）

项目预算：9.8万/每10吨
合同履约期限：合同签订且具备施工条件后30个日历日完成清理，施工完成后10个工作日返回危险废物转移联单。
资金来源：预算内资金
投标人的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；

（3）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”；

 （4）、本项目不接受联合体投标；

    六、报名时间及地点：2021年08月09日至2021年08月13日（北京时间10:30-13:30，15:30-18:30，节假日除外）到乌鲁木齐市黄山街81号一品•九点阳光7号公寓楼9楼新疆世纪星工程咨询有限公司领取磋商文件。
七、领取磋商文件须知：

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；

（2）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，法人应携带法人身份证明书、委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

（3）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；

上述资料须完整递交留存1份复印件并加盖公章（原件备查），否则不予受理。

磋商文件每套售价200元，售后不退。 

八、投标文件递交截止及开标时间：

1、投标文件递交截止时间：2021年08月20日上午11：00(北京时间)

2、开标地点：新疆世纪星工程咨询有限公司（乌鲁木齐市经济技术开发区黄山街81号，一品·九点阳光七号公寓楼九楼会议室）。  

九、发布公告的媒介 

   新疆政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)
十、招标人及代理机构信息

招 标 人：新疆医科大学第七附属医院                

联   系   人：刘老师     

联系电话：0991-4678349
招标代理机构: 新疆世纪星工程咨询有限公司

联   系   人：訾王贝        

联系电话：0991-3678303

地址： 乌鲁木齐市经济技术开发区黄山街81号，一品·九点阳光七号公寓楼九楼

邮箱：1587610063@qq.com
十一、财政监督电话：0991-2822689

十二、需要落实的政府采购政策：符合政府采购优先节约能源、保护环境及促进中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展的，依据规定给予评审优惠。

十三、同级政府采购监督

管理部门名称：自治区财政厅政府采购管理办公室 

联系人：包文泉 

监督投诉电话：0991-2359479 

投标人须知前附表

注：本须知前附表是对投标人须知的修改和补充，如有矛盾，均以本表为准。

	条款号
	类别
	内容说明

	总则

	1.1
	项目说明
	项目名称：新疆医科大学第七附属医院清理污水站淤泥项目 

招标编号：[2021]7977号-001

	2.1
	招标人
	新疆医科大学第七附属医院
地址：乌鲁木齐

	2.2
	招标代理机构
	新疆世纪星工程咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市开发区二期黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼

	3.1
	投标人资格要求
	（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；

（3）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”；

（4）、本项目不接受联合体投标；

	7.1
	竞争性磋商文件澄清
	投标人如有需要澄清的问题，请响应文件递交截止时间5日前将盖章扫描件发至指定邮箱（1587610063@qq.com）并打电话告知。

	
	服务地点
	新疆乌鲁木齐市

	
	履约期限
	合同签订且具备施工条件后30个日历日完成清理，施工完成后10个工作日返回危险废物转移联单。

	响应文件的编写

	12
	报价
	投标人报价：投标人响应招标项目要求的全部内容的价格（含产品本身价格、使用培训费、税费、运输等费用）

	14
	磋商保证金
	★磋商保证金金额：2000元。

	
	
	★磋商保证金形式：磋商响应保证金于开标截止时间（北京时间，以到账时间为准）之前从投标人基本账户以银行电汇形式汇至本公司账户，否则其响应文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。

收款单位全称：新疆世纪星工程咨询有限公司

银行账号：512090100100073085

开户行：兴业银行乌鲁木齐开发区支行

银行行号：309881002010
投标人递交投标保证金须注明投标项目及投标人简称。

投标保证金退还（不计息）：除磋商文件规定不予退还保证金的情形外，未成交人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，成交人的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。

磋商保证金有效期同响应有效期。

	15.1
	响应有效期
	90日历天（从开标日起计算）。

	16.1
	响应文件份数
	响应文件正本1份、副本3份，响应报价一览表1份。响应文件的电子版1份（光盘）。响应报价一览表另行单独密封。否则其响应文件为无效投标文件。

	响应文件的递交

	18.1
	响应文件递交截止时间、开启时间及地点
	递交截止时间：2021年08月20日上午11：00(北京时间)  

地址：乌鲁木齐市开发区二期黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼会议室

	评审与磋商

	23.3
	招标预算金额
	本项目的拦标价：9.8万/每10吨，如投标人的响应报价超出招标预算，将作无效投标处理。

	25.1
	评审方法
	经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组（磋商小组）认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	
	付款方式
	清理出的污泥合法合规处置，并将危险废物转移联单返回医院存档后一次性支付合同总价，如清理数量不满10吨，费用以实际清理量计费（中标价除以10计算出单价）。

	37
	招标代理服务费
	本项目的成交人须在领取成交通知书时向招标代理机构一次性缴纳招标代理服务费。招标代理服务费计算方法详见竞争性磋商文件。

	特别提示

	开标时请携带法人身份证明书或法人授权委托书、法人或委托人身份证、交纳投标保证金证明、营业执照（复印件加盖公章）由监标人查验，详见资格审查表。未提供有效证件视为不符合磋商文件要求作废标处理。(资格审查资料由各投标人手持，无需与投标文件一起递交。)响应文件要严格执行磋商文件规定格式，如因授权委托书格式不正确、文件未签字或盖章等导致废标，责任自行承担。由于疫情影响，各投标单位须做好防护措施，带好口罩，由代理机构防疫人员测试体温，正常方可进入开标会议室。


一、总则

1. 项目说明

项目说明见“投标人须知前附表”。

2. 定义

2.1“招标人”系指新疆医科大学第七附属医院。

2.2“招标代理机构”系指新疆世纪星工程咨询有限公司。

2.3“投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交响应文件的单位。

2.4“货物或服务”系指成交投标人按竞争性磋商文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的条款为实质性条款，如有任何一项不符合，将按无效响应处理。

★3. 合格的投标人

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；

（3）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”；

（4）、本项目不接受联合体投标；

4. 应答费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商过程和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知

5.1对与本项目有关的通知，招标人或招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了竞争性磋商文件的投标人（潜在投标人），邮箱号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因登记有误或其他故障导致通知延迟送达或无法送达，招标人或招标代理机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对竞争性磋商文件做出全面的实质性响应是投标人的风险。招标人有权拒绝没有对竞争性磋商文件要求做出实质性响应的磋商。

二、竞争性磋商文件说明

6. 竞争性磋商文件的构成

6.1竞争性磋商文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、磋商程序和合同条款。竞争性磋商文件包括如下六部分内容：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 投标人须知

第三章 合同主要条款

第四章 技术需求书

第五章 评审标准

第六章 响应文件格式

7. 竞争性磋商文件的澄清和修改

7.1任何已登记备案并领取了竞争性磋商文件的潜在投标人，在发现竞争性磋商文件存在混淆或错乱等问题时，可要求招标人或招标代理机构对竞争性磋商文件进行澄清。澄清要求应在响应文件截止期五日前，按竞争性磋商公告书中的联系地址以书面形式送达招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构将以书面形式予以答复，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

7.2在响应文件截止期五日前任何时候，招标人或招标代理机构无论出于何种原因，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行澄清和修改。该文件为竞争性磋商文件的组成部分，对所有领取了竞争性磋商文件的潜在投标人均具有约束力。

7.3对竞争性磋商文件的澄清和修改，将书面通知已领取竞争性磋商文件的潜在投标人，并在刊登本次竞争性磋商公告的媒体上发布变更公告。投标人应于收到补充文件的当日以书面形式回复确认。

7.4为使投标人有足够的时间按竞争性磋商文件的修改要求修正响应文件，招标人或招标代理机构可酌情推迟响应文件的递交截止日期和开启时间，并在提交响应文件递交截至时间五日前，书面通知所有登记并备案并领取了竞争性磋商文件的潜在投标人，同时在本次刊登竞争性磋商公告的媒体上发布变更公告。招标人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.5招标人将视情况确定是否有必要召开磋商前答疑会。如果召开磋商前答疑会，招标人或招标代理机构将通知所有已领取了竞争性磋商文件的投标人。
三、响应文件的编写

8. 应答语言

8.1响应文件及与磋商相关的所有文件均应以中文书写。

9. 计量单位

9.1除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 响应文件的组成（参照编制）

投标人编写的响应文件由以下部分组成，应包括但不限于以下内容：

附件1-响应函

附件2-响应报价一览表

附件3-技术需求偏离表

附件4-商务条款偏离表

附件5-资格证明文件，包括：

5-1投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照副本复印件（加盖本单位公章，须在有效期内）；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件复印件（加盖本单位公章，须在有效期内）；

5-2法人身份证明书及法定代表人授权书

5-3税务缴纳记录：提供响应文件递交截止时间前一年内任意一个月税务缴纳有效票据凭证或其他证明材料（须加盖本单位公章）

5-4社会保障资金缴纳记录：响应文件递交截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保障资金的有效票据凭证或其他证明材料（须加盖本单位公章）

5-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的（2020年）财务审计报告，公司注册未满一年的提供半年审计报告

5-6近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

5-7投标人基本情况表

5-8在信用中国（www.creditchina.gov.cn）没有列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）www.creditchina.gov.cn）没有列为政府采购严重违法失信行为记录名单系统内的政府采购严重违法失信行为信息记录“ （须加盖本单位公章），

5-9保证金汇款凭证复印件（须加盖本单位公章）

5-10竞争性磋商文件要求的其他证明文件

附件6-投标人类似项目业绩一览表

附件7-项目实施方案

附件8-售后服务承诺

附件9-最终报价一览表（磋商后提交）

投标人提供的以上材料必须真实有效，证明材料及复印件必须加盖公章，任何一项的虚假将导致其响应被拒绝。评标结束后，中标投标人提供本项目磋商响应文件中业绩证明材料等原件以备招标人查验，如有虚假将上报相关部门并承担相应法律责任。

11．响应文件格式

对于竞争性磋商文件第六章中已经提供了响应文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。
12. 报价

12.1投标人报价应为投标人所投货物或服务的总价，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于出厂价、应缴纳的增值税和其它税、货物运至最终目的地的运保费、装卸费、售后服务费及其他等）。投标人对于因估算错误或漏项或材料/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。投标人填写的报价中如未加说明，则认为该报价已经按照本条款要求包含了上述全部费用。

12.2投标人应在响应分项报价表中详细列出所有货物或服务的单价，并由法定代表人或其授权代表签署。响应分项报价表上的价格应按竞争性磋商文件第六章的格式填写。

12.3投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非实质性响应而予以拒绝。

12.4投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.5投标人根据本须知12.2条规定将响应报价分成几部分并按竞争性磋商文件第六章提供的格式填写。“响应分项报价表”只是为了方便招标人对响应文件进行比较，并不限制招标人以其他方式签订合同的权利。

12.6竞争性磋商文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号（如果有的话）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过竞争性磋商文件的要求。
13. 报价货币

13.1响应函、响应报价一览表最终报价一览表、最终分项报价表等所有报价一律用人民币填报。招标人不接受任何非人民币币种的响应报价。

14．磋商保证金
14.1投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的磋商保证金，并作为其响应的一部分。
14.2磋商保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.8条的规定没收投标人的磋商保证金。磋商保证金由招标代理机构代理收取并退回。
14.3磋商保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种形式：

（1）电汇（开标前保证金电汇至招标代理机构账户并于响应文件递交截止时间前到账，付款凭证复印件于开标当日、响应文件递交截止时间前与响应文件一同提交）；

14.4磋商保证金应在响应有效期内有效。

14.5凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附磋商保证金的，将被视为非响应性予以拒绝。
14.6未成交投标人的磋商保证金，在《成交通知书》发出后五个工作日内退还；但本竞争性磋商文件规定不予退还的情形除外。

14.7成交投标人的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。
14.8发生以下情况之一的，磋商保证金将被没收：

（1）投标人在竞争性磋商文件中规定的响应有效期内撤销其磋商；

（2）成交投标人在规定期限内应提交履约保证金而未提交；

（3）成交投标人在规定期限内应交纳采购代理服务费而未交纳；

（4）成交投标人在规定期限内未能按本须知第35条规定签订合同；

（5）投标人或成交投标人有腐败、欺诈、串通投标等违反法律法规的行为的；

（6）投标人或成交投标人有其他违反本竞争性磋商文件要求、损害招标人利益行为的。

若投标人或成交投标人的上述行为所造成的招标人的损失大于磋商保证金金额的，招标人没收保证金的同时，有权要求投标人或成交投标人就保证金未能涵盖部分的损失承担赔偿责任。

15. 响应有效期

15.1响应有效期见本须知前附表。在响应有效期内，所有响应文件均保持有效。 响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应，招标人有权拒绝。

15.2特殊情况下，招标人可于原响应有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在响应有效期的延长期内继续有效。

16．响应文件的制作和签署

16.1投标人应准备一份响应文件正本和“投标人须知前附表”中规定数目的副本及电子版本（使用WORD、EXCEL格式，采用光盘），每套响应文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子版本”。若正本和副本不符，以正本为准，电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。

16.2响应文件须用中文编写，并须有序地装订成册，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订，响应文件中不得留有空白页（如隔页纸）。

16.3响应文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签署。响应文件的副本可采用正本的复印件。

16.4任何行间插字、涂改或增删，必须由响应文件签字人姓或首字母在旁边签字才有效。

16.5投标人在磋商过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。
四、响应文件的递交

17．响应文件的密封和标记

17.1为方便开标唱标，投标人应另行将响应报价一览表一份密封在一个的信封内单独提交，并在信封上标明“响应报价一览表”字样（同时在装订成册的响应文件中仍应提供内容完全一致的响应报价一览表）。投标人应将响应文件正本和所有的副本、电子文档一密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。然后再将除装有响应报价一览表的信封以外的所有信封封装在一个外层信封中。

17.2内外层信封均应：

（1）标明递交至“投标人须知前附表”中指明的响应文件递交地点。

（2）注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、编号和“在之前不得启封”的字样，并填入“投标人须知前附表”中规定的响应文件递交截止时间。

17.3内层信封应写明投标人名称和地址，以便若其响应被宣布为“迟到”响应时,能原封退回。

17.4如果外层信封未按本须知第17.2条要求加写标记和密封，招标人对误投或过早启封概不负责。
17.5投标人须由其合法的授权人在开标当日响应文件递交截止时间之前将响应文件在开标地点送达招标人并签字确认。投标人须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

18. 响应文件递交截止时间

18.1投标人应在竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间之前将响应文件递交至招标代理机构。响应文件递交截止时间、开启时间及地点详见投标人须知前附表。

18.2招标代理机构可以按本须知第7条规定，通知修改竞争性磋商文件适当延长响应文件截止期。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18.3在规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件，招标代理机构将拒绝接收并原封退回。

19. 响应文件的补充、修改、撤回和撤销

19.1投标人在提交响应文件后可对其响应文件进行补充、修改或撤回，但该补充、修改或撤回的书面通知须在响应文件递交截止时间之前送达开标地点，该通知需经正式授权的投标人代表签字且有招标人签收方为有效。

19.2投标人对响应文件补充、修改的书面材料或撤回的通知应按第16和17条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤回响应文件”字样。

19.3在响应文件递交截止时间之后，投标人不得对其响应文件做任何修改。

19.4投标人不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件，否则其磋商保证金将按14.8款的规定被没收。

五、评审与磋商

20.磋商开启

20.1采购单位应当按采购邀请的规定，在响应文件递交截止时间的同一时间和预先确定的地点组织磋商活动，并邀请所有投标人代表参加。投标人代表应签名报到以证明其出席。
21. 磋商小组

21.1招标人根据有关法律法规，结合本项目特点组建磋商小组。磋商小组由招标人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家的人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。
22. 响应文件的初审与澄清

22.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

22.1.1资格性检查：磋商小组或监标人依据竞争性磋商文件，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定投标人是否具备磋商资格。详见资格审查表。资格审查未通过的投标人作废标处理，不得进入下一程序。

22.1.2符合性检查：磋商小组依据竞争性磋商文件，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。详见符合性审查表。符合性审查未通过的作废标处理，通过符合性审查的响应文件才能进行详细评审。

22.2响应文件的澄清

22.2.1在评审期间，磋商小组有权以书面方式要求投标人对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2.2磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.2.3澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

22.2.4算术错误将按以下方法更正：响应文件中“响应报价一览表”（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“响应报价一览表”（报价表）为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字（大写）表示的数值与数字（小写）表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其响应将被拒绝。
23. 响应偏离与非实质性响应

23.1对于响应文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

23.2在磋商之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应是指与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

23.3没有实质上响应竞争性磋商文件要求的投标将被拒绝（符合性审查评审）。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝： 
1）、响应报价超出竞争性磋商文件规定的采购预算；

2）、响应文件采用活页方式装订的；

3）、磋商保证金未满足竞争性磋商文件要求； 

4）、未按照竞争性磋商文件规定进行签署、盖章的；

5）、未提供售后服务承诺书必须提供；

6）、响应文件的商务、技术响应与事实不符或提供虚假或失实资料的；

7）、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求，以及其他磋商小组认为不能实质上满足竞争性磋商文件要求的。

24. 磋商

24.1磋商小组所有成员集中与通过初审的单一投标人分别进行磋商，并给予所有通过初审的投标人平等的磋商机会。

24.2磋商内容包括但不限于货物质量、货物材质、售后服务、价格及商务条款等各项内容。在磋商中，任何一方不得透露与磋商有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

24.3磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。磋商小组将要求各投标人对实质性变动的内容进行签字确认。
24.4投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.5磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。招标代理机构将对磋商进行记录，磋商记录须由投标人的法定代表人或本项目的授权代表签字确认。经签字确认后的磋商记录将作为成交后招标人与投标人签署合同的依据，具有法律效力。
24.6磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价，最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。

24.7已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。招标人、招标代理机构应当退还退出磋商投标人的磋商保证金。

24.8如出现下述情形之一的，视为投标人自动放弃本项目成交资格，其响应将被拒绝：

1)投标人未按要求确认磋商小组确定的对磋商文件实质性变动的；

2)最后报价未实质性响应磋商小组确定的对磋商文件实质性变动的，或附有采购方无法接受的条件的；

3)最后报价超出采购预算的。
25. 详细评审

25.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

25.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。
25.3综合评分法评分的主要考虑投标人在最后报价、商务部分、技术及服务部分以及相应的比重或者权值等。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效投标人的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评审标准详见竞争性磋商文件第五章。

26. 评审过程及保密原则

26.1递交响应文件之后，直到授予成交投标人合同止，凡与本次采购有关人员对属于评审、澄清、磋商的有关资料以及成交意向等，均不得向投标人或其他无关人员透露。

26.2在评审期间，投标人试图影响采购单位和磋商小组的任何违规活动，其响应视为无效，并承担相应的法律责任。

27. 成交投标人候选人的推荐原则

27.1磋商小组将根据综合评分情况，对实质上响应竞争性磋商文件的投标人按综合评审得分由高到低的顺序进行排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

27.2磋商小组根据上述原则，依次推荐本包排序前三名的投标人为成交候选人。

28. 废标

28.1 出现下列情况之一时，招标人根据磋商小组的意见有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的；

提交最后报价的投标人少于3家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

因重大变故，采购任务取消的。

29.串标 
29.1投标人存在以下情形的，认定为串通投标行为，并按无效投标处理：

   （1）不同投标人的响应文件内容雷同或错、漏之处一致且不能合理解释的；

   （2）不同投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

   （3）由同一人携带两个及以上投标人的企业资料参与磋商的（包括资格审查、领取磋商资料、交纳或退还磋商保证金）；

   （4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
六、授予采购合同

30. 定标准则

30.1除本须知第31条规定的情况外，招标人将按磋商小组推荐的排序将合同授予通过资格后审的综合评分最高的投标人。
30.2招标人不承诺将成交合同授予报价最低的投标人。

31.资格后审

31.1审查将根据投标人按照本须知规定递交的资格证明文件和磋商小组认为其它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行审查。

31.2如果审查未通过，招标人将拒绝其成交投标人候选人资格，并按顺序对下一个成交投标人候选人能否满意地履行合同作类似的审查。以此类推，直至确定最终的成交投标人。

32．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

32.1为维护国家和社会公共利益，招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何磋商的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33. 成交通知

33.1成交投标人确定后，招标人将向成交投标人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有投标人。

33.2《成交通知书》是合同文件的组成部分。

33.3对未成交者，招标人不对未成交原因做出解释，同时亦不退还响应文件。

34. 授予合同时变更采购数量的权力

34.1招标人在授予合同时有权在竞争性磋商文件规定的范围内，对货物和服务的数量予以10%以内的增加。

35.签订合同

35.1成交投标人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，与招标人签订合同，否则按开标后撤销磋商处理，其磋商保证金将按14.8款的规定被没收。情节严重的，将被提请财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

35.2竞争性磋商文件、成交投标人的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

35.3成交投标人在磋商期间按照竞争性磋商文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归招标人所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属成交投标人所有）。

服务地点：新疆乌鲁木齐市新疆医科大学第七附属医院（详见技术参数及要求）。
37.合同履约期限：合同签订且具备施工条件后30个日历日完成清理，施工完成后10个工作日返回危险废物转移联单。

38.付款方式：清理出的污泥合法合规处置，并将危险废物转移联单返回医院存档后一次性支付合同总价，如清理数量不满10吨，费用以实际清理量计费（中标价除以10计算出单价）。
39.采购代理服务费

按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文件计取
合同（具体以实际签订为准）
甲方：__________________

　　法定代表人：____________

住址：______________________________________________________ 

邮编：__________________

　　联系电话：______________

　　乙方：__________________

　　法定代表人：____________

住址：______________________________________________________ 

邮编：__________________

　　联系电话：______________

鉴于：甲乙双方就______________采购项目的合同事宜协商一致，达成  项目名称  合同，合同如下：
第一条 乙方保证   项目名称         服务质量，积极配合甲方的服务管理工作，如因违反中华人民共和国相关条例造成的责任自负，甲方概不负责。
　　第二条 承包价格：乙方以人民币_________元(￥_________元)承担本项目的的服务。自负盈亏，其盈余与亏损均与甲方无关，不得以相关缘由拖欠应向甲方支付款项。。

　　第三条 乙方在对外言论上不能有损甲方的形象，乙方对外要维护公司利益。

　　第四条 甲方在整个服务时间内有对乙方的监督权，也有责任积极配合乙方的工作，如需甲方协助同政府和其他方面的关系等。

　　第五条 陈述和保证

　　(一)甲方的陈述和保证。甲方向各方陈述和保证如下：

　　(1)其是一家依法设立并有效存续的公司

　　(2)其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的授权签订和履行本合同;

　　(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

　　(二)乙方的陈述和保证。乙方向各方陈述和保证如下：

　　(1)其是一家依法设立并有效存续的公司;

　　(2)其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

　　(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

　　第六条 违约责任

　　(一)除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付合同约定承包费_________%的违约金。

　　(二)任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受 损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。

　　第七条 保密

　　一方对因本项目承包合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第八条 补充与变更

　　本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。

　　第九条 合同附件

　　本合同附件包括但不限于：

　　(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;

　　(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

　　第十条 不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十一条 争议的解决

　　本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十二条 权利的保留

　　任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。 第十三条 后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。

　　第十四条 通知

　　本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

　　前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

　　一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变 更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

　　第十五条 合同的解释

　　本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

　　第十六条 生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

　　本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　第十七条 如有未尽事宜，双方可协商解决。

　　甲方(盖章)：_______________ 乙方(盖章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年________月______日 _________年________月______日

（注：本章提供的合同通用条款为一般格式范本，仅供参考。合同双方可根据项目实际情况进行补充修订或依法另行签订补充合同。）
二、合同付款条件：
三、合同协议的签署

    1．投标人在中标通知书发放之日起7个工作日内，派出授权代表与招标人签约。

    2．合同协议书经招标人、中标人双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后立即生效（在合同协议书中约定合同生效时间或条件的除外）。

四、履约规定

合同协议签订后，如果中标人不遵守合同签署的规定，招标人将有充分的理

由废除已发出的中标通知书或已签署的合同协议书。

中标人应保证按时完成各个阶段工作，如不能按期完成各阶段工作者，招标人有权解除合同并索赔。   
   备注：最终合同以和甲方签订为准。

技术要求

一、招标内容：

新疆医科大学第七附属医院（甲方）按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)、《国家危险废物管理名录》中的规定，拟对污水站内污泥进行合法合规处置，本次污泥处置量约10吨，中标单位（乙方）按环保要求，在约定的时间、地点对招标方污水处理设施中的医疗污泥进行消毒、清理并办理污泥检验、运输及干化焚烧处置相关事宜，完成《新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台》危险废物管理计划的申报，办理污水站清淤相关环保手续，施工完成后，提交合规合法的危险废物转移联单、过磅单给甲方存档。

一、施工要求
1、协助甲方在《新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台》上报危险废物管理计划。
2、按照相关环保规定，将甲方污水设施中的医疗污泥进行清理后，并委托有资质的单位对清理出来的污泥运输至西山大浦沟乌鲁木齐市医疗废物处置中心脱水干化后进行合法焚烧处置。
3、使用规范、证照齐全的危废运输车辆运输，防止污泥清理、运输过程中引起二次环境污染。
4、乙方清理污泥时必须给工作人员提供必备的安全保障措施、安全教育和技术培训，如在清理污泥时，乙方人员出现意外事故，责任由乙方承担。
5、乙方有义务接受甲方的监督，如乙方对医疗污泥的清运处置不符合国家及环保部门的相关规定，甲方有权向环保部门举报。
6、施工期间，乙方配置临时污水处理设备对污水进行消毒处理，采取异味除臭措施，严禁在地面随意堆放污泥，施工完成后及时清理现场。
二、施工技术要求
1、施工期间不准未经处理的污水直接排放，必须配置临时污水处理设备对污水进行消毒处理。

2、施工时必须对施工现场进行围挡防护，同时采取异味除臭措施，严禁在地面随意堆放污泥。
3、污泥及人工清理出的污物必须按环保要求进行装载，由具备运输资质的第三方运输机构运输至政府指定处置地点。
4、施工完成后及时清理现场。
三、施工安全要求
（一）安全管理
1、按照医院动力运营管理科及保卫部门要求，申报施工期间的各种安全申请、运行记录。
2、有安全管理制度、应急预案、工艺流程并严格落实。
3、施工现场配备专职安全员，认真落实安全管理人员岗位责任制，严格执行安全操作规程，确保施工现场的人员、设备的安全。
（二）用电管理
1、严格落实现场临时用电管理制度、巡查制度，落实临电管理人员岗位责任制。
2、所有电动机具、机械、电气设备必须由专职电工或持证的操作工统一接线管理并进行操作和维修，非电工或操作手不得随意动用机电设备。
3、临时照明系统均采用重复接地装置，使用安全电压照明设备，确保安全。
4、现场作业区临时用电，均由指定的专职电工负责管理，严格非电工拉电线、乱接电源。
（三）施工管理
1、承担施工期间的安全保卫工作。
2、进场后要立即封闭施工现场，挂告示牌并由专人看守。
3、进场后，防护设备及换气设备（使用鼓风机及抽风机做通风换气）不间断运行至工程结束。
4、清理污水池前先在周边做好安全标示，污水池井盖打开后工作员不离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，防止过往行人意外掉进池内。
5、污水池井盖初次打开通风10～15min期间，人不得站在池边。 
6、施工现场禁止烟火；进入现必须戴好安全帽，系好帽带现场安全员要认真检查。
7、雨天不得施工。
8、施工方必须接受建设方的安全监督，对违反安全施工的行为，建设方将勒令停工。对严重违反安全规定的，建设方将终止合同执行，产生的经济损失由施工企业承担。
9、施工企业应按照安全、环保及文明施工的原则进行施工，在施工过程中， 施工单位发生任何安全事故，一切责任由施工方承担，在施工过程中，如发生扰民遭到投诉，所产生的环保部门处罚，由施工企业承担责任。
（四）下池管理
1、必须保证不间断通风换气、检测通风，设置安全缆绳。
2、下污水池前，先使用设备检测有无毒气，或使用活家禽先测试，确保没有问题。
3、池内使用安全照明工具
4、必须保证入口处内外无障碍。
5、为保证施工人员的安全，下池作业必须采取人员轮换作业方式，下井人员每小时内必须轮换一次，同时，要不间断进行有害气体检测，确保施工人员安全。
6、作业人员下井作业时，必须配备个人防护用具、安全带并用安全绳固定，安全绳一端在入口处要有足够长度，与安全员约定联络方法（手扯、呼叫）时间，定时呼应，遇到意外情况，立即强行拉出、报警、上报，不得下井救援。

7、安全员必须熟悉工艺流程、防范保障措施、应急措施，有判断处理异常情况的能力，树立安全第一的思想、严格遵守作业人员没有安全防护不得施工的规定。
四、投标商的资格要求： 

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4.2有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；

4.3参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”；

 4.4本项目不接受联合体投标；

五、商务要求

5.1拦标价：9.8万/每10吨
5.2付款方式：清理出的污泥合法合规处置，并将危险废物转移联单返回医院存档后一次性支付合同总价，如清理数量不满10吨，费用以实际清理量计费（中标价除以10计算出单价）。
5.3报价范围：污泥清运、处置过程所需的施工现场围护、现场标识标牌、环保手续、临时消毒设施安装运行、施工期间消毒药品、设备、材料包装及运输、施工脚手架、施工期间环境卫生、进场材料检验、试验、施工现场安全防护用品等。

5.3合同履约期限：合同签订且具备施工条件后30个日历日完成清理，施工完成后10个工作日返回危险废物转移联单。
 评审标准

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，将投标人资信、业绩、产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标人。评审后得分由高到低顺序排列，评出综合评审最优的投标人。若得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术服务指标优劣顺序排列。

二、评标标准：

	评分因素
	分值分配

	商务部分
	90分

	技术部分
	

	价格部分
	10分

	合   计
	100分


三、评分细则：

1、本项目总分为100分，其中，客观分须完全一致，存在不同意见的，磋商小组成员应分别作出书面说明。

2、使用综合评分法的招标项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分（经济标得分、商务标得分、经济标得分之和）由高到低顺序推荐3名成交候选投标人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4、投标文件中提供的资格审查文件、业绩证明材料、财务审计报告等证明文件均须与实际相符，若一经查处有弄虚作假行为，将上报信用中国、中国政府采购网、新疆政府采购网、新疆招标投标办公室，将其列入黑名单。

资格审查表

	序号
	资格审查标准

	1
	营业执照复印件加盖公章

	2
	法定代表人的法定代表人证明或授权代表的法人授权委托书；

	3
	投标保证金交纳凭证。


注：1、以上审查项目中，如要求提交原件审查，资格审查时以原件为准。

2、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，监督人将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

符合性审查表
	评审标准
	投标人1
	投标人2
	投标人…

	1、响应报价未超出竞争性磋商文件规定的采购预算；
	
	
	

	2、响应文件未采用活页方式装订的；
	
	
	

	3、磋商保证金满足竞争性磋商文件要求； 
	
	
	

	4、按照竞争性磋商文件规定进行签署、盖章的；
	
	
	

	5、提供售后服务承诺必须提供
	
	
	

	6、响应文件的技术响应与事实不符或提供虚假或失实资料的；
	
	
	

	7、符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求，以及其他磋商小组认为能实质上满足竞争性磋商文件要求的。
	
	
	

	


备注：如发现上述情况之一的，其投标将被否决。
详细评审标准
	评标因素
	评标内容及分值

	
	内  容
	分值

	价格部分
	价格分
	满足磋商文件需求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10%×100；

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型 声明函》的供应商，其投标报价扣除 6%后参与评审。
	30


价格部分10分

  商务技术部分 90 分

	序号
	评分项目
	标准分
	评分因素

	1
	企业类似业绩
	10 分
	投标人近三年具有类似项目业绩，每提供一项得 2 分，最多 10 分（标书内附合同或中标通知书复印件，原件备查）。

	2
	服务机构
	5 分
	投标人在新疆拥有驻地服务机构或驻地分公司，并提供驻地机构或分公司证明。有得 5 分，没有不得分。

	3
	投标文件编制质量
	2 分
	投标文件符合节能环保要求，双面打印，页码有序，内容无涂改。根据投标文件内容的完整性和编制质量，相互比较得 0-2 分。

	4
	人员配备
	15 分
	根据投标人配备的其他维保人员的技术能力、学历水平、从业经验等因素进行综合评定，优得 15 分，良好得12分，中得8分，一般得4 分。未提供不得分。

	5
	技术需求
	15 分
	承诺全部响应需求得基础分15分。

	6
	服务方案
	20 分
	根据投标人整体服务方案的合理性、可行性、时效性，维护工具的先进齐全等综合方面评分，优得 20 分；良得14 分，一般得 7分。 没有说明的不得分


	7
	应急处理方案
	8 分
	投标人对各种突发事件的应急方案合理可行、处理流程规范有效、管理制度详细完善，得8分，应急方案、处理流程、管理制度较为完善得 5 分，应急方案、处理流程、管理制度一般得 2分。没有说明的不得分。

	8
	服务承诺
	10 分
	服务程序、内容及措施、备品备件等，优秀得10分，良好得6分，一般的3分。不提供不得分。需提供承诺书，格式自拟。

	9
	质量保障措施
	5 分
	根据投标人提供的质量保障措施是否详细合理等情况进行评定，优秀得5分、良好得3分、一般得1分，其他不得分。


投标人提供的以上材料必须真实有效，证明材料及复印件必须加盖公章，任何一项的虚假将导致其响应被拒绝。评标结束后，中标投标人提供本项目磋商响应文件中业绩证明材料等原件以备招标人查验，如有虚假将上报相关部门并承担相应法律责任。

响应文件格式

目     录

附件1-响应函

附件2-响应报价一览表

附件3-技术需求偏离表

附件4-商务条款偏离表

附件5-资格证明文件，包括：

5-1投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照副本复印件（加盖本单位公章，须在有效期内）；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件复印件（加盖本单位公章，须在有效期内）；

5-2法人身份证明书及法定代表人授权书

5-3税务缴纳记录：提供响应文件递交截止时间前一年内任意一个月税务缴纳有效票据凭证或其他证明材料（须加盖本单位公章）

5-4社会保障资金缴纳记录：响应文件递交截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保障资金的有效票据凭证或其他证明材料（须加盖本单位公章）

5-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2020年财务审计报告，公司注册未满一年的提供半年审计报告

5-6近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

5-7投标人基本情况表

5-8在信用中国（www.creditchina.gov.cn）没有列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）www.creditchina.gov.cn）没有列为政府采购严重违法失信行为记录名单系统内的政府采购严重违法失信行为信息记录“ （须加盖本单位公章），

5-9保证金汇款凭证复印件（须加盖本单位公章）

5-10竞争性磋商文件要求的其他证明文件

附件6-投标人类似项目业绩一览表

附件7-项目实施方案

附件8-售后服务承诺

附件9-中小微企业声明函
附件10-最终报价一览表（磋商后提交）

附件1 响应函

响应函

致：（招标代理单位）
（投标单位全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的        （招标编号、项目名称）项目的磋商，为此：

提供投标人须知规定的全部响应文件（正本[  ]份，副本[  ]份、电子版[  ]份）。

提供按竞争性磋商文件要求的货物和服务的报价。（详见 附件2 响应报价一览表）。

一旦中标，我方将按竞争性磋商文件的规定履行全部责任和义务。

我方承诺已经竞争性磋商文件中规定的投标人应当具备的条件： 

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方已详细审查全部竞争性磋商文件，并且承诺完全响应磋商文件所提的商务及技术要求，我们完全理解并同意放弃此后对竞争性磋商文件提出质疑及/或争议的权利。

本项目响应有效期为自响应文件递交截止日起90个日历天。

如果在规定的递交响应文件递交截止时间后，我方在响应有效期内撤回磋商，我方同意磋商保证金将被贵方没收。

我方愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。

我单位承诺：招标人在使用我方提供的产品/服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的产品/服务而提起的侵权指控，我公司将依法承担全部责任。

若我方获得成交投标人，我方保证按有关规定向招标代理机构支付成交服务费。

与本应答有关的一切往来通讯请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（公章）：                 

法定代表人或其授权人： （签字或盖章） 

投标人开户银行（全称）              
投标人银行账号                      
日     期                           

附件2 响应报价一览表

响应报价一览表

	项目名称
	招标编号
	报价

（人民币：元）
	其它声明

	
	
	大写：_____________；

小写：_____________。
	


投标人：      （盖公章）         

法定代表人或其授权人：    （签字或盖章）      

日              期：                        
注：1、以上报价是投标人为完成本项目、满足竞争性磋商文件第四章技术需求书要求的所有费用。

2、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。
附件3 技术需求偏离表

项目名称:                       采购编号:           
	序号
	磋商文件条目号
	是否偏离
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


如无任何偏离，请填写“否”，未在本表中列明的视同响应磋商文件规定。
投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：       年   月   日

附件4 商务条款偏离表


商务条款偏离表

项目名称:                       采购编号:                                          
	序号
	竞争性磋商文件的商务条款
	是否偏离
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


如无任何偏离，请填写“否”，未在本表中列明的视同响应磋商文件规定。
投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：       年   月   日

  附件5资格证明文件（格式自拟）

附件5-1投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照副本复印件（加盖本单位公章，须在有效期内）；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件复印件（加盖本单位公章，须在有效期内）；

附件5-2法人身份证明书及法定代表人授权书（格式）

法定代表人身份证明书
单位名称：                                                   
企业类型：                                                   
地    址：                                                   
营业期限：                                                   
成立时间：                                                   
姓名：          性别：         年龄：       职务：      
系          （投标人单位名称）               的法定代表人。
	身份证正面


	身份证背面


特此证明。
投标人：                      （盖章）
日  期：        年        月        日
法人开标需提供此项

法定代表人授权书

    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购（含磋商和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字：  （签字或盖章）____________

被授权人签字：________________________________

公司盖章：____________________________________

	身份证正面


	身份证背面


附：

被授权人姓名：_____________________

职　　　　务：_____________________

详细通讯地址：_____________________

邮 政  编 码：_____________________

传　　　　真：_____________________

电　　　　话：_____________________

授权委托人开标需提供此项

附件5-3税务缴纳记录：提供响应文件递交截止时间前一年内任意一个月税务缴纳有效票据凭证或其他证明材料（须加盖本单位公章）
附件5-4社会保障资金缴纳记录：响应文件递交截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保障资金的有效票据凭证或其他证明材料（须加盖本单位公章）
附件5-5投标人的财务状况报告
会计师事务所出具的2020年财务审计报告

附件5-7 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
致：              (招标单位)


我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，暨没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的磋商，并承担因此引起的一切后果。

投标人：      （盖公章）         

法定代表人或其授权人：    （签字或盖章）      
日期：_____年______月______日

5-8 投标人基本情况表

投标人基本情况表

	单位名称
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮政编码
	
	电话
	
	传真
	

	单位简历

及组织机构
	

	单位优势

及特长
	

	单位概况
	职工

总数
	______人
	生产工人：______人

	
	
	
	工程技术人员：______人

	
	
	
	非生产工人：______人

	企业财

务状况
	年份
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	2018年
	
	
	
	

	
	2019年
	
	
	
	

	
	2020年
	
	
	
	

	自有设备及软硬件设施情况
	

	单位股权结构
	1.单位股权结构说明：___

2.我单位法定代表人/单位负责人同时作为法定代表人/单位负责人的其他单位名单：___

3.与本单位存在直接控股、管理关系的相关单位名单及关系：___


投标人：      （盖公章）         

法定代表人或其授权人：    （签字或盖章）      
5-9信用中国（www.creditchina.gov.cn）没有列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单系统内的政府采购严重违法失信行为信息记录”（网页截图、打印件加盖公章）

附件5-10 保证金汇款凭证复印件（须加盖本单位公章）
附件5-11 竞争性磋商文件要求的其他证明文件
5-11-1投标人资格条件中要求的有关资质文件

5-11-2 评审标准中涉及到的有关文件

5-11-3 投标人认为有必要提供的文件

附件6投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表（2018年1月1日至今）

	序号
	项目

名称
	合同

签订时间
	合同金额

（元）
	项目

单位

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 1）须随本表附有效证明材料合同或中标通知书，业绩证明材料须提供复印件并加盖本单位公章，内容清晰。未提供有效证明材料的项目业绩在评审时将不予认可。

2）本表中信息如有虚假，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

投标人：      （盖公章）         

法定代表人或其授权人：    （签字或盖章）      
日期：_____年______月______日      
附件7项目实施方案

附件8 售后服务承诺

售后服务承诺

	售后服务

机构名称
	
	值班电话
	

	详细地点
	
	负责人
	

	售后服务机构

其他情况简介
	（可另附页说明，格式自拟）

	可提供的

优惠条件
	（可另附页说明，格式自拟）

	售后服务承诺
	（可另附页说明，格式自拟）

	其他售后服务
	（可另附页说明，格式自拟）


投标人：      （盖公章）         

法定代表人或其授权人：    （签字或盖章）      
日期：_____年______月______日     

附件9-中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。　　

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　企业名称（盖章）：
　　日   期：
附件10 最终报价一览表（磋商后提交）

最终总报价一览表

项目名称：                                 招标编号：             

	最终报价

（人民币：元）
	其它声明及承诺

	大写：_____________；

小写：_____________。
	


投标人：      （盖公章）         

法定代表人或其授权人：    （签字或盖章）      
日期：_____年______月______日              

注：1、最后报价是投标人为完成本项目、满足竞争性磋商文件第四章技术需求书要求的所有费用。

2、本页由投标人在磋商现场依磋商情况填写，请加盖公章后带至磋商现场备填（不需装订在投标文件内）

28

