新疆医科大学附属医院掌医服务平台采购项目                          编号：1941xzjck002

磋商文件
(项目编码：XJDH-YKD2021-129-1)
项目名称：新疆医科大学第八附属医院变配电设备及安全工具年检服务采购项目（二次）
招标人（盖章）：新疆医科大学第八附属医院

联 系 人:马琳

电    话：0991-3092715


招标代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）： 
联系人：吴楚、刘寒雪

电  话：0991-4833203
详细地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

目    录
第一章、磋商公告
3
第二章、投标须知
5
5磋商须知前附表


8一、总 则


9二、磋商文件


9三、响应文件的编制


13四、响应文件的递交


14五、磋商


14六、资格审查


15七、磋商和定标


21八、授予合同


22九、买方授标时更改采购服务数量的权利


22十、其他事项


23第三章、技术参数及要求


第四章、合同
26
第五章、响应文件格式
37


第一章、磋商公告
一、招标项目编号：XJDH-XYD2021-129
二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介
三、招标项目概况
	标项序号
	标项名称
	预算金额(元)
	备注

	1
	新疆医科大学第八附属医院变配电设备及安全工具年检服务采购项目（二次）
	80000.00
	详见竞争性磋商文件


四、投标供应商资格要求:
1. 符合政府采购法第二十二条的规定；

2. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；

3. 电力系统实验相关资质并在国家电网乌鲁木齐供电公司备案、国家电监会承装（修、试）四级及四级以上资质；

4. 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

5.  在本地拥有一定的技术支持和后续服务能力；

6. 参加招标活动近三年内，无违法行为及不良业绩；

7. 法律、行政法规规定的其他条件；

8. 本次招标不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价
1． 报名（发售／获取）时间：2021-08-04至2021-08-10
上午：10:30-13:30 
下午：15:30-19:00 
2．报名（发售／获取）地址：新疆乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室 
3．标书售价(元)：100.00
4．投标人购买标书时应提交的资料：投标人须携带法人授权委托书、被委托人身份证、企业营业执照、资质证书、“信用中国”网站截图、中国政府采购网截图。以上证件需原件，并提供复印件（加盖公章）贰份到招标代理公司。 
六、投标截止时间：2021-08-17  11:00:00 
七、投标地址：详见竞争性磋商文件
八、 开标时间：2021-08-17  11:00:00 
九、 开标地址：详见竞争性磋商文件 
十、 投标保证金：
	序号
	标项名称
	投标保证金金额（元）
	开户银行
	收款账号
	交付方式
	备注

	1
	新疆医科大学第八附属医院变配电设备及安全工具年检服务采购项目（二次）
	1600.00
	工商银行乌鲁木齐红山路支行
	3002016509024927967
	电汇
	


十一、 其他事项：
1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
十二、联系方式
1、采购代理机构名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
联系人：吴楚、刘寒雪
联系电话：0991-4833203 
地址：新疆乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室
采购人名称：新疆医科大学第八附属医院
联系人：马琳
联系电话：0991-3092715
第二章、投标须知
投标须知前附表
	序号
	内容

	1
	项目名称：新疆医科大学第八附属医院变配电设备及安全工具年检服务采购项目（二次）

项目编号：XJDH-YKD2021-129-1

	2
	项目预算金额：80000.00元（超出此限价为无效报价）

	3
	采购人：新疆医科大学第八附属医院

联系人：马琳

联系电话：0991-3092715

地址：乌鲁木齐市新市区喀什东路北一巷100号

	4
	采购代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
项目联系人：吴楚、刘寒雪

电话：0991-4833203
地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

	5
	保证金金额：1600元
（投标保证金的形式：转账或电汇、开户行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行  、户名：新疆德鸿项目管理咨询有限公司、账号：3002016509024927967、行号：102881001659、 递交时间：投标截止时间前到账为准、递交方式：投标人基本账户转出，须注明所投项目及标段、投标人提交投标保证金应充分考虑相关时间。汇款凭证扫描件的电子文档发送至下列电子邮箱（注明单位名称、项目名称、标段） 、邮箱：1092780550@qq.com（招标代理）。
注：投标保证金到账时间以新疆德鸿项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在招标文件规定的时间内到账，视为投标无效，投标人自行承担责任。

	6
	供应商资格要求：
1. 符合政府采购法第二十二条的规定；

2. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；

3. 电力系统实验相关资质并在国家电网乌鲁木齐供电公司备案、国家电监会承装（修、试）四级及四级以上资质；

4. 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

5.  在本地拥有一定的技术支持和后续服务能力；

6. 参加招标活动近三年内，无违法行为及不良业绩；

7. 法律、行政法规规定的其他条件；

8. 本次招标不接受联合体投标。

（1）开标时需携带以下证件原件由招标人在开标前进行查验：企业营业执照原件、类似业绩原件、法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书原件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件。
如未按要求提供上述原件则视为无效投标人，投标文件将被拒绝。

	7
	磋商文件有效期：供应商同意响应文件在磋商文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，磋商有效期截至磋商日后90日历天。

	8
	磋商报价：供应商应在磋商一览表中标明其提供的所有服务及相关工作范围内所有费用的总价。
招标范围：新疆医科大学第八附属医院变配电设备及安全工具年检服务采购项目（二次）中所包含的全部工作内容。

	9
	磋商截止时间：: 2021年08月05日，16: 00 (北京时间)

	10
	响应文件的数目：正本一份、副本五份。

	11
	响应文件递交至：乌鲁木齐新市区北京南路499号中和大酒店4楼楼兰厅

	12
	开标时间：: 2021年08月05日，16: 00 (北京时间)，逾期送达的响应文件将被拒收。

	13
	开标地点：乌鲁木齐新市区北京南路499号中和大酒店4楼楼兰厅

	14
	数量调整：磋商总价的±10%，详见第二章磋商须知第31条。

	15
	服务期：预防性试验后的一个试验周期内

服务地点：新疆医科大学第八附属医院院内

	16
	付款方式：检验完成，出具试验合格报告及证书后一次性付清100%。

	17
	质保期：预防性试验后的一个试验周期内

	18
	政府采购强制采购：（1）标记*符号的节能产品；（2）其他。
采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。
政府采购优先采购：（1）非标记*符号的节能产品；（2）环境标志产品；
采购产品为《节能产品政府采购清单》（最新期）内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》（最新期）内的产品：
响应文件中对所磋商产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	19
	支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。

	20
	供应商须仔细阅读本磋商文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在响应文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “磋商无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。

	21
	在磋商过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假磋商资料或信息骗取成交的，或者未按本磋商文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其成交供应商资格，没收其磋商保证金，并报主管部门备案。

	22
	备注：磋商时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证及授权委托书原件、营业执照原件，或者针对以上证件开具的公证书原件，以备磋商结束后，采购人对其资格进行审查。

	23
	注：供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	24
	1. 成交供应商须向招标代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费：
（1）本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理公司，按国家标准下浮40%计取。


一、总 则
1. 合格的供应商
1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有能力提供磋商文件中规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织；
1.2 供应商在本次磋商活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。
1.3 本项目不接受联合体投标。
1.4 不符合1.1、1.2、1.3条款规定的供应商，其磋商将被拒绝。
2. 定义
2.1“采购代理机构”系指新疆德鸿项目管理咨询有限公司
2.2“供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。
2.3“服务”系指按磋商文件要求提供的服务。
2.4“卖方”系指提供合同服务的经济实体。本次磋商指有关成交供应商。
2.5“买方”系指购买服务的单位，即为本次磋商的采购人。
3. 其他要求
3.1 供应商应自行承担所有与本次磋商磋商有关的费用，而不论磋商的结果如何。
3.2 政府采购政策支持
3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠（由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠）；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。
3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。
3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。
二、磋商文件
4. 磋商文件
4.1 磋商文件用以阐明所需服务、磋商磋商程序和合同条款。包括：
4.1.1 磋商公告
4.1.2 磋商须知
4.1.3 磋商内容及技术要求
4.1.4 合同
4.1.5 响应文件格式
4.2  供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其磋商将被拒绝。
5. 磋商文件的澄清和修改
5.1 采购人如需对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构应当在响应文件递交截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
三、响应文件的编制
6. 响应文件的编写
6.1 供应商应仔细阅读磋商文件，了解磋商文件的要求，并在充分理解磋商文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作响应文件。
7. 响应文件的语言及计量单位
7.1 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与磋商有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。
7.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
8. 响应文件构成
8.1 供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供：
8.1.1 资格证明文件（以下文件必须在有效期内）
（1） 见磋商须知前附表——资格证明文件
（2） 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。
8.1.2 商务响应文件
一、投标函

二、法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证明原件

三、开标一览表

四、分项报价明细表

五、投标方资质证明文件，包括：

1、投标人营业执照复印件

2、企业证书复印件

3、关于资格的声明函

4、......（其他材料）

六、近三年（2018年1月1日-至今）的类似业绩表

七、标准化方案


八、应急预案

九、服务计划及服务人员

十、售后服务方案及服务能力

十一、商务条款偏离表

十二、系统建设对接

十三、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书 （单独提交）

十四、应答人企业类型声明函

十五、残疾人福利性单位声明函

十六、政府采购节能、环保产品汇总表

十七、其它资料

8.1.3 响应文件
（1） 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）
（2） 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。
8.2 第8.1.1条中第（1）项、第8.1.2条中第（1）-（12）项、第8.1.3条中第（1） （2）项为必备项，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致磋商无效。
8.3 供应商在磋商中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其磋商按未满足磋商文件实质性要求处理。
9. 响应文件格式
9.1 供应商应按磋商文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。
10. 磋商报价
10.1 供应商应按磋商文件所附的《磋商一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。
10.2 本标只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《磋商一览表》备注中填写。
10.3 供应商应按磋商文件的要求对有关服务的全部内容进行报价。
10.4  本项目的磋商报价实行两次报价：即第一轮是在规定的提交响应文件截止时间之后，每一个供应商单独进行第一次报价，磋商小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮是在答疑完毕后，按原次序进行第二次报价（最后报价）。最后报价单填写好后需密封，在规定的时间内递交给监标人，等所有密封的最后报价单收齐后，由监标人按原次序依次开启最后报价单。
11. 磋商货币
11.1 本次磋商货币为人民币。
12. 证明供应商合格和资格的文件
12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加磋商和一旦其磋商被接受则有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。
12.2 供应商应填写并提交磋商文件所要求的资格证明类文件。
13. 证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件
13.1 按照第8条规定，供应商应提交磋商文件要求的服务的合格性及符合磋商文件规定的证明文件及承诺。
13.2 供应商应逐条阅读磋商文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的服务是否对磋商文件做出响应，并将不能响应之处在响应文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。
14. 响应文件的有效期
14.1 响应文件从实际磋商之日起 90 天内有效。
14.2 在特殊情况下，在原磋商有效期届满之前，采购代理机构可与招标单位协商延长响应文件的有效期，并经磋商方确认。
15. 响应文件的书写要求、签署及份数。
15.1 响应文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。
15.2 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。
15.3 未实质性响应磋商文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的磋商文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。
15.4 响应文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。
15.5 响应文件的份数：详见《磋商须知前附表》。供应商应在响应文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。
15.6 供应商可根据磋商内容的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入响应文件中。
15.7 响应文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的响应文件一律视同活页装订），活页方式装订视为磋商无效。
16. 磋商保证金
16.1磋商保证金金额见磋商须知前附表。
16.2 磋商保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。
16.3 磋商保证金应用人民币，由供应商按第一章《招标书》中明确的银行、账号，按16.1条要求的数额办理，并在响应文件中放保证金汇款凭证。
16.4 磋商保证金的退还
在该项目磋商公示期满后，五个工作日内退还原账户。
16.5 发生以下情况磋商保证金可能被没收：
16.5.1 如果供应商在磋商有效期内撤销响应文件；
16.5.2 如果供应商串通磋商的；
16.5.3 如果成交供应商未能做到：
a. 按29条规定签定合同；
b. 第32条有关缴纳成交服务费的规定；
c. 按磋商文件要求提交合同履约保证金的。
四、响应文件的递交
17. 响应文件的密封与标记
17.1 供应商应将响应文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。
17.2 供应商应将填好的磋商一览表单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“磋商一览表”字样，作为响应文件的一部分。
17.3 所有响应文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：
⑴采购代理机构单位：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
⑵项目名称： 
⑶磋商编号：
⑷磋商企业名称和地址：
⑸注明“磋商截止时间前不准启封”，“正本”，“副本”。
17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的响应文件，采购代理机构不对其后果负责。
18. 响应文件递交的截止日期
18.1 供应商必须在《磋商须知前附表》中规定的时间之前将响应文件送达到规定的地点。
18.2 超过磋商文件规定的磋商截止时间送达的响应文件将不予接受。
19. 响应文件的修改、撤回和撤销
19.1 供应商在递交响应文件后，可在规定的磋商截止时间之前，对其响应文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知必须有授权委托人的签字，并得到采购人的确认。
19.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤销通知应按磋商文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改”或“撤销”字样，修改或撤销的内容须按磋商文件的要求签署、盖章，并作为响应文件和其组成部分。
19.3 对响应文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改响应文件。
19.4 供应商不得在磋商后至磋商有期满前撤销响应文件，否则采购人将没收其磋商保证金。
20. 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商无效：
⑴ 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜;
⑶ 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
⑷ 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异;
⑸ 不同供应商的响应文件相互混装;
⑹ 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、磋商
21. 磋商
21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本磋商文件《磋商须知前附表》中规定的时间和地点进行磋商。
21.2 磋商时，供应商须在密封的响应文件之外随身携带营业执照副本原件（或者针对磋商企业复印件所出具的公证件原件）、法人授权委托书及被授权人身份证原件、以备采购人对其资格进行审查。
21.3 磋商时唱《磋商一览表》的内容，供应商名称、数量和磋商价格等在唱标时一并唱出。
21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《磋商一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。
21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商响应文件的组成部分。
六、资格审查
22. 资格审查
22.1 结束后，采购人按照本章第8.1.1条中规定的内容对各供应商的响应文件进行资格审查。资格审查不合格的，其磋商无效。
22.2 合格供应商不足三家的，不进行磋商。
七、磋商和定标
23. 磋商原则
23.1 本项目的磋商遵循公平、公正、科学、择优的原则。
23.2 磋商委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号等相关法律法规的规定依法磋商，维护各方当事人的合法权益。
23.3 不徇私情，不明招暗定。
23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。
23.5 磋商委员会不得私自泄露磋商内容，不得进行旨在影响磋商结果公正、公平的任何活动。
24. 磋商方法
24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次磋商的磋商委员会。磋商委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。
24.2 磋商的依据为磋商文件和响应文件。根据相关法律法规的规定，磋商委员会不以任何外部证据作为其磋商的依据或标准。
24.3 磋商过程将严格保密。磋商后直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关磋商资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。
24.4 在磋商的整个过程中，供应商所进行的旨在影响磋商结果的活动，可能导致其磋商被拒绝，或者被取消成交资格。
24.5 本次磋商采用综合评分法进行磋商。磋商分符合性审查和详细评审两个阶段。
24.5.1 只有通过符合性审查的响应文件才可进入详细评审阶段。
24.5.2 详细评审分为商务评审（含磋商报价得分计算）和技术评审两个部分。
24.6 符合性审查
磋商委员会对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指响应文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与磋商文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝，磋商无效。具体评审内容系指：
(1) 投标文件未按规定由投标方法定代表人或其授权代理人签字的（需要加盖公章时，供应商应按照招标小组的要求在规定时间内加盖公章）；
(2) 投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；
(3) 投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的；
(4) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等明显不符合招标文件要求的；
(5) 投标文件附有采购人和招标方不能接受的条件的；
(6) 不符合招标文件规定的其他实质性要求的。
24.7 对通过符合性审查的响应文件，磋商委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对响应文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：
24.7.1 响应文件中磋商一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表为准；
24.7.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；
24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其磋商无效。
24.7.6 对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
24.7.7 磋商委员会将拒绝被定为实质上非响应性的磋商，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其磋商成为响应性磋商。
24.7.8 磋商委员会将允许磋商中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。
24.8 详细评审
24.8.1 磋商委员会对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以响应文件能最大限度地满足磋商文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各响应文件进行评审和打分。
24.8.2  中标原则：本次磋商采取综合评分法。
采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定排名第一的为中标候选人。
磋商委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对响应文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务、技术部分权重占70%，价格权重占30%。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评分。
评标办法及标准
	序号
	其他因素分值
	分值

	1
	企业信誉及实力(10分)
	根据招标文件要求提供健全的企业相关资质证书及能为本项目服务的企业实力证明材料，评标委员会综合评审，优得5分，良得3分，一般得2分，差得0分。
	5分

	
	
	根据投标人财务能力，财务状况，评标委员会综合评审，优得5分，良得3分，一般得2分，差得0分。
	5分

	2
	服务方案与计划（ 10 ）
	根据投标人对本项目实际情况做出的服务方案，从完整性、合理性、可操作性等方面。评标委员会综合评审，优得10分，良得7分，一般得5分，差得0分。
	10分

	3
	服务人员 (15分)
	根据投标文件提出对本项目实际情况做出的人员组织、资金安排、人员配置。评标委员会综合评审，优得15分，良得12分，一般得10分，差得0分。
	15分

	4
	售后服务

体系及服务情况(10分)
	售后服务体系：是否有固定、长期的售后服务机构及备货库、能否提供及时到位品质服务等，提供相关证明文件，评委进行综合评议。优得6分、良得5分、一般得4分、差不得分。
	6分

	
	
	售后服务计划：投标人提供的能满足招标文件的售后服务，且具有更为优惠可行的售后服务及承诺，需提供详细的培训、技术服务计划等，评委进行综合评议。优得4分、良得3分、一般得2分、差不得分。
	4分

	5
	标准化方案和应急预案（10）
	提供给医院高压变配电设备预防性试验的标准化方案和应急预案，依据是否具有合理性、规范性、可操作性酌情打分，优得10分，良得10分，一般得7分，差得5分。
	10分

	6
	对招标文的响应程度

（5分）
	满足招标文件内容的响应要求，评标委员会综合评审，优得5分，良得3分，一般得2分，差得0分。
	5分

	7
	类似业绩

(10分)
	近三年(2018年01月01日至今)类似业绩每个有效的类似业绩（需提供合同或中标通知书复印件）得2分，满分10分。不提供业绩或所提供的业绩不符合要求不得分。
	10分

	8
	投标人报价

（30分）
	投标报价（投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。其中，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。价格权值：30%）。
	30分

	9
	合计：
	100分


24.8.2.1  对于商务部分（磋商报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（磋商基准价／磋商价格）×30%×100
磋商价格=供应商的磋商报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。
本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。
若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其磋商价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其磋商价=磋商报价。
24.8.2.2  在价格评审中，磋商委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效磋商处理。
24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑磋商产品近三年相同产品销售业绩，以确定厂家类似项目的供货经验及组织管理能力等。
涉及政府采购政策优惠的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。
涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。
价格项加分：
1、（节能清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×价格项满分值
2、（环境清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×价格项满分值
技术项加分：
1、（节能清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×技术项满分值
2、（环境清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×技术项满分值
注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于磋商产品当前页的打印件；
2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于磋商产品当前页的打印件；
24.8.2.4属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：
根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：
（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；
②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（二）价格扣除办法：
①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。
（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：
①、《中小企业声明函》。
②、供应商应提供所磋商产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；
③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。
④、供应商需在磋商文件报价部分中“磋商分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。
若所磋商产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。
根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
供应商若为残疾人福利性单位，须在磋商文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
24.8.3  各磋商委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。磋商委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为成交候选人。
24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格，评审得分相同的，由磋商委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
24.8.5  最低报价不作为磋商的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。
24.8.6  经磋商委员会评议，认为磋商报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立成交供应商，重新组织磋商。
25. 磋商文件的澄清
25.1 磋商委员会在磋商过程中有权随时请供应商就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。
25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。
25.3  供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。
25.4  响应文件的澄清不得改变磋商的实质内容。
26．成交供应商的确定
26.1  磋商委员会按照磋商文件的磋商办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为成交候选人。
26.2  成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
27. 成交通知
27.1 采购代理机构将在成交结果公示发布的同时，以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。
27.2 采购代理机构在《成交通知书》发出后五个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。对于所有供应商的响应文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
28. 拒绝某些或所有磋商的权力。
28.1 采购人或采购代理机构有权在《成交通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常磋商工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。
八、授予合同
29. 签订合同
29.1 成交供应商收到《成交通知书》后，须按有关规定与磋商方签定经济合同。合同的签订一般在《成交通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。
29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还成交供应商的磋商保证金。
29.3 成交合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在磋商文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消成交供应商的资格。
29.4 如成交供应商未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他成交候选人为成交供应商，并组织成交供应商和采购人签订经济合同。
29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。
30. 合同的组成
30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：
30.1.1 磋商文件及其附件、补遗文件；
30.1.2 成交供应商的响应文件及其他附件； 
30.1.3 经确认的答疑记录；
30.1.4 成交通知书。
九、买方授标时更改采购服务数量的权利
31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“磋商须知前附表”第14项约定的内容对本次磋商中规定的服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型成交价结算。
十、其他事项
32.  代理服务费
32.1 成交供应商应按本磋商文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付代理服务费。其计算标准和方法见投标人须知前附表。
33. 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆德鸿项目管理咨询有限公司。
34. 为了做好磋商工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清磋商委员会在磋商过程中提出的有关商务和技术问题。
第三章、技术参数及要求
服务概况、范围及相关参数：

（1）、电力设备年检预试时应保证我单位正常用电，该电气预防性试验工程要求投标人根据医院用电情况由电工配合分时段停电。投标人工作人员分时段完成做预防性试验调试。

（2）、投标人需提供给医院高压变配电设备预防性试验的标准化方案和应急预案。
（3）、预防性试验合格后，出具试验合格报告及证书，如有问题需提供解决方案并参与解决。

（4）、预防性试验后的一个试验周期内提供相应的技术服务。

（5）、提供预防性试验检测的国家标准和行业规定。

（6）、年检预防性试工作中，投标人应采取足够的安全保护措施，并做到安全生产。如因投标人或作业人员的原因而造成的一切安全责任事故，投标人自行承担，医院对此不承担任何责任和义务。如因投标人的原因而给医院造成损失的，由投标人承担全部赔偿责任。

（7）、电气设备需提供有效的试验报告。

（8）、安全工器具需提供有效的试验报告和卡片标签。

（9）年检的变配电设备参数：

一、综合楼配电室高压柜15台。

二、综合楼配电室变压器（1250KVA）4台。

三、生活区配电室高压柜10台。

四、生活区配电室变压器（630KVA）2台。

（8）、安全防护工具类：

绝缘靴
          16双

绝缘手套
          16双

高压验电器
       3个

安全带
          4副

脚扣
             3副

绝缘杆
          5套

绝缘接地杆
       2副

电工安全帽
      15顶

高压验电笔
       2支
第四章、合同
(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)
合同编号：                              
新疆医科大学第八附属医院

 合 同 （模板）                
项目名称：                          
甲方名称：  新疆医科大学第八附属医院  
乙方名称：                           
签订时间:         年      月      日
甲方（买方）：新疆医科大学第八附属医院

地址：新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路北一巷100号
电话：0991-3092715
乙方（卖方）：
地址：
电话：
新疆医科大学第八附属医院（以下简称甲方）与             （以下简称乙方）就                  采购事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。
一、合同总价 
本合同总价为人民币大写：              元整（小写：¥          元），包含增值税。合同价格包括本项目所产生的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 
二、服务要求
（1）、电力设备年检预试时应保证我单位正常用电，该电气预防性试验工程要求投标人根据医院用电情况由电工配合分时段停电。投标人工作人员分时段完成做预防性试验调试。

（2）、投标人需提供给医院高压变配电设备预防性试验的标准化方案和应急预案。

（3）、预防性试验合格后，出具试验合格报告及证书，如有问题需提供解决方案并参与解决。

（4）、预防性试验后的一个试验周期内提供相应的技术服务。

（5）、提供预防性试验检测的国家标准和行业规定。

（6）、年检预防性试工作中，投标人应采取足够的安全保护措施，并做到安全生产。如因投标人或作业人员的原因而造成的一切安全责任事故，投标人自行承担，医院对此不承担任何责任和义务。如因投标人的原因而给医院造成损失的，由投标人承担全部赔偿责任。

三、服务期限
  服务期：预防性试验后的一个试验周期内。

四、售后服务
1.本项目质保期为     ，质保期自甲方验收合格之日起算。
2.乙方售后服务地址：        ，售后服务联系人：      ，联系电话：           。
3.在质保期内所发生的一切费用由乙方承担，质保期内出现问题时，接到甲方反映问题的通知后乙方应积极与甲方保持沟通联络，双方共同协商解决办法，甲方有权决定最终解决办法，乙方应在48小时内采取措施解决所有问题，逾期则应承担本合同规定的违约责任。
五、付款方式
     检验完成，出具试验合格报告及证书后一次性付清100%。
六、违约责任
1、非甲方原因造成工期延误，每延误一天，乙方向甲方支付500元违约金。

2、乙方施工达不到合同约定及招投标文件要求的，甲方有权要求乙方返工，其费用由乙方承担，工期不顺延，逾期竣工的，按上一条的约定的方式承担违约责任。影响工期造成环保处罚的，由乙方承担责任。
七、不可抗力
1.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2.“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；
八、争议解决
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
九、合同的文本及生效
1.本合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。
2.本合同有效期为壹年。
3.本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。
4.合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。
十、其他约定事项
与本合同有关的招投标文件、答疑附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜，从其规定。
（以下无正文，为本合同签署页）
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
法人（签字）：                          法人（签字）：
授权代表（签字）：                     授权代表（签字）：

日期：    年  月  日                   日期：    年  月  日   
第五章、响应文件格式
项目
响应文件
项 目名 称：
供应商名称：
供应商代表：
联系方式:
年      月      日
一、投标文件编制顺序
   投标人应按下列顺序排列和装订投标文件：
一、投标函
二、法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证明原件
三、开标一览表
四、分项报价明细表
五、投标方资质证明文件，包括：
1、投标人营业执照复印件
2、企业证书复印件
3、关于资格的声明函
4、......（其他材料）
六、近三年（2018年1月1日-至今）的类似业绩表
七、标准化方案


八、应急预案
九、服务计划及服务人员
十、售后服务方案及服务能力
十一、商务条款偏离表
十二、系统建设对接
十三、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书 （单独提交）
十四、应答人企业类型声明函
十五、残疾人福利性单位声明函
十六、政府采购节能、环保产品汇总表
十七、其它资料
二、其它有关附件格式范本
（一）投 标 函
致新疆医科大学第八附属医院：
根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五　　份。
开标一览表
投标分项报价表
规格、技术参数、功能偏离表
商务条款偏离表
按谈判文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件
资格证明文件
据此函，签字代表宣布并同意如下：
1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为              （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；
3、投标方已详细阅读并理解了谈判文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。
5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　　　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　　　投 标 人 名 称：　      　　　　　　　　　
公          章：　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（二）法人代表授权书格式（开标时需单独再提交一份）
本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。
附法定代表人及委托人身份证复印件(正反面);
法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公      章：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权日期：20　年　　月　　日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，需提供法人证明书文件。
（三）开标一览表（开标时需单独再提交一份）
投标人名称：                      招标项目名称：
项目编号： 
	序号
	项目名称
	服务期
	质保期
	备 注

	1
	新疆医科大学第八附属医院变配电设备及安全工具年检服务采购项目（二次）
	
	
	

	2
	投标总报价（元）
	大写：
小写：

	备注
	投标报价中应含本次项目所产生的全部费用。


投标人名称（盖章）;
投标单位法人授权代表签字（盖章）：
注:此表投标文件中应有一份，并单独制作一份装在密封信封中。

（四）分项报价明细表
项目名称：

采购编号：
	序号
	品目
	服务内容
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总    价(元)
	
	
	
	


注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期：

（五）关于资格的声明函

致新疆医科大学第八附属医院：
关于贵方20　　年　　月　　日第（磋商文件编号）招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。
投标人　投标人名称　　　　　　　签字人姓名、职务：
地址：　　　　　　　　　　　　　受权签署本资格文件人：授权人姓名
传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　
邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　
盖章：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　年　月　日
投标方资质证明文件,体系认证及资质证书等相关证明材料
（格式自拟）
（六）服务方案与计划
（针对本项目制定全面细致的服务实施方案与计划，格式自拟）
（七）标准化方案
（服务商制定运维服务保障应急预案，格式自拟）
（八）应急预案
（格式自拟）
（九）服务人员
	序号
	拟配备人员
	职务
	身份证号
	证书
	...

	1　
	
	
	
	
	

	2　
	
	
	
	
	

	3　
	
	
	
	
	

	4
	...
	
	
	
	


注：1.表格可增加不可删除；
2.人员相关证书复印件（ 格式自拟）。
投标单位（盖章）： 
日期：
   （十）售后服务方案及能力
（格式自拟）
（十一）商务条款偏离表
投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　
	序号
	磋商文件
条目号
	磋商文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


　
投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　
（十二）近三年（2018年1月1日-至今）的类似业绩表
投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：　　　　　　　　　　　
	序号
	项目名称
	规格及型号
	数 量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附：需提供合同或中标通知书。
（十三）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书 （单独提交）
   我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 投标单位（供应商）承诺书 
我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为：
1、
重大违法行为；
2、
商业贿赂行为；
3、
政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；
如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。 
公司法人代表人签字：
公司授权委托人签字：
                                                     日期：
（十四）应答人企业类型声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2. 本公司（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：
（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。
（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）
（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：附相关证明材料。
　　企业名称（盖章）： 

日　期：

　

（十五）、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：附相关证明材料。
              投标人名称（盖章）：
       日  期：
（十六）、政府采购节能、环保产品汇总表
	序号
	投报产品
名称
	制造商
	品牌
	型号
（应和清单内的完全一致）
	节能产品
	环境标志产品认证证书编号

	
	
	
	
	
	是否属于强制
采购产品
	节能标志
 认证证书号
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明
	我方提供的节能产品为第 期《节能产品政府采购清单》内的产品；我方提供的环境标志产品为第 期《环境标志产品政府采购清单》内的产品。


注：1．本表只填写属于政府采购节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不填。
2．认证证书编号必须填写《节能产品政府采购清单》中的节字标志认证证书号、或《环境标志产品政府采购清单》中的认证证书编号，否则评委会不予认可。
3．《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》均以国家有关部门公布的有效期内的内容为准，否则评委会不予认可。
附相关证明材料。
（十七）其它资料
应答人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。
附件一：
质疑函
质   疑  函
：
依据政府采购相关法规，我公司对           　　　　　　　项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。
我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。
法定代表人（签字并盖名章）：
身份证号码：
固话：     　　　 传真： 　　　    手机：　
本项目授权委托人（签字并盖名章）：
身份证号码：
固话：   　　     传真：   　　　　 手机：
公司地址：              邮编：
（如法人为质疑人则不需要填此项）
质疑人（公章）：
                           年   月   日
质   疑  内  容
	项目名称
	

	项目编号
	

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：
主要内容：
事实依据：
适应法规条款：
佐证材料：
二、质疑事项2：
主要内容：
事实依据：
适应法规条款：
佐证材料：
三、同上



备注：
1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。
2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。
3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。
4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。
37

