新疆锦创工程项目管理公司[image: image1.png]



新疆锦创工程项目管理公司
[image: image2.png]3
D





竞争性磋商文件

项目编号：XJYNSCG20210730
项目名称：伊宁市第十五幼儿园玩教具、桌椅、床、厨具、电教设备、弱电、安防设备等采购项目
采购单位：伊宁市教育局（盖章）

项目联系人：罗老师   联系电话：18196939839
招标代理机构：新疆锦创工程项目管理有限公司（公章）

项目负责人：殷先生  

联系电话：18709998971 0999-7825131

日期： 2021年 07月 31日

目录

第一章  磋商公告…………………………………………………………………1

第二章  磋商须知…………………………………………………………………3
磋商须知前附表………………………………………………………………3
磋商须知正文…………………………………………………………………6
一、说明……………………………………………………………………6
二、磋商文件………………………………………………………………8
三、响应文件………………………………………………………………8
四、响应文件的递交………………………………………………………10
五、响应文件的评审与磋商………………………………………………11
六、成交结果信息公布与授予合同………………………………………15
七、其他规定  ……………………………………………………………16
第三章  磋商办法…………………………………………………………………17
第四章  合同条款…………………………………………………………………27
第五章  采购需求…………………………………………………………………41
第六章  响应文件组成  …………………………………………………………45

第一章  磋商公告
伊宁市第十五幼儿园玩教具、桌椅、床、厨具、电教设备、弱电、安防设备等采购项目招标公告
项目概况
伊宁市第十五幼儿园玩教具、桌椅、床、厨具、电教设备、弱电、安防设备等采购项目的潜在供应商应在伊宁市飞机场路51号伊犁州供销社4楼421室获取招标文件，并于2021年8月13日16点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目概况和招标范围
1、项目名称：伊宁市第十五幼儿园玩教具、桌椅、床、厨具、电教设备、弱电、安防设备等采购项目；

2、项目编号： XJJCCG20210730；

3、招标方式：竞争性磋商；
4、项目地点：伊宁市；
5、采购内容：一标段；电教设备一批；二标段；弱电、安防设备一批；三标段；玩教具、桌椅、床一批；四标段；厨具一批。(具体内容详见招标文件)；
6、供货期：签订合同后七个日历天；
7、采购金额：约150万元（具体采购额详见各标段采购文件）；
二、投标人资格要求

1、企业符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
具有独立承担民事责任的能力；

有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
供应商提供具有相关经营范围的营业执照；

凡拟参加本项目在“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的；“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购的供应商均拒绝其参加本次招标活动。自2018年至公告之日起有服务失信记录、服务供给涉诉案件等不良履约情况均不得参与本次项目招标活动，以上须提供查询结果打印件，并加盖公章。
4、具有良好的工作业绩和履约记录（提供中标通知书或合同）；
5、本项目不接受联合体投标。
三、招标文件获取

1、招标文件获取起止时间2021年8月3日至2021年8月10日，每日上午10:00-14:00下午16:00-20:00（节假日休息）；
2、招标文件获取地点：伊宁市飞机场路51号（伊犁州供销社4楼402室）；
3、招标文件的获取方式：来人领取；

4、招标文件售价：300元/本/标段 ，逾期不售、售后不退。 

四、响应文件提交
1、截止时间：2021年8月13日下午16:30；
2、地    点：伊宁市政务服务中心五楼（伊宁市广东路中原国际）；

五、开启

1、截止时间：2021年8月13日下午16:30；
2、地    点：伊宁市政务服务中心五楼（伊宁市广东路中原国际）；
六、其他补充事宜

领取招标文件时需提供法人身份证或法人授权委托书、被委托人身份证、企业营业执照（包含相关经营范围）、银行开户许可证、承诺函（分别为不参与围标、串标等违法违规行为等）、“信用中国”、“相关产品检测证书”、“中国政府采购网”、“企业及法人涉诉案件（中国裁判文书网）”网页查询无不良结果，近两年类似供货业绩（提供合同或中标通知书）。

以上证件资料须带原件及加盖公章复印件贰套，缺一不可。复印件须按上述顺序装订。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人：伊宁市教育局

联系人：罗老师

联系方式：18196939839
2、招标代理机构信息

名    称： 新疆锦创工程项目管理有限公司
联 系 人： 殷先生   

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	项目名称
	伊宁市第十五幼儿园玩教具、桌椅、床、厨具、电教设备、弱电、安防设备等采购项目

	第二章第2.1款
	采购人
	名  称：伊宁市教育局

联系人：罗老师

电  话：18196939839

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名  称：新疆锦创工程项目管理有限公司

联系人：殷先生 

电  话：18709998971 

	
	项目概况
	一标段；电教设备一批；二标段；弱电、安防设备一批；三标段；玩教具、桌椅、床一批；四标段；厨具一批。(具体内容详见技术参数)

	
	交货地点
	伊宁市

	
	项目编号
	XJYNSCG20210730

	
	交货期限
	签订合同后七个日历日

	
	质量标准
	所供的货品必须符合磋商文件第五章采购清单中的规格、数量要求，确保货品质量符合国家标准、行业标准、地方标准，并达到国家相应环保标准。

	
	付款方式
	（1）以供需双方签订合同为准；
（2）如有质量等方面的问题，中标供应商将按规定承担有关后果，并对此缺陷负责。

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	基本资格条件：

1、企业符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、供应商提供具有相关经营范围的营业执照；

3、凡拟参加本项目在“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的；“国家企业信用信息公开系统”网站列入严重违法失信企业名单行的；“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购的供应商均拒绝其参加本次磋商活动。近两年内有采购失信记录、采购供给涉诉案件等不良履约情况均不得参与本次项目采购活动，以上须提供查询结果打印件，并加盖公章。

4、具有良好的工作业绩和履约记录（提供中标通知书或合同）；

5、具有完善的质量保证体系和良好的售后服务能力；

6、本项目不接受联合体投标。
二、特定资格条件：无。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	本采购项目不接受联合体形式

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	/

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	/

	二、磋商文件

	第二章第9.2款
	磋商文件的实质性变动内容
	无

	第二章第9.3款
	最高允许偏离项数
	无偏离

	第二章第11.1款
	递交响应文件的截止时间
	2021年8月13日16:30 (北京时间)

	三、评标办法

	第二章第29.1款
	综合评分法
	响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

	四、响应文件的编写

	第二章第15.4款
	采购项目预算
	一标段30万元；二标段17万元；三标段44.5万元；四标段26.7万元。

	第二章第17.1款
	保证金
	投标保证金的形式：银行转账
投标保证金的金额：一标段：5500元；二标段：3000元；三标段：7500元；四标段：4500元；
递交方式：保证金必须是从供应商单位的基本账户转出。采购人不接受以现金方式提交的保证金，以现金方式提交的保证金无效。

账户名：新疆锦创工程项目管理有限公司

账号:812021012010108844318   

开户行:新疆伊犁农村商业银行股份有限公司达达木图支行 

从基本账户转出，保证金以到账时间为准，只有确认到账后才开具投标保证金收据。

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	30（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件份数及密封
	正本壹份，副本贰份；U盘一份。（U盘内容以响应文件正本一致）
响应文件正本和副本、U盘、资格证明材料原件、开标一览表，各自单独密封，分别独立包装，分别加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章，一并递交，不得混装。

	五、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称：

项目编号:             

供应商名称：   

地址：

联系人及联系方式：        

在 2021年8月13日16:30之前不得开启          

	第二章第20.5款
	响应文件的递交地点
	伊宁市政务服务中心五楼（伊宁市广东路中原国际） 

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第35.1款
	发布的媒体
	本次招标公告在新疆政府采购网上发布。

	第二章第37.3款
	履约担保
	/

	七、其他规定

	第二章第39.1款
	采购代理服务费
	由成交供应商按国家规定标准在领取成交通知书之前一次性付清。

	第二章第39.2款
	专家评审费
	由成交供应商支付


磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的货品、资料归档、技术资料及使用手册等。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求；

3.1.1企业符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明 ）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加政府采购活动前一段时间内企业完税证明及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供供应商诚信声明）
3.1.2供应商提供具有相关经营范围的营业执照；

3.1.3凡拟参加本项目在“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的；“国家企业信用信息公开系统”网站列入严重违法失信企业名单行的；“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购的供应商均拒绝其参加本次磋商活动。近两年内有采购失信记录、采购供给涉诉案件等不良履约情况均不得参与本次项目采购活动，以上须提供查询结果打印件，并加盖公章。

3.1.4具有良好的工作业绩和履约记录（提供中标通知书或合同）；

3.1.5具有完善的质量保证体系和良好的售后服务能力；

3.1.6本项目不接受联合体投标。

3.1.7提供保证金收据。

3.1.8提供法人身份证明或法人授权委托书及身份证原件。
注：以上是资格审查必备条件，须将以上资格原件按要求密封，开标时查验。

3.2供应商特定资格要求：

 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与竞争性磋商采购活动的费用 

4.1 无论竞争性磋商采购活动的结果如何，供应商应自行承担所有与本次竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。请供应商的法人代表（或授权代表）凭法人证明（或授权委托书原件）及身份证原件准时参加磋商会议。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购活动不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商采购活动。
9. 偏离

9.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

9.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离(即不满足、或不响应)，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

9.3一般商务和技术条款（参数），无偏离。

9.4磋商文件要求的产品质量保证及服务

1、中标供应商保证货品的质量、规格及技术特征符合采购清单的要求。 

2、因货品的质量问题而发生争议，由相关专业部门进行质量鉴定。鉴定费用先由中标供应商垫付,货品符合质量标准的，鉴定费用纳入结算,由采购人支付给中标供应商；货品不符合质量标准的，鉴定费用由中标供应商自行承担。

9.5货品的包装、装货及验收

1、货品的包装：

中标供应商负责货品的包装，货品的包装均应有良好的保护的措施。包装费已包含在合同总价中。

2、运输与装卸：

（1）货品的装车、运输由中标供应商负责，采购人在中标供应商交货前必须明确卸车场地位置；

（2）交货地点：采购人指定地点。

3、货品的验收及要求：

1.供应商对货品供货的规格、数量必须与投标文件中供货清单数据一致。如供应商接到采购单位通知时，植货品的规格、数量在供应商没有等量的货品时，由供应商自行调配，所产生的额外费用由供应商自行承担。必须在采购单位通知规定的时间内完成投标文件中货品数量的供货，运至采购单位指定地点。

货品规格要达到磋商文件、采购合同内的其他要求。
二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 磋商办法

第四章 合同条款

第五章 采购需求

第六章 响应文件组成

10.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
10.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.递交响应文件的截止时间
11.1供应商递交响应文件截止时间见磋商须知前附表。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的递交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商应提交中文语言的资料。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容： 

(1)磋商响应声明

(2)报价一览表

(3)保证金
(4)供应商的资格证明材料

(5)技术方案

(6)技术/商务响应与偏离表

(7)供应商认为需提供的其它资料

(8)最后报价

14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1投标报价的范围：包括货物、服务、税费、运费及其相关的为完成本项目需要的所有费用。供应商的任何错漏优惠竞争性报价不得作为减轻责任减少服务增加费用降低质量的理由。 供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按第五章“采购需求”要求及第六章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第20.1款的有关要求。

15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，超过采购预算价为无效响应。

16.供应商符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商提供资格证明材料，以证实其各项条件满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
17.保证金

17.1磋商须知前附表规定交纳保证金的，应按磋商须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件或未按本章第28.5款规定退出磋商的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件及法律法规规定的其他情形。
18. 响应文件有效期
18.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本、电子文件应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

19.4供应商在递交响应文件的同时必须提交电子文件U盘一份，电子文件内容须与响应文件正本一致，并能正常读取、拷贝。电子文件须包含响应文件与报价文件（第一次），所递交的电子文件必须与递交的响应文件完全一致。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1各供应商必须将响应文件正本和副本、电子档U盘、开标一览表、资格证明材料原件，各自单独密封，分别独立包装，分别加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章，一并递交，不得混装。

20.2最后报价由各供应商先行加盖公章，不须装订入响应文件中，由各供应商参加磋商的授权代表带至磋商现场，磋商后填写，请各供应商先行加盖单位公章。
20.3响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
20.4响应文件如果未按上述规定密封和加写标记或混装的，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

20.5响应文件递交地点：伊宁市政务服务中心五楼（伊宁市广东路中原国际）。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与磋商

23、磋商程序

供应商资格审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、最后报价、综合评分、提出成交候选供应商名单。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。
24.磋商小组

24.1 采购人与采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由评审专家和采购人的代表组成。磋商小组负责对供应商资格进行审查；对响应文件进行审查；与供应商进行磋商、对报价进行评价、根据综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分、推荐成交供应商。
25.供应商的资格审查

25.1 磋商小组根据磋商文件规定的供应商资格条件要求，对响应文件进行资格审查。供应商不满足资格条件的，在评审时将其视为无效响应。

25.2磋商小组可以要求供应商提交有关证明和证件的原件以便核验。

26.澄清  
26.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

27.符合性审查

27.1磋商小组按照磋商文件的规定，对供应商响应文件进行符合性审查。

27.2供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效：

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求或未按磋商文件要求交纳保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）报价超过采购预算价的；

（5）供应商递交的电子档不符合本磋商文件19.4规定的；

（6） 供应商未按照本磋商文件第一章磋商通知3.1款规定要求提交供应商资格证明材料原件的；

（7）不符合磋商文件★条款的；

（8）不符合法律、法规和磋商文件规定或符合本磋商文件其他无效响应条款规定的。

27.3符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商采购活动的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

28.磋商

28.1对于本章未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第25款、第27款规定对供应商提交的响应文件进行资格性、符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织两轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

28.2对于本章明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织两轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第27.1、27.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

28.4最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。供应商的最后报价，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

28.5提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。

28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。
29．磋商方法
29.1本项目采取综合评分法，即磋商小组按照磋商文件中规定的磋商方法、标准和磋商因素，由经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交最后报价，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合比较与评价，响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。
29.2磋商因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括供应商资格条件。

29.3磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
29.4价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

磋商报价高于采购人预算价为无效响应。

本项所称磋商报价为按本章第29.2款规定评价后的磋商报价。

29.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。

30.推荐成交候选供应商

30.1磋商小组推荐响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，根据综合评分情况，按得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

30.2除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以推荐2家成交候选供应商外，其他项目成交候选供应商数量为3名。
31.确定成交供应商

31.1采购代理机构应当在磋商结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
31.3最后报价确定遵守本章第29条的规定。

32.磋商的特殊情形

32.1市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，磋商过程中提交响应文件或者经评审实质性响应磋商文件要求提交最后报价的供应商只有两家时，供应商最低数量可以为两家。

33.竞争性磋商采购活动终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本章32.1款规定情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
34．重新评审

34.1除资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高或畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

35.保密及串通行为

35.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及财政部门规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
39.签订合同

39.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

39.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

39.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定

40.采购代理服务费、交易服务费

40.1采购代理服务费：由成交供应商按国家规定标准在领取成交通知书之前一次性付清。
40.2专家评审费：由成交供应商支付。
41. 其他规定

41.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表

第三章 磋商办法
一、磋商方法

本项目采取综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

磋商因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度等，但不包括供应商资格条件。

磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

磋商报价高于采购人预算价为无效响应。

本项所称磋商报价为按第二章第29.2款规定评价后的磋商报价。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。

二、推荐成交候选供应商

1、磋商小组应当根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

2、除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以推荐2家成候选供应商外，其他项目成交候选供应商数量为前3名。
三、确定成交供应商

1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

3、最后报价确定遵守第二章第29条的规定。
附：评审表格

附表1：

资格性检查表

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	投标人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	提供投标企业法人营业执照（原件）。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供财务状况声明函（原件）

	
	
	（3）有依法缴纳税收的良好记录
	提供相关证明（原件）

	
	
	（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	投标人提供诚信声明。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）加盖公章

	2
	法定代表人或其委托代理人本人身份证，以及《法定代表人授权委托书》
	法定代表人授权委托书原件加盖公章。

	3
	投标保证金
	足额缴纳投标保证金。（原件）

	4
	在“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”和“新疆政府采购”网上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单内。
	网页打印件须自磋商文件发布之日起至首次提交投标文件截止内从上述网站中打印件并加盖公章。


注：有下述情况之一的，磋商小组成员认定其为不合格供应商：

磋商过程中，磋商小组成员发现供应商以他人的名义参与磋商的；串通磋商的；以行贿手段谋取成交；或者以其他弄虚作假方式参与磋商的； 
（2） 供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

（3） 应交未交保证金或未按磋商文件规定交纳保证金的；
（4） 供应商不能按磋商文件规定提供合法的、真实的证明材料原件证明其为合格供应商的；
（5） 供应商资格条件不符合国家有关规定或者磋商文件要求以及其它不能满足法律法规资格性规定的。

结论填写“合格”或“不合格”，不合格供应商不进入下一轮评审。

附表2：                    

符合性检查表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字盖章齐全。

	
	
	法定代表人授权委托书及被授权人身份证明
	法定代表人授权委托书及被授权人身份证明有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件是否提供电子版
	投标文件是否提供电子版U盘。

	
	
	投标文件内容
	投标文件内容齐全、无遗漏。

	3
	投标文件的响应程度

审查
	合同条款
	对磋商文件中合同条款内容作出响应。

	
	
	投标有效期
	满足磋商文件规定。

	
	
	供货期限
	签订合同后十个日历日。

	4
	采购需求的符合
	采购需求全部符合
	采购需求全部符合要求，不偏离。


有下述情况之一的，磋商小组成员认定其为不合格供应商：

（1） 响应文件载明的磋商响应文件范围小于磋商文件规定的采购范围的；

（2） 响应文件载明的服务规范标准低于磋商文件规定的；

（3） 响应文件载明的交货期限超过磋商文件规定的；

（4）不符合磋商文件★条款的；

（5） 磋商报价超过采购预算价的；

（6） 响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7） 供应商有本磋商文件第二章27.2款规定情况之一的。

（8） 其它未能实质响应磋商文件条件和要求的。

附表3：

澄清、说明、补正事项纪要表  

项目名称及编号：                                                         
	序号
	供应商名称
	磋商文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义

不明确
	对同类问题

表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	磋商小组成员签字:

年    月    日


注：

1、磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2、响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3、供应商对货物单价报价不予澄清。

附表4：

进入详细评审的合格供应商表

  项目名称及编号：                                                        
	序号
	合格的供应商名称

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	

	
	

	
	

	磋商小组成员签字：

年  月  日


磋商小组成员认定供应商资格性和符合性检查合格，确定可以进入最后报价。

附表5：

不合格供应商名单

项目名称及编号：                                                                

	供应商名称
	不合格情况说明

	
	

	
	

	
	

	磋商小组成员签字：

年   月   日


磋商小组认定供应商资格性和符合性检查不合格，确定其为不合格供应商。不合格供应商不能进入最后报价。
附表6：

磋商报价评分表（30%）

项目名称及编号：                                                               

	供应商名称
	最后报价
	评审报价
	磋商基准价
	权数取值
	磋商报价得分

	
	
	
	
	0.30
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	报价调整记录：

	磋商小组成员签字：

年    月    日


注：1、磋商基准价 = 最后报价最低的价格（得满分）；
2、磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100；

        3、报价超过采购预算价为无效响应。

附表7：

评分细则

技术评分表（得分权值50%）：
满分100分。由评委综合评价供应商所投项目技术服务水平，根据以下标准独立对每个有效供应商进行评价、打分。

	序号
	项  目
	评分标准说明
	投标人得分

	
	
	
	1
	2
	3
	…

	1
	技术方案及组织实施措施是否合理可行

（45分）
	1.具体技术方案及组织实施措施是否合理可行；（0-10分）

2.所供货品是否满足本项目的要求，规格参数描述与采购单位的要求偏离程度横向对比打分。（ 0-10分）

3.货品供应计划是否合理、货品供应的来源是否可靠。（ 0-10分）

4.货品供应时间安排是否合理可行。（ 0-5分）

5.产品技术指标及性能所投产品技术指标及性能详细说明和图片等技术资料完善，能够全面说明产品性能、产品优势等，并全面符合招标文件要求得10 分。
注：如投标文件中未体现则不得分。 
	
	
	
	

	2
	质量、承诺及售后服务方案

（25分）
	针对本项目的售后服务措施及售后承诺等。

（0-10分）

2.投标人对采购单位的优惠条件和承诺。（ 0-5分）

3.质量承诺：投标人承诺货品的质量符合国家标准、行业标准、地方标准得10分。
	
	
	
	

	3
	安全、文明管理措施（30分）
	1.所提供的安全文明管理措施能有效指导货品生产、使用、运输、管理等。（ 0-10分）

2.安全保证措施切实有效，内容完整，对各个安全隐患预防得当，安全设施设置齐全，防护人员安排到位得 10分；不提供安全保证措施者不得分。

3.投标人需提供完整详细的储存管理措施：措施完善、科学合理的得10分；措施基本可行的得 5 分；措施不合理或不提供者不得分。
	
	
	
	

	4
	合  计
	
	
	
	

	评委签字：

                                                       年   月   日


商务评分表（得分权值20%）

满分100分。由评委综合评价供应商商务情况，根据以下标准独立对每个有效供应商进行评价、打分。

	序号
	项目
	评分标准
	投标人得分

	
	
	
	1
	2
	3
	…

	1
	信誉

（20分）
	近3年内在政府采购和企业经营活动中没有不良记录的得20分；有不良记录的得0分。
	
	
	
	

	2
	业绩

（30分）
	具备类似相关业绩，且提供最近二年相关证明文件（以中标通知书或合同复印件为准）每个得10分，共得30分；没有同类相关业绩或没有提供相关证明文件的得0分。
	
	
	
	

	3
	对磋商文件响应程度（20分）
	完全符合磋商文件商务要求的得20分；每负偏离磋商文件商务要求一项的扣5分，扣至0分为止。
	
	
	
	

	4
	标书

制作

（20分）
	响应文件按磋商文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，得20分；不符合要求的，每处扣2分，扣完为止。
	
	
	
	

	5
	资信

证明

（10分）
	提供银行资信证明，无不良记录的得10分；

没有提供或有不良记录的记0分。
	
	
	
	

	6
	合       计
	
	
	
	

	评委签名
   年   月   日


价格评分表（得分权值30%）

满分100分。由评委根据以下标准独立对每个有效投标人进行计算、打分。

	报价
	以满足招标文件要求投标价格平均值为评标基准价，其价格分为满分；

C≥Cn；(投标报价/评标基准价)*价格权值*100；C≤Cn；(评标基准价/投标报价)*价格权值*100；

C为评标基准价；Cn为投标人报价<小数点后保留两位>


附表8：

经评审的供应商排序表

项目编号：                                                            

	排序
	供应商名称
	得分情况
	最后报价

	第一名
	
	
	

	第二名
	
	
	

	第三名
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。
附表9：

推荐成交候选供应商名单

项目编号：                                                            

	排序
	成交候选供应商
	得分情况
	最后报价

	第一名
	
	
	

	第二名
	
	
	

	第三名
	
	
	

	……
	
	
	


第四章 合同条款
合同协议书

甲方(采购单位)：                         ，电话：             ；

乙方(供货单位)：                         ，电话：            ；
一、项目概况
1、项目名称：                                           。                                                                                                                                                                                                                                   

2、项目地点：                                           。                                          

3、项目内容：                                           。

第一条甲方采购的成交价格：(金额单位：                 人民币元)合计(大写)￥：                     。
　　必须包括货品采购、装卸、运输、管理费、利润和投标人认为可能发生的风险费用以及投标人认为可能发生的其它费用等一切费用。

甲方不再另付任何费用。

二、交货方式

1、乙方须在本合同规定时间内，将货品送至甲方指定地点。

三、质量要求

1、乙方应保证所供的货品必须符合招标文件中第七部分采购清单中的规格、数量中规定的要求，货品质量达到规定要求及以上。

四、服务要求

1、使用过程中非甲方人为因素出现的问题，乙方须在接到甲方通知后及时更换货品。

五、验收

1、乙方在供货前须书面通知甲方，甲方有权在供货前至乙方地点对货品进行现场选定，最终供货货品以甲方指定为准，如乙方所供的货品达不到投标时承诺的要求，甲方可以拒收乙方的货品。

2、甲方须于乙方将货品交付使用后会同有关专业人员对货品按规定的要求进行验收。验收合格后，甲方应向乙方出具验收报告，验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

3、验收费用由乙方负责。

六、付款方式

（1）以供需双方商议为准。

（2）货品使用过程中，如有质量等方面的问题，中标供应商将按规定承担有关后果，并对此缺陷负责。
七、违约责任

甲乙任何一方未履行合同，将按国家相关规定，由违约方进行赔偿。

　　第八条不可抗力

　　甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第九条争议的解决

　　1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；

　　2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　第十条监督和管理

　　1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。

　　2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

　　第十一条无效合同

　　甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

　　第十二条附则

　　1、采购项目的招标文件、中标通知、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

　　2、本合同一式两份，甲方、乙方、各执一份。

　　3、本合同自签订之日起生效。

　　4、附件：

　　采购单位(甲方)：                   供货单位(乙方)：                 

　　法定代表人：                     法定代表人：                     

　　委托代理人：                     委托代理人：                     

　　开户银行：                       开户银行：                       

　　帐号：                           帐号：                           

　　电话：                           电话：                           

　　签约地址：                        

　　签约时间：    年 月 日

　　注：本合同若有未尽事宜，需双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　采购合同范本的注意事项

　　1.产品名称规格

　　2.质量要求

　　3.包装要求

　　4.价格(注明税率、付款方式)

　　5.运输方式

　　6.双方违约责任(特别注明不能按时交货时责任，以及出现质量问题时的处理责任)

　　7.如涉及到技术问题，注意保密责任。

售后服务承诺

备注：最终合同以与甲方签订的合同为准。

附件一：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下:
履约保证金 

                     （买方名称）： 

    鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于      年       月        日参加                     （项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

担保金额人民币（大写）              （¥）              。 

担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。 

在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。 

买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。 

担保人名称 ：                                      （盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：              （签字）地  址：  
 
 
 
                
 
        

邮政编码： 
 
 
 
                
 
           

电    话：  
 
 
 
                
 
             

       年       月       日 

第五章 采购需求
项目名称：伊宁市第十五幼儿园玩教具、桌椅、床、厨具、电教设备、弱电、安防设备等采购项目

一、具体采购数量及规格(一标段)
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	触

控

一

体

机
	A显示系统参数：
1、屏幕显示尺寸： 65英寸A规屏幕
2、整机安装厚度：≤110mm；显示比例： 16:9；
3、物理分辨率：点对点1080P显示；（提供高清检验报告）
4、显示色彩：24bit真彩（16.7M）；显示对比度：≥4000:1；亮度： 350cd/㎡；最大可视角：≈176°；（提供灰度、可视角度检验报告）
5、★物理快捷健：提供双边、每边18个以上物理快捷键（丝网印刷，不易脱落），有中英文标识；支持快捷键定位，并且点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制。
6、屏幕安全防护：屏表面采用防眩光钢化玻璃，有效防静电、防潮、防暴防刮擦，书写流畅无灼烧感。
7、★前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换。
8、接口部分：USB输入≥2个，HDMI输入≥2个，TOUCH USB≥2个，TV USB输入*1个，VGA输入≥1个, AV输入≥1个，ANT（RF）≥1个。★提供TOUCH USB、HDMI、安卓\TVUSB、PC USB3.0.PC\USB2.0前置接口，方便用户使用外接设备。
9、电性能：伴音输出功率：≥12W*2；★整机上电初始化时间≤500ms，电源管理:待机＜1W,；整机寿命：≥50000小时；★整机平均无故障时间≥120000小时（提供检验报告）
B、触摸技术参数
1、触控技术：内置红外触摸感应模组,可实现10点触摸，在嵌入式操作系统下至少支持20笔书写，在Windows操作系统下至少支持10笔书写
2、触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装触摸驱动
3、书写方式：手指、笔，或其他任何非透明物体
4、连续响应时间≤4毫秒
5、触摸有效识别≥5毫米
6、定位精度：±0.5mm
7、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准（提供检验报告）
8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作，触摸屏还具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的准确性及流畅性（提供检验报告）
9、触摸屏具有防遮挡功能：触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性（提供检验报告）
C、内置电脑参数
1、采用模块化笔记本电脑方案，插拔内置式便于后期维护，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
2、CPU：Intel Core i3-7100（3.9GHz  3MB 三级缓存）；
3、无线通信：内置基于IEEE 802.11标准无线宽带，网络传送速率可达100Mbps
4、内存：4G内存；
5、硬盘：2.5英寸240G SSD
6、模块化电脑厚度≤33mm
7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少1个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于2个电脑USB接口
D、嵌入式系统参数
软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。
只需一键切换，能实现“书写、绘图识别、和擦除”三种功能；能实现一键切换“书写和聚光灯”功能；
绘图时，所有展开的各类绘图工具界面，都能同时固定在操作界面上，也可根据需要取消固定，方便来回多次选择。
提供不少于8种笔：如普通笔、荧光笔、毛笔书、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔、强调书写和绘画功能，提供幼儿美术绘图功图，支持动物简笔画、植物简笔画，所有绘图都可进行颜色自定义填充，使绘画更简单，生动形象。
可实现书写屏幕无限漫游和放大功能；能用两个手指实现对白板页面内单个对象的缩放和旋转；
对图形或是其他对象可进行各种属性设置：如显示为图标，可以把所绘图形或是其他对象通过一个具蓝色底的问号图标隐藏起来，点开蓝色底的问号图标，又可以显现被隐藏的对象；也可以显示为隐藏，通过刮动灰色隐藏对象又可以慢慢呈现；还可以对对象的运动轨迹和页面的运动轨迹进行回放；对所绘图形或是选定的对象进行关联（关联声音、视频、动画等文件），以便增加所做课件的效果。
★配套教学资源：配备单机精品幼儿教学资源库，提供树状知识点结构展现形式，幼儿教学内容包括：健康、语言、社会、科学、艺术几大类。资源内容以FLASH动画、幼儿图片、幼儿儿歌等内容呈现。资源内容涵盖：身心状况、动作发展、生活习惯与能力、倾听与表达、阅读与书写、人际交往、社会适应、科学探究、数学认知、感受与欣赏、表达与创造等部分。
★幼儿仿真科学工具：软件配套幼儿的多个科学实验，内容涵盖：亲近自然、探究能力、认识周围事物和现象几部分组成。所展示的幼儿科学实验内容都是以卡通动画形式呈现，所提供的科学实验数量不少于50个，提供科学实验的目录清单；
★幼儿图片素材库：软件内置本地图片素材库资源，提供各种卡通、人物、动物、抽象、建筑物、表情、食物、运动等幼儿教学过程需要用到的常用素材图片；图片格式是主流的图片格式例如jpg、gif等。
★幼儿绘图工具：能按“常用”、“基本（形状、箭头、线条）”、“教育（、美术、音乐、体育）”、“生活（天气图标）”、“交通（交通标识）”、“公共安全（消防、军队符号）”、“电力（安全标识和其他）”等分类。学科分类提供至少6门学科的绘图功能，提供绘制地理图例与符号、各国国旗、天气符号。
幼儿多媒体内容：提供丰富的幼儿儿歌、幼儿童谣、幼儿故事、唐诗三百首多媒体内容。12.生成秀图功能：对在白板页面上绘制的图形、书写的内容以及从外部导入的图片，能快速生成独立的秀图窗口，用户通过生成的秀图窗口，能轻松方便地把各类图形甩到秀图窗口中也可甩回到图形预览栏。在秀图窗口展示的图片，可以通手手势轻松放大缩小和旋转，为对比教学带来极大的方便。
★幼儿互动学科工具：涵盖语文、数学、英语、音乐。语文工具要包括汉子描红工具、汉语拼音、成语词典、汉字读音笔顺、汉字转拼音等。汉语拼音的音标工具能准确地读出声母、单韵母、复韵母、前鼻韵母、后鼻韵母、整体认读音节，并且具备“听、说、写、练”的功能，帮助更好学习声母、单韵母、复韵母、前鼻韵母、后鼻韵母和整体认读章节；汉字读音笔顺收录了12学年常用的生字，并且能按“音序检索和文字检索”两种检索方式进行快速查找所要学习的汉字。功能包括“读音、笔划、笔顺（能对书写笔顺分步和连续两种方描红的方式展示）、偏旁部首和组词；数学工具可绘制各类线条线段，各种图形并显示角度，各类辅助线。
PPT/Word标注和保存：能使用白板软件直接打开PPT文件进行演示，并且保留PPT原来的动态页面过渡效果。对PPT的批注可以准确保存到PPT文件里面，再次打开PPT时，批注内容不会错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作。
软件支持语言：支持10种以上国外语言及国内少数民族语言。并且各种语言可以实现一键切换。
★展台和摄像头功能：支持在白板页面上同时连接及打开多个展台或摄像头，可以直接在展台或摄像头上面直接批注教学，也支持对展台或摄像头进行拍照、连续拍照、感应拍照等功能，拍出的照片可以拖拉到页面中进行批注教学，也可以使用展台或摄像头拍摄出小的教学视频。
展台控制功能：可使用白板软件对展台进行自动对焦、镜像、文本、负片、黑白/彩色、曝光、降噪、红、绿、蓝增益、锐度、饱和度、对比度、亮度的调节、自动白平衡等多种功能的控制。
支持各种移动终端（windows或安卓或苹果的平板、手机等）对设备的连接：在无须安装插件情况下这些移动终端可以通过无线网络同步显示一体机或电子白板屏幕内容。移动终端可以扫描软件二维码实现与电子白板或一体机的连接。移动终端也可以运行网页浏览器，直接输入一体机或电子白板IP地址实现与设备的连接。支持多个以上移动终端同时显示设备屏幕内容。支持使用移动终端对设备进行触控操作，上传手机中的文件和图片到设备。移动终端对大屏的连接请求应提供相关的安全认证模式，例如填写密码认证或在大屏端点击确认等模式。（提供权威机构相关检测报告）
浏览器功能：可通过白板软件直接打开浏览器，在浏览器窗口中能直接打开PPT和PDF课件进行演示讲解，打开的PPT可以像正常打开PPT一样进行页面拖动预览、编辑修改和保存，还中以进入PPT播放模式；浏览器可以一键切换放到左半屏或者右半屏或全屏显示，还可以拖动到任意页面位置演示。在内嵌的浏览器中一边演示上述课件的同时在白板页面中其他空白处可以同时进行书写和批注等操作，提高教学效率。
教学软件支持脱机使用，便于授课老师在自己电脑上操作和使用软件进行备课和熟悉软件内提供的教学资源。
21.★拓展双屏教学：一体机软件内嵌支持可拓展双板教学系统，双屏应用互动及双屏教学、对比教学。
F资质要求：
★投标产品生产厂家具备ISO9001质量体系认证，ISO14001环境认证，OHSAS18001职业健康管理体系认证、中国国家强制性产品认证证书3C认证，CQC节能认证.（所有认证为同一厂家）
★投标产品入围最新一期节能产品政府采购清单所在页复印件以及中国环境标志产品认证证书
3、★本次投标拒绝使用第三方软件；所投书写屏产品硬件与软件需为同一品牌，需提供教学软件（含仿真实验、教学资源、通用题库、移动触控系统、智能教学双通道软件、双板应用软件）著作权证书复印件盖章。须提供仿真实验名称清单目录盖章复印件。
4、★提供投标产品的整机检测报告。提供产品整机检测报告及相关主要技术参数的单项检测报告（高清、整机上电初始化、灰度、可视角度、有效触摸高度、防光干扰、触摸防遮挡）
5、提供权威机构出具中国认可、国际互认的投标产品MTBF≥120000小时检测报告、证书
6、★产品制造商获得全国质量和服务诚信优秀企业证书、装备行业领军企业证书、服务质量诚信标杆企业、教育装备行业质量领先品牌提供相关证书
7、★产品获得中央电教馆教学资源库使用授权证书，软件内提供央馆在线资源库链接
8、★提供生产厂家的授权书及售后服务承诺原件
智能笔功能 (可选。成本100）
1. 采用笔型设计，带笔夹扣，金属外壳，外观使用防滑材料，带有遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。
2. 全方位无线接收，360度无死角操控，频道加密，和其他无线频道相区别，互不干扰，即点即反应，高速控制，无需等候。
3. 支持对白板软件、PPT、PDF等远距离播放、翻页等操作。
4. 支持一键启动/退出PPT播放，一键启动PPT批注等功能。
5. 支持在白板软件中，智能笔一键切换批注和鼠标状态，一键切换书写和擦除状态。
6. 实现对当前白板软件页面上视频的播放或暂停等控制。
7. 与触摸一体机或电子白板同一品牌，方便维护。
	套
	10

	2
	壁挂展台
	硬件部分：
1、外观材质： 冷扎钢 2、图像传感器：1/2.5英寸CMOS专业图像传感器 3、图像像素：≥500万像素  4、支持幅面：A4  5、输出格式：MJPG，YUV 6、自动光圈,自动白平衡，支持幅面的90度旋转7、打开方式：高级液压拉杆设计，并自带隐藏式拉手,主拍摄杆可以进行180度旋转以及90度折叠，过程中任意停留，任意拍摄  8、光源： LED补光灯，带开关控制。 9、内置机箱锁,安全防盗  10、扫描图片格式：JPG，TIF，PNG，BMP
11、录像格式： AVI  12、接口：USB2.0  13、外观尺寸422mm*342mm*90mm
软件部分：
1.实时批注，多种文字图形等工具选择。2.多分辨率选择，支持高速/高质视频模式，可调节1:1显示/适应屏幕，显示比例一键选择。3.自动调整白平衡，自动调整曝光动态。可以动态即时旋转，能在视频显示的同时进行亮度、对比度、饱和度的调整修正。4.对比教学功能2、3、4分屏，可以同时打开多个图像5.拍照，支持多种图片格式，默认为JPG格式，可修改存储路径，可按时间命名或自定义文件名。可设置彩色、黑白、灰度模式，自动纠斜，亮度、曝光、对比度等图像设置，自动降噪。6.屏幕录像，一键录制指定屏幕范围的所有信息，方便制作教学视频。7.所展示材料实时生成电子卷宗；可以控制管理影像传输
8. 配套软件具有课件制作扫描和管理功能。支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描，速度可设；支持局部画面扫描，支持多个图片一键装订成册并自带阅读，文字识别，ppt、word图像视频一键导入功能，配套软件支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件9.快速抓图功能，轻松捕获实时视频图片，插入到文档等应用中。10.支持滚动鼠标滑轮实现图像20%-999%缩放，可进行视频实时的放大和缩小11.邮件功能：扫描存盘之影像可经由电子邮件软件E-mail至他方。12.PDF保存：扫描的任何文档都可以直接合并保存为PDF或TIFF文件。13.高速扫描：1秒/张，可进行手动扫描和定时自动扫描，自定义设置图像存储路径。可自动连拍，识别纸张后自动拍摄非人工设置间隔时间拍摄。
	个
	10

	3
	电钢琴
	键盘:88键，逐级配重键盘/力度感应:3级、关闭/音源:双元素AHL音源/复音数:64/音色:内置700种音色/数码音效:大厅（一种），混响（10种），合唱（5种）/节奏/伴奏:200种（10个用户节奏）/自动伴奏:模式：CASIO和弦，多指和弦1，多指和弦2（关闭6音），多指和弦3（指控低音），全键盘和弦/叠加:控制：开始/停止，前奏，标准/插入，变奏/插入，同步开始/尾奏/内置乐曲:152（乐曲库）/乐曲扩展:10首（总计不超过320KB）/教学功能:步进课程/乐句/课程部份选择/评分/声导指法:课程部份：右手、左手、双手/节拍器:拍子：0、1-9拍（速度范围：30-255拍/分钟）/录音:6轨*5首（表演录音），1首（课程录音），总计约12,000个音符，实时录音/回放。/采样:最大采样容量：不超过8种声音/最大总采样时间：不超过10秒/采样声音输入：麦克风采样/jack/其他功能:节奏编辑（10个用户节奏）/注册记忆32(4个*8库）/音乐预设305种/单键预设200种/自动和声12种/自动琶音90种/预设音律：平均律+16种/八度升降:±2 八度/音乐挑战/节奏/乐曲控制/叠加、分割/滑音轮：0-12半音/钢琴/风琴钮/和弦字典/移调:25级（-12半音- +12半音/微调:A4 = 415.5 - 465.9 Hz (默认值: 440.0 Hz)/踏板:标准jack（延音、抽选、柔音、节奏）/显示:LCD带背光/SD卡插槽:支持SD记忆卡容量：SD或SDHC存储卡，最高支持32GB，SMF（格式0 / 1）/MIDI:通用兼容性：1级/端口：USB扬声器:[12cm/6cm (椭圆)] x 2, 高品质扬声器/功率:8W+8W/输入/输出端口:耳机（标准立体声jack)/延音/踏板音频输入/麦克输入/采样/USB-B型/外部电源（12V)/电源要求:交流电源适配器：AD-A12150LW/尺寸:1,322 x 286 x 129 mm (仅琴体)/重量:11.3kg/主体颜色:黑色/包含配件:踏板sp-3、乐谱架、电源适配器，木架、琴凳，需要原厂授权和原厂售后服务承诺书，检测报告。
	套
	10

	4
	台式机
	国内一线品牌、AMD CPU  四核,主频≥3.8GHz,B300-HS系列主板芯片组，3.扩展槽≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1,4.内存≥4G DDR4  2400。5.显卡:GT730 2G独立显卡 6.接口8个USB接口，前4后4（前置4个USB 3.1 Gen 1,后置2个USB 3.0 Gen 1接口），7.标准声卡集成HD Audio，支持5.1声道。8.光驱DVD光驱 ，9.硬盘≥1T，SATA接口，7200rpm +120G SSD固态硬盘机箱硬盘采用减震设计。10.网卡≥10/100/1000M以太网卡。11.显示器≥19.5吋宽屏LED。12.键盘 PS/2防水抗菌键盘。13.鼠标 USB光电抗菌鼠标。 14.操作系统预装Win10 Basic（正版）带介质。15.OFFICE 2016正版办公软件 ;16.电源使用180W节能电源  17.机箱标准MATX立式机箱，顶置开关，顶置提手，机箱体积不大于15L                                                                                                                18.管理功能：出厂预装原厂同品牌集中部署和管理软件（非原厂需提供第三方至少三年的正版授权）软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能：支持跨网段部署，支持后台部署，自动推送，不影响学生端上课使用；支持跨网段、一台服务器实现多机房集中管理；支持无限制还原点使用，任意创建还原点，每个还原点可以任意分发给不同学生端；支持断电、断点续传；无需专业服务器，1台普通PC可管理200台学生端使用，操作系统和应用在学生端运行；支持学生终端控制，锁定键盘鼠标、USB、网口等；                                                                                                                                                                                19.整机认证产品通过国家3C认证、CCCS认证、国家计算机节能产品认证、电磁兼容B给试验认证，厂商服务体系通过国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级）。19.投标注意事项1.投标时需提供厂家针对此项目的授权证明及售后服务承诺函。2.服务提供原厂服务承诺函，要求针对主机主要部件提供3年保修及上门服务。厂家售后服务站可覆盖新疆县级及以上城市，本地有售后服务网点，并提供地址和电话。厂家标配门到桌安装验机服务；产品生产厂商需通过计算机平均无故障运行时间MTBF不低于100万小时认证。投标产品需提供“原厂上门回收”及“环保处置废弃IT资产服务”，投标产品生产企业具有废弃资产回收经营资格的。
	台
	6

	5
	笔记本
	第八代英特尔 ® 酷睿TM 四核处理器i5-8250U (1.6GHz，Turbo to 3.4GHz ，6MB缓存)/4GB DDR4 2400MHz/硬盘≥480G-SSD/AMD R530 2G GDDR5独立显卡/802.11  AC无线局域网卡+BT/14"FHD防眩光屏幕 16: 9/5*USB 接口 其中2*type C、VGA、HDMI、Combo audio、RJ45、多合一读卡器/千兆内置网卡/720P高清网络摄像头/180度转轴/A面合金机身/30WH锂聚合物电池/三年全保三年上门，和台式机统一品牌，带包鼠，
	台
	1

	6
	打印机
	打印幅面A4\打印速度30页/分钟、打印分辨率HQ1200\600*600dpi\打印语言PCL6、屏幕显示LED指示灯、预热时间＜9秒、首页输出＜8.5秒、标准内存32MB、处理器266MHZ、接口类型支持USB2.0、PC+“打印工场”打印方案，畅享移动打印的方便快捷、、纸张输出容量标准250+1，标配双面打印单元、水印打印，多页合并打印、反转打印、小册子打印、页眉页脚打印、海报打印、省墨打印、墨粉浓度调整、支票打印、支持打印工场、随机墨粉容量≥2600页、随机硒鼓寿命≥12000页、CCC\节能、环境、能效标识、国产品牌
	台
	2

	7
	复印机
	1、功能：打印/复印/扫描 、2、读取和写入分辨率：600×600dpi、3、内存：128MB、4、原稿类型：纸张，书本，三维物体（最重2kg）、5、原稿尺寸：A3（11"×17"）、6、非复印区域：图像的底部/顶部/左侧/右侧，距边缘约4mm、7、预热时间：低于15秒、8、首页输出：低于6.5秒、9、复印缩放倍率：25-400%(以1%为单位进行微调)、10、纸张容量：350张（纸盒250张+多功能手送托盘100张）11、纸张克重：64~157g/㎡、12、连续复印：1~999张、13、最大功耗：1.3kW或以下14、占地面积（宽×深）：607×570mm、15、所需空间（宽×深）：1109×1038mm、16、打印速度：20张/分钟17、接口：USB 2.0/USB Host18、操作系统支持：Linux系统19、扫描驱动：TWAIN驱动20、扫描功能：扫描到FTP*/SMB*/E-mail*/网络TWAIN扫描*21、标配双面器及双面输稿器  
	台
	1

	8
	单反套机
	影像传感器格式DX格式  影像传感器类型CMOS、影像传感器尺寸约23.5mmx15.6mm、总像素数约2478万 存储介质SD存储卡以及SDHC和SDXC存储卡 快门速度1/4000至30秒 感光度ISO100 –25600对焦点39个 高清视频拍摄 显示屏尺寸 3.2英寸可翻转 AF-S DX 尼克尔18-55mmf/3.5-5.6G ED VR镜头含32G SD卡 相机包 
	套
	1

	9
	访客机
	安卓系统/1G运行内存，8G存储，支持TF卡，内置高保真喇叭、支持蓝牙、WiFi、上网卡、局域网、58mm热敏感打印机、支持二维码扫描、720P摄像头人证比对，识别二代身份证。必须满足本地相关部门所设置的网络应用平台。访客系统无缝连接政法平台和公安平台。
	台
	1

	10
	安天下安检门
	○ 工作温度：-20℃ +55℃○电源： AC220V  f：50HZ○整机重量：约85kg  功耗：P≤<35w○ 发射频率：6.99~11KHZ  6个可供选择频率 ○通过率：大于60人次/分钟○符合标准:GB15210-2003  ○通道尺寸：(mm)2055(高) ×700（宽） ×500(深)○外型尺寸：(mm)2225(高) ×820(宽) ×522(深)○灵敏度：100级
	台
	1

	11
	洗衣机
	 自动化洗衣机、前开门、下排水、电脑控制、不锈钢内筒、箱体材质渗锌钢板、洗涤容量，8kg、脱水容量8kg、标准用水容量125L、安全童锁、LED数码屏显示.
	台
	1

	12
	投影仪
	一、主要参数
★1、LCD板：0.63英寸LCD×3（显示宽高比 4：3）。
★2、亮度：5000流明，标准分辨率1024×768，对比度：≥3000:1。
★3、灯泡功率：灯泡功率≥245W UHP。灯泡寿命：5,000小时（省电模式）
★4、镜头变焦比：1.7倍
5、终端接口：HDMI输入：HDMI端子×1 ；无PC演示/无线网络：USB(A)×1 (USB无线网卡为选购件) ，网络端口:RJ-45端子×1USB鼠标控制：USB(B)×1，无PC演示：USB(A)×1一共3个；计算机接口：15针D-Sub×1 输入，BNC× 5输入 ，15针D-Sub× 1输出；色差（HDTV）输入：RCA JACK ×3；控制端口：9针232控制微型 D-sub×1个；S端子×1；麦克风输入；自动适应WXGA宽屏笔记本分辨率
6、重量≤4.6KG
二、主要功能
★1、投影机位置检测系统，位置锁定功能使投影机在安装之后，角度等发生变化时，投影要将被锁定，如果有人未经允许移动投影机，将无法使用此机器
2、有智能节电模式: 有智能节电模式：遥控器上已指定为“智能节电”的快捷按钮，或者智能节电模式下所投射的画面在设定时间内没有变化，投影机灯泡输出将降低为正常模式的30%，画面亮度及电源消耗也随之降低。
3、镜头可移动，自带边角校正功能
★4、USB显示功能：通过USB线连接投影机和PC机，投影机中的软件可自动运行，快速便捷的显示PC中的图像，可代替传统的RGB电缆的连接方式。
5、AWS高效防尘过过滤网系统。新型特制的双重静电过滤网，底部前端更换过滤网设计功能，可以对液晶板等光学部件更加均匀地进行散热，提高液晶板及偏光板等光学损耗部件的使用寿命，使整机的使用寿命更长过滤网维护周期从400小时提升到最大5000小时，可减少维护成本。
6、主讲控制模式：通过主电脑将在线的多台电脑中任意1-4台的画面在同一屏幕上投射出来。
7、具有断电保护直接关机功能，采用自对流散热断电保护系统，在意外操作或突然断电的情况下保证投影机不受损坏。
★8、网络信息发布：可将文本数据发送至局域网中的所有投影机，还可设定为显示文本数据的同时播放投影机内置的提示音，信息发布更加便捷有效。信息的形式包括：校园通知、学校动态、日程安排。
网络监控：通过一台PC就可以监视连接在局域网中的所有投影机。
网络演示：投影机可投射网络中一台或多台计算机的图像，单台PC模式可投射网络上的任何一台电脑画面，而多台PC模式最多可同时投射四台PC画面在同一屏幕上，让教学更加便捷和生动。
9、无线功能（选配）：通过USB无线网卡，可建立与电脑间的无线连接，实现电脑图声无线传输等功能，同时支持平板设备无线连接。
10、内置扬声器≥16W，能够满足一般教室的使用要求。
★11、AMX设备检测
★12、必须提供生产厂家授权书原件、售后服务原件；必须提供所投标产品彩页(加盖生产厂家公章）。
	套
	1

	13
	120寸幕布
	120寸玻珠电动幕布  尺寸3.05*2.29 阻燃 防腐无异味材  电动的 带幕布遥控器 管状电机 曾溢2.8 投影方式;正投，幕面颜色;钻石银。
	套
	1

	14
	主扩音响
	技术参数：                       
1.频响：60Hz～20kHz、2.阻抗：8Ω、3.灵敏度：96dB 、4.额定功率：350W、5.峰值：500W
6.最大声压级：126dB 、7.单元配置：1x10寸低音单元；1x1.3寸高音单元、8.音箱材质：桦木夹板9.表面处理：点漆  10.音箱铁网：1.5mm多孔金钢布网 、 11.吊挂配件：M8孔径吊环螺栓，底部支撑孔 12.连接方式：2xNL4 Speakon 、13.覆盖角度（H×V)：90°×50°可旋转 14.尺寸L×W×H(mm):300x300x50015.净量(kg):16，生产厂家具有自主知识产权证书、音频处理系统证书、环保认证证书、中国教育装备行业会员证书
	支
	2

	15
	主扩功放
	产品特点：1. 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。2. 内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。3. 内置30Hz高通滤波器。4. 多种模式选择：立体声、桥接、单声道。5. H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。6. 保护方式:过流保护、直流保护、短路保护、冷却方式:风扇冷却。7. 接地选择：悬空、接地。8. 供电:220V 50/60Hz。
技术参数：1.立体声功率：8Ω650W*2，4Ω900W*2；2.8Ω桥接功率:1800W；3.信噪比：105dB；4.转换速率：60V/us；5.阻尼系数：450：1；6.THD:0.05%；7.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；8.输入灵敏度：0.775V；9.输入阻抗：10K ohms-20K ohms；10.面板指示灯:Signal，dctive，clip/limiting；11.电源：220V，50/60z；12.电源消耗功率：2000W；13.尺寸：510D*483W*88H（MM）；14.净重：22kg。生产厂家具有自主知识产权证书、音频处理系统证书、环保认证证书、中国教育装备行业会员证书
	台
	1

	16
	调音台
	功能特点：1.八路单声道输入；2.所有单声道上都配有增益功能；3.内置MP3播放器和USB接口，带显示屏，专设MP3独立开关；4.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠；5.高精度三色精确电平柱，精确显示输出电平；6.带48V幻象供电；7.通道3段均衡，主控7段图示均衡；8.每路具2组AUX辅助输出，以外接效果器及监听；9.内置十六档数码效果；10.60mm行程高分析度推子；11.外置17V直流宽电压工作电源；12.双编组输出。
技术参数:1.最大电平：18dB（1KHz，TMD=0.5%） 2.信噪比：-75dB 3.增益控制：单声道：35dB  4.总输出谐波失真     <0.5%  5.通道串音衰减度：<-79dBu  6.头戴耳机输出功率   100mW(1KHz，THD=0.5%，200Ω) 7.效率响应：（20Hz-20KHz）+1dB/-3dB  8.尺寸：450*480*100mm  9.净重：10Kg（含电源适配器）10.消耗功率：20W  生产厂家具有自主知识产权证书、音频处理系统证书、环保认证证书、中国教育装备行业会员证书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	套
	1

	17
	数字音频处理器
	功能特点：1.本设备具有增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由等功能；2.带USB接口，一键录音，自动生成MP3音频文件，带录音工作指示灯；3.白色背光2x20特性LCD显示；4.功能按钮，调整所有控制参数；5.采用先进的高性能DSP处理器，输入采用24 bit，48kHz的AKM  A/D转换器，包括：增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由；6.1个USB接口和RS-232接口可用于控制软件和PC连接，在音频路由与控制处理方面非常的直观；7.每路输入可控制增益、延迟和六个滤波器；8.可存储多达30个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。
技术参数：1.2-XLR输入和6-XLR输出 2.输入阻抗：平衡：18K  3.最大输入电平： 8V(VPP)
4.输出阻抗 ：平衡：100欧  5.最大输出电平：4V(RMS)  6.动态范围 ：>110dB（A未计权） 7.失真度 ： 0. 05%（+ 20dBu， 1kHz） 8.频率响应： +/- 0.5dB （20Hz-20kHz）
9.EQ：输入9段，输出8段 1/64Th倍频程 ~ 4倍频程  +15/-30dB，0.1dB 增值  10.电源：AC80-240V/50-60Hz 11.电源消耗：<20W 12.体积（宽X深X高）：480*220*44MM
13.毛重 ：3.3KG，净重：2.6KG  生产厂家具有自主知识产权证书、音频处理系统证书、环保认证证书、中国教育装备行业会员证书
	套
	1

	18
	数字反馈抑制器
	功能特点：1.内置24Bit  A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点；2.数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫；3.全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单；4.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质；5.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号；6.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响；7.内置数字压限器:可提高拾音的距离；8.内置10段图示均衡器：频率控制更精确；9.各功能可通过本机或连接电脑设置；10.2路XLR和2路TRS输入、输出。
技术参数：1.工作电源：AC 220V，50/60Hz)  2.线路输入电平:0dB两路  3.线路输入阻抗:22K  4.直通频响: 40Hz-20KHz(+2dB)  5.失真度：<0.1%  6.底噪声 ：<1mV  7.增益提升：6-15dB  8.线路输出电平：０dB两路  9.体积（宽X深X高）：480mmX160mmX44mm  10.重量：3kg 生产厂家具有自主知识产权证书、音频处理系统证书、环保认证证书、中国教育装备行业会员证书
	套
	1

	19
	无线话筒1拖四
	功能特点：1.智能光环：时沿个性的智能光环，麦克风静止时，光环自动关闭；2.人体感应、自动静音、离手静音：离开人手三秒，话筒自动静音，进入节能省电的休眠模式。可以有效防止啸叫，防止音响烧坏；3.智能唤醒：当人手拿起话筒时，话筒从休眠中无延时自动唤醒，无需担心刚开始说话的第一个没有声音；4.节能省电：麦克风不使用时进入了休眠模式，耗电量比正常使用时便低，电池使用的时间更久；5.时尚外观，独特造型，外观都非常时尚，造型非常独特、立体感极强；6.分集接收：采用天线分集接收，信号更稳定，有效距离内无死点，防止断音掉字。单边采用双天线接收，系统自动判定两根天线中那个信号较好，无间断地切换致信号较好的天线接收。
技术参数：接收机：1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 2.频率稳定度：±0.005%(-10～40℃) 3.频率范围：UHF740-790MHz  4.射频带宽：50MHz  5.通道数：200个 6.通道间隔：250KH 7.动态范围：100dBz  8.频率回应：50Hz18KHz±1dB  9.最大频偏：±45HMz 10.信噪比：〉105dB  11.失真：≤0.5%  12.工作温度：-10℃ - +40℃  13.灵敏度：12dBμV  14.最大输出电平：+10dBV  15.面板显示：LCD液晶显示 16.接收方式：二次变频外差 17.无线接头：BNC/50Ω 18.供电电源:DC11-16V(额定12V) 19.音讯输出：非平衡式：+0dB(1V)/5KΩ 20.平衡：+4dB(1.25V)/600  可选手持头戴领夹 。
发射机：1.显示：LCD液晶2.频率调整：IR红外3.天线：内置天线4.输出功率：高功率30mW，低功率3mＷ5.杂声抑制：-60dB6.供电：2节AA DC1.5V电池7.音头：动圈式  生产厂家具有自主知识产权证书、音频处理系统证书、环保认证证书、中国教育装备行业会员证书
	套
	1

	20
	电源时序器
	功能特点：1.电压智能显示屏，可实时显示当前电压；2.8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒； 3.一键开启和断电记忆功能；4.8路独立断电开关，自由关闭打开电源；5.1路USB 电源输出；1路不受控电源输出；技术参数：1.额定输出电压：交流220V，50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电输入电源：AC220V，50HZ 6.每路输出带指示灯7.尺寸：430mm*265mm*48mm  生产厂家具有自主知识产权证书、音频处理系统证书、环保认证证书、中国教育装备行业会员证书
	套
	1

	21
	中控操作台
	尺寸：≥长1200mm×宽710mm×高920mm材料：ABS工程塑料、优质冷轧钢材ABS塑料壁厚度：≥4mm，冷轧钢板厚度：≥1.0mm制作工艺：上台体注塑一次成型、钣金加工、钢化玻璃，钣金部分除油、酸洗、磷化、防腐、除锈、耐磨、防静电、防盗、防潮；显示器窗口安装钢化玻璃、钢化玻璃厚度：≥6mm、外型设计：讲台上台面整体为平面布局，上台面凸起的边缘部分高度≤20mm，提高台面的视觉通透度；采用分体式设计，可拆卸，易安装，易运输。、上台体尺寸：≥长1200mm×宽710mm×高170mm。键盘抽屉采用抽拉结构，键盘抽屉闭合能够实现对显示器的锁止；中控盖板采用翻转开启方式；上台体有通透的喇叭透音孔，能够安装喇叭；讲台两侧扶手部位有符合人体工程学的球形凹陷结构，提高扶、握舒适度。、下台体尺寸：≥长900mm×宽640mm×高750mm，右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，承载重量≥12kg。、显示器角度0至160度可调，教师可根据身高和光线强弱非常方便的调节显示器倾斜角度，达到最佳视觉效果；显示器安装方便，可配备19英寸到22英寸液晶显示器。、桌面布局合理，下台体有左右开门  生产厂家具有自主知识产权证书、音频处理系统证书、环保认证证书、中国教育装备行业会员证书
	套
	1

	22
	中控系统
	接收全频段含增补有线电视信号，输出解调后的视频信号到投影机。具有极快速自动搜索频道功能，能在20秒之内搜索完毕所有频道并保存。直接在中控上选台。电路板采用贴片元件制造，更加稳定可靠。按键和主机一体化，安装方便，维护简单（开孔尺寸：212×105mm）。智能联动，一键开关机。 “上课”，“下课”键可选择联动投影机、幕布、电脑开关和默认信号源。投影机延时断电，使投影机充分散热，有效延长投影机寿命。内部固化数百款投影机控制码，通过拨码开关选择，安装时无需写码，永不丢码。内置双串口和双红外两种方式控制投影机，适应各种不同的投影机，最多可同时控制4台投影机或3台不同品牌投影机内置红外学习模块投影机防盗报警功能，拔掉投影机VGA线后中控输出警笛音。电脑开关机控制功能，并可设置成上下课联动开关电脑。前置笔记本输入、网络、USB接口、220V电源输出插座，下课后插座彻底断电，安全 方便。400MHz高清VGA长线放大电路，有效改善线路过长引起的重影。投影机休眠功能 ，课间使用投影机休眠，上课时投影机迅速点亮，无需预热。讲台开门联动功能，开讲台门自动打开中控，关讲台门自动关闭中控和投影机。前置笔记本口可通过设置转移到中控后面的台式机口或展示台口90V-260V宽电源电压适应，电压波动不影响中控使用，整机功耗小于4W，适应常年 连续工作要求。可在线更新中控程序，方便以后功能升级和更改要求设备电源和幕布电源采用不同的接口，有效防止插错电源，中控关机后输出电源的相线和零线全部切断，确保安全2路高保真数码电子音量控制，话筒音量和主音量单独可调。内置VGA 3×2切换器，音频4×1切换器，视频2×1切换器。1路话筒输入，内置话筒混音放大器。生产厂家具有自主知识产权证书、音频处理系统证书、环保认证证书、中国教育装备行业会员证书
	套
	1

	23
	有线鹅颈话筒
	主要功能特点：1、电容式话筒，支持幻象供电（与本品牌功放使用不需要电池）；2、高灵敏度，超宽频率响应；3、鹅颈式设计可根据需要调节拾音方向，方便使用；鹅颈话筒上的指示灯显示话筒的工作状况；4、流线型优雅外观底座设计，采用金属材质，具有专业、美观的特点； 5、超心型拾音指向性,有效避免啸叫产生。主要技术参数：1、换能方式：电容式；2、指向性：超心型指向；3、频率响应：40Hz-16KHz ；4、灵敏度：-40dB±2dB；5、输出阻抗：200Ω ；6、参考拾音距离：20-50cm；7、连线：8M专用电缆，带1个6.3mm及1个卡侬公头；8、供电电压：DC3V（电池供电）6V/48V（幻像电源）自动转换；9、净重：0.9kg。   生产厂家具有自主知识产权证书、音频处理系统证书、环保认证证书、中国教育装备行业会员证书
	支
	1

	24
	稳压电源及管材
	5000W标准稳压电源，高品质VGA线材、投影吊架、其他材料。
	批
	1


（二标段）具体采购数量及规格
	序号
	设备

名称
	性能参数
	单位
	数量

	一、监控系统

	1
	网络录像机
	16盘位64路网络硬盘录像机；具有高稳定性，满足7*24小时不间断稳定运行；支持指定网段搜索添加IPC；支持320Mbps视音频码流接入和存储；最大支持6TB硬盘；支持2个HDMI（均支持4K）接口，1个VGA接口，支持异源输出；1个CVBS接口；支持2个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口（双网口） ；支持2个不同网段IP地址的IPC设备接入支持将多网口设置同一IP地址，实现负载均衡、数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输和存储；支持3个USB3.0接口，支持1个RS-232RJ45接口、1个RS485/422RJ45接口；支持16路1920ⅹ1080或32路1280ⅹ720等分辨率解码；支持16入4出报警输入输出接口；支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持设备与IPC进行实时双向对讲；支持H.265.H.264 HP@ Level 4编解码标准；支持1200万（4000×3000）分辨率的IPC接入和存储：并支持4K（3840×2160）及以下分辨率的IPC接入、解码预览及存储；支持1/4/6/8/9/16/25/36/64分屏预览模式；配合前端设备可支持越界检测、区域入侵、人脸检测、声音异常、客流量统计等多种智能功能；支持RAID 0、RAID 1、RAID5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60功能，支持一键创建RAID；支持当RAID中磁盘发生故障，RAID处于降级、重建状态状态时，仍可进行数据写入；支持接入智能IPC，实现智能检测功能；支持ONVIF协议接入的摄像机码流转换成GB/T28181协议码流传输至上层平台；支持GB/T 28181国家标准。
	台
	1

	2
	监控专用硬盘
	ST6000GB/SATAII/5900RPM/64M
	个
	15

	3
	监视器
	32寸液晶LED，分辨率：1920*1080 清晰度：1080P IPS硬屏 对比度：10000:1 屏幕比例：16:9
	台
	2

	4
	监控操作台
	两联定制监控操作台、材料：优质冷轧钢板表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 外形美观，工艺精湛，尺寸精密。 板材厚度为1.5mm—2.0mm。面板开孔根据监视器尺寸而定。
	个
	1

	5
	摄像机安装盒 
	支架：(白色) 墙面装支架 尺寸:183×141×192 适合室内外壁装 小配电箱：墙挂式，高×宽×深=10*10*8
	个
	35

	6
	高清网络枪机
	1/2.8inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；焦距范围：2.8~12mm，电动变焦；                                                                                        120dB光学宽动态，满足高反差场景监控需求（DP款）
强光抑制，有效抑制夜间车灯
内置电动变焦镜头，可灵活调整焦距
高清光学玻璃视窗，透光率提升6%，更适合高清监控应用
光学智能红外补光，夜间图像更均匀
先进的H.265编码算法，压缩效率更高
AAC-LC宽频音频编码，高清晰音质；支持噪声抑制（DP款）
内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析
定制化OSD，提供多种内容样式的自定义效果
网络自适应，丢包环境下提供有效监控
UNP技术，解决公私网NAT穿越
双路iSCSI数据块直存
支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性
支持HTTPS安全Web访问
支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法
支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问
支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗
支持802.1X终端准入控制，提升终端接入安全
提供AC24V/DC12V/PoE三种供电方式，并支持热备份，满足不同场景可靠供电需求（DP款）
IP67防护等级
	个
	35

	7
	光纤
	CKL24芯室外光缆24芯 单模光纤
	米
	200

	8
	尾纤
	[image: image3.png]


[image: image4.png]


SC-SC 5米 单模光纤跳线（圆口）
	条
	6

	9
	终端盒
	8口光纤光缆终端盒
	个
	2

	10
	熔纤
	光纤熔接
	次
	10

	11
	光纤收发器
	发射波长：1310/1550nm，发射功率：-10～-5dBm，接收灵敏度：-23dBm，传输距离：20km
	对
	1

	12
	接入交换机
	8个10/100/1000Base-TX端口，支持IEEE 802.1Q（VLAN），整机支持4K个VLAN;支持端口限速和流限速;支持IGMP v1/v2/v3 Snooping;支持CLI、telnet远程配置；支持SNMP；支持802.1x，支持单端口最大用户数限制；支持IP Source Guard功能
	台
	4

	13
	汇聚交换机
	24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 SFP，2个QSFP+；交换容量：369Gbps；包转发率：222Mpps；支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN；支持64K MAC地址容量；支持GVRP协议；支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例；静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略；支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet；完善的QoS/ACL；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式；支持MAC地址学习数目限制；支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制，支持作为SVF client零配置即插即用。支持智能堆叠iStack。
	台
	1

	14
	稳压电源
	1500AV，输出电压范围：220（1+2%）V,输出电压波形：正弧波。输出频率范围：与输入同步，电频超出（46&54）
	台
	1

	15
	摄像机电源
	1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。
	个
	35

	16
	摄像机支架
	铸铝摄像机支架
	个
	35

	17
	网线
	国标过测超五类非屏蔽网线\阻燃。
	米
	3000

	18
	电缆线
	国标电源线RVVP2*1.5，无氧铜线
	米
	3000

	19
	桥架
	200MM*100MM、厚度1.2CM，中间有隔板，防火处理
	米
	200

	20
	辅材
	国标PVC穿线管2.0MM  PVC穿线管3.2MM
	批
	1

	二、广播系统

	1
	纯后级功放
	产品用途，◆单通道中等功率的纯后级功率放大器；◆为广播系统提供区域功率放大，适用于大、中型区域范围的广播扩声。产品特点◆标准机柜式设计（3U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质；◆1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出；◆1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出；◆面板带音量调节旋钮；◆产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护；◆2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω技术参数                          
	套
	1

	2
	前置放大器
	产品用途，◆具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器；◆适用于对普通音源进行前级放大。产品特点◆标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质；◆具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；◆第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先；◆4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；◆MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EM
	台
	1

	3
	CD播放器
	产品用途◆机柜式需手动控制的CD播放设备；◆为广播系统提供音源。产品特点◆标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，考究的工艺，尽显高档气质；◆高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作；◆可播放CD/MP3格式碟片，采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；◆1路音频信号左右声道（L /R）输出；◆可通过面板按键或红外遥控器控制操作。技术参数◆电源 ：～220V / 50Hz◆功耗 ：30W
	台
	1

	4
	豪华型装配式机柜
	产品特点◆行业标准尺寸设计，通用性极高◆模块化设计，安装方便◆拆卸灵便，检修设备方便◆使用超厚的钢板制作，安全耐用，27U高度，19寸标准机柜,1420*580*625mm(高*宽*深）
	台
	1

	5
	壁挂喇叭6W
	产品特点：◆室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计，使用于学校，酒店，宾馆，超市等。技术参数：◆额定功率（100V） 3W,6W◆额定功率（70V） 1.5W,3W◆最大功率 10W◆灵敏度 91dB±3dB◆阻抗 COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ◆频率响应 130-16KHz◆喇叭单元  6.5"×1   ◆防护等级 IP×5防尘◆材料：塑料
	个
	20

	6
	室外豪华型防水音柱铝合金
	产品特点：◆外壳采用铝合金材料。配可调节多种角度支架，安装方便。专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配 2 路扬声器单元，音质更好。技术参数：◆额定功率：(100V) 12.5W,25W◆额定功率：(70V) 6.2W,12.5W◆最大功率： 100W◆灵敏度： 91dB◆阻抗： 黑：COM 绿：400Ω 白：800Ω◆频率响应： 130-16KHz◆喇叭单元： 2×4″ 2.5″×1◆防水等级： IPx6 防水◆外壳材质：铝合金
	个
	2

	7
	手持无线话筒
	系统指标：1.频率指标 640-857MHz（可使用的频率取决于当地的规定）；2.调制方式 宽带FM；3.信道数自 200；4.信道间隔 250KHz；5.频率稳定度 ±0.005%以内；6.动态范围 100dB；7.最大频偏 ±45KHz；8.频率响应 80Hz-18KHz（±3DB）（整个系统的频率取决于话筒单元）；9.综合信噪比 105dB；10.综合失真 ≤0.5%；11.工作距离 约100米（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）；12.工作温度 -10℃--+50℃；接收机
	套
	1

	8
	数码编程分区控制器
	该控制器将公共广播系统的功能全部集于一身，同时具有RS-422、RS-485两种通讯端口，强大的编程自动控制功能。可同时控制8组可编程音源16区音频矩阵、电源管理器、消防分区报警接口、电话分区寻呼器、远程呼叫站等诸多智能设备；只要将所需广播内容编入程序，设置自动运行，系统就可以实现定时开关机；自动寻址播放背景音乐；准时播放上、下（课）班铃声等。系统无论在开启或关闭状态下，只要有消防信号输入都能自动强行插入报警广播。智能控制中心集众多广播功能于一身，功能强大，可适应于不同场所的广播要求，是大小工程项目首选控制设备。
产品特点
1. 人性化的设计，操作简单方便，系统线路连接完毕后，只需在控制器上操作即可满足日常的广播需求。
2. 超强的编程自动控制，内置4套主程序，每天可编多达200步，并设1套特殊备用程序，设有晴天、雨天运行模式。
3. 内置强大灵活的音频矩阵，8路输入，16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目，互不干扰。
4. 输入信号带独立的音量调节，可适用于不同的音源设备。
5. 内置可编程控制的MP3音源，音质优美；采用SD卡存储，容量可以任意扩充，随机附送读卡器，下载曲目简单方便。
6. 外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）。
7. 强大的电源管理，内置6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充。
8. 多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区6种报警模式。
9. 本地广播寻呼功能，可灵活的实现全区，分区广播寻呼。 
10. 配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口，可将异地广播节目回传到机房进行广播。
11. 与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。无论您在何地只需要拿起电话即可进入系统进行广播。
12. 内置监听，可对各种输入信号进行选择监听。
13. 自创的后备自动控制功能，方便实用，灵活的手动，自动控制，设有多个功能快捷。
技术参数：
1.电源：～200V / 50Hz
2.功耗：30W
3.音频输入：LINE 10KΩ 775mV 不平衡
4.音频输出：1KΩ 0～1.5V 不平衡
5.频响：20~50KHz
6.信噪比：90dB
7.失真度：0.1%
8.报警输入电平：0V
9.报警输出电平：0V
10.电源控制输出电平：0V
11.监听喇叭功率：0.5W
12.通信接口：RJ45
13.通信协议：RS-422、RS-485
14.通信速度：4800bps
15.MP3存储介质：SD卡
16.尺寸：484×350×132mm
17.重量：7.62kg 
	台
	1

	9
	指向性天线
	天线板：1.频带范围 620~960MHz;2.增益 6 dB;3.阻抗 50Ω;4.电压驻波比 小于等于；1.7: 1;5.极性样式 椭圆形 90度(典型);6.极性方向 垂直;7.端口形式 连接BNC 输入端;8.尺寸 椭圆形  ;9.表面处理 黑漆 天线放大器：1.频带范围 620~960MHz;2.增益 12dB;3.输出/入阻抗 50Ω;4.端口形式 连接BNC 输入端;5.电源供应 DC 10V（无线接收机供电）;6.尺寸(mm) 73(宽)× 25(高)× 25(深);7.重量（kg） 0.
	台
	1

	10
	音频跳线
	6.35单插头转莲花头音频线
	根
	5

	11
	音频跳线
	6.35单插头转莲花头音频线
	根
	5

	12
	广播专用室外音箱线
	RVV2*1.5
	米
	200

	13
	辅材
	用于各音响设备之间的连接线、插板、五金、工具等
	批
	1

	14
	稳压电源
	3000AV，输出电压范围：220（1+2%）V,输出电压波形：正弧波。输出频率范围：与输入同步，电频超出（46&54）
	台
	1


（三标段）具体采购数量及规格

	序号
	名称
	参考图片
	规格参数或功能介绍
	单位
	数量

	1
	原木玩具柜
	[image: image5.png]



	规格：120*30*80cm
材质：优质橡木，板材厚度≥1.8mm ，油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。★提供国家级橡胶木样板检测报告
	张
	20

	2
	梯形玩具柜
	[image: image6.png]



	规格：120*30*80cm，材质：采用厚度18mm的橡木指接板；油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。★提供国家级幼儿玩具柜检测报告
	张
	8

	3
	图书柜
	[image: image7.png]



	规格：120*35*90cm，材质：橡木，弹性和透气性强，导热性能好且保养简单。各类辅材为不低于国家标准的的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。★提供木质书柜检测报告
	张
	8

	4
	水杯柜
	[image: image8.png]



	1、规格尺寸：60*60*80cm
2、材质：优质橡木，整体采用优质橡木加工而成无疤结无毛刺，板材厚度1.8cm，搁板厚度1.8cm，附背板。经过防潮、防虫、防腐处理，表面高级环保清漆喷涂而成，；棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角，无毛刺，安全、无毒无味，手感光滑,（可放40个水杯以上）
	个
	8

	5
	木制毛巾架
	[image: image9.png]



	规格：132*16*80cm 36格，选用优质橡木，环保油漆，设计结构合理，板材厚度1.8cm，油漆甲醛释放含量不得大于国家检测标准，整体无毛刺，工艺先进，对角误差不大于0.2mm,配挂钩。
	个
	8

	6
	儿童衣帽柜  
	[image: image10.png]



	规格：120*30*120cm，材质：采用厚度18mm的橡木指接板；油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。★提供国家级油漆检测报告
	张
	8

	7
	紫外线消毒灯
	[image: image11.png]



	规格：约46*16cm，电源线长度约160cm，紫外线消毒灯家用消毒除螨移动式幼儿园杀菌灯臭氧紫外线灯
	套
	8

	8
	消毒柜
	[image: image12.png]



	规格尺寸： 72*27*134cm，带架子，采用全不锈钢材料，柜门钢化玻璃，可放42 个口杯，使用期限更长，采用紫外线和臭氧双重杀菌消毒，采用中温烤干方式，杜绝细菌繁殖的生存环境，采用微电脑自动控制，只要轻轻一按，就会自动完成工作，操作简单，用环保高密度板制作的造型顶。工作期间打开柜门可自动断电，配置漏电保。
	套
	8

	9
	幼儿口杯
	[image: image13.png]



	规格：直径7cm  不锈钢材质
	只
	240

	10
	小方巾
	[image: image14.png]



	规格：30*50cm  纯棉材质
	套
	240

	11
	奥尔夫打击乐器
	[image: image15.png]



	不少于28件,鸟叫器、双响加沟、四铃双头响铃、原木砂蛋、高中低加沟梆子、高低加沟梆子、龙口梆子、木砂筒、转响板、彩色十一棒铃、单响加沟、印第安鼓、手提鼓、双色直筒蛙、鱼蛙、三铃板钗、三节雨声响筒、带架三角铁、三铃摇铃、自响筒、大号双响筒、三响筒、带柄铜碰铃、15cm铜钹、11cm铜锣、牛铃、双头喇叭、优质十铃手串铃、单八音块、节拍器
	套
	4

	12
	攀爬组合
	[image: image16.png]



	规格：6*4*1.5*2m，材质：柳桉木，，三角形攀爬架组合，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角，本色，环保油漆，稳定性试验结果要求不倾翻。材料：进口木质柳桉+ 航海绳中芯1股钢丝绳（中芯钢丝绳1股不少于18根钢丝组合）钢丝绳外需套胶管后编织而成，可长期使用不变形。
	套
	1

	13
	木质荡桥
	[image: image17.png]



	规格：260*120*90cm，
.进口木质柳桉，防水防潮防晒，立柱扶手≥8*8 cm，辅料铁锁绳至少12个大，不少于9根木板, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角，本色，环保油漆，稳定性试验结果要求不倾翻。
	套
	1

	14
	呼啦圈
	[image: image18.png]



	环保工程塑料材质加粗加厚，结实耐用。管粗2.2CM 质量保证。无毒 环保 色彩鲜艳；此款体操圈是针对幼儿园孩子做操、舞蹈、跳圈、游戏使用。
	个
	60

	15
	幼儿升降篮球架
	[image: image19.png]



	规格：70*58*215cm，中空吹塑成型，技术成熟，质量更胜一筹,具有抗压性、耐热性、耐低温、及抗腐蚀性强;篮圈，圈条直径为 48 mm，采用工程塑料制成;表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆,坚固耐用、光滑无毛刺;球网：40cm;主立柱：中空吹塑成型，技术成熟，质量更胜一筹,小朋友们可根据自己的练习程度来调节球架高度，尽情享受投篮的乐趣底部需加入一定量的沙子或水来加强稳定性，篮架整体摆放稳固，无摇晃；符合《GB6675-2006》标准。
	个
	4

	16
	彩色路标
	[image: image20.png]



	规格：高32cm  20个/套，采用食品级塑料一次吹塑成型主要颜色红、黄、蓝、绿色彩鲜艳、不褪色、高强度、防静电、耐磨、耐晒、耐老化、防裂。设计、生产和材质符合国家标准，可以跨、爬等。
	套
	4

	17
	大象套圈
	[image: image21.png]



	规格:4只/套，最高32高，头到地25高，宽18，侧面宽10
	套
	4

	18
	卡通高跷
	[image: image22.png]



	40对/箱，材质：进口环保工程塑料，安全环保、无毒无味
	套
	4

	19
	有声哑铃
	[image: image23.png]



	40件/箱，材质：进口环保塑料，安全环保、无毒无味
	套
	4

	20
	篮球
	[image: image24.png]



	   规格：直径约20cm，材质：橡胶。
	个
	60

	21
	万能树叶插片
	[image: image25.png]



	规格：大号900件/套，材质：采用进口食品级环保工程塑料，色彩鲜艳、无毒无味，表面光滑无毛刺，符合国家GB6675-2003儿童玩具安全标准。
	套
	8

	22
	七彩大串珠
	[image: image26.png]



	280件，材质：采用进口食品级环保工程塑料，色彩鲜艳、无毒无味，表面光滑无毛刺，符合国家GB6675-2003儿童玩具安全标准。
	套
	8

	23
	动物手偶
	[image: image27.png]



	20个/套，优质毛绒材质，做工精致，形象逼真
	套
	8

	24
	立体毛绒头饰
	[image: image28.png]



	30个/套，优质毛绒材质，做工精致，形象逼真
	套
	8

	25
	迷妮穿线玩具
	[image: image29.png]ey,
g
LA X




	规格：458件/套，材质：采用进口食品级环保工程塑料，色彩鲜艳、无毒无味，表面光滑无毛刺，符合国家GB6675-2003儿童玩具安全标准。
	套
	8

	26
	梅花插板
	[image: image30.png]



	   2416/套，材质：采用进口食品级环保工程塑料，色彩鲜艳、无毒无味，表面光滑无毛刺，符合国家GB6675-2003儿童玩具安全标准。
	套
	8

	27
	子弹头积木
	[image: image31.png]



	规格：888件食品级工程塑料色彩鲜艳无毒无味表面光滑无毛刺，符合国家GB6675-2003儿童玩具安全标准,★提供桌面玩具类中国国家强制性产品（3C）认证证书
	套
	8

	28
	七巧齿形拼图积木
	[image: image32.png]



	280件/套，材质：采用进口食品级环保工程塑料，色彩鲜艳、无毒无味，表面光滑无毛刺，符合国家GB6675-2003儿童玩具安全标准。★提供原材料ABS检测报告
	套
	8

	29
	印花积木
	[image: image33.png]



	200件/套，材质：优质桦木+环保色漆，色彩鲜艳、无毒无味，表面光滑无毛刺，符合国家GB6675-2003儿童玩具安全标准。
	套
	8

	30
	四分之一圆平衡板
	[image: image34.png]



	规格:126*50CM<4件/套>
材质:PVC工程塑料
包装:纸箱包装
通过欧盟玩具安全EN71标准
特点:
此产品可以在室内或室外使用，适用年龄建议在 1.5岁以上儿童使用,颜色搭配方面比较靓,款形新颖耐用,是今年受各幼儿园欢迎的产品之一. 是根据儿童特性而设计的，通过摇摆及其他旋转练习提高孩子的平衡协调能力。摇滚圈的正面、背面、侧旁皆可进行游戏，1/4圆、半圆、全圆各有不同的变化玩法，提供孩子挑战度较高的动作游戏，并提升平衡能力,让宝宝玩得更Happy!
	套
	1

	31
	体能训练组合
	[image: image35.png]T





	规格：17件/套，材质：进口环保工程塑料，安全无毒
	套
	1

	32
	三联体操垫
	[image: image36.png]



	规格：180*60*10cm三联；600D牛津布布，易打理，夹层8MM厚度环保珍珠棉.易清理，只需湿布抹下， 或者直接用水冲洗也可。加厚柔软，保护关节不再淤青疼痛。
两种形状可选择，加大尺寸，空间更大，伸展更自由。收纳携带方便。多功能，体操，游戏，仰卧起坐等都可使用.
	张
	8

	33
	平衡木
	[image: image37.png]



	规格：395*30*18cm，三桥四墩，材质：环保进口工程塑料滚塑成形。
	套
	3

	34
	跨栏
	[image: image38.png]



	规格：85*20*20cm，8个/套，材质：进口环保工程塑料
	组
	4

	35
	钻山洞
	[image: image39.png]



	1产品为为工程塑料制成，材料应清洁干净、无毒。
2. 产品为直立式，内径500mm～600mm，8个为一组。
3，规格：58*25*93CM（62*23*100cm）
	组
	4

	36
	公寓床
	[image: image40.png]



	规格：200*85*175cm，整体框架加厚40方管，采用一级冷轧钢材，超强承重不变形，无缝多层实木床板，强度高，防潮防霉不易变形，安全材质无噪音，安静舒适，物理抗压抗碱性，精准焊接工艺，使用寿命长，采用环保材料，无甲醛等有害气体。加厚钢管设计，加长加高防护栏，环保油漆，踏板防滑梯子，螺栓式安全连接，安静防滑保护装置，露出部位圆角处理，无毛刺，不伤手
	套
	6

	37
	文件柜
	[image: image41.png]



	规格：850*390*1800mm;材料采用国标0.8mm 冷轧钢板模压成型，符合JISG3313 SECC标准。经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化，采用高压静电喷塑，高温固化处理，浅灰色.
	张
	8

	38
	教室办公桌
	[image: image42.png]



	规格：1400*700/760mm
基材采用国家E0级标准优质高密度纤维板，经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量小于0.5mg/L，密度＞0.7g∕cm3，含水率不大于9%；0.6MM优质进口泰柚木皮饰面，实木封边；油漆工艺：开放式油漆工艺是一种完全显露木材表面管孔的涂饰工艺，其主要成分为聚氨酯，浓度小，表 现为木孔明显，纹理清晰，油漆涂布量小，亚光，自然质感强，油漆选用环保油漆。五金配件：阻尼三节轨道，液压缓冲铰链，德国“BMB”锁具
	套
	7

	39
	教师办公椅
	[image: image43.png]



	1、面料：采用优质牛皮面料，质感柔软，手感舒适，透气性、耐磨性强；2、海棉：采用高密度定型海棉，密度要求达到35.45KG/M3，回弹力100%，60%回弹硬度达到5.7KPA，高拉强度110KPA，承压力强，不易变形，3、椅架：采用实木框架椅架。油漆采用德国易涂宝环保聚酯油漆五底三面喷涂，所有木材均经过防腐、防虫、防蛀处理。（产地广东）
	套
	7

	40
	木制桌子
	
	规格：120*60*55cm；桌腿规格5cm*5cm；材质：桌面采用厚度18mm的橡木指接板；油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。★提供国家级幼儿桌检测报告
	张
	50

	41
	木制椅子
	
	椅子规格;30*30*57cm；坐高26-30cm；材质：全橡木，材质：椅面采用厚度≥18mm的橡木指接板。油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。 
	把
	300

	42
	木质高低床
	
	规格：140*60*120cm；材质：1.边框整体采用优质松木板，不开裂、不易变形 2.采用安全环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑 3.铺板材质为松木光滑无毛刺,★提供国家级幼儿床检测报告
	套
	150


（四标段）具体采购数量及规格

	序号
	名   称
	规      格
	单位
	数量

	1
	单头大锅灶
	规格1050*1150*800mm面板采用1.2mm304不锈钢制作，侧板采用1.0mm不锈钢制作；炉膛采用A3/2mm黑铁板，骨架采用40*40国标角钢；炉脚采用￠51钢管，内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；风管、气管采用国标管；配摇摆水龙头及中压风机1台220V/280W;炉头采用铸钢成形.
	台
	3

	2
	炉间平台
	500*1150*500mm,台面采用304板/1.2 mm.不锈钢磨砂板材，板下粘高密度中纤板，侧面、采用1.0mm不锈钢板厚的SUS202不锈钢板材制做，加强筋为U型1.5mm冷板，四条支撑脚采用不锈钢圆管，配置全钢可调子弹脚，底采用1.0mm厚不锈钢磨砂板材制作的平板横档
	台
	2

	3
	不锈钢油网罩
	12000*1400*1000mm,罩体采用1.00mm厚304不锈钢板材.扣板规格：,采用1.0mm厚不锈钢板材，背面U型边压死角边形成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用防爆灯，隔油网工艺折死边角边。
	平方
	16.8

	4
	装饰扣板
	15000*1000mm，扣板规格：,采用1.0mm厚不锈钢板材，背面U型边压死角边形成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒。
	平方
	15

	5
	室内排烟管
	12000*600*400mm，1.0mm镀锌铁皮。
	米
	12

	6
	室外排烟管
	20000*500*400mm，1.0mm镀锌铁皮。
	米
	20

	7
	低噪音风柜
	15kw低噪音引风柜（箱式）。
	台
	1

	8
	风机角钢架
	50*50角钢
	付
	1

	9
	启动控制箱
	15千瓦380伏
	台
	1

	10
	电缆
	3*16*1
	米
	20

	11
	电烤箱二层四盘
	两层四盘，额定电压:380V     额定功率:12kw/h，控温范围:20-300度可调，并能自动恒温，外形尺寸:1210×876×1260mm，各层独立控制，可同时使用，也可单独使用、每层的面火、底火分别独立控温。型号：HL-2-4W1
	台
	1

	12
	双门蒸饭车
	双门24盘功率24KW/380V.采用优质不锈钢拉丝板制作，承重钢脚轮，夹层采用整体发泡，门把手采用紧闭式新款把手，设有自动供、排水功能和自动蒸汽过压释放系统。蒸饭时间35-45分钟.电气两用.
	台
	2

	13
	双通工作台
	1800*800*800mm，台面采用304/1.2mm.不锈钢磨砂板材，板下粘高密度中纤板，侧面、门采用1.0mm不锈钢板厚的304不锈钢板材制作，加强筋为U型1.5mm冷板，四条支撑脚采用不锈钢圆管，配置全钢可调子弹脚，底采用1.0mm厚不锈钢磨砂板材制作的平板横档
	台
	2

	14
	双层工作台
	1800*800*800mm,台面采用304/1.2mm.不锈钢磨砂板材，板下粘高密度中纤板，加强筋为U型1.5mm冷板，四条支撑脚采用不锈钢圆管，配置全钢可调子弹脚，底采用1.0mm厚不锈钢磨砂板材制作的平板横档。
	台
	6

	15
	三槽水池
	1800*700*1000mm,技术参数：台面采用1.2㎜厚304不锈钢食品专用板，水池采用1.0mm厚不锈钢板,池腿采用38*38不锈钢园管，交叉肌采用25*25不锈钢园管，配可调式子弹脚.
	台
	5

	16
	和面机
	全钢25Kg箱体采用304不锈钢板材。厚2.0㎜不锈钢板制作，每次可和面25Kg，齿轮组安装稳定，三角皮带更换方便。齿轮为钢制，噪音小。整机功率1.5Kw/380V.
	台
	1

	17
	压面机
	T-60，生产效率:60 kg/h,配用电机:220v,1.5kw,出厂配:2mm,3.5mm切面刀各一把.型号：MT-60
	台
	1

	18
	绞肉机
	切绞两用机，切片产量：380kg/h,绞肉产量：150kg/h,不锈钢为：2.00mm，功率：1.5kw，电压：220v。切片产量：380kg/h，绞肉产量：150kg/h.
	台
	1

	19
	切菜机
	功率（kg/h）：150-660，电机功率（KW）：0.8千瓦220伏或0.75千瓦380伏，外形尺寸：900*460*740mm，外壳为1.5不锈钢304板。电机为铜芯线，适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工、可切制片、块、丝、丁、菱形、曲线形多种花样。
	台
	1

	20
	米面架
	1600*600*350mm,采用1.2 mm304不锈钢磨砂板材，平板横档式，平板横档采用1.5mm厚304不锈钢磨砂板材，四柱采用1.2mm，不锈钢圆管，配置全钢子弹脚。
	台
	5

	21
	平板车
	900*500*800mm，采用1.2 mm厚304不锈钢拉丝板。两轮采用可固定方向轮。
	台
	1

	22
	四门高身冷柜
	1200*600*800mm,0.84立方双机双温采用不锈钢内胆，柜体内为整体发泡，压缩机为双机可冷冻冷藏,内置铜芯管
	台
	1

	23
	留样柜
	容积：303升，耗电量：1KW/24h.温度：5-12度。
	台
	1

	24
	送餐车
	双层材料采用1.2 mm 厚304不锈钢板磨砂板材，脚轮为承重聚安脂Φ150胶轮，推手采用Φ38 1.0mm不锈钢圆管。
	台
	2

	25
	四层货架
	1500*500*1600 mm,货架采用1.2 mm304不锈钢磨砂板材，平板横档式，平板横档采用1.5mm厚304不锈钢磨砂板材，四柱采用1.2mm，不锈钢圆管，配置全钢子弹脚。
	台
	5

	26
	四门碗柜
	1200*500*1800mm，面采用304/1.2mm.不锈钢磨砂板材，板下粘高密度中纤板，侧面采用1.0mm不锈钢板厚的不锈钢板材制作，加强筋为U型1.5mm冷板，四条支撑脚采用不锈钢圆管，配置全钢可调子弹脚，底采用1.0mm厚不锈钢磨砂板材制作的平板横档
	台
	2

	27
	双门消毒柜
	1200*500*1800mm,玻璃双门,箱体采用玻璃钢0.8mm板,额定电压频率：220V~50HZ，发热管功率1200W。臭氧发生器功率：10W.消毒时间：50分钟。
	台
	2

	28
	自动开水器
	功率：12KW，电压：380V，采用不锈钢板为：1.00mm制作，特设水位窗和温度显示，可自动补水，自动断电，有缺水自动保护装置。
	台
	2

	30
	消毒柜

（班级用）
	78升，玻璃双门,箱体采用玻璃钢0.8mm板,额定电压频率：220V~50HZ，消毒时间：50分钟。型号：78升
	台
	15

	31
	煤气罐
	50公斤/带气带阀、带胶管
	罐
	4

	32
	单槽水池
	600*600*800mm,技术参数：台面采用1.2㎜厚304不锈钢食品专用板，水池采用1.0mm厚不锈钢板,池腿采用38*38不锈钢园管，交叉肌采用25*25不锈钢园管，配可调式子弹脚.
	台
	1

	33
	更衣柜
	六门，喷塑。
	台
	1

	34
	灭蝇灯
	电子灭蝇灯，结构简单，美观大方，体积小、耗电省等特点.
	台
	4

	35
	不锈钢汤桶
	40公分、不锈钢材质    
	个
	4

	36
	不锈钢汤桶
	50公分、不锈钢材质    
	个
	4

	37
	菜墩子
	塑料  大号  
	个
	4

	38
	不锈钢盆
	70公分、不锈钢材质
	个
	10

	39
	不锈钢盆
	50公分、不锈钢材质
	个
	10

	40
	不锈钢盆
	30公分、不锈钢材质
	个
	20

	41
	手勺
	12两、不锈钢材质
	个
	10

	42
	油古子
	不锈钢材质
	个
	3

	43
	漏勺
	不锈钢
	个
	3

	44
	漏丝
	不锈钢
	个
	3

	45
	调料缸
	加厚不锈钢材质
	个
	14

	46
	塑料垃圾桶
	加厚     
	个
	2

	47
	食品周转箱
	
	个
	10

	48
	抓饭铲
	大号
	个
	4

	49
	打菜勺
	10两、不锈钢材质
	个
	10

	50
	食品夹
	
	个
	10

	51
	铁锅
	82公分/带锅盖
	套
	3

	52
	不锈钢碗
	13公分，不锈钢材质双层隔热白金碗
	个
	420

	53
	保鲜盒
	大号
	个
	20

	54
	不锈钢水杯
	7mm。不锈钢材质1.0mm厚度
	个
	530

	55
	不锈钢盘
	14cm。不锈钢材质1.0mm厚度
	个
	530

	56
	不锈钢打饭桶
	30cm.不锈钢材质1.5mm厚度
	个
	18

	57
	不锈钢小勺
	圆头。不锈钢材质1.5mm厚度
	个
	530

	58
	明装配电箱
	800*600mm,内配nm7塑壳式断路器（8005/4300）1个。NM10-600/330断路器4个
	个
	2

	59
	明装空开盒
	4路，内配3P，32A空开1个
	个
	8

	60
	桥架
	100*50
	米
	30

	61
	电缆
	3*50+2*16
	米
	30

	62
	电缆
	3*6+1
	米
	100

	63
	电缆
	3*2.5+1
	米
	100

	64
	穿线管
	Ø32
	米
	200

	65
	固定卡子
	Ø32
	个
	200

	66
	弯头
	Ø32
	个
	40

	67
	直接
	Ø32
	个
	30

	68
	空开3p
	100A
	个
	1

	69
	空开3p
	60A
	个
	1

	70
	空开3p
	32A
	个
	2

	71
	空开2p
	16A
	个
	4

	72
	扎带
	　
	包
	2

	73
	胶带
	各色
	卷
	6

	74
	膨胀螺丝
	Ø8*120
	个
	10

	75
	PPR水管
	Ø25
	米
	50

	76
	PPR等弯头
	Ø32
	个
	10

	77
	PPR等弯头
	Ø25
	个
	10

	78
	PPR等直接
	Ø32
	个
	10

	79
	PPR等直接
	Ø25
	个
	10

	80
	PPR阀门
	Ø25
	个
	4

	81
	变径
	Ø32*25
	个
	4

	82
	内三通
	25*20
	个
	10

	83
	固定卡
	32
	个
	20

	84
	固定卡
	25
	个
	20

	85
	连接软管
	1米
	根
	25

	86
	长颈水龙头
	　
	个
	20

	87
	PPR内弯头
	Ø20
	个
	10

	88
	PPR下水管
	Ø50
	个
	10

	89
	PPR三通
	Ø50
	个
	10

	90
	PPR直接
	Ø50
	个
	5

	91
	PPR弯头
	Ø50
	个
	10

	92
	PPR胶水
	　
	桶
	2

	93
	幼儿专用净化开水器
	规格：500*450*1300mm,水胆容量18L，二个温白开水水咀，智能无压加热水箱。反渗透，电源220V 50HZ 过滤10寸RO400+6G压力桶
	台
	6

	94
	紫外线消毒车
	ZCC-C型紫外线消毒车采用双灯管结构直接照射式方法对室内空气及物体表面进行消毒，功率：60瓦，定时时间0-120分钟，灯臂角度0-180度可调.
	台
	8

	95
	电饼档
	全部符合卫生要求，不锈钢制作，加热方式为电热板加热并上下加热，受热均匀，方便安全，设有自动控温装置，功率为380V/5KW。
	台
	1

	96
	不锈钢送餐车
	900*500*900mm.无指纹不锈钢304板双层材料采用1.5mm 厚304不锈钢板磨砂板材，脚轮为承重聚安脂Φ150胶轮，推手采用Φ38 1.0mm不锈钢圆管。
	台
	6


二、验收

乙方产品到达交货地点后，由甲方根据本合同约定的技术要求或样品组织有关人员对到货产品进行使用前数量清点和验收。验收时间为产品到达甲方指定地点后2个工作日内完成。

2、验收的产品应有使用说明合格证等相关证明文件
3、正式验收时间确认之后，甲方应提前2个工作日通知乙方，以便乙方配合做好验收准备工作。
第六章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下八个部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

二、报价一览表

附件3：报价一览表

附件4：分项报价表
三、保证金

四、供应商的资格证明材料

附件5：供应商基本情况表

附件6：供应商资格证明材料

技术方案

附件7：业绩一览表
六、技术/商务响应与偏离表

七、供应商认为需提供的其它资料

八、最后报价

（正本/副本）
竞争性磋商响应文件
项目编号： XJJCHW20210324-01
项目名称：
供应商名称（盖章）：
法定代表人/或被授权人（签字或盖章）：
供应商地址：

联 系 人：

联系方式：

年   月   日
一、磋商响应声明

致             (采购人)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（项目编号：             ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，同时提供一份电子文档（U盘），并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：                                       
日期：         年      月       日

二、报价一览表

附件3

报价一览表
	项目名称
项目名称
	
	项目编号
	

	报价
	报价：大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	交货期
	 

	备  注
	


注：供应商的报价不得超过采购项目预算，超过采购预算价为无效响应。

  此表单独封装一份，单独提交供唱标时使用。
供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

附件4

分项报价表

项目名称： 

项目编号：                                          报价货币单位：人民币元

	序号
	货物名称
	规格型号
	品 牌
	产地
	数 量
	单 价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价金额

（该金额与报价一览表中投标总报价金额一致）
	


注：1、投标人应根据本磋商文件的技术需求提供详细报价。

    2、报价应包含货品的采购、装卸费、运输费、管理费、利润、税金和投标人认为可能发生的其它费用等一切费用。
供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       

日期：         年    月   日

三、保证金

1、提供付款凭证复印件
                           供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：                                       
日期：         年      月       日

四、供应商的资格证明材料

附件5

供应商基本情况表

盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定

代表人
	

	统一社会信用代码
	
	联系电话
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	营业执照
	营业期限
	
	注册地址
	

	
	登记机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	备注
	


附件6
供应商资格证明文件

说明：供应商根据磋商文件要求，提供有关资格证明材料。
技术方案

技术方案的主要内容（包括但不限于）：

提供针对本项目完整的技术方案及组织实施方案（包括确保货品的供货、运输等顺利完成的措施）（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（1）技术响应表（按照第五部分的采购清单详细描述货品的响应情况，可以提供投标人拟供货的货品的纸质图片及货品的性状说明。在中标公示期间采购单位有权赴现场进行考察、验证，照片与现场存在重大差异或不符，将取消中标资格；验收时也将根据图片对货品进行验收）；

（2）货品供应计划、时间安排（须提供货品供应的情况介绍，包括但不仅限于名称、地址、联系方式、现场照片）；

（3）售后服务的内容和措施；

（4）优惠及承诺：投标人给予采购单位的各种优惠条件、承诺等；

（5）投标人认为需要说明的其他部分。

附件7 

业绩一览表

	采购单位
	设备或项目名称
	采购数量
	合同金额

（万元）
	中标通知书或

合同
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2.投标人应提供双方签订的合同或中标通知书（合同或中标通知书复印件加盖公章装订在投标文件中，否则不做为评审依据）。

六、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/

商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

七、供应商认为需要提供的其它资料

提供产品检验报告
八、最后报价

说明：最后报价按第二章磋商须知第28条规定提供，格式按附件3。最后报价按照磋商小组的要求在磋商后再递交。

最终报价表是各供应商在与磋商小组磋商后的第二次报价表，是响应文件的一部分，但不须装订入响应文件中，由各供应商参加磋商的代表带至磋商现场，磋商后填写，请各供应商先行加盖单位公章。



