库尔勒第二人民医院信息化能力提升项目

竞争性磋商文件

项目编号：XJJMEYY-001

| 采 购 人： 采购代理： | 库尔勒第二人民医院 新疆军脉项目管理咨询有限公司 |
| --- | --- |

二〇二三年九月

目    录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第一章  投标人须知

第二章  招标文件的编写

第三章  投标文件的编写

第四章  投标文件的递交

第五章  开　标

第六章  评  标

第七章  授予合同

第八章  其他

第九章  质疑的提出及处理

第三部分  采购内容及技术参数要求

第四部分  合同条款

第五部分  附件

投标文件编制顺序

其他有关附件格式范本

库尔勒第二人民医院信息化能力提升项目竞争性磋商公告

新疆军脉项目管理咨询有限公司受库尔勒第二人民医院的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规等，对其库尔勒第二人民医院信息化能力提升项目采购，采购方式为竞争性磋商，资金来源为自筹资金；诚邀符合资格要求的供应商报名，参与投标。

一、项目基本情况：

1、项目编号：XJJMEYY-001

2、项目名称：库尔勒第二人民医院信息化能力提升项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购内容：

| 标项号 | 标项名称 | 预算金额（元） | 采购内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | his医嘱系统支付改造项目 | 460000.00 | his医嘱系统支付改造 | 详见磋商文件 |
| 2 | 库尔勒市第二人民医院智慧在线监测预警系统 | 360000 | 库尔勒市第二人民医院智慧在线监测预警系统 | 详见磋商文件 |

二、投标人资格要求：

1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有有效的营业执照，有能力提供合同项下全部采购内容的供应商。

2、在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

3、投标人应有良好的信誉，具有相应的货物供货能力。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉和诚实的商业道德，财务状况良好，没有违反有关法律、法规的记录；认真做到同质同价、货真价实。

6、不接受联合体投标。

三、政府采购政策：

本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策；

四、招标文件的获取：

4.1、报名时间：2023年9月27日至2023年10月10日（每天10：00至13：30，下午16:00-20:00节假日除外）

4.2报名时需上传：

（1）营业执照复印件并加盖单位公章扫描件；（2）法定代表人身份证明原件或法人授权委托书原件；（3）法定代表人身份证复印件授权代理人身份证复印件并加盖公章。

4.3磋商文件获取地址：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

五、响应文件的递交及相关事宜：

5.1响应文件递交的截止时间及开标时间：2023年10月 11日10：00，投标人应在投标截止时间之前将加密的投标文件上传至政府采购云平台对应位置(逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)，投标结束后将纸质响应文件递交至库尔勒市福润德大厦A-15-1506室。

5.2逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介：

新疆维吾尔自治区政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）。

- 联系方式：

招标人名称：库尔勒第二人民医院

地    址：库尔勒市

联 系 人：汪先生      电话：15199917351

采购代理：新疆军脉项目管理咨询有限公司

地    址：库尔勒市福润德大厦A-15-1506室

联 系 人：胡先生   联系电话：13699342041

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章1.1款 |  | 项目名称 | 库尔勒第二人民医院信息化能力提升项目 |
| 第一章1.2款 |  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 第一章1.3款 |  | 采购内容 | 详见招标文件。 |
| 第一章1.4款 |  | 资金来源 | 自筹资金 |
| 第一章1.5款 |  | 项目地点 | 库尔勒 |
| 第一章1.6款 |  | 交货期 | 自成交之日起30天内完成 |
| 第一章1.7款 |  | 质保期 | 详见磋商文件。 |
| 第一章2.1款 |  | 采购人 | 招标人名称：库尔勒第二人民医院 地 址：库尔勒市 联 系 人：汪先生 电话：15199917351 |
| 第一章2.2款 |  | 代理机构 | 采购代理：新疆军脉项目管理咨询有限公司 地 址：库尔勒市福润德大厦A-15-1506室 联 系 人：胡先生 联系电话：13699342041 |
| 第一章2.9款 |  | 偏离 | 不接受实质性偏离及重大偏离 |
| 第一章3.1款 |  | 供应商 资格 | 详见磋商公告。 |
| 第一章5.1款 |  | 是否接受联合体投标 | √不接受 接受，但联合体所有成员数量不得超过 家；还应满足下列要求： |
| 第一章6.1款 |  | 踏勘现场 | 不组织， |
| 第一章7.1款 |  | 进口产品 | 不接受 |
| 第三章15.7款 |  | 业绩 | 近三年（2020年9月至今）已完成类似项目业绩，业绩须包含本次招标的内容； 业绩证明材料为：合同协议书或中标通知书等相关的证明材料；合同仅需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、供货合同签字盖章页即可，需加盖公章）。未提供业绩证明材料或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 |
| 第三章16.3款 |  | 最高投标限价（采购预算） | 本项目的最高投标限价(即采购预算)为：1标段预算金额：460000元；2标段预算金额：360000元。超过最高投标限价的，其投标文件将被否决。 |
| 第三章17.1款 |  | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 第三章18.1款 |  | 投标保证金 | 投标保证金的金额：1标段：8000元；2标段7000元； 磋商保证金的形式：电汇、网银或银行保函等非现金形式。 收款单位： 新疆军脉项目管理咨询有限公司 开户银行：库尔勒银行股份有限公司文化路支行 账户：736150100100070307 行号：313888000169 附注：XXX项目XXX标段投标保证金 投标保证金必须在响应文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，响应文件无效。 |
| 第三章18.2款 |  | 投标保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 |
| 第三章18.3款 |  | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 第三章19.1款 |  | 投标文件份数 | 纸质版文件：一份正本，二份副本。在开标结束后五日内送达. 特别提示：为了便于存档，投标文件请用A4纸张制作，必须采用胶装，不得采用活页装订。 |
| 第四章20.1款 |  | 投标文件密封 | / |
| 第四章21.1款 |  | 投标文件递交截止时间及地点 | 详见招标公告 |
| 第五章23.1款 |  | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 第五章23.4款 |  | 开标现场须查验的证件 | / |
| 第六章26.2款 |  | 评标方法 | 综合评分法 |
| 第六章30.1款 |  | 推荐的中标候选人数量 | 3 人。 |
| 第七章34.1款 |  | 履约担保 | 合同总金额的10%或签订合同时由双方自行约定。 |
| 第八章37.1款需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 37.1.1 | 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 |  |  |
| 37.1.2 | 付款方式：签订合同支付20%、项目终验通过稳定试运行100天后支付80%。最终付款方式以中标方和甲方单位签订的合同为主。 |  |  |
| 37.1.3 | 特别提示：投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。 查询渠道为：“信用中国”网站及“中国政府采购网”。 查询结果：附网页截图（需体现出查询的相关结果）。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 |  |  |
| 37.1.4 | 特别提示1：若该产品必须具有国家强制性认证的，则投标供应商必须附相关的证明材料，否则，其投标文件将被否决。特别提示2：提供相同品牌（特指核心产品）（如有）产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。特别提示3投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货和服务。 |  |  |
| 37.1.5 | 注：如本《投标人须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |  |  |
| 37.1.6 | 采购人委托了专业的采购代理机构实施本次招标工作。采购代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”、“国家发展改革委办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通知（ 发改价格[2011]534号）文件”及计价格[2002]1980号的规定。 本次采购代理服务费由中标单位支付。 |  |  |
| 备注：1. 本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2. 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 3. 未办理CA的供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5. 逾期未上传的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收，采购人不予受理。 |  |  |  |

# 第一章   投标人须知

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标人须知前附表；

1.2 招标方式：详见投标人须知前附表；

1.3 采购内容：详见投标人须知前附表；

1.4资金来源：详见投标人须知前附表；

1.5 项目地点：详见投标人须知前附表；

1.6供货期：详见投标人须知前附表；

1.7质保期：详见投标人须知前附表。

2. 定义

下述术语和缩写的定义为：

2.1“招标人”“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”“招标代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见投标人须知前附表。

2.3“投标人”、“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7 “节能产品”或者“环保产品”系指对财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119号）。

2.9 偏离

2.9.1 本条所称偏离为响应文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.9.2除法律、法规和规章规定外。竞争性磋商文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各投标人注意，并认真查看竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，招标人概不负责。

2.10 特别说明

2.10.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

2.10.2 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交响应文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.10.3 招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

3. 供应商资格

3.1供应商资格：详见投标人须知前附表。

3.2 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的费用。

5.联合体形式

5.1 除投标人须知前附表中另有规定，本次招标不接受为联合体形式的供应商。

5.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除投标人须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

6．现场勘察

6.1 供应商应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。

6.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

6.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7.采购进口产品

7.1除投标人须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品参加采购活动。

8.政府采购政策的支持

8.1 落实的政策如下：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

8.2依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（财库［2019］9号）。

8.3供应商在签署相关承诺、提供相关信息前，应当认真阅读财政部门的相关政策规定。符合本章第8.1-8.2款规定的，应当提供相关的证明材料。

# 第二章 招标文件的编写

9. 招标文件的构成

9.1  招标文件由下述部分组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购内容及技术参数要求

第四部分 合同条款

第五部分 附  件

9.2 招标文件以中文书写。

9.3 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

9.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后1日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人编制的投标文件，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10. 招标文件的澄清、标前会议

10.1投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期15日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标人要求澄清。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

11. 招标文件的修改或补充

11.1 在投标截止期15日前的任何时间，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

11.2为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

11.3招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，并且比招标文件对投标人具有优先的约束力。

# 第三章 投标文件的编写

12.要求

12.1供应商应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

13.投标文件语言和度量单位

13.1投标文件及投标人和招标人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

13.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括（但不仅限于）下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）开标一览表；

（4）投标保证金提交证明；

（5）投标人资格证明文件，包括：

① 关于资格的声明函；

② 投标人基本情况表；

③ 投标人关联企业情况表；

④ 中小微企业证明文件等（如有）；

⑤信用查询记录；

⑥ 正品产品的证明（根据需要提供）；

⑦ 对所投产品制造厂商的简介；

⑧ 近三年内已完成的类似项目业绩；

(6) 项目实施方案；

(7) 有关投标产品结构、技术性能详述；

(8) 有关投标产品的检测证书或检测报告或产品鉴定证书等；

(9) 技术参数、功能偏离表；

(10) 商务条款偏离表；

(11) 售后服务及质保期承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）；

(12) 质量保证书；

(13) 投标单位反商业贿赂承诺书；

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

14.2所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如业绩、资质证书等）均须为加盖投标人公章的复印件或扫描件，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本为正本的复印件；开标结束后，可根据投标人的需要退回原件（针对本招标项目的特定授权原件不予退还）。

14.3所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标被否决。

14.4投标人可按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

15. 符合招标文件规定的证明文件

15.1 供应商提供的资格证明材料，须满足投标人须知前附表的要求。

15.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

15.3投标人确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

15.4 投标人须提交证明拟供货物（或服务）符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

15.5 提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

15.6 对照招标人的采购内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务）是否实质性响应招标文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

15.7 投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件的要求详见投标人须知前附表

没有按要求提供资料或提供资料不完全，其风险由投标人自行承担。

16. 投标报价

16.1投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

16.2其报价须保证在投标有效期及服务期内固定不变。招标人不接受有任何选择性报价。

16.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本项目的最高投标限价，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均超出最高投标限价，招标人有权重新组织招标。

16.4 投标报价货币单位：人民币。

17. 投标有效期

17.1投标有效期详见投标人须知前附表，如不满足其投标将被否决。

17.2特殊情况下，招标人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改投标文件。

18．投标保证金

18.1 投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

18.2 投标保证金的退还详见投标人须知前附表。

特别提示：退还投标保证金的投标人办理退款业务时需提供以下资料:

①采购代理机构财务部门开具的投标保证金《财务收据》原件（以便核查）。

②投标单位给代理机构开具的收款收据（收款单位开具并加盖收款单位财务章）。同时必须提供清晰的开户银行名称、账号及收款单位名称（加盖单位章）。

③退还中标方投标保证金时，中标方须提供与招标人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）及已加盖中标方公章的合同全本复印件一份（由代理机构存档备查）。

18.3 不予退还保证金的情形，详见投标人须知前附表。

19. 投标文件的签署及规定

19.1投标文件正本须打印或用不褪色的墨水书写，副本可为正本的复印件。

19.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标单位法定代表人或授权代理人签章。

19.3投标人的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

19.4投标文件的份数详见投标人须知前附表。正本和副本应分别胶装成册，并在封面上标记“正本”和“副本”的字样，不得采用活页装订；投标文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。

19.5 当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

19.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19.7 所有已进入评审程序的投标文件，招标人及招标代理机构有权不予退还投标单位递交的投标文件。

# 第四章 投标文件的递交

20. 响应性文件的密封与标记

20.1 投标文件的密封：详见投标人须知前附表。

20.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

20.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的投标文件，招标人将不负责任。

21. 投标文件递交截止时间

21.1 投标文件的递交截止时间为招标公告所规定的时间。投标文件以密封形式递交至指定的投标地点，采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.2对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回投标文件。

# 第五章  开 标

23．开标

23.1 本次招标将按招标公告中规定的时间地点进行公开开标，将邀请所有投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会。

23.2开标由采购人或招标代理机构主持，邀请投标人参加，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

23.3开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序进行。

23.4 开标现场须查验的证件详见投标人须知前附表。

23.5 查验证件结束后，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人的名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并记录。

23.6开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

# 第六章  评 标

24.评标委员会

24.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规等，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评审、评标等活动。评标委员会负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

24.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

24.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

24.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

24.5评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

24.6评标专家应符合下列条件：

24.6.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

24.6.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

24.6.3 熟悉政府采购相关政策法规；

24.6.4承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

24.6.5 身体健康，能够承担评审工作；

24.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

(1)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

24.7 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求投标人对投标文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.8评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件第27.1款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

25.评审过程的保密性

25.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

25.2开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；评标委员会成员及参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格。

25.3投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的、以及不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规的、以及不符合本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

26. 评审依据及评标办法

# 26.1 评审的依据为招标文件及各供应商的投标文件。

26.2 评标办法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

# 26.3 评审程序：

成立评标委员会→初步评审（符合性审查）→错误性修正→详细评审（商务、技术部分评审，报价得分计算）→推荐中标候选人→完成评标报告

通过初步评审的投标文件，方可进入下一环节的评审。

27. 初步评审

27.1  评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。

按上述规定，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

27.2  采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

27.3  在评审过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

27.4  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.5  投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.6  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

27.7　投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

27.8 评标委员会根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作流标处理。

初步评审的标准详见附表1。

28. 投标文件计算错误的修正

28.1 投标文件中报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

a.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

28.2 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应当否决其投标。

28.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

29. 详细评审

29.1  经符合性审查合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分进行综合比较与评价。

29.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

29.3  评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

29.4评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

（1） 商务技术部分  70分；

（2） 投标报价部分  30分。

计算各项分值时，按四舍五入的原则，保留小数点后二位。

29.5报价

29.5.1本项目为竞争性磋商;

报价得分计算说明：

本次评标采用综合评分法；价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

本项目的价格权重为30%

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

29.5.2产品符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若投标人和小微企业的产品/服务制造商有一个符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品/服务制造商的从业人员、营业收入、资产总额、应纳税所得额等相关情况）的，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品/服务的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品/服务的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。

29.5.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.6 综合得分

综合得分=商务技术部分得分+ 投标报价部分得分。

详细评审的标准详见附表2。

附表1：初步评审-符合性审查表

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的； |  |  |
| 2 | 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容是否有字迹模糊，无法辨认的； |  |  |
| 3 | 投标文件是否满足招标文件的实质性要求和条件； |  |  |
| 4 | 投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保； |  |  |
| 5 | 投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标； |  |  |
| 6 | 一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价； |  |  |
| 7 | 投标人的投标报价未超出最高投标限价； |  |  |
| 8 | 投标文件载明的交货期限未超出招标文件规定的期限； |  |  |
| 9 | 提供了信用记录查询资料，且信用记录满足本文件投标供应商须知前附表的规定； |  |  |
| 10 | 投标人未提出不同的验收、计量、支付办法； |  |  |
| 11 | 投标文件未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |
| 12 | 未与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的； |  |  |
| 13 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |
|  | 结 论 |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。

附表2：（商务及技术评分办法）

his医嘱系统支付改造项目（商务及技术评分办法）

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 权重分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 价格评审 （30 分） | 投标报价 | 1、在评审过程中，评审小组发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。 2、投标的最低报价，不作为是否成交的保证。 3、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×价格权值×100 | 30.00 |
|  | 商务技术部分 （70分） | （6分） | 1、投标人具有软件企业认定证书得2分 2、投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）和环境管理体系认证证书（ISO14001）得3分，每少一项扣1。（提供证书复印件加盖鲜章） 3、投标人具有AAA企业信用登记证书得1分，否则不得分。 | 70.00 |
|  |  | （4分） | 投标人提供本项目的软件生产厂家资质： 具有国家级高新技术企业、ISO20000 IT运维服务管理系统认证、ISO27001安全管理体系认证、AAA级企业信用等级证书的每个得1分，最高4分； |  |
|  |  | （8分） | 系统接口融合 1、本次采购项目采购产品须跟现有his系统做相互对接融合，保证相互数据的安全性、稳定性及正确性。产品相互融合产生的接口费用以及项目所需税费、物流费用、安全费用、培训费用等全部包含在本次项目采购中，采购方不再单独支付任何费用。投标人能做出单独承诺并提供承诺函的得8分，不提供不得分。 |  |
|  |  | （10分） | 生产厂家对项目需求分析是否合理，投标方案与需求的吻合度，包括对用户项目建设的要求是否满足，对项目需求分析是否合理，对项目业务流程是否理解透彻，根据情况给分0-10分 |  |
|  |  | （26分） | 评委对招标文件“系统整体要求”“ 软件详细功能要求”的技术指标符合情况进行评议，其中关键指标每一条不能满足招标文件要求扣2分，其余每一条不能满足招标文件要求扣1分，扣完为止。（参数项投标人须提供相应证明材料或者软件截图，否则视为不满足） |  |
|  |  | （4分） | 施工周期、培训、故障响应时间、售后服务、维护承诺等，质保等。根据各投标人响应情况给分0-4分 |  |
|  |  | （6分） | 对供应商的培训方案中的培训计划、培训人员数量、培训内容、 培训时间、培训实施方案等进行分析比较、独立打分： 1）方案完善、科学、合理的，得 4-6（含）分； 2）方案完整、基本科学合理的，得 1-3（含）分； 3）方案齐全、具备一定合理性的，得 0-1（含）分。 |  |
|  |  | （6分） | 1、如产品出现故障，紧急情况2小时上门服务且24小时解决问题得1分，提供投标人承诺函加盖公章，不提供不得分。 2、投标人具备统一售后服务平台，便于客户及时反馈问题，投标人迅速响应解决问题。（提供截图证明并加盖公章，截图体现服务内容）满足得5分，否则不得分。 |  |
| 备注：无 |  |  |  |  |

库尔勒市第二人民医院智慧在线监测预警系统（商务及技术评分办法）

| 类 别 | 评分项 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 30 分 |  | 1、在评审过程中，评审小组发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。 2、投标的最低报价，不作为是否成交的保证。 3、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×价格权值×100 |
| 技 术 、 商 务 部 分 | 技术参数符 合程度（30 分） | 针对磋商文件技术参数，满足磋商文件要求，全部满足要求得30分；针对“★ ” 参数，每一项不符合扣 1.5分，扣完为止；（ 注：1.供应商需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件,若证明文件无法证明参数真实有效,视为负偏离； - 所投产品要求提供相关证明材料包含但不限于产品彩页、功能截图、证书、检测报告等。）（以上证明材料复印件须加盖供应商所投产品厂家公章） |  |
|  | 企业综合实力（0-4分） | 供应商所投产品厂家具有智慧卫监物联网在线监测平台软件著作权证。得1分 供应商所投产品厂家具有智慧卫监医疗废物医院内流程在线监测管理系统平台软件著作权证书得1分 .供应商所投产品厂家具有医院放射源放射线在线监测预警分析系统软件著作权证书得1分 . 供应商所投产品厂家具有医疗机构高温蒸汽灭菌器在线监测管理系统软件著作权证书得1分 . （以上证书或报告须在有效期内，提供证书复印件须加盖供应商所投产品厂家公章，模糊无法辨认视为无效证书或报告） |  |
|  | 业绩 （0-5 分） | 供应商所投产品厂家提供2020年9 月至今类似业绩，提供 1 项得 1 分，本项多最得 5 分。未附证明材料的本项不得分。 证明材料可为：项目合同或中标（成交）通知书复印件、扫描件等。 （以上证明材料复印件须加盖供应商所投产品厂家公章） |  |
|  | 技术能力 （0-3分） | 供应商所投产品厂家具有医疗机构信息化服务经验，供应商所投产品厂家提供2020年9月至今与三甲级医疗机构签署的信息化项目合同或中标通知书。提供 1 项得 1 分，本项最多得 3分。未附证明材料的本项不得分。 证明材料可为：项目合同或中标（成交）通知书复印件、扫描件等。 （以上证明材料复印件须加盖供应商所投产品厂家公章） |  |
|  | 项目实施方 案及进度计 划安排 （0-6分） | ①实施方案全面详细、合理、可行，且能够针对本项目的关键点编制、切实有效的，得3分； 实施方案较合理、可行，针对实施过程中关键点、难点较有保障的，得2分； 实施方案一般，针对项目实施过程中关键点、难点的技术措施一般，得1分。 |  |
|  |  | ②项目进度计划安排的合理性：交货、安装、调试、测试、人员配备等对采购人 的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素。内容全面、计划合理可行，相比较 而评分。内容全面，可行性强，人员配备充分得3分,内容不详尽，项目进度安排较一般得 2分，内容不全,过于简单,合理性差 1分,没有方案不得分。 |  |
|  | 项目设计方案（0-3分） | 供应商提供项目设计方案，根据方案的合理性、完善性、适应性进行评定，设计方案合理完善、适应性强的得3分；设计方案可行、适应性较强的得2分；设计方案有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |  |
|  | 售后服务保障 （0-5分） | ①4小时内售后人员能够到达现场及时有效的提供售后服务的，得2分；4小时外售后人员能够到达现场及时有效的提供售后服务的，得 1 分。 提供营业执照复印件加盖供应商公章。 ②拟派本项目主要人员需具有信息系统集成实施服务从业人员能力评价证书或PMP证书（至少3人，证书须在有效期内），为供应商所投产品厂家或供应商在职员工，须同时提供近6个月社保缴纳证明得3分，否则不得分。 （以上证明材料复印件须加盖公章） |  |
|  | 对接方案 （0-14） | 1、供应商提供所投产品对接自治区《智慧卫监在线监测预警系统平台》详细对接方案及对接成功案例截图（应分别提供《医疗废物在线监测》、《放射诊疗在线监测》、《医疗机构消杀灭菌效果在线监测》三项成功案例截图证明材料）。 详细对接方案及三项成功案例截图证明材料提供全者得6分；只提供详细对接方案的得1分，只提供成功案例截图证明材料每提供一项得1分。 （以上对接成功案例证明材料复印件须加盖供应商公章并同时提供对应的项目合同复印件加盖供应商公章） 2、要求提供所投产品软件功能演示，共8分，由评审委员会根据演示情况打分，无该项产品功能演示则0分；演示方式可以采用提供演示视频或者在线功能模块演示。 |

30．定标原则

30.1评标委员会应当根据综合评分情况，按照投标人综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐3名中标候选人，并编写评标报告。投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

30.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

30.3招标人根据评标报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，其他不符合中标条件的、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

# 第七章  授予合同

31.合同授予标准

31.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求、具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上对买方最为有利的投标人。

31.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

31.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

32.接受和拒绝任何投标的权力

32.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

33.中标通知书

33.1中标结果经公示后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

33.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

34.履约担保

34.1履约保证金：详见投标人须知前附表。

34.2 履约保证金在合同执行完毕后无息退还。

34.3如中标候选人不能提供则取消其中标资格。投标人须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

35．签订合同

35.1中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，须及时按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

35.2招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.3 如果中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，招标人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

35.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

# 第八章  其 他

36.重新招标和不再招标

36.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标；

（4）法律法规规定的其他情形。

36.2 二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或经评审无合格投标人，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

37.需要补充的其他内容

37.1需要补充的其他内容详见投标人须知前附表。

# 第九章  质疑的提出及处理

政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

38. 质疑的提出

38.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

38.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

38.3  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

38.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

38.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

38.6  质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

38.7 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。

38.8 对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

39. 受理和处理

39.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达招标方或采购单位。

39.2采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

39.3质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

39.4 对于不符合上述38项所述的相关条款要求的质疑，招标方将不予受理。

39.5 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

39.6 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

39.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

40. 质疑无效的处理

40.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

40.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

40.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

40.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

40.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向相关的采购管理部门进行投诉。

41.其他

41.1质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。

41.2对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

质疑函制作说明:

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：             邮编：

联系人：       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：       包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（盖章）： 公章：

日期：

第三部分  采购内容及技术参数要求

his医嘱系统支付改造项目

就医服务系统采购需求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就医服务系统 | 1套 | 掌医查询挂号缴费博思电子发票；可查询检验单、影像单（无图片） |
| 2 | 移动医保支付 | 1套 | 医保在线支付结算 |
| 3 | SPD接口 | 1套 | 巴州SPD接口与HIS系统接口技术服务 |
| 4 | 五合一读卡器 | 15台 | 用于床旁结算 |
| 5 | 电子处方流转 | 1套 | 电子处方流转与HIS系统接口技术服务 |

- 功能参数

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 基础管理系统 |  |  |
| 1.1 | 系统管理 | 1） 提供就医服务系统运行的基本管理信息维护，含系统参数管理、数据字典维护、组织权限管理、微信公众号管理等功能； 2） 支持对操作事务进行监管并留存日志。 |
| 1.2 | 用户管理 | 1）支持用户注册、登录、基本资料修改、密码修改、密码找回、地址簿修改等功能； 2）支持用户查询、添加用户、用户资料修改、冻结解冻用户等功能； 3）提供个人管理中心，含个人资料、修改密码、绑卡、诊疗记录查询等。 |
| 1.3 | 患者隐私保护 | ★1）支持对敏感信息进行数据脱敏处理，支持多种脱敏策略保护数据安全； ★2）提供保护性医疗处理机制，对敏感信息进行自动拦截、预封锁、复合确认、授权接触等处理； 3）支持数据访问控制，支持设置隐私数据，根据访问者身份识别，智能控制可访问的数据范围； |
| 1.4 | 移动支付管理 | 1）统一支付体系，提供微信、支付宝、医保等支付入口； 2）统一财务管理，方便统一对账，减少对账差错； 3）提供交易记录查看，便于查看交易详细记录； 4）提供交易异常预警，交易异常提前告知，保证交易安全； 5）交易风险控制，提供暂停退款以及延迟退款。 |
| 1.5 | 消息推送管理 | 1）支持消息多种推送方式，短信、微信模板消息、推送通知等； 2）提供统一短信服务接入，支持阿里云、腾讯等短信服务商； 3）提供统一消息记录回溯和统计查询。 |
| 1.6 | 患者端 | 1） 提供面向居民/患者的统一“互联网+”入口，支持微信服务号、小程序、支付宝生活号等多种应用方式； ★2）支持患者服务主页快速自定义，提供可视化页面调整功能； ★2）支持多个亲友关注同一个患者或居民，也支持一个亲友关注多个患者或居民。 |
| 2 就医服务系统 |  |  |
| 2.1 | 医院宣传 | 提供医院及科室介绍的信息维护和对外发布统一管理，包括医院科室诊治范围、人员配置、特色优势等信息。 |
| 2.2 | 专家介绍 | 提供专家介绍的信息维护和对外发布统一管理，包括医生的经历经验、擅长病症、排班时间等信息。 |
| 2.3 | 来院导航 | 调用第三方导航服务，提供患者从当前位置到医院位置的导航服务，解决患者来院路线问题。 |
| 2.4 | 就诊卡管理 | 1) 支持动态生成二维码就诊卡，实现院内身份认证和相关功能； 2) 支持实名认证，注册者的姓名、医保卡与身份证相符； 3）支持绑定电子健康卡和电子医保卡。 |
| 2.5 | 智能导诊 | 1）支持患者通过人体图、症状列表逐步排查，判断用户可能的病症； 2）支持根据患者提供的症状信息推荐需要挂号或就诊的科室。 |
| 2.6 | 预约挂号 | 1）支持医生排班情况查询； ★2）支持分时段预约，时间可精确到10分钟； 3）支持已预约患者查询预约记录； 4）支持退号、退费管理。 |
| 2.7 | 门诊缴费 | 1）支持绑定就诊卡预存功能，可以查询预存剩余费用； 2）支持移动端门诊费用支付，包括挂号费、检查检验费用、药品费用、治疗费等，可以生成电子发票； ★3）支持诊间支付、收费处移动支付，同时支持二维码扫码支付、付款码支付两种方式； ★4）支持微信和支付宝等多码合一； 5) 支持退费原路返回； |
| 2.8 | 住院预交 | 支持移动支付住院预交金，可以查询当前预交金额； |
| 2.9 | 费用查询 | 1）支持当次和历次门诊费用查询； ★2）支持住院费用一日清单、住院结算清单查询； 3）支持按挂号、药品、检查检验、治疗等分类查询。 |
| 2.10 | 报告查询 | 1）支持当次和历次检验、检查报告查询； ★2）支持检验报告中指标的临床意义解读。 |
| 2.11 | 消息提醒 | 1）支持交费项目提醒，交费完成后提示检查、治疗、取药等内容及其执行科室； 2) 支持报告和取药提醒，患者可以查询具体取药窗口和报告完成进度； 3）支持业务办理成功或失败提醒，比如挂号、缴费是否成功等。 |
| 2.12 | 就医评价 | 1) 病人在每次就诊后，可对当次就诊进行评价。 ★2) 评价项目可以是固定项目，如对医院就诊环境、医疗设施等评价项目；也可以是动态项目，例如根据病人就诊科室和医生不同动态生成的评价项目。 3) 后台可对就诊评价结果进行统计。 |
| 3 | 医保移动支付系统 |  |
| 3.1 | 医保基础系统 | 医保基础配置： 1）提供医保核心系统及医保移动支付系统配置及接口管理； 2）提供微信、支付宝、医保APP端医保移动应用管理； 3）支持不同医保移动应用分别开启测试，灰度应用以及正式启用； 4）提供HIS及互联网医院等医院收费业务系统接口及配置管理。 医保实名建档： 1）提供医保实名认证能力； 2）提供实名建档服务。 医保支付授权： 支持参保人线上移动支付授权。 |
| 3.2 | 医保移动支付服务 | 医保在线支付结算： 1）支持医院微信公众号、微信小程序接入医保移动支付功能，提供预约挂号、线上缴费、处方单扫码支付的医保结算能力； 2）支持医院支付宝生活号、支付宝小程序接入医保移动支付功能，提供预约挂号、线上缴费、处方单扫码支付的医保结算能力； 3）支持对接国家、地方医保APP，提供医保费用上传、结算的能力。 支付消息推送： 1）支付消息推送，向参保人推送当前消费的医保和现金金额； 2）退费消息推送，向参保人推送当前返回的医保和现金金额。 |
| 3.3 | 医保拓展服务 | 参保信息查询： 支持参保人查询参保信息，包括医保个人信息查询、医保余额查询、医保缴费查询等。 医保就诊明细查询： 支持参保人查询医保就医记录，以及当次就医的结算信息。 门诊慢特病备案： 1）支持参保人在线办理门诊慢特病备案手续（需当地医保开通接口支持），开展慢特病医保结算服务； 2）支持参保人查询已备案的慢特病清单。 异地就医备案： 支持跳转国家医保异地就医小程序线上备案跨省异地就医。 |
| 3.4 | 医保运行支撑 | 服务运行监测： 1）实时监测医保在线交易中的数据、发现问题并报警； 2）交易日志，完整记录各类交易日志，便于发现和分析问题。 交易订单管理： 1）订单管理，支持查询医保订单的交易状态，方便分析交易中的问题，提供单边账冲正功能； 2）退单管理，支持查询医保退单的交易状态，方便分析退费中的问题。 统计分析： 1）通过内置的固定报表或定制报表可完成各类医保移动支付结算数据的统计分析； 2）为医保对账提供必要的对账报表。 |
| 3.5 | 系统集成服务 | 1）HIS系统接口； 2）国家/地方医保APP系统接口； 3）掌上医院系统接口； 4）互联网医院系统接口（可选）。 |

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子处方流转 | 电子处方流转与HIS系统接口技术服务 | 无 |
| 2 | SPD接口 | 巴州SPD接口：医院 耗材SPD（药品）与HIS系统接口技术服务 | 无 |

库尔勒市第二人民医院智慧在线监测预警系统

技术规格要求

- 医疗废物在线监测系统

（1）硬件设施要求

| 指标项 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 自感应称重电动智能一体车 | ★1、材质：整车304不锈钢，不锈钢厚度：≥1.0mm（提供第三方检测报告） 2. 整车尺寸：可根据医院实际需求定制 3. 续航里程≥60km（提供第三方检测报告） ★ 4.换挡操作，支持软硬两种启动模式，支持前进后退换挡行驶，行进分为三个速度等级（0-2km/h，2-5km/h，5-8km/h），可按需调节，在每个速度等级内，支持手柄调速。（提供第三方检测报告） 5. 车体： 5.1集成≥10 英寸液晶触摸屏、无线扫描装置、打印模块、称重模块。（提供第三方检测报告） 5.2整车具备防水功能，采用碟刹模式操作更流畅。 ★5.3.整体车外观设计美观，整车弧线形设计，不能有明显棱角。（提供第三方检测报告） 5.4小车底部前置配备2个13英寸气胎轮前轮；后置配备实心旋转减震轮（可拆卸式）。 5.5车箱必须具有防漏防腐性能。 ★5.6、称重模块与车身底部集成一体（不能外挂/外翻或外露车体）。（提供第三方检测报告） 5.7箱体底部做斜坡，漏斗型出水口，底部接不锈钢开关阀门。 ★5.8小车车箱必须与工控屏分离开来，以便保护操作台不受污染。（提供第三方检测报告） 5.9小车整车喷涂黄色烤漆，车体上印刷医废标志。 业务操作功能，集成≥10英寸液晶触摸屏，自带安卓系统，包含所有业务信息的确认、录入及数据采集、实时上传。 7. 医废标签打印功能，打印方式:热敏点阵打印；打印纸张类型:不干胶贴纸；分辨率:≥203DPI；打印纸规格：≥50*70mm。 ★ 8.医疗废物称重功能：称重模块与车身底部集成一体，将医疗废物放置车中无需称重，自感应获取重量数据。（提供第三方检测报告） 9.采用喷雾自动消毒，喷嘴采用黄铜主体，内襄不锈钢喷嘴芯和不锈钢导流叶片。（提供第三方检测报告） | 1辆 |
| 蓝牙地磅秤 | - 1、最大秤量范围 ≥1吨 - 2、待机时间 150小时 - 3、蓝牙协议 BLE 4.0 | 1台 |
| 视频监控 | 1.支持最大1920×1080/60Hz高清画面输出 2.硬盘最大容量 :每个接口支持容量最大6TB 的硬盘 3.回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、 外部文件回放、日志回放 4.备份模式:常规备份、事件备份、录像剪辑备份 5.外部接口: 语音对讲输入/网络接口/ USB接口 | 1套 |
| 溯源码扎带 | 1、材质阻燃PP或UL认可的尼龙PA66塑料 2、功能每个溯源码追溯锁上具有医废追溯码可供扫描生成信息 3、防火等级 94V－2 | 20000根 |

（2）、软件技术规格要求

| 名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 医废追溯管理系统 | 1、通过系统建设，实现对医疗机构医疗废物处置全过程的在线监控； 2、设置角色管理：可灵活配置角色，并根据角色来配置权限； 3、设置科室管理：对科室进行增删改查操作，并可批量导出科室二维码或在线打印； 4、岗位管理：对岗位进行增删改查操作； 5、用户管理：可对系统用户如回收员、护士、回收公司员工等6、进行增删改查操作，支持批量导入功能，支持批量导出二维码或在线打印； 7、警戒值配置：系统阈值应符合《医疗废物管理条例》 8、入库时长配置：对暂存点入库时长可灵活配置，超出时长则触发报警； 9车辆管理：对院内投入使用的垃圾回收车进行增删改查操作，重量复核时根据此数据进行复核计算； 10、补操作：对于因疏漏未上传及未入库的医废进行补操作； 11、类型配置：可灵活配置PDA端上传医废的类型，包括七大类和一小类（感染性、损伤性、药物性、化学性、病理性、输液瓶、输液袋、胎盘），支持胎盘统计。 12、异常记录：生成医废转运过程中出现的异常记录，包括超时异常、丢件异常、破损异常等等，提供可追溯的数据依据。 13、追溯记录：自动生成院内医废各类型、各科室、各时间段的总重统计，以及明细报表。 14 医废微信端小程序: ★14.1.可通过扫描溯源二维码，选择医废类型、填写医废交接人信息;(提供软件截图证明) ★14.2.可扫描溯源扎带二维码查看医疗废物垃圾类型、医疗废物交接人、重量等详细信息。(提供软件截图证明) | 1套 |
| 业务回收系统 | 1.入库：转运站站操作人员通过工牌登录系统；扫描医疗废弃物追溯码添加垃圾；确认垃圾信息符合后进行称重，上传信息。 2.出库：回收公司人员确认医废信息后，通过工牌签收。 3.出入库查询：可查询医废未出库信息和已出库信息。 |  |

- 医疗机构消杀灭菌效果在线监测系统

- （1）硬件技术规格要求

| 名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 设备直连 | ★1、消杀灭菌设备厂家可以提供在线自测数据，温度量程包含范围：0～150℃、压力量程：0.1kPa～400kPa、采集实时数据，设备制造商须许可开放接口 。(提供供应商与设备制造商或新疆分公司已签订同类在线监测开放接口合同复印件加盖公章) ★2、与自治区《智慧卫监在线监测预警系统平台》许可接入的多功能数采仪(提供设备接入结构图及工作场景照片) 连接，获取有效的实时温度和压力。 ★3、数据实时上传至自治区《智慧卫监在线监测预警系统平台》。出具实施方案及自治区《智慧卫监在线监测预警系统平台》数据接入的证明资料 (提供自治区《智慧卫监在线监测预警系统平台》同品牌设备的接入界面截图复印件加盖公章)。 | 2套 |
| 多功能数采仪 | 多功能数采仪技术规格要求（Windows）： ★1.系统 Windows10 64位（提供工作场景显示界面照片复印件加盖公章） 2.处理器：J1900处理器 3.内存：≧ 8G 4.硬盘：≧128G 5.触摸屏尺寸：≧LED10寸 6.触摸屏 类型 :工业电容触摸屏 响应时间 ≤5ms 7.分辨率 ≧ 1024*768 8.具备串口资源及USB资源 带WIFI 9.可在多功能数采仪界面上点击查看监督机构实时监测数据，异常记录； 10.可在多功能数采仪界面上配置监测点信息及监测设备信息，配置完成自动连接后台，多功能数采仪及后台软件均可实时查看相关数据信息。 ★为保证数据传输安全性，多功能数采仪具有获得双重国家CNAS、CMA认可的实验室出具的符合GB4943.1相关技术要求的有效报告。 | 2台 |

（2）软件技术规格要求

| 名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 医疗机构消杀灭菌效果在线监测系统管理后台 | 1.数据面板：在消杀监测模块页面，展示已接入系统的设备数量及设备在线数量以及消杀数据概览； ★2. 统计方式：支持以图表形式和数据报表两种形式展示，包括实时监测数据及历史消杀记录等；支持手动调整图表X轴展示的时间间隔，展示更细时间段内的消杀数据；（提供软件截图证明） 3.统计维度：支持按日、周、月为统计维度展示温度和压力数据；通过点击消杀地点标签，可以查看不同消杀地点的消杀数据； 4.灭菌锅参数：支持查看指定消杀地点的灭菌锅相关参数，包括且不限于产品名称、产品编号、制造日期、使用年限、容积、最高工作温度、最高允许工作压力等信息； 5.异常记录：根据消毒配置自动生成异常报警，支持按消杀地点筛选，可以查看指定时间段，不同异常类型和处理状态的异常信息，异常类型包括数据异常和设备异常；展示异常信息时，包括产生地点、消毒时长、标准时长、发生错误时间以及处理状态；支持将异常记录以excel格式导出； 6.消毒标准：支持根据不同消杀对象、地点的消杀标准，选择对应的监测维度，消杀标准的参数包括温度区间、相对压力区间、最低消毒时长等，并根据该消杀标准自动生成异常报警。 | 1套 |

- 医疗机构放射诊疗线监测系统

（1）硬件技术规格要求

| 名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 放射诊疗在线监测 系统传感器 x、γ剂量率仪 | 1、功能描述： 可实现对γ、x辐射工作场所中射线实时测量 可实现对各探头报警阈值的独立设置 可实现报警记录的存储及查阅 可与控制主机以及上位机监测系统实现网路通讯 2、仪器配置: 薄壁型 GM计数器 嵌入式高速微处理器 铝合金金属外壳 专业数据分析软件 3、技术指标: 测量范围:0.01~5000uSvh ，可以定制双GM管量程到500mSv/h 能量响应:40KeV~3MeV 灵敏度:≥3500CPM/mRh 相对误差:≤15% 尺寸: 直径 45mm,长度 220mm(不含插头) 4、使用环境： 温度:-20℃~+50℃ 相对湿度:≤98% 供电电源:DC 7V~24V | 2台 |
| 多功能数采仪 | 1. 操作系统：≧Android 5.1.1 2. CPU处理器：≧主频1.6GHz 3. 运行内存≧2GB 4. EMMC≧8GB 5. 触摸屏尺寸：≧10寸 6. 分辨率≧800*1280 7. 通讯支持：4G 8. 具备串口及USB接口 9. 具备百兆以太网接口、TF功能、SIM卡功能、GPIO接口功能、蓝牙4.2以上版本功能 10. 具备WiFi功能及硬件数据加密功能。 11. 可在多功能数采仪界面上点击查看监督机构实时监测数据，历史数据及异常记录； 12. 可在多功能数采仪界面上配置监测点信息及监测设备信息，配置完成自动连接后台，多功能数采仪及后台软件均可实时查看相关数据信息。 ★为保证数据传输安全性，多功能数采仪具有获得双重国家CNAS、CMA认可的实验室出具的符合GB4943.1相关技术要求的有效报告。 | 2台 |

| 名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 医疗机构放射诊疗监测系统管理后台 | ★1.地图展示医疗机构位置，点击可查看点位数量、地址、实时辐射剂量率 （提供软件截图证明） 2.可查看机构信息，包括机构名称、监测类型、机构类型、详细地址、法人、 机构所在地、监测人（预警）、物业姓名（预警）、负责人、物业联系方式、 监测人联系方式 3.可选择监测点、选择时间导出监测数据 4.展示辐射剂量率日/周/月监测曲线图 5.可查看辐射剂量率统计数据 异常记录 ①.可查看异常记录，包括当前状态、监测参数、检测值、参数标准、预警标准、 发生错误时间、发生位置、异常类型、操作 ②.可选择异常类型、开始时间、结束时间、处理状态进行搜索并可导出报表 ③.可选择单条处理或全部处理异常记录 | 1套 |

- （2）、软件技术规格要求

四、采集数据网络隔离授信上传方案

| 名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 数据网络隔离授信上传设备 | ★1、设备具有4G无线和WIFI、有线网络隔离功能（提供具有获得双重国家CNAS、CMA认可的实验室出具的符合GB4943.1相关技术要求的有效报告），4G和有线网络通过摆渡方式交换数据，各上报系统不与平台直接相连，确保平台闭环、国产可控的数据安全要求。 ★2、设备内设置加密IC，支持国密认证（提供具有获得双重国家CNAS、CMA认可的实验室出具的符合GB4943.1相关技术要求的有效报告），确保设备的身份可信防攻击、防渗透，数据可靠防篡改。 ★3、设备支持内外网隔离，保证数据安全。（提供具有获得双重国家CNAS、CMA认可的实验室出具的符合GB4943.1相关技术要求的有效报告） ★4、可预置自治区《智慧卫监在线监测预警系统平台》的标准数据接口，各接入系统将上传数据实时传入该接口，该接口数据同时具备实时上报平台数据的功能。（提供详细技术说明方案含数据对接上传示意图） | 1台 |

总体要求

1.系统软硬件质保期2年，包含所有系统硬件和软件以及软件升级服务，质保期内免费对软件及设备进行维修、保养，对相关设备（包含温压探测器）校验、计量检测、打印耗材以及网络费用等产生费用由成交供应商承担。

2.要求本次建设的智慧卫监在线监测管理系统中的消毒灭菌在线监测系统、医用放射源在线监测系统、医疗废物在线监测系统需要与实现与自治区《智慧卫监在线监测预警系统平台》数据对接，实现监测数据实时上传。实施完成后，如数据无法正常上传自治区平台，所产生的相关费用由供应商承担。

3.医院后期在需增加监测点位时，医院仅需采购消毒灭菌在线监测设备，软件平台端口免费接入。

4.设备及系统安装调试期限：自成交之日起30天内完成。

其他要求

1．培训

1.1卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2．检验

2.1卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3具体的国际或国内检验标准按卖方在响应文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3．安装调试

3.1卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户；

3.2卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作；

3.3卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收；

3.4卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在响应文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此给买方造成的所有损失；

3.7最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

4．质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2卖方对合同项下设备提供为期   年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

5．售后服务

5.1提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；

5.2在买方发出要求服务通知的24小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

5.3在保修期内，如设备出现故障，必须在3个工作日内完成维修工作，否则更换新机；

5.4提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在响应文件中。

6．其他

6.1投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。

6.2投标货币：人民币

6.3列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

第四部分  合同条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

供货类别：

签订时间：

合同编号：00-0000-20000000

签定地点：

采购合同

甲方：                                  （采购方）

乙方：                                  （供货方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等国家有关法律法规，甲乙双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，就甲方向乙方采购“                       ”系统及相关硬件等设备（以下简称 “设备”）一事，达成如下合同条款。

- 设备名称、规格、数量、金额

| 一、硬件报价清单明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） | 折后价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、平台开发对接明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明： |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：合同总价属于包干总价，甲方无须再向乙方另外支付本合同规定之外的其他任何费用。

# 二、交货时间：

# 交货时间：自成交之日起30天内完成

# 三、交货安装地点及费用承担：

# 1、交货及安装地点；                                   。

# 2、运输方式：   乙方负责运输    。

# 3、运费（含运输保险）承担 ：  乙方承担   。

# 4、设备的装卸、搬运等工作及相关费用均由乙方负责。

# 5、签订合同时需按合同总金额的10%提供履约担保（履约保函或其他方式）乙方无违约行为且验收合格满2年退还 。

# 四、付款方式

# 1、本合同总款含增值税专用发票（硬件设备采购税率13%，安装费税率6%，软件平台开发费税率6%，）及运输费等一切费用。

# 2、本合同价以人民币为标准。

# 3、为保证合同款项的安全，避免给双方带来不必要的风险及损失，原则上不收取现金，甲方将款项汇入乙方指定的银行账户即：

# 账户名称：

# 账号：

# 开户行：                                ；

# 付款前，乙方应提供符合甲方要求的等额增值税专用发票，若特殊情况甲方以其它方式付款，乙方应当予以无条件配合并按甲方的付款方式出具对应的证明文件。

- 本合同总价为：￥        元（大写：                 整 ）总价款中包含：1.硬件设备         万元；2. 软件平台开发费        万元；3.施工费        万元），自本合同签订后          预付      20    %，即人民币大写：        整（小写：￥          ）；项目终验通过稳定试运行100天后按医院支付80%人民币大写：               整（小写：￥           ）；

- 5、在本合同履行过程中因乙方原因产生的费用及责任（含违约金、给甲方或第三方造成的损失等），甲方有权在合同款项中直接扣减或冲抵，乙方无异议；甲方启动前述索赔权利的，仅需根据有关凭证或事实能确定乙方需承担的金额和责任，而无须甲方已经实际向其他权利人履行赔偿义务或承担责任。在此基础上，乙方放弃对甲方未产生实际损失的抗辩。

# 五、验收方式：

# 1、验收标准：以双方盖章确认的设备型号及技术参数为验收依据；无特殊要求或双方未进行确认的，则按国家标准及行业标准（以二者中更高的为准）验收。

# 2、验收时间：乙方安装并调试完毕，甲方应在    天内对本合同设备进行验收；甲方在前述期限内进行验收仅代表甲方对外观瑕疵、显著的质量情况和技术标准进行查验，不代表甲方认可设备不存在其他隐性瑕疵。

# 3、货到甲方指定地点时，由乙方与甲方共同进行到货检验，检验内容为包装是否完整、无损、清洁、数量等是否与本合同一致。交货的同时乙方应提交该设备有关技术说明、设备合格证书及其他特定信息资料。如上述物品等资料不全、内容不符，则甲方有权拒绝收货，并且乙方应当立即按甲方要求进行换货或将货物自行运回。

# 4、验收合格：安装、调试、培训、工具、资料、配件及生产的产品符合双方确认的软件及质量标准。即乙方应保证                系统（包括但不限于                       系统平台），并支持                                  等功能正常稳定使用。乙方应将设备的用户手册、保修手册等单证交付给甲方，最终以甲方书面验收确认为准。乙方软件平台开发完成后，甲方拥有永久使用权。

# 六、质保及售后：

# 1、质保期为      年，自最终验收合格并交付使用之日起算。质保期间，在正常使用情况下出现故障，乙方负责免费提供配件及维修；但若因甲方故意操作失误，一切费用由甲方承担；

# 2、出现故障，乙方应保证在收到甲方报修通知（含电话、短信、邮件等）后    小时内指派技术人员到现场予以修复，并在     小时内修复完毕；如不能按前述要求排除故障或验收合格后累计出现    次以上（含   次）故障，甲方有权要求乙方应无条件按甲方要求的时间采用整机替换方式解决，或者甲方直接解除本合同并要求乙方立即返还甲方全部已付款。

# 3、质保期内，乙方未及时履行质保义务的，甲方有权采用其他渠道和方式对设备进行维修，由此产生的费用由乙方承担，同时甲方有权拒付未付款项。对因设备在质保期间发生的质量缺陷造成的甲方以及第三人人身财产损失，乙方应予以全部赔偿。对本款中应由乙方承担的全部质保和赔偿费用，甲方有权在乙方的质量保证金或未付款项中予以直接扣除，不足部分，甲方有权继续追索。

# 4、质保期满，乙方应对出现的故障提供维修服务。对维修所需费用，乙方应仅收取正常的成本费用。乙方每次修理后需保证设备有不少于     个月的保用期，在保用期内设备再次损坏的，乙方应免费修理。

# 七、其它约定：

# 1、乙方在甲方施工的人员必须严格遵守甲方的院规院纪，做到安全施工、文明施工（详见附件3《施工管理要求细则》）。

# 2、乙方委派人员在甲方施工期间出现的一切安全事故均由乙方负责承担。任何受乙方指派，到甲方所在地进行培训、安装调试、维修或售后服务等事宜的人员应为乙方聘请或雇佣的具备相应知识技能的员工，乙方应为其所派人员购买相应的社会保险或商业保险，乙方人员在履行本合同义务期间发生的一切事故与甲方无关，乙方对此承担全部责任；如因此造成甲方损失的，乙方应全额向甲方承担赔偿责任。

# 3、交付的设备（含零配件、备件、随机工具等）应无设计、材料或工艺缺陷，并为未使用过的新产品。若有样品封存的，交付的设备应与样品一致。交付的设备应无知识产权纠纷或侵权、无第三方权益。否则，乙方应赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

# 八、违约责任

# 1、因乙方原因逾期交货的，每迟延一日乙方应向甲方支付合同总款      的逾期违约金；逾期违约金的支付不影响乙方交货义务及合同约定的交货时间，同时甲方有权在应付合同款中直接扣除。

# 2、若乙方逾期交货超过   日，则视为乙方不能交货，甲方有权随时解除本合同，乙方应退还甲方预付的货款、支付合同总价     的违约金并赔偿甲方因此而遭受的一切损失（含诉讼费、律师费等）。

# 3、若乙方违反本合同其他约定，经甲方通知整改，乙方拒不或未按要求整改的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方预付的货款并按合同总金额的     向甲方支付违约金，同时应当赔偿由此给甲方造成的损失以及甲方为主张权利、提出抗辩而支出的各项合理费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、调查取证费、公证费、律师代理费、拍卖费、评估费、公告费、专家辅助人和证人出庭费、为财产保全事宜而开具保函的费用、在另案中主张权利或提出抗辩而支出的费用等）。

# 九、合同履行及说明

# 1、本合同执行过程中如一方要求变更或补充合同条款，经双方协商，书面确定后方可作为有效合同条款。单方认定的变更和补充条款视为无效条款；

# 2、本合同在履行过程中发生争议，协商解决，协商不成可向    方所在地人民法院起诉；

# 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字盖章即刻生效；

# 4、本合同附双方盖章确认的清单、附件同样具有合同同等法律效力。

甲  方：                                             乙  方：

代理人：                                             代理人：

电  话：                                             电  话：

传  真：                                             传  真：

年        月         日                              年        月        日

第五部分 附  件

（投标文件制作格式，仅供参考）

正本(或副本)

库尔勒第二人民医院信息化能力提升项目

投 标 文 件

项目编号：

投标单位：   （全称）（盖章）

单位地址：

投标单位法人代表或授权代表签字：

联系人及联系电话：

年  月   日

# 一、投标文件编制顺序

投标人可按下列顺序排列和装订投标文件并标注页码：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）开标一览表；

（4）投标保证金提交证明；

（5）投标人资格证明文件，包括：

① 关于资格的声明函；

② 投标人基本情况表；

③ 投标人关联企业情况表；

④ 中小微企业证明文件等（如有）；

⑤信用查询记录；

⑥ 正品产品的证明（根据需要提供）；

⑦ 对所投产品制造厂商的简介；

⑧ 近三年内已完成的类似项目业绩；

(6) 项目实施方案；

(7) 有关投标产品结构、技术性能详述；

(8) 有关投标产品的检测证书或检测报告或产品鉴定证书等；

(9) 技术参数、功能偏离表；

(10) 商务条款偏离表；

(11) 售后服务及质保期承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）；

(12) 质量保证书；

(13) 投标单位反商业贿赂承诺书；

注：1.投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

2.为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

# 二、其他有关附件格式范本

（一）投 标 函

致：（招标人名称）

根据贵方为　　　（项目名称）    项目的招标文件（项目编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　　份。

1、开标一览表

2、按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

3、投标保证金，形式（电汇、网银），金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）  。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、我方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起　　个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

20 　　年　   月   　日

（二）法定人代表身份证明及法定代表人授权委托书

1、 法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明 同志在我单位任 （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名UU   （亲笔签字或盖章）  UU 性别 年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮编：

投标单位：   （全称）（盖章）

日    期：年月日

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

| （身份证正面） | （身份证背面） |
| --- | --- |

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2.投标人的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，须提供此项证明文件，并携带法人的身份证原件（本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验）。

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  (项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

| （身份证正面） | （身份证背面） |
| --- | --- |

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

委托代理人签字：

身份证号码：

授权日期：20U　　U年U　月U　U日

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2、本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验。

3、投标人的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，须提供此项证明文件。

（三）开标一览表 （单独提交）

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 小写： 大写： |
| 交货期： 质保期及保修承诺： |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在投标文件正本中，两个表须内容必须一致。

3.投标报价为完成本次采购项目的供货、配送、安装调试、税金等一切相关费用。

4.本表中“投标总价”必须与《投标函》中的“投标总价”及《报价明细表》中的“投标总价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

附表3-1  报价明细表

投标人名称：                                      单位：元

| 序号 | 品牌 | 产品名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 投标合计总价： |  |  |  |  |

注：1. 此表须详列招标文件“第三部分采购内容及技术要求”中的每种产品。（所有品名的产品需要全部例入单价并计算出单价合计的总价）。

- 此表中的投标合计总价必须与开标一览表中的投标总价一致。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

# （四）投标保证金

（投标人的投标保证金须确保到账，在制作投标文件时，可将电汇凭证复印件或网银转账电子凭证复印件粘贴在此处）。

（五）投标人资格证明文件

1、关于资格的声明函

致：UU（招标人名称）

关于贵方20　年　月　日第（项目编号）招标公告关于“　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的全部工程、服务内容，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人　投标单位名称（盖章）

被授权签署本资格文件人：被授权人姓名（签字）

地址：

传真：

邮编：

电话：

20　　年　月日

2、投标人基本情况表（附资格审查资料）

（本表格式仅供参考，各投标人可根据企业自身情况编制本表）

| 名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 联系人 |  |
| 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 邮政编码 |  |  |  | E-Mail |  |
| 社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 （开办费） 万元 |  |  |  | 专业人员数量 |  |
| 业务范围 （编号） |  |  |  |  |  |
| 机构简况： |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：①投标单位企业法人营业执照或具有同等法律效力的许可经营证明文件的复印件(并加盖单位章)、相关资质证书（如有）、许可证书（如有）及本竞争性磋商文件中相关资格要求的内容等资料的复印件。

②附其他相关证明材料复印件（如：办公用房产权或者使用权证明复印件）（如有需要）

以上复印件在响应文件正本中均为加盖公章复印件，必须完整、清晰可辨、有效。

3、投标人关联企业情况表

投标人的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

|  | 投标人填写 |
| --- | --- |
| 投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 |
| 投标人的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示投标人子公司（含控股公司）的情况 |
| 投标人的投资参股关系的关联企业的情况 |  |
| 投标人的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况 |  |

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

注：1. 投标人应如实、全面地填写“投标人关联企业情况表”。若因投标人故意隐瞒，一经查实，将视为投标人弄虚作假，提供了虚假资料，招标人将按相关规定以弄虚作假行为处理。

2.如投标人无上表中所述的相关情况，则投标人可在相应表栏中填写“无”。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项目的政府采购活动。

4、中小微企业证明文件等（如有）

小微企业声明函（工程、服务类，如有）

# （格式自制）

致：  （采购人名称）   ：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接 ）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	(标的各称），属于（采购文件中明确的所属行业） 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元， 资产总额为   万元，属于（ 中型企业、小型企业、微型企业),

2.	(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（全称）（盖章）

日期：    年    月   日

# 说明：

# 1.如所提供服务的单位为中小微企业的，须提供《声明函》，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4-2 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：    （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月   日

4-3监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

2.证明材料加盖投标人公章。

5、信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为自公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。

附网页查询后的截图证明。

6、正品产品的证明（根据需要提供）

注：须反映出产品的型号、规格等关键指标，格式自制。

7、对所投产品制造厂商的简介

注：对所投产品制造厂商的简介，包括生产能力、销售能力、技术力量、组织机构等。

1、质量管理体系认证书的扫描复印件(并加盖投标单位章)；（如有）

2、环境管理体系认证书的扫描复印件(并加盖投标单位章；（如有）

3、所投产品在质量、节能、安全和环保等方面的相关证明材料；（如有）

4、国家强制性标准的相关资料；（如有）

5、招标文件要求的其他资料或是投标人认为有利的资料。

如有需要，上述内容可根据项目内容进行填写。

# 8、近三年内已完成的类似项目业绩

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 项目名称 | 发包人 | 主要内容 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  | … | … | … |  |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：1.按招标人要求的内容及范围提供相关类型的业绩。

2.本表后须附清晰可辨的、真实的合同协议书中标通知书等相关的证明材料。如未附证明材料或工作内容模糊不清的，其业绩将不予认定。有效业绩的认定详见投标人须知前附表。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

# （六）项目实施方案

（根据需要编写，格式自制）

注：1、内容中若需要表格请投标人自行编制。

2、项目建设方案应针对本项目情况，投标人各自按照合理组织本项目应采取的措施，本着有利于为完成本项目的采购、安装内容和交货期、质量等要求，体现实现技术目标的可行性和先进性。

# （七）有关投标产品结构、技术性能详述

投标人名称 ：UU         　　　　　  UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数（详述） | 性能说明（详述） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备，对投标产品规格技术参数及性能要求详述；后附所投设备的扫描件或复印件（资料中应能简要反映出设备的规格型号、主要技术参数及性能说明）。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

（八）有关投标产品的检测证书或检测报告或产品鉴定证书等

注：

1.附投标产品的证明文件、检测报告或产品鉴定证书的扫描复印件(并加盖投标单位章)等相关证明资料。

2.投标供货产品的质量及环保必须达到国家相关检测标准。

3.所投产品必须通过国家权威机构进行检测，必须提供全部内容的《试验报告》的扫描复印件（复印件加盖公章）。

4.必须是有效的检测报告或证明。

# （九）技术参数、功能偏离表

投标人名称：UU         　　　　　   UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。投标人要将投标文件与招标文件在技术部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

# （十）商务条款偏离表

投标人名称：UU         　　　  UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人要将投标文件与招标文件在商务部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

# （十一）售后服务承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）

说明：承诺书格式由投标商自行确定，但必须包括以下内容：

1、投标商报价应含其成本和相关的一切费用；

2、加强产品售前、售中和售后的技术培训和服务，并有详细的培训计划。要求必须明确投标产品的售后服务期限和服务承诺，要有本地化售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供各售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。

3、随本次招标货物一起提供的专用工具、易损件、备品备件专用件清单、质保期内供本工程的备品备件价格清单及优惠程度；

4、是否在本地区有常设售后服务点、是否提供上门服务，售后服务体系等并提供证明文件，质保期内和质保期后的应急服务预案，如设备出现故障，在接到通知后小时内派工程技术人员到达现场解决问题；

5、售后服务承诺函（根据项目实际需求进行承诺）；

6、优惠条件包括（但不仅限于）供货期的长短以及质保期的长短等。

7、其他投标商认为必要的承诺内容及优惠条件。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

附表：易损件、备品备件报价表

投标人名称：         　　　　　  项目编号/合同包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 备注 （优惠程度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下为质保期内随货免费提供的备品备件和常用配件等 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 以下为质保期满后优惠提供的备品备件和常用配件、耗材等 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 以下为质保期满后优惠提供的维保费用报价（供招标人参考） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

注：1、此表需详列各类投标产品在质保期内，投标人自愿免费提供的常用配件清单及耗材报价单，质保期内免费提供的备品备件应已包含在报价内，招标人不再另行支付费用。

2、质保期满后优惠提供的备品备件产品，仅作为维保期间的材料采购价格参考，不含在报价内。供货价格须真实，招标人或评委将依此评价投标设备投入运行后的运行成本。

3、请详细列明常用配件清单及耗材（备品、备件）可能给予供应的优惠条件或程度。

报价要求：本表价格不计入投标总价。投标人承诺的质保期满后易损件、备品备件供货价格须真实，评委将依此评价投标设备投入运行后的运行成本。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

# （十二）质量保证书

（采购人）：

本质量保证书作为（投标人名称）参与（招标代理机构名称）组织的“项目”的货物及服务采购，对所提供的货物设备的质量保证的证明。现郑重承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的投标货物均是全新、制造厂商具有质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；

2、提供的投标货物均是符合招标文件规定的质量、规格和要求的；

3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目；

4、若产品质量不合格或缺陷，作为货物的提供方，我方愿接受招标方及相关部门的处罚，一切费用和损失由我方承担。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

# （十三）投标单位反商业贿赂承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在UU（项目编号、项目名称、合同包号）UU招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

承诺书（2）

投标单位承诺书

我公司承诺在参加本次UU（项目编号、项目名称、合同包号）UU投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日