## Sheet1
拜城县黑英山乡敬老院电梯采购清单
单位名称：拜城县民政局 联系人：刘建设 手机：18742715935
序号 | 采购项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 规格及主要参数 | 备注
1 | 无机房担架梯电梯 | 台 | 1 |  |  | 1.控制系统：电脑全自动全集选，智能控制，串行传输系统； 2.传动方式：交流调频调压永磁同步无齿轮传达； 3.电梯额定载重：1600KG； 4.电梯速度：1.0m/s; 5.运行方式：单控，地上2层，地下0层； 6.井道尺寸：2500mm（宽）*2800mm(深); 7.轿厢开门尺寸：不小于1100mm(宽)*2100mm(高)，轿厢尺寸：按规范提供，高度不小于2000mm，按厂家最优设计； 8.电源要求：交流三相380V±10%，50HZ;交流单项220V±10%，50HZ; 9.制造安装的标准和规范GB-7588(2003)、GB-10058、GB-10059、GB-10060； 10.曳引机（包括变频器、主板、旋转编码器、测速器、轴承）、门机、控制柜均符合标准； 11.无机房担架梯电梯1.0m/s，载重1600公斤，2层1站3门； 12.电梯井道，井道深 2.8m，宽2，5m，高9.2m；包括：土建基础，钢结构制作，外围保温装饰，包门套等。
合计 |  |  |  |  | 0 | 大写：
采购需求：1、投标单位应保证提供的设备和技术参数不得低于本招标要求中所提出的各项要求。2、投标方提供的电梯必须取得特种设备检验合格证。3、投标单位针对本项目需提供三年免费上门服务，故障报修后3小时内到现场，2小时解决故障。4、报价包括设备的搬运、安装、调试、人工、税金等一切费用。5、目前已近接近11月，因黑英山乡天气冷，中标方中标后于2022年3月中旬开始供货施工，30个工作日内完工并验收，同时电梯供货时间为开工后5个工作日内完成。6、结算要求为货物如期送到并验收无误后支付中标价的90%，待一年质保期满后再支付质保金10%。7、如若投标方不能如期送货、货物质量与设置规格参数不符，属投标方单方违约，投标方需在三日内支付中标价的20%给采购方作为违约罚款。8、如投标方拒不履行采购需求之约定，采购方将书面函告拜城县政府采购办，并要求将违约的投标方拉入黑名单，三年内不得在本县内参与投标。