
国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升
 磋商文件
项目名称：国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升
项目编号：XJDW-ZB-2023013
采 购 人（盖章）： 乌鲁木齐市生态环境局（本级）
联 系 人：马先生
电    话：18699579201

招标代理机构（盖章）：新疆大为项目管理咨询有限公司
联系人：潘高峰
电  话：0991-4646770、13999752258 
联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道万科大都会8号楼908室
目录

1第一章  招标公告


4第二章  供应商须知


4供应商须知附表


9A  说　明


9B  磋商文件


10C  投标文件的编写


13D  投标文件的递交


14E  评标程序


17F  授予合同


17G  招标失败条件


20第三章  货物需求及技术要求


26第四章 合同主要条款


36第五章 评标办法和标准


37附表1：资格性审查记录表


39附表2：符合性审查记录表


40附表3：详细评审评分表


43第六章   范本格式


46附表一：


48附表二：


49附表三：


50附表四：


51附表五：


53附表六：


54附表七：


67附表八：


76附表九：



  

第一章  招标公告

国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升
公开招标公告

	项目概况

国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升的潜在投标人应在线上方式获取磋商文件，并于2023年5月23日 11:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：XJDW-ZB-2023013
项目名称：国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升
采购方式：公开招标

预算金额（元）：1968000（标段一：63.5万元；标段二：70万元；标段三 ：63.3万元）
最高限价（元）：1968000（标段一：63.5万元；标段二：70万元；标段三 ：63.3万元）
采购需求：标段一：新建站房2座，设置缓冲间6个，针对现有10个站点配全栅栏、Z字梯、铭牌、防雷设施，负责新建站房设备迁移。

标段二：8个站点独立开户电表。

标段三：配备灭火器10个、电子探头设备9个、UPS及电池组10个，稳压电源2个等辅助设备，并完成安装调试。

（以上详细参数详见磋商文件）
标项名称: 国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升
数量:不限

预算金额（元）:1968000（标段一：63.5万元；标段二：70万元；标段三 ：63.3万元）
备注：/
合同履约期限：以签订合同为准。
本项目（否）接受联合体投标。
申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.特定资格要求：
标段一：

1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 
1.2未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.3营业执照。
1.4本项目不接受联合体投标。

1.5落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业。
标段二：投标人资格：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 
2.2未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.3营业执照。
2.4本项目不接受联合体投标。

2.5落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业。
2.6供应商具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并且具有承装（修、试）电力设施许可证（许可类别包括承装、承修、承试）即承装、承修、承试类为五级及以上资质；

标段三：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 
3.2未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.3营业执照。
3.4本项目不接受联合体投标。

3.5落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业。
三、获取磋商文件
时间：2023年5月12日至2023年5月16日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：供应商登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。 

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

    截止时间：2023年5月23日 11:00（北京时间）

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次项目分为三个标段，投标单位至多只能报名一个标段，本项目不兼投不兼中。
2、本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

3、本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4、各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

6、投标人在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

7、投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市生态环境局（本级）
地址：乌鲁木齐市南湖南路西三巷35号
联系人：马先生
联系电话：18699579201
2.采购代理机构信息

名 称：新疆大为项目管理咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道万科大都会8号楼908室
3.项目联系方式

项目联系人：潘高峰
电 话：0991-4646770、13999752258 
第二章  供应商须知

供应商须知附表

	序号
	内容

	说明

	1
	项目名称：国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升
项目编号：XJDW-ZB-2023013

	2
	招标人名称：乌鲁木齐市生态环境局（本级）
联系人：马先生
联系方式：18699579201

	3
	招标代理机构名称：新疆大为项目管理咨询有限公司
单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道万科大都会8号楼908室
电话：0991-4646770、13999752258 

	4
	投标保证金金额：（标段一：6000元 ；标段二：7000元；标段三 ：6000元）
投标保证金的形式：电汇、转账

投标保证金由投标人基本账户电汇或转账方式转入下述账户：

单位名称：新疆大为项目管理咨询有限公司

税    号：91650105MA790TWK4E

地址、电话：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道万科大都会8号楼908室0991-4646770

开户行：哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行  

帐  号：898020100100036082

投标保证金有效期与投标有效期一致。

备注：1.投标人汇投标保证金时，请在电汇单附言中注明项目名称及单位名称。
2.投标保证金必须在响应文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按谈判文件要求提交投标保证金的，响应文件无效。

3.投标保证金必须以企业网银转账的形式由投标人的基本账户汇出，并汇入新疆大为项目管理咨询有限公司指定账户。汇款、电汇、转账方式的于开标截止时间之前转至指定账户（以实际到账时间为准）。

	5
	投标语言：中文

	6
	投标货币：人民币

	7
	报价方式：采用报总价方式

	8
	服务期：以签订合同为准

	
	质量保证：合格

	9
	付款方式：以签订合同为准。

	投标文件的编制和递交

	10
	供应商资格标准：

投标人资格：

标段一：

投标人资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；


1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 

1.7法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、营业执照。
4、本项目不接受联合体投标。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业。
标段二：投标人资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；


1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 

1.7法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、供应商具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并且具有承装（修、试）电力设施许可证（许可类别包括承装、承修、承试）即承装、承修、承试类为五级及以上资质；

4、营业执照。
5、本项目不接受联合体投标。

6、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业。
标段三：

投标人资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；


1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 

1.7法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、营业执照。
4、本项目不接受联合体投标。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业。

	11
	投标有效期：90天

	12
	电子投标文件：按照政采云平台投标文件格式编制电子投标文件，并通过CA证书生成加密投标文件。
纸质投标文件：正本一份、副本二份、开标一览表一份、电子U盘一份（内容为正本加盖公章的PDF版），于本项目开标结束后5日内递交招标代理机构。

	13
	纸质投标文件递交至：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道万科大都会8号楼908室
投标文件递交截止时间：本项目开标结束后5日内

	14
	开标日期：见公告

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

	15
	本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
备注：供应商对不见面开评标系统技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解 视 频 中 自 助 查 询 ， 网 址 为 ：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南- 供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

	16
	供应商登录政采云平台，在投标截止时间前必须完成签到，(本项目解密时长为：30 分钟，签名时长为：10 分钟)； 开标时间后 30 分钟内 (用“项目采购 - 开标评标”功能进行解密响应文件。
若供应商在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须为同一个 CA。

	17
	注意事项：

1、本项目为电子招投标项目，投标人需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目供应商可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。

2、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用
3、本项目采用电子交易方式，供应商可前往新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后， 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。
4、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询

	18
	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：

1. 在评审过程中，评审委员会认为投标人投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。

投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

2. 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3.投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。

	授　予　合　同

	备注：

本项目代理服务费参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准由中标人向采购代理机构支付。


A  说　明

1. 适用范围

本磋商文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆大为项目管理咨询有限公司；

2.2 “采购人”系指乌鲁木齐市生态环境局（本级）；

2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “成交方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商
3.1 有能力提供磋商文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素)

4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力的投标人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

4.3本项目的特定资格要求：

（1）本次招标不接受联合体投标；

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  磋商文件

6．磋商文件构成

6.1磋商文件包括：

⑴投标邀请；

⑵供应商须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部投标文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对磋商文件有质疑，须在得到磋商文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  磋商文件的修改

8.1 对磋商文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及供应商与采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括下列内容：

投标书、报价一览表、分项报价表；

法定代表人身份证明或授权委托书及受委托人身份证复印件；

服务条款偏离表、商务条款偏离表；
资格证明文件；
所投服务的相关技术/证明资料；

采购文件中服务部分需要提交的文件、资料； 

供应商诚信承诺书；

供应商认为有利于本次投标的其他资料。

11.2 供应商应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表。

13．投标报价

13.1除本磋商文件另有规定外，供应商应按磋商文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供服务的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：
13.2.1投标报价应包括实施该项目涵盖的所有费用。

13.2.2本次投标报价不允许缺漏项
13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1  当以数字表示的小写金额与文字表示的大写金额有差异时，以文字表示的大写金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按投标无效处理。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。详见“供应商须知附表第6条”。
注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足采购文件要求，否则将导致投标无效。
16 投标服务符合采购文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料并提供：

（1）服务方案。
没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致投标无效）
17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由法人代表或法人授权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式3份。正本1份，副本2份。

19．投标保证金

19.1保证金为（标段一：6000元 ；标段二：7000元；标段三 ：6000元），于投标截止时间前向采购代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受现金作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 供应商应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明项目名称、项目编号、供应商名称、联系人、联系电话、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

招标机构：新疆大为项目管理咨询有限公司
项目名称：

项目编号：

供应商名称：

联系人：

联系电话：

注明“开标时才能启封”

20.3为方便开标唱标，供应商须将正本的投标书、开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

20.4磋商文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到磋商文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因磋商文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

E  评标程序

23．开标

23.1开标时需携带以下证件原件由招标人在开标前进行查验：法人授权委托书原件及委托人身份证原件（如是法人参加需携带法人身份证原件及法人身份证明书原件）。

如未按要求提供上述原件则视为无效供应商，投标文件将被拒绝。
23.2本次招标按磋商文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请供应商的法定代表人

或其授权委托人准时参加开标会。

23.3宣布投标文件开启顺序。
23.4开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以

及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.5评标原则在开标会议上宣布。

23.6 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、

社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任

何方式干扰、影响评标工作。

在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.8 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.9对评标委员会成员要求评标纪律

23.9.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。磋商文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.9.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为磋商文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将对供应商提供的投标文件的符合性进行审查。如果供应商符合性审查未通过，其投标将被拒绝。符合性审查内容含：

1）供应商是否交纳投标保证金；

2）供应商资格证明文件是否满足磋商文件要求；

3）投标文件是否按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章；

4）供应商的报价未超过采购预算；

5）供应商是否符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求；

6）投标文件的有效性、完整性是否响应磋商文件要求，是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.4评标委员会确定每一个通过符合性审查的供应商进行详细评审。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照磋商文件要求对投标文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占10分，技术因素、商务因素占90分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

价格部分（10分）

1.价格部分组成（10分）。

2.本项目采用低价优先法计算。

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×各部分价格分，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。
评审优惠内容及价格扣除：

本项目为中小微企业预留项目，故价格不进行价格扣除幅度。
评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。
F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的供应商。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与采购人签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3磋商文件、成交方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1成交方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

32.1.1招标代理服务费支付标准按照国家取费标准计取；
32.1.2在宣布中标后一周内，成交方须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

G  招标失败条件
33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.磋商文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

质疑处理

1参加投标供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

1.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。

3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5质疑函应当包括下列内容：

5.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

5.2具体的质疑事项及明确的请求；

5.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

5.4提起质疑的日期；

5.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

6招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。

7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。

8对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9供应商提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

10质疑接受联系人：新疆大为项目管理咨询有限公司
联系人：潘高峰
联系电话：0991-4646770、13999752258 
第三章  技术服务内容及方法

国控站点站房及设备参数
一、标段一

1、建设内容：

新建站房2座，设置缓冲间6个，针对现有10个站点配全栅栏、Z字梯、铭牌、防雷设施，负责新建站房设备迁移。

2、站房位置

2.1在紧临或紧挨着原站房建设新站房，新址周围不能有高大建筑物、树木或其他障碍物。新址采样口到附近最高障碍物之间的水平距离,至少是该障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上。监测点周围建设情况相对稳定，长时间内不能有新的建筑工地，地处相对安全和防火措施有保障，无强电磁干扰，容易接电和接通讯网络。

3、站房结构

3.1站房结构采用碳钢板，需达到B2级耐火等级，密度不应小于15Kg/m3，粘合强度不小于0.1MPa，使用年限满足10年以上。具体标准参照《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）、《钢结构设计标准》（GB 50017-2017），验收参照《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）。

3.2设置缓冲间，面积需满足日常运维工作要求。站房室内地面到天花板高度≥2.5m，且距房顶平台高度≤5m，站房室内使用面积≥20m2。

3.3站房做好防水、防潮、隔热、保温，站房内地面离地表距离≥25cm。

3.4站房内安装排风扇，在站房墙壁右上部位置，所有排气口的位置设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离≤20cm。

3.5站房房顶为平面结构，坡度不大于10°，无渗漏或塌陷，必须做好防水；房顶安装防护栏，防护栏高度≥1.2m，配备通往房顶的Z字型梯（扶手≥1.2m），房顶承重要求大于等于250kg/m2。

3.6站房房顶配备气态采样口、PM2.5采样口和PM10采样口各1个，并预留备用采样口2个，各采样口之间距离间隔大于1m；采样口距离站房房顶的高度在1-2m范围内，采样管使用固定环、三脚架等方式固定于站房顶部，采样管与站房房顶之间使用法兰连接并用防水胶密封，备用采样口用法兰堵头密封，防止漏水。

3.7站房周边安装1.8m高栅栏，各边距离站房3-5米。国控城市点位应设置符合规定的站点标识，并在站房及采样区域明显位置设置警示牌，禁止非运维人员进入。站点标识、警示牌制作要求参照中国环境监测总站相关文件或其他站点。

3.8监测设备安装在机柜内，机柜必须满足稳定、牢固、可靠、不易倾倒的要求。为确保标气使用安全，在站房内合理位置安装标气瓶固定装置。

3.9配备防雷设施，包括站房防雷、设备防雷、电源防雷、网络防雷，防雷接地装置的选材和安装参照《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（YD 5098-2005）的相关要求，并提供有效期内的防雷检定报告。

二、标段二

1、建设内容：

8个站点独立开户电表。

2、站房用电参数
2.1安装独立开户电表和变压器，变压器规格需符合站房用电需求，具体事宜需提前与国家电网及当地供电部门咨询沟通。

2.2安装配电柜、电源过压、过载保护装置，电源接入系统采用三相五线制缆线敷设方式，电源电压380V，频率波动不超过（50±1）Hz，用电功率18KW。配电箱内连接入室引线选用DZ或DW系列空气开关作为总开关，根据空调、仪器设备及其他辅助设施的容量分别装有单相合适分路空气开关（带漏电保护空气开关），配电时尽量三相平衡使用。

2.3制作保护接地，用于采样总管、机柜、仪器外壳等采用等电位联结达到消除各设备之间电位差的目的，接地电阻小于4Ω。

2.4仪器供电电源具有待室温正常来电延迟功能。

2.5接入空调、稳压器、机柜的电线线径不小于4mm2。采用的电线电缆及附件均应符合国家现行技术标准的规定，并有合格证件，电缆及其附件安装用的钢制紧固件，除地脚螺栓外，应使用热镀锌制品；线路要求走线美观，布线加装线槽，严禁私拉乱接用电线路。

2.6站点已列明的问题严格按照上述参数要求进行整改，如存在其他未发现的电线老化等小问题，一并整改。

三、标段三

1、建设内容：

配备灭火器10个、电子探头设备9个、UPS及电池组10个，稳压电源2个等辅助设备，并完成安装调试。

2、参数
2.1配备挂式10kg以上单体式气体灭火装置，灭火装置要有明显标识，合格且在有效期范围内。

2.2需配置UPS和稳压电源，UPS电池组至少保障仪器设备运行6小时。

四、其他要求
所有站点整改之前务必先向国家总站打申请，否则无法进入国控站点，申请明确施工人员数量、身份证号、施工时间、施工方式等内容。

为确保各站点数据连续性，各站点施工时限均为2天，尽可能压缩至1天完成，要求必须认真做好整改前的准备工作，如材料采购、设备采购、施工工具、网络接入等，列明清单，避免出现施工时限超期。

收费所和监测站2个国控站点涉及新建站点，要求严格按照以上标准进行站房建设，验收合格后方可转移和安装设备，转移和安装设备及监测数据正常时限控制在2天内。

各站点已列明的问题严格按照上述参数要求进行整改，如存在其他未发现的小问题（包括但不限于门窗损坏、房顶漏水、地板开裂上翘等），一并整改。

5、未尽事宜参照相关标准：《关于加快推进乌鲁木齐市国控空气自动监测站点基础保障问题整改工作的通知》(新环监测函[2023]63号)；《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）；《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 193-2013）；《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013）。

UPS 技术规格要求:

UPS 不间断电源:与空气自动站仪器配套使用，可持续供电6小时以上(包括 UPS主机及配套与仪器连接装置符合国家标准及技术要求)额定容量:不小于6000VA。主机有效输出功率:5400W，直流电压:192V

1、电池电压(Vdc):192

2、电压范围(Vac):165~275

3、频率范围(Hz):50/60±10%(自适应)

4、输入制式:L+N+PE

5、输入功率因数:>0.99(线性满载)

6、输入电流谐波:<5%(线性满载)

7、额定功率(VA/W):10000/9000

8、输出功率因数:0.9(1.0可长期带载)

9、输出电压(Vac)： 220/230/240

10、输出频率(Hz):市电模式:与电网同步;电池模式:50/60+0.2%11、波形(THDv):<2%(线性负载)，<3%(非线性负载)12、切换时间(ms):0

13、过载能力:115%-130%过载:10min;130%-150%过载:30s;150%以上过载:500ms14、输出方式:接线排+10A/IEC交流插座2个15、整机效率:最高可达 95%16、直流启动:具备

17、通信功能:标配RS485，EPO，可选配USB内置式SNMP干接点等18、面板显示:蓝屏LCD19、音频噪音(dB):<55

20、报警功能:电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路

21、保护功能:电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护22、工作温度(℃):-5~40

23、环境湿度:0~95%，无冷凝

24、 尺寸(宽x深x高)(mm):不大于443x580x131

32 节铅酸免维护蓄电池

1、电压:12v

2、容量:100Ah

3、内阻mΩ:4.0

4、外形尺寸(mm):L407/W174/H208/TH236

5、重量(kg):29.0

6、端子类型:M3

7、浮充设计寿命 10年

8、工作温度范围 -20℃~50℃

9、温度对容量的影响103%C20@40°C;100%C20@25°C;

86%C2000°C

10、蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求。

11、电池需提供原厂针对本项目原厂质保证明原件不接受OEM、提供产品排污证明，为避免漏液引发火险（提供技术措施证明）

12、蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告，提供工信部指定检测机构的抗震测试报告。为达到机房设备售后服务统一性与UPS主机同一品牌。

第四章 合同主要条款

（合同模板，具体以实际签订合同为主）

政 府 采 购 合 同（仅供参考）

项目名称：国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升
甲    方：    乌鲁木齐市生态环境局（本级）        
乙    方：                                      
签订地点：  新疆维吾尔自治区  省   乌鲁木齐  市（县）
签订日期：       2023   年     5   月        日
有效期限：      年     月     日至     年     月      日

标段一合同条款
新疆大为项目管理咨询有限公司于     年   月   日组织的，《国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升》第一标段中，经评定，乙方为该项目第一标段的中标方，中标金额为人民币：      元整。根据《国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升》第一标段的采购结果及《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、建设内容

1.1建设内容：新建站房2座，设置缓冲间6个，配全栅栏、Z字梯、铭牌、防雷设施，负责从旧站房向新建站房的设备迁移。

1.2站房位置

1.2.1建设新站房地点：

1.2.2在紧临或紧挨着原站房建设新站房，新址周围不能有高大建筑物、树木或其他障碍物。新址采样口到附近最高障碍物之间的水平距离,至少是该障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上。监测点周围建设情况相对稳定，长时间内不能有新的建筑工地，地处相对安全和防火措施有保障，无强电磁干扰，容易接电和接通讯网络。

1.3站房建设结构及要求

1.3.1站房结构采用玻璃钢夹芯板，需达到B2级耐火等级，密度不应小于15Kg/m3，粘合强度不小于0.1MPa，使用年限满足10年以上。具体标准参照《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）、《钢结构设计标准》（GB 50017-2017），验收参照《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）。

1.3.2设置缓冲间，面积需满足日常运维工作要求。站房室内地面到天花板高度≥2.5m，且距房顶平台高度≤5m，站房室内使用面积≥20㎡。

1.3.3站房做好防水、防潮、隔热、保温，站房内地面离地表距离≥25cm。

1.3.4站房内安装排风扇，在站房墙壁右上部位置，所有排气口的位置设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离≤20cm。

1.3.5站房房顶为平面结构，坡度不大于10°，无渗漏或塌陷，必须做好防水；房顶安装防护栏，防护栏高度≥1.2m，配备通往房顶的Z字型梯（扶手≥1.2m），房顶承重要求大于等于250kg/m2。

1.3.6站房房顶配备气态采样口、PM2.5采样口和PM10采样口各1个，并预留备用采样口2个，各采样口之间距离间隔大于1m；采样口距离站房房顶的高度在1-2m范围内，采样管使用固定环、三脚架等方式固定于站房顶部，采样管与站房房顶之间使用法兰连接并用防水胶密封，备用采样口用法兰堵头密封，防止漏水。

1.3.7站房周边安装1.8m高栅栏，各边距离站房3-5米。国控城市点位应设置符合规定的站点标识，并在站房及采样区域明显位置设置警示牌，禁止非运维人员进入。站点标识、警示牌制作要求参照中国环境监测总站相关文件或其他站点。

1.3.8监测设备安装在机柜内，机柜必须满足稳定、牢固、可靠、不易倾倒的要求。为确保标气使用安全，在站房内合理位置安装标气瓶固定装置。

1.3.9配备防雷设施，包括站房防雷、设备防雷、电源防雷、网络防雷，防雷接地装置的选材和安装参照《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（YD 5098-2005）的相关要求，并提供有效期内的防雷检定报告。

二、建设及质保期限：

2.1施工期限：    天，本工程自    年  月  日开工，于    年  月  日竣工并完成设备迁移且经甲方验收合格。

2.2承包范围： 包工包料 

2.3质保期：乙方竣工并经甲方验收合格之日起算3年。质保期内如发生质量问题，造成甲方或其他任何第三方人员人身损害或财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

三、质量保证：工程质量符合标准，满足国家相关要求及甲方需求。 
四、合同价款及结算：

4.1甲方付款前乙方必须提供合规发票、收据及付款申请，否则甲方有权暂停付款且不承担违约责任。

4.2乙方指定收款账户信息如下：

开户行：

开户名：

银行账号：

乙方应当对其提供的账号的真实性、合法性、有效性负责。本合同中乙方的账户信息一经确认不得擅自变更，确需变更的，应当提前10日书面告知甲方，否则由此产生的全部损失由乙方自行承担。

4.3银行履约保函和质保函的退还时间

4.3.1乙方向甲方提交本合同总额3%的质量保函后，甲方在15个工作日内向乙方退还履约保函。

4.3.2质保期届满后，若无质量问题且乙方无违约情形，甲方在质保期届满后十五个工作日内退还质保函。

4.4因甲方使用的是财政资金，上述条款规定的甲方付款时间均为甲方向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在规定时间内提出支付申请手续后因非甲方的原因导致延期付款的，甲方不承担违约责任。
五、 质保要求

5.1质保期内，乙方每季度提供1次站房检修服务，共计4次，更换主要配件及易损易耗件，该费用已包含在本合同总价内。
5.2质保期内发生任何站房质量或设备问题，乙方在接到甲方通知后，2个小时内及时安排专业人员进行修缮，并在1个工作日内修缮完毕，费用乙方自行承担，乙方保证站房或设备在经过修缮后达到甲方验收合格的状态。
六、乙方义务

6.1工程竣工未移交甲方验收合格之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

6.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，如造成损失由乙方承担相应费用。

6.3处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，如造成损失由乙方承担相应费用。

6.4由于乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量或由于乙方其他原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，且乙方支付甲方由此造成的一切损失。

6.5由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律责任。

6.6施工期间发生人身伤亡、财产损害等一切责任由乙方承担。

七、验收

7.1验收标准：

7.2验收方式：

八、违约责任

8.1如甲方逾期支付合同价款超过30日，经乙方催告后仍未支付的，按一年期贷款市场报价利率承担违约责任。

8.2乙方逾期竣工，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价1%的违约金；逾期超过7天的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，同时甲方有权解除合同。

8.3乙方未能一次性通过竣工验收，乙方应限期整改，乙方拒绝整改或经整改验收仍不合格的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，同时甲方有权解除合同。

8.4乙方不履行质保义务，甲方有权按次扣除30%的质保金，并另行聘请第三方提供服务，由此产生的费用由乙方承担。

8.5如乙方在迁移站房设备过程中发生设备丢失、毁损等情形，乙方应照价赔偿。
8.6本合同项目应当由乙方完成，如在本合同履行过程中，乙方有转包、分包行为的，乙方应承担合同总价20%的违约金，同时甲方有权解除合同。
8.7对乙方应承担的违约金、赔偿金及甲方聘请第三方提供服务的费用，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。没有应付款项的，甲方有权直接从履约保函或质量保函中兑付，如履约保函或质量保函不足以支付违约金的，乙方应在违约之日起十天内，向甲方补足违约金。如未按时支付违约金的，每逾期一天，乙方应按违约金数额的0.5％向甲方支付逾期付款赔偿金。
8.8任何一方违约，守约方为维护自身合法权益产生的诉讼费、交通费、律师费等合理维权支出，均由违约方承担。

8.9本合同约定的单方解除权条件成就时，可以通知方式解除本合同，在解除通知到达对方时本合同解除，该通知应以书面或传真的形式发送。对方有异议的，应当在收到解除通知后7日内提出书面异议并进行积极协商，若在上述7日异议期内不能达成一致的，收到解除通知方应向甲方所在地有权管辖的人民法院起诉，否则将视为对合同解除无异议。乙方应当于合同解除后后五日内，退还甲方已支付的全部款项。

8.10本合同约定的违约金，是乙方在签订本合同时已预见的因其违约行为而造成的甲方的合理损失，乙方无权以违约金过高为由，要求甲方降低违约金。

九、争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，双方可采取协商解决。协商解决不成时，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、合同生效及其它

10.1本合同未尽事宜、由甲、乙双方协商后，另行签订补充合同，补充合同作为本合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。   

10.2本合同正本一式   份，甲方、乙方双方分别执   份。

10.3合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人盖章并签字后生效。
10.4合同签订地点为：      。

10.5本合同招标文件、中标通知书、投标文件、答疑、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。
10.6如在合同履行期间发生民法典规定的不可抗力情形，双方互不承担违约责任，但因乙方迟延履行或违约后发生不可抗力的情形除外。

10.7合同尾页列明的地址为双方寄送收往来文件的不变地址及人民法院、仲裁机构处理纠纷时送达法律文书的专用地址，如有任何一方发生变化，应当在24小时内书面通知对方，否则送达至收件邮局的文件视为对方已送达。

甲方：                           （公章/合同专用章）

地址：                           

法定代表人或委托代理人：                                                     

联系电话：                            

日    期：     年   月   日
乙方：                           （公章/合同专用章）
地址：                           

法定代表人或委托代理人：                                                    

联系电话：                            

日    期：     年   月   日
标段二合同条款
新疆大为项目管理咨询有限公司于     年   月   日组织的，《国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升》第二标段中，经评定，乙方为该项目第二标段的中标方，中标金额为人民币：      元整。根据《国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升》第二标段的采购结果及《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、建设内容

1.1建设内容：8个站点独立开户电表和变压器。
1.2站房用电参数

1.2.1安装独立开户电表和变压器，变压器规格需符合站房用电需求，具体事宜需提前与国家电网及当地供电部门咨询沟通。

1.2.2安装配电柜、电源过压、过载保护装置，电源接入系统采用三相五线制缆线敷设方式，电源电压380V，频率波动不超过（50±1）Hz，用电功率18KW。配电箱内连接入室引线选用DZ或DW系列空气开关作为总开关，根据空调、仪器设备及其他辅助设施的容量分别装有单相合适分路空气开关（带漏电保护空气开关），配电时尽量三相平衡使用。

1.2.3制作保护接地，用于采样总管、机柜、仪器外壳等采用等电位联结达到消除各设备之间电位差的目的，接地电阻小于4Ω。

1.2.4仪器供电电源具有待室温正常来电延迟功能。

1.2.5接入空调、稳压器、机柜的电线线径不小于4mm2。采用的电线电缆及附件均应符合国家现行技术标准的规定，并有合格证件，电缆及其附件安装用的钢制紧固件，除地脚螺栓外，应使用热镀锌制品；线路要求走线美观，布线加装线槽，严禁私拉乱接用电线路。

1.2.6站点已列明的问题严格按照上述参数要求进行整改，如存在其他未发现的电线老化等小问题，一并整改。
二、施工及质保期限：

2.1施工期限：    天，本工程自    年  月  日开工，于    年  月  日竣工且经甲方验收合格。

2.2承包范围： 包工包料 

2.3质保期：乙方竣工并经甲方验收合格之日起算3年。质保期内如发生质量问题，造成甲方或其他任何第三方人员人身损害或财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

三、质量保证：工程质量符合标准，满足国家相关要求及甲方需求。 
四、合同价款及结算：

4.1甲方付款前乙方必须提供合规发票、收据及付款申请，否则甲方有权暂停付款且不承担违约责任。

4.2乙方指定收款账户信息如下：

开户行：

开户名：

银行账号：

乙方应当对其提供的账号的真实性、合法性、有效性负责。本合同中乙方的账户信息一经确认不得擅自变更，确需变更的，应当提前10日书面告知甲方，否则由此产生的全部损失由乙方自行承担。

4.3银行履约保函和质保函的退还时间

4.3.1乙方向甲方提交本合同总额3%的质量保函后，甲方在15个工作日内向乙方退还履约保函。

4.3.2质保期届满后，若无质量问题且乙方无违约情形，甲方在质保期届满后十五个工作日内退还质保函。

4.4因甲方使用的是财政资金，上述条款规定的甲方付款时间均为甲方向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在规定时间内提出支付申请手续后因非甲方的原因导致延期付款的，甲方不承担违约责任。
五、 质保要求

5.1质保期内发生任何质量或设备问题，乙方在接到甲方通知后，2个小时内及时安排专业人员进行修缮，并在1个工作日内修缮完毕，费用乙方自行承担，乙方保证在经过修缮后设备达到甲方验收合格的状态。
六、乙方义务

6.1所有站点整改之前乙方须先向国家总站打申请，申请内容包括施工人员数量、身份证号、施工时间、施工方式等内容。

6.2工程竣工未移交甲方验收合格之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

6.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，如造成损失由乙方承担相应费用。

6.4处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，如造成损失由乙方承担相应费用。

6.5由于乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量或由于乙方其他原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，且乙方支付甲方由此造成的一切损失。

6.6由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律责任。

6.7施工期间发生人身伤亡、财产损害等一切责任由乙方承担。

七、验收

7.1验收标准：

7.2验收方式：

八、违约责任

8.1如甲方逾期支付合同价款超过30日，经乙方催告后仍未支付的，按一年期贷款市场报价利率承担违约责任。

8.2乙方逾期竣工，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价1%的违约金；逾期超过7天的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，同时甲方有权解除合同。

8.3乙方未能一次性通过竣工验收，乙方应限期整改，乙方拒绝整改或经整改验收仍不合格的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，同时甲方有权解除合同。

8.4乙方不履行质保义务，甲方有权按次扣除30%的质保金，并另行聘请第三方提供服务，由此产生的费用由乙方承担。

8.5如乙方购买的电表、变压器等货物规格、型号名称、数量和质量、服务等与本合同约定或招标文件不符，乙方应负责无偿更换、补齐，直至符合合同的约定；如因此造成交货逾期的，应按8.2条款承担违约责任。如在7日内仍未更换、补齐的，乙方应退还已收款项并向甲方支付合同总价款20%的违约金，且甲方有权单方解除本合同。
8.6本合同项目应当由乙方完成，如在本合同履行过程中，乙方有转包、分包行为的，乙方应承担合同总价20%的违约金，同时甲方有权解除合同。
8.7对乙方应承担的违约金、赔偿金及甲方聘请第三方提供服务的费用，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。没有应付款项的，甲方有权直接从履约保函或质量保函中兑付，如履约保函或质量保函不足以支付违约金的，乙方应在违约之日起十天内，向甲方补足违约金。如未按时支付违约金的，每逾期一天，乙方应按违约金数额的0.5％向甲方支付逾期付款赔偿金。
8.8任何一方违约，守约方为维护自身合法权益产生的诉讼费、交通费、律师费等合理维权支出，均由违约方承担。

8.9本合同约定的单方解除权条件成就时，可以通知方式解除本合同，在解除通知到达对方时本合同解除，该通知应以书面或传真的形式发送。对方有异议的，应当在收到解除通知后7日内提出书面异议并进行积极协商，若在上述7日异议期内不能达成一致的，收到解除通知方应向甲方所在地有权管辖的人民法院起诉，否则将视为对合同解除无异议。乙方应当于合同解除后后五日内，退还甲方已支付的全部款项。

8.10本合同约定的违约金，是乙方在签订本合同时已预见的因其违约行为而造成的甲方的合理损失，乙方无权以违约金过高为由，要求甲方降低违约金。

九、争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，双方可采取协商解决。协商解决不成时，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、合同生效及其它

10.1本合同未尽事宜、由甲、乙双方协商后，另行签订补充合同，补充合同作为本合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。   

10.2本合同正本一式   份，甲方、乙方双方分别执   份。

10.3合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人盖章并签字后生效。
10.4合同签订地点为：      。

10.5本合同招标文件、中标通知书、投标文件、答疑、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。
10.6如在合同履行期间发生民法典规定的不可抗力情形，双方互不承担违约责任，但因乙方迟延履行或违约后发生不可抗力的情形除外。

10.7合同尾页列明的地址为双方寄送收往来文件的不变地址及人民法院、仲裁机构处理纠纷时送达法律文书的专用地址，如有任何一方发生变化，应当在24小时内书面通知对方，否则送达至收件邮局的文件视为对方已送达。

甲方：                           （公章/合同专用章）

地址：                           

法定代表人或委托代理人：                                                     

联系电话：                            

日    期：     年   月   日
乙方：                           （公章/合同专用章）
地址：                           

法定代表人或委托代理人：                                                    

联系电话：                            

日    期：     年   月   日

标段三合同条款
新疆大为项目管理咨询有限公司于     年   月   日组织的，《国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升》第三标段中，经评定，乙方为该项目第三标段的中标方，中标金额为人民币：      元整。根据《国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升》第三标段的采购结果及《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物清单   

1.1配备灭火器10个、电子探头设备9个、UPS及电池组10个，稳压电源2个并完成安装调试。

1.2、参数

1.2.1配备挂式10kg以上单体式气体灭火装置，灭火装置要有明显标识，合格且在有效期范围内。

1.2.2需配置UPS和稳压电源，UPS电池组至少保障仪器设备运行4小时。

1.2.3站房内部至少安装2台电子探头探头电子探头，其中一台可以覆盖监测仪器，另一台应安装在进入站房门口上方位置，并具备人脸识别功能；采样区域安装2台对射的电子探头，并可覆盖整个采样区域。视频电子探头所有电子探头传输正常，与中国环境监测总站视频电子探头平台联网。视频电子探头系统硬盘录像机至少能够储存一个月视频资料，并具有回放及区域入侵报警功能。

1.2.4需配置功率不低于2匹立式冷暖式空调和除湿机。空调必须具有来电自启动功能，空调出风口不能正对仪器、采样管和采样总管。站房内应安装带数字输出的温湿度仪。

二、合同总价

2.1本合同总金额：       元整（¥：        ）。合同总金额中包含设备及其运输、保管、税金、保险、组装、验收、质保服务等所有的费用，甲方就本合同不再向乙方支付任何其他费用。

三、付款方式

3.1甲方分期向乙方支付本合同价款。支付方式如下：

3.1.1合同签订后5日内乙方向甲方提交本合同总金额10%的银行履约保函，履约保函自本合同签订之日起60日内有效，甲方收到履约保函后    个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%，即      元，大写        元整；

3.1.2本合同项下的全部货物交付甲方，安装调试完毕并经甲方及有关部门验收合格后，乙方向甲方提交本合同总金额3%的银行质量保函，质量保函有效期至质保期届满后30日内。甲方收到后   个工作日内向乙方支付合同总额的60%，即      元，大写：       元整；

3.2甲方付款前乙方必须提供合规发票、收据及付款申请，否则甲方有权暂停付款且不承担违约责任。

3.3乙方指定收款账户信息如下：

开户行：

开户名：

银行账号：

乙方应当对其提供的账号的真实性、合法性、有效性负责。本合同中乙方的账户信息一经确认不得擅自变更，确需变更的，应当提前10日书面告知甲方，否则由此产生的全部损失由乙方自行承担。

3.4银行履约保函和质保函的退还时间

3.4.1乙方向甲方提交本合同总额3%的质量保函后，甲方在15个工作日内向乙方退还履约保函。

3.4.2质保期届满后，若无质量问题且乙方无违约情形，甲方在质保期届满后十五个工作日内退还质保函。

3.5因甲方使用的是财政资金，上述条款规定的甲方付款时间均为甲方向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在规定时间内提出支付申请手续后因非甲方的原因导致延期付款的，甲方不承担违约责任。

四、交货事宜

4.1.合同签订后  天内交货、安装调试完毕并经甲方验收合格。

4.2交货地点：

4.3交货方式：乙方送货上门，运费由乙方承担。

4.4货物风险：货物验收合格前，货物毁损灭失的风险由乙方承担，验收合格后货物毁损灭失的风险转移至甲方承担。

4.5乙方应于货到甲方指定地点前3日通知甲方做好接收货物的准备。货物到达甲方指定地点后，甲方组织人员对货物品牌、规格、型号、数量、质量是否符合本合同约定及招标文件技术标准、使用要求等内容进行检查验收，符合本合同约定及招标文件技术标准、使用要求的，甲方予以签收。对于不符合合同及招标需求规定的货物，甲方有权拒收，并要求乙方在指定期限内重新供货，并承担因此产生的全部费用（包括但不限于设备更换费、维修费、安装费、运费等），如因此导致逾期交货的，乙方应按照本合同相关约定承担违约责任。

五、产品质量保证

5.1乙方保证提供的全部货物为全新的产品，并提供产品厂家授权书。

5.2质量与技术标准：乙方所提供的全部货物的型号、数量、规格及技术、质量标准必须满足《国家城市环境空气质量监测点位基础设施改造提升》招标文件中第三标段规定的技术要求。

5.3乙方所供产品应符合国家强制性标准。

5.4乙方在交付货物时需向甲方提供下述资料：

5.4.1所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、产品合格证、出厂检验报告。

5.4.2提供操作使用中/英文文字版资料，如有电子版一并提供。

六、包装及验收

    6.1产品包装：

6.1.1有原厂商包装的，按原厂商标准；

6.1.2没有原厂商包装的，按乙方包装标准及甲方要求进行包装。

注意：无论采用上述何种包装，包装标准均不得低于国家及行业标准。

6.2因包装不妥在运输过程中发生丢失、损坏等情形均由乙方承担一切责任。

6.3验收标准：

6.4验收方式：

6.5即使经过甲方验收合格，也不能免除乙方对其所交付的货物、设计、原材料、制造及产品本身等原因造成的质量问题应负的责任。
七、甲、乙双方的权利及义务

7.1甲方的权利义务

7.1.1甲方有权对订购的货物进行变更，变更内容包括但不限于货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等。若乙方收到通知后超过七天不予变更，甲方有权要求乙方退还已收款项，并解除本合同。

7.1.2甲方应按照合同约定支付价款。

7.1.3甲方有权拒收货物及退换货物。

7.2乙方的权利义务

7.2.1乙方须按合同及招标文件要求提供质量合格的货物，并如期交付至甲方指定的交货地点。

7.2.2乙方对售予甲方的货物提供三年质量保证期，并提供免费的安装、调试及质保、售后服务。质量保证范围不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

7.3乙方及其工作人员在履行合同义务过程中发生的一切人身损害及财产损失（包括但不限于对甲方或其他任何第三人造成的人身及财产损害），均由乙方承担全部赔偿责任。

7.4乙方有义务向甲方明确其货物的使用方法，因乙方指导错误导致的不利后果由乙方承担。 

7.5乙方承诺甲方在使用乙方提供的服务或任何一部分时免受第三方提出侵犯其权益的起诉或权利追索，否则，由乙方承担违反上述承诺致使甲方遭受的相关损失及支出的相关费用，同时甲方有权要求乙方按合同总价的20%支付违约金，并解除合同。

八、质保服务

8.1货物的质保期为36个月，自货物经甲方验收合格并签署验收单后算起。如质保期内发现质量问题导致更换设备并重新验收的，质保期自更换的设备验收合格之日起重新计算。

8.2在质保期内，乙方负责免费提供技术服务和货物的维修、更换，产生的所有全部费用由乙方承担。

8.3质量保证期内，如发现货物出现质量或使用问题，乙方应在接到甲方通知后1小时内做出响应，2小时内派员到现场免费分析处理，24小时内恢复设备正常使用。若设备无法排除故障或修复，乙方应在接到通知后72小时内更换新设备，并由甲方按合同及招标文件内容重新组织验收。

8.4甲方在质保期内发现货物质量与合同及招标文件约定不符的，可在质保期内提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后，应在7日内负责更换。

8.5乙方须指导、培训甲方设备使用人员，确保甲方能熟练操作使用设备。

8.6乙方应对设备质量、安装调试及乙方维修等产生的一切责任和事故负责并承担全部费用。

8.7质保期满后，乙方仍须保证足够的售后服务能力，甲方提出服务申请后，乙方应在 12 小时内响应，72小时内解决并恢复设备正常使用。甲方只承担产品维修和更换的相关备件和材料费用。

九、违约责任

9.1如甲方逾期付款超过30日的，按一年期贷款市场报价利率承担逾期付款违约责任。

9.2如乙方逾期交货或安装调试或验收合格的，每逾期1日，应向甲方支付合同总价1%的违约金并继续履行合同；逾期超过7日仍未交付或安装调试或验收合格的，乙方应退还已收款项并向甲方支付合同总价款20%的违约金，且甲方有权单方解除本合同。

9.3如乙方交付的产品规格、型号名称、数量和质量、服务等与约定不符，乙方应负责无偿更换、补齐，直至符合合同的约定；如因此造成交货逾期的，应按9.2条款承担违约责任。如在7日内仍未更换、补齐的，乙方应退还已收款项并向甲方支付合同总价款20%的违约金，且甲方有权单方解除本合同。

9.4如货物验收不合格，乙方未在甲方限定的期限内完成修复或更换货物的，或者货物经修复或更换后重新验收仍不合格的，或者在质保期内经二次更换，货物质量仍不符合本合同规定的，乙方应返还甲方已付款项，并按合同总金额的20%向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

9.5如乙方未履行质保服务或未及时响应甲方进行故障排除或提供的质保服务不符合甲方要求的，甲方有权按次扣除质量保证金的20%，并有权选择第三方提供服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

9.6如未经甲方书面同意，乙方转包或分包本合同项下部分或全部工作的，乙方应向甲方支付本合同总价20%的违约金，同时甲方有权解除合同。

9.7对乙方应承担的违约金、赔偿金及甲方聘请第三方提供服务的费用，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。没有应付款项的，甲方有权直接从履约保函或质量保函中兑付，如履约保函或质量保函不足以支付违约金的，乙方应在违约之日起十天内，向甲方补足违约金。如未按时支付违约金的，每逾期一天，乙方应按违约金数额的0.5％向甲方支付逾期付款赔偿金。
9.8本合同约定的单方解除权条件成就时，可以通知方式解除本合同，在解除通知到达对方时本合同解除，该通知应以书面或传真的形式发送。对方有异议的，应当在收到解除通知后五日内提出书面异议并进行积极协商，若在上述五日异议期内不能达成一致的，收到解除通知方有权向甲方所在地有权管辖的人民法院起诉，否则将视为对合同解除无异议。乙方应当于合同解除后后五日内，退还甲方已支付的全部款项。

9.9任何一方如发生本合同已约定的违约情形，违约方除承担违约金和赔偿金外，还应承担守约方为维护自身合法权益及防止损失扩大而产生的合理费用，包括但不限于诉讼费、诉责险保险费、律师费、差旅费等。

9.10本合同约定的违约金，是乙方在签订本合同时已预见的因其违约行为而造成的甲方的合理损失，乙方无权以违约金过高为由，要求甲方降低违约金。

十、其他约定
10.1本合同未尽事宜、由甲、乙双方协商后，另行签订补充合同，补充合同作为本合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。 
10.2 本合同招标文件、中标通知书、投标文件、答疑、合同所有附件以及补充协议，均与合同具有同等法律效力。

10.3合同一式  份，甲、乙双方各执  份。合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并盖章后即行生效。合同生效后，乙方单方终止合同（不可抗力除外）的，应退回甲方支付的所有款项，并按合同总金额20%向甲方支付违约金。

10.4如在合同履行期间发生不可抗力情形，双方互不承担违约责任，但因乙方迟延履行或违约后发生不可抗力的情形除外。
10.5甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，协商不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10.6本合同所涉往来文件均应通过书面或电子邮件、传真的形式发送。双方约定的联系地址及信息详见合同尾页落款处，一方地址或信息变更的，应当在24小时内书面通知另一方，否则，视为原地址、联系方式仍有效，可以作为本合同所涉往来文件或人民法院送达法律文书的地址。

甲方：                           （公章/合同专用章）

地址：                           

法定代表人或委托代理人：                                                     

联系电话：                            

日    期：     年   月   日
乙方：                           （公章/合同专用章）
地址：                           

法定代表人或委托代理人：                                                    

联系电话：                            

日    期：     年   月   日
投标保密承诺书
因项目涉及甲方工作秘密，中标人在项目工作中必须承担如下保密责任和义务。
一、涉及项目的所有合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料必须由中标人专人负责统一保管，不得擅自保留或外传。
二、未经采购人书面许可，中标人不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给他方或中标人内部与本合同无关的任何人员，中标人不得对保密信息进行拷贝或抄写。
三、无论在合同期内，或是合同期满后，系统中的声音、图像和数据等信息的所有权和唯一使用权及其衍生的所有权利永久属于采购人；未经采购人允许，中标人无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向徐采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息。
四、在合同履行期间，中标人对知悉的采购人保密信息（包括业务信息在内），同样应承担保密责任。
五、中标人必须选派道德品质好、责任心强的人员参与本项目，并将参与人员的个人资料送甲方审查，经审查合格后方可进行有关项目的实施。
六、中标人人员进入采购人的工作场所时，未经采购人工作人员允许，不得进入与本项目维护工作无关的采购人其他办公场所。
七、中标人进入甲方的工作场所时，不得利用甲方的计算机设备进行与本项目无关的工作。
八、未经采购人工作人员允许，中标人人员不得对本项目的计算机信息系统与公安网及其他网络建立物理连接的任何尝试。
九、中标人人员不得打探与本项目工作无关的相关秘密。
十、中标人必须与参与本项目的人员签订有关保密协议，以明确参与人员在项目实施期间及离职后的保密责任。
十一、中标人人员在项目实施过程中，必须严格遵守甲方的有关规章制度，服从管理。
十二、中标人一旦发现已方有泄密现象的发生，应及时向采购人通报情况，以便双方采取有效措施控制事态的扩大。
十三、由于中标人不履行本协议的保密义务或中标人人员泄密造成采购人重大损失，中标人应按中标金额的20%向采购人支付违约金，同时采购人有权解除合同，并有权对有关人员及单位依照国家有关法律规定追究刑事责任。
十四、采购人在项目实施履行期间知悉的中标人商业秘密，亦承担保密责任。
本保密协议有效期限： 永久
投标人名称： 
地址： 
法定代表人： 
委托代理人：
电话：
电传：
邮政编码： 
注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。
第五章 评标办法和标准
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标委员会将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员会及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标纪律
评标委员应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责，严格按照磋商文件、评标细则和国家有关规定进行评审，不得随意修改评标办法。
评标委员会成员对其提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会及其成员不得有下列行为：
确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；  
接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；
违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；  
对需要专业判断的主观评审因素协商评分；  
在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；  
记录、复制或者带走任何评标资料；  
（7）其他不遵守评标纪律的行为。 
评标在严格保密的情况下进行，评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况，对在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

评标期间实行封闭式管理，在评标期间采取通讯管理措施，所有评标委员会成员及工作人员不得私自离开指定场所。
 评标委员会的组成：由两名采购人代表及五名评标专家老师组成。
评标细则 
1、本项目采用综合评分法，评标委员会根据本评审办法进行评审，对各投标人的价格、商务技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个投标人最终得分=价格分+商务技术分。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。
评分因素及分值范围
附表1：资格性审查记录表
标段一：
	序号
	审查合格标准
	投标人名称

	
	
	1
	2
	3

	1
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；


1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.法律、行政法规规定的其他条件。
	
	
	

	2
	2.1未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.2营业执照。

2.3本项目不接受联合体投标。

2.4落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 

	
	
	


标段二：
	序号
	审查合格标准
	投标人名称

	
	
	1
	2
	3

	1
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；


1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。


	
	
	

	2
	2.1未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.2营业执照。

2.3供应商具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并且具有承装（修、试）电力设施许可证（许可类别包括承装、承修、承试）即承装、承修、承试类为五级及以上资质；

2.4本项目不接受联合体投标。

2.5落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 
	
	
	


标段三：

	序号
	审查合格标准
	投标人名称

	
	
	1
	2
	3

	1
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；


1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。
	
	
	

	2
	2.1未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.2营业执照。

2.3本项目不接受联合体投标。

2.4落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，

有任一项不符合要求，结论为不合格。
附表2：符合性审查记录表

（标段一、二、三）
	序号
	审查内容
	投标人名称

	
	
	1
	2
	3

	1
	按磋商文件的规定提交投标保证金的；
	
	
	

	2
	法定代表人身份证明书或授权委托书原件；
	
	
	

	3
	投标文件按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
	
	
	

	4
	按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	

	5
	服务期限满足磋商文件规定；
	
	
	

	6
	投标报价均未超过预算金额，且只有一个有效报价，不接受有选择性的报价；
	
	
	

	7
	投标有效期满足磋商文件要求；
	
	
	

	8
	符合磋商文件中规定的实质性要求的；
	
	
	

	9
	投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的；
	
	
	

	10
	投标人名称或组织结构与购买磋商文件时是否一致且未一致时提供有效证明的；
	
	
	

	11
	投标内容的技术服务等满足磋商文件中的相关要求。
	
	
	

	
	结论
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。
附表3：详细评审评分表
标段一：商务、技术部分评审（90分）

价格部分 10分

	序号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重（10%）×100
	10分


	序号
	评分项目
	评分因素
	标准分

	1
	企业人员、管理水平、技术力量和机械设备的配备
	企业人员充足有从业资格、企业管理水平高；技术力量雄厚、装备齐全、设备配置合理；通过技术质量认证；企业生产能力较强；主要技术参数满足要求，每提供一项得3分。
	15分

	2
	项目设计方案
	结合本项目基本情况，充分为采购人及用户考虑，包含但不限于实施进度、供货方案、质量保证、应急处置等。实施方案叙述详尽、安排合理、可行性高、针对性强，，每提供一项得6.25分

	25分

	3
	售后服务及零配件供应的可靠性
	售后服务措施和零配件及时可靠的供应方案，优秀得10分；一般得6分；较差得3分，不提供不得分。
	10分

	4
	企业的承诺、优惠性条件、合理化建议
	承诺和优惠条件，现场服务到位，对缩短工期、提高质量、节省投资方面的建议合理，优秀得8分；一般得5分；较差得2分，不提供不得分。
	8分

	5
	投标人业绩
	投标人2019年1月1日至今类似项目业绩，每提供1项有效的类似项目业绩的加3分，本项最多加15分；

注：有效业绩的认定及业绩证明材料详见投标人须知前附表，未提供业绩证明材料或是经评标委员会认定为无效业绩的，本项不得分。
	15分

	6
	标函质量及履约措施
	标函编制内容完整、齐全、叙述严谨；履约措施具体、合理、可行得7分；容不完整、叙述简单；履约措施不具体得4分；不提供不得分。
	7分

	7
	近两年财务报表
	近两年财务状况优秀得10分，良好得5分，较差得2分。
（根据盈利为依据）
	10分


标段二：商务、技术部分评审
	评分因素
	分值
	评分标准

	报价      （10分）
	10分
	价格分应当采用低价优先法计算，满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值*100

	商务部分（20分）
	企业业绩15分
	企业提供2019年1月1日至今类似项目业绩，每提供一份完整业绩材料的（需提供中标通知书复印件或签订合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分）得3分，满分15分。

	
	项目负责人5分
	拟派项目负责人具有机电相关专业中级及以上职称的得5分(提供相关证明材料复印件)；不提供不得分

	技术部分（70分）
	全面性18分
	保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行的得6分，保证措施较符合科学的施工规律、同时要符合实际可行的得3分，不提供不得分

	
	
	劳动力安排计划与施工进度计划相呼应、施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要的得6分，劳动力安排计划与施工进度计划相呼应、施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划较好得3分，未体现施工设备、施工技术、劳动力计划此项不得分。

	
	
	确保工程质量、工期、安全措施得力得2分，未体现确保工程质量、工期、安全措施此项不得分。

	
	
	文明施工措施可信度高得2分，未体现文明施工措施此项不得分。

	
	
	施工总进度计划合理得1分，未体现施工总进度计划此项不得分。

	
	
	平面布置合理得1分（附图），未体现平面布置此项不得分。

	
	可行性14分
	涉及主要内容齐全措施计划详尽，应能符合工程实际情况、提高生产率、提高质量、降低消耗的得4分，涉及主要内容齐全措施较好，能符合工程实际情况、能提高生产率或提高质量的得2分，未体现主要内容齐全措施计划此项不得分。

	
	
	流水段的划分合理明确、切实可行性强得4分，流水段的划分合理、切实可行性较好得2分，未体现流水段的划分此项不得分。

	
	
	流水作业的合理性得2分，未体现流水作业此项不得分。

	
	
	各项交叉作业切合实际得2分，未体现各项交叉作业此项不得分。

	
	
	机具合理可行得2分，未体现机具的此项不得分。

	
	针对性18分
	涉及重点内容突出，可行性强得6分；一般3分，未体现涉及重点内容得1分，不提供不得分。

	
	
	工程项目的质保体系健全得3分，未体现工程项目的质保体系此项不得分。

	
	
	安保体系健全有效得3分，未体现安保体系的此项不得分。

	
	
	创优措施切实可行得2分，尚可得1分，未体现创优措施的此项不得分。

	
	
	工程的安全措施有具体可行，有具体的违约责任得力得2分，缺一项扣1分，未体现工程的安全措施此项不得分。

	
	
	文明施工措施得力得2分，未体现文明施工措施此项不得分。

	
	先进性

11分
	采用新工艺、新技术、新设备各得3分，未体现采用新工艺、新技术、新设备此项不得分。

	
	
	在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高进度提案者得4分，未体现上述内容的此项不得分。

	
	
	执行国家强制性条文得4分、有切实可行的保证措施各得2分，未体现执行国家强制性条文、有切实可行的保证措施此项不得分。

	
	强制性

5分
	制定了质量通病的防治措施、措施可行各得3分，未制作质量通病的防治措施此项不得分。

	
	
	执行国家强制性条文、有切实可行的保证措施得2分，未体现执行国家强制性条文、有切实可行的保证措施此项不得分。

	
	承诺

4分
	保修有承诺、有违约经济处罚且措施可行各得2分，未体现保修有承诺、有违约经济处罚的此项不得分。

	
	
	承诺达到优质质量标准、并有切实可行质量保证措施得2分，未体现承诺达到优质质量标准、并有切实可行质量保证措施此条不得分；


标段三：评标办法前附表

	序号
	评审项目
	评审细则
	得分

	经济部分（占总分值的10%）

	1
	投标人报价

(10分)
	在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低投标报价作为评标基准价,其价格分为满分15分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=（投标基准价/最终投标报价）×价格权值（10%）×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算投标基准价和投标报价。
	10

	技术商务部分（占总分值的90%）

	1
	产品整体性能

（9分）
	系统配置和投标产品选型技术先进性、科学合理性，具有开放性、安全可靠性、稳定性、可操作性、可扩展性等相对比较。产品技术先进、配置科学合理、安全可靠、可操作性强得9分；产品技术较先进、配置较科学合理、较安全可靠、可操作性较强得5分；产品技术落后、配置不科学合理、安全可靠性差、可操作性差得1分；
	9

	2
	项目重难 
点分析
（10分）
	对本项目重难点分析到位、全面，符合项目实际情

况且具有有效的实际解决方案，得 10 分；

对本项目重难点分析较全面，基本符合项目实际情

况且具有较有效的实际解决方案，得 7 分；

对本项目重难点分析有缺失，部分符合项目实际情

况，实际解决方案可行性较差，得 4 分；

对本项目重难点分析有严重缺失，不符合项目实际

情况，解决方案不可行，得 1 分；

未提供方案不得分
	10

	3
	服务方案

（16分）
	根据投标人提供的服务方案内容进行综合评审。内容包括但不限于：

1）运维服务内容（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）；

2）驻场服务（包括驻场服务的目标、过程、输入、输出）；

3）重大活动保障及应急响应服务内容；

4）运维管理规范制定；

评分细则如下：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的得4分。每缺一项或内容简单不满足项目需求或内容与本项目无关的扣4分，扣完为止。

具体措施表述中出现阐述内容错误或表达混乱或工作内容安排不详细的扣1分，扣完为止。

注：提供相关资料，不提供不得分。
	16

	4
	人员配备
（6分）
	项目团队各岗位人员有明确的工作内容划分且责任 
清晰，完全满足采购需求，得 6分； 
项目团队各岗位人员有较明确的工作内容划分且责任较清晰，基本满足采购需求，得4分； 
各岗位人员分工不明确，工作内容及责任划分不清 
晰，与采购需求相差较大，得2分； 
未提供不得分。
	6

	5
	项目实施方案

（15分）
	根据各投标人提供的项目实施方案（包括项目组织机构完善程度，部署合理程度、人员组织结构构成、职责分工情况、进度安排等方面）进行综合评审：

项目实施方案阐述清晰，方案合理、可行，得15分；

项目实施方案阐述较清晰，方案较合理、可行，得10分；

项目实施方案阐述一般清晰，方案不够合理、可行，得5分；

其他不得分。
	15

	6
	故障处理

应急预案

（10 分）
	故障处理应急预案全面具体、条理清晰，合理性、可行、

针对性强，得 10 分；可行性良好，得 8 分；可行性一般得 6 分；

可行性差等，得 0 分。
	10

	7
	售后服务

（6分）
	售后服务体系：本地（市区）是否有长期、固定的售后服务机构及备品备件库，提供相关证明文件，承诺能够提供及时有效的售后服务，服务体系越成熟优的得6分，良好得3 分，一般得1分，不提供不得分。
	6

	8
	业绩

（18分）
	投标人提供近三年（2019年1月1日至今）同类项目业绩，每提供一份有效业绩得3分，最高得18分

须提供合同或中标通知书扫描件，不提供不得分。
	18


说明：1.评委对各供应商商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分详细评审得分等于所有评委评分的算术平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数后余位数四舍五入。

2.评标办法及标准中所需要查验的证件及原件均密封在类似业绩原件封袋中。 
第六章   范本格式
投标文件
（ 正/副 本 ）

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称（公章）：

供应商详细地址：

联系人（签字或盖章）：

联系电话：

递交日期：

附表一：
投标承诺函
新疆大为项目管理咨询有限公司：
我方确认收到贵方提供的“        ” (项目编号：           )的磋商文件，已完全理解磋商文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：
一、我方的投标文件在投标截止日后       内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《 政府采购合同》执行期满日为止。
二、我方在参与投标前已仔细研究了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利。
三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。
四、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。
五、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。
六、我方接受按采购人委托向贵方支付招标代理服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《 政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含招标代理服务费（（招标代理服务费）按照磋商文件第一章投标人须知中所列收费标准计算），并承诺向贵单位足额支付。
七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
八、所有与本项目有关的函件请发往下列地址：
	地址（邮编）
	
	传真
	

	电话、手机
	
	联系人（职务）
	


法定代表人或被授权人（签字或盖章）：        
单位名称（盖章）：                          

日期：2023年   月   日
说明：本格式文件内容不得擅自删改。

附表二：　2、报价一览表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	单位名称
	投标总价

（万元）
	服务期限
	投标

保证金
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。 

2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在响应文件正本中，两个表须内容必须一致。 

3.投标报价为提供本项目服务和与之相关的一切费用。

4.如有需要，可列报价明细表，格式自制。
供应商：   （全称）（盖章）   
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
                                   日 期：　　年　月  日
。

附表三：

3、技术参数、功能偏离表
供应商名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	磋商文件规格条目号
	磋商文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明
	对应页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与磋商文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。

供应商（盖章）：　　　                  　　　
法人代表签字并盖章：　　　　　　　　  　　　　   
被授权人签字；　　　　　　　　　　　　　　　　　
日  期：        年        月        日

附表四：

4、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	磋商文件
条目号
	磋商文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）：　　　                  　　　
法人代表签字并盖章：　　　　　　　　  　　　　   
被授权人签字；　　　　　　　　　　　　　　　　　
日  期：        年        月        日

附表五：

附件5-1法人代表授权书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

	授权人身份证正面
	被授权人身份证正面

	授权人身份证反面
	被授权人身份证反面


供应商（盖章）：　　　                  　　　
法人代表签字并盖章：　　　　　　　　  　　　　   
被授权人签字:　　　　　　　　　　　　　　　　
日  期：        年        月        日

注：凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

附件5-2法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                                    

营业期限：                                                                    

成立时间：                                                                    

姓名：                   性别：                年龄：                   

职务：                                 

系                    （供应商企业名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


供应商（盖章）：　　　                  　　　
法人代表签字并盖章：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书

附表六：
6、关于资格的声明函

致：　招标人　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　制造商或经销商的　　　　　　　          受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　        签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　        签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：　　　　　　            　        邮编：　　　　　　　　　　　　　

电话：　　　　　　　　
供应商名称（盖章）：　　　　　　
法定代表人签字并盖章 ：　　　　　　
日期：　　　　　　
附表七：
7、企业简介
	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职工概况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专
业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单位概况
	


附营业执照，“信用中国"网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图；

附件7-1有效的营业执照复印件
（复印件须加盖投标人公章）；
附件7-2“信用中国"网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图；

附件7-3 财务证明文件
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供会计事务所出具近三年度财务审计报告，2022年成立的可不提供）（含资产负债表及利润表，尽量提供具有审计资质的第三方出具的《审计报告》）

（格式自拟）

附件7-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件
（投标截止时间前三个月内任意一个月）
依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（须加盖投标人公章）。
依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）。
不足一年的新公司从成立年份算起。

附件7-5投标人声明函
（采购人名称）  ：
在参加本次项目投标中，我单位承诺：
我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。
投标人名称（盖章）：   
委托代理人 (签字)：          
日    期：   年 月 日  

附件7-6具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（加盖投标人公章）
（采购人名称）  ：
在参加本次项目投标中，我单位承诺：
我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。
投标人名称（盖章）：   
委托代理人 (签字)：          
日    期：   年 月 日  
附表八：
应急预案
附件8-9投标保证金证明

附件8-10中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加

（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于服务行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于服务行业；承建（承接）企业（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附表九：
投标人认为需要提供的其它资料


