磋商文件

(项目编码：XJDH-YKD2023-094)

项目名称：新疆医科大学第五附属医院网络机房系统运维项目

采购单位（盖章）：新疆医科大学第五附属

联 系 人: 刘懿萱

电    话：0991-7598403

详细地址：乌鲁木齐市新市区河南西路118号

代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）：

联系人：李娟娟、吴楚

电  话：0991-4833203

详细地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

目    录

第一章、磋商公告	2

第二章、响应须知	4

磋商须知前附表	4

一、总 则	7

二、磋商文件	8

三、响应文件的编制	8

四、响应文件的递交	12

五、磋商	14

六、资格审查	14

七、磋商和定标	14

八、授予合同	22

九、买方授标时更改采购服务数量的权利	23

第三章、运维设备及要求	23

第四章、合同	46

第五章、响应文件格式	47

第一章、磋商公告

- 项目编号：XJDH-YKD2023-094

二、采购组织类型：/

三、项目概况

| 序号 | 项目名称 | 预算金额(元 ) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆医科大学第五附属医院网络机房系统运维项目 | 465660.00 | 详见磋商文件及技术参数要求 |  |

四、供应商资格要求:

1）符合政府采购法第二十二条的规定；

2）供应商须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

3）供应商具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意一年经第三方审计出具的审计报告（须包含资产负债表、现金流量表、利润表等）或提供成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章；

4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录；

5）供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6）本项目专门面向小微企业预留金额/中小企业预留金额。

五、磋商文件的报名/发售时间、地址、售价

1． 报名（发售／获取）时间：2023- 05 - 17     至 2023- 05 - 23

上午：10:30-13:30

下午：15:30-19:00

- 报名（发售／获取）地址：政采云平台（www.zcygov.cn） 获取

- 标书售价(元)：0

4．获取方式：供应商登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。

六、响应文件截止时间：2023- 05 - 29       10:30:00

七、响应文件递交地址：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

八、保证金：

| 序号 | 标项名称 | 保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆医科大学第五附属医院网络机房系统运维项目 | 4500.00 | 中国工商银行乌鲁木齐红山路支行 | 3002016509024927967 | 电汇 |  |

九、其他事项：

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到磋商文件之日（发售截止日之后收到磋商文件的，以发售截止日为准）或者磋商文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、供应商应当在磋商截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,磋商截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、供应商在磋商前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）, 磋商时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟内,如因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在磋商时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内（未按时解密的，视为无效磋商。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

十、联系方式

1、采购代理机构名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

联系人：吴楚、李娟娟

联系电话：0991-4833203

地址：新疆乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室

2、采购人名称：新疆医科大学第五附属医院

联系人：刘懿萱

联系电话：0991-7598403

第二章、响应须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆医科大学第五附属医院网络机房系统运维项目 项目编号：XJDH-YKD2023-094 |
| 2 | 项目预算金额：465660.00元（超出采购预算的报价做废标处理） 采购范围：新疆医科大学第五附属医院网络机房系统运维项目中所包含的全部工作内容。 |
| 3 | 采购单位：新疆医科大学第五附属医院 联系人：刘懿萱 联系电话：0991-7598403 |
| 4 | 采购代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司 项目联系人：李娟娟、吴楚 电话：0991-4833203 地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室 |
| 5 | 保证金金额：4500.00元 (保证金的形式：转账或电汇、开户行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行、户名：新疆德鸿项目管理咨询有限公司、账号：3002016509024927967、行号：102881001659、递交时间：响应文件递交截止时间前【2023年05 月29 日10:30（北京时间）之前】、递交方式：基本账户转出，须注明所投项目及标段、提交保证金应充分考虑相关时间。 供应商账户信息（word版）及保证金汇款凭证（扫描件）发送至下列电子邮箱（注明单位名称、项目名称、标段）、邮箱：396916938@qq.com（招标代理），如未按要求发至邮箱导致无法退还保证金，责任由供应商自行承担。 注：保证金到账时间以新疆德鸿项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在磋商文件规定的时间内到账，视为响应文件递交无效，自行承担责任。 |
| 6 | 供应商资格要求： 1）符合政府采购法第二十二条的规定； 2）供应商须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照； 3）供应商具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意一年经第三方审计出具的审计报告（须包含资产负债表、现金流量表、利润表等）或提供成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章； 4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录； 5）供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 6）本项目专门面向小微企业预留金额/中小企业预留金额。 |
| 7 | 磋商文件有效期：供应商同意响应文件在磋商文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，磋商有效期截至磋商日后90日历天。 |
| 8 | 磋商报价：供应商应在报价一览表中标明其提供的所有服务及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 9 | 磋商截止时间：2023年 05 月 29日10时30 分（北京时间） |
| 10 | 响应文件的数目：电子响应文件 |
| 11 | 响应文件递交至：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 12 | 磋商截止时间：2023年 05 月 29日10时30 分（北京时间），逾期送达的响应文件将被拒收。 |
| 13 | 磋商地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 14 | 数量调整：/ |
| 15 | 服务期： 两年（合同一年一签） 服务地点：新疆医科大学第五附属医院院内 |
| 16 | 付款方式：合同签订后按每三个月一次进行 ，付款依据三个月一次的运维服务工作评价结果而定。 |
| 17 | 政府采购强制采购：（1）标记*符号的节能产品；（2）其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：（1）非标记*符号的节能产品；（2）环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》（最新期）内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》（最新期）内的产品： 响应文件中对所磋商产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 18 | 本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予6%-10%的扣除。供应商和制造商应出具竞争性采购文件要求的《中小企业声明函》，否则磋商时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 19 | 供应商须仔细阅读本磋商文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在响应文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “磋商无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 20 | 在磋商过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假磋商资料或信息骗取成交的，或者未按本磋商文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其成交供应商资格，没收其磋商保证金，并报主管部门备案。 |
| 21 | 中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |
| 22 | 注：供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。 |
| 23 | 1. 本项目代理服务费收取标准参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准下浮40%，由中标人向采购代理机构支付。 |
| 24 | 响应文件的上传和递交： 1）电子加密响应文件 ①响应文件制作完成并生成加密标书，在响应文件递交截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台。 ②供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密响应文件的投标无效。 ③供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。 2）备份响应文件 ①供应商在投标截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台， 还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份响应文件 1 份（接收人邮箱：396916938@qq.com，接收人：吴楚，电话：13659921314）， “备份响应文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，无备份响应文件而失去投标资格。 ②备份响应文件提供要求：供应商可以将备份响应文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份响应文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份响应文件” 逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前 1 日办理邮件提供事宜。 |
| 25 | 响应文件的解密： ①不见面开标默认解密时长： 30 分钟 供应商应在解密指令发出后采购（答疑）文件规定时间内完成解密。供应商未按规定完成解密，视为放弃投标。 ②通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件，因“政府采购云平台” 系统问题无法按时解密，供应商提供了备份响应文件的，方可以备份响应文件为依据进行评审，其他因供应商原因导致无法解密的，投标无效。 ③通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件递交截止前，供应商仅提供了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 20、注意事项 1）本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目供应商可 自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备。如有操 作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。 2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一 切费用。 3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败 等后果由供应商自行承担。 4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客 户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系 统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有 问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有能力提供磋商文件中规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织；

1.2 供应商在本次磋商活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.3 本项目不接受联合体。

1.4 不符合1.1、1.2、1.3条款规定的供应商，其磋商将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆德鸿项目管理咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.3“服务”系指按磋商文件要求提供的服务。

2.4“卖方”系指提供合同服务的经济实体。本次磋商指有关成交供应商。

2.5“买方”系指购买服务的单位，即为本次磋商的采购单位。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次磋商磋商有关的费用，而不论磋商的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠（由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠）；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、磋商文件

4. 磋商文件

4.1 磋商文件用以阐明所需服务、磋商磋商程序和合同条款。包括：

4.1.1 磋商公告

4.1.2 磋商须知

4.1.3 磋商内容及技术要求

4.1.4 合同

4.1.5 响应文件格式

4.2  供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其磋商将被拒绝。

5. 磋商文件的澄清和修改

5.1 采购单位如需对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构应当在响应文件递交截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

三、响应文件的编制

6. 响应文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读磋商文件，了解磋商文件的要求，并在充分理解磋商文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作响应文件。

7. 响应文件的语言及计量单位

7.1 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与磋商有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 响应文件构成

8.1 供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1资格审查文件（后续供应商在线制作响应文件时需对资格审查项进行逐一关联响应）

1）供应商须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

2）供应商具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意一年经第三方审计出具的审计报告（须包含资产负债表、现金流量表、利润表等）或提供成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章；

3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录；

4）供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺书）；

5）本项目专门面向小微企业预留金额/中小企业预留金额（企业类型声明函）。

8.1.2 商务及技术文件

1）响应函

2）法定代表人授权委托书

3）报价一览表

4）分项报价表

5）关于资格的声明函

6）企业简介

7）企业资信

8）运维实施方案与计划

9）人员配置

- 10）应急预案及保障

- 11）培训服务

12）技术参数、功能偏离表

13）商务条款偏离表

14）近三年（2020年1月1日-至今）的类似业绩表

15）供应商反商业贿赂承诺书

16）企业类型声明函

17）其它资料

8.1.3 响应文件

（1） 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

（2） 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

8.2 第8.1.1条中第（1）-（5）项、第8.1.2条中第（1）-（17）项为必备项，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致磋商无效。

8.3 供应商在磋商中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其磋商按未满足磋商文件实质性要求处理。

9. 响应文件格式

9.1 供应商应按磋商文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 磋商报价

10.1 供应商应按磋商文件所附的《磋商一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《磋商一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按磋商文件的要求对有关服务的全部内容进行报价。

10.4  本项目的磋商报价实行两次及以上报价。供应商在进行第二次及以上次数报价时，报价应用大写书写，写明名称，并由响应被授权人签字或盖章。

10.5本次项目采用不见面开标方式，在规定的响应文件递交截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

10.6开标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自磋商时间起至磋商结束，供应商须登录新疆政府采购平台并保持网络畅通，随时答复专家评审小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

10.7法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

10.8响应文件的解密：供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

首轮报价确认：供应商应在开启签字时段后进行 CA 签字确认，如对报价记录表有异议，先点击“报价异议”，选择“有异议”并填写异议说明后，再点击“报价确认”对报价记录表进行签章。签章完成后，等待评审小组对报价进行评审。

二轮及以上报价：供应商进行二轮及以上报价，采购组织机构在平台开启新一轮报价，供应商点击“报价”，参与报价（在报价页面填写最后报价、项目负责人等信息，生成报价文件）。报价结果以最新轮报价为准，只要开启下一轮报价，前几轮报价均无效，如供应商当前轮不修改报价，也需要上传原价报价文件。生成报价文件后，供应商对报价文件进行 CA 签章。

11. 磋商货币

11.1 本次磋商货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加磋商和一旦其磋商被接受则有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交磋商文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交磋商文件要求的服务的合格性及符合磋商文件规定的证明文件及承诺。

13.2 供应商应逐条阅读磋商文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的服务是否对磋商文件做出响应，并将不能响应之处在响应文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

14. 响应文件的有效期

14.1 响应文件从实际磋商之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原磋商有效期届满之前，采购代理机构可与采购单位协商延长响应文件的有效期，并经磋商方确认。

15. 响应文件的书写要求、签署及份数。

15.1 响应文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性响应磋商文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的磋商文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 响应文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 响应文件的份数：详见《供应商须知前附表》。供应商应在响应文件封面左上角注明“正本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据磋商内容的具体需要自行编制其它文件一式1份纳入响应文件中。

15.7 响应文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的响应文件一律视同活页装订），活页方式装订视为磋商无效。（中标/成交供应商按此要求进行装订响应文件）

16. 磋商保证金

16.1磋商保证金金额见磋商须知前附表。

16.2 磋商保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 磋商保证金应用人民币，由供应商按第二章《响应须知》中明确的银行、账号，按16.1条要求的数额办理，并在响应文件中放保证金汇款凭证。

16.4 磋商保证金的退还

在该项目磋商公示期满后，五个工作日内退还原账户。

16.5 发生以下情况磋商保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在磋商有效期内撤销响应文件；

16.5.2 如果供应商串通磋商的；

16.5.3 如果成交供应商未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳成交服务费的规定；

c. 按磋商文件要求提交合同履约保证金的。

四、响应文件的递交

17.1 响应文件采用电子文档。响应文件中应按照磋商文件的格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

17.2 若供应商对响应文件做必要修改或澄清，则应在修改或澄清处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

17.3 供应商响应文件封面上应写明：

⑴采购单位：

⑵项目名称：

⑶项目编号：

⑷供应商名称：

⑸法定代表人：

⑹联系人：

⑺联系电话：

17.4 未按本须知要求标记和递交的响应文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 响应文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《磋商须知前附表》中规定的时间之前将响应文件送达到规定的地点。

18.2 超过磋商文件规定的磋商截止时间送达的响应文件将不予接受。

响应文件递交截止时间以平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。

19. 响应文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商在响应文件递交截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以响应文件递交截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

19.2 拒绝接收在规定的响应文件接收截止时间后递交的任何响应文件。

19.3 在响应文件递交截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其响应文件。

19.4 供应商不得在磋商后至响应有效期期满前撤销响应文件。否则采购单位将没收其保证金。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商无效：

⑴ 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜;

⑶ 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的响应文件相互混装;

⑹ 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、磋商

21. 磋商依据

21.1 磋商的依据为磋商文件（包括采购单位的磋商文件和供应商的响应文件）。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 采购人按照本章第8.1.1条中规定的内容对各供应商的响应文件进行资格审查。资格审查不合格的，其磋商无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行磋商。

七、磋商和定标

23. 磋商原则

23.1 本项目的磋商遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 磋商委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号等相关法律法规的规定依法磋商，维护各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 磋商委员会不得私自泄露磋商内容，不得进行旨在影响磋商结果公正、公平的任何活动。

24. 磋商方法

24.1 评审小组有关技术、经济等方面的专家和采购单位熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

按前款规定，评审小组的成员，由政采云专家库中抽取和新疆医科大学校内的专家共同组成。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取方式抽取的专家不能满足磋商工作需要时，将采取直接确定的方式选定评审小组的人选。

24.2 磋商的依据为磋商文件和响应文件。根据相关法律法规的规定，磋商委员会不以任何外部证据作为其磋商的依据或标准。

24.3 磋商过程将严格保密。磋商后直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关磋商资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在磋商的整个过程中，供应商所进行的旨在影响磋商结果的活动，可能导致其磋商被拒绝，或者被取消成交资格。

24.5 本次磋商采用综合评分法进行磋商。磋商分资格审查、符合性审查和详细评审三个阶段。

24.5.1 只有通过资格审查及符合性审查的响应文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务及技术评审（含磋商报价得分计算）。

24.6  响应文件的资格审查和符合性审查

24.6.1对供应商上传的响应文件按《响应文件资格审查标准》进行审查。

资格审查表

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照； |
| 2 | 供应商具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意一年经第三方审计出具的审计报告（须包含资产负债表、现金流量表、利润表等）或提供成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章； |
| 3 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录； |
| 4 | 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
| 5 | 本项目专门面向小微企业预留金额/中小企业预留金额。 |
| 备注：如供应商提供的响应文件中资格审查有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而予以废标，并且不允许供应商参与符合性审查表及通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。 |  |

22.2 合格供应商不足三家的，不进行磋商。

24.6.2 符合性审查

磋商委员会对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指响应文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与磋商文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝，磋商无效。具体评审内容系指：

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 响应文件未按磋商文件规定由供应商法定代表人或其授权代理人签字、盖章的； |
| 2 | 供应商是否交纳保证金； |
| 3 | 供应商的报价未超过采购预算； |
| 4 | 未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 5 | 响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定期限的； |
| 6 | 响应文件明显不符合磋商文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的； |
| 7 | 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式申请投标的； |
| 8 | 不满足磋商文件实质性要求的其他情形； |
| 9 | 响应文件附有采购人不能接受的条件的； |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应。 |  |

24.7 磋商委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对响应文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 响应文件中磋商一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表为准；

24.7.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其磋商无效。

24.7.6 对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 磋商委员会将拒绝被定为实质上非响应性的磋商，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其磋商成为响应性磋商。

24.7.8 磋商委员会将允许磋商中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 磋商委员会对符合性审查合格的响应文件进行商务及技术评审，综合比较与评价。以响应文件能最大限度地满足磋商文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各响应文件进行评审和打分。

24.8.2  成交原则：本次磋商采取综合评分法。

综合评分法衡量响应文件在是否最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定得分最高的供应商为成交候选人。

评标办法及标准

| 序号 | 评分项 | 评分具体因素 |
| --- | --- | --- |
| A：商务部分评分20分 |  |  |
| 1 | 企业资信 (3) | 1.有合法的服务机构，并提供有效证明（如：企业注册地址的房产证或租赁合同复印件），提供得2分，不提供不得分。 2.提供国家信息技术服务标准符合性证书（ITSS）得1分，不提供不得分。 |
| 2 | 类似业绩 （15） | 类似业绩年限：2020年1月1日-至今，供应商提供类似业绩（需提供合同或中标通知书复印件并加盖公章），每提供一个有效业绩得3分 ，满分15分。（不提供类似业绩或类似业绩不符合要求不得分） |
| B：技术部分评分50分 |  |  |
| 3 | 运维实施方案与计划（20分） | 根据供应商针对本项目所提供的运维实施方案、包含（但不仅限于）：项目推进计划、对项目的理解、运维实施计划、运维人员安全保障措施、运维保密、运维方案中对正常办公的影响程度及保障措施实施方案及计划等，方案完整且各部分完全可行得20分；方案不完整、部分可行得10分；方案潦草、与项目实际不符，不可行得0分。 |
| 4 | 人员配置（10分） | 供应商提供专业售后维护人员不少于2人，提供2人得基础分4分，每增加1人加2分，本项满分10分，不足2人不得分。 |
| 5 | 应急预案及保障（12分） | 运维服务方应结合实际情况制定相应的应急预案，针对服务内容分类结合网络、服务器、存储、数据库、网络安全、机房环境、链路等因素，制定至少三种以上应急预案，并形成相关文档及手册。依照应急预案每年需配合用户方完成相应应急演练，并形成文档留存。 应急预案内容具体，方案科学可行，得6分；应急预案缺乏针对性或可行性有欠缺，得3分；应急预案有缺失，影响项目实施，得1分。 |
|  |  | 根据供应商在接到采购人应急故障的通知后须在指定时间内到达现场解决故障： 1）符合磋商文件一级故障处理要求且承诺应急处理保障时间（15分响应，2小时处理完成），得1.5分； 2）符合磋商文件二级故障处理要求且承诺应急处理保障时间（30分响应，4小时处理完成），得1.5分； 3）符合磋商文件三级故障处理要求且承诺应急处理保障时间（60分响应，36小时处理完成），得1.5分； 4）符合磋商文件其他故障处理要求且承诺应急处理保障时间（60分响应，48小时处理完成），得1.5分； 提供承诺书，承诺书不满足上述时间不得分，本项满分6分。 |
| 6 | 培训服务（10分） | 1.现场培训 运维服务方根据用户方需求，定期为用户方提供定制化的现场培训服务，培训内容包括：网络技术、网络信息安全技术、服务器及存储技术、数据库技术、虚拟化技术等与本项目维保相关的内容。根据用户方需求，运维服务方派专职讲师现场授课。每提供一项培训内容得1分，不提供不得分，满分5分。 2.工程师专业培训 为鼓励用户方工程师提升专业技术能力，凡是在合同期内通过华为中级网络工程师HCISP）认证、数据库OCP/OCM认证的工程师，由运维服务方报销所有报名、培训、考试相关的费用，承诺此项得5分，不提供不得分。 |
| 7 | 合计 | 70分 |

说明：评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

24.8.2.1  对于商务部分（磋商报价）的评分，按以下方法进行：价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的报价为磋商基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（磋商基准价/响应报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

磋商价格=供应商的磋商报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其磋商价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-扣除百分比）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其磋商价=磋商报价。

24.8.2.2  在价格评审中，磋商委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效磋商处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑磋商产品近三年相同产品销售业绩，以确定厂家类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于磋商产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于磋商产品当前页的打印件；

24.8.2.4属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所磋商产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在磋商文件报价部分中“磋商分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所磋商产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在磋商文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各磋商委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。磋商委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为成交候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格，评审得分相同的，由磋商委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

24.8.5  最低报价不作为磋商的唯一依据。采购单位不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经磋商委员会评议，认为磋商报价过高、均超出采购单位预算或最高限价的项目，可以不确立成交供应商，重新组织磋商。

25. 磋商文件的澄清

25.1 磋商委员会在磋商过程中有权随时请供应商就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

25.4  响应文件的澄清不得改变磋商的实质内容。

26．成交供应商的确定

26.1  磋商委员会按照磋商文件的磋商办法负责向采购单位推荐一家或一至三家供应商为成交候选人。

26.2  成交供应商拒绝与采购单位签订合同的，采购单位可以按照评审报告推荐的成交供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 成交通知

27.1 采购代理机构将在成交结果公示发布的同时，以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。

27.2 采购代理机构在《成交通知书》发出后五个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。对于所有供应商的响应文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有磋商的权力。

28.1 采购单位或采购代理机构有权在《成交通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常磋商工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

八、授予合同

29. 签订合同

29.1 成交供应商收到《成交通知书》后，须按有关规定与磋商方签定经济合同。合同的签订一般在《成交通知书》发出后30天内进行，但采购单位事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购单位有权取消合同，并且不退还成交供应商的磋商保证金。

29.3 成交合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在磋商文件中予以说明，并需经采购单位同意。否则，采购单位有权取消成交供应商的资格。

29.4 如成交供应商未按有关规定与采购单位签订合同或提交合同履约保证金的，采购单位可以选择其他成交候选人为成交供应商，并组织成交供应商和采购单位签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 磋商文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 成交供应商的响应文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 成交通知书。

九、买方授标时更改采购服务数量的权利

31. 采购单位在采购合同履行期间，有权按“磋商须知前附表”第14项约定的内容对本次磋商中规定的服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型成交价结算。

十、其他事项

32.  代理服务费

32.1 成交供应商应按本磋商文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付代理服务费。其计算标准和方法见供应商须知前附表。

33. 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆德鸿项目管理咨询有限公司。

34. 为了做好磋商工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清磋商委员会在磋商过程中提出的有关商务和技术问题。

- 运维设备名称及要求

## 一、基本背景

近年来，随着智慧医院建设的持续推进，信息系统对医院的重要性逐渐彰显，系统数据量爆炸式增长，各系统之间的关联性增强，使数据安全、数据共享以及性能优化等问题凸现出来。医院前一期的信息化运维服务项目将于今年4月底到期，根据本院现有信息化建设状况和信息化运维服务的实际需要，扩充运维服务内容，规范运维服务流程，使本院的业务基于一个高可靠性、高可用性、高性能，支持业务连续性的基础IT支撑平台上，从而进一步改善医疗体验及患者就诊体验，全面提升信息系统风险防控和应对能力。为保障信息系统正常运行，需要全面的技术维护服务。根据我院实际应用来看，信息系统服务可分为基础架构和业务系统应用两个部分。业务系统基本由本院人员和相关软件公司维护。基础架构所涉及的包括机房动力环境系统、服务器存储系统、后台数据库系统、网络及安全系统、桌面运维等系统运维服务，这一部分是业务系统运行的基础，需要信息化运维服务商提供全面的运行维护技术服务。对医院现有的信息系统资源进行维护、监控和管理，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证医院的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。根据日常维护的数据和记录进行收集、整理、汇总 ，提供医院信息系统的整体建设规划和建议，更好的为医院的信息化发展提供有力的保障。

## 二、运维内容及预算

（一）主要内容

当前，我院各信息系统共72个，数据库59个，服务器及虚拟机207台，网络及安全设备1537台，存储设备11台，机房动环设备15台，全院电脑及移动设备1357台（详见附件八）。运维公司在服务期内需提供专业第三方软件终端安全管理系统和IT智能运维监控软件，进行信息化手段事前监控，及时发现问题，解决问题。第三方专业软件由甲方选型，服务期结束后归甲方所有。运维内容包括：

1. 网络运维

2. 服务器、存储及虚拟化运维

3. 数据库运维

4. 桌面运维

5. 数据安全运维

6. 机房动力环境运维

7. 信息点部署服务

具体运维内容要求详见附件。

（二）第三方软件具体要求

1、终端安全管理系统

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 终端安全管理系统 | 系统具备日志审计、移动存储管理、外设管理、补丁管理、运维管理、水印管理等核心管理功能；提供1500个终端管理授权。 |
| 2 | ▲系统构架 | 为了能够体现更好的远程运维需求，系统设计为C/S构架，管理员需通过EXE控制台程序对于终端进行管理。（须提供截图证明） |
| 3 | 系统信息 | 管理端可以查看客户端的系统信息、IP地址、MAC地址、客户端版本号、CPU/内存/硬盘温度。 |
| 4 | ▲远程屏幕协助 | 管理员可以快速接管（在1秒钟内接管终端电脑屏幕）远程监看或者（控制效果流畅 ）客户端的计算机。当对终端计算机进行远程控制时，客户互传终端计算机中的文件，针对终端为双屏的电脑，管理员可以点击主/副屏切换进行控制，客户端本地也可以邀请管理员远程操作自己的电脑。 |
| 5 | 水印管理 | 支持屏幕水印，全屏展示机器名、IP、MAC、日期；支持文档水印，文档页面上显示机器名、IP、MAC、日期，可以针对水印的稀疏进行设置；支持打印水印功能，可以在打印出来的纸张上显示机器MAC、日期以及自定义文本内容；可设置水印文字的字体、文字大小、文字倾斜角度、例外打印机名称，并且可设置单行水印的水平垂直坐标及水印平铺的水平垂直间隔。 |
| 6 | ▲桌面助手 | 管理员开启桌面助手策略，终端计算机桌面底层一直展示半透明窗口，管理员可以配置窗口上多个快捷方式的网址和打开浏览器名称，用户点击每个快捷方式会打开相应系统。管理员可以以九宫格的形式设置桌面助手的固定展示位置。（须提供截图证明） |
| 7 | 桌面IP展示 | 支持桌面展示机器名称、IP、MAC、日期、工作组以及自定义内容。显示的文字字体、大小、颜色均可设置，管理员可以通过九宫格的方式设置显示位置。 |
| 8 | 多屏墙 | 管理员可以实时查看多个计算机的电脑屏幕，最大支持64屏同时监看；可灵活设置监控屏数和自动循环播放的时间。（须提供截图证明） |
| 9 | ▲系统盘自动还原 | 对于终端计算机提供系统盘还原功能，每次计算机重启，对于系统盘的写入信息，全部丢弃，系统盘恢复原状。（须提供截图证明） |
| 10 | U盘管理 | 可以设置禁止使用U盘，可以为U盘设置只读，只写权限。U盘插入报警。对于鼠标键盘等USB非存储设备不禁用。支持制作注册U盘，制作后的例外U盘，可以在单位内部按权使用。客户端本地也可向管理员申请例外U盘，管理人员可以收到申请消息，并进行审批。 |
| 11 | 硬件资产管理 | 管理者可以查询硬件资产统计报表，自动收集硬件资产的变更情况。包括CPU、内存、硬盘、打印设备、串口设备等。可以对于硬件资产信息进行自定义操作，包括设置维保日期，责任人，机器品牌，配备时间，配备方式。 |
| 12 | ▲截屏工具 | 桌面助手中有截图按钮，点击调出截图功能，用户可以选择相关矩形区域进行截图，双击非选中区域，可以将选中区域截图成JPG图片。 |
| 13 | ▲内网聊天 | 桌面助手中有 内网聊天按钮，用户点击调出聊天功能，用户可以选择内网中其他用户进行聊天，同时可以发送给其他用户。 |
| 14 | 软件资产管理 | 管理者可以查询软件统计报表，自动收集软件的变更情况。可以统计安全软件名称、安装日期、版本号、发布者。 |
| 15 | 杀毒软件检测 | 管理员可以按计算机模式查看所有客户端的杀毒软件状况，包括是否安装杀毒软件、杀毒软件状态、杀毒软件版本号等。 |
| 16 | Windows服务 | 查看客户端的windows服务状况，可以设置WINDOWS服务端状态，如禁用、启用服务等。可以禁止、禁用、启用服务。 |
| 17 | windows补丁管理 | 系统可以搜集当前终端计算机的系统漏洞，以折线图的形式展现最近7天全网终端的漏洞数和趋势；以这线图的形式展示最近7天全网终端修复漏洞数；系统可以展示全部补丁信息，管理员可以根据补丁编号、补丁名称、补丁支持的操作系统进行搜索，选择需要的补丁；管理员可以查看每个补丁，在那些计算机上安装了；管理员可以查看所有补丁安装的信息，包括安装成功、安装失败、忽略信息。管理员可以设置补丁的分发速度和分发时间。管理员可以设置补丁的分发部门和分发终端。 |
| 18 | 自动同步时间 | 客户端自动同步服务器时间。（须提供截图证明） |
| 19 | 即时通讯管理 | 可以详细记录QQ、MSN、SKYPE、微信聊天内容和外发文件。 |
| 20 | 文件外发记录/控制 | 客户端会自动记录用户文档外发行为。包括QQ外发、USB外发、浏览器外发等，同时可以记录外发的源文件。禁止用户通过浏览器外发文件。禁止QQ外发文件。禁止阿里旺旺外发文件。禁止微信电脑版外发文件。禁止MSN外发文件。禁止U盘外发文件。禁止拷贝文件到USB设备。禁止拷贝文件到共享目录。禁止拷贝文件到网络硬盘。禁止从USB拷贝文件到本地计算机。禁止从共享目录拷贝文件到本地计算机。从网络硬盘拷贝文件到本地计算机。限制USB设备拷贝文件的大小。 |
| 21 | ▲系统提供大屏幕展示功能 | 以WEB形式展现，支持4K电视机屏幕完美呈现，可以在同一个屏幕上动态展示以下数据：分别以饼状图展示操作系统分布情况、计算机品牌分布情况、杀毒软件分布情况；以仪表盘的形式服务器的CPU、内存使用状态;以跑马灯的形式展示全网终端的健康度；大屏幕可以展示终端计算机维保在1至3年，3至5年，5至10年，10年以上的各个阶段的计算机数量。（须提供截图证明） |
| 22 | ▲软件中心 | 管理员可以将单位需要的软件安装包上传到服务器上，可以设置软件的名称、分类、版本号和备注，软件中心以WEB形式展示，用户可以按照分类选择自己需要的软件进行下载安装。（须提供截图证明） |
| 23 | 文件操作记录 | 客户端会自动记录用户文档的操作路径、所在磁盘和所使用的文档编辑程序等，包括创建、访问、复制、剪切、重命名、删除、外发等动作 |
| 24 | 文件操作报表 | 系统生成文件操作统计报表。 |
| 25 | 管理员管理功能配置 | 可以设置多个管理员账号，针对不同账号，分配不同可管理的部门和拥有的权限 |
| 26 | 远程执行命令 | 管理员可以对远程计算机执行命令。 |
| 27 | 远程电源管理 | 对远程计算机执行开机、关机、重启、注销等操作 |
| 28 | 文件分发 | 管理员可以对远程计算机进行文件传送。可以自定义文件分发位置。支持多人传送。以任务的形式提交到服务器，对于在线的计算机立刻分发，对于不在线的计算机，开机后自动执行分发任务。 |
| 29 | 软件安装 | 管理员可以对计算机实行远程推送安装软件。以任务的形式提交到服务器，对于在线的计算机立刻安装，对于不在线的计算机，开机后自动执行安装任务。分发时间可自行设置开始时间与结束时间，分发速度也可限制。 |
| 30 | 屏幕保护 | 可以远程批量统一分发客户端桌面屏保；管理员可以在系统中上传制作好的屏幕保护文件，以及无操作多长时间后启动屏保。 |
| 31 | 桌面背景 | 可以远程批量统一分发客户端桌面背景。 |
| 32 | 网址访问黑名单 | 可以禁止访问添加在黑名单中的网址。 |
| 33 | 网址访问白名单 | 仅允许人员访问白名单网址库中的网址。 |
| 34 | 网址访问记录 | 自动记录客户端访问的网站地址，同时管理人员可以方便的打开记录网址。可以记录网址访问路径、标题、访问时间、使用的浏览器名信息。 |
| 35 | 网址访问统计 | 可以形成多种类型的网址访问统计报表。包括访问网址最多的前20名的计算机、访问最多的网址的前20名。形成饼状图、柱状图和列表。 |
| 36 | 违规网址访问报警 | 当客户端访问违规网址时，管理机会即时提示报警。报警方式包括软件报警和邮件报警。 |
| 37 | 网络使用控制 | 管理员可以设置指定的计算机禁止访问外网。内网访问不受控制。 |
| 38 | 实时网络状态 | 可以查看每台计算机的网络状态，包括使用协议、本地地址、远程地址、本地端口、远程端口、当前状态、占用进程、进程ID等信息。 |
| 39 | 程序访问控制 | 管理者可以设置员工禁止访问的程序。可以根据动态链接库名称对于程序使用进行控制。也可以根据程序的MD5进行控制。 |
| 40 | 程序MD5搜集 | 客户端开机可以自动搜集网络内部程序的MD5值，上传到服务器，形成MD5库。 |
| 41 | 程序访问审计 | 记录客户端程序使用日志。包括程序运行路径、开始时间、结束时间、产品名称、公司名称等信息。 |
| 42 | 程序违规访问报警 | 对违规程序使用行为进行自动报警。 |
| 43 | 程序日志统计 | 可以形成多种类型的程序统计报表。包括访使用程序最多的前20名的计算机、使用次数最多的程序前20名，使用时间最多的程序前20名。形成饼状图、柱状图和列表。 |
| 44 | 正在运行进程 | 可以查看客户端正在运行的程序。且管理员后台可直接结束进程 |
| 45 | 邮件客户端发送记录 | 详细记录FOXMAIL、OUTLOOK等邮件客户端发送邮件的信息。包括发送时间，主题、收件人、内容、附件。 |
| 46 | 禁用光驱 | 禁止客户端使用光驱。 |
| 47 | 禁用外设 | 禁止终端计算机使用软驱，光驱，红外，蓝牙，MODEM，声卡，COM口，禁用图形图像设备，禁用便携式设备，禁用无线网卡。 |
| 48 | 打印操作记录打印操作记录 | 记录终端计算机的打印信息，包括：打印时间，打印页数，打印文件按名，使用的打印机以及打印的内容形成图片保存到服务器上。 |
| 49 | 开机启动项 | 查看并管理开机启动项。 |
| 50 | 授权 | 提供原厂授权和三年售后服务承诺函。 |

2、IT智能运维监控软件

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 产品架构支持中台+微应用架构，支持运维运营化管理， 支持扩展为整个多产品的支持服务平台； 支持多租户模式， 不同管理部门、管理组织可以各自独立的安装使用各自的管理产品（微应用产品），按照租户权限共享中台数据以及处理服务； 本次采购需要支持网络设备+服务器+数据库+中间件+宿主机共计1800节点，虚拟机管理250台、存储设备11台、机房动环15节点。 |
| 2 | 支持服务要求 | 系统在每个菜单界面提供help功能，通过help功能用户不但可以了解产品的使用方法，在服务期可以不断了解各种经典实用用例，告诉用户如何用好产品功能带来实际管理效益。 |
| 3 | 在线服务要求 | 平台能够连通厂商的云端社区，由原厂技术团队以及各行业专家用户，提供在线问答、在线培训、技巧经验、问题求助等知识服务与互助服务。 |
| 4 | 在线扩展要求 | 系统能够连通厂商产品论坛，该论坛能够汇总众多产品用户， 讨论实战经验、学习运维知识、解决监控管理相关问题； 平台提供云端应用商店服务，汇聚不同的独立微应用。用户下载后，可以在 产品平台加载使用，满足线下的个性化、碎片化的工作诉求。 |
| 5 | 三员分立 | 根据安全原则，系统用户权限定义原生支持三员分立； 支持按照设备类型、型号、管理域等各类属性规则，划分用户管理权限。 |
| 6 | 云账号 | 系统线上平台和线下平台账号同步，支持通过手机扫码开通线上平台账号。 |
| 7 | 统一CMDB | 内置丰富的配置模型，至少包含私有云、基础资源、网络、服务器、应用、数据库、Web服务、负载均衡、业务、操作系统、动环监控、云资源、智能机柜、消息队列等类型模型； ▲可自定义不同业务资源主题，覆盖全运维领域，包括监控、 IoT、自动化、资产、视频、DevOps，不同业务主题可通过各自视图查看模型（要求提供功能截图，并加盖原厂鲜章）； 支持模型多级继承关系，父模型增加属性，子模型自动继承属性； 提供动态分组管理，可根据属性条件将实例进行动态分组，可实时对分组进行保存，查询、编辑等；提供资源CI的动态分组能力，通过预先配置的属性分组，实现新增对象自动被分配给某个具体角色组； 提供自动发现能力，在只提供网段信息、凭证信息的情况下，实现对网段内资源的自动扫描，可自动发现网络设备等。提供网络链路发现，可发现网络设备与服务器之间的链路情况和网络设备与网络设备之间的链路情况； ▲提供配置项（CI项）的变更历史查询，可查看原配置项变更到新值的全历史记录，包括变化时间、变更人属性值。（要求提供功能截图，并加盖原厂鲜章）； ▲提供配置类型CIT拓扑关系可视化，直观展现CIT之间的关联关系，CIT项拓扑可选依赖关系、组合关系、运行关系、连接关系等可视化视图，并自动维护关系。（要求提供CIT拓扑及关系视图截图，并加盖原厂鲜章）； ▲提供配置项CI拓扑关系可视化，直观展现配置项(CI)之间的关联关系，CI项拓扑可选依赖关系、组合关系、运行管理、连接关系等可视化视图，并自动维护关系。（要求提供拓扑及关系视图截图，并加盖原厂鲜章）； 模型之间具有自动授权关系，一个对象授权之后，另一个具有自动授权关系对象无需设置权限即可访问实例 |
| 8 | 运维场景自动化管理工具 | 编排语句采取拖拽式、自然语言语句编排； 编排语句支持直接对接运维监控产品强大的数据采集能力， 无需复杂设置； 支持数据管理分组、按分组统一处理； 运维场景自动化管理工具支持对运维“监管控”领域的运维业务，封装为以自然语言呈现的业务语句，通过运维业务语句的动态扩展，来满足不断增长的运维业务需求。厂商云端服务能够持续推出各类运维业务语句，如数据处理类、自动化操作类等业务语句，用户可以根据业务需要动态加载语句，支撑运维业务的扩展。； 系统提供断点测试功能，测试编排语句合理性； ▲提供多种种触发执行场景的能力，包括周期执行、告警驱动、手工执行、指标驱动执行。通过指标驱动执行，可以将场景实现的统计指标作为指标，应用到告警、历史记录、自定义首页部分。要求提供功能截图，并加盖原厂鲜章）； 系统提供测试日志功能，能够查询每条语句执行后的错误信息； 运维场景自动化管理工具支持场景模板的在线加载与应用，用户加载模板后，仅需将模板中涉及的对象进行本地实例关联，即可快速复用或借鉴模板的业务场景，实现运维专家经验的快速复用和落地。 |
| 9 | 告警管理 | 提供各类型告警统一处理，更好地统筹分析发现问题、定位问题， 智能化、场景化处理， 避免不同系统各自孤立处理运维问题； 提供运维场景自动化管理工具的联动功能，可以触发运维场景自动化管理工具执行新的场景逻辑； ▲提供告警信息所属的事件标签分类，并标识出告警持续时间显示，对手工撤销告警的操作，要求标注和展示手工撤销理由、撤销人信息。（要求提供功能截图，并加盖原厂鲜章）； 支持屏幕颜色告警、告警邮件提醒、和短信猫告警、企业微信、钉钉机器人、数据库输出。 |
| 10 | 报表管理 | 支持多个不同指标在同一时间轴中进行对比分析； 支持历史记录任意时段拖拽查看，对于超过3个月的历史数据，支持原始采集颗粒度（5分钟)的对比分析。 报表格式输出支持PDF、HTML、WORD方式； 支持用户个性化报表开发，提供方便的报表模板加载功能。 支持自定义报表，以报表模板为基础，可根据模板，进行内容和报表推送方式的定制。 对资源各类关键的表格化数据进行实时快照记录，并提供手动对比功能，为动态数据提供有效的分析方法； |
| 11 | 主机管理 | 系统应支持对于Windows、HP unix、Aix、Solaris、linux（redhat、CentOS、Suse（oracle）、Redflag）类型操作系统的管理，支持对于CPU、内存、进程、日志、网络流量、磁盘性能的监控； 支持国产麒麟操作系统管理，支持对于CPU、内存、进程、网络流量、磁盘性能的监控； 支持HP、Dell、IBM的windows服务器及 IBM AIX小机的硬件状态的监控，监控内容包括温度、风扇、磁盘、CPU、内存、电源等重要主机硬件的状态监控； 提供操作系统的CPU、内存、流量、存储进行涨势分析，主动识别涨势过快的设备； 支持以图形化方式显示主机的常用管理参数； 主机设备添加支持EXCEL格式导入系统； 可对统计范围内的主机进行详细的实时分析数据，根据使用率自动按照TOP 20排名； 提供最近一个月操作系统总体负载使用的TOP20的排名； 支持系统拓扑图，一张图可以展现所有主机承载的数据库、中间件和标准应用之间的实时状态监控，为主机监控提供全景视图； 支持IPMI方式监控主流国产服务器厂商的硬件，监控内容包括温度、电源、风扇、电压等硬件状态； 提供主机可用率、主机性能报表、系统告警统计报表等多套基于采集和管理数据生成的客观统计报表。 |
| 12 | 数据库管理 | 支持ODBC和JDBC取数方式取数，对SQLServer、Oracle、Sybase、Mysql、Informix、DB2、神通、瀚高等数据库的各项运行参数进行监控； 支持国产达梦数据库的管理，提供数据库运行视图； 数据库添加支持EXCEL格式导入系统； 支持对于各个数据库实时运行状态的实时统计，包含数据库会话数、死锁数实时排行，支持对表空间大小和会话数、缓存信息、锁信息进行重点监管； 支持对于数据库log日志文件监控，支持常见错误日志的实时监控； 支持Oracle Rac 的管理，支持集群分成操作系统、clusterware、实例方式展现，支持动态数据对比，检测各个承载主机的性能表现。 |
| 13 | 中间件管理 | 中间件管理必须支持对 WEBLogic、Tuxedo、WebSphere、EAServer、Cognos、MQ、Apache、Tomcat、Jboss、IIS、TongWeb、中创、TAS 等中间件实时监控； 支持图形化方式显示应用的承载主机状态和应用的基本性能信息，同时展示相关的运维负责人和联系方式。 |
| 14 | 标准应用管理 | 支持FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、POP3、SMTP、DHCP、JVM、Exchange的监控。 支持图形化方式显示应用的承载主机状态和应用的基本性能信息，展示相关的运维负责人和联系方式。 |
| 15 | 网络管理 | 系统能支持各大设备厂商的各型号设备，支持多厂商设备组成的混合网络自动发现； 能提供设备的真实面板,提供端口关闭与启用操作，可以更改VLAN ID； 拓扑图的生成必须支持网络设备的SNMP V1、V2、V3这三个版本的混和生成，并能对SNMP V3设备进行管理； 系统必须能解决广域网环境中NAT方式部署下的采集问题，必须支持由分布式采集器为起点的拓扑发现算法； 支持拓扑添加功能，在保留原有拓扑图的基础上，搜索新的网络设备并自动添加到网络拓扑上； 要求在拓扑图上快速定位IP地址的接入端口，包括服务器IP和PC机IP，并且通过图标进行显示； 要求拓扑图上的设备和线路支持按照性能参数的不同区间以红、黄、绿颜色进行显示，性能负载可自定义； 支持不同采集域的设备在一张图上进行展现，且通过图标跳转到任意拓扑图； 支持拓扑图自动布局，网络设备可实现星型排布、圆型排布、从上到下树形排布、从左到右树形排布多种自动排布方式； 在拓扑图上可直接显示线路错包数、丢包数、帧长度，实时流量； 拓扑图设备间的连线除直线形式外，还可支持以折线、合并线等线型，并可将网络拓扑按照线路图、地域分布图、逻辑关系图等方式呈现； 拓扑图线路支持带有流动效果方式展现，支持定义虚实线、粗细、速度等线形设置； 支持在拓扑图上直接调用webssh工具，访问设备和主机。允许保存上一次登陆使用账号密码； 支持网络设备的ARP表、MAC表、路由表等定期全文记录，以及差异全文自动比对，并标识差异项； 提供任意IP类型对象的监控，支持ping状态、TCP端口状态、URL跳转方式实现该对象的基础管理； 提供IP节点的监控清单并实时展示该IP的ICMP可达状态； 提供Syslog、trap关键字接收以及告警通知能力； 提供IP子网的自动发现，并可按照当前网络接入情况进行自动分配； 支持查询接入IP的历史变更情况查询； 支持异常接入终端的告警通知，可以针对未规划设备、未分配IP、未在指定位置接入等多种异常进行自动检测； 支持网络拓扑中快速定位PC，并以下标方式显示其使用人信息； 提供网络设备可用率、线路连通率、网络设备负载分析报表、线路负载分析报表、网络告警统计报表等多套基于采集和管理数据生成的客观统计报表。 |
| 16 | 虚拟化管理（vsphere） | 支持虚拟机中心、文件夹、数据中心、集群、宿主机、资源池、vApp的全面管理，包括实时性能和逻辑关系； 实现宿主机配置、状态、性能信息的一体化管理； 实现虚拟机配置、状态、性能信息的一体化管理； 要求以图形化方式展现虚拟化拓扑，显示宿主机、虚拟机、虚拟网络、数据存储关系，动态显示管理对象负载、告警； 支持对可分配资源如CPU、内存、存储空间进行容量管理； 要求能对现有容量情况做一个清晰的分析和基于现状未来可用期限的预测 能从从未运行虚拟机、虚拟机快照、计划下线到期、空闲虚拟机4个角度计算可回收的资源； 支持对虚拟机CPU、内存、虚拟机磁盘、网络的性能进行分析，并可基于现有数据识别运行和配置的合理性，并给出解决建议； 提供虚拟化告警统计报表、宿主机运行率报表、容量分析报表。 |
| 17 | 存储管理 | 支持存储设备硬件管理，以统一的视图展现被管的各个硬件子项的运行详情，清晰展现各个管理设备的各类型管理状态，并以颜色显著标示出现问题的硬件类型；涉及到磁盘阵列的电源、电池、风扇、温度、磁盘、控制器等各个关键硬件信息； 支持存储空间使用全局视角，当前所有磁盘阵列设备已经使用空间的统计；当前哪个设备已配置的数据池，有足够的空间可以分给给业务主机使用，列出Pool已使用的排行；当前哪个磁盘阵列还有未分配给主机的lun信息，便于解决lun的浪费问题； 支持存储设备性能管理，提供LUN读IOPS TOP排行；提供LUN写IOPS TOP排行；提供LUN 总 IOPS TOP 排行；提供LUN的总传输字节数TOP 排行； 提供按照传输流量的存储线路排行； 支持对SAN网络中磁盘阵列、光纤交换机、主机、线路的监管，支持多厂商存储设备的SAN网络异构管理。支持通过SNMP或SIM-S协议采集磁盘阵列相关指标。 |
| 18 | 业务管理 | 提供自动、手动创建业务架构图功能，通过物理架构、逻辑架构、物理与逻辑结合架构方式真实反映出业务系统整体架构图； 必须提供简单便捷的构图工具，可以自由替换图标和移动图标位置，构建符合用户特色的业务视图； 综合评价业务健康，支持将各个管理对象的指标作为评价基础；可以根据各个管理对象对于业务的影响，设置权重；支持评价基础指标作为预警阈值，在界面中以不同颜色图标显示，以示对业务的影响；支持业务健康度的实时动态更新；支持业务健康度低分原因的及时显示； 提供业务视角管理基础设施，系统可支持多种布局方式，将基础设置提升到业务视角，便于业务部门和网络部分的沟通和监控统一界面；便于第一时间实现业务故障的定位； 支持从外部数据库、日志等多种方式获取业务数据，从业务组成和业务数据等多个维度对业务运行情况进行综合分析； 支持用户特殊设备现场快速配置，要求配置对象能自动实现指标的实时查看、历史记录查看，并可是指阈值进行告警； 支持对网络设备、虚拟设备实现邻居在业务视图上进行主动发现，实现快速构建一个业务视图的能力。 |
| 19 | 巡检管理 | 提供按照业务和自定义范围定义一次巡检任务，每个巡检任务可以按照一次多次、一周多次等方式周期性执行； 支持符合企业巡检要求的报告定制； 支持巡检过程可视化，实时查看每一个对象的巡检结果； 支持巡检结果的分析，按照每个任务的巡检正常率、重要指标正常率等方式统计。 |
| 20 | 售后服务 | 提供三年原厂商本地化服务，提供原厂商售后服务承诺函，提供7*24小时的项目专项电话技术支持。 |

（三）运维预算

本年度为保障整体运维效果，确保网络安全，合并为网络机房及系统运维服务项目，招标控制价以原中标价格核定，合计46.5万元。

## 三、运维服务人员要求

1.驻场人员要求

运维服务方需提供驻场技术工程师2人，工作时间按医院工作时间而定，具体要求及工作职能：

具有H3C、华为、锐捷等厂家的路由交换技术认证证书之一，5年以上网络运工作经验，具备良好的技术能力和责任心。工作服务内容有：负责互联网信息系统的升级部署、备份恢复、日常巡检、性能优化、配置操作、网络质量及网络设备的监控、编写网络运维手册,制定设备操作规范和应急手册等运维服务工作。

能够从事信息安全服务、运维、管理工作。对网络信息安全有较为完整的认识，掌握电脑安全防护、网站安全、电子邮件安全、Internet网络安全部署、操作系统安全配置、恶意代码防护、常用软件安全设置、防火墙的应用等技能。能完善和优化单位信息安全制度和流程。信息安全工作符合特定的规范要求，能够对系统中安全措施的实施进行了跟踪和验证，能够建立起立体式、纵深的安全防护系统，部署安全监控机制，对未知的安全威胁能够进行预警和追踪。能够针对安全策略、操作规程、规章制度和安全措施做到程序化、周期化的评估、改善和提升，能够组织建立本单位的信息安全体系。在技术能力上，对本单位的系统中安全措施能够总体上把关，掌握防护系统的脆弱性分析方法，能够提出安全防护系统的改进建议。

具有服务器、存储工程师认证，或具有虚拟化工程师认证，或具RedHat\suse等linux文字版\图形版本的安装及其维护、UnixAIX等Unix操作系统的认证工程师，有5年以上项目实施工作经验，熟悉Windows 2003 2008 NT 2000等windows服务器操作系统的维护、RedHat\suse等linux文字版\图形版本的安装及其维护、Unix AIX等Unix操作系统的安装实施及其纠错等等能力、熟悉配置SAN NAS等存储网络及其磁带机的安装配置及维护并具有一定数据恢复能力。能对网络服务核心架构进行设计，实施及其维护包括动态负载均衡，存储分配，云部署等的工作。

具有OCP或OCM证书且有3三年以上数据库维护工作经验,精通Oracle数据库相关知识，对Oracle DBA工作有深刻理解,熟悉Oracle数据库的备份与恢复,熟练进行Oracle数据库的管理、规划、性能优化、数据库应急处理，并及时做出优化和解决方案，具备独立分析、解决大型数据库相关复杂问题的能力（数据库包括Oracle、SQL server、mySQL等）。

由驻场团队人员专职担任，具备良好的技术能力和责任心。运维服务方应为技术工配备相应的维护工具（如：网络链路检测（包含铜缆和光缆））设备、每天对主要机房进行巡检，检查空调、配电、UPS系统、环境监测系统、视频监控系统、软、硬件系统状态，并按月、季、年向用户提交系统运行报告，根据运行情况提出合理化建议，根据中心管理部门要求随时对机房环境异常情况以及设备及软件系统异常情况进行检测和分析。

2.二线专家团队要求

由运维服务方本公司员工组成，成员5人以上的专家团队。其职责在于解决重大非日常故障的排除工作。为用户方及投标方驻场团队提供24小时×365天的不间断技术服务。

## 四、运维服务档案建立

运维服务方需按时提供《整体运维方案》、《风险评估报告》、《发展规划方案》、《常见故障处理手册》、《运维报告》、《巡检报告》、《安全报告》、《特殊时间节点报告》、《故障报告》、《故障处理报告》、《事故报告》、《技术支持记录表》、《客户满意度调查表》等文档，并协助用户方建立运维档案库。

## 五、故障及响应

1.故障处理服务需求说明

运维服务方对用户方所有相关业务系统的故障分级分类响应,以确保用户方系统在发生故障后的迅速恢复能力。

2.故障级别定义及处理时间要求

| 故障分级 | 定义 | 故障处理响应（分钟） | 处理完成时限（小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 最紧急，指工作时间内全区服务中断、业务停止、数据丢失的故障为一级故障。要求15分钟内响应，专家团队0.5小时内到场，2小时恢复业务，12小时解决故障。 | 15 | 2 |
| 二级故障 | 紧急，指工作时间内全区业务未完全中断，但业务功能或服务能力部分丧失，系统响应大幅下降，具有潜在系统瘫痪或服务中断的危险的故障，或在非工作时间内全区服务中断、业务停止、数据丢失的故障为二级故障。要求30分钟内响应，专家团队2小时内到场，4小时内恢复业务，24小时内解决故障。 | 30 | 4 |
| 三级故障 | 较为紧急，指在工作时间内业务未丧失，业务性能部分下降（性能降低小于40%），或非关键业务系统的故障为三级故障，要求60分钟内响应，36小时内解决问题。 | 60 | 36 |
| 其他故障 | 一般，指除一、二、三级故障外，业务功能未丧失，或业务性能轻微下降（性能降低小于20%），关键业务不受影响的故障为三级故障。要求90分钟内响应，72小时内解决故障。 | 60 | 48 |

（1）故障分级

故障处理基本要求：故障处理时，优先考虑系统恢复以保证业务正常运行，然后再彻底解决故障，并提交故障处理报告。

（2）一般性故障处理服务

一般性故障是指故障定义中三级故障和其他故障。运维服务方须迅速提供故障处理服务，安排驻场人员分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障。对于故障处理，须遵循记录、分析、处理、解决的闭环处理方法，以找到故障根源、避免或预防二次故障为最终解决的标准。

1）运维服务方驻场人员需了解用户方系统运行情况，核实故障现象，并根据故障现象进行故障分析、测试、诊断，并制定故障解决技术方案。技术方案经用户方维护主管部门批准后方可实施。

2）在处理故障时，不能影响到业务，并有用户方维护人员在场协同处理，当在必须进行影响到业务的操作时，须经用户方维护主管部门批准方可实施。

3）在处理故障时，要认真填写《故障报告》及《故障处理报告》，并在故障处理完毕后提交用户方维护主管部门存档。

4）故障处理服务响应时间需按处理时间要求执行。

（3）紧急故障排除服务

紧急故障指故障定义中的一级、二级故障。紧急故障排除服务是为了快速地解决二级（含）以上故障发生而提供的服务。

1）发生二级（含）以上故障（紧急故障）时，运维服务方驻场人员应立即展开应急处理，并上报运维服务方二线专家团队及用户方维护主管部门。

2）应组织协调相关资源在规定时间恢复业务。

3）故障处理完毕以后，运维服务方工程师应在现场进行一段时间的观察，运行稳定后，项目负责人应在当天向用户方维护主管部门汇报故障处理基本情况并提交《故障报告》及《故障处理报告》存档。

4）故障处理完毕以后，应认真查找一级故障（紧急故障）原因，制定防范措施。项目负责人在故障处理完毕后3个工作日内向用户方维护主管部门和维护单位书面提交《事故报告》并当面汇报，提供故障的发生原因、处理过程、解决结果和防范措施。

## 六、培训

1.现场培训

运维服务方根据用户方需求，定期为用户方提供定制化的现场培训服务，培训内容包括网络技术、网络信息安全技术、服务器及存储技术、数据库技术、虚拟化技术等与本项目维保相关的内容。根据用户方需求，运维服务方派专职讲师现场授课。

2.工程师专业培训

为鼓励用户方工程师提升专业技术能力，凡是在合同期内通过华为中级网络工程师HCISP）认证、数据库OCP/OCM认证的工程师，由运维服务方报销所有报名、培训、考试相关的费用。

## 七、重要时刻增派专人驻场服务

在重要关键时刻，运维服务方根据要求提供不限服务次数、不限服务时间、不限驻场工程师数量的现场驻场保障服务支持。关键业务时点：（包含但不限于）法定假日、重大节日、系统升级、系统迁移、系统改建、设备更新、年终核算、系统推广运行等关键时点、全国大型系统测试、系统上线切换、灾备系统测试演练或实际切换操作等情况下对系统和业务高效稳定运行要求高的重要时点。网络重大割接或其它任何对业务运营产生重大影响的时刻，运维服务方提供重要时刻的专人现场支持。

## 八、应急演练

运维服务方应结合实际情况制定相应的应急预案，针对服务内容分类结合网络、服务器、存储、数据库、网络安全、机房环境、链路等因素，制定至少三种以上应急预案，并形成相关文档及手册。依照应急预案每年需配合用户方完成相应应急演练，并形成文档留存。

## 九、服务质量考核及责任追究

用户方每月对运维服务方进行考核，填写满意度调查；每半年对服务项目进行验收同时形成相关文档留存。对于考核内容不合格项目，用户方与运维服务方协商解决并保留进一步处理的权利。

1.在合同规定的时间内，对于考核不合格或不满意的投标方驻场人员，用户方有权要求投标方更换人员。

2.在合同规定的时间内，运维服务方不能按期提供有效服务，用户方有权选择第三方服务，运维服务方应支付第三方为此提供服务的费用。

3.对运维服务方在服务期间造成用户方设备损坏的，则运维服务方应在3个工作日内无条件的修复由运维服务方造成的设备损坏，经双方确认无法修复，运维服务方应为用户方更换同型号或更高配置的设备。

4.运维服务方在合同期内因提供服务不当而造成关键信息系统停机时间连续超过4小时以上事故超过2次（含2次），用户方可以无条件终止合同，并拒绝支付合同款。

5.如运维服务方不能按照服务质量要求及时提供有效服务、巡检不认真没有及时发现存在的隐患造成系统、数据库故障等，按照规定每次扣除相应服务费用总额的10%。若造成损失，用户方保留索赔权利。

6.在故障不能明确的情况下，用户方有权提出技术支持请求，运维服务方必须按照故障等级，安排相关专业技术人员采取现场或远程方式参与故障诊断。如运维服务方未及时参与会诊，按照规定扣除服务费用总额的1%，逐次递增0.1%；如经确认，故障确属运维服务方维保范围，而运维服务方未能及时应用户方要求参加会诊，所造成的损失，用户方保留索赔权利。

7.为保证用户方系统稳定运行，避免因系统故障造成的损失，运维服务方应提供服务索赔的承诺。

## 附件一 网络运维服务内容

一、故障诊断及故障排除技术支持服务

运维服务方在收到故障通知后，驻场工程师进行现场故障诊断及现场故障排除，直至故障确定或故障排除。出具故障报告，内容包括故障现象、故障原因、故障解决方法、故障处理建议等。需要更换配件或整机的情况，保修期内的设备协助联系厂家报修并跟踪厂家维修流程，直至故障排除；保修期以外的设备，配件由用户方另行采购，到位后再更换故障件，直至故障排除。

二、定期巡检服务

运维服务方将为用户方提供每月一次巡检服务，获得设备运行的最新资料，在院方同意后及时升级设备及系统的微码、补丁、特征库，同时第一时间发现存在的隐患，保障设备稳定运行。并有针对性地提出预警及解决建议，能够提早预防，最大限度降低运营风险。巡检为每季度提交设备巡检报告。

三、网络优化服务

网络优化服务主要内容是针对用户方网络，对其基础架构、网络性能、高实时性业务部署以及网络安全各方面进行评估、优化设计以及改进。此服务是建立在对用户方IP网络、业务构成进行充分调研评估的基础上，根据甲方计算机网络容量和流量的要求，结合用户方需求，对用户方网络以及业务部署进行优化设计和实施，以提高网络可管理性、可维护性、安全性以及业务部署能力。网络优化服务以保证不少于4次。

四、用户方网络正处于不断建设，不断发展的时期，包含广域网建设、局域网建设、网络安全建设等，在建设前期，方案是否可行，能否符合用户方的技术目标，是否存在潜在的技术隐患以及如何预防。网络方案验收服务在网络的规划设计阶段提供的一项专业服务解决方案。该服务通过对网络方案进行技术分析、仿真测试等，验证网络方案在技术方面的可行性、能否符合技术目标、是否存在潜在的技术隐患以及如何预防等。可以通过此项服务充分预防设备投资风险及网络运行风险，确保网络投资的有效与增值。网络方案验证服务步骤：

1.验证规划设计

在提出网络方案验证需求后，运维服务方网络专家根据提供的网络规划方案中的内容，与用户方共同制定详细的网络验证方案，其中包括但不限于以下内容：

1）网络验证目标和验收标准

2）所要进行验证的内容

3）网络设备、仪器和所需的其他资源

4）验证项目的时间计划

所有确定的内容均直接体现在运维服务方网络专家拟定的《网络方案验证测试报告》中，并由用户方签字确认，作为此项服务的验收标准。

2.仿真与测试

运维服务方网络专家根据方案需求按比例搭建仿真网络环境，搭建所需设备由用户方提供，运维服务方并根据《网络方案验证测试报告》中所列测试项对网络性能和技术指标进行测试，其中包括但不限于以下测试内容：

1）验证规划方案的正确性和可行性

2）测试网络的冗余及可靠性

3）测试网络的整体性能及网络瓶颈点

4）测试网络其他技术目标

3.验证结果分析

在仿真网络环境测试完成后，运维服务方网络专家根据测试数据对网络方案进行整体分析，并将最终分析结果形成《网络方案验证分析报告》。该报告包括但不限于以下项目的分析结果：

1）验证该设计方案是否符合技术目标

2）证明该设计方案是否为最优设计方案

3）验证网络协议选择及设备选型是否正确

《网络方案验证分析报告》是此项服务最终输出结果，由用户方与运维服务方共同签字确认。

## 附件二 服务器、存储及虚拟化运维服务内容

一、工程师驻场服务

提供工程师现场驻场服务，随时解决用户方网络中出现的各类问题；驻场工程师熟悉用户方服务器、存储及虚拟化情况,应具备服务器、存储及虚拟化工程师认证，有3年以上工作经验。

二、定期巡检服务

定期巡检为每周一次，对机房内的服务器和存储系统进行检查，分为硬件巡检和应用系统巡检。

1.硬件巡检

硬件巡检包括对服务器、存储系统的指示灯状态、部件工作状况、网络线路连接等情况进行常规巡检，主要检查是否有部件出现故障或可能出现故障，并对设备进行故障前检查。对故障前和故障的设备配件进行及时更换。更换配件如需停止运行相关设备需与用户方负责人沟通设备停机时间。设备需在用户方要求的时间内完成故障配件的更换并保障用户方相关系统的正常运行。

在巡检过程中如设备配件出现故障运维服务方会对故障配件做如下处理：

质保内设备：如设备配件发生故障该设备在厂商质保期内运维服务方会与原厂商售后服务机构联系配合原厂商售后服务人员对设备做相关检测并与用户方协调设备是否需要停机及停机时间以配合原厂商售后服务人员更换相关故障配件，保障设备的正常运行；

质保外设备：设备已达到原厂商质保年限，运维服务方工程师在巡检过程中如果发现设备配件发生故障运维服务方工程师将启用备品备件机制通过运维服务方的备品备件库对故障配件进行更换，费用由运维服务方承担。更换配件时运维服务方需与用户方负责人沟通配件更换时间及设备停机时间，以保障用户方业务的正常运行；

2.应用系统巡检

应用系统巡检包括对服务器、存储系统的操作系统状况、CPU运行状态、内存占用情况、硬盘空间等，主要检查操作系统及存储系统的工作情况，排除已出现的系统故障或系统应用隐患，及时升级系统、打补丁、更新病毒库。如服务器操作系统出现故障运维服务方负责人有义务协助用户方对服务器操作系统进行重新安装（在重新安装操作系统前协助用户方对该服务器上的数据进行备份，运维服务方安装操作系统时需在用户方要求的时间内安装相关服务器的操作系统）

3.工作流程

运维服务方每周在提供服务前，提前与用户方进行确认，经用户方同意进入用户方的机房提供巡检服务，对设备的运行状态及故障指示进行做健康检查，为巡检结果出具巡检报告，并以巡检报告为用户方对运维服务方工作的验收依据。

三、设备维护服务

设备维护服务是每月1次巡检，对机柜线路的整理、设备标签检查更换、设备定期除尘、机房设备安装建议等服务。对进入用户方机房的新设备新线缆提供安装建议，为设备的安装、调试，线缆的铺设、连接提供便利。对巡检时发现的故障，或突发故障进行排除。

四、备品备件服务

出现突发性的故障，会影响到用户的系统应用，因此需要在短时间内排除故障，恢复系统应用，而一些突发性故障很难短时间内进行排除，因此出现难以恢复的故障时，可利用备品备件服务进行恢复，运维服务方应在4小时内采用本地备件将故障恢复。

运维服务方会在本地建立备品备件库，存放常用的服务器及存储配件，在相应设备出现故障后可及时更换。具体的备品备件清单如下：

| 序号 | 品牌 | 型号 | 配件 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝德 | PR2012P3 | 电源 | 3 |
| 2 | 宝德 | PR2012P3 | 风扇 | 6 |
| 3 | 华为 | 2288HV5 | 电源 | 16 |
| 4 | 华为 | 2288HV5 | 风扇 | 16 |
| 5 | 联想 | SR860 | 电源 | 2 |
| 6 | 联想 | SR860 | 风扇 | 4 |
| 7 | H3C | R4900 | 电源 | 4 |
| 8 | H3C | R4900 | 风扇 | 4 |
| 9 | IBM | P730 | 电源 | 2 |
| 10 | IBM | P730 | 风扇 | 2 |
| 11 | IBM | P740 | 电源 | 2 |
| 12 | IBM | P740 | 风扇 | 2 |
| 13 | EMC | VNX5400 | 电源 | 2 |
| 14 | EMC | VNX5400 | 风扇 | 2 |
| 15 | EMC | VNX5400 | 硬盘 | 4 |
| 16 | EMC | VNX5600 | 电源 | 2 |
| 17 | EMC | VNX5600 | 风扇 | 2 |
| 18 | EMC | VNX5600 | 硬盘 | 4 |
| 19 | 华为 | OceanStor 5310 | 电源 | 1 |
| 20 | 华为 | OceanStor 5310 | 风扇 | 1 |
| 21 | 华为 | OceanStor 5310 | 硬盘 | 2 |
| 22 | 华为 | OceanStor 5130F V5 | 电源 | 1 |
| 23 | 华为 | OceanStor 5130F V5 | 风扇 | 1 |
| 24 | 华为 | OceanStor 5130F V5 | 硬盘 | 2 |
| 25 | 华为 | OceanStor 5110 | 电源 | 1 |
| 26 | 华为 | OceanStor 5110 | 风扇 | 1 |
| 27 | 华为 | OceanStor 5110 | 硬盘 | 2 |
| 28 | 华为 | OceanStor 5310F V5 | 电源 | 3 |
| 29 | 华为 | OceanStor 5310F V5 | 风扇 | 3 |
| 30 | 华为 | OceanStor 5310F V5 | 硬盘 | 6 |

五、专业培训服务

运维服务方为用户方提供培训服务，培训服务主要为了提升用户方单位技术人员技术水平。

## 附件三 数据库运维服务内容

一、系统优化服务

随着应用系统投入使用时间的加长，系统由于数据量的增加或用户方数量的增加或应用的修改等各种原因导致的性能下降。性能降低后导致应用响应慢、统计或报表计算时间加长和难于维护等不良影响，严重影响生产效率。运维服务方须利用各种工具手段跟踪系统现状，分析应用类型和用户方行为、评价参数设置、数据分布、硬件和系统资源的使用情况等，并提出相关调整建议，必要时可以随时在规定的时间内派技术专家到达用户方现场，处理用户方系统性能问题，确保用户方系统的高效运转。主要内容:与用户方共同制定性能调整范围文档；性能检查初始化参数调整；补丁或版本的改变；查找占用资源严重的SQL语句并提供优化建议；查找锁竞争并确保数据库运行效率；查找占用资源严重的进程；找出主要的性能瓶颈并及时解决；运维服务方工程师须提供性能调整报告，包括相关发现及/或对结果的分析等内容。对于系统优化中发现的问题将持续跟踪并最终解决。

在单维度优化服务后，同时确保系统硬件资源充足，软件配置合理的情况下，用户方感知系统运行缓慢或当系统出现性能问题时，根据用户方的需要，以优化用户方体验为目的，在预定时间内对系统、数据库群集运行效率进行分析和调优，发现、定位和及时解决用户方体验不佳的可能问题点，全面提升业务系统用户方体验。综合调优服务主要内容：（服务内容包括但不限于容）：各功能模块性能问题收集记录，并进行性能情况验证采集；对各项需要优化的操作从业务层，应用层，系统层进行逐层优化分析；操作实现业务逻辑分析；操作实现技术手段分析；应用程序数据访问特点分析；应用技术框架分析；操作实现底层代码分析；对后台系统环境进行优化分析；对各业务场景各操作涉及SQL语句进行优化分析；对涉及各数据模型进行优化分析；数据库表数据分布分析；数据空间数据存储方式分析；系统数据增长、数据访问特点、空间需求分析与评估；应用布署方式分析优化；系统软件配置参数分析优化；系统软件版本及补充分析优化；根据优化分析情况，制定优化方案；跟进并执行优化测试；进行优化验证；制定正式生产环境优化布署方案；执行正式生产环境优化实施；正式生产环境优化效果验证提交成果；为最终用户方提供了本工作单元的内容并由获用户方认可；投标方应将根据用户方要求指定运维服务方工程师在双方约定时间内提供不间断的性能调优服务，每次优化须达到用户方提出的量化目标。

二、紧急救援服务

1.在出现影响生产的严重故障时，二线专家团队成员能在30分钟之内响应，提出合理的处置建议，并在要求时间到达现场，快速进行系统恢复。系统恢复后分析故障原因，并提交报告。

2.在出现数据库损坏或数据丢失时，在没有备份的情况下或备份不完整不可用情况下能够使用特殊的数据恢复软件来最大限度地恢复数据。运维服务方所使用的特殊数据恢复软件必须取得软件著作权并在业界有成功的应用案例。

3.在出现复杂、重大、疑难故障时，运维服务方能够组织经验和技术能够胜任的二线专家团队进行故障会诊，提出故障处理方案。

三、关键业务时点驻场提供保障服务

1.对系统进行全面深度的健康检查，及时定位系统的安全隐患，并针对可能出现的故障隐患提出相应的修复方案和应急措施。

2.积极主动检查、监控系统的运行状态，及时发现问题、提前预防问题，对于可能影响系统的重大性能问题，及时沟通、主动推动问题的落实和处理，在部分问题原因不完全确定，没有解决方案时，主动提供有效的临时规避方案，使系统能够稳定地运行。

3.进行系统检查和风险管理，分系统进行架构、健康状态、安全状态、日志状态、备份等检查。

4.梳理业务系统存在的各种风险，划分风险等级，并针对存在的风险制订解决方案。

5.进行系统风险评估，基于对系统的日常监控及以往相关故障的原因分析，梳理目前系统中存在的风险。

6.根据系统运行情况进行系统支撑能力评估，按系统分别梳理清单列表和配置情况，对资源使用和能力进行评估。

7.根据专家深度健康检查结果和系统风险评估制定系统隐患修复方案，与用户方相关负责人讨论确定实施计划，并完成实施或制定应急预案。

8.对于已发现的需要从应用开发方面解决的软硬件架构问题，积极配合开发商制定修复计划或应急方案，确保在保障前排除隐患。

9.根据系统运行情况制订完善的应急流程、方案，并配合完成保障前重要系统的应急演练。

10.保障期间针对系统相关的各个关键环节制定全面的监控和性能数据统计方案，不断收集和分析监控和性能数据变化趋势，及时发现数据库相关的性能隐患，确保保障期间的性能稳定。

11.保障期间持续跟踪、分析数据库相关系统的负载峰值，落实优化调整措施，提高系统性能、确保系统的稳定运行。

12.保障结束后3个工作日内，需主管部门和维护单位书面提交详细的《运行情况报告》，报告中包括但不限于业务承载情况、主要性能指标、数据库运行情况分析等。

四、工程割接配合工作

对于重大的工程割接，为确保工程割接的顺利进行，运维服务方需组织技术专家配合工程的各项工作，主要包括并不限于以下工作：

1.组织技术专家参与整体方案讨论，并制订专门保障措施或方案。

2.工程割接前的各项准备工作，包括技术支持、系统环境准备、系统环境调整、SQL脚本审核、导入导出相关数据以及系统调优等。

3.配合相关厂商进行系统总体联调功能测试、压力测试。

4.进行测试环境搭建、数据准备、跟踪监控、结果分析、测试后环境清理。

5.组织或配合进行系统应急演练测试和网络、主机、数据库、中间件、应用程序系统故障切换测试。

6.在系统正式割接前的数据模拟割接中负责环境搭建、跟进处理模拟割接过程中发现的问题，并提出解决方案，并按要求改进实施。

7.割接期间安排工程师到现场全程跟进工程割接上线全过程，从环境的检查、安装、调试、部署、调优全程技术支持，随时应对突发事件发生,直至系统成功上线。

8.工程割接完成后，适时总结，提供分析报告。

9.割接完成后，配合用户方进行系统升级完成后的测试、提交系统割接实施报告和性能测试报告等。

五、应用版本上线配合服务

随着业务需求的日趋复杂，为避免版本上线对现网系统造成稳定性以及性能的影响，运维服务方须组织技术专家做好版本上线保障工作，包括：

1.为减少版本上线后出现的性能问题，争取在上线前尽可能地发现新版本中潜在的风险，并解决这些潜在性能瓶颈，进一步提升上线版本的质量，运维服务方需从当前的数据结构及数据量情况出发，对开发商工程师提供的上线相关表结构、SQL语句信息进行评估。

2.针对库表结构而言，从新增库表可能的数据量和未来维护效率、当前已存在的索引、索引冗余等多方面考虑其合理性。

3.SQL语句的评审则主要是通过查看在测试环境中的执行计划，考察其是否有精简的可能性，是否合理使用现有索引，是否需要重构查询结构、改变访问顺序、添加适当提示等。尽可能减少SQL执行中的物理读、cpu time等。针对优化空间较小的SQL，及时与开发工程师联系，协商能否对应用层做一定修改。

4.运维服务方需组织工程师对版本上线的整个过程进行监控，从性能测试中及时发现上线后可能出现的性能瓶颈，并做出针对性的优化调整。

上线后，对系统进行强化的实时监控，及时发现新版本对系统的影响，配合处理版本上线后的性能等问题。

六、数据库监控服务

数据库监控服务，需要对数据库进行每日巡检，包括所有各类数据库。数据库日巡检内容如下表：

| 1 | 核查所有实例运行 | 每日巡检 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 核查LISTENER正常运行 | 每日巡检 |
| 3 | 核查可以成功连接数据库 | 每日巡检 |
| 4 | 核查可以成功备份数据库 | 每日巡检 |
| 5 | 核查存储资源有充足的可用空间 | 每日巡检 |
| 6 | 查看日志文件中出现的任何错误 | 每日巡检 |
| 7 | 查看SQL*Net日志中的错误信息 | 每日巡检 |
| 8 | 检查数据库进程数量 | 每日巡检 |
| 9 | 检查会话(Session)锁状态 | 每日巡检 |
| 10 | 检查不可用索引(UnusableIndex) | 每日巡检 |
| 11 | 管理FlashbackRecovery区(10g、11g) | 每日巡检 |
| 12 | 查看CPU、内存、网络、磁盘的争用情况 | 每日巡检 |
| 13 | 检查定义在DBMS_JOBS/DBMS_SCHEDULER的JOB状态 | 每日巡检 |
| 14 | 识别空间受限对象(Space-BoundObjects) | 每日巡检 |
| 15 | 检查分析性能数据Workload profile\Database Hit Ratios（数据库命中率）\TOP SQLs | 每日巡检 |

七、咨询和技术支援服务

1.咨询和培训服务

根据用户方IT系统演进的规划，按用户方要求，不定期在数据库云化、整合、分布式数据库、Weblogic中间件等方面，提供电话、web、现场会议等手段的技术咨询；运维服务方在服务期限内必须提供至少5天的培训服务，每次参加培训的人数由用户方确定。每年提供1-2名相关专业认证的培训。

2.技术支援服务

利用各种工具进行数据库性能监控，并通过各种手段不定期根据系统运行情况开展有效的优化。

## 附件四 桌面运维服务内容

对医院全部的内外网计算机的桌面操作系统运行维护，内容包括桌面终端操作系统的问题处理、重新安装，日常应用软件、业务系统应用软件的安装维护。

一、台式机、笔记本、一体机、查询机等终端维护

1.院内电脑软硬件的日常维护、定期巡检、配件更换或增加、升级改造、故障诊断、故障排除、操作系统及应用软件升级，安装，以确保院内计算机系统正常使用（在维修维护过程中，乙方工程师有责任确保文件不丢失。系统无法修复需重装时，必须询问需保留的文件内容并进行备份。）。

2.设备故障鉴定、设备及配件提供更换建议、故障配件更换，定期清洁及预防性维护。

3.乙方需对甲方新设备检测、现场安装调试；设备接入、设备迁移所需前端跳线、弱电井、小机房交换机到办公PC两端的网络跳线乙方需提前准备；设备使用地点变更，按照甲方要求负责设备拆卸、搬迁，新使用地点设备安装、调试、网络接入。

4.各种办公软件(OFFICE、WPS等)的安装、升级、参数配置，安装杀毒

软件，定期进行杀毒，性能调试、故障排除等;

5.局域网连接，网络调整、共享资料等建立台账、并按季度巡检全院终端，提交巡检报告。

6.关键业务时间节点、重大系统割接、迁移以及上线配合服务须提供保障服务。

二、医院配置的扫描仪、刷卡器、PDA等设备

1.协助解决安装、调试扫描仪、刷卡器、PDA等外设。

2.软硬件的日常维护、定期巡检、配件更换或增加、升级改造。确保设备的正常运行。

3.定期进行性能调试、故障排除等;建立台账，定期更新维护台账。

## 附件五 数据安全运维服务内容

一、数据安全服务

1.定期硬盘及存储介质底层检测，每季度不少于1次

2.硬盘健康状况检测报告

3.告知用户数据安全风险，提供解决方案及建议

4.重要数据及数据库进行定期备份安全测试，保证备份数据有效性

二、紧急救援服务

维保内设备如遇任何数据安全故障，在备份不可用情况下提供上门数据恢复服务，最短时间内免费进行数据恢复工作，最大限度地恢复数据。须具备以下数据灾难应急救援能力：

1.具有专业数据恢复人员,取得数据恢复工程师认证证书

2.在乌鲁木齐本地具备数据恢复所需条件，包括：独立的数据恢复工作间、数据恢复硬件设备、数据恢复软件

3.具有独立完成的磁盘整列和虚拟化环境下数据恢复相关案例。

## 附件六 机房动力环境运维服务内容

采用全包价的承包方式，维修保养费用包括：机房设备日常维护所需所有耗材、上下水管线、空调室外机清洗、更换原厂滤网、制冷剂、保险丝（管）等耗材，机房设备的维护、维修产生的材料费、故障维修所需的备件费、维修备件的运输费、搬运费、工程师及原厂工程技术人员的差旅费、维修费等全部费用。

机房动力环境运维服务内容包括每月一次现场巡检，以及机房设备日常运行维护，具体内容如下：

一、机房空调系统

1.控制系统的维护

从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数；

如有报警的情况要检查报警记录，并分析报警原因；

检查温度、湿度传感器的工作状态；

2.压缩机的巡回检查及维护

检查压缩机工作状态，检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。

3.冷凝器的巡回检查及维护

检查冷凝器的固定情况，冷凝器的固定件是否有松动的迹象，以免对冷媒管线及室外机造成损坏。检查冷媒管线有无破损的情况，检查冷媒管线的保温状况。检查风扇的运行状况：主要检查风扇的轴承、底座、电机等的工作情况，在风扇运行时是否有异常震动，风扇的扇在转动时是否在同一个平面上。检查冷凝器下面是否有杂物影响风道的畅通，从而影响冷凝器的冷凝效果；检查冷凝器的翅片有无破损的状况。检查冷凝器工作时的电流，从工作电流进一步判断风扇的工作情况。检查调速开关，检查在规定的压力范围内，调速开关能否正常控制风扇的启动和停止。

4.蒸发器、膨胀阀的巡回检查及维护

蒸发器、膨胀阀的维护主要是检查蒸发器盘管是否清洁，是否有结霜的现象出现，以及蒸发器排水托盘排水是否畅通。

5.加湿系统的巡检及维护

（1）观察水槽内是否有沉淀物质。

（2）检查上水和排水电磁阀的工作情况。

（3）检查加湿水槽排水管道是否畅通。

（4）检查漏水探测器。

6. 空气循环系统的巡回检查及维护

（1）检查空调过滤器是否干净。

（2）检查风机的运行状况：检查风机各部件的紧固情况及平衡，检查轴承、皮带、共振等情况，皮带调整的松紧程度是否合适。

（3）测量电机运转电流，看是否在规定的范围内，根据测得的参数判断电机是否是正常运转。

（4）检查隔风栅。

（5）检查计算机及其它需要制冷的设备进风侧的风压。

二、机房UPS供电系统

1.UPS除尘处理

半年内对每台UPS进行一次除尘处理，详细检修实施步骤：中心机房有两台UPS，在除尘时可停掉其中一台，负载由另一台承担（需要评估负载承担风险），其他机房的单UPS只能停机处理。停机后打开UPS顶盖和UPS前挡板，用专用毛刷将电路板和重要部件的灰尘进行清扫，再用小风量专用小型吸尘器将浮尘吸净，对所有接线端子进行全面检查，检查有无发热现象，并做紧丝处理，以保证UPS所有接线完好，无松动。清扫和检修完毕后，开启UPS，检查UPS运行状态以及供电是否正常恢复。

按以上方法将所有机房的UPS清理干净并检修，需要专业工程师参加。

2.UPS风机检查

风扇在UPS各部件中占有非常重要的地位，一旦风扇出了故障，则整台机器将因过温而停止工作。因此，每次对UPS维护时将对风扇进行细致检查，一旦有风扇运行不正常或发出异常杂音，要及时更换。

3.UPS状态信息参数查询

在每次UPS维护时，先对UPS参数及信息进行查询，重要查询历史事件记录，看是否有告警代码，事件发生的日期与时间，查明原因并及时解决。如果是某控制部分参数或元器件有问题造成参数变化的告警，要更换此电路板，以确保UPS的安全工作。如果是市电或其他原因造成的告警且不影响UPS的正常使用的，要以书面形式加以说明。需更改参数的及时更改，以避免不必要的告警打扰。

4.UPS逆变器电容维护保养

对逆变器电容进行全面保养。每季度对逆变器电容进行一次放电激活，每台UPS将放电20分钟。每一年对逆变器电容做深度放电一次，已达到全面激活逆变器电容的目的，每台UPS放电40分钟。

5.备用易损件

为了能做到突发事件的应急处理，要求在机房存放2套UPS主机的易损件（同型号旁路保险丝和逆变器电容直流保险丝）。并培训用户一旦出现应急情况应如何进行更换此配件和应注意事项。

三、机房动力环境监控系统

1.软件部分

（1）检查服务器操作系统是否正常工作；

（2）检查服务器内硬件资源使用情况；

（3）检查软件是否正常使用；

（4）检查监控界面数据是否显示正常；

（5）检查监控界面内的报警数据、历史数据、系统日志等信息，对相关设备的故障及报警等信息及时处理；

（6）检查监控界面系统各项设置是否正常；

（7）通过修改报警阀值测试报警，查看短信、电话语音报警是否工作正常；报警接收人是否能正常接收报警信息；

（8）检查数据采集程序（监控状态）是否工作正常；串口程序、短信程序、电话语音程序、网络采集程序工作是否正常；

2.硬件部分

（1）查看服务器硬件运行状态；

（2）查看数据采集板卡工作状态；

（3）查看前端温湿度、漏水等传感器是否正常工作；

（4）查看前端硬件通讯线是否有损坏或者松动的情况；

（5）测试前端部件灵敏度和精准度；

## 附件七 信息点部署服务内容

根据医院网络信息点部署实际需要，在运维服务期内，本项目包含每年100个六类网络信息点的零散布线服务，超出100个信息点费用如下：单点5个以下100元/个，5个以上按照工时计算500元

布线标准严格按照国家相关标准和规范，包含材料和人工。运维服务方在收到通知后，最晚第二天进场开工，完工后由用户方组织验收，以实际满足使用为准。

## 附件八 网络安全设备、服务器、存储、数据库、虚拟机、动环设备清单

一、网络及安全设备清单

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 设备品牌/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 核心交换机 | 华为CloudEngine S12700e-8 | 2 |
| 2 |  | 光纤汇聚交换机 | 华为 CE6881-48S6CQ | 2 |
| 3 |  | 汇聚交换机 | 华为 S6735-S48X6C | 8 |
| 4 |  | 接入交换机 | HUAWEI S5731-S48T4X | 76 |
| 5 |  | 接入交换机 | 迪普LSW3600 | 10 |
| 6 |  | 接入交换机 | H3C S5500V2-24P-SI | 1 |
| 7 |  | 接入交换机 | HUAWEI S5720 | 2 |
| 8 |  | 光纤接入交换机 | 华为S6735 | 2 |
| 9 |  | FC光纤交换机 | 博科 Brocade 6510 | 2 |
| 10 |  | FC光纤交换机 | 华为 OceanStor SNS3664 | 4 |
| 11 |  | FC光纤交换机 | 思科 Cisco 9148 | 2 |
| 12 |  | 无线汇聚交换机 | S6720-30C-EI-24S-AC | 2 |
| 13 |  | 无线汇聚交换机 | S6720-54C-EI-48S-AC | 2 |
| 14 |  | 无线控制器（AC） | 华为AC6805 | 1 |
| 15 |  | 无线认证 | 华为Agile Controller-Campus | 1 |
| 16 |  | 无线POE接入交换机 | S5720-28X-PWR-LI-AC | 10 |
| 17 |  | 无线POE接入交换机 | S5720-12TP-PWR-LI-AC | 15 |
| 18 |  | 无线中心AP | AD9431DN-24X | 53 |
| 19 |  | 无线远端单元 | R251D-E | 1148 |
| 20 |  | 无线放装AP | AirEngine5760-10 | 59 |
| 21 |  | 无线面板AP | AP2051DN-E | 111 |
| 22 |  | 锐捷无线AC | 锐捷 RG-WS6812 | 1 |
| 23 |  | 冠新区域平台 | 华为 AR2200 Series | 1 |
| 24 | 安全设备 | 防火墙 | HUAWEI USG6620E | 6 |
| 25 |  | 防火墙 | HUAWEI USG6630E | 2 |
| 26 |  | 防火墙 | HUAWEI USG6585E | 2 |
| 27 |  | WEB应用防火墙 | HUAWEI WAF 5260 | 2 |
| 28 |  | 数据库审计 | 安恒 DAS-DBAuditor | 1 |
| 29 |  | 日志审计 | 华为 HiSec LogAuditor 1520 | 1 |
| 28 |  | 漏洞扫描 | 华为 VSCVN 1000 | 1 |
| 29 |  | eSight网管 | HUAWEI 2288X V5 | 1 |
| 30 |  | 上网行为审计 | HUAWEI ASG5520E | 1 |
| 31 |  | CA安全认证网关 | SSL-E-2040 | 1 |
| 32 |  | 态势感知 | 华为 H22X-05 | 1 |
| 33 |  | 网御星云 | 网御星云SJJ1541-230H | 1 |
| 34 |  | 网闸 | 天行网安TG9259-G | 1 |
| 35 |  | 堡垒机 | 华为 UMA1520 | 1 |
|  |  | 合计 |  | 1537 |

二、服务器清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星时钟服务器 | BJHRKC HR-906A | 1 |
| 2 | 心电软件服务器 | Thinksystem SR590 | 1 |
| 3 | 电子票据CA服务器 |  | 1 |
| 4 | CA认证网关 | KOAL E2040 | 1 |
| 5 | PACS报表 | IBM 3650M4 | 1 |
| 6 | 外网虚拟机 | 宝德 PR2012P3 | 3 |
| 7 | 内网虚拟机 | 华为 2288HV5 | 8 |
| 8 | 集成平台服务器 | 华为2288HV5 | 4 |
| 9 | 数据中心服务器 | 华为2288HV5 | 2 |
| 10 | 电子病历服务器 | 华为2288HV5 | 2 |
| 11 | HIS数据库小型机( | IBM P740 | 2 |
| 12 | HIS数据库服务器 | 联想 SR860 | 2 |
| 13 | PACS数据库服务器 | 华为 2288H V5 | 2 |
| 14 | PACS数据库小型机 | IBM P730 | 1 |
| 15 | PACS自助打印服务器 | DELL PowerEdge R730 G3 | 1 |
| 16 | 自助机掌医服务器 | H3C UniServer R4900 G3 | 1 |
| 17 | 自助机MIS服务器 | H3C UniServer R4900 G3 | 1 |
| 18 | 药库冷链系统服务器 | IBM System X 3250 M6 | 1 |
| 19 | 公安面部识别服务器 | 联想 ThinkServer RD450 | 1 |
| 20 | SPD数据库服务器 | H3C UniServer R4900 G3 | 1 |
| 21 | SPD前置机 | H3C UniServer R2700 G3 | 1 |
| 22 | SPD数据库备份服务器 | H3C UniServer R4900 G3 | 1 |
| 23 | 新特 | 联想 ThinkServer TS250 | 1 |
| 24 | HIS DG | 浪潮 inspur N series | 1 |
| 25 | PACS DG | 浪潮 inspur N series | 1 |
| 26 | EMR DG | H3C UniServer R4900 G3 | 1 |
| 27 | LIS DG | IBM System X3650 M5 | 1 |
|  | 合计 |  | 44 |

三、存储清单

| 序号 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EMC VNX5400 | 1 |
| 2 | EMC VNX5600 | 2 |
| 3 | 华为 OceanStor 5310 | 1 |
| 4 | 华为 OceanStor 5110 | 1 |
| 5 | 联想 DE4000H | 1 |
| 6 | 华为 OceanStor 5130F V5 | 2 |
| 7 | 华为 OceanStor 5310F V5 | 2 |
| 8 | 腾凌 T2000E | 1 |
|  | 合计 | 11 |

四、数据库清单

| 序号 | 名称 | 类型 | 版本 | 数据库大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS系统数据库 | ORACLE | 19.3.0.0.0 | 747.34GB |
| 2 | 网站 | MYSQL | Ver 14.14 Distrib 5.5.40, for Win32 | 165MB |
| 3 | HQMS医疗质量上报系统 | SQL Server | 2008 R2 | 151MB |
| 4 | CHPS前置机 | SQL Server | 2008 R2 | 4.29GB |
| 5 | 心衰中心 | MYSQL | Ver 14.14 Distrib 5.7.24, for Win64 | 778MB |
| 6 | 掌医前置机 | MYSQL | Ver 14.14 Distrib 5.7.28, for Win64 | 9.23GB |
| 7 | 体检微信公众号 | SQL Server | 2008 R2 | 1.64GB |
| 8 | 新特 | ORACLE | Release 11.2.0.4.0 | 8.59GB |
| 9 | 人力资源系统 | SQL Server | 2012 | 1.93GB |
| 10 | 国家单病种前置机 | MongoDB | 3.0.6 | 3.3.GB |
| 11 | 体检数据平台前置机 | ORACLE | 11.2.0.1.0 | 5.6GB |
| 12 | 药剂科交流平台服务器 | SQL Server | 2013 | 63.5MB |
| 13 | 财务前置服务器 | SQL Server | 2012 | 11.2GB |
| 14 | 美康业务应用服务器 | SQL Server | 2014 | 16.4GB |
| 15 | 消毒供应系统 | SQL Server | 2008 R2 | 57.1MB |
| 16 | 门户集成 | ORACLE | Release 11.2.0.1.0 | 3.79GB |
| 17 | HIS和EMR应用测试库 | oracle | 19.0.0.0.0 | 1.1T |
| 18 | 血透系统 | MYSQL | Ver 14.14 Distrib 5.7.30 | 37.5GB |
| 19 | 病案系统 | ORACLE | Release 10.2.0.3.0 | 3.16GB |
| 20 | 临床知识库数据库服务器 | ORACLE | Release 19.0.0.0.0 | 4.17GB |
| 21 | 病案数字化服务器 | SQL Server | 2012 | 2.48GB |
| 22 | 数据中心 | ORACLE | 19.3.0.0.0 | 145.06GB |
| 23 | 电子病历系统数据库 | ORACLE | 19.3.0.0.0 | 207.4GB |
| 24 | 电子病历镜像库 | oracle | 19.0.0.0.0 | 150GB |
| 25 | LIS数据库 | ORACLE | 11.2.0.4 | 164GB |
| 26 | LIS镜像库 | ORACLE | 11.2.0.4 | 151GB |
| 27 | LIS接口与报告管理服务器 | ORACLE | 11.2.0.1.0 | 36.5GB |
| 28 | HIS镜像库 | oracle | 19.0.0.0.0 | 736GB |
| 29 | 单病种数据库服务器 | MYSQL | Ver 15.1 Distrib 10.3.13-MariaDB | 207MB |
| 30 | 追溯系统设备监控 | SQL Server | 2008 R2 | 244MB |
| 31 | PACS系统数据库 | ORACLE | 19.3.0.0.0 | 667.59GB |
| 32 | PACS镜像库 | oracle | 19.0.0.0.0 | 177GB |
| 33 | 临时服务器（院感） | ORACLE/SQL Server | Release 11.2.0.1.0/2008 R2 | 111GB/118GB |
| 34 | 绩效软件服务器 | SQL Server | 2014 | 19.4G |
| 35 | 产科数字化平台服务器 | SQL Server | 2008 R2 | 6.74GB |
| 36 | 居民电子健 | MYSQL | 14.14 Distrib 5.5.28, for Win64 (x86) | 109MB |
| 37 | 财务数据库 | SQL Server | 2012 | 66.3GB |

- 合同

(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

第五章、响应文件格式

响应文件编制顺序

正本

响应文件

采购单位：

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

年      月      日

## 一、响应文件编制顺序

供应商应按下列顺序排列和装订投标文件：

1、响应函

2、法定代表人授权委托书

3、报价一览表

4、分项报价表

5、关于资格的声明函

6、企业简介

7、企业资信

8、运维实施方案与计划

9、人员配置

10、应急预案及保障

11、培训服务

12、技术参数、功能偏离表

13、商务条款偏离表

14、近三年（2020年1月1日-至今）的类似业绩表

15、供应商反商业贿赂承诺书

16、企业类型声明函

17、其它资料

注：供应商需将响应文件按上述顺序装订成册并编制目录及页码。

## 二、其它有关附件格式范本

### （一）响应函

致新疆医科大学第五附属医院：

根据贵方为　　　（项目名称）    项目采购的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件电子文件一份。

- 报价一览表

- 分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按磋商文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附报价表中规定的应提交和交付的货物和服务响应总价为              （注明币种，并用文字和数字表示的响应总价）。

2、投标方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标方已详细阅读并理解了磋商文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本响应有效期自开标之日起　　　个日历日。

5、在规定的磋商时间后，如果在响应有效期内撤回投标，同意保证金将被贵方没收。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应的约定。

7、与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

供应商代表签字：

供应商 名 称：

公          章：

### （二）法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的响应，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

附法定代表人及委托人身份证复印件(正反面);

法人代表签字

被授权人签字

公      章：

授权日期：20　年　　月　　日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加响应标的供应商，需提供法人证明书文件。

### （三）报价一览表

供应商名称：                      项目名称：

项目编号：

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 响应总报价 | 大写： 小写： |
| 3 | 服务期 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

或法人授权代表（签字）：

日期：

注:此表投标文件中应有一份，并单独制作一份装在密封信封中。

### （四）分项报价表

供应商名称：

项目名称：                                项目编号：

| 类别 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 型号 | 品牌 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列技术参数中所包含的所有内容。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

或法人授权代表（签字）：

日期：

### （五）关于资格的声明函

致          （采购单位）：

关于贵方20　　年　　月　　日第（磋商文件编号）磋商公告关于“　　　　　　　　”的项目，本签字人愿意参加响应，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（项目编号）货物及相关服务，并保证所提交的所有响应文件和说明是真实和准确的。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

或法人授权代表（签字）：

地址：

电话：

日期：20　　年　月　日

### （六）企业简介

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、财务状况、“信用中国"网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图；

- 企业资信

1.有合法的服务机构，并提供有效证明（如：企业注册地址的房产证或租赁合同复印件）。

2.提供国家信息技术服务标准符合性证书（ITSS）。

格式自拟

### （八）运维实施方案与计划

根据供应商针对本项目所提供的运维实施方案、包含（但不仅限于）：项目推进计划、对项目的理解、运维实施计划、运维人员安全保障措施、运维保密、运维方案中对正常办公的影响程度及保障措施实施方案及计划等。

格式自拟

### （九）人员配置

供应商提供专业售后维护人员不少于2人，提供2人得基础分4分，每增加1人加2分，本项满分10分，不足2人不得分。（人员需提供身份证）

格式自拟

### （十）应急预案及保障

1、运维服务方应结合实际情况制定相应的应急预案，针对服务内容分类结合网络、服务器、存储、数据库、网络安全、机房环境、链路等因素，制定至少三种以上应急预案，并形成相关文档及手册。依照应急预案每年需配合用户方完成相应应急演练，并形成文档留存。

应急预案内容具体，方案科学可行，得6分；应急预案缺乏针对性或可行性有欠缺，得3分；应急预案有缺失，影响项目实施，得1分。

2、根据供应商在接到采购人应急故障的通知后须在指定时间内到达现场解决故障：

1）符合磋商文件一级故障处理要求且承诺应急处理保障时间（15分响应，2小时处理完成），得1.5分；

2）符合磋商文件二级故障处理要求且承诺应急处理保障时间（30分响应，4小时处理完成），得1.5分；

3）符合磋商文件三级故障处理要求且承诺应急处理保障时间（60分响应，36小时处理完成），得1.5分；

4）符合磋商文件其他故障处理要求且承诺应急处理保障时间（60分响应，48小时处理完成），得1.5分；

提供承诺书，承诺书不满足上述时间不得分，本项满分6分。

格式自拟

### （十一）培训服务

1.现场培训

运维服务方根据用户方需求，定期为用户方提供定制化的现场培训服务，培训内容包括：网络技术、网络信息安全技术、服务器及存储技术、数据库技术、虚拟化技术等与本项目维保相关的内容。根据用户方需求，运维服务方派专职讲师现场授课。每提供一项培训内容得1分，不提供不得分，满分5分。

2.工程师专业培训

为鼓励用户方工程师提升专业技术能力，凡是在合同期内通过华为中级网络工程师HCISP）认证、数据库OCP/OCM认证的工程师，由运维服务方报销所有报名、培训、考试相关的费用，承诺此项得5分，不提供不得分。

格式自拟

- 技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

| 序号 | 磋商文件规格条目号 | 磋商文件的技术要求及规格 | 响应文件的技术要求及规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与磋商文件要求逐条对应填写。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

或法人授权代表（签字）：

日期：

- 商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：与磋商文件要求逐条对应填写。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

或法人授权代表（签字）：

日期：

- 近三年（2020年1月1日-至今）的类似业绩表

供应商名称（公章）：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：需提供合同或中标通知书复印件并加盖公章。

### （十五）供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位（供应商）承诺书

我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为：

1、	重大违法行为；

2、	商业贿赂行为；

3、	政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

公司法人代表人签字：

公司授权委托人签字：

日期：

### （十六）企业类型声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### （十七）、其它资料

1、保证金汇款凭证

2、供应商认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

附件一：

质疑函

质   疑  函

：

依据政府采购相关法规，我公司对           　　　　　　　项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：     　　　 传真： 　　　    手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：   　　     传真：   　　　　 手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

质   疑  内  容

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。