和硕县监管场所监控及配套设备采购项目

竞 争 性 磋 商 文 件

磋商文件编号：HLFNZFCG2023-CS011

项目名称：和硕县监管场所监控及配套设备采购项目

采购单位：和硕县公安局

采购单位代表确认（签字）：

采购单位代表确认时间：2023年5月

目  录

第一章、竞争性磋商公告 ………………………………………………………………2

第二章、竞争性磋商供应商须知 ………………………………………………………5

竞争性磋商供应商须知前附表…………………………………………………5

一、总则…………………………………………………………………………11

二、磋商文件……………………………………………………………………12

三、响应文件的编写…………………………………………………………12

四、响应文件的递交…………………………………………………………16

五、竞争性磋商程序…………………………………………………………16六、确定成交供应商及签约……………………………………………………20

第三章、评审程序方法及标准………………………………………………………21

第四章、合同条款（仅供参考）………………………………………………………  28第五章、采购内容及技术要求…………………………………………………………36

第六章、竞争性磋商响应文件格式……………………………………………………51

第一章、竞争性磋商公告

新疆汇力赋能项目管理有限责任公司受和硕县公安局的委托，现对和硕县监管场所监控及配套设备采购项目以竞争性磋商方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目名称：和硕县监管场所监控及配套设备采购项目

二、磋商文件编号：HLFNZFCG2023-CS011

三、采购内容及数量：采购监管场所监控及配套设备一批，具体数量、技术参数、规格要求详见磋商文件。

四、采购范围：和硕县监管场所监控及配套设备采购项目的设备供货、运输、装卸、安装调试、系统集成、检测验收、技术支持、培训、售后服务及其他一切伴随服务等。

五、预算金额: 69万元。

六、项目交货及实施地点：采购人指定地点。

七、交货期：合同签订后15日内完成全部供货并安装调试完毕。

八、供应商资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，在中华人民共和国境内依法注册的、能独立承担民事责任的独立法人；

（2）供应商须具有良好的信誉，未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）政府采购支持政策：本项目为中小企业/小微企业预留；

（4）供应商必须是具有独立法人资格的制造厂商或经销商，注册经营范围包含本次采购项目相关内容，并在人员、技术上具有组织供货和服务的能力；

（5）法定代表人或者负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）本项目为电子招投标，需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

九、竞争性磋商文件的获取:

（1）竞争性磋商文件获取时间：2023年5月12日起至2023年5月19日止。（工作日10：00-14：00，15：30-19：00）。

（2）获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取竞争性磋商文件），本次招标不提供纸质版竞争性磋商文件。如有操作性问题，可与政采云热线客服进行咨询，咨询电话95763。

提示：供应商只有在“政府采购云平台”完成注册并下载了竞争性磋商文件后才视作依法获取竞争性磋商文件，未在政采云平台上获取竞争性磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次磋商。已依法获取竞争性磋商文件的供应商不代表已通过资格审查，资格审查由采购人根据供应商提交的磋商响应文件认定。

- 十、磋商保证金缴纳及确认时间：本项目缴纳磋商保证金（壹万元整）。凡拟参加本次采购项目的供应商，可以以电汇、网银、保函等非现金形式在提交响应文件截止时间前交纳。磋商保证金汇款凭证上用途栏应注明采购项目名称。否则，届时其投标将被拒绝。

十一、磋商文件售价：免费。

十二、响应文件提交：

截止时间：2023年5月23日 下午16:30（北京时间)，逾期恕不接受。

地  点：各供应商应在响应文件提交截止时间前，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）上传加密的电子响应文件。

请各供应商按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件，上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

十三、磋商时间（开标时间）及地点：

1、时间：2023年5月23日 下午16:30（北京时间)。

2、地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）线上开标。

十四、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

十五、联系方式

采 购 人：和硕县公安局

联 系 人：葛先生

联系电话：0996-5611910

采购代理机构：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司

采购代理机构联系人：唐女士

联系电话：0996-2118336

和硕县公安局

新疆汇力赋能项目管理有限责任公司

2023年5月12日

第二章、竞争性磋商供应商须知

竞争性磋商供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：和硕县监管场所监控及配套设备采购项目 采购编号：HLFNZFCG2023-CS011 |
| 2 | 采购人 | 采 购 人：和硕县公安局 联 系 人：葛先生 联系电话：0996-5611910 |
| 3 | 代理机构 | 采购代理机构：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司 采购代理机构地址：新疆巴州库尔勒市团结辖区兰干路18号吉恒大厦1栋1层 项目联系人：唐女士 联系电话：0996-2118336 |
| 4 | 采购内容及数量 | 采购监管场所监控及配套设备一批，具体数量、规格及技术要求详见磋商文件“第五章”。 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购预算金额 | 本项目采购预算金额：69万元，磋商报价不得高于采购预算，否则响应文件将被拒绝。 |
| 7 | 供应商 资格条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，在中华人民共和国境内依法注册的、能独立承担民事责任的独立法人； （2）供应商须具有良好的信誉，未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （3）政府采购支持政策：本项目为中小企业/小微企业预留； （4）供应商必须是具有独立法人资格的制造厂商或经销商，注册经营范围包含本次采购项目相关内容，并在人员、技术上具有组织供货和服务的能力； （5）法定代表人或者负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （6）本项目不接受联合体投标； （7）本项目为电子招投标，需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 |
| 8 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 9 | 交货期 | 合同签订后15日内完成全部供货并安装调试完毕。 |
| 10 | 磋商保证金 | 本项目的磋商保证金为人民币：10000元（壹万元整） 提交方式：供应商可以以电汇、网银、保函等非现金形式在提交响应文件截止时间前交纳。电汇、网银须从供应商基本账户汇出。使用银行保函的，必须从投标供应商开户银行出具。汇款需注明采购项目名称。 账户信息： 单位名称：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 帐 号：3010024709200410350 行 号：102888000013 磋商保证金到账截止时间：同磋商截止时间。磋商保证金以到账信息为准，供应商应充分考虑在途时间，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。 |
| 11 | 投标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 12 | 首次递交竞争性磋商响应文件截止时间及磋商时间 | 2023年5月23日下午16:30（北京时间)，逾期恕不接受。 |
| 13 | 首次递交竞争性磋商响应文件地点及磋商地点 | 地点：各供应商应在响应文件提交截止时间前，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）上传加密的电子响应文件。 请各供应商按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件，上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 备注：供应商在网上递交投标响应文件的同时将响应文件的备份文件（文件格式须满足政采云电子响应文件格式相关要求）加密后递交至邮箱号：2259928698@qq.com。 |
| 14 | 响应文件开启时间及地点 | 时间：2023年5月23日 下午16:30（北京时间)。 地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）线上开标。 |
| 15 | 响应文件的解密 | 本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商无需到开标现场解密，通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。开标时发出解密指令后30分钟内，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，或解密失败又未提交备份文件的，视为响应文件撤回。 |
| 16 | 投标报价确认时间要求 | 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标报价确认时间为15分钟，供应商须在发出报价确认的指令15分钟内在政采云平台在线确认报价。若逾期未在线确认报价，系统将会进行下一步操作，则视同确认报价。 |
| 17 | 最终报价的要求 | 本项目磋商报价为二轮报价，首次报价在响应文件中体现；二次报价即最终报价由各磋商供应商在开启最终报价指令发出后30分钟内在政采云平台在线完成报价，最终报价不得高于首次报价。若逾期未按磋商文件的要求在线提交最终报价，则视同退出磋商。 ★投标供应商在线上传最终报价时，须同时上传附件最终报价单（按本磋商文件提供的格式）原件的扫描件。 |
| 18 | 响应文投标报价确认时间要求件数量及制作要求 | 1、供应商投标时须提供：加密的电子响应文件壹份（*.jmb 格式）；备份文件壹份（文件格式须满足政采云电子响应文件格式相关要求），按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南(www.zcygov.cn)及本磋商文件要求编制、提交。 收件人：唐女士 0996-2118336 |
| 19 | 磋商响应文件签字、盖章要求 | 上传的电子磋商响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章。 |
| 20 | 响应文件有效期 | 自响应文件截止时间起90日(日历日) |
| 21 | 评标办法 | 本次竞争性磋商采用综合评分法，综合得分最高的确定为成交供应商。 |
| 22 | 履约保证金 | 本项目要求预留合同总价的3%作为履约保证金。 |
| 23 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总价30% 的预付款，货到交货地点通过初验、安装调试、验收合格后，无质量问题支付至100%。最终付款方式按中标后合同约定。 |
| 24 | 知识产权 | 1、供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 2、供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 25 | 政府采购政策支持 | 本项目专门面向中小微企业。 （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评标报价给予10%的扣除。投标供应商和制造商应出具投标响应文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。提交《中小企业声明函》的投标供应商是否给予优惠，最终由专家按照工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会及财政部的关于中小企业的划分标准评审认定。 （2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评标报价给予10%的扣除。供应商应对提交属于监狱企业的声明函的真实性负责，提交的监狱企业的声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 （4）列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 26 | 最终解释权 | 本项目竞争性磋商文件最终解释权归采购人所有。 |
| 27 | 代理服务费 | 本项目的招标代理服务费由成交供应商承担。参照计价格【2002】1980号文件标准计取。 |

一、总则

1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于磋商文件中所述项目的货物的采购。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目磋商文件的采购人特指和硕县公安局。

2.2“采购代理机构”是指新疆汇力赋能项目管理有限责任公司。

2.3“磋商供应商”系指通过正规合法途径获得本项目磋商文件并向采购代理机构提交竞争性磋商响应文件的供应商。

2.4“竞争性磋商文件”系指采购代理机构向供应商发出的磋商文件。

2.5“响应文件”系指磋商供应商向采购代理机构提交的响应文件。

2.6“货物”系指磋商文件规定的，供应商须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

2.7“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

2.8“成交人”是指经磋商小组评审推荐后，最终授予合同的供应商。

3．合格的磋商供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供磋商采购服务的供应商。

3.2 符合磋商文件第二章前附表关于磋商供应商资格要求的规定。

3.3 磋商供应商应遵守《政府采购法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规及本竞争性磋商文件的规定，如有违反，将视为不合格磋商供应商，其响应文件无效。

4．竞争性磋商费用

4.1无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

5．法律适用

5.1本次竞争性磋商活动及由本次竞争性磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．磋商文件的约束力

6.1 磋商供应商一旦向采购代理机构提交了其响应文件，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定，且对本磋商文件内容无异议。

6.2 本次磋商文件的最终解释权归为采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人解释为准。

6.3 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标采购单位将依据有关法律、法规的规定对此解释。

二、磋商文件

7．磋商文件用以阐明所需服务、竞争性磋商程序和合同条款等。

7.1 磋商文件组成包括：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商供应商须知

第三章  评审程序方法及标准

第四章  合同条款（仅供参考）

第五章  采购内容及技术要求

第六章  竞争性磋商响应文件格式

供应商应详细阅读磋商文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果供应商不按磋商文件的要求提交响应性文件和资料的，或者响应性文件没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致响应性文件不被接受，其后果由供应商自己负责。

8．磋商文件的澄清或修改

8.1 若磋商供应商对磋商文件有疑点或异议，可在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑书原件送达采购人或采购代理机构，采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

8.2 在首次提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将按国家法律规定顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3 更正或补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。当磋商文件与更正或补充文件相矛盾时，以采购人最后发出的更正或补充文件为准。

8.4 供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

三、响应文件的编写

9. 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对磋商文件做出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝。

10．响应文件的语言及度量衡

10.1 响应文件以及磋商供应商与采购人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 除在磋商文件中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.3 本磋商文件所表达的时间均为北京时间。

11．响应文件的编制

11.1 响应文件的组成

11.1.1 供应商投标时须提供加密的电子响应文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南(www.zcygov.cn)及本磋商文件要求编制、提交，包括但不限于以下内容：

1、磋商响应函；

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 ；

3、开标一览表；

4、投标分项报价明细表；

5、最终报价单；

6、投标货物清单、技术指标和参数及性能；

7、有关投标货物的验收标准、产品质量检验检测报告、国家强制性认证证书（如有）等；

8、项目完成期限、交货地点、质保期；

9、项目技术方案；

10、项目实施方案；

11、售后服务方案及培训计划；

12、技术参数、功能偏离表；

13、商务条款偏离表；

14、近三年类似项目业绩表（2020年5月1日至今）；

15、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

16、其它有利于投标的资料（包括但不限于企业综合实力相关证明材料、平台对接承诺函、节能产品、环境标志产品认证证书等）；

17、供应商资质证明文件，包括：

（1）关于资格的声明函；

（2）供应商基本情况；

（3）供应商企业法人营业执照（须有二维码）、《基本账户开户许可证》；

（4）供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图；

（5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,投标人须提供书面声明（格式自拟）；

（6）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明材料；

a、 经第三方机构出具的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表；包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

b、供应商近一年连续3个月的依法缴纳税收证明和近一年连续3个月社会保障资金记录的证明材料；

（7）中小企业声明函；

- 磋商保证金缴纳证明材料。

- 11.2若磋商供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

11.3 磋商响应文件出现下列情形之一的，采购人不予受理或被政采云平台拒收：

（1）电子磋商响应文件未按磋商文件要求上传的；

（2）供应商未按照须知前附表规定的时间解密电子磋商响应文件，或解密失败又未提交备份响应文件的。

12．磋商报价

12.1 磋商报价包括本项目合同范围内的货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、保险、装卸、安装调试、系统集成、检测验收、技术培训、售后服务、各项税费等全部费用的总合计。所报价格在合同实施期间不因人工、材料等市场因素变化而变动，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

12.2磋商报价应是磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，采购人不接受任何有选择的报价，最后报价不得超过项目采购预算，否则将按无效投标处理。产品应提供品牌名称、生产厂家、规格、型号、性能参数、单价、数量、金额等内容。

12.3 本磋商文件中所提出的为标准工况下的技术要求，供应商在供货及服务时，须满足本技术文件中所提的各项要求。

12.4本项目磋商报价为二轮报价，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各磋商供应商在

规定的时间内在政采云平台线上提交完成，并不得高于首次报价；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最终报价函格式见附件，指定邮箱号：2259928698@qq.com。因本项目采用竞争性磋商方式，成交价以最终报价为准。

12.5 供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该报价人以低于成本报价，其报价应作无效报价处理。

13．磋商的货币

本次磋商采购均须以人民币为计算单位。

- 磋商保证金

14.1 本项目交纳磋商保证金要求见磋商须知前附表。

14.2 投标供应商存在下列情形的，磋商保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）中标后不按投标供应商须知规定与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

14.3 投标供应商未按投标供应商须知14.1条规定提交磋商保证金的，其投标将被认定为投标无效。

14.4 磋商保证金的退还

未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；成交供应商的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

15．竞争性磋商有效期

15.1 响应性文件从首次递交竞争性磋商响应文件截止时间之日起开始生效，磋商有效期为90日历天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效文件。

15.2 在特殊情况下，采购人可于竞争性磋商有效期满之前，征得磋商供应商同意延长竞争性磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。磋商供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性磋商，同意这一要求的磋商供应商，无需也不允许修改其响应文件，受竞争性磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．响应文件的签署及形式

16.1 响应文件应按本磋商文件第六章有关要求编制，上传的电子磋商响应文件的签署可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章。

四、响应文件的递交

17．响应文件的密封及标记

17.1电子投标响应文件按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输。

18．提交首次响应文件截止时间

18.l 磋商供应商应在磋商文件第二章“竞争性磋商供应商须知前附表”规定的提交首次响应文件截止时间前，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）上传加密的电子响应文件。

19．迟交的响应文件

19.1 在提交首次响应文件截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接受。

19.2 不予接收的磋商响应文件情形

⑴ 投标截止时间前未完成传输的电子磋商响应文件；

⑵ 未生成加密的电子磋商响应文件；

⑶ 在规定时间内未解密的电子磋商响应文件，或者解密不成功又未提供备份磋商响应文件的。

20．响应文件的修改和撤回

20.1 在投标截止时间前，磋商供应商可对已提交的电子磋商响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的电子磋商响应文件并重新传输递交；

20.2 补充、修改后重新提交的电子磋商响应文件应按磋商文件的规定编制、导入、加密和提交；

20.3 在投标截止时间后，磋商供应商不得修改、撤回已提交的电子磋商响应文件。

五、竞争性磋商程序

21．竞争性磋商

21.1 开标

21.1.1 本项目采用全流程不见面电子开评标，采购人和采购代理机构将按规定的磋商时间和地点组织开评标，监督部门将视情况派代表到现场进行监督。投标供应商不足3家的，不得开标。

21.1.2 供应商无需到开标现场参加开标会议。供应商在开标前自备可联网电脑及CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁，提前登录政采云平台做好准备，并保证设备正常，在线准时参加开标活动并进行文件解密、磋商谈判、答疑澄清、二次报价。

21.1.3开标时，采购代理机构主持介绍项目基本情况并宣布有关纪律和磋商程序，并检查所有电子响应文件的加密上传情况，在确认无误后，供应商使用CA锁各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为发出解密指令后30分钟内。若供应商在规定时间内未按时解密的，或解密失败又未提供备份响应文件的视为响应文件撤回。

21.1.4 为了体现供应商的合法权益，和确保评标工作的公平、公正，投标供应商如果认为参加评标的磋商小组成员及其他与会人员与其他投标供应商有利害关系的，有权在开标现场向采购人申请其回避。如现场不提请采购人申请其回避的，则视同无利害关系。

21.2 投标供应商资格资质审查

21.2.1 投标供应商必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分。

21.2.2 采购人代表及采购代理机构依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对投标供应商的资格进行审查。未通过资格审查的投标供应商不进入磋商；进入磋商的投标供应商不足3家的，不得磋商。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）具备独立法人资格，提供有效营业执照副本原件扫描件； （2）法定代表人身份证明原件扫描件及身份证原件扫描件或法人代表授权委托书原件扫描件及被授权人《居民身份证》原件扫描件； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 提供经第三方机构出具的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书）复印件并加盖公章的扫描件； |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供近3个月依法缴纳税收和近3个月社会保障资金记录的证明材料复印件并加盖公章的扫描件； |
| 4 | 在经营活动中没有重大违法记录 | 1.投标供应商提供书面声明加盖公章的扫描件； 2.投标供应商提供通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标供应商信用记录（加盖投标供应商公章的网页截图）。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商将拒绝其参与政府采购活动； |
| 5 | 中小企业声明函 | 中小企业声明函原件的扫描件； |
| 6 | 磋商保证金 | 磋商保证金缴纳凭证原件扫描件； |

22．磋商小组

采购人按照有关规定程序负责组织成立评标委员会，组成竞争性磋商小组, 磋商小组由采购人的代表和有关方面的专家 3 人及以上的单数组成。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

- 竞争性磋商程序

23.1 根据公开、公平、公正、诚信科学的原则，组织招标采购。

23.2 具体工作流程 ：

（1）磋商小组审阅竞争性磋商文件和响应文件；

（2）本项目采用全流程不见面电子开评标，响应文件解密、磋商谈判、答疑澄清、二次报价等，通过系统在线方式完成。投标供应商在项目开、评标期间应保持在线状态，授权委托人应保持电话畅通，随时通过“政采云”平台接受磋商小组发出的询标等信息，并在规定时间内答复。

（3）磋商小组全体成员集中与单一供应商就采购需求、质量和服务等分别进行磋商。逐家

磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。

（4）磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内在线提交最

后报价，磋商小组将现场公开唱价。在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（5）采购人或采购代理机构将对磋商过程进行记录，由监督部门人员、采购方代表全程监督。

23.3 错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（4）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，投标供应商同意后，调整后的投标报价对投标供应商起约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

24.符合性审查

24.1 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，视为无效，取消进入下一阶段磋商的资格：

符合性审查表

| 评审内容 |  | 投标供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的； |  |  |  |  |
| 2 | 未满足磋商文件规定的技术规格、技术标准的实质性要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 未满足磋商文件规定的商务条款的实质性要求的； |  |  |  |  |
| 4 | 磋商响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 5 | 磋商响应文件载明的采购项目质保期限不满足磋商文件规定的； |  |  |  |  |
| 6 | 供应商的投标报价超过采购预算价； |  |  |  |  |
| 7 | 磋商小组会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性检查投标供应商的报价，有可能影响履约的，且投标供应商未按照规定证明其报价合理性的； |  |  |  |  |
| 8 | 在磋商评审过程中，发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标报价的； |  |  |  |  |
| 9 | 其他不符合竞争性磋商文件实质性要求的； |  |  |  |  |
| 10 | 磋商响应文件没有采购人不能接受的条件的。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

25．响应文件的澄清与修正

25.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。磋商供应商应派授权委托人和技术人员按磋商小组通知的时间在线准时接受质询。并非每个磋商供应商都将被质询。

25.2 磋商小组认为有必要，以书面形式要求磋商供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。磋商供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

25.3 磋商供应商不按磋商小组规定的时间作书面澄清，将视为放弃该权利。

25.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

25.5 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.6 磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。

26． 确定成交候选供应商

26.1 坚持公平、公正地对待所有的磋商供应商。

26.2 按照同一评审程序及方法、标准评审磋商供应商的响应文件，详细评审办法见本磋商文件第三章。

26.3 磋商小组按磋商文件第三章中公布的评审程序、方法及标准进行评审，确定成交候选供应商。

27．磋商过程保密

27.1 磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。

在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

27.2磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

28．采购人和磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

六、确定成交供应商及签约

29．确定成交供应商的原则

29.1 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较,根据磋商文件中公布的评定成交标准推荐出成交候选供应商。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

30.成交通知

30.1 确定成交供应商后,由采购人向成交供应商签发《成交通知书》。成交供应商应于成交结果公告发布之日起三日内及时领取《成交通知书》。

30.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商拒绝签订合同，放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.履约保证金

本项目要求预留合同总价的3%作为履约保证金。。

32．签订合同

32.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

32.2 成交通知书、磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应是合同的组成部分。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

32.4 采购人和供应商之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

33．质疑与投诉

33.1投标供应商认为磋商文件，招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

33.2质疑投标供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

33.3采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

第三章、评审程序方法及标准

按照《中华人民共和国政府采购法》、七部委联合下发的《评标委员会和评标办法暂行规定》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，结合本项目制定本办法。

一、磋商小组组成：

磋商小组由有关技术、经济等方面的3名及以上专家组成。参加磋商的专家由采购人在开标前从政府采购专家库中随机抽取。

二、评审内容：

本项目评审分符合性评审和详细评审两部分组成。

三、符合性审查标准

3.1 只有符合性审查合格的竞争性磋商响应人，其竞争性磋商响应文件方可进入磋商阶段。

3.2如出现下列情况之一的响应文件，按无效响应文件处理，不再进行磋商，磋商小组当场告知供应商：

- 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足磋商文件规定的技术规格、技术标准的实质性要求的；

- 未满足磋商文件规定的商务条款的实质性要求的；

- 磋商响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定期限的；

- 磋商响应文件载明的采购项目质保期限不满足磋商文件规定的；

(6) 供应商的投标报价超过采购预算价；

(7) 磋商小组会认为投标供应商的报价有明显低于其他通过符合性检查投标供应商的报价，有可能影响履约的，且投标供应商未按照规定证明其报价合理性的；

(8) 在磋商评审过程中，发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标报价的；

(9) 其他不符合竞争性磋商文件实质性要求的；

(10) 磋商响应文件没有采购人不能接受的条件的。

四、详细评审标准

4.1竞争性磋商步骤

（1）磋商小组全体成员集中与单一供应商就采购需求、质量和服务等分别进行磋商。逐家

磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。

（2）磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内在线提交最

后报价，磋商小组将线上统一公开报价。在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.2 评审方法及标准：

（1）评审方法：本项目采用综合评分法，总分为 100 分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组按照磋商文件的要求和条件，根据各供应商的商务、技术、价格、对磋商文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评审总得分按由高到低的顺序进行排列，并依此顺序推荐前3名成交候选供应商；评审总得分相同的按最后报价由低到高顺序排列，评审总得分且最终报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

（2）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

（3）详细评审标准：

| 评审项目 |  | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） |  | 综合评分法中的经济分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。(保留两位小数) |
| 商务部分（30分） | 类似业绩 （4分） | 提供投标人近3年内（自2020年5月1日至今）类似项目业绩，至少提供2个，得基本分2分，每增加一项业绩加1分，最多得4分。提供业绩证明资料：中标通知书或合同（均为原件扫描件），证明材料应清晰反映项目名称、日期、盖章信息等。 |
|  | 企业综合实力（21分） | 1、提供省级及以上公安监管行业平台使用证明，提供不少于5份计6分，不少于3份计3分，3份以下不计分。 |
|  |  | 2、所选主要产品生产厂商具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，全部具备的计2分，缺少其中任何1项不计分。（须提供有效复印件并加盖厂商公章） |
|  |  | 3、主要产品生产厂商应具有较高的软件研发实力，提供CMMI-DEV V2.0 5级证书的计5分，否则不计分。（须提供有效复印件并加盖厂商公章） |
|  |  | - 4、所投公安智慧监所平台提供计算机软件著作权登记证书得3分，否则不得分。（须提供有效复印件并加盖厂商公章） |
|  |  | - 5、所选主要产品生产厂商荣获国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质甲级（安防监控）的得5分，乙级的得3分，否则不得分。（须提供有效复印件并加盖厂商公章）。 |
|  | 平台对接 （5分） | 为确保平台与支队、总队平台的兼容与互通性，投标设备厂商需提供与自治区监管总队督导平台、巴州监管支队督导平台无缝对接，并能正常接收公安部、自治区监管总队及巴州监管支队下发督导的指令并回复。对以上出具承诺函得5分，否则不得分。 |
| 技术部分（40分） | 技术指标、参数响应情况 (25分) | 技术参数中分为重要指标参数（标▲项）与一般指标参数。重要指标参数与一般指标参数完全满足或高于磋商文件要求的，得25分。 1.重要指标参数需要提供相应权威机构出具的检测报告佐证（复印件加盖厂商公章），未提供相应检测报告或出现负偏离的，每项扣3分，扣完为止。 2.其他一般技术指标参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 须作出评估具体依据和理由。 |
|  | 技术方案 (6分) | 根据投标人针对本项目设定的技术方案进行评分： （1）总体方案完全满足磋商文件的技术要求，产品性能可靠、稳定，方案合理性、完整性、可操作性最优，方案清晰、资料详实、完整、准确的得6分; （2）总体方案基本满足磋商文件的技术要求，产品性能可靠、稳定，方案合理性、完整性、可操作性较好，方案较清晰、资料较详实、完整、准确的得4分; （3）总体方案基本满足磋商文件的技术要求，产品性能一般，方案合理性、完整性、可操作性一般，方案较模糊、资料不够详实、完整、准确的得2分; （4）总体方案基本满足磋商文件的技术要求，产品性能一般，方案合理性、可操作性一般，方案模糊、资料不详实、欠缺准确性的不得分; （5）不提供方案不得分。 须作出评估具体依据和理由。 |
|  | 实施方案 (3分) | 有具体的实施方案（包括但不限于质量、进度保证措施），且针对项目特点，从人员投入计划（劳动力投入计划）、设备进场及安装计划、等方面提出切实可行的质量、进度保证措施，制定合理的进度计划，确保实现项目进度目标。专家横向对比响应文件：优良计 3分，一般计2-1分，较差不计分。 |
|  | 售后服务 （6分） | - 具有本地化服务能力，2小时内响应进行故障维修并可以在当天内提供同型号设备过渡维修的，得2分；4小时以上响应进行故障维修并可以在24小时内提供同型号设备过渡维修的，得1分（提供售后服务机构证明资料、售后服务方案、售后服务承诺书）。 2.根据项目需求，投标人项目实施人员具有安全防范设计评估师职业资格证书提供1人，得2分，不提供则不得分（附相关证明材料及近三个月社保缴纳证明并加盖公章，无证明材料不得分）。 3.投标人提供完善的售后服务方案和实施计划，满足采购人的各项维护时限要求，后期服务针对本项目有专项售后小组、人员和队伍，突发状况应对预案符合项目需求得2分，未提供或不满足的不得分。 |

（4）中小企业和节能、环境标志产品评审优惠：磋商小组将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。供应商的评审价格由供应商代表签字确认。

节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 1、须提供最新一期《节能产品政府采购清单》关于产品当前页的打印件； 2、须提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》关于产品当前页的打印件； |

说明：如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

中小企业价格折扣比例及方法（本项目专门面向中小微企业）

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函。

五、评标保密

在确定中标人之前，凡属于竞争性磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向投标方或与该过程无关的其他人泄漏。如果响应人试图对采购人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其响应文件被拒绝。

六、成交通知

6.1确定成交人

评标委员会根据最终评审向采购人推荐前3名成交候选人。

6.2中标通知

确定出成交人后，采购人将以书面形式通知成交的竞争性磋商响应人。

第四章、合同条款 （仅供参考）

合同一般条款

1．定义

1.1 “合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的磋商文件、响应文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“招标方”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的地区本级各行政事业单位、社会团体（采购单位）及采购代理机构 。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据技术参数规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1 本合同条款仅适用于本次招标活动。

3．原产地

3.1 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1 本合同项下所供货物的技术规格应与本谈判文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)目的地

(5)货物的名称、品目号、箱号

(6)毛重／净重(公斤)

(7)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

8．卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前10天以电报、传真或电传等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，  否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11．合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，本合同价款将由采购单位直接向卖方支付。

12．技术资料

12.1除谈判文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2 上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

14.2 除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后12个月。

15．履约保证金

15.1合同签订后，卖方须向招标方提供磋商文件中规定金额的履约保证金。

15.2 招标方在收到买方的货物验收合格的报告后，招标方在七个工作日无息退还履约保证金。

16．检验

16.1 卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17．索赔

17.1卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2　如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

18．延期交货与核定损失额

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

19．不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20．仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2 仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3 仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2 一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2　若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2 除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27.3 除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

28.1本合同应在买方（采购单位）和卖方签字后，收到卖方的履约保证金并加盖鉴证章后生效。

28.2 卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4 下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

（1）磋商文件

（2）中标通知书

（3）中标方的响应文件及询标过程中的书面答疑记录

合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1．检验

1.1 按照国家标准进行验收，若无国家标准按照双方认可的标准进行验收 ，并出具报告和合格证书；

1.2买方应于3个工作日内，组织卖方及最终用户共同进行验收。验收不合格的，买方应在2个工作日内向卖方提出书面异议，并妥善保管该批货物，不得使用该批货物。卖方接到买方验收异议后，经确认异议情况属实，且并非买方责任造成，卖方将按照厂商关于退换货的有关规定为买方退换相关货物，退换货产生的费用由卖方承担。买方未按照规定期限组织验收或提出书面异议的，视为卖方所交付的货物收合格，买方未按照约定履行验收、异议、妥善保管等义务的，卖方有权拒绝退换货请求。

1.3 具体的国内检验标准按卖方在响应文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

2．质量保证

2.1卖方须保证提供的货物是全新的、未使用过的，所采用的技术是全新的，并符合合同规定的质量、规格和性能；质量必须达到该项产品的出厂质量标准或国家标准或其他约定标准 ；所附各种资料必须齐全，供货时所有产品均需提供检验检测报告、合格证、国家强制性认证证书（如有）主要产品制造商的授权函、安装及使用说明、保修卡。

2.2因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

2.3质保期：本项目整体提供 3 年免费质保服务，自项目验收合格次日起计算。质量保修期内免费上门服务（免费是指免零部件、材料费、易耗品、人工费、交通住宿费等与上门保修服务有关的一切费用）。质量保修期内，要求卖方7×24小时电话响应技术咨询，卖方须在接到买方维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，解决时间不应超过24小时。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备供买方使用。

3．售后服务

3.1提供给买方详细的货物清单及相应的使用、维修、故障查询手册；

3.2在买方发出要求服务通知卖方指派的服务人员应在4小时内到达现场，解决时间不应超过24小时；

3.3提供相应的售后服务承诺，并附在响应文件中。

4.技术培训

4.1培训内容:负责培训用户产品相关知识，主要包括合同产品的结构特点、工作原理、组装工艺、运输和安装注意事项，掌握各组件的安装、拆除及质量保证要点。

4.2 培训地点：产品的培训由卖方负责，在用户现场进行。

4.3技术资料：卖方应准备与合同产品或仪器相符的中文技术资料，并于交货时一起送达买方，如样本、图纸、说明或服务手册等，如本条款所述资料不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即将资料补充完整。

5. 履约保证金

本项目要求预留合同总价的3%作为履约保证金。

6.其他

6.1投标货币：人民币

6.2列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

6.3付款币种及方式：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

6.4 交货地点：采购人指定地点。

6.5 交货时间：合同签订后15日内完成全部供货并安装调试完毕。

7. 付款方式：

7.1本项目的付款方式：合同签订后支付合同总价30% 的预付款，货到交货地点通过初验、安装调试、验收合格后，无质量问题支付至100%。最终付款方式按中标后合同约定。

7.2验收付款时供应商应必须提交：

（1）符合采购人要求的发票；

（2）采购人认可的签字盖章的验收回执一份。

第五章   采购内容及技术要求

1、项目概况

1.1 项目名称:和硕县监管场所监控及配套设备采购项目

1.2 磋商文件编号：HLFNZFCG2023-CS011

1.3 交货地点：采购人指定地点。

1.4采购内容及数量：采购监管场所监控及配套设备一批，具体数量、技术参数、规格要求详见本章“货物需求清单和技术要求”。

1.5 采购预算：69万元，磋商报价不得高于采购预算，否则响应文件将被拒绝。

1.6 交货期：合同签订后15日内完成全部供货并安装调试完毕。

1.7 采购范围：和硕县监管场所监控及配套设备采购项目的设备供货、运输、装卸、安装调试、系统集成、检测验收、技术支持、培训、售后服务及其他一切伴随服务等。

1.8 质量要求：符合国家及行业现行质量验收合格标准。

1.9质保期：本项目整体提供 3 年免费质保服务，自项目验收合格次日起计算。

- 采购内容和技术要求：

2.1总体技术要求

2.1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投响应文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本磋商文件要求。

2.1.3技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2.1.4供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、安装调试、技术培训、检验验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

2.1.5本次项目采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商所投产品符合了工业品生产许可证，3C认证，节能、环保产品认证等强制认证规定，但中标供应商须在采购人对所有货物验收时提供相关证书证明资料，否则按验收不能通过处理。

- 2.1.6本章“监控平台及维修设备清单表”中标“▲”项为重要技术指标、参数要求。其它均为一般技术指标、参数要求。

2.2货物需求清单和技术要求（详见下表）

| 监控平台及维修设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| 一、ZHSSZPT |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧监所平台 |  |  | 1、支持账号、PKI登录方式。 2、支持根据视频通道获取播放实时视频，实时视频支持两种方式：视频巡查、分组巡查。 3、支持云台控制功能：可对具有云台控制功能的通道设备进行远程控制操作；放大、缩小、上下左右方向调整、速度调整等用于控制设备操作。 4、支持查看巡控日志：可随时记录巡查过程中发现的问题，并且可根据需要将问题流转给对应的人员。 5、▲可查看视频通道关联监室的人员信息。同时，支持根据人员姓名查询视频通道。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持将视频拖动电视联动上墙播放。 7、支持自动按照分组设定的预案时间进行电视墙自动切换。 8、支持公安部及上级下发督导能实时接收，并可对消息进行反馈。 9、支持根据用户权限范围显示待办范围，能查询到需要自身操作的待办黄牌内容，支持导出。 10、系统可添加所领导、巡控、管教、综合岗位。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 11、▲反馈模块查询列表具备查看详细情况的功能，可接收、查看公安部下发的督办任务所关联的示证数据（图片、录像）。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 12、支持根据选择的通道设备树进行标定通道信息：通道名称、所属区域、所属监室号、位置类型，通道设备树形结构按重点部位类型展示。 13、可针对每个维度的细项设置风险分值的积分模型及考核标准。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 14、支持值班室电话填报：值班室电话、值班室类型(总控、分控)。 15、▲督导反馈功能：集成检查督导并可接收、反馈公安部督导指挥平台下达的督导信令。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、▲支持查阅集中存储的视频录像时，对视频录像添加标记。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 17、▲支持显示在押人员信息不同维度的统计分析（案件类型、风险等级、年龄、性别、基本信息等）。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 18、支持根据公安部下发的督办任务进行反馈交互，反馈数据将提交到公安部督导指挥平台，反馈记录的详细情况具备反馈、导出等功能。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 19、可查询公安部平台下发到本单位及所辖区域的所有督办任务，并以鱼骨的方式展现督导、督办和回复的信息。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 20、支持人工抽查值班室抓拍图片，标记值班情况，生成巡查结果。 21、支持根据用户权限范围显示待办范围，能查询到需要操作的待办黄牌内容，支持手动刷新。 22、支持通过下发日期时间段、下发单位、被下发单位、问题类型、状态进行快速搜索。 23、支持查看黄牌的详情信息，并对于未反馈黄牌进行反馈。 24、支持查看接收到的通知通告，可根据通告类型，进行反馈或签收。 25、支持通过信息类型（全部、签收型、回复型）、下发时间段、下发部门、标题进行查询。 26、支持对冬夏时令进行开启和关闭设置，开启则按照设置的春夏秋冬作息区分生活制度，关闭则不区分春夏秋冬作息生活制度。 27、支持按照春夏或者秋冬作息进行制度添加，支持导入生活制度，支持下载生活制度模板，支持导出。 28、支持按照监所区域进行图层展示，可切换区域图层，进行信息查看。 29、支持监所动态信息：显示区域下监所动态信息，显示7项数据，可设置显示如下据有：警押比、监内民警、被监管人员数、男性数、女性数、未成年人数、超期羁押、重点人员、重病人员、一级风险人数、二级风险人数、三级风险人数、今日收押、今日释放、已决、未决、留所服刑、提讯、提解、家属会见、律师会见、临时出所、出所就医、严管人员、加戴械具、禁闭人员、单独关押、大刑人员、今日环节变动、辅警占比。 30、支持地图区域钻取：点击地图区域，可钻查看该区域的地图信息。 31、支持显示监室人数、风险等级、及风险人员。 32、可点击监室可查看监室详细信息：人员头像和姓名、一级、二级、三级风险人员情况、监室视频、放风场视频和巡视道视频。 33、可按三类对象搜索定位：按照被监管人员、民警定位人员，输入姓名可模糊搜索该人员，点击人员定位可在地图上显示该人员当前位置。 34、可查看当前视频信息：可查看该人员的当前位置的实时视频信息。 35、可查看轨迹和回放信息：在图层上显示人员当天的轨迹信息，并标记起始位置和终点位置。点击轨迹上的每个抓拍点位可查看录像回放信息。 36、可在地图上显示与隐藏设备图标，包括摄像机、对讲、门禁、应急报警、电灯、电扇、电教等。 37、可在图层上显示摄像机、对讲设备、门禁的在线、离线状态。 38、可查看门禁开、关状态，电灯、电扇、电教等强电设备的开、关状态。 39、支持摄像机控制：可点击地图上摄像机图标查看该通道实时视频。 40、支持门禁控制：对监室可进行本地申请远程开门控制、对风场可批量远程开门控制。 31、支持强电控制：可批量操作强电设备的打开、关闭操作。 32、支持对岗位协同、操作留痕、报警记录、巡视记录、巡更记录、巡控记录、监室点名、AB门进出记录、劳动场所点名、对讲记录、督导记录、门禁记录、操作日志、防误放记录、登录时长记录、出入口记录等进行信息查询。 33、▲支持对监所各岗位的不同业务功能，及日常工作中所产生的业务待办事项，按照岗位不同，产生不同的待办提示，并可通过提示直接进入相关应用界面进行直接处理。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 34、▲不同岗位民警登录平台，可看到本用户的待办事项数量，可查询待办事项详细。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 35、▲支持岗位协同信息推送功能。各岗位间可发送岗位协同信息，提醒对应岗位处理。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 1 | 套 |
| 2 | 数字化监管服务器 |  |  | 1、企业级高性能平台服务器，1U高度4盘位，前置硬盘 2、标配不小于32GB DDR4内存，4个内存插槽，容量最高支持至64G 3、标配不小于64GB SSD系统盘，4T企业级数据盘 4、支持4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔 5、接口要求不少于：4个千兆网卡、4个USB接口、1个PCIE 3.0插槽、1个RS-232接口 | 1 | 台 |
| 3 | 视频变码传输网关 |  |  | 2U/8盘位，处理器：8核8线程，主频：3.0GHz，内存：32GB DDR4内存，共4个内存插槽，容量最高支持至64G ，标配4个千兆网卡 ，最大可支持2个PCIE 3.0插槽，可支持2块半高半长PCIE 3.0卡 ，标配2*USB3.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口 ，标配1*64GB SSD系统盘，支持8个3.5/2.5寸SATA硬盘，其中一个槽位标配1T企业级硬盘，支持热插拔，功率：电源额定：350W，整机峰值：200W，整机平均：180W。具备4路1080P音视频码流变码处理，限制码流大小以及根据带宽情况降低分辨率或动态调整等功能，并发上传视频路数不小于9路1080P视频，用于与其他第三方平台实现数据接入和业务功能整合；支持公安部颁布的GB/T 28181标准、支持基于SIP标准规范的其他协议、支持定制第三方平台私有协议对接管理。支持500个下级平台注册；支持一键获取所有下级平台的目录资源； | 1 | 套 |
| 4 | 目录动态维护服务器 |  |  | 2U/8盘位，国产化处理器：16核32线程，主频：2.2GHz，内存：32GB DDR4内存，16个DDR4内存插槽，最大可扩展至2TB内存，标配2个千兆网卡 ，支持2x16+2x8高速PCIE插槽，标配4个USB 3.0接口 ，标配2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘，最大支持8块热插拔3.5/2.5寸SAS/SATA硬盘，功率：电源额定：550W。根据《全国公安监所监控联网白皮书》中各类型监所监控位置类型编码及说明，支持对监所监控标定分类上传，实现监所值班室或监控室电话对公安部的上传申报 | 1 | 台 |
| 5 | 督导会商终端（分体式） |  |  | 标配1个高清云台摄像头、1个360度全向麦克风、1个智能高清视频终端。支持1080P分辨率处理能力，用于音视频编解码、双流发送，音视频输入输出。 视频会商管理：接收公安部/总队对基层监所进行督导会商、远程会议、指挥调度、远程培训要求。支持对下级监所进行督导会商、远程会议、指挥调度、远程培训等功能。 视频编解码：H.263、H.263+. H.264BP、 H.264HP、 H.264HP SVC、H.265 SVC等； SVC分层编码：支持多层分辨率，支持多层帧率，支持多层码率； 视频分辨率：4K、1080P、 720P、 360P、 180P 等； 视频帧率：5- 60帧； 数据内容分辨率：1920x1080、1440x900、 1280x800 、1024x768 等； 双流发送：支持通过高清线缆、软件客户端、无线传屏器等方式发送双流； 视频处理：硬件编解码、低带宽传输、图像预处理、图像后处理、低照度降噪处理； 画面布局：支持多画面，画廊模式，演讲者模式，语音激励模式，支持人脸识别、实现会议中电子名片&电子名牌、人脸签到等应用，支持人像优化； | 1 | 套 |
| 二、存储 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络存储服务器 |  |  | 1、具有不少于24个SATA硬盘接口，硬盘容量应支持IT、 2T、3T、 4T、6T、8T、10T 2、流式存储方式：接入带宽1024Mbps，同时512Mbps转发（直存）；文件存储方式：接入带宽600Mbps同时转发600Mbps（直存），应支持接入视频编码格式：MJPEG、H.264(Main Profile，High Profile，Baseline Profile)、H.265；最大支持分辨率4096×2160 3、应支持接入符合Onvif，GB/T 28181的摄像机 4、应支持流媒体协议直接存储功能 5、应支持多模式存储功能：应支持同时开启SAN、NAS模式；应支持视频流存储模式、图片直存模式的配置和管理 6、应支持RAID功能，包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID7、RAID10、RAID50、RAID60、RAID5EE、RAID Erasing code模式，并支持RAID即建即用模式 7、配置不低于64位多核处理器；不低于8G内存；应支持扩展4个光口；具有不少于4个RJ-45网络接口、2个前置USB2.0；2个后置USB3.0接口；1个串口，1个VGA接口、2个HDMI接口 8、▲应支持主动模式连接平台客户端（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、▲应支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、▲应支持远程实现每一块硬盘单独断电操作；应支持远程实现每一块硬盘指示灯单独点亮操作，定位磁盘位置；应支持启动时磁盘按顺序上电，实现交错启动（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 11、应支持安装双系统，主系统出现故障时，备用系统可继续工作 12、可同时对接入摄像机的主、辅码流进行存储 13、应能预录报警触发前1~40min的视频录像 14、当录像视频流丢失5s以上应可在日志中记录报警信息 15、当CPU使用率达到设定级别时，可通过浏览器应能给出报警提示信息 16、应支持配置不同的磁盘策略，可按照时间删除、按空间删除 17、可计算并显示出剩余存储空间可存储的录像时长 18、应支持设定存储路径和备份路径 19、应支持磁盘漫游功能：支持磁盘在同一设备内或两台同样配置的设备间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失 20、BS架构下，能够对视频数据进行本地和异地备份，备份过程中可进行数据的写入与读出功能；可通过USB或SATA接口，将数据备份到移动存储介质中 21、可通过浏览器搜索接入网络的同网段和跨网段的NVR和网络摄像机等网络设备 22、应支持对接入的同一型号的前端网络摄像机进行远程批量升级，当升级的程序和前端不匹配，不进行升级，应支持远程对网络摄像机的图像分辨率、码率、帧率等参数进行设置 23、应支持双电源冗余供电 24、可在0℃~+40℃内正常工作 | 2 | 台 |
| 三、DJS（按13间配置） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能矫正全景摄像机 |  |  | 1、不低于500万像素CMOS传感器 2、▲图像分辨率支持2592×1944（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 3、接口要求不少于：1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风 4、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准 5、彩色分辨力不低于1900TVL，分辨率不低于2592*1944 6、亮度等级不低于11级 7、▲支持畸变矫正和远端放大（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 8、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx 9、水平视场角≥140°，垂直视场角≥100° 10、支持三码流输出 11、支持回声抑制、音频降噪等功能 12、支持语音对讲 13、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能 14、支持彩色模式和黑白模式自动转换，也可选择手动转换 15、支持不少于4颗白光灯、14颗红外灯，白光灯和红外灯须支持亮度调节且可调亮度等级不少于10级，白光灯支持警戒联动闪烁，也可设置为常亮，红外灯功率可根据目标距离自动调节（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、红外距离不低于15米 17、支持不低于5%的抗丢包处理能力 18、支持绊线、进入区域、离开区域、奔跑、人脸检测、攀高、人数统计等智能检测功能 19、支持声音和白光报警提示（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 20、支持DC12V和POE供电 21、防护等级不低于IP67，防暴性能不低于IK10 | 10 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 |  |  | 1、DC 12V-2A 2、工作温度范围为-10℃ ~ +40℃ | 20 | 台 |
| 3 | 智能矫正全景摄像机 |  |  | 1、不低于500万像素CMOS传感器 2、▲图像分辨率支持2592×1944（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 3、接口要求不少于：1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风 4、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准 5、彩色分辨力不低于1900TVL，分辨率不低于2592*1944 6、亮度等级不低于11级 7、▲支持畸变矫正和远端放大（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 8、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx 9、水平视场角≥140°，垂直视场角≥100° 10、支持三码流输出 11、支持回声抑制、音频降噪等功能 12、支持语音对讲 13、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能 14、支持彩色模式和黑白模式自动转换，也可选择手动转换 15、支持不少于4颗白光灯、14颗红外灯，白光灯和红外灯须支持亮度调节且可调亮度等级不少于10级，白光灯支持警戒联动闪烁，也可设置为常亮，红外灯功率可根据目标距离自动调节（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、红外距离不低于15米 17、支持不低于5%的抗丢包处理能力 18、支持绊线、进入区域、离开区域、奔跑、人脸检测、攀高、人数统计等智能检测功能 19、支持声音和白光报警提示（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 20、支持DC12V和POE供电 21、防护等级不低于IP67，防暴性能不低于IK10 | 10 | 台 |
| 四、FFC（按16间配置） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能矫正全景摄像机 |  |  | 1、不低于500万像素CMOS传感器 2、▲图像分辨率支持2592×1944（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 3、接口要求不少于：1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风 4、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准 5、彩色分辨力不低于1900TVL，分辨率不低于2592*1944 6、亮度等级不低于11级 7、▲支持畸变矫正和远端放大（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 8、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx 9、水平视场角≥140°，垂直视场角≥100° 10、支持三码流输出 11、支持回声抑制、音频降噪等功能 12、支持语音对讲 13、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能 14、支持彩色模式和黑白模式自动转换，也可选择手动转换 15、支持不少于4颗白光灯、14颗红外灯，白光灯和红外灯须支持亮度调节且可调亮度等级不少于10级，白光灯支持警戒联动闪烁，也可设置为常亮，红外灯功率可根据目标距离自动调节（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、红外距离不低于15米 17、支持不低于5%的抗丢包处理能力 18、支持绊线、进入区域、离开区域、奔跑、人脸检测、攀高、人数统计等智能检测功能 19、支持声音和白光报警提示（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 20、支持DC12V和POE供电 21、防护等级不低于IP67，防暴性能不低于IK10 | 10 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 |  |  | 1、DC 12V-2A 2、工作温度范围为-10℃ ~ +40℃ | 10 | 台 |
| 五、DRJS（按8间配置）其中3间2个 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能矫正全景摄像机 |  |  | 1、不低于500万像素CMOS传感器 2、▲图像分辨率支持2592×1944（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 3、接口要求不少于：1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风 4、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准 5、彩色分辨力不低于1900TVL，分辨率不低于2592*1944 6、亮度等级不低于11级 7、▲支持畸变矫正和远端放大（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 8、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx 9、水平视场角≥140°，垂直视场角≥100° 10、支持三码流输出 11、支持回声抑制、音频降噪等功能 12、支持语音对讲 13、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能 14、支持彩色模式和黑白模式自动转换，也可选择手动转换 15、支持不少于4颗白光灯、14颗红外灯，白光灯和红外灯须支持亮度调节且可调亮度等级不少于10级，白光灯支持警戒联动闪烁，也可设置为常亮，红外灯功率可根据目标距离自动调节（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、红外距离不低于15米 17、支持不低于5%的抗丢包处理能力 18、支持绊线、进入区域、离开区域、奔跑、人脸检测、攀高、人数统计等智能检测功能 19、支持声音和白光报警提示（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 20、支持DC12V和POE供电 21、防护等级不低于IP67，防暴性能不低于IK10 | 9 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 |  |  | 1、DC 12V-2A 2、工作温度范围为-10℃ ~ +40℃ | 9 | 台 |
| 六、走廊、巡视道、主通道、监控室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境监控摄像机 |  |  | 1、不低于200万像素1/2.7英寸CMOS传感器半球型摄像机，设备配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm 2、▲最低照度：彩色：≤0.0003lx（AGCON）黑白：≤0.0001lx（AGCON）（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 3、▲摄像机支持不少于1个RJ45网口、1对音频输入接口、1对音频输出接口、1个SD卡槽（最大支持512GB）、1个复位按钮、内置MIC、1路报警输入接口、1路报警输出接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 4、应支持分辨率为1920×1080 5、有效红外补光距离不小于80m 6、▲应支持8kbps、32kbps、48kbps音频采样率可设（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、应支持H.265、H.264（MainProfile,HighProfile,BaselineProfile）视频压缩格式，应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 8、应具有彩色、黑白模式设置选项，可选择手动、自动、定时转换彩色／黑白模式，支持红外防过曝功能 9、宽动态应不低于120dB 10、应支持拌线、周界智能分析功能，具有音频降噪、透雾设置选项，应具有自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 11、▲应支持不小于7路分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧／秒的视频同时进行浏览（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 12、▲应可将视频图像及抓拍图片存储至MicroSD卡或客户端，最大支持512GBMicroSD卡（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 13、应具有IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP,RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.lx、SNMP、SSL、QoS、Telnet、RTMP、SFTP、Multicast、NFS设置选项 14、应可在Windows平台上通过客户端或者浏览器对亮度、对比度、饱和度、色度等进行调整 15、应能在DC12V士25％的供电条件下正常工作；支持DC12V电源输出功能；支持POE供电，外壳防护等级应不低于IP67 | 10 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 |  |  | 1、DC 12V-2A 2、工作温度范围为-10℃ ~ +40℃ | 33 | 台 |
| 3 | 200万电动变焦红外一体机 |  |  | 1、不低于200万像素1/2.7英寸CMOS传感器筒型摄像机，设备配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm 2、▲最低照度：彩色：≤0.0003lx（AGCON）黑白：≤0.0001lx（AGCON）（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 3、▲摄像机支持不少于1个RJ45网口、1对音频输入接口、1对音频输出接口、1个SD卡槽（最大支持512GB）、1个复位按钮、内置MIC、1路报警输入接口、1路报警输出接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 4、有效红外补光距离不小于80m 5、应支持H.265、H.264（MainProfile,HighProfile,BaselineProfile）视频压缩格式 6、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 7、▲应支持8kbps、32kbps、48kbps音频采样率可设（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 8、宽动态不小于120dB 9、▲应支持不小于7路分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧／秒的视频同时进行浏览（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、▲应可将视频图像及抓拍图片存储至MicroSD卡或客户端，最大支持512GBMicroSD卡（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 11、应支持拌线、周界智能分析功能，具有音频降噪、透雾设置选项 12、应具有彩色、黑白模式设置选项，可选择手动、自动、定时转换彩色／黑白模式，支持红外防过曝功能，应具有自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 13、应具有IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP,RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.lx、SNMP、SSL、QoS、Telnet、RTMP、SFTP、Multicast、NFS设置选项 14、码流同时并发输出应不小于：主码流：分辨率为1920×1080，帧率为25fps，码率为2Mbps； 15、应支持将监视画面进行中心翻转，应可通过浏览器或复位按钮恢复出厂设置 16、应支持远程升级、导入、导出配置信息，设备在进行网络升级过程中，断电或网络异常导致升级失败时，经重新启动后应仍可使用升级前版本正常运行 17、在设定的区域内有目标移动时，应能进行报警提示，应支持转存功能，断网情况下，抓拍图片自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传至FTP服务器 18、应具有视频遮挡、IP地址冲突等故障报警功能 19、应能在DC12V士25％的供电条件下正常工作；支持DC12V电源输出功能；支持POE供电，外壳防护等级应不低于IP67 | 21 | 台 |

注： 1.本监控平台及维修设备清单表中标注▲的技术参数均为重要指标参数。

3．检验

3.1 按照国家标准进行验收，若无国家标准按照双方认可的标准进行验收 ，并出具报告和合格证书；

3.2买方应于3个工作日内，组织卖方及最终用户共同进行验收。验收不合格的，买方应在2个工作日内向卖方提出书面异议，并妥善保管该批货物，不得使用该批货物。卖方接到买方验收异议后，经确认异议情况属实，且并非买方责任造成，卖方将按照厂商关于退换货的有关规定为买方退换相关货物，退换货产生的费用由卖方承担。买方未按照规定期限组织验收或提出书面异议的，视为卖方所交付的货物收合格，买方未按照约定履行验收、异议、妥善保管等义务的，卖方有权拒绝退换货请求。

3.3 具体的国内检验标准按卖方在响应文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

4．质量保证

4.1卖方须保证提供的货物是全新的、未使用过的，所采用的技术是全新的，并符合合同规定的质量、规格和性能；质量必须达到该项产品的出厂质量标准或国家标准或其他约定标准 ；所附各种资料必须齐全，供货时所有产品均需提供检验检测报告、合格证、国家强制性认证证书（如有）主要产品制造商的授权函、安装及使用说明、保修卡。

4.2因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

4.3质保期：本项目整体提供 3 年免费质保服务，自项目验收合格次日起计算。质量保修期内免费上门服务（免费是指免零部件、材料费、易耗品、人工费、交通住宿费等与上门保修服务有关的一切费用）。质量保修期内，要求卖方7×24小时电话响应技术咨询，卖方须在接到买方维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，解决时间不应超过24小时。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备供买方使用。

5．售后服务

5.1提供给买方详细的货物清单及相应的使用、维修、故障查询手册；

5.2在买方发出要求服务通知卖方指派的服务人员应在4小时内到达现场，解决时间不应超过24小时；

5.3提供相应的售后服务承诺，并附在响应文件中。

6.技术培训

6.1培训内容：负责培训用户产品相关知识，主要包括合同产品的结构特点、工作原理、组装工艺、运输和安装注意事项，掌握各组件的安装、拆除及质量保证要点。

6.2 培训地点：产品的培训由卖方负责，在用户现场进行。

6.3技术资料：卖方应准备与合同产品或仪器相符的中文技术资料，并于交货时一起送达买方，如样本、图纸、说明或服务手册等，如本条款所述资料不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即将资料补充完整。

6.4技术资料：卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于交货时一起送达买方，如样本、图纸、说明或服务手册等，如本条款所述资料不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即将资料补充完整。

7.履约保证金

本项目要求预留合同总价的3%作为履约保证金。

8.其他

8.1投标货币：人民币

8.2列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

8.3付款币种及方式：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

9. 付款方式：

9.1本项目的付款方式：合同签订后支付合同总价30% 的预付款，货到交货地点通过初验、安装调试、验收合格后，无质量问题支付至100%。最终付款方式按中标后合同约定。

9.2验收付款时供应商应必须提交：

（1）符合采购人要求的发票；

（2）采购人认可的签字盖章的验收回执一份。

第六章、竞争性磋商响应文件格式

正（副）本

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

采购编号：

竞争性磋商响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目     录

一、响应文件编制顺序

1、磋商响应函；

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 ；

3、开标一览表；

4、投标分项报价明细表；

5、最终报价单；

6、投标货物清单、技术指标和参数及性能；

7、有关投标货物的验收标准、产品质量检验检测报告、国家强制性认证证书（如有）等；

8、项目完成期限、交货地点、质保期；

9、项目技术方案；

10、项目实施方案；

11、售后服务方案及培训计划；

12、技术参数、功能偏离表；

13、商务条款偏离表；

14、近三年类似项目业绩表（2020年5月1日至今）；

15、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

16、其它有利于投标的资料（包括但不限于企业综合实力相关证明材料、平台对接承诺函、节能产品、环境标志产品认证证书等）；

17、供应商资质证明文件，包括：

（1）关于资格的声明函；

（2）供应商基本情况；

（3）供应商企业法人营业执照（须有二维码）、《基本账户开户许可证》；

（4）供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图；

（5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,投标人须提供书面声明（格式自拟）；

（6）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明材料；

a、 经第三方机构出具的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表；包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

b、供应商近一年连续3个月的依法缴纳税收证明和近一年连续3个月社会保障资金记录的证明材料；

（7）中小企业声明函；

- （8）磋商保证金缴纳证明材料。

二、响应文件格式范本

1、磋商文件提供格式标准的各供应商应按格式范本提供，标书范本应做到工整整齐和完整。磋商文件未做出明确要求的，供应商格式自拟。

2、文书字体应选择不大于仿宋三号或宋体三号字体，表格内字体应选择不大于仿宋小四号或宋体小四号字体。

3、响应文件中项目技术方案、项目实施方案、售后服务方案及培训计划参考第三章“详细评审标准”相关内容进行编制。

附件一  磋商响应函

致：（采购人）

我单位收到贵单位（项目名称、采购编号）竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次的竞争性磋商活动，为此，我方着重声明如下：

1、我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求提供货物和服务，磋商报价如下：

人民币（大写）：¥：

2、磋商有效期为自首次响应文件递交截止之日起 90 个日历天。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件，包括电子响应文件、纸质板磋商响应文件正本、副本。

5、按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的磋商报价详见开标一览表。

6、我方承诺：完全理解磋商报价超过预算金额时，投标将被拒绝。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守磋商文件的规定。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部磋商响应文件，包括磋商响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

授权代表（签字）：

年月日

附件二                         2-1   法定代表人身份证明

竞争性磋商响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（竞争性磋商响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表身份证正反面

竞争性磋商响应人：（盖单位章）

年月日

# 2-2  法人代表授权书格式

本人   （姓名）系         （竞争性磋商响应人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、项目编号）竞争性磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法人代表身份证正反面

授权委托人身份证正反面

竞争性磋商响应人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

# 附件三                             开标一览表

采购项目名称：

磋商文件编号：                                             货币单位:元(人民币)

| 项目名称 | 总报价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：（大写） |  |  |  |

备注：磋商报价应包括提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总合计。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

# 附件四                               4-1 投标分项报价明细表

采购项目名称：

磋商文件编号：                                           货币单位:元(人民币)

| 序号 | 产品名称 | 规格型号及主要技术参数 | 产地及品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 包括本项目合同范围内的货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、保险、装卸、安装调试、系统集成、检测验收、技术培训、售后服务、各项税费等全部费用含在单项报价中。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：￥元（大写：） |  |  |  |  |  |  |

注：“投标分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”投标总价相等。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

4-2 备品备件、专用工具、易损件明细表（如有）

采购项目名称：                                             金额单位（人民币）：  元

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应满足质保期的需要。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

# 附件五

最终报价单

采购项目名称：

磋商文件编号：                                             货币单位:元(人民币)

| 项目名称 | 最终报价（元） |
| --- | --- |
| 和硕县监管场所监控及配套设备采购项目 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标总价：（大写） |  |

注：最终报价单在开标现场磋商后最终报价时填写，并上传至政采云。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

# 附件六                         技术参数、功能偏离表

采购项目名称：

磋商文件编号：

| 序号 | 磋商文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、竞争性磋商响应人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标资格，并按有关规定进行处罚。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

# 附件七                             商务条款偏离表

采购项目名称：

磋商文件编号：

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

# 附件八                  近三年类似项目业绩表（2020年5月1日至今）

采购项目名称：

磋商文件编号：

| 地 区 | 货物名称 | 规格及型号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附合同或中标通知书原件的扫描件。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

# 附件九                       投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日期：

附件十                         节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

附件十一

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖供应商公章。

附件十二                             关于资格的声明函

致：(采购人或采购代理机构)

关于贵方　　年　　月　　日（招标编号）竞争性磋商公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称）    项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）：　竞争性磋商响应人名称

授权签署本资格文件人（签字）：被授权人姓名

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

地址：竞争性磋商响应人地址

传真：          　电话：            　 邮编：

声明日期：　年　月　日

附件十三                  竞争性磋商响应人基本情况

| 竞争性磋商响应人全称 |  | 企业性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |  |
| 公司所获证书 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值万元 | 流动资金 |  | 万元 |
|  | 净值万元 |  |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 总产值万元 |  |  |  |
|  | 实现利润万元 |  |  |  |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： - 是否具有健全稳定的组织结构； - 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； - 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |  |  |  |

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

# 附件十四                            中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于制造行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于制造行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。