## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
1.1 | 办公区地坪硬化
1.2 | 园区道路硬化
1.3 | 固废填埋区环场排水沟
1.4 | 园区内部绿化
1.5 | AC地面操作箱
1.6 | 渗漏收集池及工艺
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四、 | 规费
五、 | 增值税销项税额
投标报价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
办公区地坪硬化
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.5m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 |  | m3 | 362.35
2 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:5KM内 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 362.35
3 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | [项目特征] 1.部位:路床(槽）整形 [工作内容] 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型 |  | m2 | 1035.28
4 | 040204003001 | 办公区地坪硬化 | 1.150mm厚C30混凝土,按4~6m分仓跳格浇筑 2.200mm厚天然砂砾 3.素土夯实 |  | m2 | 1035.28
分部小计
园区道路硬化
1 | 010101002002 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.5m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 |  | m3 | 767.94
2 | 010103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余方弃置 |  | m3 | 767.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.运距:5KM内 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点
3 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | [项目特征] 1.部位:路床(槽）整形 [工作内容] 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型 |  | m2 | 1112.95
4 | 040203007002 | 水泥混凝土道路 | 1.24cm水泥混凝土(弯拉强度4.5MPa)，钢筋另计 2.30cm5%水泥稳定碎石基层(分两层,每层15CM) 3.15cm天然砂砾 4.路基压实，压实度不小于94% [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 1112.95
5 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:120*300*500 C30预制砼路沿石，φ100泄水孔间隔5米布置 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚天然砂砾垫层，100厚水泥混凝土垫层及靠背 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 |  | m | 556.47
6 | 040307009001 | 钢拉杆 | [项目特征] 1.材料品种、规格:φ14、φ30传力杆钢筋 |  | t | 0.632
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.连接、紧锁件安装 2.钢拉杆安装 3.钢拉杆防腐 4.钢拉杆防护壳制作、安装
7 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.箍筋式端部及胀缝构造钢筋 2.钢筋种类、规格:热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 0.562
8 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.道路钢筋网 2.钢筋种类、规格:热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 21.743
分部小计
固废填埋区环场排水沟
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |  | m3 | 423.64
2 | 040103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:压实系数大于等于0.93 2.填方材料品种:无腐蚀性土壤回填 [工作内容] |  | m3 | 190.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.运输 2.回填 3.压实
3 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:5KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 233.24
4 | 040201022001 | 固废填埋区环场排水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:1180*700mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:200厚C20素砼基础，宽1180mm 3.砌体材料:水沟挡墙，普通水泥空心砖砌筑，强度等级为MU15，高500mm，宽240mm，两道 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.伸缩缝填塞:每隔20m设一道变形缝，缝宽2cm，缝内填塞沥青麻筋，表面采用聚硫密封胶封堵，厚度3cm，截洪沟边坡斜面一侧沟壁每隔2m设置一个泄水孔,反滤包大样详国标图集04J008,第18页 6.水沟及挡墙表面:1:2水泥砂浆抹灰20厚 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 |  | m | 340
分部小计
园区内部绿化
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101002003 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.5m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 |  | m3 | 1203.5
2 | 010103002003 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:5KM内 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 1203.5
3 | 010103001001 | 换填种植土 | [项目特征] 1.填方材料品种:换填种植土50cm厚 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m2 | 2406.9
4 | 050101010001 | 整理绿化用地 | [项目特征] 1.名称:人工整理绿化用地 [工作内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输 |  | m2 | 2406.9
5 | 050102001001 | 栽植乔木 | [项目特征] 1.种类:新疆杨 2.胸径或干径:15cm 3.株高、冠径:株高7.5-8米，冠幅2.5-3米 4.养护期:两年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  | 株 | 87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 050102013001 | 喷播植草(灌木）籽 | [项目特征] 1.草（灌木）籽种类:黑麦草，15 g/m2 [工作内容] 1.基层处理 2.坡地细整 3.喷播 4.覆盖 5.养护 |  | m2 | 2406.9
分部小计
AC地面操作箱
1 | 030404017001 | AC地面操作箱 | [项目特征] 1.材质:SUS304 2.规格:400W500H250D 3.安装板1块 配壁挂件 双层门（带可视窗） [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 3
分部小计
渗漏收集池及工艺
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:平整场地 |  | m2 | 82.15
2 | 010101002004 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 |  | m3 | 435.06
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:回填无腐蚀性土壤 |  | m3 | 133.49
4 | 010103001003 | 换填垫层 | 1.填方材料品种:戈壁土 |  | m3 | 51.27
5 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:5KM |  | m3 | 250.3
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 16.45
7 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 |  | m3 | 28.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.混凝土强度等级:C30 P8抗渗
8 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8抗渗 |  | m3 | 3.49
9 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8抗渗 |  | m3 | 28.89
10 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8抗渗 |  | m3 | 6.53
11 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1.防腐部位:池墙外侧 2.砂浆、胶泥种类、配合比:20厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂粉（压光） |  | m2 | 154.65
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 121.77
13 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:20厚聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 43.52
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 1.346
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 7.31
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现 |  | t | 0.299
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
17 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 Φ6.5 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 0.008
18 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 Φ8 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 0.192
19 | 010512008001 | 镀锌钢格栅盖板 | 1.镀锌钢格栅盖板 2.规格：1000*1000mm 3.包括镀锌钢格栅盖板所需要的人工、材料、机械、安装等所有费用 |  | 块 | 2
20 | 010512008002 | 镀锌钢格栅盖板 | 1.镀锌钢格栅盖板 2.规格：1500*1500mm 3.包括镀锌钢格栅盖板所需要的人工、材料、机械、安装等所有费用 |  | 块 | 1
21 | 040502008001 | 防水套管 | [项目特征] 1.形式、材质及规格:防水套管 DN500 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 4
22 | 01B001 | 集水坑 | 1.集水坑 2.尺寸:300*300mm 3.包括集水坑所需要的人工、材料、机械、安装等所有费用 |  | 座 | 1
23 | 01B002 | 集水坑 | 1.集水坑 2.尺寸:1200*1200mm 3.包括集水坑所需要的人工、材料、机械、安装等所有费用 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030109001001 | 潜水泵 | [项目特征] 1.名称:潜水泵 2.型号:80(JY)WQ50-10-4 3.规格:Q=50m3/h,H=10m,P=4Kw [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 1
25 | 030109001002 | 自吸泵 | [项目特征] 1.名称:自吸泵 2.型号:ZW32-10-20 3.规格:Q=10m3/h,H=20m,P=2.2Kw,自吸高度5.5m [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 1
26 | 031001006001 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:渗沥液管道 3.材质、规格:UPVC-DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 |  | m | 135
27 | 030807001001 | 橡胶瓣逆止阀 | [项目特征] 1.名称:橡胶瓣逆止阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试
28 | 030807001002 | 电动暗杆软密封闸阀 | [项目特征] 1.名称:电动暗杆软密封闸阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 1
29 | 031003010001 | 软接头(软管） | [项目特征] 1.名称:柔性接头 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
30 | 031003010002 | 90°弯头 | [项目特征] 1.名称:90°弯头 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 7
31 | 031003010003 | A型柔性防水套管 | [项目特征] 1.名称:A型柔性防水套管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4
32 | 031003010004 | 变径管 | [项目特征] 1.名称:变径管 2.规格:DN(110/50) [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
33 | 01B003 | 爬梯 | 1.塑钢爬梯 2.包括爬梯所需的人工、材料、机械、安装等所有费用 3.具体详设计要求 |  | 米 | 18
分部小计
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
1 | 040203007001 | 办公区地坪硬化模板 |  |  | m2 | 126.45
2 | 040203007003 | 园区道路硬化模板 |  |  | m2 | 133.55
3 | 011702001001 | 排水沟基础模板 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 136
4 | 011702001002 | 垫层 |  |  | m2 | 28.24
5 | 011702001003 | 满堂基础 |  |  | m2 | 25.94
6 | 011702006001 | 矩形梁 |  |  | m2 | 18.73
7 | 011702011001 | 直形墙 |  |  | m2 | 190.46
8 | 011702014001 | 有梁板 |  |  | m2 | 43.52
9 | 011701003001 | 里脚手架 |  |  | m2 | 138.71
10 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | m2 | 82.15
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 4.64
3 | 2 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 2.13
4 | 3 | 其中：扬尘防治增加费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 1.51
5 | 4 | 其中：智慧工地基础配置费
6 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  | 0
7 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  | 0
8 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0
9 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0
10 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  | 0
11 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.11
12 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.12
13 | X011707009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 1.1
14 | X011707010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.17
15 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 分部分项人工费+可计 | 0
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 250014.57
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 250014.57 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 本项目暂列金 |  | 项 | 50000
合 计 |  |  |  | 50000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 园区监控系统 | 园区监控系统 |  | 150000 |  |  |  | 用于园区监控系统，具体金额按结算审核金额计入
2 | 地下水监测井 | 地下水监测井 |  | 100014.57 |  |  |  | 地下水监测井，按现场实际施工内容计入结算
合 计 |  |  |  | 250014.57 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  | 标段：喀什中亚南亚工业园区一般工业固体废物处理场辅助配套工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 0.25
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 8.85
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 0.79
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 2.51
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 0.31
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 0.38
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 1.92
1.4 | 大型机械检测检验费 |  | 大型机械检测检验费
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13