新疆博斯腾湖国家湿地公园2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（湿地补助）项目-生态网络感知系统维护服务

竞 争 性 磋 商 文 件

磋商文件编号：HLFNZFCG2023-CS41

项目名称：新疆博斯腾湖国家湿地公园2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（湿地补助）项目-生态网络感知系统维护服务

采购单位：博湖县林业和草原局

采购单位代表确认（签字）：

采购单位代表确认时间：2023年9月

目  录

第一章、竞争性磋商公告 ………………………………………………………………2

第二章、竞争性磋商供应商须知 ………………………………………………………5

竞争性磋商供应商须知前附表…………………………………………………5

一、总则…………………………………………………………………………10

二、磋商文件……………………………………………………………………11

三、响应文件的编写…………………………………………………………11

四、响应文件的递交…………………………………………………………14

五、竞争性磋商程序……………………………………………………………15

六、确定成交供应商及签约……………………………………………………19

第三章、评审程序方法及标准………………………………………………………21

第四章、技术服务合同书 ……………………………………………………………26

第五章、采购内容及技术要求…………………………………………………………35

第六章、竞争性磋商响应文件格式……………………………………………………52

第一章、竞争性磋商公告

新疆汇力赋能项目管理有限责任公司受博湖县林业和草原局的委托，现对新疆博斯腾湖国家湿地公园2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（湿地补助）项目-生态网络感知系统维护服务以竞争性磋商方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目名称：新疆博斯腾湖国家湿地公园2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（湿地补助）项目-生态网络感知系统维护服务

二、磋商文件编号：HLFNZFCG2023-CS41

三、采购内容：野生动物智慧识别监测点（与省级平台无缝对接）、生态监测监控与管理大数据平台感知系统升级（与省级平台无缝对接）、生态感知系统维保、年报服务，具体内容、技术参数、规格要求详见磋商文件“第五章 采购内容及技术要求”。

四、采购范围：生态网络感知系统建设、升级和维护，生态监测监控系统完善，并对现有生态监测系统进行维护。

五、预算金额: 45万元。

六、最高限价：45万元。磋商报价不得高于最高限价，否则响应文件将被拒绝。

七、服务地点：采购人指定地点。

八、服务期限：合同签订后15日内完成全部工作。

九、供应商资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为小微企业；

（3）供应商须具有良好的信誉，未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）供应商必须是具有独立法人资格，注册经营范围包含本次采购项目相关内容，并在人员、技术上具有组织供货和服务的能力；

（5）法定代表人或者负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）本项目为电子招投标，需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

十、竞争性磋商文件的获取:

（1）竞争性磋商文件获取时间：2023年9月15日起至2023年9月22日止。（工作日10：00-14：00，15：30-19：00）。自本公告发布之日起3个工作日。

（2）获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取竞争性磋商文件），本次招标不提供纸质版竞争性磋商文件。如有操作性问题，可与政采云热线客服进行咨询，咨询电话95763。

提示：供应商只有在“政府采购云平台”完成注册并下载了竞争性磋商文件后才视作依法获取竞争性磋商文件，未在政采云平台上获取竞争性磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次磋商。已依法获取竞争性磋商文件的供应商不代表已通过资格审查，资格审查由采购人根据供应商提交的磋商响应文件认定。

- 十一、磋商保证金缴纳及确认时间：本项目缴纳磋商保证金6000元（陆仟元整）。凡拟参加本次采购项目的供应商，可以以电汇、网银、保函等非现金形式在提交响应文件截止时间前交纳。磋商保证金汇款凭证上用途栏应注明采购项目名称或采购项目编号。否则，届时其投标将被拒绝。

十二、磋商文件售价：免费。

十三、响应文件提交：

截止时间：2023年9月26日 下午16:30（北京时间)，逾期恕不接受。

地  点：各供应商应在响应文件提交截止时间前，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）上传加密的电子响应文件。

请各供应商按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件，上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

十四、磋商时间（开标时间）及地点：

1、时间：2023年9月26日 下午16:30（北京时间)。

2、地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）线上开标。

十五、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

十六、联系方式

采 购 人：博湖县林业和草原局

联 系 人：李维娟

联系电话：13909967790

采购代理机构：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司

采购代理机构联系人：唐艳

联系电话：0996-2118336

博湖县林业和草原局

新疆汇力赋能项目管理有限责任公司

2023年9月15日

第二章、竞争性磋商供应商须知

竞争性磋商供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：新疆博斯腾湖国家湿地公园2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（湿地补助）项目-生态网络感知系统维护服务 采购编号：HLFNZFCG2023-CS41 |
| 2 | 采购人 | 采 购 人：博湖县林业和草原局 联 系 人：李维娟 联系电话：13909967790 |
| 3 | 代理机构 | 采购代理机构：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司 采购代理机构地址：新疆巴州库尔勒市团结辖区兰干路18号吉恒大厦1栋1层 项目联系人：唐艳 联系电话：0996-2118336 |
| 4 | 采购内容 | 采购野生动物智慧识别监测点（与省级平台无缝对接）、生态监测监控与管理大数据平台感知系统升级（与省级平台无缝对接）、生态感知系统维保、年报服务，具体内容、规格及技术要求详见磋商文件“第五章 采购内容及技术要求”。 |
| 5 | 资金来源 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助） |
| 6 | 采购预算金额 | 本项目采购预算金额：45万元。 最高限价：45万元，磋商报价不得高于最高限价，否则响应文件将被拒绝。 |
| 7 | 供应商 资格条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为小微企业； （3）供应商须具有良好的信誉，未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （4）供应商必须是具有独立法人资格，注册经营范围包含本次采购项目相关内容，并在人员、技术上具有组织供货和服务的能力； （5）法定代表人或者负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （6）本项目不接受联合体投标； （7）本项目为电子招投标，需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 |
| 8 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 9 | 服务期限 | 合同签订后15日内完成全部工作。 |
| 10 | 磋商保证金 | 本项目的磋商保证金为人民币：6000元（陆仟元整） 磋商保证金到账截止时间：同提交响应文件截止时间提交方式：供应商可以以电汇、网银、保函等非现金形式在提交响应文件截止时间前交纳。电汇、网银须从供应商基本账户汇出。使用银行保函的，必须从投标供应商开户银行出具。汇款需注明采购项目名称或项目编号。 账户信息： 单位名称：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 帐 号：3010024709200410350 行 号：102888000013 磋商保证金到账截止时间：同递交响应文件截止时间。磋商保证金以到账信息为准，供应商应充分考虑在途时间，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。 |
| 11 | 投标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 12 | 首次递交竞争性磋商响应文件截止时间及磋商时间 | 2023年9月26日下午16:30（北京时间)，逾期恕不接受。 |
| 13 | 首次递交竞争性磋商响应文件地点及磋商地点 | 地点：各供应商应在响应文件提交截止时间前，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）上传加密的电子响应文件。 请各供应商按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件，上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 备注：供应商在网上递交投标响应文件的同时将响应文件的备份文件（文件格式须满足政采云电子响应文件格式相关要求）加密后递交至邮箱号：2259928698@qq.com。 |
| 14 | 响应文件开启时间及地点 | 时间：2023年9月26日下午16:30（北京时间)。 地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）线上开标。 |
| 15 | 响应文件的解密 | 本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商无需到开标现场解密，通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。开标时发出解密指令后30分钟内，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，或解密失败又未提交备份文件的，视为响应文件撤回。 |
| 16 | 投标报价确认时间要求 | 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标报价确认时间为15分钟，供应商须在发出报价确认的指令15分钟内在政采云平台在线确认报价。若逾期未在线确认报价，系统将会进行下一步操作，则视同确认报价。 |
| 17 | 最终报价的要求 | 本项目磋商报价为二轮报价，首次报价在响应文件中体现；二次报价即最终报价由各磋商供应商在开启最终报价指令发出后30分钟内在政采云平台在线完成报价，最终报价不得高于首次报价。若逾期未按磋商文件的要求在线提交最终报价，则视同退出磋商。 ★投标供应商在线上传最终报价时，须同时上传附件最终报价单（按本磋商文件提供的格式）原件的扫描件。 |
| 18 | 响应文投标报价确认时间要求件数量及制作要求 | 1、供应商投标时须提供：加密的电子响应文件壹份（*.jmb 格式）；备份文件壹份（文件格式须满足政采云电子响应文件格式相关要求），按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南(www.zcygov.cn)及本磋商文件要求编制、提交。 收件人：唐艳 0996-2118336 |
| 19 | 磋商响应文件签字、盖章要求 | 上传的电子磋商响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章。 |
| 20 | 响应文件有效期 | 自响应文件截止时间起90日(日历日) |
| 21 | 评标办法 | 本次竞争性磋商采用综合评分法，综合得分最高的确定为成交供应商。 |
| 22 | 履约保证金 | 本项目要求预留合同总价的3%作为履约保证金 |
| 23 | 付款方式 | 合同签订后20天内支付合同总价30%的预付款，项目验收合格后支付至合同总价的80%，项目审计结束后支付至合同总价的100%。最终付款方式按中标后合同约定。 验收付款时供应商应必须提交： （1）符合招标人要求的发票； （2）采购人认可的签字盖章的验收回执一份。 |
| 24 | 知识产权 | 1、供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 2、供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 25 | 政府采购政策支持 | 本项目专门面向小微企业。 （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评标报价给予10%的扣除。投标供应商和制造商应出具投标响应文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。提交《中小企业声明函》的投标供应商是否给予优惠，最终由专家按照工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会及财政部的关于中小企业的划分标准评审认定。 （2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评标报价给予10%的扣除。供应商应对提交属于监狱企业的声明函的真实性负责，提交的监狱企业的声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 （4）列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 26 | 最终解释权 | 本项目竞争性磋商文件最终解释权归采购人所有。 |
| 27 | 代理服务费 | 本项目的招标代理服务费由成交供应商承担。参照计价格【2002】1980号文件标准计取。 代理服务收费标准：本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算，标准如下: 成交金额100万元以下的部分,服务类采购费率1.50%; |

一、总则

1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于磋商文件中所述项目的服务的采购。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目磋商文件的采购人特指博湖县林业和草原局。

2.2“采购代理机构”是指新疆汇力赋能项目管理有限责任公司。

2.3“磋商供应商”系指通过正规合法途径获得本项目磋商文件并向采购代理机构提交竞争性磋商响应文件的供应商。

2.4“竞争性磋商文件”系指采购代理机构向供应商发出的磋商文件。

2.5“响应文件”系指磋商供应商向采购代理机构提交的响应文件。

2.6 “服务”指本次采购文件规定供应商应承担的服务和其提供服务有关的辅助服务。

2.7“成交人”是指经磋商小组评审推荐后，最终授予合同的供应商。

3．合格的磋商供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供磋商采购服务的供应商。

3.2 符合磋商文件第二章前附表关于磋商供应商资格要求的规定。

3.3 磋商供应商应遵守《政府采购法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规及本竞争性磋商文件的规定，如有违反，将视为不合格磋商供应商，其响应文件无效。

4．竞争性磋商费用

4.1无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

5．法律适用

5.1本次竞争性磋商活动及由本次竞争性磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．磋商文件的约束力

6.1 磋商供应商一旦向采购代理机构提交了其响应文件，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定，且对本磋商文件内容无异议。

6.2 本次磋商文件的最终解释权归为采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人解释为准。

6.3 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标采购单位将依据有关法律、法规的规定对此解释。

二、磋商文件

7．磋商文件用以阐明所需服务、竞争性磋商程序和合同条款等。

7.1 磋商文件组成包括：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商供应商须知

第三章  评审程序方法及标准

第四章  技术服务合同书

第五章  采购内容及技术要求

第六章  竞争性磋商响应文件格式

供应商应详细阅读磋商文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果供应商不按磋商文件的要求提交响应性文件和资料的，或者响应性文件没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致响应性文件不被接受，其后果由供应商自己负责。

8．磋商文件的澄清或修改

8.1 若磋商供应商对磋商文件有疑点或异议，可在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑书原件送达采购人或采购代理机构，采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

8.2 在首次提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将按国家法律规定顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3 更正或补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。当磋商文件与更正或补充文件相矛盾时，以采购人最后发出的更正或补充文件为准。

8.4 供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

三、响应文件的编写

9. 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对磋商文件做出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝。

10．响应文件的语言及度量衡

10.1 响应文件以及磋商供应商与采购人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 除在磋商文件中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.3 本磋商文件所表达的时间均为北京时间。

11．响应文件的编制

11.1 响应文件的组成

11.1.1 供应商投标时须提供加密的电子响应文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南(www.zcygov.cn)及本磋商文件要求编制、提交，包括但不限于以下内容：

1、磋商响应函；

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 ；

3、开标一览表；

4、投标分项报价明细表；

5、最终报价单；

6、项目实施方案；

7、服务方案及保障措施；

8、拟投入项目负责人简历表；

9、拟投入本项目技术团队人员一览表；

10、技术/商务响应与偏离表；

11、近三年类似项目业绩表（2020年9月1日至今）；

12、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

13、其它有利于投标的资料（包括但不限于企业综合实力相关证明材料、平台对接承诺函、节能产品、环境标志产品认证证书等）；

14、供应商资质证明文件，包括：

（1）关于资格的声明函；

（2）供应商基本情况；

（3）供应商企业法人营业执照（须有二维码）、《基本账户开户许可证》；

（4）供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图；

（5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,投标人须提供书面声明（格式自拟）；

（6）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明材料；

a、 经第三方机构出具的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表；包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

b、供应商近一年连续3个月的依法缴纳税收证明和近一年连续3个月社会保障资金记录的证明材料；

（7）中小企业声明函；

- 磋商保证金缴纳证明材料。

- 11.2若磋商供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

11.3 磋商响应文件出现下列情形之一的，采购人不予受理或被政采云平台拒收：

（1）电子磋商响应文件未按磋商文件要求上传的；

（2）供应商未按照须知前附表规定的时间解密电子磋商响应文件，或解密失败又未提交备份响应文件的。

12．磋商报价

12.1 磋商报价包括本项目合同范围内的服务价格、货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、保险、装卸、安装调试、系统集成、检测验收、技术培训、售后服务、各项税费等全部费用的总合计。所报价格在合同实施期间不因人工、材料等市场因素变化而变动，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

12.2磋商报价应是磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，采购人不接受任何有选择的报价，最后报价不得超过项目采购预算，否则将按无效投标处理。产品应提供品牌名称、生产厂家、规格、型号、性能参数、单价、数量、金额等内容。

12.3 本磋商文件中所提出的为标准工况下的技术要求，供应商在供货及提供服务时，须满足本技术文件中所提的各项要求。

12.4本项目磋商报价为二轮报价，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各磋商供应商在

规定的时间内在政采云平台线上提交完成，并不得高于首次报价；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最终报价函格式见附件，指定邮箱号：2259928698@qq.com。因本项目采用竞争性磋商方式，成交价以最终报价为准。

12.5 供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该报价人以低于成本报价，其报价应作无效报价处理。

13．磋商的货币

本次磋商采购均须以人民币为计算单位。

- 磋商保证金

14.1 本项目交纳磋商保证金要求见磋商须知前附表。

14.2 投标供应商存在下列情形的，磋商保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）中标后不按投标供应商须知规定与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

14.3 投标供应商未按投标供应商须知14.1条规定提交磋商保证金的，其投标将被认定为投标无效。

14.4 磋商保证金的退还

未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；成交供应商的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

15．竞争性磋商有效期

15.1 响应性文件从首次递交竞争性磋商响应文件截止时间之日起开始生效，磋商有效期为90日历天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效文件。

15.2 在特殊情况下，采购人可于竞争性磋商有效期满之前，征得磋商供应商同意延长竞争性磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。磋商供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性磋商，同意这一要求的磋商供应商，无需也不允许修改其响应文件，受竞争性磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．响应文件的签署及形式

16.1 响应文件应按本磋商文件第六章有关要求编制，上传的电子磋商响应文件的签署可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章。

四、响应文件的递交

17．响应文件的密封及标记

17.1电子投标响应文件按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输。

18．提交首次响应文件截止时间

18.l 磋商供应商应在磋商文件第二章“竞争性磋商供应商须知前附表”规定的提交首次响应文件截止时间前，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）上传加密的电子响应文件。

19．迟交的响应文件

19.1 在提交首次响应文件截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接受。

19.2 不予接收的磋商响应文件情形

⑴ 投标截止时间前未完成传输的电子磋商响应文件；

⑵ 未生成加密的电子磋商响应文件；

⑶ 在规定时间内未解密的电子磋商响应文件，或者解密不成功又未提供备份磋商响应文件的。

20．响应文件的修改和撤回

20.1 在投标截止时间前，磋商供应商可对已提交的电子磋商响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的电子磋商响应文件并重新传输递交；

20.2 补充、修改后重新提交的电子磋商响应文件应按磋商文件的规定编制、导入、加密和提交；

20.3 在投标截止时间后，磋商供应商不得修改、撤回已提交的电子磋商响应文件。

五、竞争性磋商程序

21．竞争性磋商

21.1 开标

21.1.1 本项目采用全流程不见面电子开评标，采购人和采购代理机构将按规定的磋商时间和地点组织开评标，监督部门将视情况派代表到现场进行监督。投标供应商不足3家的，不得开标。

21.1.2 供应商无需到开标现场参加开标会议。供应商在开标前自备可联网电脑及CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁，提前登录政采云平台做好准备，并保证设备正常，在线准时参加开标活动并进行文件解密、磋商谈判、答疑澄清、二次报价。

21.1.3开标时，采购代理机构主持介绍项目基本情况并宣布有关纪律和磋商程序，并检查所有电子响应文件的加密上传情况，在确认无误后，供应商使用CA锁各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为发出解密指令后30分钟内。若供应商在规定时间内未按时解密的，或解密失败又未提供备份响应文件的视为响应文件撤回。

21.1.4 为了体现供应商的合法权益，和确保评标工作的公平、公正，投标供应商如果认为参加评标的磋商小组成员及其他与会人员与其他投标供应商有利害关系的，有权在开标现场向采购人申请其回避。如现场不提请采购人申请其回避的，则视同无利害关系。

21.2 投标供应商资格资质审查

21.2.1 投标供应商必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分。

21.2.2 采购人代表及采购代理机构依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对投标供应商的资格进行审查。未通过资格审查的投标供应商不进入磋商；进入磋商的投标供应商不足3家的，不得磋商。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）具备独立法人资格，提供有效营业执照副本原件扫描件； （2）法定代表人身份证明原件扫描件及身份证原件扫描件或法人代表授权委托书原件扫描件及被授权人《居民身份证》原件扫描件； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 提供经第三方机构出具的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书）复印件并加盖公章的扫描件； |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供近3个月依法缴纳税收和近3个月社会保障资金记录的证明材料复印件并加盖公章的扫描件； |
| 4 | 在经营活动中没有重大违法记录 | 1.投标供应商提供书面声明加盖公章的扫描件； 2.投标供应商提供通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标供应商信用记录（加盖投标供应商公章的网页截图）。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商将拒绝其参与政府采购活动； |
| 5 | 中小企业声明函 | 中小企业声明函原件的扫描件； |
| 6 | 磋商保证金 | 磋商保证金缴纳凭证原件扫描件； |

22．磋商小组

采购人按照有关规定程序负责组织成立评标委员会，组成竞争性磋商小组, 磋商小组由采购人的代表和有关方面的专家 3 人及以上的单数组成。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

- 竞争性磋商程序

23.1 根据公开、公平、公正、诚信科学的原则，组织招标采购。

23.2 具体工作流程 ：

（1）磋商小组审阅竞争性磋商文件和响应文件；

（2）本项目采用全流程不见面电子开评标，响应文件解密、磋商谈判、答疑澄清、二次报价等，通过系统在线方式完成。投标供应商在项目开、评标期间应保持在线状态，授权委托人应保持电话畅通，随时通过“政采云”平台接受磋商小组发出的询标等信息，并在规定时间内答复。

（3）磋商小组全体成员集中与单一供应商就采购需求、质量和服务等分别进行磋商。逐家

磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。

（4）磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内在线提交最

后报价，磋商小组将现场公开唱价。在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（5）采购人或采购代理机构将对磋商过程进行记录，由监督部门人员、采购方代表全程监督。

23.3 错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（4）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，投标供应商同意后，调整后的投标报价对投标供应商起约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

24.符合性审查

24.1 依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。投标供应商响应文件有不符合下列情况之一的，在初步评审时按照无效投标处理：

（1）响应文件按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）响应文件符合磋商文件规定的商务条款实质性要求的；

（3）响应文件符合磋商文件规定的技术条款实质性要求的；

（4）响应文件载明的服务期、质量标准等符合磋商文件要求的；

（5）供应商没有对同一招标项目作出两个以上报价的；

（6）在评标过程中，供应商的最终报价未明显低于其他投标报价使得其报价低于其个别成本的；

（7）供应商的投标报价没有超过最高限价的；

（8）在评标过程中，没有发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

（9）响应文件没有附有采购人不能接受的实质性条件的；

（10）响应文件符合磋商文件规定的其他实质性要求的。

25．响应文件的澄清与修正

25.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。磋商供应商应派授权委托人和技术人员按磋商小组通知的时间在线准时接受质询。并非每个磋商供应商都将被质询。

25.2 磋商小组认为有必要，以书面形式要求磋商供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。磋商供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

25.3 磋商供应商不按磋商小组规定的时间作书面澄清，将视为放弃该权利。

25.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

25.5 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.6 磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。

26． 确定成交候选供应商

26.1 坚持公平、公正地对待所有的磋商供应商。

26.2 按照同一评审程序及方法、标准评审磋商供应商的响应文件，详细评审办法见本磋商文件第三章。

26.3 磋商小组按磋商文件第三章中公布的评审程序、方法及标准进行评审，确定成交候选供应商。

27．磋商过程保密

27.1 磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。

在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

27.2磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

28．采购人和磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

六、确定成交供应商及签约

29．确定成交供应商的原则

29.1 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较,根据磋商文件中公布的评定成交标准推荐出成交候选供应商。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

30.成交通知

30.1 确定成交供应商后,由采购人向成交供应商签发《成交通知书》。成交供应商应于成交结果公告发布之日起三日内及时领取《成交通知书》。

30.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商拒绝签订合同，放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.履约保证金

本项目要求预留合同总价的3%作为履约保证金。

32．签订合同

32.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

32.2 成交通知书、磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应是合同的组成部分。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

32.4 采购人和供应商之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

33．质疑与投诉

33.1投标供应商认为磋商文件，招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

33.2质疑投标供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

33.3采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

第三章、评审程序方法及标准

按照《中华人民共和国政府采购法》、七部委联合下发的《评标委员会和评标办法暂行规定》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，结合本项目制定本办法。

一、磋商小组组成：

磋商小组由有关技术、经济等方面的3名及以上专家组成。参加磋商的专家由采购人在开标前从政府采购专家库中随机抽取。

二、评审内容：

本项目评审分符合性评审和详细评审两部分组成。

三、符合性审查标准

3.1 只有符合性审查合格的竞争性磋商响应人，其竞争性磋商响应文件方可进入磋商阶段。

3.2如出现不符合下列情况之一的响应文件，按无效响应文件处理，不再进行磋商，磋商小组当场告知供应商：

（1）响应文件按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）响应文件符合磋商文件规定的商务条款实质性要求的；

（3）响应文件符合磋商文件规定的技术条款实质性要求的；

（4）响应文件载明的服务期、质量标准等符合磋商文件要求的；

（5）供应商没有对同一招标项目作出两个以上报价的；

（6）在评标过程中，供应商的最终报价未明显低于其他投标报价使得其报价低于其个别成本的；

（7）供应商的投标报价没有超过最高限价的；

（8）在评标过程中，没有发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

（9）响应文件没有附有采购人不能接受的实质性条件的；

（10）响应文件符合磋商文件规定的其他实质性要求的。

四、详细评审标准

4.1竞争性磋商步骤

（1）磋商小组全体成员集中与单一供应商就采购需求、质量和服务等分别进行磋商。逐家

磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。

（2）磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内在线提交最

后报价，磋商小组将线上统一公开报价。在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.2 评审方法及标准：

（1）评审方法：本项目采用综合评分法，总分为 100 分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组按照磋商文件的要求和条件，根据各供应商的商务、技术、价格、对磋商文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评审总得分按由高到低的顺序进行排列，并依此顺序推荐前3名成交候选供应商；评审总得分相同的按最后报价由低到高顺序排列，评审总得分且最终报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

（2）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

（3）详细评审标准：

| 评审项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（10分） | 综合评分法中的经济分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。(保留两位小数) |  |
| 技术部分 （42分） | 技术能力 （14分） | 供应商所投软件产品技术自主可控，具有“生态环境大数据分析平台”、“智慧巡护平台”、“科研监测管理平台”、“生态环境监测监控平台”相关内容软件著作权登记证书，“湿地生态监测与管理平台”相关内容“软件产品评估测试报告”，“智慧物种识别系统”软件软件著作权登记证书、软件产品评估测试报告总计7项全部提供得14分，每提供1项得2分，未提供得0分。注：需提供相关证书、测试报告复印件并加盖公章。 |
|  | 项目实施方案 (10分） | 根据供应商针对本项目要求及已知情况拟定的项目实施方案（包括但不限于项目方案、承诺、保障措施、人员安排等）进行横向比较，项目实施方案完整，考虑周全，计划明晰可行，项目管理组织人员满足项目要求，安排合理且优于其他供应商的得8-10分；项目实施方案较合理，项目实施计划较可行，项目管理组织机构职能符合要求，安排较合理的得5-7分；项目实施方案通用一般的得1-4分；不提供得0分。 |
|  | 供应商实力 (6分) | 供应商提供软件产品、高新技术企业证书、软件企业证书，可用于证明其实力的证书3项全部提供得6分，提供不足3项按每个1分，未提供得0分 注：需提供相关证书复印件并加盖公章。 |
|  | 体系认证 （6分） | 供应商提供质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，可用于证明其实力的证书，3项全部提供得6分，提供不足3项按每个1分，未提供得0分 注：需提供相关证书复印件并加盖公章。 |
|  | 采购需求响应情况(6分） | 能够满足采购需求内容的相关要求，全部满足得6分。 有一项不满足扣1分，扣完为止。 |
| 商务部分（48分） | 供应商类似业绩（18分） | 供应商类似项目业绩1项得3分，最多得18分（须提供中标（成交）通知书或合同等业绩证明材料）。 |
|  | 人员配置 （10分） | 项目负责人具有相关专业高级工程师职称、主要技术人员是计算机、生态环境、林业相关专业的有利于项目顺利实施的专业人员，提供符合要求的证书5份及以上得10分，提供不足5份按每个1分，未提供得0分。 |
|  | 培训方案 （10分） | 根据各供应商提供的方案综合比较，横向对比： （1）供应商对采购单位完全掌握设备日常使用及使用保养培训有完整全面的培训计划，能完全满足采购人的使用要求，得7-10分； （2）供应商提供的培训计划内容比较完善、能够基本满足采购人使用要求的，得4-6分； （3）供应商提供的培训计划无法保证采购单位掌握设备日常使用及使用保养，不能满足采购人的使用要求，得1-3分；未提供不得分 |
|  | 服务方案 （10分） | 根据供应商所提供的售后服务方案（包括但不限于系统故障响应、维护、升级和培训方案等）进行横向比较，售后服务方案全面完善、承诺详细具体，可行性强且优于其他供应商的得7-10分；售后服务方案较为完善的得4-6分；售后服务方案一般的得1-3分；未提供的不得分。 |

中小企业和节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度（本项目专门面向中小微企业）

|  | 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 | 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、《中小企业声明函》； 中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 进口产品不享受中小企业评审优惠 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 “节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
|  | 加分 |  |
|  | 价格项 |  |
|  | 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 |  |
|  | 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 |  |
|  | 注：1、提供近两期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 2、提供近两期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件。 未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分 |  |

评分说明：

a.评标委员会小组成员打分时不得协商,应独立完成。

b.未满足招标文件要求的投标方,不予评分。

c.投标人报价超财政预算的按无效投标处理。

d.属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为10%。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①《中小企业声明函》;

中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（四）属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评审优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评审中价格扣除（须提供投标供应商所在地政府管理部门出具的相关证明原件，另提供相关证明原件复印件加盖投标人公章），残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为10%。

五、评标保密

在确定中标人之前，凡属于竞争性磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向投标方或与该过程无关的其他人泄漏。如果响应人试图对采购人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其响应文件被拒绝。

六、成交通知

6.1确定成交人

评标委员会根据最终评审向采购人推荐前3名成交候选人。

6.2中标通知

确定出成交人后，采购人将以书面形式通知成交的竞争性磋商响应人。

- 技术服务合同书

（内容及格式以甲乙双方签订合同时为准）

第五章   采购内容及技术要求

1、项目概况

1.1 项目名称:新疆博斯腾湖国家湿地公园2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（湿地补助）项目-生态网络感知系统维护服务

1.2 磋商文件编号：HLFNZFCG2023-CS41

1.3 项目服务地点：采购人指定地点。

1.4采购内容：野生动物智慧识别监测点（与省级平台无缝对接）、生态监测监控与管理大数据平台感知系统升级（与省级平台无缝对接）、生态感知系统维保、年报服务，具体内容、技术参数、规格要求详见本章“需求清单和技术要求”。

1.5 采购预算：45万元，磋商报价不得高于采购预算，否则响应文件将被拒绝。

1.6 服务期限：合同签订后15日内完成全部工作。

1.7 采购范围：新生态网络感知系统建设、升级和维护，生态监测监控系统完善，并对现有生态监测系统进行维护、安装调试、系统集成、检测验收、技术支持、培训、售后服务及其他一切伴随服务等。

1.8 质量要求：符合国家及行业现行质量验收合格标准。

1.9质保期：本项目整体提供1 年免费质保服务，自项目验收合格次日起计算。

- 采购内容和技术服务要求：

2.1技术服务需求

生态网络感知系统软件、硬件功能增设（接入省级平台）

2.1.1. 野生动物智慧识别监测点

生态监控系统是基于现有网络和新增网络建设实现纯网络化数字架构。系统建设采用全高清摄像头，提供高质量图像。根据监控布点和传输距离的不同，前端监控点视频信号通过IP摄像机可以直接与接入交换机、光收发器、光网络单元（ONU）连接，最终核心交换机与监控中心服务器连接，服务器通过网络为各个授权用户提供图像信息，实现真正意义上的数字化视频传输系统。

系统存储采用后端集中存储模式，提高系统视频图像的管理性、预览实时性、控制灵敏性等功能。整个监控系统主要由高清摄像机、报警集中存储设备以及平台管理软件组成。监控中心可以对所有图像进行实时浏览、云台控制、录像查询和回放、录像资料下载。监控中心服务器与互联网相连，提供视频云服务功能，在互联网上的任何一台计算机经过账号密码授权后都可登陆视频服务器，实现对网络中各监控点的控制及浏览。与传统监控相比，本方案是基于互联网的解决方案，前端监控点扩展方便，有网络的地方均可设置监控点。有网络的地方均可访问云视频服务。也可以通过手机访问视频服务器。

生物视频监控系统由摄像头、供电系统、控制与管理系统等部分组成。摄像头选择具有高变倍功能的网络高清摄像头，根据生物观测的场景及用途不同，可选择不通规格的摄像头。选择采用太阳能为监控站点供电，为满足长期无人值守、远程维护的要求，监控站点应具备电压监测、远程通断电、定时通断电等远程维护功能。

2.1.2. 生态监测监控与管理大数据平台感知系统升级（与省级平台无缝对接）

物种自动识别：模型训练模块、设备配置、任务管理、识别数据管理

模型训练模块：支持图像识别，通过人工上传物种照片选择识别模型进行物种识别，在识别图片中给出识别的物种名称和准确率，支持图片中多个物种的识别；支持识别记录统计，按天进行识别结果的统计，记录每个识别摄像头当天识别的物种信息以及识别次数，识别记录支持按时间、摄像头、物种进行筛选；

设备配置：配置识别服务器、前端采集器等设备

支持人工审核，对于识别效果好的结果进行审核增强识别效果，对于错误的识别结果支持人工删除，支持识别视频查看、回放、保存。支持批量删除功能，对于不准确的识别结果可以批量删除。支持按识别摄像头、物种、人工审核结果、识别时间进行精确筛选。

任务管理：配置识别任务，关联服务器与摄像机启动视频流（照片）关联，开启视频（照片）自动识别。

识别数据管理：支持识别摄像头管理，摄像头增、删、改、查功能，可快速查看某个识别摄像头的重点物种识别记录，支持识别摄像头的预览、回放、查看实时识别画面、实时操作摄像头；支持资源库功能，将好的识别录像、图片结果上传保存；支持大屏展示功能，展示识别的累计物种种类、累计物种总数，可以按识别时间进行统计、按识别设备进行统计，支持按时间进行识别物种数统计展示，展示时间段内识别的物种以及数量。

支持重点物种监控实时显示，展示重点物种种类数量、今日识别次数、累计识别次数，展示具体的重点物种图片、名称、今日识别次数、昨日识别次数、累计识别次数，支持物种识别视频展示。支持在地图上展示识别摄像头，可查看识别摄像头的实时识别画面、原始视频画面、视频回放画面、双屏展示画面，原始视频画面支持实时截图识别，对于准确的识别结果可下载、人工提交后台，提交后台的数据加入重点物种识别记录，可实时操控摄像头。

2.2生态监测监控与管理大数据平台感知系统维护、年报等

2.2.1监测设备维护

维保内容包括硬件设备维护：若设备正常运行状态下，每年不少于两次现场软硬件设备调试维护，若设备出现故障，无法正常运行，需72小时内，抵达现场维护；生态监测监控与管理大数据平台软件维护：日常软件平台运行服务以及修复大数据平台bug，确保大数据软件平台实时接收数据且实时对接省级大数据平台，通过生态监测监控与管理大数据平台系统维护，保证设备正常运行。维保资金使用年限为1年。

2.2.2生态监测报告年报

生态监测报告是总结生态监测数据，对生态环境进行评价并对保护地管理提供数据支持的重要途径。监测报告内容应包括：项目区概况、监测点布局、监测内容及监测方法、单因子趋势分析、环境质量评价、监测结论、参考文献、监测数据汇总。

为规范监测报告文件的编制，确保监测报告的质量和完整性，根据相关标准规范，对监测报告文件编制的相关内容进行规定。

（1）监测报告编制除应满足本文的要求外，尚应符合有关国家、行业标准的规定。

（2）监测报告应根据“监测方案”的监测目的、监测点位及监测指标进行分析及编制。

（3）监测报告编制时可根据监测对象及监测内容对本要求的相关内容进行合理的取舍。

（4）编制单位及编制人员应严格遵守国家有关法规、标准，坚持独立、公正、科学、可靠的原则，对监测报告文件的真实性、有效性和合法性负责，并承担相应的法律责任。

（5）基本术语应符合国家有关标准、相关行业标准、国际标准和国际习惯或国内习惯用法。除此之外，对理解监测报告有重要影响的术语，应做出必要的定义。

（6）使用缩略词汇或简称时，应在第一次出现的地方在圆括号内注明非缩略词汇或全称。

（7）使用的计量单位除有特殊要求外，应符合国家标准和行业标准的规定。

（8）监测报告应对监测点、监测项目、监测方法、监测设备等进行说明。

（9）监测报告应绘制各监测点、监测指标的图表，并对其变化趋势、最大值、最小值、平均值等进行分析。

（10）如果可能，监测报告应采用国家或行业标准方法对监测数据进行评价。

（11）监测报告的编排及印制应当规范，“目录”、“页码”齐全，文本字体、段落等统一格式。

2.3货物需求清单和技术要求（详见下表）

| 新疆博斯腾湖国家湿地公园2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（湿地补助）项目-生态网络感知系统维护服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 功能模块 | 描述 | 数量 | 单位 |
| 一、野生动物智慧识别监测点（与省级平台无缝对接） |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集与控制模块 | 无线桥接设备 | 无线桥接设备，PoE供电，支持增益，信道宽度：5/8/10/20/30/40MHz,杆柱安装，抗盐雾，抗震动，抗风动雨淋。 | 2 | 套 |
| 2 | 高清智能摄像头 | 高清智能摄像头 | 400万高清画面输出,支持H.265高效压缩算法，星光级超低照度，0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR;支持40倍光学变倍，16倍数字变倍; 高效变焦激光器补光，低功耗，照射距离最的远可达500m | 2 | 台 |
| 3 | 供电模块 太阳能 | 蓄电池 12V | 专用胶体防水电池，12V，200AH×4 | 8 | 套 |
| 4 |  | 光伏电板 | 200W×4，单晶光伏电板， | 8 | 套 |
| 5 |  | 太阳能控制器 | 支持最大工作电流60A，工业级主控芯片，PWM充电管理，过流/短路保护 | 2 | 台 |
| 6 |  | 太阳能电池板支架 | 800W太阳能板支架 | 2 | 块 |
| 7 |  | 电池保温箱 | 户外电池保温箱，定制 | 2 | 套 |
| 8 | 监控中心设备 | 硬盘录像机 | 高清网络硬盘录像机，支持8路信号，2个硬盘位，视频接入带宽80Mbps，支持HDMI、VGA等输出。 | 2 | 台 |
| 9 |  | 硬盘录像机硬盘 | 4T SATA3 监控级硬盘，3.5英寸，64MB缓存 | 4 | 块 |
| 10 |  | 交换机 | 千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商 | 2 | 台 |
| 11 |  | 路由器 | 千兆智能无线路由器，无线传输频段：2.4GHz频段+5GHz频段，支持无线桥接 | 2 | 台 |
| 12 | 识别分析 | 识别设备 | 384核GPU，48个Tensor Core，21TOPS的INT8运算能力；6核CPU为，10MB缓存，64位，主频1900MHz，支持大型、复杂的深度神经网络，如运用TensorFlow、OpenCV、JetPack、Keras、MXNet、PyTorch等，实现物体识别，目标检测追踪、语音识别、及其他视觉开发等功能 | 2 | 套 |
| 13 |  | 训练服务 | 利用智慧识别站点采集需要训练的对象照片，进行特征标注，数据转换，进行识别模型训练。训练周期1年，训练有效素材总计不少于500张。 | 2 | 套 |
| 14 | 安装结构件 | 立杆 | 立杆支架，高5.5m，钢制，配套斜拉索及预埋件 | 2 | 套 |
| 15 |  | 基础施工 | 地基尺寸1000*1000*1200mm，混凝土标号：C25 | 2 | 套 |
| 16 | 配件 | 户外防水箱 | 户外防水箱，定制 | 2 | 个 |
| 17 |  | 零配件 | 1.5平2芯电缆、螺丝、安装配件、传感器安装横杆 | 2 | 套 |
| 18 |  | 围栏 | 定制 | 2 | 套 |
| 19 |  | 电源转换模块 | 24VDC转24VAC | 2 | 套 |
| 20 | 运输安装 | 运输 | 包括所有设备的公路运输、人力运输 | 2 | 套 |
| 21 |  | 安装、联调、维护 | 监测软件开发、对接，接收发回的实时数据，监测传感校准、设备调试、设备总装、软硬件联调等（多次调试至稳定运行）完成对接原有平台，介入上级厅主管大数据平台，实现所有数据动态传输共享；在本级及省级大数据平台创建监测站点，并配置名称、登录报文、站点位置、图片、监测指标等信息。 | 1 | 项 |
| 二、生态监测监控与管理大数据平台感知系统升级（与省级平台无缝对接） |  |  |  |  |  |
| 1 | 物种自动识别 | 模型训练模块 | 采集需要识别的物种图片，进行特征标注，数据转换，进行识别模型训练 | 1 | 套 |
| 2 |  | 设备配置 | 配置识别服务器、前端采集器等设备 | 1 | 套 |
| 3 |  | 任务管理 | 配置识别任务，关联服务器与摄像机启动视频流（照片）关联，开启视频（照片）自动识别 | 1 | 套 |
| 4 |  | 识别数据管理 | 对识别的结果进行数据管理、统计、人工审核等操作，支持视频、图片的导出等功能 | 1 | 套 |
| 三、生态感知系统维保、年报服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术服务 | 设备维护服务 | 维保内容包括硬件设备维护：若设备正常运行状态下，每年不少于两次现场软硬件设备调试维护，若设备出现故障，无法正常运行，需及时抵达现场维护；生态监测监控与管理大数据平台软件维护：日常软件平台运行服务以及修复大数据平台bug，确保大数据软件平台实时接收数据且实时对接省级大数据平台，通过生态监测监控与管理大数据平台系统维护，保证设备正常运行。维护期1年 | 1 | 次 |
| 2 |  | 生态环境监测报告 | 年报内容包括：项目区概况、监测点布局、监测内容及监测方法、单因子趋势分析、环境质量评价、监测结论、参考文献、监测数据汇总。分析数据取自自动监测站采集数据。 | 1 | 次 |

3．检验

3.1 按照国家标准进行验收，若无国家标准按照双方认可的标准进行验收 ，并出具报告和合格证书；

3.2买方应于3个工作日内，组织卖方及最终用户共同进行验收。验收不合格的，买方应在2个工作日内向卖方提出书面异议，并妥善保管该批货物，不得使用该批货物。卖方接到买方验收异议后，经确认异议情况属实，且并非买方责任造成，卖方将按照厂商关于退换货的有关规定为买方退换相关货物，退换货产生的费用由卖方承担。买方未按照规定期限组织验收或提出书面异议的，视为卖方所交付的货物收合格，买方未按照约定履行验收、异议、妥善保管等义务的，卖方有权拒绝退换货请求。

3.3 具体的国内检验标准按卖方在响应文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

4．质量保证

4.1须保证提供的货物是全新的、未使用过的，所采用的技术是全新的，并符合合同规定的质量、规格和性能；质量必须达到该项产品的出厂质量标准或国家标准或其他约定标准 ；所附各种资料必须齐全，供货时所有产品均需提供检验检测报告、合格证、国家强制性认证证书（如有）主要产品制造商的授权函、安装及使用说明、保修卡。

4.2因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

4.3质保期：本项目整体提供 1 年免费质保服务，自项目验收合格次日起计算。

质量保修期内免费上门服务（免费是指免零部件、材料费、易耗品、人工费、交通住宿费等与上门保修服务有关的一切费用）。质量保修期内，要求卖方7×24小时电话响应技术咨询，卖方须在接到买方维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，解决时间不应超过24小时。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备供买方使用。

5．售后服务

5.1提供给买方详细的货物清单及相应的使用、维修、故障查询手册；

5.2在买方发出要求服务通知卖方指派的服务人员应在4小时内到达现场，解决时间不应超过24小时；

5.3提供相应的售后服务承诺，并附在响应文件中。

6.技术培训

6.1培训内容：负责培训用户产品相关知识，主要包括合同产品的结构特点、工作原理、组装工艺、运输和安装注意事项，掌握各组件的安装、拆除及质量保证要点。

6.2 培训地点：产品的培训由卖方负责，在用户现场进行。

6.3技术资料：卖方应准备与合同产品或仪器相符的中文技术资料，并于交货时一起送达买方，如样本、图纸、说明或服务手册等，如本条款所述资料不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即将资料补充完整。

6.4技术资料：卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于交货时一起送达买方，如样本、图纸、说明或服务手册等，如本条款所述资料不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即将资料补充完整。

7.履约保证金

本项目要求预留合同总价的3%作为履约保证金

8.其他

8.1投标货币：人民币

8.2列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

8.3付款币种及方式：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

9. 付款方式：

9.1本项目的付款方式：合同签订后20天内支付合同总价30%的预付款，项目验收合格后支付至合同总价的80%，项目审计结束后支付至合同总价的100%。最终付款方式按中标后合同约定。

验收付款时供应商应必须提交：

（1）符合招标人要求的发票；

（2）采购人认可的签字盖章的验收回执一份。

第六章、竞争性磋商响应文件格式

正（副）本

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

采购编号：

竞争性磋商响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目     录

- 响应文件编制顺序

1、磋商响应函；

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 ；

3、开标一览表；

4、投标分项报价明细表；

5、最终报价单；

6、项目实施方案；

7、服务方案及保障措施；

8、拟投入项目负责人简历表；

9、拟投入本项目技术团队人员一览表；

10、技术/商务响应与偏离表；

11、近三年类似项目业绩表（2020年9月1日至今）；

12、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

13、其它有利于投标的资料（包括但不限于企业综合实力相关证明材料、平台对接承诺函、节能产品、环境标志产品认证证书等）；

14、供应商资质证明文件，包括：

（1）关于资格的声明函；

（2）供应商基本情况；

（3）供应商企业法人营业执照（须有二维码）、《基本账户开户许可证》；

（4）供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图；

（5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,投标人须提供书面声明（格式自拟）；

（6）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明材料；

a、 经第三方机构出具的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表；包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

b、供应商近一年连续3个月的依法缴纳税收证明和近一年连续3个月社会保障资金记录的证明材料；

（7）中小企业声明函；

- （8）磋商保证金缴纳证明材料。

二、响应文件格式范本

1、磋商文件提供格式标准的各供应商应按格式范本提供，标书范本应做到工整整齐和完整。磋商文件未做出明确要求的，供应商格式自拟。

2、文书字体应选择不大于仿宋三号或宋体三号字体，表格内字体应选择不大于仿宋小四号或宋体小四号字体。

3、响应文件中项目技术方案、项目实施方案、售后服务方案及培训计划参考第三章“详细评审标准”相关内容进行编制。

附件一  磋商响应函

致：（采购人）

我单位收到贵单位（项目名称、采购编号）竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次的竞争性磋商活动，为此，我方着重声明如下：

1、我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求提供货物和服务，磋商报价如下：

人民币（大写）：¥：

2、磋商有效期为自首次响应文件递交截止之日起 90 个日历天。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件，包括电子响应文件、纸质板磋商响应文件正本、副本。

5、按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的磋商报价详见开标一览表。

6、我方承诺：完全理解磋商报价超过预算金额时，投标将被拒绝。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守磋商文件的规定。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部磋商响应文件，包括磋商响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

授权代表（签字）：

年月日

附件二                         2-1   法定代表人身份证明

竞争性磋商响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（竞争性磋商响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表身份证正反面

竞争性磋商响应人：（盖单位章）

年月日

# 2-2  法人代表授权书格式

本人   （姓名）系         （竞争性磋商响应人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、项目编号）竞争性磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法人代表身份证正反面

授权委托人身份证正反面

竞争性磋商响应人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

# 附件三

# 开标一览表

采购项目名称：

磋商文件编号：                                             货币单位:元(人民币)

| 项目名称 | 总报价（元） | 服务期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：（大写） |  |  |  |

备注：磋商报价应包括提供本项目合同范围内的系统集成、系统升级、系统维护、技术服务、货物供应、运输、保险、装卸、安装调试、检测验收、技术培训、售后服务、各项税费等其相关工作范围内所有费用的总合计。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

# 附件四                               4-1 投标分项报价明细表

采购项目名称：

磋商文件编号：                                           货币单位:元(人民币)

| 序号 | 名称 | 类型 | 功能模块 | 描述 | 数量 | 单位 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态感知系统维保、年报服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 生态监测监控与管理大数据平台感知系统升级（与省级平台无缝对接） |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 野生动物智慧识别监测点（与省级平台无缝对接） |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ........ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 包括本项目合同范围内的系统集成、系统升级、系统维护、技术服务、货物供应、运输、保险、装卸、安装调试、检测验收、技术培训、售后服务、各项税费等全部费用含在单项报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：￥元（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“投标分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”投标总价相等。

2.分项报价明细须和“第五章”货物需求清单一致。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

# 附件五

最终报价单

采购项目名称：

磋商文件编号：                                             货币单位:元(人民币)

| 项目名称 | 最终报价（元） |
| --- | --- |
| 新疆博斯腾湖国家湿地公园2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（湿地补助）项目-生态网络感知系统维护服务 |  |
| 服务期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标总价：（大写） |  |

注：最终报价单在开标磋商后最终报价时填写，并上传至政采云。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

附件六    项目实施方案

（包括但不限于生态网络感知系统建设、升级和维护，生态监测监控系统完善、针对本项目所提供的材料设备清单、技术指标参数、检验检测报告或检验合格证书等证明材料；项目完成期限、项目服务地点、质保期等）

# 附件七                      服务方案及保障措施

供应商参考评分标准相关内容编制本项目服务方案及保障措施，格式自拟。

# 附件八

拟投入项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  |  | 专业 |  |  |  |
| 职称 |  |  | 参加工作时间 |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
| 业绩 |  |  |  |  |  |  |

1.项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间等能反映该负责人情况的其他内容；

2.项目负责人应附附项目负责人职称证或职称证明文件原件的扫描件；

竞争性磋商响应人：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

# 附件9

拟投入本项目技术团队人员一览表

| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 专业 | 职称 | 工作年限 | 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应附项目组人员职称证书原件的扫描件。

竞争性磋商响应人：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

# 附件10

技术/商务响应与偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 采购需求 技术/商务条款 | 投标文件 技术/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”

竞争性磋商响应人：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

# 附件十一                 近三年类似项目业绩表（2020年9月1日至今）

1、不提供格式，供应商自拟。

2、本表后附合同或中标通知书原件的扫描件。

# 附件十二                       投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我单位承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我单位及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

承诺单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

年月日

附件十三  其它有利于投标的资料（包括但不限于企业综合实力相关证明材料、平台对接承诺函、节能产品、环境标志产品认证证书等）；

供应商资质证明文件，包括：

（1）关于资格的声明函；

（2）供应商基本情况；

（3）供应商企业法人营业执照（须有二维码）、《基本账户开户许可证》；

（4）供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图；

（5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,投标人须提供书面声明（格式自拟）；

（6）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明材料；

a、 经第三方机构出具的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表；包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

b、供应商近一年连续3个月的依法缴纳税收证明和近一年连续3个月社会保障资金记录的证明材料；

（7）中小企业声明函；

（8）磋商保证金缴纳证明材料

附件十四                      关于资格的声明函

致：(采购人或采购代理机构)

关于贵方　　年　　月　　日（招标编号）竞争性磋商公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称）    项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）：　竞争性磋商响应人名称

授权签署本资格文件人（签字）：被授权人姓名

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

地址：竞争性磋商响应人地址

传真：          　电话：            　 邮编：

声明日期：　年　月　日

附件十五             竞争性磋商响应人基本情况

| 竞争性磋商响应人全称 |  | 企业性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |  |
| 公司所获证书 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值万元 | 流动资金 |  | 万元 |
|  | 净值万元 |  |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 总产值万元 |  |  |  |
|  | 实现利润万元 |  |  |  |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： - 是否具有健全稳定的组织结构； - 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； - 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |  |  |  |

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

# 附件十六

# 中小企业声明函（软件和信息技术服务业）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于软件和信息技术服务行业；服务提供商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于软件和信息技术服务行业；服务提供商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。