## 封-2 招标清单封面
|  | 阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  | 工程
招标清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—2

## 扉-2 招标清单扉页
|  | 阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  | 工程
招标清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉—2

## 表-02 建设项目招标清单汇总表
建设项目招标清单汇总表
工程名称：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 牙哈镇村级阵地建设项目
2 | 阿拉哈格村级阵地建设项目
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程招标清单汇总表【牙哈镇乡村阵地改造项目】
单项工程招标清单汇总表
工程名称：牙哈镇村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑工程
2 | 电气设备安装工程
3 | 给排水、采暖工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-03 单项工程招标清单汇总表【阿拉哈格乡村阵地改造项
单项工程招标清单汇总表
工程名称：阿拉哈格村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑工程
2 | 电气设备安装工程
3 | 给排水、采暖工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 封-2 招标清单封面【建筑工程】
|  | 建筑工程 |  | 工程
招标清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—2

## 表-04 单位工程招标清单汇总表【建筑工程】
单位工程招标清单汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.4砌筑工程
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | A.8门窗工程
1.5 | A.9屋面及防水工程
1.6 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.7 | A.11楼地面装饰工程
1.8 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | A.13天棚工程
1.10 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.11
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 计日工 |  |  |  | －
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | －
四、 | 规费 |  |  |  | －
五、 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:平整场地 2.弃土运距:自行考虑 |  | m2 | 98.78
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见图纸设计说明 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 109.93
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:详图纸设计 3.填方来源、运距:根据现场情况自行考虑 |  | m3 | 97.01
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆砌筑 |  | m3 | 22.1
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.77
2 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:现浇筏板基础 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.11
3 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇构造柱 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.31
4 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇梁 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.28
5 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.18
6 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:现浇直形墙 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 15.93
7 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇矩形梁 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 17.34
8 | 010507004001 | 台阶 | 1.踏步高、宽:150mm高室 |  | m2 | 18.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
外台阶
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5 |  | t | 0.219
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 |  | t | 0.06
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 |  | t | 1.522
12 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 |  | t | 1.346
13 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 |  | t | 0.336
14 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 |  | t | 0.122
15 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 |  | t | 0.323
16 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 |  | t | 0.171
17 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 |  | t | 0.038
18 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 |  | t | 0.008
19 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 |  | t | 0.097
20 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 |  | t | 0.077
21 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 |  | t | 0.967
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821 2.镶嵌玻璃品种、厚度:成品装饰木门 |  | 樘 | 2
2 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲0821 2.门框、扇材质:钢制 |  | m2 | 3.36
3 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1024 2.门框、扇材质:保温外门 |  | m2 | 9.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0614、C1517 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12A+4 |  | m2 | 13.56
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、具体做法详图纸设计 |  | m2 | 100.25
2 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:聚乙烯高分子防水卷材,卷材≥0.7mm,粘接料≥1.3mm，芯材厚度≥0.5mm 2.防水层数:两道，总厚度4mm 3.反边高度:四周卷起300mm高，门口处防护层应设在门槛下并向外扩出300mm |  | m2 | 20.32
3 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.平面抹防水砂浆 |  | m2 | 9.24
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙面保温 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:B1级EPS板保温板100厚 3.粘结材料种类及做法:详图纸设计 |  | m2 | 176.68
2 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙面保温 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:B1级EPS板保温板30厚 3.粘结材料种类及做法:详图纸设计 |  | m2 | 43.09
3 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1.涂刷部位:筏板基础、条形基础、地梁 2.基层材料类型:砼面 3.涂料品种、刷涂遍数:沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥5mm |  | m2 | 89.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:镀锌钢管DN80 |  | m | 0.6
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、素土夯实，150厚戈壁土 2、100厚C15混凝土垫层，内铺HRB400 Φ8@200单层双向钢筋网 |  | m2 | 80.1
2 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.地暖层:厚60mm 2.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 80.1
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砌块内墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 326.54
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砼墙面抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 88.49
分部小计
| A.13 | 天棚工程
1 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:混凝土基层 2.抹灰厚度、材料种类:石膏砂浆5mm厚找平 |  | m2 | 80.1
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆饰面，具体做法详图纸设计 |  | m2 | 219.77
分部小计
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合 |  | m2 | 75.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
比:撒素水泥面（撒适量清水），30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:详图纸设计 3.嵌缝材料种类:灌稀水泥擦缝
2 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:20mm 1：2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚 |  | m2 | 10.15
3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:详图纸设计 |  | m2 | 46.44
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:石膏腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 |  | m2 | 273.23
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:筏板基础 |  | m2 | 17.01
2 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:带形基础 |  | m2 | 21.53
3 | 011702003001 | 构造柱 | 1.支模构件:现浇混凝土构造柱 |  | m2 | 24.47
4 | 011702011001 | 直形墙 | 1.支模构件:现浇混凝土直形墙，含对拉螺杆堵眼增加费 |  | m2 | 170.03
5 | 011702006001 | 矩形梁 |  |  | m2 | 50.87
6 | 011702014001 | 有梁板 |  |  | m2 | 155.46
7 | 011702009001 | 过梁 |  |  | m2 | 2.02
8 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 413.04
9 | 011701003001 | 里脚手架 |  |  | m2 | 191.34
10 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | m2 | 98.78
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单【建筑工程】
总价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 5.15
3 | 2 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 2.13
4 | 3 | 其中：扬尘防治增加费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 1.51
5 | 4 | 其中：智慧工地基础配置费
6 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  | 0
7 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  | 0
8 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0
9 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0
10 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  | 0
11 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.11
12 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.12
13 | X011707009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 1.1
14 | X011707010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.17
15 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 分部分项人工费+可计 | 0
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费
合 计 | [5 empty] | 5317.69
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表【建筑工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 常用-2 单位工程人材机价差表【建筑工程】
单位工程人材机价差表
工程名称：建筑工程 |  | 专业：土建 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 |  | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
1 | 土建综合工日 |  | 工日 | 518.45
2 | 土建综合工日 |  | 工日 | 88.23
3 | 综合人工 |  | 工日 | 107.08
4 | 热轧光圆钢筋HPB235 |  | t | 0
5 | 低碳热轧盘条（高线）HPB235 Φ6.5 |  | t | 0.3
6 | 低碳热轧盘条（高线）HPB235 Φ8 |  | t | 0.06
7 | 热轧带肋钢筋HRB335 Φ10 |  | t | 1.09
8 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ10 |  | t | 1.92
9 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ12 |  | t | 1.41
10 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ14 |  | t | 0.35
11 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ16 |  | t | 0.13
12 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ18 |  | t | 0.34
13 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ20 |  | t | 0.18
14 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ22 |  | t | 0.04
15 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ25 |  | t | 0.01
16 | 加气混凝土块 |  | m3 | 21.96
17 | 标准砖240×115×53 |  | 千块 | 2.24
18 | 砾石10mm 以内 |  | m3 | 6.71
19 | 天然砂石 |  | m3 | 14.71
20 | 细砂 |  | m3 | 0.65
21 | 中(粗)砂 |  | m3 | 4.59
22 | 中(细)砂 |  | m3 | 16.69
23 | 中(细)砂 |  | m3 | 2.93
24 | 聚苯乙烯板 |  | m3 | 29.57
25 | SBS防水卷材 |  | m2 | 260.05
26 | 汽油93# |  | kg | 322.42
27 | 乙级防火门 |  | m2 | 3.36
28 | 铝合金平开窗 |  | m2 | 12.75
29 | 防盗门 |  | m2 | 9.6
30 | 水 |  | m3 | 35.91
31 | 水 |  | m3 | 8.86
32 | 水 |  | m3 | 3.64
33 | 全瓷墙面砖400×400 |  | m2 | 48.3
34 | 陶瓷地面砖1000×1000 |  | m2 | 78.33
35 | 陶瓷砖 |  | m2 | 10.35
36 | 商品混凝土C15 |  | m3 | 8.01
37 | 商品混凝土C25 |  | m3 | 2.42
38 | 商品混凝土C30 |  | m3 | 47
39 | 柴油(机械用) |  | kg | 754.08
40 | 电(机械用) |  | kwh | 1240.69
41 | 电(机械用) |  | kwh | 89.12
编制人： |  | 审核人： |  |  |  |  | 2023年9月4日
单位工程人材机价差表
工程名称：建筑工程 |  | 专业：土建 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 |  | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
42 | 电(机械用) |  | kwh | 3.94
43 | 机械综合工日 |  | 工日 | 46.89
44 | 机械综合工日 |  | 工日 | 2.2
45 | 机械综合工日 |  | 工日 | 0.46
46 | 汽油(机械用) |  | kg | 1.74
合计
编制人： |  | 审核人： |  |  |  |  | 2023年9月4日

## 封-2 招标清单封面【电气设备安装工程】
|  | 电气设备安装工程 |  | 工程
招标清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—2

## 表-04 单位工程招标清单汇总表【电气设备安装工程】
单位工程招标清单汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 计日工 |  |  |  | －
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | －
四、 | 规费 |  |  |  | －
五、 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或招标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单【电气设备
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:电源箱 2.规格:尺寸配电箱厂家确定 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:等电位箱 2.规格:160*75*50 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:总等电位箱 2.规格:300*200*120 |  | 台 | 1
4 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:接地箱 2.规格:180*250*160 |  | 台 | 1
5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:自带红外感应延时开关吸顶灯 |  | 套 | 3
6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯 |  | 套 | 2
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 |  | 套 | 4
8 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:三管荧光灯 |  | 套 | 3
9 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:带罩防水节能灯 |  | 套 | 2
10 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:带罩普通节能灯 |  | 套 | 2
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型双联二三孔暗插座 |  | 个 | 19
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型空调专用高位三孔暗插座 |  | 个 | 4
13 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型防水双联低位二三孔暗插座 |  | 个 | 2
14 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型电热水器专用三孔暗插座 |  | 个 | 2
15 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:安全型太阳能热水器专用三孔暗插座 |  | 个 | 2
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 |  | 个 | 6
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 |  | 个 | 2
18 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:通风器 |  | 台 | 2
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管SC20 |  | m | 272.21
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明线 2.规格:BV2.5 |  | m | 557.55
21 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:插座线 2.规格:BV4 |  | m | 332.57
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管SC50 |  | m | 6
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-1KV-4*35 |  | m | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单【电气设备安装工程】
总价措施项目清单
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.56
3 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  |  | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.13
8 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.48
9 | X031302009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.2
10 | X031302010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表【电气设备安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 常用-2 单位工程人材机价差表【电气设备安装工程】
单位工程人材机价差表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 专业：安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 |  | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
1 | 安装综合工日 |  | 工日 | 44.31
2 | 汽油93# |  | kg | 4.52
3 | 柴油(机械用) |  | kg | 0.03
4 | 电(机械用) |  | kwh | 59.81
5 | 机械综合工日 |  | 工日 | 1.24
6 | 汽油(机械用) |  | kg | 0.02
合计
编制人： |  | 审核人： |  |  |  |  | 2023年9月4日

## 封-2 招标清单封面【给排水、采暖工程】
|  | 给排水、采暖工程 |  | 工程
招标清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—2

## 表-04 单位工程招标清单汇总表【给排水、采暖工程】
单位工程招标清单汇总表
工程名称：给排水、采暖工程 |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 计日工 |  |  |  | －
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | －
四、 | 规费 |  |  |  | －
五、 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单【给排水、
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：给排水、采暖工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | 1.地暖盘管材质:0.6mＰ的ＰＥＸ管 2.保温材料:30厚聚苯板底成品铝箔 3.做法大样:详图纸设计 |  | m2 | 76.05
2 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.介质:水 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 44.2
3 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.介质:水 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 4.6
4 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.介质:水 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 8
5 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.介质:水 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 21
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:ＤＮ25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 12
7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水用钢塑复合管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求进度水压试验和冲洗 |  | m | 10.72
8 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水用钢塑复合管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计 |  | m | 5.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：给排水、采暖工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求:按设计及规范要求进度水压试验和冲洗
9 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水用钢塑复合管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求进度水压试验和冲洗 |  | m | 3
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格:ＤＮ25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 4
11 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水用钢塑复合管DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求进度水压试验和冲洗 |  | m | 6.5
12 | 031001006005 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 排水用PVC-U 110 3. 连接形式: 胶粘连接 |  | m | 24.6
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单【给排水、采暖工程】
总价措施项目清单
工程名称：给排水、采暖工程 |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.56
3 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  |  | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.13
8 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.48
9 | X031302009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.2
10 | X031302010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表【给排水、采暖工程】
暂列金额明细表
工程名称：给排水、采暖工程 |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 常用-2 单位工程人材机价差表【给排水、采暖工程】
单位工程人材机价差表
工程名称：给排水、采暖工程 |  | 专业：安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 |  | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
1 | 安装综合工日 |  | 工日 | 41.59
2 | 汽油93# |  | kg | 0.05
3 | 电 |  | kw·h | 6.97
4 | 水 |  | m3 | 2.52
5 | 电(机械用) |  | kwh | 16.94
6 | 机械综合工日 |  | 工日 | 0.51
合计
编制人： |  | 审核人： |  |  |  |  | 2023年9月4日

## 封-2 招标清单封面【建筑工程】_1
|  | 建筑工程 |  | 工程
招标清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—2

## 表-04 单位工程投标清单汇总表【建筑工程】_1
单位工程招标清单汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.4砌筑工程
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | A.8门窗工程
1.5 | A.9屋面及防水工程
1.6 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.7 | A.11楼地面装饰工程
1.8 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | A.13天棚工程
1.10 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.11
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 计日工 |  |  |  | －
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | －
四、 | 规费 |  |  |  | －
五、 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单【建筑工程_1
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:平整场地 2.弃土运距:自行考虑 |  | m2 | 121.6
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见图纸设计说明 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 135.21
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:详图纸设计 3.填方来源、运距:根据现场情况自行考虑 |  | m3 | 125.63
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆砌筑 |  | m3 | 25.94
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.84
2 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:现浇筏板基础 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.98
3 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇构造柱 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.46
4 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇梁 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.34
5 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.2
6 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:现浇直形墙 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 18.78
7 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇矩形梁 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 21.69
8 | 010507004001 | 台阶 | 1.踏步高、宽:150mm高室 |  | m2 | 24.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
外台阶
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5 |  | t | 0.258
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 |  | t | 0.118
11 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 |  |  | t | 0.074
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 |  | t | 1.641
13 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 |  |  | t | 0.116
14 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 |  | t | 1.469
15 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 |  | t | 0.527
16 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 |  | t | 0.406
17 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 |  | t | 0.347
18 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 |  | t | 0.247
19 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 |  | t | 0.042
20 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 |  | t | 0.009
21 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 |  | t | 0.097
22 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 |  | t | 0.117
23 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 |  | t | 1.378
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821 2.镶嵌玻璃品种、厚度:成品装饰木门 |  | 樘 | 2
2 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲0821 2.门框、扇材质:钢制 |  | m2 | 3.36
3 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1024 |  | m2 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.门框、扇材质:保温外门
4 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0614、C1517 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12A+4 |  | m2 | 16.95
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、具体做法详图纸设计 |  | m2 | 125.95
2 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:聚乙烯高分子防水卷材,卷材≥0.7mm,粘接料≥1.3mm，芯材厚度≥0.5mm 2.防水层数:两道，总厚度4mm 3.反边高度:四周卷起300mm高，门口处防护层应设在门槛下并向外扩出300mm |  | m2 | 20.32
3 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.平面抹防水砂浆 |  | m2 | 11.31
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙面保温 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:B1级EPS板保温板100厚 3.粘结材料种类及做法:详图纸设计 |  | m2 | 202.24
2 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙面保温 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:B1级EPS板保温板30厚 3.粘结材料种类及做法:详图纸设计 |  | m2 | 47.41
3 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1.涂刷部位:筏板基础、条形基础、地梁 2.基层材料类型:砼面 |  | m2 | 106.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.涂料品种、刷涂遍数:沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥5mm
4 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:镀锌钢管DN80 |  | m | 0.6
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、素土夯实，150厚戈壁土 2、100厚C15混凝土垫层，内铺HRB400 Φ8@200单层双向钢筋网 |  | m2 | 99.55
2 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.地暖层:厚60mm 2.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 99.55
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砌块内墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 381.29
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砼墙面抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 142.06
分部小计
| A.13 | 天棚工程
1 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:混凝土基层 2.抹灰厚度、材料种类:石膏砂浆5mm厚找平 |  | m2 | 99.55
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆饰面，具体做法详图纸设计 |  | m2 | 249.65
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面（撒适量清水），30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:详图纸设计 3.嵌缝材料种类:灌稀水泥擦缝 |  | m2 | 99.55
2 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:20mm 1：2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚 |  | m2 | 12.75
3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:详图纸设计 |  | m2 | 80.11
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:石膏腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 |  | m2 | 357
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:筏板基础 |  | m2 | 21.12
2 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:带形基础 |  | m2 | 22.08
3 | 011702003001 | 构造柱 | 1.支模构件:现浇混凝土构造柱 |  | m2 | 26.57
4 | 011702011001 | 直形墙 | 1.支模构件:现浇混凝土直形墙，含对拉螺杆堵眼增加费 |  | m2 | 201.02
5 | 011702006001 | 矩形梁 |  |  | m2 | 63.54
6 | 011702014001 | 有梁板 |  |  | m2 | 194.17
7 | 011702009001 | 过梁 |  |  | m2 | 19.69
8 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 488.18
9 | 011701003001 | 里脚手架 |  |  | m2 | 224.84
10 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | m2 | 121.6
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单【建筑工程】_1
总价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 5.15
3 | 2 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 2.13
4 | 3 | 其中：扬尘防治增加费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 1.51
5 | 4 | 其中：智慧工地基础配置费
6 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  | 0
7 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  | 0
8 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0
9 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0
10 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  | 0
11 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.11
12 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.12
13 | X011707009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 1.1
14 | X011707010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.17
15 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 分部分项人工费+可计 | 0
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表【建筑工程】_1
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 常用-2 单位工程人材机价差表【建筑工程】_1
单位工程人材机价差表
工程名称：建筑工程 |  | 专业：土建 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 |  | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
1 | 土建综合工日 |  | 工日 | 643.32
2 | 土建综合工日 |  | 工日 | 101.53
3 | 综合人工 |  | 工日 | 143.95
4 | 热轧光圆钢筋HPB235 |  | t | 0
5 | 低碳热轧盘条（高线）HPB235 Φ6.5 |  | t | 0.38
6 | 低碳热轧盘条（高线）HPB235 Φ8 |  | t | 0.12
7 | 低碳热轧盘条（高线）HPB235 Φ10 |  | t | 0.08
8 | 热轧带肋钢筋HRB335 Φ10 |  | t | 1.51
9 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ10 |  | t | 2.25
10 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ12 |  | t | 1.54
11 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ14 |  | t | 0.55
12 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ16 |  | t | 0.42
13 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ18 |  | t | 0.36
14 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ20 |  | t | 0.26
15 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ22 |  | t | 0.04
16 | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ25 |  | t | 0.01
17 | 加气混凝土块 |  | m3 | 25.77
18 | 标准砖240×115×53 |  | 千块 | 2.89
19 | 砾石10mm 以内 |  | m3 | 8.38
20 | 天然砂石 |  | m3 | 18.28
21 | 细砂 |  | m3 | 0.76
22 | 中(粗)砂 |  | m3 | 5.73
23 | 中(细)砂 |  | m3 | 20.92
24 | 中(细)砂 |  | m3 | 4.32
25 | 聚苯乙烯板 |  | m3 | 34.93
26 | SBS防水卷材 |  | m2 | 320.73
27 | 汽油93# |  | kg | 385.9
28 | 乙级防火门 |  | m2 | 3.36
29 | 铝合金平开窗 |  | m2 | 15.94
30 | 防盗门 |  | m2 | 12
31 | 水 |  | m3 | 44.95
32 | 水 |  | m3 | 10.06
33 | 水 |  | m3 | 5.1
34 | 全瓷墙面砖400×400 |  | m2 | 83.31
35 | 陶瓷地面砖1000×1000 |  | m2 | 103.53
36 | 陶瓷砖 |  | m2 | 13
37 | 商品混凝土C15 |  | m3 | 9.96
38 | 商品混凝土C25 |  | m3 | 3.59
39 | 商品混凝土C30 |  | m3 | 56.12
40 | 柴油(机械用) |  | kg | 813.05
编制人： |  | 审核人： |  |  |  |  | 2023年9月4日
单位工程人材机价差表
工程名称：建筑工程 |  | 专业：土建 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 |  | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
41 | 电(机械用) |  | kwh | 1549.87
42 | 电(机械用) |  | kwh | 101.3
43 | 电(机械用) |  | kwh | 5.79
44 | 机械综合工日 |  | 工日 | 52.7
45 | 机械综合工日 |  | 工日 | 2.5
46 | 机械综合工日 |  | 工日 | 0.67
47 | 汽油(机械用) |  | kg | 2.26
合计
编制人： |  | 审核人： |  |  |  |  | 2023年9月4日

## 封-2 招标清单封面【电气设备安装工程】_1
|  | 电气设备安装工程 |  | 工程
招标清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—2

## 表-04 单位工程招标清单汇总表【电气设备安装工程】_1
单位工程招标清单汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 计日工 |  |  |  | －
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | －
四、 | 规费 |  |  |  | －
五、 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单【电气设备_1
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:电源箱 2.规格:尺寸配电箱厂家确定 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:等电位箱 2.规格:160*75*50 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:总等电位箱 2.规格:300*200*120 |  | 台 | 1
4 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:接地箱 2.规格:180*250*160 |  | 台 | 1
5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:自带红外感应延时开关吸顶灯 |  | 套 | 4
6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯 |  | 套 | 2
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 |  | 套 | 6
8 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:三管荧光灯 |  | 套 | 2
9 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:带罩防水节能灯 |  | 套 | 2
10 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:带罩普通节能灯 |  | 套 | 2
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型双联二三孔暗插座 |  | 个 | 24
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型空调专用高位三孔暗插座 |  | 个 | 5
13 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型防水双联低位二三孔暗插座 |  | 个 | 2
14 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型电热水器专用三孔暗插座 |  | 个 | 2
15 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:安全型太阳能热水器专用三孔暗插座 |  | 个 | 2
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 |  | 个 | 7
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 |  | 个 | 2
18 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:通风器 |  | 台 | 2
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管SC20 |  | m | 356.11
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明线 2.规格:BV2.5 |  | m | 691.65
21 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:插座线 2.规格:BV4 |  | m | 397.97
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管SC50 |  | m | 6
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-1KV-4*35 |  | m | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单【电气设备安装工程】_1
总价措施项目清单
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.56
3 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  |  | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.13
8 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.48
9 | X031302009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.2
10 | X031302010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表【电气设备安装工程】_1
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 常用-2 单位工程人材机价差表【电气设备安装工程】_1
单位工程人材机价差表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 专业：安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 |  | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
1 | 安装综合工日 |  | 工日 | 53.39
2 | 汽油93# |  | kg | 5.52
3 | 柴油(机械用) |  | kg | 0.03
4 | 电(机械用) |  | kwh | 77.5
5 | 机械综合工日 |  | 工日 | 1.6
6 | 汽油(机械用) |  | kg | 0.02
合计
编制人： |  | 审核人： |  |  |  |  | 2023年9月4日

## 封-2 招标清单封面【给排水、采暖工程】_1
|  | 给排水、采暖工程 |  | 工程
招标清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—2

## 表-04 单位工程招标清单汇总表【给排水、采暖工程】_1
单位工程招标清单汇总表
工程名称：给排水、采暖工程 |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 计日工 |  |  |  | －
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | －
四、 | 规费 |  |  |  | －
五、 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单【给排水、_1
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：给排水、采暖工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | 1.地暖盘管材质:0.6mＰ的ＰＥＸ管 2.保温材料:30厚聚苯板底成品铝箔 3.做法大样:详图纸设计 |  | m2 | 95.5
2 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.介质:水 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 50.2
3 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.介质:水 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 11.8
4 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.介质:水 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 8
5 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.介质:水 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 21
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:ＤＮ25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 12
7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水用钢塑复合管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求进度水压试验和冲洗 |  | m | 10.72
8 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水用钢塑复合管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计 |  | m | 5.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：给排水、采暖工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求:按设计及规范要求进度水压试验和冲洗
9 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水用钢塑复合管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求进度水压试验和冲洗 |  | m | 3
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格:ＤＮ25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 4
11 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水用钢塑复合管DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求进度水压试验和冲洗 |  | m | 6.5
12 | 031001006005 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 排水用PVC-U 110 3. 连接形式: 胶粘连接 |  | m | 24.6
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单【给排水、采暖工程】_1
总价措施项目清单
工程名称：给排水、采暖工程 |  |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.56
3 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  |  | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.13
8 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.48
9 | X031302009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.2
10 | X031302010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表【给排水、采暖工程】_1
暂列金额明细表
工程名称：给排水、采暖工程 |  | 标段：阿克苏地区库车市村级阵地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 常用-2 单位工程人材机价差表【给排水、采暖工程】_1
单位工程人材机价差表
工程名称：给排水、采暖工程 |  | 专业：安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 |  | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
1 | 安装综合工日 |  | 工日 | 47.05
2 | 汽油93# |  | kg | 0.05
3 | 电 |  | kw·h | 6.97
4 | 水 |  | m3 | 2.69
5 | 电(机械用) |  | kwh | 17.2
6 | 机械综合工日 |  | 工日 | 0.51
合计
编制人： |  | 审核人： |  |  |  |  | 2023年9月4日