磋商文件

(项目编码：XJDH-YKD2023-150)

项目名称：新疆医科大学第五附属医院桥式吊塔采购项目

采购单位（盖章）：新疆医科大学第五附属医院

联 系 人:刘懿萱  

电    话：0991-7598403 

代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）： 

联系人：吴楚、李娟娟

电  话：0991-4833203

详细地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

目    录

 磋商须知 ……………………………………………………………………… 6
第二部分  磋商说明一………………………………………………………………………9
第三部分  磋商说明二
第一章、对供应商的资质要求 ……………………………………………………… 10
第二章、响应文件的编写 …………………………………………………………… 11
第三章、响应文件的递交 …………………………………………………………… 14
第四章、磋  商 ……………………………………………………………………… 15
第五章、定　标 ……………………………………………………………………… 22
第六章、授予合同 …………………………………………………………………… 23
第七章、质疑及处理 ………………………………………………………………… 23
第四部分  货物需求一览表及技术规格说明………………………………………………26
第五部分  商务部分

第一章 合同一般条款………………………………………………………………… 30
第二章 合同特殊条款………………………………………………………………… 36
第三章 付款币种及方式……………………………………………………………… 37
第四章 售后服务承诺………………………………………………………………… 37
第六部分  附件

响应文件编制顺序………………………………………………………………………48
响应文件顺序及格式范本………………………………………………………………49
新疆医科大学第五附属医院桥式吊塔采购项目

竞争性磋商公告

项目编号：XJDH-YKD2023-150
项目概况
	序号
	项目名称
	预算金额(元 )
	简要规格描述
	备注

	1
	新疆医科大学第五附属医院桥式吊塔采购项目
	1530000.00 
	详见磋商文件及技术参数要求
	数量：18台，单价：85000元/台。


三、供应商资格要求:
1）供应商须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

2）供应商需提供相应的医疗设备注册证或备案证；

3）供应商具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意1年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章；

4）“中国政府采购网”和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录。

5）拥有一定的技术支持和后续服务能力；

6）本项目专门面向小微企业预留金额/中小企业预留金额（中型、小型、微型）。

四、磋商文件的报名/发售时间、地址、售价
1． 报名（发售／获取）时间：2023-     -    至 2023-    -   
上午：10:30-13:30 
下午：15:30-19:00 
2.报名（发售／获取）地址：政采云平台（www.zcygov.cn）
3．标书售价(元)：0
4．获取方式：供应商登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。
五、响应文件截止时间：2023-     -             11:00:00
六、响应文件递交地址：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） 

七、保证金：
	序号
	项目名称
	保证金金额（元）
	开户银行
	收款账号
	交付方式
	备注

	1
	新疆医科大学第五附属医院桥式吊塔采购项目
	15000.00 
	中国工商银行乌鲁木齐红山路支行
	3002016509024927967
	电汇
	


八、其他事项：
本项目公告期限为5个工作日，供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到磋商文件之日（发售截止日之后收到磋商文件的，以发售截止日为准）或者磋商文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购单位和代理机构提出质疑。质疑供应商对采购单位、代理机构的答复不满意或者采购单位、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、供应商应当在磋商截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,磋商截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、供应商在磋商前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）, 磋商时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟内,如因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在磋商时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内（未按时解密的，视为无效磋商。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

九、联系方式
1、采购代理机构名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
联系人：吴楚、李娟娟
联系电话：0991-4833203 
地址：新疆乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室
2、采购单位名称：新疆医科大学第五附属医院
联系人：刘懿萱
联系电话：0991-7598403
第一部份  磋商须知

1、项目名称：新疆医科大学第五附属医院桥式吊塔采购项目

2、磋商文件编号：XJDH-YKD2023-150  
3、采购单位名称：新疆医科大学第五附属医院

4、采购方式：竞争性磋商

5、采购需求：超出最高限价的报价做废标处理

	序号
	品名
	数量（台）
	预算金额

（人民币万元）
	最高限价

（人民币万元）
	备注

	1
	桥式吊塔
	18
	153
	153
	单价最高限价:85000元


交货日期：合同签订后30日内

7、设备保修期：≥36个月（全保）

8、交货地点：新疆医科大学第五附属医院院内

9、响应文件有效期：90天

10、保证金金额：人民币15000.00元
保证金的形式：转账或电汇、开户行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行、户名：新疆德鸿项目管理咨询有限公司、账号：3002016509024927967、行号：102881001659、递交时间：响应文件递交截止时间前【2023年 10 月 10 日11:00（北京时间）之前】、递交方式：基本账户转出，须注明所投项目及标段、提交保证金应充分考虑相关时间。

供应商账户信息（word版）及保证金汇款凭证（扫描件）发送至下列电子邮箱（注明单位名称、项目名称、标段）、邮箱：396916938@qq.com（招标代理），如未按要求发至邮箱导致无法退还保证金，责任由供应商自行承担。

注：保证金到账时间以新疆德鸿项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在磋商文件规定的时间内到账，视为响应文件递交无效，自行承担责任。

11、响应文件份数：电子版一套（包含：资格证明文件、商务及技术文件两部分）

12、响应文件递交截止时间: 2023年 10 月 10 日11:00 (北京时间) 
13、响应文件递交地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） 
14、磋商开始时间：2023年 10 月 10 日11:00 (北京时间) 
15、磋商地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） 
16、代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

17、代理机构地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园1803室

18、联系人：吴楚、李娟娟      联系电话：0991-4833203

19、采购项目需要落实的政府采购政策：（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

（一）财政部、国家发展改革委《关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库[2004]185号文）； 

（二）《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 

（三）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）； 

（四）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； 

（五）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

20、本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

21、本项目代理服务费收取标准参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准下浮40%由中标人向采购代理机构支付。

22、中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

23、响应文件的上传和递交

1）电子加密响应文件

①响应文件制作完成并生成加密标书，在响应文件递交截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台。

②供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密响应文件的投标无效。

③供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。

2）备份响应文件

①供应商在投标截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台， 还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份响应文件 1 份（接收人邮箱：396916938@qq.com，接收人：吴楚，电话：13659921314）， “备份响应文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，无备份响应文件而失去投标资格。

②备份响应文件提供要求：供应商可以将备份响应文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份响应文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份响应文件”

逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前 1 日办理邮件提供事宜。

24、响应文件的解密

①不见面开标默认解密时长： 30 分钟 供应商应在解密指令发出后采购（答疑）文件规定时间内完成解密。供应商未按规定完成解密，视为放弃投标。

②通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件，因“政府采购云平台” 系统问题无法按时解密，供应商提供了备份响应文件的，方可以备份响应文件为依据进行评审，其他因供应商原因导致无法解密的，投标无效。

③通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件递交截止前，供应商仅提供了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

25、注意事项：

1）本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目供应商可 

自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备。如有操 

作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。 

2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一 

切费用。 

3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 

数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败 

等后果由供应商自行承担。 

4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客 

户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系 

统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有 

问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 

第二部分   磋商说明一

1.  适用范围

1.1本磋商文件仅适用于新疆医科大学第五附属医院桥式吊塔采购项目的合格供应商（包括制造商和代理商）。
1.2 采购范围：新疆医科大学第五附属医院桥式吊塔采购项目中所包含的全部工作内容。

2. 供应商资格

1）供应商须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

2）供应商需提供相应的医疗设备注册证或备案证；

3）供应商具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意1年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章；

4）“中国政府采购网”和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录。

5）拥有一定的技术支持和后续服务能力；

6）本项目专门面向小微企业预留金额/中小企业预留金额（中型、小型、微型）。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “采购方”系指新疆医科大学第五附属医院。

3.2 “供应商”系指有资格的供应商（制造商和代理商）。

3.3 “货物”系指磋商文件规定的，供应商须向采购方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.4 “服务”系指磋商文件规定供应商须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

4.  磋商活动费用

4.1无论磋商结果如何，与参与磋商活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

4.2供应商被视为熟悉本项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 磋商文件的构成

5.1　磋商文件由下述部分组成：

第一部分 磋商须知

第二部分 磋商说明一

第三部分 磋商说明二

第四部分 货物需求及技术规格说明

第五部分 商务部分

第六部分 附件（响应文件编制顺序及范本格式）

6. 磋商文件的澄清

6.1供应商对磋商文件如有疑点，可在响应文件递交截止时间前按磋商文件中载明的地址以书面形式（原件）通知采购方要求澄清。采购方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟供应商。

7. 磋商文件的修改或补充

7.1在响应文件递交截止时间前任何时间，采购方可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充磋商文件，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2为使供应商在准备响应文件时有适当的时间考虑响应文件的修改，采购方有权决定推迟响应文件递交截止日期，并将此变更通知所有的供应商。

7.3磋商文件的修改和补充文件将构成磋商文件的一部分，并且对供应商具有优先约束力。

8、廉洁自律承诺要求

按照财政厅颁发《政府采购预防职务违法违纪工作规程》的要求，在本次磋商活动中，新疆医科大学第五附属医院保证不接受任何供应商送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与供应商及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向供应商及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在供应商支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时要求参加本次项目的采购单位、磋商小组要填写《廉洁自律承诺书》，所有供应商必须要填写反商业贿赂承诺书（不填视为无效处理），并在磋商活动结束后，将签订的《廉洁自律承诺书》和《反商业贿赂承诺书》报自治区财政厅政府采购管理办公室备案。

第三部分   磋商说明二

第一章 对供应商的资质要求

1、供应商资质

1.1供应商必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分。

1）供应商须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

2）供应商需提供相应的医疗设备注册证或备案证；

3）供应商具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意1年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章；

4）“中国政府采购网”和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录。

5）拥有一定的技术支持和后续服务能力；

6）本项目专门面向小微企业预留金额/中小企业预留金额（中型、小型、微型）。

第二章 响应文件的编写

2、要求

2.1供应商应详细阅读磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按磋商文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝。

2.2允许供应商对本磋商文件中的所有标包响应，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分标包进行响应，但不允许供应商对某一标包中的一项或部分项进行响应。采购单位可选择一家供应商为所有标包的成交人，也可选择若干个供应商分别成交。

3、磋商文件语言和度量单位

3.1 磋商文件及供应商和采购方就磋商、响应交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、响应文件的组成

4.1　供应商编写的响应文件应包括下列内容：

4.1.1资格审查文件（后续供应商在线制作响应文件时需对资格审查项进行逐一关联响应）
1）供应商须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；（营业执照）

2）供应商需提供相应的医疗设备注册证或备案证；（医疗设备注册证或备案证）

3）供应商具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意1年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章；（审计报告或财务报表和近一个月的银行资信证明）

4）“中国政府采购网”和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录。（“中国政府采购网”和“信用中国”网站查询截图）
5）拥有一定的技术支持和后续服务能力（承诺书）；

6）本项目专门面向小微企业预留金额/中小企业预留金额（中型、小型、微型）。（企业类型声明函）
4.1.2商务及技术文件
1）响应函

2）法定代表人授权委托书

3）报价一览表

4）关于资格的声明函

5）企业简介

6）货物分项报价表

7）货物主要技术及性能特点的详细描述；

8）货物主要部件的详细资料；

9）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

10）国产投标产品需附检测报告。

11）近三年（2020年01月01日-至今）的类似业绩表

12）优惠条款

13）售后服务体系

14）售后服务承诺

15）技术参数、功能偏离表

16）商务条款偏离表

17）供应商反商业贿赂承诺书

18）企业类型声明函

19）其它资料

具体编制顺序按附件中响应文件编制顺序。

5、响应文件格式

5.1供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式认真编写响应文件，响应文件必须编写目录页码（页码应连续），响应文件封面须标注项目编号等信息，否则将被视为无效响应。

中标/成交单位应按磋商文件中提供的响应文件格式认真编写响应文件（贰正贰副）；

中标/成交供应商需使用A4规格纸张打印，装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。响应文件必须编写目录页码（页码应连续），并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证响应文件在翻阅过程中不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

6、报价

6.1供应商应在报价一览表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。供应商如果不同意上述修改原则，其响应文件将被拒绝。供应商应在报价一览表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购单位不接受任何有选择性的报价。
6.2.报价时应注意下列几点：

6.2.1磋商文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2磋商文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.3供应商提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的报价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

7、报价的货币单位

7.1报价单位为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，允许供应商填列按开标当天的人民币汇率折算的外币报价。

8、磋商文件规定的技术文件

8.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合磋商文件规定的技术文件，作为响应文件的一部分。

8.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对磋商文件没有做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

9、响应有效期

9.1 响应文件从磋商之日起，有效期为90天（如不满足将导致废标）。

9.2 在特殊情况下，采购方可与供应商协商延长响应文件的有效期。

10、响应文件的签署规定

10.1.1响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由供应商的被授权人或法人代表签章。

10.1.2响应文件采用电子文档。响应文件中应按照磋商文件要求的格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

10.1.3若供应商对响应文件做必要修改或澄清，则应在修改或澄清处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

10.1.4电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应概不接受。

11.保证金

11.1保证金是为了弥补新疆医科大学第五附属医院因供应商的违规行为而蒙受的损失。新疆医科大学第五附属医院在因供应商的违规行为而受到损害时将没收供应商的保证金作为所受损害的补偿。

11.2供应商应在提交响应文件前提交保证金。

11.3保证金以电汇或转账形式交纳，其有效期应不低于响应有效期。

11.4未成交的供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还，不计利息。

11.5未按规定提交保证金的供应商，将被视为响应无效。

11.6 下列任何情况发生时，保证金将被没收：

11.6.1供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤回其响应的； 

11.6.2成交方在规定期限内未能按规定与采购单位签订合同的。

11.7两个以上供应商组成联合体参加磋商的，可以由联合体中的一方或共同提交保证金，联合体任何一方提交的保证金，对联合体各方均具有约束力。
第三章 响应文件的递交

12、响应文件的密封与标记

12.1 供应商应将响应文件的封面上标明项目编号、响应包号、项目名称、供应商名称、法定代表人、联系人、联系电话并加盖公章、法人章，每个对应的文件标注“正本”字样。

12.2 　响应文件上应写明：

采购单位：新疆医科大学第五附属医院

项目名称：     　　　　        

项目编号：      　　          

供应商名称：       　　　     

联系人：                      
联系电话：                    
13、响应文件截止时间

13.1响应性文件应于磋商邀请规定的截止时间之前加密上传至指定的地点，逾时视为自动放弃。 

13.2响应文件的递交不得迟于2023年 10 月 10 日11:00（北京时间）。响应文件以加密形式上传至指定地点。 

响应文件递交截止时间以平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。

13.3所有响应文件都必须在采购单位规定的响应文件递交截止时间之前上传磋商文件指定的地点，在此之后上传的响应文件，为无效响应，响应文件将一律被拒绝。

13.4出现因磋商文件的修改而推迟响应截止时间的情况时，供应商则须按采购单位的修改通知重新规定的响应时间递交。

14、响应文件的修改和撤销

14.1供应商在响应文件递交截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以响应文件递交截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。在响应文件递交截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其响应文件。

14.2拒绝接收在规定的响应文件接收截止时间后递交的任何响应文件。

14.3供应商不得在磋商后至响应有效期期满前撤销响应文件。否则采购单位将没收其保证金。
第四章  磋  商

15、磋商

15.1本次磋商按磋商文件中规定的时间和地点开展磋商活动。

15.2响应文件递交时间截止后，提交响应文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规的处理。

16、磋商依据

16.1　磋商的依据为磋商文件（包括采购单位的磋商文件和供应商的响应文件）。

17、磋商小组

17.1.采购单位将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次项目的评审小组，负责本次项目的磋商活动。评审小组负责向采购单位推荐成交候选人，由采购单位确定成交供应商。

17.2 评审小组人选于磋商前确定。评审小组名单在成交结果确定前保密。

17. 3 评审小组有关技术、经济等方面的专家和采购单位熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.4按前款规定，评审小组的成员，由政采云专家库中抽取和新疆医科大学第五附属医院院内的专家共同组成。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取方式抽取的专家不能满足磋商工作需要时，将采取直接确定的方式选定评审小组的人选。

17.5评审小组遵循法定的回避规定。

18、竞争性磋商的报价方式

18.1采用二次及以上报价的方式。

18.1.1本次项目采用不见面开标方式，在规定的响应文件递交截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

18.1.2开标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自磋商时间起至磋商结束，供应商须登录新疆政府采购平台并保持网络畅通，随时答复专家评审小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

18.1.3法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.1.4响应文件的解密：供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

首轮报价确认：供应商应在开启签字时段后进行 CA 签字确认，如对报价记录表有异议，先点击“报价异议”，选择“有异议”并填写异议说明后，再点击“报价确认”对报价记录表进行签章。签章完成后，等待评审小组对报价进行评审。

二轮及以上报价：供应商进行两轮及以上报价，采购组织机构在平台开启新一轮报价，供应商点击“报价”，参与报价（在报价页面填写最后报价、项目负责人等信息，生成报价文件）。报价结果以最新轮报价为准，只要开启下一轮报价，前几轮报价均无效，如供应商当前轮不修改报价，也需要上传原价报价文件。生成报价文件后，供应商对报价文件进行 CA 签章。

对响应报价的审查：评审小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其磋商保证金将被没收。

18.2低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：

1）在评审过程中，评审委员会认为供应商投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3）供应商提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。

澄清：评审小组对于响应文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，评审小组将取消其继续参加磋商的资格。
18.3落实政府采购政策

18.3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的应答人，其磋商报价扣除6%后参与评审。

18.3.2根据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)的规定和要求，对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品，在同等条件下评委会将优先予以加分或推荐为中标候选人。

18.3.2.1如本项目中涉及“政府采购节能清单”中规定的属于政府强制采购产品的，无论磋商文件是否特别指明，应答人均必须投报《节能产品政府采购清单》（有效期内）内的产品，其中包括但不限于，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，并填写《政府采购节能、环保产品汇总表》中，否则将视为无效投标。

18.3.2.2政府采购节能清单以财政部、国家发展和改革委员会公布的清单内容为准，清单在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)上予以公布，敬请应答人及时查阅。

18.4评审优惠内容及价格扣除：

评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（中小微企业名录截图）的，则其评标价格=投标商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+供应商报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
19.磋商和评审过程的保密性

19.1　所有与本次采购及磋商有关的人员，均不得向供应商及与磋商项目无关的其他人员，透露与磋商有关的资料以及授予合同的意见等。

19.2　在磋商过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同

方面向采购单位员施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

20、磋商程序、报价确认和澄清及成交原则

20.1　响应文件的资格审查和符合性审查
对所提交的所有响应性文件进行资格审查及符合性审查，审查内容如下:

	序号
	资格审查标准

	1
	供应商须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

	2
	供应商需提供相应的医疗设备注册证或备案证；

	3
	供应商具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意1年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章；

	4
	“中国政府采购网”和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录。

	5
	拥有一定的技术支持和后续服务能力；

	6
	本项目专门面向小微企业预留金额/中小企业预留金额

	备注：如供应商提供的响应文件中资格审查有一项未通过上述审查标准，将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而予以废标，并且不允许供应商参与符合性审查表及通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。


磋商小组根据磋商文件的规定，集体与符合性审查合格的供应商分别进行磋商。
（1）在磋商过程中，在供应商介绍供应商方案后（如需要时），进行技术和商务磋商。

（2）在首轮磋商的基础上，磋商小组讨论、分析、综合各种因素后，决定是否与各方再次进行磋商。

（3）磋商小组进行符合性审查。只有通过符合性审查的供应商方可进行第二次及以上次数报价。
    （4）进行第二次及以上次数报价。
    20.2　对第二次及以上次数报价是否均超过采购预算的审查和确认：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过采购预算，采购单位不能支付时，应予废标。出现此种情况时，磋商小组有权决定拒绝所有响应文件。

	序号
	标  准

	1
	响应文件未按磋商文件规定由供应商法定代表人或其授权代理人签字、盖章的；

	2
	供应商是否交纳保证金；

	3
	供应商的报价未超过采购预算及采购限价单价；

	4
	未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

	5
	响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定期限的；

	6
	响应文件明显不符合磋商文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

	7
	以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式申请投标的；

	8
	不满足磋商文件实质性要求的其他情形；

	9
	响应文件附有采购单位不能接受的条件的；

	备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应。


再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。
20.2 评审小组根据磋商文件的规定，集体与符合性审查合格的供应商分别进行磋商。

（1）在磋商过程中，在供应商介绍供应商方案后（如需要时），进行商务及技术磋商。

（2）在首轮磋商的基础上，评审小组讨论、分析、综合各种因素后，决定是否与各方再次进行磋商。

（3）评审小组进行符合性审查。只有通过符合性审查的供应商方可进行第二次及以上次数报价。
（4）进行第二次及以上次数报价。
    20.3　对第二次及以上次数报价是否均超过采购预算的审查和确认：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过采购预算，采购单位不能支付时，应予废标。出现此种情况时，评审小组有权决定拒绝所有响应文件。

21、详细评审
评审小组将按照《评标标准》（附后）对通过符合性审查的响应文件进行详细评审。
22、成交原则

本次磋商采用综合评分法

综合评分法衡量响应文件在是否最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定得分最高的供应商为成交候选人。

如排名第一的中标/成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标/成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标/成交候选人为成交人。
同品牌处理办法：

综合评标法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标/成交人推荐资格；评审得分相同的，按响应报价最低的获得中标/成交人推荐资格；评审得分和响应报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标/成交人推荐资格，评审得分、响应报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标/成交候选人。
评标办法及标准

	评分因素
	分值
	内容

	技术因素（50分）
	技术符合程度

（35分）
	标注“*”的参数为关键参数，按每项5分抵扣，扣完为止；未标注“*”的参数为一般参数，如不满足，按每项3分抵扣，扣完为止。

注：标注“*”与未标注“*”技术参数，投标时提供对应的证明材料（证明材料为厂家出具的对应产品的白皮书，第三方检测机构出具的对应的检测报告，技术规格彩页），若未提供有效证明材料则该参数将被视为负偏离。

	
	产品性能质量及安全可靠性（5分）
	所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，得5分。否则不得分。

	
	可操作、可维护性

（4分）
	以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②便于用户临床使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得1分，不符合不得分。

	
	投标设备的运行成本（5分）
	根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（供应商需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。

所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得3分，项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用（提供承诺函得2分，未提供不得分）

	
	其它技术因素（1分）
	其他有利于临床工作需求的优惠条件得1分，满足临床工作的得0.5分，不利于不得分。

	商务因素

（20分）
	业绩（6分）
	近三年(2020年10月01日-至今)类似供货业绩，每个有效的类似业绩得1分（需提供中标/成交通知书或合同彩色扫描件并加盖公章），不提供类似业绩或类似业绩不符合要求不得分，满分6分。

	
	优惠条款

（2分）
	有实质性优于磋商文件要求的条款，如交货期、质保期、付款方式、完善可行的应急措施等，每项得0.5分，最高得2分。

	
	售后服务体系（8分）


	具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（1分）；

附相应证明材料，否则不得分。

	
	
	生产厂家在本地具有售后服务能力（2分）；附相应证明材料，否则不得分。

	
	
	拥有完善的售后服务保障体系（2分）；附相应证明材料，否则不得分。

	
	
	设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（2分）；附相应证明材料，否则不得分。

	
	
	设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；附相应证明材料，否则不得分。

	
	售后服务承诺（2分）
	故障处理方案及培训计划：由供应商根据医院实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。每存在一处缺陷扣0.5分，未提供不得分。

	
	综合因素

（2分）
	响应文件编制完整、有详细目录并且对应页码准确、产品宣传的客观、技术参数响应的真实性、投标报价合理的，得2分，上述情况每有一项不满足，扣1分，扣完为止。

	经济因素（30分）
	报价（30分）
	价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/响应报价）×30%×100，如此类推，算出所有供应商的价格得分。


说明：评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

第五章 定  标

23、定标标准

23.1 合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合磋商文件要求的、对买方最为有利的供应商。

23.2 最低报价不是被授予合同的保证。

23.3 如果确定该供应商无条件圆满履行合同，磋商小组将对下一个可能中标的供应商资格做出类似的审查。

24、接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1 为维护国家利益，磋商小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

25、成交通知书

25.1 磋商结束5个工作日后，新疆医科大学第五附属医院将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

第六章 授予合同

26、签订合同

26.1成交方收到采购方的《成交通知书》后30日内，按照磋商文件的约定和成交方响应文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对磋商文件和成交方的响应文件作实质性修改。

26.2 采购方在授予合同时，有权对竞争性磋商文件中规定的货物和服务的金额在10%的幅度内予以增加或减少。

26.3 如成交方拒签合同，则按违约处理。采购方没收其保证金。

26.4 若供应商提供的货物及服务不是供应商生产或拥有的，国内产品必须得到货物制造商或拥有合法代理权限的代理商的授权证明（如有时）。

26.5 为确保采购货物销售渠道的合法、货物质量和售后服务优质，保障采购单位的利益，在签订合同前，成交供应商必须向采购单位提交成交产品的合法授权书原件，否则采购单位有权拒绝签订合同。
26.6 磋商文件、成交方的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

26.7 不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担。特殊情况下，成交人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交方必须对合同标的的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合磋商文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。

第七章   质疑及处理

27、质疑的提出
27.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的供应商。

27.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得磋商文件后，可对磋商文件提出质疑；未报名及未取得磋商文件的，不得提出质疑；对资质审查不合格的供应商，不得对结果提出质疑；磋商活动截止期前5日，停止接受质疑。在磋商活动过程中，凡采购方或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，且供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

27.3  对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

27.4  提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”、的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

27.5  质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

27.6  质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购方。采购方不具有法定调查、认定权限和义务。

27.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

27.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

27.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的、及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送采购方。

28. 受理和处理

28.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次供应商的授权人送达采购方或采购单位。

28.2 对符合要求的质疑，采购单位或采购方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

28.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，采购方将不予受理。

28.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供，质疑回复时间也相应顺延。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

28.5 采购方或采购单位负责组织质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

28.6 对磋商文件参数的质疑成立的，采购方或采购单位将对质疑部分进行调整；对成交结果质疑成立的，采购方将取消预成交供应商成交资格，按照磋商文件有关约定重新确定成交供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

29  质疑无效的处理

29.1 质疑人提供相关佐证材料，但不能证明质疑成立的，采购方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

29.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

29.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

29.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

29.5 质疑人进行质疑后，采购方对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

第四部分 货物需求一览表及技术规格说明 

1、具备ISO9001、ISO14001和ISO45001认证，具备第三方检测报告。

*2、材质要求：吊桥主体材料要求为高强度铝合金，铝合金材质，≥6061-T6标号，提供证明文件。采用一次性挤压成型工艺，流线型全封闭设计。表面无锐角，无螺丝钉外露，保护性圆角防撞设计。

*3、具备内置高精度线性轨道，非ABS滑车式移动。静音免维护，耐磨损，提供实物样品分段图片。

4、要求为气电分离设计，保障安全性

5、所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊桥在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落。

6、吊桥电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给及设备独立接地线，电插座为新国标插座。

*7、气体终端要求：要求为国内知名品牌，具有CE认证的德规气体终端。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作。插座插头可保证2万次以上的插拔，材质为全铜材质。（提供气体终端品牌及实物照片）

8、气体管路要求：吊桥采用医用气体管路。

*9、仪器平台：铝型材一体成型仪器平台，承重≥80公斤，提供相关测试报告及实物图片。

10、抽屉：ABS一体成型抽屉，隐藏式自吸轨道，具备一键式可拆卸装置，承重≥15公斤，提供相关测试报告。

11、具备LED小夜灯，具体以医院需求定制。

 * 11.1 主梁具备安装10寸屏电子床头卡的基座。

12、具体配置：

12.1 主梁长度2400-3000mm，根据现场尺寸定制

12.2 干区：

12.2.1 净载重量＞150Kg 

12.2.2 具备移动功能箱1组，电气箱体具备集线器，能够收纳电源线（提供箱体实物图片）长度≥1000mm，平移距离≥500mm，旋转角度≥340º

*12.3 铝合金一体成型仪器平台3层，长≥500mm，宽≥470mm，一体成型ABS自吸式抽屉2个

12.4 网络接口≥8个，网篮≥3个（尺寸根据医院需求定制）

12.5 新国标插座12个（箱体正面6个、后面6个）

12.6 国内知名品牌的德标气体终端3个：氧气1个，空气1个，吸引1个, 材质为全铜材质。

12.7 内置机床专用高精度线性轨道，非ABS滑车式移动 (提供横梁轨道实物照片)

12.8 湿区：

12.8.1 净载重量＞150Kg

12.8.2 可移动功能箱1组，电气箱体具备集线功能，能够收纳电源线（提供箱体实物）长度≥1000mm，平移距离≥500mm，旋转角度≥340º

*12.9 铝合金一体成型仪器平台3层，长≥500mm，宽≥475mm，具备一体成型ABS自吸式抽屉2个

12.10 输液架：≥2套， 

12.11 不锈钢网篮≥3个（尺寸根据医院需求定制）

12.12 网络接口≥8个

12.13 新国标插座12个（箱体正面6个、后面6个）

12.14 内置机床专用高精度线性轨道，非ABS滑车式移动。用高精度线性轨道。

12.15 国内知名品牌的德标气体终端3个：氧气1个，空气1个，吸引1个, 材质为全铜材质。

13、电路要求（根据院方床位数布置相对应的电源控制系统）：

13.1 每个基座具备220V、50/60HZ交流的可控电源，供电线要求为线径4.0mm2的铜芯电源线（火线、零线、地线），具备独立开关,开关要求25A空开，每个吊桥基座为单独的电路及独立空开。

13.2 负责吊桥至主配电室的供电线路铺设，满足吊桥使用要求，通讯线路铺设满足医院要求。

14、气路要求：

14.1 吊塔气体管道（氧气、空气、负压）要求从主管道引致吊桥2个底座中心点位处，并加装阀门。气体管道上焊接倒刺接头，气体管道材质以医院为准（不锈钢管或紫铜管均可）。

14.2 气体管道管径（内径）大小：氧气和空气为⌀8mm，负压吸引为⌀10mm。

15、网线要求：

15.1 弱电网络要求自交换机引致吊柱预埋件处，并加装网络模块，便于吊桥箱体网络水晶头直接对接。

15.2 网线材质为超六类网线。

15.3 网线预留长度满足吊桥安装及使用要求。

16、医用IT隔离电源系统

 16.1符合GB16895.24（IEC60364-7-710）《建筑物电气装置第7-710部分对特殊装置或场所的要求-医疗场所》的相关标准。

16.2系统包含单相220V隔离变压器、绝缘监测仪、外接显示器、医用电源、故障定位仪、电流互感器等，具备绝缘阻值、过负荷、超温实时监控等功能。

16.3 医用隔离变压器的满载温升＜75℃，绕组类别为双重绝缘，铁芯UI型，电磁感应＞0.95特斯拉，变压器的初级、次级绝缘电阻＜0.078Ω，变压器效率＞98%，铁损＜120W，铜损≤190W，热损≤330W，具备ilac-mra、CNAS等检测能力的第三方检测机构的检测报告及厂商售后服务承诺。

16.4绝缘检测仪能够实时且精确监测直流回路的IT电网各项参数及系统状态。

16.5 电流互感器能够采集绝缘故障时产生的剩余电流，并将故障信号传输至绝缘监测仪，使用频率50~60Hz,螺栓固定。

16.6 医用隔离变压器的二次侧额定电压＜250V，用于移动式和固定式的医疗IT系统为单相隔离变压器，其额定输出容量≥0.5KVA，≤10KVA，短时间过载能力≥1.5倍额定功率，泄露电流＜50uA，耐压4200V/min，噪音＜35分贝，防护等级≥IP21，单相隔离变压器绕组内具备热敏电阻及双金属片接头，医用隔离变压器绝缘等级≥B级 ，提供权威检测报告。

16.7外接报警显示和控制单元能够实时指示故障类型，面板设置故障指示灯，故障时能够发出声光报警，工作电源24V，故障事件具备时间标记，具备自检功能。

16.8具备中国质量认证中心颁发的“强制性认证证书”或“自愿认证证书”，具备ilac-mra、CNAS等检测能力的第三方检测机构的检测报告及厂商售后服务承诺。

16.9 医用隔离变压器、医用绝缘检测仪、外接显示器报警终端等具备第三方检测机构（中测院）出具的“检测报告”。

16.10 外接显示器中文彩色触摸屏。

*17、提供吊桥平面设计图（符合医院现场安装要求）

18、根据现场施工安装要求出具电路，气体管道，网络施工图纸。

商务要求：

1、设备保修期：≥36个月（全保）；

2、交货日期：合同签订后30日内；

3、交货地点：新疆医科大学第五附属医院；

4、如遇协商解决不了的纠纷，由采购方所在地仲裁机构裁决；

5、开机率：≥98%（按工作日计算），累计故障不超过6天，每超过一天，按医院该设备上月日均全部收费为标准计算直接损失，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行；

6、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具有同等效力

7、验收如需交货地点当地的技术监督局等相关部门进行检测，检测费用由投标方承担（包括射线装置的卫生、环保等行政部门的技术检测、监测和竣工验收等的全部费用）。

8、提供产品合格证书、检测证书，进口产品还需提供商检证、报关单等证书。

9、预防性维修/定期维护保养：保修期内每季度巡视保养1次。

10、维修支持：投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。生产厂家在新疆有相应的分公司以及时为用户提供维修、应用等技术服务。

11、培训：现场不限次技术培训，能保证使用人员正常操作设备的各种功能。

12、投标方须保证提供的货物是合同生效后由原厂生产的、全新的、未使用过的设备，生产日期距验收日期≤6个月，所采用的技术是全新的、并符合规定的质量、规格和性能。

13、提供使用和维修的电子版资料并开放维修密码。

14、在采购方所在地区有售后服务机构，能够提供相关证明。售后服务响应时间≤2小时。

15、负责运输、装卸、仓储、安装、调试、验收等相关费用，本项目为交钥匙。

16、付款：设备安装验收合格支付中标总金额的90%，其余10%于质保期（保修期）结束后付清。

第五部分 商务部分
第一章 合同一般条款
1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的磋商文件、响应文件、答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购方”均系指通过项目采购，接受合同货物及服务的新疆医科大学第五附属医院。

1.6 “乙方”、“卖方”系指成交后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1 本合同条款仅适用于本次磋商活动。

3、原产地

3.1 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本磋商文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

  7、运输标记
    7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
  　(1)收货人

  　(2)合同号
  　(3)收货人代号
  　(4)目的地

  　(5)货物的名称、品目号、箱号

  　(6)毛重／净重(公斤)

(7)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前10天以电报、传真或电传等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，  否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1 除另有规定者外，本合同价款将由财政部门直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除磋商文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其报价一致。　

14、质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2 除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后 ≥36个月（全保）。
15、履约保证金

15.1合同签订后，在买方向卖方支付预付款的时同，卖方须向采购方提供/%的履约保证金。

15.2采购方在收到买方的货物验收合格的报告后，采购方在七个工作日无息退还履约保证金。

16、检验

16.1卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

  17.1卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。
(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2　如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

18、延期交货与核定损失额

18.1　如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

19、不可抗力
19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2 仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3 仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

    (1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

    (2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2 一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1 买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

     (1)合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；

     (2)装运方式和包装方式；

     (3)交货地点；

     (4)卖方须提供的服务。

22.2 若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1 欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1 除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1 本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2 除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27.3 除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1本合同应在买方（采购单位）和卖方签字后，收到卖方的履约保证金并加盖鉴证章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4　下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

（1）磋商文件

（2）成交通知书

（3）成交方的响应文件及磋商过程中的书面答疑记录。

第二章 合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1、培训：

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2、 检验

2.1卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收会格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在响应文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3、 安装调试

3.1卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户；

3.2卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作；

3.3 卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收；

3.4 卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5 上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在响应文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6  卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失；

3.7 最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

4、 质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2 卖方对合同项下设备提供 ≥36个月（全保）的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

5、售后服务

5.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册；

5.2 在买方发出要求服务通知的24小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

5.3在保修期内，如设备出现故障，必须在3个日历日内完成维修工作，否则更换新产品；

5.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在响应文件中。

6、 其他  

6.1  报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价

6.2  货币：人民币

6.3  列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

6.4  交货日期： 合同签订后30日内
6.5  交货地点：新疆医科大学第五附属医院院内

第三章 付款币种及方式

1、付款币种

本次采购所述的项目资金为人民币。

2、付款方式：设备安装验收合格支付中标总金额的90%，其余10%于质保期（保修期）结束后付清。
第四章 售后服务承诺

在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在响应文件中均应明确说明。卖方应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

备注：具体合同内容以新疆医科大学第五附属医院采购合同书(模板)为准！

采购合同书

(模板)

买    方：新疆医科大学第五附属医院

卖    方：

签约地点：新疆乌鲁木齐市

签约日期：  年   月   日

合同编号：XJMU-2023-
二零二   年  月

甲方（买方）：新疆医科大学第五附属医院

地址：

电话：

乙方（卖方）：

地址：

电话：

新疆医科大学第五附属医院（以下简称甲方）与           （以下简称乙方）就    采购安装事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。


第一部分 通用条款


在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。 

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。     

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。 

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。 

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。    

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。    

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。 

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。 

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。    

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。 

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。 

第二部分 专用条款

一、 合同标的 

1、货物 

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。                  

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、数量及价格：详细技术要求见附件

	序号
	物品名称
	生产厂家或

品牌
	规格

型号
	技术

参数
	单位
	数量
	含税

单价

(元)
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：人民币（大写）                               小写：￥          元

	说明：含运输费、装卸费、技术指导、含增值税


3、本合同为固定单价，合同总价为人民币大写：              元整（小写：¥          元），包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 

4、本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准；私自更改产品规格、参数的一方，承担因此给对方造成的一切损失。但因产品升级换代而改变产品规格、参数的情形除外，此种情形需形成书面情况说明，并由双方盖章或签字确认后执行。  
二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购合同定点采购要求。

3、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

4、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

三、质量保证期

1、合同内货物质保期至少为    年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于    年的，以    年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

四、交货（或安装）时间、地点

1、乙方于    年   月   日前将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：                          ，并确保在    天内配合甲方完成验收工作。

2、到货地点和接货单位（或接货人）             。甲方指定的接货人为：姓名：     ，身份证号：            ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。
   3、在交付时，乙方必须向甲方提供保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

4、货物交付完成且经甲方验收合格前，本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，货物交付完成且经甲方验收合格后，商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。（若需安装、调试）由乙方负责安装调试，安装调试完毕且经甲方外观及设备整体质量验收完成之日起算的30天后无质量问题的且经过甲方书面验收合格后视为交货合格。乙方应承担货物外观验收完成之日前毁损灭失风险。

5、在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任。与甲方无关，甲方不付相关责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担，乙方放弃在上述甲方连带责任支付赔偿款项条件下的抗辩权利。现场设施维护由乙方负责。与甲方无关，甲方不付相关责任。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。 

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。 

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

六、验收
1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的验收单。该验收单将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。

2、数量: 乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在交货清单上签字确认，交货清单一式两份，作为今后双方结算的依据。 

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。 

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

七、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并验收合格后         ；

免费更换时间为交货并验收合格后                ；

乙方售后服务联系人                     ；
联系电话                      。 
八、货款的支付

1、原则上不支付预付款。货到验收合格后付总价款的  %（大写：                     小写：      ），质保金为  %（大写：             小写：      ），待质保期满后经甲方再次验收产品无任何质量问题，甲方无息支付。

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

3、乙方银行账户信息：

开 户 行：                   

账户名称：                                   
银行账号：                                  
甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。  

九、违约责任

1、甲方违约责任

1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒决验收 (遇不可抗力除外)的，乙方有权追究甲方逾期验收的违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货并完成安装调试等一切相关工作，如乙方延迟交货，甲方有权追究乙方延迟交货的违约责任。每逾期一日，乙方按合同总额的千分之一承担违约金，乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、性能不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按合同总额的百分之二十承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

6）本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十三、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部双方的联系方式及地址均为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字）：                法人或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：                                 

电话：                                 电话：                               

日期：    年  月  日                   日期：    年  月  日                                                    

第六部分  附　　件

 一、响应文件编制顺序

正本

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

联系人：

联系方式:

年      月      日

目 录

    供应商应按下列顺序排列和装订响应文件：

1）响应函

2）法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证明原件

3）报价一览表

4）关于资格的声明函

5）企业简介

6）货物分项报价表

7）货物主要技术及性能特点的详细描述；

8）货物主要部件的详细资料；

9）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

10）国产投标产品需附检测报告。

11）近三年（2019年10月01日-至今）的类似业绩表

12）优惠条款

13）售后服务体系

14）售后服务承诺

15）技术参数、功能偏离表

16）商务条款偏离表

17）供应商反商业贿赂承诺书

18）企业类型声明函

19）其它资料
注：供应商需将响应文件按上述顺序装订成册并编制目录及页码。

二、其它有关附件格式范本

（一）、响应函

致　　　（采购单位）：

根据贵方为　　　（项目名称）    项目的邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件电子版一套。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附报价表中规定的应提交和交付的货物和服务总价为              （注明币种，并用文字和数字表示的总价）。

2、供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

3、供应商已详细阅读并理解了磋商文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、有效期自磋商之日起　　　个日历日。

5、在规定的磋商时间后，如果在响应有效期内撤回响应文件，同意保证金将被贵方没收。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应的约定。

7、与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　　　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　  供应商名称（电子签章）：　      　　　　　　　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　
      日期：

　　　　　　　　　　　

（二）、法定代表人授权委托书（需单独再提交一份）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的响应，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

附法定代表人及委托代理人身份证复印件（正反面）
供应商名称（电子签章）：　      　　　　　　　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　
      日期：

注：法定代表人作为公司代理人前来参加响应的供应商，可自行提供法定代表人身份证明书原件。

（三）、报价一览表

供应商名称： 

项目名称：                                项目编号：

	桥式吊塔（18台）

	序号
	名称
	内容

	1
	单价
	大写：

小写：

	2
	总报价
	大写：

小写：

	3
	交货日期
	

	4
	设备保修期
	

	注：报价中包含负责运输、装卸、仓储、安装、调试、验收等相关费用。


      供应商名称（电子签章）：　      　　　　　　　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　
      日期：

注:此表响应文件中应有一份，并单独制作一份装在密封信封中。

（四）、关于资格的声明函

致           （采购单位）：

关于贵方20　　年　　月　　日第（磋商文件编号）磋商公告关于“　　　　　　　　”的项目，本签字人愿意参加响应，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（项目编号）货物及相关服务，并保证所提交的所有响应文件和说明是真实和准确的。

供应商名称（电子签章）：　      　　　　　　　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　

电话：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：20　　年　月　日

（五）、企业简介
	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职工概况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专
业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单位概况
	


附营业执照、医疗设备注册证或备案证、财务状况、“信用中国"网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图、技术支持和后续服务能力；

（六）、货物分项报价表

供应商名称：                      

项目名称：                                项目编号：

	类别
	货物名称
	数量
	单位
	型号
	品牌
	单价

（元）
	合计

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：报价中包含负责运输、装卸、仓储、安装、调试、验收等相关费用。。


注：此表需详列投标的每种货物。

供应商名称（电子签章）：　      　　　　　　　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　

日期：

（七）、货物主要技术及性能特点的详细描述；

（格式自拟，并提供文字资料、产品彩页和数据，包含但不仅限于：具备ISO9001、ISO14001和ISO45001认证，具备第三方检测报告等）

（八）、货物主要部件的详细资料；

（格式自拟，并提供文字资料、产品彩页和数据）

（九）、一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息

（格式自拟）

（十）、国产投标产品需附检测报告

（提供所投产品的有效的检测报告复印件）

、近三年（2020年01月01日-至今）的类似业绩表

供应商名称：                      

项目名称：                                项目编号：

	项目名称
	所供货物名称
	规格及型号
	数 量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：需提供中标/成交通知书或合同复印件并加盖公章。
供应商名称（电子签章）：　      　　　　　　　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　

日期：

  （十二）、优惠条款
（格式自拟）

（十三）、售后服务体系

（格式自拟）

（十四）、售后服务承诺

（格式自拟）

、技术参数、功能偏离表

供应商名称：                      

项目名称：                                项目编号：

	序号
	磋商文件规格条目号
	磋商文件技术参数及要求规格
	响应文件技术参数及要求
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：与磋商文件要求逐条对应填写。

供应商名称（电子签章）：　      　　　　　　　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　
      日期：

、商务条款偏离表

供应商名称：                      

项目名称：                                项目编号：

	序号
	磋商文件

条目号
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


供应商名称（电子签章）：　      　　　　　　　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　
      日期：

（十七）、供应商反商业贿赂承诺书

    我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 供应商承诺书 

我公司承诺在参加本次采购前三年内，无以下行为：

1、
重大违法行为；

2、
商业贿赂行为；

3、
政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的响应、报价资格，若为预成交、成交人，也自愿放弃成交、成交资格。 

供应商名称（电子签章）：　      　　　　　　　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　

日期：

（十八）、企业类型声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  企业名称（电子签章）：

                                             日期：

（十九）、其它资料
1、保证金汇款凭证

2、供应商认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。
附件一

质   疑  函

                    ：

依据政府采购相关法规，我公司对           　　　　　　　项目的（项目编号：         ）采购活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：     　　　 传真： 　　　    手机：　

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：   　　     传真：   　　　　 手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

                           年   月   日

质   疑  内  容

	项目名称
	

	项目编号
	

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：

主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料：

二、质疑事项2：

主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料：

三、同上




备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

�从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





