## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：裕民县2023年农村校舍安全义务教育中小学维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电气
1.2 | 给排水
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：裕民县2023年农村校舍安全义务教育中小学维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
电气
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL1照明配电箱 2.安装方式:底边距地1.5m |  | 台 | 1
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AL2照明配电箱 2.安装方式:底边距地1.5m |  | 台 | 1
3 | 030404032001 | 总等电位连接箱 | 1.名称:总等电位联结箱 2.型号:MEB 3.安装部位:户内 |  | 台 | 2
4 | 030404032002 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.型号:LEB 3.安装部位:户内 |  | 台 | 1
5 | ★030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 -40*4 2.材质:热镀锌扁钢 |  | m | 90.8
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:SC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 10.44
7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 78.12
8 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:SC15 3.配置形式:暗配 |  | m | 53.94
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 13.44
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.材质:铜芯 |  | m | 90
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制:三线制 |  | m | 170.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：裕民县2023年农村校舍安全义务教育中小学维修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制:三线制 |  | m | 261.36
13 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:吸顶式 单管 |  | 套 | 9
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.类型:吸顶安装 |  | 套 | 3
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:二联暗式翘板开关 2.安装方式:距地1.4m |  | 个 | 5
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极暗插座 2.安装方式:距地0.5m |  | 个 | 12
17 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:距地2.3m |  | 个 | 4
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 21
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 12
20 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 35.74
21 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:插座盒 |  | 个 | 9
分部小计
给排水
1 | ★031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料给水管 De32 PP-R S4 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 16.41
2 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料给水管 De25 PP-R S4 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 49.54
3 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料给水管 De25 PP-R S3.2 |  | m | 4.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：裕民县2023年农村校舍安全义务教育中小学维修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.连接形式:热熔连接
4 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料给水管 De20 PP-R S5 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 17.77
5 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 |  | 个 | 2
6 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:DN25 闸阀 |  | 个 | 2
7 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:DN25 Y型过滤器 |  | 个 | 1
8 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:DN25 止回阀 |  | 个 | 3
9 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:DN25 截止阀 |  | 个 | 14
10 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:DN25 水表 |  | 组 | 1
11 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:DN32 闸阀 |  | 个 | 2
12 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:DN32 Y型过滤器 |  | 个 | 1
13 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型:DN32 止回阀 |  | 个 | 1
14 | 031003013002 | 水表 | 1.型号、规格:DN32 水表 |  | 组 | 1
15 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:DN25 自动排气阀 |  | 个 | 4
16 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN150 PVC 塑料排水管 4.连接形式:粘接 |  | m | 1
17 | ★031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN110 PVC 塑料排水管 4.连接形式:粘接 |  | m | 3.3
18 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN110 PVC 塑料排水管 4.连接形式:粘接 |  | m | 14.68
19 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN75 |  | m | 4.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：裕民县2023年农村校舍安全义务教育中小学维修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
PVC 塑料排水管 4.连接形式:粘接
20 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:DN160 HDPE 塑料排水管 4.连接形式:粘接 |  | m | 7.41
21 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 |  | 个 | 4
22 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:通气帽 |  | 个 | 1
23 | ★031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:DN50 地漏 |  | 个 | 6
24 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:成品洗脸盆 |  | 组 | 4
25 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:坐便器 2.规格、类型:坐式 |  | 组 | 1
26 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:成品拖布池 |  | 组 | 1
27 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.材质:洗涤盆 |  | 组 | 1
28 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 |  | 具 | 8
29 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类:电热水器 |  | 台 | 1
30 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类:成品电淋浴 2.型号、容积:60L 3.安装方式:挂装 |  | 台 | 1
31 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:花洒 |  | 套 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：裕民县2023年农村校舍安全义务教育中小学维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001016 | 安全文明施工
2 | 031302001017 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001018 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004006 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005006 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006006 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009006 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008006 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010016 | 检验试验费
11 | X031302010017 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010018 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991004001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：裕民县2023年农村校舍安全义务教育中小学维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：裕民县2023年农村校舍安全义务教育中小学维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13