竞争性磋商文件

项目名称：和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院2023年基层中医药服务能力建设项目（县级中医医院“两专科一中心”建设项目-传统疗术科设备）

项目编号：HYZB-2023-01

日期：2023年7月

目 录

第一部分  供应商须知前附表	6

第二部分 磋商说明	12

第一章  磋商供应商资格要求	16

第二章  响应性文件的编写	16

第三章  响应性文件的递交	20

第四章  开标、磋商	21

第五章  定　标	29

第六章  授予合同	30

第四部分采购服务要求	32

第五部分    合同部分	33

第六部分  响应性文件格式	36

报价要求响应文件	36

资格响应文件	39

商务技术响应文件	43

评分标准	58

竞争性磋商公告

和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院2023年基层中医药服务能力建设项目（县级中医医院“两专科一中心”建设项目-传统疗术科设备）竞争性磋商公告

项目概况

和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院2023年基层中医药服务能力建设项目（县级中医医院“两专科一中心”建设项目-传统疗术科设备）招标项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2023年07月25日 16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYZB-2023-01

项目名称：和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院2023年基层中医药服务能力建设项目（县级中医医院“两专科一中心”建设项目-传统疗术科设备）

预算金额（元）：1,144,481.00

最高限价（元）：1,144,481.00

采购需求：

标项一:

标项名称:和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院2023年基层中医药服务能力建设项目（县级中医医院“两专科一中心”建设项目-传统疗术科设备）

数量:不限

预算金额（元）:1,144,481.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件

备注：

合同履约期限：以签订合同为准

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业

3.本项目的特定资格要求：

- 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）

- 三、获取招标文件

时间：2023年07月14日至2023年07月21日，每天上午上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：免费获取，供应商登陆政采云账户（网址：https://www.zcygov.cn/）,在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763

售价（元）：0

四、响应性文件提交

提交投标文件截止时间：2023年07月25日 16:00（北京时间）

投标地点：将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

开标时间：2023年07月25日 16:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用响应性文件电子标书；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密响应性文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院

地 址：和布克赛尔县城镇哈尔尕图南路

联系方式：苏生 16609909991

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401

联系方式：17690970999

3.项目联系方式

项目联系人：马工

电 话：17690970999

第一部分  供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商文件编号 | HYZB-2023-01 |
| 2 | 项目名称 | 和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院2023年基层中医药服务能力建设项目（县级中医医院“两专科一中心”建设项目-传统疗术科设备） |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院 采购单位地址：和布克赛尔县城镇哈尔尕图南路 联系人：苏生 联系电话：16609909991 招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 招标公司地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401 项目联系人：马工 联系电话：17690970999 |
| 4 | 预算金额 | 1,144,481.00元 |
| 5 | 采购内容 | 中医设备采购 |
| 6 | 供货期 | 合同签订后30个日历日 |
| 7 | 质保期 | 自货物验收合格之日起质保1年 |
| 8 | 交货地点 | 甲方指定地点 |
| 9 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业 3.本项目的特定资格要求： 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件） |
| 10 | 信用情况 | 信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 磋商文件发放日期及地点 | 时间：2023年07月14日至2023年07月21日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/ |
| 13 | 磋商文件售价 | 每套人民币0元 磋商响应资格不能转让。 |
| 14 | 磋商时间及响应性文件递交截止时间 | 2023年07月25日 16:00（北京时间） |
| 15 | 响应性文件递交地点及磋商地点 | 将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收） |
| 16 | 响应性有效期 | 九十天 |
| 17 18 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 19 | 磋商保证金 | 一、保证金金额：¥11400元 |
|  |  | - 保证金缴纳方式： - 1.电汇、网银转账等非现金形式 - 投标保证金缴纳账号： 开户单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行 开户行行号：104881006151 账号：107083025521 注：汇款单上需注明项目编号、标项序号 汇款后请把汇款凭证复印件放在投标文件中，无需到公司换取收据。 退还投标保证金找招标文件中的项目负责人办理 |
|  |  | 三、到账截止时间：同投标截止时间 |
| 19 | 响应性文件电子标书须知 | 采用不见面开标： 1.本项目实行网上投标，采用响应性文件电子标书； 2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标； 4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收； 5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密响应性文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。 6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。 |
| 20 | 投标文件的签署规定 | 1. 投标文件应按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。 2.投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。 |
| 21 | 投标文件格式 | 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。 2.如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。 3.投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。 4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 |
| 22 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 - 付款方式：以甲乙双方签订合同为准。 - 备注：支付方式须符合医院专项资金支付要求。 - 最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。 |
| 23 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 24 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改价格【2011】534号文件“规定的服务费取费下浮50%收取。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付。 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书时支付。 4、代理报酬的支付账号：同投标保证金缴纳账号。 |
| 25 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 26 | 政府采购政策支持 | 节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。 1、本项目专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 - （1）符合中小企业政府采购政策的证明材料：供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； （2）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业，则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品： 投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。 |
| 27 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位 接受质疑的单位：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 联系电话：17690970999 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401 |
| 28 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/home.html |
| 备注 | 1、采购文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、响应性文件中有弄虚作假的内容，其响应性文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的响应性文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

- 磋商说明

第一章总则

1.  适用范围

1.1　本竞争性磋商文件仅适用于本次招标中所叙的货物及服务。

2.  磋商供应商资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见供应商须知前附表

2.3.本项目的特定资格要求：见供应商须知前附表

3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次磋商（已参加磋商的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（6）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（7）投标人未在政采云平台针对本项目于规定时间内下载电子采购文件。

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作响应性文件电子标书的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作响应性文件电子标书的文件创建标识码一致；

5. 有下列情形之一的，其投标作无效处理：

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人拒绝修正错误的；

（3）投标人递交的电子投标文件（加密标书及备份标书）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

（4）投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（6）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（7）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

6.投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

7. 定义

下列术语和缩写的定义为：

7.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

7.2  “招标代理机构”系指新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司。

7.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

7.4  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

7.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

7.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

7.7“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

7.8“响应性文件电子标书”指利用政采云平台提供的“响应性文件电子标书制作工具”编制的响应性文件电子标书加密标书及与加密标书同时生成的备份标书。

7.9 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

7.10  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

7.11 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

7.12 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

7.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

7.14  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

7.15 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

7.16  “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

8.  投标费用

8.1　无论投标结果如何，与参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

8.2　投标人被视为熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

第二章竞争性磋商文件文件

9. 竞争性磋商文件的构成

9.1　竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一部分供应商须知前附表

第二部分磋商说明

第三部分磋商响应说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分响应性文件格式（范本格式）

9.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

10. 竞争性磋商文件的修改或补充

10.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人。采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内发布公告，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

10.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑响应性文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

10.3　竞争性磋商文件的修改和补充文件将构成竞争性磋商文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

11.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
第三部分   磋商响应说明

第一章  磋商供应商资格要求

1.投标人的资格证明

1.1投标人的资格条件见投标人须知前附表。

1.2投标人投标文件中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。

1.3  所有资格证明文件的复印件（扫描件）须加盖公章。

1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

第二章  响应性文件的编写

2、要求

2.1   投标人应详细阅读竞争性磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按竞争性磋商文件的要求份数提供响应性文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2.2   允许投标人对本竞争性磋商文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3、响应性文件语言和度量单位

3.1   竞争性磋商文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、 响应性文件的组成

4.1　投标人编写的响应性文件应包括但不限于下列内容：

4.1.1　报价要求响应文件：

★(1)磋商响应报价表

(2)分项价格表

4.1.2　资格响应文件：

★(1)供应商符合投标人资格条件的证明文件

4.1.3　商务技术响应文件：

★(1)响应承诺书(含法定代表人身份证明或授权委托书)

(2)商务条款偏离表

(3)符合政府采购政策的证明材料

(4)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(5)货物说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案

(6)技术条款偏离表

(7)投标人售后服务承诺

(8)用于本项目人员简历表

(9)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(10)供应商认为需提供的其他资料

4.2　响应性文件电子标书的编制

4.2.1响应性文件电子标书使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

4.2.2响应性文件电子标书须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。响应性文件电子标书须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。。

4.2.3 响应性文件电子标书须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件，并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

4.2.4响应性文件电子标书具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的响应性文件电子标书因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

4.2.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

★4.3　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与响应性文件中型号、规格不一致的。

4.4　在投标过程中，投标人根据磋商小组书面形式要求提供的澄清文件是响应性文件的有效组成部分。

4.5　供应商无论中标与否，其响应性文件不予退还。

5、响应文件格式

见供应商须知前附表。

- 磋商响应报价

6.1  磋商响应报价（投标报价）超采购预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）磋商响应报价表内容与响应性文件中相应内容不一致的，以磋商响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以磋商响应报价表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.4　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。

6.5  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.6投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.7 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7、投标报价的货币单位

7.1　响应性文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位,投标报价的货币单位为人民币。

8、投标有效期

8.1　投标有效期见供应商须知前附表，在此期间响应性文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从供应商须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其磋商保证金；投标人同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不允许修改或撤回响应性文件。

9.响应性文件的签署规定见前供应商须知前附表

10.响应性文件的密封和标记见前供应商须知前附表

11.磋商保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的磋商保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　磋商保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交磋商保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交磋商保证金，并于磋商保证金缴纳截止时间前到达新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于磋商保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司送达，如磋商保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及包号）。

11.4　未中标的投标人的磋商保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标人的磋商保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，需将采购合同彩色扫描件发送至本项目负责人邮箱（详见前附表），并提供采购合同彩色扫描件纸质版、其他退保证金资料给财务部门，方可办理退保证金业务。

11.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  中标人拒绝在规定期限内与采购人签订合同。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章  响应性文件的递交

12. 响应性文件的标记

12.1　任何不完整或不满足磋商文件要求的响应性文件将被拒绝。

12.2　投标人应通过响应性文件电子标书件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

13、投标截止时间

13.1  响应性文件电子标书应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

13.2　投标截止时间以政采云中心政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应性文件电子标书视为逾期送达，将被拒绝。

14、响应性文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交响应性文件电子标书后，可在规定的投标截止时间之前，对其响应性文件电子标书以书面通知的形式进行修改或撤消。

14.2  投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应性文件电子标书进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应性文件电子标书为有效响应性文件电子标书。

第四章  开标、磋商

15、开标

15.1　本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

15.2　本项目采用不见面开标方式

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.3电子招投标的应急措施

15.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

15.3.2与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

15.3　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段10分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

15.4　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★16. 资格审查

16.1　竞争性磋商采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人资格进行审查。合格投标人不足的，不得评标。

资格审查内容如下：

16.1.1信用记录审查：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

16.1.2对投标人政采云资格响应文件模块资格响应文件进行审查

资格审查表

| 审查内容 |  | 审查标准 | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  |  |
| 2 | 健全的财务会计制度 | 提供半年内任意一个月财务报表或上年度财务审计报告（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）； |  |  |  |
| 3 | 缴纳税收 | 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料； |  |  |  |
| 4 | 缴纳社会保障资金 | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）； |  |  |  |
| 5 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |  |
| 6 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供无重大违法记录声明书； |  |  |  |
| 7 | 投标保证金 | 是否按照投标须知要求金额提交了投标保证金，并提供了投标保证金凭证。 |  |  |  |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人所投产品生产厂家应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位； 投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料； |  |  |  |
| 9 | 其他特定资格证明 | 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； |  |  |  |
| 资格审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

审查项目有一项不满足则结论为不合格。

16.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

17、磋商依据

17.1　磋商的依据为招标方的竞争性磋商文件和投标人的响应性文件电子标书。

18、磋商

18.1　磋商小组

（1）招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，依法组建本次招标的磋商小组，负责本次招标的磋商活动。磋商小组负责向招标方推荐成交候选人，由招标方确定成交服务商。

（2）磋商小组人选于开标前确定。磋商小组成员名单在成交结果确定前保密。

（3）磋商小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

（4）按前款规定，磋商小组的成员，由招标方从专家库中采取随机抽取的方式确定。

（5）磋商小组成员遵循法定的回避规定。

18.2  磋商小组成员应当熟悉并认真研究竞争性磋商文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1） 采购目的；

（2） 采购项目的范围、性质；

（3） 竞争性磋商文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4） 竞争性磋商文件规定的评分标准、评标方法和在磋商过程中应考虑的相关因素。

18.3  招标方应当向磋商小组提供磋商所需的重要信息和数据。

18.4  磋商小组应当根据竞争性磋商文件规定的评分标准和方法，对响应性文件电子标书进行系统地评审和比较。采购文件中没有规定的标准和方法不得作为磋商的依据。

18.5 磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。磋商小组成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

18.6  磋商小组成员和与本次磋商活动有关的工作人员，不得透露对响应性文件电子标书的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。

18.7　与磋商活动有关的工作人员，是指磋商小组成员以外的、因参与磋商监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

19.磋商的报价方式

19.1  磋商结束后，投标人可根据磋商情况，进行第二次报价（根据情况进行多轮报价），最终轮报价为磋商的最终报价。

19.2　投标企业需在政采云平台进行多轮报价，开启新一轮报价时，供应商随报价同时提交附件，附件内容为竞争性磋商文件所发《明细报价表.xls》，明细报价表合计金额须与新一轮报价金额一致。

      - 19.3投标企业需在政采云平台规定时间内提交新一轮报价，逾期未提交报价的政采云系统将自动关闭。

20.磋商和评审过程的保密性

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，磋商小组成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

21.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21.磋商程序、报价确认和澄清及成交原则

21.1 磋商小组所有成员与投标人分别进行单独磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他服务商的技术资料、价格和其他信息。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。采购文件有实质性变动的，磋商小组应以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.4　磋商小组应当根据采购文件，审查并逐项列出响应性文件电子标书的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

22. 初步评审

22.1  磋商小组可以以书面方式要求投标人对响应性文件电子标书中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

22.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

22.3　在评标过程中，磋商小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

22.4  投标人拒不按照要求对响应性文件进行澄清、说明或补正的，磋商小组可以否决其投标。

22.5  磋商小组应当审查每一响应性文件电子标书是否对采购文件提出的所有符合性审查要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

22.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

22.7  对响应性文件满足采购文件条款的审查：

（1）开标后，磋商小组将组织对响应性文件进行审查，检查响应性文件是否完整，是否出现计算性错误，响应性文件正本是否满足采购文件的格式要求；

（2）磋商小组将确定每一投标人是否对采购文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到采购文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（3）磋商小组判断响应性文件的满足性仅基于响应性文件本身而不靠外部证据；

（4）磋商小组将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 响应承诺书有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人供货期是否满足招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 7 | 其他。 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

审查项目有一项不满足则结论为不合格。

响应性文件符合性审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过响应性文件符合性审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

22.8评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、 微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； 供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

中小企业价格折扣比例及方法

22.9在前款基础上，评标委员会将根据政府采购政策支持节能、环保产品优先采购政策等对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果 |

说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

3.若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，该产品不进行价格折扣认定。

23. 详细评审

23.1  经初步评审合格的响应性文件，磋商小组应当根据采购文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

23.2  在评审过程中，为了有助于对响应性文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商小组可能要求投标人就响应性文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

23.3采用综合评分法衡量响应性文件在是否最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌型号投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌型号投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。

23.3.1当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

23.4根据综合评分法完成评标后，磋商小组应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

23.5评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改响应性文件的实质性内容。

第五章  定　标

24.定标标准

24.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

24.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

25.接受和拒绝任何或所有投标的权力

25.1　为维护国家利益，磋商小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

26.成交通知书

26.1　采购人确认成交结果后，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

26.2　《成交通知书》将作为签订合同的依据。

26.3  成交人在领取《成交通知书》时，必须按磋商文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

27、合同的履约

27.1．如果成交人没有按照上述规定签订合同，招标人有理由取消该投标人的所用中标资格。

27.2．成交人必须有能力履约合同义务，不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包给他人。如果成交在履行合同时发生违约行为，招标人有权终止采购合同。

第六章  授予合同

28. 签订合同

28.1  中标人收到招标方的《成交通知书》后三十日内，按照采购文件和中标人响应性文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标人的响应性文件作实质性修改。

28.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。

28.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。

28.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.5  不允许中标人将中标项目标项或转交他人承担。

29 投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院的任何招标活动。

30  合同签订、货物（服务）交付采购人使用后，采购人将依据采购文件中采购需求及中标（成交）人投标（响应）文件中的响应内容组织项目履约验收。

31  中标人与采购人签订合同时，必须提供产品合法来源证明材料。

32 中标人将政府采购合同扫描件于签订合同之日起3个工作日发送到本项目招标代理机构联系邮箱以进行备案留存。

33.保密和披露

33.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

33.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

33.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

# 第四部分采购服务要求

备注：1、提供设备零配件报价表。

2、提供质保期结束后设备年维保费用报价表。

3、提供易损件价格报价表。

4、提供一次性耗材价格报价表。

5、所有供应商必须提交《医疗器械注册证》（或备案证明）（含附页、附表），产品检测报告，彩图。

6、投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。

7、投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

8、本项目为交钥匙工程。

9、带★参数均为重要参数。

10、下述技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。

采购清单

一、红外偏振光治疗仪（一台）

★1、≥3路治疗臂独立输出，≥2路为偏振光治疗，≥3套独立光源；偏振光与红外光组合；治疗臂关节使用万向节，旋转自由，定位准确；

2、偏振光导光系统材料采用高精度的石英光棒导光，为组合光源；

3、集射式照射头输出光谱范围应为0.7μm～1.6μm；散射式照射头输出光谱范围应为0.7μm～2.5μm；

★4、钯灯照射头输出光谱范围应为0.4μm～4μm；

5、集射式照射头最大输出光功率应为1500×(1±15%)mw；

6、散射式照射头输出光功率范围为3w～25w；钯灯照射头输出光功率范围为3w～30w;

7、输出控制：≥10寸全触摸LCD屏，预置人体九宫格从头到脚偏振光治疗应用图谱，PLC工控机控制治疗仪的各种功能，间歇输出功率控制≥10档可调，步距为10%；

8、输出模式：连续/间歇/智能模式，多种间歇模式（≥80种）可供选择 ；

9、治疗时间：治疗仪连续工作时间≥30min,应能在1min～30min范围内、步距为1min分档设置治疗时间，30min档时误差±10s；

★10、偏振光采用节能光源，光功率为50w  20%；

- 治疗头外壳温度：≤41℃；

二、电脑恒温电蜡疗仪（一台）

1.≥ 16盘

2.组成：融蜡箱及加热系统、蜡饼制作箱及加热系统、放蜡系统、蜡及蜡盘、控制系统及全自动蜡疗系统软件

3.全自动定义:融蜡、制饼、清洁、过滤、消毒、换水、开关机均为自动完成

4.电源:220V±10%  50Hz

5.功率:≤4000W

6.容积:≥78升 （融蜡箱）  ≥ 180升（蜡饼制作箱）

7.融蜡箱工作温度≤92℃、蜡饼制作箱工作温度≤90℃

8.蜡饼均匀度:±2℃

9.融蜡、制饼时间 ： ≤5 小时（融蜡)，≤2 小时（蜡饼制作）

10.预约制饼功能： 设备会根据预设置的时间，自动开启制饼功能

11.融蜡方式:有水化蜡

12.蜡盘数量:≥16盘

★13.放蜡方式:全自动蜡疗系统之重力式液体灌注系统放蜡

14.制饼厚度:标准15mm，可在12mm-20mm之间进行调节

★15.防堵:出蜡管防堵技术

16.显示:≥8英寸彩色高清触摸屏操作界面

17.控制方式:多参数设置，24小时可任意拆分三时间点，也可随意控制温度和时间；两种模式可选择

18.自动显示：显示融蜡箱和蜡饼制作箱内的实时温度；

19.急冷时间：机器可根据环境温度和蜡液的温度自动调整冷却时间、或者设定时间

20.融蜡箱:高温消毒、紫外线消毒、清洗、排堵等功能

21.蜡饼制作箱:急融、急冷、急融后急冷、排堵等功能

22.放蜡方式:4组放蜡，每组4盘，任意组可选放蜡

23.预约制蜡：选定时间，会在到达预约时间时开始制蜡工作

24.加水：设备具有自动加水功能，超时将自动关闭加水。

25.排水：超时自动关闭，具有防蜡液排出功能

26.三段式设置：时间及温度设置，可自行调整

27.消毒方式:双重消毒功能，高温及紫外线消毒

28.周末休眠：可设置一周任意一天或及几天机器休息

29.安全功能:4重电气安全保护功能：过热保护、过载保护、漏电流保护、防干烧保护

30.提示功能 ：温度探头故障报警

31.加热材料:高科技节能型加热材料 （外热式融蜡方式）

32.保温材料:采用节能环保型的橡塑隔热材料

33.结构材料:模块式框架结构，外壳优质冷轧钢板喷塑，2MM厚铝质蜡盘

34.蜡盘的尺寸（长*宽*高）:470×320×30mm±5%

外形尺寸（长*宽*高）:64×60×145cm±5%

三、超短波治疗机（一台）

1、使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz

2、机器类别：I类BF型

3、工作频率：40.68MHz，误差±1.5%

4、输入功率：≤1000VA

5、输出功率：≥200W最大，误差±20%

6、输出强度：50W、100W、150W、200W连续可调

7、操控旋钮：具有语音播报功能的人性化设计旋钮

8、控制系统：具有预热开始、剩余时间、治疗结束等语音播报功能的智能人性化系统

9、治疗时间：0～30min分回零、10、15、20、25、30六档可调

10、声显提示：治疗过程中具有倒计时数码显示，时间段和结束时语音播报提示功能

11、输出模式：连续波输出

12、调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐

13、智能控制：微电脑计算处理器，开机预热、输出强度等智能控制

14、输出电极：≥3种规格电极板，大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用

15、输出导线：特制铜质电缆线，绝缘强、耐高温、损耗小，安装方便可靠

16、导线长度：导线长度≥1.1米，最大化满足临床需求和方便使用

17、导线性能：缆线外塑模厚度≥8mm，导线交叉不打火、绝缘和屏蔽优

18、场强指示：配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱

19、电流指示：最大量程≥300mA，精度≥2.5级

20、产品样式：，落地推车式

21、存放装置：配置有电极板存放装置，人性设计方便临床使用

22、执行标准：GB9706.1-2007、GB/T14710、YY91086、YY91087、YY0505-2012

四、微波治疗仪（一台）

1.输入电压：220V±15%。

2.整机功耗：≤850VA。

3.工作频率：2450MHz±50MHz。

4.波长：12.2cm。

5.工作方式：连续、脉冲输出。

6.治疗时间：理疗模式1-30分钟可调，手术模式1-99秒可调。

7.辐射器驻波比：S≤2.0。

8.微波输出功率：手术模式：1～120W连续可调。理疗模式：连续1～80W连续可调。脉冲模式：1～120W ，输出通断时间与脉宽均为1～9s可调；脉冲频率为0.056Hz～0.5Hz可调 。

9.辐射器无用辐射：≤2mW/cm2。(全金属外壳屏蔽)。

10.微波机辐射泄漏：≤1mW/cm2。(全金属外壳屏蔽)。

11.保护功能：具有闭锁保护、过载保护、超温报警、误操作报警、功率自检及功率输出时键盘锁定功能、电压监测功能。

五、离子导入仪（一台）

1.工作频率：0.5Hz-12000Hz，允差±10%；

2.调制频率范围：0-200 Hz；

3.调制波形：连续波、方波、间断波、疏密波、簇形波、起伏波、锯齿波、三角波、指数波等；

4.调制幅度：0%-200%，允差±5%；

5.输出电流调节方式：按键递增（减），最大输出电流：100ma±10%;

6.输出电流稳定度：≤±5%；

7.输出通道：≥4路输出，独立控制；四路交叉治疗可做干扰电模式；

8.调制方式：连续、断续、间歇、变频和交替调制；

9.电极板温度范围：38℃-55℃，≥4档可调，级差3℃；

10.每个处方治疗时间可分别设定：10min、20 min、30 min。治疗时间到了有音响提示，并停止输出；

11.可异步四路输出，同步也可四路输出（独立四通道输出）；并且可以切换成低频做离子导入治疗；

12.具有对电极加热的功能，可以在治疗的同时，达到热敷的效果；

13.电极片加热分档可调，患者可以根据自身耐受力选择合适的温度；

14.激光一组，激光波长650nm;

15.安全类型：Ⅱ类BF型设备

六、立体动态干扰电治疗仪（中频经络通治疗仪）（一台）

1、适用范围：主要起到肌肉、关节及韧带等软组织镇痛；改善软组织血液循环、促进炎症消散的作用。

2、主要构成：主要由一台主机和一根4极吸附输出线、一根2极吸附输出线、一根6极自粘输出线组成。

3、结构形式：台式（可配专用台车）

4、显示及按键方式：真彩液晶界面显示配以一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

5、输出频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz。

6、治疗波形：正弦波。

7、输出电压：最大输出峰值电压82-102V。

8、输出电流：最大输出电流有效值≤60mA，恒流输出特性，在治疗全过程中，患者可以得到  依设定值而恒定不变的治疗剂量（电流恒定），确保疗效。

符合国家2015年颁布的YY0951-2015《干扰电治疗设备》行业强制标准的要求。

9、治疗功能要求：设备智能化操作，全电脑控制输出，具有≥5种干涉模式、≥5种电疗模式、≥6种调制方式、≥6种向量选择、≥4种扫引时间，提供多种选择方案。

10、干扰方式：（4.2）极三维立体干扰模式与（4）极二维平面干扰模式任意组合。

11、干涉（差频）频率：0Hz~200Hz。

12、治疗时间：1~99min可调。

13、电疗模式：低、中、高、广域、低高（低、高交替）。

14、干涉模式：IFC、IFCW、PMC、PMC2、自定义程序模式。

15、调制方式：OFF、25%、50%、75%、100%、巴斯特方式。

16、向量选择：OFF、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒。

17、扫引时间：1/f、15秒、30秒、60秒。

18、吸附压力：-30mmHg ~ -300mmHg.

19、吸附模式：连续、15回/分、30回/分、60回/分、自动模式。

20、电极选择：任何一路电极输出均可在吸附电极及自粘电极之间任意转换。

21、电极监测：具备对电极（吸附及自粘）脱落监测及报警功能。

22、具有多重保护功能：具有强度自动锁定功能。（当实际输出强度稳定后，或强度设定值已达上限时，该强度设定值会被锁定，此后强度设定值只有先减少后，方可增加。）

22-1、电极线短路保护和停止输出功能；

22-2、过电压保护和停止输出功能；

22-3、电极脱落报警和停止输出功能；

22-4、吸附电极吸力保护；

22-5、治疗结束自动提示，输出强度自动归零并有蜂鸣器提示治疗结束。

23、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》

24、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

七、电针仪（十台）

主要技术参数

1、电源:内部电源 DC9V;电源适配器(输入 AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出 DC9V)

2、输入功率:≤10.0VA

3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波

4、输出脉冲路数：≥6路输出

5、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)

6、输出脉冲频率：1-100Hz 可调,允差为±15％

工作模式:连续波工作模式:连续    断续波工作模式:工作 15s,停 5s

疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是 1:5，疏波工作 5s，密波工作 10s(断续波、疏密

波时间允差为±15％)

7、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)

8、输出直流分量：0

9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC 检测基本性能）

八、红外线治疗仪（十台）

*1、波长范围：能量主要分布范围0.5μm-30μm，峰值波长：0.9～10μm

2、光谱范围：近红外、远红外、宽谱红光

3、操作方式、显示方式：触摸屏液晶屏

★4、出光口面积：≥300平方厘米

5、功率档数： ≥3档可调

6、定时模式： 电子定时

7、定时范围： 0-99分钟

★8、治疗模式：1、纯远红外治疗  2、纯近红外治疗（含红光）3、近红外（含红光）、远红外复合治疗

9、竖直升降功能：手动调节

10、升降距离：≥40cm

11、角度调节：二维,±90度

12、过温保护：有

13、温度保护极数：两级（双温控开关）

14、具有倾倒断电保护功能

15、远红外工作状态指示灯：有

16、外壳温度：≤50℃

17、输入功率：≤450VA

九、足疗沙发电动足浴沙发躺椅洗脚按摩床洗浴中心休息沙发采耳床（八张）

尺寸大小145cm*88cm*45cm +45cm*88cm*45cm+35cm*35cm*35cm

使用场景 养生理疗

十、TDP（双头）（十台）630*10=6300

主要性能指标:

电源电压:220V频率:50Hz

安全类型:I类B型

功耗:≤250W(每个照射头)

运行方式:连续工作

定时控制范围:0-60min(机械定时)

工作环境温度:5-40℃

工作环境湿度:≤80%

电磁波谱:2-25μm

支臂伸缩范围:立式:≥500mm

俯仰角:立式:≥90°

转角:立式:360°

治疗板直径:约124mm

治疗板寿命:≥1000小时

治疗器内置防倾倒开关，治疗器发生倾斜或摔倒时自动切断电源

确保安全。

十一、远红外汗蒸床（一台）

1.按防电击类型分类：Ⅰ类设备。

2.按防电击的程度分类：B型应用部分。

3.按运行模式分类：连续运行。

4.额定电压和频率：～220V，50Hz。

5.输入功率：≤1000VA。

6.工作噪声：≤60dB。

7.金属结构机身，安全稳固；采用环保PU皮，高弹海棉，柔软舒适。

8.床面分成上中下三个区域，分别对应肩背部、腰部、腿部，各区域可独立控制。

9.＊加热温度多档可调， 调节范围灵活可控，高精度控温探头可保证每档均实现精准控温。

10.＊具有内循环送风系统，使床体内形成循环均衡整体艾熏温度，使治疗温度能均匀覆盖身体每个部位。

11.双重测温保护更安全，配备高精度测温装置，治疗温度超温时具有超温警示功能，有效避免烫伤患者。

12.配备天然磁疗砭石板，快速导热，双层受热，砭石中的微量元素舒缓紧张情绪，磁场减压，镇定安神。

13.配有红光疗法，治疗时自动点亮照射于皮肤表面，红光的热透作用，可以促进血液循环，提升艾灸治疗效果。

十二、经颅磁刺激仪（一台）

- 入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目”，提供国家中医局文件为准。

- 适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症（焦虑、神经衰弱、失眠、脑疲劳等症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗；

3、主要构成：由一台主机和磁治疗帽组成

4、结构形式：不可分拆的柜机推车式

5、显示及按键方式：双触摸屏设计，≥8寸可分别独立显示及触摸式操作，互不干扰

6、治疗功能要求：具备交变电磁场治疗帽功能

★7、输出路（线）数：≥8路磁疗

8、定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间

9、磁疗部分

★9.1、治疗强度： I档：3-15mT（最高可达到15 mT）；II档：15-30mT

（最高可达到30 mT）

9.2、微振功能：≥4档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V

10、CMD颁发的本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》

★11、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）

十三、褥疮垫（气垫床）（二张）

1.通过单、双气道充，换气，改变身体受力点，避免了长期受压导致局部坏死。从而达到一个预防褥疮形成的效果。

2.PVC面料，防水耐脏。

3.微型气孔设计，减少闷热、积汗导致的潮湿，让患者即使久卧也能享受干爽的睡眠。

4.睡眠气泵：陶瓷气阀，铜芯电机，多档调价，高频速充技术，噪音≤35.

5.纽扣设计，单根气囊可拆卸

十四、护理治疗车（五台）

1.全不锈钢车体，桌面光滑亮丽，不易腐蚀，使用时间长。

2.车架连接处采用塑料卡扣，链接更紧密，不伤钢管。

3.静音滑轨，抽拉轻盈，不锈钢抽屉，无异味易清洁。

4.配废品容器，方便医疗任务的执行，可自由调节高度。

5.车轮为防静电防滑橡胶万向脚轮，轮动阻力小

6.尺寸：600*400*865mm（台面净尺寸）

十五、护理被服车（一台）

1.整车由优质不锈钢管及板材经焊接组装而成，加厚用料，稳固耐用。

2.配置大容量污物袋，可拆卸清洗的涤纶布料，使用时灵活方便。

3.插入式护栏，坚固耐用，有效防止物品滑落。

4.车架配备两只万向轮和两只刹车轮。

5.尺寸：90*45*86cm

十六、按摩床（十张）

1.床头配有呼吸塞和手托板，提高患者俯卧治疗的舒适性。

2.最大静态承重：≥200kg。

3.配备置物底板，方便储物，节省空间。

4.床体采用实木结构，环保漆面，安全可靠。

5.外形尺寸（L*W*H）：1990mm*650mm*695mm，手托板尺寸（L*W*H）：175mm*100mm，底板尺寸（L*W*H）：900*315mm，呼吸塞（L*W*H）：168mm*98mm*55mm。

十七、双摇床（二十张）

1、规格：2140×980×500mm，允许偏差±20

2、升降功能：

①背部升降：升降角度 0～75º，±5º。

②腿部升降：升降角度 0～45º，±5º。

3、床面板 ：

①床面板采用优质冷轧板材一次性液压拉伸成型，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑无毛刺。床面带有凹凸型防滑孔结构，易清洗，强度高、透气性好；床板四周加强筋采用 20×30≥1.5mm矩管焊接，中间三条加强筋采用 20×30≥1.0mm矩管焊接增加承载力。

②病床背板和腿板升降部位均采用固定式双支撑转轴结构，支撑板厚度≥3mm支撑管轴φ≥32mm，厚度≥2mm。避免使用过程中受力导致升降支撑跑偏位移损坏床板，双支撑有效将病员的重量均匀地分部在床梁上，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命。

③床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥3mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

4、床身主要部件：

①床框采用 40mm×60mm≥1.5mm 优质碳钢矩管；

②床框四角带输液架插座。

5、护栏：

①电泳铝合金折叠护栏，规格：1480×420mm（允许偏差±5mm），上下金属基座连接处采用双重固定结构，金属基座厚度≥3mm冷轧钢板冲压成型彻底根除护栏在高频率使用下出现的松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象，铝合金型材连接，使用方便，稳定可靠。

②高强度铸铝模具成型枪把手内置隐藏式锁紧机构，强度高安全可靠。

③加厚 D 形铝合金护手，铝型材料厚≥1.5mm表面硬化处理，下座横管为30×30≥1.5mm方管，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方。

④护栏升起后护栏上缘距离床面高度≥350mm，方便在护栏上放置餐桌就餐和有效防治患者发生坠床风险。

⑤护栏折叠方向受拉力≥780N。

6、床头床尾板：

①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁色调柔和，便于清洁；四周均有防撞包角，以保护病床及医院设施。

②采用挂式结构，可快速拆卸床头便于抢救治疗，带锁紧装置，互换性强，非中空设计，强度高，稳定性强，床头推手位受力强度≥450N；

③床尾板带一次成型透明亚克力材料床位牌卡座。

④床头床尾中间装饰板采取一次性注塑成型，内外装饰板对扣式防脱落结构原理连接非胶粘不粘胶宝丽板防止气泡开胶。

7、床架加工：

①整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用环保静电喷涂设备进行环氧树脂粉沫喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。

②喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。

8、传动装置：

①丝杆采用 45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用 45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。

②手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。

9、杂物架：采用 10*20≥0.8mm 矩管和床脚框架整体焊接成型。

10、床脚：采用 50×50≥1.5mm 优质冷轧型材焊接成型，采用 5 寸全包防缠绕静音脚轮。

11、病床可选配引流勾，不锈钢伸缩式输液杆，ABS餐桌板。

12、床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。

十八、床头柜（二十个）

1.ABS注塑工艺一体成型。

2.可调节隔板置物托板和可置物门，增加柜内利用空间。

4.尺寸：柜高760mm，柜宽480mm，柜长480mm。

十九、骨密度检测仪（一台）

- 测量方式:全干式沿骨轴测量，无辐射，适合于各种人群检测（儿童，孕妇，成人及老人）推荐检测年龄范围2-100岁，实际检测范围0-100岁。

- 检查程序全自动，探头检测原理为四晶片双向发射与接收，测量骨传播声速（SOS)，骨质指数（BQI），T值，Z值等数据。可提供软件著权证书。

- 测量部位：桡骨部位测量

- 超声探头符合生物学性能要求，通过细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应等试验

- 探头：手持式宽频聚焦探头，阵列多发多收，高精度，多晶片。采用高灵敏度超声换能器精品材料和多芯同轴屏蔽插头，自动屏蔽消除软组织干扰，确保检测的数据准确性和重复性。

- ★平行度角度提示软件：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，从而便于快速矫正检测手法，提高检测效率。

- ★在检测婴幼儿时，检测界面可显示动画，有效转移婴幼儿注意力，帮助医生快速，准确的完成检测。

- 超声探头的中心工作频率：宽频探头，频率为1.00MHZ,误差范围±15%，实际检验结果8%。穿透力更强，测量准确，适应不同年龄段的人群。

- 骨声速（SOS）测量范围：2100-4800m/s

- USB连接PC接口，随插随用，方便灵活；

- ★超声速度SOS误差≤±2%，实际检验结果-1%

- 超声速度SOS精度≤0.3%， 实际检验结果0%

- 超声速度SOS测量重复性≤1%， 实际检验结果0%

- 测量范围：婴幼儿（0-3岁），儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动分析得出结果；

- 单次测量≤10秒；重复精确测量≤30秒；

- 中国人参考值数据库（曲线模板）及统计功能，软件语言支持中英文切换。

- 计算参数齐全：

成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI)

儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度，BMI指数

SQV高级校准模块，该校验模块可显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件（随机自带）

- 病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成EXCEL格式，便于医生进行数据统计和分析。

- ★全中文彩色报告单，提供JPG、PDF、DOC等不同格式的报告，支持A4、B5、16K等尺寸报告格式，方便随时预览、打印。

- ★可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，选择隐藏部分参数等。

- ★多接口支持：Dicom接口（PACS）、身份证信息读取接口、数据库视图接口、本地文件接口、Web Service接口和微信扫码获取报告接口。

- ★支持微信扫码自助下载打印报告。

- 完整的互联网功能和通信协议，方便接入医院的联网系统及专家远程会诊。

- 设置日期，时间，输入受检测者姓名，年龄，性别和检测部位；

高级彩色喷墨打印机，多种打印机预览方式；设置PACS，开机启动，打印    预览，语言选择，恢复默认功能等；

- 电气安全性能符合：GB9706.1-2007，GB9706.9-2008的要求；

- ★符合超声骨密度仪国家最新标准：YY/T0774-2019；

- 符合CMD ISO9001及ISO13485质量体系要求；

- 符合电磁兼容性能：YY0505-2012的要求；

- 符合环境试验：GB/T14710-2009的要求；

- 防浸液等级：整机防浸液等级IPX0，探头防浸液等级IPX7；

- 专用工作台车，品牌电脑一体机，支持操作系统：WindowsXP、Win7、8、10(全面支持微软32位/64位操作系统)

二十、高端心电图机技术参数（一台）

- 导联：12导联同步采集、显示、打印

- 噪声电平：≤15uVp-p

- 频率特性：0.05Hz-150Hz

- 时间常数：≥5S

- 输入回路电流：≤50nA

- 抗击化电压：±650mV

- 共模拟制比：≥105dB

- 心率测量范围应为30～3O0bpm,测量精度为±1bpm或±1%。

- 具有12×1、6×2两种显示格式，可同屏显示12道心电波形。

- 节律导联方式：单通道与三通道选择，每通道12导联任选。

- 记录速度：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s.六档。自动、节律下可选打印速度: 25mm/s、50mm/s;误差:±2%。

- 记录方式：内置：210mm折叠式热敏打印纸，外置：激光打印机，打印格式：12*1、12*1+1T 、6*2、6*2+1R、3*4、3*4+1R、3*4+3R。

- 具有三种打印方式：一键打印、普通打印、延长打印

- ≥10英寸LED高清触摸屏，支持触摸操作和按键操作，可上下滑动进行功能选择；

- ★支持手写中文输入功能，方便急救快速操作（提供检验报告证明）。

- 屏幕亮度可手动调节≥10级，适合不同环境下使用（提供检验报告证明）。

- 内置环保耐用型锂电电池,具有智能充电模式，平衡充电速度和发热问题。

- ★具有心电诊断回顾功能,并可回顾≥10分钟的12导联心电波形。（提供检验报告证明）

- 主机可存储≥10000份病例，可将病例保存为 DAT（二进制） 、BMP、JPG、PDF、DICOM、FDA-XML、SCP等格式。

- 病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。

- ★标配手写笔，在医生戴手套工作时，是最好的操作和手写输入助手。

- 支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪。

- 具有待机自动唤醒，定时关机功能。（提供证明文件）

- 可USB连接打印机，直接用普通A4纸打印诊断报告。

- 支持内置WIFI模块。

- 为保证售后的及时有效性，需提供厂家驻本省的办事处证明文件及厂家工程师的联系方式和社保证明，质保三年。

二十一、沙疗床（一台）

1、规格：2.2*1.2*60

2、材质：俄罗斯进口樟子松

3、形状：长方形

4、使用物质：新疆沙漠沙

5、质保期：沙疗床体质保期限为三年

6、电源：交流 220v/50HZ

7、功率：≤2000W 双温双控

8、盐疗/沙疗床温度调节范围为：30℃-75℃，允差士5℃

9、盐/沙疗床治疗时间：建议单次使用时间为 15-25分钟

10、温度保护：当加热系统温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置动作，切断输出。当温度降低到设定值以下后可以恢复输出，床体整体温度到达设定值后进入恒温状态。

11、功能：具备远红外热疗功能，杀菌消炎，改善呼吸系统/改善风湿关节疼痛。

12、重量：(新疆沙漠沙≥2000斤)

13、配套产品：远红加热床体一张、智能温度调节器2个、能量矿物沙/1吨、沙浴服 10 套、挖沙神器1个、沙疗瓢 1个、沙刷一个、沙疗床罩1 套、产品安全检测证书、相关资质证书一套

二十二、全自动药浴器系统

注：本系统需由同一品牌厂家设计并生产，由全自动药浴器触摸屏CPU及其控制系统组成，成套设备至少由以下部分共同组成。

一、全自动药浴煎药机

1、采用304不锈钢制作的煎药机

2、双层保温

3、容量≥200L

4、重量：≤50 kg

5、全自动煎药机由触摸屏CPU控制

6、具备自动恒温控制并可调

7、具备自动输送药液,

8、具备自动废药排放

9、具备语音播报

10、具备缺水自动补水

11、工作电压380-220V

12、功率≤10KW

13、外型尺寸约660×450×1355mm。

二、全自动药液循环加热装置及其控制系统

- 工作电压380V-220VAC

- 功率6KW

- 电流≤15A

- 加热容量≥200L

- 具备自动恒温控制并可调

- 加热箱尺寸约500×400×200mm

- 304不锈钢浴盆药浴盆≥1650×600×500mm

- 具备自带臭氧消毒功能。

三、全自动药浴机触摸屏CPU控制系统操作柜

- 具备全自动药浴机触摸屏CPU控制系统操作柜

- 外型尺寸约600×500×200mm

- 工作电压380V-220VAC

- ≥7寸智能物联网触摸屏

- 具备语音播报。

四、全自动多管分路液体输送触摸屏CPU控制系统

根据用户病房结构、药浴床位数量、设计、制造、安装、功率≤0.2KW 。

五、药浴发汗保温电暖床

1、规格尺寸≥2000×1000×500mm

2、工作电压220V

3、功率≤800W

4、电流≤3A。

二十三、红外艾灸舱（一台）

1、环境温度: 5℃～+40℃；

2、相对湿度: ≤80％；

3、大气压力:70kPa～106kPa；

4、电源：AC220V 50Hz；

5、最大输入功率:≤200VA。

6、安全类型Ⅱ型，B型应用部分。

7、运行模式：连续运行。

8、温度控制及误差加热装置的温度应可在40℃-60℃可调节，误差≤±10%，利用电加热的原理，采用靶向导入法，功率≥12W，≥8个施灸部位、≥6个红光，释放功能温度170°至190°，可充分发挥艾绒药草包的药性。

9、治疗时间及误差加热装置治疗时间应可在1min～60min范围设置，误差≤±5%。最小调节时 间设定为1min。

10、连续无故障工作时间温灸仪的连续无故障工作时间≥1000h。

11、有电、磁、波、远红红外线功能、音乐调理系统，无烟、无名火，无创伤，安全环保，不影响环境。

12、祛湿散寒、温阳补虚、全身施灸所有穴位，可做督灸、雷火灸。                                                                 13、温热功能----红外，可控恒温

14、艾的无烟燃烧功能

15、区域性穴位刺激功能

16、ISO9001国际质量认证

17、≥7吋液晶触摸屏显示

18、有一键臭氧消毒功能

19、 有负离子功能

20、 有音乐调理系统

21、亚克力舱式

22、液压升降人性化设计

23、适应症：肩部僵硬、末梢神经麻痹、神经痛、腿部酸痛、免疫力低下、全身疲劳、胃痛、重感冒、颈椎间脖子痛、肩周炎、牙痛、高血压、脂肪肝、中风、痛风、低血压、减肥瘦身、失眠、精力减退、性机能衰弱、月经不调、男士前列腺等调理等功效。

# 第五部分    合同部分

和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院2023年基层中医药服务能力建设项目（县级中医医院“两专科一中心”建设项目-传统疗术科设备）

合　　同

合同编号：

甲　　方：和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院

乙　　方：____________________(供应商名称)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院(以下简称：“甲方”)通过竞争性磋商采购确定__________________(供应商名称)(以下简称：“乙方”)为和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院2023年基层中医药服务能力建设项目（县级中医医院“两专科一中心”建设项目-传统疗术科设备）的成交供应商。甲乙双方同意签署《和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院2023年基层中医药服务能力建设项目（县级中医医院“两专科一中心”建设项目-传统疗术科设备）合同》(合同编号：           ，以下简称：“合同”)。

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 合同条款；

- 报价表；

（3） 响应文件技术部分；

（4）成交通知书复印件；

（5）验收单

（6）其他。

2.合同标的(详情见招响应文件)

| 服务名称 | 数量 | 单位 | 具体服务承诺 (包含但不限于服务内容、范围和基本要求) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项 |  |
| … |  |  |  |

3.合同金额

本合同总金额为人民币______元(￥______)。本合同项下所有服务的全部税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

4.合同签订地

根据实际情况填写

5.合同生效

本合同一式______份，，甲方执份，乙方执份，经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

甲方：和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院　　　乙方：(供应商名称)

法定代表人或其授权代表	          法定代表人或其授权代表

签字(签章):                       签字(签章)：

盖章：							      盖章：

日期：______年____月____日		  日期：______年____月____日

备注：最终与以甲方单位签订合同为准。

# 第六部分  响应性文件格式

# （一）报价要求响应文件

1 磋商响应报价表（附件1-1）

2 明细报价表（附件1-2）

附件1-1  磋商响应报价表

招标项目名称：                          投标单位名称：

项目编号：

| 标项序号、名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 供货期 | 个日历日 |
| 质保期 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

附件1-2  明细报价表

项目名称：                              投标单位名称：

招标编号：                              标项序号、名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有服务内容、数量、综合单价、总价。

4、为保证采购人自动数据抓取的工作效率，要求投标文件的关于价格明细或分项报价的表格，需为word或者Execl形式的原始表格(比如在word中创建表格，再通过政采云平台转为PDF的投标文件)，而不能是拍照或者扫描图片。

5、开启新一轮报价时，供应商随报价同时提交附件，附件内容为单一来源文件所发《明细报价表.xls》，明细报价表合计金额须与新一轮报价一致。

# （二）资格响应文件

1、资格文件组成

一、法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

- 二、提供半年内任意一个月财务报表或上年度财务审计报告（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；

- 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明

（提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。）

四、提供社保缴纳证明

（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明(由供应商根据项目需求提供说明材料)

六、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

七、其他特定资质：

所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）

八、其他资料

投标保证金凭证（电汇凭证或收据等）复印件

九、落实政府采购政策需满足的资格证明文件

（本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

注： 货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）

1中小企业声明函（附件3-1）

2监狱企业证明文件（附件3-2）

3残疾人福利性单位声明函（附件3-3）

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

2、资格文件格式

附件3-1    中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件3-2  监狱企业证明文件

（监狱企业适用）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件3-3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （三）商务技术响应文件

1、商务技术响应文件封面

和布克赛尔蒙古自治县蒙医医院2023年基层中医药服务能力建设项目（县级中医医院“两专科一中心”建设项目-传统疗术科设备）

商务技术响应文件

项目编号：

投标单位名称：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇  年  月

2、商务技术响应文件组成

一、投标人代表身份证明

1  法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件2-0-1）

2  法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件2-0-2）

3  授权委托书 (适用于自然人委托投标) （附件2-0-3）

二、响应承诺书（附件2-1）

三、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）

四、商务条款偏离表（附件2-3）

五、提供符合政府采购政策的证明材料（如有提供，不享受相关政策的投标人无需提供。）

1 节能、环境标志产品优惠明细表（附件2-4）

2节能、环境标志产品证明材料（附件2-5）

六、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件2-6）

七、近三年经营业绩表（附件2-7）

八、产品简要说明一览表（附件2-8）

九、产品注册证或备案证明（需在有效期内）

十、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十一、规格、技术参数偏离表（附件2-9）

十二、售后服务承诺书（附件2-10）

十三、服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述）

包含但不限于配送方案及应急处理方案、培训方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。

十四、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

十五、质量保证承诺书

十六、其他资料

十七、招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：1.投标人制作商务技术响应文件，应按照商务技术响应文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

3、商务技术响应文件格式

附件2-0-1  法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：年月日

附件2-0-2  法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（HYZB-2023-01）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

单位名称：

授权日期：20　   年　　月　　日

（单位公章）

20    年    月   日

此处附法定代表人身份证复印件正反面

- 此处附被授权人身份证复印件正反面

附件2-0-3授权委托书 (适用于自然人委托投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（HYZB-2023-01）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

附件2-1  响应承诺书

致：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件2-2  反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表：

法人授权代表：

日期：

附件2-3  商务条款偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

标项序号、名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

附件2-4 节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

标项序号、名称：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：         年    月   日

附件2-5  节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

附件2-6  项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

注：后附人员相关资格证书复印件。

附件2-7  近三年经营业绩表

投标人名称（公章）：　　　　　          招标编号：

标项序号、名称：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附合同或中标通知书复印件。

附件2-8  产品简要说明一览表

投标人名称（公章）：　　　　　            招标编号：

标项序号、名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列拟投入的每种设备。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

附件2-9  规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　             招标编号：

标项序号、名称：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

附件2-10  售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

五、服务响应及到达现场的时间：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：20  年  月  日

评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）

技术商务部分（占总分值的70%）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套产品配置及性能指标 | 配置及性能指标45分 | 1、供应商须对照第四部分《采购需求》全部内容逐条在《规格、技术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码），未按照要求提供，将导致投标无效： 2、根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度：优于或完全符合采购文件要求的得45分。★参数负偏离一条负偏离扣3分，未标★参数负偏离一条负偏离扣2分。扣完为止。 注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 2.技术参数中要求提供相关证明材料，包含但不限于（产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。 |
| 2 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 售后服务人员（6分） | 厂家在新疆具备稳定的专业维护工程师，并具备相应的资格证明，得3分（需提供证明材料） 厂家在新疆具备稳定的技术支持，并具备相应的资格证明，得3分（需提供证明材料） |
|  |  | 售后服务响应时间（2分） | 投标人售后服务响应时间满足招标文件的得2分，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务体系（2分） | 投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术支持机构并提供相关证明材料的得基本分2分，在国内（疆外）设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得1分。（需提供房产租赁合同或房产证等证明材料，无此项得0分） |
|  |  | 配送及安装实施方案（5分） | 从①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等方面对投标人提供的配送及安装实施方案方案进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得5分，不够完善的得3分，极不完善的得1分，未提供的不得分 |
|  |  | 培训方案 （5分） | 从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等方面对投标人提供的培训方案进行评价，完整合理、针对性强的得5分，不够完善的3分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
| 3 | 相关项目业绩 | 相关项目业绩（5分） | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内所投产品的同类项目经营业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满5分。 |

经济部分（占总分值的30%）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |