富蕴县人民医院2023年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目第一包

竞争性磋商文件

采   购   人：富蕴县人民医院

代  理 机 构: 新疆润达工程项目管理有限公司

项  目 编 号：XJRDZCY-2023-006

目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商须知	5

磋商须知前附表	5

磋商须知正文	10

一、总则	10

二、磋商文件	12

三、响应文件	13

四、响应文件的递交	16

五、响应文件的评审	16

六、成交结果信息公布与授予合同	23

七、其他规定	24

第三章  政府采购合同格式	25

第四章  采购需求	33

第五章  响应文件格式	43

一、资格性自查表	45

二、磋商函	46

三、磋商保证金	50

四、报价表及报价明细表	51

五、供应商的资格证明材料	54

六、货物说明	62

七、实施方案	64

八、商务响应/偏离表	67

九、供应商认为需要提供的其它资料	68

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

富蕴县人民医院2023年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目第一包的潜在供应商应在新疆政府采购网：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/获取采购文件，并于 2023年8月 7 日16点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJRDZCY-2023-006

项目名称：富蕴县人民医院2023年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目第一包

采购方式：竞争性磋商

预算金额：427800元

采购需求：

| 标的名称 | 简要规格描述 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 富蕴县人民医院2023年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目第一包 | 详见采购需求 | 427800 |

交货期：签订合同后十日内到货（除不可抗因素外）

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供：（1）有效的营业执照；（2）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；（3）提供开标前半年内任意一个月的依法缴纳税收证明；（4）提供前半年内任意一个月社保缴纳证明；（5）提供无重大违法记录声明书；（6）供应商具备履行合同的能力。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：（1）供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，具有相对应经营范围的医疗器械经营相关许可或医疗器械生产相关许可。（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；（4）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）。

三、获取采购文件

时间：2023年7月 25 日至2023年 8 月1 日；

地点：在新疆政府采购网：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/；

方式：供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

四、响应文件提交

截止时间：2023年8月 7 日16点30分（北京时间）

地点：供应商应在此之前将加密的电子投标文件上传到政采云平台对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。

五、开启

时间：2023年8月 7 日16点30分（北京时间）

地点：在新疆政府采购网：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/政采云远程不见面开标大厅；

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：富蕴县人民医院

地址：富蕴县库额尔齐斯镇文化西路268号

项目联系人：孙航帅

联系方式：18935827338

2.采购代理机构信息

名    称：新疆润达工程项目管理有限公司

地　　址：新疆北屯市中瀚北路788-2-3号

项目联系人：牛静竹

联系方式：18799019901

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 项目名称 | 富蕴县人民医院2023年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目第一包 |
| 第二章第1.2款 | 采购内容 | 购置医疗设备 |
| 第二章第1.3款 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 第二章第1.4款 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 第二章第1.5款 | 交货期 | 签订合同后十日历日内到货（除不可抗因素外） |
| 第二章第1.6款 | 质保期 | 两年 |
| 第二章第1.7款 | 付款方式 | 全部货物到场安装调试验收后支付合同总金额的95%，剩余5%，质保期满后无质量问题无息支付。 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购人：富蕴县人民医院 地址：富蕴县库额尔齐斯镇文化西路268号 项目联系人：孙航帅 联系方式：18935827338 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 采购代理机构：新疆润达工程项目管理有限公司 地址：新疆北屯市中瀚北路788-2-3号 项目联系人：牛静竹 联系电话：18799019901 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）有效的营业执照；（2）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；（3）提供开标前半年内任意一个月的依法缴纳税收证明；（4）提供前半年内任意一个月社保缴纳证明；（5）提供无重大违法记录声明书；（6）投标人具备履行合同的能力。 2.本项目的特定资格要求：供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，具有相对应经营范围的医疗器械经营相关许可或医疗器械生产相关许可。 3.本项目的其他资格要求：（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包；（3）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | 无 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | 不组织，供应商自行对项目现场和其周围环境进行勘察 |
| 第二章第8.1款 | 进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 第二章第9.1款 | 节能、环保要求 | 按国家有关节能环保政策执行： 所供产品符合《节能产品政府采购品目清单》内强制采购（标记★符号）节能产品必须强制采购；优先采购属于品目清单范围（非标记★符号的节能产品），且具有认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的产品（根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号、18号、19号）最新的规定执行国家有关节能环保政策）。 |
|  | 政府采购支持中小企业发展 | (1)根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）规定执行； (2)价格扣除幅度：价格给予10%的扣除。 本项目所属行业：工业 |
|  | 政府采购支持中小企业融资 | 中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |
|  | 政府采购信用担保 |  |
| 二、竞争性磋商文件 |  |  |
| 第二章第10.3款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 技术、服务要求以及合同草案条款 |
| 第二章第11.1款 | 提交响应文件截止时间 | 2023年8月 7 日16：30（北京时间） |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第15.5款 | 预算资金 | 预算资金：427800元 供应商的报价超过所投包的预算，其磋商响应将被认定为无效。 |
| 第二章第16.1.4款 | 业绩 | 近三年（2020年7月1日至今）类似项目业绩，须提供中标通知书/成交通知书或合同协议书复印件 |
| 第二章第17.1款 | 磋商保证金 | 缴纳方式：电汇或网银转账或电子保函 金额（小写）：8000元（捌仟元整） 到账截止时间：2023年8月7 日16时30分（北京时间） 供应商应在投标截止时间前提交磋商保证金，并确保磋商保证金在投标截止时间前到达指定账户； 接受磋商保证金的银行及帐号： 开户名称：新疆润达工程项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司阿勒泰兵团支行营业部 帐 号：30861701040017387 注：（1）磋商保证金必须以网银转账的形式由投标人的基本户转出，并备注项目名称； （2）磋商保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳，投标人应在投标截止时间前2-3个工作日完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。（3）电子保函相关业务操作详见政府采购电子保函操作流程。供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方。 |
| 第二章第18.1款 | 磋商文件有效期 | 自投标截止之日起 90 日历天。 |
| 第二章第19.1款 | 响应文件份数 | 加密的电子投标文件壹份(.jmbs格式)在政采云平台指定位置上传 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第20.2款 | 封套上应载明的信息 | / |
| 第二章第22.1款 | 磋商文件的递交地点 | 供应商将加密的电子投标文件上传到政采云平台对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。 |
| 五、响应文件的评审 |  |  |
| 第二章第23.2款 | 磋商小组 | 磋商小组构成：磋商小组由采购人代表 1人和评审专家2人共3人组成。 磋商小组确定方式：政采云专家库随机抽取。 |
| 第二章第29.1款 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 第二章第30.1款 | 推荐的成交候选人数量 | 3 |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |  |  |
| 第二章第35.1款 | 财政部门指定发布媒体 | 新疆政府采购网：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ |
| 第二章第37.3款 | 履约担保 | / |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第39.1款 | 代理服务费 | 交纳时间：成交单位领取成交通知书时 交纳金额：按成交金额参考国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件收取，本项目招标代理服务费由成交人支付。 收款单位： 新疆润达工程项目管理有限公司 开户银行： 中国农业银行股份有限公司阿勒泰兵团支行营业部 帐 号： 30861701040017387 |
|  | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件； 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。 4、成交供应商需在领取成交通知书、与采购人签订合同前向提交纸质版响应文件2份。 |  |
| 除非另有特殊说明，若本磋商文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对磋商的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 |  |  |

磋商须知正文

一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见磋商须知前附表；

1.2采购内容：详见磋商须知前附表；

1.3采购方式：详见磋商须知前附表；

1.4交货地点：详见磋商须知前附表；

1.5交货期：详见磋商须知前附表；

1.6质保期：详见磋商须知前附表；

1.7付款方式：详见磋商须知前附表。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.7偏离

2.7.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款偏离。

2.7.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的负偏离，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.8特别说明

2.8.1磋商响应供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为磋商单位法人所拥有。

2.8.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制、提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.8.3供应商在磋商活动中提供任何虚假材料， 其响应文件无效并承担相应法律责任。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定供应商资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询供应商的信用记录。供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，供应商将被认定为磋商无效。以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体供应商将被认定为磋商无效。

3.3 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；供应商在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 费用和知识产权

4.1供应商应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场勘察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与。

9. 政府采购政策支持

9.1供应商符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。专门面向中小企业采购的项目，不再享受价格扣除。

9.2产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格、技术优惠)；供应商符合支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

9.3同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品优惠加分。

9.4为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

9.5 中小企业在融资、磋商保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

10.3 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交响应文件的截止时间

11.1供应商提交响应文件截止时间见磋商须知前附表。

12. 磋商文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改文件作为磋商文件的组成部分对供应商具有约束力。

12.3供应商认为磋商文件存在歧视性条款的，应在收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容：

（1）资格性自查表

（2）磋商函、磋商声明

（3）磋商保证金

（4）报价一览表及报价明细表

（5）供应商的资格审查材料

（6）货物说明

（7）实施方案

（8）偏离表

（9）供应商认为需要提供的其它资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据磋商文件要求和采购内容，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2磋商报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有货物、包装运输、试验检测、装卸、保险、税金及其它附带服务的全部费用。供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在已标价货物的单价和合价中，中标后不予调整。

15.3供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件格式”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交响应文件截止之日前修改报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.5供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

15.6采购人不保证将合同授予最低报价的供应商。

16.符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商符合磋商文件规定的资格证明文件

16.1.1供应商应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.1.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质而被拒绝。

16.1.3至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.1.4供应商应当提交符合竞争性磋商文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为响应文件的一部分，业绩证明文件要求详见须知前附表。

16.2货物符合招标文件规定的资格证明文件

16.2.1供应商应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合磋商文件规定的证明文件，该证明文件作为响应文件的一部分。

16.2.2供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.2.3上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对磋商文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

（3）对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对磋商文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值，并提供技术支持资料。技术支持资料以货物制造商公开发布的印刷资料或经国家机关认可的检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

17. 磋商保证金

17.1磋商须知前附表规定提交磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，提交磋商保证金。磋商保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按磋商文件规定提交磋商保证金的，其响应文件无效。

17.4代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18. 响应文件有效期

18.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效文件。

19. 响应文件的签署及规定

19.1电子响应文件使用政采云平台响应文件制作工具以及磋商文件要求进行制作编制。响应文件制作时，按照磋商文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

19.2电子响应文件须使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

19.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。

四、响应文件的递交

20. 响应文件的密封和标记

20.1加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

20.2逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

21. 响应文件的补充、修改或者撤回

21.1供应商在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

22. 响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件上传至平台。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、响应文件的评审

23. 磋商程序

23.1磋商程序：初步审查（资格性审查、符合性审查），澄清、磋商、综合评分、推荐候选供应商。

23.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

23.2磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。

24.初步审查

24.1磋商小组对参加磋商的单位提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件不符合资格性审查及符合性审查条件的，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关磋商单位。

25.资格审查

25.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

| 项目 | 评审因素 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2）提供上年度经审计财务会计报告，财务审计报告必须为第三方提供并加盖第三方公章，企业自身报告无效。（供应商是法人的应提供经审计的上一年度的财务报告，成立不足一年的提供开标前近3个月的财务报表和其基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供开标近1个月的银行出具的资信证明）； 3）提供开标前半年内任意一月依法缴纳税收证明；(必须提供税务机构出具的缴纳证明，银行的缴纳回执单等不予认可) 4）提供社保机构出具的开标前半年内任意一月社保缴纳证明；（开标前近半年至今任意一月，必须为社保机构或税务局出具的缴纳证明，其他如银行的缴纳回执单等不予认可。另：如供应商的社会保险为委托其他行政管理机构代缴，还需同时提供供应商与机构签署的服务合同或代缴协议，其中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险，否则不予认可） 5）提供无重大违法记录声明书 6）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明 | 资格审查小组 |
|  | - 2、本项目的特定资格要求：（1）供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，具有相对应经营范围的医疗器械经营相关许可或医疗器械生产相关许可。（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；（4）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）。 |  |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |  |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该供应商是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |  |

26.符合性审查

26.1依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应 (包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)。

| 项目 | 评审因素 |  |
| --- | --- | --- |
| 符合性检查 | 1、响应文件按照磋商文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨 | 磋商 小组 |
|  | 2、响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |  |
|  | 3、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合磋商文件规定 |  |
|  | 4、按规定交纳磋商保证金 |  |
|  | 5、响应文件承诺响应有效期满足磋商文件要求 |  |
|  | 6、响应文件所报的分项报价明细表，对采购需求内容无修改、无漏项 |  |
|  | 7、供应商为经销商或代理商须取得厂家或总代理的授权（双通道靶控注射泵、经皮黄疸仪、输液泵、微量注射泵的授权。） |  |
|  | 8、磋商报价具有唯一性，未超过各包采购项目预算金额 |  |
|  | 9、响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合磋商文件的其他要求 |  |
|  | 10、符合国家、行业技术标准的要求 |  |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |  |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该供应商是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |  |

27.澄清

27.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应。

28. 磋商

28.1符合性审查结束后，如有需要，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

28.2对于未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。

28.3在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。

28.4磋商小组应当根据本章第26.2款对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）响应文件能够详细列明采购需求的服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）响应文件不能详细列明采购需求的服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上磋商单位的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.5 重新提交的响应文件或者报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内线上提交。

28.6提交首次响应文件的磋商单位，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退供应商的磋商保证金。

28.7提交首次响应文件的供应商，未按规定时间提交最后报价的，所造成的的后果由供应商自行承担。

29.综合评分

29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

29.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

供应商最终得分=最终价格评分A（含D中小企业价格折扣）+B+C。

29.3评分办法：综合评分法

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：最终磋商价格评分30分 |  |  |
| 价格 | 报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30%×100 1、报价评分采用低价优先法计算； 2、磋商基准价：满足磋商文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为磋商基准价； 3、最后磋商报价：评标委员会以报价表中报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为报价计算的依据。 | 30分 |
| B：技术部分评分50分 |  |  |
| 产品情况 | 货物指标参数详细完整，能够详细描述供应货物各项技术指标、功能，完全满足磋商文件的计20分；技术参数不清、有负偏离，每处扣2分，扣完为止。技术参数完全满足且每优于一项的得1分，共10分。注：为保证并验证供应商提供技术参数的真实性，须提供所供产品的完整详细的技术支持文件（如彩页、检测报告、厂家使用说明书等）。 | 30分 |
| 实施方案 | 供应商应针对本项目特点，提供为本项目制定的供货保障方案（包括交货质量合格率、响应时间、供货计划，供货组织结构）,方案内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得 12 分，每出现一处不完整清晰、方案欠佳的扣2分，扣完为止。 | 12分 |
| 质量保证体系及措施 | 质量保证体系及措施包括产品的质量、稳定性、因产品质量问题造成事故的责任承担及赔偿方案等内容：有具体详细、可行的产品质量及服务质量保障体系及措施，得6分。每出现一处不完整清晰、方案欠佳的扣1分，扣完为止。 | 6分 |
| 节能、环境标志产品 | 采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且供应商所供产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：每有一项产品为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得0.5分（如果两者皆是得1分），最多得2分。 | 2分 |
| C：商务部分评分20分 |  |  |
| 企业经营业绩 | 近三年承接过类似项目，并有证明文件（中标/成交通知书或合同）的，每有一项加1分，本项最多得3分。 | 3分 |
| 项目人员 | 项目组人员（包括实施及售后人员）专业配置完整，职责明确，类似项目工作经验丰富，完全满足项目实施需要的得5分，每出现一处不满足或负偏离的扣1分，扣完为止。 | 5分 |
| 质保期 | 质保期每增加一年加2分，本项最多得6分。 | 6分 |
| 售后服务方案 | 响应文件中提供详细的售后服务方案，服务响应时间及时、承诺周到的得5分，方案中存在不合理、不详细之处每处扣1分，扣完为止 。 | 5分 |
| 标函质量 | 响应文件完全按照采购文件要求编制，内容完整，条理清晰，得1分。条理不清，有缺页、漏项、材料模糊不清，每处扣0.5分，扣完为止。 | 1分 |
| D: 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 |  |  |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： 一、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 监狱企业、残疾人福利性企业视同为小微企业。 二、价格扣除办法：对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 三、小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》。 |  |  |

30.提出成交候选人

30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后评审价格由低到高的顺序推荐。评审得分且最后评审价格相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

31.确定成交单位

31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交单位，也可以书面授权磋商小组直接确定成交单位。

32. 终止竞争性磋商采购

32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的。

33．重新评审

33.1除资格性审查认定错误和分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

34.保密及串通行为

34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的相应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

35.成交信息的公布

35.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

36.询问及质疑

36.1供应商对磋商文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明供应商联系人、联系方式。原件需加盖供应商公章并由被授权代表签署。

37.成交通知

37.1成交单位确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交单位具有同等法律效力。

37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

37.3 成交单位在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。

37.4 成交单位没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。

38.签订合同

38.1 磋商文件、成交单位的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

38.2 成交单位应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

38.3 成交单位应当按照合同约定履行义务。成交单位不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

38.4 成交单位有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

39.采购代理服务费

39.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

40. 其他规定

40.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章  政府采购合同格式

富蕴县人民医院2023年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目第一包

合同编号：

买方：                  （以下简称甲方）

卖方：                  （以下简称乙方）

签订地点：富蕴县人民医院

签订时间：20   年    月    日

备注：本合同仅为参考文本，签订双方可根据项目具体要求，具体已签订为主。

采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表（也可另附供货清单一览表）

| 标包： 科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 政府采购品目 | 具体名称 | 计量单位 | 供货单价 | 规格或详细性能要求 | 质保期限 | 注册证号 | 制造商名称及品牌 | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括医用器械、耗材、试剂价款、备件、专用工具、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

如有备件、专用工具，应当以附件形式列明名称、规格、数量、质量标准和相关信息，如果有指定的品牌或者生产厂家的，乙方应当提供与招标文件相符的品牌或者厂家产品，并约定乙方对备件亦应承担质量保证责任；如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3.乙方向甲方出售的医用器械、耗材及试剂不仅限于招标磋商时约定的目录，结算以医院实际购入验收的品目、数量为准。

第二条　质量保证

1．乙方所提供的医用器械、耗材、试剂型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是属于自身具有所有权且无任何纠纷的产品。

2．乙方所提供的医用器械、耗材、试剂必须是全新、未使用的原装产品，且均为投标标明或磋商约定的原厂家生产或原厂家认可授权产地制造的产品，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不得向甲方出售“证照不全、假冒、伪劣、过期、近效期、失效、淘汰、残次品或不合格的产品”，否则，乙方承担由此造成的一切后果和承担全部法律责任。

3.乙方供应的医用器械、耗材、试剂的有效期以到达医院验收时为准。其中：医用器械、耗材、试剂的有效期应在失效期前  年以上，试剂的有效期应在失效期前  天以上。

4.乙方供应的医用器械、耗材及试剂具有有效期的，以医院验收之日算起，有效期在一年以上的，甲方于到期前三个月通知乙方；有效期在一年以下半年以上的，甲方于到期前两个月通知乙方；有效期在半年以内的，甲方于到期前一个月通知乙方，由乙方根据甲方效期内使用情况予以免费调换。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供医用器械、耗材、试剂在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条　包装和运输

1．乙方供应的产品包装必须符合国家有关规定和产品运输要求。乙方提供的医用器械、耗材、试剂均应按招投标文件或符合该项耗材（试剂）包装要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.医用器械、耗材、试剂的运输方式：有相关规定的按相关规定执行，无规定的按照保证医用器械、耗材、试剂安全和质量的方式进行运输。

3.乙方负责医用器械、耗材、试剂运输。

第五条　交付和验收

1. 交货时间：

（1）乙方接到甲方的采购计划后，须在甲方指定的时间内，按计划送货到甲方指点地点。做到货、票、《合格证》、该批次产品的检验报告同行（出库单据上应明确载示：品名、规格、批号、数量、单价、效期、生产企业、批准文号等信息，利于甲方验收登记）。乙方应配合甲方管理人员核对实物与采购计划是否相符，实物与票据是否相符，若核对过程中有问题的应当及时调整或退换货。

（2）对急救用器械、耗材、试剂，接甲方通知后乙方必须立即供货，不得拖延（最迟不超过48小时内送达甲方指定地点）。

（3）医用器械、耗材、试剂的运输、装卸等费用全部由乙方负责。到达甲方的医用器械、耗材、试剂包装缺失或破损的以及运输途中的破损，乙方负责补充或调换，由此产生的所有费用，由乙方承担。

2．交货地点：富蕴县人民医院。

3.验收时间：甲方于乙方提出验收申请后_  _个工作日内组织验收。

4.验收标准

（1）乙方向甲方承诺其所供应的器械、耗材、试剂的质量完全符合国家食品药品监督管理局规定的标准，保证供应的器械、耗材、试剂是证照齐全、质量好、性价比合理、售后有保障的产品。

（2）单证齐全：乙方必须按照《医疗器械管理条例》、《消毒管理办法》等标准要求，提供符合国家、自治区、兵团食品药品监督管理局要求的经营销售该产品必须具备的所有资质材料。

即：医疗器械经营企业许可证、医疗器械注册证(含注册登记表)、医疗器械生产企业许可证、委托授权书、企业法人营业执照、产品注册证、产品合格证、质量保证书、一次性使用产品的同批次检验报告、销售人员的授权委托书及身份证复印件等（复印件需加盖单位章）、随货同行及其他甲方要求提供的单证等。证照不全的，甲方有权拒绝验收。

5.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的耗材（试剂），甲方有权拒绝接受，并有权要解除合同并要求乙方承担医用器械、耗材、试剂总价款的10%的违约金。

6.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7.即使甲方或者相关部门验收合格，乙方仍应当对医用器械、耗材、试剂承担瑕疵担保责任。

8.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。5日内无法解决的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同价款总额的10%向甲方支付违约金，如给甲方或者第三方造成其他经济损失的，乙方还应当赔偿相应全部经济损失。

第六条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项见合同附件。

3.乙方供应的器械、耗材、试剂进入医院后，应接受国家、自治区、兵团有关行业主管部门的抽查或检验。在抽查或检验过程中由于乙方产品的证照、标识、质量等问题而被行政部门处以罚款或者没收等处罚的，均由乙方承担相应的费用以及法律责任。

4.因乙方供应的器械、耗材、试剂的证照、质量等瑕疵而引发的医疗事故或纠纷给甲方造成的全部经济损失（包括但不限于：诊疗费用、手术费用、材料费用、赔偿病人或其亲属的因人身损害赔偿的全部费用以及甲方为主张权利所花费律师费、差旅费等全部费用）均由乙方全部承担。

5.若在有效期内出现质量问题，按质量承诺，由乙方负责退货并承担因此而导致的经济和法律责任，并赔偿甲方因此所受的损失。

6.乙方售后服务响应时间为 24小时之内，乙方不得无故推诿、延迟供货，否则，由此给甲方带来的损失由乙方承担。

第七条　付款方式和期限

- 价格：

（1）乙方承诺：遵守国家、自治区相关物价政策，价格不得高于我院原有同质品种的价格，同时，乙方承诺给甲方的供货价格不高于同地区、同级医院价格，高出部份甲方有权拒付；由于乙方提供产品价格有误而造成的后果全部由乙方负责；由于国家物价政策调整而造成的损失由乙方负责。

（2）医用器械、耗材、试剂按照最后磋商议定的价格执行,以实际耗用结算为准。

（4）甲方不再另付任何费用。

2.付款方式：全部货物到场安装调试验收后支付合同总金额的95%，剩余5%，质保期满后无质量问题无息支付。

第八条　合同的变更、解除与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除。

第九条　违约责任

1.乙方所提供的医用器械、耗材、试剂规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件、服务承诺和本合同约定的，甲方根据具体情况有权选择以下任意一种方式要求乙方承担其违约责任 。

（1）乙方所提供的医用器械、耗材、试剂规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件、服务承诺和本合同约定的，乙方应当在收到甲方书面更换医用器械、耗材、试剂的通知之日起7日内更换为符合约定的医用器械、耗材、试剂并交付给甲方；乙方未在约定期限内更换为符合约定的医用器械、耗材、试剂并交付给甲方的，每迟延一日，须向甲方支付合总价款千分之一的违约金；逾期超过10日的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方给付合同总价款10% 的违约金。（具体内容和比例可以根据具体情况确定，下同）

（2）因乙方所提供的医用器械、耗材、试剂规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定，甲方不同意接收的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方给付合同总价款10% 的违约金。

（3）特殊情况下，乙方所提供的医用器械、耗材、试剂规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定，但是甲方同意接收的，甲方有权扣减最多相当于本合同总价款50%的货款。

2.乙方提供的医用器械、耗材、试剂如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。同时承担由此给甲方造成的损失。

3.因包装、运输引起的医用器械、耗材、试剂损坏，乙方应当在收到甲方书面通知之日起7日内更换为符合招标文件和本合同约定的医用器械、耗材、试剂并交付给甲方；乙方未在约定期限内更换为符合约定的医用器械、耗材、试剂并交付给甲方的，每迟延一日，须向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。

4.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同医用器械、耗材、试剂总价款10%向甲方支付违约金。

5.其它违约行为按合同总价款10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十条  合同争议解决

1.因医用器械、耗材、试剂质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对医用器械、耗材、试剂质量进行鉴定。医用器械、耗材、试剂符合标准的，鉴定费由甲方承担；医用器械、耗材、试剂不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因本合同的签订、履行发生的争议，可首先由双方协商解决。双方不能协商或者协商未能达成一致的，可由一方向本合同签订地人民法院提起民事诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、中标或成交通知书。

第十二条　本合同一式两份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

| 甲 方： | 富蕴县人民医院 年 月 日 | 乙 方： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 新疆富蕴县库额尔齐斯镇文化西路268号 | 地 址： |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表（签字）： |  | 授权代表（签字）： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  | 帐 号： |  |
| 税 号： |  | 税 号： |  |

合 同 附 件

一般医用器械、耗材、试剂类

| 1、投标人承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 投标人承诺：保证该耗材符合国家规定及《医疗器械管理条例》 |  |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 保证在接到医院来电通知维修后的 小时派出专业工程师上门维修 |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 在合同期间，免费为医院提供维修服务，免费升级保养。 |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第四章  采购需求

（一）项目名称

富蕴县人民医院2023年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目第一包

（二）采购需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空氧混合仪 | 1.适用范围：复苏囊用氧，头罩、面罩用氧，鼻导管、套管吸氧，暖箱供氧，NCPAP，ECMO 2.设备用途：主要针对预防早产、新生儿视网膜病变（ROP）、早产儿、新生儿头罩吸氧，鼻导管吸氧，箱式吸氧等 3.空氧混合器类型：全机械式空氧混合器 4.气动气控，氧浓度和流量分开调节互不影响，氧浓度连续可调,直接设置参数，无需计算或者参照对照表 5.采用特殊合金材料精制而成，表面经过阳极氧化处理，无需氧电池，无需电源，内部二级平衡稳压装置 6.气源压力：0.28MPa ～ 0.6MPa 7.优质品牌气源输入接头 8.氧浓度调节范围：21%～100%，精度：<±2% 9.流量计： 0～15LPM标配，0-30LPM。 10.过滤器:烧结铜 11.过滤器孔径：75um 12.报警：供气气源压力差为1.41bar±10%时报警（机械报警）。当空氧供氧压差达到1.41bar±10%发出鸣笛报警 | 1 | 台 |
| 2 | 多导睡眠仪 | 1、通道数≧32通道 2、主机具有显示屏，可实时显示记录状态、蓝牙连接状态、电池电量、剩余内存容量等信息；同时具有物理按钮，用于患者事件标记 3、主机记录盒小巧、轻便，重量≤200 g，可直接固定于呼吸带上使用，患者可自由活动。 4、包括脑电EEG（≥2导）、眼电EOG（≥2导）、心电ECG（≥2导）、腿动PLM（≥4导）、压力、压力式气流、压力式鼾声、麦克风鼾声、热敏式气流、RIP胸部运动、RIP腹部运动、血氧饱和度SpO2、脉率、脉搏波、体位、体动、环境光、事件标记、运行指示灯、存储指示灯、电池电量、显示屏、蓝牙等。 5、≥24位采样精度，采集及分析参数符合相关睡眠标准 6、为了减少线缆束缚，血氧采集器需通过蓝牙与主机无线连接，以腕表方式穿戴，且血氧采集器具有显示屏，可实时显示血氧、脉率、蓝牙连接状态、电池剩余容量等信息。 7、血氧采集器采用内置电池供电，且配备常规接口，即可连接血氧指套也可为血氧采集器充电。 8、主机可检测环境声音，并解析出实际鼾声波形。 9、主机可连续工作24小时以上，并可重复使用。 10、集成化脑电/眼电设计，减少传统电极线连接后杂乱、难以成束等问题；每个盘状电极点位需标注对应标签，减少传统连接EEG/EOG时对应插孔时间。 11、内置三维加速度传感器，可测量仰卧、俯卧、左侧卧、右侧卧、站立五种或以上体位。 12、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。可自定义模块化选择报告内容。 13、可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号。 14、专业多导睡眠采集分析软件包括:睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、氧减事件、心脏事件、睡眠结构、体位、鼾声事件、磨牙等事件分析，可全面了解患者整晚夜间睡眠状况。 15、心脏事件可分析心动过速、心动过缓、宽复合波心电过速、窄复合波心电过速、心脏停博等事件。 16、可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等，方便临床进行睡眠事件分析。 17、支持EDF格式，对于不同的分析软件具有更好的兼容性。 18、软件具有频谱分析功能，可对任意导联进行快速傅里叶FFT频谱分析。 19、软件可将分析数据直接导出.mat或者.CVS等格式文件。 20、软件具有睡眠数据管理功能，可一键导出所有患者的各项分析生理指标至Excel中，同时可自定义不同分析指标的标签顺序，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作，并配置维修工具和电子说明书等。 | 1 | 台 |
| 3 | 骨科牵引架 | 一、技术规格： 长：1700±100mm 宽：750±100mm（含定制推车） 牵引架水平调节范围:0-180° 牵引架牵引行程:（0-200）±10%mm 牵引架上下调节范围：≥400mm 二、主要性能和功能： 1、必须与医院手术台配套使用，用于骨折或脱臼患者手术，对患者的骨折或脱臼部位进行牵引复位，并维持复位，以便医生施行骨折或脱臼部位的手术。 2、悬空式骨科牵引架增加了手术床的灵活性，可用于多种骨科手术如髋骨固定、髓内钉固定、胫骨/腓骨手术。 3、座板部位垂直载荷≥120KG 4、托腿部位垂直载荷≥40KG 5、牵引杆垂直载荷≥10KG 6、牵引架采用优质碳纤维材料制成，X光透过率极高，且能承受牵时的强大拉力而不松动，且兼具抗腐蚀、易清洁等效果。其他附件兼具X光可透视功能，不影响影像质量和C臂机的进入，确保和富蕴县人民医院目前手术床能够配套使用，购买招标文件落实接口。 四、基本配置： 定制推车 1台 主支架部件 2件 柱形托臀架 1件 座板 1件 托腿部件 2件 牵引靴 2件 牵引杆 2件 落地支撑部件 2件 | 1 | 台 |
| 4 | 双通道靶控注射泵 | 1、可与麻醉信息系统连接，实现用药数据保存自动化、电子化。 2、靶控模式支持4种药物：丙泊酚、咪唑安定、依托咪酯、氯胺酮。 3、多种静脉给药模式：恒速注射模式、血浆靶控模式、效应室靶控模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式。 4、诱导维持模式（可编程诱导给药和维持给药） 4.1时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务。 4.2间断给药模式（适用于临床长期间歇性给药） 5、高度智能化，能预测病人苏醒时间，帮助医生把握停药时机。 6、具有丙泊酚的儿童靶控模型kataria和peadfusor模型 7、双芯片控制，分别负责数据运算，运行控制，确保长时间运行的稳定。 8、具有速度异常（快、慢、停）功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。 9、报警功能：遗忘操作、注射器脱落、注射器改变、注射器推柄正确安装检测报警、推空、管道阻塞、药物将尽、交流掉电、电量不足、注射完毕、系统自动报警，报警以声音和指示灯和中文同时提供。 10、数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。可通过RS232接口实时导出用药信息及注射记录（可存储17万以上记录）。 11、机器内置24种注射器品牌。并且支持自校准注射器功能，所以能支持所有常规的注射器品牌。 13、注射器规格： 5 ml 、10ml、20ml、30ml 、50（60）ml注射器，支持多种注射器品牌并自动识别注射器规格。 14、微泵体重模式，具有10种单位自动进行换算，无需人工换算。(ml/h、ml/min、mg/h、mg/min、ug/h、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min) 15、注射速率范围： 5ml注射器0.1-150ml/h；10ml注射器0.1-300ml/h；20ml注射器0.1-600ml/h； 30ml注射器0.1-900ml/h；50ml注射器 0.1-1200ml/h。 16、注射量误差：±2.0%（包括泵本身机械精度±1%） 17、快速推注bolus功能，恒速和诱导维持模式：5ml规格注射器 bolus速度为150ml/h，10ml规格为300ml/h，其它规格为600 ml/h；血浆靶控和效应室靶控模式：30ml和50ml规格注射器bolus速度为800 ml/h，其他规格为其对应最大速度。 18、注射量总累积量：可显示0.001~99999ml或0.001mg~99999mg。 19、友好的人机接口：4.3寸TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面，6米内屏幕显示清晰可见，显示屏为折叠式显示屏，减少占用空间。 20、使用单键飞梭旋钮和小键盘的最优配合，操作更加人性化。 21、II类CF型，防水等级IP24。 22、可调节压力报警阈，阻塞压力报警可以设置八个级别： L1：200mmHg，L2：300mmHg, L3： 400mmHg，L4：500mmHg, L5：600mmHg，L6：700mmHg L7：800mmHg，L8：900mmHg; 23、完全符合国家的最新YY0505 EMC标准，确保电磁环境安全。 24、符合国家最新YY0709标准对报警功能的要求，报警按不同级别进行提示，令使用者不易混淆。 25、整机质保大于等于五年。 | 3 | 组 |
| 5 | 小儿吸痰器 | 一、产品特点 1、便携式，无油膜式泵 2、低噪音、连续负压调节 3、浮子式防溢流装置 4、交直流两用，可急救车充电使用 5、压力表显示 6、快速充电可连续使用90分钟以上 7、无需工具可快速换电池 8、电池电量显示、自检提示 二、性能指标 1、极限负压: ≤ -0.08MPa／600mmHg 2、瞬时抽气速率:≥20L/min 3、噪声：≤50dB（A） 4、功率：≤120VA 5、电源：AC220V±10﹪ 50HZ ；DC24V；DC12V 三、主机、标准附件清单 1、主机 1套 2、储液瓶（1000ml可配一次性液袋） 1个 3、储液瓶瓶盖（带防溢流装置） 1套 4、过滤器 1个 5、一次性吸痰管 1个 6、Ф8液管（2M） 1根 7、220V电源线 1根 及其他未尽配件 | 1 | 台 |
| 6 | 经皮黄疸仪 | 多场景：可适用于新生儿科、儿科、产房、婴儿病房和新生儿重症监护室等场所； 彩屏显示：彩色触摸屏，大字符清晰显示，可同屏显示多次测量数据； 充电电池：配备充电基座，内置充电电池可长效充电，方便医护人员管理与使用； 长效光源：配备氙闪光灯，寿命（≧15万次测量）； 低电压提示：电池电量过低时，产生低电压提示； 单位切换：两种测量单位mg/dL、μmol/L可切换显示； 平均测量：具有平均测量功能，可设置2~4次平均测量方式； 数据存储功能：可存储多个患者数据； 基本配置：主机（光学探头、显示屏、电池、主机电路）、底座和电源适配器等； 主要技术参数： 光源：氙闪光灯 光源寿命：不低于130000次 最大显示值：不小于25.0 mg/dL (425μmol/L) 准确度：± 3mg/dL（± 25.5 μmol/L） 重复性：不大于3% 信息提示：低电压提示 检查屏：波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为：预定值为“0”的检查屏为1±0.1； 预定值为“20”的检查屏为5±0.5 平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式 时间设置：可实现时间日期的修改 声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关 亮度调节：屏幕亮度5级调节 测量单位：测量单位可在mg/dL和umol/L间切换 屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟 历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志的标记 | 2 | 个 |
| 7 | 小儿洗胃机 | 基本功能： 1、采用单板机控制，内部防堵，压力、流量双重设定，双重安全保护，实现洗胃的自动化； 2、中文菜单液晶屏自动显示洗胃压力、洗胃状态和洗胃次数； 3、进入洗胃状态后自动记录洗胃次数，且当洗胃次数达到设定的洗胃次数时自动停机； 4、大通径管路进出，确保不会堵塞； 5、进、出胃压力、流量可根据不同的患者需要任意设置； 6、进、出胃压力和进、出胃流量可根据不同患者需要任意设置。 7、调整进出胃液量最高上限，用于小儿小流量洗胃（出厂前机内设置好）； 8、报警功能：进出胃压力绝对值≥0.065MPa时产生报警； 9、工作环境：a）温度范围：+5℃～+40℃；b）相对湿度范围：≤80%；c）大气压力范围：86KPa～106KPa。 10、全塑外壳，美观大方； 主要技术参数： 1、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz； 2、输入功率：≤140VA； 3、工作噪音：≤65dB(A)； 4、流量：≥2L/min； 5、小儿机型进胃压力设置：≤+0.03MPa；（在≤0.067MPa 范围内） 6、小儿机型出胃压力设置：≥-0.035Mpa；（在≥-0.067MPa 范围内） 7、小儿机型进胃流量设置：≤250ml/次；（在≤350ml/次范围内） 8、小儿机型出胃流量设置：≤300ml/次；（在≤450ml/次范围内） 9、洗胃次数设置：1～99 次； 10、进出胃时间：≤30s/次。 进出胃压力低，流量小，压力流量双控制，有超压报警装置，对儿童患者洗胃安全可靠。 | 1 | 台 |
| 8 | 输液泵 | 1.输液器规格：标准PVC输液器，六档位设计 2.大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，数值显示有小数位防错设计 3.输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减 4.输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减 5.输液量精度误差：±5%（普通输液器），泵内恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3% 6.阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa） 三档可选，并动态实时阻塞压力指示（DPS） 7.KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。 8.报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警 9.其他功能： 具有输液累计量显示功能；具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。 ；具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为700ml/h，用于对患者的快速输液。；具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。；具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动；具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检；具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录。 10.内置电池工作时间：在30ml/h可连续工作3小时以上 | 3 | 台 |
| 9 | 微量注射泵 | 1.注射器规格：可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器 内置≥29种注射器品牌，自定义一种，满足多科室需要 2.输注量范围：0ml～9999ml，＜1000ml以0.1ml步进，＞1000ml以1ml步进 3.流速范围：5ml注射器： 0.1 mL/h～100mL/h ；10mL注射器：0.1 mL/h～300mL/h ； 20mL注射器：0.1 mL/h～600mL/h；30mL注射器：0.1 mL/h～900mL/h；50mL注射器：0.1 mL/h～1300mL/h，可按0.1mL/h递增或递减 4.流速误差：±2% 5.快速输注： 5ml注射器：100 ml/h ；10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h；20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h；30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h；50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h 6.注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式 7.运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级 8.丸剂量范围：1ml-20ml 可设 9.保持静脉开放（KVO）速度：0.1-1ml/h，速度可调 10.报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误 11.其他功能： 自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提示用户 快速输注：运行过程中可实现按量快速给药 交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池 时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速 注射器自动识别功能 各个通道可拆可分，并自带卡槽，无需任何辅助性条件组合成多道注射泵 12.内置电池工作时间：电池充足电的情况下，30ml/h注射流速，可连续工作约5小时 13.阻塞压力范围：高中低档可选，分别为：0.02Mpa-0.07 Mpa，0.05Mpa-0.10 Mpa，0.08Mpa-0.14Mpa | 1 | 台 |

（三）其他要求：

1、供应商保证合同货物其质量、规格及技术特征符合国家及相关行业标准；

2、供应商保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利或商标或版权等。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用；

3、供应商为经销商或代理商须取得厂家或总代理的授权（双通道靶控注射泵、经皮黄疸仪、输液泵、微量注射泵的授权。）

4、供应商为采购人免费培训操作人员；

5、签订合同后十日内到货（除不可抗因素外）；

6、验收：供应商应在技术标中列出执行相应的标准以及标准的文本和验收方法

（1）由采购人认可的其他国家的其他权威标准。这些标准应为最新标准，供应商应及时提供给采购人（国外标准应翻译成中文）

（2）供应商遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得采购人认可后，供应商推荐的标准和制造规范才能等效或适用于此技术规格书。

7、耗材信息必须真实准确，保证各类编码符合医院管理要求。

注：1、除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、供应商投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
    3、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交人承担；供应商导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

4、供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。
    5、供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。
    6、如对本采购文件有任何疑问或要求澄清，请按本采购文件的规定提出，否则视同理解和接受。

第五章  响应文件格式

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

磋商内容：

供应商名称：                         （加盖公章）

供应商地址：

联系人：                  电话:

：容aobiao     年   月   日

一、资格性自查表

二、磋商函、磋商声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

三、磋商保证金

附件3：磋商保证金；

四、报价一览表及报价明细表

附件4：报价一览表

附件5：报价明细表

附件6：节能、环境标志产品证明材料

附件7-1：中小企业声明函

附件7-2：监狱企业声明函

附件7-3：残疾人福利性单位声明函

五、供应商的资格审查材料

附件8：供应商基本情况表

附件9：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

附件10：无重大违法记录声明书

附件11：信用记录

六、货物说明

附件12：技术需求逐条应答表

七、实施方案

附件13：拟投入本项目的人员及设备一览表

附件14：服务附表

八、商务响应/偏离表

九、供应商认为需提供的其它资料

## 一、资格性自查表

| 序号 | 审查因素 | 响应文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照 |  |
| 2 | 经审计财务会计报告等 |  |
| 3 | 开标前半年内任一月依法缴纳税收证明 |  |
| 4 | 社保机构出具的开标前半年内任一月社保缴纳证明等 |  |
| 5 | 无重大违法记录声明书 |  |
| 6 | 保证金缴纳凭证 |  |
| 7 | 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明 |  |
| 8 | 供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，具有相对应经营范围的医疗器械经营相关许可或医疗器械生产相关许可 |  |

二、磋商函

致             (采购人或代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的磋商文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交加密的电子响应文件一份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(电子签章)：

法定代表人或其委托代理人(电子签名)：

日期：            年            月            日

磋商声明

我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件[项目名称：         ，项目编号：       ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按磋商文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。

二、我方承诺

参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人(电子签名)：

日    期：              年   月   日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：委托代理人身份证复印件

供应商名称(电子签章)：

法定代表人(电子签名)：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

三、磋商保证金

附件3：

磋商保证金缴纳凭证及开户许可证

四、报价一览表及报价明细表

附件4

报价一览表

项目名称：                                                                                    项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  |
| 2 | 报价总价 | 大写： 小写： |  |
| 3 | 交货期 |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效处理。

2、须附详细的报价明细表，报价明细表中总金额和此表中首次磋商报价一致。

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人(电子签名)：

日期：         年    月   日

附件5

报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商可在此表后附其报价详细说明。

2、本项目分项报价在轮次磋商过程中按轮次报价下浮率统一下浮至每一单项品目。

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人(电子签名)：

日期：         年    月   日

附件6

节能、环境标志产品证明材料

证明材料加盖供应商公章。
附件7-1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.我单位（企业名称），从业人员   	人，营业收入为      万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由供应商自行承担。

附件7-2

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日　期：

附件7-3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（电子签章）：

日  期：

五、供应商的资格证明材料

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明

- （二）财务状况报告；

会计师事务所出具的上年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；具体详见资格审查内容

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具体详见资格审查内容

（四）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

见附件9

（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

见附件10

（六）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（财库[2016]125号）

见附件11

（七）供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，具有相对应经营范围的医疗器械经营相关许可或医疗器械生产相关许可

注：1、以上复印件均需要加盖供应商行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、以上“供应商的资格证明材料”是采购文件资格审查的重要组成部分，任意一条不满足将导致供应商的投标文件无法通过资格审查，最终供应商的投标文件将作为无效标处理。

附件8

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  |  | 有效期 |  |
| 供应商近三年项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目业绩名称 |  |  |  | 项目地点、起止时间 |  | 合同内容、金额 |  |  | 甲方联系人及电话 |  |
| 备注 |  | 1、后附项目业绩证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人(电子签名)：

日期：      年      月      日

附件10

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）竞争性磋商，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的磋商，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人(电子签名)：

日期：      年      月      日

附注：近三年：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件11

信用记录

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位近3年（出售文件起至递交响应文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入供应商名称，截图查询结果。

六、货物说明

货物说明包括：

一、技术参数、标准

（1）货物技术参数（指标）、功能等性能描述

（2）货物的规范等描述

（3）货物优势介绍

（4）供应商认为有必要提供的其他说明材料

二、合格的货物证明材料

（1）产品检测报告、质量检验合格证、产品说明书、彩图等

（2）所投产品获得的奖项、荣誉等

（3）其他

附件12：

技术需求逐条应答表

| 竞争性磋商文件技术需求条目编号及所要求内容 | 响应文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在响应文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人(电子签名)：              _

日期：       年      月      日

注：供应商应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。照搬照抄采购文件参数，不注明实际参数值，或未按照技术文件的要求提供相关证明材料的，将视同为不满足要求。

七、实施方案

包括：

（1）实施方案

（2）质量保证体系及措施

（3）项目人员

（4）售后服务方案

（5）其他

附件13

拟投入本项目的人员及设备一览表

| 人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| 设备车辆 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |

说明：1、包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员。

2、人员须提供身份证及近半年任一月本单位个人社保缴纳证明。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人(电子签名)：

日          期：       年      月     日

附件14

服务附表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人(电子签名)：

日          期：       年      月     日

八、商务响应/偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：指付款条件、交货完工期、质保期等商务要求，“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人(电子签名)：

日          期：       年      月     日

九、供应商认为需要提供的其它资料