哈密市公共资源交易服务中心

招  标  文  件

项目名称：新疆铁道与能源技术大学主校区（筹）信息化项目（二期）

招标单位：哈密市公共资源交易服务中心

采购单位：哈密市教育局

文件编号：GGZY-（GK）CG2025006

二○二五年三月

目    录

第一部分  投标须知

第二部分  招标说明

第三部分  投标说明

第一章、对投标方的资质要求……………………………………………………………………………………………………

第二章、投标文件的编写…………………………………………………………………………………………………………………

第三章、投标文件的递交…………………………………………………………………………………………………………………

第四章、开标、招标及评标  …………………………………………………………………………………………………

第五章、定　标……………………………………………………………………………………………………………………………………………

第六章、授予合同……………………………………………………………………………………………………………………………………

第四部分  货物需求、技术规格说明

第五部分  商务部分

第一章   合同一般条款……………………………………………………………………………………………………………………

第二章   合同特殊条款……………………………………………………………………………………………………………………

第六部分  附件

投标书编制格式…………………………………………………………………………………………………………………………………………

有关附件格式范本…………………………………………………………………………………………………………………

第一部分   投标须知

1、项目名称：新疆铁道与能源技术大学主校区（筹）信息化项目（二期）

2、招标文件编号：GGZY-（GK）CG2025006

3、招标单位名称：哈密市公共资源交易服务中心

4、招标单位地址：哈密市伊州区伊州大道167号

5、邮编：839000

6、采购内容及预算金额：

采购校园基础网络、网络安全、数据中心、平安校园、校园一卡通、可视化运营中心、软件平台、智慧教室等。

预算金额：43000000元

7、投标保函：预算金额1%提交投标保函

8、投标文件包含：商务技术文件、报价文件

9、投标文件线上递交至：新疆政府采购网指定栏目（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

10、投标文件有效期：90天

11、评标办法：综合评分法

12、招标文件发放日期：2025年3月14日-3月21日（节假日除外）

13、开标日期: 2025年4月3日上午10:00(北京时间)

14、开标地点：新疆政府采购网政采云平台电子开标厅

15、联系电话：0902-2206007（哈密市公共资源交易服务中心）

16、采购单位联系人及联系电话：王志斌15352669977

第二部分   招标说明

1.  适用范围

1.1　本招标文件仅适用于在招标文件中所叙述的新疆铁道与能源技术大学主校区（筹）信息化项目（二期）的合格供应商参加投标。

2.  投标资质

2.1投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标、严重违约或重大工程质量事故的不良记录。上一年度财务状况良好。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “招标方”系指哈密市公共资源交易服务中心。

3.2 “采购人”系指哈密市教育局。

3.3 “投标方”、“投标人”系指有资格的供应商（制造商和代理商）。

3.4 “货物”系指招标文件规定的，投标方须向招标方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.5 “服务”系指招标文件规定投标方须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.6“行业”系制造业。

4.  投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2　投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 招标文件的构成

5.1　招标文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 开标、评标及定标说明

第五部分 货物需求及技术规格说明

第六部分 商务部分

第七部分 附件（投标文件编制顺序及范本格式）

6. 招标文件的澄清

6.1　投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止日前的7日内按招标书中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）一次性通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

7. 招标文件的修改或补充

7.1　在投标截止期的7日内的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标书，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8、廉洁自律承诺要求

按照财政厅颁发《政府采购预防职务违法违纪工作规程》的要求，在本次招标活动中，公共资源交易服务中心保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写《廉洁自律承诺书》，所有投标单位（供应商）必须要填写反商业贿赂承诺书（不填视为无效投标处理）。

- 投标说明

第一章、对投标方的资质要求

1、投标资质：

投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

（1）凡拟参加本次招标项目的投标公司，应提供年审合格的法人营业执照国税、地税税务登记证及法人机构代码证副本原件（或三证合一营业执照副本原件或复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人不能是被列入“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（尚在处罚期内）的供应商；不能是被列入“中国政府政采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。（详见附件；提供截图加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明或承诺书原件（扫描件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（扫描件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明或承诺书原件扫描件）；

（6）法人代表授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件。（扫描件）；

（7）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》（原件扫描件） ；

（8）本项目不接受联合体投标（提供承诺书原件扫描件）；

第二章、投标文件的编写

2、 要求

2.1   投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标书的要求份数提供投标书，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2.2   允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。

3、 投标文件语言和度量单位

3.1   招标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3   投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

4、投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

4.1.1商务技术文件

（1）资格性自查表

（2）投标函、投标声明

（3）投标保证金（保函）

（4）投标人的基本情况及资格证明材料

符合资格要求的相关文件及证明材料，包含但不限于含投标保证金（保函）证明、企业简介、财务报表、社保缴纳证明、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明、无重大违法记录声明书、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书、信用中国查询结果打印件、中国政府采购网查询结果等。

- 项目实施方案

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表、项目配备人员表、服务附表

（6）商务条款偏离表

（7）技术参数、功能偏离表

（8）设备简要说明一览表

（9）法人代表授权书格式

（10）销售业绩表

（11）中小企业声明函（非中小企业可不提供）

（12）投标人认为需提供的其它资料

4.1.2投标报价文件：

（1）开标一览表

（2）分项报价表
根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

5、投标文件格式

5.1　投标方应按招标文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标书、开标一览表、投标报价表等，并注明投标货物的名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

6、投标报价

6.1　投标方应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标方如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标方应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受有任何选择性的报价。

6.2. 　投标报价时应注意下列几点：

6.2.1 　招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2 　招标文件中特别要求的材料、安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

7、投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，允许投标人填列按开标当天的人民币汇率折算的外币报价。

8、招标文件规定的技术响应文件

8.1　 投标方须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

8.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10、投标文件的签署规定

10.1　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签章。

10.2　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标方的印章后，投标文件方为有效。

10.3　投标人中标后需提交投标文件正副本各一套。

10.4  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

11.投标保函

11.1投标人应按照招标文件要求提交投标保函，并于投标截止时间前上传至指定栏目。

11.2　未按规定提交投标保函的投标，将被视为投标无效。

12. 知识产权

12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分 使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 投标文件的递交

13、投标文件的递交

13.1  投标文件的密封和标记。电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购代理机构不予受理。

13.2  本项目采用不见面开标方式，投标文件线上递交至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）的指定栏目，不得迟于2025年4月3日上午10：00（北京时间），逾期上传的或者未上传到平台和指定栏目的投标文件视为无效投标，不予受理。

13.3  迟交的投标文件。采购代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标文件递交截止期后送达的任何投标文件。由于对网上招标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在投标文件递交截止时间之前上传投标文件，采购代理机构不负任何责任。建议于开标前1个工作日完成投标文件的制作与上传。

14、投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2　投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行线上递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前递交，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4  投标方不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标方将没收其投标保函并按相关法律法规处理。

- 开标、招标及评标

15、开标

15.1　本次招标按招标文件中规定的时间和地点进行公开招标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

15.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行开标。开标以投标方提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准，并对开标内容作以记录。

15.3　开标的顺序，按照递交投标文件的正顺序依次进行。

15.4　投标时间截止后，提交投标文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规的处理。

16、招标依据

16.1   招标的依据为招标文件（包括招标方的招标文件和投标方的投标文件）。

17、招标

17.1　招标小组

17.1.1　招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的招标小组，负责本次招标的招标活动。招标小组负责向招标方推荐中标候选人，由招标方、采购人确定中标供应商。

17.1.2 　招标小组人选于开标前确定。招标小组成员名单在中标结果确定前保密。

17.1.3 　招标小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.1.4　按前款规定，招标小组的成员，由招标方从哈密市政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足招标工作需要时，将采取直接确定的方式选定招标小组的人选。

17.1.5　招标小组成员遵循法定的回避规定。

18、招标的报价方式

18.1 　采用一次报价的方式。

18.1.1　供应商在提交的投标文件中的报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

18.1.3　一次报价均应报出拟提供货物的单价和总价。

19.招标和评审过程的保密性

19.1　招标的任何一方不得透露与招标有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

19.2　在招标过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。

20、招标程序、报价确认和澄清及中标原则

20.1　招标程序：

招标小组根据招标文件的规定，集体与资格审查合格的供应商分别进行招标。

(1)在招标过程中，在投标方介绍投标方案后，进行技术和商务招标。

（2）在首轮招标的基础上，招标小组讨论、分析、综合各种因素后，决定是否与各方再次进行招标。

(3)综合评标。招标小组成员根据投标方的产品技术、性能、服务、价格进行综合评标。

20.2　招标小组对投标文件进行符合性审查时，对属于下列情况之一的投标文件，将作无效报价处理：

（1）投标文件未按规定由投标方法定代表人或其授权代理人签字的；

（2）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（3）投标文件中核心参数明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准，商务条款明显不符合招标文件要求的；

（4）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等明显不符合招标文件要求的；

（5）投标文件附有采购人和招标方不能接受的条件的；

（6）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（7）投标报价超过采购预算的。

20.4　对投标报价的审查：招标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其招标保函将被没收。

20.5 　澄清：招标小组对于投标文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由招标小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，招标小组将取消其继续参加招标的资格。

20.6　中标原则：本次招标实行综合评议法，分数最高者为中标候选人。

20.7  招标小组成员按照招标文件的规定，根据各投标方的商务和技术响应情况等分别进行比较和评标。

20.8根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2022]19号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料。

20.9　中标原则：本次招标实行综合评议法，分数最高者为中标

候选人。

20.10  招标小组成员按照招标文件的规定，根据各投标方的商务和技术响应情况等分别进行比较和评标。

20.11 按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 定　标

21、定标标准

21.1　合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的、对买方最为有利的投标方。

21.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

21.3　如果确定该投标方无条件圆满履行合同，招标小组将对下一个可能中标的投标方资格做出类似的审查。

22、接受和拒绝任何或所有投标的权力

22.1　为维护国家利益，招标小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

23、中标通知书

23.1　招标结束后7个工作日内，公共资源交易服务中心将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

23.2　《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 授予合同

24、签订合同

24.1　中标方收到招标方的《中标通知书》后30日内，按照招标文件的约定和中标方投标书中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

24.2  招标方在授予合同时，有权对招标书中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

24.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方没收其投标保证金（保函）。

24.4  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

25、质疑

25.1招标文件发售后，参与采购活动的投标人如发现招标文件的商务条款、技术要求存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在招标文件规定的时间之前，向招标人提出质疑，要求修改或澄清。投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

25.2中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起三日内向招标人或公共资源交易服务中心书面提出质疑并书面送达，逾期招标人或公共资源交易服务中心有权不予受理。

25.3质疑书应当包括以下主要内容：

（一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

（二）采购项目名称、项目编号；

（三）具体的质疑事项、事实和法律依据（具体条款）；

（四）提起质疑的投标人名称、地址、有效联系方式（包括手机、传真号码）；

（五）质疑的日期；

（六）法定代表人签字，并加盖公章。

按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

25.4有下列情形之一的，属于无效质疑，招标人或公共资源交易服务中心可不予受理：

（一）未在有效期限内提出质疑的；

（二）质疑未以书面形式提出的；

（三）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（四）质疑书没有法定代表人签字，并加盖公章；质疑书加盖合同专用章的；

（五）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（六）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（七）其它不符合受理条件的情形。

25.5招标人或公共资源交易服务中心将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.6参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，招标人或公共资源交易服务中心可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，招标人或公共资源交易服务中心应当将相关情况报政府采购监督管理部门备案。

25.7质疑人有下列情形之一的，招标人或公共资源交易服务中心应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

25.8投标人进行虚假和恶意质疑的，公共资源交易服务中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

25.9质疑投标人对招标人或公共资源交易服务中心的答复不满意以及招标人或公共资源交易服务中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级政府采购监督管理部门进行投诉。

- 货物需求及技术规格指标说明

新疆铁道与能源技术大学主校区项目（筹）-信息化项目（二期）总体规划紧紧围绕智慧校园和教育部关于印发《教育信息化“十四五”规划》的通知为实际需求，以校园安全为基础，以为广大师生提供优秀的教学资源为目的，进行校园信息化建设。

一、项目概况

校区总建筑面积 285681 平方米，主要建筑包括： 1#、2#学院教学楼35722.58 平方米，3#、4#学院教学楼 34017.09 平方米，生活区人防 3849.88平方米，1#实训车间 6838.58 平方米，塑胶运动场看台 1291.74 平方米、1#学生宿舍 15900.26 平方米，2#学生宿舍 15900.26 平方米，3#学生宿舍16824.87 平方米，1#学生食堂 12061.87 平方米，门卫室 973.87 平方米；2#、 3#、4#、5#实训车间 13600平方米，专家公寓 5000 平方米，教师公寓 10000平方米，5#学生宿舍 18000 平方米，2#食堂 7500 平方米，主教学楼（含人防工程）36200 平方米，图书馆 13000 平方米，体育馆 10500 平方米，中水处理站 500 平方米；各类建筑面积按在校生 10000 人的指标配置。

前期建设内容：（1）综合布线建设情况。新校区由学院牵头与移动、电信、联通、广电四家运营商签署校企合作协议，由四家运行商免费完成手机信号覆盖，学院楼、食堂、宿舍楼等各楼栋内光纤敷设。（2）完成信息化建设情况。信息化项目已完成内容主要包括学院楼、宿舍楼、1号食堂室内公共区域室内监控和广播系统，一卡通平台升级和消费系统以及4个阶梯教室智慧讲台、黑板、扩音等内容建设。

本期主要是针对现有建筑及校区信息化内容的建设。主要包括：

1、基础设施融合化提升工程：校园基础网络、网络安全、云数据中心、数据中心模块化机房。

2、校园安全智能化提升工程：周界安全管理、安防监控、进出车辆管理、电子巡更及可视报警紧急求助系统、人脸识别、监控中心、校园广播。

3、校园管理现代化提升工程：智能运营中心、数据治理、数据分析平台升级及低代码应用项目建设、智慧党建、内控体系管理系统、合同管理平台、采购管理平台、智慧后勤、创新创业管理系统。

4、师生服务便捷化提升工程：一卡通及智慧后勤、智能会议室、体育场扩音系统。

5、教学教研创新化提升工程：电子督学系统、研讨互动型教室、精品录播教室、阶梯教室、学术报告厅、多媒体教室建设。

二、详细需求说明

- 基础设施融合化提升工程：

  - 校园基础网络：

整体网络是全光以太网，网络分为校园、无线网、安防三张网络，实现网络即方便使用，又安全可靠，打造校园网络像高速公路一样互联互通。在性能、容量、安全及技术运用等方面满足智慧校园建设整体架构需要，满足各种智能终端及物联网终端在任意位置的接入需求。

1.1.1校园网建设

校园网络的出口主要满足校园内网与教育网、互联网、GA、党政等专线的南北向互通。建议采用路由器作为出口设备。主要承担校园内部网络流量到外网的NAT转换以及校园出口流量的智能选路。内部通过vxlan技术进行多业务逻辑隔离，对应出口至各个业务。出口资源按照4个业务出口，预留4万兆光口，8个千兆电口进行配置。

校园用户访问外部互联网或者教育网需要通过以三个流程实现：

打通校园出口的业务路由（核心交换机-路由器）

对访问外部互联网的业务做NAT转换（出口路由器）

和教育网专线的业务专线连接，做地址互通路由（出口路由器）

按照其他业务专线连接，做地址互通路由（出口路由器）

- 网络管理区

联合BRAS对接入用户进行统一认证计费，控制器对网络设备进行统一运维，安全大数据平台对整网安全态势感知。

- 核心层

核心层负责整个园区网的高速互联，一般不部署具体的业务。核心网络需要数据中心部署服务器和应用系统的区域。为校园网内部和外部用户提供数据和应用服务。

- 汇聚层

汇聚层将众多的接入设备和大量用户经过一次汇聚后再接入到核心层，扩展核心层接入用户的数量。

- 接入层

负责将各种终端接入到校园网络，通常由以太网交换机组成。对于某些终端，可能还要增加特定的接入设备，例如无线接入的AP设备和物联接入网关。

- 校园用户终端

包含校园网内的各种终端设备，例如PC、笔记本电脑、打印机、传真、手机、摄像头等。

1.1.2安防网建设

考虑到校园安防监控系统的特殊性，校园安防网与校园网按照物理隔离架构设计。

（1）防火墙作为出口设备时，连接GA专线，为GA部门提供社会监控视频。

（2）核心交换机是整个园区监控网络的流量汇集节点，考虑到保障可靠性，核心采用双机部署，通过堆叠技术将两台设备逻辑虚拟为1台管理。

（3）汇聚交换机采用全万兆互联，部署于楼栋汇聚机房，上行通过双10GE连接核心，下行通过10GE连接楼层接入交换机，保障网络带宽通畅，为视频业务提供高带宽传输。

（4）接入交换机采用24口或48口POE交换机，下行通过网线接入楼层监控，并实现POE供电，上行万兆归属至汇聚交换机。

（5）视频监控存储区部署2台接入交换机，用作视频存储平台的接入，通过双10GE归属至核心交换机。

（6）安防网和校园网采用防火墙进行隔离，部署相应安全策略，只针对管理或特殊用户通过校园网访问监控视频，其余网段均不能访问。

1.1.3 无线网建设

两台无线控制器采用热备方式，无线AP授权可以相互同步到一台设备。建议采用隧道转发模式，配置简单，无线业务流量统一有无线控制器集中处理和转发，无线用户统一在BRAS设备准入和认证。

  - 网络安全

网络安全体系建设：包括校园网网络建设和校园网安全建设两项建设任务。本次信息系统安全保障主体是智慧校园系统，安全保障框架所有安全控制都以安全方针、策略做为安全工作的指导与依据，落实安全管理和安全技术两大维度的具体实施与维护，以智慧校园业务系统的安全运营为信息安全保障建设的核心，并辅以安全评估与安全培训贯穿信息安全保障体系的全过程，形成风险可控的安全保障框架体系。

通过校园网络安全态势感知平台，建立网络安全管理中心，实现网络安全统一管理。根据学校网络安全实际情况，划分网络安全管理域，对不同管理域的网络安全设备、安全软件/系统或组件进行管控；能够对网络设备、网络链路、网络安全设备和服务器等的运行情况进行集中检测；能够对学生在网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。

安全设备异构是将来自不同厂商、不同品牌、不同功能的安全设备集成在一起，形成一个完整的安全防线，保障网络安全的一种方案。它基于开放、通用、标准的设计理念，利用各种安全设备的特点、优点和互补性，将不同的安全设备有机结合起来，协同工作，提高安全防护的水平。

  - 数据中心机房

数据中心机房按照《数据中心设计规范》GB/50174-2017机房B级标准设计，根据学校规划设置在主楼1层，整体采用模块化的方式建设，符合绿色模块化微型数据机房建设标准。确保各种设备长期、稳定、安全、可靠运行，创造一个安全舒适的办公及维护环境；能满足目前及将来较长一段时期作为网络中心机房的技术发展需要，并可扩展；机房环境在满足各项技术指标、国家规范的同时，要求机房装修有现代科技感、性价比高，同时管理使用方便。

目前主楼中心建设2025年4年底才能完工，为能够将设备尽快完成部署，在项目中完成中心机房的设计同时，设置临时机房，待中心机房具备条件后在进行搬迁。

主楼主机房设计按照40个服务器机柜，2个模块化通道进行设计，供电单独由UPS设备进行供电，备电时间不小于1小时。

  - 数据中心虚拟化平台扩容

虚拟化平台扩容由硬件和软件组成，硬件包括计算资源、存储资源、网络资源等，软件部分通过在现有平台上进行扩容，1、配置服务器虚拟化授权：将物理服务器CPU、内存等进行池化，为上层应用弹性计算资源服务，支持业内所有主流C86服务器型号，支持管理节点高可用和虚拟机高可用、云主机快照等全部功能；2、配置存储虚拟化对接模块：支持对接管理多种存储类型，包括本地存储、集中存储（NFS/iSCSI/FC）、分布式存储等，为云主机提供块存储服务；3、配置云盘管理功能：支持云盘QoS功能，支持共享云盘功能，支持在线云盘扩容功能，支持云盘快照、克隆、创建镜像功能；建设备份一体机，本地备份设备，规模按100TB进行备份。

- 校园安全智能化提升工程：

  - 周界安全管理

主要在学院的周边围墙区域通过设置警戒摄像机，形成一道电子围墙进行防范和管理；通过各种技术手段一旦发现布防区域中的异常情况，系统能够以最快和最佳的方式发出警报并提供有用信息，从而能够更加有效的协助安保人员处理危机，最大限度的降低误报和漏报现象，切实提高布放区域的安全防范能力，成为学院安防系统的第一道防线。

  - 安防监控

视频监控系统对校区需要进行监控的教学楼、图书馆、食堂等建筑内（外）的主要公共活动场所、通道、电梯（厅）等重要部位和区域，以及学校制高点等进行有效的视频探测与监视，图像显示、记录与回放。

  - 进出车辆管理

新校区停车管理系统利用先进的技术和高度自动化设备，对车辆出入和停车点进行安全、有效的管理，为校园管理者提供校园车辆的管理手段，为教职工的校园车辆行驶、停放提供便利服务，可以保证校区内车辆行驶、停放的安全，便于随时了解校区内车辆的出入动态情况、停车场车位使用情况等，做到准确、高效和动态管理。

  - 电子巡更及可视报警紧急求助系统

电子巡更系统是管理者考察巡更者是否在指定时间按巡更路线到达指定地点的一种手段，考虑到新校区的布线便利及灵活设置巡更点，采用无线（离线）式巡更系统。

新校区可视报警紧急求助系统采用一键式可视化智能报警设备，负责报警求助，主要部署在学校的办公楼、教学楼等公共部位、易于发生问题的学校出入口、主要通道、学生宿舍等位置。

  - 人脸识别

在学校的南门、北门人员进出通道建设人脸摄像机，对进出人员进行安全管理。

  - 监控中心

监控中心是整个学校视频监控系统的核心，其作用是实现整个学校的视频影像资源的控制及显示，并对视频图像资源进行统一管理和调度。

中心机房的存储设备进行视频影像的集中存储及调用，视频控制器实现对视频影像的解码上墙及显示屏幕拼接控制，通过平台及控制键盘进行视频影像的控制轮询显示灯，实现中控中心对整个校园的可视化监控管理及系统联动指挥调度的中心点管控。

针对弱电系统，如门禁、访客、消费、梯控、考勤、巡更、信息发布、广播、停车等系统，中控中心实现对系统影像、数据的融合处理，进行校园的安全管理的可视化监管。

  - 校园广播

校区的数字化广播系统建议采用基于IP网络的数字化音频广播系统，实现定时播放广播体操、上下课铃声、定时播放校园背景音乐等功能，并留有消防接口，能被消防广播强制优先接管，符合消防紧急广播规范。针对教学楼、宿舍、室外大道、运动场等公共区域播放音乐铃声、寻呼找人、名歌名曲欣赏、电台转播、广播操、升旗音乐、进行德育教育等，营造良好的学校环境以及陶冶学生情操。本期主要是在一期建设基础上进行扩容。

- 校园管理现代化提升工程：

  - 智能运营中心

对智慧校园各系统的进行功能集成、界面集成、业务集成等，实现“跨界融合”，提供安全绿色的工作、生活环境，让设备高效节能、安全稳定地运行，通过大屏集中展示校园安全、人员管理、车辆管理、资产管理、能源管理、设备设施管理等综合校情。以数据和业务可视、事件监控和处理、运营分析和决策三大特性来实现集中、科学、高效调度运营的目的，为学校精细化管理和服务提供支撑。针对校内智能检测系统产生的各类告警事件，提供统一处置入口，方便工作人员及时发现事件快速处理，同时通过灵活的线上处理工具，规范工作人员处置流程。统计分析数据，为管理人员资源调配提供参考依据。

  - 数据分析平台升级及低代码应用项目建设

1、针对学院质量诊断与改进平台、学生发展中心、教师发展中心、专业发展中心、课程发展中心、图书管理系统、一卡通管理系统、门禁管理系统、人脸识别管理系统、一卡通大数据平台、安防管理平台进行迁移、升级改造；改造升级后的系统整体要求需全面兼容信创环境，涵盖主流信创服务器、操作系统、数据库及中间件，确保系统稳定运行，无明显性能瓶颈。

2、图书管理系统升级后能够支持各校区图书馆的通借通还平台搭建，可实现与中心图书馆连接的任一馆读者在任一图书馆自由借还文献共享及通还通借联合服务。

3、一卡通管理平台实现300路消费机、600路水控、1500路电控等终端设备接入。至少满足两家以上银行专线接入。实现各类报表的分析与统计。

4、一卡通大数据平台实现学生一卡通就餐情况分析，用水用电分析，一卡通门禁出入等涉及一卡通的使用情况分析及应用主题。

5、将现有数据接入数据中台，做到数据共享共用。

  - 智慧党建

智慧党建系统的建设目标聚焦于打造一个集学习、活动管理、党员服务与数据分析为一体的综合性线上平台。通过整合丰富学习资源、简化活动组织流程、优化党员信息管理以及提供精准的数据支持，旨在提升党建工作的科学性与实效性，增强党组织的凝聚力与战斗力，同时为党组织的决策提供有力依据。

  - 内控管理

内控管理系统的目标是通过全面梳理和优化现有流程，构建一个集成预算管理、资产管理、财务审批等关键功能的信息化平台。通过数据共享、风险预警以及数据可视化技术，实现管理流程的高效化、风险防控的精准化以及决策支持的科学化，从而提升院校的内控管理水平，保障院校运营的稳健性。

  - 采购管理

采购管理系统致力于实现全流程信息化，涵盖采购需求申报、供应商管理、流程审批、合同签订及验收结算等环节。通过建立供应商信息库、优化采购数据分析以及提升采购活动的公开透明度，旨在降低采购成本、提高采购效率，同时防范廉政风险，确保采购活动的合法性和规范性。

  - 合同管理

合同管理系统的建设目标是实现合同全生命周期的信息化管理，包括合同起草、审核、签订、履行、变更及终止等环节。通过标准化模板库、风险预警机制以及数据分析功能，规范合同管理流程，降低法律风险，同时为优化管理策略提供数据支持，保障院校的合法权益。

  - 创新创业管理

创新创业管理系统旨在通过项目申报与评审信息化、资源整合优化、成果展示与市场对接以及导师服务精准化，构建一个全方位支持创新创业活动的平台。通过提升创新创业项目的管理水平、优化资源配置、增强成果推广能力以及提供专业指导，助力院校创新创业教育的高质量发展。

  - 智慧后勤

智慧后勤管理的目标是通过服务信息化、资源管理精细化、数据分析科学化以及生活服务便捷化，打造一个高效、便捷、可持续的后勤服务体系。通过线上报修、资源动态调配、节能降耗数据分析以及生活服务信息整合，提升后勤服务的响应速度和管理效能，为师生营造舒适、便捷的校园生活环境。

- 师生服务便捷化提升工程：

  - 一卡通

学校现有一卡通管理系统，实现实体卡、虚拟卡、生物特征识别等多种识别方式，为校内额结算交易和具有身份认证需求的系统提供更加智能化的认证支持，将注册管理、缴费管理、迎新离校、门禁管理、水(电)管理、餐饮服务、校内消费、图书借阅、医疗服务、上机、考勤、洗衣等校园服务智慧化，支持银行转账、代扣代缴、财务报销认证、手机充值、电话缴费、校园电子商务等服务，实现持卡人分级权限管理、持卡人信息黑名单管理、账务处理、各类分析报表等功能，实现“一卡在手、走遍校园”。本期主要是在一期平台基础上建设水控设备、门禁设备和数据接入内容。

  - 智能会议室

主要建设两地一校四区专网视频会议系统互联互通，本次共部署6个点位，增加1套MCU设备，扩容75套软终端。本方案系统建设将采用标准协议，做到与已建视频会议系统能互联互通，方案设计满足的应用需求，实现内部、外部无障碍的双向视频沟通，在视频质量上，采用业内主流的高清视频会议系统技术，系统实现高清视频效果，在音频、双流等其他技术方面，需满足高清视频会议的需求。

  - 体育场扩音系统：

在体育场建设扩声系统一套。满足各类体育比赛使用需求。

- 教学教研创新化提升工程：

  - 电子督学系统

电子督学系统建设，提托智能前端和督学系统，基于校园网络，以教学计划、教学安排、教学资源、教学质量等为主要监控对象，通过信息化手段对教学管理过程进行全面、透明、实时的监控和管理。通过数字化手段提高教学管理的效率和精度，同时能够实时掌握教学管理工作的最新动态和进展情况，为领导决策提供更加科学、准确的数据支持。该系统的实施可以有效地提高教学管理工作的质量和效率，推动数字化校园建设的发展。

  - 研讨互动型教室

小组研讨智慧教室是一种新型的教室类型，它利用现代信息技术和教学理念，为学生提供了一个更加开放、互动和自主的学习环境。与传统教室相比，小组研讨智慧教室的优点如下：灵活的分组方式，学生可以根据自己的需求和兴趣组成小组，进行讨论和合作；丰富的互动功能，智慧教室的互动系统支持屏幕广播、学生投屏、趣味抢答、随机挑人、截屏提问等功能，使得学生和老师之间的交流更加便捷和高效；个性化的学习体验，学生可以根据自己的学习进度和能力进行个性化学习，老师也可以根据学生的需求和反馈进行有针对性的指导；促进自主学习和合作学习，智慧教室为学生提供了自主探究和合作学习的机会，有助于培养学生的创新思维和协作能力。

多屏互动系统是研讨型智慧教室建设的轻量级解决方案，基于Windows系统/Android系统/Harmony系统及教师屏、小组屏的网络连接，无需增加其他硬件，依靠软件能力即可实现教师屏与小组屏的双向互动。为分组教学中教师讲授模式、分组讨论模式、小组分享模式、教师点评模式、组间评价模式等分组研讨过程提供全方位支持。

  - 精品录播教室

精品录播室是一种利用虚拟现实技术，构建高度仿真的虚拟实验环境和操作平台，进行技能训练、技能考核、技能竞赛、教学演示等活动的场所。在虚拟仿真实训室中，学生可以在虚拟环境中进行技能训练，避免真实环境中的危险和成本问题，同时也解决了传统实训中难以复现真实环境的问题。此外，虚拟仿真实训室还可以实现技能考核和技能竞赛等功能，提高了评价的准确性和公正性。

建设精品录播室系统主要是将演播、录课系统复杂、难用的弊病，抠像、导播、音频处理、录制均在一台虚拟演播主机内完成。系统包含蓝箱、灯光、虚拟演播主机、高清摄像机、音频采集设备、提词器等设备。节目导播简单易用，老师和学生能够快速创建校园新闻、访谈节目、虚拟微课的模式的视频资源。

  - 阶梯教室

智慧阶梯教室与智慧教室功能类似，主要满足传统多媒体教学和常态化录播功能，每间阶梯教室均配备多媒体教学设备，满足课堂多媒体互动教学的要求，主要配置的设备有：画纺幕布、电视机、电脑、中控、功放、音响、吊麦、黑板、投影机、硬融、电子班牌、电子时钟等设备。常态化录播的摄像机可以采用与监控摄像机共用的方式。

  - 学术报告厅

学术报告厅主要满足学者们进行学术交流的重要场所，可以举办各类学术会议、研讨会和讲座，促进学术思想的碰撞与融合。展示自己的研究成果，通过报告、演讲等形式，向同行和公众传达最新的学术进展和发现。培养学生学术素养和科研能力的重要平台。学生可以通过参加学术报告，拓宽学术视野，了解学科前沿动态，激发科研兴趣。还可以面向社会开放，举办各类公益讲座和科普活动，提高公众的科学素养和文化水平，学术报告厅建设确保学术报告厅能满足学术交流、成果展示、人才培养及社会服务等多方面需求。

  - 多媒体教室建设。

智能多媒体教室采用一体化纳米智慧黑板+智慧电子班牌+智能中控相结合的建设方案，打造基本的无尘、多媒体、智能化教学环境。将智慧黑板、电子班牌、多媒体教室教学过程的数据进行采集，通过与现有智慧校园数据中心对接，实现教学过程数据的统一管理并按标准完成数据监测、质量评估，满足国家数字化试点校和信息化标杆校的职教大脑数据的自动对接和上报，促进学校整体信息化教学质量和水平的提升。方案涵盖了终端、资源、应用、数据、平台，涉及整个教学活动和管理活动。通过搭配相关配套产品及软件系统，具备互联互通及可扩展的功能，提供智慧教学、智慧管理的手段，完成智慧教室的信息化建设和教学质量的全面评价及优化。

三、服务要求

1、项目提供不少于一年维保服务，主要设备提供原厂不少于三年质保。现场维保人员1人提供驻场服务；现场技术故障处理应在4小时解决。

2、研讨互动教室4间、精品录播室2间、报告厅2间，同等类型房间装修面积，房型以最终学校选定房间为准，整体要求，材料选型依设计为准。

3、所有设备数量以招标清单为准，设备连接线材、网线、光缆、电源线及其他附材的材质和规格型号以设计为准，具体长度以现场为准。

4、软件产品与学校现有智慧校园平台实现无缝对接，且无额外接口费用。

5、本期项目建设所有软件业务系统需提供开放的符合教育部本科《职业院校数字基座高职数据标准及接口规范》（2024年9月）版的标准数据和接口，并提供API文档。本期项目建设所有新建软件产品需与学校现有数据中台数据接口保持一致或兼容，支持与学校现有数据中台进行数据交互，并能向学校数据中台推送本科《职业院校数字基座高职数据标准及接口规范》中与所建业务系统相关的数据集，实现业务数据的自动收集、集中存储、统一处理。本期项目建设所有业务系统需与学校现有智慧校园平台均能实现无缝对接，实现统一管理、数据共享、统一认证，且无额外接口费用。同时，支持功能模块二次定制开发。

6、投标供应商要综合考虑系统硬件及软件整体的兼容性，出现系统不兼容时，产生二次费用及损失由供应商承担。

7、培训要求：本地培训不少于6次，相关专业人员能够熟练使用相关产品。

四、其他要求

1、履行时间（期限）：自采购合同签订后60日内交货并完成安装调试验收合格。

地点和方式：采购人指定地点

包装方式：包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场或符合行业通用方式。

履约保证金形式及期限: 银行保函，保函期限：竣工验收后，1年服务期满后无息退还保函原件。履约保证金金额或比例：合同金额5%。

2、付款进度安排：按国家、省财政及采购人相关规定，由双方合同约定。（合同签订后支付合同价款30%；全部到货验收合格，安装调试并验收合格交付之日起30日内支付合同价款的50%；按计划完成培训，校方人员熟练掌握操作后，支付合同价款的10%；剩余金额财务决算后支付。）

资金支付方式：按国家、省级财政项目资金支付规定执行。

3、验收、交付标准和方法：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

4、主要设备质量保修范围和保修期：3年，其它内容按国家标准执行。

5、供应商要综合考虑校园前期已存在系统硬件及软件整体的兼容性，后期出现系统不兼容时，产生二次费用及损失由供应商承担。系统维护、软件及硬件更新和升级均在质保期内，不追加任何费用。

6、知识产权：供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

7、本次信息化项目采购须全面采用国产化产品（含硬件、软件及技术服务），以保障信息安全与核心技术自主权。

| 附件一：新疆铁道与能源技术大学主校区项目（筹）—信息化项目（二期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 工程或费用名称 |  | 备注 |  |  |  |
| 一 |  | 工程费 |  |  |  |  |  |
| 一） |  | 设备费 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基础设施融合化提升工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基础网络建设 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 网络安全设备 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 数据中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 数据中心虚拟化平台扩容 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 校园安全智能化提升工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 周界安防 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 安防监控 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 进出车辆管理 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 电子巡更及可视报警紧急求助系统 |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 人脸抓拍 |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 监控中心、监控室建设 |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | 校园广播 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 校园管理现代化提升工程 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 智能运营中心 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 数据分析平台升级及低代码应用项目建设 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 智慧党建 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 内控体系管理系统 |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 合同管理平台 |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 采购管理平台 |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 智慧后勤平台 |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 创新创业管理平台 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 师生服务便捷化提升工程 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 一卡通 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 视频会议 |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 体育场扩音系统 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 教学教研创新化提升工程 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 电子督学 |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 研讨互动型教室 |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 精品录播教室 |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | 阶梯教室 |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | 学术报告厅 |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | 多媒体教室 |  |  |  |  |  |
| 二） |  | 系统集成费 |  |  |  |  |  |
| 一、基础设施融合化提升工程概算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 功能参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、1基础网络建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出口路由器 |  | 1、★实配：双主控，双电源，万兆光口≥12个，千兆电口≥8个，万兆多模光模块≥8个，万兆单模光模块≥4个； 2、★交换容量≥160Tbps，包转发率≥28000Mpps；以官网参数最小值为准； 3、整机业务载板插槽≥6个，主控槽位≥2，设备支持双主控双交换双转发架构，支持电源冗余，要求所有主控、业务板卡及电源均可热插拔； 4、支持50GE/25GE/10GE/GE/FE/CPOS/E1等接口类型； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFV3、IS-IS、IS-ISV6、BGP、BGPv6等路由协议； 6、支持L2VPN.L3VPN.EVPN等VPN技术.支持VXLAN.GRE等隧道技术； 7、支持随流逐包的性能检测技术，对用户业务流进行直接的丢包、时延、流速等的监测，得到业务端到端或逐跳的丢包和时延信息，支持通过telemetry上送获得的性能数据； 8、具备NAT转换功能； 9、所投路由器支持IPv6协议，支持IPv6规模部署； 10、设备10GE端口支持网络硬切片,硬切片接口支持1G粒度的网络硬切片能力； 11、提供原厂硬件≥3年质保； 12、设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发芯片）采用国产化芯片； 13、▲支持SRv6，支持APN6；提供厂商官网配置截图并加盖厂商公章证明。 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | Bras系统 |  | 1、★实配：双主控，双电源，万兆光口≥10个，千兆电口≥8个，实际配置BRAS功能及并发用户数≥32k，万兆多模光模块≥8个； 2、★支持交换容量≥230Tbps，支持包转发率≥53000Mpps；以官网最小值为准； 3、整机业务载板插槽≥8个，设备支持双主控双交换架构，电源、风扇等部件冗余设计，支持主控交换板卡、电源、风扇、业务板卡的热插拔； 4、▲单槽位最大支持400Gbps线速转发不丢包； 5、设备支持100GE、50GE、40GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、POS、CPOS等接口类型； 6、支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议； 7、支持BRAS功能双机热备，主设备故障，用户无感知，双机热备场景支持异地容灾，距离不受限； 8、BRAS双机热备支持基于MAC哈希的PPPoE/IPoE Session负载分担； 9、支持用户接入并发数不低于32K，支持用户接入速率每秒不低于300个； 10、所投路由器支持IPv6协议，支持IPv6规模部署； 11、支持随流逐包的性能检测技术，对用户业务流进行直接的丢包.时延.流速等的监测，得到业务端到端或逐跳的丢包和时延信息，支持通过telemetry上送获得的性能数据； 12、支持IPv4路由表容量≥10M,IPv6路由表容量≥5M，支持IPv4转发表容量≥3M,IPv6转发表容量≥2M； 13、支持FlexE网络硬切片能力，支持1G粒度的网络硬切片能力； 14、提供原厂硬件≥3年质保； 15、设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发芯片）采用国产化芯片；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章； 16、▲支持SRv6，支持APN6；提供厂商官网配置截图并加盖厂商公章证明。 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 计费系统升级 |  | 1、提供高性能的 AAA 认证平台，配合BRAS、实现PPPoE,IPOE、L2TP,802.1x,VPN等接入认证，无线AC 接入认证；支持无感知认证；支持微信认证、短信认证等；具备管理员、统计管理、策略管理、权限管理、应用服务器管理，AAA系统管理；用户自服务系统；提供全部用户的上网日志，支持系统日志、认证日志、管理员日志、缴费日志、结算日志的查询；计费管理、Web服务器以及数据库管理平台；开户数不少于20万； ★2、认证许可不少于15000个。支持与多家运营商对接。与现有计费系统无缝对接。 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 校园网核心交换机 |  | 1、★实配：双主控，交换网板≥4块，3000W电源模块≥4个，万兆光口≥144个，千兆电口模块≥48个，万兆多模光模块≥40个，万兆单模光模块≥20个； 2、★交换容量≥1900Tbps，包转发率≥460000Mpps；以官网最小值为准； 3、主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎槽位≥2，独立交换网板槽位≥6（可扩展至8个），整机业务板槽位数≥8，支持每槽位转发能力≥7.2Tbps； 4、要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥3，支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源插槽个数≥6； 5、为保证设备散热效果，符合机房的冷热风道设计，要求主机主体散热采用后出风的风道设计； 6、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署； 7、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS、MPLS OAM； 8、支持整机MAC地址≥384K，整机ARP表项≥140000，IPv4路由转发FIB表项≥200000，IPv6路由转发FIB表项≥70000； 支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力； 9、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，故障倒换时间＜50ms； 10、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2、Telemetry 技术； 11、支持用户通过部署DHCP服务器，通过双向认证和数据加密的方式，解决了DHCP方式的ZTP的数据可信问题，适用于安全要求高的场景； 12、提供原厂硬件≥3年质保； 13、采用国产芯片，自主可控；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章； 14、▲支持基于IPv6转发平面的段路由；提供证明材料并加盖厂商公章； 15、▲支持同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络（切片），每个逻辑网络服务于特定的业务类型或者行业用户。每个网络切片都可以灵活定义自己的逻辑拓扑、SLA需求、可靠性和安全等级，以满足不同业务、行业或用户的差异化需求；提供证明材料并加盖厂商公章。 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 校园网汇聚交换机 |  | 1、★实配双主控，双电源，≥40个万兆光口，≥4个万兆单模光模块； 2、★交换容量≥68Tbps，包转发率≥51000Mppss；以官网最小值为准； 3、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4，整机电源槽位数≥5；要求主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位； 4、支持Macsec256； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 6、VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署； 7、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2、Telemetry技术； 8、支持整机MAC地址≥13000，整机ARP表项≥14000，IPv4路由转发FIB表项≥190000，IPv6路由转发FIB表项≥80000； 9、提供原厂硬件≥3年质保； 10、采用国产芯片，自主可控；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章。 |  | 台 | 12 |  |
| 6 | 校园网24口全光交换机 |  | 1、★实配：双电源，万兆单模光模块≥2； 2、★交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥400Mpps；以官网最小值为准； 3、支持固化≥24 个2.5G/GE SFP，≥4个万兆 SFP+； 4、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 5、支持MAC表项≥64K，IPv4 路由表≥32K，IPv6 路由表≥8K； 6、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机； 7、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2、Telemetry技术； 8、提供原厂硬件≥3年质保； 9、CPU和LSW要求国产化；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章； 10、▲交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防；提供厂商官网链接及截图并加盖厂商公章。 |  | 台 | 43 |  |
| 7 | 校园网48口全光交换机 |  | 1、★实配：双电源，万兆单模光模块≥2； 2、★交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥550Mpps；以官网最小值为准； 3、支持固化≥44 个2.5G/GE SFP，≥4个千兆SFP，≥4个万兆 SFP+； 4、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 5、支持MAC表项≥64K，IPv4 路由表≥32K，IPv6 路由表≥8K； 6、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机； 7、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2、Telemetry技术； 8、提供原厂硬件≥3年质保； 9、CPU和LSW要求国产化；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章； 10、▲交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防；提供厂商官网链接及截图并加盖厂商公章。 |  | 台 | 65 |  |
| 8 | 校园网8口入室交换机 |  | 1、★实配：电源适配器，2.5GE单模光模块≥2个； 2、★交换容量≥430Gbps，包转发率≥120Mpps；以官网最小值为准； 3、下行10/100/1000Base-T POE+以太网口≥8，上行2.5GE/GE光口≥2； 4、支持POE+供电，整机最大POE out功率≥35W； 5、设备支持IPv6部署； 6、▲为减少接入层管理工作，设备支持即插即用，可被上联设备统一纳管；提供证明材料佐证并加盖厂商公章； 7、提供原厂硬件≥3年质保； 8、CPU和转发芯片为国产化芯片；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章。 |  | 台 | 681 |  |
| 9 | 校园网24口入室交换机 |  | 1、★实配：2.5GE单模光模块≥2个； 2、★交换容量≥430Gbps，包转发率≥170Mpps；以官网最小值为准； 3、下行10/100/1000Base-T 以太网口≥24，上行2.5GE/GE光口≥2； 4、设备支持IPv6部署； 5、为减少接入层管理工作，设备支持即插即用，可被上联设备统一纳管；提供证明材料佐证并加盖厂商公章； 6、提供原厂硬件≥3年质保； 7、CPU和转发芯片为国产化芯片；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章。 |  | 台 | 6 |  |
| 10 | 无线控制器 |  | 1、★实配：万兆多模光模块≥4，无线接AP管理授权数≥1500； 2、★独立专业无线控制器，最大可管理AP数目≥4000个,单台AC最大接入用户数量≥50K； 3、支持千兆以太网口≥8个，万兆光口≥12个，40GE光口≥2个； 4、两台无线控制器热备，无线AP授权可以相互同步到一台设备； 5、整机最大转发性能≥120Gbps； 6、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，OSPF v3，BGP4+，路由策略、策略路由； 7、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 8、支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升； 9、AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议； 10、提供原厂硬件≥3年质保； 11、▲支持端到端智能诊断能力，快速分析网络中每个交互过程可能存在的问题，并给出解决建议；提供产品配置界面截图并加盖厂商公章。 |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 面板AP |  | 1、支持802.11be标准，支持双射频，一个2.4G射频，1个5G射频，全频段802.11be；整机支持4条空间流，速率≥3.5Gbps； 2、支持上行≥1个2.5G光口（含1个2.5GE单芯单模LC光模块），下行≥4个10/100/1000 Base-T以太网端口，光口支持光电混合接口供电，支持USB 2.0，可用于扩展物联网； 3、支持BLE5.2，支持内置蓝牙串口运维； 4、支持应用识别，支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验； 5、▲单用户极限测速＞2.1Gbps，提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章； 6、实配：电源适配器，2.5G 单芯单模LC接口光模块≥1，提供原厂硬件≥3年质保。 |  | 台 | 1773 |  |
| 12 | 放装AP（POE供电） |  | 1、支持802.11be标准，支持双射频，一个2.4G射频，1个5G射频，全频段802.11be；整机支持4条空间流，速率≥3.5Gbps； 2、支持≥1个2.5GE以太网口，支持USB 2.0，可用于扩展物联网； 3、支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验； 4、提供原厂硬件≥3年质保； 5、▲单条5G射频支持30用户同时观看1080P高清视频+1个用户FTP，用户高清视频不卡顿，提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章； |  | 台 | 663 |  |
| 13 | 高密AP |  | 1、支持802.11be标准，支持双射频，一个2.4G射频，1个5G射频，全频段802.11be；整机支持6条空间流，整机速率≥6Gbps； 2、支持≥1个2.5G以太网口，≥1个GE以太网上联端口； 3、支持USB 2.0，可用于扩展物联网； 4、支持BLE5.2； 5、支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验； 6、支持内置蓝牙串口运维； 7、提供原厂硬件≥3年质保。 |  | 台 | 32 |  |
| 14 | 定向AP |  | 1、★实配：电源适配器，2.5GE单模光模块≥2个； 2、支持802.11be标准，支持三射频，一个2.4G射频，2个5G射频，全频段802.11be；整机支持8条空间流，整机速率≥15Gbps； 3、支持≥1个10G SFP+以太网端口，≥1个10GE以太网电口，≥1个GE以太网上联端口； 4、支持USB 2.0，可用于扩展物联网； 5、内置定向天线，支持6KA防雷，支持IP68防水，工作温度-40~+70℃； 6、支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验； 7、支持BLE5.2，支持内置蓝牙串口运维； 8、提供原厂硬件≥3年质保。 |  | 台 | 18 |  |
| 15 | 超高密AP |  | 1、★实配：电源适配器，万兆单模光模块≥2个； 2、支持802.11be标准，支持2.4GHz/5GHz/6GHz三频段，全频段支持射频支持802.11be 4x4 MU-MIMO； 3、总空间流数12；整机速率≥18.4Gbps； 4、≥2个10GE电，≥1个10GE光；支持BLE5.2； 5、支持AP本地转发时，DFI应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、微信等应用，能显著提升语音质量； 6、▲单用户极限测速4.1Gbps；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章； 7、▲支持DPSK认证；提供厂商官网链接及截图并加盖厂商公章； 8、提供原厂硬件≥3年质保。 |  | 台 | 16 |  |
| 16 | 超高密AP接入交换机 |  | 1、★实配：双电源，万兆单模光模块≥2； 2、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1620Mpps；以官网最小值为准； 3、支持固化≥24个10GE SFP+，≥6个40GE QSFP+/100GE QSFP28； 4、为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源；支持≥4个可插拔风扇模块； 5、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 6、支持MAC表项≥384K、IPv4路由表项≥256K、IPv6路由表项≥70K； 7、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机； 8、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒； 9、支持SNMPv1/v2c/v3、RMON、网管系统、WEB网管特性、NetStream，telemetry； 10、支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障； 11、提供原厂硬件≥3年质保； 12、采用国产芯片，自主可控；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章。 |  | 台 | 2 |  |
| 17 | 网管平台 |  | 1、★实配：本次项目网络设备，配置第三方设备管理授权≥30个，框式交换机管理授权≥30个，盒式交换机管理授权≥470个，AP管理授权≥3000个；AC管理授权≥2个，硬件配置不低于2*32核、2.6GHz CPU、4*32GB内存,4*1920GB SSD,Raid卡(4G cache,带超级电容),8个GE电口,6个10GE/25GE光口，双电源。提供原厂硬件≥3年质保；软件≥3年免费升级； 2、系统深度融合云计算、SDN网络技术（基于NetConf/YANG协议）以及大数据分析等前沿技术，旨在实现大规模网络设备的配置自动化，并全面支持设备性能、告警数据以及用户数据的统计分析。同时，系统兼容Telemetry等主流大数据采集协议，确保数据采集的高效与准确； 3、产品具备强大的管理能力，支持一套软件管理规模不小于20万网元设备及70万在线终端。其中，单集群的管理规模至少达到2万网元设备及7万在线终端，且支持单集群平滑扩容至多集群，以满足不断增长的网络管理需求； 4、产品支持多种认证技术，包括802、1x、MAC、Portal认证、VPN认证以及PPSK/DPSK等多种方式，确保网络接入的安全性。同时，认证协议也支持PAP、CHAP、EAP-MD5等多种类型，以满足不同场景下的认证需求。此外，系统还支持IPv6终端通过多种认证方式接入网络； 5、系统支持基于随流检测的应用流量可视化和应用体验分析功能，并基于随流检测技术实现应用路径呈现和故障定界，从而快速闭环解决网络问题； 6、▲产品特别针对LAN-WAN场景设计了基于GIS地图、设备拓扑、楼层图的集中可视化运维管理功能。网络拓扑可缩放呈现网络、用户、终端、应用等多维度信息，实现时间+空间维度的用户全旅程体验回溯。同时，系统还支持LAN-WAN E2E质量可视，实现精确的设备、用户、终端定位以及故障定位。此外，系统还能自动生成关键应用保障策略，并全网自动下发，快速优化应用体验；提供证明材料并加盖原厂公章； 7、系统支持设备配置和表项比对功能，方便用户查看全网IP子网的连通性情况。同时，系统还支持基于GUI验证任意子网间的网络连通性，以及模拟验证终端接入的连通性，从而快速验证终端接入权限是否符合预期； 8、 系统支持多种身份源对接，如AD/LDAP、企业微信、钉钉、Azure AD等，方便用户根据实际需求进行身份认证与授权。同时，系统还支持与多个AD/LDAP域名服务器同步，以及基于帐号属性映射成本地角色的功能，从而实现更精细化的网络准入授权管理； 9、 系统同时支持SNMP协议，能够纳管传统设备以及第三方厂商设备。系统能够自动发现设备、展示拓扑结构，并上送Trap告警等基本信息，实现设备的统一管理与监控； 10、产品设计灵活，支持物理机与虚拟机的双重部署模式，且能够适应单节点或集群部署环境。在集群部署中，即使任一节点出现故障，业务也能保持连续不中断。此外，所有部署形态均支持异地灾备，当主系统发生故障时，能够自动切换至远端备份系统，确保业务稳定性；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章； 11、产品内置场景化模板建网功能，用户可通过图形化、拖拽式操作轻松定义配置模板，并灵活设置变量，实现网络业务的批量创建与高效管理； 12、系统支持AP的IoT插卡管理，使得物联网IoT设备能够借助AP的信号顺畅传递信息至IoT平台。同时，系统能够统一纳管网络设备与IOT物联设备，实现一体化管理； 13、▲系统能够自动识别终端类型、厂商、操作系统等信息，并支持用户自定义终端识别规则。识别方式既包括MAC OUI、DHCP Option等被动方式，也包括SNMP、NMAP等主动方式。同时，系统内置网络设备探针，可识别跨三层网络摄像机，并通过AI技术辅助识别未知设备。指纹库支持在线/离线升级，无限扩充，以满足不断变化的识别需求；提供证明材料并加盖原厂公章； 14、系统全部采用同厂家的国产组件、国产芯片的硬件平台（包括硬件服务器、虚拟化平台）和软件平台（包括操作系统和数据库），确保所有组件均无后门、安全可控；提供证明材料并加盖原厂公章。 |  | 套 | 1 |  |
| 18 | 网络分析器 |  | 1、★硬件配置不低于2*48核、2.6GHz CPU、8*32GB内存,12*1920GB SSD,Raid卡(4G cache,带超级电容),8个GE电口,4个10GE/25GE光口,双电源；网络设备智能网络分析功能授权配置不少于：框式交换机≥20，盒式交换机≥200，无线WIFI7 AP≥2800，配置网络调优自愈功能授权；提供原厂硬件≥3年质保；软件≥3年免费升级； 2、系统支持通过Telemetry技术进行数据采集，兼容GRPC协议，并能捕获Syslog中的设备异常日志，从而迅速响应设备异常情况； 3、系统能够基于应用或流配置随流检测功能，对网络中的丢包和时延进行实时监控。同时，它还支持NetStream采样，用于获取流量信息进行统计分析，并将这些信息封装为NetStream报文发送给系统，以便进行更深入的分析和可视化展示； 4、系统通过评估设备环境、设备容量、网络性能、网络状态以及网络协议等多个方面，对有线网络的健康度进行全面评估。它能够主动识别出影响网络质量的主要问题，并提供问题的业务影响、根本原因以及排障建议； 5、系统具备基本的位置拓扑能力，可以导入背景图、规划区域、设备等，并设置比例尺、障碍物等位置拓扑信息，结合业务进行呈现，包括健康度、问题以及关键KPI等指标； 6、▲系统能够基于网络体验事件进行推送，并提供应用流路径还原功能，同时支持大模型技术提供的网络自动优化能力、故障自动处理能力；提供证明材料并加盖原厂公章； 7、系统能够智能识别设备环境、设备容量、网络性能、网络状态和网络协议五大类有线问题，并提供问题列表以及根因分析。此外，系统还能提供资源消耗与出口流量的预测功能； 8、系统支持总体、站点、楼层、设备能耗的可视化管理，并通过潮汐预测算法智能推荐节能策略。同时，系统能够智能识别哑终端（如打印机、IP电话等）并保证其不掉线，还能对比节能增益效果； 9、系统支持使用AI算法进行预测性调优，包括容量调优、漫游调优、干扰调优和覆盖调优； 10、系统基于用户体验评估，具备VIP问题推送能力，并结合用户空间连接还原功能，支持根据用户体验评分进行VIP用户事件冒泡。同时，系统能够通过邮件、短信、微信等多种方式主动推送告警信息，并提供无线和有线用户接入全旅程的查看功能； 11、系统在设备纳管、南向对接、安装、升级、扩容等业务面和管理面均全面支持IPV6； 12、系统支持自动倒换（包括三方站点仲裁）和手动倒换异地容灾部署。 |  | 套 | 1 |  |
| 19 | 安防网核心交换机 |  | 1、★实配：双主控，双电源，≥24个千兆电口，≥48个万兆光口，≥2个100GE光口，≥4个万兆单模光模块； 2、★交换容量≥100Tbps，包转发率≥76000Mpps；以官网最小值为准； 3、主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6，整机电源槽位数≥6；要求主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署； 6、支持整机MAC地址≥384K，整机ARP表项≥14000，IPv4路由转发FIB表项≥200000，IPv6路由转发FIB表项≥70000； 7、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 8、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2、Telemetry技术； 9、提供原厂硬件≥3年质保； 10、采用国产芯片，自主可控；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章； 11、▲板卡基于应用识别技术，对报文中的特征字段进行检测，并和应用特征库匹配，识别出主流音视频应用（Zoom、腾讯会议、钉钉、Teams、webex、小鱼易连等）、并支持自定义应用（基于协议、IP、端口、URL），进行优先保障（DSCP Remark、切片保障等), 在拥塞时，保障关键应用不丢包；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章； 12、▲主控支持扩展SSD硬盘，用于安装容器等第三方软件的能力；提供证明材料并加盖公章。 |  | 台 | 1 |  |
| 20 | 安防网24口万兆光交换机 |  | 1、★实配：双电源，万兆单模光模块≥2； 2、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1620Mpps；以官网最小值为准； 3、支持固化≥24个10GE SFP+，≥6个40GE QSFP+/100GE QSFP28； 4、为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源；支持≥4个可插拔风扇模块； 5、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 6、支持MAC表项≥384K、IPv4路由表项≥256K、IPv6路由表项≥70K； 7、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机； 8、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒； 9、支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障； 10、支持SNMPv1/v2c/v3、RMON、网管系统、WEB网管特性、NetStream，telemetry； 11、提供原厂硬件≥3年质保； 12、采用国产芯片，自主可控；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章。 |  | 台 | 7 |  |
| 21 | 安防网48电口交换机 |  | 1、★实配：千兆单模光模块≥2个； 2、★交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；以官网最小值为准； 3、支持≥48个10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4个万兆光口，支持堆叠，堆叠带宽＞20Gbps； 4、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 5、支持MAC表项≥32K，IPv4 路由表≥3K，IPv6 路由表≥1K； 6、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 7、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2、Telemetry技术； 8、提供原厂硬件≥3年质保； 9、采用国产芯片，自主可控；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章。 |  | 台 | 6 |  |
| 22 | 安防网24全光口接入交换机 |  | 1、★实配：双电源，万兆单模光模块≥2； 2、★交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥400Mpps；以官网最小值为准； 3、支持固化≥24 个2.5G/GE SFP，≥4个万兆 SFP+； 4、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 5、支持MAC表项≥64K，IPv4 路由表≥16K，IPv6 路由表≥8K； 6、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机； 7、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2、Telemetry技术； 8、▲交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防；提供厂商官网链接及截图并加盖厂商公章； 9、提供原厂硬件≥3年质保； 10、CPU和LSW要求国产化；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章。 |  | 台 | 45 |  |
| 23 | 安防网24口交换机 |  | 1、★实配：2.5GE单模光模块≥2个； 2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥170Mpps；以官网最小值为准； 3、下行10/100/1000Base-T 以太网口≥24，上行2.5GE/GE光口≥2； 4、设备支持IPv6部署； 5、▲为减少接入层管理工作，设备支持即插即用，可被上联设备统一纳管；提供证明材料佐证并加盖厂商公章； 6、提供原厂硬件≥3年质保； 7、CPU和转发芯片为国产化芯片；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章。 |  | 台 | 128 |  |
| 24 | 安防网8口交换机 |  | 1、★实配：电源适配器，2.5GE单模光模块≥2个； 2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥120Mpps；以官网最小值为准； 3、下行10/100/1000Base-T POE+以太网口≥8，上行2.5GE/GE光口≥2； 4、支持POE+供电，整机最大POE out功率≥35W； 5、设备支持IPv6部署； 6、为减少接入层管理工作，设备支持即插即用，可被上联设备统一纳管；提供证明材料佐证并加盖厂商公章； 7、提供原厂硬件≥3年质保； 8、CPU和转发芯片为国产化芯片；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章。 |  | 台 | 17 |  |
| 25 | 电子督学网8口交换机 |  | 1、★实配：电源适配器，2.5GE单模光模块≥2个； 2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥120Mpps；以官网最小值为准； 3、下行10/100/1000Base-T POE+以太网口≥8，上行2.5GE/GE光口≥2； 4、支持POE+供电，整机最大POE out功率≥35W； 5、设备支持IPv6部署； 6、▲为减少接入层管理工作，设备支持即插即用，可被上联设备统一纳管；提供证明材料佐证并加盖厂商公章； 7、提供原厂硬件≥3年质保； 8、CPU和转发芯片为国产化芯片；提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章。 |  | 台 | 376 |  |
| 26 | 楼层电源线 |  | RVV2*2.5mm |  | 米 | 192 |  |
| 27 | 设备电源线 |  | RVV2*1.5mm |  | 米 | 5370 |  |
| 28 | 网线 |  | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 |  | 米 | 12530 |  |
| 29 | 熔纤 |  | 衰减数值要求‌：熔融光纤的衰减数值应低于0.35dB/km。 |  | 芯 | 6500 |  |
| 30 | 附材 |  | 跳纤、轧带、标签、胶带、插板等满足网络设备使用 |  | 项 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 1.2 网络安全设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口防火墙 | ★1.网络处理能力≥70G，应用层吞吐量≥50G，入侵防御、网管防病毒吞吐量≥15G，并发连接数≥1600万，新建连接数≥60万。2U机箱，冗余电源，标准配置板载≥4个10/100/1000M自适应电、≥4个SFP插槽、≥8个SFP+插槽、1个Console口，包含访问控制、地址转换、静态路由、动态路由、策略路由、流量控制、VPN等基础功能和入侵防御、web应用防护、网关防病毒和威胁情报等增值模块，含三年特征库升级授权； 三年硬件维保服务； 2.采用国产CPU芯片，并使用符合规范的操作系统 3.支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 4.支持IPv4/IPv6双栈模式，实现网络与其他支持IPv4或IPv6协议的主机进行正常通信。 5.默认具备入侵防御检测引擎，支持对各类漏洞利用攻击进行检测与防护，内置不低于10000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则 7.为了方便策略管控，支持应用控制策略全流程管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志。 8.支持实时检测当前网络的整体安全状况，显示当前安全风险问题，并提供建议便于快速开展日常安全运维。 9.为了有效识别网络中主机的外联，支持对网络中僵尸主机进行检测，产品内置僵尸主机检测特征库不少于100万种。 10.为了有效保护数据中心的业务，产品支持与本次采购的杀毒软件兼容对接管理，在防火墙界面即可完成终端安全策略设置和杀毒软件的统一管理。 11.为确保业务流量在密码改造后依然支持应用层防护，产品支持https解密功能，支持TCP代理和SSL代理。 12.产品网关杀毒支持对压缩文件进行病毒拦截与检测，支持压缩层数在10层以上。 13.为确保在地址转换和ipv6等场景下的溯源问题，产品支持对请求报文头的X-Forward-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 14.确保不因恶意访问造成的监管单位通报，支持对接云威胁情报，实现对威胁流量进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 行为管理 | ★1.采用国产CPU芯片，并使用符合规范的操作系统。提供板载≥4个10/100/1000M自适应电、≥4个SFP插槽、≥4个SFP+插槽，光模块满配；网络层吞吐量≥30Gbps，应用层审计吞吐量≥10Gbps，每秒新建连接数≥20万；内存≥64G，硬盘容量≥1TB SSD，冗余电源1+1，实现日志留存不少于180天。 三年维保服务。 2.产品功能需要支持IPv6配置。 3.支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略。 4.支持Windows终端的文件打印内容和行为的审计。 5.支持带宽的高利用率和自定义空闲值，针对线路和流量通道存在浪费的情况，需要智能开启和停用流控策略。 6.支持超过800种主流Saas类应用，对Saas类应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略； 7.支持代理控制功能，不允许使用外部HTTP代理，不允许在HTTP，SSL等标准端口上使用其他协议，防止师生进行危险的翻墙上网。 8.支持SSL加密网页的内容检查，可对SSL加密网页进行解密并识别、过滤其内容，针对加密后的钓鱼网站、非法网站，可对用户进行重定向告警，支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装； 9.支持与防火墙、态势感知、终端杀毒等产品实现身份和资产信息同步。 10.支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤。 11.能同时连接多条外网线路，且支持多条线路负载，负载策略支持包括线路优先级、按运营商、剩余带宽、带宽比例、平均分配。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 边界防火墙 | ★1.网络处理能力≥45G，应用层吞吐量≥30G，入侵防御、网管防病毒吞吐量≥6G，并发连接数≥800万，新建连接数≥20万。2U机箱，冗余电源，标准配置板载≥4个10/100/1000M自适应电、≥4个SFP接口、≥4个SFP+接口、1个Console口，包含访问控制、地址转换、静态路由、动态路由、策略路由、流量控制、VPN等基础功能和入侵防御、web应用防护、网关防病毒和威胁情报等增值模块，含三年特征库升级授权； 三年硬件维保服务； 2.采用国产CPU芯片，并使用符合规范的操作系统 3.产品需要支持路由模式、网桥模式、旁路镜像模式、虚拟网线模式等多种部署方式。为了提高链路带宽和链路可靠性，产品支持链路聚合功能。 4.产品针对应用需要具有管控的功能，本身需要集成应用特征识别库，并且识别库的数量大于6000种。 5.根据管理员权限进行三权分立，分别为系统管理员、安全管理员、安全审计员。 6.支持对压缩文件进行病毒拦截与检测，支持压缩层数在11层以上。 7.产品支持与态势感知平台协同防御，将防火墙产生的日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行展示。 8.支持虚拟防火墙功能，虚拟数量不少于5个，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备单独接口、应用控制、会话管理等策略。。 9.支持登录时进行双因素身份认证，管理员可以通过用户名、密码、Key等不同形式登陆管理界面。 10.为确保业务流量在密码改造后依然支持应用层防护，产品支持https解密功能，支持TCP代理和SSL代理。 11.产品内置不低于10000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则 12.为确保在地址转换和ipv6等场景下的溯源问题，产品支持对请求报文头的X-Forward-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 13.为对外业务发布进行保障，产品内置超过4000种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 14.确保不因恶意访问造成的监管单位通报，支持接入威胁情报，实现对威胁流量进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 数据中心防火墙 | ★1.网络处理能力≥45G，应用层吞吐量≥30G，入侵防御、网管防病毒吞吐量≥6G，并发连接数≥800万，新建连接数≥20万。2U机箱，冗余电源，标准配置板载≥4个10/100/1000M自适应电、≥4个SFP接口、≥4个SFP+接口、1个Console口，包含访问控制、地址转换、静态路由、动态路由、策略路由、流量控制、VPN等基础功能和入侵防御、web应用防护、网关防病毒等增值模块，含三年特征库升级授权； 三年硬件维保服务； 2.采用国产CPU芯片，并使用符合规范的操作系统 ▲3.为保障安全性，与出口防火墙建议使用非同一厂家产品，采用异构产品参与投标。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 零信任 | 1.软硬一体机架式安全设备，采用硬件支持国家密码管理局颁布的SM1、SM2、SM3、SM4密码算法。 ★2.冗余电源，不少于6千兆电口+4千兆光口SFP，最大并发用户数≥2500，支持不少于1000个用户的接入license。三年维保服务。 3.支持IPV4/IPV6双栈网络IP配置 4.支持本地集群部署，且最少2台设备即可组建集群，本地集群与分布式集群下各节点的零信任授权数均可共享使用，集群的总接入授权数是各节点授权数的总和。 5.通过隧道模式，可以支持基于TCP、UDP、ICMP等协议代理访问业务资源，支持发布IP、IP范围、IP段、具体域名及通配符域名等形式的服务器地址，满足常见办公业务的代理，收缩业务暴露面。为简化资源发布配置，隧道模式应支持同一个资源发布多个服务器地址；管理员还可基于业务的特殊性，自主选择优先使用长连接或短连接进行业务代理。 6.通过WEB模式，可以支持基于http或https协议代理访问业务资源，支持发布IP或域名形式的后端服务器地址，可配置业务应用的具体访问URL路径。为了保持用户访问应用体验的一致性，后端服务器地址需支持多地址配置；为适应较复杂的内外网访问场景，WEB应用的前端访问地址应支持多地址访问。存在前置代理设备的场景，还应支持从XFF字段获取源IP。 7.为提升业务应用的数据安全性，零信任系统应支持针对发布的WEB应用开启WEB水印，水印内容至少包括：用户名+当前年月日，起到威慑与溯源作用，有效预防数据泄露。 8.支持以隧道模式发布http/https协议的资源，以增加在隧道模式下发布的资源的URL级别审计能力，同时支持为隧道资源添加WEB水印以及单点登录功能。 9.支持以私有DNS发布组织内部资源，无需额外购买DNS服务即可使用域名访问内网资源 10.为了保障员工顺利访问经零信任隧道模式代理的业务，零信任客户端应兼容主流非国产终端，包括但不限于：Windows7（32位、64位）、Windows10（32位、64位）、Windows11（64位）、MacOS10、MacOS11、MacOS12、Android、iOS等非国产操作系统的终端。 11.为了保障用户在国产化终端上的正常业务访问，零信任客户端应兼容主流国产硬件CPU的国产操作系统终端，需提供国产操作系统与零信任厂商的兼容性证明，包括但不限于麒麟V10×龙芯、麒麟V10×龙芯LoongArch、麒麟V10×飞腾、麒麟V10×鲲鹏、麒麟V10×兆芯、麒麟V10×海光、麒麟V10×海思麒麟；统信V20×龙芯（3A3000、3A4000）、统信V20×龙芯（3A5000）、统信V20×飞腾、统信V20×鲲鹏、统信V20×海光、统信V20×兆芯等。 12.为了进一步保障用户身份安全，需支持多因素认证，支持管理员结合已对接的主认证和辅认证类型进行设置，可自由选择采用首次认证+二次认证+终端认证+增强认证等方式。 13.用户通过零信任登录业务系统时，在登录过程中经过零信任监测触法异常登录规则时，可以启动增强二次认证完成登录。在账号首次登录、使用新的设备首次登录账号、在非内网环境下或未知网络环境下登录、长期未使用账号登录、使用弱口令登录、在非工作时间或异常时间登陆时，除了基础的主要认证流程，会自动触发第二次增强认证（二维码扫描、验证码、短信等），保障账号被黑客窃取后依然无法顺利登录，确保用户登录体验的情况下保障零信任账号安全。 14.为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞。PC端和移动端均支持通过安全码激活客户端为授权客户端，从而可进行SPA敲门和连接。 15.应支持将具有异常登录行为的用户日志自动打标签为用户安全日志，以便于管理员快速审计定位。用户安全日志包括但不限于：帐号安全（应包含帐号首次登录、异常时间登录、非常用地点登录、弱密码登录、爆破登录、闲置帐号登录、帐号在新终端登录等）、中间人攻击、SPA安全（应包含SPA端口扫描、SPA爆破攻击、SPA敲门伪造、SPA重放攻击、SPA安全码泄漏等）、cookie劫持等。 16.为不影响原有安全建设，造成代理后攻击源IP不可溯源，代理网关支持以虚拟IP方式，访问真实的业务系统，以配合其他对IP有要求的安全设备工作，以及便于流量分析类设备进行流量分析。 17.支持使用商密密码卡进行加密；支持在控制台对密码卡进行管理（包括：激活、取消激活、密钥备份/恢复、管理KEY口令） 18.产品支持管理员三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、安全审计员、系统管理员三种角色。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 威胁探针 | ★1.网络层吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥1Gbp，接口不少于6个千兆电口、不少于2个万兆光口SFP+，内存≥16G，硬盘容量≥480GB SSD，三年维保服务。 2.采用国产CPU芯片，并使用符合规范的操作系统。 3.旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响。 4.为了让安全管理员、安全运维人员更方便、快捷的处理。支持将数据同时对接态势感知平台。并支持将安全日志，审计日志上报给本次配套的态势感知平台。 5.为了直观查看网络整体情况，设备支持检测出网络中的网络拓扑设备并进行绘制。 6.设备支持对用户三权分立（系统管理员、审计管理员、安全管理员、普通管理员）的管理，角色之间须保证相互独立；支持用户对的业务操作和运维操作。普通管理员的权限可以自定义的编辑和进行权限查看。 7.设备对异常流量进行检测，并且可以支持标准或非标准的端口执行非标准协议，端口类型包括80/8080、53、3389、143、443、25、21、110、22等。 8、内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、白名单库； 9、支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、php反序列化检测等自定义配置启用，针对命令注入检测、SQL注入检测等类型支持自定义高检出、低误报模式； 10、支持多种类型弱口令策略可选；支持自定义弱口令检测，规则设置如用户名、长度、弱口令列表等；支持口令暴力破解检测不同类型（FTP/WEB登录）的爆破次数； ▲11、具备流量采集、威胁检测、全包存储、高性能沙箱、基础级态感、场景化分析等功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 安全感知管理平台 | 1.设备接口不少于4千兆电口，内存128GB及以上、系统盘480GB及以上、数据盘16T及以上，支持冗余电源，2U机箱。 2.平台支持软硬一体机或虚拟化部署，提供具备弹性扩展能力和数据高可靠的基础平台。支持集群部署，可实现横向扩展弹性扩展。 3.采用国产的CPU芯片，并使用符合信创要求的操作系统。 4.可支持以标准协议接收各类第三方安全设备日志并存储，如防火墙、上网行为审计、态势感知、IPS、IDS、WAF、漏扫等。平台支持对来自第三方网络和终端组件的安全告警和审计日志进行二次检测，从而发现组件中误报、漏报，并给出更新后的检测结果。 5.支持对收集的日志进行检索，包括网端安全检测日志、端点安全检测日志、流量审计日志以及第三方日志，可对访问方向、日志类型、时间段进行筛选、告警设备数量等信息。 ★6.支持数据分析，支持内置CC通信、VPN安全、主机异常、堡垒机安全、恶意软件、扫描探测、拒绝服务、暴力破解、漏洞利用、网站攻击、邮件安全等维度的数据分析规则不低于100条。可自定义新增匹配或统计规则，可启用或禁用解析规则。 7.支持多种分析检测引擎，包含勒索防护引擎、无文件攻击引擎、文档检测引擎等等 8.支持安全告警的高级筛选功能，可对告警的名称、告警等级主机IP、源IP、目的IP等进行告警筛选，支持数据导出。 ▲9.支持联动对应端侧组件（如杀毒软件）和网侧组件（如防火墙）端网能力针对IP、主机等各类实体进行一键处置。 10.支持展示资产统计、资产来源、资产暴露暴、指纹信息、高风险应用统计等等 11.支持以资产视角，对终端侧及网络侧扫描到的资产脆弱性进行展示，可对资产修复优先级、资产类型、风险资产及资产组名、责任人等标签进行筛选和展示。 12.支持以风险视角，对脆弱性风险进行展示，可对脆弱性类型、威胁标签、修复优先级、检测方式、脆弱性名称、数据源等标签进行筛选和展示。 13.支持用户基于安全告警页面入口对安全告警的举证进行解读，以自然语言的方式对告警的内容进行解读，同时支持对安全告警的解读内容进行多轮追问解答。 14.支持实时告警分析，可实现思维链处置过程追溯，24小时不间断自动分析，实时值守，可结合数据包、资产基础信息、威胁情报等多个维度输出研判处置思考过程，针对人工决策给出建议，针对自动处置告警支持直接实现自动处置并展示处置状态。 15.提供3年软件升级、相关规则库升级、硬件质保服务。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 运维安全管理系统 | ★1.包含运维授权数≥200，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200。硬盘容量≥1.92T SATA，接口数量不少于6个千兆电口，4千兆光口。三年维保服务。 2.采用国产CPU芯片，并使用符合规范的操作系统。 3.为了安全审计支持用户手动增加、删除、修改指定的角色，并且满足指定角色登陆的认证形式和用户的有效期。 4.为了保持账号的更新频率，支持周期性的对比主机账号和AD域，可以设置自动或手动对失效的域账号进行删除。 5.内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际情况和组织架构，划分合理的范围。 6.系统可以内置配置普通运维用户、审计管理员、密码管理员、系统审计员、管理员、系统管理员等角色 7.为了保证安全执行高危操作，产品需支持配置命令审批规则，当管理员通过堡垒机执行高风险指令时需要上级管理员批准后才可以生效。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 端点安全管理系统 | ★1.管理控制中心软件及终端客户端软件，配置不少于50个服务器授权。 2.单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件。 3.采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 4.支持勒索病毒防护能力，能够对勒索病毒的拦截情况、处置情况等进行展示。 5.支持与本次采购的防火墙、安全运营平台进行策略下发，管理员可在防火墙和安全运营平台下发病毒查杀任务，提升病毒防护和查杀效率。 6.支持暴露面梳理功能，可以快速识别环境中暴露在外网的端口及应用，帮助用户高效梳理资产脆弱面。 7.支持对终端账户信息进行梳理，比如弱密码账号、长期未使用账号、非正常时间登录账号、高风险管理员账号等，协助用户快速了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况。 ▲8.支持系统信息的清点，包括操作系统及其版本、环境变量、内核模块、运行服务、启动项、计划任务、注册表。 9.通过对样本特征关联性分析，具备识别未知病毒能力。 10.通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整客户端的资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 漏洞扫描 | 1.采用有自主知识产权的安全操作系统，采用B/S设计架构，并采用SSL加密通信方式，无须安装客户端，用户可通过浏览器远程方便的对产品进行管理。 2.接口数量不少于接口6个GE电口、2个千兆光口SFP，采用国产的CPU芯片，并使用符合信创要求的操作系统。 ★3.支持400个扫描IP授权、200个WEB漏洞扫描URL授权。其中系统漏洞扫描，基线配置核查，弱口令扫描受授权IP数限制，资产发现不限制IP数量。 支持同时开启全插件系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描、基线配置核查，扫描速度不低于1000ip/h。 4.支持全局风险统计功能，通过图形化、表格化直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情。 5.支持国产操作系统的漏洞扫描，包括麒麟（Kylin）、统信（UnionTech OS）等。 6.支持国产数据库的漏洞扫描，包括达梦、人大金仓、南大通用等。 7.支持行业通用标准OWASP，支持通用WEB漏洞检测。 8.提供3年软件升级、相关规则库升级、硬件质保服务。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 数据安全 | 1.接口数量不少于6个千兆电口 2.最大硬件吞吐量≥2Gbps，数据库授权≥20个，SQL处理性能≥30000条SQL/s。 3.要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； 4.采用国产的CPU芯片，并使用符合信创要求的操作系统。 5.B/S方式，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； 6.提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构； 7.可用物理磁盘空间>=4TB； ▲8.支持主流国产国产化数据库：K-DB，达梦、人大金仓 9.支持以图表方式显示日志数据分布情况； 10.内置大量SQL安全规则 11.包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等； 12.支持安全运营平台联动实现数据库的风险进行统一分析预警。 13.支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询； 14.提供3年软件升级、硬件质保服务。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 日志分析管理系统 | ★1.实际授权主机审计数量≥100，设备支持扩展主机审计数量≥500。 2.内存大小≥16G，可用存储量不少于4TB，接口数量不少于6个千兆电口+2个万兆光口SFP+。 3.采用国产的CPU芯片，并使用符合信创要求的操作系统。 4.支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等日志对象的日志数据采集。 5.支持主流国产化操作系统日志接入。 6.支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集； 7.支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，同时支持转发已解析日志和原始日志的两种日志。 8.支持加密方式进行日志传输。 9.支持SM3国密算法，保障日志完整性，可以有效防止日志篡改等攻击行为。 10.支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式进行语法搜索；可根据具体设备、来源/目的所属、IP地址、URL进行具体条件搜索； 11.提供管理员账号创建、修改、删除，并可针对创建的管理员进行权限设置；支持页面权限配置和资产范围配置，用于管理账号权限，满足用户三权分立的需求； 12.提供3年软件升级、硬件质保服务。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 主动防御系统 | ★一、硬件及性能参数 1. 配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，扩展槽≥2个；配置冗余电源，采用自主可控CPU和系统，含三年特征库升级服务。 2. 整机吞吐≥9Gbps，应用层吞吐≥4Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥3.5万。 二、软件功能特性 1.支持常见蠕虫端口扫描告警，至少包含：135、137、139、445等； 对扫描流量进行牵引和监听，对数据负载报文进行修改，反馈定向的扫描结果。 2.支持跨物理设备的端口聚合，扩展带宽节省链路资源以及方便部署。 3.支持捕获半开放扫描和全连接扫描；支持捕获ARP欺骗过程的数据，基于目的IP和源IP进行控制，支持协议识别。 4.支持已知和未知漏洞的主流常见应用服务，至少包含：struts2、tomcat、mysql、mongodb等。 5.支持将两台设备进行虚拟化部署，实现设备一体化管理，资源共用。 6.支持针对访问控制能力做到用户、内容、动作、时间、地址、次数等限制 7.支持捕获的数据类型，至少包含：网络连接、网络断开连接、网络访问、文件创建、文件读取、文件写入、文件删除、文件重命名等行为，进程创建、渗透攻击、弱口令爆破，远程访问等数据。 8.支持本地agent的自身保护能力 9.支持隧道报文检测，可以识别并检测QinQ、PPPoE、MPLS、GRE、Vlan等特殊封装的网络报文，具备面向下一代网络的各种特性。 10.支持自动和手动备份，至少能够保存10个的文件，支持配置回滚 11.服务诱骗：针对异常攻击行为，对该资产的服务版本攻击行为，主动更新协议中应用服务版本号。 12.内置恶意域名信誉库，支持对恶意网站，C&C服务器，恶意DNS连接进行有效防护，同时可以实现恶意域名防护日志的存储和展示。 13.支持暴力破解检测，支持至少9种网络协议并支持至少17种暴力破解检测元素。 14.支持与沙箱联动，通过在沙箱虚拟环境中运行文件，跟踪记录其行为，基于大数据统计分类及动态行为分析等技术，有效识别未知威胁 15.支持通过命令行的方式对设备内部的数据流进行分析，可快速定位造成故障的内部功能模块，便于进行故障排查 16.支持将设备划分成多台虚拟分给不同的租户使用，不同租户之间相互隔离，管理以及策略配置互不影响，数量不少于1000。 17.支持异常事件大屏展示功能，可以通过地图可视化展示具体分布情况；同时可以对异常事件总数、高危事件数、被拦截数进行详细统计；支持对关键异常事件进行展示，将已被侵入的主机、僵尸受控主机、尝试入侵主机的地址进行统计；支持将攻击源、攻击目的名称和次数进行统计和排行 18.支持未知威胁监控平台，可以实现未知威胁日志、支持恶意域名、恶意IP、恶意邮箱、恶意FTP的排名统计与展示。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 安全托管服务 | 1.对本次项目对接的IP资产系统进行全面的安全运营服务，对本次项目涉及的服务器和业务对象，通过资产、漏洞和事件管理工作解决安全防护响应的及时性问题 ★2.30个IP,服务期3年,7X24小时,资产管理服务、互联网暴露面检测服务、互联网开放系统漏洞扫描管理服务、情报订阅服务、资产威胁检测与分析服务、资产事件处置与应急响应服务、组件调优服务，搜集暴露的IP、域名、端口等信息，安全保险服务、安全运营健康度报告、复盘汇报服务。含每月一次提供各服务项报告，需协助招标方督促涉及安全事件的厂商及时解决安全风险。 3.不论是白天、黑夜、节假日都应该能做到7*24H在线服务，并且在节假日期间应当每日为提供《节假日值守总结》 4.应当为提供7*24小时的安全守护，为了降低因网络安全事件造成的损失和影响，应当按照以下服务指标和要求为提供服务。 5.从安全日志产生到事件通告给的时间方面，按照国家标准对安全事件的分类分级指南，重大安全事件通告时间小于30分钟，一般事件的通告时间少于1小时； 6.应当承诺，服务范围内的所有安全事件的闭环处置比例达到100%。 7.应当满足重大事故应启动应急响应机制，工作时间15分钟之内在线值守专家进行响应，非工作时间30分钟之内专家进行响应，2小时上门处置。 8.安全服务平台应当兼容本次采购的主要安全设备，防火墙、安全运营平台、终端杀毒、漏扫等设备，支持实时接收安全设备检测到的安全事件信息，不需要线下搭建额外平台，安全日志数据提供7*24小时的服务。 9.针对学校所有对应的安全部件进行整合，以安全运营平台为中心，对所有防御检测与响应类安全部件进行管理统一收集，配置集中响应的流程 10.对学校所有的相关服务资产进行收集，明确重点保障与防护的资产，并将资产信息录入到安全运营平台中进行管理。 11.对学校所有防御检测响应类网络安全组件上的安全策略进行统一检查，确保安全组件上的安全策略针对威胁能起到对应的防护效果，对策略进行优化更新并保障安全策略处在最优水平。 12.使用分析工具系统与Web漏洞扫描：对操作系统、数据库、常见应用/协议、Web通用漏洞与常规漏洞进行漏洞扫描。对可修复的漏洞提供修复指导，对无法修复的漏洞进行评估保障和安全策略优化保障，形成《漏洞管理基础台账》 13.实现信息化资产不同应用弱口令猜解检测，如：SMB、Mssql、Mysql、Oracle、smtp、VNC、ftp、telnet、ssh、mysql、tomcat等。形成初步的《弱口令基础台账》并配合学校管理部门进行弱口令修改工作 14.首次对资产开展暴露面探测，以梳理资产面向互联网的开放情况，快速发现违规暴露在互联网中的资产及存在的风险并进行处置，实现对暴露面资产可管可控，降低暴露面资产的风险。输出《暴露面情况分析报告》 15.初步梳理全网主机是否感染了勒索病毒；是否已感染勒索病毒文件；根据已发生的漏洞攻击行为分析判断否存在勒索病毒攻击等。并根据调查结果配合管理部门进行清查 16.首次分析是否感染了挖矿病毒/木马；是否处于挖矿状态；根据已发生的漏洞攻击行为分析判断是否存在以植入挖矿木马为目的的漏洞攻击等。并根据调查结果配合管理部门进行清查；蠕虫病毒事件：根据平台反馈和主动分析，确认文件是否被感染，定位失陷的代码并进行修复。失陷主机分析：对失陷主机进行分析研判（如恶意程序及后门脚本类事件），并给出处置及加固建议。潜伏威胁分析：分析内网主机的非法外联威胁行为，判断是否存在潜伏威胁，并给出处置及加固建议。含：对外攻击、APT C&C通道、隐藏外联通道等外联威胁行为。并根据调查结果配合管理部门进行清查 17.针对漏洞利用攻击行为、Webshell上传行为、Web系统目录遍历攻击行为、SQL注入攻击行为、信息泄露攻击行为、口令暴力破解攻击行为、僵尸网络攻击行为、系统命令注入攻击行为及僵尸网络攻击行为进行分析评估，判断攻击行为是否成功以及业务风险点。 18.形成基础安全台账后，安全服务人员每日根据安全威胁/事件分析的结果以及处置方式，对安全组件上的安全策略进行检查，在发现可调优情况或根据业务需要时，进行整体平台的安全策略调整工作，并进行策略调整的记录。 19.根据业务的重要程度，按照日、周、半月、月等频率，针对内网脆弱性进行评估扫描，安全服务人员分析研判后提供实际佐证材料，并给出修复建议。 20.针对服务资产的勒索、挖矿类事件。安全服务人员主导发现和处置工作，协调安全专家最大程度提供溯源服务（如涉及到重装业务系统，提供重装指导）；安全专家定位恶意文件路径并提供查杀指导或在授权情况下直接查杀；并分析有无异常进程与服务，21.发现异常进行通告或在授权情况下直接对异常情况进行操作。 22.针对后门脚本类事件。安全服务人员主导处置工作，重要病毒协调安全专家制作提供专杀工具对感染服务器进行全面后门脚本查杀，并提供最大程度溯源服务。 23.针对隐藏通信通道、可疑外发行为。安全专家提供实际佐证材料，并给出修复建议，提供最大范围的溯源服务。配合定位异常进程以及恶意文件，并提供查杀建议，在授权情况下可以直接开展查杀工作。针对大规模的隐蔽行为可以固化出实际可行的措施，确保用户可自主进行查杀病毒。 ▲24.针对分析研判确认的入侵行为，如攻防演练中的检测渗透，安全专家及时给出策略调整建议。如果有防火墙设备等，在获得授权后，在服务时间内安全专家调整安全策略进行封禁。 25.形成初始资产台账后，安全服务人员按照服务要求，按日、周、月的频率对资产进行指纹（操作系统、中间件、软件厂商等信息）探测，并对指纹信息进行确认与更新，确保安全运营中心中资产指纹信息的准确性和全面性。 26.形成初始台账后，安全专家按服务要求，按照日、周、月的频率对资产进行存活性探测，当发现未存活资产或根据已知情况发现资产发生变更时，安全服务人员对变更信息进行确认与更新，确保安全运营中心中资产信息的准确性和全面性。 27.按服务要求，按照日、周、月的频率针对服务资产的系统漏洞和Web漏洞进行全量扫描，并针对发现的Web漏洞进行验证，验证漏洞的真实性及分析发生后可造成的危害。 28.针对周期性产生的漏洞扫描结果、资产重要性及漏洞的威胁情报，对漏洞进行重要性排序，确定修复的优先级；并将最终结果通告给用户，进行漏洞修复的优先级排序 29.对漏洞进行分析并输出可落地的修复方案，通过工单系统跟踪修复情况。确保所有漏洞能够得到闭环管理 30.对有符合要求的防火墙的用户，支持防护扫描组件发现的高可利用漏洞，不支持的防护设备提供相应的漏洞防护策略建议，能够确保部分无法进行漏洞修补的资产得到漏洞防护的能力 31.所有已经完成修复的漏洞进行复测，及时更新漏洞工单的漏洞修复状态。 32.按服务要求，按照日、周、月的频率，进行信息化资产不同应用弱口令猜解检测，如：SMB、Mssql、Mysql、Oracle、smtp、VNC、ftp、telnet、ssh、mysql、tomcat等。 33.针对安全组件收集的弱密码流量及日志进行分析验证，有针对性的进行内外网的弱口令检测，并将检测发现的问题通过工单系统跟踪修复状态。 34.服务人员依托大数据分析和威胁检测能力，7*24小时（分日夜假期排班）实时监测用户网络安全状态，对平台监测到的安全威胁进行分析鉴定，识别到真正的安全事件。 35.值班服务人员对分析鉴定后的各类威胁告警、安全事件生成服务工单，并及时向用户通告； 36.值班专家持续值守，针对每一个真实的威胁和告警，进行深度分析验证，分析判断受影响范围及是否攻击成功，将深度关联分析的结果通过服务群组/邮件等方式告知用户， 37.安全服务人员提供对应的处置和加固建议（如封锁攻击源、设置安全策略防护等措施），并协调安全专家借助客户已有的安全组件帮助用户闭环威胁； 38.实时抓取互联网最新威胁情报与详细资产信息进行匹配，对最新威胁情报进行通告与排查。 39.结合威胁情报，安全专家排查是否对服务资产造成影响并通知用户，及时协助进行安全加固。 40.安全专家可针对内/外网或特定业务系统及特定漏洞，基于客户业务定制检测逻辑，尽可能快地发现漏洞或攻击痕迹，发现潜在的安全隐患和已失陷的主机/被钓鱼成功的员工/账密信息泄露等，最大限度地降低攻击者造成的危害，评估造成的损失等内容，最终帮助客户验证风险并推动发现的问题和隐患进行闭环处理 41.策略检查：安全专家对安全组件上的安全策略进行统一检查，确保安全组件上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果。 42.策略调优：安全专家根据安全威胁/事件分析的结果以及处置方式，按需对安全组件上的安全策略进行调整工作。 43.安全专家7*24H值班服务，针对主机发生的安全事件开展调查分析和影响面分析，对发生的安全事件进行人工鉴定和举证分析。 44.对客户网络内服务资产爆发勒索病毒、挖矿病毒、篡改事件、webshell、僵尸网络等安全事件，利用一些工具和脚本对恶意文件、代码进行根除，帮助客户快速恢复业务，消除或减轻影响，闭环事件工单;事件影响抑制：通过事件检测分析，提供抑制手段，降低入侵影响，协助快速恢复业务。入侵威胁清除：排查攻击路径、恶意文件、清除。入侵原因分析：还原攻击路径，分析入侵事件原因，提供安全事件溯源结果。 45.加固建议指导：结合现有安全防御体系，指导用户进行安全加固、提供整改建议、防止再次入侵。 46.为用户配置一名经验丰富的安全专家作为专属服务经理,安全专家7*24小时值守对用户咨询或上报的安全问题进行及时响应并给出建议，如主机加固建议咨询、安全事件处置建议咨询等。 47.安全值守专家进行7*24小时安全监测，对发生的安全事件进行及时响应并在节假日期间每日进行值守总结，在服务群发送值守总结快报 ▲48.安全专家每周对服务资产进行安全运营情况的分析总结并输出《安全运营周报》。安全专家每月对服务资产及整体安全状况进行分析总结并输出《安全运营月报》。安全专家每季度总结阶段性安全运营情况并输出《安全运营季度报告》发送给用户，向用户进行远程总结汇报。安全专家每半年总结阶段性安全运营情况并输出《安全运营半年度报告》发送给用户，向用户进行远程总结汇报。安全专家总结年度安全运营情况并输出《安全运营年度报告》发送给用户，向用户进行总结汇报。配置服务平台，支持随时查看服务范围内业务资产安全状态。 49.支持在线展示所有脆弱性、威胁、事件工单的处置进程和结果 50.支持用户在线对服务SLA进行查阅和监督。 | 项 | 1 |  |
| 15 | 网络安全系统升级服务 | 针对现有哈密职业技术学院网络安全设备及安全系统进行URL&应用识别规则库升级，实现新老校区统一管理，对恶意网站、风险行为进行识别，并可根据用户需求设定合理规则，进行用户上网行为管理，杜绝不安全因素的访问，降低网络使用风险；杀毒模块支持基于流引擎查毒技术，可以针对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议进行查杀；能实时查杀大量文件型、网络型和混合型等各类病毒；并采用新一代虚拟脱壳和行为判断技术，准确查杀各种变种病毒、未知病毒；内置10万条以上的病毒库，并且可以自动或者手动升级；检测到病毒后支持记录日志、阻断连接，以保护内网用户免受病毒的侵袭和骚扰，提高组织内部网络环境的安全性；防火墙具备各种安全特征库（包括WEB应用防护识别库（需先开通增强级模块）、IPS特征库、僵尸网络防护库（需先开通增强级模块）、实时漏洞分析识别库（需先开通增强级模块））、应用识别库和URL分类库的定期更新服务，保持防火墙具备监测并防御最新威胁的能力；AF产品智能化安全运营服务，包括加密外联、黑客工具的深度检测与分析，云端大数据分析自动化生成安全事件、云端安全专家二次研判保障安全事件准确性、安全事件微信告警与一键处置、一键断网等服务。 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 1.3 数据中心机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1模块机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1. 服务器机柜均为前进风、后出风机柜。规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm； 2.机柜前应采用不小于1.5mm厚度的优质板材加工，后门采用不小于1.2mm厚度的优质板材加工，网孔设计，以保证机房设备的有效散热，网孔门通孔率需不小于75%。 3.机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于140°，以满足设备的安装要求。机柜门采用三铰链固定以保证机柜门的牢固程度。 4. 机柜表面喷涂颜色为黑色，满足A类环境的使用要求。机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动。 5.机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.16-2015的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示。 6.机柜静态承载能力不小于2400kg。 7.机柜动态承载能力应≥1000kg。 8.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载590kg测试连续通过8、9烈度结构抗地震考核。 ★9.每个机柜配置6个束线圈，2个理线架，1个底板，24个1U盲板，1个固定托盘，2个轻载滑道。2个32A单相PDU，输出接口不少于16位10A国标插口、8位16A国标插口。 | 台 | 40 |  |
| 2 | 密封通道 | 1.密封通道由机柜配电柜、行级精密空调、天窗、端门、走线槽等部件组成，通道宽度≥1200mm。 2.保证一致性和整体交付质量，密封通道、机柜、行级精密空调、微模块管理系统及动环监控。 3.天窗分为三种类型固定型天窗、活动型天窗，功能型天窗。固定型天窗用于安装摄像机、多功能传感器或感烟探测器等监控部件。 4.活动型天窗和功能型天窗应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，天窗玻璃厚度≥6mm，天窗玻璃面积占比应保证≥90%，玻璃材质透光率应≥90%。 5.密封通道翻转天窗应能支持自动或手动开启，当发生火灾时电磁锁打开，活动型天窗在重力作用下自动打开。同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。 6.密封冷通道的两端应设置自动平移端门，门禁识别通过后可自动开启。通道门框架结构应采用高强度优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，门板应采用整块钢化玻璃材质，其钢化玻璃厚度应不小于8mm。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。 7.密封通道端门两侧地面（地板）上应保证通过性优异，不应有地轨、门槛等。 8.通道端门侧应预留开门按钮、刷卡器、通道照明开关、紧急按钮、通道灯带等的安装接口，方便安装通道级门禁和照明使用。通道内部应设置紧急按钮，在干接点开门信号失效的极端情况下，通过物理掉电方式开启端门电磁锁，以保证通道内部人员的逃生顺畅。 ★9.应设置告警联动指示灯，支持告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应不少于4种。 10.通道内应设置LED照明，还应设置通道内氛围灯，增加通道内的视觉效果。通道照明应通过红外、门禁、摄像头多重判断提高准确度，还应采用智能照明系统，以实现人来灯亮、人走灯灭。 11.机柜顶部应集成有强弱电走线线槽，支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展。走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列安装要求，线槽宽度≥200mm，强弱电分开布线，线槽与机柜风格统一。 12.密封通道两端应设置门禁系统，门禁应支持指纹、密码、刷卡 多种识别方式。 13.密闭通道需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，并通过不低于8烈度抗震检验。 14.为确保微模块能效，要求微模块漏热量应不超过被测试微模块的5% ▲15.权威认证机构出具的PUE测试报告，要求在实验室环境下PUE＜1.2。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 精密空调 | ★1.总冷量≥60KW，显冷量≥60kW，水平送风，风量≥12000 m3/h，柜体尺寸颜色与服务器机柜一致。 2.空调采用高效直流变频压缩机与EC风机，室内风机支持在线插拔式维护，室内风机更换不需停机。 3.空调机组应具备氟泵自然冷却功能 ，在工况和气象条件适宜的情况下，能自动切换到氟泵工作模式，关闭压缩机，提升机组的能效。 4.室外氟泵驱动应采用变频调速器，自适应负载变化。 5.制冷量可在10%-100%无极调节，最小制冷量≤6500W（即最小制冷量≤10%）。 ▲6. 具备制冷剂不足智能检测功能，当制冷剂缺少后产生“制冷剂不足告警”，“制冷剂状态”参数显示“不足”或“严重不足”。 7.加热应采用PTC电加热，加热量≥6kW。加湿应采用高效的湿膜加湿，加湿量≥3kg/h。 8. 按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过不低于9烈度抗震。设备符合节能认证标准。 | 台 | 6 |  |
| 4 | 微模块管理系统 | 1.微模块应设置控制器，用以连接网管系统与下级监控设备；能将微模块内的精密空调、配电、天窗执行器、门禁执行器、烟感、温湿度、水浸、声光告警等设备的信号统一采集。 2.管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能。 ★4.应设置不小于32寸触摸大屏，智能特性直观展示，降低运维难度；本地大屏采用内嵌式一体安装方式，保证与微模块整体美观度。大屏可直观展示智能微模块监控状态（如电量、冷量、告警、环境温湿度等）、配电链路、制冷链路等信息。 5.设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等）。 6.设备应具备制冷链路显示功能：1）显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度；2）可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。 7.微模块控制器（或能源控制中心）满足网络安全要求，通过网络安全认证。 ▲8.微模块控制器满足网络安全要求，通过网络安全认证。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 动环监控平台 | 1、实现对供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，所有监控信息由嵌入式采集器发现部件故障或参数异常，即时采取多媒体、短消息、邮件等多种报警方式。管理系统应能够支持不少于100个智能节点的监控和管理的能力； 2、硬件架构：采用“服务器+采集主机+传感器/监控卡”，动环监控、门禁、视频集中化、一体化； 3、软件架构层面：采用B/S架构，维护和升级方式简单，且支持至少20个用户同时访问； 4、采用3D展示微模块各部件，用户现场能根据机房实际效果自定义3D界面； 5、数据中心管理系统采用高安全设计，着重对操作系统、数据库、管理软件进行加固，可有效防御窃听、伪造、篡改、越权访问、病毒、网络入侵等危害动作，避免管理系统服务器成为用户网络中的安全短板，并提供3种以上主流杀毒软件的扫描报告； 6、基于角色的用户管理，在定义合法用户时，可对用户进行分权分域管理，并提供管理员单用户模式。 7、包含北向接口，提供通信协议，能够被用户前端平台接入。 8、操作系统应具备自主知识产权，需提供国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁布的信息技术产品安全测试证书，并提供软件著作权证书。 9、数据库应采用完全自主可控的关系型数据库，提供软著作权证书。 10、含服务器1台：CPU,2*32G内存,2*1.92T SATA 硬盘,RAID卡,8*GE电口,2*900W电源,滑轨；交换机1台：交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥420Mpps，端口≥24个（支持POE+），10GE SFP+≥4个；采集器1台、短信猫1个等硬件。 11、环境监控部分，机房部署4个烟雾传感器、8个温湿度传感器、1套水浸传感器，统一接入动环监控平台。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 视频监控系统 | 200万红外AI摄像机10台，硬盘录像机1台，视频存储90天，统一接入动环监控平台。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 门禁系统 | 机房防火门门禁，2套双开门，指纹\密码\刷卡\人脸认证，仅进门认证，统一接入动环监控平台。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 一体化UPS | 1.支持将UPS电源、IT配电、空调配电、通道照明、MCCB总开关、UPS输入配电和UPS输出配电集成于一个柜体中，柜体尺寸颜色与服务器机柜一致。 2.UPS应采用高频模块化UPS，单台UPS总功率容量120kVA（30KVA功率模块4+1冗余），模块高度不大于2U。 3.UPS要求为全模块化设计，包括功率模块、旁路模块、控制模块等都支持在线热拔插，以提供最高级别的可用性、可维护性。 4.UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要1+1冗余，通讯总线也应有冗余，保障无单点故障。 5.为避免UPS静态旁路出现不均流及工作模式切换不一致的风险，要求UPS采用集中静态旁路模块设计（静态旁路容量不小于UPS单机最大容量），其故障不影响UPS系统输出。 6.市电与电池转换时间为0ms、旁路逆变转换时间为0ms。 7.市电模式运行下，系统效率≥96%（30%负载），≥96%（50%负载）。 ★8.输入开关MCCB：400A，配电输出分路不少于：IT负载配置不少于2套24路40A/1P开关，空调配置不少于8路63A/3P开关，照明配置不少于3路10A/1P 。 9.UPS应设置尺寸≥6英寸的LCD显示屏，应具备RS485、FE、干接点接口。 10.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过不低于9烈度抗震。 ▲11.UPS系统应满足网络安全要求，通过网络安全认证 | 台 | 2 |  |
| 9 | 蓄电池 | 阀控式铅酸蓄电池，12V200AH，UPS专用电池 | 只 | 80 |  |
| 10 | 电池架 | 蓄电池电池架，立放四层，尺寸：1320*1200*1400，含电池连接排 | 套 | 4 |  |
| 11 | 电池开关盒 | 电池保护开关盒-400A/3P×2-带中线 | 套 | 1 |  |
| 12 | 一体化UPS输入电缆 | YJV-(4x185+1x95)mm^2 | 米 | 150 |  |
| 13 | 电池连接线 | BVR-120mm^2 | 批 | 1 |  |
| 14 | PDU输入电缆 | RVV-3x6mm^2 | 米 | 850 |  |
| 15 | 接地线 | BVR-16mm^2 | 米 | 160 |  |
| 16 | 制冷剂 | R410A | 瓶 | 30 |  |
| 17 | 空调铜管 | 7/8"(气管)&5/8"(液管)，含保温套、连接弯头和直接 | 米 | 240 |  |
| 18 | 空调电缆 | YJV-5x10mm^2 | 米 | 120 |  |
| 19 | 空调室外机电缆 | RVV-6x2.5mm^2 | 米 | 120 |  |
| 20 | 空调室外机通信线缆 | RVVP-3x1.5mm^2 | 米 | 120 |  |
| 21 | 散力架 | 现场焊接 | 项 | 1 |  |
| 22 | 单色LED条屏 | ≥0.6*8米LED单色显示屏，含控制软件、屏幕支架等配套设施。 | 平方米 | 4.8 |  |
| 1.3.2临时机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通机柜 | ★42U，服务器机柜，每个机柜配置6个束线圈，2个理线架，2个侧板，1个底板，1个固定托盘，2个轻载滑道，2个全高竖装32A PDU。采用黑色， PDU外壳选用优质型材；PDU电压：AC220V，输入容量：32A，分路空开配置20*A10+4*A16。 | 套 | 8 |  |
| 2 | 普通A75:F89空调 | 3P立式空调 | 套 | 1 |  |
| 3 | 配电箱 | 输入100A，输出16路40A，4路16A | 个 | 1 |  |
| 4 | 桥架 | 强弱电双排桥架 | 米 | 15 |  |
| 5 | 普通空调用 | RVV3x4mm^2 | 米 | 50 |  |
| 6 | PDU输入电缆 | RVV-3x6mm^2 | 米 | 100 |  |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 900 |  |
| 8 | 附材 | 跳纤、水晶头、电源接头、标签、软管，蛇皮管等 | 项 | 1 |  |
| 9 | 机房搬迁及调试 | 临时机房搬迁，含机网络设备，网络安全设备等内容。 | 项 | 2 |  |
| 10 | 基础改造 | 窗户封堵、空调下方防水围堰等内容 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 1.4 数据中心虚拟化平台扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云资源服务器 | 1.服务器类型与品牌：2U机架式双路服务器，国产品牌。 ★2.处理器配置：配置≥2颗C86国产处理器，单颗处理器物理核≥32核，主频≥2.7GHz，缓存≥64M，支持超线程。 3.内存与插槽：配置≥24*32G DDR4-3200MHz服务器专用内存，支持≥32个内存插槽，支持≥4T内存容量，支持ECC，兼容RDIMM、LRDIMM。 4.硬盘与存储：配置2*960G SSD硬盘。 5.RAID卡与I/O扩展：配置RAID卡，≥2GB Cache，支持电容掉电保护。支持≥10个标准PCIE4.0插槽（非存储、网络等设备专用）。支持≥1*OCP3.0，支持4个双宽GPU或8个单宽GPU，兼容国产GPU卡。 6.接口配置：配置≥4个USB接口，≥2个VGA接口。网卡：1双口10G网卡（含光模块）+1双口32G HBA卡（含32G多模光模块）+4个GE口。配置≥1个千兆远程管理接口，支持共享业务接口实现管理接口的冗余。 ▲7、支持内存故障隔离功能。支持硬盘告警精细化，可以区分硬盘固件、配置、物理故障三类告警。 8.电源与机箱：配置1+1冗余电源，支持≥1600W电源。提供机架安装导轨及电源线。机箱前后面板配置清晰指示灯，直观提示服务器状态及故障。 9.管理与安全：配置虚拟KVM功能，实现远程对服务器的完全控制。提供服务器健康日记、自动/手动截图、电源监控等功能。提供同品牌国产正版服务器操作系统授权，支持操作系统安全功能。配置机箱入侵检测，提供报警功能。支持固件数字签名更新机制，防止非授权固件更新。支持TPM/TCM安全特性。 | 台 | 18 |  |
| 2 | 软件授权扩容 | 1、配置服务器虚拟化授权：将物理服务器CPU、内存等进行虚拟化池化，为上层应用弹性计算资源服务，支持业内所有主流C86服务器型号，支持管理节点高可用和虚拟机高可用、云主机快照等全部功能；2、配置存储虚拟化对接模块：支持对接管理多种存储类型，包括本地存储、集中存储（NFS/iSCSI/FC）、分布式存储等，为云主机提供块存储服务；3、配置云盘管理功能：支持云盘QoS功能，支持共享云盘功能，支持在线云盘扩容功能，支持云盘快照、克隆、创建镜像功能； | 套 | 36 |  |
| 3 | 存储扩容 | ★1、存储扩容2台24盘位磁盘扩展柜，扩展柜按两个类型进行配置，1台SAS磁盘驱动器套件16TB,7200转，24块；1台SSD硬盘驱动器套件3.84TB，24块； 2、所有配套线缆和滑轨配件，扩容磁盘柜采用双路SAS线缆与原有存储连接，扩容后要求与原存储完全兼容，可以使用现网的硬盘空间，并与原存储设备进行存储底层的磁盘统一管理，做到即插即用； 3、提供原厂工程师现场安装服务，配合原有存储进行存储高级功能和软件升级服务，提供原厂3年7*24小时维保服务。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 存储交换机 | 1、国产以太网交换机，提供国产芯片；1U机架式，24个32Gbps 端口，支持32Gb、16Gb等多种FC协议，适应的Trunking，智能路径选择端口类型，任何端口都是通用、自动发现、自配置的，呈现下面的端口状态：E_Port、F_Port、M_Port、D_Port、N_Port 2、Fabric端口速度32/16Gbps自动适应，集合带宽单机最大支持768Gbps，端到端全双工；无阻塞的结构； 3、可视化界面，所有关键部件LED指示灯、基于Web的管理界面和故障定位指示； 4、支持多种管理，Telnet，HTTP，SNMP v1/v3( FEMIB，FC Management MIB )；审核，系统日志，变更管理追踪；符合SMI-S标准，SMI-S脚本工具集，管理域； | 台 | 2 |  |
| 5 | 备份一体机 | 1. 处理器：≥2颗C86国产处理器，主频≥2.0GHz，单颗CPU物理核≥32核，支持超线程； 2. 内存：≥128GB，8个DIMM插槽，最大支持512G内存。 3. 硬盘：≥2*480GB SSD系统盘与10*10TB数据盘（含授权）。 ★4. 阵列卡：≥2GB缓存RAID卡（含掉电保护）；网络接口：≥1*四口GE电口卡与1*双口万兆网卡（含模块）。整机三年质保。 5. 提供授权国产操作系统，操作系统一年维保，备份一体机基础安装实施服务。 6. 备份软件：设备基于存储架构的嵌入式系统，文件系统无逻辑容量限制。 7. 支持CDP、CDM等功能，同一界面统一管理备份功能；支持多种RAID方式，Raid TP可在无热备盘时三块盘损坏数据不丢。 8. 支持数据压缩、重删；有CDM功能且多种备份方式；支持主流数据库备份恢复；支持多种远程灾备模式；支持多种虚拟化和云平台备份恢复且无需客户端代理。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 业务及备份交换机 | 1、国产以太网交换机，提供国产芯片； 2、接口要求：固定48个1/10Gbps SFP+端口和固定6个40G QSFP+端口（支持拆分为10G端口使用），最大支持万兆端口72；配置24个多模光模块； 3、二层支持4K VLAN，支持端口镜像，聚合端口镜像及远程端口镜像；三层功能：支持IPv4静态路由等；支持VRF功能； 4、链路冗余：支持跨机箱链路捆绑M-LAG，即由多台物理机箱组成1台虚拟交换机，实现跨机箱的以太网链路捆绑； 5、电源：实配可热插拔的冗余交流电源，实现1:1冗余，支持220V双交流或高压直流240V供电；热插拔的冗余风扇，风扇数量≥3，支持严格前后送风； 6、转发延时不大于800ns； | 台 | 2 |  |
| 7 | 管理交换机 | 1、国产以太网交换机，提供国产芯片； ★2、接口要求：48个10/100/1000M电口，≥4 个1/10G SFP+光口，≥2个扩展插槽，可支持40G端口；配置≥4个万兆多模光模块； 3、二层功能：最大MAC地址≥144K，支持端口镜像，流镜像及远程镜像；三层功能：路由表≥48K；支持IPv4静态路由；支持VRF功能； 4、组播协议：支持IGMP，PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，Static Multicast，MLD v1/v2，MLD Snooping ，PIM-SMv6，MVR6； 5、电源：实配可热插拔的冗余电源，实现1:1冗余； 6、Vxlan：支持VxLAN二层/三层网关，支持VXLAN tunnel，支持VXLAN路由；支持M-LAG技术； | 台 | 2 |  |
| 8 | 附材 | 跳纤、轧带、标签、等满足设备使用 | 项 | 1 |  |

| 二、校园安全智能化提升工程概算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 2.1 周界入侵报警 |  |  |  |  |  |
| 1 | 警戒摄像机 | 1. 最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，支持H.265/H.264编码； ★2. ≥400万像素CMOS传感器，不低于3mm-13mm、F1.0镜头，内置1颗GPU或集CPU、NPU、 GPU一体的芯片，内置麦克风、1个扬声器； 3. 补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； ▲4. 支持设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防等类型，应能记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传； 5. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口、≥1个RS-485接口、≥1个存储卡接口，具有白光、红外补光灯，补光距离≥40米，防护等级不低于IP66。含电源、支架 | 台 | 96 |  |
| 2 | 院区摄像机 | 1. 网络枪型摄像机，视频压缩标准支持H.265、H.264，支持3D降噪、强光抑制、背光补偿功能，红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米，防护等级不低于IP66； ★2. ≥400万像素CMOS传感器，摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥3200×1800、20帧/秒，水平分辨力不低于1800线； ▲3. 宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx，具有白光补光、红外补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，支持根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，开启白光灯进行补光时，支持输出彩色视频图像。含电源、支架 | 台 | 120 |  |
| 3 | 标准设备箱 | 200*300*400mm；交流220V/16A输入空开、6个6A输出空开，空开具备漏电保护功能。箱体进线孔位置位于箱体底部。含1光4电交换机（含单模光模块）。 | 套 | 80 |  |
| 4 | 围墙立杆 | ￠110mm(高2米), 钢管材质：Q235 热镀锌，表面静电喷塑，带2个挑臂。 | 套 | 48 |  |
| 5 | 双臂金属立杆 | ￠219mm(高6米),臂厚6mm 钢管材质：Q235 热镀锌，表面静电喷塑。 | 套 | 10 |  |
| 6 | 定制支架 | 将监控和室外音响根据实际需求进行定制支架，固定到灯杆上。 | 套 | 50 |  |
| 6 | 金属臂 | 3-5米锥型杆，杆径60mm-140mm，4mm臂厚 钢管材质：Q235热镀锌，表面静电喷塑。 | 套 | 20 |  |
| 7 | 立杆底座（含预埋件） | 500*500*1200mm（地笼）,（1.2*1.2*2）（基础）含地笼接地。 | 套 | 10 |  |
| 8 | 破路及恢复 | 立杆到弱电井距离，含拆除及开挖、管材、路面恢复。 | 平方米 | 390 |  |
| 9 | 监控光缆 | 48芯光缆 | 米 | 3700 |  |
| 10 | 监控光缆 | 12芯光缆 | 米 | 12600 |  |
| 11 | 网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 1080 |  |
| 12 | 电源线 | 2*1.5mm电源线。 | 米 | 9600 |  |
| 13 | 附材 | 含设备使用穿管、卡子、插线板等。 | 套 | 87 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 2.2 安防监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内半球 | 1. 高清半球摄像机，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节，支持POE供电，红外补光距离≥25米，防护等级不低于IP66； ★2. ≥400万像素CMOS传感器，摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥2550*1440、20帧/秒，水平分辨力不低于1800线；支持POE供电。 ▲3. 宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx。含电源、支架。 | 台 | 350 |  |
| 2 | 室内枪机 | 1. 网络枪型摄像机，支持POE供电，视频压缩标准支持H.265、H.264，支持3D降噪、强光抑制、背光补偿功能，红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米，防护等级不低于IP66； ★2. ≥400万像素CMOS传感器，摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥2550*1440、20帧/秒，水平分辨力不低于1800线； ▲3. 宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx，具有白光补光、红外补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，支持根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，开启白光灯进行补光时，支持输出彩色视频图像。含电源、支架。 | 台 | 196 |  |
| 3 | 球机 | 1. 全景枪球一体化摄像机，全景画面和细节画面最大分辨率和帧率均≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码； ★2. ≥400万像素CMOS传感器，支持输出两路视频图像（1路全景视频图像、1路细节视频图像），内置≥2颗GPU芯片，全景视频图像内置镜头、≥2颗补光灯，靶面尺寸≥1/1.9英寸；细节镜头内置镜头、≥4颗补光灯； ▲3. 细节镜头支持≥22倍光学变倍，最大焦距≥110mm，低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx，细节镜头支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； 4. 支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪；支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；支持报警联动声音和白光闪烁报警； 5. 支持跟踪报警功能，支持对监视画面中的多个目标进行跟踪，应能显示移动目标的属性（人、车、其他），当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面≥5s后解除报警； 6. 支持定位联动功能，支持自动标定全景视频图像与细节视频图像，在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量≥6个，标定用时≤1s； 7. 支持图片合成功能，报警事件触发后，应能联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成； 8. 设备静电放电抗扰度不低于GB/T 17626.2-2018中等级4级规定，射频电磁场辐射抗扰度不低于GB/T 17626.3-2016中等级4级规定，电快速顺变脉冲群抗扰度不低于GB/T 17626.4-2018中等级4级规定，浪涌（冲击）抗扰度不低于GB/T 17626.5-2019中等级4级规定； 9. 具有≥1对音频输入/输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出，内置红外+可见光补光灯，红外补光距离≥150m，全景、细节独立白光补光距离≥30m，防护等级≥IP66。（设备含支架、电源） | 台 | 12 |  |
| 4 | 楼顶墙装支架 | ￠110mm(高1.5米), 钢管材质：Q235 热镀锌，表面静电喷塑，带1个挑臂。可根据安装位置定制。 | 套 | 12 |  |
| 5 | 电梯摄像机 | ★1. 电梯专用摄像机， ≥400万像素CMOS传感器，视频分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，彩色最低照度≤0.005lx，靶面尺寸不低于1/3"CMOS； 2. 支持电瓶车遗留侦测功能，支持对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加提示框、并报警，对自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标不产生报警，支持持续的报警输出，电瓶车离开布防区域后报警输出应能自动关闭； ▲3. 支持TOF遮挡报警功能，对人为遮挡行为检测报警，支持联动抓图、声音报警，支持TOF遮挡防干扰功能，光线明暗变化不会触发报警； 4. 支持POE供电，内置麦克风、扬声器，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，红外补光距离≥5米，防暴等级≥IK08。 | 台 | 16 |  |
| 6 | 无线网桥 | 无线网桥(含发送端和接收端)，支持≥4路2M码流，最大传输距离≥200米，≥2个网口，支持客户端统一管理、智能运维。 | 对 | 16 |  |
| 7 | 室内设备箱 | 200*300*400mm；0.5KVA稳压电源、交流220V/16A输入空开、6个6A输出空开。箱体进线孔位置位于箱体底部。 | 套 | 40 |  |
| 8 | 视频存储 | ★1、网络存储设备，可接入硬盘≥48块，配置≥48块16T企业级硬盘，不低于64位处理器，≥8GB内存，≥200GB SSD系统盘；存储接口≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔，实配≥48块16TB硬盘； 2、网络接口≥4个千兆数据网口，≥1个千兆管理口；其他接口≥1×COM，≥2×USB2.0，≥2×USB3.0，≥1×VGA，≥1×IPMI；整机电源支持1200W，1+1冗余电源； 3、视频性能支持接入≥500路（最大接入带宽1000Mbps）；图片性能支持写≥250张/秒（单张图片500KB）；设备内置视频云存储软件；支持视频流、图片流直存；支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 ； 4、系统支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除; 5、云存储系统支持与视频监控平台、虚拟化平台对接；一套云存储系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务，可提供视频监控业务，具备容错处理能力; ▲6、系统支持集群部署，集群内节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障，业务负载分担到其他节点的时间不超过15秒； 7、系统支持磁盘故障后，具有数据自愈功能，可设置立即重构，亦可设置为不执行重构，即支持手动或系统自动恢复数据。EC纠删码为降级状态，可以正常读取视频；图片、智能流、文件业务的数据；在数据恢复过程中，业务不中断; 8、系统支持磁盘故障、设备故障后,根据业务情况,调整设置重构的等级,分别调整为高速重构、中速重构、低速重构;支持重构速度展示:支持自动进行数据迁移,在数据迁移过程中,业务不中断; | 台 | 5 |  |
| 9 | 网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 35400 |  |
| 10 | 电源线 | 2*1.5mm电源线。 | 米 | 24780 |  |
| 11 | 穿线管 | Φ20KBG镀锌钢管 | 米 | 7080 |  |
| 12 | 附材 | 含设备使用轧带、卡子、插线板等。 | 套 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 2.3 车辆管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍机 | ★1、出入口补光抓拍一体机，包含防护罩、摄像机、镜头、LED补光灯等，分辨率和帧率不低于1920*1200@25fps，支持H.264、H.265编码，最小照度彩色≤0.002Lx，黑白≤0.0002Lx ，采用电动变焦镜头，支持软件自动调焦，自动光圈，支持ICR切换，支持补光灯自动光控、时控可选； ▲2、设备支持≥19种车型显示，可显示车型应包括：SUV、MPV、轿车、小型轿车、 微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车、 大型货车、小型客车、大型客车、集装箱卡车、微型卡车、吊车、油罐车、混凝土搅拌车、两厢轿车、三厢轿车、跑车；（需提供CNAS标识的检测报告复印件证明） 3、设备支持≥250种车辆品牌标志识别，支持识别≥4700种机动车子品牌； 4、设备具有外接控制功能，当监视画面中有大型客车或货车出现时，设备可按预设时长联动控制外接道闸动作； 5、设备支持对机动车辆进行过滤抓拍，可设置仅对正向、背向、全部车辆进行抓拍； 6、设备具有≥1个 RS-485 接口、≥1路音频输出、≥3路触发输入、≥2路触发输出，≥1个存储卡接口，具有≥2个内置红外白光一体化LED灯，白光红外可切换，补光灯自动光控、时控可选； 7、布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；防护等级不低于IP67，工作温度-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)； 8、立柱高度不低于1.3米，立柱直径不小于60mm | 台 | 6 | 3个大门 |
| 2 | 地库道闸 | 1. 道闸抓拍一体机含多种部件，道闸直杆支持3 - 4米，支持跟车不落杆快速通行，防尘防水不低于IP54。 2. 摄像头分辨率、传感器、最低照度、镜头、视频压缩标准及支持协议符合一定要求。 3. 支持识别多种车牌类型，还有车型、车标、车身颜色、子品牌检测，支持授权名单导入对比、脱机运行和联动道闸开闸。 4. 可识别部分污损、遮挡车牌，能在大角度成像时识别车牌。 5. 支持两种防跟车模式，视频检测可判断车辆运动方向，连续过车时能跟车不落杆。 6. 具备多种功能如放行计数、应急放行、过流保护、车辆身份确认，身份确认到道闸开启响应不超1s。 7. 具备车牌识别功能，不同光照条件下白天和夜间识别准确率均较高。 8. 支持多种车型识别，不同光照条件下白天和夜间车型识别准确率达到一定比例，设备有多种接口、补光灯、触发输入和继电器输出，内置LCD屏幕且参数符合要求，工作温湿度范围和防护等级明确。 | 台 | 6 | 3个车库 |
| 3 | 出入口控制终端 | ★1、出入口控制终端，内存≥4G，存储功能≥128G；RS232接口≥1路，RS485接口≥1路，USB接口≥4个，VGA接口≥1路，HDMI≥1路 ； 2、网络接口≥1个千兆外网网口+8个百兆内网网口；音频输入3.5MM标准输入，音频输出3.5MM标准输出；报警输入≥2路，报警输出≥2路； 3、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用；可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 4、可控制报警输出，并获取报警输入信息；支持双数据库热机备份功能； 5、工作温度 -10℃~+50℃。 | 个 | 6 |  |
| 4 | 网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 1000 |  |
| 5 | 电源线 | 2*1.5mm电源线。 | 米 | 1000 |  |
| 6 | 附材 | 含设备使用穿管、卡子、插线板等。 | 套 | 7 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 2.4 电子巡更及可视报警紧急求助系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡更手持机 | 1、CPU：4核 2.0GHz，存储 2GB+32GB； 2、SIM接口 Nano SIM*2（双卡双待），存储扩展 TF卡，最大支持512GB； 3、电池容量 4900mAh，待机时间 ≥500小时，支持NFC、蓝牙； 4、定位 内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗、GPS、Glonass定位； 5、显示屏 5.5英寸显示屏，电容式触摸； 6、抗滚落能力 300次 50cm范围内滚落，防护等级≥IP68； | 套 | 20 |  |
| 2 | 巡更射频识别器 | NFC巡更打卡，3M背胶设计，可直接粘贴于墙面，也可通过中间固定孔进行螺丝固定 识别距离：近距离 工作频率：13.56M 信号类别：无源 | 套 | 150 |  |
| 3 | 室内可视报警盒 | 内置1080P广角红外摄像机，水平视角86°； 内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风； 支持通过有线网络和管理中心双向音频对讲； 支持中心监视监听、录音录像与广播功能； 支持外接警灯警号；支持防拆报警/喧哗报警； 支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器; 防护等级：IP54 防暴等级：IK08 最大支持256G Micro SD卡存储 | 台 | 20 |  |
| 4 | 室外可视报警柱 | 1、可视紧急报警柱，具有报警输入≥2路，报警输出≥2路，警号输出≥1个声音110分贝，可独立控制，警灯输出≥1个红蓝双色警灯，可独立控制，网络接口10M/100M自适应网口；音频接口≥1个音频输入、≥1个音频输出接口，内置≥1路3W扬声器； 2、嵌入式Linux操作系统，内置400W 自动红外超广角高清摄像头，视频压缩标准支持H.264、H.265；网络通信协议支持TCP/IP、SNMP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF； 3、设备支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲；音频压缩标准支持G.711、G.726；具有Micro SD卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡； 4、设备支持有线连接≥2路RJ45接口，工作温度-40℃-70℃，IP等级≥IP65；安装方式支持抱箍或者壁挂。尺寸：不小于400（W）*400（D）*2200（H）。含基础底座。 | 台 | 5 |  |
| 5 | 紧急报警管理机 | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 | 台 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

| 2.5 人脸抓拍系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | ★1、智能网络摄像机，图像传感器≥1/1.8英寸，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，支持H.265/H.264编码，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 2、设备支持不少于3种智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片； 3、设备内置具有混合补光灯（每颗由红外灯和白光灯组成），补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 4、内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音； ▲5、设备支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型； 6、设备支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况； 7、设备支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2对报警输入输出接口，混合补光距离≥50米，防护等级不低于IP66。 8、包含摄像机电源、支架 | 台 | 4 |  |
| 2 | 分析终端 | 1、存储接口：1个SATA接口，内置1TB硬盘；视频接口：1×HDMI，1×VGA；网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：4路报警输入，1路报警输出；串行接口：1路RS-232接口、1路RS-485接口；USB接口：1×USB 2.0，1×USB 3.0输入带宽：128Mbps；输出带宽：256Mbps；接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持32×1080P；显示能力：HDMI最大支持8K输出； 2、整机搭载1颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、智搜等引擎模式； 3、目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索；目标名单库：支持16个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张；视频流：4路视频流（4MP） 图片流：4路图片流；目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重；目标应用：签到、频次（高频、低频） | 台 | 2 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 2.6 监控中心、监控室建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | ★1、显示尺寸：65 inch，屏幕可视区域：1428.48 (H) mm × 803.52 (V)mm，物理分辨率：3840 × 2160，背光源类型：D-LED； 2、亮度≥350 cd/m²，响应时间≤8 ms； 3、显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。 4、具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 显示器壁挂支架 | 材质：SPCC高强度钢（主体） 适用尺寸：32寸-65寸 产品承重：不少于80KG | 台 | 2 |  |
| 3 | 操作电脑 | CPU：≥8核/2.3GHz/内存：16GB/硬盘：512G SSD/显示器：23.8英寸、鼠标键盘/显卡：2G独显/DVD刻录/操作系统：（激活） | 台 | 2 |  |
| 4 | 高清线 | 10米/根 | 根 | 2 |  |
| 5 | 附材 | 电源线、网线、线槽、水晶头等 | 项 | 2 |  |
| 6 | 安防视频监控中心液晶拼接屏 | ★1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤1.7mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms。 2、LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，静态对比度达到1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 3、用户通过客户端设置开机延时时间，设备开机时根据延时时间执行开机动作。延时时间以ms为单位，范围0-3000ms。 4、内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 5、具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作。 6、支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 7、液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放。 | 台 | 24 |  |
| 7 | 显示器支架 | 55英寸-模块化支架 1、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 2、颜色：黑色 3、厚度：主体330mm；底盘趴角830mm 4、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 5、底座高度：600mm 6、弧度：0° | 台 | 24 |  |
| 8 | 解码器 | ★1. 框架式结构，机箱高度≤3U，≥2个10M/100M/1000M自适应以太网口，≥2个RS485/232复用口，≥4路HDMI输入接口、≥24路HDMI输出接口，输出分辨率支持≥3840×2160@30 Hz； 2. 支持对HDMI输入视频源进行编码，编码分辨率不低于1080P，支持≥192路1080P视频同时解码输出，支持≥192个窗口； 3. 支持网络、数字视频信号的接入和切换输出，支持解码H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持ONVIF协议接入设备解码； 4. 具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，同时支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作，支持断电保护功能，支持自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态； 5. 支持将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，支持一键调用，场景保存方式支持以布局缩略图方式显示，输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象； 6. 支持用户添加、删除、修改、密码设置等操作，支持为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），支持设置≥64个用户； 7. 支持通过抓屏软可将远程桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps，同时抓取≥8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化，支持在电视墙进行≥8画面分割显示，支持对远程桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙； ▲8. 支持将一路输入视频图像发送至多个输出接口进行拼接显示，支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持拼接不少于32路分辨率为1920×1080的视频图像；拼接时不同输出之间画面应同步、无撕裂感、无错位；支持多块屏幕图像的拼接，可将显示单元拼接成一个高分辨率的单一逻辑屏；全屏刷新时间≤20ms； 9. 单输出接口支持不少于16个分辨率≥4096×2160图层或16个分辨率≥1920×1080图层；单张输出板卡支持不少于30个分辨率≥4096×2160图层； 10. 输出分辨率支持支持自定义，设置范围宽不低于1280～3840、高不低于720～2160可设；支持根据屏的点数及显示面积制定输出分辨率，通过软件内部界面设置及相应的点数划分制定功能实现自适应，支持将自定义分辨率添加到系统默认列表中； | 台 | 1 |  |
| 9 | 操作终端 | CPU：≥8核/2.3GHz/内存：16GB/硬盘：256G SSD/显示器：23.8英寸、鼠标键盘/显卡：2G独显/DVD刻录/操作系统：（激活） | 台 | 4 |  |
| 10 | 双人值班坐席 | 1.内部主框架为2.0mm热镀锌钢板；2.台面：采用优质高压耐磨防火板整体厚度≥27mm；3.台面边缘：前端使用≥38mm，后端面使用≥2mm的软聚氨酯封边条；4.前后门板为木质材料，厚度≥18mm； 5.强弱电分离，保障线路安全。桌面颜色可选。 | 组 | 5 |  |
| 11 | 值班座椅 | 优质西皮，高弹力海绵，实木扶手 | 把 | 10 |  |
| 12 | 机柜 | ★规格（W*D*H）：600mm*1000mm*1200mm； 配置2个理线架，2个侧板，1个底板，2个固定托盘，1个全高竖装32A PDU。采用黑色， PDU外壳选用优质型材；PDU电压：AC220V，输入容量：32A，分路空开配置12*A10。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 高清线 | 10米/根 | 根 | 22 |  |
| 14 | 附材 | 电源线、网线、线槽、水晶头等 | 项 | 1 |  |

| 2.7校园广播建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱（带2.4G多功能手持MP3话筒） | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 6.多功能话筒支持调节2.4G麦克风音量功能，支持录音功能，带激光笔和PPT翻页功能。 | 套 | 110 | 主教学楼+互动教室 |
| 主教学楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 | 台 | 2 |  |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 台 | 8 |  |
| 3 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 只 | 121 |  |
| 4 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥9个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 台 | 3 |  |
| 体育馆 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 只 | 16 |  |
| 3 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W 2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:800Ω绿:400Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×2,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 只 | 8 |  |
| 图书馆 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 台 | 2 |  |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 只 | 17 |  |
| 4 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W 2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:800Ω绿:400Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×2,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 只 | 16 |  |
| 5 | 天花喇叭 | 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB 4.频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz 5.喇叭单元：≥5"×1 | 只 | 40 |  |
| 6 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥9个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 台 | 3 |  |

| 2#、3#、4#、5#实训车间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 只 | 62 |  |

| 二号食堂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 只 | 24 |  |
| 3 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W 2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:800Ω绿:400Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×2,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 只 | 10 |  |
| 4 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥9个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 台 | 2 |  |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线材 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 2000 |  |
| 2 | 水晶头 | 六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒 | 盒 | 5 |  |
| 3 | 线材 | 铜芯护套线RVV2*1.5 | 米 | 23085 |  |
| 4 | 线材 | 铜芯护套线RVV2*2.5 | 米 | 380 |  |
| 5 | PVC管 | 白色线管A管DN25 | 米 | 1500 |  |
| 6 | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm | 米 | 1650 |  |
| 7 | 壁挂机柜 | 网孔门 宽550*深400*高670mm(12U)，含固定螺丝、5孔插线板等附件 | 套 | 11 |  |
| 8 | 其它辅助材料 | 施工工具、钢钉、软管、线卡等 | 项 | 1 |  |

| 3、校园管理现代化提升工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 3.1 智能运营中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.LED类型 像素间距≤1.25mm，应采用RGB全倒装共阴驱动，晶圆倒置封装/无引线焊接工艺，COB封装；显示屏上的物理像素点数和实际显示的像素点数是1：1的关系，像素构成：1R1G1B，不得采用虚拟像素达到像素点指标。 ★2.屏幕尺寸 ：≥10.8m×3m； 3.主要技术性能要求 1）亮度≥800nit（0-100%无级可调，根据环境光自动调节亮度，高效节能）；对比度≥15000:1；智能色温：标准9300K；1000～18000K可调，调节步长100k；色温误差：色温为9300K时100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 水平视角≥175°，垂直视角：≥175°；刷新频率3840~7680Hz；模组平整度：≤0.05mm，模组间相对错位值≤0.5%。 4.电磁屏蔽：屏体表面余磁不得超过60GS，减少屏体表面金属粉尘吸附； 5.峰值功耗：≤280W/㎡，平均功耗：≤94W/㎡，带有智能节电功能，产品具有四重节能技术。（IC节能、待机节能、倒装节能、高转换率PFC电源） 6.电源、HUB、接收卡，采用板对板硬连接设计，无线材连接，须支持热拔插，故障率低，拆卸维护便捷。 7.质量稳定性 ：应7×24小时连续工作无故障，平均故障间隔时间（MTBF）≥100000小时，平均故障恢复时间（MTTR）≤1分钟；LED寿命≥120000小时；须支持电源、信号1+1允余备份，电源须支持双电力输入备份，双路信号冗余备份，任意断开其中一条单元信号接入线缆不影响单元显示。 10.防护功能 具有防护性能，关键元器件符合三防设计原则。 11.符合节能标准，通过中国节能认证、环保认证、TUV低蓝光认证。 ▲12.智能制造能力：制造厂家应具备自主生产基地，本项目不接受OEM厂家或非LED行业生产企业产品；制造厂商通过GB/T23001两化融合3A等级和智能制造能力成熟度三级认证。 | 平方米 | 32.40 |  |
| 2 | 大屏钢结构 | 1.包含大屏钢结构及包边装饰、工程师安装调试及用户培训； 2.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试； 3.满足显示屏安装要求，定制（包含钢材支架、铝型材、预埋件、包边等） | 平方米 | 32.40 |  |
| 3 | 视频处理器 | 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效； 2、输入接口包括2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI1.3,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入； 3、视频输出支持40个千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达2600万像素，最宽支持16384,最高8192； 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码 ：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM 和 FLAC； 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 6、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7、最大可支持16个2K图层或4个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源； 8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转； 10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观； 11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小等功能； 14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； 16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电柜 | 1).功率冗余30%以上 2).PLC数据实时监测系统：具备每个回路的电流、电压、过载、电缆温度、能耗数据数据采集功能； 3).控制系统模块：控制任意回路分步上电、PLC远程上电、通断时间、场景预设功能 4).485通讯模块； 5).PLC供电模块：额定电压AC100V~265V，额定电流：2.5A 6).配套电箱，空开数量满足设备使用需求；； 7).具有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电等多种保护功能，可自动处理各种应急情况，定时自动开关大屏； 8).将每一个回路的用电数据信息（功耗、漏电电流、欠压数据、过压数据、过载数据）在后台的软件平台上可视化呈现出来，用户可根据用电数据情况来任意设定开合与通断； 9).可分别对各回路电流、功率进行设定，实现当回路电流或功率超过限定值时，该回路自动跳闸保护，同时可自由设定设备每个回路的开启和关闭时间； 10).发现险情立即预警并发送预警信息至APP 或PC 端。通过及时告警功能、预警机制及时发现配电系统设备、周围环境的异常情况； 11).综合管理平台：平台可显示设备总数、在线设备、报警数、预警数等汇总信息、设备报警分析比例图、设备信息处理情况、设备实时报警列表、和管理员信息，在IOT管理系统上统一显示与操控。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 物联网数据管理主机 | 功能： 1. 支持多种管理（设备、数据、用户等）及远程管理。 2. 支持300个用户终端同步登录与并发处理。 3. 支持多空间区域和设备分区管理。 4. 对设备深度管控、采集数据，监测参数。 5. 支持15个物模型接入管理（可拓展）。 6. 监测设备在线与运行状态，告警故障。 7. 分类统一管理各类设备。 8. 采集、分析、呈现系统运行数据。 9. 具备物模型资产套件，可与上层对接。 10. 支持物模型数据相关多种操作。 11. 物模型认证管理，双向数据连接。 12. 支持零代码构建业务场景与自动化规则配置。 硬件参数： 1.HDMI IN：2×HDMI 4K @60fps输入 2.HDMI OUT：3×HDMI 4K @60fps 输出 独立显示 3.USB接口：2xUSB 2.0、2xUSB 3.0 4.扩展模块：支持WIFI、蓝牙、AP模块 | 台 | 1 |  |
| 6 | 墙面8寸控制屏 | 1.支持场景切换 2.支持密码权限操作 3.支持单独设备操控功能 4.支持系统平台软件远程更新 5.支持单独设备操控功能 6.支持定制化场景管理 7.支持可视化免编程设计 8.支持环境健康监控 9.支持多权限多终端登录。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 8通道数据处理器 | 1、网络控制器：100/1000Mbps，自动交换，自动协商，自动发现，标准UDP/IP协议 2、静态功耗：8W 3、静电防护空气：±15KV，接触±8KV 4、网络接口标准：2路RJ45端口 5、串行端口：8路标准RS-485/RS-232自定义通讯端口 | 台 | 1 |  |
| 8 | 多功能网关 | 1、集 LAN、Wi-Fi、CoSS、Zigbee3.0协议于一身，可接入更多的生态产品。双向实时反馈设备运行状态； 2、网络连接方式：有线/WiFi/有线转WiFi联网，支持外置天线（标配网线*1、外置天线*1）； 3、供电方式：两插电源适配器（标配电源适配器*1）； 4、输入电压：5V DC；功率：2.5W；最大负载电流：1A； 5、含2个无线开关、1个红外控制终端。 | 台 | 1 |  |
| 9 | AI摄像机 | 1.物联网模组功能设计：采用嵌入式IOT物联网模组设计，可通过系统平台对本机进行实时工作运行状态数据通信，通过物联网模块汇聚到软件平台，统一实时计算及大数据分析。 2.远程数据采集：管理平台可对本摄像机实时的双向数据通信远程采集远程监测工作运行状态，输入源视频监测。 3.远程控制管理：管理平台可对本摄像机支持远程控制功能，可对本机进行场景保存、场景调取、方向方位调整、远近调节等 4.远程调试管理：管理平台可对本摄像机支持远程调试功能，可对本摄像机进行参数设置、预置位保存。 5.远程运维管理：管理平台可对本摄像机支持远程运维功能，实时监测设备运行状态，当发现设备运行异常时通过平台及时做出反馈处理。通过平台定时信息提醒用户进行设备系统线路更换维护。 6.远程巡检管理：管理平台可对本摄像机进行远程巡检功能，通过平台进行设备日常巡检（手动实时巡检、自动定期巡检），并出具巡检记录，当巡检记录出现异常时，系统及时提醒用户进行设备报修，确保设备运行正常。 7.传感器类型：1/3” Progressive Scan CMOS 8.光圈：F1.6；焦距&视场角：2.8mm，H:97°,V:52.5°,D:113.7° 9.主码流：2560*1440@25fps，1920*1080@25fps，1280*720@25fps 10.子码流：704*576@25fps，640*480@25fps，352*288@25fps 11.编码方式：H265 Main Profile/ H264 Main Profile/MPEG4/MJPEG 12.码率：固定码率/变码率/智能码率，256Kbps~4Mbps 13.音频编码方式：G.711A；内置喇叭和拾音器，支持双向语音对讲 14.图像调节：支持亮度、对比度、饱和度、锐度、色度、伽马可调 15.图像处理：支持背光补偿、数字透雾、数字降噪、自动曝光、宽动态、强光抑制、自动白平衡、场景切换 16.OSD支持叠加名称、日期、星期，自定义字段，支持配置叠加的字体颜色以及字体大小 17.集成协议：MegConnect（SDK/WebAPI）、Onvif、GB28181、GA/T 1400 18.报警输出1路；内置继电器，可通过干节点报警输出，RS4851路 19.SD卡：Micro SD/SDHC/SDXC卡槽，最大可支持256GB 20.网口：1 RJ45 百兆网口 21.防水等级：IP67 22.供电方式：DC12V/1A;POE 48V/0.35A,符合802.3af/at协议 | 台 | 1 |  |
| 10 | 空气、光线自控终端 | 1.支持MODBUS总线协议 2.具备防雷单元 3.具备ESD防静电单元 4.支持对温度、湿度、PM1.0、PM2.5、PM10、二氧化碳、甲醛、TVOC、声压级、光照度等数据环境监测。 5、实现自动调温、自动调光。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 智能数字音频系统主机 | 1、主机带载：单路可连接40个会议单元，最多可挂载80个会议单元，且最远线路长度可高达300米； 2、会议模式：支持先进先出和自由讨论模式； 3、控制联动：支持与中控系统联动，实现摄像跟踪功能； 4、视频矩阵：具有3进4出视频矩阵，可控制3个摄像机的视频切换，并支持3路视频同步监控输出； 5、输入输出：具有2组非平衡主输入、2组非平衡卡座输入和2组非平衡辅助输出，2组非平衡主输出（带反馈功能），一路6.35接口非平衡输出（带反馈功能）； 6、备份功能：支持与备份主机相连，实现主机双备份； 7、热插拔：具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障； 8、控制接口：具有2个RS232控制接口，1路控制接口支持PELCO-P、PELCO-D、VISCA控制协议，控制摄像机完成自动摄像跟踪功能；1路控制接口可以连接电脑或中央控制系统，进行话筒及主机的功能控制； 9、设备自检：支持硬件自检功能，检测系统挂载的话筒数量、类别、音频、按键等，软件输出检查结果并提示故障点； 10、音频处理：内置DSP自适应音频处理器,可抑制回声； 11、频率响应：20Hz～20,000Hz； 12、信噪比：≥ 85dB； 13、动态范围：>90dB； 14、总谐波失真：＜0.1%； 15、通道串音：>80dB； 16、线路输入≥ 70 dB； 17、AUX输入：≥ 75 dB。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 桌面式发言单元 | 1、开关设计：全新数控化静音开关设计；2、咪杆设计：稳固的带锁紧插拔式咪杆设计；3、拾音距离：高灵敏度咪芯设计拾音距离可达80cm以上；4、状态显示：话筒杆上红色雾面指示灯设计，指示发言状态；按键灯三色显示，红色表示正在发言，绿色表示正在优先，黄色表示故障；5、主席单元：具有主席优先按键，可以关闭正在发言的代表单元，不受话筒模式和发言人数限制；具备同时32只主席单元在线；6、摄像跟踪：具有自动摄像跟踪功能配合摄像头，使用会议主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪；7、会议模式：支持先进先出和自由讨论模式；8、抗干扰性：超强抗手机射频(RF)干扰屏蔽设计,全金属外壳可提供防射频干扰能力；9、设备自检：支持会议主机和会议单元联动自检；10、防水等级：话筒防水级IPX5；11、热插拔：具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障；12、指向性：超心型指向性驻极体电容咪；13、频率响应：20Hz～20KHz；14、灵敏度：-36dB；15、最大声压级：110dB；16、串扰：>70dB；17、动态范围：>80dB；18、总谐波失真THD：<0.1%；19、信噪比：>70dB（A计权）；20、输出阻抗：<200Ω。 | 台 | 16 |  |
| 13 | 无源全频音箱 | 1、系统类型：10"二分频无源音箱；2、功率：180W（额定）/720W（峰值）；3、低音单元：1×10" 铁氧体磁铁低频单元，2"音圈；4、高音单元：1×1" 铁氧体高频单元，1.5"音圈；5、最大声压级(1M)：115dB（额定）/121dB（峰值）；6、阻抗： 8Ω；7、灵敏度（1W/1M）: 92dB；8、频率响应：70Hz-20KHz(-6dB)；9、分频频率：2.2KHz；10、指向性：水平 90°，垂直60°；11、连接器：2×SPEAKON插座； | 只 | 4 |  |
| 14 | 双通道专业数字功放 | 1、额定功率：2×300W/8Ω，2×400W/4Ω,桥接1×800W/8Ω；2、频率响应：20Hz-20KHz；3、总谐波失真：<0.5% ；4、互调失真：≤0.35%；5、阻尼系数：>200；6、电压增益：29dB；7、灵敏度：0.775V或1.4V或26dB；8、输入阻抗：20kΩ平衡输入， 10kΩ非平衡输入；9、信噪比：＞100dB；10、串扰：75dB；11、转换率：>10V/us；12、输入接口：每通道1个平衡式×LR,一个平衡式×LR LINK连接口；13、输出接口：每通道1个4极SPEAKON和1对接线柱连接口；14、保护：防短路、空载、开启/关闭静音，信号干扰或过载； | 台 | 2 |  |
| 15 | 专业音频处理器 | 1、支持双核高速浮点DSP；2、支持8路模拟输入通道，8路模拟输出通道；3、输入每通道处理功能：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相、自动增益、自动混音等；4、输出每通道处理功能：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器、反相等；5、具备高精度输入灵敏度调节，17档，步长3dB，可支持各种话筒声音的拾取；6、支持AFC反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除等算法；7、支持USB接口，可实现多媒体录制/播放功能；8、兼容多方平台控制管理，支持Windows系统、iOS系统以及Andriod系统,通过iPAD或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 专业自动反馈抑制器 | 1、处理器：采用32位浮点DSP、24位AD/DA；2、采样率：96K；3、输入输出：2路平衡输入，2路平衡输出；输入输出提供压缩器、噪声门功能；每通道提供7段PEQ及高通设置；4、陷波器：内置48个陷波器，每通道12个静态陷波器+12个动态陷波器；5、频响范围：20Hz~20kHz；6、系统延迟：<1.9ms；7、数模转换：24-bit；8、总谐波失真：<0.014%THD+D；9、信噪比：108dB(A)；10、动态范围：110dB；11、输入接口：2路XLR/2路1/4“TRS(母)平衡输入；12、输出接口：2路XLR/2路1/4“TRS(母)平衡输出；13、功能：噪声门、移频、陷波、EQ、压缩限幅器；14、反馈抑制方式：移频+自动限波；15、通讯接口：RS-485接口，USB Type-B；16、显示屏：3.3英寸分辨率16*16LCD屏。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 模拟调音台 | 1、8路XLR平衡单声通道输入、超低噪音线路设计，动态余量大；2、每通道带3段均衡调节，MUTE静音开关，60MM平滑推子衰减器；3、1组立体声母线，2组AUX母线输出（包括FX)；4、内置48V幻象电源供电；5、自带16种DSP数字效果器,6、USB音频播放MP3；7、内置蓝牙5.0播放；8、LED显示屏清淅显示播放状态；9、十段三色电平灯显示。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 真分集无线话筒 | 1、真分集一拖二无线手持；2、频率范围：612MHz-692MHz，每个间隔频率为250Hz；3、扫频功能：可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰；4、功率调节：内置三级功率调节，每级约20米距离；5、智能对频：红外线自动对频，ACT自动选频；6、工作距离：无障碍直线100米以上；7、可调信道数：200通道；8、信噪比：>100dB；9、失真度THD：<0.01%；10、接收灵敏度： -95dBm；11、音频输出电压：0.3V；12、邻频干扰抑制：>60dB；13、灵敏度：>20dBM（1V）；14、频率响应：50Hz-20000Hz；15、振荡方式：PLL相位锁定频率合成；16、音频输出：平衡输出和混合输出。 | 套 | 2 |  |
| 19 | 电源时序器 | 1、设备支持220V±10%, 50/60Hz 的输入电压，最大功耗支持8.8KW;2、支持8 路大电流时序电源输出，任意一路可根据使用需求修改为直通电源输出；设备前面板支持1路直通电源输出，不受时序控制；3、前面板配备显示屏，可随时监视市电电压的稳定性；具备过流保护、过压保护、欠压保护等，保护供电设备的使用安全；4、8路电源时序控制，每路输出闭合/断开的延时支持1~9999S自定义；5、采用串口通用协议控制，可兼容主流品牌的智能中央控制系统或第三方设备的控制；6、支持设备之间的级联控制，最大可支持255台设备；1 路 USB 供电，最大支持 5V/1A ；7、支持通过上位机软件实时获取设备电源输出口的闭合/断开状态。 | 台 | 2 |  |
| 20 | 机柜 | ★规格（W*D*H）：600mm*1000mm*2000mm； 配置6个束线圈，2个理线架，2个侧板，1个底板，4个固定托盘，2个全高竖装32A PDU。采用黑色， PDU外壳选用优质型材；PDU电压：AC220V，输入容量：32A，分路空开配置20*A10+4*A16。 | 台 | 1 |  |
| 21 | 扩声系统辅材 | 会议主机连接线缆/音频线400米/音箱线200米/卡农公50个/卡侬母50个/莲花头10个/小三芯5个 | 批 | 1 |  |
| 22 | 操作终端 | CPU：≥8核/2.3GHz/内存：16GB/硬盘：512G SSD/显示器：23.8英寸、鼠标键盘/显卡：2G独显/DVD刻录/操作系统：（激活） | 台 | 9 |  |
| 23 | 移动终端 | Ultra9处理器，内存：32G；1TB固态硬盘；独显‌。屏幕为‌14.2英寸柔性OLED屏，3.1k分辨率，120hz刷新率，‌配备不少于1个高清接口、2个USB-C接口‌，70Wh大电池支持140W快充‌。 | 台 | 2 |  |
| 24 | 操作台 | 1、控制台整体采用钢木结合材质，操作台整体台面高度740-760mm可调，宽600mm，台体下部留有足够的腿部活动空间。侧板及后背板带可变色氛围灯，可定制logo及单位标识文字等。样式及颜色可选。 2、台面板：绿色环保，板材厚度不低于27mm，采用高密度颗粒板双贴面防火板。 3、框架结构：框架结构中各部件均使用一级冷轧钢板冲压折弯成型，主体框架冷轧钢构厚度不低于2mm，台面承重结构厚度不低于3mm，外表面静喷塑处理。 4、台面板封边工艺及环保要求：台面边缘以聚氨酯鸭嘴式造型收边，要求宽度不低于30mm。 5、前后门板：采用1.2m厚度优质冷轧钢门板，门板须有通风散热设计，通风率（开孔率）应不小于35%。 6、控制台金属件：采用优质冷轧钢板，表面处理经过酸洗-磷化-烘干-粉末喷涂，中性盐雾试验达到10级。 | 位 | 9 |  |
| 25 | 双人参观坐席 | 1.内部主框架为2.0mm热镀锌钢板；2.台面：采用优质高压耐磨防火板整体厚度≥27mm，整体台面高度740-760mm可调，宽600mm；3.台面边缘：前端使用≥38mm，后端面使用≥2mm的软聚氨酯封边条；4.前后门板为木质材料，厚度≥18mm； 5.强弱电分离，保障线路安全。桌面颜色可选。 | 组 | 10 |  |
| 26 | 值班座椅 | 优质西皮，高弹力海绵，实木扶手 | 把 | 29 |  |
| 27 | 网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 870 |  |
| 28 | 电源 | 电源线 RVV2*2.5mm | 米 | 200 |  |
| 29 | 辅材 | 线槽、水晶头、电源接头，胶带等 | 项 | 1 |  |
| 30 | 装修 | 见6.1装修清单 | 项 | 1 |  |

| 3.2 哈密职业技术学院数据分析平台升级及低代码应用建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 国产中间件 | 1、中间件产品需提供完善的公共类管理策略，在实现共享库管理的基础上，也同时需要提供独特的、具备专利水平的类装载隔离策略及装置模块。 2、为保证系统稳定运行，对中间件负载能力要求较高，要求在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，并且运行稳定，90%平均响应时间低于400毫秒，中位响应时间低于200毫秒。 3、中间件产品成熟稳定，具有良好的先进性与兼容性，遵循Jakarta EE国际标准规范，需同时通过Jakarta EE8.0、Jakarta EE9.0、Jakarta EE9.1技术规范认证。 3、用于为上层应用提供运行环境、主要功能包括：提供Web服务、EJB服务、消息服务以及集群服务。产品需具备良好安全可靠能力以及与国产化芯片、操作系统中标麒麟、银河麒麟等兼容性，支持多种主流国产数据库，包括人大金仓、达梦、神通、南大通用等数据库。 4、符合财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》和财政部工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的文件内容要求 | 套 | 3 |  |
| 2 | 国产数据库（3年） | 1、具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能，产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令工具可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。 2、具备智能数据库自治优化技术，支持基于代价的查询优化器；支持表及索引的统计信息；支持通过分析对象统计信息来生成最优（代价最小）的执行计划；支持数据库动态配置调整，支持数据库内存及执行计划智能配置。 3、支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，数据文件，日志文件，备份文件，导入导出文件等均支持透明加密。支持数据库级、表级、列级等不同级别加密，支持不同用户、不同列设置不同密钥。 4、支持统一的集中式Web图形化数据库运维管理工具，可对不同硬件平台和版本的数据库进行集中管理；支持跨平台迁移，支持Web图形化数据库迁移评估系统；提供在线SQL语言使用、系统管理员、安装等相关手册和联机帮助。 5、符合财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》和财政部工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的文件内容要求 | 套 | 3 |  |
| 3 | 国产服务器操作系统 | 1、国产自研操作系统、支持自主可控CPU。 2、具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资料管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能。 3、支持HTTP、FTP、VNC、TCP、UDP、IP、FTP、DNS、NFS、NTP、DHCP、SSH等多种网络协议。 4、配套产品支持：提供同品牌的高可用集群、云平台软件、安全云桌面管理软件、安全邮件等配套产品。 5、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能 6、系统可支持强制访问控制，并可提供多种强制访问控制联合加载，包括SELINUX、APPARMOR等； 7、提供自研安全中心，支持以命令行工具和图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护、可信度量、安全内存和指令流预检测方面的安全防护。 8、兼容人大金仓、达梦、南大通用、神通等数据库。在飞腾平台，支持GaussDB_100；在兆芯、海光、鲲鹏、飞腾平台，支持OpenGauss1.0.1。 9、符合财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》和财政部工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的文件内容要求 | 套 | 3 |  |
| 4 | 平台升级改造 | 1、针对学院质量诊断与改进平台、学生发展中心、教师发展中心、专业发展中心、课程发展中心、图书管理系统、一卡通管理系统、门禁管理系统、人脸识别管理系统、一卡通大数据平台、安防管理平台进行迁移、升级改造；改造升级后的系统整体要求需全面兼容信创环境，涵盖主流信创服务器、操作系统、数据库及中间件，确保系统稳定运行，无明显性能瓶颈。 2、安全上严格遵循国家信息安全相关标准，采用多重加密技术，保障数据传输、存储安全，具备完善的用户权限管理、身份认证机制，防止数据泄露与非法访问。 3、质量诊断与改进平台支持无感接入钉钉、企业微信、微信等移动端平台，支持以微信、钉钉、企业微信、短信等多种消息推送方式，并可以直接点击查看详情。 4、图书管理系统升级后能够支持各校区图书馆的通借通还平台搭建，可实现与中心图书馆连接的任一馆读者在任一图书馆自由借还文献共享及通还通借联合服务。 ★5、一卡通管理平台实现300路消费机、600路水控、1500路电控等终端设备接入。至少满足两家以上银行专线接入。实现各类报表的分析与统计。 6、一卡通大数据平台实现学生一卡通就餐情况分析，用水用电分析，一卡通门禁出入等涉及一卡通的使用情况分析及应用主题。 ★7、视频级联，对主校区视频监控平台扩容，满足不少于4000路视频图像调看，视频级联接入授权不少于2000路。实现哈密职业技术学校、铁道职业技术学院火石全校区的主要位置视频监控接入至主校区监控平台。实现视频监控平台对一校三区视频图像在主校区能任意调取。 | 批 | 1 |  |
| 5 | 数据采集 | 针对现有部门业务系统的数据库中存储的数据。主要包括即时通讯、公布公告、消息通知、人事、学工、教务、财务、资产、一卡通、科研、图书、质量诊断与改进、学生发展中心等系统的全量数据集采集 从数据形态上，主要包含3类数据： 1、在线的结构化数据 各个管理信息系统数据库中存储的数据，根据实现以下内容： 实现主要业务系统数据的全量采集。包括：主要包括即时通讯、公布公告、消息通知、人事、学工、教务、财务、资产、一卡通、科研、图书、质量诊断与改进、学生发展中心等系统的全量数据集采集 2、离线的结构化数据 在系统使用过程中，存在的大量线下电子表格数据的采集，存入数据库，形成数据资产； 3、非结构化数据（日志） 和个人行为相关的各种信息化设备输出的日志类数据，如各类文档等。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 数据连接 | 根据学院现有数据中台及各业务平台的需求及特点，通过以下4种数据连接方式供应数据，接口数量根据需求随用随建。 1、API调用 开放特定数据接口（即API）的访问权限，供应用程序通过代码调用数据。这种方式主要面向一站式服务、移动校园、微服务等新型、轻量级应用对数据的快速调用。 2、数据库连接 开放部分数据表的连接权限，供应用程序通过数据库客户端程序直接连接到数据库上读取数据。这种方式主要面向数据可视化平台、决策支持平台、传统的大型业务系统进行高强度、重负荷的数据调用。 3、中间库推送 通过ETL软件将各个应用所需的数据推动到中间库中。 4、电子表格离线下载 将数据表转换成电子表格文件供使用者下载后离线使用。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 轻应用生态开发建设平台 | （1）项目分类管理支持将系统、页面、组件、数据源、接口等资源进行分类管理，方便管理和维护相应资源，同时也支持做权限隔离，不同项目生产应用互不干扰。 (2)中后台系统引擎 中后台系统引擎支持将开发生成的各类软件页面、微服务、微应用、数据图表等组合成独立软件系统。可以生成常见的数据门户、后台管理系统、大屏系统。 (3)数据报表引擎 数据报表引擎，主要用于将软件工厂组件资源组装成页面，更直观的展示各个组件资源的数据情况。 图形化的搭建工具，所见即所得的配置方式，无需编程能力，您只需要通过拖拽，即可创造出专业的页面应用。可以配置业务报表页面，也可以配置可视化大屏页面，同时页面提供了多种插件来实现更多的交互效果。 (4)数据大屏引擎 数据大屏引擎，支持配置各种图表，包括：柱状图、折线图、饼图、散点图、热力图、树图等常规图表，以及3D柱状图、3D折线图等高级图表，支持多种控件：包括列表、IFRAME、文本等，来构建数据业务数据化大屏。 (5)移动应用引擎 移动应用引擎，主要通过提供各种控件，包括：按钮、图片、通知栏、进度条、分割线、图标、轮播图、宫格、导航栏、操作栏等，通过可视化拖拽的方式来搭建我们的移动端应用，也可以直接使用移动端精品模板来快速创建移动端应用，并被智能问答管理端直接调用。 (6)普通表单引擎 普通表单引擎提供通过可视化的拖拽方式快速创建表单和表单对应的数据列表页面和统计分析页面，用户无需关心数据库表和接口，只需要关心需要收集的数据字段即可。 在自动化生成的过程中，会自动生成表单配套的数据库表、相关增删改查和统计分析接口。 (7)流程表单引擎 流程表单引擎只需要用户通过拖拽的方式创建好流程需要的表单、设计好流程图、配置好相关消息服务就可以自动生成流程相关的申请页面、我的申请列表页面、我已审核列表页面、待我审核列表页面、抄送我的列表页面、流程汇总页面，生成的页面可以直接发布出去使用，也可以当做组件放到页面设计器里面和其他类型的组件一起使用。 (8)数据API引擎 数据API引擎，支持对接数据源，并配置出所需API接口，包括：可视化组件数据接口、管理端组件数据接口、条件里面（下拉选择器、多选框、单选框、级联）部分选项数据接口、流程审批动态选人接口、事件里面调用的接口等等。 (9)列表资源生成器 列表资源生成器，支持自动化生成网页页面、动作、交互事件和所需相关API接口的方式来实现列表和表单的自动化创建，同时支持自定义子页面配置、自定义动作和事件功能，实现列表应用的高效配置 (10)表单设计器 表单设计器，支持丰富的功能控件，可服务于管理端表单设计、条件组件设计、表单生成器、流程生成器。 (11)本地化模板库 包括常用图标素材库，综合控件模版库，移动应用模板库（门户页、详情页、个人页等）、数据报表模板库、列表控件模板库（卡片列表、数据列表、日程表等）、常见表单模板库、常用数据模版库（统计分析常用数据格式模版等），从而有效提升应用配置上线效率 | 项 | 1 |  |
| 8 | 微应用定制开发 | 针对学校已建设的大型业务系统覆盖不到的细微场景，响应部门、师生提出的建设、改进需求，进行充分的调研、论证，基于敏捷开发的思路和规范进行应用、功能设计，并使用轻应用开发平台进行快速的开发、交付，以充分发挥轻应用开发平台灵活、便捷、快速交付的能力优势。 本次项目拟建设10个微应用，包括但不限于各类学籍证明、成绩管理、历史录取分数管理、招生录取信息管理、疑似不在校分析大屏、慰问品方案管理、隐患收集平台、个人数据中心、访客预约、学生考勤打卡等，具体建设的微应用可根据实际情况和需求在开发工作量相等的前提下进行调整、变更。 每个微应用的定制开发，均需按以下建设过程进行建设。 1)根据学校实际业务需求对各微应用使用部门、对象进行需求调研，编制微应用定制开发需求文档，并经部门确认定制需求内容； 2)针对学校各部门提出的微应用定制需求，根据各部门调研情况和定制开发需求文档，由原厂工程师使用低代码开发平台进行定制开发； 3)针对定制开发的微应用进行调试、测试，根据实际需求对接、集成在学校一站式服务大厅或校园移动端中，经需求部门确认后投入上线使用。 | 项 | 10 |  |
| 9 | 智慧校园融合集成 | 轻应用开发平台与使用其开发的微应用，并不是一个独立的个体，而是与学校智慧校园形成一个有机的整体，需符合学校智慧校园及信息化建设的整套规划和目标方向。因此，本期项目中，轻应用开发平台及相关微应用，须开放与智慧校园基础平台的各种功能和接口，完成与学校现有智慧校园一站式服务大厅、数据中台等系统的建设对接整合工作，同时需满足学校在信息化建设和发展规划方面的其他要求。 具体集成对接内容包括但不限于校内统一身份认证对接、服务大厅应用发布对接、数据API接口对接、组织架构权限配置、支付平台接口对接、消息平台接口对接等。 | 项 | 1 |  |

| 3.3 智慧党建 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 | 功能要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 党建门户 | 构建党建信息展示门户平台，展示党建宣传工作、组织工作、领导重要讲话、文件制度等。用于展示党建工作内容，包括党建工作、宣传思想、基层党建、任免动态内容;党务动态内容，包括理论武装、组织人事、干部监督信箱、党风廉政、文化视窗等内容;展示党建专题内容，包括主题教育、学习教育、党建标准化规范、网络党校、干部监督信箱、廉政举报内容。 | 套 | 1 |
| 2 | 党建工作台 | 用于展示党务工作者工作待办信息、重要提醒信息、任务完成情况信息、用户所在组织情况信息、以及用户所在支部相关信息。 |  |  |
| 3 | 制度查询 | 管理党制度文件，其中包括中央党内法规和规范性文件、党建制度、党委工作手册、党支部工作手册。 |  |  |
| 4 | 组织管理 | 党组织工作管理包含党组织信息管理、换届选举管理、党组织关系转移。党组织工作经费主要管理党组织内工作经费使用情况，其中包括每年工作经费预算、使用、以及统计情况。 |  |  |
| 5 | 党员管理 | 党员信息是整个系统的基础，是统计报表的依据。党员信息包括党员个人信息、以及个人相关信息查看。开展发展党员工作，明确责任和目标，发挥作用。制定党员发展计划，考察，发展及培养，向国家提供具备党员标准的合格而优秀的党员。每月定期收缴党费以及党费使用情况进行管理。为认真贯彻党的十九大会议精神，落实党要管党、从严治党方针，加强党员队伍先进性和纯洁性建设，充分彰显共产党员先锋。系统记录党员受纪律处分情况。其中包括违反组织纪律、违反整治纪律、违反干部选拔任用规定、违反工作纪律等。落实党内困难党员进行党内关怀帮扶，主要形式有“七一”慰问、春节慰问、日常走访慰问等。 |  |  |
| 6 | 组织生活 | “三会一课”制度是党的组织生活的基本制度，是党的基层支部应该长期坚持的重要制度，“三会”是：定期召开支部党员大会、支委会、党小组会；“一课”是：按时上好党课。主题党日作为一项制度安排，每月相对固定1天，每次确定主题，组织党员集中学习、听党课、交纳党费，开展民主议事和志愿服务等活动。主题党日内容包括集中学习、听党课、缴纳党费、志愿服务等。党员的入党日是党员的“政治生日”，用于记录对党员的入党日。同时支持对“政治生日”进行查询、导出等操作。过政治生日，引导党员时刻不忘自己的“第一身份”，发挥先锋模范作用。 |  |  |
| 7 | 党内活动 | 党建考评用于党委对支部进行考评，评选等级为先进、一般、薄弱。 |  |  |
| 8 | 宣传工作 | 宣传阵地又称宣传舆论阵地，是指宣传机构、场所等。主要展示方式包括横幅、展板、电子屏、宣传栏等内容。 |  |  |
| 9 | 综合查询 | 可以通过多维度、多条件对党组织信息查询，其中包括党组织名称、党组织类别、成立时间、换届时间、人数规模、考评结果、评先评优等进行综合查询，查询结果后可以直接查看组织详细信息。可以通过多维度、多条件对党员信息查询，其中包括所在组织、姓名、年龄段、党内职务、学历、性别、政治面貌、入党时间、转正时间、籍贯、名字等进行综合查询，查询结果后可以直接查看个人详细信息。 |  |  |
| 3.4 内控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 内控应用入口 | 展示与内控相关联的应用快捷入口。平台支持用户在登录状态下快速进入各个内控主题应用，统一入口，一网通办，方便各类用户快速进入内控相关子系统完成工作。 | 套 | 1 |
| 2 | 内控最新活动 | 展示当前与内控相关联的各项业务活动，用户可实时查看学校举办的内控活动，知晓活动的来源、发布时间、活动内容。活动内容条目根据发布时间依次展示。 |  |  |
| 3 | 规章制度公开 | 展示学校规章制度的内容，坚持“制度+流程”的建设思路。规章制度下设制度文件、权责清单、流程汇编三大内容，制度优势通过汇编流程融入，体现制度依据、责任部门、责任岗位、内控要求等。 |  |  |
| 4 | 内部控制公开 | 在规章制度体系的建设基础上，结合学校各个业务领域的特点，将内部控制和风险管理进行清单化展示和矩阵式控制。彰显制度的优势，内控的执行，展示各领域的风险清单，针对这样的风险有哪些控制点，明确责任部门、控制环节、控制策略等。 |  |  |
| 5 | 规章制度管理 | 学校法律法规管理系统负责梳理和维护法律法规，清单数据同步至本系统，用于风险控制点 |  |  |
| 6 | 权责清单管理 | 提供维护学校权责清单查阅（数据从权责管理系统中同步） |  |  |
| 7 | 岗位管理 | 提供设置学校各控制域的责任部门、责任岗位和责任人的体系设置，风险识别和处置按照上述设定可以进行流程流转 |  |  |
| 8 | 流程查看 | 流程查看模块展示全校各类标准办事流程列表，老师通过列表可以查看流程内容，其中流程节点支持查看关联的规章制度以及添加的说明、提示等信息，为老师在实际办事流程中提供指导依据与参考 |  |  |
| 9 | 流程管理 | 流程管理模块为老师提供新增流程汇编以及对已经发布的流程进行编辑、删除和修改的管理操作，各部门的老师可以通过流程管理模块对本部门涉及的流程汇编内容进行管理，发布的所有流程均可以在流程查看模块中给全体老师进行查看 |  |  |
| 10 | 权责管理 | 权责管理模块提供权责清单的新增、导入、查询、编辑、删除以及提交审核功能，方便各职能部门通过在线形式添加部门的权责清单内容，并进行提交审核的操作，通过审核的清单内容在权责一览表中可以进行查看。同时，添加的权责内容支持与已发布的规章制度进行关联，体现权责清单内容以规章制度为支撑依据 |  |  |
| 11 | 边界确认 | 边界确认模块支持部门之间对共同涉及事项各自分工内容的确认，在权责管理模块中增加的职责内容若涉及多个部门，各部门的职责分工则需要各个部门进行确认。涉及的部门在边界确认模块的列表中可以查看，进行职责分工内容的确认和打回等操作。对职责分工内容确认后该条数据会添加在双方的权责管理列表中 |  |  |
| 12 | 权责审核 | 各部门拟定的权责清单内容需经过部门负责人或分管领导进行审核，权责审核模块为审核人员提供线上审核的渠道。在权责审核列表中可以审核部门提交的新增、修改以及删除的权责内容，支持通过和不通过并填写意见的操作，提升权责审核的效率 |  |  |
| 13 | 权责一览表 | 权责一览表模块展示所有通过审核的权责清单内容，根据部门进行分类查看。 方便校内老师对各部门权责内容进行查询和内容查看。 |  |  |
| 14 | 基础信息管理 | 基础信息管理提供内控系统运行依赖的组织架构和人员信息查询功能，组织和人员数据一般由学校主数据中心通过接口推送。 |  |  |
| 15 | 岗位设置 | 根据内部控制要求，学校应合理划分校内各部门的职能，厘清各部门在组织层面和业务层面内部控制中的岗位和分工，明确各部门具体岗位、职责和工作要求。 |  |  |
| 16 | 风险对象管理 | 以风险控制的业务对象作为主体，管理风险对象的接入建模、观测建模、业务流程关联、风险控制点、规章制度。 |  |  |
| 17 | 业务流程库管理 | 提供标准流程节点和接入流程库的自动映射和人工映射的功能，当系统监测映射关系出问题时，自动报警，提醒系统管理员更新流程映射 |  |  |
| 18 | 接入数据建模 | 提供《接入数据建模》：存储数据表。方便后期的查询。通过接口与第三方系统数据对接。 |  |  |
| 19 | 业务观测建模 | 提供《业务观测建模》：建立。方便后期的查询。支持加表加字段。 |  |  |
| 20 | 事件库建模 | 提供对事件处置过程中所有事件库模型管理 |  |  |
| 21 | 数据标准管理 | 提供数据的字典表需要实时同步。并且支持系统自定义字典表。 |  |  |
| 22 | 中控制域管理 | 对学校各个业务领域进行细分，如经济、人力、安全、教学等领域；各领域可以独立开展风险识别评估域风险处置。 |  |  |
| 23 | 控制标准管理 | 内控系统提供一套完整的内控标准，也支持用户对内部控制各环节运行标准进行调整，内控标准涵盖：风险等级、风险族谱、控制类型、控制策略、控制频率、控制措施。 |  |  |
| 24 | 问题筛选管理 | 结合各业务领域各自的特性，或不同的信息化建设进度，会造成数据质量存在偏差，系统提供管理员设置各控制领域/业务系统的业务数据和流程数据中的关键词，系统在进行风险观测时，对关键词进行过滤。 |  |  |
| 25 | 系统授权 | 内控系统提供严谨的用户权限控制，包括：“系统菜单”、“角色”、“角色数据权限”、“角色菜单权限”的控制 |  |  |
| 26 | 接口管理 | 第三方系统（厂商）注册：输入系统名称和系统代码，创建成功后内控中台会为每个第三方系统生成一组秘钥，第三方系统在调用接口时需要传递系统代码以及使用对应的秘钥对报文进行签名。 |  |  |
| 27 | 接口授权 | 接口授权：目前系统提供两个推送数据接口，分别为业务数据接口(pushModelData)和流程数据接口(pushFlowData)，对于业务数据接口可以针对厂商进行授权允许推送哪些业务数据。内控系统对于第三方系统的每次接口调用都会生成对应的日志信息，记录调用成功或失败以及失败原因等。 |  |  |
| 28 | 接口API文档 | 接口API文档：在内控中台系统中配置好的模型会自动生成对应的接口。该文档提供基于Java语言的调用说明，其他语言可以参考Java的实现方式进行调用。 |  |  |
| 29 | 业务环节管理 | 提供对每一个业务环节都可以编辑自身所关联的控制目标、风险清单、风险点。 |  |  |
| 30 | 控制目标管理 | 提供对每一个风险点建立初期都会依据一定的总体目标来规划。所以在业务环节内需要设置控制目标。 |  |  |
| 31 | 风险清单管理 | 基于高校制度的政策与调研，整理和设计各领域可能存在的内部控制风险，形成内部控制风险清单库；风险清单库便于“风险识别”时可以快速识别分类 |  |  |
| 32 | 风险控制矩阵管理 | 根据高校内部控制的风险清单库，绘制内部控制名目以及风险控制矩阵（风险矩阵包括风险端口、过程步骤、风险点、控制点、控制活动、涉及相关部门及岗位） |  |  |
| 33 | 风险上报 | 提供学校各类人群通过风险上报模块提交问题，上报可能的内控风险事件，共同治理学校内部风险。支持风险上报、风险跟踪、风险撤销等功能。列表分为待受理、已受理和仅回复三个页签，支持事件描述模糊搜索。 |  |  |
| 34 | 事件受理 | 风险问题来源分为各类人群反馈的问题和内控监管平台智能识别的问题，受理人员负责确认问题的有效性。受理环节需要对问题归属的控制域、控制目标、风险清单、控制点一一识别并明确，为后续的风险识别评估提供参考。 |  |  |
| 35 | 风险评估 | 风险评估包含了两个阶段：风险识别、风险分析，风险分析是在风险识别的基础上，运用定量和定性方法对风险发生的可能性和对单位目标实现的影响程度进行分析，最终提交风险决策。风险评估分为待办和已办两个页签，可以查看事件的受理任务。列表上支持按照业务域、风险等级、风险类别等条件进行筛选。 |  |  |
| 36 | 风险处置 | 风险处置环节处置人员可处置系统/人工推送的处置工单，并反馈处理情况。风险处置分为待办和已办两个页签，可以查看事件的受理任务。列表上支持按照事件编号、业务域、风险类别等条件进行筛选。 |  |  |
| 37 | 事件办结 | 在事件办结环节，支持事件到结束，同样支持事件退回至处置环节。事件办结分为待办和已办两个页签，可以查看事件的受理任务。列表上支持按照业务域、风险等级、风险类别等条件进行筛选。 |  |  |
| 38 | 风险监控 | 展示风险监控的运行过程中的统计情况，包括接入模型数量、系统检测数据总量、合规记录总数、不合规记录总数、梳理风险点个数、高风险点总数、中风险点总数、低风险点总数等。列表支持根据风险对象名称和业务域进行筛选，并且支持导出功能。 |  |  |
| 39 | 风险评价 | 针对学校各业务域发生的风险事件进行评价总结，评价分用于内控报告方案进行抽取，包括综合得分及评价意见。 风险评价列表支持按照发生时间、归属域、风险等级、评价状态进行筛选。 |  |  |
| 40 | 风险报告 | 支持根据风险评估结果编制风险报告，并及时提交单位领导班子，提请单位领导关注重要风险，采取有针对性的应对策略和控制措施。系统提供新增、删除风险报告的功能。 |  |  |
| 41 | 预案管理 | 系统管理员可以编辑业务域的预案信息，查看处置人员修改记录。监管人员、部门负责人支持查看全域预案信息及编辑所属域的预案信息，关联历史事件和关联风险清单。 |  |  |
| 3.5 合同管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 合同相对方 | 存储与单位有业务往来的单位、个人的相关信息，包括：基础信息（包含合作状态、类型、合作等级、信用等级、证件号等）；单位信息（包含工商注册信息和联系人信息）；个人信息（包含证件号码、联系电话等）；财务信息（包含银行账号、开户银行等）和其他附件等。供单位内需要签订、经办合同的相关人员查看本单位的合作方的相关信息。 | 套 | 1 |
| 2 | 合同准备 | 单位内各部门可根据实际需要，定制所需的合同编号格式。单位根据实际需要，可存储本单位、外单位的格式与非格式的合同范本或模板，供合同编制时相关人员下载使用,供单位内需要签订、经办合同的相关人员查看本人权责范围内的合同范本，并下载使用。 |  |  |
| 3 | 合同档案 | 存储合同的各项信息包含： 基础信息、详细信息、收款信息、付款信息、执行情况;按合同的结束日期，查看目前正在履行中且在当前系统日期之后90天内将到期的合同记录。 |  |  |
| 4 | 合同签订 | 供单位内各部门在合同拟稿后，提请相关部门、法务、领导等进行审批，形成最终可执行的合同文本，记录合同的签订日期、相对方、合同金额、期限等内容并形成合同档案。 |  |  |
| 5 | 合同执行 | 合同执行过程中，需要对合同内容进行变更时，由经办人员注明变更的的内容（包含相对方、合同金额、合同期限、部分条款），上传变更后的合同文本发起审批，之后对合同档案信息进行更新。合同执行过程中需要签订补充合同时，合同执行人员根据实际情况上传补充合同并发起审批，之后补充合同作为合同的一部分同时执行。 |  |  |
| 6 | 合同票款 | 由日常事务管理应用中对应功能处理执行。 |  |  |
| 7 | 我的经办 | 员工可自行补录由本人经办合同的信息，上传合同的相关附件；按权限修改本人经办与执行合同的部分信息。员工上传和维护本人所编制或经办的合同模板或范本。员工登记本人所执行合同收到的票据信息，并进行数据维护。 |  |  |
| 8 | 我的记录 | 员工查询本人经办的合同变更记录、经办的合同补充记录、经办的合同状态调整记录、合同履约总结记录等 |  |  |
| 9 | 合同报表 | 统计各种类、各业务类别的合同情况、各部门经办的合同情况； 统计本年度合同签约情况、本年实际合同付款与收款情况； 统计本年度合同状态调整、变更情况； 统计合作方合同状态、合作等级情况。 |  |  |
| 10 | 业务空间 | 常用工作的相关入口，快速处理相关工作；展示费用、预算的相关数据和记录，快速处理相关事项。 |  |  |
| 3.6 采购管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 基础数据 | 包含物料信息、物资物料仓库、供货清单、供货明细等，存储物料的相关信息包括：基础信息、采购信息、库存信息与库存明细 | 套 | 1 |
| 2 | 采购计划 | 包含采购申报、采购计划信息、采购计划调整审批 |  |  |
| 3 | 采购询比价 | 采购部门在采购前，可记录单个物料不同供应商的报价信息（包含报价日期、含税单价、最低采购量、可供货日期、付款要求等）。采购部门在进行了物资物料的询价比价后，根据询比价情况，报审相应物资物料的最近采购限价，在下采购订单时控制订单价格。 |  |  |
| 4 | 供应商信息 | 存储供应商的的相关信息，包括：合作信息（合作来源、等级、合作状态等）；基础信息（名称、证件号码、行业、地址等）；联系人信息（姓名、部门职务、手机号码、电子邮箱等）；其他附件（归口部门、查阅与编辑授权、附件列表等）。 |  |  |
| 5 | 招标与合同 | 包含招标信息、采购招标审批、采购合同信息、采购合同审批等，存储招标的相关信息，包括：基础信息、详细信息、招标公告、邀标信息；招标的经办人员选择招标事项，填写评标信息（开标时间地点、评标小组等）和投标单位信息（包含单价名称、投标金额、评标得分和商务谈判情况等），经审批后确认中标单位，并上传中标通知书和记录通知书的发放情况。 |  |  |
| 6 | 采购订单 | 存储采购订单的信息，包括： 基础信息（包含经办部门、订单日期、供应商、采购类别、订单总额、采购合同、付款方式、运输方式等）和订单信息（包含物资物料名称、编码、类别、规格型号、采购数量、采购单价、含税总价、税率、交货日期、入库数量、入库日期等）。采购部门将编制的采购订单提交审批，并按审批结果执行。 |  |  |
| 7 | 采购入库与物料出入 | 采购到货后，对入库前需要质检的物资物料进行质量检验，记录质检情况。采购到货且需要入库质检的完成质检后，相关的物资物料进入各个存放地点进行存储。 |  |  |
| 8 | 采购付款 | 由日常事务管理应用中对应功能处理执行。 |  |  |
| 9 | 我的记录 | 查看本人经办或执行的采购、招标、询价、合同、订单和付款记录。 |  |  |
| 10 | 指标图表 | 在一屏中显示采购的相关指标和统计图表，供相关管理者直观查看数据，以便更全面地掌握信息。 |  |  |
| 11 | 数据查询 | 供相关人员根据授权查询： 物料报价记录与明细、物料供货商明细、物料限价审批记录； 采购计划调整记录、采购订单明细、采购付款记录； 物料入库与检验记录、存货记录、延迟入库记录等 |  |  |
| 12 | 采购报表 | 统计本年的采购计划、招标、合同、订单、付款情况； 统计物资物料的出入库、在用种类、入库质检情况； 统计采购询比价、采购均价、采购计划完成情况等。 |  |  |
| 13 | 业务空间 | 常用工作的相关入口，快速处理相关工作；展示采购、供应商的相关数据和记录，快速审批相关事项。 |  |  |
| 3.7 智慧后勤管理 |  |  |  |  |
| 1 | 物联中台 | 物联中台是整个物联网的核心部分，它通过网络采集各种智能终端的信息，给各个应用系统提供数据和能力，同时也可以根据用户的行为或云计算的结果来控制智能终端的行为动作；物联中台统一设备、业务应用系统等接入，向下接入海量设备，实现设备数据、事件、服务的统一智能化管理；对接业务系统数据和第三方设备等，对终端设备和环境进行全息管控、故障监测和数据实时监控。 | 套 | 1 |
| 2 | 人员管理系统 | 对外聘人员、教工家属以及校外商户/租户的有效管理和信息采集，完善后勤人员的数据源头，为后续用户管理及安全监控提供基础数据 |  |  |
| 3 | 智慧物业系统 | 建立线上物业服务平台，统一多校区多物业公司的服务标准，实现校内物业服务的智能监控与远程管理，通过月度考核及调查问卷等形式监督物业服务质量，提高管理效率 |  |  |
| 4 | 智慧报修系统 | 为师生提供手机或其他终端设备在线提交报修申请的服务平台，可实时查看报修进度和结果。后勤人员可以快速响应和处理报修请求，提升维修服务的及时性和满意度。系统支持手动派单、自动派单、抢单等多种模式，增加了维修派单接单的灵活性，提高了维修工作效率 |  |  |
| 5 | 智慧库房管理系统 | 智慧库房管理系统采用智能化管理方式，实现库存物资的采购、实时盘点、出入库管理和预警提醒。通过优化库存结构和减少浪费，降低采购成本，提高库存周转率。 |  |  |
| 6 | 智慧房屋系统 | 智慧房屋系统提供全面的公房、周转房和经营房的管理和维护功能。并提供相关费用设置与统计、催缴服务。通过物联中台打通智能水电，实现水电的记录和费用的计算。 |  |  |
| 7 | 智慧餐饮系统 | 智慧餐饮系统通过数字化手段优化餐饮供应和管理流程。提供多样化的菜品选择和营养搭配建议，满足师生的个性化需求。同时，为师生提供招待餐厅在线预约服务 |  |  |
| 8 | 食堂物资采购系统 | 食堂物资采购服务使得管理人员的决策更加及时准确，食堂管理更加精细化。不仅可以对询价、采购、毛料、入库、出库进行监控和数据监管，还能通过大量灵活运用技术手段使决策更加科学化。 |  |  |
| 9 | 智慧食堂管理系统 | 结合食堂后勤人员、供应商等各方工作，优化完善现有食堂采购、供应、结算、监管等环节，将食堂所拥有的人、财、物、信息等资源进行有效整合，并结合供应商供应配送服务，建立统一的餐饮管理平台，帮助企业在供需两端实现商品流，信息流，物流等数据互通，提供大数据支撑服务，加速提升食堂发展水平。 |  |  |
| 10 | 智慧食安监控系统 | 可以通过平台查看食堂每次从采购、制作成餐、上餐、处理的全过程，一旦有顾客出现食品安全问题，都能够最快时间找出问题所在，降低影响。 |  |  |
| 11 | 智慧公寓系统 | 立足于精细化管理理念，涵盖了从房间信息管理、楼栋管理员设置、床位分配与调宿管理、可视化宿舍资源展示、住宿信息清理、假期留宿安排、卫生检查与晚归违纪管理等，实现了对学生住宿全流程、全方位的信息化管理。 |  |  |
| 12 | 基建工程系统 | 基建工程管理用于规划、协调、执行和监督校园基建工程项目等全流程管理，确保各工程项目按质按量完成，同时优化资源分配和使用效率，及时发现和处理隐患。 |  |  |
| 13 | 智慧车辆管理系统 | 智慧车辆管理系统优化校园交通秩序和车辆使用效率。提供便捷的校车出行和车辆借用服务，满足师生的出行需求。 |  |  |
| 14 | 医务室管理系统 | 医务室管理系统主要包括挂号系统、门诊收费系统、药品管理、门诊医生管理等多个模块。它帮助校医务室实现了信息化、网络化，实现了系统设计目标，相比传统的管理模式，有效的减少了大量的人力投入和工作效率以及学生的就诊记录，大大提高了在校学生看病的效率 |  |  |
| 15 | 物联数据中心 | 1.项目管理: 数据流任务基于项目创建，可新增、修改、删除项目基本信息。 2.任务管理：统一对数据流任务进行管理，包括创建任务、启禁用任务、定时执行任务、实时执行任务、手动触发执行任务、查看任务流详情等；任务支持数据同步和数据处理类型，创建任务时，可根据实际数据采集或推送需求，自定义数据流任务中各个节点和最终出口数据的规则，通过规则对数据进行采集、处理、输出等，规则包括但不限于数据输入、分组聚合、数据连接、数据筛选、字段设置、数据映射、存储策略定义、数据过期策略定义、数据输出等。 3.数据源管理：支持关系型、非关系型、接口类、文件类等各种类型数据源，可新增数据源、修改数据源连接配置信息、在线测试数据源连接情况等。 4.数据结构管理:针对JSON 、XML等特殊结构的数据，可定义这种数据结构的数据处理模板，在创建数据源或任务处理时能够根据模板自动对此类数据的格式进行校验。 5.指标管理：提供指标管理功能，包括指标类型新增、修改、删除，具体指标的新增、修改、删除;指标创建后，在创建数据流任务时，可将出口数据与指标增加映射关系，供其它系统可以基于指标查询任务的出口数据。 6.维度管理：提供维度管理功能，包括维度类型新增、修改、删除，具体维度的新增、修改、删除;维度创建后，在创建数据流任务时，可将出口数据与维度增加映射关系，供其它系统可以基于维度查询任务的出口数据。 7.集群管理：可对数据流任务的集群服务进行管理，包括集群服务新增、启用、删除、在线测试集群服务是否可用等。 8.需与学校物联中台、电控管理系统、数据中心平台、统一身份平台、融合门户进行对接，实现数据交换，建立对应的数据交换流程，实现数据交互，统一身份认证、统一门户整合，实现本期所建平台与原有系统平台之间的数据一致性及功能兼容性等，此项包含与原有系统对接产生的接口费。 |  |  |
| 16 | 综合能耗管理系统 | 综合能耗管理系统集用水用电、空调能耗于一体，帮助学校加强能耗管理、强化使用责任、减少能源浪费、推进能源管理制度改革、促进能源合理利用。 系统可按组织架构、使用区域、设备类别、时间等维度进行能耗数据的综合展示分析，帮助学校建立能耗指标体系及相关的定额指标体系。通过综合能耗管理系统让学校各类、各级能耗情况可视、可管、可分析，从而高效优化能源分配计划，提高用能人员的主动节能意识，达到能耗管控的目标。 |  |  |
| 17 | 对账管理系统 | 1、提供校园账户充值、消费、提现、退款、金额划转、金额校正等支付功能。 2、系统从充值、消费、退款、提现等业务维度，汇总了校园内全部用户整体支付情况，并针对性的为每个用户提供了详细的支付流水，可根据日、周、月、年、任意时段等条件查询专项财务数据、导出报表，方便在进行个人余额对账时了解用户真实的支付水平；同时系统统计了微信、支付宝实际的入账情况，可根据类型、时间等筛选条件查询入账情况、导出报表、打印报表，为财务人员在与真实的银行账户进行对账时提供依据。 3、基于记账准、分账清、结算快的原则，对学校各场景产生的支付交易数据和实际资金定期进行自动对账，针对账户直接存在的差异记录，系统明确差异原因，以便及时做平账处理，保证资金流的平衡。 4、提供满足不同角色管理不同业务、具备不同系统操作权限的需求，能够对分配的角色赋予对应的系统操作权限与操作范围的设置，加强系统财务信息、财务数据安全性。 |  |  |
| 18 | 卡务管理系统 | 1、提供对实体卡进行绑卡、挂失卡、解挂卡、解冻卡、补换卡等业务进行办理，可进行批量操作；提供实体卡打印和卡片打印页面样式自定义设置功能。 2、集中存储和管理人脸采集、指纹采集记录，系统可查询和导出所有的人脸、指纹采集记录，并可放大查看用户身份证照与现场采集照片的对比图。 3、提供查询和导出发卡机、移动端、自助机等不同渠道下办理的发卡、绑卡、挂失、解挂、补换卡等所有的卡务记录。 4、提供临时访客登记功能。学校可对临时访问人员发放临时卡，临时人员领取卡片时需要进行身份登记，方便临时人员轨迹追踪。 5、监控人工卡务终端机、自助卡务终端机等终端设备的运行状态等情况，并通过参数灵活配置方式远程控制设备、业务功能。 6、系统对接：为了充分实现学校信息共享，系统预览对接接口，满足与学校其它系统用户数据、一卡通数据等数据的对接需求。 |  |  |
| 19 | 消费管理系统 | 1、可通过刷卡、二维码等方式进行消费。 2、通过系统集中存储及管理商户及用户等信息。 3、提供对所有商户消费终端设备的远程管控。包括终端设备的远程锁定、设备的远程解锁、设备的远程升级；包括对消费终端设备消费时段、消费次数、人员类型限制、支付手续费等参数的设置；包括用户在消费终端POS机单笔消费限额、每日消费限额、超额密码支付等限额管理；包括用户对消费金额存在异议时可在设备直接发起退款申请，由管理员同意后金额原渠道退回；包括直接扣款、确认扣款、密码扣款等不同消费模式的设置及等自定义、定额不同金额输入模式的设置；包括用户消费详情、用户消费统计、用户退款统计等数据的统计查询。 4、提供商户与消费终端POS机进行唯一绑定、解绑，方便商户对自身机具的管理功能；提供每个商户对应的消费终端POS机下全部的消费、退款交易明细，方便商户财务运营管理；提供针对每个商户的结算报表和交易报表，为商户对账、结算提供依据。 5、提供消费补贴管理功能，可根据单次、每月、每半年、每年等发放模式实现补贴的循环下发，下发后补贴会实时到账用户的补贴账户。同一用户可享受不同补贴计划，补贴金额可以进行累加；补贴下发时，可设置自动清零有效期，到达有效时间后，系统将自动清零补贴余额。 6、提供可对补贴对象进行分类归组，以组的形式下发补贴更加高效、管理更加方便。 7、提供商户、用户、餐段、消费方式等不同维度整体消费情况统计分析，并可查看全部消费流水的交易明细；能够根据日、周、月、年、任意时段等条件查询专项消费数据、导出并打印不同类型的报表。 |  |  |
| 20 | 冷水水控管理系统 | 1、实时抄表：自动采集并统计用水数据，用户能通过软件实时的掌握用水的情况。 2、预付费充值：支持预付费模式，随充随用，避免浪费水资源。 3、欠费提醒：基础用量不足或水费低于阈值，系统自动提醒用户及时缴费。 4、补贴发放：可批量或针对区域、人员发放水费、水量补贴，同一用户可享受不同补贴计划，补贴金额可以进行累加。 5、灵活配置：根据不同场景可设置收费或不收费、可设置收费方式、可设置水费单价、欠费额度等。 6、远程开合阀：提供远程对水表进行开阀、合阀功能，可在漏水、学校放假等特殊情况进行远程控制。 7、状态监测：系统长期对冷水表状态进行监测，查看冷水表在离线、开启/关闭、告警情况等状态。 8、数据管理：所有用水记录实时推送至用户。 |  |  |
| 21 | 热水水控管理系统 | 1、实时抄表：自动采集并统计用水数据，用户；件实时的掌握用水的情况。 2、在线充值：不用线下缴费，移动微信、支付等方式充值水费更加方便，更加贴切用户现有的生活习惯。 3、欠费提醒：基础用量不足或水费低于阈值，系统自动提醒用户及时缴费，避免了因为长时间欠费而无法正常用水。 4、补贴发放：可批量或针对区域、人员发放水费、水量补贴，同一用户可享受不同补贴计划，补贴金额可以进行累加。 5、灵活配置：根据不同场景可单独对某栋或某区域设置收费或不收费、可设置收费方式、可设置水费单价、欠费额度等。 6、温度扣费：出水温度达到设定的阈值才扣费。 7、远程开合阀：提供通过手机或后台远程对水表进行开阀、合阀功能，可在漏水、学校放假等特殊情况进行远程控制。 8、状态监测：系统长期对热水表状态进行监测，用户可通过手机或管理员通过后台查看热水表在离线、开启/关闭、告警情况等状态。 9、异常告警：系统定期进行漏水检测、异常用水检测（耗用明显过大/小等），存在异常时，系统及时提醒用户及管理员，防止发生安全事故，造成经济损害，避免了水资源的浪费。 10、数据管理：所有用水记录实时推送至用户，手机端、管理后台均可实时查询明细流水。系统从人员、区域、告警、水量、耗用金额等不同维度统计整体用水情况，可在后台导出并打印不同类型的报表。 |  |  |
| 22 | 电控管理系统 | 1、恶性负载配置：可以对每个房间设定负载阈值、暂停供电时间和自动恢复次数进行自主设定。 2、恶性负载识别：可以对房间的负载进行检测，超过设定负载值时自动切断其电源，管理员可以在后台进行合闸。 3、设备管理：可以对电控设备状态进行可视化查看。 4、退费管理：可以自助申请退费或管理人员对学生进行退宿处理自动生成退费申请单，审批通过后，可以把剩余电费退回给学生。 5、大屏显示：可以实时统计区域内设备的运行状态、能耗情况和告警统计等信息。 6、补贴管理：可以按房间类型或按房间人数自动进行补贴下发；可以按楼栋单个或批量设置单次或者每月补助金额，可以对剩余补贴清零。 7、收费模式：可以选择预付费和后付费两种使用方式。 8、用电计量：可以实时计量每个房间的用电信息。 9、缴费功能：可以使用线下人工缴费和通过移动端进行在线充值。 10、定时管控：可以设置定时管控计划，对学生用电时间进行定时控制。 11、实时监控：可以对每个房间的用电情况进行实时监控；可以直观显示学生房间当前的充值金额、剩余金额、电表读数、已用电量等。 12、可查看房间历史账户余额、使用电量、充值金额。 13、可对指定的若干房间或所有房间在一个时间段内的用电量进行统计。 14、分组管理：可以对人员、房间进行预定义分组。 15、余额处理：可以对房间剩余金额进行退款、留存和清零等操作。 16、任务管理：可以对所有下发给设备的指令生成对应的任务记录；可以查看指令的下发状态，对于下发失败的，可以进行补发。 17、告警监控：系统实时检测设备的运行情况，发生故障时及时产生告警。 18.操作记录：系统具备操作记录功能，方便监控系统中用户的操作行为，出现问题时可及时追溯，定位与分析是否为误操作。 19.固件升级：可以远程单个或者批量升级设备固件程序。 |  |  |
| 23 | 门锁管理系统 | 1、实时监控：对门锁设备状态实时监测，包括设备状态、电量等。 2、低电量告警：对低电量的门，在平台上进行提醒，维护部门根据信息更换电池。 3、开门方式：具备刷卡、蓝牙、密码、机械钥匙和远程等开门方式。 4、卡处理：对校园卡挂失、解挂和冻结数据下发到无线门锁。 5、远程开锁：可单个或批量对门锁设备进行远程开锁。 6、用户和角色管理：具备多级用户管理、角色管理、用户权限管理功能。 7、限时功能：对白名单人员设定有效期，超过有效期则开锁功能无效。 8、房间视图：具备房间可视化图形界面，可查看门锁安装位置信息、门锁开关状态、在离线状态等。 9、开门记录：可根据姓名、区域、时间等多个维度进行筛选查询开门记录。 10、自动授权：远程自动将白名单成员信息下发到设备上。 11、门锁管理：具备门锁管理功能，可单个或批量启用、禁用门锁、导入白名单。 12、应急开门：具备应急开门功能，遇到紧急情况时，可通过系统单个或批量对房间门锁进行远程开门。 13、楼栋管理员：可设置楼栋管理员；可对该楼栋所有门锁设备进行开锁。 14、任务管理：对于所有下发记录都会生成对应的任务记录；可查看指令的下发状态；可对下发失败的记录进行补发操作。 15、参数设置：可在系统管理界面上设置灵活配置开门参数，包含启禁用远程开门、刷卡开门、密码开门，设置普通模式或急速模式等。 16、操作日志：可在系统管理界面上查看操作日志，便于问题回溯。 17、固件升级：可远程单个或者批量升级设备固件程序。 18、历史白名单：可查看系统下发的开门白名单历史记录，可通过用户名称或用户账号搜索查询。 19、常开设置：具备常开设置功能，可设置多个常开时间段，可自由选择常开的门锁，方便宿舍维修维护。 20、问题反馈：具备问题反馈功能，可在系统查看用户的问题反馈，以便及时处理。 21、公告管理：具备公告管理功能，可在系统下发公告至用户手机端程序。 |  |  |
| 24 | 空调管理系统 | 1、可视化方式对设备信息进行总览，包括空调安装位置、空调运行状态、空调风扇、空调模式、空调温度、空调湿度等。 2、可以通过系统远程对区域内所有房间的空调进行开启跟关闭。 3、可以设置定时开启/关闭计划，避免人走忘关所造成的能源浪费情况。 4、可以在固定时间段内、对所选固定区域设备设置温度控制策略，控制环境温度，避免温度过高或过低，创造健康舒适的环境。 5、当有安装红外感应设备时，可以通过红外感应，判断房间内是否有人存在，当房间内处于无人情况时，自动关闭空调。 6、当设备出现温度过高、电流电压过高过低、电量过低等异常情况时，设备自动产生告警并上报到后台，管理员可以在系统查看到该告警记录，根据上报的告警信息进行处理。 7、自动统计形成节电分析以及能源统计报表，可以通过日、周、月、年、自定义时段、每个区域、每栋楼、每个房间等多种维度快速查询空调耗能数据，可对报表进行导出、打印等。 |  |  |
| 25 | 照明管理系统 | 1、状态查看：实时查看照明设备的开、关状态。 2、分区管控：支持对照明设备实现分楼层、分区域等的远程智能管控。 3、分时段管控：支持对照明设备实现时段智能管控。 4、设备状态监测：支持实时监测设备在离线状态、查看设备上下线日志，便于维护处理。 |  |  |
| 26 | 闸机门禁管理系统 | 1、设备管理：可以查看门禁设备状态；可以对门禁设备远程升级、参数配置、任务指令下发和名单下发等进行远程管理；可以对设备详细的日志记录。 2、通行记录：可以在管理平台web端根据姓名、区域、时间等多个维度进行筛选查询和管理。 3、数据分析：可以进行多维度的数据统计、查询和分析。 4、通行权限管理：可以管理门禁开启或关闭、保证授权人员的自由出入、限制未授权人员的进入和对非法进入行为予以报警；可以按时段设置自动常开或禁止通行。 5、用户和角色管理：支持多级用户管理和角色管理。 6、告警记录：对设备故障生成告警记录并推送告警信息给相关管理人员。 7、通行趋势表：可以通过数据趋势表查看学生当天通行总体数量；可以通过柱形图或折线图的不同颜色、不同时间段的统计图表展示；可以查看不同时间段学生进和出信息的趋势变化。 8、下发记录：可以对系统任务执行过程进行监管，对执行失败的任务可以实时查看失败原因并对失败任务采取相应的处理措施。 |  |  |
| 27 | 教室综合管控平台 | 教室综合管控平台融合教室内各系统和平台，为学校提供统一的教室场景智慧管理服务、智能化运维、数据分析呈现。 |  |  |
| 3.8 创新创业管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 用户信息管理 | 支持管理校内人员的信息，校内教师的基本信息来源为导入或同步，管理人员可以单独维护相关教职工信息，所有的教师均有权限完善自己的基本信息（工号、所在单位、用户类型不可修改），教师可通过手机端维护基本信息。支持管理校外人员的信息，校外人员在外网申请注册个人账户，填写完相关信息后，管理人员对注册用户提交的相关内容进行单个审批：打回、拒绝、通过，也可批量操作；也可查询与导出用户注册信息，可进行自定义导出数据。支持管理学生的信息，学生的基本信息来源为导入或同步。管理人员可根据自己权限进行查询与自定义导出相关数据，也可导入或者新增，学生也可通过手机端维护基本信息。 | 套 | 1 |
| 2 | 创业项目管理 | 开启批次：支持管理人员可随时开启项目申报批次，设置评审专家信息，可以同时开启多个批次。专家取校内人员、校外人员信息库。 申报：学生选择对应开启的批次提交项目申报。 审批：学院针对自己学院学生提交的项目申报内容进行审批、打回。 专家评分：专家针对批次中学院审批通过的学生项目申报进行评分以及评语。 评级：管理人员对学生的项目申报专家审批过后的内容进行评级，管理人员审批时需展示专家相关评语以及评分和综合评分 查询及统计：学生、学院等可根据各自权限查询、自定义导出以及自定义统计学生项目申报内容。 |  |  |
|  |  | 开启批次：管理人员可随时开启项目中期检查批次，可同时开启多个批次。 申请：学生选择对应开启的批次，提交项目检查内容： 审批：管理人员根据各自权限针对批次提交的学生内容进行审批和打回。 查询及统计：学生、管理人员根据各自权限自定义统计、查询、自定义导出相关信息。 |  |  |
|  |  | 开启批次：管理人员可随时开启项目结项批次，可同时开启多个批次。 申请：学生选择对应开启的批次，提交项目结项内容。 审批：管理人员根据各自权限针对批次提交的学生内容进行审批。管理人员审批时给予项目定级“不合格、合格、良好、优秀”。 查询及统计：学生、管理人员根据各自权限自定义导出、查询、自定义统计相关信息。 |  |  |
|  |  | 管理人员可导入、新增、删除、查询学生项目信息，管理人员、学生根据各自权限进行查询。 |  |  |
| 3 | 项目竞赛管理 | 发布竞赛：管理人员可随时发布竞赛，发布时生成打分二维码。 设置打分专家：管理人员设置各批次的打分专家（取校外人员和校内人员信息）。 用户申请：学生、校外用户、老师在批次时间范围内提交竞赛申请。 审批：管理人员根据各自权限审批、打回、拒绝相关提交的竞赛内容。 专家打分：专家通过扫码竞赛的打分二维码，进行初审打分和答辩打分，展示信息包含：竞赛项目名称、学院、专家名称、评审分，形成单项目打分进行展示。 数据查询及统计：管理人员拥有相关权限的查询、自定义导出、统计功能。 |  |  |
| 4 | 众创空间管理 | 包含众创空间维护、入驻申请、退出申请、场地管理、创业团队管理、创业企业管理等，管理人员可针对众创空间信息进行添加、删除、修改、自定义导出、自定义统计。基础信息维护后工位数、电脑数、家具数、其他设备数需要减去已使用的数量，同时点开详情可查看已使用用户信息、工位数、电脑数、家具数、其他设备数。 |  |  |
| 5 | 历年大赛报名库 | 由管理人员导入学生创业竞赛信息，学生、学院根据各自权限查看即可。 |  |  |
| 6 | 技术成果转化 | 申请：学生/校外人员/教职工提交技术成果转化申请。 审批：管理人员可针对学生/校外人员/教职工提交的内容进行审批。 数据查询及统计：管理人员、提交人可根据各自权限在查询页面进行自定义导出、统计。 |  |  |
| 7 | 创业项目推广 | 申请信息：发布推广申请，信息包含如：项目名称*、项目简介*、团队简介*、项目开展内容*（手输文本）、竞争优势*（手输文本）、联系方式*等。 审核：管理人员审核学生提交的相关内容。 更新申请：对个人审核通过的项目推广信息可以修改项目简介、团队简介、项目开展内容、竞争优势、联系方式，更新后通过创新创业学院审核有效。 留言管理：学生提交的推广申请通过后直接展示在外网，用户可以通过外网进行留言，留言信息包含：姓名（*）、联系方式（*）、留言内容，留言需要管理人员进行审核后有效，通过管理人员审核后可以公开留言。 数据查询及统计：管理人员可针对相关数据进行查询及统计、自定义导出、导入推广申请内容数据。 |  |  |
| 8 | 校企合作 | 注册：相关企业注册信息，在登录入库处增加注册按钮，企业点击后也可以直接注册。 审核：管理人员可审批、打回、拒绝企业提交的相关注册信息。 展示：外网展示内容。 数据查询及统计：管理人员可进行导入、查询、自定义统计、自定义导出。 |  |  |
| 9 | 创业导师信息 | 提交申请：所有教职工（校内、校外人员）都可导师申请。 审批：管理人员可审批、打回、拒绝相关教职工提交的申请内容。 数据查询及统计：管理人员可查询、自定义统计、自定义导出相关数据，也可导入相关导师信息。 |  |  |
| 10 | 投资人信息 | 提交申请：投资人提交申请。 审批：管理人员可审批、打回、拒绝相关投资人内容。 数据查询及统计：管理人员可查询、自定义统计、自定义导出相关数据，也可以导出相关投资人信息。 |  |  |
| 11 | 创新创业教育学习园地 | 管理人员提交优秀项目资源内容，提交内容有：标题*、内容（超文本）、附件（视频大小2GB、文件等）、链接地址（有链接的情况下，点击标题就可以跳转链接地址）。提交保存后，其他层次进行查看。管理人员提交参赛视频内容，提交内容有：标题*、内容（超文本）、附件（视频大小2GB、文件等）、链接地址（有链接的情况下，点击标题就可以跳转链接地址）。提交保存后，其他层次进行查看。 |  |  |
| 12 | 创新创业学分管理 | 提交：学生可随时提交创新创业学分申请。 审批：管理人员可审批、打回、拒绝相关学生创新创业学分内容。 数据查询与统计：管理人员可查询、自定义统计、自定义导出相关数据，也可以导出相关学生创新创业学分信息。 |  |  |
| 13 | 创新创业培训课程管理 | 提交：学生可随时提交网络创业培训课程申请。 审批：管理人员可审批、打回、拒绝相关学生网络创业培训课程内容。 数据查询与统计：管理人员可查询、自定义统计、自定义导出相关数据，也可以导出相关学生网络创业培训课程信息。 |  |  |
| 14 | 就业管理 | 包含就业信息网、就业管理中心、企业招聘中心、学生应聘中心和数据统计。就业信息网和就业网后台管理；全面展示学校就业工作的动态、展示学校学院简介、展示学校有关就业方面新闻动态、展示就业部门职责介绍、展示学校招聘会安排及通知、展示学校就业政策及就业指南，自定义设置网站LOGO，飘窗图片，首页链接等内容，提供新闻公告、政策通知等信息的发布管理。企业单位管理、企业职位管理、学生就业管理，对企业入驻就业信息网的信息进行审核。可以新增、修改企业信息，审核通过的企业也可以在这里进行维护。对企业申请招聘活动进行审核，以及管理发布企业招聘活动。对企业发布的长期职位进行审核。同步应届毕业生学生信息，查询应届毕业学生信息。对学生就业登记信息进行审核，以及管理维护在读往届学生就业登记信息。为企业提供招聘管理端，可以上传企业信息、管理校园招聘的职位信息，对学生应聘的简历预览与下载，安排面试。或者申请参加学校举行的线下招聘会。为学生提供应聘管理端，查看个人的基本信息以及学校发布的各类通知公告，登记，登记个人的就业相关信息，便于学校就业相关部门了解学生的相关情况。查询各学院各专业学生就业去向记录。可查看公司的招聘信息，包括职位名称、人数、待遇。统计当前各学院的就业率。统计历史各学院的就业率。 |  |  |
| 15 | 软件系统整体要求 | 本期项目建设所有业务系统与学校现有智慧校园平台均能实现无缝对接，且无额外接口费用。同时，支持功能模块二次定制开发。提供与多种第三方应用系统的接口和支持二次开发的标准API系统对接提供开发接口，允许通过这些接口修正数据结构和业务逻辑；提供Web Service接口，允许其他系统调用本系统，也允许本系统调用其他系统。 |  |  |

| 四、师生服务便捷化建设工程概算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 4.1一卡通建设 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 一卡通软件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸认证服务平台 | 通过人脸认证服务管理系统的建设，增加一卡通平台业务系统人脸识别扩展能力，（如考勤、门禁、通道、访客等系统的人脸识别扩展）。同时兼容行业各品牌厂家人脸识别算法和终端设备。 包含但不限以下内容： 识别参数阈值灵活配置：系统提供多种厂家算法接入，每种识别算法可提供多组参数供用户选择识别分数和活体分数。 支持多品牌终端接入：人脸识别认证服务提供标准化接入规范，支持识别场景的相关的门禁、平板等终端接入 支持活体检测：系统提供的人脸识别算法支持活体检测，对于电子屏照片、视频、大头像照片、打印纸质照片、纸质、皮质类面具等非真人可有效防御。 支持多种方式证照采集：支持原有系统同步、手工批量导入、职工手机端自助采集等方式采集照片。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 数字化校园对接 | 支持紧耦合、松耦合、不耦合等多种结合方式；提供API动态库、通讯接入服务、WebService服务、中间库同步、应用程序、卡空间开放等多种对接形式。 数字化校园对接：1、数据推送 2、统一身份认证3、教务考勤 | 套 | 3 |  |
| 3 | 访客管理平台 | 1. 访客可通过PC端和移动端等多种途径预约，还可终端人证比对登记。 2. 后台能指定访客可进出的校门门禁，访客登记可联动门禁/闸机，实现预约期自主进出。 3. 可设置访客通行方式与识别介质，设备可外接身份证阅读器进行人证比对后进出校。 4. 能设置访客来访次数及来访提前时间。 5. 可设置被访人邀约链接有效次数，超次则不能预约。 6. 支持访客黑名单管理，依身份证号匹配剔除违规者预约权限。 7. 能够设置访客的访问区域，仅在规定区域有门禁权限。 8. 支持审批替代人设置、到校须知通知、访客事由自定义。 9. 访客申请表单内容可自定义选择或必填/选填，还支持自定义审批流程与多级审批，可按多种方式设置审批人，并设置或签、与签，还能设置抄送人员与不接受访问人员。 10. 有多种查询功能，包括被访预约、访客预约、校内实时访客、访客通行记录的查询，支持短信与车牌号对接 | 套 | 1 |  |
| 4.1.2 大门口人员通道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备管控平台 | 1.添加、维护AI宿舍考勤的相关设备（人脸识别考勤机、考勤终端显示屏）； 2.添加、维护AI教职工考勤机，用于教职工上下班考勤； 3.考勤识别结果实时推送给教职工坐班考勤模块，实现学校教职工上下班考勤管理。（需与人事行政平台集成） 4.对宿舍学生进行考勤，在学校规定的考勤时间内学生主动到人脸识别考勤机上进行考勤识别； 5.在考勤终端显示屏上实时显示每栋、每层的考勤情况； 6.结合学生请假、留宿申请等数据可准确反应宿舍人员情况，宿管员结合 APP 应用可快速、高效的完成宿舍考勤工作。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 人脸考勤机 | 1. 硬件参数 1) 人脸识别：采用可见光+近红外双目摄像头，实现活体检测和各种环境下准确人脸识别；需能抵御图片、视频、人脸模型等非活体攻击； 2) 人脸比对：内置数据库，可对抓拍人脸本地实时完成比对，并将比对结果生成日志存储； ★3) 识别速度：<500ms； 4) 识别距离：0.3~2米范围内均能识别； 5) 识别人脸高度：1.2~2.2米范围内均能识别； 6) 多种识别模式：支持人脸识别、口罩检测等； 7) 识别率：无遮挡识别率≥99%，佩戴口罩识别率≥80%； 8) 语音播报：支持人脸识别验证结果播报、口罩佩戴提示播报； 9) 显示屏：≥8英寸； 10) 分辨率：≥8001280； 11) 补光：白光补光灯、红绿光灯指示灯； 12) 音效：扬声器； 13) 网络接口：RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 14) 人脸数据库：支持不少于5万张人脸库； 15) 防护等级：≥IP65； 2. 系统集成对接 考勤机管理软件需要对接我校智慧校园软件，包括： 1) 考勤机管理软件与智慧校园平台数据同步，鉴权认证接口，获取组织机构信息，获取班级信息、班主任信息、学生信息、学生请假信息、学生实习等信息； 2) 同步学生请假数据，获取学生姓名、班级、班主任、请假日期、时段信息。请假学生自动标注并无需考勤。 3) 同步学生节假日留寝数据，获取学生姓名、班级、班主任、请假日期、时段信息。节假日留寝学生自动标注并无需考勤。 4) 考勤数据自动生成统计报表，供学生宿舍管理相关人员或部门查看。 5) 系统对接完成后，供应商应对采购人提供必要的使用培训，直到采购人熟练使用为止。 | 台 | 60 |  |
| 3 | 有障碍通道机（翼闸双机芯） | 供电 AC220V/50Hz 功率 ＜50W（单机芯），＜100W（双机芯） 材质厚度 SUS304不锈钢，厚度1.2mm（含）以上 电机类型 长寿命直流无刷电机 电机寿命 MTBF≥1500万次 红外检测功能 应具备不少于6对长寿命对射红外 门翼材质 有机玻璃（带冷光源）或红色软翼 通道宽度 标准550mm 外壳对外界机械碰撞的防护等级 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求；其他表面应符合IK07的要求 机械特性 具备机械和红外电子双重防夹 电气安全 自带漏电保护器 抗电强度 要求1.5kV、1min；无击穿、飞弧现象 声光指示 LED通道指示和通行指示 敞开模式 支持设置敞开时段 消防联动 支持消防联动自动开闸和断电自动开闸 自检功能 具备自检测、自诊断、自动报警功能 报警功能 支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警 远程管理功能 支持远程配置 身份验证方式 刷卡、扫码或人脸识别 通行速度 要求通行速度20-40人/分钟 尺寸 1400×950×280(mm) 工作温度 -20℃～70℃，支持扩展加热装置 使用环境室内、外 | 台 | 8 |  |
| 4 | 智能人脸识别平板 | 供电 DC12V/2A；处理器 不低于8核1.8GHz处理器；运行内存 不低于2G RAM；存储 不低于16G Flash 屏幕 不低于8吋电容触控屏，分辨率1280×800；刷卡方式 设备应具有屏幕刷卡功能，可支持的卡应包括IC卡、手机NFC和第二代居民身份证； 摄像头 ≥200W像素双目摄像头（可见光+红外光）；补光灯 自带红外和白色补光灯，支持灯光亮度调节；光感和测距 自带光感传感器和测距传感器；人脸特征容量 离线状态下，设备可存储的人脸特征库容量应不小于10万人；人脸识别精度 在同一设定阈值条件下，误识率应≤0.3%时，设备的人脸识别通过率不低于98%；佩戴口罩识别 戴口罩识别的错误接受率应小于5%，同时错误拒绝率应小于2%；人脸识别比对时间 设备的人脸特征平均比对时间应不大于400ms 声音 真人语音；接口 以太网×1，继电器×1，USB×1，RS485×1，开门按钮×1，韦根×1，报警输入×2，报警输出×1；通讯方式 以太网；安装方式 立柱安装；扫码 支持手机出示二维码反扫开门；人脸识别 内置算法，活体识别；在线升级 支持OTA软件升级，可升级固件和应用程序； 实现与学校已有人员信息库对接；防护等级 IP66 | 台 | 16 |  |
| 5 | 主控模块 | 1、阻止外来人员进入。 2、能够随时获取学生的归校状态。 3、对于晚归、未归、在寝时间超长的学生要能对应的发出预警。 4、预警规则可应用于不同的场所或人员。 5、预警规则可设置不同级别的预警。 宿舍管理的纬度分为人员纬度和场所纬度，对应不同的角色内存：大于8GB CPU：优于；CPUE5-2680v4@2.40GHz(4核) 硬盘: 大于4TB 内置wifi，可自建热点，手机可通过接入热点进行网络配置。 能够完成对人脸照片的质量判断及反馈 能够完成对于两张照片的1:1相似度比对 能够对传入的照片实现1:N比对 | 台 | 8 |  |

| 4.1.3 门禁管理系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁管理系统升级 | 1、软件使用权管理：可灵活定义权限组，针对不同的权限组可定义不同的管理功能。不同人群赋予不同的权限组，并限定管理范围。将“权限管理”模块授权给某一人之后，该人员则可在限定范围内继续授权管理员，实现分级授权。 2、场所定义可设置场所管理员，管理员拥有该场所的全通行权限，并可通过web端或移动端对该场所的通行人员进行授权，场所管理员自动获得手机端远程开门权限。 3、可建立多个授权时段规则，可按每年有效月、每月有效日、每周有效日条件进行设置，每日可建立至少4个时段规则。 4、提供多种授权方式，包含按人授权、按门授权、按部门授权、按身份授权、公共授权。其中按人授权即以人员为主体受权对象，配置其可通行的时段规则、门或场所；按门授权即以门为主体授权对象，配置其可通行的时段规则、人员；按部门授权即以部门为授权主体对象，配置，配置其可通行的时段规则、门或场所，整个部门下的所有人员均获得赋权，当部门人员发生变更时，赋权同步发生变更，无需单独处理；按身份授权即以部门为授权主体对象，配置，配置其可通行的时段规则、门或场所，整个身份下的所有人员均获得赋权，当身份人员发生变更时，赋权同步发生变更，无需单独处理；可设定公共权限，即可对校内所有档案人员进行一键权限设置，档案内人员自动拥有学校场所进出权限，并随着人员的更新自动实时更新门禁权限。 5、常开常闭授权，可配置门的常开常闭规则，配置不同的时段规则和生效的门，则对应的门处于常开或常闭状态，无需进行识别即可进出。 6、可统一查询某人或某门的所有规则类授权，包含按人/门授权、按部门授权、按身份授权、公共授权等类型，便于管理者定位查询每个人的授权记录详情。 2、角色管理：可自定义角色，默认角色为学生、教师、系统运维人员、管理者、辅导员、校领导等，支持根据业务诉求进行角色自定义添加，并进行功能和管理范围授权。 7、实时监测各楼宇、房间的进出数据、身份是否识别成功的状态、门是否开启的状态等。可以对管理权限内的所有门的出入情况进行监控，实时显示进出人员的档案照片，对无权限人员进行报警，并可以通过后台软件或移动端进行远程控制门的开关，支持远程开门、强制开门、取消强制开门等门禁操作。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 门禁控制器 | 内存容量：16M flash；注册卡数量：二十万张；脱机记录存储数量：十六万条；开门方式：刷卡、刷卡+密码、员工密码、超级密码、胁迫密码；权限管理：对门权限，人员权限进行分别管理 可以分别控制每个门\每个方向和每个人在不同时段上所拥有的权限；通讯接口：TCP/IP；可接读卡器数量：四个；读卡器接口：韦根26、34、66协议（支持2.4Ｇ读卡器）、RS485；可接开门按钮数量：2个；可接门磁数量：2个；可接电锁数量：2个；开门延时：1~600秒可调；校时功能：实时对终端进行同步；事件和报警记录：刷卡开门，按钮开门，员工密码开门，超级密码开门，胁迫密码开门，常开状态开门，常闭限制，无权限，未授权，密码错误或未授权，系统启动记录,等各种类型的事件和报警记录；上传功能：实时上传所有的刷卡记录及报警信息；U盘功能：基本通讯参数的设定；门控器固件升级；LED状态指示：通过LED灯，指示终端的状态；运行温度：-20 至 70℃；运行湿度：10-90％RH，无冷凝； | 个 | 50 |  |
| 3 | 门禁控制器（一控四） | 内存容量：16M flash；注册卡数量：二十万张；脱机记录存储数量：十六万条；开门方式：刷卡、刷卡+密码、员工密码、超级密码、胁迫密码；权限管理：对门权限，人员权限进行分别管理 可以分别控制每个门\每个方向和每个人在不同时段上所拥有的权限；通讯接口：TCP/IP；可接读卡器数量：四个；读卡器接口：韦根26、34、66协议（支持2.4Ｇ读卡器）、RS485；可接开门按钮数量：2个；可接门磁数量：2个；可接电锁数量：2个；开门延时：1~600秒可调；校时功能：实时对终端进行同步；事件和报警记录：刷卡开门，按钮开门，员工密码开门，超级密码开门，胁迫密码开门，常开状态开门，常闭限制，无权限，未授权，密码错误或未授权，系统启动记录,等各种类型的事件和报警记录；上传功能：实时上传所有的刷卡记录及报警信息；U盘功能：基本通讯参数的设定；门控器固件升级；LED状态指示：通过LED灯，指示终端的状态 | 个 | 12 |  |
| 4 | 韦根读头 | 宿舍楼疏散门，行政楼疏散门识别方式 IC卡、CPU卡、密码、卡+密码；识别距离 2~8cm；通讯方式 韦根通讯、RS485通讯；通讯距离 韦根最远60m，RS485最远150m；声音提示 蜂鸣器；彩灯提示 红、蓝双色LED指示灯；防撬报警 支持；电气参数 9~15V DC，75~105mA； | 个 | 104 |  |
| 5 | 刷卡+人脸读头 | 超级内核：采用双核处理器，系统高速、稳定； 顶级算法：采用人脸算法及宽动态识别技术； 活体检测：有效防止使用照片或视频等方式替代识别； 微波感应传感器：精确探测，2.5米即可唤醒，完成识别准备工作； 4寸触摸屏：可在本机查看信息、操作设置、密码开门等； 防水防尘：金属外壳，防水防尘，室内室外皆适用； 安全型门禁：可搭配门控器使用，即使外部终端遭到破坏或者拆卸，门禁依然有效。门控器具有消防联动功能，且提及小巧，安装方便、不影响美观； 高清摄像头：200万像素摄像头，现场记录清晰照片； 通讯方式全面：RS485、WG26/34、网口等。 接口方便：可接电锁、读卡器、网线、U盘（升级、导数据）等 补光灯自动开关：根据环境变化自动开启或关闭补光灯，节能环保 | 个 | 60 |  |
| 6 | 电磁锁 | 电磁锁磁力锁单开门280公斤12V带门磁室外家用工程 工业 | 个 | 80 |  |
| 7 | 消防联动控制板 | 扩展板输入端与火警或其他报警器连接，接收开关信号 当FA接到信号时，扩展板判断发生火警，门禁控制板继电器动作，所有的门都会打开，软件端生成一条火警记录 当A3接到信号时，扩展板判断发生防盗报警，门禁控制板所有的门都会关闭，软件端生成一条防盗报警记录 当A1，A2接到信号，软件端只是生成对应的记录，并不会影响门的开关 火警，强制锁门（匪盗） 是根据扩展板输入端信号输入触发的，触发源对应的门可以不用勾选 | 块 | 62 |  |
| 8 | 闭门器 | 闭门器液压缓冲消防门防火门家用 承重45-65KG | 个 | 144 |  |

| 4.1.4 一卡通淋浴 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | RISC架构的工业级嵌入式计算机；实现数据采集、协议转换；通讯接口：4通道RS-485和1路10/100Mbps以太网；架构 工业级RISC架构 FLASH 128MB的NAND闪存 通讯方式 下行：CAN或485，上行：以太网 通讯端口 ≥4个CAN或RS-485，≥1个RJ45，≥1个RS-232 WEB服务 内置WEB服务器，支持WEB页面配置参数、查看状态 电源功耗 ＜6W | 台 | 10 |  |
| 2 | 分体水控器 | ★电源 宽电压输入 DC 15～24V ≥ 8W；AC 12～24V ≥ 8VA；静态工作电流 ≤300mA；消费模式 支持刷卡消费、扫码消费、按键验证在线消费；支持卡类型 支持Mifare 1卡/CPU卡；用户键盘 防水键盘（数字键+功能键）；最小显示金额 0.01元；显示类型 不小于2寸（含）液晶屏，分辨率128×64；支持屏显二维码；通讯方式 CAN ；通讯距离 ≥200m；读写速度 ≤0.3秒/次；脱机存储 不少于17000条；使用环境温度 -10 ~ 50ºC；环境湿度 ≤93%(+40 ºC)；读卡距离 ≤40mm 加密方式 ESAM芯片加密；防水 IP68 | 台 | 600 |  |
| 3 | 电磁阀 | 工作电压 DC12V 工作压力 0.005-0.8MPa 介质温度 0 -100℃ 过滤 可拆洗式过滤功能 使用寿命 ≥10万次 | 台 | 600 |  |
| 4 | 集中电源 | 额定功率 400W 输入电压 AC 220V ±15% 50Hz 输出电压 AC15-24V 最大输出电流 14A 外壳防护等级 IP20 | 台 | 20 |  |
| 4.1.5 一卡通校车管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸车载机 | 使用基于八核高速处理器，搭载智能操作系统，聚合“人脸支付”、“刷卡闪付”和“扫码付”功能为一体，为用户提供多渠道支付体验的智能POS终端，适用于企业班车、城市公交等场景。 | 台 | 3 |  |
| 4.1.6 线缆附材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 12000 |  |
| 2 | 电源 | 电源线 RVV2*1.5mm | 米 | 8000 |  |
| 3 | 信号线 | 信号线RVVP2*1.0mm | 米 | 20000 |  |
| 4 | 辅材 | 线槽、水晶头、电源接头，胶带等 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 4.2 视频会议建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清MCU | 1.国产音视频编解码芯片、电信级插卡式。 2.支持数据以图表形式显示使用率和内存使用率，支持以图表形式实时统计和展示终端设备在线数、会议详情（包括会议数量、会议名称、会议状态、会议时长等）。 ★3.单机支持≥10组物理会议，支持≥96路1080P并发用户，支持并发≥20个虚拟会议。支持MCU级联功能，级联模式可支持≥1000以上用户入会；支持MCU组成资源池、形成MCU分布式架构，实现MCU资源的统一管理、动态分配MCU资源、相互备份，与老校区互联互通。 4.内置GK模块，支持终端注册E.164分机号，并使用E.164分机号互相呼叫。支持NAT、H.460等技术，可穿越防火墙。 5.单台设备支持≥18路HDMI视频输出，内置电视墙输出功能，可输出不同会议的合成画面，也可选择输出不同会议的任意会场单画面。 6.支持所有终端同时发送辅流，支持主流辅流混合画面。 7.支持≥19种多画面布局，每屏支持可达≥60画面，支持自动分屏功能；辅流画面可合成在多画面中，画面窗口支持自动填充、语音激励、视频轮询、辅流显示等功能，并可在同界面直接观看会议实时视频。 8.支持多画面轮询功能，支持≥10个1080P会议同时60分屏多画面轮询能力；可指定轮询窗口、轮询会场、轮询时间间隔等，提供功能界面截图佐证。 9.设备具备有双网口；服务器标配有≥200G存储空间，用于存储视频会议的投票、签到、点名、共享文件、录制视频、拍照图片等数据文件；支持扩展存储容量到≥4TB。 10.支持视频点名功能，可设置点名主题、画面布局、主会场、主会场显示窗口、被点名会场显示窗口，点名结束后可生成完整点名结果的excel表格下载保存。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 高清终端 | 1.与MCU同一品牌，采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，内置操作系统。 2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；CQ系列支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到优于或等同于1080P。 3.主屏支持输出4K分辨率信号，单屏支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 4.支持辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置三种不同粗细的画笔，设置三种画笔颜色，发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。 5.支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 6.具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级；控制接口：RS-232≥1路 7.无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 8.支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 | 台 | 6 | 6个会议室 |
| 3 | 高清摄像机 | 1.高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 4.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 5.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 6.支持先进的2D、3D降噪技术。 7.内置AI技术和行人重识别技术，支持与会人员自动框选，发言人员自动跟踪。 8.支持PoE供电。产品厂家提供GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准十星级证书复印件。 9.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和。 | 台 | 6 |  |
| 4 | 软终端 | 1.支持标准H.323协议，支持H.264HP编解码，可支持全高清1080p/30的视频会议；集成通信录，通话记录模块。 2.支持辅流批注功能，接收辅流时可在辅流画面上进行实时批注；CQ系列可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形； 3.支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程培训、教学等场景应用需求。支持多画面布局，单屏支持25路画面同时显示。 | 套 | 75 |  |
| 5 | LED显示屏 | 1.LED类型 像素间距≤1.25mm，应采用RGB全倒装共阴驱动，晶圆倒置封装/无引线焊接工艺，COB封装；显示屏上的物理像素点数和实际显示的像素点数是1：1的关系，像素构成：1R1G1B，不得采用虚拟像素达到像素点指标。 ★2.屏幕尺寸 宽≥4.2 米，高≥2.36米，； 3.主要技术性能要求 1）亮度≥800nit（0-100%无级可调，根据环境光自动调节亮度，高效节能）；对比度≥15000:1；智能色温：标准9300K；1000～18000K可调，调节步长100k；色温误差：色温为9300K时100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 水平视角≥175°，垂直视角：≥175°；刷新频率3840~7680Hz；模组平整度：≤0.05mm，模组间相对错位值≤0.5%。 4.电磁屏蔽：屏体表面余磁不得超过60GS，减少屏体表面金属粉尘吸附； 5.峰值功耗：≤280W/㎡，平均功耗：≤94W/㎡，带有智能节电功能，产品具有四重节能技术。（IC节能、待机节能、倒装节能、高转换率PFC电源） 6.电源、HUB、接收卡，采用板对板硬连接设计，无线材连接，须支持热拔插，故障率低，拆卸维护便捷。 7.质量稳定性 ：应7×24小时连续工作无故障，平均故障间隔时间（MTBF）≥100000小时，平均故障恢复时间（MTTR）≤1分钟；LED寿命≥120000小时；须支持电源、信号1+1允余备份，电源须支持双电力输入备份，双路信号冗余备份，任意断开其中一条单元信号接入线缆不影响单元显示。 10.防护功能 具有防护性能，关键元器件符合三防设计原则。 11.符合节能标准，通过中国节能认证、环保认证、TUV低蓝光认证。 ▲12.智能制造能力：制造厂家应具备自主生产基地，本项目不接受OEM厂家或非LED行业生产企业产品，制造厂商主营业务范围应为LED屏，主营业务收入占比不低于70%；制造厂商通过GB/T23001两化融合3A等级和智能制造能力成熟度三级认证。 | 平方米 | 9.92 | 大会议室 |
| 6 | 大屏钢结构 | 1.包含大屏钢结构及包边装饰、工程师安装调试及用户培训； 2.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试； 3.满足显示屏安装要求，定制（包含钢材支架、铝型材、预埋件、包边等） | 平方米 | 9.92 |  |
| 7 | 智能播控处理器 | ★1、支持20路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围64-16384，高度范围64-8192，最大带载1300w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制 2、 硬件配置：4 核A73+4核A53的 ARM处理器 主频2.2GHz；板载8G运行内存，128G内部存储空间 3、支持3路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出；1x凤凰端子音频输出； 4、支持2路USB2.0，1路USB3.0输入，用于多媒体播放和功能扩展； 5、集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理； 6、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口； 7、2路HDMI2.0输入，1路HDMI1.3输入；1路HDMI1.3预监输出； 8、2路10G光口输出，支持光电转换模式； 9、搭配WIFI6芯片，实现无线传输低延迟，高稳定 ▲10、支持多种播控方式 -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码；支持U盘离线播放，拔出U盘后播放内容不受影响； -软件端播控:手机 app 播控，pc端软件播控，云端远程播控； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作 11、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制； 12、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言 13、基于Android13定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用 14、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w 15、支持蓝牙5.1，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等； 16、双WIFI模式，支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式同时开启 17、支持云端控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复 22、系统支持预设画面模式切换，包含标准模式、会议模式等4种效果模式； 23、支持手机端app扫码或手动获取配置文件参数下发进行屏体点亮 24、支持手机端APP手动和拍照完成显示屏连接； 25、支持手机端APP手动和拍照进行显示屏亮暗线校正； | 台 | 1 |  |
| 8 | 配电柜 | 1).功率冗余30%以上 2).PLC数据实时监测系统：具备每个回路的电流、电压、过载、电缆温度、能耗数据数据采集功能； 3).控制系统模块：控制任意回路分步上电、PLC远程上电、通断时间、场景预设功能 4).485通讯模块； 5).PLC供电模块：额定电压AC100V~265V，额定电流：2.5A 6).配套电箱，空开数量满足设备使用需求； 7).具有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电等多种保护功能，可自动处理各种应急情况，定时自动开关大屏； 8).将每一个回路的用电数据信息（功耗、漏电电流、欠压数据、过压数据、过载数据）在后台的软件平台上可视化呈现出来，用户可根据用电数据情况来任意设定开合与通断； 9).可分别对各回路电流、功率进行设定，实现当回路电流或功率超过限定值时，该回路自动跳闸保护，同时可自由设定设备每个回路的开启和关闭时间； 10).发现险情立即预警并发送预警信息至APP 或PC 端。通过及时告警功能、预警机制及时发现配电系统设备、周围环境的异常情况； 11).综合管理平台：平台可显示设备总数、在线设备、报警数、预警数等汇总信息、设备报警分析比例图、设备信息处理情况、设备实时报警列表、和管理员信息，在IOT管理系统上统一显示与操控。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 显示屏 | 1.屏幕尺寸不小于86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁。 2.液晶屏幕对比度不小于4000:1，亮度不小于400cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃，具有防眩光功能。 3.整机外观尺寸宽度不小于6200mm，高度不小于1200mm。 4、含落地支架。 | 台 | 6 | 小会议室 |
| 10 | 智能数字会议系统主机 | ★1. 主机带载能力，单路可连40个会议单元，最多80个，线路最长250米。 2. 会议支持先进先出和自由讨论模式。 3. 支持与中控系统联动实现摄像跟踪，并具备3进4出视频矩阵，能控制摄像机视频切换和3路视频同步监控输出。 4. 多种输入输出端口，包括非平衡主输入、卡座输入、辅助输出、主输出、6.35接口非平衡输出等。 5. 支持主机双备份，可与备份主机连接。 6. 具备热插拔功能，保障系统安全稳定。 7. 2个RS232控制接口，可实现摄像机自动摄像跟踪、话筒及主机功能控制。 8. 支持设备自检，内置DSP自适应音频处理器抑制回声，还有相关音频参数如频率响应、信噪比等。 9、音频处理：内置DSP自适应音频处理器,可抑制回声； 10、频率响应：20Hz～20,000Hz；信噪比：≥ 85dB；动态范围：>90dB；总谐波失真：＜0.1%；通道串音：>80dB；线路输入≥ 70 dB；AUX输入：≥ 75 dB。 | 台 | 2 |  |
| 11 | 桌面式发言单元 | 1、开关设计：全新数控化静音开关设计； 2、咪杆设计：稳固的带锁紧插拔式咪杆设计； 3、拾音距离：高灵敏度咪芯设计拾音距离可达80cm以上； 4、状态显示：话筒杆上红色雾面指示灯设计，指示发言状态；按键灯三色显示，红色表示正在发言，绿色表示正在优先，黄色表示故障； 5、主席单元：具有主席优先按键，可以关闭正在发言的代表单元，不受话筒模式和发言人数限制；具备同时32只主席单元在线； 6、摄像跟踪：具有自动摄像跟踪功能配合摄像头，使用会议主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 7、会议模式：支持先进先出和自由讨论模式； 8、抗干扰性：超强抗手机射频(RF)干扰屏蔽设计,全金属外壳可提供防射频干扰能力； 9、设备自检：支持会议主机和会议单元联动自检； 10、防水等级：话筒防水级IPX5； 11、热插拔：具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障； 12、指向性：超心型指向性驻极体电容咪； 13、咪杆长度：38cm；频率响应：20Hz～20KHz；灵敏度：-36dB；最大声压级：110dB；串扰：>70dB；动态范围：>80dB；总谐波失真THD：<0.1%；信噪比：>70dB（A计权）；输出阻抗：<200Ω。 | 台 | 24 |  |
| 12 | 无源全频音箱 | 1、系统类型：10"二分频无源音箱； 2、功率：180W（额定）/720W（峰值）； 3、低音单元：1×10" 铁氧体磁铁低频单元，2"音圈； 4、高音单元：1×1" 铁氧体高频单元，1.5"音圈； 5、最大声压级(1M)：115dB（额定）/121dB（峰值）； 6、阻抗： 8Ω； 7、灵敏度（1W/1M）: 92dB； 8、频率响应：70Hz-20KHz(-6dB)； 9、分频频率：2.2KHz； 10、指向性：水平 90°，垂直60°； 11、连接器：2×SPEAKON插座； 12、箱体：梯形高强度黑点颗粒油漆箱体，黑色金属铁网保护及内贴声学滤网；含支架。 | 只 | 6 |  |
| 13 | 双通道专业数字功放 | 1、额定功率：2×300W/8Ω，2×400W/4Ω,桥接1×800W/8Ω； 2、频率响应：20Hz-20KHz； 3、总谐波失真：<0.5% ； 4、互调失真：≤0.35%； 5、阻尼系数：>200； 6、电压增益：29dB； 7、灵敏度：0.775V或1.4V或26dB； 8、输入阻抗：20kΩ平衡输入， 10kΩ非平衡输入； 9、信噪比：＞100dB； 10、串扰：75dB； 11、转换率：>10V/us； 12、输入接口：每通道1个平衡式×LR,一个平衡式×LR LINK连接口； 13、输出接口：每通道1个4极SPEAKON和1对接线柱连接口； 14、保护：防短路、空载、开启/关闭静音，信号干扰或过载； | 台 | 2 |  |
| 14 | 专业音频处理器 | 1、支持双核高速浮点DSP； 2、支持8路模拟输入通道，8路模拟输出通道； 3、输入每通道处理功能：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相、自动增益、自动混音等； 4、输出每通道处理功能：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器、反相等； 5、具备高精度输入灵敏度调节，17档，步长3dB，可支持各种话筒声音的拾取； 6、支持AFC反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除等算法； 7、支持USB接口，可实现多媒体录制/播放功能； 8、兼容多方平台控制管理，支持Windows系统、iOS系统以及Andriod系统,通过iPAD或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制。 | 台 | 2 |  |
| 15 | 专业自动反馈抑制器 | 1、处理器：采用32位浮点DSP、24位AD/DA； 2、采样率：96K； 3、输入输出：2路平衡输入，2路平衡输出；输入输出提供压缩器、噪声门功能；每通道提供7段PEQ及高通设置； 4、陷波器：内置48个陷波器，每通道12个静态陷波器+12个动态陷波器； 5、频响范围：20Hz~20kHz； 6、系统延迟：<1.9ms； 7、数模转换：24-bit； 8、总谐波失真：<0.014%THD+D； 9、信噪比：108dB(A)； 10、动态范围：110dB； 11、输入接口：2路XLR/2路1/4“TRS(母)平衡输入； 12、输出接口：2路XLR/2路1/4“TRS(母)平衡输出； 13、功能：噪声门、移频、陷波、EQ、压缩限幅器； 14、反馈抑制方式：移频+自动限波； 15、通讯接口：RS-485接口，USB Type-B； 16、显示屏：3.3英寸分辨率16*16LCD屏。 | 台 | 2 |  |
| 16 | 模拟调音台 | 1、8路XLR平衡单声通道输入、超低噪音线路设计，动态余量大； 2、每通道带3段均衡调节，MUTE静音开关，60MM平滑推子衰减器； 3、1组立体声母线，2组AUX母线输出（包括FX)； 4、内置48V幻象电源供电； 5、自带16种DSP数字效果器, 6、USB音频播放MP3； 7、内置蓝牙5.0播放； 8、LED显示屏清淅显示播放状态； 9、十段三色电平灯显示。 | 台 | 2 |  |
| 17 | 真分集无线话筒 | 1、真分集一拖二无线手持； 2、频率范围：612MHz-692MHz，每个间隔频率为250Hz； 3、扫频功能：可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰； 4、功率调节：内置三级功率调节，每级约20米距离； 5、智能对频：红外线自动对频，ACT自动选频； 6、工作距离：无障碍直线100米以上； 7、可调信道数：200通道； 8、信噪比：>100dB； 9、失真度THD：<0.01%； 10、接收灵敏度： -95dBm； 11、音频输出电压：0.3V； 12、邻频干扰抑制：>60dB； 13、灵敏度：>20dBM（1V）； 14、频率响应：50Hz-20000Hz； 15、振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 16、音频输出：平衡输出和混合输出。 | 套 | 4 |  |
| 18 | 电源时序器 | 1、设备支持220V±10%, 50/60Hz 的输入电压，最大功耗支持8.8KW; 2、支持8 路大电流时序电源输出，任意一路可根据使用需求修改为直通电源输出；设备前面板支持1路直通电源输出，不受时序控制； 3、前面板配备显示屏，可随时监视市电电压的稳定性；具备过流保护、过压保护、欠压保护等，保护供电设备的使用安全； 4、8路电源时序控制，每路输出闭合/断开的延时支持1~9999S自定义； 5、采用串口通用协议控制，可兼容主流品牌的智能中央控制系统或第三方设备的控制； 6、支持设备之间的级联控制，最大可支持255台设备；1 路 USB 供电，最大支持 5V/1A ； 7、支持通过上位机软件实时获取设备电源输出口的闭合/断开状态。 | 台 | 3 |  |
| 19 | 扩声系统辅材 | 会议主机连接线缆/音频线400米/音箱线200米/卡农公50个/卡侬母50个/莲花头10个/小三芯5个 | 批 | 2 |  |
| 20 | 机柜 | 规格（W*D*H）：600mm*1000mm*1200mm； 配置2个理线架，2个侧板，1个底板，2个固定托盘，1个全高竖装32A PDU。采用黑色， PDU外壳选用优质型材；PDU电压：AC220V，输入容量：32A，分路空开配置12*A10。 | 台 | 2 |  |
| 21 | 会议室 | 见6.2附表装修清单 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 4.3体育场扩音系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防水型无源线阵列全频音箱(内置分频) | 1.线性阵列音箱是由两只8寸、50mm音圈的专业低音单元与一只1.75寸高音加载高效能波阵面转换器组成的两分频系统； 2.音质清晰，声音层次丰富，中低频饱满，高音细腻，大功率下不失真； 3.优质全铝悬挂系统，音箱之间0°～20°夹角可调。音箱即可在地面叠放，也可在空中吊装使用； 4.防潮、防腐蚀、防水工艺，对箱体内外做全方位的防水处理，以便适用于相对恶劣的潮湿、高温、多雨、暴晒的环境并能够达到令人满意的音乐效果。 性能规格： 1.单元结构 8”低音×2，1.75”高音×1 2.频率响应 70 Hz – 20 kHz 3.灵敏度（1m/1W） 98±2dB 4.最大声压级 124±2dB 5.持续功率 400W（AES） 6.额定阻抗 16Ω 7.指向性（H×V） 120°×20° | 只 | 16 |  |
| 2 | 防水型无源全频音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统，高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装； 2.表面大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉； 3.防潮、防腐蚀、防水工艺，对箱体内外做全方位的防水处理，以便适用于相对恶劣的潮湿、高温、多雨、暴晒的环境并能够达到令人满意的音乐效果的音箱。 性能规格： 1.驱动单元 LF12"×1 HF1.75"×1 2.频率响应 55Hz-18kHz 3.灵敏度 98±2dB 4.最大声压级 123±2dB 5.额定阻抗 8Ω 6.额定功率 350W 7.指向性（H×V） 90°×40° | 只 | 4 |  |
| 3 | 防水型无源超低频音箱 | 1.双18寸大功率、长冲程低音单元，高声压级，低频速率高，具有丰富的弹性和力度； 2.两低音单元呈“V”字型排列后腔反射，能输出具有高灵敏的、深沉且有力的低频； 3.防潮、防腐蚀、防水工艺，对箱体内外做全方位的防水处理，以便适用于相对恶劣的潮湿、高温、多雨、暴晒的环境并能够达到令人满意的音乐效果的音箱。 性能规格： 1.驱动单元 LF18"×2 2.频率响应 35Hz-300Hz 3.灵敏度 106±2dB 4.最大声压级 137±2dB 5.额定阻抗 4Ω 6.额定功率 1200W | 只 | 2 |  |
| 4 | 双通道专业数字功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 标配APFC主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作， 6. 小信号的时候不会出现交越失真； 7. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 8. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 9. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽；10.各通道均配备LED工作状态指示；11.输入灵敏度：≤1000mV；信噪比：≥95dB；频响：20Hz-20kHz（±2dB）；通道串扰：≤70dB；转换速率：≥15V/uS；阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230；总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）；额定功率：2X1000W@8Ω 2X1500W@4Ω 3000W@桥接8Ω。 | 台 | 5 |  |
| 5 | 双通道专业数字功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 标配APFC主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作， 6. 小信号的时候不会出现交越失真； 7. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 8. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 9. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽；10.各通道均配备LED工作状态指示；11.输入灵敏度：≤1000mV；信噪比：≥95dB；频响：20Hz-20kHz（±2dB）；通道串扰：≤70dB；转换速率：≥15V/uS；阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230；总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）；额定功率：2X650W@8Ω 2X950W@4Ω 1900W@桥接8Ω。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 线阵吊架 | 配套线阵音箱组使用 | 套 | 2 |  |
| 7 | 卸扣 | 2吨型22号卸扣 | 套 | 4 |  |
| 8 | 尼龙扁带 | 2吨1米尼龙扁带 | 套 | 8 |  |
| 9 | 葫芦 | 2吨6米葫芦 | 套 | 2 |  |
| 10 | 数字音频处理器 | 1.16路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子。 2.16路平衡式输出，采用裸线接口端子。 3.120db的A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率； 4.高速DSP处理芯片Ti450MHzFLOPSDSP处理内核； 5.通道拷贝、粘贴、联控功能； 6.DSP音频处理，输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动混音台、AFC、AEC、ANC；每输出通道：音箱管理器（8段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）。 7.全功能矩阵混音功能。 8.内置自动混音台功能 9.AEC自适应回声消除功能，可以处理超宽带的语音和音频信号，提供完美的听觉效果； 10.采用子带算法，具有很少的MIPS消耗； 11.可支持的最大回声脱尾高达512ms，适合在各种大、中、小型视频会议室使用； 12.使用稳定的双方同时讲话（DoubleTalk）检测方法，即使在强背景噪声和非线性失真环境下也有效，并且在双方同时讲话期间残余回声不会增加； 13.收敛速度和终端扬声器非线性失真时的回声抑制比（ERLE）高； 14.ANC自动适应噪音消除功能，可以消除噪声环境下的附加噪声； 15.Enternet多用途数据传输及控制端口； 16.内置自动摄像跟踪功能； 17.RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron， 18.RS-485摄像机控制端口； 19.GPIO可编程控制接口（8组，可自定义输入输出）； 20.支持平板界面操作控制。 21.支持最少8~100组场景预设功能； 22.直观、图形化软件控制界面，可工作在WindowsNT4.0／2000／XP/Windows7系统环境下 | 台 | 1 |  |
| 11 | 专业自动反馈抑制器 | 1.支持卡侬(XLR)平衡输入输出，单端(RCA)非平衡输入输出，2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V--240V 50/60 Hz，功耗≤10W； 9.尺寸：432.5mm X 186mm X 44mm，2.35kg1.支持卡侬(XLR)平衡输入输出，单端(RCA)非平衡输入输出，2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； | 台 | 1 |  |
| 12 | 数字调音台 | 1. 通道有TFT液晶引导显示，通道名与背景颜色可自定义编辑（含中文）。 2. MIC输入有增益调节，数字增益平滑且参与场景保存。 3. 可进行Mic输入通道奇偶立体声联调。 4. +48V幻象电源，Mic通道独立开关且参与场景保存。 5. Mic输入通道有独立反馈抑制器抑制啸叫。 6. 输入处理含多种功能（压限器、噪声门等）。 7. 通道参数可快速拷贝。 8. 各通道有多功能菜单，含哑音和监听。 9. 各通道设有100MM电动推杆（17个ALPS电动推子）。 10. 输入输出及效果通道由物理推子控制，推子功能可自定义。 11. 有两个推子层翻页按键，操作方便快捷。 12. 8个可自定义的物理按键、8个DCA编组和8个静音编组。 13. 自带信号发生器，输出通道自定义，有实时频谱RTA功能且颜色可编辑。 14. 通道与场景编辑支持中文输入法，集成自动混音功能。 15. 有多种输出处理功能、多种特殊功能（USB立体声数字录音、内置声卡等），支持多系统操控、多种调节方式和10.1寸高清电容触摸显示屏。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 真分集无线话筒 | 1：波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2：PLL双频道锁相环回路设计； 3：UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4：显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5：每通道有音量调节功能； 6：AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7:发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8:发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9：动态范围：88dB; 10:最大频偏：±45KHz； 11：频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12：综合信噪比：>73dB； 13：综合失真度：≤1%； 14:发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 套 | 4 |  |
| 14 | 真分集无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只头戴式话筒 | 套 | 4 |  |
| 15 | 十六路天线放大器 | 1、天线翼板与强波器参数： 天线类型：对数周期指向（LPDA），频率范围400 - 950MHz。输出接口：卡口母座（BNC)，阻抗50Ω。强波器：+2db、+6db、+8db、+12db四档可调。指示：电源与增益量LED指示。指向：水平90°垂直60°，垂直极化。工作电压：8 - 15V DC，尺寸320×275×22mm。 2、分配主机参数： 输入：2路BNC，最大灵敏度+32dBm。电源：12V3A。输出：16路BNC，4路DC 12V/1A。阻抗：50Ω，尺寸482×66×200mm。 3、同轴电缆参数： 线材：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195，阻抗50Ω。弯曲半径25mm，线损≤0.24db/m(20度)，线径6mm。5层结构铜芯线，不同线长信号衰减不同。 4、主要功能点： 400MHZ - 950MHZ频率工作，信号增益+2DBM到+12DBM可调。兼容多数UHF频段无线麦克风接收机。天线板滤波、高频增益等功能。分配主机提供多路输出。同轴电缆为特殊结构的专用线。有可调节的天线板金属安装支架。天线翼板与增益强波器设计一体化且外壳密封。主机与天线翼板有连接状态指示灯。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 八路智能电源控制器 | 1. 工业级液晶显示屏，可显示电能指标、日期等多类信息，每通道能设延时开/关机。 2. 每路通道可设多个定时方案，单次/循环/周期开关，内置时钟芯片，有自动联网校时功能。 3. 多种设备（电脑、手机等）可通过网口Web页面或串口协议控制操作。 4. 单机8路时序电源，10A万能插座兼容多电源接口，2U高度且带空气开关，可选滤波器。 5. 设有欠压、超压检测报警功能，最大输入60A，单路输出10A。 6. 实现远程集中控制，每台设备可修改编码ID、自定义名字。 7. 多机级联后可软件控制单个开关机，支持多机485远距离级联达254台。 8. 设备电源输入接线柱接线，配63A空气开关，有多种数字接口。 9. 软件支持密码登录且可修改，便于权限管理。 10. 采用专业工业级电源检测方案，校准电能算法，能显示多种实时参数方便远程监控。 | 台 | 3 |  |
| 17 | 机柜 | 规格（W*D*H）：600mm*1000mm*2000mm； 配置6个束线圈，2个理线架，2个侧板，1个底板，4个固定托盘，2个全高竖装32A PDU。采用黑色， PDU外壳选用优质型材；PDU电压：AC220V，输入容量：32A，分路空开配置20*A10+4*A16。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 2000 |  |
| 19 | 线材 | 铜芯护套线RVV2*1.5 | 米 | 1500 |  |
| 20 | 线材 | 铜芯护套线RVV2*2.5 | 米 | 400 |  |
| 21 | 辅材 | 高清线、线槽、水晶头、电源接头，胶带等 | 项 | 1 |  |

| 五、智慧教学环境建设概算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 5.1 电子督学系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内球机 | ★1、红外PTZ球机， ≥200万像素CMOS传感器分辨率≥1920×1080@30fps，靶面尺寸≥1/2.8＂CMOS，最低照度彩色≤0.005 Lux ；信噪比≥61dB，网络延时不大于125ms； 2、设备支持水平手控速度不小于100°/S，支持水平0-330°旋转，垂直0-90°旋转；支持≥300个预置位，支持≥30条巡航扫描，支持预置位冻结功能； 3、设备焦距范围≥3~12 mm，支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍；支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能；内置1个麦克风；可将视频图像存储至 SD 卡或客户端，支持SD卡热插拔； 4、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能； 5、设备≥1路音频输入，≥1路音频输出；支持三码流同时输出,可通过 IE浏览器设置码流平滑功能； 7、设备支持PoE功能，工作温湿度-20℃-60℃；湿度小于90%，防护≥IP54。 含电源、支架 | 台 | 360 |  |
| 2 | 室内半球 | 1. 高清半球摄像机，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节，支持POE供电，红外补光距离≥25米，防护等级不低于IP66； ★2. ≥400万像素CMOS传感器，摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥2550*1440、20帧/秒，水平分辨力不低于1800线；支持POE供电。 3. 宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx。 含电源、支架 4.支持外接拾音器。 含电源、支架 | 台 | 360 |  |
| 3 | 网线 | 超五类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 10800 |  |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.5mm | 米 | 8640 |  |
| 5 | 电子督学管理系统 | 一、平台基础能力要求 1. 支持系统部署在国产操作系统环境中，支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理 2. 支持系统分布式、负载均衡等技术，支持多级架构进行系统平台规模扩展 3. 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载 4. 支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 5. 支持纯表单页面可视化配置；支持自定义控件拖拽，支持设置自定义控件标题、描述文字数据类型、默认内容、是否必填、校验规则等支持自定义网页端和手机端数据列表， 包括列表字段、筛选条件、表单操作按钮等 6. 支持在Web端通过拖、拉、拽的方式自定义编排各类工作台、web应用、数据看板； 7. 支持组织信息管理，组织信息包括学校、院系、专业、班级等 8. 支持教室管理，信息包括学校、教学楼、楼层、教室、其他，可设置教室容量以及是否支持预约 9. 支持自定义角色，可设置菜单权限、资源权限、组织权限、区域权限；支持单独或批量添加账号关联到角色上 10. 支持以学校维度、楼栋维度、楼层维度、教室维度批量下发课表权限或单独下发课表权限 ★二、督导巡课（含600间教室，每间教室摄像机、课件等10个端的接入授权） 2.1 实时巡课 1. 支持按课程实时巡课，可按教师、班级、课程标签、巡课状态、巡课组、我关注的等维度筛选课程；支持按课程名称、教师名称、教室名称查询课程 2. 支持按出勤率、应勤人数、抬头率、趴桌子次数、前排空座率正倒序排列；支持关注教师或教室，可管理我的关注，可批量取消关注（提供权威机构检测报告证明） 3. 支持切换不同教室画面，可全屏预览、电子放大、云台控制、音量控制、切换主码流或子码流；支持开启或关闭语音对讲； 4. 支持巡课评价，可基于评价表评价和输入文字点评； 2.2 录像巡课 1. 支持按课程录像巡课，可按教师、班级、课程标签、巡课状态、巡课组、我关注的、课程时间等维度筛选课程进行巡课；支持按课程名称、教师名称、教室名称查询课程； 2. 支持按教室录像巡课，可按教室场地区域、课程时间维度筛选；支持按课程名称、班级名称、教师名称查询课程；. 3. 支持倍速观看，包括1/2、1/4倍速、1倍速、2倍速、4倍速； 4. 支持巡课评价，可基于评价表评价和输入文字点评； 5. 支持切换画面布局，可选择一画面、双画面、三画面、四画面等不同画面布局； 6. 支持抓拍画面、录像截取，可在抓拍课堂画面和截取录像时添加评价； 2.3 巡课工作统计 1. 支持统计巡课任务进度，可统计巡课组、巡课组成员的计划任务数、完成任务数、任务进度；支持切换次数统计维度和占比统计维度；支持切换图形视图和列表视图，可展示巡课组或巡课员的计划任务数、完成任务数、任务进度且支持正倒序排列； 2. 支持统计巡课次数趋势，可统计巡课组、巡课组成员维度的评价次数，展示在某段时间范围中的数量趋势；支持切换图形视图和列表视图，可展示具体日期的计划任务数、完成任务数、任务进度且支持正倒序排列； 2.4 巡课分析报告 1. 支持生成巡课分析报告，可按日期、课程、班级、教师、教室查询；可点击课程跳转到巡课详情查看画面；支持导出课堂巡课分析报告PDF格式文件； 2. 支持课程结束后自动生成巡课分析报告，包括课程详情、巡课组信息、教师出勤情况、学生出勤情况、前排空座率趋势、学生抬头率趋势、学生课堂异常行为、行为占比统计、课堂参与度统计、S-T图、教学互动模式分析、评价记录、全部评价；（提供权威机构检测报告证明） 2.5 巡课组管理、巡课评价表配置 1. 支持创建、编辑、复制、查询、导出、删除巡课组，可预览巡课组的巡课范围、评价表内容； 2. 支持统计和展示组员人数、计划任务次数、完成任务次数、任务进度、任务周期，可正倒序排列； 3. 支持设置任务周期的日期范围；支持设置巡课组员的计划任务量，可批量分配任务；支持设置评价内容，可允许被评价的教师查看评价结果 4. 支持评价表配置，可创建打分式评价表，可创建评分题、选择题、填空题，可复制生成新评价表； 三、专家巡课 1. 支持专家评课配置，可设置课程、评课专家、评课有效期，自动生成邀请链接、账号、密码 2. 支持专家按照课程直播、课程点播进行巡课，可通过课程、教室、教室、日期、是否上课中进行筛选 四、考试巡查 1. 支持在线巡考，可查看考试中、已结束的考试画面，可按考试计划、考场教室维度筛选； 2. 支持选择教室画面，可开启云台控制、全屏预览画面、控制音量、抓拍画面、录制视频；支持对教室画面进行抓拍或录像添加评价； 3. 支持管理考试计划，可查询、创建、编辑、发布考试计划，可选择考试类型 4. 支持在考试计划中添加和导入具体考试，可设置考试科目、考试名称、考试时间、考试教室、监考教师；支持添加考生，可按班级选择、按表格导入、按座位表导入 五、课表对接 1. 系统根据字段值、正则、fel函数等条件进行数据过滤，可按多个条件组合过滤。 2. 系统将不同数据源数据，通过各个数据流中的主键字段，进行等值关联合并，输出到同一个目标源中。 3. 系统支持接入多类数据源的数据。 4. 系统接入国产数据库的数据。 5. 系统支持将数据分发到非关系型数据库。 6. 系统通过Flink-CDC（数据变更捕获）模式读取多类关系型数据库的存量历史数据和增量变更数据。 7. 系统按数字、日期等业务字段进行数据增量字段的配置，可实现断点续传，指定偏移量进行数据增量抽取 8. 支持对接学校现有两套排课系统，并针对不同区域实现课表、基础人员信息、组织楼栋信息等数据的对接，后续不再产生二次对接费用 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电子督学液晶拼接屏 | ★1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤1.7mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms。 2、LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，静态对比度达到1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 3、用户通过客户端设置开机延时时间，设备开机时根据延时时间执行开机动作。延时时间以ms为单位，范围0-3000ms。 4、内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 5、具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作。 6、支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 7、液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放。 | 台 | 20 |  |
| 7 | 显示器支架 | 55英寸-模块化支架 1、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 2、颜色：黑色 3、厚度：主体330mm；底盘趴角830mm 4、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 5、底座高度：600mm 6、弧度：0° | 台 | 20 |  |
| 8 | 解码器 | 1. 框架式结构，机箱高度≤3U，≥2个10M/100M/1000M自适应以太网口，≥2个RS485/232复用口，≥4路HDMI输入接口、≥24路HDMI输出接口，输出分辨率支持≥3840×2160@30 Hz； 2. 支持对HDMI输入视频源进行编码，编码分辨率不低于1080P，支持≥192路1080P视频同时解码输出，支持≥192个窗口； 3. 支持网络、数字视频信号的接入和切换输出，支持解码H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持ONVIF协议接入设备解码； 4. 具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，同时支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作，支持断电保护功能，支持自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态； 5. 支持将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，支持一键调用，场景保存方式支持以布局缩略图方式显示，输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象； 6. 支持用户添加、删除、修改、密码设置等操作，支持为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），支持设置≥64个用户； 7. 支持通过抓屏软可将远程桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps，同时抓取≥8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化，支持在电视墙进行≥8画面分割显示，支持对远程桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙； 8. 支持将一路输入视频图像发送至多个输出接口进行拼接显示，支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持拼接不少于32路分辨率为1920×1080的视频图像；拼接时不同输出之间画面应同步、无撕裂感、无错位；支持多块屏幕图像的拼接，可将显示单元拼接成一个高分辨率的单一逻辑屏；全屏刷新时间≤20ms； 9. 单输出接口支持不少于16个分辨率≥4096×2160图层或16个分辨率≥1920×1080图层；单张输出板卡支持不少于30个分辨率≥4096×2160图层； 10. 输出分辨率支持支持自定义，设置范围宽不低于1280～3840、高不低于720～2160可设；支持根据屏的点数及显示面积制定输出分辨率，通过软件内部界面设置及相应的点数划分制定功能实现自适应，支持将自定义分辨率添加到系统默认列表中； | 台 | 1 |  |
| 9 | 操作终端 | CPU：≥8核/2.3GHz/内存：16GB/硬盘：512G SSD/显示器：23.8英寸、鼠标键盘/显卡：2G独显/DVD刻录/操作系统：（激活） | 台 | 3 |  |
| 10 | 全频音箱 | 1、系统类型：15"二分频无源倒相式音箱； 2、功率：450W（额定）/1800W（峰值）； 3、低音单元：1× 15"低频单元,3"音圈； 4、高音单元：1×1"高频单元,1.75"音圈； 5、最大声压级(1M)：122dB（额定）/128dB（峰值）； 6、阻抗： 8Ω； 7、灵敏度（1W/1M）: 95dB； 8、频率响应：50Hz-20KHz(-6dB)； 9、指向性：水平 80°，垂直50°； 10、连接器：2×SPEAKON插座； 11、箱体：夹板板材，防刮黑色喷漆，1.2 mm厚度黑色粉体喷漆, 内部贴声学泡棉； | 只 | 2 |  |
| 11 | 纯功放 | 1、额定功率：2×850W/8Ω，2×1100W/4Ω,桥接1×2200W/8Ω； 2、频率响应：20Hz-20KHz； 3、总谐波失真：<0.5% ； 4、互调失真：≤0.35%； 5、阻尼系数：>200； 6、电压增益：35dB； 7、灵敏度：0.775V或1.4V或26dB； 8、输入阻抗：20kΩ平衡输入， 10kΩ非平衡输入； 9、信噪比：＞100dB； 10、串扰：75dB； 11、转换率：>10V/us； 12、输入接口：每通道1个平衡式×LR,一个平衡式×LR LINK连接口； 13、输出接口：每通道1个4极SPEAKON和1对接线柱连接口； 14、保护：防短路、空载、开启/关闭静音，信号干扰或过载； | 台 | 1 |  |
| 12 | 数字前级音频处理器 | 1、支持双核高速浮点DSP； 2、支持8路模拟输入通道，8路模拟输出通道； 3、输入每通道处理功能：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相、自动增益、自动混音等； 4、输出每通道处理功能：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器、反相等； 5、具备高精度输入灵敏度调节，17档，步长3dB，可支持各种话筒声音的拾取； 6、支持AFC反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除等算法； 7、支持USB接口，可实现多媒体录制/播放功能； 8、兼容多方平台控制管理，支持Windows系统、iOS系统以及Andriod系统,通过iPAD或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 一拖二无线话筒 | 1、一拖二无线手持； 2、接收方式：CPU控制自动选讯+导频识别接收； 3、频道设置：自动搜频、红外对频； 4、音量调节：电子音量调节； 5、智能静音：自动人手感应技术，话筒离开人手静止3-5秒自动静音（任意方向，任意角度均可），5分钟后自动关机并且彻底切断电源；话筒意外跌落自动静音； 6、调制方式：FM调频； 7、接收方式：超外差二次变频，具备极高的接收灵敏度； 8、频率范围：645-693MHz； 9、工作距离：无障碍直线100米以上： 10、可调信道数：200通道； 11、导频方式：数字导频； 12、发射功率：3-30mW： 13、接收灵敏度： -95~-60dBm； 14、频率响应：80Hz～20,000Hz； 15、谐波失真：≤0.5%； 16、信噪比：>110dB； 17、振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 18、音频输出：平衡输出和混合输出。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 有线麦克 | 1、静音开关设计，一体成型锌合金底座； 2、220mm全金属短咪杆设计； 3、高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达80cm以上； 4、红色雾面指示灯设计，指示发言状态 ； 5、超强抗手机射频(RF)干扰屏蔽设计,全金属外壳可提供防射频干扰能力； 6、咪头特性：14mm直径镀金电容式； 7、指向特性：超心型； 8、频率响应：60-20,000Hz； 9、灵敏度：-33 dB； 10、信噪比：85 dB（A计权）, 1 kHz at 1 Pa； 11、最大承受声压 136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10Pa）； 12、输出连接头：卡侬三针接头，话筒出线1.5米； | 只 | 2 |  |
| 15 | 电源时序器 | 1、设备支持220V±10%, 50/60Hz 的输入电压，最大功耗支持8.8KW; 2、支持8 路大电流时序电源输出，任意一路可根据使用需求修改为直通电源输出；设备前面板支持1路直通电源输出，不受时序控制； 3、前面板配备显示屏，可随时监视市电电压的稳定性；具备过流保护、过压保护、欠压保护等，保护供电设备的使用安全； 4、8路电源时序控制，每路输出闭合/断开的延时支持1~9999S自定义； 5、采用串口通用协议控制，可兼容主流品牌的智能中央控制系统或第三方设备的控制； 6、支持设备之间的级联控制，最大可支持255台设备；1 路 USB 供电，最大支持 5V/1A ； 7、支持通过上位机软件实时获取设备电源输出口的闭合/断开状态。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 坐席 | 1.内部主框架为2.0mm热镀锌钢板；2.台面：采用优质高压耐磨防火板整体厚度≥27mm；3.台面边缘：前端使用≥38mm，后端面使用≥2mm的软聚氨酯封边条；4.前后门板为木质材料，厚度≥18mm； 5.强弱电分离，保障线路安全。 | 位 | 3 |  |
| 17 | 值班座椅 | 优质西皮，高弹力海绵，实木扶手 | 把 | 6 |  |
| 18 | 输入电缆 | RVV-3x6mm^2 | 米 | 50 |  |
| 19 | 机柜 | ★规格（W*D*H）：600mm*1000mm*1200mm； 配置2个理线架，2个侧板，1个底板，2个固定托盘，1个全高竖装32A PDU。采用黑色， PDU外壳选用优质型材；PDU电压：AC220V，输入容量：32A，分路空开配置12*A10。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 高清线 | 10米/根 | 根 | 30 |  |
| 21 | 附材 | 音频连接线、线槽、水晶头等 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 5.2 研讨互动型教室（4间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体智能讲台 | 1. 讲台集成多种设备，集中处理管控多类信号，实现上课一键开关机，提升稳定性、兼容性及使用体验，减轻维护工作量。 2. 讲台开放式钢木混合设计，外形美观，冷轧钢板厚≥1.0mm，经特殊处理后静电喷塑，漆面质感高端。 3. 台面采用优质多层实木，稳定性好。 4. 讲台尺寸为1650×490×1140mm（±50mm）。 5. 柜体有带锁机柜，保障内部设备安全。 6. 台面设有多种物品放置区域，便于使用笔记本电脑教学等。 7. 侧面设电源插座，方便教学设备取电并保证安全。 8. 有多处收纳空间，下方可存储物件，有2个抽屉用于收纳小配件。 9. 配置2个15.6寸电磁电容书写屏，支持两种触控方式和多种教学动作，画面可同步到大屏显示设备。 10. 书写屏可视角度不低于178°，分辨率1920×1080（16:9），支持10点触控。 11. 配备2支无源电磁书写笔，有多种功能及特性。 12. 5寸电容感应触控面板有多种操作功能，还支持设备控制和查看系统信息。 13. 支持对控制面进行权限设置，包括开放使用和非开放使用。 14. 支持讲台内置及周边设备一键联动控制，屏幕支持节能模式。 15. 讲台主机集成多项设备，提供多种接口连接讲台及周边设备。 16. 视频矩阵具备4进4出HDMI矩阵等功能。 17. 时序电源供电控电且支持设备自保护，过载会在面板提示。 18. 讲台配备6个阵列麦克，有多种拾音扩音特点，支持教师自由走动授课；讲台有设备管理平台维护数据与用户，支持调整使用权限，可采用IC卡或二维码开锁；支持对讲台运行情况监控并能远程操作；配套授课软件具备多种功能及特性，可满足各类教学需求。 | 套 | 4 |  |
| 2 | 授课终端 | CPU：≥8核/2.3GHz/内存：16GB/硬盘：512G SSD/显示器：23.8英寸、鼠标键盘/显卡：2G独显/DVD刻录/操作系统：（激活） | 台 | 4 |  |
| 3 | 双屏纳米黑板 | 1. 整机需采用一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用阻燃材质外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.副板需采用金属材质纳米镀膜，支持磁性材料吸附，需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 3.设备需内置NFC 模块，支持刷卡控制开机，每台设备标配不少于3张IC卡。 4.要求产品由两块LED液晶屏组成，每一个屏幕尺寸不小于86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁。 5.液晶屏幕对比度不小于4000:1，亮度不小于400cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃，具有防眩光功能。 6.采用电容触控技术，在Android、Windows双系统下均支持≥20点触控，触控笔接触面积直径≤6mm，触摸响应时间≤10ms，书写精度≤2mm。 7.整机外观尺寸宽度不小于6200mm，高度不小于1200mm。 8.整机支持壁挂和支架安装方式，黑板挂墙结构具有容错机制，支持左右微调，微调距离±20cm，方便安装调节。 9.整机支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别并自动开机。 10.整机具备2.1声道音箱，前置2个≥15W中高音音箱，后置1个≥20W低音音箱,支持单独听功能。 11.设备在任意信号下，需支持通过多指按压屏幕实现对屏幕的开关，多指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换，切换响应速度≤2s。需支持物理按键、虚拟按键实现节能熄屏/唤醒，并可与多指熄屏功能互通互用。 12.触摸悬浮菜单支持快速开启与关闭，用户可自定义显示状态，在屏幕任意位置通过三根手指长按屏幕可召出悬浮菜单；支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置。 13.设备支持悬浮菜单功能，至少包含白板、截屏、下拉等功能，并可自定义功能菜单；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。 14.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥8个，至少包含开关、音量+、音量-、主页、设置、信号源、锁屏、护眼等，其中每个按键不少于两种功能。 15.设备具备三合一电源按键，同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、节能的操作；关机状态下轻按按键可开机；开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒，长按按键可关机。 16.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示。 17.整机可以兼容第三方中控系统，通过RS232控制接口实现远程开关机功能。 ★18.产品需内置安卓教学辅助系统，采用CPU不少于四核，主频不低于1.9GHz，安卓系统版本不低于11.0，RAM不低于2G,ROM不低于8G。 19.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备需支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。 20.左右两侧具有≥10个快捷键，可以双侧显示，至少具有白板、批注、主页、截图、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下拉、返回、自定义等常用教学按键，自定义至少包含：计时器、投票、日历、相机、签到、欢迎词、计算器、锁屏、多任务等功能。 21.设备需支持前置≥1路HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口、≥2路USB输入接口（支持双通道）。 22.其它接口：设备需支持≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路VGA输入接口,≥1路AUDIO 输入接口，≥1路RS232输入接口，≥1路YPBPR IN接口，≥1路LAN IN接口，≥1路AV IN接口，≥1路3.5mm耳机输出接口，≥1路SPDIF OUT接口，≥1路TP-USB（触控）接口。 23.设备需支持屏幕下方通过手势滑动调出菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作。 24.设备支持一键还原功能，至少具备2种进入还原模式的方法。 25.产品需支持展板会议功能，可快速完成欢迎界面和主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小，颜色进行编辑，支持签名功能，并可扫码带走签名及模板。 26.要求支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁与触摸锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。 27.要求整机屏幕至少支持类纸屏、滤蓝光、类纸屏+滤蓝光等护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时开启。 28.OPS插拔式电脑：采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置Intel Core i5处理器，不低于8G内存，不低于256G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6其中USB 3.0≥3，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡。 摄像头 1.摄像头支持在Android和Windows系统下被调用，摄像头像素不小于1300W，摄像头视场角不小于120°。 2.摄像头可用于对教室场景音视频进行采集，摄像头支持在Android和Windows系统下被调用，支持教师进行微课录制，同时摄像头可用于远程巡课和远程互动教学。 3.具有不少于8阵列麦克风，支持在Android和Windows系统下被调用，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 高清录播主机 | 一.整体设计 1.主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。 2.功能设计：要求主机功能高度集成化，需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体，无需额外增加跟踪主机、互动主机等其他主机。 3.节能环保：应具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC36V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过30W。 4.低噪声设计：要求所投录播主机工作产生噪声最大值≤40dB。 5.平台对接：要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档。 6.主机工作噪声≤40dB ★二.主机性能 1.视频输入输出：具备高清视频输入接口3G-SDI in≥2、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥2；且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。SDI接口支持对接入摄像机提供POC供电，减少工程部署量。 2.视频编解码：支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P@30fps、720P@30fps分辨率格式编解码。 3.音频输入输出：具备音频输入接口mic≥2、线性音频输入接口Line in≥2；线性音频输出接口Line out≥2。 4.≥8路RJ45控制接口（兼容RS232、RS422控制协议，支持接入控制面板、硬件导播台、LED计时器等外部设备） 5.音频编解码：采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能。 6.音频处理：内置音频处理功能。 7.网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。 8.存储容量：内置不少于1T存储空间，用于录制视频文件的本地存储。 9.主机控制：具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议。 10.外设连接：具备USB 2.0接口≥2，可用于连接U盘等外设。 | 台 | 4 |  |
| 5 | 录播流媒体处理软件 | 一.整体要求 1.要求配套的录播流媒体处理软件在出厂时内置于高清录播主机中。 2.软件架构：软件需采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用。 二.录播模块 1.录制存储：要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装。 2.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 3.高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 4.分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件 5.视频编码：要求支持H.264/H.265视频编码，录制视频格式支持MP4,支持自定义录制分辨率、帧率和码流，视频编码码流应支持32Kbps至16Mbps可设，视频编码码流支持≥19档调节。 6.电子云镜：支持电子云镜技术，搭配电子云镜摄像机，实现单镜头拍摄生成全景和特写两组镜头画面并均满足1080P高清视频效果。 7.云台控制：支持EPTZ电子云台控制技术，实现对电子云镜摄像机的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。EPTZ电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 8.录制跟踪：要求内置录制画面跟踪功能，无需任何辅助装置，完成摄像机的画面拍摄和跟踪检测，实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。跟踪模式需包括教师走动全景、教师授课特写、教学课件跟踪、学生起立特写、学生听课全景等。为保障系统使用、管理便捷稳定，不接受使用额外配置跟踪主机的方式。 9.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 10.录制控制：要求支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制。 11.音频处理：要求内置音频处理模块。 三.导播模块 1.网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式。 2.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式。 3.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 4.画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 5.导播跟踪：要求支持自动、半自动、手动三种导播模式。 6.摄像机预置位：要求支持8个摄像机电子云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 7.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 8.音量控制：要求可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。 四.直播模块 1.多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议。 2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 3.直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 五.互动模块 1.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用。 2.互动要求：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 3.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 4.互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据。 5.发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 6.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能。 六.管理模块 1.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人 | 套 | 4 |  |
| 6 | 高清摄像机（含跟踪软件） | ★一.硬件 1.传感器类型：CMOS、1/2.8英寸 2.采用逐行扫描模式，有效像素不低于800万。 3.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 4.最大水平视场角49°，最大垂直视场角28.2° 5.网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应 6.视频接口：3G-SDI≥1 7.编码技术：视频H.264/H.265 8.支持DC12V电源适配器供电与POC供电方式 9.内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式 10.支持电子云镜技术，单镜头拍摄可输出“全景”、“特写”双信号画面至录播主机 11. 在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 12. 人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测。 13. 设备采用耐高低温技术处理，通过根据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准条件和方法下，承受低温-10℃～高温40℃环境，试验时间不少于8小时，设备无异常，确保产品使用的持久性和耐高低温性能。 二.软件 1.摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 | 台 | 12 |  |
| 7 | 电源时序器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 | 台 | 4 |  |
| 8 | 录播音频处理器 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片。 2.配套同品牌功放音箱可实现扩音功能 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入。 4.频率响应：20-20KHz。 5.THD+N：≤0.003 。 6.动态范围：≥100dB。 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 | 台 | 4 |  |
| 9 | 录制面板 | 1.安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。 2.控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。 3.信号指示灯：要求具备信号指示灯。 4.支持一键式系统电源开关控制。 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6.支持本地录播全自动的开启、关闭控制。 7.支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 8.支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画。 | 个 | 4 |  |
| 10 | 拾音话筒 | 1.指向性：超心型 2.频率响应：40Hz—16kHz 3.灵敏度≥-29dB±3dB 4.最大声压级≥130dB 5.信噪比≥70dB 6.动态范围≥106dB 7.使用电源：麦克风一线通供电 | 支 | 16 |  |
| 11 | 互动侧屏 | 一、外观与防护 1. 包边设计，钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护抗冲击。 2. 底部两端有笔槽支持触控笔吸附，前置挡板保护前置接口及设备。 二、屏幕 ★1. 屏幕≥65英寸，分辨率≥3840×2160，表面钢化玻璃耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数。 三、音频相关 1. 内置喇叭，防尘设计，功率≥2x15W。 四、按键设计 1. 不少于8个前置物理按键，含电源、菜单等，电源键有三合一功能且供电保护，按键标识明显。 五、触控功能 1. 红外多点触控（不少于20点），免驱动，支持主流操作系统。 2. 有触摸防遮挡功能，触控响应连续、精准度高。 六、网络与连接 1. 内置无线网络模块，全向信号收发。 2. 支持网络共享（双系统单网口上网）。 七、特色功能 1. 五指熄屏，智能手势开关背光。 2. 同一按键完成Android、Windows节能熄屏，互通互用；支持手势调板擦。 3. 自动识别外接电脑信号开机并跳转通道。 4. 可锁定屏幕触摸、USB等。 5. 内置触摸中控菜单用于多种操作，通道名称可自定义。 6. 支持环境感光及护眼模式。 7. 安卓启动可自动启动ops，无信号自动熄屏，支持定时开关机。 8. 有触摸悬浮菜单，三指罗盘跟随且功能可自定义、在任意通道下可调用小工具。 八、系统相关 1. 内置安卓系统，版本≥11.0，内存≥2G，存储≥16G，能对内置电脑还原。 九、书写与互动 1. 无PC时，内置互动白板支持单、多点书写及擦除。 十、会议等功能 1. 支持展板、会议功能，多种欢迎界面和会议主题模板，可编辑。 2. 支持会议签名，扫码带走。 十一、外观与界面定制 1. 支持设置开机画面/动画，更换主题风格。 2. 支持侧边栏功能，自动隐藏，有多种功能调用，可设置批注内容分享等方式。 3. 侧边栏含多种功能应用且支持自定义程序应用。 十二、摄像与音频采集 1. 内置非独立高清摄像头，像素≥1300万，视角≥110°，支持数字音频MIC，实现音视频录制。 | 台 | 18 |  |
| 12 | 智慧课堂系统 | ★一）教室端 1、智慧教学系统应包含教师端，学生端，支持PC端、移动端的应用，满足笔记本，平板电脑和手机各种终端设备使用。 2、考勤签到：进入课堂后，学生必须在同一无线局域网才能签到，其他网络范围无法签到。支持教师主屏实时显示已签到/未签到的学生名单及学生的在线/离线的连接状态。支持教师查看每个学生的出勤率，并导出考勤记录表。 3、学生展示：支持≥50个学生端画面投屏到教室主屏，教师可同时选择≥4个学生端画面进行对比展示，支持学生端在展示的同时进行批注操作。 4、小组展示：支持多个小组屏投屏到教室主屏进行对比展示，支持小组屏广播到教室主屏及其他小组屏，达到分组教学示范效果。 5、屏幕共享：支持教室主屏或教室副屏上的内容广播至小组屏，学生可通过小组屏清晰完整的看到教室主屏的讲解内容。 6、课堂互动：支持抽答、抢答、主观题、单选题、多选题，判断题、随堂测试等多种互动功能，提高学生课堂注意力，创造积极的课堂氛围。 7、支持教师轻松发起主观题，单选题，多选题，判断题等多种教学活动，答题数据实时显示，设置正确答案后，支持统计答题正确率。 8、分组研讨：可以实现各小组屏快速对教师下发的讨论主题进行讨论，讨论方法支持小组投屏、动态批注、摄像头调取、屏幕录制、思维导图总结等。 9、成果展示：支持教师通过教室主屏或教师移动端调取一个或多个小组屏到教室主屏上进行成果展示和批注，并支持将该小组屏广播到其他小组屏上进行同步展示。 10、远程控制：支持教师通过移动设备远程控制教室主屏，支持鼠标移动、单击、双击、右键等功能；支持打开文件并远端直接编辑文件。 11、动态批注：支持教师动态的在教学主屏和小组屏上对讨论内容（包含图片、视频、APP等）进行批注，并可以将批注的书写过程同步到所有学生端，使课堂讲解变得更有针对性。 12、PPT预览与跳转：教学主屏和小组屏打开PPT时，需提供PPT的跳转入口，执行后在当前放映幻灯片中可浮现所有幻灯片的预览图，上下滑动可以预览所有幻灯片，单击某一张幻灯片的预览图则跳转到对应幻灯片中播放。 13、PPT连动与复制：播放PPT时，支持双屏同步显示，也支持一屏播放PPT，另一屏显示PPT上一页的内容，且保持PPT原有的版式、内容、动画效果一致，当PPT播放到下一页/切换到上一页后，另一屏屏幕内容会自动跟随切换。 14、思维导图：支持思维导图功能，思维导图中每个节点可以插入图片、视频、PPT等文件，方便教师整理教学素材。 15、与知课教学平台搭配可实现： （1）进入课程：支持学生端通过课堂码或扫描二维码加入课堂，也支持课前在教学平台中批量导入学生账号信息。 （2）签到功能：智慧课堂系统支持在线签到，教师端实时查看签到情况，签到数据实时汇总到教学平台中。支持教师发起普通签到、课堂码签到、二维码签到等多种签到方式。 （3）课程资源：支持与教学平台中课程资源对接，包含章节任务、作业模块、分组教学、班级管理等内容。支持教师在课堂中，可直接调用教学平台中章节任务或云盘中的教学内容进行直接授课，实现课程资源与教学平台互通共享。 （4）抽答：支持教师发起随机抽答，根据回答情况进行评价，获得的分值作为课堂互动成绩记录到平台的平时成绩中。 （5）抢答：支持教师发起抢答，抢到的学生进行回答问题，根据回答情况进行评价，获得的分值作为课堂互动成绩记录到平台的平时成绩中。 （6）随堂测验：支持与教学平台对接，教师从系统中选择已准备好试卷进行随堂测验，教师端可随时看到学生的提交情况，以及测验中学生每个题目的作答情况。 （7）随堂评价：支持教师发起随堂评价，评价结果可多维度在平台中呈现。 （8）课堂报告：教师在上课过程中，所有的教学活动都可在课堂中展示，并记录下来，生成每堂课的课堂报告，包括课堂表现得分、签到情况、课堂活动回顾等。 （二）教师移动端 1、支持移动设备远程控制电子白板、一体机、电脑等，支持鼠标移动、单击、双击、右键等功能；支持打开文件并远端直接编辑文件。 2、支持一键将课堂教学内容录制成标准的视频文件，包括白板板书、大屏图像、课堂实况、教师语音等，方便学生课后复习。 3、支持移动端直接批注教室主屏内容。 4、支持将教师移动端中的PPT文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至教室主屏，并全屏播放，也可在移动端关闭全屏播放及关闭PPT文件。 5、支持教师通过手势左右滑动控制PPT上下翻页或通过按键控制PPT上下翻页；且支持移动端显示PPT全部页面的缩略图，可快速通过定位略缩图将大屏PPT翻页至指定页面。 6、支持移动展台功能，教师可将课本、试卷等教学资料通过移动设备拍照上传至教室主屏讲解。 7、支持移动端设备摄像头随时分享和直播学生学习过程。 8、支持移动端设备的界面无线投屏至大屏，移动端设备所有操作都可在教师主屏上显示。 9、可将移动端设备的文件无线上传教室主屏指定文件夹内，也可将教室主屏文件下载至移动端设备端指定文件夹。 10、支持基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜通过移动设备端轻松可调。 （三）学生端 1、屏幕共享：支持接受教师发起的各种屏幕广播。 2、学生投屏：支持学生端飞屏到教师主屏，小组屏，以展示自己的学习成果。 3、文件共享：支持和教师主屏，小组屏，班级成员，小组成员之间共享文件。 4、课堂互动：支持参与抢答，抽答等课堂互动教学。 5、学生提问：支持学生在课堂中向教师主屏及时发送弹幕向老师提问。 6、与知课教学平台搭配可实现： （1）进入课程：学生可以通过教师导入账号、扫描二维码、输入课堂码等多种方式加入课程。 （2）云盘：支持学生将学习资料、教师的课件保存到云盘中。 | 套 | 4 |  |
| 13 | 分组研讨教学系统 | 1、支持画笔功能，可在屏幕或课件上进行批注。 2、支持截屏、屏幕录制功能。 3、支持小组成员之间共享文件功能。 4、支持多文档同时打开功能。 5、支持word、ppt、pdf、视频等多种文件格式。 6、支持≥4个学生端同时向小组屏飞屏，可对学生投屏内容进行批注，支持小组投屏内容在教师主屏上呈现。 7、学生端支持作业拍照上传到小组屏上讨论功能。 8、分组研讨系统需支持windows系统和安卓系统安装包。 9、≥10.3寸触摸屏，无线连接功能。 | 套 | 32 |  |
| 14 | 研讨式扇形桌 | 1.单边≧800mm、高≧750mm，台面尺寸：≧800mm*500mm*25mm、PVC封边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用，台面形状是扇形或梯形及长方形，面板采用E1级环保材料，6位拼接直径1.6圆，产品外形尺寸的极限偏差宽≦2mm，深2mm，高1mm，桌面：采用25mm优质环保实木颗粒板，双贴面0.6mm防火板，表面贴环保防火饰面板，防潮、防酸碱、耐刮擦、整体美观大方实用，符合国家环保标准； 2.桌架：钢制整体框架结构,框架采用国标50*20*1.2锥形管，后脚采用50*20mm*25mm锥形钢管为立腿，后挡板为优质环保实木颗粒板，厚度16mm，采用防锈静电喷涂处理。可以分成6张小的扇形桌，可以拼接成一套六边圆桌、表面静电喷塑，钢管连接件为钢连接件。 | 套 | 32 |  |
| 15 | 研讨式椅子 | 基材：靠背坐垫采用进口网布，高弹性海绵，内多层板，椅架采用1.2mm方管管，带滑轮，可以刹车，质地坚实，环保无污染。管壁经，除锈，抛光，打磨、磷化、喷涂而成，表面美观光滑，符合国家标准。 | 把 | 192 |  |
| 16 | 机柜 | 规格（W*D*H）：600mm*1000mm*1200mm； 配置2个理线架，2个侧板，1个底板，2个固定托盘，1个全高竖装32A PDU。采用黑色， PDU外壳选用优质型材；PDU电压：AC220V，输入容量：32A，分路空开配置12*A10。 | 台 | 4 |  |
| 17 | 网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 900 |  |
| 18 | 3P空调 | 冷暖型,制冷量≧7290W；制热量≧9200W;能效等级3级，循环风量≧1200m3/h，含铜管等辅材。 | 台 | 4 |  |
| 19 | 电源线 | RVV2*1.5mm | 米 | 300 |  |
| 20 | 辅材 | 包括音频线、高清线、控制线、线槽、视频分配器等满足系统布线需求 | 批 | 4 |  |
| 21 | 教室装修 | 见6.3附表装修清单 | 项 | 4 |  |
| 22 | 校园教学视频资源管理平台 | 一.信息管理功能 1.录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 2.多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交数据资源。 3.录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；支持预约信息的申请。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。 4.资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据发布时间、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 5.视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 6.公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、时势新闻等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 7.自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流。 8.虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。支持快速点击知识点、教学环节跳转到相应节点播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 9.教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 10.文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点进行搜索。 11.一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 12.指定播放：支持设置指定播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行重要视频的统一播放和管理。 13.流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问量进行数量统计，访问流量数据可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。支持对视频直播量、点播量统计。 14.存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 二.直播点播功能 1.基于FLV、HLS主流协议直播技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS等）视频点播观看。 2.支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 3.集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 4.多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。提供转发高标清设置功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 5.支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 6.支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 7.提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 三.微课管理功能 1.提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 2.提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 3.微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 4.支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 四.移动APP应用服务 1.提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 2.移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 3.移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 4.支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 | 套 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 5.3 精品录播室建设方案（2间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟演播室主机 | 1、 系统可导入3DSMax、Maya三维软件生成的.3DS和.X三维场景模型，在软件中可实时编辑渲染，改变物件纹理、光效、空间位置、大小、透明度、朝向和物件动画等属性，添加三维物件、删除三维物件，设置场景整体环境光效，可实时查看编辑效果，并可导出新的场景文件。2、可支持多路画中画的效果，调入5路不同高清/标清信号源，1路作为衬底画面，4路作为同屏画中画，布局可自定义，可对5路信号进行实时调度、切换，支持调度特效，包括划像、栅格、粒子、淡入淡出、卷页等。3、可对每一路信号添加视频框，设置光效，可调整光效强弱、光效移动速度、环境光，信号切换、改变画面大小后，视频框和光效跟随画面。4、采用先进的光线追踪色键，能确保前景人物抠像色彩无偏移，还能保证头发丝、人物阴影等细节真实还原。做至头发丝根根分明，人物的实时阴影保留。5、具有控制演播室灯光模块，虚拟演播室软件具备智能化精准控制每一盏灯的亮度以及亮灯时间和延时，和机位控制、图文包装控制深度融合，实现按节目的需求控制灯光。6、虚拟演播室软件具备控制独立提词器的功能，可在虚拟软件内将提词文稿发送到提词器主机，并根据导播切换机位自动切换到该主持人的提词内容。7、支持步进时间线功能，可在控制端一键触发摄像机运动、视频播放、字幕播出和提词器文稿切换等。可多点联动。8、可调整画面大小，可对画面进行裁切，视频画面位置及角度可调整，可旋转视频画面，可更换视频画面边框，调整边框光效，支持视频画面满屏特技，画面飞出角度和时长可调整。9、可实现字幕随切随播，即切换到当前机位时设置好的字幕会播放、上键，也可在当前宏不改变的情况下，单独对宏内的字幕进行上键和下键；切换到另一机位时，当前字幕停止、下键。10、可以实现本地视频随切随播，即切换到当前机位时设置好的本地视频开始播放；切换到另一机位时，当前本地视频停止。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 虚拟演播管理系统 | 1、系统配置：CPU八核/内存≥16GB DDR4 /NVIDIA RTX 显卡/集成千兆网卡/配置不低于250G SSD系统盘+4TB企业版硬盘/标配不低于700W服务器电源/音视频接口板/24 寸显示器/键鼠套装/预装WINDOWS 10 64Bit专业版操作系统。2、信号输入：不少于3路12G SDI超高清输入,1路3G SDI高清信号输入，其中具有≥3路色键功能，4路可自由选择信号（可在IP信号、NDI信号、USB信号自由选择，IP字幕信号）；2路DDR本地视频；1路背景音乐；4路嵌入音频或模拟音频输入；3、信号输出：不少于2路4K HDMI输出、1路IP输出、2路嵌入音频，4路模拟音频输出、1路监听音频输出、4路Tally信号输出。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 移动摄像机 | 1、类型:4K 摄像机，高清摄像机，手持式摄照一体机、有效像素(万) ≧1420 最大像素(万)2000 传感器 Exmor RS CMOS、传感器尺寸 1 英寸(13.2×8.8mm)、光学变焦≧ 12 倍 、 显示屏尺寸 ≧3.5 英寸、液晶屏像素 156 万、取景器 0.39 英 寸 OLED ， 约 144 万 像 素 、 实 际 焦 距 f=9.3-111.6mm、等效 35mm 焦距 f=29.0-348.0mm、对焦范围 广角： 10mm-无穷远，长焦： 2、1000mm-无穷远、最大光圈 F2.8-4.5、滤镜口径 62mm、存储卡插槽 MS/SD，SD、电池供电时大约 ≧400 分钟 (录制时，带液晶屏，XAVC 1080/60i，50 Mbps) 耗电量 约 6.3W ，配套120Gsxs存储卡。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 高清摄像机 | 1、视频输出接口： ≥1路3G-SDI接口，≥1路DVI-D接口 2、视输输出：1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50 3、音频接口：1pcs 3.5mm接口 4、编码方式：H.265编码/H.264，全高清1080p/60 fps。 5、TF卡，最大64G本地存储 6、1路RS-232 IN，1路RS-232 OUT，1路RS-485 7、水平范围：-170°~+170° 8、垂直范围：-30°~+90° 9、水平转动速度： ±0.1°~120°/秒。 10、垂直转动速度：0.1°~80°/秒 11、传感器类型 1/2.8 " CMOS, ≥214万像素 ★12、镜头焦距：光学变焦12倍，数字变焦10倍。 13、光圈：F1.6 – F3.5 14、焦距：f=4.7–94.0mm 15、最低照度：0.5lux（彩色），0.1lux（黑白） 16、快门速度：1/1-1/10000秒 17、聚焦方式: 自动、手动、PTZ触发、一键触发；电源：DC12V、PoE、P | 台 | 4 |  |
| 5 | 摄像机三脚架 | 1、 脚管材质：铝合金；2、 三脚架自重≤1.65KG，含云台重量≤2.05KG；3、 工作高度：63cm≤三脚架高度≤206.5cm；4、 锁紧方式：旋钮式锁紧；5、 安全承重：≥11KG | 个 | 6 |  |
| 6 | 无线话筒 | 这款是采用专用芯片设计的一拖四会议麦克风，可选会议、手持、腰包。成熟的ID技术杜绝窜频，高效收发技术防止断频。 一拖四机型；可调128信道；自动搜索空闲信道；红外同步；数字身份验证（ID）可调静噪（距离）；频率范围：2400~2483.5MHz；调制方式：DQPSK；频率稳定性 ：±10ppm；音频频响： 40~18000Hz；失真度： ≤1%；音头规格：动圈式 心型指向 ；电池规格： 2×1.5VAA Size；续用时间 ： 8~15小时 | 台 | 2 |  |
| 7 | 提词器（含支架） | 1. 嵌入式操作系统，可抵御各种病毒 2 全部采用一级功能按键，操作界面友好，免培训即 可使用。所有功能按键的调整效果立即生效，无需 等待确认，实现修改效果所见即所得 3. 任意设置字体、大小、颜色、间距、行距等，可以 通过颜色标明重要语句。 4. 明透分光镜 5. 玻璃透光率百分之九十七， 分光比2：8，高透光 率，不损伤摄像机拍 摄的原始画面质量。 6. 22寸显示器，窄边框低蓝光广视角，HDMI高清 显示提词视角更广，更清晰明亮 7. 附件：遮光罩、提词器单屏托板、三脚架、0.5米USB延长线、0.5米HDMI连接线、静音无线鼠标、无线遥控器 | 套 | 2 |  |
| 8 | 视频编辑软件 | 1.为保证操作的简便，必须可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理； 2.教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持10个以上音视频、文字轨道； 3.提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类展示，并支持按“名称”、“时长”和“类型”进行快速排列筛选。 4.文件持续时间”和“类型”进行排列。 5.提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。 6.具有转场特技功能，支持16种以上转场特技效果可供选择。具有滤镜处理功能，支持28种以上滤镜效果可供选择。具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少15种布局模式。 7.资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。 | 套 | 2 |  |
| 9 | 操作终端 | CPU：≥8核/2.3GHz/内存：16GB/硬盘：512G SSD/显示器：23.8英寸、鼠标键盘/显卡：2G独显/DVD刻录/操作系统：（激活） | 台 | 2 |  |
| 10 | 导播显示器 | 22英寸高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI、VGA | 台 | 2 |  |
| 11 | LED三基色背景灯 | 额定功率：120W 外壳材质：大型铝型材 灯珠数量：1512颗 出光角度：120度 显色指数：Ra≥92 使用寿命：50000小时 色温：3200K/5600K (±150K. 额定电压：AC 100-240V 50/60Hz 通道数量：1个通道 工作温度：-20℃至50℃ 存放温度：-20℃至60℃ 调光功能：0%至100%无极调节 冷却系统：对流散热（自散热无风扇） 链接方式：电源线in，信号线in/out 照度：2811LUX/1M、908LUX/2M、513LUX/3M、325LUX/4M、221LUX/5M、155LUX/6M、52LUX/10M | 个 | 10 |  |
| 12 | LED三基色面光/侧光灯 | 额定功率：120W 外壳材质：铝型材 灯珠数量：1620颗 出光角度：120度 显色指数：Ra≥92 使用寿命：50000小时 色温：3200K/5600K (±150K) 额定电压：AC 100-240V 50/60Hz 通道数量：1个通道 工作温度：-20℃至50℃ 存放温度：-20℃至60℃ 冷却系统：自然风冷散热 调光功能：0%至100%无极调节 链接方式：电源线in，信号线in/out 照度：2623LUX/1M、894LUX/2M、490LUX/3M、305LUX/4M、211LUX/5M、150LUX/6M、52LUX/10M | 个 | 16 |  |
| 13 | 恒力铰链（标准 型） | 恒力弹簧选用进口高强弹不锈钢经特殊处理，厚度 0.75MM，宽度23MM经久耐用，抗腐蚀，抗疲 劳：5000次内不超过1%， 使用寿命：持续拉伸20年，材质：优质 铝合金材料制成，全喷塑处理，抗静电， 承重2- 13KG，具有重量轻，导向型好，定位精准，使用 操作简单，强度高的特点，终身免维修。 | 个 | 32 |  |
| 14 | 固定轨方管支架 | 名称：演播室固定轨带方管专用支架， 支架规格：150*150*5MM，突出方管规格： 46*46*65MM,材质：加厚钢板，链接更加方便，十字孔 规格：Φ8，使用8*60MM螺丝 | 个 | 32 |  |
| 15 | 固定轨支架连接方管 | 名称：固定轨支架专用连接方管，规格：40*40*3MM，标准长度每根2米，十 字过孔，Φ8，国标加厚方管，承重300KG以上 | 个 | 4 |  |
| 16 | 监听耳机 | 频响范围：20-40000Hz 阻抗：32 最大承载功率：50mW 接口类型：3.5mm | 套 | 2 |  |
| 17 | 监视电视 | 屏幕尺寸：65英寸；分辨率： 超高清4K（3840*2160）；刷频率：100HZ；HDMI接口：4*HDMI； | 台 | 2 |  |
| 18 | 机柜 | 规格（W*D*H）：600mm*1000mm*1200mm； 配置2个理线架，2个侧板，1个底板，2个固定托盘，1个全高竖装32A PDU。采用黑色， PDU外壳选用优质型材；PDU电压：AC220V，输入容量：32A，分路空开配置12*A10。 | 台 | 2 |  |
| 19 | 网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 1600 |  |
| 20 | 3P空调 | 冷暖型,制冷量≧7290W；制热量≧9200W;能效等级3级，循环风量≧1200m3/h，含铜管等辅材。 | 台 | 4 |  |
| 21 | 电源线 | RVV2*1.5mm | 米 | 1200 |  |
| 22 | 教室蓝/绿箱装修 | 见6.4附表装修清单 | 套 | 2 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 5.4 阶梯教室建设方案（8间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED | 1.像素间距≤1.54mm，采用SMD 1212黑灯封装； ★2.整屏尺寸：宽≥4.8 米，高≥2.4 米，面积允许向上偏差3%以内； 3.要求原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装，要求提供厂家整机出厂承诺函，并附带有显示屏制造商箱体和模组的logo图片； 4.箱体自带测试按钮,可实现无连线快速测试；实现红、绿、蓝、白四种单色显示, 横扫、竖扫等方式扫描显示。信号指示灯快闪证明信号正常电源指示灯常亮表示供电正常； 5.一体压铸成型结构，拉伸强度≥300Mpa,硬度≥80HB；整机采用压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘、防火性能；全金属自然散热，无风扇，无孔，防尘、防咬、防霉静音设计； 6.支持模组、电源、接收卡完全前维护/后维护；模组、电源、控制系统、连屏网线支持热拔插；支持不关屏热插拔抢修维护功能 7.显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.05；模组平整度（mm）≤0.05；模组间隙（mm）≤0.05；支持以模组为单位进行平整度调节； 8.防眩光黑色电喷工艺,表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理,反光率≤1.5%；样品在10Lux/5600K照度下,对屏幕表面进行光反射率试验,屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.22cd/m²； 9.亮度≥500nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99.2%,色度均匀性：显示屏最高对比度≥10000:1；灰度等级16bit； 10.支持UI菜单显示，可调节屏幕参数、亮度、色温，信号、场景切换，开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息； ▲11.智能制造能力：制造厂家应具备自主生产基地，本项目不接受OEM厂家或非LED行业生产企业产品；制造厂商通过GB/T23001两化融合3A等级和智能制造能力成熟度三级认证。 | 套 | 8 |  |
| 2 | 视频处理器 | 1. 网络与显示输出 20路千兆网口输出，显示屏输出画面可缩放。 2路10G光口输出且支持光电转换。 多种HDMI输入输出。 2. 硬件配置 4核A73 + 4核A53的ARM处理器，主频2.2GHz，8G运行内存与128G内部存储空间。 3. 音频输出 3路音频输出，含不同接口。 4. 输入接口 2路USB2.0、1路USB3.0，还有多种其他接口。 5. 功能特性：集成继电器用于LED显示屏电源管理。支持多种播控方式（U盘、软件端、遥控器）。系统支持多种格式文件。支持遥控器多种操控与AI语音控制。支持多平台终端投屏及相关控制。基于Android13定制UI，可加第三方APP。低待机功耗，支持蓝牙5.1、双WIFI模式。手机端APP可远程进行多种控制、编辑、校正等操作。支持预设画面模式切换与手动调节显示效果。 | 套 | 8 |  |
| 3 | LED屏配电柜 | 满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。 | 台 | 8 |  |
| 4 | LED屏钢结构 | 1.包含大屏钢结构及包边装饰、工程师安装调试及用户培训； 2.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试； | 台 | 8 |  |
| 5 | 智能讲台 | 1. 讲台集成多种设备，集中处理管控多类信号，实现上课一键开关机，提升稳定性、兼容性及使用体验，减轻维护工作量，能实现本地与异地图像及声音的互联互通。 2. 讲台开放式钢木混合设计，外形美观，冷轧钢板厚≥1.0mm，经特殊处理后静电喷塑，漆面质感高端。 3. 台面采用优质多层实木，稳定性好。 4. 讲台尺寸为1650×490×1140mm（±50mm）。 5. 柜体有带锁机柜，保障内部设备安全。 6. 台面设有多种物品放置区域，便于使用笔记本电脑教学等。 7. 侧面设电源插座，方便教学设备取电并保证安全。 8. 有多处收纳空间，下方可存储物件，有2个抽屉用于收纳小配件。 9. 配置2个15.6寸电磁电容书写屏，支持两种触控方式和多种教学动作，画面可同步到大屏显示设备。 10. 书写屏可视角度不低于178°，分辨率1920×1080（16:9），支持10点触控。 11. 配备2支无源电磁书写笔，有多种功能及特性。 12. 5寸电容感应触控面板有多种操作功能，还支持设备控制和查看系统信息。 13. 支持对控制面进行权限设置，包括开放使用和非开放使用。 14. 支持讲台内置及周边设备一键联动控制，屏幕支持节能模式。 15. 讲台主机集成多项设备，提供多种接口连接讲台及周边设备。 16. 视频矩阵具备4进4出HDMI矩阵等功能。 17. 时序电源供电控电且支持设备自保护，过载会在面板提示。 18. 讲台配备6个阵列麦克，有多种拾音扩音特点，支持教师自由走动授课；讲台有设备管理平台维护数据与用户，支持调整使用权限，可采用IC卡或二维码开锁；支持对讲台运行情况监控并能远程操作；配套授课软件具备多种功能及特性，可满足各类教学需求。 | 套 | 8 |  |
| 6 | 授课终端 | CPU：≥8核/2.3GHz/内存：16GB/硬盘：512G SSD/显示器：23.8英寸、鼠标键盘/显卡：2G独显/DVD刻录/操作系统：（激活） | 套 | 8 |  |
| 7 | 互联黑板（升降式） | 1、板书基本特点：每间教室定制4块上下推拉黑板，单块黑板尺寸2000*1300mm，四块为互联黑板（尺寸以现场黑板为准），LED镶嵌在四块黑板中间，最小识别直径：≤6mm、分辨率：≥32768×32768。面板为进口绿色搪瓷面板，外框为银色大框； 2、坏管屏蔽功能：保证在使用时最多出现15%的灯管损坏时能够正常使用。具备抗粉笔灰干扰和防水功能；（有国家级光学质量检测中心报告）； 3、抗强光要求:红外照射度≥170Lux，环境光≥100000Lux下能正常工作； 4、多人书写：支持多人同时书写； 5、颜色选择：可以通过功能按钮选择板书数字化后的颜色，具备蓝色、红色、黑色三色对上课内容进行重点显示； 6、一键清屏：可以通过功能按钮将显示器上显示的板书一键清屏，具备快速清除屏幕杂点功能； 7、分享设置：可以通过功能按钮让老师随时设置当前内容的分享模式，具备自由选择暂停分享所有课堂内容功能； 8、推送设置：可以通过功能按钮让老师随时主动将当前内容分享给已加入到课程的学生。 9、板擦自动识别：软件可自动识别板擦和笔； 10、板书自动弹出：当进行板书时，无须进行任何手动切换，能够直接弹出并显示当前书写板的板书界面。 11、多板同时书写：支持同时接入多块书写板，并能够分别记录不同书写板的板书内容。 12、可以实时将板书内容传输到投影机屏幕； 13、学生可以根据自己对知识点的兴趣，通过手机微信实时获得当前投影机展示的内容，以及黑板的内容，快速记录课堂笔记； | 套 | 8 |  |
| 8 | 黑板无尘机 | 1.规格：外径≤900mm×280mm×125mm，确保与黑板有效贴合； 2.结构：上下两个板擦清洗盒，右侧一套5寸电容式触摸屏，底部一套水循环过滤系统，对污水进行过滤可循环使用。板擦清洗盒外设有一体注塑成型的推拉式装饰门，关闭时，可起到保持黑板擦湿润的效果，打开时，方便使用； 3.外观：面壳为白色，背壳为黑色；采用一体注塑成型外壳，材质为ABS+PC工程塑料，抗腐蚀，耐冲击，抗紫外线等；上下均为大圆弧过渡，无毛刺，不划手；面壳与底壳无缝连接，表面无裸露的螺钉，外表美观无瑕疵； 4.电源适配器：工作电压12V电流3A ；5.5*2.5 Dc头； 5.电容触摸屏：5.0 寸，电容触摸屏，800*480 分辨率，16.7M 色，TN 屏，普通视角，基于 T5L1 芯片，运行 DGUS II 系统，商业级产品。单独 CPU 核（GUI CPU）运行 DGUS II 系统；内置高速显存，2.4GB/S 带宽； 6.系统调节：触摸屏界面可调节水量大小，小水用于错别字擦除，中水用于局部擦除，大水用于大面积擦除；进入到设置界面，可进行水量调节，挤压次数调节，冲洗次数的调节，可根据学校情况进行调节，操作简单快捷； 7.智能检测：一键开启后进行检测清洗；当水量不足时，通过液位检测检测，显示屏上设有提示； 8.使用完板擦后，将板擦放止清洗盒内，通过远距离红外检测，板擦盒进行90度旋转，并开启整个清洗工作，显示屏上设有提示；清洗完成后，黑板擦自动归位，打开门便可使用； 9.两套独立系统：上下两套板擦清洗采用两套单独控制系统，当一个出现故障时，不影响另外一套的使用，不影响老师正常授课； 10.过滤系统：采用反循环水处理系统，经过两次污水过滤，水可多次循环使用，只需清洗过滤装置即可，简单方便； 11.水箱采用一体注塑成型，分内外壳，外壳可抽拉打开并起到固定水箱内胆的作用，外壳带有外拉手，方便使用者开启水盒，内胆带有提手，方便清理水箱和加入清水。水箱内胆采用吹塑模具一次成型，容积≥3.5L清水，无毒无害无成本，方便易行； 12.智能板擦：规格≥125×70×50mm，产品选用高密度、存水效果好的乳胶海绵，挤压后湿度适中，即擦即写，无尘环保，有效保护师生健康；板擦壳材质为PC+TPE 软胶材质，PVA模具一次成型，抗冲击，不易破碎； | 套 | 8 |  |
| 9 | 全频音箱 | 1、系统类型：15"二分频无源倒相式音箱； 2、功率：450W（额定）/1800W（峰值）； 3、低音单元：1× 15"低频单元,3"音圈； 4、高音单元：1×1"高频单元,1.75"音圈； 5、最大声压级(1M)：122dB（额定）/128dB（峰值）； 6、阻抗： 8Ω； 7、灵敏度（1W/1M）: 95dB； 8、频率响应：50Hz-20KHz(-6dB)； 9、指向性：水平 80°，垂直50°； 10、连接器：2×SPEAKON插座； 11、箱体：夹板板材，防刮黑色喷漆，1.2 mm厚度黑色粉体喷漆, 内部贴声学泡棉； | 只 | 32 |  |
| 10 | 纯功放 | 1、额定功率：2×850W/8Ω，2×1100W/4Ω,桥接1×2200W/8Ω； 2、频率响应：20Hz-20KHz； 3、总谐波失真：<0.5% ； 4、互调失真：≤0.35%； 5、阻尼系数：>200； 6、电压增益：35dB； 7、灵敏度：0.775V或1.4V或26dB； 8、输入阻抗：20kΩ平衡输入， 10kΩ非平衡输入； 9、信噪比：＞100dB； 10、串扰：75dB； 11、转换率：>10V/us； 12、输入接口：每通道1个平衡式×LR,一个平衡式×LR LINK连接口； 13、输出接口：每通道1个4极SPEAKON和1对接线柱连接口； 14、保护：防短路、空载、开启/关闭静音，信号干扰或过载； | 台 | 8 |  |
| 11 | 数字前级音频处理器 | 1、支持双核高速浮点DSP； 2、支持8路模拟输入通道，8路模拟输出通道； 3、输入每通道处理功能：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相、自动增益、自动混音等； 4、输出每通道处理功能：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器、反相等； 5、具备高精度输入灵敏度调节，17档，步长3dB，可支持各种话筒声音的拾取； 6、支持AFC反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除等算法； 7、支持USB接口，可实现多媒体录制/播放功能； 8、兼容多方平台控制管理，支持Windows系统、iOS系统以及Andriod系统,通过iPAD或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制。 | 台 | 8 |  |
| 12 | 一拖二无线话筒 | 1、一拖二无线手持； 2、接收方式：CPU控制自动选讯+导频识别接收； 3、频道设置：自动搜频、红外对频； 4、音量调节：电子音量调节； 5、智能静音：自动人手感应技术，话筒离开人手静止3-5秒自动静音（任意方向，任意角度均可），5分钟后自动关机并且彻底切断电源；话筒意外跌落自动静音； 6、调制方式：FM调频； 7、接收方式：超外差二次变频，具备极高的接收灵敏度； 8、频率范围：645-693MHz； 9、工作距离：无障碍直线100米以上： 10、可调信道数：200通道； 11、导频方式：数字导频； 12、发射功率：3-30mW： 13、接收灵敏度： -95~-60dBm； 14、频率响应：80Hz～20,000Hz； 15、谐波失真：≤0.5%； 16、信噪比：>110dB； 17、振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 18、音频输出：平衡输出和混合输出。 | 套 | 8 |  |
| 13 | 有线麦克 | 1、静音开关设计，一体成型锌合金底座； 2、220mm全金属短咪杆设计； 3、高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达80cm以上； 4、红色雾面指示灯设计，指示发言状态 ； 5、超强抗手机射频(RF)干扰屏蔽设计,全金属外壳可提供防射频干扰能力； 6、咪头特性：14mm直径镀金电容式； 7、指向特性：超心型； 8、频率响应：60-20,000Hz； 9、灵敏度：-33 dB； 10、信噪比：85 dB（A计权）, 1 kHz at 1 Pa； 11、最大承受声压 136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10Pa）； 12、输出连接头：卡侬三针接头，话筒出线1.5米； | 只 | 8 |  |
| 14 | 电源时序器 | 1、设备支持220V±10%, 50/60Hz 的输入电压，最大功耗支持8.8KW; 2、支持8 路大电流时序电源输出，任意一路可根据使用需求修改为直通电源输出；设备前面板支持1路直通电源输出，不受时序控制； 3、前面板配备显示屏，可随时监视市电电压的稳定性；具备过流保护、过压保护、欠压保护等，保护供电设备的使用安全； 4、8路电源时序控制，每路输出闭合/断开的延时支持1~9999S自定义； 5、采用串口通用协议控制，可兼容主流品牌的智能中央控制系统或第三方设备的控制； 6、支持设备之间的级联控制，最大可支持255台设备；1 路 USB 供电，最大支持 5V/1A ； 7、支持通过上位机软件实时获取设备电源输出口的闭合/断开状态。 | 台 | 8 |  |
| 15 | 普通机柜 | 42U机柜，2个理线架，2个侧板，1个底板，4个固定托盘，2个全高竖装32A PDU。采用黑色， PDU外壳选用优质型材；PDU电压：AC220V，输入容量：32A，分路空开配置15*A10+4*A16。 | 套 | 8 |  |

| 5.5 学术报告厅 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.1 学术报告厅（主楼2小） |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ★1.整屏尺寸：8米*4.8米*2块。像素间距≤1.86mm，LED类型：SMD 1515，1R1G1B；像素密度≥289050点/m2； 2.三合一板卡采用无线接插设计，无线连接，箱体内无多余线材，安装便捷；4.整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；支持模组、电源、接收卡前维护； 3.防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.2cd/m² 4.显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.05，箱体内部模组间采用铝板拼接；模组平整度（mm）≤0.05；模组间隙（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤0.82%，像素中心距偏差≤0.81%； 5.亮度≥580nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99.2%；显示屏最高对比度≥3800:1；灰度等级14bit 6.LED像素失控率≤1/1500000，无连续失控点；色域/色准：≥115% NTSC/△E≤0.9；色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内； 7.刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz；画面延时≤2ms； 8.水平视角≥170°；垂直视角≥160°； 9.工作电压100-240V,50/60Hz；峰值功耗≤310W/㎡，平均功耗≤105W/㎡，支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能，单箱黑屏不点亮时，功耗≤5.3W； 10.距离显示屏1米时的工作噪声声压dB（A）：前方3.2，后方2.7，左方3.2，右方3.1； 11.色温标准9500K，1000-15000K 连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差色:温为9500K时；100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 ▲12.智能制造能力：制造厂家应具备自主生产基地，本项目不接受OEM厂家或非LED行业生产企业产品；制造厂商通过GB/T23001两化融合3A等级和智能制造能力成熟度三级认证。 | 平方米 | 76.80 |  |
| 2 | 大屏钢结构 | 1.包含大屏钢结构及包边装饰、工程师安装调试及用户培训； 2.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试； 3.满足显示屏安装要求，定制（包含钢材支架、铝型材、预埋件、包边等） | 平方米 | 76.80 |  |
| 3 | 智能播控处理器 | ★1、支持20路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围64-16384，高度范围64-8192，最大带载1300w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制 2、 硬件配置：4 核A73+4核A53的 ARM处理器 主频2.2GHz；板载8G运行内存，128G内部存储空间 3、支持3路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出；1x凤凰端子音频输出； 4、支持2路USB2.0，1路USB3.0输入，用于多媒体播放和功能扩展； 5、集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理； 6、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口； 7、2路HDMI2.0输入，1路HDMI1.3输入；1路HDMI1.3预监输出； 8、2路10G光口输出，支持光电转换模式； 9、搭配WIFI6芯片，实现无线传输低延迟，高稳定 10、支持多种播控方式 -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码；支持U盘离线播放，拔出U盘后播放内容不受影响； -软件端播控:手机 app 播控，pc端软件播控，云端远程播控； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作 11、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制； 12、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言 13、基于Android13定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用 14、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w 15、支持蓝牙5.1，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等； 16、双WIFI模式，支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式同时开启 17、支持云端控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复 22、系统支持预设画面模式切换，包含标准模式、会议模式等4种效果模式； 23、支持手机端app扫码或手动获取配置文件参数下发进行屏体点亮 24、支持手机端APP手动和拍照完成显示屏连接； 25、支持手机端APP手动和拍照进行显示屏亮暗线校正； | 套 | 2 |  |
| 4 | 配电柜 | 1).功率冗余30%以上 2).PLC数据实时监测系统：具备每个回路的电流、电压、过载、电缆温度、能耗数据数据采集功能； 3).控制系统模块：控制任意回路分步上电、PLC远程上电、通断时间、场景预设功能 4).485通讯模块； 5).PLC供电模块：额定电压AC100V~265V，额定电流：2.5A 6).配套电箱，空开数量满足设备使用需求； 7).具有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电等多种保护功能，可自动处理各种应急情况，定时自动开关大屏； 8).将每一个回路的用电数据信息（功耗、漏电电流、欠压数据、过压数据、过载数据）在后台的软件平台上可视化呈现出来，用户可根据用电数据情况来任意设定开合与通断； 9).可分别对各回路电流、功率进行设定，实现当回路电流或功率超过限定值时，该回路自动跳闸保护，同时可自由设定设备每个回路的开启和关闭时间； 10).发现险情立即预警并发送预警信息至APP 或PC 端。通过及时告警功能、预警机制及时发现配电系统设备、周围环境的异常情况； 11).综合管理平台：平台可显示设备总数、在线设备、报警数、预警数等汇总信息、设备报警分析比例图、设备信息处理情况、设备实时报警列表、和管理员信息，在IOT管理系统上统一显示与操控。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 智能讲台 | 1. 讲台集成多种设备，集中处理管控多类信号，实现上课一键开关机，提升稳定性、兼容性及使用体验，减轻维护工作量。 2. 讲台开放式钢木混合设计，外形美观，冷轧钢板厚≥1.0mm，经特殊处理后静电喷塑，漆面质感高端。 3. 台面采用优质多层实木，稳定性好。 4. 讲台尺寸为3200×490×1140mm（±50mm）。 5. 柜体有带锁机柜，保障内部设备安全。 6. 台面设有多种物品放置区域，便于使用笔记本电脑教学等。 7. 侧面设电源插座，方便教学设备取电并保证安全。 8. 有多处收纳空间，下方可存储物件，有2个抽屉用于收纳小配件。 9. 配置2个15.6寸电磁电容书写屏，支持两种触控方式和多种教学动作，画面可同步到大屏显示设备。 10. 书写屏可视角度不低于178°，分辨率1920×1080（16:9），支持10点触控。 11. 配备2支无源电磁书写笔，有多种功能及特性。 12. 5寸电容感应触控面板有多种操作功能，还支持设备控制和查看系统信息。 13. 支持对控制面进行权限设置，包括开放使用和非开放使用。 14. 支持讲台内置及周边设备一键联动控制，屏幕支持节能模式。 15. 讲台主机集成多项设备，提供多种接口连接讲台及周边设备。 16. 视频矩阵具备4进4出HDMI矩阵等功能。 17. 时序电源供电控电且支持设备自保护，过载会在面板提示。 18. 讲台配备6个阵列麦克，有多种拾音扩音特点，支持教师自由走动授课；讲台有设备管理平台维护数据与用户，支持调整使用权限，可采用IC卡或二维码开锁；支持对讲台运行情况监控并能远程操作；配套授课软件具备多种功能及特性，可满足各类教学需求。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 授课终端 | CPU：≥8核/2.3GHz/内存：16GB/硬盘：512G SSD/显示器：23.8英寸、鼠标键盘/显卡：2G独显/DVD刻录/操作系统：（激活） | 套 | 2 |  |
| 7 | 全数字会议系统主机 | 1. 采用IP网络传输，支持有线与无线会议单元混合使用。 2. 经扩展可多接会议单元，有不同接入方式。 3. 系统最大开6个话筒，可设同时发言人数限制。 4. 有特定的网络接口用于不同功能传输与供电，以及连接网络控制主机。 5. 多UHF频点选择，支持五种会议模式。 6. 可设VIP单元，数量有限制且在不同模式下的开启规则。 7. 具备单元检测功能，两种检测方式。 8. 可通过多端控制主机进行签到、投票表决。 9. 可实现同声传译，有语言通道选择。 10. 可设主机从机实现主备无缝切换。 11. 4.3寸TFT真彩屏，触摸屏操作，界面美观。 12. 自带节目播放器，能调整时间节能运行。 13. 显示字幕可选中/英文，内置DSP数字音效处理器。 14. 有两种会议录音方式，且具备发言定时及提醒功能。 15. 主机集成摄像跟踪系统，多种串口连接不同设备。 16. 设有多种输入输出插座，具备抗静电能力，外观设计高档且功耗等指标明确。31. LINE/ALARM输入灵敏度：250mV； 17. LINE输出：1000mV； 18. 频率响应：30Hz--20KHz； 19. 总谐波失真：《0.3%； 20. 性噪比：82dB； 21. 最大功耗：350W； | 台 | 2 |  |
| 8 | 无线会议主席话筒 | 1.广视角高对比度128*64，采用2.42寸OLED显示屏，具备表决结果，音量大小，话筒状态，电量状态，WiFi状态等信息清晰显示； 2.5键投票按键,发言按键，主席带优先权按键； 3.内置可充电锂电池，电池容量支持快速充电； 4.续航时间8个小时以上； 5.每个会议单元具备独立的ID号，避免ID重复； 6.128位AES数字加密技术，具有WAP/WAP2安全连接，MAC地址过滤，隐藏SSID安全保障，可防止窃听和未经授权的访问； 7.高指向性麦克风头,带双色LED指示环；发言为红色，等待发言为绿色； 8.内置保真喇叭,打开麦克风后,喇叭自动静音防止啸叫； 9.主席表决发言单元也受最大发言人数限制； 10.主席表决发言单元具备关闭代表单元发言权限； 11.采用专业会议话筒，接头采用带螺帽旋钮式接头连接，可自由插拔； 12.主席表决发言单元具有全权控制会议秩序的优先功能，单元的连接位置不受限制，支持签到功能； 13.采用低延时技术话筒发言到扬声器输出最小延时小于20ms； 14.采用非压缩音频传输，48K采样，数字化控制、高水准低延时音频传输的高品质； 15.电池输出电压 3.7V； 16.电池容量10000mAH； 17.频率响应 50Hz～15kHz； 18.耳机负载阻抗 >32欧姆<1K欧姆； 19.无线指标标准：IEEE 802.11n。 | 台 | 2 |  |
| 9 | 无线会议代表话筒 | 1.广视角高对比度128*64，采用2.42寸OLED显示屏，具备表决结果，音量大小，话筒状态，电量状态，WiFi状态等信息清晰显示； 2.5键投票按键,发言按键； 3.内置可充电锂电池，电池容量支持快速充电； 4.续航时间8个小时以上； 5.每个会议单元具备独立的ID号，避免ID重复； 6.128位AES数字加密技术，具有WAP/WAP2安全连接，MAC地址过滤，隐藏SSID安全保障，可防止窃听和未经授权的访问； 7.高指向性麦克风头,带双色LED指示环；发言为红色，等待发言为绿色； 8.内置保真喇叭,打开麦克风后,喇叭自动静音防止啸叫； 9.代表单元也受最大发言人数限制； 10.采用专业会议话筒，接头采用带螺帽旋钮式接头连接，可自由插拔； 11.代表单元的连接位置不受限制，支持签到功能； 12.采用低延时技术话筒发言到扬声器输出最小延时小于20ms； 13.采用非压缩音频传输，48K采样，数字化控制、高水准低延时音频传输的高品质； 14.电池输出电压 3.7V； 15.电池容量10000mAH； 16.频率响应 50Hz～15kHz； 17.耳机负载阻抗 >32欧姆<1K欧姆； 18.无线指标标准：IEEE 802.11n； | 台 | 4 |  |
| 10 | 会议单元专用充电箱 | 1.宽电压输入100V-240V AC：50/60Hz；2.支持快充慢充，快充USB口输出9V,慢充输出5V；3.锂电池为1000mAH,充满小于3.5小时；4.能同时给10个单元充电；5.满足充电QC3.0协议。6.最大功耗：200W；7.尺寸：197*197*47mm；8.重量：1.3Kg。 | 台 | 2 |  |
| 11 | 全数字会议主机交换机 | 1.下行端口：8 个 10/100/1000Base-TX 以太网端口 2.上行端口：2 个 1.25G SFP 光口插槽 3.管理端口：1 个 Console 口 4.PoE 端口：8 个 PoE+供电端口（1-8 口），传输距离 100 米；总功率：120W 5.PoE 标准：支持 IEEE802.3at 供电标准；兼容 IEEE802.3af 供电标准 6.交换容量：66Gbps 7.转发速率：27Mpps | 台 | 2 |  |
| 12 | 无线路由器 | 1.采用WPA/WPA2数字加密技术的WiFi信号传输，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰； 2.符合IEEE802.11ac Wave-2/a/b/g/n 无线标准； 3.多个2.4GHZ、5GHZ频点选择； 4.具有两路RJ45接口，1路连接D7301 5G WiFi加密无线发射主机，另一路连接AP,可扩展单元，连接线缆建议使用高质量的交叉CAT6线缆； 5.在空旷受干扰弱的情况下信号覆盖面积可达到半径为30米的圆面积，一般为半径25米的圆面积； 6.内置四天线设计使数据传输更加的稳定； 7.最大功耗：15W； | 台 | 2 |  |
| 13 | 无源全频音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统 2.表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉 3.高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装 性能： 1.驱动单元 LF12"×1 HF1.75"×1；2.频率响应 55Hz-18kHz；3.灵敏度 98±2dB；4.最大声压级 123±2dB；5.额定阻抗 8Ω；6.额定功率 350W；7.指向性（H×V） 90°×40°含支架。 | 只 | 8 |  |
| 14 | 双通道专业数字功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 标配APFC主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作， 6. 小信号的时候不会出现交越失真； 7. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 8. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 9. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽；10.各通道均配备LED工作状态指示；11.输入灵敏度：≤1000mV；信噪比：≥95dB；频响：20Hz-20kHz（±2dB）；通道串扰：≤70dB；转换速率：≥15V/uS；阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230；总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）；额定功率：2X650W@8Ω 2X950W@4Ω 1900W@桥接8Ω。 | 台 | 4 |  |
| 15 | 专业音频处理器 | 1.4路模拟输入8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制 4.输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器 5.每路输入带反馈抑制功能开关 6.矩阵混音功能 7.TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制 8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 9.输入5段EQ可调，输出31段EQ可调 10.多种模式场景快速切换 11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz 12.尺寸：44.5mmx482mmx265mm 13.净重：2.8kg，3.3kg 14.工作温度：-20℃--80℃ | 台 | 2 |  |
| 16 | 专业自动反馈抑制器 | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； 9.尺寸：432.5mm X 186mm X 44mm，2.35kg | 台 | 2 |  |
| 17 | 调音台 | 1.14路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 1组返回，1组耳机监听 4.内置48V幻象电源供电； 5.24种DSP数字效果器, 6.内置USB音频播放MP3；USB录音、可连电脑播放音乐 7.内置蓝牙接收模块 8.LED大显示屏清淅显示播放状态; 9.十段三色电平灯显示信号状态 10.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 11.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性  | 台 | 2 |  |
| 18 | 电源时序器 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6.性能规格： 7.电源输出：8路，万能插座 8.单路最大负荷：10A 9.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10.电源容量：总容量220V，16A 11.输入电源：AC220/50Hz 12.时序间隔：0.4-0.5s | 台 | 4 |  |
| 19 | 物联网数据管理主机 | 功能： 1. 支持多种管理（设备、数据、用户等）及远程管理。 2. 支持300个用户终端同步登录与并发处理。 3. 支持多空间区域和设备分区管理。 4. 对设备深度管控、采集数据，监测参数。 5. 支持15个物模型接入管理（可拓展）。 6. 监测设备在线与运行状态，告警故障。 7. 分类统一管理各类设备。 8. 采集、分析、呈现系统运行数据。 9. 具备物模型资产套件，可与上层对接。 10. 支持物模型数据相关多种操作。 11. 物模型认证管理，双向数据连接。 12. 支持零代码构建业务场景与自动化规则配置。 硬件参数： 1.HDMI IN：2×HDMI 4K @60fps输入 2.HDMI OUT：3×HDMI 4K @60fps 输出 独立显示 3.USB接口：2xUSB 2.0、2xUSB 3.0 4.扩展模块：支持WIFI、蓝牙、AP模块 | 台 | 8 |  |
| 20 | 墙面8寸控制屏 | 1.支持场景切换 2.支持密码权限操作 3.支持单独设备操控功能 4.支持系统平台软件远程更新 5.支持单独设备操控功能 6.支持定制化场景管理 7.支持可视化免编程设计 8.支持环境健康监控 9.支持多权限多终端登录 10.客户端软件支持安装在安卓、苹果、麒麟操作系统。 | 台 | 8 |  |
| 21 | 8通道数据处理器 | 1、网络控制器：100/1000Mbps，自动交换，自动协商，自动发现，标准UDP/IP协议 2、静态功耗：8W 3、静电防护空气：±15KV，接触±8KV 4、网络接口标准：2路RJ45端口 5、串行端口：8路标准RS-485/RS-232自定义通讯端口 | 套 | 16 |  |
| 22 | 窗帘智能网关 | 1、提供RJ11和插针两种通用接口，可连接窗帘电机，将传统窗帘电机升级为智能窗帘电机，或将其他品牌窗帘电机加入生态系统； 2、适配多种品牌的窗帘电机； 3、需配合智慧中心工作，实现手机app远程操控，智能联动，定时开关等功能； 4、供电方式：AA电池x2（包装自带2节电池） 5、通讯协议：CoSS 6、无线距离：100m（开放场） | 个 | 24 |  |
| 23 | 双开开关86型 | 窗帘开、关 | 个 | 2 |  |
| 24 | 开合帘电机 | 强电控制、行程记忆、停电手拉、遇阻停止、轻拉启动，满足电动轨，4米-5米使用。 | 个 | 16 |  |
| 25 | 电动轨道 | 航空铝材、不锈钢配件、伸缩轨道，电动轨，4米-5米，根据现场尺寸定制。 | 条 | 16 |  |
| 26 | 窗帘布 | 遮光窗帘布，颜色可选，窗帘高度6-8米，宽度4-5米根据现场定制。 | 块 | 16 |  |
| 27 | 普通机柜 | ★42U机柜，2个理线架，2个侧板，1个底板，4个固定托盘，2个全高竖装32A PDU。采用黑色， PDU外壳选用优质型材；PDU电压：AC220V，输入容量：32A，分路空开配置15*A10+4*A16。 | 套 | 2 |  |
| 28 | 装修 | 见6.5附表装修清单 | 项 | 2 |  |
| 29 | 网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 2000 |  |
| 30 | 输入电缆 | RVV-3x6mm^2 | 米 | 100 |  |
| 31 | 线材 | 铜芯护套线RVV2*1.5 | 米 | 400 |  |
| 32 | 线材 | 铜芯护套线RVV2*2.5 | 米 | 200 |  |
| 33 | 辅材 | 高清线、线槽、水晶头、电源接头，胶带等 | 项 | 2 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 学术报告厅（教学楼1小） |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ★1.整屏尺寸：宽≥5.12米、高≥2.88米。像素间距≤1.86mm，LED类型：SMD 1515，1R1G1B；像素密度≥289050点/m2； 2.三合一板卡采用无线接插设计，无线连接，箱体内无多余线材，安装便捷；4.整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；支持模组、电源、接收卡前维护； 3.防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.2cd/m² 4.显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.05，箱体内部模组间采用铝板拼接；模组平整度（mm）≤0.05；模组间隙（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤0.82%，像素中心距偏差≤0.81%； 5.亮度≥580nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99.2%；显示屏最高对比度≥3800:1；灰度等级14bit 6.LED像素失控率≤1/1500000，无连续失控点；色域/色准：≥115% NTSC/△E≤0.9；色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内； 7.刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz；画面延时≤2ms； 8.水平视角≥170°；垂直视角≥160°； ▲9.工作电压100-240V,50/60Hz；峰值功耗≤310W/㎡，平均功耗≤105W/㎡，支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能，单箱黑屏不点亮时，功耗≤5.3W； 10.距离显示屏1米时的工作噪声声压dB（A）：前方3.2，后方2.7，左方3.2，右方3.1； 11.色温标准9500K，1000-15000K 连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差色:温为9500K时；100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 | 平方米 | 14.74 |  |
| 2 | 大屏钢结构 | 1.包含大屏钢结构及包边装饰、工程师安装调试及用户培训； 2.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试； 3.满足显示屏安装要求，定制（包含钢材支架、铝型材、预埋件、包边等） | 平方米 | 14.74 |  |
| 3 | 智能播控处理器 | ★1、支持20路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围64-16384，高度范围64-8192，最大带载1300w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制 2、 硬件配置：4 核A73+4核A53的 ARM处理器 主频2.2GHz；板载8G运行内存，128G内部存储空间 3、支持3路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出；1x凤凰端子音频输出； 4、支持2路USB2.0，1路USB3.0输入，用于多媒体播放和功能扩展； 5、集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理； 6、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口； 7、2路HDMI2.0输入，1路HDMI1.3输入；1路HDMI1.3预监输出； 8、2路10G光口输出，支持光电转换模式； 9、搭配WIFI6芯片，实现无线传输低延迟，高稳定 ▲10、支持多种播控方式 -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码；支持U盘离线播放，拔出U盘后播放内容不受影响； -软件端播控:手机 app 播控，pc端软件播控，云端远程播控； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作 11、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制； 12、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言 13、基于Android13定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用 14、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w 15、支持蓝牙5.1，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等； 16、双WIFI模式，支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式同时开启 17、支持云端控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复 22、系统支持预设画面模式切换，包含标准模式、会议模式等4种效果模式； 23、支持手机端app扫码或手动获取配置文件参数下发进行屏体点亮 24、支持手机端APP手动和拍照完成显示屏连接； 25、支持手机端APP手动和拍照进行显示屏亮暗线校正； | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电柜 | 1).功率冗余30%以上 2).PLC数据实时监测系统：具备每个回路的电流、电压、过载、电缆温度、能耗数据数据采集功能； 3).控制系统模块：控制任意回路分步上电、PLC远程上电、通断时间、场景预设功能 4).485通讯模块； 5).PLC供电模块：额定电压AC100V~265V，额定电流：2.5A 6).配套电箱，空开数量满足设备使用需求； 7).具有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电等多种保护功能，可自动处理各种应急情况，定时自动开关大屏； 8).将每一个回路的用电数据信息（功耗、漏电电流、欠压数据、过压数据、过载数据）在后台的软件平台上可视化呈现出来，用户可根据用电数据情况来任意设定开合与通断； 9).可分别对各回路电流、功率进行设定，实现当回路电流或功率超过限定值时，该回路自动跳闸保护，同时可自由设定设备每个回路的开启和关闭时间； 10).发现险情立即预警并发送预警信息至APP 或PC 端。通过及时告警功能、预警机制及时发现配电系统设备、周围环境的异常情况； 11).综合管理平台：平台可显示设备总数、在线设备、报警数、预警数等汇总信息、设备报警分析比例图、设备信息处理情况、设备实时报警列表、和管理员信息，在IOT管理系统上统一显示与操控。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 智能讲台 | 1. 讲台集成多种设备，集中处理管控多类信号，实现上课一键开关机，提升稳定性、兼容性及使用体验，减轻维护工作量。 2. 讲台开放式钢木混合设计，外形美观，冷轧钢板厚≥1.0mm，经特殊处理后静电喷塑，漆面质感高端。 3. 台面采用优质多层实木，稳定性好。 4. 讲台尺寸为3200×490×1140mm（±50mm）。 5. 柜体有带锁机柜，保障内部设备安全。 6. 台面设有多种物品放置区域，便于使用笔记本电脑教学等。 7. 侧面设电源插座，方便教学设备取电并保证安全。 8. 有多处收纳空间，下方可存储物件，有2个抽屉用于收纳小配件。 ★9. 配置2个15.6寸电磁电容书写屏，支持两种触控方式和多种教学动作，画面可同步到大屏显示设备。 10. 书写屏可视角度不低于178°，分辨率1920×1080（16:9），支持10点触控。 11. 配备2支无源电磁书写笔，有多种功能及特性。 12. 5寸电容感应触控面板有多种操作功能，还支持设备控制和查看系统信息。 13. 支持对控制面进行权限设置，包括开放使用和非开放使用。 14. 支持讲台内置及周边设备一键联动控制，屏幕支持节能模式。 15. 讲台主机集成多项设备，提供多种接口连接讲台及周边设备。 ★16. 视频矩阵具备4进4出HDMI矩阵等功能。 17. 时序电源供电控电且支持设备自保护，过载会在面板提示。 18. 讲台配备6个阵列麦克，有多种拾音扩音特点，支持教师自由走动授课；讲台有设备管理平台维护数据与用户，支持调整使用权限，可采用IC卡或二维码开锁；支持对讲台运行情况监控并能远程操作；配套授课软件具备多种功能及特性，可满足各类教学需求。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 授课终端 | CPU：≥8核/2.3GHz/内存：16GB/硬盘：512G SSD/显示器：23.8英寸、鼠标键盘/显卡：2G独显/DVD刻录/操作系统：（激活） | 套 | 1 |  |
| 7 | 全数字会议系统主机 | 1. 采用IP网络传输，支持有线与无线会议单元混合使用。 2. 经扩展可多接会议单元，有不同接入方式。 3. 系统最大开6个话筒，可设同时发言人数限制。 4. 有特定的网络接口用于不同功能传输与供电，以及连接网络控制主机。 5. 多UHF频点选择，支持五种会议模式。 6. 可设VIP单元，数量有限制且在不同模式下的开启规则。 7. 具备单元检测功能，两种检测方式。 8. 可通过多端控制主机进行签到、投票表决。 9. 可实现同声传译，有语言通道选择。 10. 可设主机从机实现主备无缝切换。 11. 4.3寸TFT真彩屏，触摸屏操作，界面美观。 12. 自带节目播放器，能调整时间节能运行。 13. 显示字幕可选中/英文，内置DSP数字音效处理器。 14. 有两种会议录音方式，且具备发言定时及提醒功能。 15. 主机集成摄像跟踪系统，多种串口连接不同设备。 16. 设有多种输入输出插座，具备抗静电能力，外观设计高档且功耗等指标明确。31. LINE/ALARM输入灵敏度：250mV； 17. LINE输出：1000mV； 18. 频率响应：30Hz--20KHz； 19. 总谐波失真：《0.3%； 20. 性噪比：82dB； 21. 最大功耗：350W； | 台 | 1 |  |
| 8 | 无线会议主席话筒 | 1.广视角高对比度128*64，采用2.42寸OLED显示屏，具备表决结果，音量大小，话筒状态，电量状态，WiFi状态等信息清晰显示； 2.5键投票按键,发言按键，主席带优先权按键； 3.内置可充电锂电池，电池容量支持快速充电； 4.续航时间8个小时以上； 5.每个会议单元具备独立的ID号，避免ID重复； 6.128位AES数字加密技术，具有WAP/WAP2安全连接，MAC地址过滤，隐藏SSID安全保障，可防止窃听和未经授权的访问； 7.高指向性麦克风头,带双色LED指示环；发言为红色，等待发言为绿色； 8.内置保真喇叭,打开麦克风后,喇叭自动静音防止啸叫； 9.主席表决发言单元也受最大发言人数限制； 10.主席表决发言单元具备关闭代表单元发言权限； 11.采用专业会议话筒，接头采用带螺帽旋钮式接头连接，可自由插拔； 12.主席表决发言单元具有全权控制会议秩序的优先功能，单元的连接位置不受限制，支持签到功能； 13.采用低延时技术话筒发言到扬声器输出最小延时小于20ms； 14.采用非压缩音频传输，48K采样，数字化控制、高水准低延时音频传输的高品质； 15.电池输出电压 3.7V； 16.电池容量10000mAH； 17.频率响应 50Hz～15kHz； 18.耳机负载阻抗 >32欧姆<1K欧姆； 19.无线指标标准：IEEE 802.11n。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 无线会议代表话筒 | 1.广视角高对比度128*64，采用2.42寸OLED显示屏，具备表决结果，音量大小，话筒状态，电量状态，WiFi状态等信息清晰显示； 2.5键投票按键,发言按键； 3.内置可充电锂电池，电池容量支持快速充电； 4.续航时间8个小时以上； 5.每个会议单元具备独立的ID号，避免ID重复； 6.128位AES数字加密技术，具有WAP/WAP2安全连接，MAC地址过滤，隐藏SSID安全保障，可防止窃听和未经授权的访问； 7.高指向性麦克风头,带双色LED指示环；发言为红色，等待发言为绿色； 8.内置保真喇叭,打开麦克风后,喇叭自动静音防止啸叫； 9.代表单元也受最大发言人数限制； 10.采用专业会议话筒，接头采用带螺帽旋钮式接头连接，可自由插拔； 11.代表单元的连接位置不受限制，支持签到功能； 12.采用低延时技术话筒发言到扬声器输出最小延时小于20ms； 13.采用非压缩音频传输，48K采样，数字化控制、高水准低延时音频传输的高品质； 14.电池输出电压 3.7V； 15.电池容量10000mAH； 16.频率响应 50Hz～15kHz； 17.耳机负载阻抗 >32欧姆<1K欧姆； 18.无线指标标准：IEEE 802.11n； | 台 | 2 |  |
| 10 | 会议单元专用充电箱 | 1.宽电压输入100V-240V AC：50/60Hz；2.支持快充慢充，快充USB口输出9V,慢充输出5V；3.锂电池为1000mAH,充满小于3.5小时；4.能同时给10个单元充电；5.满足充电QC3.0协议。6.最大功耗：200W；7.尺寸：197*197*47mm；8.重量：1.3Kg。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 全数字会议主机交换机 | 1.下行端口：8 个 10/100/1000Base-TX 以太网端口 2.上行端口：2 个 1.25G SFP 光口插槽 3.管理端口：1 个 Console 口 4.PoE 端口：8 个 PoE+供电端口（1-8 口），传输距离 100 米；总功率：120W 5.PoE 标准：支持 IEEE802.3at 供电标准；兼容 IEEE802.3af 供电标准 6.交换容量：66Gbps 7.转发速率：27Mpps | 台 | 1 |  |
| 12 | 无线路由器 | 1.采用WPA/WPA2数字加密技术的WiFi信号传输，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰； 2.符合IEEE802.11ac Wave-2/a/b/g/n 无线标准； 3.多个2.4GHZ、5GHZ频点选择； 4.具有两路RJ45接口，1路连接D7301 5G WiFi加密无线发射主机，另一路连接AP,可扩展单元，连接线缆建议使用高质量的交叉CAT6线缆； 5.在空旷受干扰弱的情况下信号覆盖面积可达到半径为30米的圆面积，一般为半径25米的圆面积； 6.内置四天线设计使数据传输更加的稳定； 7.最大功耗：15W； | 台 | 1 |  |
| 13 | 无源全频音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统 2.表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉 3.高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装 性能： 1.驱动单元 LF12"×1 HF1.75"×1；2.频率响应 55Hz-18kHz；3.灵敏度 98±2dB；4.最大声压级 123±2dB；5.额定阻抗 8Ω；6.额定功率 350W；7.指向性（H×V） 90°×40°含支架。 | 只 | 4 |  |
| 14 | 双通道专业数字功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 标配APFC主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作， 6. 小信号的时候不会出现交越失真； 7. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 8. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 9. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽；10.各通道均配备LED工作状态指示；11.输入灵敏度：≤1000mV；信噪比：≥95dB；频响：20Hz-20kHz（±2dB）；通道串扰：≤70dB；转换速率：≥15V/uS；阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230；总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）；额定功率：2X650W@8Ω 2X950W@4Ω 1900W@桥接8Ω。 | 台 | 2 |  |
| 15 | 专业音频处理器 | 1.4路模拟输入8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制 4.输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器 5.每路输入带反馈抑制功能开关 6.矩阵混音功能 7.TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制 8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 9.输入5段EQ可调，输出31段EQ可调 10.多种模式场景快速切换 11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz 12.尺寸：44.5mmx482mmx265mm 13.净重：2.8kg，3.3kg 14.工作温度：-20℃--80℃ | 台 | 1 |  |
| 16 | 专业自动反馈抑制器 | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； 9.尺寸：432.5mm X 186mm X 44mm，2.35kg | 台 | 1 |  |
| 17 | 调音台 | 1.14路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 1组返回，1组耳机监听 4.内置48V幻象电源供电； 5.24种DSP数字效果器, 6.内置USB音频播放MP3；USB录音、可连电脑播放音乐 7.内置蓝牙接收模块 8.LED大显示屏清淅显示播放状态; 9.十段三色电平灯显示信号状态 10.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 11.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性  | 台 | 1 |  |
| 18 | 真分集无线话筒 | 1：波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2：PLL双频道锁相环回路设计； 3：UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4：显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5：每通道有音量调节功能； 6：AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7:发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8:发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9：动态范围：88dB; 10:最大频偏：±45KHz； 11：频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12：综合信噪比：>73dB； 13：综合失真度：≤1%； 14:发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 台 | 1 |  |
| 19 | 电源时序器 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6.性能规格： 7.电源输出：8路，万能插座 8.单路最大负荷：10A 9.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10.电源容量：总容量220V，16A 11.输入电源：AC220/50Hz 12.时序间隔：0.4-0.5s | 台 | 2 |  |
| 20 | 普通机柜 | 42U机柜，2个理线架，2个侧板，1个底板，4个固定托盘，2个全高竖装32A PDU。采用黑色， PDU外壳选用优质型材；PDU电压：AC220V，输入容量：32A，分路空开配置15*A10+4*A16。 | 套 | 1 |  |
| 21 | 网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 1000 |  |
| 22 | 线材 | 铜芯护套线RVV2*1.5 | 米 | 200 |  |
| 23 | 线材 | 铜芯护套线RVV2*2.5 | 米 | 100 |  |
| 24 | 辅材 | 高清线、线槽、水晶头、电源接头，胶带等 | 项 | 1 |  |

| 序号 | 名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 多媒体教室（90间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 硬件参数： 1.整机采用一体化设计，主屏与副屏边框高度、外观一致，可实现整块黑板统一屏幕书写，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用阻燃材质外壳，表面无尖锐边缘或凸起。整机外观尺寸长度≥4200mm，高≥1200mm。 2.主屏采用电容触摸技术，整机接口需包括 Type-c、TOUCH USB ，HDMI IN，不少于 3 路 USB3.0，需要同时支持安卓和 Windows 双系统，≥86 英寸液晶屏，4K 分辨率，最大可支持 20 点触控，触控笔接触面积直径≤6mm，触摸响应时间≤10ms，书写精度≤2mm。，采用保护玻璃具备防眩光效果。 3.设备需内置NFC 模块，支持自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等；并且支持授权管理具有NFC功能的设备、卡片等实现模块功能，支持具有NFC功能的手机、平板电脑、智能手表、手环等移动终端。 4. 整机具备2.1以上声道音箱，支持单独听功能，让声音无阻碍传播，完全覆盖整个教室，无声音盲区，满足每个学生听课需求。 5.副屏书写板与主屏屏幕为通体黑色，均采用纯平拼接设计，不积灰，整体外观简洁大方一体化。 6.智慧黑板为方便老师教学书写面积无限扩展，可在显示区域任意位置书写，关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作。 7.设备屏幕支持护眼功能，有助于减轻眼睛疲劳。 8 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作，涵盖教学过程中常用的功能，支持切换页面，至少包括信号源、有线网络开关、无线网络开关、热点开关、蓝牙开关、截屏、智能护眼开关、触摸感应开关、节能开关、声音调节、亮度调节、锁屏、单独听、息屏、冻屏等功能。。 9.人性化设计：支持 HDMI、window 等信号源模式下，液晶显示屏窗口可通过触摸一键下移，适应不同身高老师的需求。 10.支持在各信号通道下的批注和保存功能，防止因 windows 电脑故障无法展开教学。 11.为便于维护使用方便，设备支持一键还原功能。 12.设备具备 PC 和安卓恢复原厂设置的双系统备份，且 PC 的 Windows 及 Android 双系统可以仅通过教室的一根网线同时上网，不需要外加任何其它设备。 13.支持蓝牙 Bluetooth 5.0 以上标准，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 14. 需内置安卓教学辅助系统，安卓系统版本不低于14.0，RAM不低于4G,ROM不低于16G。支持将Windows和Android两个系统应用进行整合，在教学桌面上支持查看Windows和Android两个系统内的应用列表。 15.整机嵌入安卓系统下，支持自由窗口，对于全屏类不方便操作的应用，可以自定义窗口化，窗口化的应用可以自由拖动和放置，不影响其他应用的使用，支持手势操作。 16.整机需有一体化摄像头和阵列麦，要求摄像头像素≥1300万像素，≥6阵列麦克风，保证清晰高品质的音质输出效果。 17.设备支持WiFi、蓝牙功能； 18.支持移动端和大屏端之间的文件互传，支持通过扫码来选择上传文件。 内置电脑： 1.插拔式OPS微型PC设计，CPU ：I5（10代或以上）；内存：≥8GB；硬盘：≥256G固态；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。接口：LINE OUT≥1，MIC IN≥1，HDMI≥1，RJ45≥1，WIFI≥2，USB≥6(其中USB3.0≥3)。 2.支持系统还原。 教学软件： 1.基于手势操作开发，简单易用，手指单点或使用触控笔就能一键快速调取教学软件及工具； 2.支持橡皮功能，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。 3.支持清空笔迹和一键清屏功能，支持全屏幕漫游，可一键复位至漫游初始界面，支持撤销和恢复功能，协助老师在误操作删除板书后，快速找回板书； 4.支持对移动端、电脑端设备推送至智慧黑板的音视频文件 ,进行播放和调节音量。 5.快速录制屏幕，支持同时录制屏幕，麦克风声音以及摄像头人像画面；录制画面可以自定义区域； 6.微课录制完成后视频支持选择存储在本地或者云空间，可修改录制文件的名称并保存在云空间。 7.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和识别码两种方式无线连接到智慧黑板；无线投屏支持windows,mac,ios,android平台登录使用； 8.支持在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制，支持至少6个画面同时显示，方便对比教学； 信息安全： 1.具备HTTP信息过滤、网址过滤、图像过滤、网址库升级、网页内容信息过滤、网页内容信息过滤扩展、审计日志生成管理、在线游戏管理、定时抓屏等功能； 2.支持对终端系统广告弹窗实时进行内容及特征分析，并对包含低俗信息的广告弹窗进行拦载处理，全面护航教学设备绿色上网，保障教师的正常授课环境； 3.通过设置主动识别的判决门限，针对不同上网的人群，实现人性化高、中、低级别设置，浏览内容分级管理； 4.设置学校管理权限，管理员权限可对软件进行统一管理操作； 5.产品支持对终端运行的游戏进行策略管理，不允许运行的游戏会直接拦截游戏运行； 6.产品具备对设备使用时间进行管理的功能，管理员可以根据需要设定使用设备的时间表，在设定的允许使用设备的时间区间使用设备，不允许使用设备的时候设备直接锁屏并关闭设备； 设备集控管理平台： l.支持在Windows、mac0S等多种主流操作系统上通过网页浏览器登录； 2.批量关机：支持对设备的单独和批量的关机、重启控制； 3.远程巡课：可在线监看教室动态，支持多台设备同时巡课监看以及单台设备的大画面监看； 4.设备控制：支持对局域网中的设备的控制，支持查看选中设备的屏幕画面、调节设备音量、热点、亮度、切换设备触控功能的开关、切换屏幕的熄屏/亮屏状态、打铃； 5.支持设备的异常状态监控和预警。 6.支持对集控平台的密码修改、添加删除子用户，对子用户进行操作权限的授权管理。 7.具备信息发布功能，支持编辑文字信息并推送至指定设备。并以走马灯的方式在设备上进行播放，确保信息的高效传达。支持灵活的推送方式设置，包括按时间播放和按次数播放两种模式。在按时间播放模式下，管理员可以精确设置信息的开始时间和结束时间；而在按次数播放模式下，则可以设定开始播放时间和总播放次数。具有推送记录查看功能，包括消息内容、实际播放时间、循环次数以及执行状态等关键信息。对于已经推送的消息，管理员还可以执行查看详情、再次推送或删除等操作，以满足不同场景下的信息管理需求。 8.需与学校现有智慧校园数据中台实现全面无缝对接以及现有的智慧黑板集控管理平台无缝对接，且无额外接口费用。为保障信息数据安全，本系统需本地部署至学校服务器上。 | 套 | 90 |  |
| 2 | 电子班牌 | 整机硬件 1.LED背光显示屏，≥21.5英寸电容式触摸屏，横版，屏幕比例: 16:9 、点距: 0.282*0.282 、对比度≥1000:1，分辨率≥1920*1080。、屏幕亮度≥300cd/㎡、响应时间:标准8ms（灰阶至灰阶）、视角: 水平/垂直:178° 背光: LED背光； 2. 整机设备厚度≤30mm。机身底部的接口采用开合式保护板,采用钥匙锁扣固定护板方便维护 3.有独立内置走线槽、保证设备纯贴合安装方式 4.电源适配: 输入电源90-260V的电压范围内正常工作； 5.可扩展智慧物联功能模块,可对教室内的灯光、投影、黑板、风扇灯电动装置进行管控 6.具有人脸识别考勤、刷卡考勤及门禁功能,老师、学生可通过人脸识别、刷卡等打开教室门,同时可以满足考试人脸识别、刷卡签到。 7.支持直播教室内监控画面，能实现同步预览教室内的内控画面。 电子班牌系统软件 1.具有电子班牌管理系统计算机软件。 2.系统需包含基础信息、教室管理、课表管理、信息发布管理、考试管理、考勤管理、请假公出管理等。 3.需支持学校设置，需支持设置学校的校徽，校训，办学模式，主页地址，占地面积、学校建校年月、建筑面积、主管部门等学校基础信息。 4.需支持添加学校平面导航图，能查询所在楼层、班级等位置信息，方便人员快速找到目的地。 5.需支持校园信息管理，支持发布学校的简介，校园领导的组织架构，校级活动内容，优秀教师信息，优秀学生信息，校园值班领导等信息。 6.需支持考勤统计汇总信息，支持统计教职工授课出勤统计及明细、学生课程出勤统计及明细、学生每日到离校出勤表、教师每日出勤表、签到明细表、迟到汇总表等信息。 7.需支持通知发布管理，可以根据不同内容快速编写和发布校级通知公告，班主任也可以发布班级公告（需支持优先级、按时置顶等功能），通知可以发送到电子班牌和手机app中。 8.需支持考试管理，支持发布考试信息,录入考试座位,录入考试成绩等。 9.需支持班牌管理，可以实现对班牌硬件进行管控，如添加或删除硬件、可实现开关机、设定班牌要显示的模板或内容等。 10.需支持多作息时间管理，支持不同年级不同课节时间，支持单双周课表生成。 11.可扩展智慧物联功能模块,可对教室内的灯光、投影、黑板、风扇等电动装置进行管控；不同物联设备可互相连通。 12.需支持班牌自定义模板，具有完善的横、竖版UI风格自定义功能，根据学校不同样式的要求，可以进行班牌样式的自定义，对于画面中的功能模块、按钮、色彩风格、人脸识别窗口都可以进行任意位置及大小调整。同时具备内嵌H5的功能，可实现第三方应用的局部内嵌和全屏内嵌，满足第三方扩展应用。 13.电子班牌系统需与学校现有智慧校园数据中台以及学校现有的电子班牌应用平台实现全面无缝对接，且无额外接口费用。为保障信息数据安全，本系统需本地部署至学校服务器上，提供产品支持本地化部署承诺函。 | 台 | 90 |  |
| 3 | 智能讲台 | 1.智能讲台结构：讲桌采用1.2mm-2.0mm冷轧钢板桌体，整体外观流线型设计，美观大方，具备防火特性，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒。 2.智能讲台根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全； 3. 采用21.5英寸电容式触摸屏，支持10点触控，分辨率≥1920*1080。 4.电容触控屏具备单独的开关按键，显示屏接口类型为VGA，HDMI 5.智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。 6.智能讲台支持通过讲台屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率； 9.讲桌桌面内置弹射式接口面板，包含≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个USB口、≥1个网络接口、≥1个音频接口等，不使用时，可按下与桌面平齐，避免受到撞击，支持笔记本电脑接入。 10.柜体下方设置有19英寸设备安装机柜，高度≥10U。 | 套 | 90 |  |
| 4 | 数字阵列麦克风 | 1.支持无感扩音，免接触，便于防疫和保持健康的教学环境； 2.教师可以在教室更大范围内自由走动，教室内的学生的发言都可被拾取，师生可以互相听到对方清晰的语音； 3.内置音频处理单元，超低信号处理延时，无需额外机柜放置机架式音频处理器，易于快速低成本安装部署 4.采用麦克风阵列：内置至少6个拾音麦，360°全向拾音； 5.3米远距离拾音，本地无感扩音，免接触，便于防疫和保持健康的教学环境； 6.内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置，即插即用；无需使用额外的音频处理主机； 7.灵敏度：≥-38dBFS； 8.信噪比：≥65dB（A）； 9.频率响应：≥50Hz-8KHz； 10.端到端总延时 ≤ 18ms； 11.噪声抑制量至少 30db； 12.音频输出：2路Spk-out 3.5mm接口线性输出； 13.啸叫抑制：支持 14.增益控制：支持 15.混响抑制：支持 16.具备反馈抑制功能，有效抑制啸叫现象； 17.具备自适应校准能力在不同场地均能实现自动校准，无需配手工置； 18.支持通过红外遥控器开关MIC，调节音量 19.供电采用USB DC 5V，可使用常规USB接口充电。 | 套 | 90 |  |
| 5 | 网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 米 | 2700 |  |
| 6 | 线材 | 铜芯护套线RVV2*1.5 | 米 | 1800 |  |
| 7 | 辅材 | 高清线、线槽、水晶头、电源接头，胶带、8位10A国标插板等 | 项 | 90 |  |

| 6、装修概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 6.1 运营指挥中心装修清单 |  |  |  |  |  |
| 一、吊顶 |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙骨石膏板 | 石膏板吊顶，轻钢龙骨石膏板，可上人，详细做法及内容详见设计图纸 | ㎡ | 90 |  |
| 2 | 冲孔铝单板饰面 | 轻钢龙骨阻燃板+冲孔铝单板饰面，详细做法及内容详见设计图纸 | ㎡ | 28 |  |
| 3 | 顶面处理 | 刮批腻子两边找平、砂纸打磨平整、乳胶漆粉刷饰面，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 90 |  |
| 4 | 检修口 | 400*400，详细做法及内容详见设计图纸 | 个 | 11 |  |
| 5 | 出风口 | 300*300，详细做法及内容详见设计图纸 | 个 | 8 |  |
| 6 | 出风口 | 300*1500，详细做法及内容详见设计图纸 | 个 | 3 |  |
| 二、墙面、地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木饰面板饰面 | 12阻燃板打底、饰面板，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 25.7 |  |
|  | 木饰面底层 | 100轻钢龙骨打底吸音棉填充，详细做法及内容详见设计图纸 | m2 | 25.7 |  |
| 2 | 135mm长城板吸音板 | 12阻燃板打底、饰面板，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 67.38 |  |
|  | 长城板底层 | 100轻钢龙骨打底吸音棉填充，详细做法及内容详见设计图纸 | m2 | 67.38 |  |
| 3 | 冲孔铝单板饰面 | 12阻燃板打底、饰面板，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 49.17 |  |
|  | 冲孔铝单板底层 | 100轻钢龙骨打底吸音棉填充，详细做法及内容详见设计图纸 | m2 | 49.17 |  |
| 4 | 石膏板墙面 | 12阻燃板打底、饰面板，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 7.92 |  |
| 6 | 踢脚线 | 实木踢脚线100mm，详细做法及内容详见设计图纸 | 米 | 53.58 |  |
| 7 | LED暖色节能灯带 | LED节能灯带 色温2700K PVC（聚氯乙烯）材质 含电子镇流器，详细做法及内容详见设计图纸 | 米 | 77.4 |  |
| 8 | 字 | 红色亚克力字体，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 2 |  |
| 四、灯具 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED筒灯 | 5寸，16W LED光源 带磨砂灯罩，详细做法及内容详见设计图纸 | 个 | 32 |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保洁 | 一遍开荒，二遍精细，三遍交付 | m² | 118 |  |
| 小计1（1间） |  |  |  |  |  |
| 6.2 大会议室装修清单 |  |  |  |  |  |
| 一、墙面、地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木饰面基层 | 100轻钢龙骨打底吸音棉填充，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 240.6 |  |
| 2 | 木饰面板饰面 | 12阻燃板打底、饰面板，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 240.6 |  |
| 3 | 长城板基层 | 100轻钢龙骨打底吸音棉填充，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 70.2 |  |
| 4 | 135mm长城板吸音板 | 12阻燃板打底、饰面板，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 70.2 |  |
| 5 | 踢脚线 | 实木踢脚线100mm，详细做法及内容详见设计图纸 | 米 | 51.88 |  |
| 二、门窗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单开木饰面门 | 尺寸：1000x2400 单开木饰面门，含门套，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 2.4 |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保洁 | 一遍开荒，二遍精细，三遍交付 | m² | 117.15 |  |
| 小计2（1间） |  |  |  |  |  |
| 6.3 研讨室装修清单 |  |  |  |  |  |
| 一、墙面、地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓝色木制冲孔挂板 | 12阻燃板打底、饰面板，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 23.54 |  |
| 2 | 踢脚线 | 实木踢脚线100mm，详细做法及内容详见设计图纸 | 米 | 31.91 |  |
| 3 | 壁布基层粉刷 | 腻子修补基层，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 148.17 |  |
| 4 | 墙面壁布 | 成品壁布粘贴处理，详细做法及内容详见设计图纸 | m2 | 148.17 |  |
| 5 | 背景墙造型 | 石膏板造型处理，详细做法及内容详见设计图纸 | m2 | 30.03 |  |
| 6 | 背景墙粉刷 | 2遍腻子打底2遍乳胶漆处理，详细做法及内容详见设计图纸 | m2 | 30.3 |  |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保洁 | 一遍开荒，二遍精细，三遍交付 | m² | 120.7 |  |
| 小计3（4间） |  |  |  |  |  |
| 6.4 录播室装修清单 |  |  |  |  |  |
| 一、吊顶 |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙骨石膏板 | 石膏板吊顶，轻钢龙骨石膏板，可上人，详细做法及内容详见设计图纸 | ㎡ | 40 |  |
| 2 | 顶面处理 | 刮批腻子两边找平、砂纸打磨平整、乳胶漆粉刷饰面，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 55 |  |
| 3 | 灯槽 | 石膏板，详细做法及内容详见设计图纸 | 米 | 20.44 |  |
| 4 | LED暖色节能灯带 | LED节能灯带 色温2700K PVC（聚氯乙烯）材质 含电子镇流器，详细做法及内容详见设计图纸 | 米 | 20.44 |  |
| 5 | 检修口 | 400*400，详细做法及内容详见设计图纸 | 个 | 4 |  |
| 6 | 出风口 | 300*300，详细做法及内容详见设计图纸 | 个 | 3 |  |
| 7 | 出风口 | 150*600，详细做法及内容详见设计图纸 | 个 | 1 |  |
| 8 | 侧出风口 | 吊顶侧出风口，详细做法及内容详见设计图纸 | 米 | 20.44 |  |
| 二、墙面、地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地毯 | 1.原建筑地面处理，防潮膜 2.铺设地毯，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 17.1 |  |
| 2 | 新建地台 | 1.300mm*300mm木框架 2.12阻燃版基层错拼 3.15mm中纤板 4.涂刷哑光蓝色乳胶漆 5.暗藏2.5mm灯带 CH:150mm，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 22.13 |  |
| 3 | 地台墙面 | 1.轻钢龙骨基层 2.12阻燃版基层 4.涂刷哑光蓝色乳胶漆 5.暗藏2.5mm灯带 CH:150mm，详细做法及内容详见设计图纸 | m2 | 44.05 |  |
| 4 | 地毯墙面 | 1.轻钢龙骨基层 1.12阻燃版基层 2.聚酯安棉墙面饰面，详细做法及内容详见设计图纸 | m2 | 59 |  |
| 5 | 新建双层隔音玻璃 | 新建双层隔音玻璃，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 4.68 |  |
| 6 | LED暖色节能灯带 | LED节能灯带 色温2700K PVC（聚氯乙烯）材质 含电子镇流器，详细做法及内容详见设计图纸 | 米 | 6.92 |  |
| 7 | 踢脚线 | 黑拉丝无指纹不锈钢100mm，详细做法及内容详见设计图纸 | 米 | 24.58 |  |
| 8 | 墙面粉刷 | 腻子修补基层、表面乳胶漆处理，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 113.45 |  |
| 三、门窗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单开木饰面门 | 尺寸：1000x2200 单开木饰面门，含门套，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 2.2 |  |
| 四、灯具 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED筒灯 | 5寸，16W LED光源 带磨砂灯罩，详细做法及内容详见设计图纸 | 个 | 18 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保洁 | 一遍开荒，二遍精细，三遍交付 | m² | 53.77 |  |
| 小计4（2间） |  |  |  |  |  |
| 6.5 主教学楼报告厅装修清单 |  |  |  |  |  |
| 一、墙面、地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 踢脚线 | 实木踢脚线100mm，详细做法及内容详见设计图纸 | 米 | 59.12 |  |
| 2 | 木饰面底层 | 100轻钢龙骨打底吸音棉填充，详细做法及内容详见设计图纸 | m2 | 221.28 |  |
| 3 | 木饰面板饰面 | 12阻燃板打底、饰面板，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 221.28 |  |
| 4 | 长城板底层 | 100轻钢龙骨底层吸音棉填充，详细做法及内容详见设计图纸 | m2 | 160.8 |  |
| 5 | 135mm长城板吸音板 | 12阻燃板打底、饰面板，详细做法及内容详见设计图纸 | m² | 160.8 |  |
| 6 | 新增墙体 | 4x4方钢底层12阻燃板打底，饰面板 厚度1.36米，详细做法及内容详见设计图纸 | m2 | 64.28 |  |
| 7 | 隐形门 | 尺寸；2200x650，详细做法及内容详见设计图纸 | 套 | 4 |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保洁 | 一遍开荒，二遍精细，三遍交付 | m² | 225.82 |  |
| 小计5（2间） |  |  |  |  |  |

# 综合评分标准

| 类别 | 评审点名称 | 评分指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 价格部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标 价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其 他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 投标报价超过采购价的按废标处理。 | 30 |
| 商务部分（25分） | 企业 实力（8分） | 1、投标人需具备有效期内CS4及以上信息系统建设和服务能力等级证书，提供得1分，不提供不得分。 2、投标人需具备有效期内符合ISO9001标准的质量管理体系认证证书，资质范围涉及系统集成及安防工程的设计、安装及服务或资质范围涉及信息系统集成及服务，提供得1分，不提供不得分。 3、投标人需具备有效期内符合ISO14001标准的环境管理体系认证证书，提供得1分，不提供不得分。 4、投标人需具备有效期内符合ISO27001标准的信息安全管理体系认证证书，资质范围涉及安防工程的设计、安装及服务或计算机信息系统集成、计算机软硬件及网络运维，提供得1分，不提供不得分。 5、投标人需具备有效期内符合ISO20000标准的信息技术服务管理体系认证证书，资质范围涉及基础设施及软硬件系统运行服务，提供得1分，不提供不得分。 6、投标人需具备有效期内ITSS信息技术服务标准符合性证书-运行维护类，评估等级三级以上得1分，不提供不得分。 7、 投标人需具备有效期内软件能力成熟度模型集成认证CMMI DEV 3 级及以上得1分，其他不得分。 8、投标人具备有效期内的中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（原中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的信息安全服务资质认证（CCRC）证书（信息系统安全集成三级及以上、信息安全应急处理三级及以上、信息系统安全运维服务三级及以上），全部具备得 1分，否则不得分。 | 8 |
|  | 类似 业绩（3分） | 投标人提供自2021年 1 月 1 日至投标截止之日以来类似业绩（基础网络或云平台建设或数据中心机房或多媒体建设或网络安全等），同类型业绩不超过2个，每提供一份有效案例得0.5分，满分3分（需提供中标通知书、合同、验收报告，业绩认定时间以中标通知书或合同签订时间为准，提供合同需附合同协议书、合同协议书证明材料要包含合同内容、合同签订页等具体信息，提供原件或扫描件或复印件并加盖公章，缺少以上内容不得分。） | 3 |
|  | 产品成熟度（5分） | 1、网络设备生产厂商具备以下资质：（提供有效期内证书复印件并加盖厂商公章，资质包括：增值电信业务经营许可证；CCRC-信息安全应急处理服务资质认证；CCRC-信息安全风险评估服务资质产品，全部提供得1.5分，否则不得分。 2、为保证WLAN互联网接入安全，因此要求室内放装AP、面板AP、室外AP、高密AP、超高密AP、核心交换机、出口路由器采用国产化芯片，提供CNAS、CMA、中国信通院或同等国家认可机构出具的检测报告并加盖厂商公章。全部提供得1.5分，否则不得分。 3、为保证产品质量及先进性，安防产品生产厂商应具有较强的企业实力，具备完善的管理体系和服务认证： ①质量管理体系认证证书； ②环境管理体系认证； ③SPCA-软件能力成熟度等级证书； ④信息安全管理体系认证证书； ⑤售后服务认证证书（服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的星级要求五星及以上； 以上资料须提供扫描件并加盖公章全部提供得1.5分，否则不得分。 4、所选用一卡通生产厂商须具有须具有售后服务认证证书（服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的星级要求），四星及以上得0.5分，三星及以下不得分。 | 5 |
|  | 项目团队（9分） | 1 、投标供应商拟派驻本项目的项目经理2人，项目经理均具有以下证书内2项的得2分，每人多提供以下证书的每个加0.5分，最多加1分，此项最高3分。（提供人员近三个月的社保证明、认证证书原件或复印件加盖公章） (1)具备CISP国家级认证证书； (2)具备信息系统项目管理师认证相关证书； (3)具备IT服务项目经理认证证书； (4)具备PMP项目经理资格认证证书； 2 、投标人拟派的信息化工程技术管理团队要求 6人（不能由项目经理兼任），在此基础上每增加1人得0.5分，最高得3分； 技术管理团队人员须具有网络工程师或 IT服务项目经理或信息安全工程师认证证书须具有其中任意 一项（提供人员近三个月的社保证明、认证证书复印件加盖公章）。 - 投标人拟派的本项目的技术人员要求 10人（除项目经理、技术负责团队人员），在满足项目技术人员10人基础上每增加1人得0.5分，最高得3分； - 技术人员须具有网络工程师或 IT服务项目经理或信息安全工程师或通信工程师认证证书其中任意一项（提供人员近三个月的社保证明、认证证书复印件加盖公章）。 | 9 |
| 技术部分（45分） | 兼容性要求（6分） | 1.为实现校方计费系统无感知升级，产品厂商须出具计费系统对接承诺和对接方案并加盖公章得3分；未提供者得0分。 | 3 |
|  |  | 2.为实现校方现有存储无缝扩容，产品厂商出具存储对接承诺和对接方案并加盖公章得3分；未提供者得0分。 | 3 |
|  | 实施 方案（10分） | - 根据投标人针对本项目提供的实施方案：①实施安排、人员配置情况；②项目实施进度合理性；③实施流程的规范性、④分项技术实施方案、⑤提供测试方法、分阶段测试流程方案进行评审。⑥实施过程中可能出现的内部和外部的风险、隐患、突发事件进行分析，并制定相应的应急措施，要求：概要计划和里程碑计划，包括（含施工组织与施工管理）各个阶段输入输出配置计划，阶段性目标，分阶段成果展示内容，分项方案描述详细，具有针对性和可行性，计划节点合理。完全满足上述要求的得 3分；上述内容描述一般的得2分；上述内容缺项或描述不合理的得1分，未提供分项实施方案的得 0 分。 - 施工方案需包含校园网、安防网网络拓扑图，数据中心机房布置图，安防系统图，每提供一项符合学校实际情况得1分，最高得4分，未提供得 0 分。 - 3、投标人能够对本次项目提供整体验收方案和分阶段、分批次验收方案（须含客户需求调研和验收资料整理等关键内容）。 方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定完全符合项目实际需求，编制科学合理，可操作性强，得3分；方案表述条理清晰，但内容不够完整或不能全面满足项目实际需求或方案制定有不科学或不合理处，得 2分； 未提供相应方案得 0 分。 | 10 |
|  | 质量保证措施及应急保障方案（5分） | 根据投标人提供的质量保证措施及应急保障方案进行评审：须包含施工、软件、硬件等（且须搭配厂家内容），要求：方案描述详细，具有针对性和可行性，计划节点合理.完全满足上述要求的得 5分；上述内容描述一般的得 3分；上述内容缺失描述 不合理的得 1 分，未提供质量保证措施及应急保障方案的得 0 分。 | 5 |
|  | 培训 方案（3分） | 有合理的培训计划，明确给出培训目标、内容、时长、地点等，培训计划内容编写详尽且事宜本项目得3分；有较合理的培训计划，未明确给出培训目标、内容、时长、地点等，培训计划内容编写都符合本项目相关要求得1分；不提供不得分。 | 3 |
|  | 售后 服务（3分） | 1、投标人提供完善的售后服务方案，包含但不限于：（1）售后服务管理制度；（2）服务意识和态度；（3）售后人员分配；（4）应急预案；（5）维护响应时间及现场服务支持能力；（6）培训计划等。售后服务方案完全满足项目需求且进行详细说明的得1分，不完善或不提供的不得分； 2、投标人承诺整个项目质保期3年，得1分，不提供不得分； 3、在使用产品的过程中，发生故障等，投标人承诺立即响应，技术人员1小时内到达客户现场，3小时内处理故障，若因设备问题无法处理，自行携带备品备件替换，承诺满足得1分。 | 3 |
|  | 参数 响应（18分） | 1、所投货物的参数指标完全满足招标文件要求，得3分。 2、所投货物主要性能指标（即为“★”项）每提供一项优于采购文件要求的并按采购文件要求能够提供相关证明材料得0.1分，最高得10分，不提供不得分。 3、所投货物重要性能指标（即为“▲”项）按采购文件要求每提供一项能够提供相关证明材料的得分0.1分，最高得5分，不提供不得分。 | 18 |

- 第五部分  商务部分

# 第一章 合  同  条  款（模板，以实际签订为准）

甲  方：(买方／业主)

乙  方：（投标方）

根据《中华人民共和国合同法》      。

号 哈密市       的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购             及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

- 1、合同标的

乙方负责向甲方供应下表中所列系统及配套设备及负责安装调试。

| 品名 | 规格型号 /版本号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2、合同总价

总价为：           （大写） ，￥     元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

- 3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

- 4、技术要求

乙方所提供软件及设备，必须符合国家有关规范和甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。

- 5、合同标的包装、交货、安装及验收

5.1	合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2	合同标的的交货

5.2.1	乙方交货时间：按甲方要求。

5.2.2  	乙方交货地点：运输及卸车或安装至甲方指定地点。

5.3	合同标的的安装

5.3.1	  乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.2	  乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好

保护措施。

5.4验收

5.4.1  合同软件安装完成后     个工作日内验收，验收应

在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2	  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3	  如果合同软件或设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5  乙方保证合同项下提供的软件及设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 6、质量保证及售后服务

6.1  乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2  合同系统及设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起不少于  1  年。（详见用户需求书）

6.3.  保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后 24小时（详见用户需求书）内派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致系统或设备故障

损坏；

（2）擅自修改系统或改装设备；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.4  因产品的质量问题而发生争议，由质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5  乙方无偿培训甲方维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或按甲方安排。

- 7、付款办法

7.1  合同每笔款项以人民币转账方式支付。

7.2  付款方式：系统交付经甲方验收合格后，进行使用、维护保养、维修的培训，甲方经验收合格后，中标方提供正式发票，采购方在三十个工作日内支付全部货款的100℅。

- 8、乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.1  乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

- 9、不可抗力

9.1	不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2	签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

- 10、索赔

10.1  如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2  在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3  如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

- 11、违约与处罚

11.1	 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2  乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.3  乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5  乙方未能在合同规定时间内交付货物，则向甲方支付合同金额的5%的违约金。

- 12、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

- 13、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14、其他

14.1  本合同正本4份，具有同等法律效力，甲方3份，乙方1份。合同自双方签字盖章之日起即时生效。

14.2  本合同末尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                              乙方：

法人代表 ：                         法人代表：

地址：                               地址：

电话：		                         电话：

传真： 		                         传真：

签约日期：2025年  月  日

签约地点：

第二章、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间

有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1、培训：

1.1  卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2、检验

2.1　卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2  对于卖方提供的所有货物,买方可按货物的一定比例委托质量监督部门进行抽检，验收会格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3  具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺

的并经买方确认的规定执行。

3、安装调试

3.1　卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

3.2　卖方免费负责设备的安装、调试，买方协助开展工作；

3.3  卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装、调试结束、通过验收；

3.4  卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5　上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6  卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失；

4、质量保证

4.1　因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2  卖方对合同项下设备提供保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，买方需提供免费的维修零配件。

5、售后服务

5.1  提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；

5.2  在买方发出要求服务通知的24小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

5.3　 在保修期内，如设备出现故障，必须在3个日历日内完成维修工作，否则更换新机；

5.4 　提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

6、其他

6.1 　投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价

6.2 　投标货币：人民币

6.3 　列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应

包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

6.4 　付款币种及方式（见第三章）

6.5 　交货地点：

6.6   交货时间：年 月 日前

第六部分  附　　件

一、投标书编制格式

投标人应按下列格式排列和装订投标文件：

商务技术文件

一、资格性自查表

二、投标函、投标声明

三、投标保证金（保函）

投标保证金（保函）缴纳凭证

四、投标人的基本情况及资格证明材料

投标人基本情况表

信用记录

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

无重大违法记录声明书

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

五、项目实施方案

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目配备人员表

服务附表

六、商务条款偏离表

七、技术参数、功能偏离表

八、设备简要说明一览表

九、法人代表授权书格式

十、销售业绩表

十一、中小企业声明函（非中小企业可不提供）

十二、投标人认为需提供的其他资料

报价文件

一、开标一览表

二、设备分项报价表

投标文件必须制作有目录和页码，只接受A4纸张大小的投标文件

注：投标文件未按要求制作将作为废标处理

二、有关附件格式范本

## （一）资格性自查表

| 序号 | 审查因素 | 投标文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |
| 2 | 授权委托书、法人身份证明，企业资质 |  |
| 3 | 投标声明 |  |
| 4 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 税务登记证复印件或依法缴纳税收证明 |  |
| 6 | 社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明 |  |
| 7 | 交纳投标保证金证明 |  |

★注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章并附在投标文件中

## （二）投 标 函

致：哈密市公共资源交易服务中心:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请（招标编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金（保函）金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

4、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

20 　　年　   月   　日

## （三）关于资格的声明函

致哈密市公共资源交易服务中心：

关于贵方 年月日 招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人名称：

授权签署本资格文件人：

被授权人姓名、职务：

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

年　月　日

## （四）投标保证金（保函）

## （五）投标人的基本情况及资格证明材料

一、基本资格条件

1）营业执照

2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供提供开标前上一年度的经第三方审计的年度财务报告；如供应商新成立的，则提供成立至今的月或季度财务状况报告；如审计报告未出具，可提供开户银行的资信证明

3）企业资质

4）社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明（如营业执照已改为“五证合一”新证的可不提供社保登记证）

注：1、以上复印件均须在投标文件中提供，需要加盖投标人原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

4、部分其他组织和自然人，没有单位统一缴纳社保的，可以提供单位法人代表及备授权委托人个人的由社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明。

## （六）投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  |  | 有效期 |  |
| 投标人近三年项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目业绩名称 |  |  |  | 项目地点、起止时间 |  | 合同内容、金额 |  |  | 甲方联系人及电话 |  |
| 备注 |  | 1、后附项目业绩证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）信用记录

（复印件并加盖投标单位公章）

投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位近3年“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致：                   （采购人）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（九）无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

日    期：              年   月   日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

（十）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表（签字并加盖公章）：

法人授权代表（签字）：

项目经办人（签字）：

日期：

（十一）项目实施方案

包括：

（1）投标产品详细清单，详细列明所投项目主要采购清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投规格型号及具体技术指标。

（2）对本项目系统总体要求的理解

（3）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（4）质量保证措施；

（5）项目实施人员一览表（包括人员数量及专业）、设备投入计划及措施

（6）技术服务、技术培训、售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（7）售后专业技术人员配置等（本项目服务区域）

（8）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）

（十二）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 服务时间 |  |
| 注册证书及注册号 | 序号 | 证书名 |  |  | 证书号 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  |  | 担任何职务 |  | 备注 |

（十三）项目配备人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：（十二）（十三）两表后应附（复印件并加盖公章的）的

- 职称证书复印件（如有）；

- 身份证复印件；

- 具有国家规定相关执业资格证书复印件（如有）；

4、提供所在单位缴纳的个人社保凭证证明材料复印件。

特别要求：拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或招标人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。

（十四）服务附表

项目编号：

投标人名称：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

（十五）商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

、

- 技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

（十七）开标一览表

投标人名称：                      招标项目名称：

招标文件编号：

| 标段 | 名称 | 投标报价（万元） | 交货日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币大写： |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |

投标单位法人授权代表签字（盖章）：

（十八）分项报价表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 制造商 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每项标的。

投标人代表签字：

（十九）设备简要说明一览表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：

（二十）法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表身份证正反面：
被授权人身份证正反面：

法人代表签字

被授权人签字

公      章：

授权日期：20　　年　　月　　日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

（二十一）  业绩表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

| 地 区 | 项目名称 | 规格及型号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（二十二）中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司 (联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收 入为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小 型企业、微型企业);

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入 为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型 企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。