供应商的资质要求：

1、经营范围包含有医疗用品及器材、医疗实验室设备和器械的营业执照（营业期限不得过期）。

2、医疗器械经营许可证（营业期限不得过期）。

3、医疗器械经营备案凭证

生产商的资质要求：

中华人民共和国医疗器械注册证；

经营范围包含第一类、第二类、第三类医疗器械生产与销售的营业执照；

医疗器械生产许可证；

产品检验合格报告（如确认供应商后，每次供货时需提供本批次产品检验合格报告）；

5、供应商需提供此次入围所具备的生产厂商对供应商的销售许可、销售授权。

疫情物资标准与参数

N95口罩：符合GB19083-2010、3M1860N95和3M、N95-9132标准，过滤效率达到95%以上。

一次性医用外科口罩：符合YY0469-2011，细菌过滤效率≥95%，非油性颗粒过滤效率≥30%；合成血液穿透阻力2ml,合成血液16.0kPa,内侧不渗透；通气阻力≤49Pa/cm³。

一次性医用儿童外科口罩：符合一次性医用外科口罩标准YY0469-2011。

一次性医用口罩：依据医药行业标准YY/T0969-2016一次性使用医用口罩核心指标：对细菌过滤效率≥95%，通气阻力≤49Pa/cm³。

一次性使用灭菌橡胶外科手套（无菌）：符合GB7543-2006标准。

一次性防护服（无菌）：符合医用一次性防护服技术要求GB19082-2009，经环氧乙烷灭菌。

一次性防护服（非无菌）：符合医用一次性防护服技术要求GB19082-2009。

含氯消毒片*：每片有效氯500mg（100片/瓶）。

医用酒精*：75%医用酒精（500ML/瓶）。

注：带*号入围供应商需提供商品注册证号、商品的备案号。
