## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 701室内维修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 701室内维修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：701室内维修改造项目 |  | 第 1 页 共 2 页
一、工程概况： 1、工程名称： 701室内维修改造项目 2、建设单位： 喀什地区警官培训中心 3、建设地点： 喀什市 4、工程概况：本工程701室内维修改造项目，包括拆除原有装修、重新装修、改造给排水、电气工程。 5、交通状况：交通便利 6、环保要求：符合国家现行环保法、及地方相关的法律、法规。 二、工程招标范围： 1、工程招标范围主要包括：装修、给排水、电气工程。 三、编制依据： 1、依据喀什芸遇建筑装饰设计有限公司设计的《701装修工程》图纸范围内的全部内容。 2、国家建设部及国家质量检验检疫局于2012年12月25日联合发布的《建设工程工程量清单计价规范》国标GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013及相关解释和勘误。 3、2013《建设工程计价计量规范辅导》规范组编写；2013版《建设工程工程量清单计价规范》及《建设工程施工合同（示范文本）》宣贯学习资料。 4、自治区贯彻实施2013版《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》和《市政工程工程量计算规范》补充规定新建标[2014]9号文件。 5、本工程套价依据2012年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》及配套的《新疆建筑工程消耗量定额2011年喀什地区单位估价表》、《新疆安装工程预算定额2011年喀什地区单位估价表》、《全统装饰装修工程消耗量定额2011喀什地区单位估价表》、《新疆市政工程消耗量定额喀什地区单位估价表2016》《新疆抗震加固工程计价定额喀什地区单位估价表2011》 6、招标范围内设计图纸选用的标准（包括标准图集）、施工验收的现行规范、规定等技术资料。 7、招标文件、招标答疑、补充通知等相关文件资料。 四、工程相关的施工和验收规范工程质量、材料、施工等的要求： 1、工程质量应达到国家现行合格验收标准，并按和丰县现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求。 2、材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。 3、施工必须按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。 五、其他需要说明的问题： 1、投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。 2、投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝。 3、工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程经招标人和承包人双方核定确认，最终以招标人的审计结果为准。 4、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。 5、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集；综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容，既除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。 6、工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容的合格工程。 7、专业工程暂估价：专业工程暂估价是因招标人设计不完善，但一定要发生的工程项目，由招标人掌握并使用。专业工程暂估价按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。 8、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。 9、所有清单项，必须填报清单综合单价分析表。
表-01
总 说 明
工程名称：701室内维修改造项目 |  | 第 2 页 共 2 页
10、招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，没有考虑投标人的个性，报价时可根据本企业的自身情况，结合项目特点及施工组织设计等报价。 11、规费包括：工程排污费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。 12、规费和税金必须按国家有关规定报价。 13、本工程暂列金额为80000元，材料暂估为263130元，专业暂估为40000元。 六、其他未尽事宜详招标文件及工程量清单
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：701室内维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 维修改造工程
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02