
新疆大学博达校区大学生服务中心建设项目（检测）二次
（项目编号：[2022]45号-02）
磋商文件

编制单位：新疆世纪星工程咨询有限公司

编制时间：二〇二二年二月

磋商文件
项 目 名 称：新疆大学博达校区大学生服务中心建设项目（检测）二次
采 购 单 位：新疆大学
联  系  人：来老师
联 系 电 话：0991-8588030
详 细 地 址：乌鲁木齐市天山区胜利路666号

采购代理机构（盖章）：新疆世纪星工程咨询有限公司

法定代表人（盖章）：钟宜初
联  系  人：马莉、李春雪

联 系 电 话：0991-3678303

详 细 地 址：乌鲁木齐黄山街81号一品九点阳光7号公寓楼9楼
目  录

1第一章  竞争性磋商公告


第二章  供应商须知前附表
3
第三章  供应商须知
7
16附件一：评审标准


第四章 合同格式
17
第五章  采购内容和需求
24
第六章  响应文件格式
30
磋商报价一览表
49


第一章  竞争性磋商公告
项目概况

新疆大学博达校区大学生服务中心建设项目（检测）二次的潜在供应商应在新疆世纪星工程咨询有限公司（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）获取磋商文件，并于2022年02月28日11时00分前递交响应文件。
项目基本情况
项目编号：[2022]45号-02
项目名称：新疆大学博达校区大学生服务中心建设项目（检测）二次
采购方式：竞争性磋商

预算金额：54万元

最高限价：54万元

采购需求：新疆大学博达校区大学生服务中心建设项目检测包括但不限于水泥、骨料、墙体材料、普通砼配合比、砂浆配合比、混凝土试块、砂浆试块、钢筋原材、钢筋连接、焊接件、土工击实、压实度、防水材料、保温材料、水电暖管线管材、耐碱网格布、胶粘剂、腻子、粉煤灰及加固工程所涉及的原材料等见证取样检测，主体结构工程实体检测、外墙保温系统、高性能混凝土、门窗、空气质量、室内环境检测、消防、幕墙、地基基础（含桩基、试桩等）检测等项目检测内容。其中桩基检测方法包括但不限于静载法。须为采购人提供科学、可靠有效的检测数据和检测报告。
合同履约期限：按施工进度要求提交提供相关检测报告。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
3.本项目的特定资格要求：

（1）必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；
（2）须具备有效的资质证书，且具有省级及以上相关主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（须包含：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构等专项检测、见证取样检测）,且须具备有效的检测检验机构认证证书（CMA证书）。
（3）项目负责人要求：高级工程师职称（相关专业）。
（4）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；
（5）凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。
（6）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（B）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。
三、获取采购文件
时间：2022年02月17日至2022年02月24日，每天上午10时30分至13时30分，下午15时30分至18时30分（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆世纪星工程咨询有限公司（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）
方式：现场获取
售价（元）：200元/本
四、响应文件提交
截止时间：2022年02月28日11时00分（北京时间）

地点：新疆世纪星工程咨询有限公司会议室（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）
五、响应文件开启
开启时间：2022年02月28日11时00分（北京时间）

地点：新疆世纪星工程咨询有限公司会议室（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
获取磋商文件时应提交的资料：企业营业执照、法定代表人身份证明或法人授权委托书、法定代表人身份证或委托代理人身份证、建设工程质量检测机构资质证书、检测检验机构认证证书（CMA证书）、项目负责人职称证书、“信用中国”查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为记录名单截图等资料复印件加盖公章两份。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：新疆大学
地址：乌鲁木齐市天山区胜利路666号
联系方式：0991-8588030
2.采购代理机构信息
名 称：新疆世纪星工程咨询有限公司
地址：乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼
项目联系人：马莉、李春雪
电话：0991-3678303
财政监督电话：0991-2359482

第二章  供应商须知前附表

	条款号
	项目名称
	内容说明

	总则

	1
	采购人
	新疆大学

	2
	采购代理机构
	新疆世纪星工程咨询有限公司

	3
	项目名称及

项目编号
	项目名称：新疆大学博达校区大学生服务中心建设项目（检测）二次
项目编号：[2022]45号-02

	4
	采购方式
	竞争性磋商

	5
	采购预算
	（人民币）54万元
（响应报价不得高于采购预算，否则响应文件拒绝评审）

	6
	采购需求
	新疆大学博达校区大学生服务中心建设项目检测包括但不限于水泥、骨料、墙体材料、普通砼配合比、砂浆配合比、混凝土试块、砂浆试块、钢筋原材、钢筋连接、焊接件、土工击实、压实度、防水材料、保温材料、水电暖管线管材、耐碱网格布、胶粘剂、腻子、粉煤灰及加固工程所涉及的原材料等见证取样检测，主体结构工程实体检测、外墙保温系统、高性能混凝土、门窗、空气质量、室内环境检测、消防、幕墙、地基基础（含桩基、试桩等）检测等项目检测内容。其中桩基检测方法包括但不限于静载法。须为采购人提供科学、可靠有效的检测数据和检测报告。

	7
	供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/
 (1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

3.本项目的特定资格要求：

（1）必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；
（2）须具备有效的资质证书，且具有省级及以上相关主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（须包含：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构等专项检测、见证取样检测）,且须具备有效的检测检验机构认证证书（CMA证书）。
（3）项目负责人要求：高级工程师职称（相关专业）。
（4）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；
（5）凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。
（6）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（B）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

	8
	合同履约期限
	按施工进度要求提交提供相关检测报告。

	9
	服务地点
	河马泉新区新疆大学博达校区西区

	10
	竞争性磋商文件澄清
	提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

	11
	报价
	报价构成：包含完成本项目采购需求，并达到验收合格所需要的全部费用，包括但不限于各项服务以及其他有关费用等。

	12
	磋商保证金
	磋商保证金金额：10000元

递交方式：电汇或网银
公司名称：新疆世纪星工程咨询有限公司
银行账号：512090100100073085

（投标保证金专户，不作它用）
开户行：兴业银行乌鲁木齐分行营业部
银行行号：309881002010
特别提示：无论以任何形式递交保证金，都必须从供应商基本户支出，且在响应文件提交截止时间前到达我公司账户，以我公司到账信息为准，不用开收据，若在投标截止时间前未查到账，将视为不响应采购文件。供应商办理磋商保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明 “项目名称”。
投标保证金有效期同响应有效期。

	13
	响应有效期
	60日历天。

	14
	响应文件份数
	响应文件：五份，正本一份，副本四份；

响应文件电子版：响应文件正本盖章后的扫描件1份（PDF格式），标明单位名称及项目名称并密封提供（光盘）。

	15
	封套上应载明的信息
	采购人名称：
采购人地址：

 
（项目名称）响应文件

项目编号：

在 
年 
月 
日 
时前不得开启

	16
	响应文件是否退还
	否

	17
	提交首次响应文件截止时间
	2022年02月28日11时00分（北京时间）

	
	响应文件送达

地点
	新疆世纪星工程咨询有限公司会议室（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）

	
	响应文件开启

日期
	2022年02月28日11时00分（北京时间）

	
	响应文件开启

地点
	新疆世纪星工程咨询有限公司会议室（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）

	18
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：依法组成3人的单数，其中采购人代表不多于三分之一；

评审专家确定方式：随机抽取。

	19
	评审方法
	综合评分法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

	20
	磋商小组推荐成交候选供应商家数
	推荐3名成交候选供应商

	21
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	否，推荐的成交候选人数：3人

	22
	成交结果公告媒介
	公示媒介：新疆政府采购网
公示期限：1个工作日

	23
	磋商程序
	密封情况检查：供应商推选代表检查

开启顺序：按响应文件递交逆顺序开启

请参加磋商会的供应商代表应携带法人授权委托书或法定代表人身份证明书原件、被授权人身份证或法定代表人身份证原件交监督人员查验。未携带查验资料或查验不合格的供应商，视为供应商代表未到现场，其响应文件有效，但磋商会现场如有异议，不给予解释说明。

	24
	代理服务费
	本项的采购代理服务费以成交价为计费依据，参照计价格[2002]1980号文件规定取费标准下浮 48 %支付代理服务费，代理服务费由成交人支付。

	/
	磋商保证金的退还说明
	磋商保证金退还（不计息）时间及要求：

1.未成交的供应商：成交通知书发出后5个工作日内可退还磋商标保证金；

2.成交的供应商：与甲方签订合同后5个工作日内，须提供与甲方签订的合同5个工作日内方可退还磋商保证金；

3.采购代理机构以转账方式退还磋商保证金。

	/
	备注
	1.磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商,采购代理机构将对磋商进行记录。
2.磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价(磋商报价一览表)，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
3.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价(磋商报价一览表)的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。


注：本须知前附表是对供应商须知的修改和补充，如有矛盾，均以本表为准。
第三章  供应商须知

一、总则
1.编制依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库〔2014〕214号。

2.项目概况
2.1采购人：见供应商须知前附表。
2.2采购代理机构：见供应商须知前附表。
2.3项目名称：见供应商须知前附表。

2.4采购方式：见供应商须知前附表。

2.5采购预算：见供应商须知前附表。

2.6采购需求：见供应商须知前附表。

2.7合同履约期限：见供应商须知前附表。

2.8服务地点：见供应商须知前附表。
3.供应商资格要求
供应商资格要求：见供应商须知前附表。
4.响应费用
供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商过程和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.响应和偏离
响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。

二、竞争性磋商文件
6.竞争性磋商文件的组成
本磋商文件包括：
第一章 竞争性磋商公告
第二章 供应商须知表
第三章 供应商须知
第四章 合同格式

第五章 采购内容和需求

第六章 响应文件格式

7.竞争性磋商文件的澄清和修改
7.1竞争性磋商文件澄清和修改：见供应商须知前附表。
7.2供应商应于收到澄清或修改文件的当日以书面形式回复确认收到。
7.3采购人将视情况确定是否有必要召开磋商前答疑会。如果召开磋商前答疑会，采购人或采购代理机构将通知所有已领取了竞争性磋商文件的潜在供应商。
三、响应文件
8.响应文件的组成
供应商编写的响应文件由以下部分组成，应包括但不限于以下内容：

1、响应函

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权书

4、首轮响应报价一览表

5、首轮响应报价明细表

6、供应商基本情况

7、商务、技术条款偏离表

8、2018年1月1日至今类似项目业绩一览表
9、项目团队

10、检测设备、仪器
11、服务措施
12、服务方案；
13、售后服务方案及优惠条件

14、中小企业声明函

15、监狱企业声明函

16、残疾人福利性单位声明函

供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应被拒绝。
9.语言
响应文件及与磋商相关的所有文件均应以中文书写。
10.计量单位
除在竞争性磋商文件的技术要求及采购需求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.响应文件格式
对于竞争性磋商文件第六章中已经提供了响应文件格式的，供应商须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。
12.报价
12.1供应商报价应为供应商所投项目采购内容的总价，包括但不限于供应商须知前附表列出的内容，以及与之相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于各项税费及其他等）。供应商对于因估算错误或漏项或市场价格波动等导致的不可归责于采购人的风险，一律由供应商承担。供应商填写的报价中如未加说明，则认为该报价已经按照本条款要求包含了上述全部费用。
12.2供应商应在响应分项报价表中详细列出所有的单价，并加盖供应商单位公章及法定代表人或其授权代表签字或盖章。响应分项报价表上的价格应按磋商文件第六章的格式填写。
12.3报价修正

12.3.1响应文件中“首轮响应报价一览表”内容与响应文件中相应内容不一致的，以“首轮响应报价一览表”为准；
12.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
12.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“首轮响应报价一览表”的总价为准，并修改单价；
12.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

12.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

12.4供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非实质性响应而予以拒绝。
12.5供应商每轮报价只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。
12.6供应商根据本须知12.2条规定将响应报价分成几部分并按竞争性磋商文件第六章提供的格式填写。“首轮响应分项报价表”只是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。
13.报价货币
供应商承诺函、首轮响应报价一览表、首轮响应分项报价表、磋商报价一览表一览表等所有报价一律用人民币填报。采购人不接受任何非人民币币种的响应报价。
14.磋商保证金
14.1供应商应提交“供应商须知前附表”中规定数额的磋商保证金，并作为其响应的一部分。
14.2磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知第14.8条的规定没收供应商的磋商保证金。磋商保证金由采购代理机构代理收取并退回。
14.3磋商保证金的货币为人民币，具体缴纳方式详见供应商须知前附表，若未按供应商须知前附表要求缴纳视为无效响应。
14.4磋商保证金应在响应有效期内有效。
14.5凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定缴纳磋商保证金的，将被视为无效响应。
14.6有下列情况之一的，磋商保证金不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
15.响应有效期
15.1响应有效期见本须知前附表。在响应有效期内，所有响应文件均保持有效。响应文件的有效期比本须知前附表规定的有效期短的，将被视为非实质性响应。

15.2在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。
15.3特殊情况下，采购人可于原响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在响应有效期的延长期内继续有效。

16.响应文件的制作和签署
16.1响应文件应用不褪色的材料书写或打印，响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章及加盖单位公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章。

（1）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（2）响应文件应当采用A4纸型，装订方法不得以活页方式装订，不可拆装(如打孔、鸭嘴夹等)。正本与副本应分别装订，并编制目录。
16.2采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应。
16.3供应商在磋商过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式的印章。
四、响应文件的递交
17.响应文件的密封和标记
17.1密封响应文件的封套上应注明：

1）“供应商须知前附表”中指明的项目名称 “在   年   月   日   时之前不得启封”的字样。

2）供应商名称、地址。

3）响应文件封袋封口处应加盖供应商公章

17.2如果封套未按本须知第17.1条要求加写标记和密封，将视为无效响应。
18.响应文件递交截止时间
18.1供应商的响应文件应按供应商须知前附表规定送至指定地点。

18.2因磋商文件的修改造成响应文件递交截止日期推迟，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。在此情况下，采购代理机构和采购人受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止时间。

18.3迟交的响应文件：采购人将拒绝在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

19.响应文件的补充、修改、撤回和撤销
19.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
19.2供应商对响应文件补充、修改的书面材料或撤回的通知应按第16和17条规定进行编写、标注和上传，并注明“修改响应文件”或“撤回响应文件”字样。
19.3在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。
19.4供应商不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件，否则其磋商保证金将按14.8款的规定被没收。
五、评审与磋商
20.响应文件开启
20.1采购代理机构将会同采购人按供应商须知前附表规定举行磋商会议，并诚邀采购人、监督部门等和所有供应商参加。

20.2供应商的法定代表人或授权委托人应出席磋商会议并签到。没有签到或没有参加磋商会议的供应商将被视为对磋商结果无异议。

20.3监督人查验企业法人授权委托书原件、被授权人身份证原件（如法定代表人参与磋商时，请提供法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证原件），未携带查验资料或查验不合格的供应商，视为供应商代表未到现场，其响应文件有效，但磋商现场如有异议，不给予解释说明。

21.磋商小组
采购人根据有关法律法规，评审专家将从政府采购评审专家库内随机抽取相关专业的专家。磋商小组由由技术、经济等方面的专家和业主代表组成。磋商小组依法根据采购文件的规定对响应文件进行评审、质疑、评价和比较，提交评审报告并向采购人推荐成交候选供应商名单。

22.响应文件的澄清

22.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字及加盖公章。

22.3澄清、说明或者更正将作为响应文件内容的一部分。
23.评审程序

23.1响应文件的初步评审为《资格审查》和《符合性评审》。
23.2资格审查：磋商开启后，磋商专家小组依据磋商文件，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
资格审查
	序号
	评审标准

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

	2
	必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；

	3
	须具备有效的资质证书，且具有省级及以上相关主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（须包含：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构等专项检测、见证取样检测）,且须具备有效的检测检验机构认证证书（CMA证书）。

	4
	项目负责人要求：高级工程师职称（相关专业）。

	5
	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

	6
	凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。

	7
	其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（B）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

	备注
	再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而成为无效响应。


23.3符合性评审：磋商小组依据磋商文件，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。
符合性评审
	序号
	评审标准

	1
	响应文件是否按磋商文件的要求加盖供应商单位公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

	2
	供应商是否对同一采购项目做出两个以上报价而未明确效力；

	3
	合同履约期限是否符合竞争性磋商文件要求；

	4
	服务地点是否符合竞争性磋商文件要求；

	5
	响应文件的首轮响应报价不得高于采购预算；

	6
	商务、技术条款是否负偏离竞争性磋商文件要求；

	7
	供应商是否按磋商文件要求递交磋商保证金；

	8
	响应文件与事实不符或提供虚假或失实资料的；

	9
	不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他要求，以及其他磋商小组认为不能实质上满足竞争性磋商文件要求的。

	备注
	响应文件有上述符合性评审之一的，未能对竞争性磋商文件做出实质性响应，作废标处理，不再进入以后的评标程序。


23.4磋商小组所有成员集中与通过《资格审查》和《符合性评审》的单一供应商分别进行磋商，并给予所有通过初审的供应商平等的磋商机会。
23.5磋商内容包括但不限于价格及商务条款等各项内容。在磋商中，任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
23.6磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商，采购代理机构将对磋商进行记录。
23.7磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价(磋商报价一览表)，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
23.8已提交响应文件的供应商，在提交磋商报价一览表之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商供应商的磋商保证金。
23.9如出现下述情形之一的，视为供应商自动放弃本项目成交资格，其响应将被拒绝：
（1）供应商未按要求确认磋商小组确定的对磋商文件实质性变动的；
（2）磋商报价一览表未实质性响应磋商小组确定的对磋商文件实质性变动的，或附有采购人无法接受的条件的；
（3）磋商报价一览表超出采购预算的。

24.响应偏离与非实质性响应
24.1对于响应文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。
24.2在磋商之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应是指与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。
24.3未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其成为实质上响应的投标。

24.4细微偏差是指响应文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。磋商小组应当以书面要求存在细微偏差的供应商在评审结果前予以补正。

25.评审过程及保密原则
25.1递交响应文件之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对属于评审、澄清、磋商的有关资料以及成交意向等，均不得向供应商或其他无关人员透露。
25.2在评审期间，供应商试图影响采购人和磋商小组的任何违规活动，其响应视为无效，并承担相应的法律责任。
26.详细评审
26.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价(磋商报价一览表)的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
26.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
26.3综合评分法评分的主要考虑供应商在磋商报价一览表、商务部分及技术部分以及相应的比重或者权值等。
26.4评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。评审标准详见附件一。本项目评分满分100分。
根据磋商小组各成员对供应商的评分，所有评审专家评分的算术平均值作为供应商的最终得分（精确到小数点后二位）。
附件一：评审标准

	项目分值
	
评审内容

	商务评分（15分）
	企业实力（3分）
	根据各供应商实力、履约能力及信誉等综合打分，综合实力，得0-3分。

	
	供应商业绩   （10分）
	提供自2018年1月1日-至今已完成的类似试验检测的业绩，提供2项，得基础分2分。每多提供一项得2分；最多得8分；满分10分。
注：须提供成交通知书（成交通知书）或合同复印件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。

	
	标函质量
（2分）
	标书内容完备、版面整洁、目录详细、字体清晰、页码准确、无错别字等,优得2分；良得1分，差得0分；

	技术评分（55分）
	服务方案

（20分）
	项目实施计划是否有及时可靠的服务方案，安全保证措施、质量保证措施方案是否切实可行。优得14-20分；良得6-13分，差得0-5分，未提供本项得0分。

	
	项目团队人员（10分）
	根据拟投入本项目负责人、现场技术负责人以及其他现场检测人员的专业技术水平、试验情况、工作经验、业绩及工作年限等方面进行评分；每提供一人得2分，满分10分。

	
	服务及硬件实力（10分）
	供应商有相关实验室，能够提供相应的设备、场地可以满足本工程各项检测要求，提供校准证书并在有效期内，相关仪器设备配置合理齐全的得8-10分，基本满足工程各项检测要求，相关仪器设备配置基本合理齐全的得分4-7，不能满足工程各项检测要求，相关仪器设备配置不合理不齐全的得0-3分。

	
	服务措施（8分）
	质量保证措施、后续服务措施明确得6-8分，一般得3-5分，差得0-2分，未提供本项得0分。

	
	售后服务方案 （6分）
	供应商按照本项目标的特点，提供完整有效、且可行的售后服务方案。方案详尽得5-6分，一般得3-4分，差得0-2分，未提供本项得0分。

	
	优惠条件承诺 （1分）
	供应商提供有效的增值服务，并提供优惠条件承诺书得0-1分，未提供本项得0分。

	报价评分（30分）
	投标报价得分
（30分）
	响应报价得分=（评标基准价/修正后响应报价）×30%*100
备注：
1.采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价，其价格为满分（保留小数点后两位）

2.评标基准价：满足磋商文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；

3.修正后响应报价：磋商小组以最后报价中响应报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为响应报价计算的依据。

（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）
4.为了限制恶性低价竞争，如果供应商的报价明显低于其他有合格供应商报价且评审小组要求现场合理的时间内提供报价证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，作为无效标处理。

	中小型企业
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业须提供《中小企业声明函》。

	
	根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的折扣。

	
	小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣；

小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。

	监狱型企业
	根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》提供声明函，视同小型、微型企业。

	福利型企业
	根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。


注：评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。
27.定标准则
27.1磋商小组以供应商综合得分由高到低排序，综合得分最高的为第一成交候选供应商，如果出现供应商最终得分相同的情况，报价低者排名顺序优先在前，评审得分且磋商报价一览表相同的，按技术指标优劣顺序排列。以此类推，确定出前三名作为成交候选供应商推荐给采购人，采购人从三名成交候选供应商中确定出最终的成交供应商。

27.2采购人不承诺将成交合同授予报价最低的供应商。

28.评标报告

磋商小组完成评审后，应出具书面评审报告及成交候选供应商名单。采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

29.成交通知

29.1采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在新疆政府采购网上公告成交结果，
29.2成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有供应商。
29.3《成交通知书》是合同文件的组成部分。
29.4对未成交者，采购人不对未成交原因做出解释，同时亦不退还响应文件。
30.授予合同时变更采购数量的权力
采购人在授予合同时有权在竞争性磋商文件规定的范围内，对采购服务的数量予以调整。
31.签订合同
31.1采购人与成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

31.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。
31.3磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。
31.4成交供应商在磋商期间按照竞争性磋商文件的要求提供的任何文稿，包括：设计、报告、说明等书面材料，其使用权和版权都归采购人所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属成交供应商所有）。

31.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

32.代理服务费
成交供应商须在领取成交通知书时按照供应商须知前附表规定向采购代理机构一次性缴纳代理服务费。
第四章 合同格式

注：合同文本仅供参考，具体签订以新疆大学提供合同为准。
第一节 合同条款

一、定义与解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本磋商文件使用

1、委托方：即本项目的招标人。本合同的委托方（招标人）为新疆大学
2、受托方：是指其投标书已为招标人（业主）所接受，并与招标人签订了合同书承担本项目工程质量检测的机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人。

3、受检方：是指本项目的供应商。

4、项目负责人：是指由受托方书面委任的负责本项目的质量检测工作的组织管理者。

5、技术负责人：是指为该项目检验检测工作提供技术保证，并全面负责技术管理工作的人员。

6、天：指日历日。年、月、日按公历计算。

7、时间：本磋商文件所指时间均为北京时间。

二、检测项目

新疆大学博达校区大学生服务中心建设项目检测包括但不限于水泥、骨料、墙体材料、普通砼配合比、砂浆配合比、混凝土试块、砂浆试块、钢筋原材、钢筋连接、焊接件、土工击实、压实度、防水材料、保温材料、水电暖管线管材、耐碱网格布、胶粘剂、腻子、粉煤灰及加固工程所涉及的原材料等见证取样检测，主体结构工程实体检测、外墙保温系统、高性能混凝土、门窗、空气质量、室内环境检测、消防、幕墙、地基基础（含桩基）检测等项目检测内容。须为采购人提供科学、可靠有效的检测数据和检测报告。

三、技术要求

为进一步加强工程质量控制，营造公正的试验检测工作环境，依据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）和相关规定制定本办法。第三方试验检测制度是建设项目的过程中，为保证或评价工程建设质量，由建设单位委托试验检测机构，依据有关法律、标准和合同，开展独立的试验检测活动。

需具备同检测资质相应的实验室检测和现场检测能力；检测过程应符合现行实施的部、自治区质量技术监督局及乌鲁木齐质量监督站下发的相关规定；现场检测结束后及时对检测项目进行评价；现场检测结束后一周内提交检测报告1式6份。

四、各方的责任

1、委托方权利与义务

（1）依据技术标准和检测机构的资质范围、诚信建设、服务水平、检测业绩、质量保险等条件委托质量检测业务，与检测方签订书面协议，承担委托责任。

 （2）单位工程的检测业务一经委托，委托方不得将检测项目拆分委托给其他检测机构，并应监督工程监理单位和施工单位严格执行本合同约定内容。

（3）工程开工前根据设计图纸、图纸审查、图纸会审、相关技术标准和工程现场实际情况，组织编制建设工程质量检测项目计划表。遇有设计变更应及时补充检测项目计划。对建设工程质量检测项目的齐全、完整负责。

（4）按照有关规定向检测方提供符合检测要求的检测试样和工程设计图纸、工程变更等资料。

（5）委托方指定        为本工程见证人员（联系电话：     ），见证人依据有关工程建设标准和相关规定以及检测方案的要求，负责组织完成见证检测试件的取样、封样、送检等环节。并对试样的真实性、代表性负责。

（6）组织协调须在工程现场进行的检测项目以及抽样检测的各项准备工作，为检测方提供必要的工作条件，保证检测工作有效进行。

（7）发现检测人员不按合同要求履行工作职责或其行为影响合同正常履行的，有权要求检测方更换检测人员。

（8）对本工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程中可随时查询。

（9）按照合同约定，向检测方支付检测费用，接收检测报告。负责对检测报告的齐全、完整、有效进行确认。对检测报告中有不合格数据的试样按有关规定进行处理。

2、受托方的权利与义务

（1）受托方负责按照本磋商文件、响应文件和委托方的要求开展检测服务；

（2）受托方一旦收到委托方的检测通知和要求，必须及时安排进行检测，确保不影响工程施工进度，否则视为违约；

（3）受托方在合同执行过程中投入的人员和检测设备必须与响应文件所列一致，未经委托方批准不得更换，确保检测内容和频率，保证检测数据科学、公正、真实。受托方要及时掌握检测工作进展情况，受托方不得以其他借口增加检测次数、频率、内容或是提高检测费用；否则该批次检测工作委托方不予验收、不予支付，直至最终终止合同，一切后果和责任由受托方承担；

（4）受托方应对全部的现场检测作业和方法的适用性、可靠性和安全性责任自负；

（5）受托方使用的检测设备要符合现行规范及合同的要求；

（6）检测资料严格讲求时效性，受托方应在现场检测结束后一周内提交试验检测报告（一式陆份）；应在交工验收前将历次检测结果进行归纳，形成汇总报告（一式陆份），提交给委托方。工程项目质量检测报告的格式和要求应符合通过计量认证的质量管理手册的有关规定； 

（7）受托方应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制，应按期、按质、按量地完成委托的各项工作内容，并对检测的数据、结果负法律责任；

（8）受托方不得将检测工作对外分包或转包（对于检测项目中的个别参数，属于检测设备昂贵或使用率低，需要由其他检测机构进行该项目参数检测业务的，不属于转包）；

（9）受托方应为其完成本合同的人员和设备进行保险，费用由受托方承担。若受托方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方人员伤亡或财产损失，受托方应承担全部责任，并保证委托方和业主免于承担由此造成的一切损害和损失。受托方应确保安全生产，应承担由此造成的一切损害和损失。

（10）受托方在合同执行过程中应服从委托方的安排；受托方应无条件服从委托方对总体计划及分阶段计划的调整，以及对工程管理及确保工程质量提出的有关要求；

（11）受托方应自觉做到安全生产和文明施工，妥善处理好与其他工程的关系，不得损坏或污染已完成的其他工程设备，若有损坏或污染应负责清洁、赔偿或修复。

（12）受托方具有第三方独立、公正进行检测的权利，不受任何单位干扰。

（13）标准规范明确要求须留置的试样，应明确标识，并按规定的程序、环境、数量、时间等要求留置，有权处置委托方逾期不取的非破坏性检测试样。

（14）指定　      　（联系电话：          ）为工程检测负责人，如有变动应及时书面通知委托方及受检方。

3、受检方承担的技术责任

（1）根据工程建设相关技术标准，按编制的建筑工程检测项目计划表，依据工程施工进度，向建设单位、监理单位提出检测项目方案，确保工程质量检测项目的完整性。

（2）指定　      　（联系电话：          ）为工程见证取样检测的送样人员。如有变动应及时书面通知检测单位。

（3）在建设（监理）单位见证下，负责在施工现场按相关技术标准和有关规定进行见证检测试样的取样、制样、封样工作，承担试样的养护和送检，确保试样的完好，对试样的真实性负责。

（4）配合工程现场检测以及抽样检测工作，保证检测工作及时有效。

（5）接收、整理、归档检测报告，有权拒绝接受检测数据、检测内容、填写不符合规范或检测表格形式不标准的检测报告。

（6）有告知建设单位、监理单位检测结果的义务。

（7）所参与项目的工作人员保证7*24小时常驻施工现场

五、违约责任

1、委托方的违约：合同生效后，因委托方原因，委托方提出终止合同，委托方将给予受托方2万～4万元违约罚款。

2、受托方的违约

（1）如果受托方将任务转包或者未经委托方同意非法分包，除由有关部门给予处罚外，委托方将按合同价的5%～10%扣除受托方的违约金；

（2）受托方未按照国家现行的标准或规范开展工作，或未根据委托方的指令进行变更，给委托方造成损失等，如发生上述任何行为，委托方将按合同价的5%～10%扣除受托方的违约金；

（3）合同生效后，如受托方提出终止合同，应给予委托方2万～4万元违约罚款；

（4）若发生上述（1）—（3）情况中任一款委托方有权收回已委托的全部或部分工作，受托方无条件接受。

3、责任的期限

受托方与委托方双方的责任与义务期限为合同协议书或合同条款规定的时间范围。

六、计量支付

1、付款方式

（1）当施工进度达到施工合同20%以上，检测费用支付至检测合同价价的20%；施工进度达到施工合同50%以上，检测费用支付至检测合同价价的50%；施工进度达到施工合同70%以上后，检测费用支付至检测合同价价的70%；检测费用支付至合同价的70%时停止支付。

（2）工程竣工验收合格且工程结算定案后，受托方可申请支付至最终经审核定案检测费用的97%。

（3）缺陷责任期结束时，委托方一次性支付剩余3%的检测费。

（4）支付检测费用时需出具相应阶段的检测进度。

七、合同变更

委托方根据工程建设的发展可能会增加其它工程项目的检测，委托方将根据受托方的履约情况及实际情况再与受托方商议。

八、其他

1、法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

2、争议的解释

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应实现协商，在受托方和委托方之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交自治区仲裁委员会仲裁。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担。

3、利益的冲突

除合同另有规定外，受托方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬。
第二节 合同附件格式
附件一      
合同协议书
本协议书由             （以下简称：委托方）与成交的检测单位（以下简称：受托方），共同订立。

鉴于委托方已经委托受托方为             项目提供工程质量检测服务，并已原则上接受受托方就此提出的响应文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

协议书中的词句和用语与“合同条款”中所规定的定义相同。

下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

在合同实施期间，委托方与受托方签订的任何其他协议或变更通知、指令等；

本合同协议书；

成交通知书；

合同条款；

磋商文件（含补疑书）；

响应文件；

设计图纸；

（三）由于考虑到委托方应给受托方的付款，受托方特此同委托方立约，保证在所有方面按合同条款的规定和技术规范，承担本合同的实施、完成等工作。

（四）作为对本合同的实施、完成的报酬，委托方特此立约，同意按合同规定的时间和方式，及时向受托方支付合同款。

（五）合同价：      
（六）由于本合同为工程检测，鉴于其检测时间的不确定性，受托方保证无条件服从委托方根据需要对合同执行时间的合理调整。

（七）本协议经双方代表签字盖章后生效。

（八）本协议如有未尽事宜，双方另行协商解决。

（九）本协议正本两份，副本六份，委托方两份，受托方四份。

委 托 方（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）：

受 托 方：

法定代表人（签字或盖章）：

签约日期：     年     月     日

第五章  采购内容和需求
项目名称：新疆大学博达校区大学生服务中心建设项目，总建筑面积3565.15㎡，地上四层，建筑高度18.75米，框架结构。计划投资约1400万元。建设地点：河马泉新区新疆大学博达校区西区。建筑设计使用年限：50年，抗震设防烈度:8度（0.2g），无人防。
控制价：54万
招标范围：新疆大学博达校区大学生服务中心建设项目检测包括但不限于水泥、骨料、墙体材料、普通砼配合比、砂浆配合比、混凝土试块、砂浆试块、钢筋原材、钢筋连接、焊接件、土工击实、压实度、防水材料、保温材料、水电暖管线管材、耐碱网格布、胶粘剂、腻子、粉煤灰及加固工程所涉及的原材料等见证取样检测，主体结构工程实体检测、外墙保温系统、高性能混凝土、门窗、空气质量、室内环境检测、消防、幕墙、地基基础（含桩基）检测等项目检测内容。须为采购人提供科学、可靠有效的检测数据和检测报告。
技术规范：本工程的检测服务均须执行中华人民共和国国家标准及住房和城乡建设部颁发的有关建筑工程现行的规程、标准、规范、办法，以及住房和城乡建设部、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设行政主管部门下发的有关建设工程方面的文件、规定。依据的规范：本工程完成按国家、地方现行相关质量评定标准和技术规范执行。本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。工作内容：完成该项目检测报告方案编制，报价含评审、评估等出具正式成果报告并通过报批手续及提交建设单位间所有费用。检测要求：方案内容力求完整，重点突出。在现场踏勘及相关资料分析的基础上，提出相关的措施。检测方式：通过现场调查和资料分析完成检测方案编制；通过现场调查、类比分析、预测分析工程。
技术要求：为进一步加强工程质量控制，营造公正的试验检测工作环境，依据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）和相关规定制定本办法。第三方试验检测制度是建设项目的过程中，为保证或评价工程建设质量，由建设单位委托试验检测机构，依据有关法律、标准和合同，开展独立的试验检测活动。
需具备同检测资质相应的实验室检测和现场检测能力；检测过程应符合现行实施的部、自治区质量技术监督局及乌鲁木齐质量监督站下发的相关规定；现场检测结束后及时对检测项目进行评价；现场检测结束后一周内提交检测报告1式6份。
依据的规范
（1）本工程完成按国家、地方现行相关质量评定标准和技术规范执行。
（2）本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。
（3）工作内容：完成该项目检测报告方案编制，报价含评审、评估等出具正式成果报告并通过报批手续及提交建设单位间所有费用。
（4）检测要求：方案内容力求完整，重点突出。在现场踏勘及相关资料分析的基础上，提出相关的措施。
（5）检测方式：通过现场调查和资料分析完成检测方案编制；通过现场调查、类比分析、预测分析工程。
（6）质量标准：符合国家、自治区现行有关法律法规、相关规定、技术标准及相关检测规范的要求。
8、检测内容（包括但不限于以下内容）
	检测内容

	序号
	检测产品名称
	依据的标准（方法）名称

	1
	水泥
	《水泥细度检验方法 筛析法》  GB/T1345-2005

	
	
	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011

	
	
	《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T8074-2008

	
	
	《水泥胶砂流动度测定方法》 GB/T2419-2005

	
	
	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014

	
	
	《水泥化分析方法》 GB/T176-2008

	
	
	《公路工程水泥混凝土试验规程》JTGE30-2005

	2
	混凝土外加剂
	《混凝土外加剂》 GB 8076-2008

	
	
	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2016

	
	
	《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-2014

	
	
	《混凝土防冻剂》JC475-2004

	
	
	《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008

	
	
	《混凝土膨胀剂》GB23439-2009

	
	
	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009

	
	
	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2012

	
	
	《喷射混凝土用速凝剂》 JC477-2005

	3
	集料
	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006

	
	
	《建设用砂》GB/T14684-2011

	
	
	《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011

	
	
	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005

	
	
	《水工混凝土试验规程》SL352-2006

	
	
	《轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法》 GB/T17431.2-2010

	4
	矿粉
	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005

	5
	砂浆
	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009

	
	
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005

	
	
	《水工混凝土试验规程》SL352-2006

	
	
	《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001

	6
	混凝土
	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2016

	
	
	《水工混凝土试验规程》SL352-2006

	
	
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005

	
	
	《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001

	
	
	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009

	7
	岩石、天然石质建筑板材
	《天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》GB/T9966.3-2001

	
	
	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005

	
	
	《水利水电工程岩石试验规程》SL264-2001

	
	
	《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-2013

	
	
	《天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》 GB/T9966.1-2001

	8
	钢材（钢筋及焊接、连接件）
	《金属材料 拉伸试验 第1部分： 室温试验方法》GB/T228.1-2010

	
	
	《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T28900-2012

	
	
	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014

	
	
	《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016

	
	
	《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295-2013

	
	
	《金属材料 弯曲试验方法》 GB/T232-2010

	
	
	《钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋》 GB/T1499.1-2008

	
	
	《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》 GB/T1499.2-2007

	
	
	《冷轧带助钢筋》 GB/T13788-2008

	9
	混凝土拌合用水
	《水工混凝土试验规程》SL352-2006

	
	
	《水工混凝土水质分析试验规程》DL/T5152-2001

	
	
	《水质PH值的测定 玻璃电极法》GB6920-1986

	
	
	《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T11896-1989

	
	
	《水质硫酸盐的测定 重量法》GB/T11899-1989

	
	
	《水质悬浮物的测定 重量法》GB/T11901-1989

	
	
	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006

	10
	建筑结构、构件现场检测
	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011

	
	
	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008

	
	
	《水工混凝土试验规程》SL352-2006

	
	
	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013

	11
	路缘石、路面砖
	《混凝土路缘石》 JC899-2016

	
	
	《混凝土路面砖》GB28635-2012

	
	
	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009

	12
	砖、砌块
	《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012

	
	
	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013

	
	
	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2008

	13
	防水
	《建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材厚度、单位面积质量》GB/T328.4-2007

	
	
	《建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材厚度、单位面积质量》GB/T328.5-2007

	
	
	《建筑防水卷材试验方法 第26部分:沥青防水卷材 可溶物含量 （浸涂材料含量）》GB/T328.26-2007

	
	
	《建筑防水卷材试验方法 第10部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性》 GB/T328.10-2007

	
	
	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB18173.1-2012

	
	
	《建筑防水卷材试验方法 第11部分:沥青防水卷材 耐热性》GB/T328.11-2007

	
	
	《建筑防水卷材试验方法 第8部分:沥青防水卷材拉伸性能》 GB/T328.8-2007

	
	
	《建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材拉伸性能》 GB/T328.9-2007

	
	
	《塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件》GB/T1040.3-2006

	
	
	《建筑防水卷材试验方法 第14部分:沥青防水卷材 低温柔性》GB/T328.14-2007

	
	
	《建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材 低温弯折性》GB/T328.15-2007

	
	
	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB18173.1-2012

	
	
	《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》 GB 18173.3-2014

	
	
	《聚氯乙烯防水卷材》 GB12952-2011

	
	
	《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777-2008

	14
	建筑腻子
	《建筑外墙用腻子》JG/T157-2009

	
	
	《建筑室内用腻子》JG/T298-2010

	15
	保温体系
	《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》JC/T993-2006

	
	
	《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》JC/T992-2006

	
	
	《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆》JC/T2084-2011

	
	
	《增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5-2013

	
	
	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008

	
	
	《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T 8813-2008

	
	
	《建筑用绝热制品 压缩性能的测定》GB/T13480-2014

	
	
	《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》GB/T 8811-2008

	
	
	《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013

	
	
	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014

	
	
	《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T420-2013

	
	
	《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T483-2015

	
	
	《硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法》 GB/T9641-1988

	16
	沥青
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE 20-2011

	17
	沥青混合料
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE 20-2011

	18
	路基路面现场检测
	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008

	
	
	《土工试验规程》SL237-1999

	19
	土工原材料
	《土工试验方法标准》GB/T50123-1999（2008年6月确认继续有效）

	
	
	《土工试验规程》SL237-1999

	
	
	《公路土工试验规程》JTG E40-2007

	20
	土工相对密度
	《土工试验规程》SL237-1999

	21
	无机结合料稳定材料
	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009


	22
	电线、电缆
	《电线电缆电性能试验方法 第4部分 导体直流电阻试验》GB3048.4-2007

	
	
	《裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量》GB/T4909.2-2009

	23
	土工合成材料
	《土工布及其有关产品 宽条拉伸试验》GB/T15788-2005

	
	
	《公路土工合成材料试验规程》JTG E50-2006

	
	
	《土工合成材料测试规程》SL235-2012

	
	
	《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T17643-2011

	24
	安全防护用品
	《安全帽测试方法》GB/T2812 -2006

	
	
	《安全网》GB5725-2009

	
	
	《钢管脚手架扣件》GB15831-2006

	25
	建筑门窗
	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008

	
	
	《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2008

	
	
	《中空玻璃》GB/T11944-2012

	
	
	《建筑门窗工程检测技术规程》JGJ/T205-2010

	26
	管材
	《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测量》GB/T8806-2008

	
	
	《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T8802-2001

	
	
	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T6671-2001

	
	
	《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T9647-2015

	
	
	《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T13663.2-2018

	
	
	《低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T13664-2006

	
	
	《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》GB/T6111-2018

	27
	建筑工程室内环境污染
	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版）

	
	
	《环境空气中氡的标准测量方法》GB/T14582-1993

	
	
	《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T18204.2-2014


第六章  响应文件格式

（项目名称）
（项目编号）  

响 应 文 件

供应商：
（盖章） 

法定代表人或
其委托代理人：

（签字或盖章）
供应商地址：
联系人：
联系电话：

年
月
日
目录

1、响应函

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权书

4、首轮响应报价一览表

5、首轮响应报价明细表

6、供应商基本情况

7、商务、技术条款偏离表

8、2018年1月1日至今类似项目业绩一览表
9、项目团队

10、检测设备、仪器
11、服务措施
12、服务方案；
13、售后服务方案及优惠条件

14、中小企业声明函

15、监狱企业声明函

16、残疾人福利性单位声明函

1、响应函
致：新疆大学
（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称、项目编号）项目的磋商，为此：
1、提供供应商须知规定的全部响应文件（提供正本[1]份，副本[4]份的纸质版文件）。
2、提供按竞争性磋商文件要求采购内容的报价。（详见:首轮响应报价一览表）。
3、一旦成交，我方将按竞争性磋商文件的规定履行全部责任和义务。
4、我方承诺有竞争性磋商文件中规定的供应商应当具备的条件： 
5、具有独立承担民事责任的能力；
6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
8、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
9、参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
10、法律、行政法规规定的其他条件；
11、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，我们完全理解并同意放弃此后对竞争性磋商文件提出质疑或争议的权利。
12、本项目响应有效期为自响应文件递交截止日起60个日历天。
13、如果在规定的递交响应文件递交截止时间后，我方在响应有效期内撤回响应文件，我方磋商保证金将被贵方没收。
14、我方愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。
15、我方承诺：采购人在使用我方提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的服务而提起的侵权指控，我公司将依法承担全部责任。
16、我方承诺：我方提供的响应文件中资料文件及相关陈述全部是真实、准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果（承担采购人及采购代理机构的经济损失并同意保证金被扣除）；
17、若我方获得成交供应商，我方保证按规定向采购代理机构支付代理服务费。
供应商名称：（盖章）    
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）      
日     期：         

2、法定代表人身份证明书
单位名称：                                                   
企业类型：                                                   
地    址：                                                   
营业期限：                                                   
成立时间：                                                   
姓名：                 性别：                 年龄：                职务：                     
系          （供应商名称）               的法定代表人。
特此证明。
法人身份证正反面：

供应商：（盖章）          
日  期：                 
3、法定代表人授权书
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就             项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
　　
本授权书于      年_____月______日签字生效,特此声明。


	附：法定代表人身份证（正、反）

	附：被授权人身份证（正、反）



供应商：                                   （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

委托代理人：                               （签字或盖章）
委托日期：       年       月       日

4、首轮响应报价一览表
	项目名称
	新疆大学博达校区大学生服务中心建设项目（检测）二次

	首轮响应报价
（人民币：元）
	大写：_____________；
小写：_____________。

	合同履约期限
	

	服务地点
	

	备注
	


供应商名称：（盖章）    
法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章）      
日     期：         

注：1、以上报价是供应商为完成本项目、满足竞争性磋商文件第四章要求的所有费用。

2、“首轮响应分项报价表”中的响应报价应和“首轮响应报价一览表”中的响应报价相一致。
5、首轮响应报价明细表
	序号
	名称
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	合计（元）
	


供应商名称：（盖章）    
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）      
日     期：         

注：1、“首轮响应分项报价表”的响应报价应和“首轮响应报价一览表”中的响应报价相一致。
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

6、供应商基本情况
1.供应商基本情况表以及供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、专业技术人员数量、公司的场地环境等）。
（1）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（“三证合一”）（复印件需加盖供应商单位公章）；
（2）须具备有效的资质证书，且具有省级及以上相关主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（须包含：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构等专项检测、见证取样检测）（复印件需加盖供应商单位公章）；
（3）且须具备有效的检测检验机构认证证书（CMA证书）（复印件需加盖供应商单位公章）；
（4）磋商保证金打款凭证（复印件需加盖供应商单位公章）；
（5）资格审查、符合性评审审核标准中涉及到的有关资料；
（6）供应商认为有必要提供的资料；
2.后附供应商“信用中国”网站查询和“中国政府采购网”网站查询记录截图（均需加盖供应商单位公章）

7、商务、技术条款偏离表

	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件的条款
	响应文件的条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本偏离表是评委评审供应商案最重要的直观材料和主要依据，供应商必须针对本竞争性磋商文件中的各项要求是否满足填写偏离表。对于漏报的项目，采购人有权要求其补报，否则将导致废标。对竞争性磋商文件中的所有商务条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和同意。
供应商名称：（盖章）    
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）      
日     期：         

8、2018年1月1日至今类似项目

业绩一览表
	序号
	项目
名称
	合同
签订时间
	合同金额
（元）
	项目
单位
	项目内容
描述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：须随本表附有效证明材料（业绩证明材料：合同或成交通知书（成交通知书）复印件，复印件须加盖供应商公章），内容清晰。
供应商名称：（盖章）    
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）      
日     期：         

9、项目团队

9.1项目负责人简历
1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事工作年限和能反映该项目负责人情况的其他内容。

2、项目负责人近3年类似工程经历应按下表提供

项目负责人自2018年1月1日起类似工程经历一览表

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	质量
	备注

	
	
	
	
	
	


3、项目负责人简历中应附职称证书、身份证、学历证书及项目负责人业绩【2018年1月1日至今承担过的类似业绩（须提供合同复印件或成交通知书复印件或检测报告，业绩证明材料须反映项目负责人）

9.2项目专业人员介绍
	序 号
	本项目担任职务
	姓  名
	职称
	工作年限
	工作经验
	职  责

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：应在本表格后附上技术负责人及项目其他专业人员身份证、学历、职称证书等复印件。

10、检测设备、仪器
供应商有相关实验室，能够提供相应的设备、场地可以满足本工程各项检测要求，提供校准证书并在有效期内，相关仪器设备配置。
由供应商根据自身情况自行编辑。

11、服务措施
本项内容包含但不限于质量保证措施、后续服务措施，由供应商根据自身情况自行编辑。
12、服务方案
供应商应根据竞争性磋商文件采购需求及评审办法，详细叙述拟提供的服务方案：
检测工作大纲（格式自拟）

检测内容

整体方案

检测流程

计划和方案

合理化建议其他竞争性磋商文件要求的或供应商认为有必要提供的方案性文件。

13、售后服务方案及优惠条件
供应商应根据竞争性磋商文件采购需求及评审办法，拟提供的售后服务方案及优惠条件：
1.供应商按照本项目标的特点，提供完整有效、且可行的售后服务方案。
2. 供应商提供有效的增值服务，并提供优惠条件承诺书，格式自拟。
14、中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加      的      招标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.                  ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接（承建）企业为   （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业    、 小型企业   、微型企业    ）；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：（盖章）    
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）      
日     期：         

15、监狱企业声明函
（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：（盖章）    
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）      
日     期：         

16、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供由本单位承担工程（由本单位制造的货物/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：（盖章）    
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）      
日     期：         

磋商报价一览表
致                   ：

贵公司                           项目经竞争性磋商方式，在经双方充分磋商协商后确定条款如下：

承诺磋商报价一览表确认：
   响应报价：小写：            大写：              
合同履行期限：                     
服务地点：                         

现予以确认。

供应商名称：（盖章）    
法定代表人或其授权人：（签字或盖章）      
日     期：         

注：供应商自行准备多份盖好公章的空白报价单，以备多次报价！此表用于各单位磋商报价一览表时提供，响应文件中不提供。
34
第 2页 共 56页
新疆世纪星工程咨询有限公司编制                                                联系电话：0991-3508696                    

