磋 商 文 件

（项目编号：ZKGSF(ZB)-20214572）

项目名称：新疆医科大学第八附属医院医疗设备维保、维修、年检服务采购项目（二次）

采购人：（盖章）新疆医科大学第八附属医院

联系人：陈苗

联系电话：18997975332

招标代理机构：（盖章）中科高盛咨询集团有限公司

法定代表人：（盖章）

联系人：张磊

电话：0991-4881798、17704918816

详细地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008

目	录

第一章、磋商公告	1

第二章、磋商须知	4

磋商须知前附表	4

一、总 则	8

二、磋商文件	9

三、响应文件的编制	10

四、响应文件的递交	14

五、磋商	16

六、资格审查	16

七、磋商和定标	16

八、授予合同	26

九、其他事项	27

第三章、磋商内容及技术要求	28

第四章、合同	34

第五章、响应文件格式	40

附件一、投标书	42

附件二、法定代表人资格证明书	44

附件三、法定代表人授权委托书	45

附件四、关于磋商文件的声明函	46

附件五、诚信磋商承诺书	47

附件六、供应商反商业贿赂承诺书	48

附件七、磋商一览表	49

附件八、分项报价表	50

附件九、技术规格偏离表	51

附件十、商务条款偏离表	52

附件十一、近三年（2018年1月1日-至今）类似业绩表	53

附件十二、项目负责人简历表	54

附件十三、拟投入本项目的人员及设备一览表	55

第一章、磋商公告

一、磋商项目编号：ZKGSF(ZB)-20214572

二、采购组织类型：部门分散采购-委托中介机构

三、磋商项目概况：总预算76.5万元人民币

| 标项号 | 标项名称 | 数量 | （服务期）单位 | 合计（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1.5T核磁维保服务 | 1 | 年 | 30 |  |
| 包2 | Xana-2040EU单剂量锭剂分包机维保 | 2 | 年 | 17.5 |  |
| 包3 | 飞利浦CT维保服务 | 1 | 年 | 23.5 |  |
| 包4 | 放射诊疗设备性能和工作场所防护年度检测 | 14 | 日历日 | 5.5 |  |

四、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2、具有有效的营业执照；

3、有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）或电子证书彩色打印件或当地公证处出具的此资质的公证书；(适用于包3)

4、具有中华人民共和国放射卫生技术服务机构资质，技术和服务范围满足院方放射诊疗设备及场所清单项目；(适用于包4)

5、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7、本项目不接受联合体投标；

8、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时间点为报名期限内。

五、磋商文件的报名/发售时间、地址、售价：

1．报名（发售／获取）时间：2022-2-11至2022-2-17（上午10：00-下午19：00）

2．报名（发售／获取）地址：乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008。

3．标书售价(元)：每包300元

4．投标人购买标书时应提交的资料：

所有供应商购买招标文件时请随身携带法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及被授权人的身份证、营业执照、网页截图证明。所有报名的供应商需提供上述所需资料原件及加盖企业公章的复印件一套交由采购代理公司存档。

资料不齐及逾期报名的均视为无效。

六、响应文件递交截止时间：2022年02月21日16时00分（北京时间）

七、响应文件递交地址：乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

八、磋商时间：2022年02月21日16时00分（北京时间）

九、磋商地址：乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

十、磋商保证金：

| 标项号 | 标项名称 | 磋商保证金金额（人民币元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1.5T核磁维保服务 | 6000 | 民生银行长沙芙蓉广场支行 | 9902 0002 7109 3627 | 网银、电汇 | 请备注项目简称及包号 |
| 包2 | Xana-2040EU单剂量锭剂分包机维保 | 3500 |  |  |  |  |
| 包3 | 飞利浦CT维保服务 | 4500 |  |  |  |  |
| 包4 | 放射诊疗设备性能和工作场所防护年度检测 | 1000 |  |  |  |  |

十一、采购项目需要落实的政府采购政策

1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。（详见磋商文件）。

2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（详见磋商文件）。

十三、联系方式

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第八附属医院

地 址：乌鲁木齐市新市区喀什东路北一巷100号

联系方式：0991-4609126

2.采购代理机构信息

名 称：中科高盛咨询集团有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室

联系方式：0991-4881798

3.项目联系方式

项目联系人：张磊

电 话：17704918816

第二章、磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆医科大学第八附属医院医疗设备维保、维修、年检服务采购项目（二次） 项目编号：ZKGSF(ZB)-20214572 磋商内容：包1：1.5T核磁维保服务；包2：Xana-2040EU单剂量锭剂分包机维保；包3：飞利浦CT维保服务；包4：放射诊疗设备性能和工作场所防护年度检测。 |
| 2 | 项目预算金额：总预算76.5万元。投标人报价每包不得超过最高限价（详见第一章招标公告），否则将导致废标。 |
| 3 | 采购人：新疆医科大学第八附属医院联系人：陈苗 联系电话：18997975332 地址：乌鲁木齐市新市区喀什东路北一巷100号 |
| 4 | 采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司 地址：乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008 |
| 5 | 磋商保证金金额：第一包：6000元（大写：陆仟元整）；第二包：3500元（大写：叁仟伍佰元整）；第三包：4500元（大写：肆仟伍佰元整）；第四包：1000元（大写：壹仟元整）。 须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于投标截止时间前递交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。 银行信息： 开户名称：中科高盛咨询集团有限公司 开 户 行：民生银行长沙芙蓉广场支行 账 号：9902 0002 7109 3627 行 号：3055 5103 1105 财务电话：0991-4881798 |

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 6 | 供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； 2、具有有效的营业执照； 3、有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）或电子证书彩色打印件或当地公证处出具的此资质的公证书；(适用于包3) 4、具有中华人民共和国放射卫生技术服务机构资质，技术和服务范围满足院方放射诊疗设备及场所清单项目；(适用于包4) 5、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）； 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 7、本项目不接受联合体投标。 8、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时间点为报名期限内。 |
| 7 | 磋商文件有效期：供应商同意响应文件在磋商文件规定的投标截止日期届满后立即 对供应商产生法律约束力，磋商有效期截至磋商日后 90 日历天。 |
| 8 | 磋商报价：供应商应在磋商一览表中标明其提供的所有服务及相关工作范围内所有 费用的总价。 |
| 9 | 磋商截止时间：2022年02月21日16时00分（北京时间） |
| 10 | 响应文件的数目：正本壹份、副本叁份，开标一览表一份。 （需提供以 U 盘为介质的电子版投标文件一份） |
| 11 | 响应文件递交至：乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008 |
| 12 | 磋商时间：2022年02月21日16时00分（北京时间），逾期送达的响应文件将被拒收。 |
| 13 | 磋商地点：乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008 |
| 14 | 质量标准：符合国家生产标准且合格 |
| 15 | 服务期：包1：1年；包2：2年；包3：1年；包4：14个日历日。 |
| 16 | 付款方式：包1：合同签订6个月付50%；一年后付剩余的50%；包2：签订合同1年内付50%；第二年付剩余的50%；包3：合同签订6个月付50%；一年后付剩余50%；包4：合同签订检测完成后付100%。 |
| 17 | 质保期：包1：1年；包2：2年；包3;1年；包4：1年 |
| 18 | 政府采购强制采购：（1）标记*符号的节能产品；（2）其他。采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：（1）非标记*符号的节能产品；（2）环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》（最新期）内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》（最新期）内的产品： 响应文件中对所磋商产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予 加分。 |
| 19 | 支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价 格参与评审，本项目具体扣除比例为 6%。 |
| 20 | 供应商须仔细阅读本磋商文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在响应文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出，如不填写即为 对本磋商文件完全响应。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “磋商无效” 字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后 果由供应商自行承担。 |
| 21 | 在磋商过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假磋商资料或信息骗取成交的，或者未按本磋商文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取 消其成交供应商资格，没收其磋商保证金，并报主管部门备案。 |
| 22 | 备注：磋商时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证原件及法人授权委托书原件、营业执照原件、资质原件或者针对以上证件开具的公证书原件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。 |
| 23 | 注：供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 24 | 1. 成交供应商须向招标代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费： （1）按发改价格[2011]534号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40%计取。由成交承包商向采购代理机构缴纳。 （2）代理服务费币种为人民币，以开标当日的中国银行公布的外汇汇率中间价为准。可以用同城转帐支票、汇票、现金、银行电汇或招标代理公司接受的其他工具支付。 2. 代理服务费的交纳时间： 在签定商务合同后的3日内以以上任何一种方式一次性向招标代理机构缴清。成交供应商如未按上述规定缴纳代理服务费，其保证金将不予退回。 人民币（美元）帐户： 开户名称：中科高盛咨询集团有限公司新疆分公司 开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐市青年路支行 银行地址：中国新疆乌鲁木齐市天山区青年路339号 帐 号：512070100100080032 行 号：309881002077 |

一、总 则

  - 合格的供应商

    - 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有能力提供磋商文件中规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织；

    - 供应商在本次磋商活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

    - 本项目不接受联合体投标。

    - 不符合1.1、1.2、1.3条款规定的供应商，其磋商将被拒绝。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指中科高盛咨询集团有限公司

    - “供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

    - “服务”系指按磋商文件要求提供的服务。

    - “卖方”系指提供合同服务的经济实体。本次磋商指有关成交供应商。

    - “买方”系指购买服务的单位，即为本次磋商的采购人。

  - 其他要求

    - 供应商应自行承担所有与本次磋商磋商有关的费用，而不论磋商的结果如何。

    - 政府采购政策支持

      - 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购

优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠（由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠）；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）查询。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。

      - 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

      - 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、磋商文件

  - 磋商文件

    - 磋商文件用以阐明所需服务、磋商磋商程序和合同条款。包括：

      - 磋商公告

      - 磋商须知

      - 磋商内容及技术要求

      - 合同

      - 响应文件格式

    - 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其磋商将被拒绝。

  - 磋商文件的澄清和修改

    - 采购人如需对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者

修改的的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构应当在响应文件递交截止时间五日前，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

三、响应文件的编制

  - 响应文件的编写

    - 供应商应仔细阅读磋商文件，了解磋商文件的要求，并在充分理解磋商文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作响应文件。

  - 响应文件的语言及计量单位

    - 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与磋商有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

    - 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

  - 响应文件构成

    - 供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供：

      - 资格证明文件（以下文件必须在有效期内）

- 见磋商须知前附表序号6——资格证明文件

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

      - 商务响应文件

- 响应文件

- 磋商一览表

- 分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 近三年（从投标截止时间往前推算）类似业绩表（须提供加盖企业公章的合同）

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

      - 响应文件

- 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

- 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

8.2 第8.1.1条中第（1）项、第8.1.2条中第（1）（2）（3）（4）（5） 项、第8.1.3条中第（1）（2）项为必备项，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致磋商无效。

8.3 供应商在磋商中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其磋商按未满足磋商文件实质性要求处理。

  - 响应文件格式

    - 供应商应按磋商文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

  - 磋商报价

    - 供应商应按磋商文件所附的《磋商一览表》和《分项报价表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

    - 本标只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《磋商一览表》备注中填写。

    - 供应商应按磋商文件的要求对有关服务的全部内容进行报价。

    - 本项目的磋商报价实行两次或以上报价：即第一轮是在规定的提交响应文件截止时间之后，每一个供应商单独进行第一次报价，磋商小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮是在答疑完毕后，按原次序进行第二次或以上报价（最后报价）。最后报价单填写好后需密封，在规定的时间内递交给唱标人，等所有密封的最后报价单收齐后，由唱标人按原次序依次开启最后报价单。

  - 磋商货币

    - 本次磋商货币为人民币。

  - 证明供应商合格和资格的文件

    - 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加磋商和一旦其磋商被接受则有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

    - 供应商应填写并提交磋商文件所要求的资格证明类文件。

  - 证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

    - 按照第8条规定，供应商应提交磋商文件要求的服务的合格性及符合磋商文件规定的证明文件及承诺。

    - 供应商应逐条阅读磋商文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的服务是否对磋商文件做出响应，并将不能响应之处在响应文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

  - 响应文件的有效期

    - 响应文件从实际磋商之日起90 天内有效。

    - 在特殊情况下，在原磋商有效期届满之前，采购代理机构可与招标单位协商延长响应文件的有效期，并经磋商方确认。

  - 响应文件的书写要求、签署及份数。

    - 响应文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

    - 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

    - 未实质性响应磋商文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的磋商文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

    - 响应文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

    - 响应文件的份数：详见《磋商须知前附表》。供应商应在响应文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准， 参考资料不限量。

    - 响应文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的响应文件一律视同活页装订），活页方式装订视为磋商无效。

  - 磋商保证金

    - 磋商保证金金额见磋商须知前附表。

    - 磋商保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

    - 磋商保证金应用人民币，由供应商按第一章《磋商公告》中明确的银行、账号，按16.1条要求的数额办理，并在响应文件中放保证金汇款凭证。

    - 磋商保证金的退还

在该项目磋商公示期满后，五个工作日内退还原账户。

    - 发生以下情况磋商保证金可能被没收：

      - 如果供应商在磋商有效期内撤销响应文件；

      - 如果供应商串通磋商的；

      - 如果成交供应商未能做到：

- 按 29 条规定签定合同；

- 第 32 条有关缴纳成交服务费的规定；

- 按磋商文件要求提交合同履约保证金的。

四、响应文件的递交

  - 响应文件的密封与标记

    - 供应商应将响应文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章。电子版投标文件也应单独密封并在密封处加盖公章，并标注出电子版投标文件。

    - 供应商应将填好的磋商一览表单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章，在信袋上注明“磋商一览表”字样，作为响应文件的一部分。

    - 所有响应文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：中科高盛咨询集团有限公司

⑵项目名称：

⑶磋商编号：

⑷磋商企业名称和地址：

⑸注明“磋商截止时间前不准启封”，“正本”，“副本”“电子版投标文件”“磋商一览表”。

    - 未按本须知要求密封、标记和投递的响应文件，采购代理机构不对其后果负责。

  - 响应文件递交的截止日期

    - 供应商必须在《磋商须知前附表》中规定的时间之前将响应文件送达到规定的地点。

    - 超过磋商文件规定的磋商截止时间送达的响应文件将不予接受。

  - 响应文件的修改、撤回和撤销

    - 供应商在递交响应文件后，可在规定的磋商截止时间之前，对其响应文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知必须有授权委托人的签字，并得到采购人的确认。

    - 供应商对响应文件修改的书面材料或撤销通知应按磋商文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改”或“撤销”字样，修改或撤销的内容须按磋商文件的要求签署、盖章，并作为响应文件和其组成部分。

    - 对响应文件修改的书面材料应于磋商截止日前送达采购人，磋商截止时间以后不得修改响应文件。

    - 供应商不得在磋商后至磋商有效期满前撤销响应文件，否则采购人将没收其磋商保证金。

  - 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商无效：

⑴ 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜;

⑶ 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的响应文件相互混装;

⑹ 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、磋商

  - 磋商

    - 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本磋商文件《磋商须知前附表》中规定的时间和地点进行磋商。

    - 磋商时，供应商应在密封的响应文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证原件及法人授权委托书原件、营业执照原件、资质原件或者针对以上证件开具的公证书原件，以备磋商结束后，采购人对其资格进行审查。

六、资格审查

  - 资格审查

    - 结束后，采购人按照本章第8.1.1条中规定的内容对各供应商的响应文件进行资格审查。资格审查不合格的，其磋商无效。

    - 合格供应商不足三家的，不进行磋商。

七、磋商和定标

  - 磋商原则

    - 本项目的磋商遵循公平、公正、科学、择优的原则。

    - 磋商小组将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号等相关法律法规的规定依法磋商，维护各方当事人的合法权益。

    - 不徇私情，不明招暗定。

    - 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

    - 磋商小组不得私自泄露磋商内容，不得进行旨在影响磋商结果公正、公平的任何活动。

  - 磋商方法

    - 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次磋商的磋商小组。磋商小组成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

    - 磋商的依据为磋商文件和响应文件。根据相关法律法规的规定，磋商小组不以任何外部证据作为其磋商的依据或标准。

    - 磋商过程将严格保密。磋商后直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关磋商资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

    - 在磋商的整个过程中，供应商所进行的旨在影响磋商结果的活动，可能导致其磋商被拒绝，或者被取消成交资格。

    - 本次磋商采用综合评分法进行磋商。磋商分符合性审查和详细评审两

个阶段。

      - 只有通过符合性审查的响应文件才可进入详细评审阶段。

      - 详细评审分为商务技术评审和投标报价评审两个部分。

    - 符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指响应文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与磋商文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝，磋商无效。具体评审内容系指：

      - 响应文件组成不完整，主要内容未能按磋商文件规定的内容、格式填写、装订；

      - 响应文件人员配置不满足下列要求：维修设备厂家至少配置2-3名稳定的常驻乌鲁木齐市维修服务工程师。（有设备厂家提供证书的优先考虑）（此条款适用于包1-3）

      - 磋商代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

      - 响应文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

      - 响应文件商务、技术偏离表未有负偏离（不响应）；

      - 响应文件载明的磋商项目服务期限不足于磋商文件规定的期限；

      - 响应文件载明的功能需求、验收标准和方法等不符合磋商文件的要求；

      - 供应商的报价超过预算价或最高限价；

      - 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

      - 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。

    - 对通过符合性审查的响应文件，磋商小组将对其进行算术性修正。算术性修正是指对响应文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

      - 响应文件中磋商一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表为准；

      - 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

      - 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其磋商无效。

      - 对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

      - 磋商小组将拒绝被定为实质上非响应性的磋商，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其磋商成为响应性磋商。

      - 磋商小组将允许磋商中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

    - 详细评审

      - 磋商小组对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审， 综合比较与评价。以响应文件能最大限度地满足磋商文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各响应文件进行评审和打分。

      - 磋商小组将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对响应文件的评审和理解进行打分，满分为 100 分。商务部分权重占 40%，其中价格满分为 20 分，商务条件满分为 20 分；技术部分权重占 60%，满分为 60 分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表（适用于包1-3）：

A、商务部分（40 分）

| 投标项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  | 20分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100 |
| 商务条件 | 企业管理体系 | 10 分 | 有效的质量管理体系 ISO9001 、 GB/T19001 认证证书. 每有一项加 5 分，此项共 10 分。 |
|  | 业绩 | 10分 | 每提供 1 份类似维护保修项目业绩得 1 分，满分 10 分。须提供近三年（从投标截止时间往前推算）业绩合同（合同文件需体现：合同首页、服务范围、合同签订时间、联系人及联系电话、双方盖章签字页），如经磋商小组认定业绩提供不全、残缺、模糊难以分辨或未提供的不得分。 |

B、技术部分（60 分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 维修保护服务方案 | 30 | 根据磋商文件中的规格、类型等以及产品相关性能， 制定出在服务期间保证安全、高效、可行的维修保护 方案。优得30分；良得20分；一般得10分，较差不得分。 |
| 技术难点分析及解决 | 10 | 投标人根据以往对于类似项目实施过程中遇到的问题、难点，制定出相关解决方案，以减少使用期间出 现故障。优得10分，良得6分，一般得3分，较差不得分。 |
| 承诺及优惠条件 | 9 | - 提供服务质量保证承诺，承诺较好得3分，良得2分，一般得2分，不提供得0分。 - 提供维修保护期间不影响办公承诺得 1 分，不提 供得 0 分 - 提供招标要求外实质性优惠条件，较好得5分，良得3分，一般得2分，不提供得 0 分。 |
| 人员组织计划 | 11 | 供应商应提供详细的人员组织，所提供人员应分工明确，分配合理。优的得11 分；良的得7分；一般的得 3分；应提供职称证或相关证书等证明材料，不提供证明材料不得分。 |

具体分值见下表（适用于包4）：

A、商务部分（40 分）

| 投标项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  | 20分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100 |
| 商务条件 | 检测人员团队配置方案 | 10分 | 检测人员团队配置方案合理，能满足业主的使用需求得10分，基本满足得5分，配置方案一般得3分，没有不得分。 |
|  | 业绩 | 10分 | 每提供 1 份类似检测项目业绩得 1 分，满分 10分。须提供近三年（从投标截止时间往前推算）业绩合同（合同文件需体现：合同首页、服务范围、合同签订时间、联系人及联系电话、双方盖章签字页），如经磋商小组认定业绩提供不全、残缺、模糊难以分辨或未提供的不得分。 |

B、技术部分（60 分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 检测方案总体构思 | 20 | 检测点位设置合理，检测方案优秀得20分；检测方案一般得10分；检测方案不够完善得5分，较差和没有描述不得分。 |
| 检测服务进度计划 | 20 | 检测服务进度计划切实可行得20分，良得10分，一般得5分，较差不得分。 |
| 技术服务保障措施 | 20 | 技术服务保障措施科学合理，能很好满足本项目需求，并且做出能够满足项目实施的承诺得20分，基本满足项目实施的承诺得10分，实施的承诺一般得5分，没有或者描述不合理不得分。 |

        - 对于商务部分（磋商报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（磋商基准价／磋商价格）×20%×100

磋商价格=供应商的磋商报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了

《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其磋商价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其磋商价=磋商报价。

        - 在价格评审中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

        - 在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑磋商近三年

（从投标截止时间往前推算）相同服务业绩，以确定厂家类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分； 涉及调整价格的，按规定调整价格。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×价格项满分值技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供 23 期《节能产品政府采购清单》关于磋商产品当前页的打印件；

2、供应商提供 21 期《环境标志产品政府采购清单》关于磋商产品当前页的打印件；

        - 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

（财库〔2020〕46号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所磋商产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在磋商文件报价部分中“磋商分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所磋商产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在磋商文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

      - 各磋商小组成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）

的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。磋商小组将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为成交候选人。

      - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算， 评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格，评审得分相同的， 由磋商小组按照报价最低的供应商，推荐其作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

      - 最低报价不作为磋商的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

      - 经磋商小组评议，认为磋商报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立成交供应商，重新组织磋商。

  - 磋商文件的澄清

    - 磋商小组在磋商过程中有权随时请供应商就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

    - 供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

    - 供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

    - 响应文件的澄清不得改变磋商的实质内容。26．成交供应商的确定

  - 磋商小组按照磋商文件的磋商办法负责向采购人推荐一家或一至

三家供应商为成交候选人。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 成交通知

  - 采购代理机构将在成交结果公示发布的同时，以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。

  - 采购代理机构在《成交通知书》发出后五个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。对于所有供应商的响应文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

- 拒绝某些或所有磋商的权力。

  - 采购人或采购代理机构有权在《成交通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常磋商工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

八、授予合同

- 签订合同

  - 成交供应商收到《成交通知书》后，须按有关规定与磋商方签定经济合同。合同的签订一般在《成交通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

  - 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还成交供应商的磋商保证金。

  - 成交合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分

包，供应商必须在磋商文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消成交供应商的资格。

  - 如成交供应商未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他成交候选人为成交供应商，并组织成交供应商和采购人签订经济合同。

  - 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

- 合同的组成

  - 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

    - 磋商文件及其附件、补遗文件；

    - 成交供应商的响应文件及其他附件；

    - 经确认的答疑记录；

    - 成交通知书。

九、其他事项

- 代理服务费

  - 成交供应商应按本磋商文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付代理服务费。其计算标准和方法见投标人须知前附表。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

- 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658 号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的， 解释权属中科高盛咨询集团有限公司。

- 为了做好磋商工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清磋商小组在磋商过程中提出的有关商务和技术问题。

第三章、磋商内容及技术要求

包1：

（1）负责超导磁共振成像系统标准配置（包括氦气压缩机、患者床系统、谱仪系统、梯度放大器、射频放大器、操作计算机系统、水冷机组、梯度线圈、磁体电子、RF线圈及接口板。不包括激光相机、稳压电源、超导磁体、屏蔽房及其他代购附属设备）

（2）保修范围包含全新磁体冷头备件套件及吸附器。

（3）乙方保证开机率达320天/年（若达不到，则以不足天数两倍延长）

（4）优先备件供应。

（5）提供软件免费升级服务，优惠硬件升级费用。

（6）保修期间一年整机4次保养，并提供保修报告一式两份。

（7）保修期间更换配件为全新。

包2：

（一）保修设备清单

| 项目名称 | 型号 | 设备编号 | 定期保养次/年 | 所属科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 药剂科分包机保修项目 | Xana-2040EU.CE | TSOP01025 | 4 | 药剂科 |

（二）保修内容

1.分包机设备在本项目服务期内的巡检、维修、保养。

2.保证采购人的分包机设备的正常运行，成交供应商应根据设备运行状况，定期保养，成交供应商每年提供4次定期保养，保养内容具体内容：详见保养维修单据。

（三）备件及维修材料要求

1.保修期内更换的备件及提供的易耗部件均为所保修设备原厂全新且测试合格件。

2.在中国境内至少有2处备件库以确保能提供充足备件。

3.成交供应商在本项目服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由成交供应商提供。

（四）保修要求

1.服务期内故障报修电话响应时间≤2时，工程师到场维修时限≤24小时。

2.服务期内24小时技术电话支持（24小时×365天）。

3.成交供应商应保证保修服务期内设备正常开机率≥95%（按365天/年计算）。

4.成交供应商在服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能，并提供所有升级资料和记录。

（五）其他要求

1.成交供应商每年提供年度的维修、维护服务记录，包括维修次数，维修内容，备件数量，保养次数，维修、保养报告等。

2.成交供应商须具有原厂家认证合格的专业工程师或原厂家培训的特约在职维修队伍为本项目提供维修保养服务,提供厂家授权书、工程师资质证明。

包3：

(一）维保设备清单

| 设备名称 | 型号 | 启用日期 | 定期 保养次/年 | 所属科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞利浦16排CT | Brilliance CT16 | 2008年1月 | 4 | 放射科 |

（二）维保内容

1.该设备在本项目服务期内的巡检、维修、保养。

2.保证采购人的该设备正常运行，成交供应商应根据设备运行状况，每年提供4次定期保养，并提交有效工单至设备管理科室，接受管理、监管。

3.维保内容包括整机所有易损部件不限次免费维修，其中球管、探测器、高压油箱、滑环除外，另在维保期内必须更换原厂碳刷一套。

（三）备件及维修材料要求

1.维保期内更换的备件及提供的易耗部件均为所维保设备原厂同型号合格产品。

2.成交供应商在本项目服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由成交供应商提供。

（四）维保要求

1.服务期内故障报修电话响应时间≤2时，工程师到场维修时限≤24小时。

2.服务期内24小时技术电话支持（24小时×365天）。

3.如若故障维修时间过长，影响科室医疗服务，应及时与设备管理科室沟通提供备品事宜。

（五）其他要求

1.成交供应商须提供每一次的维修服务工单，如有保外部分需要维修的须首先出具详细完整的故障报告交设备管理科室审核，不得擅自维修。

2.成交供应商须具有医用CT设备的维修保养资质，配备的CT工程师须具备相关设备培训证书。

3.成交供应商在以往的CT设备维保服务项目中未发生导致设备重大损坏（如导致设备报废等）的维修事故，须提供盖章的承诺函。

包4：

1）.依据国家现行相关检测要求和评价要求，完成3台二类设备、25台三类设备的仪器检测、现场监测工作，并出具每台设备合法合规的检测报告。

2）.如若在检测结果中有未达标的设备，服务单位需承诺并在医疗机构整改完成后提供再次免费复测的服务，直到符合国家法规的达标要求为止。

项目要求

1）.服务单位应具备国家认可的正规放射设备检测资质。

2）.服务单位应派遣具有资质的工程师提供检测服务，且能证明工程师为该服务单位在岗在职员工。

3）.服务单位的检测设备应符合国家认证的要求，且在国家年检校准机构的有效期内。

4）.服务机构出具的年检报告必须达到卫生管理部门和环保管理部门的检查要求。

5）.服务单位在本项目中所需的相关辅助设备和材料均由成交服务单位提供。

6）.服务单位在检测中不应影响该设备和场所的正常医疗服务工作，如有时间、场所的冲突，应及时与设备管理科室沟通协调事宜。

7）.服务期内24小时保持电话畅通，随时提供放射设备检测技术服务的支持(24小时×365天)。

8）.每台设备检测完成后，均需要提交有效的完工工单，并由放射设备科室主任签字后，交至设备管理科室存档。

第四章、合同

(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准) 委托方（甲方）：

保养方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，就新疆医科大学第八附属医院医疗设备维保、维修、年检服务采购项目（二次）

于	年	月	日达成以下协议。第一条项目名称

新疆医科大学第八附属医院医疗设备维保、维修、年检服务采购项目（二次）

第二条 合作方式

  - 双方选择合作方式为：

  - 每年乙方向甲方收取服务费，乙方必须按照本合同规定，在每年内向甲方提供至少 次的维保服务。具体双方确定的维保期间为：

  - 当甲方向乙方要求进行维保后，乙方应当及时到场。

  - 如果发生零部件损坏，需要进行更换的，则乙方按照实际发生的零件及修理费用另行收费。乙方应向甲方提供上述费用的清单，待甲方审核；甲方无异议的，乙方应先提供符合甲方要求的发票及其他甲方要求的资料，经甲方审核无误后 日内支付至乙方账户。

  - 双方协商确定，本合同的服务费用定为：

  - 合作期限：

双方合作期限定为自本合同签订之日起至	。

甲乙双方约定：合同期限的前六个月为双方合作的试用期，如在此期间甲方对乙方服务不满意，可单方面终止合同。

  - 支付方式：

  - 结算方式

□现金 □银行转账

□支票 □其他：

选择银行转账形式的，以本合同签字页留存的银行账户信息为准

合同费用每一次结清后，若甲方需要发票的，乙方应在 7 日内向甲方开具正式统一发票，否则每延迟一日交付发票，需支付千分之五的滞纳金。

第三条 双方权利义务

  - 甲方义务

    - 甲方应当确保治理施工场所的供水、供电正常；

    - 甲方应当配合乙方维修保养的工作要求，为乙方员工提供基本安全的工作环境；

    - 若因甲方原因需要改变维修保养地点的，双方应当重新签订合同。签订新合同后，本合同予以废止。甲方根据本合同已经支付的费用乙方不予退回，但可以按照合同履行的时间比例折算，用以折抵双方新合同的费用。

    - 如乙方未能按约定或双方商议的时间履行维保义务，逾期达到 3 日的，甲方有权委托第三方进行维保，乙方应承担由此产生的费用。

  - 乙方义务

    - 乙方在清洗保养服务前应对甲方机器进行检测，如有问题须向甲方提出先行维修，之后再进行清洗及保养。若由于维修事宜导致清洗保养时间延后的，双方应当另行协商清洗保养的时间；

    - 乙方应当文明、安全施工，不损坏甲方财产；

    - 乙方应当使用质量合格的清洗及消毒用品；

    - 乙方应当及时对清洗服务产生的污水、废弃物、一次性消耗品及有毒有害物质的包装进行统一回收和集中处理。

    - 乙方通过伪造的证件、资料等使乙方无法发现承包人没有实际经营资质的，或者使用没有合格工作资质的员工实际操作的，乙方承担一切不理后果，且甲方有权单方解除合同，由此造成的损失，由乙方负担，甲方可以并追索乙方的违约责任，违约金为合同总金额的 20%，同时不免除乙方的赔偿责任。

    - 履行合同义务时应当严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成，在履约中，非因甲方故意或过失发生的安全事故或人身财产损失（包括与其他任何第三方发生的）一切责任均由乙方负责承担。

    - 乙方指派的工作人员必须配备齐全，特殊工种必须持证上岗。乙方应当为其工作人员购买工伤保险和必要的商业保险，设备维修保养过程中的安全工作由乙方负责，期间如发生安装维修保养人员或他人的人身、财产损害事件或事故，所有责任由乙方负责，甲方不承担任何连带或补偿责任。

    - 本项目凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，乙方应在 日内免费予以更换为合格产品，对项目造成的损失由乙方承担赔偿责任。

    - 本项目由乙方提供的维保过程中所更换的材料、配件等应符合国家质量标准，并由乙方负责质量保修，自材料、配件更换验收合格之日起保修期为壹年。质保期间出现质量问题，乙方负责免费维修或更换，发生的费用由乙方负责。每次维修保养结束后，乙方向甲方提供维修保养过程中更换、使用的材料及配件清单等技术材料。

    - 乙方未能按照合同约定履行本合同时，或乙方工作质量未达到合同约定时，甲方有权要求乙方在约定期限内改进，乙方必须按照甲方要求和相关安全、技术指标无条件进行修改、完善、改进，直到达到甲方要求。

    - 乙方应按照技术监督局、相关部门检验要求及合同约定的维保质量标准提供设备保养，以确保项目质量。维修后的设备必须能正常安全使用，或达到国家标准和行业规范规定，以及甲方要求的技术参数指标和原设备的技术指标。

    - 乙方对设备进行巡检、维修时，需要设备状态记录，巡检、维修后由甲方验收。3.2.13 乙方为维保设备承担保全责任，确保相关设备正常安全运行，零部件更换需经过甲方同意，未经甲方许可，不得更换主要部件。经甲方同意更换下的原机配件，未经许可不得擅自处理。

第四条 违约责任

  - 甲方逾期支付价款的，每逾期一天应按未支付金额的千分之一向乙方支付违约金。

  - 甲方逾期付款超过十五天的，乙方可以用书面通知的方式单方解除本合同。甲方之前支付的款项不再退回，乙方不再向甲方提供服务。甲方直至乙方书面通知单方解除合同之日，均按照本合同第四条第 1 项承担违约责任。

  - 因乙方原因未及时进行清洗保养工作，甲方有权要求乙方立即履行。且甲方可以要求乙方按照合同支付逾期违约金，计算方式为每逾期一天按单年服务费的千分之一计算。

因延期清洗保养给甲方带来损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

  - 清洗保养质量不符合合同约定的，乙方应重新免费负责清洗保养达到合同约定的标准，给甲方造成损失的应予以赔偿。

  - 因甲方原因造成乙方设备损坏的，员工受伤的，应承担赔偿责任。

  - 因乙方原因造成甲方物品损坏的，由乙方予以赔偿。

  - 如在履行合同过程当中，遇有不可抗力事件，致使合同无法正常履行， 双方互不承担责任。

  - 维修维护施工现场进行安全标识、架设安全防护措施，确保安全。认真执行国家有关施工现场管理规定和施工规范及安全操作规程，在合同期间， 由乙方原因发生任何影响甲乙双方工作人员及其他人员人身安全、设备安全等情况，由乙方承担责任。

  - 本合同在履行过程中双方都应信守协议，除本合同对违约责任有明确约定外，任何一方不履行合同或履行合同不符合约定的，视为违约，届时，由违约方向合同相对方承担合同总额 %的违约金，并承担由此给合同相对方造成的所有损失，合同相对方的损失包括但不限于因违约方违约行为所产生的诉讼费、合理的取证费用、律师费、鉴定费、保全费、差旅费、担保费等费用。

  - 其他违约责任： 第五条 争议解决方式

  - 本合同履行过程中发生争议，由双方协商解决。

  - 协商不成的，双方确认，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。第六条 通讯条款

6.1 有关本合同的一切有关讯息，应当以本合同签名页所留存的通讯地址及联系方式为准。若一方需要改变通讯地址及联系方式的，应当书面通知另一方，在取得另一方的书面确认后方可进行更改。

第七条 合同的生效

  - 签订合同时，乙方必须提供相应的资质及证件：营业执照副本贰份（复印件）、组织机构代码副本贰份（复印件）等。

  - 本合同自签订之日起生效。

  - 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

  - 本合同未尽事宜，应由双方共同协商，作为补充协议，补充协议与本合同具有同等效力

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人：	法定代表人或授权代理人：

开户银行：	开户银行：

账号：	账号：

联系电话：	联系电话：

签约时间：年月日	签约时间：年月日

第五章、响应文件格式

项目响应文件

项 目名 称： 供应商名称： 供应商代表：

年	月	日

响应文件格式

附件一、投标书

附件二、法定代表人资格证明书附件三、法定代表人授权委托书附件四、关于磋商文件的声明函附件五、诚信磋商承诺书

附件六、供应商反商业贿赂承诺书附件七、磋商一览表

附件八、分项报价表

附件九、技术规格偏离表附件十、商务条款偏离表

附件十一、近三年（从投标截止时间往前推算）类似业绩表

附件十二、项目负责人简历表

附件十三、拟投入本项目的人员及设备一览表

其他投标供应商认为需要提交的资料

注：投标供应商自行添加页码

附件一、投标书

中科高盛咨询集团有限公司：

根据贵方为（项目名称）项目招标的招标邀请（项目编号）， 签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本壹份和副本叁份。

开标一览表

投标分项报价表服务工作标准 保障承诺书

资格证明文件

投标保证金，形式（电汇或网银），金额为（注明币种）。据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提交的服务投标总价为	（注明币种，并

用文字和数字表示的投标总价）。

- 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

- 供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标有效期自开标之日起 90 个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 所有有关本标书的函电，请按下列地址联系： 单	位：

地	址：

电	话：

传	真：

邮 政 编 码： 联	系	人：

磋商单位：（公章） 授权代表签字：

年	月	日

附件二、法定代表人资格证明书

单位名称：					； 地	址：					； 姓	名：	性别：	年龄：		职务：	； 该同志系			公司的法定代表人。为参

加本项目，签署上述的磋商文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

| 法人身份证正面 | 法人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：	（公章） 法定代表人签名：

日	期：	年	月	日

附件三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我	（姓名）系		（供应商名称）的法定代表人，现授权委托		（单位名称） 的	（姓名）为我公司签署本项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次磋商的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

| 法人身份证正面 | 法人身份证反面 |
| --- | --- |

| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |
| --- | --- |

代理人：姓名：	性别：			年龄：	； 身份证号码：			职务：	； 供应商：		（盖章）

法定代表人：			（签字） 授权委托日期：	年	月		日

附件四、关于磋商文件的声明函

致：中科高盛咨询集团有限公司：

为响应你方  年   月   日的	磋商邀请，下述签字人自愿参与磋商，提供磋商文件技术需求书中规定的       项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对磋商代理机构和供应商承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有 份正本， 份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商：	（公章）

法人代表或其被授权人：	（签字或盖章） 日期：	年	月	日

附件五、诚信磋商承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、磋商文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的； 二、不以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

三、不与其他供应商互相串通磋商，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害供应商的合法权益；

四、不与采购人或者磋商代理机构串通磋商，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者磋商小组成员行贿以牟取成交；

- 如在磋商过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投

标管理办法》（财政部 87 号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2 号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃成交供应商资格、限制以后磋商、记入不良信用档案、没收本次磋商保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）	法定代表授权委托人：（签字）

附件六、供应商反商业贿赂承诺书

在（项目编号）号（	（项目名称）	项目）磋商活动中，我公司承诺如下：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与采购人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假磋商、陪标、串通磋商， 明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时， 自愿放弃此次磋商权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、

《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字）	. 法人授权代表：（签字）	.

项 目 负 责 人： （签字）	.

公司盖章	.

年	月	日

附件七、磋商一览表

供应商名称：	单位：元

项目名称：	编号：

| 质量标准 | 服务期限 | 合计总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |

磋商单位授权代表签字：	磋商单位公章：

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、在磋商一览表中，按第二章磋商须知 10.2 条款的规定不允许出现两种报价，否则其磋商将被拒绝。

3、详细清单参照附件七自制。

附件八、分项报价表

（此表参照下表由各供应商按照磋商内容、顺序编制填写，包括详细的清单、价格等。）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应磋商文

件。

磋商单位授权代表人签字：	磋商单位公章：

年	月	日

附件九、技术规格偏离表

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求 | 投标规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

磋商单位授权代表人签字：	磋商单位公章：

年	月	日

附件十、商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有商务参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

磋商单位授权代表人签字：	磋商单位公章：

年	月	日

附件十一、近三年（从投标截止时间往前推算）类似业绩表

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标（成交）通知书、合同（合同文件需体现：合同首页、项目负责人、服务范围、合同签订时间、联系人及联系电话、双方盖章签字页）、顾客意见反馈表等的复印件）。

磋商单位授权代表人签字：	磋商单位公章：

年	月	日

附件十二	项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 近三年（从投标截止时间往前推算）类似业绩 |  |  |  |  |  |
| 采购单位 | 项目名称 | 采购规模 | 服务期 |  | 质量标准 |

备注：项目负责人应附相关证书、学历证书复印件、近六个月本单位缴纳社保证明。项目负责人近三年（从投标截止时间往前推算）完成的类似业绩须附证明材料【业绩证明（如中标（成交）通知书、合同（合同文件需体现：合同首页、项目负责人、服务范围、合同签订时间、联系人及联系电话、双方盖章签字页）、顾客意见反馈表等的复印件）。】

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标供应商（盖公章）： 法定代表人（盖章）： 授权代理人（签字）： 日期：	年	月	日

附件十三拟投入本项目的人员及设备一览表

| 人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |

说明：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员。

针对该项目的所有管理人员须提供近六个月本单位的缴纳社保证明，并附相关证书、学历证书复印件。

（后附证明材料）

投标供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）： 授权代理人（签字）：

日期：	年	月	日

其他有利于投标的资料如：维修保护服务方案、技术难点分析及解决、承诺及优

惠条件、人员组织计划等格式自拟。