阿克陶县人民医院医疗设备采购项目采购清单

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子午流注低频治疗仪 | 10路输出，输出频率在1.25HZ-1KHZ,15档可调 | 1 | 台 |
| 2 | 体外高频骨病治疗机 | 动态范围1-40DB，功率范围0-100%.多普勒角度补偿0-89° | 1 | 台 |
| 3 | 体外高频妇科病治疗机 | 输出频率30.32±1.5MHZ，温度恒定可控，在38-41℃ | 1 | 台 |