策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置乡镇卫生院诊疗设备项目

（二次）

竞争性磋商文件
项目编号：CLX-2021-087-01号
采购人：策勒县卫生健康委员会
采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司
日期：2021年12月
政府采购监督管理机构备案登记栏：

	本招标文件已报备

项目名称：策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置乡镇卫生院诊疗设备项目（二次）



策勒县政府采购管理办公室
目 录

2

第一章 竞争性磋商公告

5

第二章 供应商须知

18

第三章 采购需求

29

第四章 评审方法

35

第五章 合同格式及合同条款

36

第六章 竞争性磋商响应文件格式


第一章 竞争性磋商公告

策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置乡镇卫生院诊疗设备项目（二次）竞争性磋商公告

	项目概况：

策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置乡镇卫生院诊疗设备项目（二次）的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取采购文件，并于2021年12月22日11点00分（北京时间）前提交响应文件。


项目基本情况

项目编号：CLX-2021-087-01号
项目名称：策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置乡镇卫生院诊疗设备项目（二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：60万元；

最高限价：60万元；

采购需求：购置乡镇卫生院诊疗设备一批（详见磋商文件第三章采购需求）；

合同履约期限：详阅磋商文件

供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的资格要求：

（1）具有经年审合格的三证合一营业执照原件；

（2）供应商代表到场参与投标需提供身份证明书（原件）及身份证原件，提供近六个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；委托代理人到场参与投标需提供授权委托书（附授权人及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件，需提供委托代理人近六个月（2021年6月至11月）由本单位社保缴费凭证及个人明细（新成立的公司按实际发生提供）；
（3）提供开标前近六个月（2021年6月至11月）依法缴纳税收资料；

    （4）提供会计师事务所出具的 2020年度财务审计报告（新成立的公司按实际发生提供银行资信证明）；
（5）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面申明函原件；

（6）投标产品属于医疗器械管理范围的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格原件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格原件；

（7）投标产品属于医疗器械管理范围的需具备二类医疗器械注册登记证；
（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明函原件；

（9）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的， 将拒绝其参加本次政府采购活动，并提供投标单位中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询记录,如三年内有不良记录的，将拒绝其参加本次政府采购活动（开标现场查询）；
4、采购项目需要落实的政府采购政策：中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等，（1）财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库[2004]185号文）；（2）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（3）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）；（4）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）

5、本项目不接受联合体参加磋商。

获取磋商文件

时间：2021年12月11日至2021年12月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆政府采购网下载（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 

方式：投标企业自行登录新疆政府采购网官网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/),首页点击“采购公告”，进入项目公告中自行下载招标文件，附件处下载《策勒县政府采购报名表》；并将《策勒县政府采购报名表》及相关报名材料如实填写后加盖鲜红公章以PDF格式制成压缩包形式发送至504152186@qq.com邮箱，逾期发送的将拒绝投标，联系人及联系电话：阿米娜18999653758。   

   售价（元）：0 

响应文件提交

截止时间：2021年12月22日11:00（北京时间）

地点：策勒县公共资源交易中心（策勒县石榴花社区经五路21号） 

响应文件开启

开启时间：2021年12月22日11:00（北京时间）

地点：策勒县公共资源交易中心（策勒县石榴花社区经五路21号） 

公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

其他补充事宜

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

         2、投标保证金
	序号
	标项名称
	投标保证金金额
	开户银行
	收款账号
	交付方式
	备注

	1
	策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置乡镇卫生院诊疗设备项目（二次）
	10000.00元
	策勒县农村信用合作社联合社
	881010012010102633101
	必须以供应商的名义缴纳投标保证金,汇款时必须在备注栏写明所投采购项目名称、用途。在投标截止时间前将投标保证金以银行电汇、银行转账、银行保函的方式到策勒县公共资源交易中心，须公对公账户，不接受个人打款，以个人名义打款将视为无效。
	使用转账汇款缴纳投标保证金时，必须以供应商的名义缴纳投标保证金,供应商在缴纳投标保证金时备注项目名称及用途,于开标前缴入指定账户，以进账时间为准确定投标保证金缴纳的时效性，无须到策勒县公共资源交易中心换取保证金收据，开标时现场查验投标保证金到账情况，开标时须手持投标保证金电子回单以备查验；开标结束后未中标企业现场将授权委托书或法人身份证复印件、开户许可证复印件（注明：联系人、联系电话、行号）、收据（必须加盖公司公章/财务章）、投标保证金银行回单递交至策勒县公共资源交易中心财务室。（投标保证金不按要求缴纳作废标处理）


投标保证金缴纳截止时间：2021年12月22日11点00分（北京时间）。

凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人名称：策勒县卫生健康委员会
联系人：艾则孜

联系电话：18999054622

2.采购代理机构信息

名 称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地 址：和田市人民路18号玉都国际广场银座9楼

联系人：王梦君
联系方式：18799562708

3.同级政府采购监督管理部门

名称：策勒县政府采购办公室

联系人：阿米娜

监督投诉电话：18999653758

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序列号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置乡镇卫生院诊疗设备项目（二次）

	2
	采购人
	名  称：策勒县卫生健康委员会
地  址：策勒县

电  话：18999054622

联系人：艾则孜

	3
	采购代理机构
	名  称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司
地  址：和田市人民路18号玉都国际广场银座9楼
电  话：18799562708

联系人：王梦君

	5
	项目预算
	金额（小写）：600000.00元
金额（大写）：陆拾万元整

注：供应商的报价不得超出总价和各项单价,否则将作否决投标处理。

	6
	供应商资格条件及现场审核文件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的资格要求：

（1）具有经年审合格的三证合一营业执照原件；

（2）供应商代表到场参与投标需提供身份证明书（原件）及身份证原件，提供近六个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；委托代理人到场参与投标需提供授权委托书（附授权人及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件，需提供委托代理人近六个月（2021年6月至11月）由本单位社保缴费凭证及个人明细（新成立的公司按实际发生提供）；
（3）提供开标前近六个月（2021年6月至11月）依法缴纳税收资料；

（4）提供会计师事务所出具的 2020年度财务审计报告（（新成立的公司按实际发生提供银行资信证明）
（5）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面申明函原件；

（6）投标产品属于医疗器械管理范围的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格原件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格原件；

（7）投标产品属于医疗器械管理范围的需具备二类医疗器械注册登记证；
（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明函原件；

（9）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的， 将拒绝其参加本次政府采购活动，并提供投标单位中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询记录,如三年内有不良记录的，将拒绝其参加本次政府采购活动（开标现场查询）；

注：供应商因携带第3条资格条件中所列的要求，现场提供审查，否则有可能承担审查时资格审查不通过的风险。

	7
	联合体投标
	☑不接受
□接受

	8
	备选方案
	☑ 不接受

□ 接受

	9
	信息公告媒体
	新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

	10
	响应文件递交截止时间


	2021年12月22日11:00时（北京时间）

	11
	磋商时间、地点
	☑采用见面开标：
磋商时间：2021年12月22日11:00时（北京时间） 
谈判地点：策勒县政务服务与公共资源交易中心（策勒县石榴花社区经五路21号）

	12
	磋商小组的组建及评审专家的确定方式
	招标采购单位依法组建磋商小组共3人组成，其中采购人代表1人和专家评委2人。

小组确定方式：专家库中随机抽取

	13
	磋商保证金
	投标保证金金额：小写：10000.00元（大写：壹万元整）
保证金缴纳账号：

开户名称：策勒县公共资源交易中心

开户账号：88101001 20101026 33101

开户银行：策勒县农村信用合作社联合社

保证金缴纳形式：转账或电汇

开户银行：策勒县农村信用合作社联合社（备注：请于2021年12月22日11: 00（北京时间）前缴入指定账户，缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、标包及用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以及进账时间确定其有效性，如在规定时间内未进到指定账户，则按否决投标处理。

	14
	评审办法
	综合评分法

	15
	磋商有效期
	60日（日历日）

	16
	投标文件份数
	（1）谈判报价一览表1份（单独密封），并在信封上标明“谈判报价一览表”字样；

（2）正本1份（单独密封），并标明“正本”字样；

（3）副本2份（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样；

（4）响应文件电子文档2份(U盘)，单独密封。响应文件电子文档应为PDF格式文件，电子文档内容和响应文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。

正、副本不得采用活页装订，否则视为无效处理，响应文件一律不退。

	17
	是否允许投报进口产品
	(是

(否

	18
	踏勘现场
	☑自行踏勘。

□统一组织。

	19
	节能、环保要求
	按国家有关节能环保政策执行：（1）节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

（2）环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

	20
	代理服务费
	中标人必须在确定成交之日起向采购代理机构支付服务费，收费比例参照国家计委计价格[2002]1980号文计取，供应商磋商报价中包含代理费用。

	21
	中小微型企业

有关政策
	(1)根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)，供应商及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策；

(2)价格扣除幅度：价格给予6%的扣除。

	22
	履约保证金
	履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。履约保证金为合同价格的5%

	
	
	交纳时间：签订合同前中标供应商向采购人交纳。

	23
	质保期
	1年

	24
	交货期

交货地点
	合同签订后七天内

甲方指定地点

	25
	付款方式
	按照与甲方签订的合同要求付款

	26
	采购人认为应该补充的其他内容
	/

	27
	采购范围
	购置乡镇卫生院诊疗设备一批（详见磋商文件第三章采购需求）

	28
	响应文件打印
	为提倡环保纸张，建议投标文件双面打印。


注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。
2、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项
磋商说明

一  总 则

1、适用范围

1.1  本竞争性磋商文件仅适用于本邀请中所叙的货物和服务采购。

2、定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是指策勒县卫生健康委员会。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本项目采购代理机构是新疆星耀天都项目管理有限责任公司。

2.3 “竞争性磋商采购单位“系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指响应磋商文件要求且提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。磋商文件中所称“投标人”、“投标方”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指供应商。

2.5 “货物”、“服务”系指成交供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的一切货物、服务。

2.6 “成果”系指磋商文件规定的，供应商须向采购人提交的最终结果。

2.7 “标段（包）”系指一个完整独立的响应项目。

3、竞争性磋商方式 

3.1由采购代理单位组织有关专家和采购人代表组成的磋商小组全体向单一供应商按照磋商文件要求分别进行磋商。

3.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4、响应费用

4.1 无论响应结果如何，与参与磋商、响应活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

4.2 与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在磋商报价内。

5、支付费用

5.1 成交人必须在确定成交之日起向采购代理机构支付服务费，收费比例按国家计委计价格[2002]1980号文计取，供应商磋商报价中包含。

1、供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件无效。

2、磋商文件采购需求中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是供应商必须选择的，并没有任何限制。供应商在响应时可以先用替代品牌型号，但供应商所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

3、磋商文件采购需求提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，供应商所有与本项目有关的技术标准均应不低于响应时已颁布的国家和行业标准或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

二  磋商文件的发布和修改

1、磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。

2、 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3、竞争性磋商文件的澄清或修改对所有潜在供应商均具有约束力。潜在供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应在1个工作日内向采购人或采购代理机构回函确认已收到上述书面通知（须加盖潜在供应商公章），否则采购人或采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以获取了竞争性磋商文件的潜在供应商提供的登记信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

    4、在首次提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次提交响应文件时间。

三  磋商文件的约束力

1、 供应商一旦参加竞争性磋商会议，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

2、供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人或采购代理机构提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

3、本竞争性磋商文件由新疆星耀天都项目管理有限责任公司负责解释。
响应文件的编制和数量

3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1响应文件制作时，应按照磋商文件中明确的响应文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.3.2供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制响应文件。

3.3.3提交的响应文件当副本和正本不一致时，以正本为准。 

3.3.4供应商因自身原因导致响应文件错误，该响应文件视为无效文件。 

3.3.5响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。 

3.3.6为了保证标书的合法性、安全性和完整性，响应文件完成后，应加盖单位和法定代表人印章。响应文件若无签章，则视为无效文件。

3.3.7供应商应完整地填写磋商文件中提供的《投标书》、《开标一览表》、《报价明细表》等磋商文件中规定的所有内容。 

3.3.8供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。 

3.4. 磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》和《竞争性磋商报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3《竞争性磋商报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5备选方案

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6联合体投标

3.6.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。

3.6.3联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（6）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（7）信用信息查询记录；

（8）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

采取资格预审方式项目的投标人在递交投标文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。

3.8. 磋商保证金

3.8.1供应商应在响应文件截止时间之前，通过信息主体库中备案的企业银行账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。
3.8.2供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

3.8.3未成交供应其保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.4成交供应其保证金自采购合同签订之日起，并将合同报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.5有下列情形之一的，保证金将被没收：

（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）磋商文件规定的其他情形。

3.8.6如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。经核实后出具书面材料予以答复。

3.8.7开标结束后未中标企业现场将授权委托书或法人身份证复印件、开户许可证复印件（注明：联系人、联系电话、行号）、收据（必须加盖公司公章/财务章）、投标保证金银行回单递交至策勒县公共资源交易中心财务室）。。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认谈判达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

第三章 采购需求
采购需求

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	全自动生化分析仪
	台
	1

	2
	专用超级纯水仪
	台
	1

	3
	多参数心电监护仪
	台
	1

	4
	十二导同步心电分析系统
	台
	1

	5
	尿液分析仪
	台
	1

	6
	无创呼吸机
	台
	1

	7
	肺功能检测仪
	台
	1

	8
	电子阴道镜
	台
	1


全自动生化分析仪

	序号
	项目名称
	技术性能要求

	1
	仪器要求
	全新全自动原装生化分析仪，生化比色恒速800 测试/小时，可选配ISE模块

	2
	测定方法
	速率法，终点法，固定时间法

	3
	分光方式
	光栅后分光

	4
	波长范围
	波长范围340~800nm；波长数量12 个

	5
	测试项目数
	同时最多检测69个项目

	6
	样本位
	137个样本位

	7
	样本量
	2.0μL～35.0μL（0.1μL步进）

	8
	试剂盘
	2个试剂独立旋转按钮，且单盘试剂位114个

	9
	试剂冷藏
	保持在2~8℃，维持试剂的稳定性

	10
	试剂盘制冷方式
	压缩机制冷

	11
	运行中转载试剂功能
	生化仪在测试进行中支持试剂在线加载

	12
	试剂量
	20.0μL～300.0μL（1μL步进）

	13
	温控系统
	非水浴的固体直热恒温方式，（37.0±0.1）℃恒温控制。无需任何添加剂和维护成本，真正免维护保养

	14
	比色杯
	石英比色杯，165个，支持单独更换

	15
	反应体积
	180.0μL～360.0μL

	16
	分组定量系统
	高耐磨陶瓷芯分注泵，不需要频繁定期更换的注射器

	17
	搅拌系统
	2组，每组为三个搅拌针，两步清洗避免交叉污染

	18
	清洗系统
	九步清洗，确保清洗更彻底

	19
	产品保证
	制造商具有ISO13485

	20
	安装培训
	免费安装、调试、人员培训

	21
	服务响应
	工程师2小时内响应，24小时到位服务

	22
	系统配套性要求
	具有原厂配套试剂、校准品和质控品；试剂配套项目≥70项(不同品名)，并提供项目注册证证明

	23
	UPS电源/工作站
	3KVA不间断电源1台，电脑-打印机，


落地式生化仪配套型实验室专用超纯水机

一、项目名称：医用超纯水系统

二、工作环境：医用检验科及实验

三、工作条件

1、进水水源：市政自来水（TDS≤400ppm，进水压力：3.0-5.0kg/cm2，水温5-45℃）

2、工作电源：220V/50Hz；

四、主要技术参数

*1、制水量≥80L/h。

*2、纯化水：在线监测电导率≤ 0.1μs/cm，微颗粒＜1个/ml，吸光度＜0.001，蒸发残渣＜1.0mg/L,重金属＜0.1ppb出水水质符合NCCLS，ASTM一类水质要求。

*3、主机尺寸：1350×500×740(mm)

*4、总功率≤200W

*5、采用微电脑全自动控制,内部主要电器元件采用24V直流电压，保证人员安全。

*6、采用进口RO膜、进口管接件等国际品牌元器件。

*7、专利预处理系统，提升使用寿命降低运行成本。

五 、功能特点
1、主机占地面积≤1㎡，占地面积小，外形美观。

*2、采用微电脑全自动控制，具备系统开机自检、缺水停电自动保护、水电超压自动保护、水箱高水位自停/中水位自启、系统自动冲洗等全自动功能。

3、具备恒压输送系统，实现与全自动生化分析仪的无缝对接。

*4、采用模块化、集成化先进工艺设计，性能稳定优越，设备安装与维护简单。

5、RO膜自动冲洗，最大化延长配件使用寿命，水质在线监测系统，可即时测量产水水质.

6、主机正面设有取水口，方便用户其它用水需求。

六、资质要求

*1、国内知名产品，并提供相关证明

*2、国家高新企业认证

*3、3A企业认证

*4、具备ISO9001：2015质量管理体系认证

*5、具备欧盟CE产品质量管理体系认证

6、企业拥有关于水处理设备方面的各种专利不低于100项

7、生产厂家不低于10年的行业背景

七、售后保障

1、建设有“预防保养”型售后服务体系，可有效保障产品得到有效的维护。

*2、400免费客户专线，保证客户迅速得到技术咨询、产品报修等售后服务

3、设备出现故障，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，专业工程师48小时内到达现场解决。

*4、全国主要省会城市均设有售后服务中心，在编的售后人员不低于50人

5、提供完善的设备培训方案，现场做专业技术培训，以保证使用老师完全掌握纯水机的基本操作与维护。

无创呼吸机

基本要求

适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。

电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。

主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运。

采用12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。

中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。

不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。

★吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

★呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。

病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。

可选配旁流CO2监测。

可选配主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。 

具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。

呼吸模式及功能

常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。

★高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，可选配智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），可选配心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。

无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。

★高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能。

★具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。
其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。

★具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。

设置参数要求

潮气量：20ml-2000ml

呼吸频率：1-100次/min

SIMV频率：1-60次/min

吸/呼比：1:10-4:1 

最大峰值流速：≥210L/min

吸气压力： 5-80 cmH2O

压力支持：0-80cmH2O

呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O

压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O

流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min

呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%

氧浓度：21-100%

压力上升时间：0-2s

吸气时间：0.1-10s  (0.2-30s @ DuoLevel)

监测参数要求

气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。

分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。

★潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。
呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

氧浓度参数：吸入氧浓度。

肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。

其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 

★屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形监测值同屏显示。

具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。

呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。

趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。

日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。


报警要求

智能化分级报警、声光报警

气道压力：过高报警

呼出每分钟通气量：过高/过低报警

自主呼吸频率：过高报警

呼出潮气量：过高/过低报警

呼气末正压：过高/过低报警

吸入氧浓度：过高/过低报警

EtCO2：过高/过低报警 

窒息报警，时间可设置（5-60s）

智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

电源、气源中断报警

电池低压报警

其他功能要求

强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）

灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。

灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。

具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

配附件：台车、呼吸管路、湿化器、模拟肺。

软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。

提供本省近一年不少于10家三甲医院装机名单。

肺功能检测仪

心肺功能测试仪（标准型）招标参数

	序号
	招标要求

	1
	设备

配置
	专业工控计算机、打印机，19寸宽屏显示器；超声流量传感器，多角度全方位可移动关节臂，豪华推车一体式。

	2
	检测

方法及用途
	采用国际先进且性能优异的数字化超声流量传感器和探测技术，无需压力差和阻力网。用于临床儿童及成人肺功能评价，满足临床诊断及科研需求。

	3
	测试

项目
	慢通气功能、流量容积环、用力时间肺活量、每分最大通气量、气道反应性测试等。

	4
	测试

参数
	1、慢通气功能：最大肺活量VCmax,、潮气量VT,、呼吸频率BF 每分通气量MV、补呼气量ERV、深吸气量IC等。

	5
	
	2、流量容积环和用力时间肺活量：用力肺活量FVCex、半秒量FEV0.5、一秒量FEV1、峰流量PEF、25%呼气流量MEF25、MEF50、MEF75、中段呼气流量MEF25-75、一秒率FEV1%FVC等。

	6
	
	3、每分最大通气量：最大通气量MVV、 FEV1*35、AF等。

	7
	
	4、气道反应性测试：激发试验PD20、舒张试验CHG%

	8
	性能

指标


	★ 1、超声流量传感技术：长寿命设计，与受试者不直接接触。

	9
	
	★ 2、传感器超声时间分辨率≤10纳秒，流量分辨率≤1ml/秒。

	10
	
	3、呼吸0阻力技术，传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物，测试结果精确度更高。

	11
	
	4、内置温度、湿度及大气压传感器，实时测量环境参数，自动BTPS校正。

	12
	
	★5自动定标：全数字化技术，机器内置定标，避免人为定标影响，无需繁琐的人工定标工作。

	13
	
	6、软件采用SQL数据库系统，全中文化操控界面，全中文报告结论，提供数据库查询、分析功能，测试报告可以BMP或JPG的形式输出，测试数据以Excel格式输出，方便后续数学统计和科学分析研究。

	14
	
	7、中国临床化正常值，开放型的预计值系统，可自行输入预计值回归公式。

	15
	
	8、重复性：通气功能测试需同一个界面上支持不少于10条FV曲线和用力时间肺活量曲线的叠加，并显示每条测试曲线的具体测试参数。

	16
	
	★9、质量控制：满足ATS和ERS的质控要求，测试结果自动分析、自动判定是否满足质控要求，方便受试者改进。

	17
	
	10、编辑功能：支持测试曲线测试点位置调整功能。

	18
	
	★11、数据组合：能够重复测量高达10次，且自动选择不同的呼气环和吸气环虚拟组合成最佳的测试数据和结果。

	19
	
	12、信息化接口：支持医院信息化系统连接，支持扫码枪扫码输入病人信息。

	20
	
	13、动画演示程序：流量容积环的动态演示程序，用于帮助小孩特别是学龄前儿童配合做好流量容积环检查。

	21
	
	★14、肺通气功能中文诊断意见自动生成：软件需具备按照受试者测试的质量控制和测试数据，分析并自动生成中文的诊断意见。

	22
	
	15、直接流量测量：直接测量气体分子，能检测微小的流速改变，且无需任何转换，微弱气流也能精确测量。

	23
	
	16、非接触式流量探测、不怕水汽、杜绝交叉感染。

	24
	
	17、传感器特殊填充技术，内部无任何障碍物，系统死腔小，确保结果准确。

	25
	
	★18、一次性吸嘴设计，杜绝交叉感染。

	26
	
	19、个性灵活的功能定制：未来可升级阻力、弥散、残气、体描和运动。


5、十二道心电图工作站

一、工作条件： 

*1.1 产品主机可在电源直流5伏，室温5—40℃和相对湿度25%RH~85%RH的环境下正常工作。

二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集

*2.2 导联选择：手动/自动可选，需支持Cabrera 导联体系

2.3  输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）

2.4  频率响应：0.01Hz～300Hz (+0.4 dB ~ -3.0 dB)

2.5  定标电压：1mV±2%

*2.6 抗极化电压：±600mV

2.7  内部噪声：≤12.5µVp-p

2.8  时间常数：≥3.2s

2.9  共模抑制比：≥123dB（AC 滤波器关闭）；≥140dB（AC 滤波器开启）

2.10 输入回路电流：≤10nA

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

三、波形处理：

*3.1  A/D转换： 24bit

3.2   采样率：16kHz/秒/通道(采集); 1kHz (分析)

3.3   灵敏度选择：  2.5, 5, 10, 20 ,10/5(mm/mV)，AGC  

3.4   抗干扰滤波：  交流滤波器 50Hz/60Hz/关闭

肌电滤波器 25Hz/35Hz/45Hz/关闭

基漂滤波器 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz

低通滤波器 300Hz/270Hz/150Hz/100Hz/75Hz 

4.1  CPU: Pentium P4 或Celeron D310以上；

4.2  内存：512M以上；

4.3  主板：推荐使用Inter芯片组的主机板；

4.4  硬盘：40G以上；

4.5  显示卡：AGP，1M以上显存；

4.6  其它：24倍速以上CD-ROM；

五、记录器：

5.1  外置激光或喷墨打印机

5.2  走纸速度：5mm/s，6.25mm/s，10mm/s，12.5mm/s，25mm/s，50mm/s 

5.3  记录通道：12道同步

5.4  打印方式：实时同步或连续12道心电波形

*5.5 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息等

六、功能特点：

6.1   支持12导联模式，9导联模式

6.2   支持静态心电检查和药物负荷试验，支持心电向量和心率变异分析

6.3   支持导联顺序、导联标签自定义

6.4   支持心电图报告的波形基线位置自动调整、增益自动调整

6.5   支持测量、诊断异常值提醒

6.6   支持心电图特征描述输出

6.7   支持相邻RR、心率值显示以及打印

6.8   支持采集后自动打印功能

6.9   支持快捷心电图功能. 

6.10  包括十二导联常规心电图分析、频谱心电图分析、QT 离散度分析、向量心电图分析、时间向量心电图及心率变异性分析等九大分析功能。

*6.11 支持信号质量检测，支持导联脱落检测，方便医生了解导联连接状况

*6.12 支持心律失常异常波形的醒目颜色提示，方便医生快速浏览异常波形

6.13  支持30分钟内的波形冻结和回顾，医生可选择任意需要的波形进行打印

*6.14 具有事件标记功能，医生可一次性回顾标记的片段，并将所需的片段图进行打印

6.15 具有波形放大功能和高精度电子尺，方便医生进行高精度测量

6.16 支持心拍特征模板自动识别，支持特征点手动调节后的重新测量

6.17 支持自选典型的代表心拍进行测量分析

6.18  支持诊断算法灵敏度可调功能；

*6.19 支持左右手电极反转和胸导联纠正，支持导联纠正后的重新分析，不需要因为导联接错而多做一次心电图，减轻医生工作

*6.20 支持病人危急值响应功能，紧急病人用置顶红色标出，不耽误病人急救

6.21 支持5个记录同屏比较，可以更直观地查看前后几次检查的疾病演变情况

*6.22 支持四种QTc计算公式。

*6.23 支持两种电轴计算方法：振幅法、面积法。

*6.24 支持自定义心动过速、心动过缓的阈值

6.25 支持多种查询条件的组合查询，支持测量参数组合查询，支持用户自定义查询条件，方便医生快速查找病历

6.26 支持按申请科室统计、按申请医生统计、按检查科室统计、按检查设备统计、支持按费用统计，支持心电图分析值统计、支持按诊断结论统计，对统计的结果可生成报表

6.27 支持通过GDT、SCP、FDA-XML、DICOM、HL7(选配)等通用标准协议接入第三方HIS或EMR系统

6.28 支持PDF、BMP、JPG、DAT、PDF、SCP、FDA-XML格式输出

6.29 支持一维、二维条形码扫描、身份证、社保卡、就诊卡、磁卡机（相应配件为选配，需另行购买）读取病人信息

6.30 支持彩色打印，打印网格，波形粗细可调

6.31 可提供2种以上报告模板

*6.32 要求报告类型可配置，可以一键输出多种报告，减少冗余操作

6.33 要求病人信息显示界面可配置、数据管理列表可配置

*6.34 要求提供两种数据管理模式：以检查为中心、以病人为中心

6.35 要求提供用户权限管理，满足医院多用户权限控制，记录各个用户独有的使用习惯

6.36 要求支持图片签名，简化医生手签或者盖章的工作

6.37 要求支持系统设置密码保护

*6.38  要求支持和心电图机的双向通讯（选配），可以组成一个小型的网络系统，实现心电图的集中诊断。

6.39提供报告诊断助手：支持智能化诊断模板数据库，用户可新增、删除及归类；支持记忆跟随输入，避免重复输入；提供汉语拼音缩写快速查找，提高书写速度；提供常用符号小键盘输入，减少医生工作；

6.40支持报告保存、Email发送功能；

6.41支持按医生、科室归档病人，方便医生查看自己负责的病人；

七、产品认证：

7.1  要求通过CE认证,FDA认证

*7.2 要求公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证

6、监护仪

监护参数

一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。

可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试，需提供证明文件。

支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。

支持选配双通道有创血压（IBP），在机器上的一个参数接口可以进行双通道的IBP监测，减少附件线缆。

支持选配心排（C.O.）。
显示  

12英寸彩色显示屏，分辨率：800×600，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息（提供机器实物图片）。

★支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式（需提供机器界面图片）
数据

主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

★支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。（需提供机器界面图片）

支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。（需提供机器界面图片）

性能特点

主机重量＜3.5kg。

在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。（需提供证明文件）

★在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。（需提供图片和厂家证明文件）

★支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（需提供机器界面图片）

★支持29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。（需提供机器界面图片）

QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。（需提供机器界面图片）

无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 （需提供机器界面图片）

★无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。（需提供机器界面图片）

同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

★支持用户自行安装激光打印机驱动。（需提供机器界面图片）

具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。

屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。

监护仪设计使用年限8年。（提供机器标贴照片作为证明资料）

尿液分析仪

【测定原理】超高亮度冷光源，反射测定原理

【适用范围】11项、14项

【检测项目】葡萄糖（GLU）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、比重（SG）、酸碱度（pH）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、尿胆原（URO）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、抗坏血酸（Vc）、肌酐（CRE）、钙离子（CAL）、微量白蛋白（MAL）等十四项

【数据存储】大容量存储器，可存储2000份测试结果，根据记录编号查询测试结果

【显    示】240*128超大屏幕显示

【数据通讯】预留RS232接口，可外接尿沉渣分析系统、医院管理软件（HIS、LIS）

【使用电源】外置电源，交流220V±10%，50-60Hz，安全可靠

【测试速度】500人份/小时，具有自动弃条功能

【检测波长】525nm-660nm

【打印方式】内置高速热敏打印机，可外接针式打印机

【工作环境】15℃-35℃，湿度≤85%

【故障诊断】仪器自检并配合标准灰度条检测

【功    率】50VA

【重    量】≤10KG

项目指标及产品特点：

独有的32位ARM架构中央处理器；强大的数据处理功能，测试结果的准确性及重复性进一步提升，仪器功能更加强大。

独有的双CPU设计、运算速度更快、测试点更多，结果更可靠。

独有的IC卡控制系统：降低试纸批间差，检测结果更精准。

独有的环境温度监测系统：降低实验室环境对检测结果的影响。

独有的系统升级功能 ：方便的TF卡升级维护功能，用户可同步体验最新的软件支持。

独有的可定制多通讯协议：可直接与LIS、HIS尿沉渣等系统进行数据传输。

电子阴道镜

一、整机要求

1.☆投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过NMPA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证及注册登记表证明其符合要求；

2.★公司注册资金≥1.5亿人民币，保证服务的可持续性；

3.公司需通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证；

4.产品通过CE认证；

5.产品符合医疗器械安规检测标准IEC 60601-1:2005+A1：2012。

6.产品符合医疗器械电磁兼容性测试标准IEC 60601-1-2:2014。

7.产品符合以下标准：GB9706.1-2007、GB/T25000.51-2016、GB/T14710-2009、YY1057-2016、YY0505-2012、IOS12233：2000。

二、具体参数

1.阴道镜镜头参数


1.1.镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL  HD 1080P信号。

1.2.像素不低于200万。

1.3.★成像系统水平分辨率不低于1000TVL。

1.4.放大倍数支持：1～36倍（可选1～60倍）。

1.5.有效操作距离：150mm～350mm。

1.6.视场范围：≥Ø100mm(3X),≥Ø15mm(18X)。

1.7.景深：≥150mm(3X),≥50mm(18X)。

1.8.空间分辨率：≥14 lp/mm。

1.9.图像几何失真度≤1%。

1.10.☆亮度可调的高显色性贴片LED光源，与镜头集成一体，30cm处光源照度≥3000Lx, 光源色温：3200K～7000K。

1.11.★光斑直径≥ Ø70mm ,照度均匀性≥80%,显色指数Ra≥90。

1.12.色彩还原最大误差≤30NBS，平均色彩还原误差≤20NBS，饱和度值95%~120%。

1.13.☆最大照度时辐射照度≤350 W/m2。

1.14.☆光源在200nm~400nm光谱范围内，最大照度时的有效紫外辐射照度≤0.008 W/m2。

1.15.有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的微距调节功能。

1.16.镜头9按键扇形布局，可正常消毒清理，单手操作按键即可实现对图像观察的视野变换（放大/缩小）、可视焦距调节（手动定位聚焦+/-）、白光变色温成像（三级，包括自然光成像、暗光成像模式以及曝光补偿模式）、电子绿色滤镜成像（三级）、计时显示和图像冻结功能控制，并支持镜头手柄按键控制图像采集。

1.17.☆可通过镜头操作按键独立控制醋酸试验计时标记显示和关闭功能，醋酸计时时长可自定义设置，并可在打印报告中显示图像的醋酸反映时间标记，为检查过程提供量化评估依据，放大倍数和计时时间分布在图像一侧，减少对图像观察的影响。

1.18.镜头手柄后方按键有定位宫颈口与采集图像两种功能，便于快速确定病变部位的位置。

1.19.★图像采集单元提供HDMI视频输出接口。

1.20.采用全金属模具结构可升降直立式支架，镜头可调，确保其使用的稳定性，升降固定的可靠性及操作的灵敏性。

2.阴道镜工作站性能参数

2.1.系统性能

2.1.1.计算机性能不低于：酷睿双核处理器，内存：≥4GB；硬盘：≥1T；（可选配USB光驱）。

2.1.2.屏幕尺寸≥21.5寸。

2.1.3.系统分辨率不低于1920*1080。

2.2.工作站功能

2.2.1.具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率。

2.2.2.可以提供不少于4种病人信息获取方式。

2.2.3.☆具有病例重点关注功能，医生可根据醒目的颜色和标记快速发现需要重点关注的患者，同时提供查询功能，便于医生快速查找患者信息。

2.2.4.★能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），并且可以通过镜头扣手按键一键操作多幅图片同屏显示，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。

2.2.5.可以自定义设置粗醋白计时时间，自定义时间范围。

2.2.6.☆支持不少于4种采图方式。具有脚踏板控制、鼠标控制或镜头扣手按键控制采图、定时自动采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能；

2.2.7.采图后可支持图像镜像观察。

2.2.8.☆自动采图时具备声音提醒功能。

2.2.9.提供不少于2种方式开启计时功能。

2.2.10.支持观察检查界面两种以上显示方式，图像采集时进行全屏观察。

2.2.11.提供符合IFCPC2011和ASCCP2017的阴道镜术语和检查规范，提供阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断。

2.2.12.系统图像采集方式可以支持保存bmp,jpg 2种图像格式

2.2.13.在观察检查界面中可快速查找患者历史资料，便于医生对比分析、追溯患者的检查与治疗过程。

2.2.14.具有定时自动采图功能，给出临床检查流自动提示信息。

2.2.15.具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像。

2.2.16.图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中。

2.2.17.提供RCI及Swede评估方法,可通过病变边界、范围、表面轮廓、醋白上皮颜色、醋酸变化、血管形态及碘染色等维度做评分，用于评估宫颈病变的程度，并提供参考图谱，为基层医院学习掌握提供辅助。

2.2.18.★提供R-way阴道镜诊断评估方法（专利申请号：201310180894.2），具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，便于医生规范阴道镜检查流程和拟诊结果，同时简化了阴道镜检查技术的培训难度，更适合基层医院使用，提供不少于50例病理确诊的病例资料供操作练习，能够提供进修培训其临床应用功能的教学医院。

2.2.19.具有图片导出导入功能。

2.2.20.提供临床检查过程的帮助文件。

2.2.21.★可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份,提供邮件、DICOM等选择报告发送模式，便于医疗纠纷的追述。

2.2.22.生成报告后，在报告页面可以直接编辑报告，便于医生操作。

2.2.23.☆打印方式：A4/B5纸打印，无需设置打印机，方便临床应用。

2.2.24.病例存储≥50000份，支持病例查找，编辑，删除，导入，导出等功能。

2.2.25.☆可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计分析，统计结果可以拼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。

2.3.工作站可扩展信息化应用 

2.3.1.可以识别不少于2种编码格式的扫描枪。

2.3.2.具有外接身份证读取设备功能，刷身份证可以直接导入病人姓名及身份证号码功能。

2.3.3.★可以支持标准HL7协议，可以方便对接HIS系统。

2.3.4.★支持LDAP集成登陆，方便医院账号管理。

2.3.5.支持PDF报告发送至邮箱。

2.3.6.★提供DICOM3.0数据交换接口，可方便与医院PACS系统互联，提供的服务包括：DICOM worklist, DICOM verify, DICOM storage。

2.3.7.☆具有功能模块自定义功能：医生可以根据操作习惯，自定义软件操作工作流。

3.工作站数据库

3.1.提供不少于两类国际专业术语数据库。

3.2.提供临床病理参考图谱,数据库包括数十种临床病症现象的标准参考图谱。

3.3.提供数百张张病理确诊的病例资料数据图库。

3.4.★提供不少于70例病理确诊的病例资料供操作练习，可提供进修培训其临床应用功能的教学医院；

3.5.★提供不少于3种的评估方法。

4.工作站网络应用功能


4.1.支持局网和广域网两种组网方式

4.2.基于患者为中心的网络数据库系统，对不同阴道镜检查的数据进行统一管理。对患者的阴道镜转诊检查指征、所有的历史病例、诊断术语等进行规范化管理，保证患者数据的一致性。

4.3.支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理（主任、医生、护士及系统管理者）。

4.4.具有广域网连接功能，能够与电子阴道镜数据管理系统联网，便于宫颈门诊中心或区域性子宫颈癌早诊早治质控中心更好的开展网络化应用和质控管理，提高管理效率，提升临床诊疗与随访管理的服务质量。

4.5.转诊信息和病理结果信息综合管理网络化应用，方便门诊业务的统计分析。

4.6.☆阴道镜病人信息、图片信息不管是局域网还是广域网连接方式，都支持实时上传。

4.7.☆为确保网络阴道镜系统使用的安全性及可靠性，在断网情况下，阴道镜也能支持单机运行，网络连通后单机阴道镜能自动恢复与服务器数据同步。

4.8.提供数据信息的自动备份与恢复功能。

4.9.☆支持联网叫号系统，便于对阴道镜检查患者的分流处理，提高工作效率。

三、配置要求

序号
项目名称

1
电子阴道镜镜头（高清）

2
直立支架

3
阴道镜工作站（包含台车、电脑主机、显示屏、Win10系统和阴道镜专业软件等）

4
脚踏开关

5
打印机

6
打印纸

7
电源线

第四章 评审方法
	评分因素
	评分标准
	评审意见

	
	
	是
	否

	初步评审
	资格检查
	具有经年审合格的三证合一营业执照
	
	

	
	
	供应商代表到场参与投标需提供身份证明书及身份证，提供近六个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；委托代理人到场参与投标需提供授权委托书（附授权人及委托人身份证复印件正反面）及身份证，需提供委托代理人近六个月（2021年6月至11月）由本单位社保缴费凭证及个人明细（新成立的公司按实际发生提供）；
	
	

	
	
	提供开标前近六个月（（2021年6月至11月））依法缴纳税收资料；
	
	

	
	
	提供会计师事务所出具的 2020年度财务审计报告（新成立的公司按实际发生提供银行资信证明）
	
	

	
	
	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面申明函；
	
	

	
	
	投标产品属于医疗器械管理范围的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格；
	
	

	
	
	投标产品属于医疗器械管理范围的需具备二类医疗器械注册登记证；
	
	

	
	
	凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的， 将拒绝其参加本次政府采购活动，并提供投标单位中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询记录,如三年内有不良记录的，将拒绝其参加本次政府采购活动（查询截止时点：本公告发布之日至响应文件递交截止时间之间任意时刻的查询，加盖单位鲜公章）
	
	

	
	符合性检查
	是否提供的三证合一的营业执照一致
	
	

	
	
	是否按磋商文件的规定提交磋商保证金的；
	
	

	
	
	是否按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
	
	

	
	
	是否满足磋商文件规定完成期限；
	
	

	
	
	响应报价未超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
	
	

	
	
	磋商有效期是否满足磋商文件要求；
	
	

	
	
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	
	

	
	
	属于法律、法规和磋商文件中规定的其他无效响应情形的。
	
	

	结论：通过评审打“√”       未通过评审打“×”


响应性文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过响应性文件响应程度初步审查通过的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

政策性扣减

1、政策性扣减方式：

1、小微企业的价格评分标准

（1）对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-6%）。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-2%）。

（3）参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》（附件），未提供的不视为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。投标人须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（4）小微企业按财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

1.2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-6%）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
    （4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

1.3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-6%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

1.4、节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

（2）环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

3、详细评审（100分）
1、若出现综合得分并列时，比较最后报价得分，此分项得分高者排序在先；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体磋商小组无记名投票，以得票高者排序在先。

2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作无效处理。

3、评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待磋商小组确认后，再行评定。
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	报价部分
	30分
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；有效投标报价为通过资格性和符合性审查的供应商报价。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除【即:投标报价-（投标报价×6%）】，用扣除后的价格参与评审。

	2
	技术指标和配置
	20分
	技术参数满足招标文件要求得20分；关键性技术参数不满足的每偏离一条扣除6分；非关键性技术条款每偏离一条扣除2分，最低得0分。



	3
	项目实施方案
	10分
	根据采购人的实际需要及特点，对供货制定详细计划方案，提供设备供货的组织方案及时间安排情况；综合考虑送货的合理性、人员配备情况并进行现场阐述：

1.供货方案详细、实施性强、完全满足本项目需求得7～10分。

2.供货方案简明、实施性基本可行、基本满足本项目需求得6～4分。

3.供货方案粗糙、实施性一般、一般满足本项目需求得1-3分。

4.不提供不得分。

	4
	设备维修响应
	9分
	一、维修响应时间：

1.人员维修响应时间≤3小时内到达采购人指定，通信响应等资料7-9分；

2.人员维修响应时间≤5小时内到达采购人指定，通信响应等资料4-6分；

3.人员维修响应时间≤12小时内到达采购人指定，通信响应等资料2-3分；

4.人员维修响应时间≤24小时内到达采购人指定，通信响应等资料0-1分；

5.人员维修响应时间>24小时或不响应不得分；

	5
	投标文件及相关资料的完整性
	5分
	相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，评委根据各投标文件的制作情况及资料提供情况进行打分。投标文件制作情况好的得5分，一般得3分，较差得1分。

	6
	培训计划
	10分
	投标人提供完善、系统的培训计划优秀的；7～10

投标人提供较完善、系统的培训计划良好的；6～4
投标人提供不完善、系统的培训计划较差的；0～3

	7
	业绩
	6分
	投标人近三年具备类似项目业绩，每个业绩得2分，最高得6分。【需提供中标通知书或合同协议书】

	8
	售后服务
	10分
	根据提供的售后服务保障方案，方案的可行性、完整性、以及售后服务的承诺落实的保障措施等、售后服务时间明确，供应商提供的承诺书内容情况进行横向比较分优、良、一般三等，一般得1-3分、良得4-6分、优得7-10分，未提供方案得0分。（此项满分10分）


评标委员会汇总每个评委对各供应商的得分情况，取算术平均值作为该供应商的最后得分。评标委员会按得分高低顺序，推荐第一名为中标候选人。

第五章 合同格式及合同条款
政府采购合同（样本）
甲方：                                             合同编号：

乙方：（中标人）                                   签约地点：

根据《中华人民共和国合同法》及       年   月   日河南宏业建设管理股份有限公司组织（项目名称）的招标结果和招标文件：（项目编号）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、合同设备（货物）


乙方负责向甲方供应下表中所列设备（货物）及负责安装调试。

	设备（货物）名称
	规格型号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	随机配件
	交货地点
	交货 时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、合同总价

总价为人民币（大写）：　　              ，即RMB￥          元，该合同总金额是设计、设备（货物）制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备（货物）的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备（货物），必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备（货物）的厂试测验报告。所有设备（货物）及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5、合同货物、设备（货物）的包装、交货、验收

5.1 合同设备（货物）的包装

货物、设备（货物）的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备（货物）的交货

5.2.1 乙方交货时间：合同生效之日起    日内交货并完成安装、调试。

5.2.2 乙方交货地点：甲方指定地点。

5.3 合同设备（货物）的安装调试

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备（货物）、设施有良好保护措施。

5.4  设备（货物）的验收

5.4.1 合同设备（货物）安装调试完成并移交所有资料文档后XX个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备（货物）有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.3 如果合同设备（货物）运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备（货物）安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.5  如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

5.6  乙方保证合同项下提供的设备（货物）不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同货物、设备（货物）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。所有设备（货物）要求原厂商现场验货、安装和测试，并提供验收证明。每台货物包装上装订名牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。乙方应提供货物的随箱清单、用户手册、保修卡（或保修文件）、随机资料及配件、随机工具等；乙方不能完整交付上述资料的，视为未按合同约定付货。

6.2 合同设备（货物）免费保修期按生产厂家的标准执行，质保    年（用户单位验收合格之日起计算。免费保修期内非甲方的人为原因出现产品质量及安装问题，由乙方负责保修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后派员到现场维修。


下列情况乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备（货物）故障损坏；

（2）擅自改装设备（货物）；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。


6.3 货物交付使用后以书面形式承诺售后服务，实行终身维护：

设备（货物）维修响应时间：①工作时间（10：00-20：00，节假日除外）1小时内故障响应，2小时内到达现场提供服务，4小时内处理完毕；②非工作时间（工作时间以外的时间）内为2小时内故障响应，4小时内到达现场提供服务，24小时内处理完毕。

6.4 所有保修服务方式均为乙方到现场保修，即乙方派员到甲方设备（货物）使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
6.5 因设备（货物）的质量问题而发生争议，由新疆维吾尔自治区或当地质检部门进行质量鉴定。设备（货物）符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备（货物）不符合质量标准的，鉴定费用由乙方房担。

7、培训

乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备（货物）的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备（货物）安装现场或按甲乙双方协商安排。

8、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备（货物）到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1）合同；

2）验收合格报告（加盖采购人公章）；

3）中标单位开具的正式发票复印件，加盖采购人公章。

9、技术服务

9.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

9.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

10、不可抗力

10.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

10.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

11、索赔

11.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

11.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约与处罚

12.1 甲方应依合同规定时间内向当地财政部门申请办理政府集中支付手续，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

12.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

12.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

12.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

12.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

13、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

14、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由和田县仲裁委员会或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

15、其它

15.1本合同正本六份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，财政局一份，招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

15.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                 乙方：                                                  

签约代表：                             签约代表：

地址：                                 地址：

电话：　　　                           电话：

传真：　　　                           传真：

签约日期：    年  月  日               签约日期：    年  月  日

签约地点：

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充，具体内容以业主签订合同为准。

第六章 竞争性磋商响应文件格式
                                                    正本

                                        （项目名称）

     招标文件编号：                       

投  标  文  件

供应商：                              （盖单位章）
供应商代表人：                          （签字盖章）

 年        月        日

目  录

第一部分

经济报价部分

1、投   标   书

采购人：             ：

  我们收到你们的           招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。报价¥：人民币               元（用阿拉伯数字书写），大写：              。明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后     天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳              元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

供应商：                        （供应商公章）   

供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

年  月  日

2、开标一览表

	供应商名称
	 

	项目名称
	 

	投标总价（人民币：元）
	大写： 

	
	小写： 

	供货期
	 

	备注
	 


注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.本项目所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

供应商：（供应商公章）                                      
供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：                      
                                      日期： 年  月  日

3、报价明细表

项目名称：

招标文件编号：

	序号
	货物或设备名称及规格
	品牌、规格型号、产地
	材料性能或等级
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总合计
	


（此表可延长）

供应商：（供应商公章）                                        
供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：                        
日    期：  年  月  日

第二部分

商务部分

4、关于资格的声明函

          ：（招标人）

关于贵方 2021年  
月  
日编号为       
招标                （项目名称）的招标公告，本签字人愿意参加投标，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1、供应商证明（原件备查）。

2、供应商代表人授权书（原件备查）。

3、委托代理人身份证复印件（原件备案）。

4、其它证明文件或证件。

5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称：（盖章）
供应商代表人（签字盖章）：

地    址：
邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：
签    字：

电    话：
传    真：

日    期：

5、供应商简介
供应商自行编制

附：供应商单位相关资质证件、认证证书等相关文件

中小企业声明函（如有）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：               （盖章）
供应商代表人或授权代表：     （签字盖章）
日     期:                          

6、出具供应商营业执照函

采购人：            ：

    现附上由                          （签发机关名称）签发的我方供应商营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

供应商名称：                                 （供应商公章）

供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：                
    日期：    年   月   日

7、供应商代表人证明书

单位名称：                                                  

地址：                                                       

姓名：             性别：     年龄：      职务：             
系                        的供应商代表人。

供应商名称：                       （供应商公章）

   日期：   年  月  日

8、供应商代表人授权委托书

采购人：            ：

                                 （供应商名称）供应商代表人授权  为本公司的合法代理人，参加贵方组织的      项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：                   供应商公章

供应商代表人签字盖章：              

日期：       年   月    日

被授权人姓名：            

职    务：                    

详细通讯地址：                       
邮政编码：                           

传    真：                          

电    话：                          

需附：供应商代表人（或授权代表）、被授权人身份证复印件，格式如下。



9、产品保证供货有效证明。
10、售后服务承诺书

投标方：                                    

投标产品：                                  

本公司如有幸中标，愿郑重承诺如下：

1、在接到采购单位通知后，保证在    小时内到达贵单位； 

2、如发生不及时到位、延误工作，本公司承担因此造成损失及不良影响的全部费用（费用额由业主单位确定）；

3、如果发生产品质量问题，保证做到立即更换为合格产品，承担因此而引起一切后果，包括对贵单位的补偿责任。愿意接受国家管理部门的处罚；

4、所有配件及服务     年内免费。

以上承诺真实有效，本公司将严格履行，若做不到以上承诺，甘愿承担一切责任和经济赔偿。

  供应商：                        （供应商公章）   

  供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             
   日期：   年   月   日

注：供应商必须按此要求承诺，如未承诺，则视为不响应招标文件要求。

10.1售后服务计划

主要内容包括：

1、具有履行合同设备（产品）的生产、供货组织、运输、安装调试、验收、移交前维护、移交及技术支持、售后服务等能力；

2、技术人员情况；

3、应急时间安排；

4、服务收费标准（质保期后如何收费）；

5、培训计划；

6、其它服务承诺；

    7、售后服务体系和服务网络、产品销售有无故障运行记录证明。
   供应商：                        （供应商公章）   

    供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             
                            日期：   年   月   日

11、商务条款偏离表

项目名称         　　　　　            项目编号：　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…


	
	
	
	


　供应商：                        （供应商公章）   

  供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             　

日    期：   年   月   日

12、质量保证书
要求：

1、未发生产品质量事故和用户使用的事故;
2、保证产品在使用功能、检测精度、技术性能上不发生质量问题等。

   供应商：                        （供应商公章）   

    供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             　

日期：   年   月   日

13、供应商（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                             公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 
  供应商：                        （供应商公章）   

  供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             　  
  项目经办人签字：                                  
  日期：   年   月   日

　
14、供应商企业信誉证明文件；

15、上年度经审计的财务会计报表或账务报表；
16、投标保证金电子回单复印件；

17、供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

供应商自行编制

第三部分

技术部分

18、投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；（根据招标文件要求自拟）

19、对本次投标的详细说明或实施方案(供应商视需要自行编写)；（根据招标文件要求自拟）

20、投标货物的技术参数、配置、功能、样本、图表等；（根据招标文件要求自拟）

21、投标货物和服务的质量保障（证）措施及技术支持等；（根据招标文件要求自拟）

22、其他检测报告和技术资料：（根据招标文件及参数要求自拟）

23、技术参数、功能偏离表

项目名称         　　　　　        招标编号：　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

2、无偏离请填写无偏离，有偏离说明正负偏离并注明偏离情况。
3、未按以上要求填写，视为无效投标。
      供应商：                        （供应商公章）   

      供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             　

日    期：   年   月    日

供应商代表人身份证复印件背面





供应商代表人身份证复印件正面





被授权人身份证复印件正面





供应商代表人身份证复印件正面





被授权人身份证复印件背面面





供应商代表人身份证复印件背面








59

