策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置乡镇卫生院诊疗设备项目

竞争性磋商文件
项目编号：CLX-2021-087号
采购人：策勒县卫生健康委员会
采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司
日期：2021年11月
政府采购监督管理机构备案登记栏：

	本招标文件已报备

项目名称：策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置乡镇卫生院诊疗设备项目



策勒县政府采购管理办公室
目 录

2

第一章 竞争性磋商公告

5

第二章 供应商须知

18

第三章 采购需求

29

第四章 评审方法

35

第五章 合同格式及合同条款

36

第六章 竞争性磋商响应文件格式


第一章 竞争性磋商公告

策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置

竞争性磋商公告

	项目概况：

策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置乡镇卫生院诊疗设备项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取采购文件，并于2021年12月6日11点00分（北京时间）前提交响应文件。


项目基本情况

项目编号：CLX-2021-087号
项目名称：策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置乡镇卫生院诊疗设备项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：60万元；

最高限价：60万元；

采购需求：购置乡镇卫生院诊疗设备一批（详见磋商文件第三章采购需求）；

合同履约期限：详阅磋商文件

供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的资格要求：

（1）具有经年审合格的三证合一营业执照原件；

（2）供应商代表到场参与投标需提供身份证明书（原件）及身份证原件，提供近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；委托代理人到场参与投标需提供授权委托书（附授权人及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件，需提供委托代理人近三个月（2021年9月至11月）由本单位社保缴费凭证及个人明细（新成立3个月以内的公司按实际发生提供）；
（3）提供开标前近三个月（2021年9月至11月）依法缴纳税收资料；

（4）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面申明函原件；

（5）投标产品属于医疗器械管理范围的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格原件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格原件；

（6）投标产品属于医疗器械管理范围的需具备二类医疗器械注册登记证；
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明函原件；

（8）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的， 将拒绝其参加本次政府采购活动，并提供投标单位中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询记录,如三年内有不良记录的，将拒绝其参加本次政府采购活动（开标现场查询）；
4、采购项目需要落实的政府采购政策：中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等，（1）财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库[2004]185号文）；（2）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（3）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）；（4）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）

5、本项目不接受联合体参加磋商。

获取磋商文件

时间：2021年11月26日至2021年12月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆政府采购网下载（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 

方式：投标企业自行登录新疆政府采购网官网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/),首页点击“采购公告”，进入项目公告中自行下载招标文件，附件处下载《策勒县政府采购报名表》；并将《策勒县政府采购报名表》及相关报名材料如实填写后加盖鲜红公章以PDF格式制成压缩包形式发送至504152186@qq.com邮箱，逾期发送的将拒绝投标，联系人及联系电话：阿米娜18999653758。   

   售价（元）：0 

响应文件提交

截止时间：2021年12月6日11:00（北京时间）

地点：策勒县公共资源交易中心（策勒县石榴花社区经五路21号） 

响应文件开启

开启时间：2021年12月6日11:00（北京时间）

地点：策勒县公共资源交易中心（策勒县石榴花社区经五路21号） 

公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

其他补充事宜

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

         2、投标保证金
	序号
	标项名称
	投标保证金金额
	开户银行
	收款账号
	交付方式
	备注

	1
	策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置乡镇卫生院诊疗设备项目
	10000.00元
	策勒县农村信用合作社联合社
	881010012010102633101
	必须以供应商的名义缴纳投标保证金,汇款时必须在备注栏写明所投采购项目名称、用途。在投标截止时间前将投标保证金以银行电汇、银行转账、银行保函的方式到策勒县公共资源交易中心，须公对公账户，不接受个人打款，以个人名义打款将视为无效。
	使用转账汇款缴纳投标保证金时，必须以供应商的名义缴纳投标保证金,供应商在缴纳投标保证金时备注项目名称及用途,于开标前缴入指定账户，以进账时间为准确定投标保证金缴纳的时效性，无须到策勒县公共资源交易中心换取保证金收据，开标时现场查验投标保证金到账情况，开标时须手持投标保证金电子回单以备查验；开标结束后未中标企业现场将授权委托书或法人身份证复印件、开户许可证复印件（注明：联系人、联系电话、行号）、收据（必须加盖公司公章/财务章）、投标保证金银行回单递交至策勒县公共资源交易中心财务室。（投标保证金不按要求缴纳作废标处理）


投标保证金缴纳截止时间：2021年12月6日11点00分（北京时间）。

凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人名称：策勒县卫生健康委员会
联系人：艾则孜

联系电话：18999054622
2.采购代理机构信息

名 称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地 址：和田市天王名都小区3号楼1单元1602室

联系人：王梦君
联系方式：18799562708

3.同级政府采购监督管理部门

名称：策勒县政府采购办公室

联系人：阿米娜

监督投诉电话：18999653758

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序列号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	策勒县卫生健康委员会申请中国民用航空局援助购置乡镇卫生院诊疗设备项目

	2
	采购人
	名  称：策勒县卫生健康委员会
地  址：策勒县

电  话：18999054622
联系人：艾则孜

	3
	采购代理机构
	名  称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司
地  址：和田市天王名都小区3栋一单元1602室
电  话：18799562708
联系人：王梦君

	5
	项目预算
	金额（小写）：600000.00元
金额（大写）：陆拾万元整

注：供应商的报价不得超出总价和各项单价,否则将作否决投标处理。

	6
	供应商资格条件及现场审核文件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的资格要求：

（1）具有经年审合格的三证合一营业执照原件；

（2）供应商代表到场参与投标需提供身份证明书（原件）及身份证原件，提供近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；委托代理人到场参与投标需提供授权委托书（附授权人及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件，需提供委托代理人近三个月（2021年9月至11月）由本单位社保缴费凭证及个人明细（新成立3个月以内的公司按实际发生提供）；
（3）提供开标前近三个月（（2021年9月至11月））依法缴纳税收资料；

（4）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面申明函原件；

（5）投标产品属于医疗器械管理范围的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格原件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格原件；

（6）投标产品属于医疗器械管理范围的需具备二类医疗器械注册登记证；
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明函原件；

注：供应商因携带第3条资格条件中所列的要求，现场提供审查，否则有可能承担审查时资格审查不通过的风险。

	7
	联合体投标
	☑不接受
□接受

	8
	备选方案
	☑ 不接受

□ 接受

	9
	信息公告媒体
	新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

	10
	响应文件递交截止时间


	2021年12月6日11:00时（北京时间）

	11
	磋商时间、地点
	☑采用见面开标：
磋商时间：2021年12月6日11:00时（北京时间） 
谈判地点：策勒县政务服务与公共资源交易中心（策勒县石榴花社区经五路21号）

	12
	磋商小组的组建及评审专家的确定方式
	招标采购单位依法组建磋商小组共3人组成，其中采购人代表1人和专家评委2人。

小组确定方式：专家库中随机抽取

	13
	磋商保证金
	投标保证金金额：小写：10000元（大写：壹万元整）
保证金缴纳账号：

开户名称：策勒县公共资源交易中心

开户账号：88101001 20101026 33101

开户银行：策勒县农村信用合作社联合社

保证金缴纳形式：转账或电汇

开户银行：策勒县农村信用合作社联合社（备注：请于2021年12月6日11: 00（北京时间）前缴入指定账户，缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、标包及用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以及进账时间确定其有效性，如在规定时间内未进到指定账户，则按否决投标处理。

	14
	评审办法
	综合评分法

	15
	磋商有效期
	60日（日历日）

	16
	投标文件份数
	（1）谈判报价一览表1份（单独密封），并在信封上标明“谈判报价一览表”字样；

（2）正本1份（单独密封），并标明“正本”字样；

（3）副本2份（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样；

（4）响应文件电子文档2份(U盘)，单独密封。响应文件电子文档应为PDF格式文件，电子文档内容和响应文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。

正、副本不得采用活页装订，否则视为无效处理，响应文件一律不退。

	17
	是否允许投报进口产品
	(是

(否

	18
	踏勘现场
	☑自行踏勘。

□统一组织。

	19
	节能、环保要求
	按国家有关节能环保政策执行：（1）节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

（2）环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

	20
	代理服务费
	中标人必须在确定成交之日起向采购代理机构支付服务费，收费比例参照国家计委计价格[2002]1980号文计取，供应商磋商报价中包含代理费用。

	21
	中小微型企业

有关政策
	(1)根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)，供应商及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策；

(2)价格扣除幅度：价格给予6%的扣除。

	22
	履约保证金
	履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。履约保证金为合同价格的5%

	
	
	交纳时间：签订合同前中标供应商向采购人交纳。

	23
	质保期
	1年

	24
	交货期
	合同签订后七天内送到甲方指定地点

	25
	付款方式
	按照与甲方签订的合同要求付款

	26
	采购人认为应该补充的其他内容
	/

	27
	采购范围
	购置乡镇卫生院诊疗设备一批（详见磋商文件第三章采购需求）


注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。
2、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项
磋商说明

一  总 则

1、适用范围

1.1  本竞争性磋商文件仅适用于本邀请中所叙的货物和服务采购。

2、定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是指策勒县卫生健康委员会。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本项目采购代理机构是新疆星耀天都项目管理有限责任公司。

2.3 “竞争性磋商采购单位“系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指响应磋商文件要求且提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。磋商文件中所称“投标人”、“投标方”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指供应商。

2.5 “货物”、“服务”系指成交供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的一切货物、服务。

2.6 “成果”系指磋商文件规定的，供应商须向采购人提交的最终结果。

2.7 “标段（包）”系指一个完整独立的响应项目。

3、竞争性磋商方式 

3.1由采购代理单位组织有关专家和采购人代表组成的磋商小组全体向单一供应商按照磋商文件要求分别进行磋商。

3.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4、响应费用

4.1 无论响应结果如何，与参与磋商、响应活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

4.2 与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在磋商报价内。

5、支付费用

5.1 成交人必须在确定成交之日起向采购代理机构支付服务费，收费比例按国家计委计价格[2002]1980号文计取，供应商磋商报价中包含。

1、供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件无效。

2、磋商文件采购需求中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是供应商必须选择的，并没有任何限制。供应商在响应时可以先用替代品牌型号，但供应商所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

3、磋商文件采购需求提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，供应商所有与本项目有关的技术标准均应不低于响应时已颁布的国家和行业标准或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

二  磋商文件的发布和修改

1、磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。

2、 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3、竞争性磋商文件的澄清或修改对所有潜在供应商均具有约束力。潜在供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应在1个工作日内向采购人或采购代理机构回函确认已收到上述书面通知（须加盖潜在供应商公章），否则采购人或采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以获取了竞争性磋商文件的潜在供应商提供的登记信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

    4、在首次提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次提交响应文件时间。

三  磋商文件的约束力

1、 供应商一旦参加竞争性磋商会议，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

2、供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人或采购代理机构提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

3、本竞争性磋商文件由新疆星耀天都项目管理有限责任公司负责解释。
响应文件的编制和数量

3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1响应文件制作时，应按照磋商文件中明确的响应文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.3.2供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制响应文件。

3.3.3提交的响应文件当副本和正本不一致时，以正本为准。 

3.3.4供应商因自身原因导致响应文件错误，该响应文件视为无效文件。 

3.3.5响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。 

3.3.6为了保证标书的合法性、安全性和完整性，响应文件完成后，应加盖单位和法定代表人印章。响应文件若无签章，则视为无效文件。

3.3.7供应商应完整地填写磋商文件中提供的《投标书》、《开标一览表》、《报价明细表》等磋商文件中规定的所有内容。 

3.3.8供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。 

3.4. 磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》和《竞争性磋商报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3《竞争性磋商报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5备选方案

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6联合体投标

3.6.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。

3.6.3联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（6）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（7）信用信息查询记录；

（8）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

采取资格预审方式项目的投标人在递交投标文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。

3.8. 磋商保证金

3.8.1供应商应在响应文件截止时间之前，通过信息主体库中备案的企业银行账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。
3.8.2供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

3.8.3未成交供应其保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.4成交供应其保证金自采购合同签订之日起，并将合同报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.5有下列情形之一的，保证金将被没收：

（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）磋商文件规定的其他情形。

3.8.6如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。经核实后出具书面材料予以答复。

3.8.7开标结束后未中标企业现场将授权委托书或法人身份证复印件、开户许可证复印件（注明：联系人、联系电话、行号）、收据（必须加盖公司公章/财务章）、投标保证金银行回单递交至策勒县公共资源交易中心财务室）。。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认谈判达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

第三章 采购需求
采购需求

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	全自动生化分析仪
	台
	1

	2
	专用超级纯水仪
	台
	1

	3
	多参数心电监护仪
	台
	1

	4
	十二导同步心电分析系统
	台
	1

	5
	尿液分析仪
	台
	1

	6
	无创呼吸机
	台
	1

	7
	肺功能检测仪
	台
	1

	8
	电子阴道镜
	台
	1


800速生化关键性能参数：
仪器类型：随机任选、分立式全自动生化分析仪

分析速度：生化恒速≥800T/H 

可同时分析项目：≥175个

测试原理：比色法、比浊法、电极法

分析方法：终点法、固定时间法、动力学法;

样本位：≥190个样本位；

最小样本量：1.5μL， 0.1µl步进。

试剂位：≥170个试剂位；

试剂盘冷藏温度：2～8℃

★最小试剂量：10μL， 0.5µl步进。

反应杯位：≥160个,光径5mm；

★反应体积： ≤80µl；

温控方式：固体直热，升温快，免维护；

比色杯清洗：8阶，自动温水/清洗剂清洗

光学系统：全息凹面光栅后分光系统

波长：340～850nm ,16个波长

吸光度线性范围：0～3.5 Abs

★样品携带污染率：≤0.05%

★支持HbA1c全血测试功能

具有酶线性拓展功能

支持在线试剂装载

支持一个项目放置多套试剂

支持定时休眠和手动休眠

操作系统：全中文操作界面

★生产厂家拥有有通过CNAS认可的标准化实验室，并提供证明文件。

★配套系统：具备原厂生产通过SFDA注册的配套校准物和质控物，可直接溯源至国际参考方法，保证检测系统的可靠性，并提供证明文件。

★售后服务：本地区有仪器厂家设立的售后服务中心和零配件中心，提供新疆经工商注册的营业执照。并有不少于10名专业维修工程师提供售后服务，并提供多有经社保部门开具的工程师在疆内缴纳的社保证明。

★同类产品在新疆装机用户50家以上。 (提供用户名单)。

落地式生化仪配套型实验室专用超纯水机参数：

适用范围:本设备专用于与东芝/贝克曼/奥林巴斯/日立/罗氏/德灵/迈瑞/迪瑞/科华/雷杜/博科等国内外各型全自动

生化分析仪配套的生化检测项目用超纯水，用于微生物检查、血液检测、原子吸收、液相色谱等。

功能特点:

采用多兼容性接口技术，能够轻松与各类型全自动生化分析仪完全对接;

0.5”LCD背光液晶水质监测仪，具备自动温度补偿功能，基数25C，补偿范围0-50*C;系统配备开放式PE水箱，出水压力2.0-3.0Kg;完全满足全自动生化仪的进水流量及压力要求;

采用内置可调压RO静音增压本泵，可连续运转10000小时以上;微电脑全自动控制，人性化操作显示系统:设备底部有活动，固定支脚，安装移动更方便;轻触按键式触摸控制设计，PLC全自动控制，具有人机对话功能，人性化操作显示系统:

全自动化无人值守设计、开机自动检测检、缺水显示报警、运行显示、满水备用显示等功能;系统具备进水压力表，对源水水压在线检测，系统采用加强型精混，精密超纯化柱多层过滤设计，有效确保用水水质稳定:采用模块式、快接式设计，维护、保养更方便、快捷，具备前置系统过滤自动手动反压式清洗功能，预防泥沙和残渣堵塞，无需人工定期才、拆卸清洗;系统具备RO膜自动冲洗、自动定期加药清洗，预防防垢，有效延长Ro膜使用寿命及产水水质;

技术参数:

进水水源
城市自来水水温1-45'C水压1-5 kg TDS<200pp

出水水质
RO水电导率≤1 u s/cm@25~C，电阻率≥1M 2.Cm@25'C;

水质标准:达到中国国家分析实验室用水(GB/T 6682-2008)二级水标准

UP超纯化水电导率≤0.2 u s/cm@25'C; 电阻率:5-18M Q.cm@25'C

水质优于中国国家分析实验室用水(GB/T6682-2008)一级水标准; 优于多次蒸馏水

微粒子/颗粒物(大于 0.05 um)含量: <l/ml微生物/菌落数含量:<lcfu/ml

热源含量:<0.01Eu/ml

总有机碳量 TOC:<10ppb

瞬间取水量
2-3L/min
在线监测
在线电导率监测仪

制水量
80L/H
功率
150W

电源


220V/50HZ


储水桶配置
开放式水箱

主机体积


长448mmx宽416mmx高818mm
重量
75 kg

无创呼吸机技术参数：

1.通气模式:CPAP\ Auto CPAPS\ AUTO STST目标潮气量( MVAPS)

2.吸气正压(IPAP)cmH2O:4~30

3.呼气正压(EPAP)cmH2O:4~25

4.持续正压(CPAP)cmH2O:4~20

5.延时升压(分):0~60

6.压力上升时间:1~6档(SⅥS八目标潮气量( MVAPS)

7.目标潮气量:100~2000ml

★8吸气时间S:0.3~3.0(TST目标潮气量( MVAPS))

★9吸气切换灵敏度:1~8档

★10呼吸切换灵敏度:1~8档

★11呼吸频率BPM:3~60(TSn目标潮气量( MVAPS))

★12自动补偿(漏气量)∵2≥70L/min

13温度调节范围:无创模式(关,18~30℃,步进1℃);高流量模式(29℃~37℃C,步进1C)

14报警功能:供电故聞\呼吸机失效压力高\管路脱澘呼吸频率低\检査水量氜氧浓度高\氧

浓度低无法达到目标温度无法达到目标流量\面罩阻塞漏气\压力低分钟通气量低\电压低呼吸频率髙湿化器失效\鼻塞堵塞进气口堵塞丶SD卡写满更换滤棉重插SD卡请关闭氧气\管路损坏

15耗材、患者界面:口鼻罩\鼻罩。

16氧浓度监测:021~1.0。

17.加湿方式:集成一 体化加湿方式，根据多参数传感数据自动调节。

18.加温湿化器的湿化水罐:由水瓶自动加水，可变容积≥90mN <280ml, 顺应性<0.4ml/cmHzO;最大工作压力≥80cmHzO,最大峰流量2180L/min.

19.屏幕:3.5英寸液晶屏

20.连接管路性能:带主动加温功能。

★21.具有双涡轮电机;

22.台车:带输液支架订制台车。

23.响应维护时间<2小时，接到维护电话24小时抵达现场,如需返厂维修，可在24小时内提供备用机.

肺功能检测仪技术参数：

一、显示:

*1、10 英寸LCD真彩液晶屏。

*2、分辨率:800X 480。

*3、全触控操作，中文操作界面，显示清晰，具备操作步骤提示。

二、传感器:

1、采用最新航空材料，双向压差式技术，精度高，稳定性和重复性好，防震动，易于清洗消毒。

2、可检测吸入和呼出气量和流速。

*3、气体容量检测精度:土2%或土0.050L，取其大者。

*4、气体流量检测精度:土5%或土0.3L/s，取其大者。

三、电脑及打印机:

品牌电脑;19”

显示器;高速激光打印机;专用医用手推车。

四、软件功能:

1、完整的肺功能检测项目:用力肺活量测试曲线(FVC-T);流速容量曲线(F-V);

肺活量曲线(VC);最大通气量测试曲线(MVV-T);用药前后及气道反应性试验。

2、用力肺活量 FVC检测:用力肺活量(FVC) 1秒钟用力肺活量(FVC.1)2秒钟用力肺活量(FVC.2)3秒钟用力肺活量(FVC.3) 1秒率(FEV.1%)2秒率(FEV.2%)3 秒率(FEV.3%)最大呼气中段流速(MMF)由1秒量推算出的最大通气量(MVV1)体表面积(BSA1)MVV1 与体表面积之比(MVV1/BSA)峰值流量(PEF)呼气至75%肺活量时对应流速值(V75)呼气至50%肺活量时对应流速值(V50)呼气至25%肺活量时对应流速值(V25) V50与V25 之比值(V50/V25)V25 与身高之比(V25/H)

3、肺活量(VC)检测:实测肺活量(VC)潮气量(TV)补吸气量(IRV)补呼气量(ERV)深吸气量(IC)静息通气量(MV)呼吸频率(RR)

4、最大通气量(MVV)检测:实测最大通气量(MVV)体表面积(BSA)实测最大通气量与体表面积之比(MVV/BSA)以上检测项目可单独或组合进行测试，并实现自动诊断、报告预览、存储、查询与打印等功能。

五、存储及通讯:

*1、检测主机标配大容量 SD卡存储芯片，存储不少于 1 万人次的测量数据与曲线，并可重复使用。

*2、检测主机经USB接口可实现与计算机工作站的双向数据通讯，并通过专用管理信息系统进行档案的数据、曲线、诊断结果查询和打印。

12导心电工作站技术参数：

一、主要功能优势

1、支持阿托品、心得安试验检查模式，且具有专业报告模板;

2、具备长时间心电图采集功能:可连续采集 120 分钟以上心电图，并分析:

3、提供丰富的测量分析工具:多种电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等:

4、高级分析功能:具备VCG (空间向量心电图)、TVCG (时间向量心电图)、FCG (频谱心电图)、VLP(心室晚电位)、HRV (心率变异)等多种高级分析功能:

5、心脏示意图功能:可针对不同心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图，结临床医生及患者提供病变部位参考;

6、病例随访功能:为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述;

7、病例收藏功能:支持特殊病例、典型病例收藏功能，支持个人收藏及公开收藏，便于科室及医生开展科研学术;

二、软件功能

1、波形采集

1.1采集模式:12 导同步采集，支持兼容 15 导采集模式;

1.2 导联模式:Wilson导联、Frank导联和正交导联三种导联模式:

1.3 显示模式:12导:12x1、6x2、3x4+1、3x4+2、3x4+3，15 导:15x1、5x3+1、663+1、5x3+3、3x5+3;

1.4 灵敏度选择:2.5 mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv;

1.5 走纸速度:12.5mm/s、25mm/s、50mm/s;

1.6 支持快速心电采集功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集:

1.7 具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可设置:

1.8 支持起搏心电采集功能;

2、分析诊断

2.1 具备自动测量、自动诊断功能，能够自动给出自动测量值与自动诊断结果，以辅助医生快速分析诊断;

2.2系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析:

2.3 平行尺功能:等距标尺可对间期倍数快速测量:对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。

2.4 同屏对比功能:患者历史检查数据同屏对比功能，可便于观察患者术前、术后心电图的变化情况:支持对比的显示格式有 12 导联同屏，3 导联同屏，指定导联同屏同1步对比等形式:

2.5具备导联纠错功能:在肢体导联接反或胸导联接错的情况下,可以通过软件直接修正,无需重复采集

2.6心拍放大分析功能:支持任意心搏单击放大分析,可对每个P、Q、T测量点进行手动微调,使测量结果更加精准;每个单击放大QRS波群测量参数不少于30种,并且支持12导波形叠加对比;

2.7具备心电事件功能:

3、病历管理

3.1支持新病历到达即时提醒功能:在接收新病例时有文字及声音提醒

3.2支持对病历进行査询、回放、编辑、导入、导出、传输、打印等功能,方便医生随时调阅病例报告

3.3具备病历状态显示:包含检查状态、报告状态、审核状态与打印状态

3.4具备病历査询功能:可根据时间、患者所有信息、检査类别、申请科室、报告医生临床诊断、信息组合查询等多种查询方式;

3.5具备病历导入、导出功能:可将病历导入或导出系统软件,支持导出ⅫM、源始数据、H7、图文报告、 Excel等多种格式;

3.6具备病历合并功能:可将有数据无病历信息和有病历信息无数据的两条不完整病历合并为一条既有病历信息又有数据的完整病历;

4、报告编辑与打印

4.1具有标准的心电图诊断摸板报告助手,以辅助医生快速诊断心电图:

4.2特殊字符:具备特殊字符按钮,方便用户快速输入导联标识、数学符号等特殊字符

4.3具有多种报告模板,且报告模板可根据医院需求,自由灵活变动和自定义添加

4.4具备心脏示意图、阿托品、心得安试验检专业报告模板

4.5支持外接激光打印机,通过A纸打印心电报告

5、网络与传输

5.1支持与医院心电信息管理系统、ⅢIS\EMR无缝集成,实现全院心电数据的统一存储与统一管理

5.2支持选配远程会诊功能,病历可通过本机进行发送与接收,实现远程会诊;

6、权限管理

6.Ⅰ具有权限管理功能,可根据不同使用医生权限,分配医生分析、报告及审核等功能,支持多级审核;

6.2具备用户管理功能,可科室医生的实际情况进行用户的增、删主要技术指标、ECG输入:12导同步采集、同屏显示2、输入阻抗:≥5MQ

3、输入回路电流:≤0.1μA

4、噪声:≤15μVp-p

5、共模抑制比:≥89dB

6、时间常数:≥3.2s

7、耐极化电压:在±300mV直流极化电压下,灵敏度变化不超过±5%

8、A/D转换:24bit

9、定标电压:1mV±5%

10、标准灵敏度:10mm/mV+5%

11、灵敏度转换误差:由10mm/mV转换为5mm/mV、20m/mV时,转换误差不大于±5%

12、走纸速度:在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5%

13、抗干扰滤波:具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波

14、工频干扰抑制器:抑制比不小于20B

四、产品配置

l、标准配置:多导联心电分析系统1套、12导同步数字心电采集放大器1个、12导心电

导联线1条、肢电极4个、胸电极6个、打印机1台、电脑主机1台、电脑显示器1台;

监护仪招标参数：

1.便携式一体化监护仪,固定式提手

2.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数,可升级Masimo/ Nellcor sp02、2IBP、ETCO2等参数。

3.心电(心律失常、ST段分析)、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。

4.仪器重量≤2.8kg

5.≥12寸彩色TFT显示屏,分辨率800*600。

6.★屏幕亮度10-100级调节。

7.★心电:支持3/5导心电,具有智能导联脱落,多导同步分析功能

8.具有ECG全屏级联

9.★心律失常分析≥26种。(提供证明文件)

10.具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁,下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

11.血氧:可选 Masimo血氧,测量范围为1%~100%;在70%~100%范围内,成人/儿童测量精度为士2%(非运动状态下)、±3%(运动状态下),新生儿为±3%(非运动状态和运动状态下)

12.★可显示灌注指数(PⅠ),测量范围0.02-20%。(提供证明文件)

13.具有NIBP与血氧同侧测量功能。

14.NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

15.NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

16.★血压测量按键单独设置在仪器右下角,人性化的设计减少误操作。

17.★ⅠBP监护可实时监测PPV/SPV,ⅠBP波形叠加显示。(提供证明文件)

18.IBP监护可测量10余种压力项目。

19.呼末CO2测量范围0-190mmg,awR测量范围0-150rpm

20.具有数据存储功能:趋势图/表,报警事件,无创血压测量数据,波形全息回顾。

21.具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。22.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

23.支持 USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。

24.防液等级:IPXI。

25.★监护仪使用寿命≥9年;

26.支持连接同品牌中央监护系统。

尿液分析仪技术参数：

[测定原理]超高亮度冷光源，反射测定,原理

(适用范围]11项、14项

[检测项目)葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、酮体(KET)、比重(SG)、

酸碱度(pH)、潜血(BLD)、蛋白质(PRO)、尿胆原(URO)、亚

硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、抗坏血酸(Vc)、肌酐(CRE)、钙

离子(CAL)、微量白蛋白(MAL)等十四项

[数据存储]大容量存储器，可存储2000份测试结果，根据记录编号查询测试结果(显示]240*128超大屏幕显示

[数据通讯]预留RS232接口，可外接尿沉渣分析系统、医院管理软件(HIS、LIS)

[使用电源]外置电源，交流220V 10%，50-60Hz，安全可靠

[测试速度]500人份/小时，具有自动弃条功能

(检测波长]525nm-660nm

[打印方式]内置高速热敏打印机，可外接针式打印机

(工作环境]15~C-35C，湿度≤85%

[故障诊断]仪器自检并配合标准灰度条检测

[功率]50VA

[重量]<10KG项目指标及产品特点:

独有的 32 位 ARM架构中央处理器;强大的数据处理功能，测试结果的准确性及重复性进一步提升，仪器功能更加强大。

独有的双CPU设计、运算速度更快、测试点更多，结果更可靠。

独有的IC卡控制系统:降低试纸批间差，检测结果更精准。>独有的环境温度监测系统:降低实验室环境对检测结果的影响。

独有的系统升级功能:方便的TF卡升级维护功能，用户可同步体验最新的软件支持。>独有的可定制多通讯协议:可直接与 LIS、HIS尿沉渣等系统进行数据传输。

数码电子阴道镜参数：

1.产品技术参数及软件功能:

1.1采用SONY成像系统模块,镜头水平分辨率≥500线抗干扰能力强、高画质、高灵敏度，优质的高清图像质量，易于实现图像放大与缩小，提供高清晰影像，操作方便、快捷。

1.2高清晰图像分辨率:图像输出方式: S-Video和Video方式输出，支持NTSC或PAL制式。

1.3变焦及倍率:1-48倍连续变倍。

★1.4放大倍数:≥300

★1.5聚焦方式:快速自动聚焦+手动聚焦，独立手柄带有手动聚焦功能，有独立按键和微调节功能。

1.6电子焦躁:3D-DNR

1.7强光抑制:HLC

★1.8动态功能:wide-D

1.9多点式光源设计，无阴影

1.10超亮度白色LED光源，亮度均匀，色彩明亮，较传统卤素光源的亮度和色温提高60%以上，寿命可达10万小时，再现真实的组织颜色。

★1.10光通量: 亮度四挡可调环形LED组光源于镜头集成一体，

★1.11镜头光源照度≥2100Lux

★1.12推车及镜头支架:推车金属材质，可升降设计，支架采用全金属材质直立式可升降，镜头能360度旋转实现无死角转动与检查，确保其使用的稳定性和升降固定的可靠性。

1.13.具有病人新病例创建.信息录入.资料编辑.导入.导出及医生对拟诊术语编辑与随机编辑术语等功能。

1.14图像采集为手动，脚控两种:可连续采集不少于1-99幅:能同屏多幅显，示。

1.15提供常见临床病例图谱和典型图谱库与文字模块，便于医生对比诊断。

1.16图像处理:放大.缩小.焦近.焦远镜头调节:四幅显示,冻结.伪彩处理.增强滤波.图像变换:负像.上下镜像.左右镜像.:测量长度.周长.面积.角度:标注:分布图。

1.17软件支持:编辑报告.生成报告.打印报告.储存报告.修改报告.多种报告格式与模块。支持病例查询.删除.打印.刻盘备份功能

1.18支持诊断结果的中文报告输出和真彩色的图像输出。

1.19对图像可多种方式增强显示，标注文字信息，测量长度、周长和面积。

1.20具有录像及电影回放功能。

1.21支持账户管理:用户账户管理:密码管理:权限管理:系统设置等功能。

1.22.支持病人资料的RCI评分、统计分析及结果导出功能。

1.23.具有碘实验、醋酸反应计时功能;使临床阴道镜检查下的醋酸反应和碘反应变为自动化

1.24具有超大空间内存对数据及图片存储功能。

★1.25.具有国家认证的阴道镜系:统软件证书和出口CE认证证书;
第四章 评审方法
	评分因素
	评分标准
	评审意见

	
	
	是
	否

	初步评审
	资格检查
	具有经年审合格的三证合一营业执照
	
	

	
	
	供应商代表到场参与投标需提供身份证明书及身份证，提供近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；委托代理人到场参与投标需提供授权委托书（附授权人及委托人身份证复印件正反面）及身份证，需提供委托代理人近三个月（2021年9月至11月）由本单位社保缴费凭证及个人明细（新成立3个月以内的公司按实际发生提供）；
	
	

	
	
	提供开标前近三个月（（2021年9月至11月））依法缴纳税收资料；
	
	

	
	
	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面申明函；
	
	

	
	
	投标产品属于医疗器械管理范围的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格；
	
	

	
	
	投标产品属于医疗器械管理范围的需具备二类医疗器械注册登记证；
	
	

	
	
	凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的， 将拒绝其参加本次政府采购活动，并提供投标单位中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询记录,如三年内有不良记录的，将拒绝其参加本次政府采购活动（查询截止时点：本公告发布之日至响应文件递交截止时间之间任意时刻的查询，加盖单位鲜公章）
	
	

	
	符合性检查
	是否提供的三证合一的营业执照一致
	
	

	
	
	是否按磋商文件的规定提交磋商保证金的；
	
	

	
	
	是否按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
	
	

	
	
	是否满足磋商文件规定完成期限；
	
	

	
	
	响应报价未超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
	
	

	
	
	磋商有效期是否满足磋商文件要求；
	
	

	
	
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	
	

	
	
	属于法律、法规和磋商文件中规定的其他无效响应情形的。
	
	

	结论：通过评审打“√”       未通过评审打“×”


响应性文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过响应性文件响应程度初步审查通过的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

政策性扣减

1、政策性扣减方式：

1、小微企业的价格评分标准

（1）对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-6%）。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-2%）。

（3）参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》（附件），未提供的不视为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。投标人须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（4）小微企业按财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

1.2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-6%）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
    （4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

1.3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-6%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

1.4、节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

（2）环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

3、详细评审（100分）
1、若出现综合得分并列时，比较最后报价得分，此分项得分高者排序在先；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体磋商小组无记名投票，以得票高者排序在先。

2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作无效处理。

3、评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待磋商小组确认后，再行评定。
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	报价部分
	30分
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；有效投标报价为通过资格性和符合性审查的供应商报价。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除【即:投标报价-（投标报价×6%）】，用扣除后的价格参与评审。

	2
	技术指标和配置
	20分
	产品质量、性能满足设计及采购文件要求，产品性价比高，技术应答正偏离，且能提供产品检测报告；13-20分。
	参数要求提供的资料，每少提供一份扣1分

	
	
	
	产品质量、性能基本满足设计及采购文件要求，产品性价比一般，技术应答无偏离，且能提供产品检测报告；6-12分。
	

	
	
	
	产品质量、性能差,产品性价比差，技术应答负偏离（带★的参数不得偏离，若偏离按否决投标处理），且能提供产品检测报告；0-5分。
	

	3
	项目实施方案
	10分
	根据采购人的实际需要及特点，对供货制定详细计划方案，提供设备供货的组织方案及时间安排情况；综合考虑送货的合理性、人员配备情况并进行现场阐述：

1.供货方案详细、实施性强、完全满足本项目需求得7～10分。

2.供货方案简明、实施性基本可行、基本满足本项目需求得6～4分。

3.供货方案粗糙、实施性一般、一般满足本项目需求得1-3分。

4.不提供不得分。

	4
	设备维修响应
	9分
	一、维修响应时间：

1.人员维修响应时间≤5小时内到达采购人指定，通信响应等资料7-9分；

2.人员维修响应时间≤8小时内到达采购人指定，通信响应等资料4-6分；

3.人员维修响应时间≤12小时内到达采购人指定，通信响应等资料2-3分；
4.人员维修响应时间≤24小时内到达采购人指定，通信响应等资料0-1分；

5.人员维修响应时间>24小时或不响应不得分；

	5
	投标文件及相关资料的完整性
	5分
	相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，评委根据各投标文件的制作情况及资料提供情况进行打分。投标文件制作情况好的得5分，一般得3分，较差得1分。

	6
	培训计划
	10分
	投标人提供完善、系统的培训计划优秀的；7～10
投标人提供较完善、系统的培训计划良好的；6～4
投标人提供不完善、系统的培训计划较差的；0～3

	7
	业绩
	6分
	投标人近三年具备类似项目业绩，每个业绩得2分，最高得6分。【需提供中标通知书或合同协议书】

	8
	售后服务
	10分
	根据提供的售后服务保障方案，方案的可行性、完整性、以及售后服务的承诺落实的保障措施等、售后服务时间明确，供应商提供的承诺书内容情况进行横向比较分优、良、一般三等，一般得1-3分、良得4-6分、优得7-10分，未提供方案得0分。（此项满分10分）


评标委员会汇总每个评委对各供应商的得分情况，取算术平均值作为该供应商的最后得分。评标委员会按得分高低顺序，推荐第一名为中标候选人。

第五章 合同格式及合同条款
政府采购合同（样本）
甲方：                                             合同编号：

乙方：（中标人）                                   签约地点：

根据《中华人民共和国合同法》及       年   月   日河南宏业建设管理股份有限公司组织（项目名称）的招标结果和招标文件：（项目编号）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、合同设备（货物）


乙方负责向甲方供应下表中所列设备（货物）及负责安装调试。

	设备（货物）名称
	规格型号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	随机配件
	交货地点
	交货 时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、合同总价

总价为人民币（大写）：　　              ，即RMB￥          元，该合同总金额是设计、设备（货物）制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备（货物）的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备（货物），必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备（货物）的厂试测验报告。所有设备（货物）及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5、合同货物、设备（货物）的包装、交货、验收

5.1 合同设备（货物）的包装

货物、设备（货物）的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备（货物）的交货

5.2.1 乙方交货时间：合同生效之日起    日内交货并完成安装、调试。

5.2.2 乙方交货地点：甲方指定地点。

5.3 合同设备（货物）的安装调试

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备（货物）、设施有良好保护措施。

5.4  设备（货物）的验收

5.4.1 合同设备（货物）安装调试完成并移交所有资料文档后XX个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备（货物）有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.3 如果合同设备（货物）运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备（货物）安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.5  如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

5.6  乙方保证合同项下提供的设备（货物）不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同货物、设备（货物）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。所有设备（货物）要求原厂商现场验货、安装和测试，并提供验收证明。每台货物包装上装订名牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。乙方应提供货物的随箱清单、用户手册、保修卡（或保修文件）、随机资料及配件、随机工具等；乙方不能完整交付上述资料的，视为未按合同约定付货。

6.2 合同设备（货物）免费保修期按生产厂家的标准执行，质保    年（用户单位验收合格之日起计算。免费保修期内非甲方的人为原因出现产品质量及安装问题，由乙方负责保修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后派员到现场维修。


下列情况乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备（货物）故障损坏；

（2）擅自改装设备（货物）；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。


6.3 货物交付使用后以书面形式承诺售后服务，实行终身维护：

设备（货物）维修响应时间：①工作时间（10：00-20：00，节假日除外）1小时内故障响应，2小时内到达现场提供服务，4小时内处理完毕；②非工作时间（工作时间以外的时间）内为2小时内故障响应，4小时内到达现场提供服务，24小时内处理完毕。

6.4 所有保修服务方式均为乙方到现场保修，即乙方派员到甲方设备（货物）使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
6.5 因设备（货物）的质量问题而发生争议，由新疆维吾尔自治区或当地质检部门进行质量鉴定。设备（货物）符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备（货物）不符合质量标准的，鉴定费用由乙方房担。

7、培训

乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备（货物）的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备（货物）安装现场或按甲乙双方协商安排。

8、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备（货物）到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1）合同；

2）验收合格报告（加盖采购人公章）；

3）中标单位开具的正式发票复印件，加盖采购人公章。

9、技术服务

9.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

9.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

10、不可抗力

10.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

10.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

11、索赔

11.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

11.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约与处罚

12.1 甲方应依合同规定时间内向当地财政部门申请办理政府集中支付手续，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

12.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

12.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

12.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

12.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

13、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

14、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由和田县仲裁委员会或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

15、其它

15.1本合同正本六份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，财政局一份，招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

15.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                 乙方：                                                  

签约代表：                             签约代表：

地址：                                 地址：

电话：　　　                           电话：

传真：　　　                           传真：

签约日期：    年  月  日               签约日期：    年  月  日

签约地点：

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充，具体内容以业主签订合同为准。

第六章 竞争性磋商响应文件格式
                                                    正本

                                        （项目名称）

     招标文件编号：                       

投  标  文  件

供应商：                              （盖单位章）
供应商代表人：                          （签字盖章）

 年        月        日

目  录

第一部分

经济报价部分

1、投   标   书

采购人：             ：

  我们收到你们的           招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。报价¥：人民币               元（用阿拉伯数字书写），大写：              。明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后90天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳              元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

供应商：                        （供应商公章）   

供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

年  月  日

2、开标一览表

	供应商名称
	 

	项目名称
	 

	投标总价（人民币：元）
	大写： 

	
	小写： 

	供货期
	 

	质量标准
	 

	供货地点
	 

	质保期
	 

	备注
	 


注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.本项目所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

供应商：（供应商公章）                                      
供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：                      
                                      日期： 年  月  日

3、报价明细表

项目名称：

招标文件编号：

	序号
	货物或设备名称及规格
	品牌、规格型号、产地
	材料性能或等级
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总合计
	


（此表可延长）

供应商：（供应商公章）                                        
供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：                        
日    期：  年  月  日

第二部分

商务部分

4、关于资格的声明函

策勒县教育局：

关于贵方 2021年  
月  
日编号为       
公开招标策勒县教育局津南小学等6所小学及幼儿园办公设备购置校园文化提升项目的招标公告，本签字人愿意参加投标，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1、供应商证明（原件备查）。

2、供应商代表人授权书（原件备查）。

3、委托代理人身份证复印件（原件备案）。

4、其它证明文件或证件。

5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称：（盖章）
供应商代表人（签字盖章）：

地    址：
邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：
签    字：

电    话：
传    真：

日    期：

5、供应商简介
供应商自行编制

附：供应商单位相关资质证件、认证证书等相关文件

中小企业声明函（如有）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：               （盖章）
供应商代表人或授权代表：     （签字盖章）
日     期:                          

6、出具供应商营业执照函

采购人：            ：

    现附上由                          （签发机关名称）签发的我方供应商营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

供应商名称：                                 （供应商公章）

供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：                
    日期：    年   月   日

7、供应商代表人证明书

单位名称：                                                  

地址：                                                       

姓名：             性别：     年龄：      职务：             
系                        的供应商代表人。

供应商名称：                       （供应商公章）

   日期：   年  月  日
8、供应商代表人授权委托书

采购人：            ：

                                 （供应商名称）供应商代表人授权  为本公司的合法代理人，参加贵方组织的      项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：                   供应商公章

供应商代表人签字盖章：              

日期：       年   月    日

被授权人姓名：            

职    务：                    

详细通讯地址：                       
邮政编码：                           

传    真：                          

电    话：                          

需附：供应商代表人（或授权代表）、被授权人身份证复印件，格式如下。



9、产品保证供货有效证明。
10、售后服务承诺书

投标方：                                    

投标产品：                                  

本公司如有幸中标，愿郑重承诺如下：

1、在接到采购单位通知后，保证在    小时内到达贵单位； 

2、如发生不及时到位、延误工作，本公司承担因此造成损失及不良影响的全部费用（费用额由业主单位确定）；

3、如果发生产品质量问题，保证做到立即更换为合格产品，承担因此而引起一切后果，包括对贵单位的补偿责任。愿意接受国家管理部门的处罚；

4、所有配件及服务     年内免费。

以上承诺真实有效，本公司将严格履行，若做不到以上承诺，甘愿承担一切责任和经济赔偿。

  供应商：                        （供应商公章）   

  供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             
   日期：   年   月   日

注：供应商必须按此要求承诺，如未承诺，则视为不响应招标文件要求。

10.1售后服务计划

主要内容包括：

1、具有履行合同设备（产品）的生产、供货组织、运输、安装调试、验收、移交前维护、移交及技术支持、售后服务等能力；

2、技术人员情况；

3、应急时间安排；

4、服务收费标准（质保期后如何收费）；

5、培训计划；

6、其它服务承诺；

    7、售后服务体系和服务网络、产品销售有无故障运行记录证明。
   供应商：                        （供应商公章）   

    供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             
                            日期：   年   月   日

11、商务条款偏离表

项目名称         　　　　　            项目编号：　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…


	
	
	
	


　供应商：                        （供应商公章）   

  供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             　

日    期：   年   月   日

12、质量保证书
要求：

1、未发生产品质量事故和用户使用的事故;
2、保证产品在使用功能、检测精度、技术性能上不发生质量问题等。

   供应商：                        （供应商公章）   

    供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             　

日期：   年   月   日

13、供应商（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                             公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 
  供应商：                        （供应商公章）   

  供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             　  
  项目经办人签字：                                  
  日期：   年   月   日

　
14、供应商企业信誉证明文件；

15、上年度经审计的财务会计报表或账务报表；
16、投标保证金电子回单复印件；

17、供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

供应商自行编制

第三部分

技术部分

18、投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；（根据招标文件要求自拟）

19、对本次投标的详细说明或实施方案(供应商视需要自行编写)；（根据招标文件要求自拟）

20、投标货物的技术参数、配置、功能、样本、图表等；（根据招标文件要求自拟）

21、投标货物和服务的质量保障（证）措施及技术支持等；（根据招标文件要求自拟）

22、其他检测报告和技术资料：（根据招标文件及参数要求自拟）

23、技术参数、功能偏离表

项目名称         　　　　　        招标编号：　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1. 供应商须把招标文件要求的项目列入此表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

3、无偏离请填写无偏离，有偏离说明正负偏离并注明偏离情况。
4、未按以上要求填写，视为无效投标。
      供应商：                        （供应商公章）   

      供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：             　

日    期：   年   月    日

被授权人身份证复印件正面





供应商代表人身份证复印件正面





被授权人身份证复印件背面面





供应商代表人身份证复印件背面








59

