
新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）老年综合评估系统、防走失报警系统采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）老年综合评估系统、防走失报警系统采购项目
采购人（盖章）：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

法定代表人（盖章）： 

联  系  人：
电      话：
—————————————————————————

采购代理机构（盖章）：新疆申辉项目管理有限公司

法定代表人（盖章）：汤斌武 

联 系 人:张婷

联系电话: 0991-8868337 、18709912772

地    址: 乌鲁木齐市光明路133号201室
目 录
1

第一部分 竞争性磋商公告

4

第二部分 竞争性磋商须知

4

第一章 竞争性磋商须知前附表

8

第二章 竞争性磋商须知

14

第三章  磋商程序（评审方法）

14

一、评审办法

14

二、磋商简述

14

三、磋商小组成员

15

四、磋商程序

16

五、综合评分法

18

六、授予成交通知书

18

七、授 予 合 同

19

八、质疑和投诉

19

九、优惠政策

20

十、解释权

21

第三部分 服务需求说明

30

第四部分 合同示范文本

31

第五部分 竞争性磋商响应文件格式

50

附件1：竞争性磋商最终报价单






第一部分 竞争性磋商公告

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）老年综合评估系统、防走失报警系统采购项目竞争性磋商公告
一、采购项目编号：SH-ZB2021054

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介
三、采购项目概况：

	标项序号
	标项名称
	数量
	预算金额(元)
	单位
	简要规格描述
	备注

	1
	新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）老年综合评估系统、防走失报警系统采购项目
	2
	500000.00
	套
	详见竞争性磋商文件
	无


四、磋商供应商资格要求：1.投标人必须符合《中华人民共和国招标投标法》相关规定，在中华人民共和国境内依法注册的生产厂家或经销商，营业执照须包含本次采购类似项目的经营范围；2.本项目不接受联合体报名。
五、磋商文件发售时间、地址、方式、售价：

1、发售时间：2021-10-11至2021-10-18  19:00:00
上午：10:00-13:30
下午：15:30-19:00
2、获取磋商文件地址：乌鲁木齐市光明路133号二楼
3、获取磋商文件方式：请投标人携带营业执照、法人授权委托书和被授权人身份证等资料原件和复印（加盖公章）等证件前来报名及获取标书。
4、磋商文件售价(元)：300
六、磋商响应文件提交截止时间：2021-10-26    11:00:00
七、磋商响应文件提交地址：详见竞争性磋商文件
八、磋商响应文件开启时间：2021-10-26    11:00:00
九、磋商地址：详见竞争性磋商文件
十、磋商保证金及交付方式：详见竞争性磋商文件

十一、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.、购买竞争性磋商文件时须提交的文件资料

请投标人携带营业执照、法人授权委托书和被授权人身份证等资料原件和复印（加盖公章）等证件前来报名及获取标书。
十二、联系方式

1、采购代理机构名称：新疆申辉项目管理有限公司
联系人：张婷
联系电话：0991-8867523/18709912772

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号
2、采购人名称：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）
第二部分 竞争性磋商须知

第一章 竞争性磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	采购人
	采购人：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

	
	采购代理机构
	采购代理机构：新疆申辉项目管理有限公司

联系人：张婷

联系方式：0991-8867523/18709912772 

	
	项目名称
	新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）老年综合评估系统、防走失报警系统采购项目

	
	采购范围
	详见采购清单。

	
	资金落实情况
	已落实

	
	实施周期
	合同签订后30天内

	
	质保期
	一年

	
	质量等级
	符合甲方需求，达到合格标准

	1.3
	资格要求
	1.投标人必须符合《中华人民共和国招标投标法》相关规定，在中华人民共和国境内依法注册的生产厂家或经销商，营业执照须包含本次采购类似项目的经营范围；2.本项目不接受联合体报名。

	2.2
	答疑与澄清
	供应商对竞争性磋商文件中存有疑问或表述不清晰、缺页、漏页、损页等，应当以书面形式要求采购人（或采购代理机构）做出书面解释、澄清或补齐；采购人（或采购代理机构）将在收到书面函的3个工作日内组织澄清或补齐；澄清或补齐内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将以竞争性磋商文件的补充文件形式书面通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商。参加磋商供应商应在24小时内以传真、信件形式回复代理机构确认已收到澄清或修改文件。因其它紧急情况影响本项目正常磋商活动的，采购人（或采购代理机构）将书面通知所有已参加磋商的供应商。

	3.1
	竞争性磋商响应文件组成
	正本一份、副本三份。

	3.2
	报价
	最高限价：500000.00元，供应商报价不得高于最高限价。

	3.5.2
	封套上写明
	项目名称：                       本采购项目全称                         

项目编号：                       本采购项目编号                            

供应商名称：       供应商全称（加盖公章）      

标段名称：

竞争性磋商响应文件：在      年    月   日     时   分前不得开启

	3.6.1
	竞争性磋商响应文件递交
	截止时间：2021年10月26日上午11:00止（北京时间）；

递交地点：乌鲁木齐西大桥时代广场D座29楼左侧会议室

	3.8
	磋商有效期
	磋商时间开始起 60日历天，有效期不足将导致其磋商被拒绝。

	3.9
	磋商保证金
	磋商保证金额为：6000.00元整

磋商保证金形式：转账汇款（从基本账户转出）

磋商保证金缴纳形式：

开户行：中国银行乌鲁木齐市光明路支行

银行行号：104881006055

银行帐号：107002714561

磋商保证金的缴纳形式：磋商保证金于2021年6月24日11时00分（北京时间，以到账时间为准)之前从磋商人基本账户以银行电汇或网银形式汇至新疆申辉项目管理有限公司账户，磋商人提交磋商保证金应充分考虑资金在途时间（磋商保证金汇款时，附言一栏或备注一栏应写明工程名称,简称即可）。

若磋商人未按照上述规定缴纳磋商保证金,磋商文件将被拒绝评审。

联系人：张婷    0991-88675231

磋商保证金有效期：磋商截止时间后30天。

磋商保证金的金额：6000.00元（陆仟元整）

	4
	代理服务费
	本项目采购代理服务费由最终成交供应商支付。

	
	磋商小组成员
	磋商小组构成： 3 人 其中采购人代表1人，   

评审专家 2 人； 磋商小组成员确定方式：随机抽取。

	
	评审办法
	综合评分法（详见：第三章磋商程序）

	
	磋商顺序
	供应商递交竞争性磋商响应文件的逆顺序

	5
	其它事项
	磋商时供应商须随身携带下列原件供监督人查验：

﹙1﹚法定代表人或者委托代理人是否携带本人身份证和法定代表人授权委托书（委托代理人携带）；

﹙2﹚供应商是否递交磋商保证金从供应商基本账户中转出且已交存的有效凭证；

注：证件不齐备者，按废标处理。

	
	付款方式
	详见与采购人签订合同

	6
	低于成本价不正当竞争预防措施
	在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的材料、劳务服务等的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其它组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况与其它供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其磋商响应文件作为无效处理。

	7
	备注
	磋商时，请各位供应商随身携带一份二次报价单（响应文件最后一页为二次报价单），加盖公章、法人章，现场进行二次报价。


第二章 竞争性磋商须知
一、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，依法对本项目所需的服务采用竞争性磋商方式进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见竞争性磋商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见竞争性磋商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见竞争性磋商须知前附表。

1.1.5 采购范围：见竞争性磋商须知前附表。

1.1.6 本项目的资金落实情况：见竞争性磋商须知前附表。

1.2. 定义
1.2.1 “采购代理机构”系指组织本次竞争性磋商采购活动的代理机构。

1.2.2 “采购人”系指新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）。

1.2.3 “供应商”系指已获取了本竞争性磋商文件的供应商。

1.2.5 “服务”系指供应商按竞争性磋商文件规定，须向采购人提供的一切有关服务和技术资料以及其它类似的义务。

1.3. 供应商的资格要求
1.3.1 符合第一章竞争性磋商须知前附表中供应商资格要求中的各条要求。

1.3.2 供应商应依法纳税及缴纳社会保障金。

1.3.3 供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

1.3.4 每个供应商只能提交一个竞争性磋商响应文件。但如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目磋商：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

1.3.5 供应商不得与本次采购项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 

1.4. 竞争磋商费用

1.4.1 供应商准备和参加竞争磋商活动所发生的一切费用（包括竞争性磋商文件购买、代理服务费等）自理。

二、竞争性磋商文件

2.1. 竞争性磋商文件的组成
2.1.1 竞争性磋商文件用以阐明所需服务、磋商程序和合同主要条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一部分 竞争性磋商公告； 

第二部分 竞争性磋商须知； 

第一章 竞争性磋商须知前附表； 

第二章 竞争性磋商须知；

第三章 磋商程序（评审方法）； 

第三部分 服务需求说明； 

第四部分 合同示范文本； 

第五部分 竞争性磋商响应文件（格式）； 

2.1.2除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.1.3磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

2.2. 供应商要求竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商对竞争性磋商文件中存有疑问或表述不清晰、缺页、漏页、损页等，可要求采购人（或代理机构）澄清或补齐。要求澄清的函应按竞争性磋商文件中载明的地址以书面形式（包括电子邮件或传真等，下同）通知采购人（或采购代理机构）。采购人（或采购代理机构）将收到书面函的3个工作日内组织澄清或补齐，将不标明查询来源的答复以供应商认可的形式和竞争性磋商文件规定的渠道送达所有已获取竞争性磋商文件的供应商，该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

2.2. 竞争性磋商文件的澄清或者修改
2.2.1提交首次竞争性磋商响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次竞争性磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次竞争性磋商响应文件截止时间。该修改内容为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。

2.2.2 为使供应商在准备竞争性磋商响应文件时有合理的时间考虑竞争性磋商响应文件的编制或修改，采购人（或代理机构）可酌情推迟磋商时间，但应当至少在磋商时间前三个工作日前将变更时间以供应商认可的形式通知所有供应商。该修改内容为竞争性磋商文件的组成部分。在此情况下，采购人和供应商受磋商时间制约的所有权利和义务均应延长至新的磋商时间。

2.3. 澄清、补充或修改发布的渠道

2.3.1采购人在竞争性磋商须知前附表标明了澄清、补充或修改竞争性磋商文件发布的渠道，供应商应自行留意采购人发出的澄清、修改或补充以及一种有关的文本文件，并及时按采购人在竞争性磋商须知前附表标明澄清、补充或修改通知发布的渠道获取相应的文本文件，无须回复确认收到的函。供应商未按规定时间、网站下载本澄清、补充或修改竞争性磋商文件（包括磋商时间、地点的变更等）通知的，视同已收到。

三、竞争性磋商响应文件

3.1 竞争性磋商响应文件的组成

资格审查原件：1份；

竞争性磋商文件：正本1份、副本3份；
电子版：1份。
本次磋商，供应商应按本磋商文件要求提交投标文件内容和需要供应商自行编写的其它文件。（具体填写要求及格式详见磋商文件第六章）。

7.2 磋商文件要求内容及编排顺序

资格审查原件部分:

（1）供应商必须符合《中华人民共和国招标投标法》相关规定，在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产厂家或经销商，营业执照须包含本次采购类似项目的经营范围；

各投标企业必须将资格审查要求的证件原件单独密封在一个档案袋内，档案袋封面标明资格审查资料原件、招标人名称、项目名称、供应商名称，此封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章。

投标文件部分：

（1）投标函（附表1）；

（2）投标报价单（附表2）；

（3）投标报价明细表（应明确列出主要材料的名称、规格型号、数量、单价、合价、产地品牌及主要技术指标等）（附表3）；

（4）法定代表人身份证明书（须加盖公章）（附表4）；

（5）法人授权委托书及身份证复印件（须加盖公章及法人章）（附表5）；

（6）投标保证金汇款凭证；

（7）需提供营业执照复印件并加盖公章；

（8）企业简介（详附表6）；

（9）近三年（2017年至今）财务报表；

（10）采购负责人简历及项目管理人员基本情况（详附表7、8）；

（11）企业经营业绩（供应商须提供近3年（2018年至今）类似业绩不得少于2个（中标通知书或合同）（详附表9）；

（12）合同条款偏离表（附表10）；

（13）技术规格偏离表（详附表11）；

（14）投标产品的优势说明及证明材料（详附表12）（格式自拟）；

（15）供应商须提供设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（须加盖公章）；

（16）售后服务的保障及供应措施（详附表13）（格式自拟）；

（17）投标方认为有必要提供的其它资料。

7.3按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目录、编页码装订。装订须采用胶订形式，不得采用活页装订，须编排页码。

3.2.报价 

3.2.1 供应商应按竞争性磋商文件的要求填写相应报价表格。

响应性文件中报价一览表内容与响应性文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

3.3. 竞争性磋商响应文件语言
3.3.1竞争性磋商响应文件应用中文书写。竞争性磋商文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

3.4. 竞争性磋商响应文件的编制

3.4.1竞争性磋商响应文件应按竞争性磋商文件中规定的“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞争性磋商响应文件的组成部分。其中，竞争性磋商响应文件在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.4.2供应商须编制由本须知第3.1条规定文件组成的竞争性磋商响应文件正本一份、副本三份；竞争性磋商响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，正本必须用A4幅面纸张（若页面大于A4，应折叠成A4页面大小）打印并胶装，副本可以用正本的完整复印件并胶装，在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

3.4.3竞争性磋商响应文件封面均应加盖供应商公章和法人章或加盖法人签字印鉴、授权代表签字，授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在竞争性磋商响应文件中；竞争性磋商响应文件（正本）按竞争性磋商文件规定加盖供应商公章。竞争性磋商响应文件格式中要求加盖公章和签字的必须加盖和签字。

3.4.4全套竞争性磋商响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人或采购代理机构的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应加盖供应商公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.5响应无效的情形：

3.5.1有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

（一）不同供应商的响应性文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应性文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应性文件相互混装；

（六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.5.2竞争性磋商响应文件的密封、标记

（1）供应商应将竞争性磋商响应文件正本和所有的副本均须包装密封；封口处须加盖供应商单位公章。
（2）封袋表面应注明：

项目名称：                       本采购项目全称
项目编号：                       本采购项目编号

标段名称：                       本采购项目标段
供应商名称：             供应商全称（加盖公章）

竞争性磋商响应文件：在      年    月   日     时   分前不得开启

（3）如果竞争性磋商响应文件未按上述规定密封与标记的，将视为整个竞争性磋商响应文件不响应竞争性磋商文件,而予以拒绝接收及评审。

3.6. 竞争性磋商响应文件的递交

3.6.1竞争性磋商响应文件应由法定代表人或其授权委托人递交，供应商应将竞争性磋商响应文件按照本须知第3.5.2条的规定进行密封和标记后，按竞争性磋商须知前附表注明的地址送至接收人。

3.6.2如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对竞争性磋商响应文件的误投或提前拆封的责任。

3.6.3竞争性磋商响应文件应在竞争性磋商文件中规定的首次竞争性磋商响应文件递交的截止时间前密封送达指定地点，在竞争性磋商文件要求提交首次竞争性磋商响应文件递交的截止时间之后送达的竞争性磋商响应文件，为无效竞争性磋商响应文件将被拒收。

3.7. 竞争性磋商响应文件的修改与撤回

3.7.1供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的竞争性磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为竞争性磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与竞争性磋商响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求进行签署、盖章、密封，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

3.7.2供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后不得补充、修改、撤回竞争性磋商响应文件。供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后补充、修改竞争性磋商响应文件的，将按无效响应处理。
3.8.磋商有效期

3.8.1竞争性磋商响应文件从供应商提交竞争性磋商响应文件截止时间后开始生效，在竞争性磋商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将按无效响应处理。并将没收其磋商保证金。

3.8.2特殊情况下采购人（或采购代理机构）可于磋商有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人（或采购代理机构）规定的期限内以书面形式予以答复。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.9. 磋商保证金

3.9.1 磋商保证金为竞争性磋商响应文件的组成部分之一。

3.9.2 供应商应在首次提交竞争性磋商响应文件之前向采购代理机构缴交竞争性磋商须知前附表要求的磋商保证金。
3.9.3 磋商保证金用于保护本次采购活动免受供应商的行为而引起的风险。

3.9.4磋商保证金可以采用现支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。竞争性磋商须知前附表另有规定的，则从其规定。

3.9.5 未按规定缴交磋商保证金的磋商，将被视为无效响应。

3.9.6未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内原额无息退还。成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内原额无息退还。

3.9.7发生以下情况之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

（2）成交供应商未按竞争性磋商文件规定缴纳代理服务费； 

（3）以他人名义磋商竞争或者以其它方式弄虚作假，骗取成交；

（4）供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件的；

（5）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；或成交供应商在收到成交（发出之日起30日内）通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保。

（6）供应商与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（7）签订同协议书时改变磋商结果的。

（8）竞争性磋商文件规定的其它情形。

3.9.8上述不予退还磋商保证金的情况给采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

4.需要补充的其它内容

需要补充的其它内容：见竞争性磋商须知前附表。

第三章  磋商程序（评审方法）

一、评审办法

本采购项目评审办法根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的有关规定，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的竞争性磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

二、磋商简述

2.1为了维护磋商的严肃性，本次磋商将严格遵守公开、公平、公正、诚实信用的原则，由采购人代表及有关方面专家组成的磋商小组负责；

2.2供应商参加磋商及提交最后报价的前提：磋商响应文件必须实质性满足本竞争性磋商文件的要求，否则磋商小组有权利拒绝没有实质性满足本竞争性磋商文件要求的供应商。

2.3采购代理机构及采购人将在“竞争性磋商公告”中规定的时间和地点组织磋商（如有变化，另行通知）。供应商应委派代表准时参加（每家供应商限2人出席），参加磋商的代表须出示证件表明其身份并签名以证明其出席。

三、磋商小组成员

3.1磋商小组由采购人的代表和有关评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

3.2磋商小组成员应当履行下列义务： 

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责； 

（二）按照竞争性磋商文件规定的评审方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任； 

（三）对评审、磋商过程和结果，以及供应商的商业秘密保密； 

（四）配合采购人答复供应商提出的质疑和有关部门的投诉处理工作。

3.3磋商小组及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与响应性文件不一致的澄清或者说明，本章第4.2.4条规定的情形除外；

（三）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评审资料；

（七）其它不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。

3.4供应商的报价存在下列情况之一的，将按无效响应处理：

（一）供应商提交的是可选择的报价；

（二）供应商未按规定进行报价的或报价超出预算价的；

（三）供应商最后报价的服务内容与竞争性磋商文件中服务内容不一致的。

3.5磋商过程由采购代理机构人员负责记录，并存档备查。 

四、磋商程序

4.1参加磋商的代表须随身携带下列原件供监督人查验：
﹙1﹚法定代表人或者委托代理人是否携带本人身份证和法定代表人授权委托书（委托代理人携带）；

﹙2﹚供应商是否递交磋商保证金从供应商基本账户中转出且已交存的有效凭证；

注：证件不齐备者，按废标处理。
磋商开始前将由采购人的监督人员及供应商代表当众检验竞争性磋商文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封。

4.2竞争性磋商响应文件的初审

4.2.1磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格，竞争性磋商响应文件是否编排有序且符合竞争性磋商文件的要求。

4.2.2磋商小组将审查每份竞争性磋商响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求和条件。本竞争性磋商文件第三部分服务需求说明中带“*”号的要求为实质性要求和条件。磋商小组决定竞争性磋商文件的响应性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.2.3如果竞争性磋商竞争性没有实质上响应本竞争性磋商文件的要求，磋商小组有权对未实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商予以拒绝。

4.2.4 磋商小组将对确定为实质性响应的竞争性磋商响应文件进行进一步的审核，并与认为需要澄清的供应商进行澄清，该要求应当采用书面形式,并由磋商小组专家签字。供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字认可，将作为竞争性磋商响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对竞争性磋商响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组有权拒绝该竞争性磋商响应文件。

4.3由磋商小组成员集中与单一参加磋商供应商分别进行磋商。磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其它参加磋商供应商的技术资料、价格和其它信息。

4.4竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。如果参加磋商供应商试图向磋商小组的人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

4.5磋商结束后，磋商小组要求竞争性磋商响应文件实质性满足本竞争性磋商文件要求的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

4.6由磋商小组采用综合评分法对提交二次报价的供应商的竞争性磋商响应文件进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写竞争性磋商评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐。

4.7采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

五、综合评分法

5.1符合性评审

	供应商名称

评审内容
	1
	2
	3

	竞争性磋商响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格；竞争性磋商响应文件是否编排有序且符合竞争性磋商文件的要求
	
	
	

	竞争性磋商响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求和条件
	
	
	

	竞争性磋商响应文件未附有采购人不能接受条件的
	
	
	


资格审查标准

招标项目名称：日期：年月日
	序号
	评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	

	1
	投标人必须符合《中华人民共和国招标投标法》相关规定，在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产厂家或经销商，营业执照须包含本次采购类似项目的经营范围（如是生产厂家需提供营业执照原件，如是经销商需提供营业执照原件）；
	
	
	
	

	2
	经销商需提供生产厂家授权证明原件
	
	
	
	

	3
	投标人必须提供所投设备的产品检验合格证书原件；
	
	
	
	

	4
	投标人须提供近3年（2018年至今）类似业绩不得少于2个（中标通知书原件或合同原件）。
	
	
	
	

	结论：本表需提供原件审查

通过标注为√，未通过标注为×。
	
	
	
	


5.2评分标准如下： 

	评 分 因 素
	分 值 分 配

	价 格 部 分
	30分

	响 应 文 件 部 分
	70分

	合  计
	100分


供应商最终评审得分=价格部分得分+响应文件详细评审得分。

响应文件部分评审专家打分可保留小数点后1位。响应文件详细评审得分为：磋商小组所有成员评分的算术平均值（计算评分值均保留两位小数）。

（1）价格得分：为价格评审的客观计算得分；

（2）响应文件得分：磋商小组所有成员为其评分的算术平均值；

	评审项目
	分值
	内     容

	价格

部分
	磋商

报价

（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且二次报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商所报价格得分=（磋商基准价格/二次磋商所报价格）×30


	项目分值
	评分方法

	详细评审得分=70分
	企业实力、项目负责人、项目管理人员、管理水平、技术力量8分
	企业实力、项目负责人、项目管理人员、管理水平、技术力量完全满足项目要求得6-8分；基本满足得3-5分；不满足得0-2分。

	
	生产厂家供货的产品企业生产能力

8分
	企业生产能力较强，主要技术参数满足要求，能满足购货方各种需要，主要货物质量证书及设备的产品检验合格证书齐全并均注明了产地及品牌。得6～8分

	
	
	企业生产能力一般，主要技术参数基本能满足购货方各种需要，主要货物质量证书及设备的产品检验合格证书较齐全并大部分注明了产地及品牌得3～5分

	
	
	企业生产能力较弱，不能满足购货方需要，无货物质量证书及设备的产品检验合格证书得0～2分

	
	财务状况及资信情况（6分）
	近三年（2017年-2019年）财务报表显示企业经营情况良好，现金流量充足，无经济纠纷诉讼（报表齐全）。得3～6分

	
	
	近三年（2017年-2019年）财务报表显示企业经营情况亏损，现金流量不足，有经济纠纷诉讼（报表不齐全）。得0～2分

	
	企业经营

业绩

20分
	企业经营同类产品业绩完全符合要求，有供货业绩2个，合同或中标通知书提供全面得基本分5分，每增多1项业绩加3分，最多加15分，满分为20分。

	
	产品质量性能8分
	产品质量、性能满足招标文件要求，产品性价比高，符合国家、行业等相关质检标准，并有投标产品的优势说明及证明材料得6～8分

	
	
	产品质量、性能基本满足招标文件要求，产品性价比一般，基本符合国家、行业等相关质检标准。得3～5分

	
	
	产品质量、性能差，产品性价比差，不符合国家、行业等相关质检标准。得0～2分

	
	售后服务及零配件供应的可靠性

10分
	有优质的售后服务措施和及时可靠的供应方案，在疆内有常驻售后服务场所，并有完善的售后服务网络，质保期维护保养服务承诺可靠。得7～10分

	
	
	有售后服务措施和供应方案，在疆内有常驻售后服务场所，质保期维护保养服务承诺可靠。得3～6分

	
	
	没有完整的售后服务措施和供应方案，在疆内没有常驻售后服务场所。得0～2分

	
	企业的承诺及优惠条件

8分
	有非常满意的承诺和优惠条件。得6～8分

	
	
	有较好的承诺和优惠条件得。3～5分

	
	
	承诺较差、优惠条件一般得。0～2分

	
	标函质量

履约措施

2分
	标函编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；履约措施具体、合理、可行(评委酌情评分）得0～2分


六、授予成交通知书

6.1接受和拒绝任何或所有磋商响应的权力

6.1.1采购代理机构及采购人在授予成交通知书前的任何时候仍保留拒绝任何磋商响应或终止磋商过程的权力，且对受影响的参加磋商供应商不承担任何责任。参加磋商的供应商也不能就此提出任何索赔的要求。

6.2授予成交通知书时变更服务需求的权利

6.2.1采购代理机构及采购人在授予成交通知书时有权对“竞争性磋商响应文件”中的服务要求在适当范围内进行调整。

6.3成交通知书

6.3.1 在磋商有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式通知成交供应商，确认其磋商响应已被接受。

6.3.2 成交通知书将是合同文件的一个组成部分。

七、授 予 合 同

7.1   签订合同

7.1.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订磋商代理合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.2 合同不得转让。合同分包需在竞争性磋商响应文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消成交供应商的成交资格。

7.1.3 竞争性磋商文件要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以网银转账、转账支票（本地使用）、汇票、本票等非现金形式提交。

7.1.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.1.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

7.1.6采购人不保证将合同授予最低报价的供应商。

7.2合同的组成：下列文件均为合同不可分割的组成部分：  

成交通知书；成交供应商的竞争性磋商响应文件；供应商澄清、说明或补正文件；竞争性磋商文件。

7.3采购人更改采购服务范围的权利

7.3.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

7.4 保密

采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其它工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

 有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7.5本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属采购人。

八、质疑和投诉

8.1参加磋商的供应商认为竞争性磋商文件存在歧视性、排他性或者其它违法内容的，或在采购过程中或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或代理机构）提出质疑，采购人（或代理机构）应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其它有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

8.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、采购过程中或成交结果使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.4非书面和实名方式，或无事实依据和相关证据的，不予受理。

九、优惠政策

采购人应当在货物服务磋商磋商活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

十、解释权

构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定。竞争性磋商文件中如有不明确或不一致的，按竞争性磋商公告、竞争性磋商须知、磋商程序、合同条款、竞争性磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释，并以采购人（或采购代理机构）的解释为结论。

采购需求说明

建设清单

	序号
	系统名称
	预算

（万元）
	备注

	1
	老年综合评估系统
	30
	

	2
	防走失报警系统
	20
	

	合计
	50
	


综合评估系统招标技术参数
一、系统技术要求

1.1.总体设计要求

    整体设计方案需具有先进的体系架构，合理的数据模型，成熟的产品和解决方案，要考虑到未来需求的变化。

1.2.架构设计要求

    应用架构的设计关系到对多种系统质量属性的满足，要求应用系统的架构满足以下要求：

1.基于SOA架构模型，B/S或者C/S应用架构。

2.基于组件的设计，用户可以根据需要按角色组合和配置组件。

3.具有抽象的底层数据模型

4.具有事件/消息响应机制

5.具有良好的安全机制完成用户的认证、授权和数据保密。

1.3.技术路线要求

系统软件必须是经过公司技术部门严格测试并有多家用户成功使用的版本。

系统设计严格执行国家有关软件工程的标准，保证系统质量，提供完整、准确、详细的建设文档资料。

系统具备完整的老人评估量表体系，支持一次评估自动生成符合民政部标准和卫健委标准的评估报告。系统提供评估库升级维护工具，以适应将来民政部与卫健委标准的变化，无需升级软件代码即可适配新的标准。
系统支持评估自动生成老人个性化临床护理路径，并自动将每日护理任务推送至护理员手机端；
系统具备完整的、标准化的、规范化的生活照顾类护理操作；
系统具备完整的、标准化的、规范化的专业护理类护理操作；
系统具备完整的、标准化的、规范化的家庭急救类护理操作；
系统具备不低于50种老年人常见疾病和多发疾病完整的、标准化的、规范化的严格的护理操作管理；
系统具备常见症状的护理操作管理；
系统用户界面友好，用户可以按自己的习惯配置界面，但整体风格一致，操作简便，并提供针对界面的联机操作帮助系统。必须设置为鼠标或键盘均可单独操作的方式，以便提高操作速度，减少两者互换带来的不便。

系统必须提供客户端向导式安装与自动升级功能（或支持B/S架构），以减少网络管理员的维护工作量。

系统具有抵御外界环境和人为操作失误的能力；有足够的防护措施，防止非法用户侵入；保证不因操作人员的误操作导致系统的崩溃等。

统一编码规则：系统中不同模块协作时需要使用统一的编码规则。
具有自主研发的智慧养老服务平台产品。
1.4.标准规范要求

为了保证系统的开放性，系统应遵从以下标准：

支持TCP/IP协议、HTTP、HTTPS；

支持XML、Web Service；

二、软件模块要求

	序号
	系统名称
	说明

	1
	智能评估后台管理系统
	满足自动化评估系统的基础配置、人事管理、服务对象档案查询管理等；

	2
	PAD移动端系统
	满足一线评估师、护士执行智能评估及护理任务评价需求。


三、操作系统要求

应用服务器与数据库服务器采用64位Linux操作系统；

PAD端采用Android操作系统；

管理客户端采用Windows操作系统。
四、数据库管理系统要求

1.面向对象的后关系数据库或大型关系数据库；

2.支持主流厂商的硬件及操作系统平台；

3.支持Unix、Linux 、Windows操作系统，支持B/S的体系结构；

4.支持关系模型，支持分布式处理；

5.支持主流的网络协议（TCP/IP、IPX/SPX、NETBIOS及混合协议等）；

6.具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等。

五、软件功能要求

5.1智能评估后台管理系统
满足自动化评估系统的基础配置、人事管理、服务对象档案查询管理等；

5.1.1基础配置

系统配置：配置短信开关、生活服务到期预警天数等参数；
角色配置：配置本系统内的角色，例如院长、护士长、护士等角色，并授予相应的操作权限；
标准字典管理：请假类型字典、急迫程度字典、食物形态字典等；

风险参数设置

5.1.2 人事管理

部门管理：部门的设置与上下级关系管理；
服务人员管理：服务人员的入职新增、授权等；
服务人员档案：查看服务人员的基本信息、培训记录、服务记录等；
消息管理：通知消息的发布与查看
5.2.2 服务对象档案
静态数据：服务对象的基本信息、代理人信息、医保信息等；
动态数据：服务对象的健康档案、医疗记录、离院报告、评估记录详情、照护诊断报告、民政部报告、卫健委报告、预评估报告、风险评估报告等；

实时数据：服务对象的服务记录、健康记录、体证记录与登记、健康指标监测。
5.2 PAD端系统
为评估师提供PAD移动工作站，支持所有养老院内一线业务系统。

5.2.1 入院管理

入住信息登记：登记入院信息。
预评估：对服务对象进行预评估，自动评估出民政部报告和卫健委报告。

风险评估：对服务对象的各类风险进行评估，如噎食风险、摔倒风险、坠床风险等，在评估结果报告中提示出各类风险。

5.2.2 综合评估

对服务对象进行全面评估，自动生成服务对象的护理评估报告，并生成护理服务方案。

5.2.2.1工具性生活活动能力评估

对服务对象的使用电话能力、上街购物能力、烹调食品能力、整理家务能力、洗衣能力、理财能力、服用药物能力进行评估，以确定服务对象的工具性生活活动能力水平。

5.2.2.2日常生活活动能力评估

对服务对象的翻身能力、床椅转移能力、平地步行能力、非步行移动能力、上下楼梯能力、食物摄取能力、刷牙漱口等修饰能力、穿脱衣服能力、身体清洁能力、使用厕所能力进行评估，以确定服务对象的日常生活活动能力水平。

5.2.2.3功能健康评估

对服务对象的人物定向能力、时间定向能力、空间定向能力、记忆力、攻击行为、抑郁症状、强迫行为、活动耐力、休息情况、运动方式、运动能力、骨骼工功能进行评估，以确定服务对象的功能健康水平。

5.2.2.4生理健康评估

采集服务对象的体温、心率、血氧饱和度、体重指数、心律异常情况信息、气促情况信息、疼痛情况信息、免疫状况信息、听觉能力信息、视觉能力信息、排尿控制能力信息、小便总量信息、小便颜色信息、小便气味信息、异常排便情况信息、大便控制能力信息、大便次数、大便外观、大便颜色、营养状态、沟通能力、口腔情况、皮肤和黏膜完整性信息、皮肤颜色信息、空腹血糖、药物反应信息进行评估，评估确定服务对象的生理健康水平。

5.2.2.5精神与社会评估

采集服务对象的自我健康情况接受度、健康信念、工作能力、社会交往能力、兴趣爱好，评估确定服务对象的精神及社会能力水平。

5.2.2.6综合护理问题评估

采集服务对象的管路情况、仪器设备使用情况、自带药物用法、全身常见症状、精神科常见症状、口腔科常见症状、眼科常见症状、耳鼻喉科常见症状、生殖系统常见症状、运动系统常见症状、神经系统常见症状、内分泌系统常见症状、皮肤常见症状、泌尿系统常见症状、消化系统常见症状、循环系统常见症状、呼吸系统常见症状、呼吸系统疾病、循环系统疾病、消化系统疾病、泌尿系统疾病、血液系统疾病、内分泌与代谢疾病、免疫与结缔组织系统疾病、神经系统疾病、传染性疾病、普通外科疾病、周围血管疾病、泌尿外科疾病、骨科疾病、肿瘤疾病、妇科疾病、皮肤科疾病、其他疾病、老奶奶综合征罹患情况，评估确定服务对象的专业护理项目。
5.2.2.7目标评估

根据服务对象诊断结果中的护理目标，进行评估，以确定护理目标是否达成，自动生成目标评估报告，并形成护理服务方案。 

5.2.2.8症状评估

针对服务对象发生的症状，进行单项评估，自动生成症状评估报告，并形成护理服务方案。

5.2.2.9措施评估

根据服务对象诊断结果中的护理措施进行评估，以确定该护理措施是否需要继续执行。

5.2.3护理方案确认

支持对评估生成的护理方案的编辑；

支持在评估生成的护理方案中新增护理项目；

支持从评估生成的护理方案中移除护理项目；

5.2.4评估报告查看

查看评估详情报告；

查看照护诊断报告；

查看卫健委报告；

查看民政部报告。
5.2.5服务对象总览

支持查询查看服务对象的床头卡。

支持服务对象护理方案管理；

支持服务对象症状处理；

支持服务对象急救处理；
支持护嘱服务；

支持医嘱服务；

支持风险处理；
5.2.6护理管理
查看并执行服务对象的护理措施，记录护理过程；
对护理员完成的护理措施进行评价；
查看当天所管辖的服务对象的情况并进行交接班；
对服务对象的护理目标执行情况进行评定。

二.防走失系统技术参数

主要技术参数描述：

定位腕带：

通讯协议:  BLE4.0

发射功率:  ≧-4DB

发射频率:  ≧2.4G

通讯距离:  ≧10m

供电类型:  电池供电（或usb充电等其他方式充电）

续航时间:  ≧90天

工作温度:  -20℃~ +70℃

防护等级:  不低于IP67

湿    度  :5%~95%RH(无凝露)

产品材质:：轻便树脂材料（或塑料等轻便材质）

定位基站：

工作频率: 470M HZ--490M HZ

功    耗    :≦ 3W

供电方式:POE（或电源适配器）

工作温度: -20℃~ +70℃

安装方式:  吸顶安装

尺寸：≦120mm*120mm*50mm

重量：≦200g

防走失系统软件技术部分建设：

	序号
	模块名称
	功能描述
	备注

	1
	电子围栏
	通过无线定位基站，圈定具体的人员活动范围（可分为安全区域和危险区域）。
	

	2
	触发报警
	当佩戴腕带人员通过危险区域时，触发系统报警。
	

	3
	报警记录
	系统将记录报警时间、报警地点、触发报警的人员。形成具体日志，方便后期审计。
	

	4
	工作站
	工作人员通过工作站随时可查询系统日志，同时报警信息会同步在工作站上（报警时间、地点、人员）。
	


硬件列表：

	序号
	名称
	功能描述
	数量

	1
	蓝牙网关
	室内高精度定位，划分安全和非安全区
	6

	2
	高精度定位腕带
	管理人员活动轨迹
	30

	3
	老年人防护系统
	跟踪定位人员，并结合蓝牙网关，对走失人员进行报警，记录位置
	1

	4


	定位服务器
	I3或I5+8G内存

Win2016或WIN10专业版

双网卡
	1

	      5
	数据库
	Oracle 11g或mysql或sql server
	1

	      6
	Poe交换机
	8口poe交换机
	1

	      7
	实施费用
	现场安装调试
	1


第四部分 合同示范文本
采购合同

1.一般规定
1.1 其他词语定义：无
1.2书面形式
1.2.4采购人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：
（1）传真号码：邮政编码：
（2）邮寄地址：/
（3）送达地址：          /             
（4）电子邮箱地址：
供货人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：
（1）传真号码：邮政编码：
（2）邮寄地址：
（3）送达地址：
（4）电子邮箱地址：
1.3合同文件的组成及解释顺序
合同文件的组成及解释顺序：1、合同协议书；2、中标通知书； 3、投标函及附录；4、合同专用条款专用部分； 5、合同条款的通用部分；6、投标报价表： 7、技术响应资料；8、技术标准和要求； 9、投标书及投标方案。
其他合同文件：合同附件
2．采购人义务
2.1其他义务：无
3．供货人义务
3.1其他义务：无
4. 采购项目供货计划
4.1.2供货计划提交时间
5．供货周期
具体供货周期：
6．供货周期延误
6.1非供货人造成的延误
6.1.1其他允许延长供货周期的情况：         /                 
6.1.2提交书面报告的时间：               /               
6.3 供货周期延误的违约处理
6.3.1误期违约金及误期违约金的最高限额： 。
7．包装
7.4其他包装约定
包装物有供货人回收处理。
8．服务
8.4其他约定
8.4.1、设备安装过程中，供货人必须派厂家技术人员现场指导，提供技术服务；设备安装完毕后，供货人必须安排专业技术人员在现场进行调试、培训；
8.4.2采购人根据自主情况委派不少于5人次前往厂家进行设备监造、技术培训，该费用包含在投标报价中。

9.备品备件、易损件/消耗性材料
9.2其他约定
9.2.1采购人从供货人选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
9.2.2在备品备件停止生产的情况下，供货人应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需的备品备件；
9.2.3在备品备件停止生产后，如果采购人要求，供货人应免费向采购人提供备品备件的蓝图、图纸和规格。
10．检验和测试
10.2检验和测试时间和地点
检验和测试时间：项目现场。
10.7其他检验和测试约定：             /          
12．合同价款
12.2合同价款
本供货合同采用的合同价款约定方式为：     （包括供方须承担的设备材料采购、运输、装卸、仓储、就位，检测费，并经甲方验收合格等所有发生的费用，为到货价）
12.3合同价款的调整
（3）其他调整因素及方法：   /    
13．变更
13.1变更
(6) 其他指令要求：          /            
13.4供货人提出的合理化建议
13.4.2约定的比例：        /        
13.5其他要求：          /           
14.变更的计价
14.1变更的计价
(4) 其他要求：                  /             
14.2变更计价的程序
14.2.1供货人提出调整合同价申请及相关证明文件的时间：___/___
采购人针对调整合同价款申请进行确认或提出协商意见的时间：___/____
14.3其他要求  /   
15．支付
15.1预付款
15.1.1  预付款预付额度及支付时间：无。
15.1.2  预付款抵扣起始时间和抵扣方式：无
15.2货款
15.2.1货款的付款周期、条件和金额：              （质保期从相关单位验收合格，并正式投入使用后开始算起，中标单位必须提供增值税发票。）

15.2.2采购人向供货人付款前，供货人应提供等额增值税专用发票，

15.2.3收款账户信息：

账户名称：        

银行账号：        

开户银行：             

开户银行行号：                     

15.2.3货款的支付：
（1）货款支付时限： /    
（2）货款支付方式：转账支票或电汇
15.3质量保证金
15.3.2质量保证金：
（1）质量保证金的额度：合同总价的5%。

（2）质量保证金的支付时间：质保期满后7日内质保金全部无息退还。
（3）质量保证金的支付方式：合同总价中预留。
16．质量保证
16.1正常质量保证期
16.1.1正常质量保证期的期限：                         
16.2质量保证延长期
具体要求：                                   。

16.3 供货人收到通知后进行免费维修或更换有缺陷的货物的时间：24小时内做出响应，48小时至现场解决。
17.违约
17.1采购人违约
17.1.1.4采购人未按合同约定支付相应款项，供货人有权暂停本供应项目或减缓供货的时限：/
17.1.2供货人有权解除合同
（1）采购人未按合同约定支付相应款项，供货人有权解除本供应项目的时限：/
18.索赔
18.1供货人索赔
18.1.2供货人索赔的提出：
（1）供货人向采购人提交索赔报告的时间：违约发生后7日内。
（3）供货人向采购人提交最终索赔报告的时间：违约发生后7日内。
18.1.3供货人索赔的处理：
（1）索赔处理结果答复时间：最长不超过索赔报告后7日内。
18.2.2采购人索赔的提出
（1）采购人向供货人提交索赔报告的时间：违约发生后7日内。
（3）采购人向供货人提交最终索赔报告的时间：违约发生后7日内。
18.2.3采购人索赔的处理：
（1）索赔处理结果答复时间：最长不超过索赔报告后7日内。
18.2.5差额赔偿时间：采购人和供货人双方确认后30日内。
19．保险
19.7 关于保险的其他要求
供货方应向保险公司以采购人为受益人投保发运合同材料价格110%的运输一切险，相关费用包括在合同总价中。
20．保证担保
20.1预付款保证担保
20.1.1采购人向供货人支付预付款时，采购人 / （要求/不要求）供货人同时提交预付款保证担保。
20.2履约保证担保
20.2.1采购人          （要求/不要求）供货人提交履约保证担保，要求供货人提交履约保证担保时，履约保证担保的金额：              
20.2.2履约保证担保有效期的截止时间：                   
20.2.4其他约定：___/   。
20.3货款支付保证担保
20.3.2  货款支付保证担保有效期的截止时间：_  /     。
20.3.4  其他约定：无。
20.4质量保证金保证担保
20.4.1采购人/（要求/不要求）供货人提交质量保证金保证担保，要求供货人提交质量保证金保证担保时，保证金保证担保的期限：/

21.不可抗力
21.6因不可抗力解除合同
21.6.1不可抗力事件发生持续超过时间的具体约定：    /    
22．争议
22.1争议解决方式
本供货合同的争议解决方式约定采用如下第（3）种方式：
（1）向乌鲁木齐市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向      /       仲裁委员会申请仲裁；
（3）向项目所在地人民法院起诉。
28．合同效力及份数
合同正本  2  份采购人和供货人各执1份；
副本 12 份采购人和供货人各执 6 份；
合同以最终双方协定为准。

第五部分 竞争性磋商响应文件格式
新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）老年综合评估系统、防走失报警系统采购项目
竞争性磋商响应文件

供应商：
（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）


年 
月 
日

投标文件目录：

（1）竞磋函（附表1）；

（2）报价单（附表2）；

（3）报价明细表（应明确列出主要材料的名称、规格型号、数量、单价、合价、产地品牌及主要技术指标等）（附表3）；

（4）法定代表人身份证明书（须加盖公章）（附表4）；

（5）法人授权委托书及身份证复印件（须加盖公章及法人章）（附表5）；

（6）磋商保证金汇款凭证；

（7）营业执照复印件并加盖公章；

（8）企业简介（详附表6）；

（9）近三年（2017年至今）财务报表；

（10）采购负责人简历及项目管理人员基本情况（详附表7、8）；

（11）企业经营业绩（供应商须提供近3年（2018年至今）类似业绩不得少于2个（中标通知书或合同）（详附表9）；

（12）合同条款偏离表（附表10）；

（13）技术规格偏离表（详附表11）；

（14）投标产品的优势说明及证明材料（详附表12）（格式自拟）；

（15）供应商须提供设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（须加盖公章）；

（16）售后服务的保障及供应措施（详附表13）（格式自拟）；

（17）投标方认为有必要提供的其它资料。

注：为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容。
附表1：

1. 竞磋函
新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）：

根据贵方为              项目采购的              磋商文件,签字代表            （全名、职务），经正式授权并代表供应商（供应商名称），宣布同意如下条款：

我方（供应商）提供和交付的设备（含运杂费）投标总价为

               元（人民币）。
我方（供应商）将承诺供货期为：                日历日内交货，货物质保期为：                年。

我方（供应商）将承诺质量等级为：                。

确认下述条款：

1. 我方（供应商）已详细阅读了全部招标文件,包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

2. 我方（供应商）同意按招标文件中的规定，此项投标自投标之日起有效期为90个工作日。

3. 如果在上述投标文件有效期内，我方（供应商）撤回投标，我方（供应商）同意招标中心没收投标保证金。

4.我方（供应商）同意提供按照招标人要求的与本次投标有关的一切资料。

5. 我方（供应商）完全理解招标中心不一定要接受最低价投标或收到的任何投标。

6. 如中标,我方（供应商）将按合同条款履行合同责任和义务。

五、需要说明的事项：

投 标 人：（盖章）                  

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）  

                    年   月   日
附表2：

2.磋 商 总 报 价 单

	工程名称
	

	投标

报价
	单项报价
	大写：                             （人民币）

￥：                                （元）

	
	其它费用
	大写：                             （人民币）

￥：                                （元）

	
	投标总报价
	大写：                             （人民币）

￥：                                （元）

	投标总报价说明:报价含一切费用（包括供方须承担的设备材料采购、运输、装卸、仓储、就位、税费、检测费，并经甲方验收合格等所有发生的费用，为到货价）。


投 标 人：（盖章）                  

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

                   年   月   日

附表3：

投标报价明细表

项目名称：

	序号
	项目名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	产地
	品牌
	备注

	1
	老年综合评估系统
	详见采购需求说明
	个
	1
	
	
	
	
	

	2
	防走失报警系统
	详见采购需求说明
	个
	1
	
	
	
	
	

	报价合计：报价含一切费用（包括供方须承担的设备材料采购、运输、装卸、仓储、就位、税费、检测费，并经甲方验收合格等所有发生的费用，为到货价）。
	（元）


投 标 人：（盖章）                  
法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）                                                             年   月   日

附表4：

4.法定代表人身份证明书

申请人名称：                           
单位性质：                             
成立时间：      年    月    日

经营期限：                           
姓名：            性别：     年龄：   职务：               
系                           （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：                           （盖单位章）

     年     月     日
附表5：
5.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                         （供应商名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 招标项目的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：             
单  位：              部门：             职务：             
代理人无转委权。特此委托。

投 标 人：（盖章）                  

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

                    年   月   日

   6、磋商保证金汇款凭证；

7、需提供营业执照复印件并加盖公章；

附表6：

8.企业简介

	申请人名
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	职务
	
	电话
	

	采购负责人
	姓名
	
	职务
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技工
	

	账号
	
	
	其它
	

	经营范围
	

	制造企业设备配备情况（体现企业生产制造机加工能力）
	


9、近三年（2017年至今）财务报表

近 3年每年的财务情况
	1．基 本 数 据

	资 金
	注册资金
	

	
	实有资金
	

	总资产
	

	流动资产
	

	总负债
	

	流动负债
	

	平均年完成的总投资额（近    年）
	

	2．年度营业额（近   年）

	年度（近    年）
	营业额（万元）

	年度
	

	年度
	

	年度
	

	……
	

	年平均值
	


注：附2017年至2019年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

投 标 人：（盖章）                  

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

附表7：

10、拟投入本项目采购负责人简历表
	姓  名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职  称
	
	职 务
	
	学 历
	

	毕业

学校
	年毕业于            学校        专业

	参加工作时间
	
	担任采购负责人年限
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	必须提供发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


采购负责人需附专业证书及身份证复印件，类似业绩须附合同协议书或中标通知书复印件。
附表8：
项目管理人员配备情况

	岗  位
	职 务
	姓 名
	职 称
	类似项目经验情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（需附身份证复印件）

附表9：

11.企业经营业绩（类似项目业绩表）

	序号
	项 目 名 称
	产 品 名 称
	数量
	交货时间 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


须附合同协议书或中标通知书复印件

投 标 人：（盖章）                  

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

                    年   月   日

附表10：

12、合同条款偏离表

项目名称：

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	备   注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投 标 人：（盖章）                  

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

  年   月   日

附表11：
13.技术规格偏离表

项目名称：

	序号
	产品名称
	招标规格
	投标规格
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投 标 人：（盖章）                  

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

年   月   日

附表12：

14.投标产品的优势说明及证明材料

（格式自拟）
15、供应商须提供设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺函

此项内容格式由供应商自拟

  投 标 人：（盖章）                  

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

附表13：

16、售后服务的保障及供应措施

此项内容格式由供应商自拟

  投 标 人：（盖章）                  

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

                    年   月   日

17、投标方认为有必要提供的其它资料

格式自拟。

附件1：竞争性磋商二次报价单
（本表仅需打印盖章后单独随身携带，作为二次报价函使用）
竞争性磋商二次报价单

采购编号：               

致：                 

根据磋商会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对  新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院） 所需的  新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）老年综合评估系统、防走失报警系统采购项目做出的最终报价如下：

最终报价为：                         元  

大写：                             
相关补充说明（如有）：

供应商名称：                  
法定代表人或其委托代理人（签字）：                  
法定代表人或其委托代理人联系电话：                  
日期：                  



法定代表人身份证复印件


（背面）





























法定代表人身份证复印件


（正面）
































代理人身份证复印件


（背面）
































代理人身份证复印件


（正面）






























