## Sheet1
评分表
序号 | 评分项 | 分值 | 评标标准
1 | 报价分 | 30 | 满足文件要求且最低价格为基准价，其价格分为满分,其他供应商的价格分按公式计算:报价得分=（基准价/报价）×价格权值×100【说明：对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。】
2 | 履约 能力 | 3 | 供应商近三年财务状况良好，得0-3分。（提供经会计师事务所审计的财务报表复印件并加盖供应商公章为准）。
|  | 5 | 开评标现场出具的信用报告所评定信用等级评分： 1、信用等级为AAA，得5分；2、信用等级为AA，得4.5分； 3、信用等级为A，得4分； 4、信用等级为BBB，得3.5分； 5、信用等级为BB，得3分； 6、信用等级为B，得2.5分； 7、信用等级为CCC，得2分；8、信用等级为CC，得1.5分； 9、信用等级为C，得1分； 10、信用等级为D，取消其投标资格； 11、未提供信用报告的，此项不得分。
|  | 4 | 供应商提供近三年（自2018年至今）内具有同类项目业绩（附相关证明材料并加盖公章），根据同类项目金额情况给予1-4分，无证明材料得0分。
|  | 6 | 具备ISO9001质量认证体系证书得2分，具备CMMI认证证书得2分，具备中国电子技术标准化研究院出具的关于云主机核云存储IaaS服务的云评测证书得2分，上限6分。
3 | 技术指标及服务方案 | 5 | 有完备的网络链路接入能力，能够提供数据中心链路管道的独立物理双路由保障，满足得5分，不满足不得分。
|  | 8 | 云标准化自建机房，根据机房距离情况得分，机房位置在克拉玛依市内得8分，机房位置在新疆省内克拉玛依市以外区域得4分，机房位置在新疆省外得1分，不具备自有云标准化机房的不得分。
|  | 4 | 机房采用两路不同变压器的一类市电供电，变压器采用2N冗余。配有发电机组、油库，保证8小时以上持续电力供给。机柜主设备均采用2N或3N架构UPS保护，电力系统可用性达到99.99%以上，满足得4分，不满足不得分。
|  | 3 | 在公有云平台关键技术研发及规模应用方面有重大贡献，获得中国通信学会认证的奖项，根据奖项级别（国家级、省级、地市级）及数量得0-3分，未提供的不得分。
|  | 5 | 投标人根据本项目特点，设定科学合理的管理机构及岗位，机构人员构成合理，岗位齐全，职责分工明确，较优者得3-5分，一般者得1-2分，没有不得分。
|  | 4 | 有完善的应急预案，能够应对突发公共事件，有科学、有效、反应迅速的应急工作机制，保证计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全。得0-4分。
|  | 4 | 投标人根据对项目的前期调研和对项目需求的理解程度，提供项目前期调研及项目需求的调研论证说明，符合率高者得3-4分，一般者得1-2分，未调研不得分。
|  | 3 | 拟定的服务工作方案详细，可操作性强、管理制度及操作规程符合现场实际情况，较优者得3分，一般者得1-2分。
|  | 2 | 投标人可按照自身实际经验对本项目相关工作提出合理化建议，每提出一条具有可行性的合理化建议得0.5分，最高得2分。
|  | 4 | 能够快速部署，10个工作日内交付使用，并支持扩展，及时满足用户业务部署需求及上线速度,根据承诺交付时间得分，最高得4分。
|  | 5 | 满足项目售后服务要求，可提供7*24小时的售后电话、网站技术支持服务及7*24小时技术支撑，可提供重大活动专属保障服务，根据服务支撑情况及承诺维护响应时长、故障处理时长等维度综合评审，给予0-5分。
|  | 3 | 在运行维护业务领域 具备ITSS认证证书的得3分，不具备的不得分。
4 | 标书编制质量 | 2 | 投标单位根据招标书条款和要求认真组织编写投标书及相关工作,投标书质量高得(1-2分)。
100