项目编号：YCCJ-20230603
叶城县残疾人联合会2023年困难

重度残疾人家庭无障碍改造项目
竞争性磋商文件(A包-城镇）
第一册
采购单位：叶城县残疾人联合会
采购代理机构：叶城城建项目管理有限公司
发出日期：2023年6月5日
目录

7一
总则


71.采购人、采购代理机构及投标人


82.资金来源


83.投标费用


94.适用法律


9二
竞争性磋商文件


95.竞争性磋商文件构成


106.竞争性磋商文件的澄清与修改


107.投标截止时间的顺延


10三
投标文件的编制


108.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


119.投标文件构成


1110.证明投标标的的合格性和符合竞争性磋商文件规定的投标文件


1111.投标报价


1212.投标保证金


1313.投标有效期


1314.投标文件的签署及规定


14四
投标文件的递交


1415. 投标文件的密封和标记


1416.投标截止


1417.投标文件的接收、修改与撤回


15五
开标及评标


1518.开标


1519.组建磋商小组


1620.投标文件的符合性审查与澄清


1721.投标偏离


1722.投标无效


1824.废标


1925.保密原则


1926.中标候选人的确定原则及标准


1927.确定中标候选人和中标人


1928.采购任务取消


2029.中标通知书和招标结果通知书


2030.签订合同


2031.履约保证金


2132.中标服务费


2133.政府采购信用担保


2134.廉洁自律规定


2135.人员回避


2136.质疑与接收


2237.质疑的提出


26第2章
 投标文件格式


26第一部分
开标一览表及资格证明文件


32第二部分
商务及技术文件


331
投标书（投标文件格式三）


352投标担保函（投标文件格式四）


373
投标分项报价表（投标文件格式五）


624、技术规格偏离表（投标文件格式六）


635
商务条款偏离表（投标文件格式七）


646
技术方案


657
中小企业声明函（货物）


668
制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式九）


679
投标人关联单位的说明


6710
投标文件还应包括投标人须知第10条的所有投标文件


69第3章投标邀请


73第4章 投标人须知资料表


77第5章
 货物说明一览表


77采购清单见附件


107第6章
评标方法和标准


113初步评审-资格性审查表


114初步评审—符合性审查表


118第七章
政府采购合同


1191.1 合同组成部分


1191.2 货物


1191.3 价款


1191.4 付款方式和发票开具方式


1191.5 货物交付期限、地点和方式


1201.6 违约责任


1211.7 合同争议的解决


1211.8 合同生效


1212.1 定义


1222.2 技术规范


1222.3 知识产权


1222.4 包装和装运


1222.5 履约检查和问题反馈


1232.6 结算方式和付款条件


1232.7 技术资料和保密义务


1232.8 质量保证


1232.9 货物的风险负担


1232.10 延迟交货


1232.11 合同变更


1242.12 合同转让和分包


1242.13 不可抗力


1242.14 税费


1242.15 乙方破产


1242.16 合同中止、终止

 
1242.17 检验和验收


1252.18 通知和送达


1252.19 计量单位


1252.20 合同使用的文字和适用的法律


1252.21 履约保证金


1252.22 合同份数




一
总则
1.采购人、采购代理机构及投标人

采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标单位。

1.3.2
具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标单位条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3
以采购代理机构认可的方式获得了本项目的竞争性磋商文件。

1.3.4
符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5
若投标人须知资料表中写明，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。
1.4
如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1
两个以上投标单位可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2
联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3
采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4
联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5
大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6
联合体中有同类资质的投标单位按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标单位确定资质等级。

1.4.7
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标单位另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8
对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6

为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7

投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1

本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2
项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3

投标人报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二
竞争性磋商文件
5.竞争性磋商文件构成

5.1
竞争性磋商文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

投标人须知

投标文件格式

第二册

投标邀请

投标人须知资料表

服务需求

评标方法和标准

货物说明一览表

评标方法和标准

第三册

政府采购合同

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3

投标人应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性投标，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.竞争性磋商文件的澄清与修改
6.1

为了保证对竞争性磋商文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2

采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对竞争性磋商文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改竞争性磋商文件，澄清或修改内容作为竞争性磋商文件的组成部分。

6.3

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对竞争性磋商文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三
投标文件的编制
8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1

项目有分包的，投标人可对竞争性磋商文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2
投标人应当对所投分包竞争性磋商文件中“服务需求”所列的所有服务/货物内容进行投标，如仅投标分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3 无论竞争性磋商文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4

除竞争性磋商文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1

投标人应完整地按竞争性磋商文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。
9.2

上述文件应按照竞争性磋商文件规定的格式填写、签署和盖章（电子签章或公章）。

10.证明投标标的的合格性和符合竞争性磋商文件规定的投标文件

10.1
投标单位应提交证明文件，证明其投标内容符合竞争性磋商文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
服务/货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
服务/货物从买方开始使用至竞争性磋商文件规定的保质期内正常、连续地使用所必需的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照竞争性磋商文件技术规格，逐条说明所提供服务/货物及伴随的工程和服务/货物已对竞争性磋商文件的技术规格做出了实质性的投标，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标单位应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标单位在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2

投标人应在投标分项报价表上标明分项服务/货物的价格（如适用）和总价。

11.3
采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4
投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购保函。

12.4

投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1
采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.5
联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
投标保证金的退还

12.6.1
中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2
未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3
政府采购投标担保函不予退回。
12.7
因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定
14.1
应按照竞争性磋商文件规定的格式填写、签署和盖章（电子签章或公章）。
四
投标文件的递交

投标文件的密封和标记

15.1
供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

15.2
使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目投标人须知表。

15.3
为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件上传至政采云系统。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后将无法上传投标文件。
17.2
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，在政采云系统自行操作。

17.3
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件作任何修改。

17.4
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五
开标及评标

18.开标

18.1
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间在政采云不见面开标大厅组织公开开标并邀请所有投标人代表在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。参与开标的供应商不足3家的，不得进行开标。

18.3
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场在线提出询问或者回避申请。

19.组建磋商小组

19.1
磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由3人以上单数组成。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

19.2

不良信用记录指：在“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的），以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。在本竞争性磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

20.投标文件的符合性审查与澄清
20.1
符合性审查是指依据竞争性磋商文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对竞争性磋商文件的投标程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出投标 。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1
在评标期间，磋商小组将以在线电子数据方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在磋商小组规定的时间内以在线电子数据方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2
投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4
投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

21.投标偏离

磋商小组不接受投标文件中构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1
在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份投标文件是否实质上投标了竞争性磋商文件的要求。实质上的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上投标的投标。磋商小组决定投标的投标响应性只根据竞争性磋商文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在竞争性磋商文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按竞争性磋商文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

未满足竞争性磋商文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于竞争性磋商文件规定的其他投标无效情形；

磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2
评标严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见竞争性磋商文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%-20%后参与评审。具体办法详见竞争性磋商文件第6章。若项目专门面向中小企企业，《中小企业证明函》未填写或为大型企业，其投标均会被拒绝。
24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标单位或者对竞争性磋商文件作实质性投标的投标单位不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上投标竞争性磋商文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见竞争性磋商文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见竞争性磋商文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人


磋商小组将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2
中标通知书是合同的组成部分；

29.3
招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应在中标公示发出当日缴纳招标代理服务费并领取成交通知书；中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2
竞争性磋商文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3
中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4
当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3
如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1
本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2

如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1
投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本竞争性磋商文件的规定。

33.2.2
中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3
投标人可采用新疆政采云系统保函。
34.廉洁自律规定

34.1
采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标单位恶意串通操纵政府采购活动。

34.2
采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标单位组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标单位报销应当由个人承担的费用。

34.3
为强化采购代理机构内部监督机制，投标单位可按投标人须知资料表中的监督电话，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标单位有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1
投标人认为竞争性磋商文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2
质疑投标单位应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标单位将依法承担不利后果。

36.3
采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见投标人须知资料表。
37.质疑的提出

37.1
本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标单位对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

37.2

投标单位认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。投标单位应知其权益受到损害之日，是指：

37.2.1
对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

37.2.2
对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

37.2.3
对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

37.3

对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的潜在供应商。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

37.4
对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的潜在供应商。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

37.5
提出质疑应当符合下列条件：

37.5.1
质疑主体应当符合有关规定；

37.5.2
在质疑法定期限内提出；

37.5.3
属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

37.5.4
政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.6
提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑
函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.7
质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明
力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.8
质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

37.8.1
提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

37.8.2
质疑项目的名称、编号；

37.8.3
质疑事项；

37.8.4
事实依据和证明材料；

37.8.5
法律依据；

37.8.6
提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.9
质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载
明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.10
质疑的审查和受理。采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，

对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.11
对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

37.11.1
质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

37.11.2
质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

37.11.3
超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

37.11.4
对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

37.11.5
质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

37.11.6
质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

38.质疑的处理和答复

采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

38.1
对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

38.2

对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.3

质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.4

质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.5

质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.6
采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

38.7
质疑答复应当包括下列内容：

38.7.1
质疑人的姓名或者名称；

38.7.2
收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

38.7.3
质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

38.7.4
告知质疑投标单位依法投诉的权利；

38.7.5
质疑答复人名称；

38.7.6
答复质疑的日期。

第2章

投标文件格式
第一部分
开标一览表及资格证明文件

开标一览表（见投标文件格式一）;

具有有效营业执照的国内独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；
投标人须具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产企业许可证。
法定代表人资格证明书及授权书复印件、被授权人身份证复印件；(法人投标需提供法人身份证复印件及法定代表人资格证明书)；

提供本单位依法缴纳近三个月的社会保险缴费凭证（单位社会保险缴费凭证），被授权委托人在本单位缴纳近3个月的社会保险证明；

财务状况报告：2022年度审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明）

提供具有依法缴纳近三个月的税收良好记录证明（完税证明）；

投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；

投标保证金收据复印件及打款凭证；
1
开标一览表（投标文件格式一）
开标一览表

项目名称：

招标编号：





报价单位：人民币万元
	项目名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


注：本项目需对困难重度残疾人家庭无障碍改造，根据自治区残联文件精神要求，每户配置3500元左右助残产品。因每户残疾人家庭残疾类别和需求不同，所以本项目采购产品均按单件（个）报价之和为总报价，进行价格评比打分。实际供货过程中，严格控制在采购预算内，根据实际情况采购每种产品的数量。
投标人名称（公章）：


法定代表人或其委托代理人(签字):

2.具有有效营业执照的国内独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；
（1）、提供有效的营业执照扫描件，扫描件上应加盖本单位章。

（2）、投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

（3）、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.投标人须具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产企业许可证。

4.法定代表人资格证明书及授权书、被授权人身份证扫描件；(法人投标需提供法人身份证扫描件及法定代表人资格证明书)；
（一）法定代表人身份证明




同志，现任我单位


职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：



单位










附：代表人性别：



年龄：





身份证号码：










联系电话：





营业执照号码：





经济性质：






说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

(为避免废标，请投标单位务必提供本附件)

[image: image1.png]JELIR e B g A7 = BIEag ) — AR =





投标人（公章）：








法定代表人（签字/签章）：







日期：





法定代表人授权书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)


本授权书声明：注册于




的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权


（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就


（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于
年

月

日签字生效,特此声明。


投标人（公章）：


法定代表人(签/章)：


委托代理人（签字）：

日期：

5.提供本单位依法缴纳近三个月的社会保险缴费凭证（单位社会保险缴费凭证），被授权委托人在本单位缴纳近3个月的社会保险证明；

6.财务状况报告：2022审计的财务报告（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） 

7.提供具有依法缴纳近三个月的税收良好记录证明（完税证明）；

8.投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；

9.投标保证金收据复印件及打款凭证；

第二部分
商务及技术文件
1、投标书（投标文件格式三）

2、政府采购投标担保函（投标文件格式四）

3、投标分项报价表（投标文件格式五）

4、商务条款偏离表（投标文件格式六）

5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

5-1《中小企业声明函》（投标文件格式七）

5-2《制造商投标人企业类型声明函》（投标文件格式八）

6、投标人关联单位的说明（格式自拟）

7、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

1
投标书（投标文件格式三）

致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交本项目投标文件，并以

形式出具的金额为人民币

元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务/获取的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为（用文字和数字表示）占投标总价

%。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起

个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间
（存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部竞争性磋商文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守竞争性磋商文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按竞争性磋商文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：
传真：







电话：
电子函件：






法定代表人或其委托代理人(签/章）：






投标人名称（全称）：






投标人开户银行（全称）：






投标人银行账号：






日期：






2  投标担保函（投标文件格式四）

政府采购投标担保函（电汇保证金的可不填写）





（采购人或采购代理机构）：

鉴于


（以下简称“投标人”）拟参加编号为


的



项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目竞争性磋商文件，投标单位参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标单位的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．竞争性磋商文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币

元（大写

），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起

个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在


个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对竞争性磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为


法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。（后附保函扫描件加盖公章）
保证人：（公章）



年

月

日

3
投标分项报价表（投标文件格式五）

项目名称:








招标编号:







	序

号
	货物名称
	型号/规格
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	电源保护插套
	1.双重锁扣结构老人和宝宝不易打开，移动开关+隐形提拉环、双重防护。                                                                 2.V0级阻燃长久安全防护，遇火膨胀发泡、形成耐烧隔热层、离开明火立即熄火、不掉黑渣。                                                                  3.纯色设计降低吸引力，放弃明艳色彩、与插座相近色降低吸引力、默默守护。                                                             4.广泛适配多种类型插座，匹配国内多重标准插座的插孔、两孔与三孔间距≥1.5CM可以并排使用。                                                          

5.加厚材质，坚韧耐用、不易变形断裂、使用寿命更长。                                                                            6.环保ABS阻燃材料，可再生环保材料、耐热抗老化、无毒无异味绝缘性好、安全性高。                                                        7.使用方法:按钮管壁状态、旋转180°解锁、掀开拉环拔出保护盖。                                                                        8.产品规格:2.0-2.5CM×30-3.5CM（允许偏差0.2cm）。
	/
	1
	
	
	
	

	2
	GPBS定位呼叫手环
	1.颜色：黑色                                      
2.屏幕和操作：≥1.4寸，实体按键操作
3.屏幕分辨率： ≥240*240px像素   
4.摄像头≥30W像素，支持视频通话
5.网络：支持4g联通,移动，电信，支持WIFI功能
6.SIM卡：小卡 
7.表带：PP塑胶材质
8.可低电量报警；采用磁吸充电，配磁吸充电器
9.定位：GPS定位+基站定位+WIFI定位三重定位方式
10.支持历史轨迹查询、轨迹回放，语音监护，一键求救
11.电子围栏，出区域及时告警提示
★12.双向通话：使用者之间可相互通话，可设置≥10个紧急求救电话；可设置≥10个亲情号码
13.健康功能：实时监测使用者心率血压状况及计步和睡眠状况
14.其他功能：录音，闹钟，记步器，睡眠监测，天气，吃药提醒，手表自动更新时间等
15.配备附件：磁吸充电器，说明书，独立包装盒
	/
	1
	
	
	
	

	3
	电子声光盲杖
	一、产品组成：
手柄、杖体、杖头、声光报警器 
二、性能参数:
1.手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，声光报警器可以帮助盲人求助
2.杖头采取适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，易更换
三、规格：
1.整杖长度：≥132cm
2.折叠后长度：≤35cm
四、材质：
1.杖身采用铝合金
2.杖身均贴有反光膜，发光色不低于四级反光膜亮度
3.手柄握把采用EVA材质，无毒、无害、抗菌、防滑、绝缘
4.杖头采用尼龙加纤维，耐磨、绝缘
五、使用说明：
1.旋开铝合金锥体发音筒（连同红色警灯罩一起旋开），装入5号电池两节，注意勿将极性装反（正极向上）；
2.需要鸣示、灯示时，可按下按扭开关，音乐和闪光同时作用，再按一次即同时关闭；
3.盲人夜间行走，和车辆相遇时，除警灯发光外，杆身反光膜还会自动发光，警示车辆主动避让。
六、包装：配有独立布料收纳袋
	/
	1
	
	
	
	

	4
	
	组件：发射器、接收器
一、产品功能介绍：
1.材质：ABS，环保，抗冲击，耐久性好；
2.选用双音和弦门铃声；
3.选用超高亮LED提醒
★4.提示有LED闪光、音乐、闪光+音乐和关闭四档,用户可根据自己需要自行调节；
5.无线传输距离：室外可视空间距离≥100m，产品待机功耗≤0.08W；
6.自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；
7.选配：备有直流低电压（5V）输出插口，可供振动盘工作，免去振动盘无电不工作之困扰；
8.具有远距离无线声光报警提示功能，操作简单，有客来访按下发射器按钮，有音乐和闪光提示，适合聋人、老人使用；
9.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。
二、产品技术参数：
1.接收器
材质：ABS
功能：闪光、音乐
电源：AC 220V 50Hz
功率：2W
2.发射器
材质：ABS
电源：DC 12V（23A电池）
使用环境温度：-5℃~45℃
	/
	1
	
	
	
	

	5
	无障碍报警闪光水壶
	组件：保温防烫水壶、闪光语音接收器
一、产品功能介绍：
1.产品材质：ABS外壳，环保，抗冲击，耐久性好；
2.通电时有语音播报欢迎语，并语音播报当前模式档位；
3.闪光提示：采用超高亮LED炫彩灯循环闪烁；
4.音乐提示：可自由选择音乐，可选择语音：您好！水开了！（或相关意思语音）
★5.音量调节：具有音量最大、音量适中、音量最小、静音四个音量可调功能，音量选择具有语音播报功能
★6.模式选择：模式响铃、模式闪光、响铃加闪光；使用说明长语音播报；可通过选择开关进行手动调节，模式选择具有语音播报功能；
★7.具有小夜灯功能；
8.自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；
9.具有远距离无线感应，声光报警提示功能，操作简单，水烧开有语音和闪光提示，适合聋人、盲人、老年人使用；
★10.功能特点：容量≥1.8L，双层防烫，自动断电保温，加热、保温双色可视灯，内胆采用无缝一体成型；
11.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。
二、产品技术参数：
1.保温防烫水壶
材质：内胆304不锈钢、外壳PP材质
容量：≥1.8L
功能：防烫、保温
电源：AC 220V 50Hz
功率：1800W
2.闪光语音接收器
材质：ABS
功能：闪光、语音
★电源：110-260V（宽电压）
	/
	1
	
	
	
	

	6
	触摸式盲表
	1.外观尺寸：总长20-26CM、直径30-38MM
2.材质：合金表壳（无镍），不锈钢表带；
3.国际标准触摸点，特做表针，凸字盲点表面；
4.播报清晰；
5.大声音语音报时，闹钟功能，播报年月日星期；
6.玻璃盖子（防水与灰尘沾入）；
7.整点报时。


	/
	1
	
	
	
	

	7
	站立架(儿童、成人)
	品采用不锈钢材质，腋下内宽：20cm-45cm，左右轮距：70cm，侧轮轮距：74cm-100cm，整车高度：93cm-108cm，前后轮距：70cm，轮直径：10cm（允许偏差3cm）
	/
	1
	
	
	
	

	8
	马桶助力器
	全面升级、四夹片紧固、9孔位调节，扶手架高度可调节，9孔调节360°旋转适合各种马桶，单手起身不侧翻，大吸盘免打孔，承重力400近以上，颗粒防滑扶手，大吸盘脚垫真空吸防止侧滑。


	/
	1
	
	
	
	

	9
	移动马桶
	车胎材质防滑橡胶，底部全覆盖，稳固增强摩擦力，双盖静音缓降夜晚如厕不发声音不惊扰家人，稳稳承重，提手设计想搬哪就搬哪移动方便，测挂纸巾盒随时随地取纸，让如厕更简单内桶套上垃圾袋随用随扔面清洗。
	/
	1
	
	
	
	

	10
	马桶增高器
	1.三挡高度调节，6cm、10cm、14cm三挡高度调节，适合不同身高。2.适合人群：残障人士、腰背疼痛、骨折术后、老年人。3.扶手可随队拆卸上翻、牢固稳当。4.加厚材质承重强。5.螺丝固定安全牢固、单手起身翻侧翻。
	/
	1
	
	
	
	

	11
	马桶
	1.盖板PP材质，可拆卸；
2.冲水方式：三孔超漩虹吸式；
3冲水量（3/6L）；
4.重量：40-50KG；
5一体成型，超高温烧制，智洁釉面；                                                                     6.优质水件，经久耐用，水封≥50cm；
7.原有坐便器拆除、粉平、防水、更换新坐便器。
	/
	1
	
	
	
	

	12
	轮椅
	车宽：60-66cm；坐宽：40-45cm；车高：80-88 cm；前轮：实心，7.5 英寸；后轮：24 英寸；承重：≥100 公斤；材质：高强度铝合
金。
	/
	1
	
	
	
	

	13
	防自残手套
	1、手套布身柔软，色泽柔和，透气性好  
2、绑带材料加粗加厚，方便拆洗，不打结    
3、具有质地轻薄，手感柔软，防水性好，耐用性好等优势 
4、防止手掌、手指抓、挠、扣避免拔输液管
	/
	1
	
	
	
	

	14
	防自残束薄带
	1、透气性好，舒适贴合腕部，加长自由固定，方便使用，结实耐用。
	/
	1
	
	
	
	

	15
	助行器(大小号）
	1.应符合国家标准GB/T 14728.2—2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分：轮式助行架》要求；
2.材质：铝合金主架，管直径≥22mm, 壁厚≥1.2mm,表面采用烤漆或阳极氧化处理；                                                                                     3.主架可拆卸，折叠；                                                                    
4.高度可多档调节，适用1.5m-1.85m高度人群，配防滑、耐用支脚垫；
5.扶手材质：TPR塑料软握，透气性好，耐用，便于清洗；
6.净重：≤3kg，承重≥100kg。
	/
	1
	
	
	
	

	16
	反光贴
	斜纹反光贴，强背胶、高反光、耐用，PVC材质。有韧性、可弯曲。
	/
	1
	
	
	
	

	17
	充电式夜间灯
	电池容量：500MAH
安装方式：磁吸安装+3M胶纸
充电方式：≥500毫安USB充电
灯源：≥3颗LED灯珠
明亮环境下，感应灯自动休眠节省电量；黑暗环境下，感应灯启动感应状态人来即亮。
	/
	1
	
	
	
	

	18
	防滑垫
	1材质：PVC；
2规格: 60-68×30-36cm
3吸壁劲强，下部特殊设计几百个小吸盘，能吸住任何光滑的地面，防止滑倒。
	/
	1
	
	
	
	

	19
	升降衣柜
	1.充分利用高柜空间、拿取衣服不再难。2.花形手柄防滑更省力。3.高档环保ABS材质握柄。4.平缓回位静音不碰碰，液压缓冲回位无跳跃防止衣服掉落。5.宽度可调适应多种柜体宽度，可调节伸缩挂衣横杆。6.承重稳定。
	/
	1
	
	
	
	

	20
	厨房用品
	生活助食十件套（包含：防洒碗、杯架、圆柄牙刷、筷子、圆柄勺、弯柄勺、圆柄叉、弯柄叉、洗头梳）
	/
	1
	
	
	
	

	21
	语言震动闹钟
	组件：闹钟、振动盘
一、产品功能介绍：
1.材质：ABS，环保，抗冲击，耐久性好；
2.选用双音和弦铃声；
3.三组闹铃设置；
★4.提示有振动、音乐、振动+音乐和关闭四档，用户可根据自己需要自行调节；
★5.备有直流低电压（5V）输出插口，供振动盘工作，免去振动盘无电不工作之困扰；
★6.内置锂电池，以防突然断电导致的时间不准确等情况；
7.大屏幕LED数字显示时间，夜晚更清晰；
★8.后面板有开关功能，防止误碰；
9.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。
二、产品技术参数：
1.闹钟
材质：ABS
功能：振动、音乐
电源：AC 220V 50Hz
2.振动盘
材质：ABS
功能：振动
★电源：闹钟钟体供电，有线连接
	/
	1
	
	
	
	

	22
	眼睛助视器
	此款电视眼镜造型新颖，现代感。适合视力范围0——300度内远视人群观看电视，具有放大电视图像、拉近电视图像距离的功能，且图像清晰自然不失真，眼睛不易疲劳。
【调节】
电视眼镜的光学特点已计算用于3米距离。提供0—— +3屈光度的屈光调节（是校正不良视力的选择）。它可以分别为每只眼睛进行调节。您也可以利用屈光度调节使眼镜适应除3米以外的其他距离。将您自己置于离电视所期望的距离并带上您的电视眼镜。
为更好的适 ，电视眼镜的两个镜脚允许自行调节：请闭上左眼，然后转动滚轮，直到您右眼所见的电视图像处于明显对焦状态。对另一只眼睛进行同样的操作。
【保养说明】
请勿在超声波清洗器中清洗电视眼镜！
【产品参数】
品名：看电视眼镜
材质：高密度ABS环保塑料、亚克力镜片
颜色：黑色
放大率：≥2.1倍
镜片直径：25-35mm
	/
	1
	
	
	
	

	23
	升降灶台
	无障碍升降灶台由：不锈钢灶台、升降柱、不锈钢底架、有线控制开关、无线遥控器等5个部分组成，适合肢体残疾人和老年人使用
铝合金材质、灶台采用304不锈钢材质、
升降范围：550mm-900mm（允许偏差3mm）
承重：100KG
升降速度：10mm/S
控制方式：有线控制和无线控制
	/
	1
	
	
	
	

	24
	升降洗手盆
	1：无障碍升降洗手盆由：陶瓷洗手盆、水龙头、支撑架、升降设备、底板等5部分组成。
2：无障碍升降洗手盆无须固定安装在墙上，只固定在地面上或加装腿面；洗手盆盆体的大小为525*360mm（允许偏差50mm），材质为陶瓷。
3：升降设备的升降方式有线控和无线遥控两种，升降速度为10mm/s，行程至少200mm，可升降范围为600~850mm，承重300公斤，安全、平稳、可靠。
4：洗手盆支撑架材质为不透钢，表面光滑处理，无毛刺，安全。
5：适合人群为：肢体残疾人士及老年人群体。
	/
	1
	
	
	
	

	25
	语音智能电饭锅
	1、产品由电饭煲主机 全铝内胆480克，蒸格 量杯 饭勺 电源线 中文说明书组成；
2.额定功率：900W,电压220V，额定频率：50-60HZ，容量≥5L；
★3、具有显示屏，可显示预约定时信息，以及精煮的7段过程：预热、吸水、加热、吸水、沸腾、焖饭、保温；
★4、具有全程语音提示功能，具有精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蛋糕、保温、预约/定时八大功能，并且都由独立按键控制；
★5、具时间预约和定时功能，每增加减少N分钟，增加时间由单独按键控制，减少时间由单独按键控制；
6、任何模式下按下取消键，进入安全待机模式；
★7、功能按键带盲点标识及LED指示灯；
8、烹饪完成后语音播报“烹饪结束”并进入保温模式，保温模式下任何按键播报之前的”烹饪功能及烹饪结束“语音；
	/
	1
	
	
	
	

	26
	学习桌子
	自由升降空间把握，防水耐磨致密板材，圆润边角防磕碰，结实加粗板材，不同高度，两种挡板固定承重，兼顾挡板，60cm×40cm（允许偏差5cm）。
	/
	1
	
	
	
	

	27
	穿袜器
	穿袜辅助器方便操作简单轻松穿袜，许多弯腰或屈腿不方便人群，穿袜器可以让他们不弯腰/免蹲下/免屈膝/轻松自如的穿上袜子，增强独立自主的能力。


	/
	1
	
	
	
	

	28
	生活自助（9)件套具
	生活助食十件套（包含：防洒碗、杯架、圆柄牙刷、筷子、圆柄勺、弯柄勺、圆柄叉、弯柄叉、洗头梳）
	/
	1
	
	
	
	

	29
	鞋拔
	老人腰酸背痛，孕妇弯腰不方便，穿鞋挂脚，简单快捷，表面光滑不伤脚，舒适的握感设计。
	/
	1
	
	
	
	

	30
	语音空调遥控器
	特点：声音提示当前工作状态、一键通、数字输入代码、真正的自动搜索、室温显示、代码记忆功能
盲人独立完成空调语音遥控器配对，配对完成后风速，大、小、中风，温度当前是多少度，风向自动还是手动，按温度加和减键都能语音播报出来
	/
	1
	
	
	
	

	31
	遥控灯
	灯光柔和  小巧便捷 节能省电 即插即用 自带开光 安全耐用，遥控
	/
	1
	
	
	
	

	32
	遥控插座
	300m遥控插座，无线，控制开关，电器插在开关上通过开关按钮控制电器及开关
	/
	1
	
	
	
	

	33
	刀具密码箱
	1.材质：铝合金
2.框架材料：MDF+铝框
3.密码锁：两个三位独立密码锁
4.内衬材质：海绵+EVA
	/
	1
	
	
	
	

	34
	警示系统8件套
	摇控器：撤布防摇控器。
各组件性能
一可视主机：
1、≥7寸彩色液晶屏。
2、按键：室内对讲、铃声选择、对外监控、开锁、对讲。
3、可视主机与可视外机采用有线连接。
二警示主机：
1、警示方式选择按键，可选择单语音、单闪光、语音+闪光三种警示方式。
2、不同颜色的高亮度LED灯，不同和组件被触发会亮不同颜色的灯光
3、音量大小调节按键。
三震动警示器：
1、有喇叭，喇叭下方有指示灯，分别代表：门铃、SOS求助、漏水、门磁、烟雾、燃气、红外；当任一组件被触发，则相应的指示灯亮灯。
2、正面有2个按键，音量、取消。
3、电源取用3节干电池。
4、背面带有夹扣，方便别在腰间。
四可视外机：
1、高清CCD芯片的摄像头。
2、门铃按键
3、扬声器
4、对讲咪头
五.门铃：当有客来访时，按下门铃按钮警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
六.红外感应器：当红外被触发时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
七.漏水探测器：当厨房、洗手盆等地方漏水时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
八.门磁：当门窗被主观打开时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
九.SOS求救按钮：当老人需要帮助时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。.
十.燃气传感器：当有燃气泄漏时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
十一.烟雾传感器：当有大量烟雾时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
十二.撤布防遥控器：监护人可通过遥控器实现对警示主机的撤防和布防，并单独对门磁进行控制，方便用户主观意识的开窗或开门通风.
	/
	1
	
	
	
	

	35
	智力沟通手写板
	1.秉承科技、绿色环保、时尚的理念
2.可以节省大量纸张使用，可替代7万张稿纸。可以替代传统纸张的科技电子产品。
3.一键插除，信息保密。接近零功耗的设计，超长待机使用。
4.集习字、演算、绘画、绘图、留言等 多种用途为一体。能够适用任何一种适合纸张的场合。
5.含易写笔一支。是聋哑心灵沟通的一种工具。
6.产品尺寸：180-210英寸
7.超低耗能：内置纽扣电池，使用寿命可达3-5年，可反复刷新5万次。0.019毫瓦/平方厘米，驱动时间最多1.05秒。功耗仅在屏幕刷新时。
	/
	1
	
	
	
	

	36
	手动升障晾衣架
	尺寸：78.5*41.5*（86-143.5）可伸缩
高低伸缩调节杆，调节适合自己的高度，晾挂不用抬头抬臂运动，减少劳动强度
	/
	1
	
	
	
	

	37
	护理床
	冲压床板护理床，6大功能轻松护理、起背功能、抬腿功能、护栏功能、就餐功能，输液功能、移动功能。                                                                                       尺寸： 2100×950×510mm（允许偏差50mm），起背角度0-85°、舒缓长期卧床造成的后背压力，起腿角度0-40°、舒缓长期卧床造成的腿部压力，带轮款护理床采用4个360°旋转万向轮，并具有制动功能（踩下制动)。
	/
	1
	
	
	
	

	38
	放大镜
	1、2个LED灯，亮度高，使阅读放大效果更清晰。20倍小镜另外一个白光辅助灯！
2、手柄部位采用符合人体工程学设计的收握造型，放大镜拿在手里不易滑落，手感特别舒服。
3、独特的电池仓设计，不占空间，小巧玲珑。使更换电池更加快捷，只需轻轻一按电池盖即可打开电池仓，更换电池后一压电池盖即可盖上。美观时尚，方便实用。
4、开关推板：椭圆形带弧形凹槽设计，符合于手指形状。在使用时不伤手指，开关结构采用弹片式设计，使开与关感觉特别轻松，且不会失灵。
5、使用范围：办公、医院、学校、鉴定仪器专用、印刷、家居、机械等。居家阅读！
	/
	1
	
	
	
	

	39
	语音臂式血压计
	1.显示方式∶LCD液晶显示。
2.测量方式∶示波法检测方式。
3.测量范围∶血压∶0-37.3kPa（0-280mmHg）
脉率∶（40-170）次/min。
4.准确度∶血压∶±0.4kPa（±3mmHg），脉率∶±5%。
5.电池供电∶DC 6V（4节5号碱性电池）。
6.本机型超大屏幕显示，数字清晰易读。
7.具有双人记忆查找功能，每人各60组，可记忆平常您的血压状况。
8.最近三次的平均值显示功能（首次按记忆按键显示的数值，即为最近三次测量的平均值）。
9.采用智能语音IC功能，测量前至测量结果全程语音播报测量数据。
10.具有语音（开或关）切换功能。
11.具有kPa与mmHg显示切换及测量功能。
	/
	1
	
	
	
	

	40
	语言血糖仪
	血糖仪+试纸+针头组
语音播报、背光显示，检测血糖
50片试纸、50低痛感针头、50酒精棉
	/
	1
	
	
	
	

	41
	语言热水器
	★特别提示功能：所有功能温度全语音播报，遥控器各功能键均有盲目文指引操作。
★储水容量：60L
输入电源：220V AC/50Hz
额定功率：2000W
安装方式：壁挂式
控制方式：遥控
产品配置：塑钢外壳、超薄搪瓷双胆、冷热水混水阀门、不锈钢淋浴系统套装
产品功能及其特点：
1、本产品是专门为盲人、青光眼、低视力等残疾人设计，带无线遥控，遥控器指引操作，使用更方便。
★2、所有功能均有语音提示（温度增加、减小、报警温度等每5度报一次，温度设定从25-75℃，语音报警、以及安全、定温、自动加水、加热功能。全程语音提示，水温达到设定值时会提醒你可以使用了，水温过高特别提示："水温过高，请调节好适合水温后使用!"等提示。适合盲人、青光眼、低视力等残疾人使用。
3、多种保护功能，使用更安全。无明火、无废气、无触电、爆炸、高温烫伤等意外事故的发生。
4、高效节能，电能转换为热能的效率高达95%。
5、设计：电脑遥控数码显示、超薄搪瓷双胆，高密度保温层。
6、遥控器带盲文指引操作。
7、环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁，不污染空气。
	/
	1
	
	
	
	

	42
	沐浴椅
	符合 GB/T 24434-2009《沐浴椅（凳）》国家标准：
1、椅架：优质铝合金阳极氧化处理，整体可调高低；
2、座靠背：PE中空吹塑成形高强度环保工程塑料开孔座板和开孔靠背板；
3、承重≥100K；
	/
	1
	
	
	
	

	43
	助听器
	耳背式，适用于中度听力损失患者进行听力补偿。其助听器挂在耳后，通过传声管与外耳道口的耳膜相连。左右耳通用。使用于大部分患者使用。硅胶耳塞舒适佩戴，不限耳型，纽扣电池。
主要功能：通过桥式按键，体验简便的验配过程，适用于轻度至重度听力缺失患者，简便易用
性能 OSPL/FOG：功率 62/130 dB
电流消耗：1.1 毫安
功能特性：通道数，可调频段数;4；声音档位：3;反馈抑制系统；纳米涂层
	/
	1
	
	
	
	

	44
	坐便椅
	符合 GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准：
1、椅架：钢管喷漆，横向穿插式结构，快折叠设计，免安装；
2、扶手：采用PVC浸塑防滑扶手；
3、座靠背：人造皮革料包裹优质海绵，座垫可上翻，配备便桶，上翻提桶式设计；
4、承重≥100KG。
	/
	1
	
	
	
	

	45
	儿童坐便椅
	儿童两用坐便椅：宽坐30-35cm，坐高27-35cm，坐深35-40cm，椅宽45-50cm，椅高50-58cm，椅深40-45cm，边孔尺寸20-25cm×14-18cm，净重≤5kg，承重≥75kg，材质：碳钢喷塑框架、软体PU皮坐垫。手把可放下，测通可装可拆，防水坐垫，5档高低可调，防滑海绵把手，防滑脚垫，加长便桶卡槽。
	/
	1
	
	
	
	

	46
	升降茶几
	1.3C认证、钢化玻璃桌面、防止划痕、防爆耐高温。2.加热电炉、配有儿童锁可靠放心。3.静音防滑脚轮、减少噪音、防止划伤地板、定位开关。4.使用抽屉储物、品质导轨、钻石拉手。5.升降把手、操作简单、左右拔动即可轻松升降。6.隐藏合页+ABS拉边封边设计、防止划伤。7.气动杆升降可自由调节、使用寿命与耐磨性较强、让升降缓和顺畅。8.减震杆设计降低缓冲、升降顺畅卡顿。9.加厚钢管满焊技术。
	/
	1
	
	
	
	

	47
	防溢报警器
	1.产品组成：溢水报警提示器                                                                         2.性能参数：                                                                                      1）工作时间：待机时间≥180天                                                                              2）供电方式：1节23A12V电池                                                                                                                                                             3.材质：外壳采用ABS工程塑料                                                                                        4.功能：                                                                                                  1）具有防溢声音报警提醒功能                                                                                    2）具有SOS紧急报警功能                                                                                        3）具有自检功能                                                                                      5.包装：配有独立包装盒           
	/
	1
	
	
	
	

	48
	煤气世漏报警器
	产品参数：
报警方式:语音报警
检测气体：天然气、液化气等可燃性气体
工作电流：<50mA
报警电流：<100mA
供电方式:220V插电
报警浓度:10%LEL
报警浓度误差：±3%LEL
相对湿度：≤95%RH
	/
	1
	
	
	
	

	49
	
	组件：室外机、室内机、接收器、振动盘
一、产品功能介绍：
1.材质：ABS，环保，抗冲击，耐久性好；
★2.选用双音和弦门铃声；
★3.选用超高亮LED)提醒；
★4.提示有LED闪光、音乐、闪光+音乐和关闭四档，用户可根据自己需要自行调节；
★5.备有直流低电压（5V）输出插口，供振动盘工作，免去振动盘无电不工作之困扰；
6.自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；
★7.一对一彩色可视对讲门铃套装，≥7寸液晶屏幕+彩色CMOS（带夜视），高清晰液晶屏幕；
★8.可视双向对讲，免提机开锁，监看红外夜视，四线制连接，布线简单，安装方便；
9.具有远距离无线声光报警提示功能，操作简单，有客来访按下室外机按钮，有音乐、闪光和振动提示，适合聋人、盲人、老人使用；
二、产品技术参数：
1.可视对讲
尺寸：室外机146*118*30mm，室内机229*162*33mm
广角：≥78度
功耗：≤15W，待机＜0.3W
显示屏：≥7″彩色液晶显示屏
摄像头：30万像素1/3″CMOS彩色，清晰度≥420TV线
分辨率：640×480(彩色)
夜视光源：红外线 
主机功能：可视双向对讲、免提通话功能、音量可调节、室内开锁功能、防雷、防雨、防尘、防拆、防氧化
输入电源：14VDC（门口机不需要电源，由室内机统一提供）
可视用线规格：四芯，0.5平方，纯铜无氧铜线（可视对讲用）
2.接收器
材质：ABS
功能：闪光、音乐
电源：AC 220V 50Hz
功率：2W
3.振动盘
材质：ABS
电源：接收器供电
功率：2W
振动强度：大
使用环境温度：-5℃~45℃
	/
	1
	
	
	
	

	50
	拐杖
	参数作用
钛合金材料结实耐用
手柄可以转换T型也可以转换直握
可以辅助行走，也可以登山
可以老人用，也可以旅游登山辅助
全长90-100厘米
伸缩以后≤40厘米
全重≤330g
管直径1.5-2.0厘米
	/
	1
	
	
	
	

	51
	腋拐仗
	1.规格尺寸：1125mm-1325mm可调节；
2.产品材质：T6高规格铝合金，管壁厚度≧1.1mm，腿部管径22mm，调节管管径25mm，壁厚1.0mm。材质表面阳极氧化处理的铝合金管；软托为TPR材质，硬托、手把采用工程聚丙材料一次注塑成型，抗菌抗老化。脚垫：材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；
手柄四个挡位12厘米调节，腿部九个挡位20厘米调节，长度138-118厘米，三角支撑，弹簧减震，防滑脚垫接触地面积大。
	/
	1
	
	
	
	

	52
	护角
	1.材质：环保橡胶发泡材质；
2.尺寸：50*50mm（允许偏差5mm）。
	/
	1
	
	
	
	

	53
	防撞条
	1.长：1000mm-1200mm；
2.材质：橡胶；
3.墙边包角处理。
	/
	1
	
	
	
	

	54
	防撞板
	1.用柔性材料（皮革）进行墙面装饰，既能防止残疾人在康复训练中撞到墙壁受伤，还能美化空间。   2.防撞软包具有吸音，隔音，防潮，防霉，抗菌，防水，防油，防尘，防污，防静电，防撞等功能。
	/
	1
	
	
	
	

	55
	升降吊柜
	1.高端不锈钢材质2.优质防滑塑料硅胶手柄3.超强平衡性、新一代双刚4.性连杆设计保持平衡、更保护拉篮、原理扭曲变形5.可调气撑设计、改变气撑支点固定位置调整助力大小6.加厚碳钢烤漆支架、不锈钢层板、实心电镀杠支撑7.防滑不锈钢底板，配件说明齐全。
	/
	1
	
	
	
	

	56
	盲人电磁炉
	一、产品功能及其特点：
1.通电时有语音播报欢迎语；
★2.所有面板按键均带盲文标示和真人语音提示，每个功能按键分区独立，方便盲人操作，可定时、预约、增大、减小，具有功能兼具火锅、爆炒、炒菜、煲汤、蒸煮、烧水功能，支持智能驱虫；
3.多种保护功能（过压、欠压、过流、超温、干烧、无锅保护以及防蟑螂等保护功能）,能效等级：3级，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等残疾人使用；
4.节能：电能转换为热能的效率高达99.5%；
5.便捷：电磁炉外形小巧精致、不浪费空间；
6.环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁，不污染空气；
7.四位数码显示工作模式，操作更直观；
8.多档火力、温度任意调节，使用方便。
二、详细参数：
1.特别提示功能：盲文、语音
2.输入电源：220V AC/50Hz
3.额定功率：2200W
4.温度控制；60℃~270℃
5.工作环境温度：-15℃~40℃
6.产品配置：耐高温黑晶面板、ABS外壳、无刷散热风扇，赠送汤锅
	/
	1
	
	
	
	

	57
	
	1、功能:语音收音机、语音闹钟、蓝牙音箱、AUX播放、TF卡播放；
2、功能按键带语音播报功能；
3、FM收音功能，收音机调频: FM88- 108MHZ；
4、可插TF卡，播放MP3音乐等；
5、带蓝牙功能，可以与手机蓝牙连接,播放音乐；
6、带AUX音频输入接口，可AUX播放音乐，内置麦克风，蓝牙连接状态下可以免提方式接听电话；
7、自由闹钟设定，带闹钟贪睡模式。
	/
	1
	
	
	
	

	58
	语音体重评
	产品型号: AM2306ZC
供电方式: Micro-USB
接口秤重范围: 0.3一150kg
内置大容量电池
开机方式:自动上秤
特殊功能:语音播报体重体重记忆差值
秤重精度:10g
单位转换: 公斤/斤/两
	/
	1
	
	
	
	

	59
	升降餐桌
	1、桌面环保，耐磨，升降灵活，制动好，无噪音。防潮木板桌面，环保耐用
2、可拆式床边桌，出口品质，各项检测措施严格，使用寿命长，做工精致，美观时 尚，方便耐用。
3、高硬度木纹贴皮表面（与家用复合地板同质）黑色PVC边，防生锈，下端管内管外电着黑，防生锈。
4、可随意移动和折叠适合行动不便人群床上用餐，方便干净，不倒泄。
5、可拆式床边桌、可自由调节高度、可随意移动和折叠、高档密度防潮木板桌面、底部配有旋转脚轮。
材质：铁、防潮实木
高度：56-85cm
桌面长：55-65cm
桌面宽：40-50cm
最大承重：≧30KG
适用范围：病人护理餐桌、居家床边桌、笔记本电脑桌、移动书桌等
	/
	1
	
	
	
	

	60
	一套画具
	入门画板31套，1.1.4K实心画板1个2.8K素描纸20张2.铅笔延长器1个3.可塑像皮1个4.美术橡皮1个5.美纹纸胶带1个6.美工刀1个6.长尾夹4个7.纸擦笔3个8.电子绘画教程9.笔帘（36孔）10.素描铅笔15个（2H1个、HB1个、2B 3个、4B3个、6B2个、8B2个、软性炭笔1个、中性炭笔1个、硬性炭笔1个）。
	/
	1
	
	
	
	

	61
	防褐疮充气床垫
	符合YY 0505-2012《医用电器设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和实验》国家标准：
1、防褥疮气床垫由主机气泵、气垫部分组成，材质：国际通用0.34mm尼龙PVC医用级布料，耐脏防水。
2、主机：采用ABS工程塑料，加装充气循环系统；气泵充气性能稳定，防寒级的优质橡胶软管。
3、功能：波动、防滑、交替通风，具有阻燃力，能适应座姿产生的表面张力。
4、气条数量：20-22根； 颜色：藏蓝色。
5、气垫尺寸（长宽高）：195cm（允许偏差10cm）*90cm（允许偏差10cm）*7.5cm（允许偏差1cm）
6、工作电压、频率： 220V  50Hz ；气泵压力范围：50~110mmHg；气泵流量范围：5 ~ 8 升/分钟  ；交替波动周期： 10 分钟；
7、整备质量：≤5 Kg  可承重量：≧ 100Kg
	/
	1
	
	
	
	

	62
	防褐疮轮椅坐垫
	1、材质：PVC
2、工作方式：气筒充气
3、功能：对防止和治疗褥疮
4、最大承重：≤100kg
	/
	1
	
	
	
	

	63
	靠背支架
	本产品是一种，提供于人们在坐靠于床上休息时使用的，多用途折叠靠背架，它由靠背折叠架、扶手、桌面及身体活动器组成。特点；靠背的角度可随意调节并能折叠放置，弹力网式的靠背，可有效地将人体的背部兜托于，自然弯曲舒适而身体又不会下滑的坐卧状态，两扶手可同时或单独与靠背架连接使用，高度与角度并能调节，桌面为折叠式，可随时与扶手连接使用，身体活动器以手握、推拉或脚踏的方式，在申缩与弹力作用下使身体得到运动。作用；通过住院病人、老年人及残疾人等不同的使用，其功效在于，它使卧床人员长期以来，将床头摇起或是将衣被等堆放于身后，都无法舒适地坐靠于床上、因输液的手臂没有适宜的支撑物，而造成手臂的严重肿痛、因没有相应的辅助生活用具，造成在床上看书、写作等生活中的诸多不便、因病卧于床上的身体都得到适宜的活动，造成身体的极度疲劳，以及无法舒适地坐靠于床上床人员日常生活造成的诸多不便与卧床之痛苦，都得到了有效而彻底的解决。本产品结构简单、使用方便，成本低易开发制作，它也将做为一种家具型床上闲用具，提供于人们在日常生活中使用。
本产品以最简捷的制作、最实用的功能、最便捷的使用方式，全面而有效地使卧床人员解脱了卧床之痛苦，也使护理人员减轻了每日繁锁的护理工作。
其优点在于：当病人需要在床上座起时，将该支架放在病人背后作为靠背之用，可缓解病人长时间卧床的疲累；其角度可调，使病人座于床上感到舒适不易下滑，不用时可取下，折叠起来，便于存放。
	/
	1
	
	
	
	

	64
	四脚拐
	1.铝合金管，四脚采用加厚型钢管；管料规格：直径≦ 22 mm，壁厚≥1.0mm；
2.防滑手柄：长≦12cm，宽≧0.25cm，高≧0.4cm
3.可多档高度调节（按压式调节高度）适合1.55m-1.75m人群使用；
4.高度：≧88cm  重量≧ 0.6kg 四脚占地面积：17*20cm；
5.承重：≥100kg；
	/
	1
	
	
	
	

	65
	红外线体温计
	1.进口传感器、提高稳定性、智能校准采集的多组提问数据、测温结果准确度提高2.减弱误差抗干扰、具有环境温度补偿算法、减少环境温度变化对测量的影响、准确只0.1℃3.0-3cm准确测温、减少测量误差4.一机多功能、秒速测温快速读书5.双色背光显示频高温度及时提醒6.电源DV 3V(-10%,+5%），显示范围：32.0℃-43.0℃，显示分辨力：0.1℃，运行模式分类：连续运行，工作环境：环境温度:16℃-35℃，大气压力：70kpa-106kpa。
	/
	1
	
	
	
	

	66
	盲人语音水杯
	1、执行标准：QB/T 1622.8-1992、GB 8898-2011
2、产品配置：智能保温杯、USB充电线、电源适配器                  
详细参数:
1、容量≥500ML
2、材质：内304 外201
3、额定电压：5V
4、额定电流：1A
5、保温性能：6-12小时 
6、工作模式：时钟模式、闹钟模式、饮水模式、、服药模式、蓝牙模式(连接手机蓝牙音乐播放、蓝牙接听电话）、FM收音机模式（插入USB数据线即可）、TF卡模式(插TF卡)等工作模式。
产品功能及其特点：
★该杯子具有提醒你喝水吃药的功能，所有按键均带语音提示，接听电话和听音乐等功能。具有6-12小时的保温 保冷。 主要针对盲人、青光眼、低视力、聋哑人、残疾人等不同人群专门开发的一款生活便利产品。方便残疾人的生活。
杯底自带托玛琳颗粒，可以把水变成弱碱性水。弱碱性：烟酒、平常吃的的大鱼大肉都是酸性食物，很容易在体内成酸性残留，常饮弱碱性水能迅速中和体内酸性废物，调节酸性平衡，保持身体健康状态!
	/
	1
	
	
	
	

	67
	
	超大按键
白屏显示
日期。温度显示
语音报号.报时间。报温度
三组单键记忆，可贴亲人的大头贴，方便记忆
来电闪铃
超强防雷
真人真唱
黑名单功能
重拨功能
	/
	1
	
	
	
	

	68
	便携式斜坡板
	1.长度0.5-0.6米 宽度0.7-0.75米，主要为高强度铝合金材质,于平地和台阶之间，方便轮椅通行，超强铝合金材质，自重≤5公斤                                                                                                 2.生产厂家必须具备产品专利
	/
	1
	
	
	
	

	69
	
	简约版
1、内置≥8G内存。
3、增加实用老黄历功能，含忌宜提醒、详细的天干地支、生肖、今日八字等等。
4、增加学习类小游戏，可一边娱乐，一边学习知识，改变枯燥的生活。
5、支持国际盲用语音Daisy 格式。
6、方便使用：开机播报当前状态，流畅自然，享受听书乐趣。还有设置书签、快速翻页、逐句朗读、断点续播等辅助功能。
8、具有SD卡扩展功能，最大可扩展32G。内存与SD卡之间自由地将文件或文件夹互拷。
9、电子书播放: 支持TXT、HTM、HTML、WORD、EPUB、PDF、EBK等电子书格式；兼容简体、繁体、英文（GBK、BIG5、Unicode、UTF-8）等文字编码。
10、音乐播放：支持MP3、WMA、WAV、FlAC、APE、AAC、OGG、RA、M4A等音频格式。
11、视频播放：支持RM、RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、WMV、MPG、MPEG、DAT等视频格式。
12、复读：支持自动书签、“A-B”的复唱及逐句朗读。。
13、朗读方式：自由选择国英女声、国英男声，粤英女声、粤英男声、四川话、台湾话、童声、卡通人物等朗读方式；有回声、混响、阴阳怪气等多种音效；且语速、语调可调。
14、工具箱：包含万年历、计算器、计时器、按摩管理系统等功能。
	/
	
	
	
	
	

	70
	起身绳梯（架）
	1. 尺寸：总长约230-260cm(，布带宽度3.0-4.0，梯间20-25cm，梯宽：20-22cm
2. 功能特性：适用于卧床老人、残疾人通过它辅助起身或进行锻炼
	/
	1
	
	
	
	

	71
	盲人礼包
	盲杖：1.产品符合GB16930.1-1997《盲人手杖 安全色标志》和GB16930.2-2009《盲杖 技术条件》国家标准。
2.盲杖颜色：红白颜色相间，便于路人识别。
3.整体自重轻，结构坚固。
4.杆身说明：
1）贴有反光膜，反光色反光膜亮度为四级；长度1000-1200mm；
2）材质：选用优质铝合金材质，经阳极氧化处理，具有耐磨，不氧化的特点，铝合金管材外径10-13mm，壁厚≥1mm；
3）杆身为4节折叠；
5.手柄环保材料，无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；结构设计适合盲杖使用握持，不易从手中滑落；手柄上端装有弹性腕带，易于更换；
6.杖尖材质：耐磨、绝缘、振动传导信号，在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用、有敲击声反馈，易于更换；
7.使用者可触及表面均无外露的锐边、尖角、刃口和毛刺；
8.正常使用时，各部件材料不应掉色，不会使皮肤、衣服着色；
9.每只盲杖配有独立包装袋。
盲用收音机：1. 具有听书机功能，支持多种朗读模式，支持断点记忆。
2. 具有收音机功能，具备外置天线，支持自动搜台、手动选台，自动存台等功能。
3. 支持音乐播放功能，支持MP3、WAV等格式；
4. 带LED显示屏，可显示操作播放内容、电台频道等信息；
5. 产品配有存储扩展功能，并设有 TF卡插口，最大扩展到 32G；
6. 使用大容量可充电电池，使用手机充电USB口，方便用户充电使用；
7. 具备一键手电筒功能，开机 、关机时都可以使用手动筒；
8. 产品声音大、音质好，0.5米测试立体声达到90DB以上；
9. 具备一键警报功能，方便老人、盲人摔倒后提醒求助。
	/
	1
	
	
	
	

	72
	
	产品组成：语音计算器                                                                 2.性能参数： 

工作时间：待机时间一年

供电方式：2节7号电池 

3)材质：外壳采用ABS工程塑料

4.功能：1）具有全程语音播报功能 2）具有语音报时功能，可播报当前时间 3）具有语音播报日历功能，可播报当前日期 4）对应按键采用大字显示，具有辅助阅读功能6.包装：配有独立包装盒  
	/
	1
	
	
	
	

	73
	智能收音机（台）
	1、支持全程语音导航，步步提示，适合盲人或低视力人群使用。
2、连接WIFI，在线听电台，含新闻电台、文艺电台，音乐电台，都市电台等等。
3、连接WIFI简单快捷，通过二维码小程序连接WIFI。
4、收音机可自动搜索电台，电台频率记忆不少于99组。
5、蓝牙音响可连接手机，可播放音乐及接听电话。
6、插卡音响可通过快捷数字点歌，支持音乐或故事文件不少于1万个，支持64G TF卡，支持64G U盘。
7、具有录音功能。
8、TYPE-C 充电接口，5V 1A 充电器，蓝牙版本5.2
9、可拆锂电池
	/
	1
	
	
	
	

	74
	上翻谷凳（个）
	1、尼龙底座，安装底座为整片树脂板，底座树脂板外包裹抗菌尼龙外壳，长200-230mm、宽100-120mm、厚15mm（允许偏差2mm）；304不锈钢材质，底板板四周倒圆角；
	/
	1
	
	
	
	

	75
	低位灶台（个）
	无障碍升降灶台由：不锈钢灶台、升降柱、不锈钢底架、有线控制开关、无线遥控器等5个部分组成，适合肢体残疾人和老年人使用
铝合金材质、灶台采用304不锈钢材质、
升降范围：550mm-900mm（允许偏差50mm）
承重：≥100KG
升降速度：8-12mm/S
控制方式：有线控制和无线控制
	/
	1
	
	
	
	

	76
	截行走矫形器（个）
	产品使用可调式魔术贴，大腿围调节螺丝小腿围调节螺丝等组件使用优质材料具备角度调节卡盘以及铝合金支架长短可调，足部可增减垫片
	/
	1
	
	
	
	

	77
	起身腰带
	1.辅助起身腰带柔软舒适、多提手设计、牛角扣设、舒服透气2.起身腰带帮助您更加省时省力、简单操作易上手、方便耐用、美观大方易清洗3.陪护人员抓握腰带帮助起身、老人或病人可抓腰带借力4.实现了行动不便的病人从床和轮椅之间移位用或联系走路辅助用5.整体采用横向和竖向两种角度把手、不同方向都可以辅助病人、使用更方便。
	/
	1
	
	
	
	

	78
	地面平整
	
	/
	
	
	
	
	

	79
	卫生间扶手
	内衬不锈钢管，不锈钢管与螺母圈的连接为铆接型，外层为凹凸条纹抗菌尼龙管，抗菌系数抗大肠杆菌金色葡萄球菌在90%以上，底座为加厚加大不锈钢底座，固定于坐便器旁墙体上，不使用时可向上弹起紧贴墙壁，节约空间。
	/
	1
	
	
	
	

	80
	卧室扶手
	1.材质：ABS与镀锌管合成。
2.规格：钢管¢24，壁厚2mm，材料采用不老化，不退色的进口瑞士母料；
3.下肢残障人士、行动不便者及老年人卫生间使用；                                               
4.产品的主要特点是：无化学挥发物，符合环保标准，表面光洁度高，色泽明快，色彩饱和度高，有较好的硬度和韧性。对人体无害，抗老化、耐腐蚀、抗菌性强、耐火等优势。其外观特点：新颖美观、色彩多变，简洁实用，是个性化得到完美结合。
	/
	1
	
	
	
	

	81
	发光L型立地扶手
	内衬不锈钢管，不锈钢管与螺母圈的连接为铆接型，外层为凹凸条纹抗菌尼龙管，抗菌系数抗大肠杆菌金色葡萄球菌在90%以上，扶手固定于浴室、卫生间墙上。
	/
	1
	
	
	
	

	82
	U型落地扶手
	1.尺寸：600mm*720mm（允许偏差50mm）；
2.材质：内衬不锈钢，内管壁厚度≥2mm，外管壁厚度≥1.5mm，外饰为ABS抗菌尼龙材质，管壁厚度≥4mm；                                                                                                              
3.表面有花纹，能够防滑；
4.扶手承重不低于100kg；
5.带不锈钢底座，U型上翻支撑扶手。
	/
	1
	
	
	
	

	83
	一字扶手
	材质：高强度不锈钢材质，尼龙。
2、长度55-65cm；
3、颜色：黄色；
4、附加功能，具有仿人体学手柄，舒适防滑手柄；扶手外径：30-40毫米     5、外管材质：尼龙/ABS   

内管材质：不锈钢管/足厚≥1毫米 

7、安装方式：M8钻头打孔安装
8、承重：≥120KG；
	/
	1
	
	
	
	

	84
	发光落地HU型扶手
	1.材质：ABS与镀锌管合成，2mm不锈钢连接板
2.规格：钢管¢24，壁厚2mm，材料采用不老化，不退色的进口瑞士母料；
3.下肢残障人士、行动不便者及老年人卫生间使用；                    
6. 产品的主要特点是：可折叠，节省空间，能承受较大负荷，材料使用符合环保标准，表面光洁度高，色泽明快，有较高的强度和韧性。对人体无害，抗老化、耐腐蚀、抗菌性强、耐火等优势。其外观特点：新颖美观、色彩多变，是个性化得完美结合。
	/
	1
	
	
	
	

	85
	发光翻支撑腿马桶扶手
	产品承重：≥130Kg
产品材质：碳素钢管
产品体积：62cm*56cm*67cm （允许偏差10cm）
适用人群：老人、孕妇、小孩、行动不便人士
	/
	1
	
	
	
	

	86
	其他各类扶手
	内衬不锈钢管，不锈钢管与螺母圈的连接为铆接型，外层为凹凸条纹抗菌尼龙管，抗菌系数抗大肠杆菌金色葡萄球菌在90%以上，底座为加厚加大不锈钢底座，固定于坐便器旁墙体上，不使用时可向上弹起紧贴墙壁，节约空间。
	/
	1
	
	
	
	

	总价：


报价单位：人民币万元

法定代表人或其委托代理人(签/章）: 
                 
投标人(公章):


注:

如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

上述各项的详细分项报价，可另页描述。

如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。表格格式不得修改，否则作无效投标处理。
4.注：本项目需对困难重度残疾人家庭无障碍改造，根据自治区残联文件精神要求，每户配置3500元左右助残产品。因每户残疾人家庭残疾类别和需求不同，所以本项目采购产品均按单件（个）报价之和为总报价，进行价格评比打分。实际供货过程中，严格控制在采购预算内，根据实际情况采购每种产品的数量。

4、技术规格偏离表（投标文件格式六）

项目名称:






招标编号:






	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


我们承诺本技术指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应法律责任并接受相关部门的处罚。

投标人(盖章)：










法定代表人（签/章）：

授权代表（签/章）：




年


月

日

填写说明：

1.投标文件中的技术指标与竞争性磋商文件中技术指标的要求应逐条列示在本表之中。

2.偏离说明要详细描述偏离的情况，带星号参数不允许负偏离，

3.正偏离证明资料请填写“见本投标文件第

页，第


行”字样。

4.此表必须填写，否则影响政府采购评审专家的评标，其后果自负。

5
商务条款偏离表（投标文件格式七）

项目名称:






招标编号:







	序号
	目录
	招标商务条款
	投标商务响应
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人(签/章）: 
                 
投标人(公章):


6
供应商售后服务承诺书（投标文件格式八）

致             （招标人）
在我单位的服务工作过程中，我们将严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻需方的意见，维护需方的利益，严把质量关，把向需方提供优质服务，作为我们工作目标。我单位本着想需方之所想，急需方之所急。在项目供货过程中与需方密切配合，随时随地提供全过程、全方位的服务，保证各项工作的顺利进行。如我公司能在本次公开招标中中标，我公司郑重承诺如下:

一、如果我公司中标，我们保证保质保量完成供货
二、我公司严格按照需方提供的规格标准进行供货

三、供货期间中，我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。

四、安装完成后免费提供系统、技术培训。

五、我公司承诺中标后在叶城县设置固定的维护点或培训叶城县经销商进行售后服务
无论软硬件发生故障，我们承诺在3小时内上门完成修复

平时提供7x24小时电话技术支持承诺

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或签章）： 

响应供应商名称（盖章）： 
年   月_  日

7
技术方案

投标人应根据投标文件编制技术方案，应设置目录，内容包括不限于以下内容：投标文件应对采购内容和要求给予实质性的回应。编制内容包括但不限于：

本项目采购相关的实施方案、运营方案、售后服务、培训方案等内容。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字： 

响应供应商名称（签章）：

日期：


年

月

日

8
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业
（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入 为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（标的名称)……(罗列所有产品的制造商）
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
8
投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

投标文件还应包括投标人须知第10条的所有投标文件，及其他投标人认为应附的证明材料。
叶城县残疾人联合会2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（A包）
项目编号：YCCJ20230603
第二册

第3章投标邀请
叶城县残疾人联合会2023年困难重度残疾人家庭

无障碍改造项目
	叶城县残疾人联合会2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的潜在投标人应在政采云平台（https://login.zcygov.cn）获取竞争性磋商文件获取竞争性磋商文件，并于2023年6月16日上午12：00（北京时间）前递交投标文件。


项目基本情况

项目编号：YCCJ-20230603。
项目名称：叶城县残疾人联合会2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。
预算金额（元）：1400000元（人民币）。

最高限价（元）：A包630000元（人民币）；B包770000元（人民币）。
采购需求：标项A包
标项名称:叶城县残疾人联合会2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（A包-城区）
数量:180户
预算金额（元）:630000元整（人民币）
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：180户困难重度残疾人家庭无障碍改造主要包含对残疾人的辅助适配，对卫生间，厨房，家门口，易撞伤墙体（桌、床），通讯等环境的优化。（详见竞争性磋商文件）。

标项B包
标项名称:叶城县残疾人联合会2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（B包-乡镇）
数量:220户
预算金额（元）:770000元整（人民币）
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：220户困难重度残疾人家庭无障碍改造主要包含对残疾人的辅助适配，对卫生间，厨房，家门口，易撞伤墙体（桌、床），通讯等环境的优化。（详见竞争性磋商文件）。

本项目（否）接受联合体投标。

申请人的资格要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人为中小企业；
本项目的特定资格要求：

【标项1、2】

1、提供本单位依法缴纳近三个月的社会保险缴费凭证（单位社会保险缴费凭证），被授权委托人在本单位缴纳近3个月的社会保险证明；

2、投标人须具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产企业许可证；

3、财务状况报告：2022审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明）；

4、提供具有依法缴纳近三个月的税收良好记录证明（完税证明）；

5、投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；

6.本项目不接受联合体投标；

获取竞争性磋商文件
获取时间：2023年6月5日至2023年6月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载竞争性磋商文件）

获取地点：新疆政府采购网政采云平台

售价：0元

提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年6月16日12：00（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统 
开标时间：2023年6月16日12：00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统

公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜：
特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为6%～10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的10%～20%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为2%～4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%～4%作为其价格分。
对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：叶城县残疾人联合会

地 址：喀什地区叶城县棋盘路加油站后面

联系电话：0998-7216352

采购代理机构信息

名 称：叶城城建项目管理有限公司

地 址：新疆喀什地区叶城县核桃大道180号

项目联系人：孙小梅
联系方式：15599865111
第4章 投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内容

	1.1
	采购人：叶城县残疾人联合会
地  址：喀什地区叶城县棋盘路加油站后面 

联系人：艾力江       电话：0998-7216352

	1.2
	采购代理机构：叶城城建项目管理有限公司
地址：新疆喀什地区叶城县核桃大道180号
业务联系人：孙小梅  电话：15599865111

	1.3.4
	合格投标人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人为中小企业；
本项目的特定资格要求：

【标项1、2】

1、提供本单位依法缴纳近三个月的社会保险缴费凭证（单位社会保险缴费凭证），被授权委托人在本单位缴纳近3个月的社会保险证明；

2、投标人须具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产企业许可证

3、财务状况报告：2022审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明）；

4、提供具有依法缴纳近三个月的税收良好记录证明（完税证明）；

5、投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购：是。如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

	1.4
	是否允许联合体投标：否

	1.5
	是否允许进口设备：否

	1.6
	本项目属于国民行业分类：制造业

	2.2
	项目预算金额：1400000元；本包最高限价：630000元

	2.3
	本项目需对困难重度残疾人家庭无障碍改造，根据自治区残联文件精神要求，每户配置3500元左右助残产品。因每户残疾人家庭残疾类别和需求不同，所以本项目采购产品均按单件（个）报价之和为总报价，进行价格评比打分。实际供货过程中，严格控制在采购预算内，根据实际情况采购每种产品的数量。

	2.4
	二次报价要求：

1.二次报价和一次报价要求一致，所有采购产品均按单件（个）报价之和为总报价。

2.[image: image12.jpg]


）
注：二次报价不得高于一次报价

	8.1
	如投标商对多个分包进行投标，可以多中多得。

	9
	供货期（完成安装调试）：60日历天。

	10
	供货地点：甲方指定地点

	12
	保证金形式：(保函  (电汇 (对公转账

保证金数额：小写：10000元（大写：壹万元整）

保证金收款人： 叶城城建项目管理有限公司
账户名称：叶城城建项目管理有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司叶城县支行 
账号：30550201040018366
财务联系方式：13909913687

保证金缴纳要求：打款时注明投标保证金项目名称及项目编号。到账截止时间至2023年6月16日上午12:00整
投标保证金的退还：

自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未成交投标单位的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交投标单位的保证金或者转为成交投标单位的履约保证金。

	13.1
	投标有效期：90日历日

	14.1
	投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分
按投标文件格式要求签字或盖章（提示：电子投标文件要求加盖单位电子签章和法人电子签名或签章，投标人须使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子签章和法人电子签名或签章（应尽量盖在每页空白地方或字少的地方，便于清楚阅读）。凡投标文件格式中须单位盖章或公章处应为单位电子签章，凡法定代表人或其委托代理人签字为法人电子签名或签章。
其他要求：中标单位须在公示期间将纸版投标文件送至招标代理公司，提供正本1份，副本2份纸质版投标文件、2份电子版（U 盘）投标文件（必须为可以打开的 PDF 格式）纸质版投标文件可通过电子版投标文件打印带水印并封面加盖鲜章，内容应当与电子版投标文件一致，（根据档案管理相关规定：商务标及经济标须编写页码，商务标如超过 300 页，须分册装订）

	16．1
	投标截止时间：2023年06月16日上午12:00（北京时间） 

	17
	1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。
2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

	18.1
	开标时间：2023年6月16日上午12:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统

	19
	本项目监督单位：喀什地区·叶城县财政局

	20
	质疑受理：叶城城建项目管理有限公司

联系人：孙小梅
电话：15599865111

	23.2
	评标方法：适用综合评分法

	27
	推荐中标候选投标单位的数量：3

	27
	招标人是否委托磋商小组直接确定中标人：否

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的5%

（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式：合同约定

提交履约保证金的时间：签订合同前5日历日打入甲方指定账户

	32
	中标服务费：9450元，由中标单位向招标代理机构支付本项目的代理费。

中标服务费收取标准：按照发改价格【2015】299 号文件规定，本项目代理费收费标准参照以下计算方法收取。以工程招标为例：100万元以下，费率为1.0%；100-500万元，费率为0.7%；500-1000万元，费率为0.55%；1000-5000万元，费率为0.35%；5000-10000万元，费率为0.2%；10000-100000万元，费率为 0.05%；以上按差额定率 
支付方：由中标人支付
支付形式：对公转账 、电汇、网银
支付时间：领取中标通知书时

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：否 （是、否）


第5章

货物说明一览表

180户困难重度残疾人家庭无障碍改造主要包含对残疾人的辅助适配，对卫生间，厨房，家门口，易撞伤墙体（桌、床），通讯等环境的优化。
采购清单见附件
（1）设备性能及技术指标

说明：

1、投标人须如实填写《技术规格偏离表》，等提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

2、带“★”的指标为重点和核心参数，投标人的响应情况每有一项负偏离，则属于“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足竞争性磋商文件要求”的情形，即该项产品实质性不响应竞争性磋商文件，作无效投标处理。
商务需求

	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）采购货物实施要求

	
	货物安装
	本项目所有采购内容都必须含安装，安装费用已在采购费用中包含。

	
	供货时间和地点
	1、本项目完成安装调试自合同签订后60日。

2、实施（交货）地点：甲方指定地点

	
	货物质保
	对所供应的货物二年免费质保（自货物验收合格并进行移交之日起），质保期内业主不承担额外的设备维修、更换配件、系统维护、系统升级等费用。

	（二）售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺及其他要求

	
	售后服务
	需要承诺若中标，在叶城县设置固定的维护点或培训叶城县经销商进行售后服务。

2、确保产品正常使用、负责调试设备的兼容和匹配，及时解答采购方提出的疑问，帮助解决问题，负责对产品的维护和技术咨询服务。

3、保证在接到请求技术服务（或用户的报修通知）后立即响应，3小时之内到达现场解决问题，（如遇不可抗力因素除外）。

4、对所供应的货物二年免费质保（自货物验收合格并进行移交之日起），质保期内业主不承担额外的设备维修、更换配件、系统维护、系统升级等费用。

	
	产品质量保证
	供应商将严格控制采购、检验、生产、包装、调试和售后服务的质量过程，严格遵循企业标准和相关的行业和国家标准的要求。

2、认真与需方配合，严格按照合同要求，确保产品符合需方要求。

3、严格控制原材料、元器件、配套件的进厂质量，保证所供产品加工工艺完善，检测手段完备，产品绝不带缺陷出厂。

4、对涉及分包商的供货、质量、设备、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求。

5、为所供的产品制造、运输、装卸进行投保，一旦发生意外，供应商将按需方要求对所供设备进行免费更换、修理、直到满意为止。

6、在交验过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失，供应商负责尽快免费补齐所缺零部件。

7、若成交，本承诺将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。在本合同实施过程中，我们将更进一步严格质量控制，确保提供合格产品及服务。

	
	货物验收
	1、供应商应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查，作出检查记录，双方签字确认。

2、质量要求:乙方严格按照双方确认的供应货物。交货时同时提供相关产品合格证或检验报告等相关质量证明文件。若发现乙方未严格按清单供货或产品存在质量问题，甲方有权拒收产品，乙方应负责无偿调换或补齐，且供货期不予顺延。

3、验收:甲方按双方确认供应货物的数量，事立的书面材料及本合同约定内容进行验收。验收过程中若存在质量和技术问题，乙方必须在3个日历天内整改完毕。若存在严重与招标实际货物重大偏离的，甲方有权取消中标资格。

4、产品质保期为二年，自验收合格之日起计算，质保期内如出现问题，乙方应在接到甲方报修电话后立即响应，3小时之内到达现场进行免费维修、更换配件、系统维护、系统升级等并解决问题。

5、货到前24小时告知甲方，由甲方召集相关单位组织验收于货到时核查数量及产品合格证明文件等原件后，乙方方可进行卸货、搬运至安装位置；安装前，由甲方组织进行安装交底，乙方签署承诺书后方可进场进行安装，乙方不得因搬运或安装损坏单位任何管线及装修成品等已有建设成果，否则甲方有权根据修复所发生的市场实价进行双倍处罚，从合同价款中直接扣除；

6、供货安装期内，乙方按照甲方要求完成产品固定安装、调试运行、校正调整、产品保护等全部工作后再次告知甲方，由甲方再次召集相关单位进行检查验收，验收合格、乙方向甲方提交完整产品合格证件等全部技术资料整理编目成册胶装本2套。

7、供应商提供的货物及货物安装未达到竞争性磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

	（三）其他商务要求

	
	知识产权
	1、采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	
	其他
	1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。


附件
采购清单

	产品名称
	数量
	参数
	备注

	电源保护插套
	1
	1.双重锁扣结构老人和宝宝不易打开，移动开关+隐形提拉环、双重防护。                                                                 2.V0级阻燃长久安全防护，遇火膨胀发泡、形成耐烧隔热层、离开明火立即熄火、不掉黑渣。                                                                  3.纯色设计降低吸引力，放弃明艳色彩、与插座相近色降低吸引力、默默守护。                                                             4.广泛适配多种类型插座，匹配国内多重标准插座的插孔、两孔与三孔间距≥1.5CM可以并排使用。                                                          5.加厚材质，坚韧耐用、不易变形断裂、使用寿命更长。                                                                            6.环保ABS阻燃材料，可再生环保材料、耐热抗老化、无毒无异味绝缘性好、安全性高。                                                        7.使用方法:按钮管壁状态、旋转180°解锁、掀开拉环拔出保护盖。                                                                        8.产品规格:2.0-2.5CM×30-3.5CM（允许偏差0.2cm）。
	

	GPBS定位呼叫手环
	1
	1.颜色：黑色                                      
2.屏幕和操作：≥1.4寸，实体按键操作
3.屏幕分辨率： ≥240*240px像素   
4.摄像头≥30W像素，支持视频通话
5.网络：支持4g联通,移动，电信，支持WIFI功能
6.SIM卡：小卡 
7.表带：PP塑胶材质
8.可低电量报警；采用磁吸充电，配磁吸充电器
9.定位：GPS定位+基站定位+WIFI定位三重定位方式
10.支持历史轨迹查询、轨迹回放，语音监护，一键求救
11.电子围栏，出区域及时告警提示
★12.双向通话：使用者之间可相互通话，可设置≥10个紧急求救电话；可设置≥10个亲情号码
13.健康功能：实时监测使用者心率血压状况及计步和睡眠状况
14.其他功能：录音，闹钟，记步器，睡眠监测，天气，吃药提醒，手表自动更新时间等
15.配备附件：磁吸充电器，说明书，独立包装盒
	

	电子声光盲杖
	1
	一、产品组成：
手柄、杖体、杖头、声光报警器 
二、性能参数:
1.手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，声光报警器可以帮助盲人求助
2.杖头采取适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，易更换
三、规格：
1.整杖长度：≥132cm
2.折叠后长度：≤35cm
四、材质：
1.杖身采用铝合金
2.杖身均贴有反光膜，发光色不低于四级反光膜亮度
3.手柄握把采用EVA材质，无毒、无害、抗菌、防滑、绝缘
4.杖头采用尼龙加纤维，耐磨、绝缘
五、使用说明：
1.旋开铝合金锥体发音筒（连同红色警灯罩一起旋开），装入5号电池两节，注意勿将极性装反（正极向上）；
2.需要鸣示、灯示时，可按下按扭开关，音乐和闪光同时作用，再按一次即同时关闭；
3.盲人夜间行走，和车辆相遇时，除警灯发光外，杆身反光膜还会自动发光，警示车辆主动避让。
六、包装：配有独立布料收纳袋
	

	
	
	组件：发射器、接收器
一、产品功能介绍：
1.材质：ABS，环保，抗冲击，耐久性好；
2.选用双音和弦门铃声；
3.选用超高亮LED提醒
★4.提示有LED闪光、音乐、闪光+音乐和关闭四档,用户可根据自己需要自行调节；
5.无线传输距离：室外可视空间距离≥100m，产品待机功耗≤0.08W；
6.自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；
7.选配：备有直流低电压（5V）输出插口，可供振动盘工作，免去振动盘无电不工作之困扰；
8.具有远距离无线声光报警提示功能，操作简单，有客来访按下发射器按钮，有音乐和闪光提示，适合聋人、老人使用；
9.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。
二、产品技术参数：
1.接收器
材质：ABS
功能：闪光、音乐
电源：AC 220V 50Hz
功率：2W
2.发射器
材质：ABS
电源：DC 12V（23A电池）
使用环境温度：-5℃~45℃
	

	无障碍报警闪光水壶
	1
	组件：保温防烫水壶、闪光语音接收器
一、产品功能介绍：
1.产品材质：ABS外壳，环保，抗冲击，耐久性好；
2.通电时有语音播报欢迎语，并语音播报当前模式档位；
3.闪光提示：采用超高亮LED炫彩灯循环闪烁；
4.音乐提示：可自由选择音乐，可选择语音：您好！水开了！（或相关意思语音）
★5.音量调节：具有音量最大、音量适中、音量最小、静音四个音量可调功能，音量选择具有语音播报功能
★6.模式选择：模式响铃、模式闪光、响铃加闪光；使用说明长语音播报；可通过选择开关进行手动调节，模式选择具有语音播报功能；
★7.具有小夜灯功能；
8.自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；
9.具有远距离无线感应，声光报警提示功能，操作简单，水烧开有语音和闪光提示，适合聋人、盲人、老年人使用；
★10.功能特点：容量≥1.8L，双层防烫，自动断电保温，加热、保温双色可视灯，内胆采用无缝一体成型；
11.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。
二、产品技术参数：
1.保温防烫水壶
材质：内胆304不锈钢、外壳PP材质
容量：≥1.8L
功能：防烫、保温
电源：AC 220V 50Hz
功率：1800W
2.闪光语音接收器
材质：ABS
功能：闪光、语音
★电源：110-260V（宽电压）
	

	触摸式盲表
	
	1.外观尺寸：总长20-26CM、直径30-38MM
2.材质：合金表壳（无镍），不锈钢表带；
3.国际标准触摸点，特做表针，凸字盲点表面；
4.播报清晰；
5.大声音语音报时，闹钟功能，播报年月日星期；
6.玻璃盖子（防水与灰尘沾入）；
7.整点报时。


	

	站立架(儿童、成人)
	1
	品采用不锈钢材质，腋下内宽：20cm-45cm，左右轮距：70cm，侧轮轮距：74cm-100cm，整车高度：93cm-108cm，前后轮距：70cm，轮直径：10cm（允许偏差3cm）
	

	马桶助力器
	1
	全面升级、四夹片紧固、9孔位调节，扶手架高度可调节，9孔调节360°旋转适合各种马桶，单手起身不侧翻，大吸盘免打孔，承重力400近以上，颗粒防滑扶手，大吸盘脚垫真空吸防止侧滑。


	

	移动马桶
	1
	车胎材质防滑橡胶，底部全覆盖，稳固增强摩擦力，双盖静音缓降夜晚如厕不发声音不惊扰家人，稳稳承重，提手设计想搬哪就搬哪移动方便，测挂纸巾盒随时随地取纸，让如厕更简单内桶套上垃圾袋随用随扔面清洗。
	

	马桶增高器
	1
	1.三挡高度调节，6cm、10cm、14cm三挡高度调节，适合不同身高。2.适合人群：残障人士、腰背疼痛、骨折术后、老年人。3.扶手可随队拆卸上翻、牢固稳当。4.加厚材质承重强。5.螺丝固定安全牢固、单手起身翻侧翻。
	

	马桶
	1
	1.盖板PP材质，可拆卸；
2.冲水方式：三孔超漩虹吸式；
3冲水量（3/6L）；
4.重量：40-50KG；
5一体成型，超高温烧制，智洁釉面；                                                                     6.优质水件，经久耐用，水封≥50cm；
7.原有坐便器拆除、粉平、防水、更换新坐便器。
	

	轮椅
	1
	车宽：60-66cm；坐宽：40-45cm；车高：80-88 cm；前轮：实心，7.5 英寸；后轮：24 英寸；承重：≥100 公斤；材质：高强度铝合
金。
	

	防自残手套
	1
	1、手套布身柔软，色泽柔和，透气性好  
2、绑带材料加粗加厚，方便拆洗，不打结    
3、具有质地轻薄，手感柔软，防水性好，耐用性好等优势 
4、防止手掌、手指抓、挠、扣避免拔输液管
	

	防自残束薄带
	1
	1、透气性好，舒适贴合腕部，加长自由固定，方便使用，结实耐用。


	

	助行器(大小号）
	1
	1.应符合国家标准GB/T 14728.2—2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分：轮式助行架》要求；
2.材质：铝合金主架，管直径≥22mm, 壁厚≥1.2mm,表面采用烤漆或阳极氧化处理；                                                                                     3.主架可拆卸，折叠；                                                                    
4.高度可多档调节，适用1.5m-1.85m高度人群，配防滑、耐用支脚垫；
5.扶手材质：TPR塑料软握，透气性好，耐用，便于清洗；
6.净重：≤3kg，承重≥100kg。
	

	反光贴
	1
	斜纹反光贴，强背胶、高反光、耐用，PVC材质。有韧性、可弯曲。
	

	充电式夜间灯
	1
	电池容量：500MAH
安装方式：磁吸安装+3M胶纸
充电方式：≥500毫安USB充电
灯源：≥3颗LED灯珠
明亮环境下，感应灯自动休眠节省电量；黑暗环境下，感应灯启动感应状态人来即亮。
	

	防滑垫
	1
	1材质：PVC；
2规格: 60-68×30-36cm
3吸壁劲强，下部特殊设计几百个小吸盘，能吸住任何光滑的地面，防止滑倒。
	

	升降衣柜
	1
	1.充分利用高柜空间、拿取衣服不再难。2.花形手柄防滑更省力。3.高档环保ABS材质握柄。4.平缓回位静音不碰碰，液压缓冲回位无跳跃防止衣服掉落。5.宽度可调适应多种柜体宽度，可调节伸缩挂衣横杆。6.承重稳定。
	

	厨房用品
	1
	生活助食十件套（包含：防洒碗、杯架、圆柄牙刷、筷子、圆柄勺、弯柄勺、圆柄叉、弯柄叉、洗头梳）
	

	语言震动闹钟
	1
	组件：闹钟、振动盘
一、产品功能介绍：
1.材质：ABS，环保，抗冲击，耐久性好；
2.选用双音和弦铃声；
3.三组闹铃设置；
★4.提示有振动、音乐、振动+音乐和关闭四档，用户可根据自己需要自行调节；
★5.备有直流低电压（5V）输出插口，供振动盘工作，免去振动盘无电不工作之困扰；
★6.内置锂电池，以防突然断电导致的时间不准确等情况；
7.大屏幕LED数字显示时间，夜晚更清晰；
★8.后面板有开关功能，防止误碰；
9.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。
二、产品技术参数：
1.闹钟
材质：ABS
功能：振动、音乐
电源：AC 220V 50Hz
2.振动盘
材质：ABS
功能：振动
★电源：闹钟钟体供电，有线连接
	

	眼睛助视器
	1
	此款电视眼镜造型新颖，现代感。适合视力范围0——300度内远视人群观看电视，具有放大电视图像、拉近电视图像距离的功能，且图像清晰自然不失真，眼睛不易疲劳。
【调节】
电视眼镜的光学特点已计算用于3米距离。提供0—— +3屈光度的屈光调节（是校正不良视力的选择）。它可以分别为每只眼睛进行调节。您也可以利用屈光度调节使眼镜适应除3米以外的其他距离。将您自己置于离电视所期望的距离并带上您的电视眼镜。
为更好的适 ，电视眼镜的两个镜脚允许自行调节：请闭上左眼，然后转动滚轮，直到您右眼所见的电视图像处于明显对焦状态。对另一只眼睛进行同样的操作。
【保养说明】
请勿在超声波清洗器中清洗电视眼镜！
【产品参数】
品名：看电视眼镜
材质：高密度ABS环保塑料、亚克力镜片
颜色：黑色
放大率：≥2.1倍
镜片直径：25-35mm
	

	升降灶台
	1
	无障碍升降灶台由：不锈钢灶台、升降柱、不锈钢底架、有线控制开关、无线遥控器等5个部分组成，适合肢体残疾人和老年人使用
铝合金材质、灶台采用304不锈钢材质、
升降范围：550mm-900mm（允许偏差3mm）
承重：100KG
升降速度：10mm/S
控制方式：有线控制和无线控制
	

	升降洗手盆
	1
	1：无障碍升降洗手盆由：陶瓷洗手盆、水龙头、支撑架、升降设备、底板等5部分组成。
2：无障碍升降洗手盆无须固定安装在墙上，只固定在地面上或加装腿面；洗手盆盆体的大小为525*360mm（允许偏差50mm），材质为陶瓷。
3：升降设备的升降方式有线控和无线遥控两种，升降速度为10mm/s，行程至少200mm，可升降范围为600~850mm，承重300公斤，安全、平稳、可靠。
4：洗手盆支撑架材质为不透钢，表面光滑处理，无毛刺，安全。
5：适合人群为：肢体残疾人士及老年人群体。
	

	语音智能电饭锅
	1
	1、产品由电饭煲主机 全铝内胆480克，蒸格 量杯 饭勺 电源线 中文说明书组成；
2.额定功率：900W,电压220V，额定频率：50-60HZ，容量≥5L；
★3、具有显示屏，可显示预约定时信息，以及精煮的7段过程：预热、吸水、加热、吸水、沸腾、焖饭、保温；
★4、具有全程语音提示功能，具有精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蛋糕、保温、预约/定时八大功能，并且都由独立按键控制；
★5、具时间预约和定时功能，每增加减少N分钟，增加时间由单独按键控制，减少时间由单独按键控制；
6、任何模式下按下取消键，进入安全待机模式；
★7、功能按键带盲点标识及LED指示灯；
8、烹饪完成后语音播报“烹饪结束”并进入保温模式，保温模式下任何按键播报之前的”烹饪功能及烹饪结束“语音；
	

	学习桌子
	1
	自由升降空间把握，防水耐磨致密板材，圆润边角防磕碰，结实加粗板材，不同高度，两种挡板固定承重，兼顾挡板，60cm×40cm（允许偏差5cm）。
	

	穿袜器
	1
	穿袜辅助器方便操作简单轻松穿袜，许多弯腰或屈腿不方便人群，穿袜器可以让他们不弯腰/免蹲下/免屈膝/轻松自如的穿上袜子，增强独立自主的能力。


	

	生活自助（9)件套具
	1
	生活助食十件套（包含：防洒碗、杯架、圆柄牙刷、筷子、圆柄勺、弯柄勺、圆柄叉、弯柄叉、洗头梳）
	

	鞋拔
	1
	老人腰酸背痛，孕妇弯腰不方便，穿鞋挂脚，简单快捷，表面光滑不伤脚，舒适的握感设计。
	

	语音空调遥控器
	1
	特点：声音提示当前工作状态、一键通、数字输入代码、真正的自动搜索、室温显示、代码记忆功能
盲人独立完成空调语音遥控器配对，配对完成后风速，大、小、中风，温度当前是多少度，风向自动还是手动，按温度加和减键都能语音播报出来
	

	遥控灯
	1
	灯光柔和  小巧便捷 节能省电 即插即用 自带开光 安全耐用，遥控
	

	遥控插座
	1
	300m遥控插座，无线，控制开关，电器插在开关上通过开关按钮控制电器及开关
	

	刀具密码箱
	1
	1.材质：铝合金
2.框架材料：MDF+铝框
3.密码锁：两个三位独立密码锁
4.内衬材质：海绵+EVA
	

	警示系统8件套
	1
	摇控器：撤布防摇控器。
各组件性能
一可视主机：
1、≥7寸彩色液晶屏。
2、按键：室内对讲、铃声选择、对外监控、开锁、对讲。
3、可视主机与可视外机采用有线连接。
二警示主机：
1、警示方式选择按键，可选择单语音、单闪光、语音+闪光三种警示方式。
2、不同颜色的高亮度LED灯，不同和组件被触发会亮不同颜色的灯光
3、音量大小调节按键。
三震动警示器：
1、有喇叭，喇叭下方有指示灯，分别代表：门铃、SOS求助、漏水、门磁、烟雾、燃气、红外；当任一组件被触发，则相应的指示灯亮灯。
2、正面有2个按键，音量、取消。
3、电源取用3节干电池。
4、背面带有夹扣，方便别在腰间。
四可视外机：
1、高清CCD芯片的摄像头。
2、门铃按键
3、扬声器
4、对讲咪头
五.门铃：当有客来访时，按下门铃按钮警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
六.红外感应器：当红外被触发时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
七.漏水探测器：当厨房、洗手盆等地方漏水时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
八.门磁：当门窗被主观打开时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
九.SOS求救按钮：当老人需要帮助时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。.
十.燃气传感器：当有燃气泄漏时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
十一.烟雾传感器：当有大量烟雾时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
十二.撤布防遥控器：监护人可通过遥控器实现对警示主机的撤防和布防，并单独对门磁进行控制，方便用户主观意识的开窗或开门通风.
	

	智力沟通手写板
	1
	1.秉承科技、绿色环保、时尚的理念
2.可以节省大量纸张使用，可替代7万张稿纸。可以替代传统纸张的科技电子产品。
3.一键插除，信息保密。接近零功耗的设计，超长待机使用。
4.集习字、演算、绘画、绘图、留言等 多种用途为一体。能够适用任何一种适合纸张的场合。
5.含易写笔一支。是聋哑心灵沟通的一种工具。
6.产品尺寸：180-210英寸
7.超低耗能：内置纽扣电池，使用寿命可达3-5年，可反复刷新5万次。0.019毫瓦/平方厘米，驱动时间最多1.05秒。功耗仅在屏幕刷新时。
	

	手动升障晾衣架
	1
	尺寸：78.5*41.5*（86-143.5）可伸缩
高低伸缩调节杆，调节适合自己的高度，晾挂不用抬头抬臂运动，减少劳动强度
	

	护理床
	1
	冲压床板护理床，6大功能轻松护理、起背功能、抬腿功能、护栏功能、就餐功能，输液功能、移动功能。                                                                                       尺寸： 2100×950×510mm（允许偏差50mm），起背角度0-85°、舒缓长期卧床造成的后背压力，起腿角度0-40°、舒缓长期卧床造成的腿部压力，带轮款护理床采用4个360°旋转万向轮，并具有制动功能（踩下制动)。
	

	放大镜
	1
	1、2个LED灯，亮度高，使阅读放大效果更清晰。20倍小镜另外一个白光辅助灯！
2、手柄部位采用符合人体工程学设计的收握造型，放大镜拿在手里不易滑落，手感特别舒服。
3、独特的电池仓设计，不占空间，小巧玲珑。使更换电池更加快捷，只需轻轻一按电池盖即可打开电池仓，更换电池后一压电池盖即可盖上。美观时尚，方便实用。
4、开关推板：椭圆形带弧形凹槽设计，符合于手指形状。在使用时不伤手指，开关结构采用弹片式设计，使开与关感觉特别轻松，且不会失灵。
5、使用范围：办公、医院、学校、鉴定仪器专用、印刷、家居、机械等。居家阅读！
	

	语音臂式血压计
	1
	1.显示方式∶LCD液晶显示。
2.测量方式∶示波法检测方式。
3.测量范围∶血压∶0-37.3kPa（0-280mmHg）
脉率∶（40-170）次/min。
4.准确度∶血压∶±0.4kPa（±3mmHg），脉率∶±5%。
5.电池供电∶DC 6V（4节5号碱性电池）。
6.本机型超大屏幕显示，数字清晰易读。
7.具有双人记忆查找功能，每人各60组，可记忆平常您的血压状况。
8.最近三次的平均值显示功能（首次按记忆按键显示的数值，即为最近三次测量的平均值）。
9.采用智能语音IC功能，测量前至测量结果全程语音播报测量数据。
10.具有语音（开或关）切换功能。
11.具有kPa与mmHg显示切换及测量功能。
	

	语言血糖仪
	1
	血糖仪+试纸+针头组
语音播报、背光显示，检测血糖
50片试纸、50低痛感针头、50酒精棉
	

	语言热水器
	1
	★特别提示功能：所有功能温度全语音播报，遥控器各功能键均有盲目文指引操作。
★储水容量：60L
输入电源：220V AC/50Hz
额定功率：2000W
安装方式：壁挂式
控制方式：遥控
产品配置：塑钢外壳、超薄搪瓷双胆、冷热水混水阀门、不锈钢淋浴系统套装
产品功能及其特点：
1、本产品是专门为盲人、青光眼、低视力等残疾人设计，带无线遥控，遥控器指引操作，使用更方便。
★2、所有功能均有语音提示（温度增加、减小、报警温度等每5度报一次，温度设定从25-75℃，语音报警、以及安全、定温、自动加水、加热功能。全程语音提示，水温达到设定值时会提醒你可以使用了，水温过高特别提示："水温过高，请调节好适合水温后使用!"等提示。适合盲人、青光眼、低视力等残疾人使用。
3、多种保护功能，使用更安全。无明火、无废气、无触电、爆炸、高温烫伤等意外事故的发生。
4、高效节能，电能转换为热能的效率高达95%。
5、设计：电脑遥控数码显示、超薄搪瓷双胆，高密度保温层。
6、遥控器带盲文指引操作。
7、环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁，不污染空气。
	

	沐浴椅
	1
	符合 GB/T 24434-2009《沐浴椅（凳）》国家标准：
1、椅架：优质铝合金阳极氧化处理，整体可调高低；
2、座靠背：PE中空吹塑成形高强度环保工程塑料开孔座板和开孔靠背板；
3、承重≥100K；
	

	助听器
	1
	耳背式，适用于中度听力损失患者进行听力补偿。其助听器挂在耳后，通过传声管与外耳道口的耳膜相连。左右耳通用。使用于大部分患者使用。硅胶耳塞舒适佩戴，不限耳型，纽扣电池。
主要功能：通过桥式按键，体验简便的验配过程，适用于轻度至重度听力缺失患者，简便易用
性能 OSPL/FOG：功率 62/130 dB
电流消耗：1.1 毫安
功能特性：通道数，可调频段数;4；声音档位：3;反馈抑制系统；纳米涂层
	

	坐便椅
	1
	符合 GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准：
1、椅架：钢管喷漆，横向穿插式结构，快折叠设计，免安装；
2、扶手：采用PVC浸塑防滑扶手；
3、座靠背：人造皮革料包裹优质海绵，座垫可上翻，配备便桶，上翻提桶式设计；
4、承重≥100KG。
	

	儿童坐便椅
	1
	儿童两用坐便椅：宽坐30-35cm，坐高27-35cm，坐深35-40cm，椅宽45-50cm，椅高50-58cm，椅深40-45cm，边孔尺寸20-25cm×14-18cm，净重≤5kg，承重≥75kg，材质：碳钢喷塑框架、软体PU皮坐垫。手把可放下，测通可装可拆，防水坐垫，5档高低可调，防滑海绵把手，防滑脚垫，加长便桶卡槽。
	

	升降茶几
	1
	1.3C认证、钢化玻璃桌面、防止划痕、防爆耐高温。2.加热电炉、配有儿童锁可靠放心。3.静音防滑脚轮、减少噪音、防止划伤地板、定位开关。4.使用抽屉储物、品质导轨、钻石拉手。5.升降把手、操作简单、左右拔动即可轻松升降。6.隐藏合页+ABS拉边封边设计、防止划伤。7.气动杆升降可自由调节、使用寿命与耐磨性较强、让升降缓和顺畅。8.减震杆设计降低缓冲、升降顺畅卡顿。9.加厚钢管满焊技术。
	

	防溢报警器
	1
	1.产品组成：溢水报警提示器                                                                         2.性能参数：                                                                                      1）工作时间：待机时间≥180天                                                                              2）供电方式：1节23A12V电池                                                                                                                                                             3.材质：外壳采用ABS工程塑料                                                                                        4.功能：                                                                                                  1）具有防溢声音报警提醒功能                                                                                    2）具有SOS紧急报警功能                                                                                        3）具有自检功能                                                                                      5.包装：配有独立包装盒           
	

	煤气世漏报警器
	1
	产品参数：
报警方式:语音报警
检测气体：天然气、液化气等可燃性气体
工作电流：<50mA
报警电流：<100mA
供电方式:220V插电
报警浓度:10%LEL
报警浓度误差：±3%LEL
相对湿度：≤95%RH
	

	
	
	组件：室外机、室内机、接收器、振动盘
一、产品功能介绍：
1.材质：ABS，环保，抗冲击，耐久性好；
★2.选用双音和弦门铃声；
★3.选用超高亮LED)提醒；
★4.提示有LED闪光、音乐、闪光+音乐和关闭四档，用户可根据自己需要自行调节；
★5.备有直流低电压（5V）输出插口，供振动盘工作，免去振动盘无电不工作之困扰；
6.自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；
★7.一对一彩色可视对讲门铃套装，≥7寸液晶屏幕+彩色CMOS（带夜视），高清晰液晶屏幕；
★8.可视双向对讲，免提机开锁，监看红外夜视，四线制连接，布线简单，安装方便；
9.具有远距离无线声光报警提示功能，操作简单，有客来访按下室外机按钮，有音乐、闪光和振动提示，适合聋人、盲人、老人使用；
二、产品技术参数：
1.可视对讲
尺寸：室外机146*118*30mm，室内机229*162*33mm
广角：≥78度
功耗：≤15W，待机＜0.3W
显示屏：≥7″彩色液晶显示屏
摄像头：30万像素1/3″CMOS彩色，清晰度≥420TV线
分辨率：640×480(彩色)
夜视光源：红外线 
主机功能：可视双向对讲、免提通话功能、音量可调节、室内开锁功能、防雷、防雨、防尘、防拆、防氧化
输入电源：14VDC（门口机不需要电源，由室内机统一提供）
可视用线规格：四芯，0.5平方，纯铜无氧铜线（可视对讲用）
2.接收器
材质：ABS
功能：闪光、音乐
电源：AC 220V 50Hz
功率：2W
3.振动盘
材质：ABS
电源：接收器供电
功率：2W
振动强度：大
使用环境温度：-5℃~45℃
	

	拐杖
	1
	参数作用
钛合金材料结实耐用
手柄可以转换T型也可以转换直握
可以辅助行走，也可以登山
可以老人用，也可以旅游登山辅助
全长90-100厘米
伸缩以后≤40厘米
全重≤330g
管直径1.5-2.0厘米
	

	腋拐仗
	1
	1.规格尺寸：1125mm-1325mm可调节；
2.产品材质：T6高规格铝合金，管壁厚度≧1.1mm，腿部管径22mm，调节管管径25mm，壁厚1.0mm。材质表面阳极氧化处理的铝合金管；软托为TPR材质，硬托、手把采用工程聚丙材料一次注塑成型，抗菌抗老化。脚垫：材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；
手柄四个挡位12厘米调节，腿部九个挡位20厘米调节，长度138-118厘米，三角支撑，弹簧减震，防滑脚垫接触地面积大。
	

	护角
	1
	1.材质：环保橡胶发泡材质；
2.尺寸：50*50mm（允许偏差5mm）。
	

	防撞条
	1
	1.长：1000mm-1200mm；
2.材质：橡胶；
3.墙边包角处理。
	

	防撞板
	1
	1.用柔性材料（皮革）进行墙面装饰，既能防止残疾人在康复训练中撞到墙壁受伤，还能美化空间。   2.防撞软包具有吸音，隔音，防潮，防霉，抗菌，防水，防油，防尘，防污，防静电，防撞等功能。
	

	升降吊柜
	1
	1.高端不锈钢材质2.优质防滑塑料硅胶手柄3.超强平衡性、新一代双刚4.性连杆设计保持平衡、更保护拉篮、原理扭曲变形5.可调气撑设计、改变气撑支点固定位置调整助力大小6.加厚碳钢烤漆支架、不锈钢层板、实心电镀杠支撑7.防滑不锈钢底板，配件说明齐全。
	

	盲人电磁炉
	1
	一、产品功能及其特点：
1.通电时有语音播报欢迎语；
★2.所有面板按键均带盲文标示和真人语音提示，每个功能按键分区独立，方便盲人操作，可定时、预约、增大、减小，具有功能兼具火锅、爆炒、炒菜、煲汤、蒸煮、烧水功能，支持智能驱虫；
3.多种保护功能（过压、欠压、过流、超温、干烧、无锅保护以及防蟑螂等保护功能）,能效等级：3级，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等残疾人使用；
4.节能：电能转换为热能的效率高达99.5%；
5.便捷：电磁炉外形小巧精致、不浪费空间；
6.环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁，不污染空气；
7.四位数码显示工作模式，操作更直观；
8.多档火力、温度任意调节，使用方便。
二、详细参数：
1.特别提示功能：盲文、语音
2.输入电源：220V AC/50Hz
3.额定功率：2200W
4.温度控制；60℃~270℃
5.工作环境温度：-15℃~40℃
6.产品配置：耐高温黑晶面板、ABS外壳、无刷散热风扇，赠送汤锅
	

	
	
	1、功能:语音收音机、语音闹钟、蓝牙音箱、AUX播放、TF卡播放；
2、功能按键带语音播报功能；
3、FM收音功能，收音机调频: FM88- 108MHZ；
4、可插TF卡，播放MP3音乐等；
5、带蓝牙功能，可以与手机蓝牙连接,播放音乐；
6、带AUX音频输入接口，可AUX播放音乐，内置麦克风，蓝牙连接状态下可以免提方式接听电话；
7、自由闹钟设定，带闹钟贪睡模式。
	

	语音体重评
	1
	产品型号: AM2306ZC
供电方式: Micro-USB
接口秤重范围: 0.3一150kg
内置大容量电池
开机方式:自动上秤
特殊功能:语音播报体重体重记忆差值
秤重精度:10g
单位转换: 公斤/斤/两
	

	升降餐桌
	1
	1、桌面环保，耐磨，升降灵活，制动好，无噪音。防潮木板桌面，环保耐用
2、可拆式床边桌，出口品质，各项检测措施严格，使用寿命长，做工精致，美观时 尚，方便耐用。
3、高硬度木纹贴皮表面（与家用复合地板同质）黑色PVC边，防生锈，下端管内管外电着黑，防生锈。
4、可随意移动和折叠适合行动不便人群床上用餐，方便干净，不倒泄。
5、可拆式床边桌、可自由调节高度、可随意移动和折叠、高档密度防潮木板桌面、底部配有旋转脚轮。
材质：铁、防潮实木
高度：56-85cm
桌面长：55-65cm
桌面宽：40-50cm
最大承重：≧30KG
适用范围：病人护理餐桌、居家床边桌、笔记本电脑桌、移动书桌等
	

	一套画具
	1
	入门画板31套，1.1.4K实心画板1个2.8K素描纸20张2.铅笔延长器1个3.可塑像皮1个4.美术橡皮1个5.美纹纸胶带1个6.美工刀1个6.长尾夹4个7.纸擦笔3个8.电子绘画教程9.笔帘（36孔）10.素描铅笔15个（2H1个、HB1个、2B 3个、4B3个、6B2个、8B2个、软性炭笔1个、中性炭笔1个、硬性炭笔1个）。
	

	防褐疮充气床垫
	1
	符合YY 0505-2012《医用电器设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和实验》国家标准：
1、防褥疮气床垫由主机气泵、气垫部分组成，材质：国际通用0.34mm尼龙PVC医用级布料，耐脏防水。
2、主机：采用ABS工程塑料，加装充气循环系统；气泵充气性能稳定，防寒级的优质橡胶软管。
3、功能：波动、防滑、交替通风，具有阻燃力，能适应座姿产生的表面张力。
4、气条数量：20-22根； 颜色：藏蓝色。
5、气垫尺寸（长宽高）：195cm（允许偏差10cm）*90cm（允许偏差10cm）*7.5cm（允许偏差1cm）
6、工作电压、频率： 220V  50Hz ；气泵压力范围：50~110mmHg；气泵流量范围：5 ~ 8 升/分钟  ；交替波动周期： 10 分钟；
7、整备质量：≤5 Kg  可承重量：≧ 100Kg
	

	防褐疮轮椅坐垫
	1
	1、材质：PVC
2、工作方式：气筒充气
3、功能：对防止和治疗褥疮
4、最大承重：≤100kg
	

	靠背支架
	1
	本产品是一种，提供于人们在坐靠于床上休息时使用的，多用途折叠靠背架，它由靠背折叠架、扶手、桌面及身体活动器组成。特点；靠背的角度可随意调节并能折叠放置，弹力网式的靠背，可有效地将人体的背部兜托于，自然弯曲舒适而身体又不会下滑的坐卧状态，两扶手可同时或单独与靠背架连接使用，高度与角度并能调节，桌面为折叠式，可随时与扶手连接使用，身体活动器以手握、推拉或脚踏的方式，在申缩与弹力作用下使身体得到运动。作用；通过住院病人、老年人及残疾人等不同的使用，其功效在于，它使卧床人员长期以来，将床头摇起或是将衣被等堆放于身后，都无法舒适地坐靠于床上、因输液的手臂没有适宜的支撑物，而造成手臂的严重肿痛、因没有相应的辅助生活用具，造成在床上看书、写作等生活中的诸多不便、因病卧于床上的身体都得到适宜的活动，造成身体的极度疲劳，以及无法舒适地坐靠于床上床人员日常生活造成的诸多不便与卧床之痛苦，都得到了有效而彻底的解决。本产品结构简单、使用方便，成本低易开发制作，它也将做为一种家具型床上闲用具，提供于人们在日常生活中使用。
本产品以最简捷的制作、最实用的功能、最便捷的使用方式，全面而有效地使卧床人员解脱了卧床之痛苦，也使护理人员减轻了每日繁锁的护理工作。
其优点在于：当病人需要在床上座起时，将该支架放在病人背后作为靠背之用，可缓解病人长时间卧床的疲累；其角度可调，使病人座于床上感到舒适不易下滑，不用时可取下，折叠起来，便于存放。
	

	四脚拐
	1
	1.铝合金管，四脚采用加厚型钢管；管料规格：直径≦ 22 mm，壁厚≥1.0mm；
2.防滑手柄：长≦12cm，宽≧0.25cm，高≧0.4cm
3.可多档高度调节（按压式调节高度）适合1.55m-1.75m人群使用；
4.高度：≧88cm  重量≧ 0.6kg 四脚占地面积：17*20cm；
5.承重：≥100kg；
	

	红外线体温计
	1
	1.进口传感器、提高稳定性、智能校准采集的多组提问数据、测温结果准确度提高2.减弱误差抗干扰、具有环境温度补偿算法、减少环境温度变化对测量的影响、准确只0.1℃3.0-3cm准确测温、减少测量误差4.一机多功能、秒速测温快速读书5.双色背光显示频高温度及时提醒6.电源DV 3V(-10%,+5%），显示范围：32.0℃-43.0℃，显示分辨力：0.1℃，运行模式分类：连续运行，工作环境：环境温度:16℃-35℃，大气压力：70kpa-106kpa。
	

	盲人语音水杯
	1
	1、执行标准：QB/T 1622.8-1992、GB 8898-2011
2、产品配置：智能保温杯、USB充电线、电源适配器                  
详细参数:
1、容量≥500ML
2、材质：内304 外201
3、额定电压：5V
4、额定电流：1A
5、保温性能：6-12小时 
6、工作模式：时钟模式、闹钟模式、饮水模式、、服药模式、蓝牙模式(连接手机蓝牙音乐播放、蓝牙接听电话）、FM收音机模式（插入USB数据线即可）、TF卡模式(插TF卡)等工作模式。
产品功能及其特点：
★该杯子具有提醒你喝水吃药的功能，所有按键均带语音提示，接听电话和听音乐等功能。具有6-12小时的保温 保冷。 主要针对盲人、青光眼、低视力、聋哑人、残疾人等不同人群专门开发的一款生活便利产品。方便残疾人的生活。
杯底自带托玛琳颗粒，可以把水变成弱碱性水。弱碱性：烟酒、平常吃的的大鱼大肉都是酸性食物，很容易在体内成酸性残留，常饮弱碱性水能迅速中和体内酸性废物，调节酸性平衡，保持身体健康状态!
	

	
	
	超大按键
白屏显示
日期。温度显示
语音报号.报时间。报温度
三组单键记忆，可贴亲人的大头贴，方便记忆
来电闪铃
超强防雷
真人真唱
黑名单功能
重拨功能
	

	便携式斜坡板
	1
	1.长度0.5-0.6米 宽度0.7-0.75米，主要为高强度铝合金材质,于平地和台阶之间，方便轮椅通行，超强铝合金材质，自重≤5公斤                                                                                                 2.生产厂家必须具备产品专利
	

	
	
	简约版
1、内置≥8G内存。
3、增加实用老黄历功能，含忌宜提醒、详细的天干地支、生肖、今日八字等等。
4、增加学习类小游戏，可一边娱乐，一边学习知识，改变枯燥的生活。
5、支持国际盲用语音Daisy 格式。
6、方便使用：开机播报当前状态，流畅自然，享受听书乐趣。还有设置书签、快速翻页、逐句朗读、断点续播等辅助功能。
8、具有SD卡扩展功能，最大可扩展32G。内存与SD卡之间自由地将文件或文件夹互拷。
9、电子书播放: 支持TXT、HTM、HTML、WORD、EPUB、PDF、EBK等电子书格式；兼容简体、繁体、英文（GBK、BIG5、Unicode、UTF-8）等文字编码。
10、音乐播放：支持MP3、WMA、WAV、FlAC、APE、AAC、OGG、RA、M4A等音频格式。
11、视频播放：支持RM、RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、WMV、MPG、MPEG、DAT等视频格式。
12、复读：支持自动书签、“A-B”的复唱及逐句朗读。。
13、朗读方式：自由选择国英女声、国英男声，粤英女声、粤英男声、四川话、台湾话、童声、卡通人物等朗读方式；有回声、混响、阴阳怪气等多种音效；且语速、语调可调。
14、工具箱：包含万年历、计算器、计时器、按摩管理系统等功能。
	

	起身绳梯（架）
	1
	1. 尺寸：总长约230-260cm(，布带宽度3.0-4.0，梯间20-25cm，梯宽：20-22cm
2. 功能特性：适用于卧床老人、残疾人通过它辅助起身或进行锻炼
	

	盲人礼包
	1
	盲杖：1.产品符合GB16930.1-1997《盲人手杖 安全色标志》和GB16930.2-2009《盲杖 技术条件》国家标准。
2.盲杖颜色：红白颜色相间，便于路人识别。
3.整体自重轻，结构坚固。
4.杆身说明：
1）贴有反光膜，反光色反光膜亮度为四级；长度1000-1200mm；
2）材质：选用优质铝合金材质，经阳极氧化处理，具有耐磨，不氧化的特点，铝合金管材外径10-13mm，壁厚≥1mm；
3）杆身为4节折叠；
5.手柄环保材料，无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；结构设计适合盲杖使用握持，不易从手中滑落；手柄上端装有弹性腕带，易于更换；
6.杖尖材质：耐磨、绝缘、振动传导信号，在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用、有敲击声反馈，易于更换；
7.使用者可触及表面均无外露的锐边、尖角、刃口和毛刺；
8.正常使用时，各部件材料不应掉色，不会使皮肤、衣服着色；
9.每只盲杖配有独立包装袋。
盲用收音机：1. 具有听书机功能，支持多种朗读模式，支持断点记忆。
2. 具有收音机功能，具备外置天线，支持自动搜台、手动选台，自动存台等功能。
3. 支持音乐播放功能，支持MP3、WAV等格式；
4. 带LED显示屏，可显示操作播放内容、电台频道等信息；
5. 产品配有存储扩展功能，并设有 TF卡插口，最大扩展到 32G；
6. 使用大容量可充电电池，使用手机充电USB口，方便用户充电使用；
7. 具备一键手电筒功能，开机 、关机时都可以使用手动筒；
8. 产品声音大、音质好，0.5米测试立体声达到90DB以上；
9. 具备一键警报功能，方便老人、盲人摔倒后提醒求助。
	

	
	
	产品组成：语音计算器                                                                 2.性能参数： 

工作时间：待机时间一年

供电方式：2节7号电池 

3)材质：外壳采用ABS工程塑料

4.功能：1）具有全程语音播报功能 2）具有语音报时功能，可播报当前时间 3）具有语音播报日历功能，可播报当前日期 4）对应按键采用大字显示，具有辅助阅读功能6.包装：配有独立包装盒  
	

	智能收音机（台）
	1
	1、支持全程语音导航，步步提示，适合盲人或低视力人群使用。
2、连接WIFI，在线听电台，含新闻电台、文艺电台，音乐电台，都市电台等等。
3、连接WIFI简单快捷，通过二维码小程序连接WIFI。
4、收音机可自动搜索电台，电台频率记忆不少于99组。
5、蓝牙音响可连接手机，可播放音乐及接听电话。
6、插卡音响可通过快捷数字点歌，支持音乐或故事文件不少于1万个，支持64G TF卡，支持64G U盘。
7、具有录音功能。
8、TYPE-C 充电接口，5V 1A 充电器，蓝牙版本5.2
9、可拆锂电池
	

	上翻谷凳（个）
	1
	1、尼龙底座，安装底座为整片树脂板，底座树脂板外包裹抗菌尼龙外壳，长200-230mm、宽100-120mm、厚15mm（允许偏差2mm）；304不锈钢材质，底板板四周倒圆角；
	

	低位灶台（个）
	1
	无障碍升降灶台由：不锈钢灶台、升降柱、不锈钢底架、有线控制开关、无线遥控器等5个部分组成，适合肢体残疾人和老年人使用
铝合金材质、灶台采用304不锈钢材质、
升降范围：550mm-900mm（允许偏差50mm）
承重：≥100KG
升降速度：8-12mm/S
控制方式：有线控制和无线控制
	

	截行走矫形器（个）
	1
	产品使用可调式魔术贴，大腿围调节螺丝小腿围调节螺丝等组件使用优质材料具备角度调节卡盘以及铝合金支架长短可调，足部可增减垫片
	

	起身腰带
	1
	1.辅助起身腰带柔软舒适、多提手设计、牛角扣设、舒服透气2.起身腰带帮助您更加省时省力、简单操作易上手、方便耐用、美观大方易清洗3.陪护人员抓握腰带帮助起身、老人或病人可抓腰带借力4.实现了行动不便的病人从床和轮椅之间移位用或联系走路辅助用5.整体采用横向和竖向两种角度把手、不同方向都可以辅助病人、使用更方便。
	

	地面平整
	
	
	

	卫生间扶手
	1
	内衬不锈钢管，不锈钢管与螺母圈的连接为铆接型，外层为凹凸条纹抗菌尼龙管，抗菌系数抗大肠杆菌金色葡萄球菌在90%以上，底座为加厚加大不锈钢底座，固定于坐便器旁墙体上，不使用时可向上弹起紧贴墙壁，节约空间。
	

	卧室扶手
	1
	1.材质：ABS与镀锌管合成。
2.规格：钢管¢24，壁厚2mm，材料采用不老化，不退色的进口瑞士母料；
3.下肢残障人士、行动不便者及老年人卫生间使用；                                               
4.产品的主要特点是：无化学挥发物，符合环保标准，表面光洁度高，色泽明快，色彩饱和度高，有较好的硬度和韧性。对人体无害，抗老化、耐腐蚀、抗菌性强、耐火等优势。其外观特点：新颖美观、色彩多变，简洁实用，是个性化得到完美结合。
	

	发光L型立地扶手
	1
	内衬不锈钢管，不锈钢管与螺母圈的连接为铆接型，外层为凹凸条纹抗菌尼龙管，抗菌系数抗大肠杆菌金色葡萄球菌在90%以上，扶手固定于浴室、卫生间墙上。
	

	U型落地扶手
	1
	1.尺寸：600mm*720mm（允许偏差50mm）；
2.材质：内衬不锈钢，内管壁厚度≥2mm，外管壁厚度≥1.5mm，外饰为ABS抗菌尼龙材质，管壁厚度≥4mm；                                                                                                              
3.表面有花纹，能够防滑；
4.扶手承重不低于100kg；
5.带不锈钢底座，U型上翻支撑扶手。
	

	一字扶手
	1
	材质：高强度不锈钢材质，尼龙。
2、长度55-65cm；
3、颜色：黄色；
4、附加功能，具有仿人体学手柄，舒适防滑手柄；扶手外径：30-40毫米     5、外管材质：尼龙/ABS   

内管材质：不锈钢管/足厚≥1毫米 

7、安装方式：M8钻头打孔安装
8、承重：≥120KG；
	

	发光落地HU型扶手
	1
	1.材质：ABS与镀锌管合成，2mm不锈钢连接板
2.规格：钢管¢24，壁厚2mm，材料采用不老化，不退色的进口瑞士母料；
3.下肢残障人士、行动不便者及老年人卫生间使用；                    
6. 产品的主要特点是：可折叠，节省空间，能承受较大负荷，材料使用符合环保标准，表面光洁度高，色泽明快，有较高的强度和韧性。对人体无害，抗老化、耐腐蚀、抗菌性强、耐火等优势。其外观特点：新颖美观、色彩多变，是个性化得完美结合。
	

	发光翻支撑腿马桶扶手
	1
	产品承重：≥130Kg
产品材质：碳素钢管
产品体积：62cm*56cm*67cm （允许偏差10cm）
适用人群：老人、孕妇、小孩、行动不便人士
	

	其他各类扶手
	1
	内衬不锈钢管，不锈钢管与螺母圈的连接为铆接型，外层为凹凸条纹抗菌尼龙管，抗菌系数抗大肠杆菌金色葡萄球菌在90%以上，底座为加厚加大不锈钢底座，固定于坐便器旁墙体上，不使用时可向上弹起紧贴墙壁，节约空间。
	


仅为参考，未有指明品牌导向。

第6章
评标方法和标准
[image: image2.png]



由磋商小组确认磋商文件。
[image: image3.png]



2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
(1)查询渠道：“政采云”平台 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政 府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

(2)信用查询截止时点： 资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档 作为评审资料保存。
(3)信用信息使用规则：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；
2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制 ，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
(1)不具备磋商文件中规定的资格要求的；
(2)响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供 ”的文件资料的；
(3)响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证 明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
(4)同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关 系的；
为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或 者采购代理机构应当重新开展采购活动。
[image: image4.png]



3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务资信等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或

者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实 质性内容。
3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供 应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明 或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照 有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章 。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
(1)响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的， 以报价表为准；
(2)大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；
(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以报价表的总价为准，并修改单价；
(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上(1)- (4)规定的顺序逐条进行修正。修正后 的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.5商务资信、报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
(1)商务资信评审
1)响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
2)响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者 “委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合 “供应商须知前 附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件 资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
3) 商务条款中标“星号”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商 须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

4)未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求； 5)响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；
6)响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋 商小组认定无效；
7)响应文件含有采购人不能接受的附加条件；                                           

8)技术需求允许负偏离的条款数超过 “供应商须知前附表”规定项数；
9)竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备 选(替代)竞标方案；
10)响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者 项目编号不一致的；
11)未响应磋商文件实质性要求；
12)法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
( 2)报价评 审                                                              

响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“响应报价表”；      

2)未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；                      

 3)供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单 项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响 应文件中存在有选择、有条件报价的(磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除 外)；

4)响应报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最 高限价的(如本项目公布了最高限价)； 响应报价(包含首次报价、最后报价)超过磋商 文件分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)；
5)修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价(包含首次 报价、最后报价)超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价(如本项目公布了最 高限价)；或者经供应商确认修正后响应报价(包含首次报价、最后报价)超过磋商文件分 项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)。
6)响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理 ，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文 件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商。
3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入磋商 环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部 关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》 (财库〔2015〕124 号)规定，采购过程中通过符合性审查的供应商(社会资本) 只有 2 家的，磋商采购活动可 以继续进行。
[image: image5.png]



4.1磋商小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋
商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到 磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利， 其响应文件按无效 响应处理。
4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的 技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的 内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以 及合同草案条款。
4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电 子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响 应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的 供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他 信息。

4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评标报告一部分，磋商小组 在记录上签字确认。[image: image6.jpg]



(1)按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
(2)磋商日期和地点，磋商人员名单；                               

(3)合同主要条款及价格商定情况。                                 

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合 格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
[image: image7.jpg]



5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后， 由磋商小组 要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第 5.3 条外， 提交最后报价的供应商不得少于 3 家，  否则必须重新采购。
5.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后 设计方案或者解决方案的，磋商结束后， 由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。
5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方 式管理暂行办法》 (财库〔2014〕214 号)第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以 及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋
商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。
5.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、 完整性和响应程度的审查。
5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。 

5.8修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：                 

( 1)供应商不确认的(全流程电子化评标采取在线确认)；
(2)经供应商确认修正后的响应报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标分标 规定的采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)；
(3)经供应商确认修正后的响应报价(包含首次报价、最后报价) 超过分项采购预 算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组 应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
[image: image8.png]



6.1评审方法：综合评分法。
6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后， 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
6.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后 汇总每个供应商每项评分因素的得分。
(1)评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准 进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识 评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
(2)磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
(3)各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
6.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使 用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价(如有修正， 以确认修正后的最后报价为 准)。
6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交 候选供应商，并编写评审报告。符合本章第 4.3 条情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商 。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的， 按照技术指标优劣顺序推荐。
6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的 ，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由， 由磋商小组书面 记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为 同意评审报告。
[image: image9.png]



7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。
7.2评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果 或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准 范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述 除外情形的，评审委 员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
[image: image10.png]



[image: image11.jpg]


 1 评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。 (计分方法按四舍五入取至百分位)
8.2商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分 ”。对供应商的客观评分项目，各评审专家评分应当一致。

8.3.终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面 说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
初步评审-资格性审查表

	序号
	投标单位名称：
	审查情况

	
	评审内容
	是否合格

	1
	具有有效营业执照的国内独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；
	

	2
	法定代表人资格证明书及授权书、被授权人身份证；(法人投标需提供法人身份证复印件及法定代表人资格证明书)；
	

	3
	投标人须具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产企业许可证
	

	4
	提供本单位依法缴纳近三个月的社会保险缴费凭证（单位社会保险缴费凭证），被授权委托人在本单位缴纳近3个月的社会保险证明；
	

	5
	财务状况报告：2022年度审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明）
	

	6
	提供具有依法缴纳近三个月的税收良好记录证明（完税证明）；
	

	7
	投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；
	

	8
	投标保证金收据复印件及打款凭证；
	

	9
	供应商为中小企业。
	

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标单位不进入评审；通过资格审查的投标单位不足三家的，不得评审。

初步评审—符合性审查表
	评审内容
	评审意见

	序号
	投标单位名称：
	是否合格

	1
	投标单位报价未高于最高限价；
	

	2
	评审小组认为投标单位的报价无明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价的，投标单位的报价不存在异常一致并呈规律性的，其报价合理。
	

	3
	投标文件按照竞争性磋商文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的
	

	4
	投标文件载明的技术标准、技术指标等，符合竞争性磋商文件要求的（可参考技术偏离表）
	

	5
	按竞争性磋商文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全，所有原件的复印件清晰可辨。
	

	6
	没有采购人不能接受的附加条件的
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评审小组对某一分项评审认为不合格时，必须写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评审小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标单位不进入评审；通过资格审查的投标单位少于不足三家的，不得评审。

综合评分表

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说 明

	一
	综合部分
	
	内容
	

	商务资信70分


	投标人业绩及资质
	15
	提供近三年（开标日期（含）往前推算，合同签订日期或中标通知书时间为准）类似供货业绩的，每个得3分，最多得15分（提供中标通知书或合同协议书）；
	

	
	产品配置是否其齐全、技术参数及性能是否满足竞争性磋商文件要求
	15
	全部满足得15分，5项产品存在负偏离（非带星号产品）得10分，高于5项负偏离（非带星号产品）得5分。
	

	
	产品的详细供货能力及安装方案


	10
	提供符合项目实际需求的详细的供货进度计划、供货保证措施；得4分；提供符合项目实际需求的较为详细供货进度计划、供货保证措施一般的2分；无此项内容不得分；提供详细且符合项目实际需求的货物安装、调试方案，得4分；提供较为详细且符合项目实际需求的货物安装、调试方案得2分；无此项内容不得分；货物检验及验收、移交等工作方案详细且符合现场实际，合理可靠，得2分；货物检验及验收、移交等工作方案较为详细且符合现场实际，合理可靠，得1分；无此项内容不得分；
	

	
	售后服务能力
	5
	承诺在接到发包单位通知后，保证在3个小时内到达现场得5分。
	

	
	
	5
	承诺中标后在叶城县设置固定的维护点或培训叶城县经销商进行售后服务得5分。
	

	
	
	5
	综合评定投标人的售后服务承诺及维保方案，售后服务承诺叙述详实；投标文件中有明确售后服务体系，拟投入本项目的技术人员齐全，售后服务及时、合理可行、零配件供应能力强，得5分；技术人员齐全，售后服务及时、合理可行、零配件供应能力较强得3分；技术人员齐全，售后服务及时、合理可行、零配件供应能力较弱得1分；无此项内容不得分
	

	
	
	5
	维保方案的保障措施详细且合理可行、可行性强得5分；维保方案的保障措施较详细、较合理可行、可行性较强得3分，维保方案的保障措施不够完整、不够合理，可行性一般，得1分；无此项内容不得分
	

	
	技术培训
	5
	横向比较投标人的技术培训方案，编制完整详细且合理可行，得5分；编制较完整、较合理可行，得3分；编制不够完整、不够合理，可行性一般，得1分。
	

	
	项目维护及应急方案
	5
	综合评定方案详细，维护方式齐全、应急预案足以应对各种突发问题及合理的应对措施。得5分；综合评定方案符合要求，维护方式较为齐全、应急预案足以应对突发问题及较为合理的应对措施。得3分；综合评定方案符合要求，维护方式不够齐全、应急预案足以应对突发问题及合理的应对措施。得1分；无此项内容不得分
	

	二
	报价得分
	30
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。
	


注：磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

叶城县残疾人联合会2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
竞争性磋商文件

项目编号：YCCJ-20230603
第三册

第七章
政府采购合同

合同编号：           

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 竞争性磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者双方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的双方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                        公章：                      

日期：    
质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                  法定代表人：        
地址：                    电话：                 

委托代理人姓名：          职务：               
住址：                    联系电话：              

被投诉人：                法定代表人：         
地址：                   电话：              
我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（成交）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。
附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其他材料。             

投诉供应商：（盖章）

                                法定代表人（或主要负责人）：（签字）

                                                   年   月    日

本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明
一、投诉人应当满足《政府采购法》《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。质疑前置及时间要求《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。 第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容：投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；具体的投诉事项及事实依据；质疑和质疑答复情况及相关证明材料；提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；提起投诉诉前已依法进行质疑；投诉书内容符合本办法的规定；在投诉有效期内提起投诉；属于本级财政部门管辖；同一投诉事项未经财政部门投诉处理；国务院财政部门规定的其他条件。

三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。
  


法定代表人身份证复印件反面


（人像面）




















法定代表人身份证复印件正面(国徽面）





授权委托人身份证复印件反面


（人像面）








授权委托人身份证复印件正面


(国徽面）





法人身份证复印件反面


（人像面）














法人身份证复印件正面


(国徽面）













