新疆医科大学附属肿瘤医院新建门诊综合楼独立排风及PCR实验室、八楼九楼手术室及次供应室净化区室内装修及消防改造工程项目（二次）竞争性磋商采购文件

项目编号：[2023]8468号-02

招 标 人：新疆医科大学附属肿瘤医院

招标代理： 华诚博远工程咨询有限公司

联 系 人： 刘宁

联系电话： 18139610821

2023年06月02日

第一章 招标公告

新疆医科大学附属肿瘤医院新建门诊综合楼独立排风及PCR实验室、八楼九楼手术室及次供应室净化区室内装修及消防改造工程项目（二次）竞争性磋商招标公告

1. 招标条件：

本招标项目新疆医科大学附属肿瘤医院新建门诊综合楼独立排风及PCR实验室、八楼九楼手术室及次供应室净化区室内装修及消防改造工程项目（二次），招标人(项目业主)为华诚博远工程咨询有限公司 ，建设资金来自 自筹资金 ，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行竞争性磋商招标。

2. 项目概况与招标范围：

2.1  项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院新建门诊综合楼独立排风及PCR实验室、八楼九楼手术室及次供应室净化区室内装修及消防改造工程项目（二次）

2.2  项目编号：[2023]8468号-02

2.2  建设地址：新疆医科大学附属肿瘤医院

2.3  建筑规模：3766平米

2.4  工程投资额： 395588.49元

2.5  计划工期：签订合同之日起，施工周期为20天（日历日）

2.6招标范围：七层局部病理科PCR实验室、八层九层手术室及设备机房区域，详见施工图纸。

3. 投标人资格要求：

（1）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录；

⑥法律法规规定的其他条件。

（2）遵守国家法律、法规有关招标的规定。

（3）与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

（5）具有有效的营业执照。

（6）有效期内的消防设施工程专业承包贰级及以上资质或有效期内的消防设施工程设计与施工贰级及以上资质，需持有有效的安全生产许可证，并具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（7）项目负责人要求：注册建造师（建筑工程专业）二级及以上，并具有有效的安全生产考核合格证书（B类），本单位注册。

（8）须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。

（9）须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。

（10）近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。

（11）法人身份证明及身份证原件或法人授权委托书及委托代理人身份证原件；

（12）须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。

（13）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（14）投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》。

（15）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/），对有行贿犯罪记录，政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次采购活动。

（16）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业。

3.2本招标项目招标人对投标人的资格审查拟采用的方式为： 资格后审 。

3.3本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。

4. 获取磋商文件：

（1）时间：2023年06月05日至2023年06月12日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

（2）地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/

（3）方式：供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

（3）售价（元）：0

5.提交响应文件截止时间、开标时间和地点：

1.投标截止时间及开标日期：2023年06月15日11：00时（北京时间）（过期不予受理）。

2.开标地点：将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置。

6.其他补充事宜：

（1）本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA 加密设备，凡参加本项目供应商

可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政

务通”APP 自行进行线上申领。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询。

（2）本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与磋商，应自行承担磋

商一切费用。

（3）供应商应在磋商前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成

CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA 数字证书等原因造成无法投标或投标

失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商应使用最新版本的CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完

成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户

端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64 位以上操作系统（不能用mac

或者linux 系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下

载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

（5）供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传

递交至“政府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政

府采购云平台”拒收。

（6）供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功

能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密

与加密响应文件须使用同一个CA。

7.联系事项：

（1）采购人信息：

名 称：新疆医科大学附属肿瘤医院

地址：新疆乌鲁木齐市新市区苏州东街789号

联系电话：0991—7819055、0991—7968067

（2）招标代理机构：

招标代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场3号楼904室

联系人：刘宁

联系电话: 18139610821

华诚博远工程咨询有限公司

2023年06月02日

- 投标须知

# 投标供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称:新疆医科大学附属肿瘤医院新建门诊综合楼独立排风及PCR实验室、八楼九楼手术室及次供应室净化区室内装修及消防改造工程项目（二次） 项目编号:[2023]8468号-02 |
| 2 | 采购方 代理方 | 采购方名称:新疆医科大学附属肿瘤医院 招标代理方名称:华诚博远工程咨询有限公司 |
| 3 | 资金来源及 预算金额 | 资金来源：自筹资金 预算金额：395588.49元 |
| 4 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 6 | 招标范围 | 七层局部病理科PCR实验室、八层九层手术室及设备机房区域，详见施工图纸 |
| 7 | 计划工期 | - 签订合同之日起，施工周期为20天（日历日） |
| 8 | 投标人资格 | （1）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录； ⑥法律法规规定的其他条件。 （2）遵守国家法律、法规有关招标的规定。 （3）与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。 （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。 （5）具有有效的营业执照。 （6）有效期内的消防设施工程专业承包贰级及以上资质或有效期内的消防设施工程设计与施工贰级及以上资质，需持有有效的安全生产许可证，并具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 （7）项目负责人要求：注册建造师（建筑工程专业）二级及以上，并具有有效的安全生产考核合格证书（B类），本单位注册。 （8）须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。 （9）须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。 （10）近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。 （11）法人身份证明及身份证原件或法人授权委托书及委托代理人身份证原件； （12）须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。 （13）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （14）投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》。 （15）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/），对有行贿犯罪记录，政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次采购活动。 |
| 9 | 投标有效期 | 90天 |
| 10 | 响应文件形式 | 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 3、加密的电子响应文件应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，不予受理。 4、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。 6、成交供应商须提供纸质版响应文件三份用于资料存档。 |
| 11 | 开标资格审查请将（1）-（11）项扫描件加盖公章上传至加密文档中） | （1）具有有效的营业执照。 （2）有效期内的消防设施工程专业承包贰级及以上资质或有效期内的消防设施工程设计与施工贰级及以上资质，需持有有效的安全生产许可证，并具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 （3）项目负责人要求：注册建造师（建筑工程专业）二级及以上，并具有有效的安全生产考核合格证书（B类），本单位注册。 （4）须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。 （5）须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。 （6）近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。 （7）法人身份证明及身份证原件或法人授权委托书及委托代理人身份证原件； （8）须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。 （9）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （10）投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》。 （11）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/），对有行贿犯罪记录，政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次采购活动。 |
| 12 | 投标保证金 | 保证金金额：3900（大写：叁仟玖佰元整） 投标保证金的缴纳形式：应在2023年06月15日上午11:00时以银行电汇保证金必须由投标人的基本账户（即投标人经中国人民银行核准的基本账户《开户许可证》上载明的账户）一次性汇入华诚博远工程咨询有限公司账户，否则其投标保证金视为无效。 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：华诚博远工程咨询有限公司新疆分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐新民西街支行 账 号：30014701040006436 行 号：103881001479 备注须填写项目名称（项目名称可简写，但内容要明确） |
| 13 | 响应文件 递交 | 递交截止时间：2023年06月15日11时00分(北京时间) 地址:政采云系统不见面开标（https://www.zcygov.cn/） |
| 14 | 开标时间及 开标地点 | 开标日期及地点：2023年06月15日11时00分(北京时间) 开标地点：政采云系统不见面开标（https://www.zcygov.cn/）（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收） |
| 15 | 招标代理费 | 按发改价格[2011]543号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮50%。 |
| 16 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 | - 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 - 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的原件，视同为小型和微型企业。 - 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的原件，视同为小型和微型企业。 - 注：供应商根据自身实际情况据实提供上述材料原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 |
| 17 | 低于成本价不正当竞争预防措施(实质性要求) | - 1.在评审过程中,评审委员会认为供应商投标价低于成本价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明,并提交相关证明材料,供应商不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其作为无效处理。 - 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求,逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章,否则无效。书面说明的签字确认,由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表人签字确认。 3.供应商提供书面说明后,磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的,磋商小组应当将其响应文件作为无效处理 |
| 18 | 节能、环保产品政策体现（如涉及） | 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 2、本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求 提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则作无效响应处理。（实质性要求） 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 |
| 19 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总额的30%为预付款；工程施工结束后支付合同总额的30%为进度款；经相关部门消防验收合格，出具消防验收意见书后支付合同总额的37%为竣工款；剩余合同总额的3%作为质保金，质保期结束后支付。 |
| 20 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |

# 第一章 供应商须知

1．总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.2项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.3采购人：见供应商须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.5项目地点：见供应商须知前附表。

1.1.6资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.7采购预算金额：见供应商须知前附表。

1.1.8计划工期：见供应商须知前附表。

1.2采购范围：见供应商须知前附表。

1.3 采购方式和资格审查方式

1.3.1 采购方式：见供应商须知前附表。

1.3.2 资格审查方式：见供应商须知前附表。

1.4 评审办法、投标计价方式及定标方法

1.4.1 评审办法：见供应商须知前附表。

1.5 联合体投标：见供应商须知前附表。

1.6 供应商资格条件

（1）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录；

⑥法律法规规定的其他条件。

（2）遵守国家法律、法规有关招标的规定。

（3）与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

（5）具有有效的营业执照。

（6）有效期内的消防设施工程专业承包贰级及以上资质或有效期内的消防设施工程设计与施工贰级及以上资质，需持有有效的安全生产许可证，并具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（7）项目负责人要求：注册建造师（建筑工程专业）二级及以上，并具有有效的安全生产考核合格证书（B类），本单位注册。

（8）须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。

（9）须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。

（10）近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。

（11）法人身份证明及身份证原件或法人授权委托书及委托代理人身份证原件；

（12）须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。

（13）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（14）投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》。

（15）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/），对有行贿犯罪记录，政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次采购活动。

（16）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业。

1.6.1 供应商不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标的；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大质量问题的；

1.7费用承担

1.7.1竞争性磋商文件费：见供应商须知前附表。

1.7.2 供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由成交供应商支付。

1.8 磋商保证金：见供应商须知前附表。

1.9踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人或采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人或采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 采购答疑

1.10.1 供应商须知前附表规定召开招标答疑会的，采购人或采购代理机构按照供应商须知前附表规定的时间和地点召开招标答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商若有疑问，应按规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

1.10.3 采购人或采购代理机构将按规定的时间方式对供应商的疑问作出统一的解答。

1.11响应文件：见供应商须知前附表。

1.12递交：见供应商须知前附表。

1.13开标：见供应商须知前附表。

1.14响应有效期：见供应商须知前附表。

1.15中小企业政策说明：见供应商须知前附表。

1.16保密

参与招标投标活动的各方应当对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

## 2、磋商文件

2.1.磋商文件的构成

5.1磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

5.2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

2.2.磋商文件的澄清

6.1招标采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在磋商文件要求提交响应文件截止时间 5 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3.磋商文件的澄清与修改

2.3.1供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止日期前 2 日以书面形式要求招标采购单位澄清，在招标现场以任何方式和理由对磋商文件提出的质疑都将被拒绝。采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交响应文件截止时间 2 天前，以书面形式通知所有磋商文件收受人。

2.3.2采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3.3磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变招标需求相关内容，且自磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足 5 天的，招标采购单位应推迟投标截止时间和开标时间，并将变更后的时间书面通知所有磋商文件收受人。

2.3.4磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.5磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

## 3、响应文件

3.1.响应文件的组成

3.1.1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

3.2.投标的语言及计量单位

3.2.1投标供应商的响应文件以及投标供应商与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标供应商应将其译成中文。

3.2.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

3.3.响应文件的格式

3.3.1磋商文件附件及磋商文件各章节提供了一部分用于编制响应文件时必要的格式，投标供应商应按此格式编制响应文件。

3.3.2 磋商文件中未提供格式的部分由投标供应商自行编制。

3.3.3 供应商应执行磋商文件第四章的规定要求编制。

3.4. 证明投标供应商合格和资格的文件。

3.4.1按照投标须知前附表的规定，投标供应商应提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.4.2投标供应商应填写并提交磋商文件所要求的资格证明类文件。

3.5.符合磋商文件规定的文件

3.5.1投标供应商应逐条对磋商文件要求的技术规格进行评审，指出自己提供的货物和服务是否对磋商文件做出实质性的响应，并认真填写磋商文件所附的“商务技术条款偏离表”。

3.5.2证明设计的合格性和符合磋商文件规定的文件应包括下列内容：

3.5.2.1执行的制造、验收标准；

3.5.2.2投标供应商认为有必要提供的其它证明文件。

3.6.响应文件的有效期

3.6.1响应文件从实际开标之日起90天内有效。

3.6.2在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，招标代理机构可与投标单位协商延长响应文件的有效期，并经投标方确认。

3.7.投标无效

3.7.1投标存在下列情况之一的,投标无效:

(1)未按照磋商文件的规定提交投标保证金的;

(2)响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的;

(3)不具备磋商文件中规定的资格要求的;

(4)报价出现超过磋商文件中最高限价规定的

(5)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6)法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形;

3.7.2其他投标无效情形:

(1)不符合磋商文件关于进口产品规定的;

(2)任何选择性报价(或多个方案)的投标;

(3)任何保函价格调整要求的投标;

(4)投标有效期不满足要求的投标;

(5)评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履行的,投标人不能证明其报价合理性的;

(6)响应文件报价出现前后不一致,投标人不确认修正后的报价的;

(7)服务期限(或交货期)不满足磋商文件要求的;

3.8.响应文件的要求、签署及形式。

3.8.1响应文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

3.8.2未实质性响应磋商文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件将被定为废标。

3.8.3响应文件应由投标供应商企业法人或法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

3.8.4响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

3.8.5响应文件的形式：响应文件必须为经加密的电子版文件并在开标前上传至政采云客户端。

3.8.6 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，供应商须登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线进行最终报价。否则，将导致响应文件无效。

3.8.7投标供应商可根据响应文件要求具体需要自行编制。

3.8.8响应文件需要逐页编目编码。

3.9.投标保证金

3.9.1投标保证金金额为：3900（大写：叁仟玖佰元整）

3.9.2投标保证金用于保护本次招标免受投标供应商的违规、违约行为而引起的风险。

3.9.3投标保证金用人民币

3.9.4投标保证金以电汇形式提交。

3.9.5本次项目不接受联合体投标。

3.9.6未按时缴纳投标保证金的投标，将被拒绝。

3.9.7中标供应商的投标保证金，将在合同签订后的5个工作日内予以退还；未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

3.9.8发生以下情况投标保证金可能被没收：

3.9.8.1如果投标供应商在投标有效期内撤回投标；

3.9.8.2如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

- 4.响应文件的递交

- 4.1.响应文件的密封与标记

4.1.1响应文件封面上,应写明：

⑴ 招标单位：

⑵ 项目名称：

⑶ 招标编号：

⑷ 投标企业名称和地址。

4.1.2响应文件“电子版”应加密，在解密时间内，供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线进行解密。

4.1.3响应文件如果未按上述规定加密和解密，将导致代理机构无法接收响应文件，招标代理机构不对其后果负责。

4.2.响应文件递交的截止日期

4.2.1投标供应商必须在2023年06月15日上午11时00分（北京时间）前将经加密的电子版文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。

4.2.2超过磋商文件规定的投标截止时间送达的响应文件将不予接受。

4.3.响应文件的修改和撤销

4.3.1投标供应商对其响应文件进行的修改或撤销应以书面形式并在磋商文件规定的投标截止时间前送达招标代理机构。

4.3.2投标供应商对响应文件的修改或撤销应按第18和19条规定进行准备、标注和递交。

4.3.3投标截止时间后不得修改响应文件。

4.3.4投标供应商不得在投标截止时间起至响应文件有效期满前撤销响应文件，否则其投标保证金将不予退还。

4.4.5投标报价

4.4.5.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第五章“响应文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

4.4.5.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

4.4.5.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

4.4.5.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

4.4.5.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

## 5、开标

5.1.开标

## 5.1.1 采购人在本供应商须知前附表第13项规定的时间和地点组织磋商会议。

## 5.1.2 本次采用网上评标系统，供应商在线参加磋商（无需到开标现场）。磋商前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自磋商时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络畅通，随时答复磋商小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

## 5.1.3 供应商登录政采云平台，在磋商时间后30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

## 5.1.4 磋商会议由采购代理机构组织并主持。

## 5.1.5 在磋商过程中，工作人员如发现响应文件组成部分不齐全，由磋商小组认定其有效性。磋商小组认定的无效响应文件将不进入磋商、评审阶段。

## 5.1.6开标异议

## 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6、评标、定标

6.1.评标

6.1.1 评标委员会

6.1.1.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人或三人以上单数。

6.1.1.2招标采购单位就磋商文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

6.1.1.3评标人员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定，同时维护采购人和投标供应商的合法权益

6.1.1.4评标的依据为磋商文件和响应文件

6.1.1.5评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

6.1.2评标纪律

（一）不徇私情，不得明招暗定，杜绝不正之风。

（二）评标人员不得私自泄露评标内容。

（三）评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

6.1.3评标委员会成员应当履行的义务

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合财政部门的投诉处理工作；

（六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

6.2.评标原则

6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3.评标方法

6.3.1 开标后评标委员会将审查响应文件是否完整、要求的保证金是否已提供、文件是否恰当签署、是否有计算错误,若投标供应商拒绝接受修正，其投标将可能被拒绝。

6.3.2 在对响应文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份响应文件是否对磋商文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标应该是与磋商文件的全部条款、条件和规格相符，而没有重大偏离。重大偏离系指影响到合同所有条款的供货范围、名称、种类、规格、数量、运送时间、送达地点、和规格或在实质上与磋商文件不一致，而且限制了买方的权力和投标供应商的义务。而纠正或承认这些偏离将会对该投标供应商和其它投标供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

6.3.3 评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不寻求外部证据。

6.3.4 对已被评标委员会确定为非响应性的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

6.3.5 评标委员会允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

6.3.6 本项目将采用：综合评分法

综合评分法。评标委员会将采用综合评分法对响应文件所载明的供应商的投标报价、企业资质、配送规格、数量、运送时间、质量保证、付款方式、交货期、信誉服务、企业业绩等内容进行打分，选取1名中标人。按总分从高到低的原则，确定中标候选人的先后次序，得分相同的投标人，由评委投票确定其排序的先后。选取第一中标候选人为中标人，最低报价不作为中标的唯一依据。采用百分制原则：满分为100分、商务技术标占60%、经济标占40%。投标单位最终得分=技术标得分+经济标得分，具体评分标准如下：

# 第二章 评审办法

### 评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成及权重 (总分100分) | 1.详细评审部分60分 2.磋商报价40分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《完备性及符合性审查标准》 |
| 4 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.6款 |
|  |  | 磋商报价得分计算方法： 1.磋商报价的确定 磋商报价是指经评审的且不超过采购预算金额的磋商价格 2.磋商基准价的确定 满足竞争性磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价 3.磋商报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×10 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 具有有效的营业执照 |
|  | 有效期内的消防设施工程专业承包贰级及以上资质或有效期内的消防设施工程设计与施工贰级及以上资质，需持有有效的安全生产许可证，并具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 |
|  | 项目负责人要求：注册建造师（建筑工程专业）二级及以上，并具有有效的安全生产考核合格证书（B类），本单位注册。 |
|  | 须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算） |
|  | 须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算） |
|  | 近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算） |
|  | 须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函 |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  | 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/），对有行贿犯罪记录，政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次采购活动。 |
|  | 投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》 |
|  | 法人身份证明及身份证原件或法人授权委托书及委托代理人身份证原件 |

《符合性审查标准》

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 投标人名称是否与营业执照一致 |
|  | 按磋商文件规定要求签署、盖章的 |
|  | 符合招标文件要求，投标有效期90天 |
|  | 投标文件是否按照招标文件要求编写、加密 |
|  | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件 |
|  | 投标人是否有违反招标投标纪律的 |
|  | 未有明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的） |
|  | 是否符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求 |
|  | 商务条款未有偏离情况的 |
|  | 是否缴纳投标保证金 |
|  | 投标人的投标报价不得超过最高投标限价 |

《详细评审标准》

| 序号 | 评分项目 |  | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业类似业绩 |  | 6 | 供应商近三年（2020月1日-至今，以竣工验收表日期为准）完成的类似业绩，每提供一项得2分，最多计3项（须提供中标通知书、施工合同、竣工验收表）。 |
| 2 | 工程概况及特点 |  | 2 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际得2分；每有一处内容不合理或错误扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 施工准备计划 |  | 2 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要得2分；每有一处内容不合理或错误扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 施工方案 |  | 12 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗得12分；每有一处内容不合理或错误扣3分，扣完为止。 |
| 5 | 施工进度计划 |  | 8 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律得8分；每有一处内容不合理或错误扣4分，扣完为止。 |
| 6 | 施工平面图 |  | 5 | 施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求得5分；每有一处内容不合理或错误扣1分，扣完为止。 |
| 7 | 需用量计划 |  | 9 | 需用量计划（劳动力、材料、机械设备）应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致得9分；每有一处内容不合理或错误扣3分，扣完为止。 |
| 8 | 保证措施和体系 |  | 12 | 保证措施和体系（质量、工期、安全）应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行得12分；每有一处内容不合理或错误扣4分，扣完为止。 |
| 9 | 现场文明施工措施 |  | 2 | 现场文明施工措施应符合工程实际情况，切实可行得5分；每有一处内容不合理或错误扣2分，扣完为止。 |
| 10 | 施工现场扬尘防治方案 |  | 2 | 施工现场扬尘防治方案应根据关于修订《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》的通知要求编制，符合现场实际情况得2分；每有一处内容不合理或错误扣1分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  | 60 |  |
| 说明：本评审内容中“不合理”是指：存在不适用本项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整以及与本项目履约无关的情况；内容“错误”是指：不满足招标文件要求、逻辑漏洞、科学原理错误及存在凭空捏造情况等。 |  |  |  |  |
| 投标报价 （40分） |  | 1.有效投标价：指响应文件资格、符合性评审且不存在废标情形的投标报价。 2.评标基准价的确定：满足磋商文件要求通过资格评审的且投标报价最低的作为评标基准价。 3.投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40 |  |  |

### 1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评审中各评审专家若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

### 2. 评审标准

2.1 资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2 完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《符合性审查标准》。

2.3详细评审：

2.3.1详细评审：评审因素和评审标准见《详细评审标准》及本节第3.6款。

2.3.2 磋商报价评分标准：

（1）分值构成及权重：见评审办法前附表。

（2）磋商基准价计算：见评审办法前附表。

（3）磋商报价得分的计算：见评审办法前附表。

### 3. 评审程序

3.1 基本程序

评审活动将按以下步骤进行：

- 评审准备

（2） 资格审查

（3） 完备性及符合性审查

（4） 第二轮报价

（5） 详细评审

（6） 澄清、说明或补正

（7） 推荐成交候选人及提交评审报告

3.2 评审准备

3.2.1磋商小组成员签到

磋商小组成员到达评审现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 磋商小组的分工

3.2.2.1磋商小组首先推选一名磋商小组组长。磋商小组组长负责评审活动的组织领导工作。磋商小组组长与磋商小组其他成员具有同等的评审权力。

3.2.2.2 磋商小组组长除履行自己作为磋商小组成员独立评审的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织磋商小组成员学习竞争性磋商文件；

（2）汇总各磋商小组成员认为需要供应商澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织磋商小组对供应商质询并对供应商的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评审过程中使用的文件、表格和评审记录以及其他资料，并查验评审记录的完整性及有效性；

（6）组织对评审结论进行复核确认；

（7）组织编写评审报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 磋商小组组长应当组织磋商小组成员认真研究竞争性磋商文件，了解和熟悉招标目的、采购范围、主要合同条件、技术标准、质量标准和要求，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评审所需时，磋商小组应当补充编制评审所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向磋商小组提供评审所需的信息和数据，包括：

（1）竞争性磋商文件及其澄清修改等竞争性磋商文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各响应文件；

（3）开标会记录；

（4）评审表格；

（5）其他信息和数据。

3.3资格审查（适用于资格后审）

采购人会依据本章规定的评审因素和审查标准，对供应商的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 磋商小组依据本章规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本采购项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指响应文件在实质上响应竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性，磋商小组可要求存在细微偏差的供应商予以补正。

3.5第二轮报价

3.5.1、供应商分别进行各自第二轮磋商报价，作为最终磋商报价的依据。

3.6、详细评审

3.6.1.澄清、说明和补正

3.6.1.1在不改变供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、磋商价格的算术性错误、错漏项、磋商价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.1.2澄清、说明和补正内容不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.6.1.3磋商小组针对需要供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向供应商提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确响应文件中的遗漏和错误。供应商接到磋商小组发出的书面澄清通知后，应按磋商小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.1.4磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.6.2评审专家评分：评审专家按照《详细评审标准》评分，供应商详细评审得分等于全部评审专家评分的算术平均值。

3.6.3 算术错误修正：磋商价格有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商价格进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.6.4 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.6.5 磋商报价评分：对磋商报价进行磋商报价得分计算，计算方法详见评审办法前附表。

3.6.6 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.7 详细评审工作全部结束后，供应商总得分排序按照以下原则进行。

3.6.7.1按照总得分由高到低顺序对供应商进行排序；

3.6.7.2总得分相同时报价低的供应商排序靠前；

3.7 推荐成交候选人及提交评审报告

3.7.1磋商小组推荐成交候选人，总得分排序第一的供应商将被确定为第一成交候选人（总得分排序最高的供应商获得成交候选人推荐资格，其他供应商不作为成交候选人），以此类推确定出规定数量的的成交候选人。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，供应商少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.8 特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评审活动暂停

磋商小组应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。发生评审暂停情况时，应当封存全部响应文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原磋商小组继续评审。

3.8.2关于评审中途更换评审专家

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在评审中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。

3.8.2.2 退出评审的磋商小组成员，其已完成的评审行为无效，由更换的评审专家进行评审。

3.8.3 在评审环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

## 4.授予合同

4.1.签订商务合同

4.1.1中标供应商应当在收到《中标通知书》后的7日内与采购人签订合同。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

4.1.2中标合同不得转让。合同分包需在响应文件中予以说明，并需经买方同意。否则，买方有权取消中标供应商的中标资格。

4.1.3如中标供应商拒签合同, 采购人可从评委推荐出的中标候选人中按推荐顺序重新选定中标供应商，并组织中标供应商和买方签订商务合同，也可以重新开展政府采购活动。

4.2.商务合同的组成

4.2.1  下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

4.2.1.1  磋商文件；

4.2.1.2  中标供应商的响应文件；

4.2.1.3  中标通知书；

4.2.1.4  投标供应商澄清、说明或补正文件。

## 5.其他事项

5.1.中标服务费

5.1.1按发改价格[2011]543号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮50%的收费标准一次性付清中标服务费。（招标代理服务费不得在投标报价表中单列）

5.1.2中标服务费的计算基数：中标通知书载明的中标金额。

- 5.1.3本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属华诚博远工程咨询有限公司。

# 5.1.4参与本次招标的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

- 第三章、招标参数

新疆医科大学附属肿瘤医院新建门诊综合楼独立排风及PCR实验室、八楼九楼手术室及次供应室净化区室内装修及消防改造工程项目招标参数

第一章：项目概况

一、项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院新建门诊综合楼独立排风及PCR实验室、八楼九楼手术室及次供应室净化区室内装修及消防改造工程项目

二、项目概况与招标范围

1.本次招标项目的建设地点：新疆医科大学附属肿瘤医院

2.工程规模：3766平米。

3.招标范围：七层局部病理科PCR实验室、八层九层手术室及设备机房区域，详见施工图纸。

三、投标人资格要求

（1）具有独立法人资格且营业执照在有效期内；

（2）须同时具备：有效期内的消防设施工程专业承包贰级及以上资质或有效期内的消防设施工程设计与施工贰级及以上资质，需持有有效的安全生产许可证，并具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

项目负责人要求：注册建造师（建筑工程专业）二级及以上，并具有有效的安全生产考核合格证书（B类），本单位注册。

（3）须提供企业信用截图证明彩色纸质打印件并加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/），对有行贿犯罪记录、列入信用中国失信被执行人、税收违法黑名单、中国政府采购严重违法或失信行为记录的投标企业，拒绝其参与招投标活动。

（4）本项目不接受联合体投标。

四、基本要求：

- 投标产品必须注明生产厂家和品牌并附有产品出厂合格证；

- 投标产品须有国家有关部门质量认证证书；

- 本工程为装修及消防改造工程，火灾报警系统前期设备厂家为海湾品牌、应急照明系统前期设备厂家为中科智创产品，中标方投标产品需与大楼消防各系统联动，保证满足消防系统在实际情况中正常使用和满足消防验收标准。

- 投标方中标后需指定专门负责人负责进场的材料运输、施工协调、安全管理、统一部署并与招标方进行唯一对接，且在施工前需制定合理的进度计划，然后进行施工；

- 本次工程设备、材料的运输、进场、安装、施工、调试、验收等因素导致对原有建筑装饰、设备、设施及功能破坏的地方，中标方竣工前应对其完全恢复其外观、功能；

- *本次工程为交钥匙工程，不仅需完成本次图纸、清单要求的内容，还需负责解决消防验收部门或有关部门提出影响或阻碍消防验收的问题，以及配合招标方办理消防验收必备的手续，直至完成最终的消防验收。

五、商务条款：

- 中标方对本次施工内容质保≥2年。

- 本工程竣工时需对相关人员进行设备的操作培训和调试的使用手册、维护手册、电路图等相关资料；

- 合同签订后支付合同总额的30%为预付款；工程施工结束后支付合同总额的30%为进度款；经相关部门消防验收合格，出具消防验收意见书后支付合同总额的37%为竣工款；剩余合同总额的3%作为质保金，质保期结束后支付。

- 本次项目施工周期为20天（日历日），从签订合同之日起，超出施工周期每天按中标价的千分之一处罚。

## 第二章： 技术规范、标准

全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、验收等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

## 《中华人民共和国消防法》

## 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

## 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

## 《低压配电设计规范》GB50054-2011

## 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

## 《民用建筑电气防火设计规程》XJJ068-2014

## 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

## 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

## 《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

## 《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

## 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

## 《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020

## 《建筑工程设计文件编制深度规定》》（2016版）

## 《房屋建筑制图统一标准》GB／T 50001-2017

## 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

## 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

## 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

## 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

## 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

## 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

## 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

## 《乌鲁木齐市既有建筑改造消防设计审查工作指南（试行）》乌建防发【2021】173号

## 新疆维吾尔自治区《2012系列建筑标准设计图集》以及和本项目相关的国家强制性标准和地方强制性标准。

## 其它与本项目相关的技术规范。如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

第三章：用户需求书

工程施工招标内容：包含室内应急照明系统、火灾报警系统、防排烟系统、给排水系统、自动喷淋系统的改造，以及部分需要维修的管网，需要更换的阀门等。（详见招标图纸等资料）。

各系统项目技术要求：

应急照明系统：

- 本工程消防负荷、应急照明等负荷按一级负荷供电。

- 供电方式：本工程采用混合供电方式（放射式+树干式）。

- 配电箱必须严格按照电气设计系统图所给的要求制作。内置相线、N线、PE线排，应有统一的色别标识（色别见线路敷设说明）。配电箱外形尺寸由制造厂按制造标准确定。

- 电线选型：消防支线选用WDZN-YJ(F)E型无卤低烟阻燃耐火（A级）-辐照铜芯交联聚烯烃绝缘电缆。

- 应急照明选用WDZN-RYSP耐火型无卤低烟阻燃耐火（A级）-屏蔽铜芯双绞型连接软电线。

- 电缆、电线燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。

- 本工程保护管选择：进户管、配电箱到配电箱干线保护管、应急照明支线、消防支线线路保护管为热镀锌金属管。钢管应用厚壁管。

- 消防用电的线路在明敷时，所穿金属导管或金属线槽应作防火保护措施。线路暗敷时，应穿管敷设在不燃烧结构内且保护层厚度不应小于30mm。

- 消防应急疏散照明系统的配电线路穿SC热镀锌钢管敷设。

- 消防应急疏散照明系统的配电线路敷设在不燃烧体内，其余线路均沿墙、地面、楼板暗敷设或在吊顶内明敷设。

- 本工程电线绝缘层颜色分色统一标准：相线第一相（L1）：黄色、相线第二相（L2）：绿色、相线第三相（L3）：红色、中性线（N）：淡蓝色、保护线（PE）：绿/黄双色。

- 本工程配电室、楼层配电总箱已设置剩余电流式电气火灾监控系统，统设置在楼层配电总箱处，本次装修新增配电箱由楼层配电总箱引来。

- 探测漏电电流、过电流等信号，发出声光信号报警，报出故障线路地址，监视故障点的变化。

- 储存各种故障和操作试验信号，信号存储时间应不少于6个月。

- 电气火灾监控系统应检测配电线路的剩余电流和温度（探测器的报警温度值应设定在70℃），当超过限定值时应报警。

- 监控模块放于配电箱面上。

- 二次装修中对楼层总配电箱改造后，设置的剩余电流式电气火灾监控系统，应根据原楼品牌采购，保证系统正常运行。

火灾报警系统：

系统设计

- 火灾报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、消防报警输入型模块、区域显示器、火灾声光报警器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、消防联动控制器、消防联动控制模块等组成。

- 火灾自动报警及联动控制系统均采用总线制。工程中采用报警总线与联动总线系统，这两类总线为独立总线，不能共用。

- 系统总线上设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，在穿越处设置总线短路隔离器。

- 火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不超过3200点。若实际工程中总数设备总数和地址总超过3200点，增设火灾报警控制器以满足规范要求。

- 消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不超过1600点，每一联动总线回路连接设备的总数不超过100点。

- 本次消防机柜、广播机柜布置仅为示意图，广播柜设置在消防联动控制器(柜)旁。

- 消防广播支路线路模块具有输出显示信号和保护、控制功能。

- 消防专用电话网络为独立的消防通信系统。

- 火灾自动报警系统设置交流电源和蓄电池备用电源。满足不小于180分钟供电要求。

- 消防报警、联动系统接地采用联合接地，其接地电阻不应大于1欧。

系统功能：

该火灾自动报警系统为集中报警系统，具有自动巡检功能，当发生火情或故障时，消防中心控制柜有声光报警信号，显示窗有明显显示，使值班人员明确火情或故障位置，按事先编好的软件程序，通过消防联动控制器自动或手动启动、关闭有关设备，并将当前工作状况反馈到控制柜上。

联动控制功能：

一、消火栓系统：

（1）联动控制方式，由消火栓系统出水干管上设置的压力开关、消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

（2）消火栓泵的动作信号反馈至消防联动控制器。

二、火灾报警和消防应急广播系统

- 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，具有强制切入消防应急广播的功能。消防应急广播系统的联动控制信号由消防联动控制器发出。当确认火灾后，同时向全楼进行广播。同一建筑内设置多个火灾声警报器时，火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。

- 火灾声警报器单次发出火灾警报时间为8s-20s，同时设有消防应急广播时，火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。消防应急广播的功率放大器能满足全楼同时进行消防广播使用。

- 消防控制室能显示所有排烟阀、排烟口、正压送风阀、正压送风口的动作信号。

- 排烟系统的监视和控制

消防控制室能显示风机的电源状况,运行状态和故障显示；控制排烟阀的开启及状态显示；排烟风机的启停控制；自动或现场手动直接启动排烟风机。系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机自动启动。

当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15S内打开相关层的排烟阀（平时关闭）或排烟口,同时连锁启动相应的排烟阀、排烟口、排烟风机;当火灾温度达到 280℃时,排烟阀熔丝熔断,排烟阀关闭,排烟风机吸入口处的280℃防火阀关闭后,联锁停止相应的排烟风机。

常闭排烟口、排烟阀具有火灾自动报警系统联动开启、消防控制手动开启和现场手动开启功能,其开启信号与排烟风机联动。

- 相关联动控制设计

消防联动控制器具有自动打开涉及疏散的电动栅杆、门禁等的功能，宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。

防排烟系统：

- 机械排烟系统中，排烟风机、补风风机的控制方式，应满足下列要求:

- 现场手动启动

- 通过火灾自动报警系统自动启动

- 消防控制室手动启动

- 系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风风机应能自动启动

- 排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机

- 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场开启功能，其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后，火灾自动报警系统。

- 当火灾确认后，担负两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口，其他防火分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

- 活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁。

- 自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时，自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。

- 自然排烟窗（口）应设置手动开启装置，设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗（口），应设置距地高度1.3-1.5m的手动开启装置。

- 消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等施设的启闭状态。

- 排烟风机、消防补风机均需有备用电源。防排烟风机、消防补风机除可在消防控制中心操纵外，也可就地操作。

- 排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求，排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁，应该阀关闭时，排烟风机应能停止运转。

- 各空调通风系统主管道上的防火阀与该系统的风机联锁，当防火阀关闭时，该风机应能停止运转。

给排水系统：

消火栓：

- 本工程每层均设置消火栓，均保证有两个消火栓充实水柱同时到达任何地方，且满足规范对布置间距的要求。室内消火栓栓口距地面1.10m，水枪直径Φ19，水带长25米。充实水柱为13m，室内消火栓均采用带消防软管卷盘的消火栓箱,消火栓栓口动压不小于0.35MPa且不大于0.50MPa。

- 消火栓管网竖向布置成环状，并用阀门分成若干独立段，环网设两条进水管与消防泵连接。六层及以下区域，消火栓选用减压稳压型消火栓，以保证消火栓栓口压力不超过0.5Mpa。系统最高点设置一个压力显示装置的试验消火栓。

- 室内消火栓系统管材选用内外热浸镀锌无缝钢管，当管径≤DN50时，应采用螺纹和卡压连接，当管径＞DN50时，应采用沟槽连接件连接、法兰连接。

- 消防给水系统埋地管道的阀门采用带启闭刻度的暗杆闸阀，当设置在阀门井内时采用耐腐蚀的明杆闸阀；室内架空管道的阀门采用蝶阀、明杆闸阀。阀门工作压力同管材的工作压力。均采用球墨铸铁阀门。

- 防腐做法：明装的管道除锈后外刷防锈漆二道；埋地的管道除锈后刷环氧沥青漆二道，并包扎一层玻璃丝布后，再刷环氧沥青漆一遍。

- 试压：水压强度试验压力为1.36+0.4MPa，其压力保持30min后管网无渗漏和无变形，且压力降不大于0.05MPa为合格；水压严密性试验压力为1.36MPa，稳压24h无泄漏为合格。

自动喷水灭火系统：

- 本工程除不宜用水灭火的场所外，均设置喷淋系统。本工程按中危险等级I级考虑，设计喷水强度6L/min.㎡。

- 本工程除不宜用水灭火的场所外，均设置喷淋系统。本工程按中危险等级I级考虑，设计喷水强度6L/min.㎡。九层设备间为空气调节设备非精密仪器，原设计设置自动喷水灭火系统，本次未做改变。2、本工程采用湿式系统，改造部分沿用现状报警阀组，水流指示器前设置减压孔板，配水管入口的压力不大于0．40MPa。

- 吊顶部分采用闭式下垂型喷头(K-ZSTX15)，无吊顶部分采用闭式直立型喷头(K-ZSTZ15)，K≥80（快速响应喷头），喷头爆破温度为68度。

- 自动喷水灭火系统管材采用内外壁热镀锌钢管，配水管道的连接方式采用沟槽式连接件(卡箍)、螺纹或法兰连接。管道上的阀门采用电信号闸阀或蝶阀，阀门工作压力同管材的工作压力。

- 每个防火分区、楼层均设设有水流指示器、遥控信号阀、试水阀各有一套，每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。

- 试水阀均接至大于75DN的排水立管，排至专用排水设施。

- 自动喷水灭火系统应配备火灾或其他原因损伤喷头时能够及时更换的备用洒水喷头，其数量不应少于总数的1％，且每种型号均不少于10只。

其他：

施工过程中注意现场防护、围挡以及现场卫生，尤其是手术室净化区施工中，应最大防护最小施工动作为原则。

隐蔽工程需改造的、防火门灌浆、消防栓水管加固、应急照明线路加保护管、恢复装修装饰面层以及后期消防验收提出影响其验收需整改的问题。

第四章：图纸

见附件

第五章：清单

见附件

- 第四章 合同条款

- （仅供参考，具体以甲方签订合同为准）

# 第五章 响应文件格式

# 招标项目投标书

# 招标项目名称：

# 磋商文件编号：

# 投 标 单 位 ：

# 投标单位全权代表：

# 投标单位：（公章）

# 附件1：投标函(一)

致：                                           （采购人名称）

根据已收到的             项目的磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的磋商文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1.我方投标价格为人民币          元（大写：        ）；工期为：自合同签订之日起     日历日；质量等级为：           。

2.如果我方成交，我方将在磋商文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除没收投标保证金外，贵方有权终止我方成交并选择其它成交供应商。

3.本响应文件在磋商文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

4.我方已详细阅读磋商文件全部内容且完全理解，同意放弃对这方面有不明及误解的权力。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5.我方保证响应文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。如有虚假，同意废除成交资格并被没收投标担保，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

6.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

8.我方保证按磋商文件及合同约定原则处理因采购人原因增加或调整的工作量及其他事宜。

9. 如我方成交，我方自愿向采购代理机构支付咨询费，并在合同签订后3个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期：年 月 日

## 投标函（二）

采购人：

若我公司成交后，项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人等级 |  | 证书编号 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |

成交后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目负责人资历的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经采购人批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的      %作为赔偿金。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期：年 月 日

# 附件2：法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：              性别：          年龄        职务：

系                           法定代表人。

法定代表人身份证“正”面

法定代表人身份证“背”面

投标单位名称：                                 （单位公章）

日期：  年   月   日

- 附件3：法定代表人授权委托书

华诚博远工程咨询有限公司：

现委托             参加贵公司组织的                 招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜，代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。（附代理人身份证复印件）

代理人情况

姓  名：                性  别：

年  龄：                职  务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：

邮政编码：

传  真：

单位名称（公章）                      法定代表人（盖章或签字）

年    月   日

# 附件4：开标一览表

新疆医科大学附属肿瘤医院新建门诊综合楼独立排风及PCR实验室、八楼九楼手术室及次供应室净化区室内装修及消防改造工程项目（二次）报价表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 期 |  | 质量等级 | 报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 总价 | 人民币大写： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注：1、本项目报价应是磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，供应商应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在内，成交后不作调整。

- 超过最高限价的报价无效。

- 投标单位务必按以上格式规范填写报价及设备信息,设备参数表可自行添加。

设备参数表

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 生产厂家 | 产地 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位公章：

投标单位法人盖章：

年   月   日

# 附件5：商务技术条款偏离表

投标单位名称：                       招标编号：

| 序号 | 采购文件规格功能要求条目号 | 采购文件要求规格 | 投标规格功能 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、应与采购文件要求逐条对应填写，如本表空白则视为商务技术条款响应磋商文件要求无偏差。

2、本表如填写不完，可以续页。

投标单位公章：

投标单位法人盖章：

年   月   日

# 附件6：资格、资质证明文件

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附以下资料（后附资料须加盖公章及法人或授权委托人签字）

- 具有有效的营业执照

- 有效期内的消防设施工程专业承包贰级及以上资质或有效期内的消防设施工程设计与施工贰级及以上资质，需持有有效的安全生产许可证，并具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

- 项目负责人要求：注册建造师（建筑工程专业）二级及以上，并具有有效的安全生产考核合格证书（B类），本单位注册。

- 须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；

- 须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）；

- 近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。

投标单位名称：                          法人公章：

法定代表（或授权代表）签字或盖章：

日期：   年   月   日

# 附件7、人员情况一览表

主要负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 专 业 |  | 学 历 |  |
| 证 书 编 号 |  |  |  |  |  |
| 证 书 名 称 |  |  |  |  |  |
| 职 称 |  |  |  |  |  |
| 级 别 |  |  |  |  |  |
| 常 住 地 址 |  |  |  |  |  |

注：1、本项目一旦我单位中标，将配备上述项目负责人。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

- 项目负责人简历后应附相关人员证书复印件及近一年任意一月社保缴纳证明并加盖公章。

投标单位名称：                          法人公章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

拟投入其他人员一览表

1、其他人员应包括：项目负责人认为需要配备的其他人员。

2、上述人员介绍应包括姓名、职称、主要资历等基本信息。

3、应提供相关人员证书复印件及近一年任意一月社保缴纳证明并加盖公章。

| 姓名 | 职务 | 性别 | 职称 | 学历 | 专业 | 证书编号 | 级别 | 证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：                          法人公章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

# 附件8：类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。

投标单位名称：                          法人公章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

# 附件9：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

华诚博远工程咨询有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标单位名称：                          法人公章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

- 附件10：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

______年____月____日

# 附件11：报价方（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

报价方（供应商）承诺书

我公司承诺在参加本次报价前三年内，无以下行为：

1、重大违法行为；

2、商业贿赂行为；

3、政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的报价资格，若为成交人，也自愿放弃成交资格。

投标单位名称：                          法人公章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

# 附件12、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(磋商文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员    人,营业收入为    万元,资产总额为   万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称),属于(磋商文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员     人,营业收入为     万元,资产总额 为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业；不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注：

- 此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

- 从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

- 供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。

# 附件13、监狱企业声明函（如有）

（格式自拟）

说明：

1、供应商符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据供应商自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

企业名称(盖章):

日期:

# 附件14、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日    期：

注：

1、此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 附件15、技术文件

## 主要内容、方案、承诺、计划等说明

# 附件16、其 他

1、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/），对有行贿犯罪记录，政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次采购活动。

2、投标人认为有必要提交的其他资料。

3、投标保证金凭证。