## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防控制室设备安装工程 |  | 标段：巴州疾病预防控制中心生物实验楼室外配套工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防控制室设备安装工程 |  |  |  | 标段：巴州疾病预防控制中心生物实验楼室外配套工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 080903006001 | 联动控制器 | 1.名称:火灾报警联动控制器：JB-TTL-EI8000T/2904，琴台（2904点）12回路；多线联动盘：J-EI8123，含12组多线输入、输出；蓄电池：12/24AH，2节-12V/24AH；双节琴台控制柜：J-1802，两节琴台柜 2.备注:含设备安装到位，含管线、零件、部件、附件、编程、调试等，满足设计标准，满足甲方要求 |  | 台 | 1
2 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:消防控制室图形显示 2.规格:EI-8400 3.备注:火警/监管/联动/故障综合；含设备安装到位，含管线、零件、部件、附件、编程、调试等，满足设计标准，满足甲方要求 |  | 台 | 1
3 | 03B001 | CAN网卡 | 1.CAN网卡J-EI6108，监控，图形化显示 2.含设备安装到位，含管线、零件、部件、附件、编程、调试等，满足设计标准，满足甲方要求 |  | 只 | 1
4 | 080903006002 | 总线联动盘 | 1.名称:总线联动盘 2.规格:J-EI8112 3.备注:含60组总线输入、输出；含设备安装到位，含管线、零件、部件、附件、编程、调试等，满足设计标准，满足甲方要求 |  | 台 | 1
5 | 080703004001 | MP3 录放盘 | 1.名称:MP3 录放盘 2.规格:HY2722D 3.备注:播放/功放一体机150W输出，30分钟录音，数字录放，手持送 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防控制室设备安装工程 |  |  |  | 标段：巴州疾病预防控制中心生物实验楼室外配套工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
话器；含设备安装到位，含管线、零件、部件、附件、编程、调试等，满足设计标准，满足甲方要求
6 | 080903011001 | 广播功率放大器 | 1.名称:广播功率放大器 2.规格:HY2733D/500W 3.备注:独立功放机300W，与录放盘配套使用，消防专用；含设备安装到位，含管线、零件、部件、附件、编程、调试等，满足设计标准，满足甲方要求 |  | 台 | 1
7 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:消防电话主机 2.型号:DH9261/B/99 3.备注:总线制99门，液晶显示，含设备安装到位，含管线、零件、部件、附件、编程、调试等，满足设计标准，满足甲方要求 |  | 台 | 1
8 | 030907007001 | 防火门监控器 | 1.名称:防火门监控器 2.型号:EI-8300L 3.备注:壁挂式，968点，410*600*130mm，彩色液晶显示，含打印机和两节7Ah备电；含设备安装到位，含管线、零件、部件、附件、编程、调试等，满足设计标准，满足甲方要求 |  | 台 | 1
9 | 031101046001 | 监控中心及子中心设备 | 1.名称:电气火灾监控设备主机 2.规格:EI-DB8702/400 3.备注:壁挂式，大液晶，单回路（2*200点）、含打印机及备电、含设备安装到位，含管线、零件、部件、附件、编程、调试等，满足设计标准，满足甲方要求 |  | 台 | 1
10 | 080607003001 | 消防设备电源状态 | 1.名称:消防设备电源 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防控制室设备安装工程 |  |  |  | 标段：巴州疾病预防控制中心生物实验楼室外配套工程项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 监控器 | 状态监控器 2.规格:EI8500M/128 3.备注:壁挂式监控主机，410*600*130mm，彩色液晶显示，含打印机64点；含设备安装到位，含管线、零件、部件、附件、编程、调试等，满足设计标准，满足甲方要求
11 | 03B002 | 编程费 | 1.名称:编程费 2.备注:整套系统编程工程，满足设计标准，满足甲方要求 |  | 项 | 1
12 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.系统内容:安全防范全系统调试 |  | 系统 | 1
13 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.备注:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防控制室设备安装工程 |  |  | 标段：巴州疾病预防控制中心生物实验楼室外配套工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防控制室设备安装工程 |  | 标段：巴州疾病预防控制中心生物实验楼室外配套工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防控制室设备安装工程 |  | 标段：巴州疾病预防控制中心生物实验楼室外配套工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防控制室设备安装工程 |  |  | 标段：巴州疾病预防控制中心生物实验楼室外配套工程项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防控制室设备安装工程 |  |  | 标段：巴州疾病预防控制中心生物实验楼室外配套工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防控制室设备安装工程 |  | 标段：巴州疾病预防控制中心生物实验楼室外配套工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防控制室设备安装工程 |  | 标段：巴州疾病预防控制中心生物实验楼室外配套工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5