## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 新建工程
1.2 | 拆除工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
新建工程
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:球形摄像头安装 2.类别:（主材利旧） 3.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 4
2 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP Cat.6 |  | m | 206.74
3 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号:RVV-2*1 |  | m | 206.74
4 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 |  | m | 8.64
5 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单孔数据插座 2.安装方式:距地0.4m |  | 个 | 233
6 | 030502012002 | 单孔语音插座 | 1.名称:单孔语音插座 2.安装方式:距地0.4m |  | 个 | 118
7 | 030404035002 | 单相二三极安全型插座 | 1.名称:单相二三极安全型插座 2.材质:符合设计及设计选用规范要求 3.规格:220V 10A 4.安装方式:装高底距地0.4m |  | 个 | 4
8 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:弱电金属槽盒-400*100mm 2.型号:金属槽盒 3.规格:400*100mm 4.材质:钢制 5.注:梁底敷设。组价应包含防火隔板安装；跨接线、接地母线敷设；弯头、三通附件制安，切割口防腐，开孔。具体安装详设计 |  | m | 25.36
9 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:弱电金属槽盒-300*100mm 2.型号:金属槽盒 3.规格:300*100mm 4.材质:钢制 5.注:梁底敷设。组价应包含防火隔板安装；跨接线、接地母线敷 |  | m | 303.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设；弯头、三通附件制安，切割口防腐，开孔。具体安装详设计
10 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:弱电金属槽盒-200*100mm 2.型号:金属槽盒 3.规格:200*100mm 4.材质:钢制 5.注:梁底敷设。组价应包含防火隔板安装；跨接线、接地母线敷设；弯头、三通附件制安，切割口防腐，开孔。具体安装详设计 |  | m | 19.53
11 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.规格:符合设计及设计选用规范要求 |  | kg | 290
12 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆及调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷二道防锈漆，再刷一道调和漆。具体应符合设计及设计选用规范要求。 |  | kg | 290
13 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP Cat.6 |  | m | 6473.3
14 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:4芯单模光纤 |  | m | 12958
15 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:24芯单模光纤 |  | m | 105
16 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:光纤箱 2.规格:满足建设方使用要求 |  | 个 | 1
17 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:WDZ-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.注:图示尺寸；自行考虑盘柜盒内预留；自行考虑电器预留。 |  | m | 218.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 40.3
19 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 |  | m | 1969.6
20 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:埋地 |  | m | 35
21 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:具体符合设计及设计选用规范要求 3.安装形式:板内暗装。符合设计及规范要求。 4.注:设计图纸范围内接线盒、过线盒，投标人综合考虑。 |  | 个 | 341
22 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:电气开槽 2.规格:40及以下 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充、抹平、面层恢复，墙面恢复原状 |  | m | 912.8
23 | 031002003002 | 防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:适用于DN200管道的套管 4.填料材质:套管与管道之间的缝隙,用柔性防火材料封堵填充 |  | 个 | 1
24 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:网络布线机柜 2.规格:600*2000*800 |  | 台 | 1
25 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:PDU电源 2.规格:每个机柜内分别预留两个10头10APDU |  | 个 | 2
分部小计
拆除工程
1 | 030502012005 | 信息插座拆除 | 1.名称:信息插座拆除 2.垃圾外运:拆除的垃圾清理、内外倒运、运 |  | 个 | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
输方式、运输距离、垃圾倾倒费用等均由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价
2 | 030507008002 | 监控摄像设备拆除 | 1.名称:球形摄像头拆除 2.类别:保护性拆除 3.垃圾外运:拆除的垃圾清理、内外倒运、运输方式、运输距离、垃圾倾倒费用等均由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价 |  | 台 | 4
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 2.注:施工图范围内场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、拆除脚手架后材料堆放 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
2 | 031302001005 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001006 | 其中：临时设施费
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004002 | 二次搬运费
6 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费
8 | 031301009002 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008002 | 工程定位复测、点交清理费
10 | X031302010004 | 检验试验费
11 | X031302010005 | 其中：自检试验费
12 | X031302010006 | 其中：检验试验配合费
13 | 03B991001002 | 竣工档案编制费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13