

阿克苏地区政府采购中心
竞争性磋商文件

项目名称:     物业外包服务项目
项目编号：    集2023-01-21
采购人：      阿克苏地区公共关系研究所
采购代理机构: 阿克苏地区政府采购中心

2023年5月
[image: image1.jpg]BT3B G TR e >0

KIgNBT (AT - ol x/\MWmm HURA: 6 BEFRWIE: 13779788377 HM: 20234430
RSt NG RRARR 1/ GEBT H10) o))/ |
= SRR GTRMIO
lid . Wit A e L RER
&4 it M g £ BARBYER AR
i werl G 6) Wil
91 A SR S ) 22 R
1| Pnlksha s sia 1 | %i| 1600000 | 1600000 |- f7i&. Y. 7
AP AN B 4E (R
2]
3]
4
5
. A E AT ] 20234 H6H
BRI g, ¥ 16000007 ki A 202345
R, MR DR, ORGP R, ORIt
P otttk oW [ERR
b= e RSO OO MEEHEINS:
AL WRRM:  OEIERRE:  DAHEN
sl OATFRG:  Oiifdaie: MRS,
R Op4tg: O O—3kA
"E"jﬁﬂ‘”" O, Ot ORERY: DRSHE:  DEFARTEY
B SR L )

RGN GERY 4%2#
R

/

oA, D 3

LHNRARIA D #] N ik
) j/a; HERFA: "g
o, P YA SH
J 200 5 I

&1} ;.Kiﬁm%m}\ﬁﬁﬂfﬂ. FuR—RU6 CRGEAL. MBULAHE. BRERGERE. BRERIBR
I E—

2. JR3H O 7= @ SATF BT LSRR R SR T U B 1 B — 3 8 s

3. R L5 B PR BN R T S B P A T AR

4 RFRPRBARATE, RN LZFERARIGIIRG: 8T8 1P R B RN CERIER

E%ﬂﬂ)\ﬂBliiﬂﬁé‘T’%Wﬂlm%’:%ﬂiﬁ%ﬁﬂﬂlfﬁ%%
A B G LAR o AL o)
MEL (o

HEREEE BlE




目   录
第一部分  竞争性磋商公告
第二部分  竞争性磋商须知
一、总  则

1.适用范围

2.项目名称
3.合格的供应商应符合以下条件
4.竞争性磋商费用
5.代理服务费 无

6.投标保证金 无
7.竞争性磋商
二、磋商文件说明
1.概述
2.磋商文件的构成
3.磋商文件的澄清或修改
三、响应文件的编写与上传

1.响应文件的组成（见附件）
2.响应文件格式
3.竞争性磋商报价
4.响应文件的编写
5.响应文件的上传
四、竞争性磋商相关要求、程序和成交标准
1.竞争性磋商相关要求
2.磋商小组
3.磋商程序

4.终止竞争性磋商采购活动的条款
5.磋商评审的纪律与注意事项
6.成交
7.供应商需要注意的其它事项
五、授予合同
1.成交通知
2.签订合同

3.恶意行为的处理细则
第三部分  采购项目需求
1.采购需求
2.付款方式
3.质保期

4.服务地点

5.项目类型

6.合同签订时间及地点

第四部分  合同主要条款
第五部分  响应文件格式
附件1 投标函
附件2 法定代表人资格证明文件


 HYPERLINK \l "_Toc460703986" 
附件3 法定代表人授权委托书

附件4 供应商资格声明函
附件5 开标一览表

附件6 投标报价

附件7 投标项目需求技术响应偏离表

附件8 中小微企业声明函


附件9 近三年业绩一览表

附件10政府采购诚信承诺函
附件11 供应商认为需补充的其它资料或说明

附件12 响应文件封面格式

第一部分 竞争性磋商公告
物业外包服务项目的潜在供应商应在政府采购云平台获取采购文件，并于2023年6月12日16:20前上传电子加密响应文件（PDF格式）至政府采购云平台投标客户端。

一、项目基本情况：

项目编号：集2023-01-21
项目名称：物业外包服务项目
预算金额：1600000元

最高限价：1600000元

采购方式：竞争性磋商

采购需求：详见采购需求
合同履行期限：合同签订后1年。 
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并上传以下材料：

（1）营业执照正本或副本原件扫描件。

（2）供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内（需提供截图，专家评委并通过系统查询进行资格审查）。

（3）法定代表人应上传《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人上传《法定代表人授权委托书》原件扫描件。

（4）投标供应商需提交年度财务审计报告（2020年-2022年任意一年）、完税证明、社保缴纳证明等材料的原件扫描件（或提供《政府采购诚信承诺函》原件扫描件）。

（5）本项目只面向中小微企业，需上传《中小微企业声明函》原件扫描件。
2.需落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》  （国办发〔2007〕51号）。

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（5）执行国家规定的其他政府采购政策。
三、获取采购文件时间、地点和方式：

时间：2023年5月31日至2023年6月7日（法定节假日除外）。
地点：政府采购云平台。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

四、响应文件提交截止时间、格式、地点：
截止时间：2023年6月12日16:20。

文件格式：电子加密PDF格式；

上传地点：政府采购云平台投标客户端。 

五、开标时间、地点及响应文件解密时长：

开标时间：2023年6月12日16:20。
     开标地点：政府采购云平台投标客户端。

响应文件解密时长：30分钟。

六、公告期限

自本公告发布之日起6个工作日。

七、其它补充事宜

（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得同时参加同一项目的投标。

（2）供应商应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，供应商对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（3）本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：阿克苏市行政服务中心一号楼二楼D5数字证书窗口（地址位于阿克苏市多浪河二期），联系人：卢海霞，咨询电话：0997-2151777，19999746069，17767696492（监督）。或潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（4）供应商在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在供应商登录https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod，观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。

（5）开标当天，投标人应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人未按时登录或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.名 称：阿克苏地区公共关系研究所
    地   址：阿克苏市解放南路
联系方式：蒋伟，13779788377

2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏地区政府采购中心

地 址：阿克苏市北京东路25号阿克苏地区政务服务和公共资源交易中心A座3楼

3.项目经办人联系方式

热依兰：0997-2182088，15209977543
  阿克苏地区政府采购中心

  2023年5月31日
第二部分 竞争性磋商须知

一、总  则

1、适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次采购项目。
1.2 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律、法规编制。

2、项目名称：物业外包服务项目
3、合格的供应商应符合以下条件
（1）本磋商文件“竞争性磋商公告”第二条规定的条件；

（2）在政府采购云平台报名成功，并获取磋商文件；

（3）有履行采购项目的能力，并对磋商文件进行了实质性响应。
4、竞争性磋商费用

供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购单位不承担上述费用。

代理服务费：无。

6、投标保证金：无。

7、竞争性磋商

竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组，与符合条件的供应商就采购服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。
二、磋商文件说明

1、概述

1.1 本磋商文件阐明了供应商所需提供项目范围和磋商的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照磋商文件要求解密响应文件、上传相关资料，或者响应文件未对磋商文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、响应文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。
2、磋商文件的构成
磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成（不限于）：

2.1 竞争性磋商公告；

2.2 竞争性磋商须知；

2.3 采购项目需求；
2.4 合同主要条款；
2.5 响应文件格式；

3、磋商文件的澄清或修改
3.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2 磋商文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

3.3 磋商文件有多次澄清或修改时，以最后发出的澄清或修改公告为准。 

三、响应文件的编写与上传
1.响应文件的组成（见附件）
1.1 响应文件应以中文书写，行间不得插字、涂改和增删。

1.2 响应文件的组成：主要包括以下内容：

（1）投标函（详见附件1）；

（2）法定代表人资格证明文件、法定代表人授权委托书（详见附件2、3）；

（3）供应商资格声明函（详见附件4）；

（4）开标一览表（详见附件5）；

（5）投标报价（详见附件6）；

（6）投标项目需求技术响应偏离表（详见附件7）；

（7）中小微企业声明函（详见附件8）；

（8）供应商资格情况及通过相关认证情况（格式自定）；

（9）近三年业绩一览表（详见附件9）；

（10）政府采购诚信承诺函（详见附件10）；

（11）供应商服务能力（格式自定）；

（12）拟投入团队人员（格式自定）；

（13）项目总体概述及理解（格式自定）；

（14）其它磋商文件要求的内容及供应商认为需要补充的内容（格式自定）。

1.3 制作电子版投标文件时应将编辑页面设置为A4纸尺寸，封面按照投标文件封皮格式制作，编制文件目录、插入完整页码，具体样式附后。

1.4 电子版招标文件编辑完成后，投标人需将电子版投标文件转换为PDF格式文件，并在招标公告规定的开标时间前将电子加密投标文件上传至政府采购云平台投标客户端（政府采购云平台投标客户端下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.
3ddc8fbb.0.0.744734903d5911ec80b1370c1c0d466e）。
1.5 未按以上标准制作响应文件的有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。

1.6 响应文件中的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的投标文件将被认定为废标。
2.响应文件格式

供应商应按本章“三、响应文件的编写与上传的1.响应文件的组成（见附件）”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

3.竞争性磋商报价

本次磋商报价采用两轮报价。第一次报价为响应文件书面报价；第二次报价在磋商时供应商可根据磋商情况给予让利优惠，也可以保持不变。在供应商二次报价后，根据财库【2014】214号文件规定，磋商小组可以酌情再与各供应商进行再次磋商。

4.响应文件的编写

4.1 供应商应按本磋商文件所规定的格式、内容等编制电子响应文件，电子标书必须标明页码。

4.2 响应文件应由供应商法定代表人或经其委托全权代理人在“磋商文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在响应文件封面标明项目名称及编号、供应商名称、时间（封面格式见第五部分附件12）。
5.响应文件的上传
5.1 供应商在开标前，提前登录政采云平台做好准备，并保证设备正常。供应商应于2023年6月12日16:20之前将电子加密响应文件（PDF格式）上传到政采云平台投标客户端。截止时间后上传（递交）的响应文件，采购人将依法拒绝接收。
5.2 参加磋商的供应商代表应按磋商文件和政采云平台投标客户端相关要求编制、加密传输、解密等相关操作，如未按要求完成操作，将被视为供应商自动放弃竞争性磋商权利。

四、竞争性磋商相关要求、程序和成交标准

1.竞争性磋商相关要求

（1）开标时将检查所有响应文件（加密电子标书上传）情况，并在确认无误后，供应商在政采云平台解密响应文件（解密时限为30分钟），集中采购代理机构工作人员对开标情况进行详细记录。电子开标系统开标后需供应商在线确认报价时，各供应商应在规定的时间内确认报价，若超出时间未进行确认报价的供应商，按照不响应竞争性磋商要求，作无效标处理。

（2）评标时，由采购代理机构向磋商小组介绍项目基本情况并宣布有关纪律和磋商程序。

（3）采购人代表及采购代理机构依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商进行资格审查。未通过资格审查的供应商不得进入详细评审，其响应文件将被拒绝。

（4）磋商小组开启供应商首次报价并进行初步审查和详细评审（只有初步审查合格的供应商，其竞争性磋商响应文件方可进入磋商阶段）。

（5）通过评审后，将在政采云线上开启新一轮报价。

（6）采购人或采购代理机构将对磋商过程进行记录，并存档备查。

（7）供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

注：在开标过程中如评审小组对响应文件有疑问，询标内容汇总后将发起询标函，供应商应按规定时间内对询标函提出问题做出澄清或说明。
2.磋商小组

2.1 采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定组建磋商小组，成员人数为3人（含）以上单数（其中采购人代表1人，其余从政府采购云专家库自行抽取）。
2.2 磋商小组将在磋商文件规定的时间在网上与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.3 磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商在网上私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。
2.4 回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

3.磋商程序
磋商小组将依照以下程序进行磋商评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查：

3.1 资格性检查

磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件是否齐全、以及证件有效性进行审查，以确定供应商是否具有合格供应商资格：
3.1.1 供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介）；

3.1.2 供应商的营业执照正本或副本扫描件；
3.1.3 供应商的公司财务状况报告或经第三方审计的财务报表上传原件扫描件；
3.1.4 参与磋商的供应商以他人的名义参加磋商、串通、以行贿手段谋取成交，或者以其他弄虚作假方式参加磋商的，该参与磋商的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。
3.2 符合性检查

依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：
3.2.1 响应文件内容是否齐全；
3.2.2 是否按照磋商文件的要求解密、签署、盖章；
3.2.3 响应文件是否有采购人不能接受的条件；

3.2.4 违反相关法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

3.3 磋商过程和评标准则
3.3.1 在磋商开始前，以递交响应文件顺序确定决定谈判顺序；

3.3.2 谈判将按照“三、响应文件的编写与上传中的3.竞争性磋商报价”条款规定的轮次进行；

3.3.３ 谈判过程将按照如下步骤进行：
第一轮次：评审及应答阶段。

第一、磋商小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及相应服务等方面）进行评审。

第二、磋商小组对技术服务与培训计划是否满足用户方要求进行评审。

第三、磋商小组根据评审、评议情况，要求谈判供应商就商务、技术、培训、服务等偏离情况做出进一步解释和承诺。

第四、重复上述过程，直至磋商双方均认为准确、完全表达了自身的谈判意向。经此过程后，对于仍不能满足用户需求的供应商将被淘汰，未被淘汰的被认定为候选供应商。

第二轮次：评定成交阶段

本项目采用不见面开标、评标方式进行，在第一轮次的基础上，候选供应商进行二次报价（请供应商注意在规定时间内通过政府采购云平台进行二次报价），磋商小组综合评标，评委打分汇总，总分最高的供应商推荐为成交供应商。
综合评分方法

评审方法：

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
    投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 
    评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An 
    F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； 
    A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 
    评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 
    磋商小组会对通过资质及实质响应的各合格供应商的报价内容，根据以下标准和方法评审打分。评审将按报价、商务部分和技术部分分别进行，计算出各合格供应商的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一候选人，其余递补中标候选人按综合得分从高到低的顺序依次排序。若有相同的最高综合得分，则其中技术部分得分较高的供应商将被排序在前；若最高综合得分和技术部分得分仍相同，则其中报价低的供应商排序在前。

	序号
	考核项目
	分数
	评分标准

	报价部分（30分）

	1
	报价
	30分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。

	商务和技术部分（70分）

	2
	交接进驻服务方案
	2分
	投标供应商承诺7天内完成交接进驻实现平稳过渡，得2分；承诺10天内完成交接进驻实现平稳过渡，得1分；承诺超过10天完成交接进驻或不提供承诺不得分。

	3
	业绩
	3分
	1.投标供应商每提供1个类似成功案例，得1.5分，需提供中标通知书或合同扫描件，最多得3分，不提供不得分。 

	4
	物业服务管理方案
	15分
	投标人根据招标文件要求提供安保服务方案（包含但不限于各类安保服务及人同配置方案等）、室内外保洁服务方案（包含但不限于保洁服务及人同配置方案等）、房屋及配套设备设施管理服务方案（包括但不限于房屋主体、上下水系统、供电系统、电器设备维护等服务方案）、绿化养护服务方案（包括但不限于绿化人员与服务方案等内容）、消防维保服务方案（包括但不限于消防设施设备维护服务方案）,每提供1个方案得3分，最多得15分。

	5
	组织机构设置、人员配备及内部管理
	28分
	1.投标供应商提供组织机构图，内部管理职责分工表，每提供1项得1分，最多得2分。

2.配备1名项目负责人，且能提供有效期内的物业经理上岗证书或物业项目管理师（等级不限）的得2分。注：需提供上述人员证明材料：身份证（正反面）及与投标人签订的劳动合同原件扫描件。

3.有安保、保洁、设施设备运行维护、绿化养护、消防维保人员的岗位职责，人员配置方案，其中保安全部持有保安证，得7分；消防员全部持有消防员证书，得2分；维修工中持有电工证、电梯管理员证得4分；保洁需与投标人签订劳动合同，得3分；所提供保安人员中，退伍军人占比超过50%加2分，占比超过80%加3分，本项最高得19分；注：需提供上述人员证明材料：身份证（正反面）及与投标人签订的劳动合同原件扫描件。
4.该物业服务最低人员配置为28人，其中安保人员14人，保洁4人，园林4人，动力维护4人，消防维护2人，每增加1人得1分，最多可得5分。



	6
	服务质量及保障措施
	12分
	1.投标供应商提供各项物业服务（安保、保洁、动力、消防、绿化）工作流程图，每提供1项得1分，最多得5分。

2.投标供应商承诺提供24小时值班制度，随时受理各类巡检、维修、抢修工作任务的得2分，不承诺提供的不得分。

3.投标供应商承诺接到紧急任务，工作人员能在10分钟内赶到现场并立即处置的得2分，不承诺提供的不得分。

4.投标供应商提供服务标准、考核办法和奖惩制度，每提供1项得1分，最多得3分。

	7
	售后服务
	4分
	投标供应商承诺严格服从采购人管理（包含但不限于对人员组织、指挥、协调、考核等四方面作出详细说明），完全满足招标文件的所有需求，若有违反的，承诺无条件接受采购人的处罚，提供承诺的得4分，不提供承诺的不得分。

	8
	应急方案
	6分
	投标供应商提供完备的应急预案，内容包括：停电停水应急，设备设施突发故障应急，火灾应急，水管、下水道堵塞、爆裂、液化气泄漏、水（暖气）浸应急，突发灾害天气应急，节假日、重大活动应急及其他可能发生的突发事件应急。应急预案内容完整（包含以上6个要素），能完全满足采购人的要求的得6分；提供应急预案内容较完整（包含其中5个要素），基本满足采购人的要求的得3分；预案内容不完整（包含其中1-4个要素）或未提供的不得分。


4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

4.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3 在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

5.磋商评审的纪律与注意事项

5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

5.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.4 已上传响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.5 磋商双方可以就谈判项目所涉价格、服务等进行实质性谈判，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。

5.6 磋商结果由磋商小组成员在磋商记录上签字。

6.成交

6.1 磋商小组按照评审报告提出的排序第一的供应商直接确定成交供应商。

6.2 磋商小组将把排名第一的成交候选人定为成交人。排名第一的成交候选人若放弃成交因不可抗力提出不能履行合同或者在规定的期限内未按照谈判文件规定提交履约保证金的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。在履约过程中不能满足采购单位实际需求，服务不达标、提供产品低劣，以次充好或服务不到位，一经发现采购单位可按评标排名顺序选择第二中标候选人提供服务。

6.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照上述规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.供应商需要注意的其它事项

7.1 供应商必须由法定代表人或其委托全权代理人参加竞争性磋商，法定代表人委托代理人参加竞争性磋商必须保证在开标期间，随时通过政府采购云平台接受磋商小组的询问，并予以解答问题。

7.2 供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

7.3 在磋商会直至宣布结果之前，供应商不得向磋商评审专家询问磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其竞争性磋商无效并追究相应责任。

7.4 本磋商文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。
五、授予合同

1.成交通知

1.1 确定成交供应商后，将成交结果依法进行公示，公示期满后由采购中心向供应商发出成交通知书。

1.2 成交通知书将作为签订合同的依据。如果成交供应商没有按磋商文件的规定执行，成交供应商的成交资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

2.签订合同

2.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。
2.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起5日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2.3 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的不合理要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。
2.4 磋商文件所附《合同主要条款》是采购人与成交供应商签订合同的基本条款，成交供应商应认真阅读，在没有实质性违反磋商文件及响应文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，成交供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加竞争性磋商前慎重考虑相关商业风险。

2.5 合同签订后不允许将合同转与其他单位。
2.6 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

3.恶意行为的处理细则

3.1 经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，采购人将视情节轻重和影响程度做出处理，在政府采购相关网站予以曝光，并向有关部门通报。
3.2 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在七个工作日内，按照相关的规定以书面形式向采购人提出质疑，但质疑供应商行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方负责承担相关的调查论证费用。

第三部分 采购项目需求

采购需求：

（一）总体情况

1、服务地址:解放南路

2、物业服务项目：园区安防、设施设备日常维护维修、室内外保洁、园区绿化、消防维保。

3、总占地面积为264640平方米，局机关办公楼地上8层，建筑面积为7740平方米，食堂楼3层，建筑面积为1500平方米。

4、办公楼配套设施功能有：中央空调系统，供配电系统，消防系统，给排水系统，综合布线系统，电梯，大小会议室，技防监控系统等，办公楼设备情况：

(1)高低压总配电室一间，内部有10KVA高压配电柜10个,500KVA干式变压器2台,380V低压配电柜12个。(在主楼一层)

(2)爱尔玛柴油发电机1台，功率160KW。自动转换配电柜2个。(在主楼一层)

(3)消防系统；消防控制室，火灾自动报警主机1台，(在主楼一层)30KW消防喷淋泵2台,37KW消火栓泵2台，消防喷淋控制柜一个，消防消火栓控制柜1个，消防巡检控制柜1个，主电源配电柜1个，消防水池一个。(在食堂楼负一层)

(4)自来水二次泵房一间,7.5KW水泵2台，变频柜一个，水池一个。(食堂楼负一层)

(5)集中供暖，采用二次供热,11KW循环泵2台,5.5Kw补水泵2台,2方不锈钢水箱1个，水泵控制柜1个。(食堂楼负一层)

(6)食堂楼有低压配电柜3个。(食堂楼负一层)

(7)电梯一共有3部，主楼2部，食堂楼1部。

(8)燃气热水锅炉1台

(9)VRV系统空调主机14组。

(10)电开水器8台。

(11)男卫生间8个，有16个蹲坑,16个小便器,16个洗手池。

(12)女卫生间8个，有16个蹲坑,16个洗手池。

5、局机关办公园区庭院硬化、绿化面积27651m²，概况如下:

(1)水泥路面7065.3 m²。

(2)彩色徒步道800m²。

(3)木栈道500m(含图书室)。

(4)台阶及平台石材350 m³,

(5)办公园区果皮箱5个。

(6)办公园区水系面积650m²。

6、局机关办公楼卫生间、洗手间概况：男女卫生间共计18个(办公楼16个、食堂2个)，其中蹲坑共计35个(办公楼32个、食堂3个)，小便池共计18个(办公楼16个、食堂2个），洗手池共计19个(办公楼16个、食堂1个、值班室2个），镜面共计17面(办公楼16个、食堂1个)，拖把池共计8个(办公楼8个)。

7、办公楼会议室概况:

会议室共计8间，各楼会议室椅子共计388张，会议桌77张。

（二）室内保洁服务范围

(1)各楼层、楼道、洗手间、电梯间、楼梯间、开水间、电梯轿厢、楼道附属设备设施及灯具的清洁擦拭。

(2)会议室玻璃、地面及桌椅的清洁擦拭和消毒。

(3)卫生间蹲坑、洗手池、镜面、墙面、隔断、地面的清洁擦拭。

(4)公共澡堂地面、墙面及附属设施的每日清洁及擦拭。

(三)园区外围保洁服务范围

(1)水泥路面7065.3 m³。
(2)彩色徒步道800m²。

(3)木栈道500m²。

(4)台阶及平台石材350m³。

(5)办公园区果皮箱5个。

(6)办公园区水系面积650 m²。

(7)办公楼大厅室内墙面的擦拭清洁。

(8)办公楼大厅室内外玻璃幕墙的擦拭清洁。

(9)园区设施的擦拭清洁。

(四)设施设备服务需求

1、配电部分

(1)10KV双回路开闭所的每日进行日常巡查及维护，并建立巡查及维护记录。

(2)配电室24台变压器，保证设备的每天日常巡查、维护及清洁除尘，并建立巡查及维护记录。

(3)各楼层公区电器等设备每日运行巡查及维护，并建立维修记录。

(4)施工单位进入园区的跟踪检查，杜绝私自乱接、乱拉电线情况的发生，并建立用电用水记录。

(5)园区各办公楼灯具的每日巡查、维修及更换，并建立巡查维修记录。

(6)办公园区水系统及景观水泵的运行，每月维护(加黄油、必要时更换机封、轴承)一次，并建立维修记录。

(7)爱尔玛柴油发电机1台，功率160KW，自动转换配电柜2个，每两周空载运行(15分钟)一次，每季度带载运行(30分钟)一次，发现问题及时上报，并建立巡查及维修保养记录。遇停电情况，必须在15分钟之内启动发电机供电，并写出停电情况说明。

(8)空调设备运行的日常巡检(检查皮带、滤网、电机运行情况)，维护并做好检查维修记录。

(9)各办公楼防火门、木门的日常维修维保及附属配件的更换，并建立巡检维护保养记录。

2、室内外巡查

(1)水暖管线地沟461.04米，每月进行一次巡查(查看管道跑冒滴漏情况)及维护。

(2)电缆管沟230.52米，每月进行一次巡查(查看电缆支架、摆放情况)及维护。

(3)管沟积水巡查及排水，每月进行一次。

(4)园区灯光夜间巡查每日两次,20点、0点各一次，并建立巡查记录档案。

(5)园区靓化工程开关时间须根据季节进行及时调整及运行维修，并建立维修记录。

(6)园区办公楼内外阀门230个，每季度保养一次，并建立维修记录。

(7)每日对水暖电消防设备进行巡查(查看水压、燃气方数、循环泵、配电柜、锅炉运行情况)及维护，并建立巡查维护及维修保养记录。

(8)夏季办公楼空调运行的每日巡查(查看主机、循环泵、水压、冷却塔等设备)及维修保养记录。

(9)每年10月份对办公楼、食堂辐射板、地暖、供暖板换、循环泵及地暖维护保养(检查阀门、清洗过滤网)，并建立维护保养记录，确保入冬后正常供暖。同时供暖后每日对辐射板、暖气包(公区部分)、供暖板换、循环泵及地暖进行巡查，负责各楼公区温度检测记录。

(10)1个饮用水池每日巡查(查看水池水位、外网进水情况)，每年7月、10月进行杀菌清洗，同时按照国家饮用水检测标准进行水质检测，并建立巡查记录档案。

(11)各楼外墙、散水、女儿墙、玻璃幕墙以及屋顶铝合金板接缝处每月检测巡查一次，发现问题及时进行打胶修补处理,确保相关安全。

(12)各楼楼顶屋面每季度清洁一次。

(13)每季度对园区污水井进行清理打捞沉淀污物，确保排水井及管道畅通。每年7月、10月通过设备对污水井管道进行全面疏通并用高压水车清洗。

(14)每年入冬前对各楼顶雨水管口进行高压疏通一次。

(15)园区配电室的地面清洁及设备除尘，每月一次。

(16)园区各设备机房地面清洁及设备除尘，每月一次。

(17)对园区及办公楼内的施工单位承担协调配合及相关监督工作，对出现损坏道路、石材、灯具、树木等的情形的应及时通知采购单位并要求施工单位进行纠正修复，如未及时纠正修复的损失后期由投标方承担。

(18)办公区水电暖设施设备更换，附属设施维修保养及更换。物业服务相关材料明细如下：

	序号
	项目名称
	招标方负责
	投标方负责

	1
	暖气包
	暖气包采购
	辅材及维修更换

	2
	高低压配电室
	设备维修及检测
	巡查及日常运行

	3
	发电机组
	维修及保养
	巡查及日常运行

	4
	燃气锅炉
	维修及保养
	维护保养及日常运行

	5
	空调及新风机组
	维修及保养
	滤网清洗及日常巡查、正常开关机

	6
	防火门、木门
	转轴、液压杆、门锁
	日常检查维修、维护保养记录

	7
	电缆电线
	10平方以上（含10平方）
	更换维修

	8
	换热站
	板换、电机损坏更换
	日常维护保养及其余配套设备维修

	9
	园区管线
	口径50以上
	日常维修并承担口径50以下（含）材料

	10
	阀门
	口径150以上
	日常维修并承担口径150以下（含）材料

	11
	卫生间陶瓷制品
	蹲便器、小便池、洗手盆、拖把池
	日常更换、维修并承担其余配套辅材

	12
	墙砖、地砖及石材
	墙砖、地砖及石材采购
	日常更换、维修并承担其余配套辅材


(五)卫生间客用品配置明细：

投标方按采购方提供清单进行配备，费用含在投标报价中，确保7*24小时服务到位，主要包含分类垃圾桶(含园区垃圾站分类垃圾桶)、滤洁(暖居客、绿之源、优诺康)、卷筒纸四层(心相印、洁柔、维达)、洗手液450m1(舒肤佳、蓝月亮、威露士)、大小垃圾袋、5#电池(双鹿、南孚、金霸王).

（六）人员要求

1.配备人员需持证上岗，物业项目经理需提供有效期内的物业经理上岗证书或物业项目管理师（等级不限）。高压电工需持《高压操作证》、低压电工需持《低压操作证》、水暖工需持《管阀操作证》或《焊工操作证》。

2.除必要值班人员外，采购方不提供员工休息住宿场地，员工不得在园区内逗留，投标方负责日常员工休息场所。

附表一

                 室内保洁服务要求及标准

（一）各楼卫生清洁

	项目
	物项
	保洁工作要求
	服务标准
	备注

	地面
	花岗岩地面
	每日不定时推试、清扫、抛光
	无尘、无垢
	

	
	防尘地垫
	每日不定时吸尘
	洁净、无垢
	门庭每月拆卸清洗一次

	
	防滑阶梯
	不定时清扫
	无尘、无垢
	楼前台阶

	墙面
	墙面
	每月抹尘
	光亮、无尘
	

	
	玻璃幕墙
	每季度擦拭
	洁净明亮
	大厅玻璃幕墙

	
	宣传栏
	每日抹尘
	无灰尘
	

	电梯间
	地面地毯
	每日不定时吸尘
	舒松柔软
	

	
	不锈钢四壁
	用不锈钢剂不定时擦拭
	无痕迹、无尘
	

	步行梯
	地面
	每日清扫及拖试
	干净无杂物
	

	
	扶手
	每日抹尘
	无尘、无污渍
	

	走廊
	防火门、办公室门
	每日早、中推尘
	洁净、无尘
	防火门双面保洁、办公室门保洁靠近走廊部分

	
	地面
	每日早、中推尘
	洁净、无尘
	

	
	窗台面
	每日抹尘
	无尘
	

	
	玻璃窗
	每日清洁擦拭
	洁净、无尘
	

	
	石材墙面（电梯间）
	每日清洁擦拭、每日抹尘
	洁净、无尘、无污渍
	


（二）会议室

	项目
	物项
	保洁工作要求
	服务标准
	备注

	大小会议室
	会议桌椅
	每日擦拭
	无尘清洁
	

	
	家具
	每日除尘
	干净、无污渍
	

	
	沙发
	每日抹尘
	干净、无污渍
	

	
	茶几
	每日抹尘
	无水迹
	

	
	陈设品
	每日擦拭
	干净、无尘
	


（三）设备间

	项目
	物项
	保洁工作要求
	服务标准
	备注

	水、暖
	泵房、燃气锅炉旁
	周保洁
	无尘。无渍
	

	电
	配电室、发电机房
	周保洁
	无尘。无渍
	

	空调
	中央空调设备间
	周保洁
	无尘。无渍
	

	开水房
	热水器
	每日不定时擦拭
	无水迹、无污渍
	


（四）卫生间

	项目
	物项
	保洁工作要求
	服务标准
	备注

	卫生间
	地面
	每日不定时清洁
	无水、无垢
	

	
	墙面
	每日不定时抹尘
	无尘
	

	
	窗台
	每日抹尘
	无尘、无渍
	

	
	洗手池
	不定时清洁
	无水渍、无杂物
	

	
	镜子
	不定时擦拭
	光亮、无水渍
	

	
	垃圾
	每晚清倒垃圾、清洁消毒垃圾桶
	干净、无异物
	

	
	消毒
	每日用专用清洁剂清洁
	无异味、无细菌
	

	
	隔断墙
	每日擦拭
	无污迹、无水迹
	

	
	拖把池
	不定时清洁
	无污物、无杂物
	


（五）浴室

	项目
	物项
	保洁工作要求
	服务标准
	备注

	浴室
	花洒
	每日抹尘
	无水迹
	

	
	地漏
	每日清理
	无杂物
	

	
	地面
	每日拖试
	无水、无垢
	

	
	墙面
	每日擦拭
	无尘
	

	
	储物柜
	每日抹尘
	无尘、无渍
	

	
	洗手台
	每日擦拭
	无水迹
	

	
	镜子
	每日擦拭
	洁净、无尘
	

	
	垃圾桶
	每日清倒
	干净、无异味
	

	
	隔断墙
	每日擦拭
	无污迹、无水迹
	


附表二

室外园林服务要求及标准

	项目
	物项
	保洁工作要求
	服务标准
	备注

	硬化路
	夏季路面
	每日清扫
	无杂物
	

	
	冬季路面
	雪停及时清扫
	路无雪、路沿石外露
	

	
	踏步台阶
	每日清扫
	地面无杂物
	

	水系周边
	水面
	不定时打捞湖面杂物
	无杂物
	

	
	水系道路
	每日清扫
	干净无杂物
	

	
	木制防护栏
	每日擦拭
	无尘、无污迹
	

	办公楼平台
	平台
	每周擦拭
	干净无杂物
	

	各楼屋顶
	屋顶
	没季度清理一次
	干净无杂物
	

	园区果皮箱
	果皮箱
	每日清理、擦拭
	无尘、无污迹
	


绿地管护工作内容及服务标准

办公园区绿化管护内容

草坪管养：包括修剪、灌溉、施肥、中耕除杂草、填平坑洼、病虫害防治，对部分斑秃区域进行补种。

灌木和花卉管养：包括修剪、灌溉、施肥、中耕除杂草、填平坑洼、病虫害防治。

乔木管养：包括修剪、灌溉、施肥、中耕除杂草、填平坑洼、病虫害防治。

绿地环境卫生：包括绿地内的清洁、保洁、垃圾、病残枝的清运。

绿地维护、保护、滴喷灌管网的保养和监管。

水系的清洁、保洁、垃圾、病残枝的清运。

	办公园区内养护项目明细表

	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	工作内容

	养护禾木
	项目特征:

1.种类:养护乔木2.胸径或干径:5CM及以下株3.养护期:18个月工作
	株
	7352
	1.中耕施肥2.整地除草

3.修剪剥芽4.防病除害

5.清除枯枝6.灌溉排水

7.环境清理等



	养护禾木
	项目特征:

1.种类:养护乔木2.胸径或干径:10CM及以下株3.养护期:18个月工作
	株
	8897
	1.中耕施肥2.整地除草

3.修剪剥芽4.防病除害

5.清除枯枝6.灌溉排水

7.环境清理等



	养护禾木
	项目特征:

1.种类:养护乔木2.胸径或干径:10CM及以上株3.养护期:18个月工作
	株
	1059
	1.中耕施肥2.整地除草

3.修剪剥芽4.防病除害

5.清除枯枝6.灌溉排水

7.环境清理等



	养护灌木
	项目特征:1.种类:养护灌木2灌丛高:1-1.5m 3.养护期:18个月
	株
	1627
	1.中耕施肥2.整地除草

3.修剪剥芽4.防病除害

5.清除枯枝6.灌溉排水

7.环境清理等

	养护攀岩植物
	项目特征:1.植物种类:养护爬山虎

2.养护期:1年


	株
	300
	1.中耕施肥2.整地除草

3.修剪剥芽4.防病除害

5.清除枯枝6.灌溉排水

7.环境清理等

	养护花卉
	项目特征:1.花卉种类:草本花

2.养护期:1年
	㎡
	1380
	1.中耕施肥2.整地除草

3.修剪剥芽4.防病除害

5.清除枯枝6.灌溉排水

7.环境清理等

	养护草皮
	项目特征:1.草皮种类:满铺

2.养护期:1年


	㎡
	31000
	1.整地镇压2.割草修边

3.清除草屑4.挑除杂草

5.空秃补植6.加土施肥

7.防病除害8.灌溉排水

9.环境清理等

	管线维护（PE）
	项目特征:1.管线种类:Φ160、Φ110、Φ63、Φ32Φ25

2.养护期:1年
	M
	30000
	1.管线破损修复2.阀门

更换3.喷淋头修复、更换

4.管线改造添加

	水泵维护
	项目特征:1.水泵种类:

55KW、45 KW、37KW、22 KW

2.养护期:1年
	台
	11
	1.水泵日常维护保养2.油封更换3.轴承加油4.吊车提升


承诺：

1、投标方承担养护范围内的所有管系、水泵的维护与更换，费用全部由乙方承担。

2、投标方承诺对园区内的未绿区域或不完善区域，积极提出改进或提升建议(方案)。供采购方参考，不另增加费用。

3、投标方绿化人数根据不同季节进行调整，并保证在管护期内月平均人数不低于3人.

4、投标方需承诺保证服务质量，投标人须提出相适应的服务措施及方案。服务措施完全满足招标要求，并能加以优化，措施完善，方案具体,切实可行。

5、承诺对新种补种苗木、树植平均成活率不低于95%。

（三）服务标准

	分类
	类别
	养护标准

	养护标准
	乔木
	生长旺盛，枝叶健壮，无枯死

	
	
	整形修剪效果与周围环境协调，下线高于1.8M，年内进行两次修剪

	
	
	病虫危害率不超8%，年内实施6次以上药防

	
	
	无违背生长特性以外的枯枝、黄叶片

	
	
	受外力影响歪倒乔木1-2日内扶正

	
	
	人车通行处枝条不阻碍人车通行，下线高于2M

	
	
	发现乔木损伤及时修补

	
	
	树干春冬两次涂白,高度1.2M

	
	造型植物及灌木
	生长旺盛，枝叶健壮，无死树

	
	
	病虫危害率不超8%

	
	
	无枯枝枯叶，超长10cm即实施修剪

	
	
	预留观花植物，花期繁茂，枝条不杂乱

	
	
	越冬重剪,且不妨碍观赏

	
	草坪
	生长旺盛，叶色浓绿，总体平整

	
	
	草坪覆盖率达98%，外力破坏后3日内修复

	
	
	草坪内杂草低于3%,

	
	
	及时割草,总体高度4cm以下

	
	
	病虫危害率不超3%

	
	
	保持草坪平整，对老化进行疏草处理

	
	
	草坪内飘入垃圾、异物及时清除

	
	地被花 丛
	多种花丛成片种植的轮毂线整齐，有层次地被花丛

	
	
	生长旺盛,花色艳丽

	
	
	病虫危害率不超5%

	
	总体
	无缺水,缺肥,无黄土裸露

	
	
	绿篱、花丛无垃圾、无石块、无枯枝枯叶

	
	
	绿化作业应作到工完场清，绿化垃圾及时清收，不隔夜存放

	
	
	重要部位叶片无明显灰尘

	
	垂直绿 化
	攀缘植物生长茂盛，边缘修剪整齐

	
	
	生长期覆盖率达95%以上

	
	管线维 护
	管线无老化破损

	
	
	管线阀门开关灵活

	
	
	喷淋头通畅无堵塞

	
	水泵维 护
	水泵日常保养维修


	作业要求
	禾木
	每年保证修剪2次(春季前及入冬后)

	
	
	果树类植物及长势弱的其他林木保证施有机肥1-2次，施肥深度不少于20cm。

	
	
	影响车辆、行人通行的树木须及时修剪

	
	灌木及花坛
	保证花坛水分供给，每周2-3次

	
	
	生长旺季修剪2-3次/月，生长缓慢期修剪1-2次/月

	
	
	孤植灌木每年保证施有机肥1次

	
	
	花坛每季节施肥1次，保证花开茂盛

	
	草坪
	保证花开茂盛剪1-2次/月，生长缓慢期1次/月

	
	
	保证草坪施肥1次/月

	
	
	炎热季节保证早晚喷淋，其他季节视况喷淋

	
	病虫防治
	药物防治须3日前公告

	
	
	年内药物全方位防治须进行6次以上作业

	
	
	必须使用国家认可的环保无害化药品

	
	补苗补草
	3天内

	
	除草
	4-5次/年

	
	管线维护
	40cm管线修复不隔夜

	
	
	40cm以上管线24h内修复

	
	
	老化管线当天更换

	
	
	地上阀门4h内修复，埋土阀门24h内修复

	
	水泵维护
	水泵24h内修复


安保人员服务需求

一、保安部人员使用要求：本项目共需保安人员14名

1．人员要求：

（1）人员要素：接受过培训人员为主体，身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病史，并进行政审后确定无犯罪记录；

（2）保安从业人员应知法、懂法、依法办事。严格遵守保安从业规范，遵守安全管理规定。

（3）选派的保安员必须经过正规的保安培训，并持保安证上岗且无不良记录，无保安证视为缺岗，及时向采购方提供保安人员人事档案。

2．工作要求：24小时保安服务

（1）保安员应严格履行采购方要求的合法合规的岗位职责要求，并遵守采购方符合法律规定的各项规章制度。

（2）落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现责任区域内的安全隐患，及时报告采购方并协助予以处理。

（3）保安人员配备统一制服，对讲机等基本保安装备。

（4）加强对保安员的在岗培训、监督和管理，确保安全服务的优质高效。

（5）局机关及其他办公园区下雪期间必须及时清理门前雪，围栏巡查道路积雪必须及时清理。

（6）岗位调整未经申请采购方许可不得擅自变动，所有岗位必须24小时岗位人员满岗。

（7）保安员须每日夜间巡逻，每晚23点至次日9点，每2小时一班巡逻。

二、采购方和投标方双方的权利和义务

1．采购方的权利和义务：

（1）采购方为投标方保安人员提供必要的工作条件（值班室、休息室等）。

（2）采购方应教育和监督投标方保安人员必须按照规定岗位上岗，否则采购方有权按实际上岗情况支付保安服务费。

（3）采购方相关部门有权对投标方保安人员各项工作进行监督、检查和具体指导。保安人员增减需采购方同意，不得随意调整、脱岗、空岗、饮酒上岗，累计3次，采购方有权终止合同，并扣除当月服务费10％。

（4）采购方有权对投标方派往投标方的保安人员进行审核认定，对于采购方在审核投标方服务过程中认为不合格的保安，经与投标方协商必须配合进行更换，更换时间不得超过3个工作日。

（5）如出现采购方与投标方保安人员工作发生的工作争执，投标方应按采购方要求执行（具体问题采购方可与投标方协商解决）。

（6）采购方按照合同约定时间将保安服务费用支付给投标方。

（7）根据大门保安警姿、处理情况能力，提出人员调整、训练整顿意见。

2．投标方的权利和义务

（1）投标方应当提供制定数量的保安人员。

（2）投标方保安人员应保证采购方财物等相关事务的安全服务。

消防维保服务内容及要求

消防安防服务概况及检测服务范围

办公园区有消防供配电设施、火灾自动报警系统（含电气火灾报警、气体火灾报警）、消防供水设施、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、机械加压送风系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施。消防电梯等消防设施。

3.技术和服务要求

3.1维保服务内容

3.1.1按国家、自治区建筑消防设施维护保养相关规定，每月一次对维保场所各系统单项检查，每季度局部系统联动及功能性检查，根据现行国家相关最新规范对消防安全管理工作提出改进建议，根据最新消防法律法规提出相关技术咨询服务。

3.1.2根据服务方案进行维保并如实对建筑消防设施进行维保并对结果做出记录，检查结果出具《建筑消防设施月单项检查记录》、《建筑消防设施季度联动检查记录》，并及时向消防主管部门录入维护保养数据存档（如有要求）。检查记录必须由参加维修保养的双方责任人签字，月、季度检查结果和处理意见一式两份，经项目经理签字确认后由双方代表签字后各执一份。

3.1.3安排技术负责人一名为消防维保项目技术负责人，并安排技术人员一名（注册消防工程师）为项目经理，若干现场作业技术人员（中级消防员），每月、每季度到现场进行专业的维保及相关技术咨询服务，以上所有人员均持证上岗。

3.1.4对消防安全管理人员及消控室值班人员至少每半年进行一次专业技术指导和培训。根据发包人所配置的消防设备进行详细介绍，并对日常操作及注意事项进行培训。

3.1.5消防设施出现紧急情况，负责本项目的技术人员在接到发包人电话通知后，2小时内赶到现场，进行应急处理或紧急维护，无法及时维修处理的应按紧急故障报修程序处理，并在事后记录有关情况的全过程，并由双方代表签字确认。

3.1.6针对各个场所的特点协助发包人每半年组织一次消防演练工作，确保所有工作人员的人身生命财产安全，落实消防工作“以防为主，防消结合”的基本原则，应付突发的火灾事故，进一步普及消防安全知识，增强员工消防安全意识，掌握在火灾初期如何报警、灭火、迅速逃生撤离的基本方法。

3.1.7根据消防法律法规要求，配合制作并悬挂、粘贴消防维保标识牌。

3.1.8预维护服务，组织维保队伍，在遇国家节假日之前对所维保的各场所进行预维护，以确保节假日期间设备的正常运行。

3.2消防维保月巡检要求

3.2.1火灾自动报警系统：

a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火灾、故障及联运试验；

b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

3.2.2自动喷淋系统

a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，确保系统各种阀门处于工作状态；

b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换；

c、每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

3.2.3消火栓系统：

a、每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验；

b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

c、每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

3.2.4防排烟系统：

a、每月检查送风、排烟机房工作环境；

b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

3.2.5气体灭火系统：

每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。

3.2.6应急照明、疏散指示标志：

a、每月检查电源切换和充电功能。

b、每月检查标识正确性。

3.3消防维保季度巡检要求

3.3.1火灾自动报警系统

a、每季灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火灾、故障及联运试验；

b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示；

d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

3.3.2自动喷淋系统：

a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查，确保系统各种阀门处于工作状态；

b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换；

c、每季对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

d、每季度利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

3.3.3消火栓系统：

a、每季对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验；

b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

c、每季对消火栓进行检查，发现问题及时处理；

d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

3.3.4防排烟系统：

a、每季检查送风、排烟机房工作环境；

b、每季检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

c、每季手动或自动打开排烟阀、启／停送风机、排烟机查看其性能。

3.3.5气体灭火系统：

a、每季对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。

b、每季对灭火器储存容器、驱动装置、紧急启动、停止装置，声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘进行一次检查与维护。

3.3.6应急照明、疏散指示标志：

a、每季检查电源切换和充电功能。

b、每季检查标识正确性；

c、每季检查切断正常供电，测量照度。

3.4消防维保半年巡检要求

3.4.1火灾自动报警系统：

a、每半年对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火灾、故障及联运试验；

b、每半年对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

c、每半年采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示；

d、每半年对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修；

e、每半年对备用电源进行充放电试验，主电源和备用电源自检；

f、每半年对消防系统联动设备做定期检查和试验；

g、每半年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

3.4.2自动喷淋系统：

a、每半年对水源控制阀、报警阀组进行检查，确保系统各种阀门处于工作状态；

b、每半年对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换；

c、每半年对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除；

d、每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验；

e、每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护维护；

f、每半年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位检查。

3.4.3消火栓系统：

a、每半年对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验；

b、每半年对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

c、每半年对消火栓进行检查，发现问题及时处理；

d、每半年对最不利点消火栓进行静压压力试验；

e、每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户；

f、每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查；

g、每半年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓进行出水检查。

3.4.4防排烟系统：

a、每半年检查送风、排烟机房工作环境；

b、每半年检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

c、每半年手动或自动打开排烟阀、启／停送风机、排烟机查看其性能；

d、每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能；

e、每半年对防排烟控制设备做消防联动试验一次。

3.4.5气体灭火系统：

a、每半年对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。

b、每半年对灭火器储存容器、驱动装置、紧急启动、停止装置，声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘进行一次检查与维护。

C、每半年通过报警联动，检查气体灭火系统功能，并进行模拟喷漆试验；校验仪器仪表，存储容器称重。

3.4.6应急照明、疏散指示标志、消防电话和应急广播：

a、每半年检查电源切换和充电功能。

b、每半年检查标识正确性；

c、每半年检查切断正常供电，测量照度；

d、每半年检查应急情况下强制切换功能。

1.月检细则
	序号
	内容
	标准
	检查方法

	1
	消防控制室
	设备无异常各类显示灯正常
	检查显示灯:确认设备有无故障

	2
	自动报警系统

	
	探测器
	正常工作无故障
	模拟、仪器检查

	
	水流指示器、压力开关等
	正常工作
	放末端、开试铃阀

	
	电源
	使系统正常运行
	对设备进行1-2次充放电试验1-3次主电源和备用电源自动切换试验

	3
	自动喷淋系统及消火栓系统

	
	水源控制阀、报警控制装置
	状况完好、开闭位置正常
	目测巡检

	
	设置储水设备的房间
	寒冷季节测定室温
	测量

	
	水泵房
	温度、压力、位置响声处于正常状态
	观察仪表读数、临场判断

	
	管网系统
	无跑、冒、滴、漏等现象，无使用故障
	观察系统压力是否恒定，目测管网外观

	4
	联动系统

	
	消防广播
	功能正常
	播放、强制转换

	
	消防通讯
	功能正常
	通话试验

	
	排烟系统
	排烟风机手、自动启动正常：防火阀、排烟阀动作灵敏，无障碍
	手动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作

	
	防火分隔系统
	处于待机状态无障碍物
	


2.季巡检细则

	序号
	内容
	标准
	检查方法

	1
	消防控制室
	设备无异常:各类显示   灯正常
	检查显示灯确认设备有无故障

	2
	自动报警系统

	
	探测器
	正常工作无故障
	模拟、仪器检查

	
	水流指示器、压力开关等
	正常工作
	放末端、开试铃阀

	
	电源
	使系统正常运行
	对设备进行1-2次充放电试验1-3次主电源和备用电源自动切换试验

	3
	自动喷淋系统及消火栓系统

	
	控制阀门电磁等
	状况完好
	目视巡检

	
	报警阀
	保持正常工作状态
	防水试验、启泵性能

	
	设置储水设备的房间
	寒冷季节测定室温
	测量

	
	水泵房
	温度、压力、位置响声处于正常状态
	观察仪表读数、临场判断

	
	管网系统
	无跑、冒、滴、漏等现象，无使用故障
	观察系统压力是否恒定，目测管网外观

	
	室外阀门井
	启闭位置正常无渗漏
	目测

	
	水泵接合器
	无渗漏
	目测

	
	喷头
	完好无损
	清楚异物

	44
	联动系统

	
	消防广播
	功能正常
	播放、强制转换

	
	消防通讯
	功能正常
	通话试验

	
	排烟系统
	排烟风机手、自动启动正常：防火阀、排烟阀动作灵敏，无障碍
	手动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作

	
	防火分隔系统
	处于待机状态无障碍物
	

	
	启泵试验
	手、自动均能正常启动
	试验


3.年巡检细则

	序号
	内容
	标准
	检查方法

	1
	消防控制室
	设备无异常:各类显示灯正常
	检查显示灯:确认设备有无故障

	2
	自动报警系统

	
	探测器
	正常工作无故障
	模拟、仪器检查

	
	水流指示器、压力开关等
	正常工作
	放末端、开试铃阀

	
	电源
	使系统正常运行
	对设备进行1-2次充放电试验1-3次主电源和备用电源自动切换试验

	3
	自动喷淋系统及消火栓系统

	
	控制阀门电磁等
	状况完好
	目视巡检

	
	报警阀
	保持正常工作状态
	防水试验、启泵性能

	
	设置储水设备的房间
	寒冷季节测定室温
	测量

	
	水泵房
	温度、压力、位置响声处于正常状态
	观察仪表读数、临场判断

	
	管网系统
	无跑、冒、滴、漏等现象，无使用故障
	观察系统压力是否恒定，目测管网外观

	
	室外阀门井
	启闭位置正常无渗漏
	目测

	
	水泵接合器
	无渗漏
	目测

	
	喷头
	完好无损
	清楚异物

	4


	联动系统

	
	消防广播
	功能正常
	播放、强制转换

	
	消防通讯
	功能正常
	通话试验

	
	排烟系统
	排烟风机手、自动启动正常：防火阀、排烟阀动作灵敏，无障碍
	手动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作

	
	防火分隔系统
	处于待机状态无障碍物
	

	
	启泵试验
	手、自动均能正常启动
	试验

	5
	供水设施

	
	水源
	
	测试年供水能力

	
	储水设备
	
	检测结构材料

	
	气压稳压设备
	正常工作
	模拟试验


4.其他维保内容

消防车道、疏散楼梯、疏散走道畅通情况、逃生自救设施配置及完好情况，消防安全标示使用情况，用火用电管理情况；灭火器药剂换药情况等。

低于或等于1000元的维修由物业承担，大于1000元的维修工程由采购方承担。
注：以上所有消防设施设备按图，数量以现场实际为准；灭火器药剂换药以消防部门要求，定期执行更换。

二、付款方式：合同签订后，按中标价总额分4个季度等额支付，每季度初支付上一季度服务费。

三、服务期限：1年。
四、服务地点：阿克苏市。

    五、项目类型：本项目属于物业管理项目。
六、合同签订时间及地点：

时间：采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

地点：阿克苏地区公共关系研究所办公室。

第四部分  合同主要条款

（仅供参考，合同类型按照民法典规定的典型合同类别，              结合采购标的的实际情况确定）

政府采购合同

采购编号：                                 签订日期：

合同地点：                                 完工日期：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和阿克苏地区政府采购有关办法，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同标的

1. 标的清单：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保
乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金
1. 质保期      年。（自验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、标的履约时间、履约方式及履约地点

1. 履约时间：
2. 履约方式：

3. 履约地点：
十、合同款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3. 甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、包装、发运及运输

1. 乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3. 乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4. 标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4. 乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或其委托全权代理人签字并盖章后生效。

2. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在新疆政府采购网上公告。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

  甲方：                              乙方： 

  地址：                              地址： 

  法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  
第五部分  响应文件格式
附件1
投 标 函

阿克苏地区政府采购中心

  我方对本次磋商文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　                                                                                                                                                                    次                       采购项目投标，现郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1.我方同意响应文件的各项规定，赞同你方对磋商文件的解释。

2.我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效。

3.我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料。

4.我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误所造成的无效标、废标、落标等后果。

5.我方赞同你方组织的磋商小组所做出的评审和选择，同意磋商小组成员无义务向供应商进行任何有关评标解释的规定。
6.我方保证诚实履行合同，做到所供货物（服务）或工程货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）。

7.我方完全同意本次招标并不一定以最低价中标。

8.我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

9.我方同意本响应文件的有效期为开标后90天；一旦成交将响应文件转为合同附件。

10.本次投标总价为                      （大写）。

11.我方提交的响应文件为电子响应文件。

12.与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

法定代表人：                  （签字）手机：                 

委托全权代理人：              （签字）手机：                 

  供应商全称：                                 （加盖单位公章）

签署日期：        年     月     日

附件2

法定代表人资格证明文件

我是             （投标单位全称）的法定代表人，现参加阿克苏地区政府采购中心组织的                （采购项目名称、招标编号），负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

  供应商全称：                              （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1.法定代表人参加本次采的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2.如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

	法定代表人身份证复印件粘贴处




附件3
法定代表人授权委托书

我        （姓名）是           （供应商全称）的法定代表人，现授权                     （姓名）为我公司全权代理人，以我单位名义参加阿克苏地区政府采购中心组织的            （招标项目名称、招标编号）的投标活动。全权代理人可全权代表我负责签署本次响应文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同，其在处理与本次采购项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无权再转委托权。

特此声明。

法定代表人：                （签字）   

       供应商全称：         （加盖单位公章）

签署日期：          年     月     日

说明：应附法定代表人和委托全权代理人身份证复印件    

	法定代表人身份证

复印件粘贴处
	
	委托全权代理人身份证

复印件粘贴处


附件4   

供应商资格声明函

一、供应商概况：

1.注册地址：

2.成立日期：

3.注册资金：

4.单位性质：

5.开户银行的名称和地址：

6.隶属关系：

7.服务体系设置情况简介：

8.目前生产（销售）的主要产品简介：

9.年生产（销售）能力

10.职工（雇员）人数：

其中：（1）高级技术人员人数：

（2）中级技术人员人数：

二、财务状况统计表

	项目年份
	2020年度
	2021年度
	2022年

	总 资 产（元）
	
	
	

	流动资产（元）
	
	
	

	固定资产净值（元）
	
	
	

	总负债（元）
	
	
	

	短期借款（元）
	
	
	

	销售收入（元）
	
	
	

	利润总额（元）
	
	
	


供应商认为需要声明的其它情况

1.

2.
3.

我单位保证以上声明内容真实、准确。否则，我单位愿意承担由此产生的一切经济责任和法律责任。

供应商全称：                    （加盖单位公章）

签署日期：        年     月     日

附件5

开标一览表

项目名称：                          项目编号：
	序号
	项目名称
	投标价（元）
	交货/完工

日期

	1
	
	
	


注：1.此表作为唱标的依据。

2.后附工程量清单。
供应商全称：                     （单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人：     （签字或盖章）

年     月     日

附件6

投标报价（参考格式）

（第   轮报价）
投标报价：
供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

日    期：   年  月  日

说明：按政府采购云平台电子投标相关要求报价。

附件7
投标项目需求技术响应偏离表

	序号
	采购需求技术指标
	投标响应技术指标
	正偏离
	负偏离
	满足要求
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


投标单位名称（加盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

日    期：   年   月   日

附件 8

中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（ 标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）。制造商为      （企业名称），从业人员       人，年营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日      期：    年    月    日
备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

2.投标企业按照新疆维吾尔自治区财政厅《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购 〔2022〕22号），明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

附件 9
近 三 年 业 绩 一 览 表

	序号
	使用单位全称
	合同金额
	完成时间
	联系人
	联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：

1.供应商应填写与招标项目相一致或相类似的销售业绩。所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2.业绩不实而造成的废标，由供应商自行承担。

3.此表如填写不完内容，可另附页。
法定代表人：     （签字） 

或

委托全权代理人：     （签字）

签署日期：    年   月   日

附件10
政府采购诚信承诺函

阿克苏地区政府采购中心：

我是                                公司的法定代表人                   ，我代表本公司郑重承诺：在阿克苏地区      项目实施中，近三年来的财务状况和近三个月来的缴纳税收和社会保障金记录良好。如本承诺内容不真实，我公司愿承担由此产生的一切后果和法律责任（被废标、被列入政府采购失信名单或承担由此造成利益相关方经济损失的赔偿责任）。

法定代表人：       （签字）

或

委托全权代理人：       （签字）

签署日期：    年   月   日
附件11
供应商认为需补充的其它资料或说明
附件12
响 应 文 件

项目名称:

项目编号：

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人签字：

日期：   年    月    日



