[image: image1.jpg]


新疆德泰工程项目管理服务有限公司                              联系电话：19999465816
新疆德泰工程项目管理服务有限公司                              联系电话：19999465816

2023年焉耆县重度困难残疾人家庭无障碍改造项目
竞争性磋商文件

项目编号：XJDTZFCG（JC）2023-010号

采购人：焉耆回族自治县残疾人联合会
采购代理机构：新疆德泰工程项目管理服务有限公司 

日期：2023年5月

目 录

1

第一章 竞争性磋商公告

5

第二章 供应商须知

5

供应商须知前附表

29

第三章 采购品目清单

30

第四章 合同范本

30

第五章 主要响应文件的格式及其内容



特 别 提 示
各供应商：

    在参与本次采购项目投标时，请按竞争性磋商文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应,若不响应将导致投标失败。

第一章 竞争性磋商公告

 项目概况           

   2023年焉耆县重度困难残疾人家庭无障碍改造项目的潜在供应商应在政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取竞争性磋商文件，并于2023年6月12 日11时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

 项目编号：XJDTZFCG（JC）2023-010号

项目名称：2023年焉耆县重度困难残疾人家庭无障碍改造项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额：105万元

采购需求：为焉耆县300户重度困难残疾人家庭无障碍改造设备采购。
合同履行期限：自合同签订之日起至项目质保服务期结束。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》 (财库 〔2019〕9 号) ；

2、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》 (财库〔2019〕18 号)；

3、财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》 (财库[2019]19 号文) ；

4、《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46 号) ；

5、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库〔2017〕141 号) ；

6、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68 号)

3、本项目基本资格要求：

（1）具备法人的营业执照或其他组织的登记证书，且营业范围有无障碍改造；

    （2）法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 

（6）符合国家有关法律法规的规定；

（7）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

（8）按要求交纳投标保证金。

4、本项目的特定资格要求：无
三、获取竞争性磋商文件

 时间：2023年5月31日至2023年6月6日；每天上午10时00分至14时00分，下午16时00分至20时00分（北京时间，法定节假日除外）
地点：登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取。

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取竞争性磋商文件→申请，审核通过后可下载竞争性磋商文件）。
（2）供应商获取竞争性磋商文件前应注册成为政采云平台正式供应商。
（3）如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。 

售价：免费获取 

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年6月12日11时00分（北京时间）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/  

五、公告期限 

    自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 

5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。  

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:项目名称+投标保证金。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：焉耆回族自治县残疾人联合会
地址：焉耆县
联系方式：13565003309

2.采购代理机构信息            

名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

地址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号 

联系方式：19999465816

3.项目联系方式

联系人：王女士

电　话：19999465816

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名  称：焉耆回族自治县残疾人联合会
地  址：焉耆县
联系人：赵女士
电  话：13565003309

	2
	采购代理机构
	名  称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

地  址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号 

联系人：王女士

电  话：19999465816

	3
	项目名称
	2023年焉耆县重度困难残疾人家庭无障碍改造项目

	4
	项目地点
	焉耆县

	5
	资金来源
	预算金额：105万元

资金来源：财政资金

	6
	出资比例
	100%

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	采购内容
	为焉耆县300户重度困难残疾人家庭无障碍改造设备采购

	9
	合同履行期限
	自合同签订之日起至项目质保服务期结束。

	10
	质量要求
	达到国家质量标准要求,一次性验收合格

	11
	付款方式
	甲乙双方签订合同为准

	12
	质保期
	按国家质量保修期标准规范执行

	13
	供货清单
	详见第三章

	14
	现场踏勘
	√不组织

(组织

	15
	响应文件

有效期
	提交响应文件的截止之日起90天

	16
	投标报价
	投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用

	17
	是否接受

联合体投标
	√不接受

(接受

	18
	供应商

资质条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具备法人的营业执照或其他组织的登记证书，且营业范围有无障碍改造。

3、法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证；

4、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 

7、符合国家有关法律法规的规定。

8、为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

	19
	是否允许递交

备选投标方案
	√不允许

□允许

	20
	竞争性磋商文件领取
	供应商登陆政采云平http://www.zcygov.cn/在线申请获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取竞争性磋商文件→申请，审核通过后可下载竞争性磋商文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。   

	21
	签字和（或）

盖章要求
	企业公章、法人章

企业法定代表人或其委托代理人签字

	22
	说明
	本竞争性磋商文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于竞争性磋商文件要求。

	23
	报价方式
	一轮磋商二次报价（第二次报价为最终报价）

	24
	评标办法
	综合评分法

	25
	投标保证金
	投标保证金金额：20000.00元（贰万元整）

投标保证金的形式：由供应商基本账户转账或电汇方式一次性汇入指定账户、开具保函或者政采云平台电子保函。
采购代理机构的开户银行及账号如下：

账户名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司 

三证合一：91652801MA7756RNX2

账    号：30316601040005898

开户行号：103888031666

开 户 行：中国农业银行股份有限公司库尔勒石化大道塔河支行

投标保证金的递交截止时间：同开标时间（以银行记录确认到账为准），投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:项目名称-投标保证金。未按以上要求递交投标保证金及提供保证金交纳凭证的视为无效，采购人将拒绝其投标。

	26
	响应文件

(电子加密文件)提交时间及地点
	提交响应文件截止时间及开标时间：2023年6月12日11时00分（北京时间）

投标地点及开标地点：https://www.zcygov.cn

	27
	响应文件

的份数
	投标供应商提供纸质版文件一式二份。

中标公示期递交(寄送)至库尔勒市索克巴格路千城中门左侧三楼新疆德泰工程项目管理服务有限公司

	28
	最高限价
	最高限价：1050000.00元 
(投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理)

	29
	代理服务费
	由中标供应商支付，收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文。

	30
	提出质疑

的时间
	1、对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2、供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3、供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

	31
	备注
	1、竞争性磋商文件中所有偏离表，若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应竞争性磋商文件要求；

2、本次招标各供应商投标时以人民币报价。

	32
	解释权
	构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、清单、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不形成结论的，由采购人负责解释。

	33
	知识产权
	1.供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

2.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

	34
	政府采购

政策支持
	1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评标报价给予10%的扣除。供应商和制造商应出具响应文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评标报价给予10%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	35
	其他说明
	1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，响应文件解密时长30分钟，请各投标单位请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请供应商提前调试好在线参标电脑各项配置。

2.竞争性磋商文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解竞争性磋商文件各项要求。

3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在供应商及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载竞争性磋商文件。请各供应商获取竞争性磋商文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请供应商仔细阅读竞争性磋商文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因供应商资格条件不符、提供资料不全等原因导致响应文件予以退还，责任自负。

竞争性磋商文件中如有内容冲突的地方，以供应商须知要求为准。


供应商须知正文部分
一、总  则

1  合格的供应商

1.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本竞争性磋商文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

1.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

1.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

1.4.1 就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

1.4.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

1.4.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

1.4.4 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为中标和成交条件；

1.4.5 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

1.4.6 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

1.4.7 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

1.4.8 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　1.5.5不同供应商的响应文件相互混装；

　　1.5.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.6 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

2  定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。

2.3“供应商”系指参加政府采购市场的合法供应主体，具体是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“采购”是指以合同方式有偿取得货物、工程或者服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.7“竞争性磋商文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.8“响应文件”系指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。

3  文件费用:无。

4  采购内容

4.1 采购内容：供应商须知前附表。

4.2 采购项目名称、数量、技术规格要求详见采购品目清单；

4.3 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标准）执行。

5  有关说明

5.1 规范要求和实际需要的内容，在竞争性磋商文件中有漏项，务请在响应文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

5.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

5.3 供应商应提供该项目技术支持和服务承诺书。
二、竞争性磋商文件

6  竞争性磋商文件

6.1 竞争性磋商文件用以阐明所需货物、工程或者服务采购程序和商务合同主要条款，包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

           供应商须知前附表

           供应商须知正文部分

第三章 清单

第四章 合同范本

第五章 主要响应文件的格式及其内容  

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其响应文件可能被拒绝。

7  竞争性磋商文件的澄清

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件（资格预审文件、投标邀请书）进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件（资格预审文件、投标邀请书）的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交响应文件的截止时间。

8  竞争性磋商文件的修改

8.1 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2 竞争性磋商文件的修改将以书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并对供应商具有约束力。
三、 响应文件的编制
9  响应文件的编写

9.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件,了解竞争性磋商文件的要求。在充分理解竞争性磋商文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本（主要内容）后编制响应文件。

9.2 投标供应商编制电子响应文件可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，在政采云《帮助文档》下载。

9.3 响应文件中需要分别对资格审查要求、符合性审查要求、开标一览表、响应文件逐一关联响应。

10  响应文件的语言及计量单位

10.1 响应文件以及供应商和采购人及采购代理机构就有关采购活动的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

10.2 响应文件中所使用的计量单位除竞争性磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11  响应文件构成

供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供:

（1）投标函（详见附件1）；

（2）法定代表人资格证明及授权委托书（详见附件2）；

（3）报价一览表（详见附件3）；

（4）分项报价明细表（附件3.1）；

（5）供应商概况表（详见附件4）；

① 营业执照，开户行许可证；

② “信用中国”、“中国政府采购网”查询截图；

③ 投标保证金汇款回执截图；

（6）无重大违法记录的书面声明（详见附件5）；

（7）企业近一年财务审计报告（详见附件6）；

（8）“重法纪、讲诚信”承诺书（详见附件7）；

（9）反商业贿赂承诺书（详见附件8）；

（10）商务条款偏离表（详见附件9）

（11）技术规格偏离表（详见附件10）；

（12）近三年同类项目业绩表（详见附件11）；

（13）拟派项目负责人简历表（详见附件12）；

（14）拟派本项目技术人员配置情况表（详见附件13）；

（15）技术支持及服务承诺书（详见附件14）；

（16）中、小微企业声明函（如若有）（详见附件15）； 
（17）实施方案（详见附件16）； 
（18）要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料。

12  响应文件的格式

12.1 竞争性磋商文件附件及竞争性磋商文件各章节提供了一部分用于编制响应文件时必要的格式，供应商应按此格式编制响应文件。

12.2 竞争性磋商文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

13  投标报价

13.1 除本竞争性磋商文件另有规定外，供应商应按竞争性磋商文件所附相应的投标一览表格式标明投标报价等内容。报价以人民币报价。

13.2 任何有选择性的报价将不予接受。

13.3 供应商须充分注意并重视第三章“采购品目清单”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

13.4 供应商可按竞争性磋商文件第三章“采购品目清单”的内容进行报价，投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用，且投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理。

13.5 供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

14  证明供应商合格的资格证明文件

按照供应商须知前附表规定，供应商应提交竞争性磋商文件所要求的资格证明文件。

15  证明符合竞争性磋商文件规定的文件

供应商应逐条对竞争性磋商文件要求的内容做出实质性响应，认真填写竞争性磋商文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应竞争性磋商文件要求。

16  电子响应文件的有效期

16.1 响应文件有效期：提交响应文件的截止之日起90天。
16.2 在特殊情况下, 在原响应文件有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，并经供应商确认。

17  电子响应文件的格式要求及签署

17.1 响应文件的格式应清楚工整，未实质性响应竞争性磋商文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件将按无效投标处理。

17.2 响应文件应由供应商法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章。

18  投标保证金

18.1 投标保证金金额为前附表要求金额，各供应商必须在投标截止时间前提交。

18.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

18.3 发生以下情况投标保证金不予退还：

18.3.1 如果供应商在投标有效期内撤回响应文件的；

18.3.2 中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

18.3.3 如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。
四、 响应文件的提交

19  响应文件的提交详见供应商须知。

20  响应文件提交的截止时间

20.1 供应商必须在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前提交。

20.2 在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后上传的响应文件，为无效响应文件，采购人将不予接收。

21  响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。供应商对其响应文件进行的修改或撤回应在竞争性磋商文件规定的投标截止时间前送达。

21.2 供应商根据竞争性磋商文件载明采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

21.3 投标截止时间后不得修改响应文件。

21.4 供应商不得在投标有效期内撤销响应文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。
五、开   标

22  开标

22.1 开标时间为竞争性磋商文件中提交响应文件的截止时间；开标地点为竞争性磋商文件中预先确定的地点。

22.2 采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。投标供应商不足3家的，不得开标。

22.3 开标方式：电子开评标

22.3.1开标时间到达后，主持人开启解密标书后，供应商点击【CA解密】进行解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。解密成功的响应文件的可继续进行开标。

22.3.2 若提交响应文件家数少于三家或者开标后成功解密的家数少于三家的，将终止该项目（标项）的开标。 

22.4 响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

22.4.1响应文件中开标一览表（报价一览表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；

22.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

22.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

22.4.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 对未按照本竞争性磋商文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其响应文件将按无效投标处理。

22.6 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

22.7 供应商不得向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
六、 评标、定标

23  评标

23.1评标委员会

23.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为5人以上单数。

23.1.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

23.1.3 采购人就竞争性磋商文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

23.1.4 采购人委托代表参加评标委员会，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。
采购人委派的评标人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。

23.1.5 评标委员会成员由采购代理在政采云评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家，评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。 

23.1.6 评标委员会成员应认真执行相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

23.1.7 评标的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

23.1.6 评标中评标委员会成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

23.2 评标纪律

23.2.1 要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。

23.2.2 在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向财政部门报告。

23.2.3 评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

23.2.4 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

23.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.3.1 审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对响应文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4 评标委员会成员应当履行下列义务： 

23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照竞争性磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

23.4.6 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

24  评标原则

24.1 评审专家应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审专家发现竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

24.2 评审专家应当在评审报告上签字,对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的,应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意评审报告。

25 详细评审 

25.1 首次报价

供应商的首次报价于提交首次响应文件截止时间开启，本环节由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

25.2 磋商小组
本次磋商按照规定依法组建磋商小组。

磋商小组所有成员集中对响应文件进行审查，与每个供应商分别进行先商务技术条件后价格的磋商，本次磋商采用一轮磋商，两次报价形式进行。磋商小组也可视实际情况确定磋商轮次（报价最多不超过3轮），并提交评审报告及推荐成交供应商。

25.3 评审方法：综合评分法。

25.4 评审程序
25.4.1  磋商小组确认磋商文件

资格性审查

采购人对每个供应商的响应文件进行资格性审查。资格性审查是审查响应文件是否对磋商文件的资格及实质性条款作出响对应。资格性审查不通过的供应商，其响应文件作无效处理。

符合性审查

磋商小组对每个供应商的响应文件进行符合性审查。符合性审查是审查响应文件是否对磋商文件的符合及实质性条款作出响应。对符合性审查不通过的供应商，其响应文件作无效处理。

25.5 磋商

25.5.1 磋商文件未发生实质性变动的：

磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则将按响应无效处理。

25.5.2 磋商文件发生实质性变动的：

（1）书面通知变更内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，由磋商小组在政采云平台在线询标（谈判）--新增询标函方式通知所有供应商。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

（2）磋商

磋商小组集中与接受磋商文件变更的每个供应商分别进行询标。磋商的内容主要是对响应文件的澄清、修正、补充、确认等。不接受磋商文件变更的供应商，视为自动退出磋商，其响应文件作无效处理。

（3）重新提交响应文件（含报价）

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（指磋商结束后，在规定时间内填写《询标函》，在该文件上注明最后报价及有关承诺，并提交）。最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定。《询标函》是响应文件的有效组成部分，须由供应商签章。

若供应商未按《询标函》的要求对相关问题进行响应的，视为非实质性响应磋商文件。

除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。

25.5.3 综合评分法评审步骤

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。先进行资格、符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性审查的供应商才能进入下一步的详细评审。

资格、符合性审查表（详见附表一，附表二）

商务、技术评审表（详见附表三）

价格评审
磋商小组按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：
	评分项目
	商务、技术评分
	价格评分
	合  计

	分值
	60分
	40分
	100分


具体打分标准如下：

（1）商务、技术评分
磋商小组分别对各供应商的商务、技术响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其商务、技术方案等各种因素方面是否满足磋商文件的要求。在商务、技术评审表的相应项各自记名打分。

（2）商务、技术得分统计

将所有磋商小组的商务、技术评分的算术平均值即为每个有效供应商的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

（3）价格核准和评分
A、价格的核准

供应商不得以低于成本的报价竞争。如果磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，磋商小组将认定该供应商以低于成本报价竞争，其响应文件作无效处理。

磋商小组先对入围供应商的最后报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件作无效处理。

B、政策价格扣除

1）小型和微型企业产品价格扣除

a）根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除2%，用扣除后的价格参与评审；报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

b)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

2）监狱企业产品价格扣除

a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

c）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3）残疾人福利性单位产品价格扣除
a）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

C、价格评分

磋商小组对入围的供应商的最后价格进行修正及价格扣除得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格、符合性审查）且价格最低的有效最后报价（指修正后的价格，下同）为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（磋商基准价／最终磋商报价）×分值。

	评分因素
	评分点
	评分标准
	分值

	价格评审
	投标报价
	磋商基准价=有效磋商报价的最低值，有效磋商报价等于基准值的得满分，磋商报价得分=（磋商标基准价/最终磋商报价）×分值。有效磋商报价为通过初步审查的供应商报价。
	40分


附表一：

资格性审查表
	序号
	评审内容

	1
	具备法人的营业执照或其他组织的登记证书，且营业范围有无障碍改造。

	2
	按要求交纳投标保证金（提供汇款凭证或电子保函）。

	3
	是否按规定提交法定代表人证明书或法人授权委托书。

	4
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（格式详见附件：主要股东或出资人信息填写）

	结论
	是否实质性响应磋商文件


备注：如有一项未通过，评标委员将认定整个响应文件未响应竞争性磋商文件而予以废标处理。

附表二：

符合性审查表
	序号
	评审内容

	1
	是否满足项目的供货期要求

	2
	是否符合磋商文件的签署盖章要求

	3
	响应文件有效期是否为90天

	4
	最后报价是否固定唯一，且各报价没有超过最高限价

	5
	响应文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离

	6
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求

	结论
	是否实质性响应磋商文件


备注：如有一项未通过，评标委员会将认定整个响应文件未响应竞争性磋商文件而予以废标处理。

附表三：

商务、技术评审表

	序号
	类别
	评审内容
	分值

	1
	商

务

评

审
	标书制作

规范
	标书有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范,根据标书制作的质量进行综合评分，满分2分；每出现一项不规范，减0.5分，2分减完为止。
	2分

	2
	
	同类业绩
	供应商近三年具有的同类项目业绩，每项得2分，最高得4分，无业绩证明材料不得分。注：提供上述项目的合同（要点包括签约时间、项目名称、金额和双方盖章）和中标通知书，原件扫描件，否则该项业绩视为无效。
	4分

	3
	
	配置及性能指标
	根据应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，得基本分15分；经评审比较：所投产品的技术参数、配置、质量和性能更优的，得16-18分，不满足技术参数、配置、质量和性能不得分。
	18分

	4
	技术

评

审
	质量和供货能力
	货物供应方案优良、交货期承诺优于招标文件要求的得5-8分；货物供应方案可行、交货期符合要求的得1-4分；方案不可行、交货期长于要求的不得分。
	8分

	5
	
	售后服务体系及服务情况
	售后服务级别特优承诺满足用户要求，售后服务体系完备，有备品备件、承诺安排人员进行售后服务及巡检，售后服务承诺周到得5-8分；售后服务承诺一般得1-4分；售后服务体系不完备的不得分。
	8分

	6
	
	培训计划
	按投标人的培训计划承诺培训档次高，优惠条件好，完全满足要求，得4-5分；基本满足培训要求，得1-3分；无培训或培训水平低，得0分。
	5分

	7
	
	故障响应
	针对本项目的提供具体措施、故障响应时间和保障机制等。项目要求，投标单位在接到产品质量问题通知后应当1小时内作出实质性响应，4小时之内售后人员能够到达现场。

（1）故障响应时间及时，售后人员到达现场时间少于招标文件要求，且有足够的备品备件的得3-5分；

（2）故障响应时间、售后人员到达现场时间符合本项目要求的得基本分1-2分。
	5分

	8
	
	实施方案
	供应商提供的维修维护处置措施、质量保证体系、计划安排和及时率，工作方法、难点分析、建议的合适性、清晰性评分。方案优于其他投标方的得6-10分；方案可行的得3-5分；方案不全面或无方案提0-2。
	10分


25.6 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

25.7 与竞争性磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。

26  中标供应商的确认

26.1 评标委员会推荐得分最高的为第一中标候选人。采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。评标委员会无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

26.2 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

26.3 在确定中标供应商前，采购人不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

27 中标通知

27.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

27.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28  拒绝投标的权力

采购人有权在定标前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常采购工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

七、 授予合同

29  签订商务合同

29.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

29.2 中标合同不得转让。经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 竞争性磋商文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

29.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

30  商务合同的组成

30.1 下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

30.1.1 中标通知书；

30.1.2 中标供应商的响应文件；

30.1.3 供应商澄清、说明或补正文件；

30.1.4 竞争性磋商文件。

八、采购人更改货物、工程或者服务的权利

31  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、其他事项

32  采购代理服务费

32.1收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文执行。
32.2 采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额。

33  本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属采购代理机构。

34  参与本次采购的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

第三章 采购品目清单

	序号
	名称
	品级
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电动轮椅
	优等品
	车宽：65 cm                                           
车长：95 cm
座宽：46 cm
座位高度：48 cm                                 
最大高度：93 cm
后轮尺寸：61 cm                                 
折叠后宽度：35 cm
速度：1-8km／h (可调整)                     
安全爬坡度：≤12°
	台
	20
	

	2
	热水器
	优等品
	40升圆桶数显
外壳材质：ABS板圆桶
内胆材质：马钢一级板材，厚度1.5毫米，金圭搪瓷
	台
	136
	

	3
	特殊人群GPS定位监护
	优等品
	1、定位：GPS定位+基站定位+WIFI定位三重定位方式
2、支持历史轨迹查询、轨迹回放，语音监护，一键求救
3.电子围栏：以地图设定点为中心划定一个区域，区域设定半径200m-2000m，出区域及时告警提示
4、网络：支持4g联通,移动，电信，支持WIFI功能   
5、其他功能：录音，闹钟，记步器，睡眠监测，天气，吃药提醒，找设备，手表自动更新时间等
	台
	87
	

	4
	防撞板
	优等品
	1.用柔性材料（皮革）进行墙
面装饰，既能防止残疾人在康复训练中撞到墙壁受伤，还能美化空间。2.防撞软包具有吸音，隔音，防潮，防霉，抗菌，防水，防油，防尘，防污，防静电，防撞等功能。 
	平
	125
	

	5
	不锈钢面成品橱柜（平面或灶台）
	优等品
	技术参数：柜体生态板门板吸塑欧式
性能要求：承重500斤
型号：台面不锈钢为201
简要规格描述：柜体板材为1.5cm厚 台面厚度0.5 门板厚度为1.5cm
	台
	129
	

	6
	沟通手写板
	优等品
	1、一键插除，信息保密，接近零功耗的设计，超长待机使用。
2、可以节省大量纸张使用，可替代7万张稿纸。可以替代传统纸张的科技电子产品。
3、集习字、演算、绘画、绘图、留言等多种用途为一体。能够适用任何一种适合纸张的场合。
4、含易写笔一支。是聋哑心灵沟通的一种工具。 
5、产品尺寸：222mm*141*6.6mm（液晶屏处厚度3.3mm）
6、超低耗能：内置单粒CR2025纽扣电池，使用寿命可达3-5年，可反复刷新5万次。
7、可视视角：全视角，前后左右全方位均可以达到90度。
	个
	16
	

	7
	无障碍报警水壶
	优等品
	1、产品由电热水壶、闪光语音警示器等组成。
2、水壶采用304不锈刚材质，外壳采用食品级PP材质，防摔，防烫，老人及视障人士使用起来更安全放心。
3、水开后警示器会发出语音播报“水开了，请切断电源”，同时黄色LED灯组快速闪烁进行警示。
4、电热水壶的容量为1.8L,水烧开以后会自动断电保护，防干烧保护。
5、水壶电源：220v-50hz
6.功率：1500w
7、容量：1.8L；
8、警示器电源：220v-50hz；
	台
	70
	

	8
	无障碍电饭煲
	优等品
	1、按键带文字及盲文标识，方便老年人及视障人士无障碍操作。
2、全部功能按键都有相应的语音播报，电饭煲通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。
3、按键为机械按键，全部按键尺寸大于15*15毫米，方便视障人士及老年人操作，
4、面板上有：保温、开始、功能、预约/定时、加、减6个按键。
5、功能有：精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蛋糕、预约、定时等功能。
6、带数码管显示，每个功能都有一个对应的LED灯用来显示工作模式，工作过程会有LED灯用来显示工作进程，操作更直观。
6、具有预约功能，可预约开始烹饪时间；也具有定时功能，可设定调节烹饪时间长短。
7.电源：220v-50hz
8.功率：900w
9.容量：5升
10、口径：22CM
11、保温温度60-80摄氏度
12、热效率（%）≥84,待机状态功率（W）≤1.6W.H,保温能耗≤70W.H
	台
	58
	

	9
	无障碍电磁炉
	优等品
	1、全部按键都有相应的语音播报和盲文标识，盲文标识都符合中华人民共和国国家标准（GB/T 15720-2008）《中国盲文》。
2、盲符尺寸:
(1)点径:1.0mm-1.6mm
(2)点高: 0.2mm-0.5mm
(3)点距:2.2mm-2.8mm
(4)方距:3.5mm-4mm
(5)行距: ≥5mm,一般5mm-6mm
3、超宽电压设计（150－280伏电压），并有语音报读过热保护。
4、面板材质：TWFLP晶透面板，耐高温、冲击、不易变形、耐用。
5、面板4个电木定位柱，保证使用者放置锅体时能较准确地将锅体放置于电磁炉的中心位置，防止锅体倾覆，不导电、不导热、不会烫手。
6、支持文火、爆炒、炒菜、烧水、煲汤、火锅，童锁、预约、定时九大功能。
7、额定功率：2000W。           

8、能效等 级：3级。
9、额定电 压：85-280伏。      

10、产品净重：2KG。
11、面板材质：TWFLP晶透面板。
12、规格尺寸：346*278*75MM
	台
	46
	

	10
	护理床
	优等品
	单摇床≥2050*900*500mm，含ABS床头，五档铝合金护栏，
碳钢型材床主框架≥1.2mm、床面≥1.0mm。带床垫及餐桌板
	张
	26
	

	11
	防褥疮带便孔充气床垫
	优等品
	1.床垫充气尺寸：长：≥190cm，宽≥80cm； 高≥9cm；
2.防褥疮床垫采用尼龙PVC不了高频熔接制造，布料柔软舒适，吸湿透气性良好；
3.轻巧，静音主机，操作简便，低噪音设计，给予卧床者安静舒适的康复环境；
4.仿波浪起伏式整床一体化设计，可分散卧床者体压，预防褥疮发生，也便于日常清洁；
	张
	25
	

	12
	移动洗澡机
	优等品
	1、机身高度：750MM 宽度：480MM 总机高度 2030MM  控制方式：微电脑式  加热功率：2000W   2、具有防电墙、 防高压、防干烧、防高温、防溅水模式 
	台
	31
	

	13
	防撞条
	优等品
	用于保护尖锐家居的角落，以防
撞伤1、材质：NBR环保橡胶    2、规格尺寸：2米
	（一米）
	14
	

	14
	护角
	优等品
	尺寸：3.5cm*3.5cm*厚1.2cm
材质：NBR环保橡胶
L型
	（一包8个）
	13
	

	15
	闪光音乐门铃
	优等品
	1、产品由门铃按钮、闪光语音警示器等组成，有门铃、SOS求助2种功能。
2、警示器可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可适用于视障及听障人，警示器音量有高、中、低三档调节。
3、当有人来访按下门铃时，警示器会语音播报音乐，同时兰色LED灯组快速闪烁进行警示。
4、门铃按钮采用自发电方式，不用安装电池，使用更方便        
5.警示器电源：220v-50hz
6.门铃电源：自发电
	台
	43
	

	16
	电源保护插套
	优等品
	1、作用：防止残疾人触电
2、使用耐高温PC+ABS工程塑料，125℃不变形。
	（一包8个）
	22
	

	17
	成品陶瓷卫浴脸盆
	优等品
	高温烧制陶瓷，易清洁打理，
柜高75CM，柜宽71CM,柜体采用防水面板，液压阻尼铰链、深台盆防溅水,防溢水口设计
	台
	80
	

	18
	饮食辅助用具（助食餐具5件套饭勺、叉子、防洒碗）
	优等品
	助食筷子，助食勺子、叉子、自助碗、适用于无法使用正常餐具、手抖、僵硬、痉挛的肢体残疾人
	套
	4
	

	19
	晾衣架
	优等品
	折叠落地晾衣架 
材质：不锈钢  最大晾晒尺寸：1.5米  晾晒宽度：0.5米 
最高离地距离：1.8米
	套
	12
	

	20
	带坐便、洗浴功能的多功能淋浴椅
	优等品
	材质：钢管；净重： 5KG；    承重：100KG； 座高：44cm；   长：44cm；宽：43cm；          包装尺寸：77*48*54cm（4PCS）；
1、钢管支架，更加稳固；     2、加厚座板、加粗钢管、防滑脚垫；     3、可置于蹲厕上，轻松坐便；    4、座板采用高档出口HD-PE材料；     5、坐厕板可拆，厕桶为后取式；       6、防滑锁扣保险，安全更有保障；
	个
	64
	

	21
	防滑垫
	优等品
	本产品PVC材树脂，吸壁劲强下部特殊设计上百个小吸盘，能吸住任何光滑的地面，防止滑倒。保健按摩、柔软坚韧、安全耐用。符合人体脚心行进保健按摩为一体的合成技术。
防止残疾人进出浴室，卫生间滑倒，造成二次伤害。
适用于老年人，行动不便者。
尺寸：60*90CM
	张
	53
	

	22
	盲人专用手机 
	优等品
	1:通过无障碍改造及重新设计的触控，内嵌完整的语音操作系统，支持4g网络，提供手机中各界面的菜单、按钮的语音播报，当手指在屏幕上触摸时可以语音播报当前的内容，并且通过双击激活功能；2、提供任意元素自定义标签、标签的备份/恢复功能，可以实现解决所有第三方软件的读屏死角；3、快捷菜单功能，在手机任何界面下，通过手势快速调出常用菜单，可以完成语音调节、复制文字、屏幕编辑以及常用设置；4、提供全文朗读，段落朗读，逐字朗读三种朗读模式并可以自由切换，适合不同的场景下使用，逐字朗读模式还可针对对应汉字进行解释；5、提供屏幕编辑功能，可实现类似于电脑上的编辑功能，对文字进行复制、粘贴、删除等操作；6、提供多套辅助音效，针对不同的操作给予不同的音效提示，能够区别各种按钮，图标的含义；7、提供通话中快捷菜单功能，在通话状态下通过手势快速调出菜单，可以打开/关闭免提进行号码、身份信息、密码等特殊信息的自动输入，支持单件拨号；8、提供来电号码与归属地语音播报功能，可以自由设置播报时间间隔；9、支持GPS硬件模块，提供卫星定位，地图导航；提供地图导航和步行管理，可随时播报我的位置，进行点对点之间的步行导航，查看周边，支持公交路线查询和到站播报；10、支持管理盲人日常的步行路线管理，标记和提示；
11：多点感应的加强设计，可确保盲人使用盲文输入法的输入准确性，提供多种输入法的支持，通过账号实现个人词库同步，可以上传和下载自编的词库。可实现全拼、双拼、笔画及语音的多种输入模式，可输入字、词也可进行整句输入；支持摇一摇方式的语音输入；12：对第三方软件的支持也是非常完善例如常用的微信  qq  支付宝 喜马拉雅  唱吧等等常用的软件可以完全做到盲人独立操作 ！
	台
	6
	

	23
	电子声光盲杖
	优等品
	1.产品杖头为进口ABS工程塑料，柔性喷油，手感舒适；  
2.杖杆采用6061合金铝，强度高，重量轻；   
3.产品具备声光报警、语音呼救警示功能；   
5.使用长度：135cm;；   
6.杖杆长度：120cm;；   
7.手柄长度：15cm；；   
8.折叠长度：30cm；   
9.产品重量：325克；   
10.电池电压：3.7V；   
	根
	15
	

	24
	触摸式盲表
	优等品
	1.盘分为时针、分针 - 2 针，使用进口石英机芯。
2.表盘触摸点的高度0.90mm， 符合是国家触摸式标准。
3.特制的铜表针，在触摸时， 不轻易把表针推动。
4.金属表带， 耐磨不易损坏。
5.石英机芯只需要购买时，调整对准时间，之后无须再调整，直至电池用完为止，手表走时开始变慢时，需要更换电池。
	台
	3
	

	25
	便携式斜坡板
	优等品
	长度1米 宽度0.76米，
使用高度：15厘米内，超强铝合金材质，自重1
公斤，承重300公斤
	米
	12
	

	26
	马桶
	优等品
	1.材质：陶瓷
2.承重：250KG
3.身一体成型
4.内桶容量：6.5L
5.底部双钢管，稳固，结实，防滑。
6.长45*宽37*高39CM
7.适用于孕妇，老人，肢体残疾人
	台
	34
	

	27
	发光60厘米扶手
	优等品
	1.内衬不锈钢，承重力150公分以上，不易生锈；
2.胶管为ABS材质，温馨不冰冷并且人工倒角，使用中安全舒适，避免划伤；
3.一体式法兰，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体法兰盖，方案安装。
	根
	30
	

	28
	刀具箱（带密码锁）
	优等品
	1、材质;铝合金，内有分格，自带密码锁
	台
	5
	

	29
	升降餐桌
	优等品
	外形尺寸82*45*84—104CM
产品材质：ABS  
升降方式；气缸液压
产品制动：四轮刹车
产品特点：ABS桌面具有易清洗、防水防潮，配有万向轮，推行灵活
	台
	67
	

	30
	助行器
	优等品
	1.主架采用管壁1.2MM的优质铝材.一键折叠.                                    
2. 前杆采用加宽4CM的扁管,钢琴烤漆处理工艺.更结实牢固美观,改变了传统的圆管前杆方式.                                                                          3.交互式和固定式功能,采用弹珠切换,传统的一般用C型卡切换,一旦C型卡丢失就非常麻烦.
尺寸:47*52*(73-91)CM(8档可调)                               
折叠后尺寸:60*10*（73-91）CM                                 
坐宽(两扶手间距离）:43.5CM                             
净重:2.3KG                                                                                               安全承重:180KG                                           
材质:铝合金 壁厚：1.2MM  握把PVC                                                           
前杆:钢琴烤漆,4CM加强加宽前杆                                         
表面处理:阳极氧化(亮银)        
其他: 可轻松折叠,可调节高低.
	台
	3
	

	31
	防自残束缚带
	优等品
	1、作用：精神躁狂、痴呆病人束缚用防自残捆绑衣服
透气性好，舒适贴合腕部，加长自由固定，方便使用，结实耐用。
	个
	6
	

	32
	手动移位机
	优等品
	参数:1.采用高强度钢体结构，结实耐用，载重量100公斤以下，配备医用级静音脚轮。
2.配备可拆卸便盆，方便外出，无需拖拽，轻松位移。
3.大范围可调节升降，方便应用于各种场景。
4.推入床底或沙发底部，需要有15厘米以上空间，省力又省心
5.后背180度开合，方便进出，不用费力抱动，一个人轻松操作，减轻照顾难度。安全带防止前倾跌倒。  
6.丝杆+链轮作为传动系统，动力稳定、持久。四轮刹车安全可靠。
7.座椅升降范围44—64cm。机身采用防水设计，方便如厕。淋浴、洗澡。灵活移动，方便就餐。
8.可折叠摇柄节省空间。宽度60cm以上的门，轻松通过。快拆式设计，
	台
	13
	

	33
	站立支架
	优等品
	整体高度115-140cm之间调节腋下宽度32-43cm之间调节侧轮宽度102cm左右轮距60cm前后轮距65cm包装重量17-21公斤左右【具体配置可以咨询客服】材质：碳钢电镀包装尺寸73*88*22cm
	台
	3
	

	34
	防褥疮轮椅坐垫
	优等品
	1.尺寸: ≥450MM*440MM*50MM;
2.特殊的结构设计，具有良好的透气性。分压的凹防褥疮坐垫槽圆孔设计，能有效按摩肌肉，改善血液循环;
3.中间透气气孔设计，利于热气散发，有效预防坐疮、褥疮。
	个
	1
	

	35
	发光上翻支撑腿马桶扶手（适合肥胖人群）
	优等品
	1.内衬不锈钢，承重力150公分以上，不易生锈；
2.胶管为ABS材质，温馨不冰冷并且人工倒角，使用中安全舒适，避免划伤；
3.一体式法兰，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体法兰盖，方案安装。
	个
	5
	

	36
	手杖
	优等品
	材质：铝合金不锈钢       
调节高度112CM-132CM        承重;165KG
	个
	2
	

	37
	铝合金软座轮椅
	优等品
	1.尺寸: 450MM*440MM*50MM;
2.特殊的结构设计，具有良好的透气性。分压的凹防褥疮坐垫槽圆孔设计;能有效按摩肌肉，改善血液循环;
3.中间透气气孔设计，利于热气散发，有效预防坐疮、褥疮。
	台
	1
	

	38
	定制不锈钢扶手
	优等品
	需要现场勘查，并根据疾人需求个性化改造（不锈钢材质，解决残疾人出行问题）
	米
	5
	

	39
	助听器
	优等品
	耳背式，适用于中度听力损失患者进行听力补偿。其助听器挂在耳后，通过传声管与外耳道口的耳膜相连。左右耳通用。使用于大部分患者使用。硅胶耳塞舒适佩戴，不限耳型，纽扣电池。
	台
	1
	

	40
	盲用听书收音机
	优等品
	、 轻灵小巧，按键简单快捷，易操作。
二、 CPU加快，相对E6加快2倍。
三、 增加指南针功能
四、 FM发射功能，此功能新潮有趣。将E5当作FM发射源，在别的具有FM功能的设备收听E5播放的内容。
五、 在听电子书可设置背景音乐。让人赏心悦目。
	台
	1
	

	41
	煤气泄漏报警器（适合各类燃气）
	优等品
	独立式光电感烟火灾探测报报警器采用特殊结构设计的红外光电传感器、性能可靠的MCU，以及SMT贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小.美观耐用、使用方便等特点。
报警器采用特殊结构设计的光电传感器结合性能可靠的MCU,能有效的探测出火灾初期阴燃阶段或生成以后产生的烟雾。当烟雾进入报警器，使光源产生散射，光接受元件感受到光强度，接收到的光强度和烟雾浓度有一定的线性关系，报警器对现场参数不断地采集、分析和判断，当确认现场数据的光强度达到预定阈值时，报警器的红色LED灯点亮，并启动蜂鸣器报警。当报警器工作的环境中的烟雾消失后，报警器自动恢复到正常工作状态。
声压级：≥80dB/3米
供电电源：DC9V层叠电池
烟雾灵敏度：0.10-0.3dB/m
输出形式：声光报警
重量：约135g
	台
	1
	

	42
	四脚拐
	优等品
	1、材质：高强度不锈钢材质。
2附加功能，具有仿人体学手柄，舒适防滑手柄；                                                                                      3、外管材质：304不锈钢管/足厚不低于1毫米                        
4、安装方式：M8钻头打孔安装
5.承重：120KG；
	个
	1
	

	43
	充电款夜间灯
	优等品
	1；充电感应小夜灯。2；直径8.4cm*高2.5cm 3;额定功率1W 
 3；型号远波—041；感应距离0—3米 4；色温，暖黄光
5；充电2H左右
	个
	2
	

	44
	助听电话（大音量手机适合有残余听力的残疾人）
	优等品
	1；电影王手机，3.0寸高清手写屏2；ACC助听听筒3；汽车音响喇叭；4全语音王播报；铃声大小可选5；来电号码
和来电时间记录。6；去电号码及通话时间记录。7；FSK/DTMF双制式兼容。
	台
	1
	

	45
	无障碍电压力锅
	优等品
	1、按键为机械按键，带文字及盲文标识，方便老年人及视障人士无障碍操作。
2、全部功能按键都有相应的语音播报，电压力锅煲通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。
3、面板上有：煮饭、煲粥、鱼/肉类、排骨、蒸鸡、豆/蹄筋、蛋糕、收汁入味增加、取消/保温10个按键。
4、功能有：煮饭、煲粥、鱼/肉类、排骨、蒸鸡、豆/蹄筋、蛋糕、收汁入味等功能。
5、带数码显示屏，在各个功能状态下会显示对应的信息，在故障状态下会显示对应的代码，方便使用。
6、具有定时关机/预约开机、自选保压时间功能；
7、电源220V~50Hz，功率900W，容量5L。
8.电源：220v-50hz
9.功率：900w
10.容量：5L；
11 .口径22CM
12.工作压力：0-70kpa,限压压力：90kpa
13.保温温度：60-80摄氏度。
14.保压时间：0-30分钟。
	台
	1
	

	46
	震动闹钟
	优等品
	外壳材质：ABS环保材料，使用2
节普通7号电池，背后有支架、备有挂孔，可立于桌面，或者悬挂；  2.时钟功能、闹钟功能 、倒计时功能   3.三种提示方式：（1）声音开关：可调声音大小（2）可调震动：带震动开关  4.提示方式:震动闪灯提示 5.钟：时、分，AM/PM（上午/下午）/24小时制；6.关机:关机后开机记忆还在
	个
	2
	


第四章 合同（以最终签订合同为准）
（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)中标人提交的响应文件

(4)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(5)中标/成交通知书

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的货物/服务详见采购文件“第六章  采购货物需求清单”。

4．合同金额

合同总金额为人民币__________元，分项价格见响应文件报价明细表。

5．合同生效及支付条件和方式

____________________________________________________

6．交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按采购文件要求执行。

甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                            电    话：

签订日期：                            签订日期：

合同条款

1．有关概念

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”，系指买供双方签署的、合同格式中载明的买供双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”，系指根据合同规定供方在正确地履行合同义务后采购人应支付给供方的价格。

1.3“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

1.4“服务”，系指伴随本项目产生的，根据合同规定由供方承担的与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助、培训、售后服务等以及合同中规定供方应承担的所有其它类似义务。

1.5“工程”系指供方根据合同规定须向采购人提供的永久或临时工程。
1.6“采购人”，系指招标文件中所述购买工程/货物/服务的单位。

1.7“供方”，系指招标文件中所述提供工程/货物/服务的公司或实体，亦即中标人。

1.7“天”，系日历天数。

2．技术规格

2.1交付货物的技术规格应与投标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

2.2除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3．专利权

3.1供方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若由此出现侵权诉讼，由供方承担全部责任。

3.2供方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权力均转为采购人所拥有，供方放弃拥有关于设计方案的所有权力。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物都应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。

4.2每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及软件使用说明等所有资料均须齐全。
5. 装运条件

5.1供方负责安排运输，运输费由供方承担。

5.2供方装运的货物应当符合国家或行业标准，如出现不符合的情况由此产生的一切后果由供方负责。

6. 付款

6.1本合同以人民币支付。

6.2供方按照合同规定完工。完工后供方把下列单据的一部分（或全部）提交给采购人,采购人按合同规定审核后办理付款手续：

（1）发票

（2）数量清单

（3）质量证书

（4）验收报告

6.3采购人按合同规定的合同生效及支付条件和方式安排付款。

7．伴随服务

7.1供方提交所供货物的技术资料。包括相应的中文技术文件（包括竣工验收资料等）。

7.2供方应提供下列服务：

（1）货物的质保服务；

7.3伴随服务的费用含在合同价中，不另行支付。

8.质量保证及售后服务

（一）质量保证

8.1供方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。保证设备在正常使用下，在其使用寿命内具有满意的性能。在质保期内供方免费提供材料/设备正常使用情况下发生故障的维修服务和更换服务。在供方承诺的材料/设备质量保证期内，供方对由于材料/设备的缺陷而产生的故障负责。

9.2在质保期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷的，采购人可尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3供方在收到索赔通知后十日内须免费修复有缺陷的设备。

9.4供方在收到索赔通知后十日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，其风险和费用将由供方承担，采购人根据合同规定向供方行使的其它权利不受影响。

10．检验

10.1供方应协同有关部门对设别的质量、数量等进行详细全面的检验，并出具验收报告。

11．索赔

11.1采购人有权根据有关部门出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2在合同条款第8条规定的质保期内，如果供方对差异负有责任而采购人提出索赔，供方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

12．供方履约延误

12.1供方应按规定的时间完工和提供服务。

12.2如供方无正当理由而拖延交货，采购人将从合同款中扣除误期赔偿费，赔偿费按逾期天数乘以500元/日计取。误期赔偿费的最高限额不超过误期合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权终止合同。

12.3在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到通知后，要尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同酌情延长竣工时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12.4供方交付的设备不符合招标文件、投标文件和本合同规定的，采购方有权拒收，并且供方需向采购方支付本合同总价10%的违约金。

13．不可抗力

13.1如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

14．税费

14.1政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

15．违约终止合同

15.1出现下列情况之一，采购人在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可向供方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果供方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部工程/货物/服务的；

（2）供方在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2在采购人根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、服务或进行工程施工，供方应对采购人购买类似货物、服务或进行工程施工所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。
16．破产终止合同

16.1如果供方破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而无须给供方补偿。终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17．转让

17.1除采购人事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18．适用法律

18.1本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

19．合同生效

19.1合同在双方授权代表签字并盖章后生效。

19.2本合同一式四份，以中文书写，采购人、供方、采购中心、政府采购监管部门各执一份。

20.  争议解决方式

20.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。

22．合同修改

22.1除双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。
注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，未尽事宜双方可协商进行补充。

第五章 主要响应文件的格式及其内容

（项目名称）
项目编号：

响 应 文 件
供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件1:
投 标 函

 （采购人名称） ：

我公司收到贵单位   （项目名称）  竞争性磋商文件，经认真研究，我们决定参加本项目投标。

1.按照竞争性磋商文件中的一切要求，我方完全接受竞争性磋商文件的规定和要求愿以        元（大写：         ），供货期：          ，完成上述项目的所有工作。

2.如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按竞争性磋商文件的规定，本响应文件的有效期为投标截止时间后 90 天。

4.我们愿意提供采购人在竞争性磋商文件中要求的所有资料。

5.我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7.我方愿意遵守竞争性磋商文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

8.该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按竞争性磋商文件规定，交纳        元（大写：         ）的投标保证金。

10.所有有关本响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

电子邮箱：

         供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

 日期：     年   月   日
附件2:
法定代表人身份证明书
单位名称：                                            

地    址：            

姓    名：        性别：      年龄：       职务：                            

      系                     的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）


            供应商名称（盖章）：

 日期：     年   月   日
授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （供应商名称） 的  （姓名、身份证号） 我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的投标活动。

代理人在处理投标的过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限:     年   月   日至     年   月   日

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性  别：

身份证号码：            电  话：

部  门：                职  务： 

	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）

	委托代理人身份证（正面）
	委托代理人身份证（背面）


                            供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件3:
投标一览表

	供应商名称
	

	项目名称
	

	投标报价

（元）
	小写：

大写：

	供货期
	

	备    注
	


    供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日
附件3.1

清单报价明细表

	 序号
	名称
	品级
	规格特征
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


附件4:
供应商概况表
	企业名称
	

	企业法人营业

执照注册号
	

	地    址
	

	注册资本
	
	企业类型
	

	法定代表人
	
	成立时间
	

	资质类型
	
	资质等级
	

	开户银行
	

	开户行号
	

	银行账号
	

	主营业务
	

	联 系 人
	
	联系方式
	

	邮    箱
	
	传    真
	


主要股东或出资人信息

	序号
	名称

（姓名）
	统一社会信用代码

（身份证号）
	出资方式
	出资金额

（万元）
	占全部股份比例
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写。

供应商全称：（盖章） 

              法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日

附件5:

无重大违法记录的书面声明

供应商应当提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

附件6:

诚信声明

致：                   （采购人名称）：

                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附件：1、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

　　  2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

附件7:

企业近一年财务审计报告

提供近一年度内经会计师事务所或财务审计机构出具的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务情况说明书。

（注：若无会计事务所或审计机构出具的财务审计报告，可提供公司内部财务报表）

附件8:

“重法纪、讲诚信”承诺书

（采购人名称） ：

为积极配合防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生， 确保招标工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司   （项目名称）  采购活动中， 保证自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，并向贵公司承诺如下事项：

1.不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；

2.不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

3.不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

4.不以任何名义为参与采购活动、评标工作的有关人员报销应由参与采购活动、评标工作的有关人员支付的任何费用；

5.不以谋取非正当利益为目的，与参与采购活动、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

6.不以任何名义接受或暗示为参与采购活动、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

7.不与采购人、采购代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

8.不以任何方式与其他供应商相互串通投标，不排挤其他供应商，不损害采购人或其他供应商的合法权益；

9.不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

10.参与采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他响应文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

    供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件9:

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合采购代理机构的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给采购代理工作人员借或送现金、有价证券及物品。

2、不以个人名义邀请采购代理工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

4、如违反其中一项，同意将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与我市政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

                  供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件10:

商务条款偏离表

项目名称： 　　　　　　                                                                  

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件

的商务条款
	投标文件

的商务条款
	有无偏离
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

                  供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件11:
技术规格偏离表

项目名称：　　　　　　　　　　　　                                                        

	序号
	招标文件

条目号
	招标规格
	投标规格
	有无偏离
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

                  供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件12:

近三年同类项目业绩表

	序号
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	采购人名称
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：1、所提供的业绩应提供其采购人的联系方式及业绩证明材料（否则其业绩不予认可）。

2、附业绩证明资料（如成交通知书/中标通知书或合同复印件）

                      供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件13:
拟派项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	拟在本项目担任职务
	

	执业资格证

或注册证书
	
	证书编号
	

	参加工作时间
	
	从事本专业工作时间
	

	经    历

	年份
	参加过的

项目名称
	采购内容
	担任职务
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


附项目负责人相关资料、社保缴纳凭证、业绩证明资料复印件（如成交通知书/中标通知书或合同复印件），作为本表的附件。

                  供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件14:
拟派本项目人员配置情况表
	职务
	姓名
	职称
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：人员资料由供应商自行考虑提供并附相关资料、社保缴纳凭证。所提供的资料均附于本表后，作为本表的附件。


                  供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件15:
技术支持及服务承诺书

（采购人名称）：
　　我公司  （供应商名称）  对  （项目名称）  竞争性磋商文件中有关采购需求、供货期、投标有效期、付款方式、清单、废标条件、承诺和采购人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次招标中中标，我公司郑重承诺如下：

	序号
	内容
	
承诺

	备注

	１
	采购需求
	
	

	２
	供货期
	
	

	３
	质量保证
	
	

	４
	技术实施
	
	

	５
	应急能力
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	...
	
	


    本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他响应文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

                      供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件16:
中、小微企业声明函（如若有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：           
日期：                 
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件17:

实施方案（供应商自拟）
附件18:

要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料
新疆德泰工程项目管理服务有限公司编制
新疆德泰工程项目管理服务有限公司编制

