
项目编号：XJMJCJ-ZB-2023-004
竞争性磋商文件

项目名称：阜康市人民医院医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目

    采 购 人： 阜康市人民医院

法定代表人（签字或盖章）： 

联 系 人： 鞠先生

电    话：0994-3226870  

联系地址：阜康市
···································

采购代理： 新疆茂基工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章） ： 

联 系 人： 寇女士
电    话：13565346543
联系地址：昌吉市北京南路和谐玫瑰国际A座写字楼20楼
                2023年5月
目  录
3第一章  磋商公告


11第二章  磋商须知


21第三章  评标办法


25第四章  合 同


25第五章  招标货物技术规格书


37第六章  响应文件格式




第一章  磋商公告

阜康市人民医院医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构

能力建设）项目竞争性磋商公告

项目概况
阜康市人民医院医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）获取磋商文件，并于 2023年5月29日11点00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：XJMJCJ-ZB-2023-004

项目名称：阜康市人民医院医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目
预算金额：198万元

采购方式：竞争性磋商

采购需求：采购手足手术显微镜、产后康复仪、急诊科检验等医疗设备（具体详见竞争性磋商文件）。

地    点：甲方指定的地点 

供 货 期：自合同签订之日起70天日历日。
质量要求：合格

二、申请人的资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定；（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
3、本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）具有有效的营业执照；

（3）供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件），货物制造商须具备医疗器械生产许可证，供应商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目不接受联合体投标；

7、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取磋商文件

时间：2023年5月19日至2023年5月26日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：线上获取，供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件） 
售价：0.00元
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年5月29日11点00分（北京时间）
地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2023年5月29日 11点00分（北京时间）
地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 
2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 
3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 
6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。
7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。
8. 磋商保证金形式：以银行转账、电子保函、电汇、银行汇票等非现金形式提交。
特别提示：
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。
3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。
七、发布公告的媒介：新疆政府采购网。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名 称：阜康市人民医院 
联系人：鞠先生           
联系方式：0994-3226870           
2.采购代理机构信息
名  称：新疆茂基工程项目管理有限公司　
地　 址：昌吉市北京南路和谐玫瑰国际A座写字楼20楼

联系人：寇女士　      
联系方式：13565346543
供应商须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	阜康市人民医院

	2
	采购代理机构
	名  称：新疆茂基工程项目管理有限公司

地  址：昌吉市北京南路和谐玫瑰国际A座写字楼20楼

	3
	项目名称
	阜康市人民医院医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目

	4
	项目编号
	XJMJCJ-ZB-2023-004

	5
	资金来源
	专项资金

	6
	预算资金
	198万元

	7
	采购内容
	采购手足手术显微镜、产后康复仪、急诊科检验等医疗设备。（具体详见竞争性磋商文件）。

	8
	供应商资格
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定；（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

3、本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）具有有效的营业执照；

（3）供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件），货物制造商须具备医疗器械生产许可证，供应商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目不接受联合体投标；

7、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

	9
	获取磋商文件
	新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）注：获取磋商文件时需上传银行开户行许可证或基本账户存款信息。

	10
	标书售价
	人民币0元

	11
	付款方式
	按照合同约定支付

	12
	联合体投标
	□允许  

■不允许

	13
	响应有效期
	磋商截止时间后90天

	14
	供货地点
	甲方指定的地点

	15
	供货期
	自合同签订之日起 70天日历日

	16
	磋商保证金金额
	投标保证金金额：30000.00元  （大写：叁万元整）

保证金形式： 电汇（供应商基本账户转出）

	17
	磋商保证金缴纳账号
	投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，若采用电汇或网银转账的方式，由供应商单位基本账户汇至：
单位全称:新疆茂基工程项目管理有限公司   

开户银行:中国工商银行股份有限公司昌吉北京南路支行  

帐号:3004801419200102738       行号:102885080148   

其它信息：打款时注明投标保证金项目名称+资金用途
投标保证金的缴纳时间为（2023年5月19日10:00时－2023年5月29日11:00），供应商应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥磋商保证金缴纳手续，磋商保证金的缴付时间以电汇凭证和网银对账单上的时间为准，超过缴纳的时限缴纳磋商保证金视为投标无效。采用电汇或网银转账形式缴纳磋商保证金的供应商单位不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，供应商在缴纳磋商保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途、投标项目名称、标段编号，并注明联系人及电话，以便查对核实。

	18
	答疑
	供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。

	19
	踏勘现场
	不组织踏勘现场

	20
	小、微企业政府采购产品价格扣除
	符合《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购 〔2022〕22号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对其最后报价给予10%的扣除

	21
	响应文件的份数
	纸质响应文件（商务技术文件正本一份、副本两份），中标人须在投标结束后5日内按磋商文件要求将纸质版响应文件三份（一正两副）递交至新疆茂基工程项目管理有限公司（昌吉市北京南路和谐玫瑰国际A座写字楼20楼2025） ，纸质版响应文件内容与电子响应文件完全一致，缺一不可。

	22
	磋商时间、地点
	磋商截止时间：2023年5月29日上午11：00（北京时间）

电子响应文件递交至：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

	23
	磋商时间及地点
	本次采购项目采用不见面开标：

开标时间：2023年5月29日11:00（北京时间）

开标地点：政采云https://www.zcygov.cn/

不见面开标默认解密时长：30分钟

	24
	采购方式
	竞争性磋商

	25
	计价方式
	固定总价

	26
	评标办法
	综合评分法

	27
	是否退还响应文件
	否

	28
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人。

评委确定方式: 政采云“专家库”中随机抽取。

	29
	响应文件的签署规定
	1.响应文件应清楚工整，响应文件须逐页加盖公章，响应文件方为有效。

2.响应文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，响应文件方为有效。

3.响应文件正本需逐页加盖公章，在磋商文件格式规定处签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制的造成的后果由供应商自行负责。

	30
	响应文件格式
	1.供应商应按磋商文件提供的范本格式认真填写响应文件。

2.供应商应严格按磋商文件的格式要求编写响应文件，否则视为不响应磋商文件要求，如磋商文件没有提供格式的，供应商可自行设置。

3.供应商应将响应文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。

4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应概不接受。

	31
	响应费用
	不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加响应有关的全部费用。

	32
	资格审查方式
	资格后审

	33
	是否授权磋商小组确定成交人
	(否，推荐前3名成交候选人。由采购人选择排名第一的中标候选人为中标人)

	34
	成交服务费
	本项目招标代理服务费由成交单位在领取成交通知书时一次性缴清。其中：本项目的招标代理服务费，参考计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文相关取费标准。

	35
	质疑须知
	供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害或有疑问的，应在磋商截止时间前三日以电子版形式提交采购代理机构，超过时间的质疑将不予接受。

联系人：寇女士
联系电话：13565346543
提交方式：将供应商质疑文件电子版（须为可编辑的WORD文档） 与盖章的纸质版原件扫描件PDF版本发送至2539659719@qq.com；如WORD文档内容与盖章的纸质版原件扫描件PDF内容不一致的，以盖章的纸质版原件扫描件PDF内容为准。 

注：1、质疑函格式须按照《政府采购质疑和投诉办法》中华人民共和国财政部令第94号第十二条供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容(否则予以退回)：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 

（二）质疑项目的名称、编号； 

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 

（四）事实依据； 

（五）必要的法律依据； 

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

	36
	中小微型企业

有关政策
	(1)根据财政部、工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，财库[2020]46号）规定执行；

(2)价格评审优惠办法：对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的小微企业给予价格评审优惠，对其价格给予 10 %的扣除，用扣除后的评审价格参与价格评审。本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未明行业。

注：需要按磋商文件中的格式要求填写并提供《中小企业声明函》,否则不予认可。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（3）残疾人福利性企业、监狱企业视同中小企业，享受同等优惠政策（须提供残疾人福利性企业声明函或监狱企业证明文件）。

	37
	备注
	为保证本项目服务质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。

	
	
	法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

	
	
	1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与自治区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆维吾尔自治区政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。系统操作问题请咨询技术支持电话0991-2899144，CA办理问题请咨询新疆CA服务电话0991-2819290，或加QQ号800175577。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、供应商操作指南详见新疆维吾尔自治区政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）—办事指南—操作指南。 

5、关于政采云平台供应商相关培训指导请加钉钉群44303812。

6、响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废。（如假证书、假业绩、假合同、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合磋商文件规定的条款等）；在签订合同之前，供应商如发现供应商的响应文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。


第二章  磋商须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国政府采购法》、《 中华人民共和国政府采购法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。


1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、供货期和供货地点
1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的供货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的供货地点：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目提供招标代理服务的；

(3）被责令停业的；

(4）被暂停或取消投标资格的；

(5）财产被接管或冻结的；

(6）在最近三年内有骗取中标或严重违约问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

    见供应商须知前附表。
1.10 投标预备会

1.10.1 本次招标项目不召开投标预备会。

1.10.2开标时间：见供应商须知前附表。

1.10.3供应商提出问题的截止时间见供应商须知前附表。

1.10.4投标截止时间：见供应商须知前附表。

1.10.5招标人书面澄清的时间见供应商须知前附表。
1.11 偏离

本次投标不允许有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务范围，或限制了招标方的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

2．磋商文件
2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

第一章 磋商公告；

第二章 磋商须知；

第三章 评标办法；

第四章 合同；

第五章 招标货物技术规格书；

第六章 响应文件格式；

2.2 磋商文件的澄清
2.2.1供应商若对磋商文件有任何疑问，应于投标截至时间7日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清质疑的要求详见供应商须知前附表。
2.2.2招标人对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 5 日前，招标人可在原招标公告媒体发布更正公告，对磋商文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，具有约束作用。不足5日的，应当顺延投标截止时间。
2.3 磋商文件的修改

2.3.1在投标截止期三日前的任何时间，招标方可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充磋商文件，并以书面形式或网上公告通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。
2.3.2为使供应商在准备投标时有适当的时间考虑响应文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有的供应商。
2.3.3磋商文件的修改和补充文件将构成磋商文件的一部分，并且对供应商具有优先约束力。
3．响应文件
3.1 响应文件的组成

供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容：
1、磋商函
2、磋商报价一览表
3、详细分项报价清单
4、法定代表人身份证明书
5、法定代表人授权委托书
6、服务承诺书
7、供应商概况
8、供应商类似业绩表
9、售后服务方案
10、培训方案
11、维护维修服务方案
12、配件供应能力承诺函
13、技术规格偏离表
14、参加招投标活动前三年内在经营活动中没重大违法记录（供应商自行出具承诺函）
15、供应商认为需要提供的其他资料
16、中小企业声明函
3.2 投标报价

3.2.1报价依据：供应商的报价按照磋商文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑项目的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上进行竞争性报价。

3.2.2报价内容：投标报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，包括完成招标范围规定内容的所有费用。

3.2.3磋商文件规定范围以外的项目，其费用根据响应文件的报价水平和市场情况双方协商确定。

3.2.4 供应商的投标报价，应是完成本磋商文件中的技术要求和招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。除非招标人对磋商文件予以修改，供应商应按本磋商文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和本磋商文件“响应文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其响应文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向中标人退还投标保证金。未中标的供应商的投标保证金，在发出中标通知书后5个工作日内退还给供应商。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按磋商文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商概况表”应附供应商营业执照副本复印件、资质证书复印件等相关证件。

3.5.2 “供应商类似业绩”应附中标通知书（成交通知书）或合同关键页复印件。

3.6备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。

3.7响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按本磋商文件“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应当对磋商文件有关工作期限、投标有效期、质量标准、服务内容及要求、招标范围等实质性内容作出响应。以投标函内容为准。

3.7.3电子响应文件须使用供应商公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

3.7.4 电子招响应文件具有法律效力，与其他形式的招响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其投标被拒绝。

4．投标

4.1 响应文件的密封和标记

供应商应通过电子响应文件制作工具严格按磋商文件要求制作响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

投标截止时间以自治区政采云显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

若本项目采用不见面开标，开标当天无需提供电子响应文件U盘、纸质响应文件。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表，在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 是否采用不见面开标详见供应商须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过自治区政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其响应文件。

5．开标

5.1 采用不见面开标方式
招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过自治区政采云不见面开标系统，使用数字证书密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府组建的专家库随机抽取的评标专家组成。评标委员会成员人数见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  响应文件的澄清

6.3.1评标委员会有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。

6.3.2供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

6.3.3如评标委员会一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

6.3.4招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。
6.4 评标

6.1评标办法：见供应商须知前附表。

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准及程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标委员会将依据评标办法前附表的规定，对供应商递交的响应文件资格审查标准、符合性审查标准、响应性文件详细评审标准，确定其是否满足磋商文件要求，以上评审的各项内容中，如有一项没有合格，则视作未对磋商文件做出实质性响应而不能通过审查，构成无效响应，不能通过下一步评审。通过初步审查的响应文件进入详细审查。

6.2评标过程要求

6.2.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向供应商或者其他与评标无关的人员透露。

6.2.2在确定中标人之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

6.2.3电子招投标的应急措施

6.2.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

6.2.3.2因系统原因导致供应商均无法解密电子响应文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入供应商在投标截止时间前递交的未加密的电子响应文件进行开标、评标。

7．合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知书

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件本磋商文件“合同主要条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据磋商文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，供应商少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目成员为同一人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本磋商文件“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10．其他

10.1见供应商须知前附表。
第三章   评标办法

《资格审查标准》

	序号
	类型
	要求
	要求说明

	1
	基本资质
	授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效；
	按照磋商文件要求的格式

	2
	基本资质
	磋商保证金是否按照磋商文件要求交纳；
	按照磋商文件要求的金额缴纳

	3
	特定资质
	（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （2）具有有效的营业执照； （3）供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件），货物制造商须具备医疗器械生产许可证，供应商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)； 4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、本项目不接受联合体投标； 7、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；
	提供相关证明文件

	4
	其他
	参加招投标活动前三年内在经营活动中没重大违法记录（供应商自行出具承诺函）；
	提供承诺函

	结论（通过或不通过）

	备注：1、若“通过”请在该供应商格内打“√”，若“不通过”则打“×”，其他情况请另附文说明。


1、响应性文件初步评审

磋商小组只对通过上述评审的响应性文件按照《符合性审查标准》进行初步评审。

《符合性审查标准》

	序号
	类型
	要求
	要求说明

	1
	商务资信
	响应文件的签署
	法定代表人身份证明书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章。

	2
	商务资信
	响应文件的签署
	法定代表人授权委托书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人章；

	3
	报价
	报价一览表
	报价一览表中所报供货期必须要满足竞争性磋商文件规定；

	4
	报价
	报价
	本项目报价，不得超过项目投资额；

	5
	报价
	报价一览表及详细分项报价格式及签署
	报价一览表及详细分项报价清单必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人或委托代理人章；

	6
	技术
	技术要求
	符合货物需求和技术规格表中急诊科检验设备#号相关参数,并按要求提供相关证明文件及连接图片；

	结论（通过或不通过）


	备注：1、若“通过”请在该供应商格内打“√”，若“不通过”则打“×”，其他情况请另附文说明。


2、响应性文件详细评审

磋商小组只对通过上述评审的响应性文件按照《响应性文件详细评审标准》进行详细评审。
《响应性文件详细评审标准》

	序号
	项目
	评审因素
	标准分
	评审内容

	1
	报价部分（30分）
	报价
	30
	采用低价优先计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。【说明：对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。】

1.评标报价计算。符合《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购 〔2022〕22号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。
为了限制恶性低价竞争，如果供应商的报价明显低于其他有合格供应商报价且评标委员会要求现场合理的时间内提供报价证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，作为无效标处理；

	2
	技术部分（55分）
	技术要求
	20
	投标产品的一般技术参数全部满足磋商文件要求的得20分；由专家评审，逐条确定是否达到技术参数要求，参数一项负偏离扣0.5分，打*号的参数一项负偏离扣1分，扣完为止。

	
	
	技术支持资料
	10
	磋商文件中打*号的设备参数，需提供相关证明文件，未提供或者不能验证相关参数的，视为负偏离，一项负偏离扣0.5分，扣完为止。

	
	
	质保期
	4
	设备自验收合格之日起保修期为 1 年，每增加一年加2分，最多得4分。

	
	
	配件供应能力
	4
	根据招标要求和投标技术响应情况，①供应商或制造商承诺设备停产后 5 年内能够供应配件（内容及格式自拟并加盖供应商单位公章）得2分；②提供备件库详细储备情况：备件库地址、仓储条件，每满足一项得 2分。

	
	
	售后服务
	10
	（1）售后、供货及服务流程、措施特别全面、合理、可行，响应本地化时间及时迅速，故障处理方案、培训计划编制全面具体，针对性、可行性较强，服务人员配备齐全，能满足本项目实际需要的得7-10分；

（2）售后、供货及服务流程、措施基本全面、合理、可行，响应时间迅速，故障处理方案、培训计划编制具体，针对性、可行性一般，服务人员配备基本齐全，基本能满足本项目实际需要的得3-6分；

（3）售后、供货及服务流程、措施片面、空洞或欠缺，响应时间长，故障处理方案、培训计划编制粗略，服务人员匹配欠缺，少部分能满足本项目实际需要的得1-2分；

（4）未提供售后服务的0分。

	
	
	维护维修服务方案
	3
	响应磋商文件中售后服务要求提供好的合理的维护维修服务方案，合理可行得3分，一般的得2分，不提供不得分。（评审时以提供相关证明材料为准）。

	
	
	培训方案
	4
	投标人需提供培训方案（包括但不限于：培训内容、培训方式及措施、培训人员等），本项内容进行了阐述且满足采购实际需求得 4 分；本项内容虽阐述但未贴合实际情况进行论述，或内容未包括具体实施细节及措施得 2 分，内容阐述不清或者不贴合本项目采购需求得 0 分。

	3
	商务部分

（15分）
	标书制作
	5
	投标文件目录、页码指向准确，不准确的每项扣0.2分，参数偏离表中表述不准确的每项扣0.3分。参数偏离表表述与技术检验报告等印证资料不一致的一项扣1分。扣完为止。

	
	
	类似业绩
	10
	提供投标方近三年（2020年1月~至今）投标供应商同类或类似产品的销售业绩，每提供一项得2分，不提供不得分，最高得10分。（评审时以标书中提供中标通知书或成交通知书或合同为准，复印件、扫描件等需要加盖公章认定）。


3、响应性文件通过上述评审后，造成合格的响应性文件不足三个的，磋商小组应认定本次采购项目的供应商数量没有竞争力，宣布本次招标失败，业主将重新组织招标活动。

4、响应文件通过《资格审查标准》、《符合性审查标准》、《响应性文件详细评审标准》，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5、已提交响应性文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

最后报价是供应商响应性文件的有效组成部分。

6、磋商小组会按照综合得分由高到低顺序确定出各供应商排名顺序。如果出现供应商最终得分相同的情况，磋商报价低者排名顺序优先在前。

7、定标原则

7.1、磋商小组对通过响应性文件评审的合格供应商，以最终综合得分由高到低排序，得分最高为第一成交候选人，以此类推，确定出前三名作为成交候选人推荐给采购人，采购人从三名成交候选人中确定出最终的成交供应商。

7.2、采购人确定成交供应商的原则：采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新招标。

8、合同

8.1、授予合同

采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，并及时通知其它供应商其投标未被接受。

8.2、合同签订

8.2.1、采购人与成交供应商在自成交通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及竞争性磋商文件和响应性文件签订合同。

第四章   合 同
（仅供参考，以最终签订为准）
医疗设备购销合同

                                            合同编号：

甲方：（需方）                            签订时间：                
乙方：（供方）                            签订地点：                

根据          （需方）设备采购招标结果，供方为                     项目中标单位，现就该项目设备购销问题供需双方进行协商，并经双方协调一致，达成本购销合同。

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家
	产地
	单位
	数量
	单 价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：小写：¥                      大写： 


一、设备基本情况：

二、交货时间、地点、方式：

合同签订后70天，供方负责将设备运送到甲方指定的地点进行安装调试，设备运送和装卸产生的费用由供方负责。

三、质量及包装要求：

供方提供的产品必须是按照采购文件规定的配置要求全新（包括零件配件）的设备，并且符合国家检测标准或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明，要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时应保证完好无损。

四、验收：设备到达后，供方向需方提供全套的设备清单及检验产品合格证、进口设备需提供海关单、商检单、使用说明书（中英文）及其它的技术资料。供方在交货一周内提供现场免费的设备安装、调试和培训，直到运行正常，并由设备生产厂家代表、代理公司、需方医疗仪器设备验收小组（包括使用科室）共同进行设备的验收，必要时邀请其他技术权威机构或人员共同进行验收。

五、售后服务：保修期自设备保修卡注明的安装日期起算保修   个月。

六、付款方式：甲乙双方协商确定
七、违约责任：

1.需方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，需方向供方偿付设备总值的百分之三十违约金。

2.供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同要求的，需方有权拒绝收货，供方向需方偿付设备总值百分之三十的违约金。

3.供方不能交付设备的，供方向需方偿付设备总值百分之三十的违约金。

4.供方逾期未交付设备的，供方向需方每日偿付设备款千分之五违约金。

八、因设备的质量问题发生争议，由国家指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。

九、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十、本合同双方签字后生效，一式叁份，供方壹份，需方贰份，均具同等法律效力。

附件：1.设备配置清单：  2.售后服务承诺书。

	甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：                    

	法定代表人：         邮编：
	法定代表人：          邮编：

	地址：
	地址：

	电话：               传真：
	电话：               传真：

	开户行：
	开户行：

	帐号：
	帐号：

	纳税人登记号：
	钠税人登记号：

	经办人签名：
	经办人签名：


第五章  招标货物技术规格书
1、货物需求和技术规格表
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	全自动蜡疗机
	技术参数
1、蜡疗机结构：融蜡箱、搅拌系统、自动放蜡系统、蜡饼制作箱、自动磁控门五部分组成，整机四轮水平调节
2、自动放蜡制饼：无需人工接蜡舀蜡，可自动放蜡、自动制作蜡饼
3、系统：语音提示，10.2寸全中文语音智能液晶触摸屏显示，仪器工作状态全程实时显示
4、电源：AC 220V±10％    50H±z
5、功率：融蜡箱1200W、蜡饼制作箱1150W
6、容积：融蜡箱100L、蜡饼制作箱240L
7、温控范围：室温~98℃、温控精度：±0.2℃
8、智能记忆：时间、温度、工作段等参数设置一次完成
9、智能控制：语音提示，24小时智能循环控制，自动融蜡、恒温、自动放蜡制饼，无需开关机
10、智能一键（一键程序完成后自动回复到正常工作状态）
10.1融蜡箱：一键消毒（紫外线杀菌）、一键搅拌（间接或连续可调，确保医用蜡受热更均匀加热更迅速）、一键高温加热
10.2蜡饼箱：一键预约制饼、一键立即制饼（每天可多批次制作蜡饼满足不同需求）
10.3一键假期设置：任意一天或多天，仪器自动休眠，并自动在休假结束后开机工作
10.4一键加温：可以把用过的蜡饼放在蜡盘里，强制加温，达到蜡饼使用状态
10.5一键骤冷降温功能：风道循环冷却功能
10.6过滤：融蜡阶段3级过滤
11、蜡盘均有单独的出蜡系统，蜡饼制作数量可任选（1~18盘）
12、蜡饼厚度≥1.8cm，确保临床治疗效果
	台
	1
	

	2
	偏正光治疗仪
	技术参数：
1．供电电源为：额定电压：a.c.220V  ；额定频率：50Hz。
2．额定输入功率：65VA。
3．两路输出：一路点状偏振光输出，一路面状红光输出。 
4．尺寸
4.1主机长440mm，宽295mm，高850mm，允差±10%；
4.2辐射器
a) 点状偏振光辐射器：长200mm，允差±5mm，光输出头外径16mm，允差±2mm；
b) 面状红光辐射器：长200mm，宽160mm，厚50mm，允差±5mm。
4.3辐射器支架臂长：700mm，允差±10mm，治疗方位可在360°范围内调节；
4.4辐射器连接线：长1100mm，允差±10%。
5．治疗模式
5.1偏振光治疗
a) 断续输出：高功率为所选档位，低功率为1档
1) 断续模式1：高功率工作1s，低功率工作1s；
2) 断续模式2：高功率工作1s，低功率工作3s；
3) 断续模式3：高功率工作2s，低功率工作2s。
b) 连续输出：输出强度分8档可调，治疗仪辐射器最大输出功率1.5W，允差±10%。
5.2  面状红光治疗：
5.2.1有效红光辐照度
a) 连续输出，分8档可调，辐射器最大有效红光辐照度为4mW/cm²，允差±25%。
b）有效红光辐照度的均匀性大于0.4。
c）有效红光辐照度的不稳定度应不大于±10%。 
5.2.2辐射光谱：600nm～760nm范围内的辐照度与200nm～1400nm范围内的辐照度的比值不小于0.8。
5.2.3紫外辐射：有效辐照面上任一点的紫外辐射（波长从200nm～400nm）不得超过1×10-4mW/cm²（1×10-3W/m²）。
5.2.4红外辐射：有效辐照面上任一点的红外辐射（波长从760nm～1400nm）不得超过10mW/cm²（100W/m²）。
5.2.5 电源电压的波动：电源电压在额定电源电压的±10%之间变化时，有效辐照面上中心点的有效红光辐照度的变化不大于±10%。
6．定时：治疗仪上有定时控制装置，定时范围在0～99min可调，级差1min，定时器显示误差±10％。
7．治疗仪配有钥匙开关，顺时针方向旋转启动治疗仪。治疗仪配有紧急终止器，当需要立即停止输出时，按下终止器按钮，就可终止光源输出。
8．治疗仪的四个脚轮，有两个具有锁定功能。
	台
	1
	

	3
	经络通治疗仪
	技术参数：
1、输出通道：采用数码显示，具有6个输出通道
2、治疗仪主要由主机、电极线、电极片等组成。
3、治疗仪工作环境
环境温度：+5℃～+40℃；
相对湿度：≤95%；
大气压力范围：700hPa～1060hPa；
额定电压：交流220V±22V，50Hz±1Hz。
4、额定输入功率：40VA。                              
5、输出脉冲
治疗仪输出单向脉冲方波；
脉冲频率范围：0.5Hz～60Hz
脉宽范围：0.2ms～2.0ms。
6、输出强度
I档0～850V，0～255级可调
II档0～1400V，0～255级可调
III档0～2000V，0～255级可调
IV档0～2800V，0～255级可调
V档0～4000V，0～255级可调
7、强度自增和停止：用于控制输出脉冲电压强度的自动增加。
自增级数：0～255级，允差±10℅，自增时间：16s/级，允差±5s；
*8、浪涌功能：能够产生脉冲宽度循环连续变化的输出波形；
浪涌范围：I档（55Hz，60Hz）：0.2ms～0.8ms；
          II档（35Hz，40Hz）：0.4ms～1.0ms；
          III档（15Hz，20Hz）：0.4ms～1.0ms；
          IV档（10Hz，15Hz）：0.4ms～1.0ms；
浪涌周期：短浪：3s
          长浪：6s
8、治疗时间：治疗时间0～99min可调，最大允差±3min，步长1min；开机预置30min，倒计数计时，治疗时间到有蜂鸣音提示。
9、极性转换：控制输出脉冲电压的正负极性；
手动转换，按极性选择键，极性在上、下和自动三种状态中循环，指示灯指示的一方为正极；
自动转换，按极性选择键上方自动灯亮，治疗仪处于自动换极状态，自动转换时间为5min,允差±15℅。
	台
	2
	

	4
	便携式血气分析仪
	一、基本参数   
1、方 法 学：电化学法，交流阻抗法 
2、配套试剂 ：血气生化测试卡，血气生化试剂包
3、上样本方式：注射器或毛细管插入生化测试卡 
4、工作模式 ：采取动脉血于注射器或毛细管内并插入测试卡，将试剂卡插入仪器内，样本自动流入卡内，并于仪器内进行测试，吸样量仅需80微升
5、测试速率 ：约20个测试/小时 
二、技术参数   
1、检测通道： 1个检测通道  
2、显示系统 ：8寸全触摸彩屏  
3、软件系统 ：带Linux操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘  
4、结果数据管理：最多可存储结果数据50000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理  
5、扫描系统： 内置激光扫描器，可扫描测试卡铝塑袋上的一维条码  
6、打印系统 ：可外接USB扫描仪，打印机  
7、通讯硬件接口：USB接口、串口DB9、以太网络接口  
8、通讯支持 ：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接  
*9、电源输入接口：3P电源端口，自带移动电池，断电至少支持50个测试
10、尺   寸：约302×226×180mm （长×宽×高）
11、重   量 ：约4.5kg 
*12、辅助判断：自带酸碱平衡图
*13、操作培训：仪器自带操作动画
	台
	1
	

	5
	精密仪器输液泵
	一
输液泵的技术参数




1、输液器规格

     各种国产普通输液器及专用硅胶输液器
2
流速选择

     1-1200ml/h(0.1-99.9ml/h ，以0.1ml/h递增；100-1200ml/h ，以1ml/h递增）
3、流速精度

     ±5%
4、滴速范围

     1滴/min-333滴/min
5、滴速精度

     监视范围1-50滴时的精度为±1.5%



6、误差补偿

     范围 0-±30%（步距2%）



7、输液总量设置
     1-9999ML




8、已输液量显示范围
 1-9999ML




9、KVO流速
   流速大于10ml/h时为3ml/h,小于等于10ml/h时为1ml/h(1-5ml/h可调)
10、气泡探测
可测气泡柱长度不小于3mm



11、点滴传感器
 红外线光电束检测




12、排气泡

 800-999ml/h可调,  排炮容积1-9ml可调



13、BOLUS速度
600ml/h(500-800ml/h可调），离散输液量在输液总量内可调

14、噪音
 以 25ml/h速度运行时噪音≤36dB



15、报警  阻塞，待机，气泡，开门，漏液，输液完成，电池欠压，电池耗尽，电机故障报警
16、类型  I类BF型




17、IP等级
 Ipⅹ4属防溅水设备




18、显示
大屏幕液晶




19、外形尺寸 13X 10.2 X 20CM




20、功率
小于20VA




21、重量
 约1.3KG




二
工作条件






1、电源

交直流两用AC：100V-240V，50/60Hz
    内置锂电池，电压DC14.8VC，完全充电4小时，可供泵以10ml/h工作8小时
2、环境条件
温度-5℃–＋40℃






    相对湿度≤20%-90%RH




3、大气压力     860hpa-1060hpa




4、储存条件
 温度－40℃–＋55℃
相对湿度≤95%RH

三
功能 预留护士呼叫功能，声光报警功能，待机时间可调，报警消音，排气泡功
能，交直流及外接直流电源指示，快速输液控制，流速 滴速输液方式转化，交直流切换报警及指示，自动加紧，输液量清零，KVO功能，阻塞丸剂量释放。
	台
	4
	

	6
	24小时动态血压仪
	1.数据连接：USB 数据线
2.测量方法：示波法
3.血压测量范围： 30 mmHg～260 mmHg

4.脉率测量范围：测量范围应为40bpm～200 bpm

5.分辨率：血压读数的分辨率为 1mmHg，脉率读数的分辨率为 1BPM

6.可重复性：在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差不大于4mmHg

7.血压测量准确性：在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差应为±3mmHg

8.脉率测量准确性：±3BPM

9.安全保护：血压监测仪袖带压力超过40.0 kPa（300mmHg）时应自动打开电磁阀放气；
10.快速泄气：在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67 kPa（260mmHg）降到2 kPa（15mmHg）的时间不超过10s

11.工作电源：两节5号AA碱性电池
12.数据存储器： 200个读数
13.测量间隔时间：血压监测仪进行自动血压测量的间隔时间可选择为(5，10， 20，30，45，60，90、120)分钟中的任何一种，时间误差不超过选择值的5%

14.尺寸：≤ 118×67×29mm

*15.支持全程脉搏波回放

16.报警功能：用户可自定义报警阈值，选择开启或关闭视觉、听觉报警
17.设备拥有补测功能，当测量结果错误、未能测量出结果时，设备应进行补测，同时考虑患者舒适性，只补测一次；
18.分析软件可以读取脉搏波数据，所有血压数据列表与所有脉搏波数据同屏显示，并支持联动选择，便于快速处理错误数据；
19.分析软件能够自动删除错误数据，并且删除的数据可见，减少医生工作量；
20.分析软件能够提供日夜对比统计直方图、频率分布图、圆饼图、趋势图、条形趋势图、散点图等工具；
21.分析软件能够显示每条数据在测量时的姿势，运动、躺、坐立等，为临床提供诊断参考依据；
22.分析软件能提供血压负荷值、夜间血压下降率、平均动脉压（MAP）、平滑指数、动脉硬化指数等内容。
*23.支持蓝牙编程，传输数据，支持在手机上查看动态血压报告。
24.支持手机上传数据，医生通过电脑查看上传数据，并返回诊断报告。
	台
	4
	

	7
	24小时动态心电仪
	1、电源：DC 1.5V，1 节AAA 电池
2  记录时间：12通道连续记录48小时以上  ，三通道可以记录5天以上
3、重量： 48g

4、基本尺寸：72mm×53mm×16mm

5、外壳材料：注模防水PC 塑料  

6、导联(通道)：12导联/3导联 二合一，即可做12导也可以做3导动态心电                         

7、频率响应：0.05～55 HZ 

8、记录方式：全信息
9、输入阻抗：≥10MΩ

10、增益:0.5、1、2

11、共模抑制比：≥80dB

*12、采样率可以手动调整：为适应科研与分级诊疗应用，存储采样率可分档（128、252、512 次/秒/通道）调整，起博采样率2万HZ

13、显示：LCD显示文字和波形，支持中、英文
14、转换精度：8-16位
15、实时时钟：年、月、日；时、分、秒
16、数据接口：USB2.0或SD卡，可以通过USB数据线直接读取心电数据
17、存储介质：Flash卡
18、存储容量：2GB

19、导联线插头：19 针
20、导联线：10 芯
21、起博检测：支持，起博采样率2万HZ，
              独立显示通道，3通道检测，屏幕可直观查看起搏脉冲。
22、可以在记录盒中登记患者信息
23、电池电量检测，并在屏幕上显示当前电池电压。
24、监测过程中，可以切换至波形预览界面
二、分析软件
*1、瀑布图技术，心电叠加技术，快速浏览P，QRS，T波异常区域，可以快速识别一度，二度传导阻滞发生时间。
2、支持S-T分析、Q-T分析、P-R间期趋势图、T波电交替分析
3、支持房扑、房颤分析
4、支持心率震荡分析、心率减速力分析、呼吸睡眠暂停综合征分析
5、软件提供全面的散点图逆向分析功能：包括24小时时间散点图、直方图散点图、Lorenz散点图、差值散点图和四象限散点图；
6、支持12+1通道起搏分析
7、导联纠错，可纠正左右手接反、胸导联错接
8、散点图编辑提供包括室早、房早、正常等各类心搏类型的快捷显示及编辑；
9、软件提供散点图和叠加图同步逆向分析，叠加区域可以多次逆向选取和编辑，提供心率校准、漏波批量添加、房早未下传批量添加等多种快捷功能；
10、软件提供房颤房扑分析模块，提供包括瀑布图、RR间期趋势图在内的编辑工具，可快速分析和添加小于1分钟的房颤；
11、软件提供起搏脉冲显示和编辑通道，自动分类和统计起搏心搏类型，统计起搏时间。
*12、有独立的动态心电分析软件注册证, 软件注册证应明确适用范围为动态心电图心律失常分析与心率变异分析
13、动态心电分析软件具有相关软件著作权证书，以证实具备相应软件知识版权。
*14、时域与频域T波电交替检测技术
15、可以通过云平台，实现在乡镇等偏远地区佩戴记录盒，远程传输数据到云服务器，分析中心远程下载数据，分析数据，诊断报告回传到乡镇，乡镇打印报告，实现患者远程就诊。
16、通过web可以在任何地方，任何时候快速查询所有的诊断报告，并统计每个月，每个地区做动态心电的数量，并生成月结菜单
17、允许建立多级管理权限及分组管理，权限包括 乡镇医生，分析医生，主治医生，及管理员。 
18、动态血压数据可同步导入动态心电分析软件供医生参考。
	台
	4
	

	8
	立式悬灸支架
	技术参数：
1．供电电源为：额定电压：220V  ；额定频率：50Hz。
2.尺寸 伸缩长度43-72cm 臂摆角度≥65°隔灰网直径14cm，底座直径28cm
3.金属支架可上下伸缩可旋转360°
4.可双臂同灸
5.底座重量≥3.2kg
	个
	2
	

	9
	艾灸排烟系统
	1.风机250P *1个   

2.无极调速开关* 1个  220V
3.堵头160mm*1个 

4.160转75三通接口*2个

5.罩子（64*44cm）*4个

6.铝箔管2米*4根

7.200转160大小头*2个

8.升降器*4个

9.抱箍*4个

10.导轨1.5米*4条
	套
	2
	

	10
	沙疗床
	技术参数
1.规格尺寸：长2.23米，宽1.23米，高60公分
2.床体木材： 进口樟松木 
3.加热系统： 红外线加热系统
4.保温材料： 航空等级阻燃保温材料 
5. 温控系统： 进口温控
6. 内置漏电保护器
7. 内置过载保护器
8..质保期温控器、电源线、床体质保期限为一年。加热板质保期为一年电源交流220wSOHZ功率1800W双温双控
9.沙疗床功率：1800瓦(24小时开耗电量4-6度电)
	张
	1
	

	11
	洁牙机
	技术参数
工作电压:30VA~48VA
主机输入:DC30V 1.5A
工作手柄：普通手柄或发光手柄
输出半偏移力:<2N
功能:根管荡洗
尖端振动频率:25~31KHZPRIMARY
控制方式:无线控制
尖端主振动偏移:≤100MM
颜色:以实物为准
超声输出功率:3W~20W
脚踏开关电池:1.5VX2
主机重量:1.10KG
接收信号灵敏度:-114DB
包装重量:2.50KG
工作水压:0.01MPA~0.05MPA
外形尺寸:330x155x155mm
电源输入:AC100240V 47-63HZ
包装尺寸:340x240x180mm
工作手柄可耐135°消毒，钦合金变幅杆具有断裂性能、具有液路防堵水设计
	台
	1
	

	12
	三维颈腰椎牵引仪
	技术参数：
1、电源电压：220V±22V  50HZ±1HZ；

2、额定输入功率：≤600VA；

3、牵引总时间：0～60min任意设定；

4、持续牵引时间：0～9min任意设定；

5、间歇牵引时间：0～9min任意设定；

6、成角动作范围：+15°～-25°可调；

7、旋转动作范围：±25°连续可调；

8、床面热疗温度：≤50℃；

9、牵引参数：0~99kg任意可调；

主动牵引行程：0～200mm；

10、颈椎牵引力：0～30kg；

11、颈椎牵引行程：0～300mm；

12、医务人员均可控制牵引力大小，操作方便；

13、颈椎牵引曲度可以调节；

14、三维立体全方位牵引功能；

15、牵引功能，具备上成角牵引、下成角牵引，左、右旋转牵引（侧扳复位）；

16、电脑控制腰椎牵引，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引等八种牵引治疗模式，具备牵引力自动补偿功能；

17、独有的半导体远红外床面热疗功能；

18、病例档案管理，方便临床及开展研究工作；

19、多种安全设计（最大牵引力99kg，患者应急线控开关、医务人员操作急退键）；

20、计算机控制、中文显示，任意设定参数；
	台
	1
	

	13
	全自动新款智能无烟艾灸床
	技术参数：
1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz；
2、额定输入功率：1200W-1500W
3、温度、时间显示方式：液晶触摸屏控制
4、外形尺寸：长2000mm,宽62mm,高72mm，允差±10%。
5、高温三元催化净烟
6、升降+摇摆工作
7、自动雀啄灸、回旋灸
8、全自动红外线
	张
	1
	

	14
	糖化血红蛋白仪
	基本参数 

测定方法              液相色谱离子交换层析法
测定项目              糖化血红蛋白（HbA1c） 
测定范围              3%-18% 
测量准确              重复性CV ≤3% 
分析时间              3.5分钟出报告
样本类型              静脉血、手指末梢血、全血冻干品
样品量                12μl
样品位                25个
*进样方式              全自动连续进样
溶血剂添加方式        自动添加溶血剂 
样本温育              仪器内自动温育 
校准方式              自动校准和手动校准可选
层析柱寿命            ≥400T 
试剂配置              标配有A、B、C三种洗脱液、溶血剂、质控品、校准品 

显示屏                8英寸真彩TFT触摸液晶屏，全中文友好操作界面
软件系统              智能自诊断程序；在线帮组解决一切后顾之忧
信息输入              支持大屏幕触摸键盘输入及扫描枪自动输入
信息存储              2000个标本数据（包含测试曲线） 
通讯接口              RS232通讯接口，可与HIS/LIS系统连接 

工作环境              温度12℃-35℃，相对湿度≦70% 
电源                  AC100-240V   50/60HZ   
输出功率              150VA 
	台
	1
	

	15
	酶标仪


	*1．测量范围：  0.000 OD～4.500 OD；
*2．分辨率：0.001 OD
*3．重复性： ＜±0.15%。
4．线性：在0.000-3.500 OD时，小于(0.5%。
5．准确性：在1.000 OD时，相对误差为±0.5%。
6．测量时间：单波长测量时间为2s/96孔，双波长测量时间为5s/96孔。
7．波长范围：400nm-750nm。
8．滤光片
   a）波长偏差：±2nm；  b）半波带宽范围： ≤8nm。
   C）配置
 405nm、450nm、492nm、620nm；
9．端口配置 RS232和USB；
10．功能
   a）可测定96孔（8×12）或48孔（4×12）微孔板；
   b）振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s -300s可调。
11．主机外形尺寸：470mm×335mm×205mm（l×w×h）。
12．电源：
a）交流输入：100V～240V，49Hz～61Hz。
b）直流输出：24V±1V，不大于1.25A。
过流保护和短路保护：在电流大于等于3.2A或短路时，启动保护。
额定输入功率：55W.。
13.采用双LED激光式混合冷光源。
14.操作软件：  AUTOsoft 2.6.7
配置：酶标仪主机 1台 / 品牌计算机 1套 / 激光打印机 1台 / 酶标仪控制及分析管理系统软件 1套
	台
	1
	

	16
	手足手术显微镜
	技术参数
1、双人双目180°体位，同光路、同倍率、同方位
2、目镜：12.5X/22B
3、工作距离：200mm、250mm
4、目距调节范围：44~80mm
5、放大倍率：10X、8X
6、视场直径：Φ27.5mm、Φ34.4mm
7、照明类型：0°同轴冷光源照明。 
8、照明灯泡：8V/50W进口溴钨灯。
9、物面最大光照度：30000LX。
10、平衡机架,
11、支架升降范围：弹簧臂调节范围370mm、物镜距离地面最低820mm，最高1190mm，电动微动升降范围≧40mm（最大50mm）
12、电动微动升降速度2.5mm/s（脚踏电动升降）
13、方向调节范围：水平±1800，
14、横臂最大回转半径800mm，横臂伸展长度1000mm。
15、电源电压：220V±10%   50Hz
16、产品质量保证应提供lS09001和lS013485质量体系认证证书或欧盟CE认证。
	台
	1
	

	17
	产后康复仪
	硬件要求：
1.主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。
2.操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。
3.内置电池+外接电源，锂电池容量≥4000mAh，双供电模式。
4.具有手提把手，可立放于桌台上，方便进行观察屏幕的生物反馈训练。
5.主机可接地线，避免电磁干扰。
6.主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。
7.肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）
8.分辨率：≤0.5μV（r.m.s）
9.通频带：不窄于20Hz～520Hz (-3dB)
10.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。
11.电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10μs可调节。
12.电刺激脉冲频率：至少在1-250Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。
13.上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。
软件参数：
14.各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗。
15.产康方案包括电刺激治疗和生物反馈治疗两种治疗方法。
16.设备包含产后康复及综合康复双模块，治疗方案不小于50种。功能模块可通过设置自由切换。
17.具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。报告可发送至患者手机，随时查看。
18.设备可连接无线打印机，直接打印肌电评估报告。
19.具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少3种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。
20.生物反馈方案可设置治疗时间，自由调节肌电反馈阈值，并显示肌电最大值、最小值、平均值和实时值。
21.系统可对每次生物反馈治疗的全过程进行打分，并在治疗结束以及治疗记录中显示，方便对每次的治疗进行评价参考。治疗记录中同时显示本次训练的目标肌电阈值。
22.具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。
23.自定义方案，可以对频率、波宽等多项刺激参数进行编辑，实现个性化治疗。
24.单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。
25.系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。
26.所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。
27.系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能，可统计设备内不同方案的治疗人数和人次，并以列表方式显示。
28.自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。
*29.系统支持与同品牌生物刺激反馈类大型设备实现数据互传。
	台
	1
	

	18
	急诊科检验设备
	自动化设备整体要求
	1.1设备需包括自动进样单元，自动出样单元，自动去盖单元，数据信息管理系统，样本分析系统，所有单元均由轨道连接实现全程自动化
	套
	1
	#号为必选项，*号为扣分项


	
	
	
	*1.2设备支持生化分析仪，免疫分析仪等连接，满足后续实验室流水线升级需求，分别提供≥3种生化和免疫品牌供医院选择。
	
	
	

	
	
	
	#1.3设备可与目前科室已有的亚辉龙品牌发光分析仪相连接，并提供证明文件及连接图片。
	
	
	

	
	
	进样处理能力
	2.1进样处理能力≥750管/小时
	
	
	

	
	
	
	2.2至少支持75mm,100mm两种规格样本管,可混用
	
	
	

	
	
	
	2.3随时插入急诊标本,具备急诊优先处理功能
	
	
	

	
	
	
	2.4原始管直接上机,无需人工摆放样本架
	
	
	

	
	
	
	2.5无线射频识别技术（RFID）样本定位
	
	
	

	
	
	去盖模块
	3.1处理速度大于等于≥650样本/小时
	
	
	

	
	
	
	3.2开盖方式采用螺旋开盖
	
	
	

	
	
	
	3.3废盖容量≥2000盖
	
	
	

	
	
	卸载模块
	4.1处理速度大于等于≥350样本/小时
	
	
	

	
	
	
	4.2可存储标本≥350管
	
	
	

	
	
	轨道传输系统
	5.1从加载模块到各个分析仪器接口单元，到卸载模块的传输主轨道≥2条，并且从样本进样单元到各个生化、发光免疫分析仪、出样单元的主轨道上，标本单管双向传输。
	
	
	

	
	
	
	5.2前处理和仪器之间和后处理之间的轨道采用双向双轨道，各功能单元处通行轨道数量≥4条，便于样本运输和重新返回仪器分析
	
	
	

	
	
	
	5.3运载速度≥3000/小时
	
	
	

	
	
	
	5.4可以实现主轨道L型、T型、U型等转弯设计实现样本在线的高效传输
	
	
	

	
	
	生化分析单元
	6.1整机综合测试速度≥900测试/小时
	
	
	

	
	
	
	*6.2单机满足同时上机试剂≥110套试剂
	
	
	

	
	
	
	6.3机载样本位≥90
	
	
	

	
	
	
	*6.4单个结果报告时间最短≤2.5分钟
	
	
	

	
	
	
	*6.5设备整机运行耗水量≤20L/小时
	
	
	

	
	
	
	6.6提供同品牌原厂原装试剂和校准品，具有完整溯源性，并可提供全套原装校准品溯源性及校准不确定度数据，确保结果准确
	
	
	

	
	
	
	*6.7无需电极保养和电极更换
	
	
	

	
	
	
	6.8可连接自动化流水线对已安装的系统进行在线升级
	
	
	

	
	
	
	6.9配置有专用急诊加样通道
	
	
	

	
	
	
	7.0所有项目均可提供≥100测试试剂包
	
	
	


第六章  响应文件格式

响应文件封面示例

正本
      （项目名称）    
      （项目编号）     

响应文件

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

联 系 人：

联系电话：

邮政编码：

单位地址：

      年   月   日

目  录

1、磋商函
2、磋商报价一览表

3、详细分项报价清单
4、法定代表人身份证明书

5、法定代表人授权委托书
6、服务承诺书
7、供应商概况

8、供应商类似业绩表
9、售后服务方案
10、培训方案
11、维护维修服务方案
12、配件供应能力承诺函
13、技术规格偏离表
14、参加招投标活动前三年内在经营活动中没重大违法记录（供应商自行出具承诺函）
15、供应商认为需要提供的其他资料
16、中小企业声明函
注：为了便于查找，请按上述顺序编排响应性文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

1、磋商函

致（招标人）：
1．我方已详细审查并研究了编号为＿＿＿＿＿的（项目名称）的磋商文件（包括澄清、补充、修改等有关文件，如果有的话），决定参加本项目投标，愿意以人民币(大写)＿＿＿＿＿元（RMB￥＿＿＿＿＿元，）的投标报价在合同规定的期限内交付合同规定的全部货物和完成合同规定的全部服务。

2.我方愿意按照磋商文件的规定和要求提供服务，报价详见《开标一览表》。

3.我方同意90日的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

4.我方愿意遵守磋商文件的规定和要求，并提供磋商文件中要求的所有资料。

5.我方愿意按磋商文件规定，全额交纳投标保证金。

6.如果我方中标：

（1）我方承诺将按照磋商文件的规定全额交纳履约保证金；

（2）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（3）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成服务任务。

7.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                    

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

投标人（公章）： 

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日 
2、磋商报价一览表

项目名称：阜康市人民医院医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目
	供应商名称
	

	总   价
	大写：

小写：             元 

	供货期
	

	供货地点
	

	质  量
	

	质保期
	

	备注
	完全响应竞争性磋商文件中所有内容


注：

1、总价应为各分项报价之和，响应性文件差异修正准则参见磋商报价说明。

2、供应商必须自行考虑本项目一切可能产生的费用。采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

3、报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误，若磋商报价大小写不一致，以大写金额为准。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年    月    日

2-1、二次报价一览表

项目名称：阜康市人民医院医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目
	供应商名称
	

	总   价
	大写：

小写：             元 

	供货期
	

	供货地点
	

	质  量
	

	质保期
	

	备注
	完全响应竞争性磋商文件中所有内容


注：

1、总价应为各分项报价之和，响应文件差异修正准则参见磋商报价说明。

2、供应商必须自行考虑本项目一切可能产生的费用。采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

3、报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误，若磋商报价大小写不一致，以大写金额为准。

4、本表格单独提供一份报价空白并盖章的表格在磋商报价时使用。
供应商：（盖章）


法定代表人：（盖章）

日期：    年    月    日

3、详细分项报价清单

（供应商根据第五章招标货物技术规格书的

格式自行编制）

注：

1. 此表由供应商自行编制，需在此表增加单价和总价。

2. 详细报价清单费用总计须与磋商报价一览表中磋商报价一致，若不一致，以磋商报价一览表中总价为准。

3. 供应商报价应当包含货物的运输、装卸、调换、安装、验收、税费及货物本身的所有价格。采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。
供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年 月 日

4、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：    性别：   年龄：  职务：

系          （供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。


附法定代表人身份证扫描件正反面
供应商：                      （盖章）

日  期：年 月 日

5、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，在此授权（单位名称）的（姓名）为（供应商名称）的合法代表全权处理（项目名称）项目投标的（或者是一切事宜或者具体说明授权的事项）。在此授权书期限和被授权的事项范围内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以承认。

本授权书期限自________年____月____日起至________年____月____日止。

被授权人无权转让本授权书中的授权事项。

特此委托。

附：法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件

被授权人：（签字）   

身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     

职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）

日期：________年____月____日
说明：由法定代表人授权的代表办理投标事宜时应提供此件。

注：被委托人必须与报名时人员保持一致。                            

6、服务承诺书
采购人：
1、根据已收到的项目的磋商文件，我单位经考察现场和研究贵方的磋商文件后，将接受该磋商文件中各条款内容并且以投标一览表中所报投标价格承包本招标范围内的供应工作。
2、如果我方中标，非业主原因，我方保证在日（日历日）内完成所有供货任务。
3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成招标项目。
验收质量标准：      
4、如果我方中标，我方将按磋商文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除投标保证金外，我方还将以中标价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。
5、贵方的磋商文件、中标通知书、我方的响应文件将构成约束双方的合同一部分。
6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。
其它承诺优惠条件
供应商：（盖章）
法定代表人
或委托代理人：（盖章）
7、供应商概况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1.供应商必须提供（营业执照、供应商须知前附表中“信用中国”网站查询结果及中国政府采购网查询结果、磋商保证金缴纳凭证等）

8、供应商类似业绩表
	序号
	项目名称
	合同总额
	业主名称
	联系方式

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


注： 1. 在本表格之后，附供应商业绩证明材料（业绩证明材料为供应商所投产品的采购合同或者中标通知书。合同需要提供合同首页、合同金额所在页、签字盖章页并加盖供应商公章）。
2.供应商须如实提供本企业的真实业绩情况，如发现有弄虚作假情况其磋商保证金将被扣除。
9、售后服务方案
根据第三章评审内容编写，格式自拟
10、培训方案
根据第三章评审内容编写，格式自拟

11、维护维修服务方案
根据第三章评审内容编写，格式自拟

12、配件供应能力承诺函
根据第三章评审内容编写，格式自拟
13、技术规格偏离表

	序号
	设备名称
	磋商规格
	响应规格
	偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：       年   月   日

14、参加招投标活动前三年内在经营活动中没重大违法记录（供应商自行出具承诺函）

15、供应商认为需要提供的其他资料
16、中小企业声明函

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：______________ ___
日           期：______________ ___
注：参加本项目的中小企业须提供《中小企业声明函》及《中小企业声明函附件》（附后）。
附件：中小企业声明函附件
中小企业声明函附件
供应商：_________________
从业人员：____________人；
营业收入：____________万元；
资产总额：____________万元。
制造商：_________________
从业人员：____________人；
营业收入：____________万元；
资产总额：____________万元。
本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：____________

日          期：______________
附件:关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的相关规定
1.政府采购促进中小企业发展暂行办法
第一条  为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
第二条  本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
符合中小企业划分标准；
提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
第三条  任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
第四条 负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。
采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在磋商文件或谈判文件、询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。
第五条  对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在磋商文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。
参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。
第六条  鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。
组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。  
第七条  中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
第八条  鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。
大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。
第九条  鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。
第十条  鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。
第十一条  各级财政部门和有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。
第十二条  各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。 
第十三条  各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。
第十四条  各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。
各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。
第十五条  政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。
第十六条  采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。
第十七条  本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。
第十八条  本办法自2012年1月1日起施行。
附：中小企业声明函
财政部 工业和信息化部
二○一一年十二月二十九日
2.中小企业划型标准规定
 　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

工业和信息化部   国家统计局
国家发展和改革委员会  财政部
二〇一一年六月十八日
3.关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、司法厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：
　　政府采购支持监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》(国发[2003]7号)文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下:

　　一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

　　二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

　　三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

　　四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

　　五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

　　财政部　司法部

　　2014年6月10日
4.残疾人福利性单位声明函（格式，不符合条件无须提交）（格式）
注：

1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

　　2、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附：残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
                                             日期：
.

