## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
洁净送风
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*200 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 6.62
2 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:250*200 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 6.4
3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*200 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 9.51
4 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*250 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 7.41
5 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*320 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 12.55
6 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*320 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 30.26
7 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*400 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 5.57
8 | 030702001007 | 碳钢通风管 | 1.名称:送风通道 |  | m | 11.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 道 | 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:630*400 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | 2
9 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*400 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 13.36
10 | B01 | 阀门 | 1.70°防火阀 2.具体要求详见图纸 |  | 个 | 6
11 | B07 | 阀门 | 1.止回阀 2.250*200 3.具体要求详见图纸 |  | 个 | 1
12 | B08 | 阀门 | 1.止回阀 2.630*400 3.具体要求详见图纸 |  | 个 | 1
13 | 030603002003 | 密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.具体要求详见图纸 |  | 台 | 22
14 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:900*750*600 3.材质:镀锌钢板 4.包含配套附属设备 5.具体要求详见图纸 |  | 个 | 4
15 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称:防雨百叶静压箱 2.规格:2000*1000*300 3.材质:镀锌钢板 4.包含配套附属设备 5.具体要求详见图纸 |  | 个 | 1
分部小计
洁净回风
1 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*320 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 39.02
2 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 |  | m2 | 18.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.规格:320*200 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温
3 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*200 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 16.02
4 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*400 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 9.52
5 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*400 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 6.03
6 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:250*200 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 7.75
7 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:630*400 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 46.96
8 | 030603002001 | 调节阀 | 1.名称:手动调节阀 2.具体要求详见图纸 |  | 台 | 14
9 | 030603002002 | 密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.具体要求详见图纸 |  | 台 | 14
10 | B02 | 阀门 | 1.70°防火阀 2.具体要求详见图纸 |  | 个 | 1
分部小计
普通区新风
1 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 |  | m2 | 5.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.形状:矩形 4.规格:250*200 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温
2 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*200 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 18.35
3 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*250 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 3.78
4 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*250 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 16.56
5 | B03 | 阀门 | 1.70°防火阀 |  | 个 | 3
6 | 030603002004 | 密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.具体要求详见图纸 |  | 台 | 2
分部小计
空调配管
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:液管 2.材质:铜管 3.规格:φ6.35 4.一线品牌，可验真伪 5.包含管道保温及分歧管连接 |  | m | 31.1
2 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:液管 2.材质:铜管 3.规格:φ9.53 4.一线品牌，可验真伪 5.包含管道保温及分歧管连接 |  | m | 116.95
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:气管 2.材质:铜管 3.规格:φ12.7 4.一线品牌，可验真伪 |  | m | 32.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.包含管道保温及分歧管连接
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:气管 2.材质:铜管 3.规格:φ15.88 4.一线品牌，可验真伪 5.包含管道保温及分歧管连接 |  | m | 98.38
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:高压管 2.材质:铜管 3.规格:φ19.05 4.一线品牌，可验真伪 5.包含管道保温及分歧管连接 |  | m | 36.01
6 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:高压管 2.材质:铜管 3.规格:φ22.23 4.一线品牌，可验真伪 5.包含管道保温及分歧管连接 |  | m | 42
7 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:高压管 2.材质:铜管 3.规格:φ25.4 4.一线品牌，可验真伪 5.包含管道保温及分歧管连接 |  | m | 1.11
8 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:高压管 2.材质:铜管 3.规格:φ28.58 4.一线品牌，可验真伪 5.包含管道保温及分歧管连接 |  | m | 36.14
9 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:冷凝管 2.材质:铜管 3.规格:φ25 4.包含管道保温 |  | m | 46.21
10 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:冷凝管 2.材质:铜管 3.规格:φ32 4.包含管道保温 |  | m | 17.87
11 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:冷凝管 2.材质:铜管 3.规格:φ40 4.包含管道保温 |  | m | 47.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
排烟系统
1 | 030702001023 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*250 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 28.41
2 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*500 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 12.85
3 | 030702001025 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风通道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*250 5.立管设防火帆布软接 6.包含管道保温 |  | m2 | 20.79
4 | 011304002001 | 回风口 | 1.风口材料品种、规格:排烟口500*500 2.一线品牌，可验真伪 |  | 个 | 6
5 | B04 | 阀门 | 1.70°防火阀 2.具体要求详见图纸说明 |  | 个 | 3
6 | B05 | 阀门 | 1.排烟阀 2.具体要求详见图纸说明 |  | 个 | 3
7 | B006 | 手动开启装置 | 1.手动开启装置 2.具体要求详见图纸说明 |  | 台 | 2
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.56
3 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  |  | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.13
8 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.48
9 | X031302009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.2
10 | X031302010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.29
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 15.81
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.62
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 3.12
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.37
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.42
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 2.33
1.4 | 大型机械检测检验费
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13