名    编

采  联  联

竞争性磋商文件

项 目

项 目

称 ：

号 ：

新疆博尔塔拉蒙古自治州自然资源局开展艾比湖流域山水林田湖草沙一体化保护和系统治理前期研究项目

BZCS2023008

购  人   ： 系  人   ：

系 方 式 ：

新疆博尔塔拉蒙古自治州自然资源局

岁昌奇

19999575700

采 购 代 理 机 构 ： 联  系  人  ：

联 系 方 式 ：

博州政府采购中心

李新杰  何洋洋

0909-2312785

2023 年 04 月

目 录

一、竞争性磋商公告	3

二、供应商须知	6

1、说明	11

2、磋商文件	12

3、响应文件的编制和数量	13

4、响应文件的递交	16

5、竞争性磋商程序	18

6、  授予合同	22

7、质疑和投诉	22

8、项目验收	24

9、适用法律	24

10、磋商文件的解释权	25

11、其他注意事项	25

三、采购需求	26

四、评审办法及评分标准	47

五、合同条款	50

六、竞争性磋商响应文件格式	54

★投标书	56

# 一、竞争性磋商公告

项目概况

新疆博尔塔拉蒙古自治州自然资源局开展艾比湖流域山水林田湖草沙一体化保护和系统治理前期研究项目的潜在供应商应在新疆政府采（（(https://www.zcygov.cn/) 获取采购文件，并于 2023 年 4  月 28  日 11  点 00 分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： BZCS2023008

项目名称： 新疆博尔塔拉蒙古自治州自然资源局开展艾比湖流域山水林田湖草沙一体化保护和系统治理前期研究项目

采购方式： 竞争性磋商

预算金(元) ：1930000.00

最高限(元)：1930000.00

采购需求： 1.开展艾比湖水环境、土地利用、生物多样性、生态系统状况调查，识别区域生态环境问题；

2.开展艾比湖及周边地区自然资源禀赋、基础设施条件、经济社区发展状况调查，识别区域发展需求；

3.建立生态环境和发展需求调查数据库；

4.研究提出艾比湖流域山水林田湖草沙一体化保护和系统治理工作建议。(具体施工 内容详见采购文件)

合同履行期限：2023年7月31日前完成野外调查工作；2023年8月30日前完成成果报告评审；2023年9月30日前提交项目成果报告。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节 能产品政府采购实施意见〉的通知(财库〔2004〕185 号) ；2、《财政部 环保总局关 于环境标志产品政府采购实施的意见(财库〔2006〕90 号) ；3、《政府采购促进中小 企业发展暂行办法（财库〔2011〕181 号) ；  4、《关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知（财库〔2017〕141 号)； 5、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通 知（财库〔2014〕68 号) 、6、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关 事项的通知 中华人民共和国财政部办公（财办【2020】29 号) ；7、  印发《关于

应对新冠肺炎疫情支持中小微企业复工复产健康发展的十六条措施》的通（新政办发 〔2020〕7 号)

3.本项目的特定资格要求：

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明法定代表人表授权书及其本人的有效身份证件（参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。本项目不专门面向中小微企业。

三、获取采购文件

1、采购文件领取时间：2023-4 -18  10:00:00至2023-0 -   23:59:00（北京时间，法定节假日除外）

2、采购文件领取地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

3、采购文件领取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4、售价（元)： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间： 2023-4 - 28  11:00(北京时间)，供应商投标人应于之前将电子投标文件上传到新疆政府采购平台。应按照本项目招标文件和新疆政府采购平台的要求编制、加密传输投标文件。

2、开标时间：2023-4 - 28   11:00 （北京时间）

3、开标地点：新疆博乐市锦绣路6号，州市行政服务中心三楼博州公共资源交易中心开标3室，请携带制作投标文件的CA数字证书参与开标解密。

4、注：请供应商携带制作投标文件的CA数字证书参与开标解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

特别提示：

1.超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。 2.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、凡对本次采购提出询问， 请按以下方式联系。

| 采购人信息 |  | 采购代理机构信息 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 | 名称 | 博州政府采购中心 |
| 地址 | 博乐市青得里大街 257 号 | 地址 | 新疆博乐市锦绣路6号，州市行政服务中心三楼公共资源交易中心320室 |
| 联系方式 | 19999575700 | 联系方式 | 0909-2312785 |

2023 年 04 月 03 日

# 二、供应商须知

供应商须知前附表

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州自然资源局开展艾比湖流域山水林田湖草沙一体化保护和系统治理前期研究项目 |
| 2 | 采购人 | 名 称： 新疆博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 联系人： 岁昌奇 联系电话：19999575700 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称： 博州政府采购中心 地 址： 博州公共资源交易中心（锦绣路 6 号行政服 务中心三楼 320 室) 联系人： 李新杰 何洋洋 联系电话：0909-2312785 |
| 4 | 资金来源及落实情 况 | 资金来源：一般公共预算 落实情况：已落实 |
| 5 | 采购预算 （最高限价) | 采购预算：1930000.00元 最高限价： |
| 6 | 供应商资格条件 | 1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的 规定； 2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 3）法定代表人授权书及其本人的有效身份证件（委托人身份证、姓名必须同委托书上的姓名相符）； 4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 5）未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 6）本项目不专门面向中小微企业。 |

| 7 | 联合体投标 | ☑ 不接受 □接受 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 备选方案 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 9 | 信息公告媒体 | 新疆政府采购网 |
| 10 | 响应文件递交截止 时间 | 2023-4 -28 11:00:00 （北京时间) |
| 11 | 磋商时间、地点 | 磋商时间： 2023-4 -28 11:00:00 （北京时间) 磋商地点： 博州公共资源交易中心（博乐市锦绣路 6 号行政服务中心三楼开标 3 室) |
| 12 | 磋商小组的组建及 评审专家的确定方 式 | 招标采购单位依法组建磋商小组共 5 人组成。 小组确定方式： 从政采云专家库中随机抽取确定。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取磋商投标保证金。 投标保证金形式： 投标单位前往交易平台选择“投标保 证金”，选择银行“中国工商银行股份有限公司博尔塔 拉蒙古自治州锦绣支行”，生成子账号。此处生成唯一 的保证金子账号， 每个投标单位都有自己唯一的保证 金虚拟子账号，通过诚信库基本账户进行缴纳。 投标保证金金额： /元 开户银行： / 开户名称： / 开户账户： / 到账截止时间（开标时间)：（北京时间) 注： (1)投标保证金将通过博州公共资源交易平台的投 标保证金管理系统，进行网上统一的缴纳和退还。 (2)投标保证金必须以网银、银行柜台等转账的形式由 投标人的企业基本账户汇出， 并汇入至博州公共资源 |

|  |  | 交易平台保证金缴纳账户（保证金缴纳账户在投标人 采购文件下载成功后自动生成)。 (3)投标保证金必须在投标截止时间（开标时间) 前缴 纳至博州公共资源交易平台保证金账户， 建议投标人 在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自 行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证 金到账延迟风险， 开标时若查询不到，视同未交纳投 标保证金，不允许参加投标，并承担相应责任。 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 评审办法 | 综合评分法， 详见本磋商文件 |
| 15 | 磋商有效期 | 90 日（日历日) |
| 16 | 投标文件份数 | 响应文件包括： 1、响应文件正本壹份； 2、开标一览表壹份。 |
| 17 | 是否允许投报进口 产品 | □是 ☑否 |
| 18 | 踏勘现场 | □组织 ☑不组织 |
| 19 | 节能、环保要求 | 按国家有关节能环保政策执行： 国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的 通知》（国办发[2007]51 号) 和财政部、发展改革委 发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号)以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政 府采购清单的通知》 |
| 20 | 电子版投标文件 | 1、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 3、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290^ 4、未加密的电子投标文件 1份（光盘介质），做好标示，密封提交；^其中，未加密的电子投标文件光盘应密封。投标人应在密封袋上注明项目名称和投标人名称。 备注：因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回；但因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。 |

| 21 | 中小微型企业 有关政策 | □是,专门面向 ☑否 (1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规 定的通知》（工信部联企业[2011]300 号) 规定执行； (2)价格扣除幅度： 价格给予 10 %的扣除。 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 履约保证金 | 无 |
| 23 | 质保期 | 2 年 |
| 24 | 服务内容 | （具体施工内容详见采购需求) |
| 25 | 付款方式 | 在合同签订生效后10个工作日内，向中标人支付合同总价款30%的款项；在中标人完成野外调查工作后，向中标人支付合同总价款50%的款项；在项目全部完成且通过最终验收后，向中标人支付合同总价款20%的款项 |
| 26 | 质量标准 | 合格 |

| 27 | 磋商轮数和最后报 价的其他要求 | 1、磋商轮数:二次或二次以上； 2、最后一轮磋商结束后， 所有仍在参加磋商的供应商 按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件， 如有) ，最后报价由其法定代表人或其授权代表签字 后密封递交给采购代理机构。 3、最后报价的递交地点、公布地点同开标地点， 并在 所有参加磋商的供应商见证下统一集中收缴， 逐一展 示、公布和登记报价， 并由供应商代表签字确认以示 公开。 |
| --- | --- | --- |
| 28 | 注： | 1、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 2、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 |
| 注意 事项 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 财库〔2016〕125 号的规定，各供应商应在本项目采购公告发布之日起到响 应 文 件 递 交 截 止 时 间 期 间 ， 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站 (www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn) 等渠 道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。 |  |

注： 1、本表内容与招标文件其他内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“ ”标示选择使用该项

## 1、说明

1.1 适用范围

1.1 .1 本磋商文件仅适用于本磋商公告中所述项目相关工程及服务的采购。

1.2 定义

1.2.1 “采购人”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.2 “采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3 “供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞 争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4 “成交供应商”是指： 是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.2.5 采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。 1.3、工程和服务

1.3.1“工程”是指供应商按磋商文件的要求， 成本完成规定的工程过程中须承担的 各项义务。

1.3.2 “服务”是指： 除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括： 政府自身需要 的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、磋商费用

1.4.1 供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如 何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

无法律、法规和规章禁止的其他情况。

## 2、磋商文件

2.1、磋商文件的构成

2.1.1 磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)竞争性磋商公告；

(2)供应商须知；

(3)采购项目相关服务要求；

(4)评审方法、步骤、标准；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相 关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面 都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确 定为无效文件。

2.2、磋商文件的澄清

2.2.1 供应商在收到磋商文件后， 若有疑问需要澄清， 应于收到磋商文件后二日内以 书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等)向采购人或采购代理机构（以下统称采 购机构)提出，采购机构将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与磋商采购活 动的供应商。

2.3、磋商文件的修改

2.3.1 提交首次响应文件截止之日前，采购机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文 件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者 修改的内容可能影响响应文件编制的，采购机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件 截止之日 5 日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足 5 日的，应当顺延 提交首次响应文件的截止日期。

## 3、响应文件的编制和数量

3.1．响应文件的语言

3.1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均 应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附 有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2 响应文件的构成

响应文件包括（但不仅限于)下列内容：

①投标书（格式见附件一)

②报价单（格式见附件三)

③投标廉政承诺书

④工程预算书

⑤主要材料明细表（格式见附件四)

⑥企业简介（包括经济、技术、人员)、近两年同类项目业绩

⑦本项目施工方案

⑧工程质量保证措施

⑨安全生产措施

⑩各类资质证书复印件

3.3 响应文件编制的要求

3.3.1 供应商应详细阅读竞争性磋商文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有

内容， 按竞争性磋商文件的要求份数提供响应文件， 并保证所提供的全部材料的真实性， 以使其投标对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

3.3.2.响应文件语言和度量单位

3.3.2.1 响应文件及投标人和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中 文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

3.3.2.2 除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民 共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位)

竞争性磋商文件中提供格式的， 响应文件须按照格式编制； 表格样式不够或多余的， 供应商根据实际情况可按照格式要求自行增加或减少。竞争性磋商文件中未提供格式的， 供应商可根据实际情况自行提供。

3.3.3 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内 容)，承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

3.3.4 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.3.5 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困 难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

3.4. 磋商报价要求

3.4.1 供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2 商应按照“第三章 采购需求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行 报价。并按《开标一览表》和《分项报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋 商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项 税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核 减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在 磋商报价中。

3.4.3 《分项报价明细表》填写时应响应下列要求：

(1)对于报价免费的项目应标明“免费”；

(2) 所有根据合同或其他原因应由供应商支付的税款和其他应缴纳的费用都要包括 在供应商提交的磋商总价中；

(3)本项目无需填写此表。

3.4.5 每一项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6 供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变 更。

3.4.7 供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5 备选方案

3.5.1 供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响 应文件。

3.6 联合体投标

3.6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2 采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的 条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一 方符合磋商文件规定的特定条件。

3.6.3 联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工 作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

3.6.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供 应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5 采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面 授权的代表签署（盖章)，以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质 等级较低的供应商确定资质等级。

3.6.8 本采购项目不接受联合体投标。 3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1 供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为 其响应文件的一部分。

3.7.2 资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3 磋商文件要求或供应商认为需提供的其他相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。 3.8. 磋商保证金

3.8.1 本项目不收取磋商保证金。 3.9. 磋商的有效期

3.9.1 磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为 无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认磋商达成一致不得改变其磋商最后报价及

承诺的全部义务。

## 4、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 供应商严格按竞争性磋商文件要求制作响应文件，在响应文件递交截止时间前 完成投标文件。供应商在响应文件递交截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修 改并重新递交， 但以响应文件递交截止时间前最后一次提交的响应文件为有效投标文件。

响应文件递交截止时间以新疆政府采购网招标公告发布时间 为准，逾期将被拒绝。

4.1.2 供应商应将响应文件正本和副本分别装入密封袋内加以密封，分别在密封袋上 标“正本”或“副本”字样，并在密封处压口加盖公章及法人章。

4.1.3 供应商还应将填好的开标一览表、响应文件分别装入密封袋内加以密封， 在密 封处压口加盖公章及法人章，并在密封袋上注明“开标一览表”、“响应文件”字样， 作为投标文件的一部分。

4.1.4 所有响应文件密封袋上均应贴上封条，封条上应写明的内容详见供应商须知前 附表。

4.1.5 供应商认为有必要提交的其他资料请于响应文件递交截止时间前一并提交。

4.1.6 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和 提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并 退回供应商。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前谈判，并将响应 文件密封送达指定开标地点。

4.2.2 在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效 响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

4.3 迟交的响应文件

4.3.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的响应文件递交截止时间之后收到 的任何响应文件。

4.4 响应文件的修改和撤回

4.4.1 供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已提交的响应文 件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响 应文件再重新提交。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对已提交的响应文件撤 销或修改。

4.4.2 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 5、竞争性磋商程序

5.1 磋商小组的组成

5.1.1 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应

文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数以及技术、经济方面的

专家组成见供应商须知前附表。

5.2 磋商方法

5.2.1 磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评 审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。

5.2.2 项目评审方法详见磋商文件“第四章 评审方法、步骤及标准”。

5.3 响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1 资格性检查

(1) 磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准， 对供应商的响应文 件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

(2) 磋商小组在进行资格检查时， 不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和 办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

(3) 供应商在递交响应文件的同时， 应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原 件和资格证明文件供磋商小组核查，否则评委将不予采信。

(4)磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核 实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

(5) 通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查， 其响应文件方可进 入下一个检查阶段。

5.3.2 符合性检查

磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进 行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

5.4 违法违规行为

5.4.1 在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

(1)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

(2)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(3)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(4)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

(5)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(6)不同供应商的响应文件相互混装；

(7)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(8)使用伪造、变造的行政许可证件；

(9)提供虚假的财务状况或者业绩；

(10)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

(11)提供虚假的信用状况；

(12)其他弄虚作假的行为。

5.5 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.5.1 响应文件的修正及澄清

(1) 磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核， 看其是否有 计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准； 总价金额与单价 汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应 以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响 应文件将被视为无效文件。

5.5.2 评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。 实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏 离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定 响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响 应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.5.3 实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过 修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

5.5.4 评审期间， 磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表 述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必 须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外， 供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在 评审期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清， 但不得寻求、提供或允许供应 商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或 授权代表以书面形式作出并签字。

5.5.5 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.6 磋商

5.6.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商 的供应商平等的磋商机会。

5.6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中 的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动 的内容，须经采购人代表确认。

5.6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当 及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.6.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文 件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定 代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.6.5 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的， 磋商结束后， 磋商 小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供 应商不得少于 2 家。

5.5.6 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求， 需经磋商由供应商提供最 终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推

荐 2 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.6.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。 其磋商保证金将予以退还。

5.6.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法第三条第四项情形 的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

5.6.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评 分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.6.10 采购结果确认

(1)磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得 分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果， 按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

5.7.公示或公告

5.7.1 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成 交公告， 同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对 成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## 6、  授予合同

6.1 签订合同

6.1.1 采购人应在成交通知书发出后 30 日内，根据成交结果和磋商文件、响应文件 及有关补遗文件签订合同。

6.1.2 采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋 商文件和中标人响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.1.3 采购人应在《中标通知书》发出之日起 30 天内与中标人签订合同。签订政府 采购合同后 7 个工作日内，采购人应将报相关部门和政府采购代理机构备案。

## 7、质疑和投诉

7.1 质疑

7.1.1 供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的 时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

(1)质疑人的名称、地址、电话等；

(2)质疑人法人签章和单位公章；

(3)具体的质疑事项及事实依据；

(4)明确的请求和必要（合法来源)的证明材料；

(5)以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

(6)提起质疑的日期。

特注： 未按上述程序规定的必备内容进行质疑的， 采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2 质疑人为自然人的， 应当由本人签字并附有效身份证明； 质疑人为法人或者其 他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业 执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实 有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3 质疑人可以委托代理人办理质疑事项， 代理人办理质疑事项时， 除提交质疑书

外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委 托代理的具体权限和事项。

7.1.4 被质疑人应当在受理质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人 和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘 密。

7.2 投诉

7.2.1 质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答

复期满后 15 个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当 有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2 投诉人提起投诉应符合以下条件：

(1)投诉人应是参与项目的供应商；

(2)投诉前已依法进行质疑；

(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部 20 号令《政府采购供应商投诉处理办法》 的规定；

(4)在投诉有效期内；

(5)同一投诉事项未经处理的；

(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3 供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字 并加盖单位公章。投诉人为其他组织的， 应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4 投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时， 除提交投诉书

外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体 权限和事项。

7.2.5 投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

## 8、项目验收

8.1 采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行 验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2 验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

## 9、适用法律

9.1 招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采 购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。

## 10、磋商文件的解释权

10.1 本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。

## 11、其他注意事项

11.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动。

11.2 供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应 商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经 营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处 罚决定在全国范围内生效。

11.5 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府 采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 三、采购需求

一、工作内容

（一）目标

以保护和改善艾比湖国家级自然保护区生态环境质量为核心，开展艾比湖流域山水林田湖草沙一体化保护和系统治理前期研究，强化生态系统多样性、稳定性、持续性保障水平，识别区域生态环境问题、发展需求，分析政策条件，提出工作对策建议，为博州生态环境高水平保护和经济社会高质量发展提供思路。

（二）任务

1.开展艾比湖水环境、土地利用、生物多样性、生态系统状况调查，识别区域生态环境问题；

2.开展艾比湖及周边地区自然资源禀赋、基础设施条件、经济社区发展状况调查，识别区域发展需求；

3.建立生态环境和发展需求调查数据库；

4.研究提出艾比湖流域山水林田湖草沙一体化保护和系统治理工作建议。

（三）工作方法

内业分析和研究，收集艾比湖区域有关自然资源、生态环境、产业发展等方面的规划、报告、文献等，对有关文献、监测数据、长时间序列卫星遥感影像数据等进行研究等。外业调查和研究，实施样地样方调查、采集样品分析检测、开展无人机低空遥感等。基于现行法律法规和政策文件要求，研究提出艾比湖流域山水林田湖草沙一体化保护和系统治理工作建议。

（四）主要实物工作量

文献资料收集，收集有关自然资源、生态环境、产业发展等方面的规划、报告、文献等，并进行文献和有关数据的归纳、梳理、比较、分析等工作。现场调查，开展艾比湖国家级自然保护区及周边区域样地样方调查、采集样品分析检测、实施无人机低空遥感等工作。

（五）预期提交成果

1.原始资料。包括收集的有关规划、报告、文献、数据、图件等；各类调查原始记录卡片；野外拍照摄影资料；无人机航拍数据；分析测试报告；数据汇总归纳材料；重要的模型分析结果等。

2.成果资料。包括研究报告、图集、数据库等。

二、工作范围

博州艾比湖流域范围

三、工作依据

主要执行的技术规范、技术要求和依据主要有：

GB/T 24708  湿地分类

GB/T 31759  自然保护区名词术语

HJ 623  区域生物多样性评价标准

HJ 1156  自然保护地人类活动遥感监测技术规范

HJ 1171  全国生态状况调查评估技术规范——生态系统格局评估

HJ 1172  全国生态状况调查评估技术规范——生态系统质量评估

HJ 1173  全国生态状况调查评估技术规范——生态系统服务功能评估

HJ 1174  全国生态状况调查评估技术规范——生态问题评估

HJ 1203  自然保护区生态环境保护成效评估标准（试行）

HJ 1272  生态保护修复成效评估技术指南（试行）

LY/T 1814  自然保护区生物多样性调查规范

SL/T 800  河湖生态系统保护与修复工程技术导则

SL/T 709  河湖生态保护与修复规划导则

TD/T 1068  国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程

山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）（自然资办发〔2020〕38号）

执行的技术要求和规范，应以项目实施时现行标准和规范为准。

四、工作期限

2023年7月31日前完成野外调查工作；2023年8月30日前完成成果报告评审；2023年9月30日前提交项目成果报告。

五、工作要求

投标人具有相应资质、能力及水平，人员结构合理，专业配置全面，人员数量充足；有能力在规定时间内组织项目实施，并能够保质、保量、按时完成工作任务，并通过自治区专家库专家验收。

六、项目费用及支付方式

本项目费用为193万元（大写：壹佰玖拾叁万元整），包含本项目所有工作任务费用，在项目实施期间保持不变，并不因劳务、材料、机械、人工、安全等成本变动而做任何调整。

在合同签订生效后10个工作日内，向中标人支付合同总价款30%的款项；在中标人完成野外调查工作后，向中标人支付合同总价款50%的款项；在项目全部完成且通过最终验收后，向中标人支付合同总价款20%的款项

# 四、评审办法及评分标准

一、评审方法

本次评审采用综合评分法。

二、评审步骤

磋商小组对响应文件的评审分为资格性符合性检查、商务服务评议、技术评议和价 格评议；

（一)资格性符合性检查表

磋商小组验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托授权人身份与 响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，磋商小组有权拒绝该供应商参 加磋商。

（二)商务服务评议

磋商小组依据“商务服务评分表”中的分值及标准进行评分。

（三)技术评议

磋商小组依据“技术评分表”中的分值及标准进行评分。

（四)价格评议

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格 为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分= （评标基准价/投标报价) *100*10%

（五)推荐成交候选供应商

评磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交 候选供应商， 并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。 评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

三、评分标准

本次评审采用综合评分法

| 评分因素 |  | 评分点 |  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性检查 |  | 投标报价 |  | 投标报价高于预算金额 |  |
|  |  | 审核投标书雷同性 |  | 投标人之间或者投标人与采购人串通投标的； |  |
|  |  | 投标文件合法性 |  | 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |
|  |  | 投标文件合理性 |  | 1、投标文件附有采购人不能接受条件的；2、投标文件未附有不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 投标有效期满足招标文件要求的； |  |
| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 评审要求 |  | 满分 |
| 一 | 投标报价 | 包括项目名称、投标单位名称、最终投标报价（含大、小写），须加盖单位公章（单位公章与购买招标文件时通过资质审查的单位名称一致，否则视为废标） | 满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按公式计算：报价得分=（基准价/最后报价）*10 |  | 10 |
| 二 | 技术部分 | 技术服务方案文本质量 | 供应商针对本项目的技术服务方案文本质量情况。 ——文本编制质量高、材料完整、图表文字表达规范，得10分； ——文本编制质量较高、材料较完整、图表文字表达较规范，得6分； ——文本编制质量一般、材料基本完整、图表文字表达基本规范，得4分； ——其他情况不得分。 |  | 10 |
|  |  | 技术服务研究方法 | 供应商针对本项目的技术服务研究方法情况。 ——技术服务研究方法先进、具有可操作性、具有科学性，得10分； ——技术服务研究方法较先进、较有可操作性、较有科学性，得6分； ——技术服务研究方法先进性一般、可操作性一般、科学性一般，得4分； ——其他情况不得分。 |  | 10 |
|  |  | 技术服务研究内容 | 供应商针对本项目的技术服务研究内容情况。 ——研究内容全面系统、工作任务完整，得10分； ——研究内容较全面系统、工作任务较完整，得6分； ——研究内容基本全面系统、工作任务基本完整，得4分； ——其他情况不得分。 |  | 10 |
|  |  | 质量保障措施 | 供应商针对本项目的质量保障措施情况。 ——质量保障能力强、措施充分，得10分； ——质量保障能力较强、措施较充分，得6分； ——质量保障能力一般、措施一般，得4分； ——其他情况不得分。 |  | 10 |
|  |  | 实施进度安排 | 供应商针对本项目的实施进度安排情况。 ——实施进度安排合理，能够保证按时完成，得10分； ——实施进度安排较合理，基本能够保证按时完成，得6分； ——其他情况不得分。 |  | 10 |
|  |  | 后续服务安排 | 供应商针对本项目的后续服务情况。 ——后续服务承诺、人员保障、响应情况好，得10分； ——后续服务承诺、人员保障、响应情况较好，得6分； ——后续服务承诺、人员保障、响应情况一般，得4分； ——其他情况不得分。 |  | 10 |
| 三 | 商务部分 | 机构质量管理能力 | 供应商具备有效的质量管理能力。 ——具有ISO9001质量管理体系认证证书，得2分； ——其他相关证书，得1分； ——未提供不得分。 需提供有关证书或证明文件。 |  | 2 |
|  |  | 机构科研能力 | 供应商具有开展生态环境科研工作的实验室。 ——具有国家级实验室，得3分； ——具有省部级实验室，得2分； ——具有其他级别实验室，得1分； ——不具有实验室不得分。 需提供有关证书或证明文件。 |  | 3 |
|  |  | 项目负责人技术能力 | 供应商项目负责人专业技术职称情况。 ——具有相关专业（生态、环境管理、环境工程、环境科学等）正高级技术职称，得5分； ——副高级技术职称，得3分； ——中级技术职称得，得2分； ——其他级别技术职称，得1分； ——不提供不得分。 需提供上述人员职称证书及该人员在本公司缴纳社会保险的证明材料。 |  | 5 |
|  |  | 项目团队人员技术能力 | 供应商项目团队人员专业技术职称情况。 ——除项目负责人外，项目团队人员中具有相关专业（生态、环境管理、环境工程、环境科学等）正高级或副高级技术职称的，每人得2分； ——具有中级技术职称的，每人得1分，最多得5分； ——不提供不得分。 本项累计最高得10分。需提供上述人员职称证书及该人员在本公司缴纳社会保险的证明材料。 |  | 10 |
|  |  | 业绩材料 | 供应商在2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽过相关政府采购项目（自然保护地评估、生态保护修复、生态文明建设示范创建等）情况。 每个项目业绩得2分，本项累计最高得10分。 需提供有关项目的业绩材料，如合同原件扫描件或中标（成交）通知书原件扫描件。 |  | 10 |

说明：

1.磋商小组分别对每一响应文件依据上表进行评审，并打分。

2.磋商小组决定的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证 据，但响应文件有不真实不正确的内容时响应无效。

# 五、合同条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准)

甲方： __________________

法定代表人： ____________

住址： __________________________

邮编： __________________

联系电话： ______________

乙方： __________________

法定代表人： ____________

住址： ______________________________________________________ 邮编： __________________

联系电话： ______________

鉴于：甲乙双方就______________采购项目的合同事宜协商一致，达成    承包合

同，合同如下：

第一条 乙方保证

工程服务质量， 积极配合工作

人员的服务管理工作，如因违反中华人民共和国相关条例造成的责任自负，甲方概不负 责。

第二条 承包价格：乙方以人民币_________元（￥_________元)承担本项目的服 务。自负盈亏，其盈余与亏损均与甲方无关， 不得以相关缘由拖欠应向甲方支付款项。

第三条 乙方在对外言论上不能有损甲方的形象，乙方对外要维护公司利益。

第四条 甲方在整个服务期限内有对乙方的监督权，也有责任积极配合乙方的工作，

如需甲方协助同政府和其他方面的关系等。

第五条 陈述和保证

（一)甲方的陈述和保证。甲方向各方陈述和保证如下：

(1)其是一家依法设立并有效存续的公司；

(2)其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的授权签订和履行本合同；

(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。

（二)乙方的陈述和保证。乙方向各方陈述和保证如下：

(1)其是一家依法设立并有效存续的监理公司；

(2)其有权进行本合同规定的交易， 并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本 合同；

(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第六条 违约责任

（一)除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付合同约定承包费 ________%的违约金。

（二)任何一方违反其在本合同中所作的陈述、 保证或其他义务，而使守约方遭受损 失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。

第七条 保密

一方对因本项目承包合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其 他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第八条 补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相 同法律效力。

第九条 合同附件

本合同附件包括但不限于：

(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;

(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;任何一方违反本合同附件的有 关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

第十条 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不

可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日 起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十一条 争议的解决

本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的

方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人

民法院提起诉讼。

第十二条 权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权 利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方

的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书 面做出。 第十三条 后继立法除法律本身有明确规定外， 后继立法（本合同生效后的立法) 或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本 合同进行修改或补充，但应采取书面形式。

第十四条 通知

本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时 生效。

前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本合同中列明的住所) 的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方， 否则变 更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

第十五条 合同的解释

本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。 第十六条 生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生 效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他 用于履行相关法律手续。

第十七条 如有未尽事宜，双方可协商解决。

甲方（盖章)：_______________ 乙方（盖章)：_______________

法定代表人（签字)：_________ 法定代表人（签字)：_________    _________年________月______ 日 _________年________月______ 日

（注：本章提供的合同通用条款为一般格式范本，仅供参考。合同双方可根据项目

实际情况进行补充修订或依法另行签订补充合同。)

二、合同付款条件：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。

三、合同协议的签署

1．投标人在中标通知书发放之日起 7 个工作日内，派出授权代表与招标人签约。

2．合同协议书经招标人、中标人双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后 立即生效（在合同协议书中约定合同生效时间或条件的除外)。

四、履约规定

合同协议签订后，如果中标人不遵守合同签署的规定，招标人将有充分的理 由废除已发出的中标通知书或已签署的合同协议书。

中标人应保证按时完成各个阶段工作， 如不能按期完成各阶段工作者， 招标人有权 解除合同并索赔。

# 六、竞争性磋商响应文件格式

响应文件封面

（项目名称)

（项目编号)

响应文件

采购人：

供应商：                        （盖章)

法定代表人：                    （签字或盖章)

委托代理人：                    （签字)

联系方式：

联系地址：

日期：    年    月    日

目  录

响应文件包括（但不仅限于)下列内容：

①投标书（格式见附件一)

②报价单（格式见附件三)

③投标廉政承诺书（格式见附件五)

④工程预算书

⑤主要材料明细表（格式见附件四)

⑥企业简介（包括经济、技术、人员)、近两年同类项目业绩

⑦本项目施工方案

⑧工程质量保证措施

⑨安全生产措施

⑩各类资质证书复印件

★投标书

（采购人)：

（招标代理机构)：

（供应商名称)授权       （供应商委托代理人姓名、职务) 为我方代 表，参加贵方组织的                  （项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对 此项目进行投标。为此：

1、我方承诺： 已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动 的供应商应当具备的条件和本招标文件中规定的条件。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在 此期限期满之前均具有约束力。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投 标保证金可被贵方没收。

3、按照招标文件规定提供全部投标文件。

4、我方承诺：按照招标文件要求提供和交付的货物及相关服务，我方投标报价为 （小写)      （大写)，服务期为    天，磋商有效期为 90 日（ 日历日)。

5、我方承诺： 接受招标文件中的全部条款且无任何异议， 保证遵守招标文件的规定。

6、我方承诺： 完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求， 若有偏差， 已在 偏离表中予以明确特别说明。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标， 以及投标报价若 超过项目预算时投标将被拒绝。

8、我方已详细审核全部投标文件， 包括投标文件修改书（如有的话) 、参考资料及 有关附件，确认无误。

9、我方承诺： 保证中标后严格按照甲方要求合法经营， 否则， 由此产生的一切法律 责任由我方承担。

10、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

11、我方承诺： 投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资 料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任 何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要， 我方愿意提供我方作出的一 切承诺的证明材料。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之 一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，

在一至三年内禁止参加政府采购活动； 有违法所得的， 并处没收违法所得； 情节严重的，

由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称（加盖公章) ：

法定代表人（签字或盖章)：

委托代理人（签字)：

日期：   年  月  日

说明：除可填报项目外， 对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而 导致该投标被拒绝。

★法定代表人身份证明书及授权委托书

法定代表人身份证明书

（代理机构名称) ：

兹有          同志为             公司法定代表人， 代表我公司办理一切社会公 务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                    邮政编码：

法定代表人身份证复印件正反面

供应商名称：                         （盖章)

法定代表人：             （签字或盖章)

日期：            年           月           日

法定代表人授权委托书

（代理机构名称) ：

兹授权            同志为我公司参加贵单位组织的编号为 （项目编号) 的 （项目名 称) 采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：                  。

代理人工作单位：

职务：                         性别：

身份证号码：

法定代表人及被授权人身份证正反面

供应商名称：                         （盖章)

法定代表人 ：             （签字或盖章)

委托代理人：                （签字)

日期：        年     月     日

项目名称：

★报价单

项目编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 人 名 称 |  |  |  |  |
| 法人委托代理人 |  |  | 联系电话 |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 小写： |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |

说明： 1、供应商严格按照规定的格式填写。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价， 均将导致投标被

拒绝。

3、开标一览表除投标文件正副本中提供外， 另须单独密封一份，随响应文件一起 提交。

供应商名称：                       （加盖公章)

法定代表人：                       （签字或盖章)

委托代理人：                       （签字)

日期：   年  月  日

企业承担类似或相近工程情况一览表

| 建设单位 | 工程项目名称 | 建设 规模 | 竣工日期 | 质量 等级 | 项目经 理 | 建设单位联 系人\电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投  标  人：                                    （盖章)

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章)

年    月    日

★保证金凭证

★企业及人员资质证书

中小企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号) 的规定，本公司为______ （请填写： 中型、小型、微型) 企业。即，本公司同 时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于 印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号) 规定的划分标准， 本公司为______ （请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物， 由本 企业承担工程、提供服务，或者提供其他______ （请填写： 中型、小型、微型)企 业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章)： 年   月   日

注：如供应商是中小微企业， 须提供国家企业信用信息公示系统

(http://www.gsxt.gov.cn/index.html) 网站中查询的小微企业名录

(http://xwqy.gsxt.gov.cn/)网络截图；供应商为代理商的， 其代理产品的制造商也 必须为小型、微型企业， 需同时提供其国家企业信息公示系统

(http://www.gsxt.gov.cn/index.html) 网络截图。如未附明确的小微企业名录     (http://xwqy.gsxt.gov.cn/)网络截图，将不按小型、微型企业处理。如已附网络截 图但有虚假， 将按无效标处理。如供应商不是中小微企业， 以上内容请填写“/”。

信用查询记录

查询渠道为：“信用中国（www.creditchina.gov.cn ) ”网站及“中国政府采购网 	(www.ccgp.gov.cn) ”。自公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（该时间段内任 一时间)。

此处投标单位须附：上述网站查询截图， 截图内容必须清晰可辨。

（信用查询最终以开标当日评审现场信用查询的结果为准)

企业基本情况简介

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代理人 |  | 职 务 |  |
| 邮政编码 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |
| 单位优 势及特长 |  |  |  |  |  |

供应商：          （盖单位章) 法定代表人（或委托代理人)：       （签名)

年  月  日

主要材料明细表

| 序号 | 材料名称 | 产地 | 型号 /规 格 | 单 位 | 数量 | 单价 [元] | 合价 [元] | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明： 1.已明确供应商的材料应按其要求填报，未明确供应商的同种材料

可提供若干供货商的各项指标。

2.表格中“数量”一栏应填写本工程所用数量。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》  （财库〔2017〕 141  号) 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的                    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务) ， 或者提供其他残疾人 福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。注：非残疾人福利性单位此 声明函可不填写。

投标人名称（公章) ：

法定代表人或授权代表：  （签字或盖章) 日      期：

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声 明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

《监狱企业声明函》及证明文件

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财 库〔2014〕68  号) 的规定。因本单位（符合/不符合)条件，故本单位为（监狱/非监狱) 企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

注： 监狱企业参加政府采购活动时， 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产 建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人名称：      （盖章)

法定代表人或授权代表：    （签字或盖章)

日   期：  投标声明书

致：

我公司   （投标人名称)    ，就参加     （采购项目名称)      （文件编号：                ) 投标事宜， 在此郑重声明：

1 、我公司所提交的投标文件全部真实有效；

2、我公司近 3  年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚期内的 情形存在；

3、我公司近 3  年来无违规违法经营受到责令停产（或停止经营) 、吊销生产许可证（或经营许可证) 、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在投标过程中，保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当 手段诋毁、排挤其他投标人，不向、采购代理机构、评标委员会成员行贿。

6、不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下 的政府采购活动”的情形。

以上声明若违反，一经查实， 本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的 法律后果。

特此声明！

投标人名称：      （盖章)

法定代表人或被授权人：    （签字或盖章)

日  期：