## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：疏勒县艾尔木东乡2023年2村配套垃圾处理站(一站式低温磁化垃圾处理装置)建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
1.1 | 防雷接地
1.2 | 应急照明
1.3 | 强电
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四、 | 规费
五、 | 增值税销项税额
投标报价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县艾尔木东乡2023年2村配套垃圾处理站(一站式低温磁化垃圾处理装置)建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
防雷接地
1 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4mm |  | m | 115.55
2 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.型号:现场定做 3.安装部位:暗装,距地0.3m |  | 台 | 1
3 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.型号:现场定做 3.安装部位:暗装,距地0.3m |  | 台 | 2
分部小计
应急照明
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 |  | m | 182.41
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 371.41
3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:36V 2X3W 3.安装形式:距地2.5m壁装,应急时间大于45min(大型A类灯具) |  | 套 | 15
4 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:36V 1X3W 3.安装形式:门上方0.1m壁装,应急时间大于45min(大型A类灯具) |  | 套 | 6
5 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:36V 1X3W 3.安装形式:距地0.5m壁装,应急时间大于45min(大型A类灯具) |  | 套 | 7
6 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县艾尔木东乡2023年2村配套垃圾处理站(一站式低温磁化垃圾处理装置)建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:36V 1X3W 3.安装形式:距地2.8m吊装,应急时间大于45min(大型A类灯具)
7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱ELB 2.安装方式:明装距地1.8m |  | 台 | 1
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 |  | 个 | 30
分部小计
强电
1 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 |  | m | 216.16
2 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 80.84
3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 |  | m | 43.66
4 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配 |  | m | 10.33
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 678.82
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV-4 4.材质:铜芯 |  | m | 245.77
7 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 |  | m | 17.16
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35 3.规格:35mm2以下 |  | m | 12.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县艾尔木东乡2023年2村配套垃圾处理站(一站式低温磁化垃圾处理装置)建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-5*10 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 8.85
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 44
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:广照型荧光灯 2.型号:220V 1X100W 3.类型:采用LED光源、节能型光源,带防潮护罩 4.安装方式:管吊距地4.8m |  | 套 | 28
12 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防潮型太阳能吸顶灯 2.规格:220V 1X15W 3.类型:吸顶安装,采用高效、节能型光源 |  | 套 | 6
13 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 1X15W 3.类型:采用高效、节能型光源 4.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 2
14 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 2
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联暗开关 2.规格:250V 6A 3.安装方式:暗装,距地1.3m(开关带夜光显示灯) |  | 个 | 1
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联暗开关 2.规格:250V 6A 3.安装方式:暗装,距地1.3m(开关带夜光显示灯) |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县艾尔木东乡2023年2村配套垃圾处理站(一站式低温磁化垃圾处理装置)建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:防溅型单联暗开关 2.规格:250V 6A 3.安装方式:暗装,距地1.3m |  | 个 | 3
18 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:防溅型双联暗开关 2.规格:250V 6A 3.安装方式:暗装,距地1.3m |  | 个 | 3
19 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:防溅型三联暗开关 2.规格:250V 6A 3.安装方式:暗装,距地1.3m |  | 个 | 3
20 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:距地2.0m |  | 个 | 1
21 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔安全型插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装,距地1.0m |  | 个 | 4
22 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:密闭型暗插座(带开关及指示灯) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:防溅带保护门,暗装,距地1.0m,防护等级IP54 |  | 个 | 6
23 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:垃圾处理站配电箱ZMX 2.规格:500*400*180 3.安装方式:嵌墙暗装,距地1.5m.此配电箱应做好隔热防水措施 |  | 台 | 1
24 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱1MX 2.规格:700*500*180 3.安装方式:挂墙明装,距地1.8m |  | 台 | 1
25 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:强电穿墙套管 2.材质:钢管 3.规格:SC80 |  | 个 | 1
26 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:灯具、开关、 |  | 个 | 55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县艾尔木东乡2023年2村配套垃圾处理站(一站式低温磁化垃圾处理装置)建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
插座接线盒
27 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：疏勒县艾尔木东乡2023年2村配套垃圾处理站(一站式低温磁化垃圾处理装置)建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.56
3 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  |  | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.13
8 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.48
9 | X031302009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.2
10 | X031302010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：疏勒县艾尔木东乡2023年2村配套垃圾处理站(一站式低温磁化垃圾处理装置)建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：疏勒县艾尔木东乡2023年2村配套垃圾处理站(一站式低温磁化垃圾处理装置)建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.29
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 15.81
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.62
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 3.12
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.37
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.42
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 2.33
1.4 | 大型机械检测检验费
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13