| 新疆理工学院实训楼装修造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 办公楼内部装修 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目地址 | 新疆阿克苏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工名目 | 改建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 施工说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |  |
| 1 | 一楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙体拆除 | 原墙体拆除除(人工） | 58.5 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙体 | 95mm空心楼板墙 | 818.09 | 平方 |  |  |  |  |
| 6 | 安装费 | 人工 | 818.09 | 平方 |  |  |  |  |
| 7 | 新建墙面石膏硬化找平 | 石膏粉墙面抹灰 | 2397.2 | 平方 |  |  |  |  |
| 8 | 墙面腻子找平 | 人工 | 2397.2 | 平方 |  |  |  |  |
| 9 | 乳胶漆 | 墙面乳胶漆喷涂 | 2397.2 | 平方 |  |  |  |  |
| 10 | 报告厅室内装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 报告厅墙面龙骨架 | 30mmx30mm木方打田字格 | 391.3 | 平方 |  |  |  |  |
| 12 | 报告厅墙面装饰 | 5mm竹木纤维护墙板 | 391.3 | 平方 |  |  |  |  |
| 13 | 安装费 | 人工 | 391.3 | 平方 |  |  |  |  |
| 14 | 报告厅顶部吊顶龙骨 | 80吊筋原顶瞄点固定，35轻钢主骨固定卡丝副骨 | 307 | 平方 |  |  |  |  |
| 15 | 报告厅吊顶 | 1.0纸面石膏板造型吊顶 | 307 | 平方 |  |  |  |  |
| 16 | 顶部腻子找平 | 人工 | 307 | 平方 |  |  |  |  |
| 17 | 乳胶漆 | 墙面乳胶漆喷涂 | 307 | 平方 |  |  |  |  |
| 18 | 公共走廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 顶部吊顶龙骨 | 80吊筋原顶瞄点固定，35轻钢主骨固定卡丝副骨 | 472.42 | 平方 |  |  |  |  |
| 20 | 吊顶 | 边墙用1.0纸面石膏板做造型一级顶，中部用铝方通做装饰 | 472.42 | 平方 |  |  |  |  |
| 21 | 筒灯 |  | 335 | 个 |  |  |  |  |
| 22 | 踢脚线 | 不锈钢成品 | 2457 | 米 |  |  |  |  |
| 23 | 门窗系列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 单开门 | 实木复合生态门 | 8 | 樘 |  |  |  |  |
| 25 | 子母门 | 实木复合生态门 | 15 | 樘 |  |  |  |  |
| 26 | 电路施工 | 1.光源的移位 2.新增插座 | 1176.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 27 | 二楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 墙体 | 95mm空心楼板墙 | 744.12 | 平方 |  |  |  |  |
| 30 | 安装费 | 人工 | 744.12 | 平方 |  |  |  |  |
| 31 | 新建墙面石膏硬化找平 | 石膏粉墙面抹灰 | 1774.8 | 平方 |  |  |  |  |
| 32 | 墙面腻子找平 | 人工 | 1774.8 | 平方 |  |  |  |  |
| 33 | 乳胶漆 | 墙面乳胶漆喷涂 | 1774.8 | 平方 |  |  |  |  |
| 34 | 会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 会议室顶部吊顶龙骨 | 80吊筋原顶瞄点固定，35轻钢主骨固定卡丝副骨 | 340.6 | 平方 |  |  |  |  |
| 36 | 会议室吊顶 | 边墙用1.0纸面石膏板做造型一级顶，中部用铝方通做装饰 | 340.6 | 平方 |  |  |  |  |
| 37 | 墙面腻子找平 | 人工 | 391.3 | 平方 |  |  |  |  |
| 38 | 乳胶漆 | 墙面乳胶漆喷涂 | 391.3 | 平方 |  |  |  |  |
| 39 | 门窗系列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 单开门 | 实木复合生态门 | 9 | 樘 |  |  |  |  |
| 41 | 子母门 | 实木复合生态门 | 18 | 樘 |  |  |  |  |
| 42 | 电路施工 | 1.光源的移位 2.新增插座 | 1176.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 43 | 三楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 墙体 | 95mm空心楼板墙 | 912.6 | 平方 |  |  |  |  |
| 46 | 安装费 | 人工 | 912.6 | 平方 |  |  |  |  |
| 47 | 新建墙面石膏硬化找平 | 石膏粉墙面抹灰 | 1999.92 | 平方 |  |  |  |  |
| 48 | 墙面腻子找平 | 人工 | 1999.92 | 平方 |  |  |  |  |
| 49 | 乳胶漆 | 墙面乳胶漆喷涂 | 1999.92 | 平方 |  |  |  |  |
| 50 | 门窗系列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 单开门 | 实木复合生态门 | 8 | 樘 |  |  |  |  |
| 52 | 子母门 | 实木复合生态门 | 18 | 樘 |  |  |  |  |
| 53 | 电路施工 | 1.光源的移位 2.新增插座 | 1176.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 54 | 四楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 墙体 | 95mm空心楼板墙 | 744.12 | 平方 |  |  |  |  |
| 57 | 安装费 | 人工 | 744.12 | 平方 |  |  |  |  |
| 58 | 新建墙面石膏硬化找平 | 石膏粉墙面抹灰 | 2074.8 | 平方 |  |  |  |  |
| 59 | 墙面腻子找平 | 人工 | 2074.8 | 平方 |  |  |  |  |
| 60 | 乳胶漆 | 墙面乳胶漆喷涂 | 2074.8 | 平方 |  |  |  |  |
| 61 | 门窗系列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 单开门 | 实木复合生态门 | 9 | 樘 |  |  |  |  |
| 63 | 子母门 | 实木复合生态门 | 18 | 樘 |  |  |  |  |
| 64 | 电路施工 | 1.光源的移位 2.新增插座 | 1176.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 65 | 五楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 墙体 | 95mm空心楼板墙 | 110.7 | 平方 |  |  |  |  |
| 68 | 安装费 | 人工 | 110.7 | 平方 |  |  |  |  |
| 69 | 普通办公室吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 吊顶龙骨 | 80吊筋原顶瞄点固定，35轻钢主骨固定卡丝副骨 | 886.6 | 平方 |  |  |  |  |
| 71 | 吊顶 | 600mmx600mm矿棉板 | 886.6 | 平方 |  |  |  |  |
| 72 | 安装费 | 人工 | 886.6 | 平方 |  |  |  |  |
| 73 | 校领导办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 正职两间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 顶部吊顶龙骨 | 80吊筋原顶瞄点固定，35轻钢主骨固定卡丝副骨 | 71.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 76 | 吊顶 | 1.0纸面石膏板造型吊顶 | 71.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 77 | 墙面龙骨架 | 30mmx30mm木方打田字格 | 209.3 | 平方 |  |  |  |  |
| 78 | 墙面装饰 | 5mm竹木纤维护墙板 | 209.3 | 平方 |  |  |  |  |
| 79 | 安装费 | 人工 | 209.3 | 平方 |  |  |  |  |
| 80 | 顶部腻子找平 | 人工 | 71.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 81 | 乳胶漆 | 墙面乳胶漆喷涂 | 71.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 82 | 副职七间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 顶部吊顶龙骨 | 80吊筋原顶瞄点固定，35轻钢主骨固定卡丝副骨 | 218.4 | 平方 |  |  |  |  |
| 84 | 吊顶 | 1.0纸面石膏板 | 218.4 | 平方 |  |  |  |  |
| 85 | 墙面龙骨架 | 30mmx30mm木方打田字格 | 682.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 86 | 墙面装饰 | 5mm竹木纤维护墙板 | 682.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 87 | 安装费 | 人工 | 682.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 88 | 顶部腻子找平 | 人工 | 218.4 | 平方 |  |  |  |  |
| 89 | 乳胶漆 | 墙面乳胶漆喷涂 | 218.4 | 平方 |  |  |  |  |
| 90 | 行政办室装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 顶部吊顶龙骨 | 80吊筋原顶瞄点固定，35轻钢主骨固定卡丝副骨 | 149.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 92 | 吊顶 | 1.0纸面石膏板 | 149.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 93 | 墙面龙骨架 | 30mmx30mm木方打田字格 | 195.65 | 平方 |  |  |  |  |
| 94 | 墙面装饰 | 5mm竹木纤维护墙板 | 195.65 | 平方 |  |  |  |  |
| 95 | 安装费 | 人工 | 195.65 | 平方 |  |  |  |  |
| 96 | 顶部腻子找平 | 人工 | 149.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 97 | 乳胶漆 | 墙面乳胶漆喷涂 | 149.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 98 | 接待室室装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 顶部吊顶龙骨 | 80吊筋原顶瞄点固定，35轻钢主骨固定卡丝副骨 | 66.48 | 平方 |  |  |  |  |
| 100 | 吊顶 | 1.0纸面石膏板造型吊顶 | 66.48 | 平方 |  |  |  |  |
| 101 | 墙面龙骨架 | 30mmx30mm木方打田字格 | 141 | 平方 |  |  |  |  |
| 102 | 墙面装饰 | 壁画墙布硬包 | 141 | 平方 |  |  |  |  |
| 103 | 安装费 | 人工 | 141 | 平方 |  |  |  |  |
| 104 | 顶部腻子找平 | 人工 | 66.48 | 平方 |  |  |  |  |
| 105 | 乳胶漆 | 墙面乳胶漆喷涂 | 66.48 | 平方 |  |  |  |  |
| 106 | 党委会议室装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 顶部吊顶龙骨 | 80吊筋原顶瞄点固定，35轻钢主骨固定卡丝副骨 | 93.6 | 平方 |  |  |  |  |
| 108 | 吊顶 | 1.0纸面石膏板 | 93.6 | 平方 |  |  |  |  |
| 109 | 墙面龙骨架 | 30mmx30mm木方打田字格 | 159.9 | 平方 |  |  |  |  |
| 110 | 墙面装饰 | 5mm竹木纤维护墙板 | 159.9 | 平方 |  |  |  |  |
| 111 | 安装费 | 人工 | 159.9 | 平方 |  |  |  |  |
| 112 | 顶部腻子找平 | 人工 | 93.6 | 平方 |  |  |  |  |
| 113 | 乳胶漆 | 墙面乳胶漆喷涂 | 93.6 | 平方 |  |  |  |  |
| 114 | 公共走廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 顶部吊顶龙骨 | 80吊筋原顶瞄点固定，35轻钢主骨固定卡丝副骨 | 472.42 | 平方 |  |  |  |  |
| 116 | 吊顶 | 边墙用1.0纸面石膏板做造型一级顶，中部用铝方通做装饰 | 472.42 | 平方 |  |  |  |  |
| 117 | 筒灯 |  | 335 | 个 |  |  |  |  |
| 118 | 踢脚线 | 不锈钢成品 | 1890 | 米 |  |  |  |  |
| 119 | 墙面施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 新建墙面石膏硬化找平 | 石膏粉墙面抹灰 | 1183 | 平方 |  |  |  |  |
| 121 | 墙面腻子找平 | 人工 | 1183 | 平方 |  |  |  |  |
| 122 | 乳胶漆 | 墙面乳胶漆喷涂 | 1183 | 平方 |  |  |  |  |
| 123 | 门窗系列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 单开门 | 实木复合生态门 | 23 | 樘 |  |  |  |  |
| 125 | 子母门 | 实木复合生态门 | 1 | 樘 |  |  |  |  |
| 126 | 电路施工 | 1.光源的移位 2.新增插座 | 1176.5 | 平方 |  |  |  |  |
| 127 | 照明 | 光源 | 95 | 个 |  |  |  |  |
| 128 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 垃圾清运 | 人工 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 130 | 保洁 | 人工. | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 131 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 设计费 | 总造价2% |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 项目总计. | 2562481.586 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 备注：1 | 发票按普通增值税专用发票开取。如若开增值税专用发票，所产生的增额税金另行补取 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 备注：2 | 此报价按出具的装修效果图计价，如若更改效果图所产生的增项或者减项，经双方协商后另行计算 |  |  |  |  |  |  |