新疆星耀天都项目管理有限责任公司


新疆医科大学第一附属医院病案文档托管服务
竞争性磋商文件

(项目编号：XYTDZC-2022CS044)
采购人：新疆医科大学第一附属医院

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

编制日期：2022年3月

第一章 竞争性磋商邀请（或磋商公告）
新疆医科大学第一附属医院病案文档托管服务

新疆星耀天都项目管理有限责任公司受新疆医科大学第一附属医院的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，对《新疆医科大学第一附属医院病案文档托管服务》进行竞争性磋商采购，现诚邀合格的供应商参加本采购项目的磋商。
项目名称：新疆医科大学第一附属医院病案文档托管服务
项目编号：XYTDZC-2022CS044044

采购内容：新疆医科大学第一附属医院病案文档托管服务(具体要求详见磋商文件)。
四、预算金额：90万元
五、供应商资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
     （1）具有独立承担民事责任的能力；
 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 （6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；；
4、本项目不接受联合体磋商。
六、获取采购文件的时间、地点及方式：
获取采购文件的时间：请于2022年3月4日至2022年3月10日（北京时间上午10:30-13:30下午15:30-18:00节假日除外）
获取采购文件的地点：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F，
采购文件售价：300元/份（采购文件一经售出概不退还）
获取采购文件的方式：持本人身份证原件及复印件、供应商法定代表人授权委托书原件。
七、响应文件递交截止时间及开标时间：2022年3月14日10:30时（北京时间）
八、磋商地点：新疆医科大学第一附属医院苏园5幢116室（如有变动另行通知）
九、采购单位：新疆医科大学第一附属医院
地    址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路137号 

    联 系 人：刘老师  叶老师            电话：0991-4362391 
代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地    址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F
联 系 人：孙鹏飞   电话：18999989489
十一、采购项目需要落实的政府采购政策：
    《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；节能环保等。
十二、其它补充事宜：
    公告期限：5个工作日
新疆星耀天都项目管理有限责任公司

                                               2022年3月3日 
 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的修改或补充，如有矛盾，应以本表为准。

	项号
	项目
	内   容

	1
	项目名称及编号
	项目名称：新疆医科大学第一附属医院病案文档托管服务
项目编号：XYTDZC-2022CS044

	2
	采购人
	新疆医科大学第一附属医院

	3
	资金来源
	自筹资金

	4
	采购需求
	新疆医科大学第一附属医院病案文档托管服务（具体采购需求详见磋商文件）。

	5
	采购范围
	包括但不限于完成磋商文件规定的采购内容并达到磋商文件规定的质量要求和国家验收标准。

	6
	服务期
	3年

	7
	付款方式
	项目上线后，付款按半年为周期支付。

	8
	采购方式
	竞争性磋商（一般情况下二轮次报价）

	9
	供应商资格要求


	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

 （1）具有独立承担民事责任的能力；

 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

 （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部服务能力的供应商,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；节能环保等。
5、本项目不接受联合体参与磋商。

供应商无需递交资格审查原件，供应商须将以上所有资料复印件放入响应文件中，若复印件无法辨识，响应文件将被拒绝。

开标时现场提供营业执照复印件加盖公章、《法定代表人身份证明书》或《法定代表人授权委托书》(法定代表人参与响应需提交《法定代表人身份证明书》原件及身份证原件，委托人参与响应需提交《法定代表人授权委托书》原件。

	10
	响应有效期
	自首次响应文件提交截止之日起90日历天

	11
	磋商保证金
	磋商保证金金额：18000元

	
	
	磋商保证金缴纳账号：
账户名：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

开户行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行
帐  号：991904723110215
磋商保证金缴纳形式：转账或电汇等非现金形式
注：汇款单上需备注项目名称、包号（若有）。磋商保证金于响应性文件首次递交截止时间之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳磋商保证金,响应性文件将被拒绝评审。

	12
	响应文件递交截止时间及开标时间、地点
	时间：2022年3月14日10:30时（北京时间）

地点：新疆医科大学第一附属医院苏园5幢116室（如有变动另行通知）

	13
	响应性文件份数

与密封性
	（1）响应报价一览表一份（单独密封），并在信封上标明“报价一览表”字样。

（2）正本一份（单独密封），并标明“正本”字样。
（3）副本二份（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样
（4）响应文件电子文档2份(光盘或U盘)，（单独密封）。响应文件电子文档应为PDF格式文件，并应是响应文件正本（加盖公章）所有内容的清晰扫描件。电子文档内容和响应文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。
正、副本不得采用活页装订，否则视为无效处理，响应文件一律不退。

	14
	响应文件的签署
	响应文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在需要加盖单位公章处应加盖单位公章，响应文件方为有效。

	15
	评审方法
	综合评分法

	16
	资格审查
	资格后审

	17
	磋商小组
	磋商小组构成： 3 人及以上单数

	18
	代理机构
	名  称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地  址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

联系人：孙鹏飞
电  话：18999989489   

	19
	最高限价
	本次采购设置最高限价，最高限价 90万元，各供应商的报价不得超出总价和各项单价,否则将作废标处理。

	20
	代理服务费
	参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）所规定标准下浮40%由成交供应商支付，供应商磋商报价中包含代理费用。

	21
	政府采购政策功能
	促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予6%的扣除。供应商和制造商应出具竞争性磋商文件要求的《中小企业声明函》，否则磋商时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

	22
	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）
	1、在评审过程中，评审委员会认为供应商投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供得货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3、供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。

	备注
	磋商文件中部分加“星号”、加粗、加下划线、废标、无效标、响应被拒绝字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，供应商概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议响应文件双面打印！


第三章  磋商说明

一  总 则

1、适用范围

1.1  本竞争性磋商文件仅适用于本邀请中所叙的货物和服务采购。

2、定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是指新疆医科大学第一附属医院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本项目采购代理机构是新疆星耀天都项目管理有限责任公司。

2.3 “竞争性磋商采购单位“系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指响应磋商文件要求且提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。磋商文件中所称“投标人”、“投标方”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指供应商。

2.5 “货物”、“服务”系指成交供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的一切货物、服务。
2.6 “成果”系指磋商文件规定的，供应商须向采购人提交的最终结果。

2.7 “标段（包）”系指一个完整独立的响应项目。

3、竞争性磋商方式 

3.1由采购代理单位组织有关专家和采购人代表组成的磋商小组全体向单一供应商按照磋商文件要求分别进行磋商。

3.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4、响应费用

4.1 无论响应结果如何，与参与磋商、响应活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

4.2 与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在磋商报价内。

5、支付费用

5.1 成交人必须在确定成交之日起向采购代理机构支付服务费。

5.2 本项目服务费：参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）所规定标准下浮40%由成交供应商支付，供应商磋商报价中包含代理费用。
二  磋商文件的构成

1、竞争性磋商文件用以阐明供应商所需提供的服务以及其它类似的义务、磋商程序和合同条款。竞争性磋商文件包括如下七部分内容：

第一章 竞争性磋商邀请

第二章 磋商须知
第三章 磋商说明

第四章 响应说明

第五章 合同条款

第六章 采购需求

第七章 响应文件格式

2、供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件无效。

3、磋商文件采购需求中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是供应商必须选择的，并没有任何限制。供应商在响应时可以先用替代品牌型号，但供应商所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

3、磋商文件采购需求提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，供应商所有与本项目有关的技术标准均应不低于响应时已颁布的国家和行业标准或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

三  磋商文件的发布和修改

1、磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。

2、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3、竞争性磋商文件的澄清或修改对所有潜在供应商均具有约束力。潜在供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应在1个工作日内向采购人或采购代理机构回函确认已收到上述书面通知（须加盖潜在供应商公章），否则采购人或采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以获取了竞争性磋商文件的潜在供应商提供的登记信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。
    4、在首次提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次提交响应文件时间。

四  磋商文件的约束力

1、 供应商一旦参加竞争性磋商会议，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

2、供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人或采购代理机构提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

3、本竞争性磋商文件由新疆星耀天都项目管理有限责任公司负责解释。

第四章  响应说明

五  对供应商的资质要求

1、供应商资质要求

1.1供应商必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分。

    1.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
     （1）具有独立承担民事责任的能力；

 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

 （6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.2供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.4本项目接受联合体参与磋商。
说明：上述资格审查材料，是响应文件的组成部分，供应商无需提供原件（除法定代表人身份证明书或法定代表人授权书外），需将复印件放入响应文件中，若响应文件中未按规定提供，供应商有可能承担资格审查不通过的风险。

 所有资质及评审所需的资料证明文件不接受二次提供。

六  响应文件的编写及编制顺序

2.要求

2.1 供应商应详细阅读磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按磋商文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其对磋商文件做出实质性响应。否则，其磋商会被拒绝。

3.响应文件语言和度量单位

3.1磋商文件及供应商和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

4 .响应文件的构成

4.1响应文件应包括以下内容：

4.1.1标记★的文件，如有任何一项未提交则响应文件无效：

★附件1-响应函

★附件2-响应报价一览表（需另单独密封提交一份）
★附件3-响应分项报价表
 ★附件4-资格证明文件，
★附件5-业绩案例一览表

★附件6-商务条款偏离表

★附件7-采购需求偏离表
★附件8-磋商保证金递交证明

附件9-供应商情况表

附件10-中小企业声明函

附件11-残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加的） 
★附件12-详细的服务方案和说明（格式自定）
★附件13-拟投入项目负责人情况表

★附件14-拟投入本项目人员情况表

附件15-供应商自行提交的其他文件
   4.2请供应商按4.1条所列附件的顺序编制和装订响应文件。
 5、响应文件格式

5.1  供应商应按磋商文件的内容与要求和提供的格式编写其响应文件，供应商不得缺少或留空磋商文件要求填写的表格或提交的资料。如磋商文件没有提供格式的，供应商可自行设置。
5.2供应商应将响应文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装装订成册。不得采用活页装订，否则视为无效标处理。

6、磋商报价

6.1供应商须在首次响应文件中提交响应报价，磋商结束后磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。           
6.2 响应报价和最后报价均应包括供应商为完成本项目全部采购内容且达到质量要求并验收合格所需的全部费用。供应商对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于采购人的风险一律由供应商承担。如分项报价表有缺漏视为不响应。

6.3供应商应在分项报价表中详细列出所报货物/服务的单价（如适用）和总价，分项报价表上的价格应包括但不限于如下费用：

按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

项目涉及人员的人工费；
所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用。

6.4供应商根据本须知6.2条规定将报价分成几部分并按竞争性磋商文件第七章提供的格式填写“响应分项报价表”只是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。

6.5供应商的最后报价在合同执行过程中是固定不变的。以可调整的价格提交的响应文件将作为非实质性的响应而予以拒绝。

    6.6除供应商提供的已包含在报价内的与项目采购相关的其他增值服务之外，若供应商在响应文件中主动提出向采购人给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的，其响应文件在评审过程中按无效处理。
7、磋商报价的货币单位

7.1 所有报价一律用人民币填报，采购人不接受任何非人民币币种的报价。

8、响应文件的有效期

8.1响应文件的有效期从首次提交响应文件的截止之日起算，响应文件中承诺的响应文件有效期应当不少于磋商文件“供应商须知前附表”中载明的响应文件有效期，响应文件有效期不满足要求的响应将被作为无效处理。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。

9、响应文件的签署规定

9.1供应商应按照响应文件“第二章供应商须知前附表”规定的份数提交响应报价一览表、响应文件正本、副本和电子版，每本响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本和副本或电子版不符，以正本为准。
9.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。响应文件应当装订成册，编制页码。响应文件的副本可采用正本的复印件。

9.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

9.4响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
9.5 本磋商文件中所要求加盖的供应商公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人或授权代表在磋商文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人盖章”是指供应商法定代表人在磋商文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

9.6以电报、电话、传真、电子邮件等形式提交的响应文件不予接受。

10、磋商保证金

10.1 磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的磋商保证金作为所受损害的补偿。

10.2磋商保证金的币种必须是人民币。应当采用电汇、支票等非现金形式缴纳，必须从供应商基本账户转出，其有效期应不低于磋商有效期。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

10.3供应商提交磋商保证金，应于响应文件首次递交截止时间之前到达新疆星耀天都项目管理有限责任公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于响应文件截止期3个工作日前向新疆星耀天都项目管理有限责任公司送达，如磋商保证金为汇款形式的（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号），磋商保证金可直接交入： 

开户行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行
帐  号：991904723110215
全  称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司        

如汇款产生的一切费用由供应商自行承担。

在开标时，对于未按磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商小组将视为非实质性响应而被拒绝，响应无效。

10.4 未成交供应商的磋商保证金, 我公司将在成交通知书发出后5个工作日内，予以退还，不计利息。

10.5成交人的磋商保证金，将在领取成交通知书且与采购人签订合同后，5个工作日内无息退还，不计利息。成交人在退还磋商保证金的同时，必须提供采购合同的复印件。

10.6下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收。

（1）供应商在响应文件截止期后，磋商响应有效期内撤回的；

（2）成交人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金的；

（3）成交人在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的；

（4）成交人未按供应商须知规定缴纳采购代理费；

（5）以他人名义磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

（6）本竞争性磋商文件及相关法规规定的其他不予退还磋商保证金的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况并给中介代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

七  响应文件的递交

11 响应文件的密封和标记

11.1 为方便开标唱标，供应商应将“响应报价一览表”单独密封一份，并在信封上标明“响应报价一览表”字样。

11.2 供应商应将响应文件的“正本”单独密封一份，所有“副本”密封装在一起，且标明 “正本”“副本”字样。响应文件电子文档（必须是响应文件正本加盖公章的扫描件光盘或U盘）2份，单独密封。

11.3所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、供应商名称和“在（磋商时间）之前不得启封”的字样。

（2）每本响应文件的内容应装订成册，一律采用胶装方式装订并附有相关页码。

（3）所有响应文件必须装入密封的信封，并在封口处加盖供应商单位公章。响应文件的响应报价一览表、正本、副本和电子版应分别按规定封装。

11.4 未按规定密封的响应文件，采购人、采购代理机构予以拒收。
12、提交响应文件截止时间

12.1供应商应按磋商文件规定的提交响应文件截止日期、时间和地点，将响应文件密封递交采购代理机构。
12.2在递交响应文件截止时间后送达的响应文件为无效文件,采购单位有权拒收并原封退回。

12.3采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交响应文件截止时间。在此情况下，采购单位和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13、响应文件的修改和撤销

13.1供应商在首次响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

13.2供应商对响应文件补充、修改的书面材料或撤回的通知应按“第四章响应说明”第9和11条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤回响应文件”字样。
    13.3 在首次响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

    13.4 供应商不得在递交最后报价后至响应有效期期满前撤回其响应文件，否则其保证金不予退还。

八  响应文件磋商与评审

   14.磋商会议

  14.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知表中规定的时间和地点组织磋商会议，并邀请所有供应商代表参加。

  14.2由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后进行记录。

14.3 采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

14.4 由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、报价和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。

14.5采购代理机构将对磋商会议进行记录，由参加磋商的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。供应商未参加磋商会议的，视同认可磋商会议结果。
  14.6供应商代表对磋商会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
  15.组建磋商小组
  15.1按照《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》有关规定依法组建磋商小组，负责本项目评审工作。
  15.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。达到公开招标数额的项目，磋商小组应该由5人以上单数组成。
  16.响应文件的初审

  16.1初审分为资格性检查和符合性检查

  1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。 

 2）符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定响应文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。
16.2采购人或采购代理机构将在磋商会议时间前一个工作日至资格性审查结束前的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

响应偏离与非实质性响应

  17.1对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何谈判供应商的相对排序。

17.2在磁商之前，磋商小组要根据本须知的规定审查每份响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应竞争性磋商文件，是指响应文件内容与竞争性磋商文件的全部实质性要求条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的有效性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  17.3未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其成为实质性响应的响应文件。
  18.响应文件的澄清
  18 .1在磋商期间，磋商小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。
  18.1.1供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
  18.1.2供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。
  18.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。
  18.3磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

  19.磋商

  19.1磋商小组将集中根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
  19.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条例等实质性内容。
 19.3对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
  19.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或非法人组织负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  20.最后报价

  20.1磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，且提交最后报价的供应商不少于3家。

  20.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
  20.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和磋商文件中规定的相应责任。采购人,采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

21.响应无效

21.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。

21.2 如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应：
（1） 未按磋商文件的规定提交磋商保证金的；
（2） 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
（3） 供应商的报价超过了磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4） 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（5） 不符合法规和磋商文件中规定的实质性要求的。
（6） 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；
（7） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8） 属于法律、法规和磋商文件中规定的其他无效响应情形的。
  22.比较与评价
  22.1经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评审办法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

  22.2评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。按照供应商须知表规定的综合评分法进行详细评审。

     综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
23.保密原则
23.1 评审将在严格保密的情况下进行。
  23.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

九  确定评审结果

24、定标原则

24.1 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

24.2 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后有效报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

24.3 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

24.4最低报价不作为成交的唯一依据。
25、成交通知书

25.1 评审结果公示结束后，新疆星耀天都项目管理有限责任公司将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
25.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。

25.3成交人在领取《成交通知书》时，必须按磋商文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

十  授予合同

26、合同授予的标准

26.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求且综合评分得分最高的供应商。
26.2 最低磋商响应报价不一定是被授予合同的保证。

27、签订合同

27.1成交人收到《成交通知书》后，按照磋商文件的约定和成交人响应文件中的承诺与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对磋商文件和成交人的响应文件作实质性修改。

27.2如成交人拒签合同，则按违约处理。采购人将没收其磋商保证金。

27.3磋商文件、成交人响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

27.4不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担，特殊情况下，成交人必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交人必须对合同标的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合磋商文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。

十一  质   疑

28、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

第五章 评审标准
（一）响应文件的资格性审查表

	序号
	评审内容
	评审合格标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照等证明
	（1）供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照” 或“营业执照”的复印件； 

（2）供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

 （复印件加盖本单位公章）   
	
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（1）提供会计师事务所出具的 2020 年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明的原件或复印件；

（2）复印件加盖本单位公章。 
	
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺。
	
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	（1）提供开标开标前两年内任意六个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件或免缴纳证明复印件；

（2）提供开标前两年内任意六个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件或免缴纳证明复印件；
（3）复印件加盖本单位公章。
	
	
	

	5
	供应商声明函
	提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明函原件。
	
	
	

	6
	信用信息查询
	供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（最终以代理机构现场查询结果为准）
	
	
	

	结论
	
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

（二）响应文件的符合性审查表

	序号
	评审内容
	供应商名称

	
	
	
	
	

	1
	是否按磋商文件的规定提交磋商保证金的；
	
	
	

	2
	是否按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
	
	
	

	3
	是否按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	

	4
	是否满足磋商文件规定服务期限；
	
	
	

	5
	响应报价未超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
	
	
	

	6
	磋商有效期是否满足磋商文件要求；
	
	
	

	7
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	
	
	

	8
	供应商名称与购买磋商文件时是否一致且未一致时是否提供有效证明的；
	
	
	

	9
	属于法律、法规和磋商文件中规定的其他无效响应情形的。
	
	
	

	结论
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

29. 详细评审(如磋商小组对评审内容有异议，以少数服从多数为原则)   
29.1经符合性审查对未发生重大偏差的合格响应文件，磋商小组将根据磋商文件规定的评审方法和标准，对其技术、商务和经济部分作详细评审和综合比较，从而进一步确定实质响应性和供应商的履约能力。
29.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评分将按经济、商务技术部分进行，计算出各合格供应商的总得分。
总得分100分=报价部分10分+商务技术部分90分

29.3 评分标准
（三）报价部分（占总分值的10%）

	序

号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	报价分
	10分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格分权重×100；

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后报价。


（四）商务技术评分标准（占总分值的90%）

	类别
	评分项目
	评分标准

	商务部分

（22分）
	综合实力

（5分）
	供应商根据自身实际情况，对自身综合实力进行介绍，内容包括但不限于服务网络覆盖、配套服务、抗风险能力、公司规模等。

上述要求综合评估，每有一项内容满足采购需求或优于采购需求加1分，满分5分。

	
	专业资质

（11分）
	专业资质（5分）：取得档案行政管理机关的档案中介服务机构备案资格（1分）、快递经营许可证（1分）、近三年承担过省级档案行政部门科研课题，每分一个（3分）。

管理体系（6分）：通过ISO9001质量管理体系认证（1分）、ISO27001 信息安全管理体系认证（1分）、OHSAS18001职业健康安全管理体系（1分）、ISO20000 信息技术服务管理体系证书（1分）、ISO14001环境管理体系认证（1分）、ISO22301:2019 业务连续性管理体系（1分）。

以上内容提供相关证明材料，未提供不得分。

	
	业绩
（6分）
	全国性总对总服务案例（3分）：每个案例1分，提供合同复印件并加盖公章（项目需在全国3个及以上城市实施）。

同业服务案例（3分）：每个案例1分，提供合同复印件并加盖公章。

	技术部分

（66分）
	服务团队

（11分）
	服务团队配置（6分）：
需要按照招标要求，配置服务团队，确保双方业务沟通顺畅。服务团队配置需要满足三员分立原则，保障工作合理性和档案管理安全性。需要含组织架构、岗位职责、项目经验等。

上述要求综合评估，每有一项内容满足采购需求或优于采购需求加2分，满分6分。
专业服务人员（5分）
服务团队主要人员需要为档案管理相关专业毕业人员（本科以上）或取得档案管理相关培训证书、资格证书等，每人1分，需提供人员证书扫描件＋社保缴纳截图证明，满分5分。



	
	库房存储条件要求

（10分）
	库房要求（10分）：

①库房具备合法资质，并符合《档案馆建筑设计规范》及档案库房八防要求，独门独院独栋建筑、地势较高、远离嘈杂闹市、交通方便、无跨层跨间通长窗、承重满足档案长期存放要求；

②根据库房选址及建筑条件、安防系统、消防系统、信息化系统、库房装修改造、设施设备配置、管理措施等充分展示满足八防（防火、防盗、防水、防潮、防虫鼠、防光、防尘、防高温等）要求的所有内容。

上述要求综合评估，优于采购需求得10分，基本满足采购需求得5分，较差以及库房采用钢结构及铁皮顶、铁皮墙的，该项不得分（提供现场照片、库房相关手续等证明材料）

	
	专业化档案管理软件

（10分）


	采用正版数据库软件（4分）保障档案可实现信息化管理，具有“文档仓储RFID系统2分、“档案数字化管理系统”2分（提供著作权登记证书），满分4分。
系统功能（6分）：功能需要满足档案出入库管理、上下架管理、档案调阅、档案查阅、档案定位等档案管理要求。系统功能需满足实际业务需求，完全符合得5-6分，部分满足得3-4分，无法满足或功能性差的的0-1分（提供相关证明材料）。

	
	服务方案（10分）
	项目实施服务方案（10分）：

①各项服务的实施方案、业务操作流程及服务标准符合要求；

②提供安全保障措施方案，其中要包括现场安全管理机制、信息安全管理机制、和监督检查机制、应急预案及定期演练计划；

③库房运营管理制度体系建设情况、人员管理机制（签订保密协议、取得上岗培训证书及PMP项目管理证书、人员应聘、培训、储备及纪律要求等情况）等；

从上述三项方案的安全性、便捷性、科学性、实用性、可操作性、完善性等方面评估，优于采购需求得8-10，基本满足采购需求得4-6分，内容不全或无法满足采购需求得0-2分。（提供相关承诺及证明材料）


	
	服务保障（10分）
	服务保障（4分）：
①服务承诺2分：符合要求的时效承诺、保密承诺、安全承诺等，未提供不得分；

②服务保障方案2分：符合要求的服务响应机制、设置项目交付督导岗、为新疆医科大学第一附属医院提供相关培训服务、配合检查及满意度调查、紧急情况下提供免费转移服务，保障方案满足采购需求得2分，部分满足或未提供相关承诺得0-1分。

商业保险（6分）：
承诺购买服务相关的商业保险，包括职业责任险、雇员忠诚保证险、公众责任险险，提供各类保单扫描件，需涵盖档案运输、保管等服务过程及全国档案库房，每份保单的单次事故赔偿限额不低于1000万，每份保险2分，提供相关承诺，未提供不得分。

	
	档案管理服务实力（8分）
	软著（2分）：

取得档案管理业务相关专利与软著，专利每个1分。

专利（3分）：

取得档案管理业务相关专利与软著，专利每个0.5分。

档案产品与服务类企业认证证书（3分）：

取得档案产品与服务类企业认证证书，每个1分。

	
	服务网络布局（9分）
	库房网点数量（9分）：
供应商具备跨区域服务能力，有库房网点布局可支持跨区域服务，每个档案库房服务网点0.25分（需提供相关证明材料，未提供不得分）。


 第六章 合同草案条款
第一章 合同条款草案
合同编号：XXXX。
签订地点：XXXX。
签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                              

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。 

项目基本情况

合同期限

服务内容与质量标准

1、XXXX；
2、XXXX；
3、XXXX．
…

服务费用及支付方式

（一）本项目服务费用由以下组成：
1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

（二）服务费支付方式： 

（五）知识产权
乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
（六）无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

（七）履约保证金

1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

（八）甲方的权利和义务
1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

（九）乙方的权利和义务
1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

（十）违约责任
1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（十一）不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十二）解决合同纠纷的方式
1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。 

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。  

（十三）合同生效及其他
1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

甲方：   （盖章）   


       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 


签约日期：XX年XX月XX日
注：最终合同已与甲方签订的合同为准。

第二章 付款币种及方式

1、付款币种：

本次磋商所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：

项目上线后，付款按半年为周期支付。

第七章  采购需求

一、招标产品项目名称及采购内容：

1、项目名称：病案文档托管服务

2、采购内容：病案文档托管服务

二、招标项目与技术要求： 

1项目需求

1.1 纸质病案存储外包：涉及历史病案文档箱数2万箱，涉及新生病案每年量约800-1000箱。档案箱规格为长76cm*宽35cm*高28cm。

1.2 项目服务包括：病案文档的清点、整理、登记、装箱、录入、送取、消杀、上架、存储、调阅、查阅、文档管理用品提供（一次性保密锁条、条形码、档案箱体尺寸长76cm *宽35*高28cm）等。包含中标后首次病案下架及病案运输。

1.3 招标确定合同签订后一周内开始实施，需在一月内完成采购人现在所托管档案箱的所有运输工作，今后新产生的病案定期转运入库，并保证运输过程中组织严密，无病案丢失、损毁，如有丢失或损毁将根据相关规定追究法律责任。

2 托管公司执业要求

2.1 托管公司须具备独立企业法人资格。
2.2 企业为境内企业，不具有外资背景。股东及管理层无外资及外籍背景。

2.3 资质完整、有效（包括营业执照、组织机构代码证、地税及国税登记证、基本账户开户许可证），具备一般纳税人资格。提供合法有效的营业执照原件扫描件或复印加盖投标人公章，原件备查，如已更换新版营业执照未能体现注册资金等信息，须提供工商行政主管部门相关信息查询平台中相关备案情况截图加盖投标人公章；从业经营年限以提供的项目合同为准。

2.4  本次招标内容在供应商营业执照所列经营范围内，包括档案配套物资销售、档案整理、物流运输或速递业务、档案寄存保管等相关服务；具备文档服务相关专业资质。

2.5  投标人近三年（自2019年1月1日至今，以合同签订日期为准）类似服务项目，提供相关合同关键页复印件并加盖投标人公章。

2.6具有良好的银行资信和商业信誉，近三年无诉讼及仲裁情况。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

2.7 具备履行合同所必需专业技术能力、实力，本项目不允许联合体投标，不允许分包。

3 档案库房硬件设施要求

3.1 库房权属清晰：必须拥有自建库房或租赁库房，库房自有的提供权属证明，若是租赁的提供租赁合同，有足够的存储空间，最短可提供3年的使用时限。档案库房满足就近存储需求，提供本地化专业档案保管库房，截至开标现场考察时，库房验收完成可投入使用，具备合法使用权，提供库房使用权证明（租赁合同或房产证明）以及库房实景照片。

3.2 档案库房在合同期内满足当地机构档案存放空间需求，库房满足《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2000）标准。日常运营管理符合“八防”要求。根据提供相关证明材料及现场考察情况综合评审，包括但不限于安防系统、消防系统、监控系统设施设备配置、管理措施等充分展示满足八防要求的所有内容。
3.3 库房选址合适：投标人档案库房（含扩容库房）均应位于新疆乌鲁木齐市周边，距离新疆医科大学第一附属医院较近者优先；库房四周无易燃、易爆性生产活动工厂，如木材加工厂、化工厂、加油站、垃圾处理厂、核发电站等，不易引起被动火灾或虫害；地质条件稳定，没有位于填湖区（塌陷隐患）、沙石地质，山坡、山脚等易发生滑坡、泥石流地段。

3.4 库房必须采取可靠的防潮、防水措施，必须设置必要的机械通风或空调设备。库区内比库区外地面应高出地面。库房净高不应低于2.40m，库房屋顶应采取保温隔热措施，屋顶内应通风流畅，库房门应做防盗门、防火门。 

3.5 温度和湿度控制：病案库房的温度应保持在14℃～20℃，相对湿度为45%～60%，有效地抑制害虫的生长繁殖，达到预防害虫的目的。

3.6 消防要求：应建立严格的防火安全制度及应急预案，并有专职防火安全员；严禁在库房内存放易燃、易爆物品；严禁吸烟和使用明火；常检修线路，保证人走电断；消防设备齐全，避免使用喷水消防设施。

3.7 库房满足十防要求：防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防光、防不适宜的温湿度、防有害微生物。

4 技术要求

4.1 档案整理装箱：安排专业人员，上门提供驻场整理服务；协助提供下架、分类、清点、排序、装箱、登记，输出装箱清单及协助上锁封箱服务；驻场人员工作及行为规范需符合采购方办公营业场所纪律要求。
4.2首次入库搬运服务：具备从采购方指定的档案存放地点搬运至供应商专业档案库房集中保管的能力，包括历史存量档案移库、新增档案收箱入库。每次收箱入库须由供应商提供厢式货车并上锁运输，且每辆车配备专人全程押运。具有完善严谨的移库交接方案，避免档案在移库过程中的遗失、毁损及信息泄露，制订应急预案应对突发状况。
    4.3 档案移库时效：本地T+1，即接收到指令后次工作日内上门收箱开始移库。投标人能独立完成档案的运输服务，在运输过程中避免损坏病案，能及时满足采购人调阅病案的供应需求，并在收到需求信息后2小时内给予答复。

4.3 投标人能提供独立便捷的文档管理系统：集购买文档用品、发出调查阅指令、收箱入库指令、查看文档箱信息等相关功能为一体，方便采购人更好的管理寄存在投标人的档案，为采购人提供更便捷的相关服务等。

4.4 能提供标准化档案用品包括：档案架、保密锁条、条形码等，其中保密锁条为一次性不可重复利用，每根锁条均有唯一编码，锁上文档箱后，必须销毁锁条才能再次打开文档箱，以确保文档箱内档案的保密性。条形码编码清晰明了，且具有唯一性，以确保录入系统无重复，方便在文档库房定位文档箱。

4.5 消杀工作：所有文档箱入库都得熏蒸或消杀。

4.6 满足采购人各种调查阅需求。

4.6.1现场查阅：由采购人授权人员提前2小时告知投标人需要查阅的文档箱编码及时找到并调出文档箱放置在库房查阅室，供采购人相关授权人员前往投标人查阅室查阅相关档案，查阅完毕后双方核对相关查阅信息表后，投标人按照标准流程回收文档箱存入库房。

4.6.2普通调阅：由采购人相关授权人员以签章文件形式告知投标人需要调阅的病案资料信息及调阅地点，投标人于次日将需要调阅的病案资料送达指定调阅地点，并由相关人员签收确认。

4.6.3特殊调阅：由采购人相关授权人员以签章文件形式告知投标人需要调阅的病案资料信息及调阅地点，投标人将按照特殊调阅的要求（例如节假日或者当日紧急调阅）将需要调阅的病案资料送达指定调阅地点，并由相关人员签收确认。

4.7 档案查阅、调阅响应时间要求：
4.7.1普通调阅 ：本地T+1，即接收到指令后次工作日内送达；异地T+2，即接收到指令后第三个工作日内送达。
4.7.2紧急调阅： 本地，工作时间内接到指令后，4小时内送达；异地，能够配合协商按最快交通方式派送至现场。
4.7.3调阅回收：本地T+1，即接收到指令后次工作日内上门收取；异地T+2，即接收到指令后第三个工作日内收取。
4.7.4现场查阅：可T+1预约下架，采购方指定人员次工作日到库房查阅。
4.8 收箱入库：对于调阅完毕后的病案资料，及定期新增需要收箱入库寄存保管的文档箱，由采购人相关授权人员提前以签章文件形式告知投标人，投标人确保在一个工作日内给予相应答复，双方约定好上门收箱时间，按照标准流程收箱，并签章确认后，由投标人相关工作人员收箱寄存至投标人库房。

4.9 投标人不得私自拆封采购人的档案箱，若私自拆箱或泄露采购人保存物信息，或因保管不当导致档案箱损毁、或箱内文件不能使用、箱内文件损坏、文件箱遗失或灭失，一经发现，投标人须就相关经济损失进行赔偿。

4.10安防工作：投标人确保库房365天*24小时无死角视频监控及保安值守巡逻。具备完善的管理制度体系及服务流程规范，制订应急预案及定期开展演练。档案库房管理具备严格的准入要求，未授权人员不可进入库房接触档案。库房管理及运营团队不少于5人，所有服务人员均需签订保密协议，经过专业培训；项目管理人员取得PMP项目管理证书。提供档案管理相关系统软件、账号权限及接口开发、调试、使用培训服务，以便于通过公司档案信息管理系统及业务系统的指令传达、档案查询、报表统计等功能。有相关工作人员全天候不间断值守库房，且每间隔一定的时间对库房内外周边巡查一次，以确保库房的安全，做好防火、防盗、防水（潮）、防高温、防强光、防虫、防鼠等相关预防工作。

4.9 投标人能提供灾难应急服务，对于不可抗力或突发事件可能导致采购人档案有遗失、损毁、泄密的危险时，能提供备用库房，并在48小时内实施安全转移，以确保采购人存放档案的安全。

4.10 在服务期内，未经采购人允许，投标人不得将存储资料移

放到合同签订地址以外的地方，若出现此情况，采购人有权终止合同，中标方须对采购人进行经济赔偿并同时纳入采购人的黑名单库。

5售后服务

5.1建立快速响应机制。每周5天（法定工作日），每天8小时工作时间（10:00-14:00，15:30-19:30），供应商或其分子公司接到采购方的服务需求或问题反馈后，应在1小时内作出响应。非工作日及工作时间可提供应急响应紧急服务。
    5.2设有项目交付督导岗对接，包括作业指导书编制、培训、督导、检查整改等事宜与应急处置工作。
    5.3根据采购方的需求，提供三个月内的监控录像，配合开展档案保管期间发生问题的调查及处置。
    5.4、配合采购方及第三方开展不定期检查。
6 紧急转移

服务合同期内，如有供应商库房租赁到期、存放空间不足等原因，导致库房不能满足档案长期存储保管要求的，在48小时内征询意见后，免费就近实施跨区域备份库房紧急转移服务。并按标准提供同等条件以上的库房存放档案，并负责确保业务连续性及移库过程安全。

7风险事故赔偿

7.1针对档案发生实物安全事故，包括仓储保管、档案装卸、物流配送及搬运等环节，涵盖交通事故、火灾、水淹、盗窃、抢劫等，对档案造成毁损及丢失的，供应商应赔偿相应损失。
   7.2针对供应商员工执业行为带来损失风险的，包括员工过失行为、故意行为等使档案遭受损毁、泄密、丢失带来的损失，员工未按规定操作的不当行为或不负责任的行为带来的损失，供应商应进行相应的赔偿。

7.3 供应商应购买相应的公众责任险、雇员忠诚险、职业责任险等商业保险，确保能全面覆盖上述风险范围，并承诺购买方所属的损毁、丢失档案箱所获取的理赔款全额支付购买方，且各项商业保险的单次事故赔偿限额不低于1000万元，确保具备足够的赔偿能力。
8 信息保密要求

6.1 投标人承诺保护和维持采购人档案信息内容的保密性，不得以任何方式（复印、扫描、照相、转抄等）向第三方泄密，要具备信息安全资质证书，否则需承担相应责任。

6.2 投标人需告知所属或聘用的相关人员对所接触的采购人托管的档案信息进行保密。并取得员工承诺：无论其任职或离职，该员工都保证不向任何人、公司、企业或其他方透露所获悉保密信息。若员工违反保密约定，其所在单位承担连带责任。

 三、服务期限

合同有效期3年。

四、付款方式

项目上线后，付款按半年为周期支付。

五、报价要求

1、人民币报价。以历史病历与新生病历打包报价。

2、投标报价包括完成本项目的人工、文档用品、搬运、上下架及日常保管维护（场地）、税费及其他与此有关的一切费用。包含病案文档的清点、整理、登记、装箱、录入、送取、消杀、上架、存储、调阅、查阅、文档管理用品提供（一次性保密锁条、条形码、档案箱体尺寸长76cm *宽35*高28cm）等。同时包含中标后首次病案下架及病案运输。

六、最高控制价

本项目最高控制价为90万元，投标报价超过最高控制价的为无效投标。
第八章 响应文件格式


新疆医科大学第一附属医院病案文档托管服务
响 应 文 件

（项目编号：XYTDZC-2022CS044）

供应商单位名称：                               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                      （签字或盖章）

二O二二年   月   日

附件1 

响应函

   （采购人或采购代理机构）：
供应商（名称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的

（采购编号/包号、项目名称）项目的采购活动，为此：

提供供应商须知规定的全部响应文件（正本一份、副本二份、电子版二份）。

提供按竞争争性磋商文件要求的报价。（详见响应报价一览表）。

一旦成交，供应准则将按竞争性磋商文件的规定履行全部责任和义务。

遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件中供应商须知和采购需求书要求提供的有关文件。

供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，我们完全理解并同意放弃对竞争性磋商文件提出质疑/或争议的权利。

本项目响应有效期为自首次响应文件递交截止日起       个日历天。
以       形式出具的磋商保证金，金额为人民币         元。保证遵守磋商文件中有关保证金的规定。
供应商愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

供应商承诺：采购人在使用我方提供的产品/服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品/服务而提起的侵权指控，我公司将依法承担全部责任。

我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。
若供应商获得成交，我方保证按有关规定向采购代理机构支付成交服务费。
与本磋商会议有关的一切往来通讯请寄：

地    址：                          传    真：                     

电    话：                          电子邮件：                     
供应商名称（公章）:                       

法定代表人或其授权代表(签字)：                      

日     期:                      

附件2

响应报价一览表

项目名称：                         项目编号：                报价单位：元
	服务内容
	响应报价
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价：
	小写：

大写：

	服务期：
	 


注：1、响应报价总价已包括与本次所报产品和伴随服务相关的所有税费以及供应商为完成本项目所发生的一切费用。本表中的响应报价总价金额应与响应分项报价表中的总价金额一致。

2、除供应商提供的已包含在报价内的与项目采购相关的其他增值服务之外，若供应商在响应文件中主动提出向采购人给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的，其响应文件在评审过程中按无效处理。

3、如果分包，本表必须按包分别填写。

4、此表需密封后再单独提交一份。

供应商名称（公章）：                               
法定代表人或授权代表(签字)：                           
日    期：                      
附件3 

响应分项报价表
	序号
	服务名称
	数量、单位
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


    项目名称：              项目编号：             报价单位：元
注：1.各项服务详细内容应详细描述。如果供应商认为需要，每种服务填写一份该表。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
    供应商名称（盖章）：                       

    法定代表人或委托代理人（签字）：               

    日期：                                                         

附件4                     资格证明文件

附件4-1有效的企业法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件（复印件须加盖供应商公章）；

附件4-2               法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：               

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

    供应商名称（单位公章）：                      

 日  期：                      

附：法定代表人身份证正反两面复印件。
附件4-3            法定代表人授权书格式（单独提交）
本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（委托代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的磋商，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

委托代理人签字：

公          章：

	法定代表人身份证正反面复印件
	委托代理人身份证正反面复印件


                       授权日期：2021年 月 日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加竞争性磋商的供应商，可不提供此项证明文件。

2、授权书上应当附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印件。

附件4-4供应商须提供（2020年度）完整的财务审计报告复印件并加盖供应商公章。如供应商无法提供（2020年度）财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

      2）银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

      3）银行资信证明可提供原件（附在响应文件正本中），也可提供银行在开标日前一个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

附件4-5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

供应商应提供开标前两年内任意六个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖供应商公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖供应商公章）。

供应商应提供开标前两年内任意六个月依法纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖供应商公章）。

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件（加盖供应商公章）。不足一年成立的新企业从实际月份算起。
附件4-6  供应商声明函
（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

   2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	...
	
	


3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

供应商：（加盖公章）   

授权委托代表人(签字)：          

日    期：   年 月 日  

附件4-7  供应商信用信息查询
供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（最终以代理机构现场查询结果为准）
附件5                  业绩案例一览表

	业绩编号
	项目

名称
	业绩文件

签订时间
	业绩金额

（元）
	项目

单位
	项目单位

联系人/电话
	项目内容

描述

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见磋商文件《评审标准》。

供应商须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖供应商公章（原件备查），须内容清晰。供应商须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的项目业绩在评标时将不予认可。

本表中信息如有虚假，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

供应商名称（盖章）：             

供应商授权代表（签字）：         

日      期：                                      

附件6                  商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号：                           
	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况（据实填写正偏离/负偏离）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本偏离表是磋商小组评审最重要的直观材料和主要依据，供应商应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”或“负偏离”。对竞争性磋商文件中的所有商务条款，除本表所列的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和同意。

供应商对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

签订合同时，对于磋商文件中的所有商务条款，除在本表中已列明的所有偏离外，均视作完全响应和满足磋商文件中的要求。 
供应商授权代表（签字）： _____________
供应商名称（盖章）：               
日    期：                   
附件7                  采购需求偏离表
项目名称：                          项目编号：                        
	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	正偏离
	无偏离
	负偏离
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本偏离表是磋商小组评审供应商技术方案最重要的直观材料和主要依据，供应商须针对本竞争性磋商文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。供应商应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与磋商文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成磋商小组无法认定的情形由供应商自行承担后果。

2、供应商对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

3、签订合同时，对于磋商文件中的所有技术条款，除在本表中已列明的所有偏离外，均视作完全响应和满足磋商文件中的要求。

供应商授权代表（签字）： _____________

供应商名称（盖章）：               
日    期：                   
附件8              磋商保证金递交证明

附件9                  供应商情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	本公司所属

行业
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	从业人员人数：

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	其他
	

	近三年财务简况
	2018年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

2019年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：



	经营范围
	

	备注
	


供应商授权代表（签字）：                                     

供应商(盖章)：                         

日         期：                        

附件10        中小企业声明函（一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业 收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

 ……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：
附件11          残疾人福利性单位证明材料
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日　期：
注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

附件12         详细的服务方案和说明（格式自定）
附件13              拟投入项目负责人情况表

	姓  名
	
	年龄
	
	执业证书
	

	职  称
	
	学历
	
	职务
	

	现所在机构或部门
	
	相关工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	拟在本项目中担任职务
	

	主要经历
	

	日期
	参加过的相关项目名称/成果情况
	担任职务

（负责人/参加者）
	是否已

完成
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、本表应附学历证书、职称证书、身份证、业绩证明等复印件。

        2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。
供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：
日 期:      年    月    日
附件14              拟投入本项目人员情况表
	序号
	拟担任职务、分工
	姓名
	职称
	学历
	专业
	从业资格
	相关工作年限

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

供应商名称（单位盖章）：                        

法定代表人或委托代理人签字：              

日     期：                            
附件15         供应商自行提交的其他文件

正本/副本本










