
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

喀什地区卫生健康委员会

移动方舱PCR实验室采购项目（三次）

招 标 文 件

招   标   人：喀什地区卫生健康委员会 

招标代理机构：新疆经纬招标有限责任公司

招  标 内 容：2套移动方舱PCR实验室

项  目 编 号：JWZB（2022）Z–008
目  录

3

第1章
投标人须知

3

一   总 则

4

二   招标文件

6

三   投标文件的编制

9

四   投标文件的递交

10

五   开标及评标

16

六   确定中标

25

第2章
投标文件格式

25

第一部分 开标一览表及资格证明文件

26

1
开标一览表

27

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

28

3  法定代表人身份证明书

29

4  法定代表人授权委托书

30

5  投标保证承诺书

31

6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

32

7  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收

33

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

34

9  投标须知前附表要求的其他资格证明文件

35

10  进口产品制造厂家的授权书

38

第二部分  商务及技术文件

39

1
投标书

41

2
投标分项报价表

46

3
货物及伴随服务说明一览表

47

4
技术规格偏离表

48

5
商务条款偏离表

49

​6-1  小微企业声明函

50

6-2   投标人监狱企业声明函

51

6-3  残疾人福利性单位声明函

52

7 投标人关联单位的说明

53

8
评审所需要的其他商务文件

54

9  投标人须知第10条的所有技术文件

56

10  投标须知前附表要求的其他文件

57

第3章    招标公告

66

第4章
采购需求

86

第5章
评标方法和标准

99

第6章
政府采购合同

第1章 
  投标人须知

一   总 则

1.招标人、招标代理机构及投标人
1.1   招标人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的招标人见投标须知前附表。

1.2   招标代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的招标代理机构见投标须知前附表。
1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目招标人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求
1.3.5  若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3   招标人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.6   对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。
1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的招标人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目招标人、招标代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二   招标文件

5.招标文件构成
5.1
招标文件分为二册共7章，构成如下：

第1章 投标人须知

第2章 投标文件格式

第3章 投标邀请

第4章 投标须知前附表

第5章 采购需求
第6章 评标方法和标准
第7章 政府采购合同

5.2
招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。
5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。
5.5     原则上招标人、招标代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

        如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第6章。
6.招标文件的澄清与修改
6.1
招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。招标代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向招标代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，招标代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，招标人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。
8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件组成
9.1     投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”、“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：
10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意招标人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。招标人、招标代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。
10.4   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.投标报价

11.1
投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
招标人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12.投标保证金
12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与招标人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第33条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
投标人未按本须知第12.1条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5
投标保证金的退还

12.5.1  中标人应在与招标人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.5.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6    因投标人自身原因导致无法及时退还的，招标人或招标代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期
13.1
投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
因特殊原因，招标人或招标代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
13.3   投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向招标代理机构或招标人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

14.投标文件的签署及规定
14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子版，每份文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。若电子版和纸质版不符，以纸质版为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3
所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

14.5  未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

四   投标文件的递交

15.    投标文件的密封和标记

15.1
投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分别编制目录并加隔页纸，在隔页纸上标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”、“第二部分商务及技术文件”字样，以方便开标及进行资格审查。

15.2
所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、包号、投标人名称、地址、联系人及电话和“在  年  月 日  时（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在信封正面或封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3
如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

16.投标截止
16.1
投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到政采云平台。
17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

五   开标及评标

 18.    开标

18.1
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2
开标时，由投标人或其推选的代表检查所有投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.3
采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1   招标人或招标代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

本项目资格审查要求在投标文件中须附资格条件证明资料，并加盖公章，具体要求如下： 

投标供应商资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目特定资格要求：

投标人若为生产厂家，应提供有效的《医疗器械生产许可证》，若为经销商，应提供有效的《医疗器械经营许可证》；投标产品属医疗设备范畴的，须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，提供有效的《医疗器械备案凭证》、《医疗器械注册证》。

4其他资格要求：

（1） 具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部采购内容及服务能力的供应商；

（2） 法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；

（3） 提供社保部门出具授权委托人近3个月缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）；

（4） 上年度（2020年或2021年）经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明 （新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

（5） 提供具有依法缴纳近3个月的税收良好记录证明；税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”

（6） 投标人须提供《反商业贿赂承诺书》、《三年内无重大违规记录承诺书》；

（7） “信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”无重大违法违规行为的查询记录，（查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）；上述记录开标现场能够通过官网查询的，均视为合格供应商。

（8） ①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；③供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；

（9） 投标保证金缴纳有效证明。
19.2   招标人或招标代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 招标人或招标代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以招标人或招标代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。（本项目评标委员会由5人或5人以上单数组成，其中采购人代表1人，4名专家从政采云专家库随机抽取）
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5   如一个分包内包含多种产品的，招标人或招标代理机构可以在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

        如招标人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
如招标人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
21.投标偏离

21.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。
21.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1） 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2） 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
（3） 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（4） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（5） 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6） 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
（7） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第6章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后二位，第三位四舍五入。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第5章。

24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密要求
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受招标人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后二位，第三位四舍五入。
27.确定中标候选人和中标供应商

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐3名中标候选人。

27.2   按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

28.发出中标通知书
在投标有效期内，中标供应商确定后，招标人或者招标代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。
29. 告知招标结果
在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与招标人签订合同。
30.2
招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标供应商拒绝与招标人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向招标人和招标代理机构支付赔偿；招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，招标人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标须知前附表规定向招标人履约保证金保函。经招标人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向招标人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商须按投标保证承诺书的承诺向招标人和招标代理机构支付赔偿。在此情况下，招标人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
32.预付款
32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，招标人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。
32.2   如招标人要求，中标供应商在收到预付款前，需向招标人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向招标人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
32.3   本项目招标人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

33.招标代理费

   本项目是否由中标供应商向招标代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。

34.政府采购信用担保

34.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。
34.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标须知前附表。
35.廉洁自律规定

35.1   招标代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与招标人、供应商恶意串通。

35.2   招标代理机构工作人员不得接受招标人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向招标人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
35.3   为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映招标代理机构的廉洁自律等问题。

36.人员回避
       潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为招标人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向招标人或招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.质疑的提出与接收
37.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向招标人或其委托的招标代理机构提出质疑。
37.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。格式详见附件1.

      超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3  招标代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标须知前附表。
附件
1、质疑函格式
2、投诉书格式

1、质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                        联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                          邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：                包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2、投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：                              联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：                                联系电话：                       

被投诉人2

……
相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：                                联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        

采购项目编号：                          包号：              

采购人名称：                                             

代理机构名称：                                         

采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                                                             

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       

事实依据：                                         

法律依据：                                          

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第2章   投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件
 1、开标一览表（见投标文件格式一）

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须盖章）或自然人的身份证明复印件

3、法定代表人身份证明书（见投标文件格式二）
4、法定代表人授权书（见投标文件格式三）

5、投标保证承诺书（见投标文件格式四）
6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

7、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

9、投标须知前附表要求的其他资格证明文件
10、投标人所投产品为进口产品的，按照投标须知前附表中规定提供进口产品制造厂家的授权书（格式自拟）

11、反商业贿赂承诺书格式
12、投标保证金
1  开标一览表
（投标文件格式一）

项目名称：　                  招标编号：                  

报价单位：人民币万元
	采购内容
	投标总价
	交货期
	备注

	2套移动方舱PCR
	大写：

小写：
	
	


投标人（盖公章）：                          
法定代表人或委托代理人(签字或签章):

注：此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖章。

      2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3  法定代表人身份证明书

(投标文件格式二)

致（招标代理机构名称）：
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反面）

投标人（盖公章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
电　　　　话：                                
注：自然人投标的无需提供

4  法定代表人授权委托书

(投标文件格式三)

    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

（附法定代表人身份证正反面）

（附被授权人身份证正反面）

         投标人（盖公章）：                              

法定代表人（签字或签章）：                      
身份证号码：                                    

委托代理人（签字或签章）：                      
身份证号码：                                   
详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
电　　　　话：                                 
注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

5  投标保证承诺书
（投标文件格式四）

致：         （招标代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标,并做出如下承诺：
1、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或招标人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1、 自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
2、 中标后不依法与招标人签订合同；
3、 中标后不按照本招标文件规定向招标人提交履约保证金；
4、 中标后不按照本招标文件规定向贵方缴纳招标代理费。
2、 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或招标人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：



     

（盖公章）

地址：










 


电话：





电子邮件：



法定代表人或委托代理人(签字或签章)：






    
日期：




                      
6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
投标人提供上年度经审计财务会计报告或基本开户银行出具的资信证明

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

会计师事务所出具的上一年度（2020年或2021年）财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

如投标人（包括新成立）无法提供上年度审计报告，则需提供开户银行出具的（近三个月内任意一个月）资信证明； 
银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。
7  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收

说明：
（1）投标人是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指投标人缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据；

（2）投标人是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

投标人是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

1）如投标人的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险）。
8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

（招标人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明  

投标人名称（盖单位章）：                 

法定代表人（签字或盖章）：                
日    期：              年   月   日

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
2．按照招标文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

9  投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖公章。

     3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

10  进口产品制造厂家的授权书　
     （如需要，格式自拟）
致： （招标代理机构名称）  
本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商和被授权人签字或盖公章等。
11 反商业贿赂承诺书


　　为规范企业经营活动，维护合同双方的共同利益，遵循诚实守信的原则，合同双方须共同遵守如下承诺：


　　一、严格遵守国家有关法律、法规，保持双方正常的业务交往。


　　二、严格执行双方签订的 。


　　三、不得为获取不正当的利益，采用任何方式损害任何一方的合法权益。


　　四、任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪行为时，有义务及时向对方监督部门举报(双方监督部门电话见主合同)。


　　五、在商务活动中应依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害对方企业利益的行为，包括但不限于以下情形：


　　1、向对方单位及对方工作人员索要或接受对方单位及对方工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等;


　　2、在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁，刁难对方;


　　3、在对方单位报销任何应由本方或本方工作人员个人支付的费用;


　　4、要求或接受对方单位或对方工作人员为本方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方便; 1


　　5、参加对方单位或对方工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿、按摩等活动;


　　6、 向对方单位或对方工作人员要求为本方工作人员的配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。


　　六、任何一方单位或工作人员违反本承诺书约定的，均应赔偿对方违约金 元;构成犯罪的，任何一方均有权向司法机关报案，追究相关人员的刑事责任;违反本承诺书的一方及其工作人员给对方造成经济损失的，还应予以赔偿。


　　七、本承诺书作为 合同的附件，一式 份，与合同具有同等法律效力。

承诺单位（盖章）： 

                                代表签字：

日期：    年  月  日

12.投标保证金

附投标保证金缴纳有效证明； 

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（见投标文件格式五）

2、投标分项报价表（见投标文件格式六）

3、货物及伴随服务说明一览表（见投标文件格式七）

4、技术规格偏离表（见投标文件格式八）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式九）
6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件或专门面向中小企业采购项目的投标人须提交

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式十）
6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式十一）
6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式十二）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、符合评分标准要求的商务文件
9、投标人须知第10条要求的所有技术文件
10、投标须知前附表要求的其他文件
1 投标书
      （投标文件格式五）
致：   （招标代理机构名称）      
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标分项报价表中规定的应提供货物及伴随服务的投标总价详见开标一览表。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是招标代理机构的附属机构。

（7）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。
（8）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（10）完全理解并无条件承担中标后不依法与招标人签订合同的法律后果。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         
电话：                              电子函件：                         
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：                  

投标人（盖公章）：                  

投标人开户银行（全称）：                 
投标人银行帐号：                 
日期：                   

2 投标分项报价表
（投标文件格式六）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商

（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	移动方舱PCR
	
	
	2套
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其他伴随的服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
	1套方舱实验室配置清单

	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	品牌
	产地

	一、方舱舱体部分

	1
	方舱舱体
	单箱体结构，含方舱舱体、新风空调排风及废气过滤系统、给排水系统、控制监测系统、实验柜台、舱内建材等方舱附属设施。
	个
	1
	
	
	
	

	二、实验室室内试剂准备区

	1
	医用洁净工作台
	双人
	台
	1
	
	
	
	

	2
	超纯水机
	20L
	台
	1
	
	
	
	

	3
	医用冷藏箱
	5±3℃，160L
	台
	1
	
	
	
	

	4
	医用低温保存箱
	温度-15℃~-40℃，90L
	台
	1
	
	
	
	

	5
	Mini离心机
	7000r/min
	台
	3
	
	
	
	

	6
	混匀仪
	详见参数配置
	台
	1
	
	
	
	

	7
	移液器
	5-50ul，单通道
	把
	2
	
	
	
	

	8
	移液器
	10-100ul，单通道
	把
	2
	
	
	
	

	9
	移液器
	5-50ul，8通道
	把
	1
	
	
	
	

	10
	移液器
	10-100ul，8通道
	把
	1
	
	
	
	

	11
	实验室座椅
	不锈钢
	把
	2
	
	
	
	

	三、实验室室内标本制备区

	1
	生物安全柜
	A2双人
	台
	1
	
	
	
	

	2
	医用冷藏箱
	5±3℃，160L
	台
	1
	
	
	
	

	3
	医用低温保存箱
	温度-15℃~-40℃，90L
	台
	1
	
	
	
	

	4
	水浴锅
	详见参数配置
	台
	1
	
	
	
	

	5
	核酸提取仪
	96通道
	台
	2
	
	
	
	


	6
	混匀仪
	详见参数配置
	台
	1
	
	
	
	

	7
	Mini离心机
	7000r/min
	台
	3
	
	
	
	

	8
	移液器
	5-50ul，单通道
	把
	2
	
	
	
	

	9
	移液器
	10-100ul，单通道
	把
	2
	
	
	
	

	10
	移液器
	5-50ul，8通道
	把
	1
	
	
	
	

	11
	移液器
	10-100ul，8通道
	把
	1
	
	
	
	

	12
	实验室座椅
	 不锈钢
	把
	2
	
	
	
	

	四、实验室室内扩增分析区

	1
	实时荧光定量PCR分析仪
	96通道
	台
	2
	
	
	
	

	2
	笔记本电脑
	1.国内品牌商用笔记本电脑

2.第十代智能处理器

3.14寸显示器

4.Windows10操作系统

5.内存4GB，DDR4

6.256G固态硬盘

7.Intel集成显卡

USB2.0接口，USB3.0接口
	台
	2
	
	
	
	

	3
	打印机
	1. 国内品牌激光黑白打印机

2. 支持A4，A5，B5纸张打印

USB端口
	台
	1
	
	
	
	

	4
	实验室座椅
	3. 1.圆形座椅

4. 2.不锈钢材质

5. 固定脚42-56cm
	把
	2
	
	
	
	

	五、实验室室内消毒灭菌区

	1
	压力蒸汽灭菌器
	134℃，50L
	台
	1
	
	
	
	

	六、实验室室内设备储物区

	1
	储物放置隔板
	高塑
	套
	1
	
	
	
	

	合价（1套方舱实验室：（一+二+三+四+五+六））
	


注:1.投标人必须填报1套方舱实验室配置清单及投标分项报价表。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。
5.此表的合价（1套方舱实验室：（一+二+三+四+五+六））为投标分项报价表中移动方舱PCR的单价。

3 货物及伴随服务说明一览表
（投标文件格式七）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物及伴随服务名称
	主要规格
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注: 各项货物及伴随服务详细技术性能应另页描述。

4 技术规格偏离表
（投标文件格式八）

项目名称:                       招标编号:                

	序号
	货物名称
及伴随服务
	招标文件条款号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
5 商务条款偏离表
（投标文件格式九）

项目名称:                      招标编号:            

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
6-1  中小企业声明函

（投标文件格式十）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期：

      　

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由投标人自行承担。 　
6-2   投标人监狱企业声明函

（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

投标人（盖章）：             
　日　期：             

6-3  残疾人福利性单位声明函
（投标文件格式十二）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              残疾人福利性单位（盖章）：            

日  期：                             

7 投标人关联单位的说明

（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

8   评审所需要的其他商务文件

8.1业绩证明材料，自行拟定业绩汇总表并后附相应的证明材料。

8.2投标人认为必要提供其他的材料。

9  投标人须知第10条的所有技术文件

另包括：

9.1货物说明

（1）所投产品的质量检测报告复印件

（2）生产厂家体系认证证书复印件

（3）货物产品生产厂家授权书及售后服务承诺书复印件

（4）投标产品获得的奖项、荣誉证书复印件

（5）其他投标人认为必要提供的证明材料

9.2项目实施方案

（1）供货配送方案，供货进度计划及保证措施

（2）质量保证措施

（3）人员（包括人员数量及专业）、设备投入计划及措施

（4）安装调试、培训、试运行、验收方案

9.3售后服务方案

（由投标人自行、编写提供）

注解. 1.投标人需提供保修方案或承诺、维修响应方案和具体响应时间、巡检保养方案等售后服务内容。

2.制造商提供的保修或售后服务承诺附后。

9.4配件供应

（由投标人自行、编写提供）

9.5招标文件中要求的或者投标人认为必要的其他资料（由投标人结合评标办法自行编制。）

10  投标须知前附表要求的其他文件
10.1投标保证金缴纳证明材料；

10.2依据评标办法，投标人认为需要提供的其他资料。
第3章   招标公告

项目概况

喀什地区卫生健康委员会移动方舱PCR实验室采购项目（三次）的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2022年2月8日11点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JWZB（2022）Z-008

项目名称：喀什地区卫生健康委员会移动方舱PCR实验室采购项目（三次）

预算金额：360万元

最高限价：同预算金额
采购需求：2套移动方舱PCR实验室
合同履行期限：合同签订后30天内交货并安装调试完毕，经验收合格交付使用。
本项目不接受联合体投标。
二、投标供应商资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目特定资格要求：

投标人若为生产厂家，应提供有效的《医疗器械生产许可证》，若为经销商，应提供有效的《医疗器械经营许可证》；投标产品属医疗设备范畴的，须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，提供有效的《医疗器械备案凭证》、《医疗器械注册证》。

4其他资格要求：

(1)具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部采购内容及服务能力的供应商；

(2)法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；

(3)提供社保部门出具授权委托人近3个月缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）；

(4) 上年度（2020年或2021年）经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明 （新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

(5)提供具有依法缴纳近3个月的税收良好记录证明；税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”；

(6)投标人须提供《反商业贿赂承诺书》、《三年内无重大违规记录承诺书》；

(7)“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”无重大违法违规行为的查询记录，（查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）；上述记录开标现场能够通过官网查询的，均视为合格供应商。
(8) ①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；③供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；

5.需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
三、获取招标文件
时间：2022年1月15日至2021年1月 25日；
地点：政采云平台线上报名及获取采购文件（https://www.zcygov.cn/）；
方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2022年2月8日11点00分（北京时间）；
提交投标文件地址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室
开标时间：2022年2月8日11点00分（北京时间）
开标地点：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

无
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名    称：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会
地    址： 喀什市解放北路46号 
联 系 人： 李璇    
联系方式：0998-2842585  
2.招标代理机构信息
名    称：新疆经纬招标有限责任公司
地　　址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室
联系方式：0991-2670314
3.项目联系方式

项目联系人：李金航
电　　 话： 0991-2670314  13669952946

投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	招标人：喀什地区卫生健康委员会

地  址：喀什市解放北路46号
联系人：李璇  联系电话：0998-2842585 

	1.2
	招标代理机构：新疆经纬招标有限责任公司

地址：新疆乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品1503室

业务联系人：李金航  电话：0991-2670314   13669952946

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求(投标文件中须附资格条件证明资料，并加盖公章):

（1）投标人若为生产厂家，应提供有效的《医疗器械生产许可证》，若为经销商，应提供有效的《医疗器械经营许可证》；投标产品属医疗设备范畴的，须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，提供有效的《医疗器械备案凭证》、《医疗器械注册证》。

（2）具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部采购内容及服务能力的供应商；

（3）法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；

（4）提供社保部门出具授权委托人近3个月缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）；

（5） 上年度（2020年或2021年）经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明 （新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

（6）提供具有依法缴纳近3个月的税收良好记录证明；税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”；

（7）投标人须提供《反商业贿赂承诺书》、《三年内无重大违规记录承诺书》；

（8）“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”无重大违法违规行为的查询记录，（查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）；上述记录开标现场能够通过官网查询的，均视为合格供应商。
（9）①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；③供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）； 

（10）投标保证金缴纳有效证明；

	1.3.5   
	是否允许采购进口产品： 不允许  

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购：否

	1.4
	是否允许联合体投标：  否  

	1.4.6
	联合体的其他资格要求：/

	2.2
	项目预算金额：360万元；

最高限价：同预算金额；

每一标项的预算金额及最高限价见招标文件“第3章 投标邀请”

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会：  否   

	5.5
	是否需要提供样品：  否 

	8.1
	如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包

	12.1
	投标保证金：
1、金额（元）：陆万元整。

2、形式：网银转账或银行电汇（投标人/供应商账户转出），不接受现金形式；

3、递交时间：投标截止时间前缴纳且显账（以到账时间为准）；

4、账户信息：

账户名称：新疆经纬招标有限责任公司

账号：0000020070110084283987 

开户行名称：乌鲁木齐银行天山区支行 

开户银行代码：313881000027

6、备注标明“Z-008”

	13.1
	投标有效期：提交投标文件截止之日起　90　日历日

	14
	投标文件的签署及规定：

1.投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子版，每份文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。若电子版和纸质版不符，以纸质版为准。

2.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

3.所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

4.投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

5.未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

	15
	投标文件的密封和标记：

1.投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分别编制目录并加隔页纸，在隔页纸上标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”、“第二部分商务及技术文件”字样，以方便开标及进行资格审查。

2.所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、包号、投标人名称、地址、联系人及电话和“在  年  月 日  时（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在信封正面或封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

3.如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

	16
	要求投标文件第一部分“开标一览表及资格证明文件”和第二部分“商务及技术文件”装订在一起：（招标文件要求的提供货物检测报告、合格证、白皮书、使用说明书、维护维修保养手册等，须单独编制及装订、密封，仅提供一份纸质版即可。）

1、投标文件份数：纸质文件正本1份、副本4份、电子版文件1份；

2、 电子版文档要求以U盘形式递交，U盘内包含纸质版投标文件全部内容，投标文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准；

投标截止时间：2022年2月8日11时 00 分 (北京时间)

	18.1
	开标时间：2022年2月8日11时 00 分 (北京时间)

开标地点：新疆乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品1503室

	19.2
	信用查询时间: 2022年2月8日11时00分-13时30分(北京时间)

	20.5
	核心产品：方舱舱体

	23.2
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	27.1
	推荐中标候选人的数量：  3　

	27.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商：  否  

	31.1
	是否提交履约保证金：    /    

履约保证金金额：     /      
提交履约保证金的时间：/

	32.1
	预付款比例为：  /  

	33
	是否由中标供应商缴纳招标代理费：  是  
招标代理费：参照发改办价格[2015]299号文件，并参照原国家计委计[2002]1980号文件为计价依据的计算方法收取。计算基数为中标金额，由中标单位按中标金额的1.22%向招标代理机构支付本项目的代理费。

账户信息：

单位名称：新疆经纬招标有限责任公司

开户行：中国工商银行乌鲁木齐市新民路支行营业处

行号：102881001511

帐号：3002015109024942731

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

	37.3
	质疑接收部门：新疆经纬招标有限责任公司

地址：新疆乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品1503室

联系人：李金航

电话：0991-2693569   13669952946

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	招标会现场供应商需提供下列证件：

1、法定代表人参加时提供身份证，或委托代理人参加时提供身份证、授权委托书及单位缴纳近三个月社保证明材料；

2、具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照复印件加盖公章）；

	2
	采购人或采购代理机构将在递交投标截止时间后至评审结束前查询。

1、采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

2、在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

3、投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

4、以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，投标将被认定为投标无效。

上述记录开标现场能够通过官网查询的，均视为合格供应商。

	3
	节能、环境标志产品：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本次采购的产品属于品目清单（《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)）范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书给与优先采购，未提供证明材料的将不予认可。

	4
	小型、微型企业优惠：根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

1、对于非专门面向中小企业的项目，仅对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）（监狱企业、残疾人福利性企业视同为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审；

2、使用本招标文件中优惠扣除后的价格仅作为评标使用；

3、未提供材料或提供不完整材料的将不予认可。

	5
	增加其他资格证明文件（附于第2章投标文件格式资格证明文件8项）

1、投标人所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须提供该医疗器械产品备案号标注在医疗器械说明书和标签中的有效证明材料。投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证。

2、提供货物检测报告、合格证、白皮书、使用说明书、维护维修保养手册等复印件加盖单位公章；


资格审查表

	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	投标人若为生产厂家，应提供有效的《医疗器械生产许可证》，若为经销商，应提供有效的《医疗器械经营许可证》；投标产品属医疗设备范畴的，须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，提供有效的《医疗器械备案凭证》、《医疗器械注册证》。

	具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部采购内容及服务能力的供应商
	法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件
	提供社保部门出具授权委托人近3个月缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）

	上年度（2020年或2021年）经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明 （新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）
	提供具有依法缴纳近3个月的税收良好记录证明；税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”
	投标人须提供《反商业贿赂承诺书》、《三年内无重大违规记录承诺书》
	“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”无重大违法违规行为的查询记录，（查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）；上述记录开标现场能够通过官网查询的，均视为合格供应商。
	)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；（3）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；
	 投标保证金缴纳有效证明
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　


第4章   采购需求

一、项目概况

项目名称：喀什地区卫生健康委员会移动方舱PCR实验室采购项目（三次）

预算金额：360万元
最高限价：同预算金额
采购需求：2套移动方舱PCR实验室
合同履行期限：合同签订后30天内交货并安装调试完毕，经验收合格交付使用。
二、采购内容及参数要求：

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定。

2.根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、 水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞ 14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调）， 镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷 量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
采购清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	移动方舱PCR
	套
	2
	
	
	每套移动方舱PCR包括以下方舱实验室配置清单的全部内容。


	1套方舱实验室配置清单

	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一、方舱舱体部分

	1
	方舱舱体
	单箱体结构，含方舱舱体、新风空调排风及废气过滤系统、给排水系统、控制监测系统、实验柜台、舱内建材等方舱附属设施。
	个
	1
	

	二、实验室室内试剂准备区

	1
	医用洁净工作台
	双人
	台
	1
	

	2
	超纯水机
	20L
	台
	1
	

	3
	医用冷藏箱
	5±3℃，160L
	台
	1
	

	4
	医用低温保存箱
	温度-15℃~-40℃，90L
	台
	1
	

	5
	Mini离心机
	7000r/min
	台
	3
	

	6
	混匀仪
	详见参数配置
	台
	1
	

	7
	移液器
	5-50ul，单通道
	把
	2
	

	8
	移液器
	10-100ul，单通道
	把
	2
	

	9
	移液器
	5-50ul，8通道
	把
	1
	

	10
	移液器
	10-100ul，8通道
	把
	1
	

	11
	实验室座椅
	不锈钢
	把
	2
	

	三、实验室室内标本制备区

	1
	生物安全柜
	A2双人
	台
	1
	

	2
	医用冷藏箱
	5±3℃，160L
	台
	1
	

	3
	医用低温保存箱
	温度-15℃~-40℃，90L
	台
	1
	

	4
	水浴锅
	详见参数配置
	台
	1
	

	5
	核酸提取仪
	96通道
	台
	2
	

	6
	混匀仪
	详见参数配置
	台
	1
	

	7
	Mini离心机
	7000r/min
	台
	3
	

	8
	移液器
	5-50ul，单通道
	把
	2
	

	9
	移液器
	10-100ul，单通道
	把
	2
	

	10
	移液器
	5-50ul，8通道
	把
	1
	

	11
	移液器
	10-100ul，8通道
	把
	1
	

	12
	实验室座椅
	 不锈钢
	把
	2
	

	四、实验室室内扩增分析区

	1
	实时荧光定量PCR分析仪
	96通道
	台
	2
	

	2
	笔记本电脑
	1.国内品牌商用笔记本电脑

2.第十代智能处理器

3.14寸显示器

4.Windows10操作系统

5.内存4GB，DDR4

6.256G固态硬盘

7.Intel集成显卡

USB2.0接口，USB3.0接口
	台
	2
	

	3
	打印机
	6. 国内品牌激光黑白打印机

7. 支持A4，A5，B5纸张打印

USB端口
	台
	1
	

	4
	实验室座椅
	8. 1.圆形座椅

9. 2.不锈钢材质

10. 固定脚42-56cm
	把
	2
	

	五、实验室室内消毒灭菌区

	1
	压力蒸汽灭菌器
	134℃，50L
	台
	1
	

	六、实验室室内设备储物区

	1
	储物放置隔板
	高塑
	套
	1
	


注：1、设备投标报价包括设备购置费、运费、装卸费、保险费、相关配套辅材费、安装调试费、管理费、利润、税金。安装调试费不单独列项报价

2、上述设备，供应商在报价时注明所报设备的的品牌、规格、型号及产地、制造商名称，未填报齐全的，不属于未响应招标文件的实质性条款。

方舱实验室配置参数

（一）、移动 PCR 方舱实验室技术参数
	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	方舱舱体

（主体）
	1.单箱体结构，工厂模块化一体成型配套

*2.外形尺寸：17500*2980*2980mm（L*W*H），运输方便。

3.整体采用钢制结构折弯焊接而成，内部地面采用 28mm 复合地板，四角为ISO 标箱集装箱角件吊装结构；

4.采用 6mm 厚优质钢材支撑架，稳固耐用；

5.不锈钢外门，双门设计，带门禁系统；

6.表面经除锈、涂防锈漆、喷涂三次集装箱专用漆处理，全天候耐用。

	2
	舱内建材
	1.吊顶和内部隔墙采用 50mm 厚实验室专用抗菌净化板，板材厚度达0.426mm，抗菌效果好，防火、防潮、防脱胶、高强度、隔热、吸音；

2.箱体内阴阳角配洁净室专用圆弧形铝型材，保证箱体内部光滑无卫生死角，不积灰，不易产生霉菌；

3.专用钢制洁净密封门，带玻璃观察窗，缓冲间两道门有互锁装置，并配有紧急开启装置，在断电等紧急状态下可手动开启；

4.地面采用 2mm PVC 卷材地面，防火抗菌，耐磨防滑。

	3
	区域布置
	1.严格按照 PCR 实验室分区进行设计，三个功能分区：试剂准备区、标本制备区和产物扩增分析区，配置独立缓冲间。除此之外，配置洗消间和设备间。

2.内置 PCR 走廊，便于观察各分区的操作情况；

3.压力梯度按照试剂准备区-标本制备区-产物扩增分析区方向逐级递减，气流走向为单向流；

4.各区域间配有传递窗用于物品传递，传递窗门具有互锁功能，并配有紫外灯消毒；

5.各区域配有 LED 洁净灯，省电节能易维修，可有效防止细菌滋生，房间照度符合标准要求；

6.配备实验室专用紫外灯，并配有延时功能，保护实验人员安全。

7.缓冲间门口安装有压差表，可实时显示房间内的动态压

力。

	4
	新风空调排风及废气过滤系统
	1.严格按照 PCR 实验室送排风设计，保证实验区的风量和换气次数；

2.采用全新风变频组合式空调净化机组，采用初效、中效二级过滤送风，末端送风口采用高效过滤器，进行三级过滤送风，气流组织为上送下排，同时设计独立排风，满足室内温湿度同时确保室内洁净度。

3.组合式空调机组，对新风进行初效、中效，表冷，再热系统，过滤及调温，满足-20 度至 40 度全气候使用条件，保证室内温度恒定；

4.实验室内部温度为 18℃～26℃，相对湿度不超过 70%；

独立排风系统，实验室负压式高效排风机配备高效排风过滤器， 可有效过滤室内生物气溶胶，避免污染环境。

	5
	给排水系统
	1.设备间集成净水箱和小型污水处理设备，可在断水的情况下维持实验室正常运行；

2.自带 260L 容量净水箱；

3.实验室污水通过小型污水处理设备自吸进水，灭活处理后

排放，排放标准达到国家相关标准；

	6
	实验台柜
	1.台面使用 12.7mm 厚优质实芯理化板台面边缘加厚至25.4mm，具有抗腐蚀超耐磨，耐强 酸强碱等；

2.框架采用 1.0mm 厚的优质冷轧钢板，表面经环氧树脂静电喷涂，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷，无压痕划伤、麻点，无裂痕、崩角和刃口等缺陷；底部由可调地脚支撑， 用于 台面水平微调节；

3.采用 1.0mm 厚优质钢板制作柜体，表面经脱脂，水洗，酸洗，中和，磷化，水洗高压冲 洗烘干等程序后使用环氧树脂喷粉进行高温固化，涂层厚度大于 50μm，耐腐蚀，耐天候；

4.配件采用优质实验室专有品牌，配备实验室专用水龙头，PP 水槽，洗眼器等

	7
	控制监测

系统
	1.可视化智能控制系统，具有房间温湿度、压差梯度、照明灯、紫外灯控制等；

2.具有动态压力控制能力，自动平衡空调滤网及高效过滤堵塞引起的压差变化，显示送排风机组运行状态；

3.具有排风高效堵塞检测功能，发生堵塞实现报警功能，提醒更换。

4、具有压力梯度监测功能， 数据超出范围时自动报警提醒用户；房间实时监测温湿度数据，数据超出范围时自动报警提醒用户；

5、具有预约杀菌及智能化杀菌功能， 异常情总自动报警提醒用户。

	8
	检验报告
	*需有当地检测机构出具的检验报告


（二）、医用洁净工作台主要技术参数
	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	技术参数
	1.1 外部尺寸:1460mm×620mm×1850mm；

1.2 额定功率：≥750 W；

1.3 气流流速：0.30～0.45m/s；

1.4 紫外灯功率：≥40W；

1.5 LED日光灯功率：16W；

1.6 前窗玻璃最大开口高度：400mm；

1.7 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

1.8 噪音≤65dB(A)；

1.9 风机型号：转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；

1.10 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.11 照明：≥300lx；

	2
	机构特点
	2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；

2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

2.3 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；
2.4 工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；
2.5 箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好；
*2.6 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

2.7 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；

*2.8 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

*2.9 具有紫外灯、风机预约定时功能；

*2.10 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；
2.11 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；

*2.12 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；
2.13 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

*2.14具有医疗器械注册证


（三）、超纯水机主要技术参数
	序号
	项目名称
	技术参数

	
	技术参数
	市政自来水，工作时进水水压0.1-0.3Mpa,水温5-45℃，水质符合GB5749规定

系统流程：PF+AC+RO+DI

纯化系统：10"PP滤芯×1 + 10"活性炭滤芯×1+300GPD RO反渗透膜×1+去离子交换柱×1

* 出水水质符和国标GB/T6682-2008 符和一级水要求

* DI去离子水指标

电导率：0.055-0.1us/cm

电阻率：10-18.25MΩ.cm

重金属离子：<0.1ppb

细菌：<0.1cfu/ml

颗粒物：<1/ml

* RO反渗透水指标

离子截留率：96-99%

有机物截留率：>99%

颗粒和细菌截留率：>99%

* 产水量（25℃）：≥20升/小时

瞬间出水量：≥1750ml/min

* 出水口：1个RO反渗透水（选配），1个DI去离子水（标配）

使用环境:温度：15-35℃ 相对湿度：≤80%

额定电压和频率：220V±10%，50/60Hz，额定功率：≥117W

标准配置：主机+水桶+附件

* 可选配纯水增压模块、可选配UV杀菌功能、可选配软水机




（四）、医用冷藏箱主要技术参数
	技术参数
	类型（搁架/抽屉）/材质
	搁架/钢丝浸塑

	
	搁架数量
	4

	
	制冷方式（风冷/直冷）
	风冷

	
	除霜方式（自动/手动）
	手动

	
	制冷剂/g
	R600a/22g

	
	噪音级别
	45dB(A)

	温度
	环温
	10~32℃

	
	温度范围
	5±3℃

	控制
	蒸发器类型
	内藏板管式

	
	蒸发器材料
	铝管铝板

	
	冷凝器类型
	丝管式

	
	冷凝器材料
	邦迪管

	
	传感器类型
	NTC

	
	温控器
	电子温控

	
	显示方式（LCD/LED)
	LED数码管

	电制参数
	电压/频率（V/Hz)
	220/50、220/60、110/60

	
	功率（W)
	≥136

	
	电流（A)
	1

	材质
	内部材料
	压花铝板

	
	外部材料
	喷涂钢板

	
	隔热层
	聚氨酯发泡

	尺寸
	有效容积（L)
	160

	报警
	高低温报警
	标配

	
	断电报警
	标配

	
	温控器故障报警
	标配

	
	电池开关报警
	/

	
	门开关报警
	标配

	
	环温
	10~32℃

	
	断电报警时长（h）
	8

	附件
	脚轮
	/

	
	调平脚
	标配

	
	外门/类型
	1/电加热玻璃门

	
	外门锁扣
	1

	
	测试孔(几个/位置/内径）
	可选配

	
	灯（LED/荧光灯)
	LED

	
	USB 接口
	有

	其他
	认证
	9001/13485


（五）、医用低温保存箱主要技术参数
	技术参数
	类型（搁架/抽屉）/材质
	搁架/不锈钢

	
	层数
	2

	
	制冷方式（风冷/直冷）
	直冷

	
	除霜方式（自动/手动）
	手动

	
	制冷剂/g
	R290/41g

	
	噪音级别
	50dB(A)

	温度
	环温
	10~32℃

	
	温度范围
	-15℃~-40℃

	控制
	蒸发器类型
	内藏盘管式

	
	蒸发器材料
	铜管

	
	冷凝器类型
	丝管式

	
	冷凝器材料
	邦迪管

	
	传感器类型
	NTC

	
	温控器
	电子温控

	
	显示方式（LCD/LED)
	LED数码管

	电质参数
	电压/频率（V/Hz)
	220/50Hz

	
	功率（W)
	≥252

	
	电流（A)
	2.37

	材质
	内部材料
	304不锈钢

	
	外部材料
	喷涂钢板

	
	隔热层
	聚氨酯环戊烷发泡

	尺寸
	有效容积（L)
	90

	报警
	高低温报警
	√

	
	断电报警
	√

	
	温控器故障报警
	√

	
	电池开关报警
	无

	
	门开关报警
	√

	
	环温
	10~32℃

	
	断电报警时长（h）
	8

	附件
	脚轮
	√

	
	调平脚
	无

	
	外门/类型
	1扇/环戊烷整体发泡

	
	外门锁扣
	1

	
	内门/类型
	3扇/环戊烷整体发泡

	
	测试孔(几个/位置/内径）
	1/右侧/φ23

	
	灯（LED/荧光灯)
	无

	
	USB 接口
	可选配

	其他
	认证
	9001/13485


（六）、Mini离心机主要技术参数
	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	最高转速 Max Speed
	≥7000r/min

	2
	最大相对离心力 Max Rcf
	≥2650×g

	3
	最大容量 Max Capacity
	8×2.0ml

	4
	转速精度 Speed Accuracy
	±1%

	5
	升速时间
	3s

	6
	降速时间
	7s

	7
	定时范围 Time Range
	无

	8
	计时控制精度
	无

	9
	适配转子
	8×2/1.5ml转子（配0.2ml和0.5ml适配器）

8×4×0.2ml PCR排管转子

	10
	样品处理量
	0.2/0.5/1.5/2.0ml×8；

8×4×0.2ml（PCR排管）

	11
	电源 Power Supply
	110VAC 60Hz；220VAC 50/60Hz

	12
	整机功率Rated power
	≥20W

	13
	整机噪声 Noise
	≤45dB


（七）、生物安全柜主要技术参数
	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	安全柜基本参数
	*（1）分类：A2型，30%外排，70%循环

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：500 m³/h

（7）额定功率：≥1800W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤65dB（A）

（9）照明：≥1000lx

*（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

（11）具有国械注册证号

（12）使用人数：2人

	2
	生物安全性
	（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次


（八）、水浴锅主要技术参数
	型号
	BJPX-DB1

	加热块容量
	1模块

	温度控制
	PID数字温控

	控温范围
	室温+5(C -160(C

	控温精度
	±0.5℃（40℃时）

	温度均匀性
	±1.0℃（40℃时）

	显示精度
	0.1℃

	定时范围
	1～9999分钟（小时）或连续运行

	升温时间
	≤20 分钟（30℃至130℃）

≤30 分钟（30℃至160℃）

	电压/频率

（仅可选择一种电压，订货时请说明）
	220VAC±10%或110VAC±10%

 50/60Hz


（九）、混匀仪主要技术参数
	序号
	项目名称
	技术参数

	
	数显涡旋振荡器
	1 设计紧凑，占地面积小。

*2 高清LED显示屏，数字显示运行时间与实际转速，确保转速的精准性，十分方便用户操作及查看

*3 采用新型直流无刷电机，低噪音，免维护，使用寿命长

*4 转速范围：200-3000 rpm，轨道振幅为4mm

*4 转速准确度：200-1500 rpm下，精准度为±5%；1500-3000 rpm下，精准度为±10%

*5可快速设定至高转速数值，节约实验时间：3秒内设定至1500 rpm；6秒内设定至3000 rpm

7 兼具连续振荡和点振两种模式

*6 可设置连续振荡或倒数计时两种计时方式，倒数计时最长可设定99分钟。倒数计时结束后，显示屏3秒闪烁提示，机身3秒声音提示，保证及时进行下一步操作

7 配件及其丰富，适用于多种直径试管及微孔板，并且明确每种试管连续振荡时的最大转速，防止过高转速下样品溅出


（十）、核酸提取仪主要技术参数
	产品
	全自动核酸提取仪

	方法学
	磁珠法

	最高通量
	96个/次

	*处理时间
	12min/次

	处理体积
	50-1000μL

	磁棒数量
	96根

	样本类型
	全血、血清、血浆、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、FFPE组织、动植物组织、干血斑、唾液，肺灌洗液等

	温度调控
	室温至120℃

	程序储存
	内建5组模式程序，可存储 ≧50000组程序

	吸磁能力
	磁棒磁通量高达5500高斯，最大程度降低磁珠掉磁风险

	磁棒套取放模式
	自动取放磁棒套，无需人员操作

	磁珠回收率
	≧98%

	提取孔间差
	CV≤3%

	*防交叉污染
	紫外消毒模块、通风设施、气溶胶高效过滤器、负压排气功能

	*智能程序
	智能紫外灯消毒与自动关机

	*断电保护
	意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验

	*故障处理
	智能多维度故障提醒，实现一键故障自动清除

	开机自检
	开机自动初始化并温控自检

	舱门保护
	舱门误开，程序暂停，关闭舱门后继续运行

	振荡模式
	多模式多档可调（5档）

	操作界面
	8.4寸彩色大触摸屏

	程序管理
	新建、编辑、删除模式程序

	照明系统
	LED灯源，可实时查看仪器运行状况

	工作环境
	5-40℃

	接口方式
	USB


（十一）、荧光定量PCR分析仪主要技术参数
	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	样本容量
	96孔

	2
	光 源
	大功率LED（免维护） 

	3
	检测器
	高灵敏度光电传感器

	4
	检测动态范围
	1-1010

	5
	检测灵敏度
	可检测单拷贝基因

	6
	反应容积
	15ul-100ul 

	7
	 荧光激发波长与荧光检测波长
	激发波长470-630nm；检测波长510-665nm；

	8
	检测的荧光素及染料
	FAM、SYBR、VIC、HEX、JOE、TET、CY3、ROX、CY5

	9
	控温方法
	半导体热电模块

	10
	控温模式
	模块控温、试管控温

	11
	温度准确性
	±0.1℃

	12
	温度均匀性
	±0.1℃

	13
	控温范围
	4℃-99℃

	14
	最大升降温速率
	4.5℃/s

	15
	热盖
	电子自动热盖

	16
	操作系统
	WindowsXP/VISTA/7/8等

	17
	适用耗材
	0.2ml PCR管、8联管、96孔板

	18
	*软件
	配置结核耐药项目检测结果判读软件，软件拥有著作权证书。仪器自动输出结核杆菌对利福平/异烟肼的耐药检测结果，直接导出耐药或敏感的结论

	19
	*耐药检测分析
	能自动识别熔解峰的温度及峰高，能自动识别重叠峰

	20
	*证件1
	配套的诊断耐多药试剂，需要包含利福平、异烟肼、乙胺丁醇、链霉素、氟喹诺酮等用药检测，并取得NMPA三类注册证。

	21
	*证件2
	投标仪器获得NMPA的三类注册证。


（十二）、压力蒸汽灭菌器主要技术参数
	内腔尺寸(直径×深)                                
	370×415 (mm) (最大465mm有效深度)                                 

	有效容积                                    
	50L                                                                              

	内腔材料                                  
	SUS304(不锈钢)                                                                 

	耗电量                                 
	2千瓦                                                                         

	最大压力                           
	0.235MPa (2.4kgf/cm²)                                  

	灭菌温度                        
	115-135℃                                               

	培养基熔解温度                                 
	60-100℃                                                                               

	保温温度                                          
	45-60℃                                                   

	灭菌时间                                    
	1-250分钟，仪器器皿灭菌程序可至72小时                         

	熔解时间                                 
	0-250分钟，可至72小时                                          

	保温时间                         
	可延时72小时，自动关机                                            

	程序化时间设定                    
	1-99小时延时启动设置                                            

	排气控制                      
	排气阀开放温度设定                                     

	安全装置                    
	压力安全阀，过温限制器，抗干烧限制器，内门锁，过压限制器，保险丝                                             

	压力容器类型                         
	小容积压力容器                                               

	附件                                 
	不锈钢丝篮，加热器盖                                                                                                


（十三）、单通道可调移液器
1.轻松地旋转活塞按钮选择分液量

2.整个枪体在色彩搭配上，灰白色、蓝色相间，符合色彩美学设计

3.人机工效学设计的指掌，便于全手轻松控制，可减少手部疲劳

4.量程范围广（5-100ul）

5.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修

6.快捷轻便的管嘴推出器

7.替换型管嘴连件过滤芯，可防止污染和管嘴损坏

8.可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压消毒

9.枪体重量轻，使用轻巧便捷，可减少手部疲劳

TopPette/MicroPette/MicroPette Plus手动（可调＆固定式）移液器技术指标：

	单道可调式移液器

	量程
	增量
	测量体积
	允许最大系统误差（不准确度）
	允许最大随机误差（不精确度）

	
	
	
	％
	ul
	％
	ul

	5-50ul
	0.5ul
	50ul
	0.60
	0.3
	0.30
	0.15

	
	
	25ul
	0.90
	0.225
	0.60
	0.15

	
	
	5ul
	2.00
	0.1
	2.00
	0.1

	10-100ul
	1ul
	100ul
	0.80
	0.8
	0.15
	0.15

	
	
	50ul
	1.00
	0.5
	0.40
	0.2

	
	
	10ul
	3.00
	0.3
	1.50
	0.15


（十四）、8通道可调移液器
	技术要求
	备注

	技术指标及配置:

*1、液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合
2、符合人体工程学设计，重量极轻，舒适灵活，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息。
3、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；

*4、小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度.

5、黑色背景，白色超大数字显示；

*6、双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。

7、量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。

8、吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌；

9、8通道

10、配ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分；

11、标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；
	


三、技术要求
1、投标方提供的设备和备品备件的技术参数、资料和图纸必须符合本招标文件的技术条款，并须说明设备的技术特性、性能指标。若所提出的技术特性、性能指标与本招标文件技术条款有异，需清楚地说明缘由，应得到甲方的确认。系统性能必须达到或高于本招标文件技术条款的相关指标。
2、投标方所提供的全部设备（包括备品备件）和系统软件必须是近期生产的选用知名品牌，性价比高全新产品。备品备件生产标准、技术指标及产品质量应与原件相同,所购置的正版软件应有合法的授权书,所开发或采购的应用软件必须符合《计算机软件开发规范》等标准，符合国家技术要求,优先选用成功应用的成熟产品，通过采购人组织的验收。
 3、投标方必须确认在合同生效期和质量保证期内为本系统提供的所有设备的功能和提供的服务完全响应本招标文件技术条款的要求。
 4、投标方应负责设备、备品备件、材料等在现场安装和存放期间的安全，造成设备损坏由投标方负责。
 5、投标方在设备运抵现场安装调试前，须检查所有的预埋件、预布置线路和其他构件与施工图纸是否相符，并作好模拟现场检测和联调等工作。监理工程师负责对现场的全部工作进行监督，但这并不减少投标方的责任。
 6、投标方在实施过程中，若需要对原设计安装位置作任何修改，必须以书面形式征得现场甲方管理人员的同意，并报甲方备案。若需要对原实施方案作修改，除报现场甲方工程师审核外，还必须报甲方批准才能施工。
7、投标方采用的所有材料、元件、构件、设备、接口、软件和加工工艺，应符合本招标文件技术条款及国家部颁相关标准。没有技术标准的特殊材料、元件、设备、接口和软件，投标方应以书面形式将其特性通知监理工程师并报甲方，经监理工程师征得甲方同意后方可采用，但这不减少投标方得责任。
8、所有硬件设备的免费保修期应为1年，并提供设备终身技术支持和售后服务。
9、投标方所选用的系统软件以及其他有关的软件必须有良好的通用型和相互支持以及可扩展性；所有软件必须是合法版本。软件除购买介质外，还必须购买用户许可证以及使用手册、用户指南等文档；投标方应提供所有软件的免费技术支持，有些软件的技术支持供货厂商需要另外购买的，投标方在购置软件时应包含这些项目。
10、在设备安装前应对所有到货的设备进行清点核查，并按照各设备的技术手册列出的技术性能指标进行单机调试，由招标人认可。
四、培训要求

1、投标方须选派具有一定资质和实践经验、且受过专门训练的高级专业技术人员负责工程的技术培训工作。
2、投标方的培训形式须包括技术讲课、操作示范、参观学习和其他必须的业务知道和技术咨询，确保接受培训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规范、管理维护等方面获得全面了解和掌握。对用户进行系统培训。培训方式采用集中培训和现场培训，根据买方需要安排培训时间。培训不少于1次。
五、售后服务与技术支持及承诺
投标方应对本标书规定的内容和服务提供系统部署和技术支持服务。系统保证期内，投标方应承诺提供以下形式的技术支持服务：

1、现场驻留维护

在项目验收后的维护期内，有技术人员现场驻留维护指导7天，以保证设备能正常使用。

2、质保期一年，质保期内至少定期维护一次。

3、维修响应时间

提供7*24小时在线技术售后服务。产品出现故障，公司在接到报修通知后2小时内作出响应，电话不能解决的，且现场人员不能解决时，投标方应在24小时内指派技术人员赶赴现场，并及时组织有关技术专家进行会诊，并在48小时内采取相应措施以确保设备的正常运行。

六、其他要求：
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

5、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定。

第5章   评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。（本项目评标委员会由5人或5人以上单数组成，从喀什地区专家库随机抽取）

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

 1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表信息，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

　（九）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2、评标方法

本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后二位，第三位四舍五入。
3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、规格型号和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2资格性检查（见综合评分表前附表）。

3.3符合性检查（见综合评分表前附表）。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。

3.3.2本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.3投标文件正本、副本以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

3.3.4如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

1.未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

2.未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3.未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
4.与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

5.属于招标文件规定的其他投标无效情形；
6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、型号、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4.1评标委员会首先按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：投标文件中所报交货期及付款方式；货物的技术水平、性能和供货能力；货物的质量和适用性；配套产品的安全性、先进性；投标方为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性；零备件、专用工具及相关服务的费用。

评审完毕，评标委员会根据汇总各投标企业的综合得分，按照得分高低进行排序，取前三名作为推荐中标候选人。如果两投标人的得分相同，投标价格低者排在前。

本项目参数要求、评审内容如有指向性，仅作为招标参考，投标产品不应低于招标要求，如有不符合要求，视为不响应招标文件规定。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

  3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，提出复核意见。

评标报告签署前，经复核发现存在实质性错误的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5、废标

废标后，采购代理机构应在网上公告。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：由采购人根据评标委员会的推荐意见确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起3个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

评审标准中应考虑下列因素：
1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。
3. 招标人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中，每有一项产品为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品加0.5分（如果两者皆是加1分），最多加2分。
投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加  /  分 。
4.如招标人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
5.其他政府采购政策要求：     /       。

6.同品牌处理办法：
产品提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列时的处理方式：
综合得分相同，按报价由低向高依次排序。

初步评审-资格性审查表
	序号
	评审内容
	投标单位名称及审查情况

	
	
	是否

合格
	是否

合格
	是否合格

	1
	投标人若为生产厂家，应提供有效的《医疗器械生产许可证》，若为经销商，应提供有效的《医疗器械经营许可证》；投标产品属医疗设备范畴的，须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，提供有效的《医疗器械备案凭证》、《医疗器械注册证》。
	
	
	

	2
	具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部采购内容及服务能力的供应商。
	
	
	

	3
	法人本人投标的需提供法人身份证复印件；被授权委托人需提供法人授权委托书、法人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件。
	
	
	

	4
	提供社保部门出具授权委托人近3个月缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）；
	
	
	

	5
	上年度（2020年或2021年）经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明 （新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；
	
	
	

	6
	提供具有依法缴纳近3个月的税收良好记录证明；税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”；
	
	
	

	7
	投标人须提供《反商业贿赂承诺书》、《三年内无重大违法违规记录承诺书》。
	
	
	

	8
	“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”无重大违法违规行为的查询记录，（查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）； 上述记录开标现场能够通过官网查询的，均视为合格供应商。
	
	
	

	9
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；（3）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；
	
	
	

	10
	投标保证金缴纳有效证明； 
	
	
	

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	


审核人员签字：_________

注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

	一、商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	条款号
	本项目要求
	　
	　
	　

	1.3.5
	否 允许采购进口产品
	
	
	

	1.3.6
	否 专门面向中小企业
	
	
	

	1.4
	联合体投标规定
	　
	　
	　

	1.5
	在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	　
	　
	　

	1.6
	未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
	
	
	

	2.3
	报价未超过招标文件规定的每种设备的分项及每标项总预算金额或最高限价。
	
	
	

	8.2
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行投标，如有漏项，其投标将被否决。
	
	
	

	9.1
	投标文件完整，格式符合招标文件要求
	
	
	

	11.4
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	12.1
	投标保证金符合招标文件要求
	
	
	

	13.1
	投标有效期自提交投标文件截止之日起不少于 90 日历日
	　
	　
	　

	14.2
	投标文件的签署和盖公章符合要求
	
	
	

	20.3
	接受价格的算术修正
	　
	　
	　

	20.6
	符合强制采购节能产品要求
	　
	　
	　

	22.2
	投标文件未含有招标文件规定的无效情形，或附有招标人不能接受的附加条件
	　
	　
	　

	结论
	
	
	


评标委员会成员签字：__________

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评审小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评审小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标单位不进入评审；通过资格审查的投标单位少于不足三家的，不得评审。

二、评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）
	项目
	评审内容
	分值

	A：投标价格评分30分

	价格
	投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×30%×100

备注：

1.投标价格评分采用低价优先法计算；

2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；

3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。
	30分

	B：技术部分评分45分

	技术参数指标响应程度
	投标产品对招标文件技术需求书的响应程度： 

1）完全满足的得30分； 

2）“*”技术参数一项不满足或缺漏扣5分，扣完为止；

3）非“*”技术参数每有一项负偏离或缺漏项扣1分，扣完为止；

4）不提供与投标产品型号及技术参数相关的佐证材料，如产品检测报告、鉴定证书、技术白皮书、说明书、产品彩页的扣10分。
	30分

	产品的使用

维护
	投标货物易于使用、方便升级、维修、维护，对使用人员限制要求低，零部件更换成本较低且所需配件易采购等，完全能够满足项目需求和招标人需求的得5分，每出现一处瑕疵或不符合的扣1分，扣完为止。
	5分

	项目实施方案
	一档（2分）：方案简单，基本可行。

二档（4分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的。 

三档（7分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、安装方案、风险防范措施，整体方案针对性强，可行性高。 

四档（10分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、安装方案、培训方案、风险防范措施，整体方案针对性较强，可行性较高。 

不提供方案不得分。
	10分

	C：商务部分评分25分

	认可认证
	投标产品生产企业具有质量、环境体系认证证书，每提供一项得1分
	2分
	8分

	授权及服务
	根据投标人提供的厂家授权原件（移动 PCR 方舱实验室、医用洁净工作台、超纯水机、医用冷藏箱、医用低温保存箱、Mini离心机、生物安全柜、水浴锅、混匀仪、核酸提取仪、荧光定量PCR分析仪、压力蒸汽灭菌器）及售后服务承诺书（针对经销商则以上两项为一份，缺一不可；如为生产厂家，仅需提供售后服务承诺书），每提供一项得0.5分，满分6分。
	6分
	

	经营业绩

（履约能力）
	投标人2018年1月1日以来类似项目（医疗设备）合同，每有一份得2分，此项最多得6分（须提供中标（成交）通知书或合同复印件，没有提供的不得分） 
	6分

	售后服务、培训体系


	售后服务保障体系完善，充分满足用户要求且提供优质服务，上门服务、应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划切实可行的，满足招标文件要求的，得3分。上门服务、应答时间、处理时间、及应急解决方案及售后服务承诺优于招标文件要求，每有一项优于招标文件，加1分，最多加3分。质保期比招标文件要求，每延长一年，加1分，最多加2分。无售后服务的内容不得分。
	8分

	
	1、售后培训方案详实，各项培训承诺满足招标文件要求，得2分。 能提供优于招标文件要求的培训计划及方案的，每有一项，加1分，最多加1分。
未提供技术培训方案不得分。
	3分


第6章   政府采购合同

合同编号：           
政府采购合同 
（货物类）
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       

签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （招标人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （招标人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
1.3 价款
本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

	序号
	分项货物名称
	规格型号及产地
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：全部货物运至现场、安装调试完毕，并经验收合格后30个工作日内支付合同总价的90%；正常使用半年支付合同总价的5%；质保期结束无任何问题后支付剩余合同金额5%（无息）；

1.4.2 发票开具方式：甲方支付合同款前要求乙方开具增值税发票（具体要求将在签订合同时明确） 。

1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：合同签订后30天内交货并安装调试，经验收合格交付使用；
1.5.2 交付地点：招标人指定区域或地点 ；
1.5.3 交付方式：全部货物（含配件、技术资料）交付指定地点，仪器设备调试完毕，技术资料按要求移交；交付验收时如乙方提供的设备、服务不能满足招标文件、投标文件（当招标文件的要求与投标文件的承诺中对同一事项、技术标准不一致时，按照有利于甲方原则进行验收）要求或承诺时，甲方有权单方面解除合同并要求乙方进行赔偿。

1.5.4质保期：要求原厂质保，按招标设备参数中要求的质保期执行，设备参数未要求时，按不少于1年执行。

1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.1  %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 诉讼   种方式解决：
1.7.1 将争议提交      /        仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   喀什中级    人民法院起诉。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指招标人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，招标人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向招标人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的招标人；招标人委托招标代理机构代表其与乙方签订合同的，招标人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。
	条款号
	约定内容

	2.3.2
	知识产权归属：在合同实施过程中产生的知识产权均归甲方所有

	2.4
	包装和装运要求：按合同一般条款执行

	2.6
	结算方式和付款条件：全部货物运至现场、安装调试完毕，并经验收合格后30个工作日内支付合同总价的90%；正常使用半年支付合同总价的5%；质保期结束无任何问题后支付剩余合同金额5%（无息）；

	2.9
	货物的风险负担：全部货物安装验收调试完成移交甲方前，货物毁损、灭失等风险均由乙方承担

	2.13.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 6小时 内以书面形式变更合同

	2.13.4
	在 6小时 内以书面形式通知对方当事人，并在 12小时 内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

	2.17.1
	货物交付时，甲方在 正常工作时间48小时 内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

	2.17.3
	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：将由甲方组织专业人员进行编制。验收时如乙方提供的设备、服务不能满足招标文件、投标文件（当招标文件的要求与投标文件的承诺中对同一事项、技术标准不一致时，按照有利于甲方原则进行验收）要求或承诺时，甲方有权单方面解除合同并要求乙方进行赔偿。

	2.21
	履约保证金的金额：    /       

	2.22
	合同份数在签订合同时具体约定

	2.23
	补充条款：

	
	1、项目质保期：要求原厂质保，按招标设备参数中要求的质保期执行，设备参数未要求时，按不少于1年执行

	
	2、检验检测：甲方将根据实际情况对乙方提供的设备、材料及服务等进行机构检测，检测将由甲方委托的专业机构（或人员）进行，具体要求将在签订合同中进行约定，检测将根据货物到场安装分批多次进行，直至全部检测合格。检测费用及损耗均有乙方承担，不得要求增加。

	
	3、售后服务：乙方须在项目验收合格后按甲方要求进行售后服务。




