[image: image2.png]PR SRS ERE

ZHONGKE G.&S. CONSULTING GROUP



新疆医科大学附属医院掌医服务平台采购项目                          编号：1941xzjck002

[image: image1.png]PR SRS ERE

ZHONGKE G.&S. CONSULTING GROUP




谈 判 文 件
项目编号：ZKGSF(ZB)-20214642
项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院医疗设备采购项目 
采 购 人：新疆维吾尔自治区中医医院

联 系 人：程立群
联系电话：0991-5883168

采购代理：中科高盛咨询集团有限公司

地    址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

联 系 人：付文

联系电话：13999191325
目    录
2第一章、谈判公告


6第二章、谈判须知


6谈判须知前附表


10一、总 则


12二、谈判文件


12三、响应文件的编制


17四、响应文件的递交


19五、谈判


20六、资格审查


20七、谈判和定标


26七、授予合同


27八、买方授标时更改采购货物数量的权利


27九、其他事项


29第三章、谈判内容及技术要求


35第四章、合同


42第五章、响应文件格式


43附件一、投标书


45附件二、法定代表人资格证明书


46附件三、法定代表人授权委托书


47附件四、关于谈判文件的声明函


48附件五、诚信谈判承诺书


49附件六、供应商反商业贿赂承诺书


50附件七、谈判一览表


51附件八、谈判产品名称、数量、规格分项报价表


52附件九、技术规格偏离表


53附件十、商务条款偏离表


54附件十一、谈判产品近三年相同产品销售业绩表




第一章、谈判公告

一、项目基本情况
项目编号：ZKGSF(ZB)-20214642 

项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院医疗设备采购项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额（元）：205000
最高限价（元）：205000
采购需求：采购验光仪及角膜曲率仪1套、除颤仪1套、监护仪1套、心电图机1套。
	标项
	标项名称
	数量
	单位
	最高限价

单价（万元）
	备   注

	包1
	验光仪及角膜曲率仪
	1
	套
	9
	

	包2
	除颤仪
	1
	套
	5
	

	包3
	监护仪
	1
	套
	3.5
	

	包4
	心电图机
	1
	套
	3
	


合同履约期限：自中标后30个日历日内完成所有设备交付。

本项目（否）接受联合体投标。  
二、申请人的资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2、有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；

3、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）原件；

4、供应商具有相应的货物供货和安装、调试能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力；

5、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7、本项目不接受联合体投标；

8、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为报名期限内。

三、获取采购文件
时间：2022年1月17日至2022年1月20日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室。
供应商购买标书时应提交的资料：所有供应商购买招标文件时请随身携带法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及被授权人的身份证、营业执照、网页截图证明。所有报名的供应商需提供上述所需资料原件及加盖企业公章的复印件一套交由采购代理公司存档。
售价（元）：300元/包
四、响应文件提交
截止时间：2022年1月21日16:00（北京时间）
地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008
五、响应文件开启
开启时间：2022年1月21日16:00（北京时间）
地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
1.采购人信息
名 称：新疆维吾尔自治区中医医院
2.采购代理机构信息
名 称：中科高盛咨询集团有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室
联系方式：0991-4881798
3.项目联系方式
项目联系人：付文
电 话：13999191325
第二章、谈判须知
谈判须知前附表

	序号
	内容

	1
	项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院医疗设备采购项目
项目编号：  
谈判内容：采购包1：验光仪及角膜曲率仪1套；包2：除颤仪1套、包3：监护仪1套、包4：心电图机1套。。

	2
	预算金额：包1：9万元；包2：5万元；包3：3.5万元；包4：3万元。

	3
	采 购 人：新疆维吾尔自治区中医医院

联 系 人：程立群

联系电话：0991-5883168

	4
	采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

	5
	保证金金额：包1：1800元（大写：壹仟捌佰元整）；包2：1000元（大写：壹仟元整）；包3：700元（大写：柒佰元整）；包4：600元（大写：陆佰元整）。须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以到账时间为准），公示期结束后予以退还。

开户名称：中科高盛咨询集团有限公司

开户行：民生银行长沙芙蓉广场支行

账号：9902 0002 7109 3627
行号：3055 5103 1105

	6
	供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2、有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；

3、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）原件；

4、供应商具有相应的货物供货和安装、调试能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力；

5、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7、本项目不接受联合体投标；

8、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为报名期限内。

资格证明文件：（开标时须单独携带）

（1） 企业营业执照（原件或者针对复印件开具的公证书原件）。

（2） 谈判代表的法人授权委托书（原件）及被授权人身份证原件。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。

（3）医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）（原件或者针对复印件开具的公证书原件）。

（4） 谈判保证金缴纳凭证。

（5） 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（6）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）网站截图（复印件加盖公章）

	7
	谈判文件有效期：供应商同意响应文件在谈判文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，谈判有效期截至谈判日后90日历天。

	8
	谈判报价：供应商应在谈判一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。

	9
	谈判截止时间：2022年1月21日16:00（北京时间）

	10
	响应文件的数目：正本壹份、副本叁份。
（需提供以U盘为介质的电子版投标文件一份）

	11
	响应文件递交至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

	12
	谈判时间：2022年1月21日16:00（北京时间），逾期送达的响应文件将被拒收。

	13
	谈判地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

	14
	供货周期：合同生效后30天（日历日）内。

	15
	付款方式：货到验收合格后付总价款的30%,正常使用6个月后无任何质量问题后支付总价款的60%，留10%的质保金分次在质保期满后无息支付。

	16
	设备保修期：自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

	17
	政府采购强制采购：（1）标记*符号的节能产品；（2）其他。

采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。

政府采购优先采购：（1）非标记*符号的节能产品；（2）环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》（最新期）内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》（最新期）内的产品： 

响应文件中对所谈判产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在谈判报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	18
	支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。

	19
	供应商须仔细阅读本谈判文件的所有条款。本项目不允许负偏离，如不满足此条款的规定，其后果由供应商自行承担。

	20
	在谈判过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假谈判资料或信息骗取成交的，或者未按本谈判文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其成交供应商资格，没收其谈判保证金，并报主管部门备案。

	21
	注：供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	22
	1. 成交供应商须向招标代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费：

（1）按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算并下浮60%的招标代理服务收费标准，由成交承包商向采购代理机构缴纳。
（2）代理服务费币种为人民币，以开标当日的中国银行公布的外汇汇率中间价为准。可以用同城转帐支票、汇票、现金、银行电汇或招标代理公司接受的其他工具支付。

2. 代理服务费的交纳时间：

在签定商务合同后的3日内以以上任何一种方式一次性向招标代理机构缴清。成交供应商如未按上述规定缴纳代理服务费，其保证金将不予退回。

人民币（美元）帐户：

开户名称：中科高盛咨询集团有限公司新疆分公司

开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐市青年路支行

银行地址：中国新疆乌鲁木齐市天山区青年路339号

帐    号：512070100100080032

行    号：309881002077

	23
	名称：中科高盛咨询集团有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008。

项目联系人：付文
电话：13999191325


一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供谈判货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目谈判公告资质要求的，承认和履行谈判文件中的各项规定者，均可参加谈判。（见谈判须知前附表1）

1.2 凡参加谈判的制造商必须具有国际或国内相应的谈判货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本谈判文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次谈判活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其谈判将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指中科高盛咨询集团有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次谈判指有关成交供应商。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次谈判的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。 

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次谈判谈判有关的费用，而不论谈判的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠（由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠）；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询。本项目价格扣除比例见谈判须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、谈判文件

4. 谈判文件

4.1 谈判文件用以阐明所需货物和服务、谈判谈判程序和合同条款。包括：

4.1.1 谈判公告
4.1.2 谈判须知
4.1.3 谈判内容及技术要求
4.1.4 合同
4.1.5 响应文件格式

4.2  供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照谈判文件要求提交全部资料或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其谈判将被拒绝。

5. 谈判文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构应当在响应文件递交截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

三、响应文件的编制

6. 响应文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读谈判文件，了解谈判文件的要求，并在充分理解谈判文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作响应文件。

7. 响应文件的语言及计量单位

7.1 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与谈判有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 响应文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 响应文件构成

8.1 供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件（以下文件必须在有效期内）

（1） 见谈判须知前附表序号6——资格证明文件（除投标文件外，开标时须单独携带一套）

（2） 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。
8.1.2 商务响应文件

（1） 响应文件

（2） 谈判一览表

（3） 谈判报价明细表

（4） 商务条款偏离表

（5） 近三年相同产品销售业绩（须提供加盖企业公章的合同或者中标（成交）通知书复印件）

（6） 售后服务承诺书及培训计划

（7） 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单和检验检疫证；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。 

（8） 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.1.3 响应文件

（1） 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料的，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

（2） 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

（3） 备品备件及专用工具清单

（4） 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

（5） 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

8.2 第8.1.1条中第（1）项、第8.1.2条中第（1） （2） （3） （4） （6）项、第8.1.3条中第（1） （2） （3）项为必备项，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致谈判无效。

8.3 供应商在谈判中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其谈判按未满足谈判文件实质性要求处理。

9. 响应文件格式

9.1 供应商应按谈判文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 谈判报价

10.1 供应商应按谈判文件所附的《谈判一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《谈判一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按谈判文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。谈判报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 谈判文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

10.4  本项目的谈判报价实行两次报价：即第一轮是在规定的提交响应文件截止时间之后，每一个供应商单独进行第一次报价，谈判小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮是在答疑完毕后，按原次序进行第二次报价（最后报价）。最后报价单填写好后需密封，在规定的时间内递交给监标人，等所有密封的最后报价单收齐后，由监标人按原次序依次开启最后报价单。

11. 谈判货币

11.1 本次谈判货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加谈判和一旦其谈判被接受则有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交谈判文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合谈判文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交谈判文件要求的货物及其服务的合格性及符合谈判文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为响应文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读谈判文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对谈判文件做出响应，并将不能响应之处在响应文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合谈判文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 谈判货物的试（检）验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 响应文件的有效期

14.1 响应文件从实际谈判之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原谈判有效期届满之前，采购代理机构可与招标单位协商延长响应文件的有效期，并经谈判方确认。

15. 响应文件的书写要求、签署及份数。

15.1 响应文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性响应谈判文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的谈判文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 响应文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 响应文件的份数：详见《谈判须知前附表》。供应商应在响应文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。
15.6 供应商可根据谈判货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入响应文件中。

15.7 响应文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的响应文件一律视同活页装订），活页方式装订视为谈判无效。

16. 谈判保证金

16.1谈判保证金金额见谈判须知前附表。

16.2 谈判保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 谈判保证金应用人民币，由供应商按第一章《招标书》中明确的银行、账号，按16.1条要求的数额办理，并在响应文件中放保证金汇款凭证。

16.4 谈判保证金的退还

在该项目谈判公示期满后，五个工作日内退还原账户。

16.5 发生以下情况谈判保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在谈判有效期内撤销响应文件；

16.5.2 如果供应商串通谈判的；

16.5.3 如果成交供应商未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳成交服务费的规定；

c. 按谈判文件要求提交合同履约保证金的。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封与标记

17.1 供应商应将响应文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的谈判一览表单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“谈判一览表”字样，作为响应文件的一部分。

17.3 所有响应文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：中科高盛咨询集团有限公司

⑵项目名称： 

⑶项目编号：

⑷企业名称和地址：

⑸注明“谈判截止时间前不准启封”，“正本”，“副本”字样。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的响应文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 响应文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《谈判须知前附表》中规定的时间之前将响应文件送达到规定的地点。
18.2 超过谈判文件规定的谈判截止时间送达的响应文件将不予接受。

19. 响应文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商在递交响应文件后，可在规定的谈判截止时间之前，对其响应文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知必须有授权委托人的签字，并得到采购人的确认。

19.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤销通知应按谈判文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改”或“撤销”字样，修改或撤销的内容须按谈判文件的要求签署、盖章，并作为响应文件和其组成部分。

19.3 对响应文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改响应文件。

19.4 供应商不得在谈判后至谈判有期满前撤销响应文件，否则采购人将没收其谈判保证金。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其谈判无效：

⑴ 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜;

⑶ 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的响应文件相互混装;

⑹ 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、谈判

21. 谈判

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本谈判文件《谈判须知前附表》中规定的时间和地点进行谈判。
21.2 谈判时，供应商须在密封的响应文件之外随身携带营业执照副本原件（或者针对谈判企业复印件所出具的公证件原件）、医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证。法人授权委托书及被授权人身份证原件、以备采购人对其资格进行审查。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 采购人按照本章第8.1.1条中规定的内容对各供应商的响应文件进行资格审查。资格审查不合格的，其谈判无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行谈判。

七、谈判和定标

23. 谈判原则

23.1 本项目的谈判遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 谈判委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号等相关法律法规的规定依法谈判，维护各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 谈判委员会不得私自泄露谈判内容，不得进行旨在影响谈判结果公正、公平的任何活动。

24. 谈判方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次谈判的谈判委员会。谈判委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 谈判的依据为谈判文件和响应文件。根据相关法律法规的规定，谈判委员会不以任何外部证据作为其谈判的依据或标准。

24.3 谈判过程将严格保密。谈判后直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关谈判资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在谈判的整个过程中，供应商所进行的旨在影响谈判结果的活动，可能导致其谈判被拒绝，或者被取消成交资格。

24.5 本次谈判采用最低价法进行谈判。谈判分资格性审查和符合性审查两个阶段。

24.6 符合性审查

谈判委员会对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指响应文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与谈判文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与谈判文件有重大偏离的响应文件将被拒绝，谈判无效。具体评审内容系指：

24.6.1 响应文件组成不完整，主要内容未能按谈判文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 响应文件的有效期不满足谈判文件的规定；

24.6.3 谈判代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 响应文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 明显不符合谈判文件关于对谈判项目技术规格和标准的要求；

24.6.6 响应文件载明的谈判项目交货期限超过谈判文件规定的期限；

24.6.7响应文件载明的功能需求、验收标准和方法等不符合谈判文件的要求；

24.6.8 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.10 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的响应文件，谈判委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对响应文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 响应文件中谈判一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判一览表为准；

24.7.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其谈判无效。

24.7.6 对不同文字文本谈判文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 谈判委员会将拒绝被定为实质上非响应性的谈判，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其谈判成为响应性谈判。

24.7.8 谈判委员会将允许谈判中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其谈判价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其谈判价=谈判报价。

24.8.2.2  在价格评审中，谈判委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判委员会应当将其作为无效谈判处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑谈判产品近三年相同产品销售业绩，以确定厂家类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按谈判须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/谈判报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/谈判报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/谈判报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/谈判报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于谈判产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于谈判产品当前页的打印件；

24.8.2.4属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所谈判产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在谈判文件报价部分中“谈判分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所谈判产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在谈判文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  使用最低价法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后价格最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格，评审得分相同的，由谈判委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

24.8.4  最低报价作为谈判的唯一依据。

24.8.5  经谈判委员会评议，认为谈判报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立成交供应商，重新组织谈判。

25. 谈判文件的澄清

25.1 谈判委员会在谈判过程中有权随时请供应商就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

25.4  响应文件的澄清不得改变谈判的实质内容。

26．成交供应商的确定

26.1  谈判委员会按照谈判文件的谈判办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为成交候选人。

26.2  成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 成交通知

27.1 采购代理机构将在成交结果公示发布的同时，以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。

27.2 采购代理机构在《成交通知书》发出后五个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。对于所有供应商的响应文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
28. 拒绝某些或所有谈判的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《成交通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常谈判工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 成交供应商收到《成交通知书》后，须按有关规定与谈判方签定经济合同。合同的签订一般在《成交通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还成交供应商的谈判保证金。

29.3 成交合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在谈判文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消成交供应商的资格。

29.4 如成交供应商未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他成交候选人为成交供应商，并组织成交供应商和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 谈判文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 成交供应商的响应文件及其他附件； 

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 成交通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“谈判须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型成交产品价结算货款。

九、其他事项

32.  代理服务费

32.1 成交供应商应按本谈判文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付代理服务费。其计算标准和方法见投标人须知前附表。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属中科高盛咨询集团有限公司。

34. 为了做好谈判工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清谈判委员会在谈判过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电通讯地址联系见谈判须知前附表序号25
谈判内容及技术要求

包1：

	验光仪及角膜曲率仪设备技术参数

	序号
	技术和性能参数名称

	
	主要技术参数

	1
	验光仪参数

	1.1
	*球镜-25D ～ +22D（0.12D/0.25D 精度） *柱镜0D ～ ±10D（0.12D/0.25D 精度） 轴向0°～ 180°（1° /5°精度）最 小测量瞳孔直径φ2.0mm

	2
	角膜曲率仪参数 

	2.1
	角膜曲率半径5.00mm ～ 10.00mm（0.01mm 精度） 角膜屈光67.50D ～ 33.75D（0.12D/0.25D 精度）（角膜折射率=1.3375） 角膜散光0D ～ ±10D（0.12D/0.25D 精度） 角膜散光轴向0°～ 180°（1° /5°精度） 瞳距测量范围20 ～ 85mm（0.5mm 精度）

	3
	数据传输方式：USB（输入），RS-232C（输出），LAN（输出）

	4
	电源：100-240V 交流，50-60Hz，30-70VA

	5
	打印数据：检查数据一键式打印。 具备三种不同的打印格式： 1. 全部：打印全部数据（每只眼多可打印10 次读数）； 2. 平均值：打印全部数据的平均值； 3. 传统：输出双眼全部测量数据（最多10 次读数）、1 次测量结果、双眼水平及垂直角膜曲率测量平均值.瞳距值可打印显示

	6
	售后服务

	6.1
	整机保修年限

	6.1.1
	自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

	7
	数据及接口

	7.1
	如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

	8
	安装、培训

	8.1
	负责设备的安装、调试、培训工作。

	9
	其他配置

	9.1
	电脑、打印机要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

	10
	出现故障响应时间

	10.1
	4小时内响应,12小时人员到位，如96小时内不能修复，提供备用机

	11
	维修支持

	11.1
	有专业固定维修工程师

	12
	预防性维修/定期维护保养

	12.1
	保修期内每年不少于2次定期维护保养

	13
	维修密码支持

	13.1
	支持

	14
	升级

	14.1
	软件免费支持

	15.00 
	使用培训

	15.10 
	根据医院需要可安排到三甲医院培训学习

	16
	工程师培训

	16.1
	装机后立即培训，科室人人会操作

	17
	巡检

	17.1
	保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。


包2：

	除颤仪功能配置与技术参数要求

	序号
	技术和性能参数名称

	1
	适用范围及用途

	
	利用较强的脉冲电流通过心脏来消除心律失常，使之恢复窦性心律

	1.1
	适用范围

	
	控制一定能量的电流通过心脏，能消除某些心律失常，可使心律恢复正常，从而使上述心脏疾病患者得到抢救和治疗

	2
	功能配置

	2.1
	主要功能

	
	消除心律失常，进行心肺复苏

	2.2
	基础配置

	2.3
	主要技术参数

	2.3.1
	体外除颤仪配置≥8.4英寸彩色TFT显示屏，界面可显示≥4道监护参数波形

	2.3.2
	显示模式具备高对比度显示界面，通过VGA外接显示器。

	2.3.3
	采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

	2.3.4
	支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型。

	2.3.5
	 体外除颤仪提供的体外电极板具备支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯。

	2.3.6
	具有旋钮式能量选择，可快速选择能量。

	2.3.7
	体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为25种，最小为1J，最大为360J。（提供证明文件）

	2.3.8
	病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧。（提供证明文件）

	2.3.9
	体外除颤仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求。

	2.3.10
	体外除颤仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J。

	2.3.11
	体外除颤仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测。

	2.3.12
	体外除颤仪标配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏。

	2.3.13
	 起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms。

	2.3.14
	 可选配升级实现12导ECG、SPO2、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2。

	2.3.15
	 可监测心律失常种类≥25种。（提供证明文件）

	2.3.16
	主机具有≥160小时趋势图和趋势表、≥240min录音存储。

	2.3.17
	体外除颤仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

	2.3.18
	体外除颤仪最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时。

	2.3.19
	电池体上具备多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量；。

	2.3.20
	体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告。

	2.3.21
	 实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

	2.3.22
	 体外除颤监护仪IP防护等级满足IP44等级要求。

	3
	售后服务

	3.1
	整机保修年限

	
	自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

	3.2
	数据及接口

	
	如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

	3.3
	安装、培训

	
	负责设备的安装、调试、培训工作。

	3.4
	其他配置

	
	电脑、打印机要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

	3.5
	出现故障响应时间

	
	4小时内响应,12小时人员到位，如96小时内不能修复，提供备用机

	3.6
	维修支持

	
	有专业固定维修工程师

	3.7
	预防性维修/定期维护保养

	
	保修期内每年不少于2次定期维护保养

	3.8
	维修密码支持

	
	支持

	3.9
	升级

	
	软件免费支持

	3.10 
	使用培训

	
	根据医院需要可安排到三甲医院培训学习

	3.11
	工程师培训

	
	装机后立即培训，科室人人会操作

	3.12
	巡检

	
	保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。


包3：

	病人监护仪功能配置与技术参数要求

	序号
	技术和性能参数名称

	1
	适用范围及用途

	
	适用于对成人、小儿和新生儿的监护

	1.1
	适用范围

	
	适用于对成人、小儿和新生儿的监护，监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温监测参数

	2
	功能配置

	2.1
	主要功能

	
	监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温监测参数

	2.2
	基础配置

	2.3
	主要技术参数

	2.3.1
	标配监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温监测参数

	2.3.2
	便携式一体化监护仪，固定式提手

	2.3.3
	≥12.1英寸LED显示屏，触摸屏

	2.3.4
	支持手写中文输入。（提供证明文件）

	2.3.5
	心电：支持3/5/12导心电测量，具备智能导联脱落和多导同步分析功能

	2.3.6
	具备RR间期分析功能，统计病人监护时段RR间期的最大值、平均值、最小值以及标准差

	2.3.7
	 具备≥25种心律失常分析功能。（提供检测报告证明文件）

	2.3.8
	心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm

	2.3.9
	加±750mV的直流极化电压

	2.3.10
	具备监护、诊断、手术、ST模式

	2.3.11
	呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm

	2.3.12
	具备心动干扰（CVA）识别功能

	2.3.13
	可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供证明文件）

	2.3.14
	NIBP具备手动、自动、连续、整点测量模式

	2.3.15
	具备NIBP分析功能，可查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时显示收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值

	2.3.16
	具备初始充气压力

	2.3.17
	支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等。

	2.3.18
	支持连接护士呼叫系统

	2.3.19
	实时记录时间可设为：3秒，5秒，8秒、16秒、32秒、连续。

	2.3.20
	具备待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

	2.3.21
	具备五种以上计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算

	2.3.22
	支持连接同品牌中央监护系统。

	2.3.23
	监护仪使用寿命10年

	3
	售后服务

	3.1
	整机保修年限

	
	自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

	3.2
	数据及接口

	
	如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

	3.3
	安装、培训

	
	负责设备的安装、调试、培训工作。

	3.4
	其他配置

	
	电脑、打印机要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

	3.5
	出现故障响应时间

	
	4小时内响应,12小时人员到位，如96小时内不能修复，提供备用机

	3.6
	维修支持

	
	有专业固定维修工程师

	3.7
	预防性维修/定期维护保养

	
	保修期内每年不少于2次定期维护保养

	3.8
	维修密码支持

	
	支持

	3.9
	升级

	
	软件免费支持

	3.10 
	使用培训

	
	根据医院需要可安排到三甲医院培训学习

	3.11
	工程师培训

	
	装机后立即培训，科室人人会操作

	3.12
	巡检

	
	保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。


包4：

	心电图机功能配置与技术参数要求

	序号
	技术和性能参数名称

	1
	适用范围及用途

	
	记录生理电信号，提供诊断依据

	1.1
	适用范围

	
	心电图机能将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号（心电信号）自动记录下来，为临床诊断和科研常用的医疗电子仪器

	2
	功能配置

	2.1
	主要功能

	
	记录生理电信号

	2.2
	基础配置

	2.3
	主要技术参数

	2.3.1
	 导联：12导联同步采集、显示、打印

	2.3.2
	噪声电平：≤15uVp-p

	2.3.3
	频率特性：0.05Hz-150Hz

	2.3.4
	时间常数：≥5S

	2.3.5
	输入回路电流：≤50nA

	2.3.6
	抗击化电压：±650mV

	2.3.7
	共模拟制比：≥105dB

	2.3.8
	心率测量范围应为30～3O0bpm,测量精度为±1bpm或±1%

	2.3.9
	具有12×1、6×2两种显示格式，可同屏显示12道心电波形

	2.3.10
	节律导联方式：单通道与三通道选择，每通道12导联任选

	2.3.11
	记录速度：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s.六档。自动、节律下可选打印速度: 25mm/s、50mm/s;误差:±2%

	2.3.12
	记录方式：内置：210mm折叠式热敏打印纸，外置：激光打印机，打印格式：12*1、12*1+1T 、6*2、6*2+1R、3*4、3*4+1R、3*4+3R

	2.3.13
	具有三种打印方式：一键打印、普通打印、延长打印

	2.3.14
	≥10英寸LED高清触摸屏，支持触摸操作和按键操作，可上下滑动进行功能选择。（提供证明文件）

	2.3.15
	支持手写中文输入功能，方便急救快速操作。（提供证明文件）

	2.3.16
	屏幕亮度可手动调节1-10级，适合不同环境下使用

	2.3.17
	内置环保耐用型锂电电池,具有智能充电模式，平衡充电速度和发热问题

	2.3.18
	具有心电诊断回顾功能,并可回顾10分钟的12导联心电波形。（提供证明文件）

	2.3.19
	主机可存储10000份病例，可将病例保存为 DAT（二进制） 、BMP、JPG、PDF、DICOM、FDA-XML、SCP等格式

	2.3.20
	具有病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索

	2.3.21
	具有手写笔，在医生戴手套工作时，是最好的操作和手写输入助手

	2.3.22
	支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪

	2.3.23
	具有待机自动唤醒，定时关机功能

	2.3.24
	可USB连接打印机，直接用普通A4纸打印诊断报告

	3
	售后服务

	3.1
	整机保修年限

	
	自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

	3.2
	数据及接口

	
	如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

	3.3
	安装、培训

	
	负责设备的安装、调试、培训工作。

	3.4
	其他配置

	
	电脑、打印机要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

	3.5
	出现故障响应时间

	
	4小时内响应,12小时人员到位，如96小时内不能修复，提供备用机

	3.6
	维修支持

	
	有专业固定维修工程师

	3.7
	预防性维修/定期维护保养

	
	保修期内每年不少于2次定期维护保养

	3.8
	维修密码支持

	
	支持

	3.9
	升级

	
	软件免费支持

	3.10 
	使用培训

	
	根据医院需要可安排到三甲医院培训学习

	3.11
	工程师培训

	
	装机后立即培训，科室人人会操作

	3.12
	巡检

	
	保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。


                  第四章、合同
合同编号：        
甲方（买方）：                         
乙方（卖方）：                         
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方签订合同如下。 

一、设备名称、型号、制造商、数量、价格

	序号
	名称
	型号
	制造商
	数量
	单价（元）
	总 价（元）

	1
	 
	 
	 
	 
	
	

	...
	 
	 
	 
	 
	
	 


二、合同总金额： 小写：   大写     。
上述合同金额包括但不限于：设备价款、包装费、安装调试费、运费、税费、保险费、知识产权费、检测费用等一切相关费用。

三、付款方式： 

四、交货日期：
五、交货地点：甲方指定地点

六、质保期：
七、验收标准：

乙方免费负责设备的安装和调试，在设备安装和调试结束后，由甲乙双方按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《中华人民共和国海关法》进行验收，验收合格以甲方指定验收人员签字确认为准。验收合格后进入保修期（如需要技术监督局进行检测，相关检测费用由乙方承担。）
八、产品质量保证

乙方须保证提供的货物是全新及未经使用过的，所使用的技术标准是全新的达到甲方要求并经确认，符合合同规定的质量、规格和性能要求。

九、售后服务

1、乙方应向甲方提供完整的中文版技术资料（操作、维修、保养资料）。设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证书。乙方应免费提供甲方设备使用期间软件的升级工作。

2、质保期内发生的一切设备故障,乙方维修工程师应于接到甲方电话通知后4小时内免费进行维修处理,质保期外如设备发生故障,乙方工程师应于8小时内进行维修,经检修需要进行备件更换的,乙方应按照不高于投标书中所提供的零备件价格提供备件。乙方应向甲方提供书面故障的解决方案，提供保修期后无偿技术支持。

3、乙方应提供国内（包括新疆地区）维修站：                         ，维修工程师：       ，联系电话               。提供正规的备品备件价格表。保修期后的维修费用，先维修后付款。零备件的购买，先交货后付款。提供保修期后无偿技术支持。

4、乙方的技术人员应对甲方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员达到对设备的日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能熟练掌握设备的各项功能操作。

5、乙方应在保修期内每年应对设备进行4次全面维护、保养。因设备故障等问题所造成的一切损失由乙方负责赔偿。保修期后，乙方应终生提供免费上门维修服务，并只按投标书中所提供的零备件价格提供备件收取配件成本费。

十、违约责任

1、如逾期交货，乙方每天向甲方支付违约金1000元。并承担甲方因此所受的直接损失（按甲方医院相同或类似设备）上月日均全部收费为标准计算直接损失，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行）。

2、乙方提供设备如不符合合同要求，乙方应负责更换，并承担更换或退货而支付的实际费用。乙方不能更换的构成违约，甲方有权解除本合同。在合同有效期内，乙方不能履行合同义务的，甲方有权终止本合同。

3、甲方应按合同规定的付款要求履约，由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时应告知乙方，乙方应给予30个工作日的宽限期。

4、设备使用期间，如存在开机率（（实际开机时间÷应工作时间×100%），则保修期内开机率不得低于98%（按工作日计算），累计故障不超过6天，每超过一天，乙方应按甲方医院该设备上月日均全部收费为标准计算直接损失赔偿甲方，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行。

5、因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当给予更换。

6、如设备质量存在问题，给甲方造成损失，由乙方承担合同总金额30%的违约金并赔偿甲方由此产生的其他全部损失。如因乙方提供设备发生医疗器械不良事件，乙方应积极配合处理并承担合同总金额30%的违约金并赔偿甲方由此产生的其他全部损失。
7、乙方合同执行代表         ，身份证号：                       联系电话：                ，在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。若有商业贿赂行为，按照国卫法制发（2013）50号文件《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》中有关规定执行。

十一、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、其他

1、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在三十天内不能达成协议时，应提交甲方所在地法院诉讼解决。

2、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。

3、双方其他约定：与本合同有关的招标文件、投标文件、答疑等附件与合同具有同等法律效力。

4、甲乙双方的指定送达地址等信息确认如下：

甲方地址：乌鲁木齐市新市区喀什东路北一巷100号

邮编：
人员：
联系方式：
乙方地址： 

邮编：
人员：

联系方式：
	甲方单位名称：
	乙方单位名称：

	法人签字：
	法人签字：

	授权代表签字：
	授权代表签字：

	地    址：
	地    址：

	
	单位账户名称：

	
	单位帐号：

	
	

	合同签订日期：


与投标文件中一致的设备配置清单
医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同
甲方： 

乙方： 
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
六、乙方指定        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、

医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。
甲方（盖章）：                   乙方（盖章）： 
法定代表人（负责人）：           法定代表人（负责人）： 
经办人签名：                     经办人签名：

年   月   日                       年   月  日
第五章、响应文件格式

               项目

响应文件
项 目名 称：

供应商名称：

供应商代表：
年      月      日

附件一、投标书

中科高盛咨询集团有限公司：

我们收到你们              谈判文件，经认真研究，我们决定参加谈判。

⒈按照谈判文件中的一切要求，提供谈判货物、安装及技术服务，谈判总价                        万元（人民币大写）￥：          万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见谈判产品名称数量报价表。

⒉如果我们的响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按谈判文件的规定，本响应文件的有效期为谈判后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在谈判文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何谈判者成交的权力。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及谈判文件中规定的收费标准，承付成交服务费。

⒏该项谈判在谈判后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按谈判文件规定，交纳             元的谈判保证金。并同意在确定最终成交供应商、发出成交通知书之后5个工作日内退还我公司的谈判保证金。（如因特殊原因，在谈判有效期之后确定成交供应商，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对谈判文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

谈判单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二、法定代表人资格证明书
单位名称：                                                 ；
地    址：                                                 ；
姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；
该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的谈判文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

	（法人身份证正面）
	（法人身份证背面）


特此证明

供应商：                     （公章）
法定代表人签名：              
日  期：       年      月    日

附件三、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投票文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。
代理人无转委托权，特此声明！
	（法人身份证正面）
	（法人身份证背面）

	（代理人身份证正面）
	（代理人身份证背面）


代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；
身份证号码：                        职务：            ；
供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

附件四、关于谈判文件的声明函

致：中科高盛咨询集团有限公司：

为响应你方    年    月   日的           谈判邀请，下述签字人自愿参与谈判，提供谈判文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对谈判代理机构和供应商承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有  份正本，  份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

下述签字人知道，供应商可能要求其提供进一步的资格材料并同意按供应商的要求提交。

供应商：    （公章）        

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）       

日期：   年   月   日

附件五、诚信谈判承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、谈判文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

三、不与其他供应商互相串通谈判，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害供应商的合法权益；

四、不与采购人或者谈判代理机构串通谈判，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者谈判委员会成员行贿以牟取成交；

六、如在谈判过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃成交供应商资格、限制以后谈判、记入不良信用档案、没收本次谈判保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法宝代表授权委托人：（签字）

附件六、供应商反商业贿赂承诺书

在          号（              项目）谈判活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与采购人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假谈判、陪标、串通谈判，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次谈判权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字）                    .
法人授权代表：（签字）                    .
项 目 经 理： （签字）                   .
       公司签章       .
年      月     日
附件七、开标一览表

供应商名称：                                                                               单位：元

项目名称：                                                        编号：
	谈判内容
	规格型号
	品牌/产地
	数量
	单价（元）
	合计总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	谈判总报价
	小写：                             大写：  


谈判单位授权代表签字：                                             谈判单位公章：

注：1、请单独封装一份在信袋内。

    2、在谈判一览表中，按第二章谈判须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其谈判将被拒绝。

    3、详细清单参照附件七自制。

附件八、谈判产品名称、数量、规格分项报价表

（此表参照下表由各供应商按照谈判货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）
	序号
	名 称
	规格型号
	数量（标明单位）
	单价（元）
	合价（元）
	生产厂家及品牌
	备 注

	1
	（所投的全部货物内容）
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	备品备件
	

	4
	专用工具
	

	5
	安装调试费
	

	6
	运杂费
	

	7
	…
	

	合计总价（万元）
	


注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应谈判文件。

谈判单位授权代表人签字：                                            谈判单位公章：
      年   月   日

附件九、技术规格偏离表

	序号
	谈判规格
	响应规格
	技术指标证明材料名称
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）
谈判单位授权代表人签字：                                            谈判单位公章：
      年   月   日

附件十、商务条款偏离表

	序号
	条款序号
	谈判条款
	谈判条款
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


谈判单位授权代表人签字：                                            谈判单位公章：
      年   月   日

附件十一、谈判产品近三年相同产品销售业绩表

	地区
	项目名称
	中标内容
	数量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标（成交）通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

谈判单位授权代表人签字：                                            谈判单位公章：
      年   月   日

38

[image: image3.png]PR SRS ERE

ZHONGKE G.&S. CONSULTING GROUP



[image: image4.png]PR SRS ERE

ZHONGKE G.&S. CONSULTING GROUP



[image: image5.png]PR SRS ERE

ZHONGKE G.&S. CONSULTING GROUP



[image: image6.png]PR SRS ERE

ZHONGKE G.&S. CONSULTING GROUP



