磋商文件   　　　　　　                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆招标有限公司                                     

磋  商  文  件

项目编号：0634-2140XZ1Z0817
项目名称：电梯维保服务项目
委托单位：新疆维吾尔自治区中医医院
采购代理：新疆招标有限公司

	


新疆招标有限公司编制

目录
3

第一部分 磋商邀请

5

第二部分  供应商须知

23

第三部分  服务需求一览表

26

第四部分  合同文本（仅供参考）

32

第五部分　范本格式



第一部分 磋商邀请

项目名称：电梯维保服务项目
项目编号：0634-2140XZ1Z0817  

1、新疆招标有限公司受新疆维吾尔自治区中医医院的委托，对该单位电梯维保服务项目及相关服务组织竞争性磋商采购。兹邀请合格供应商以密封磋商文件的形式前来磋商。
项目内容：电梯维保服务项目
	序号
	维保项目
	数量
	层站
	备注

	1
	新水酒店
	2
	17（-1~16）
	

	2
	大十字分院
	2
	11（-1~10）
	

	3
	神志科
	1
	3（1-3）
	

	4
	开发区分院（病床梯）
	1
	6（-1~5）
	

	5
	开发区分院（观光梯）
	1
	5（1~5）
	

	6
	幸福路分院
	1
	7（1~7）
	

	7
	急诊楼（观光梯）
	3
	8（1~8）
	

	8
	急诊楼（病床梯）
	2
	9（-1~8）
	

	9
	急诊楼（药房货梯）
	1
	3（1~-2）
	

	10
	科研楼（小客梯）
	1
	5（-2~3）
	

	11
	科研楼（观光梯）
	4
	6（1~6）
	

	12
	科研楼（病床梯）
	10
	1~24层5台、-2~24层5台
	

	13
	科研楼（液压平台）
	1
	2层
	

	14
	外科楼（观光梯）
	4
	1~12层3台；2~9层12台
	

	15
	外科楼（病床梯）
	6
	1~12层2台，-1~12层4台
	

	16
	门诊楼（3200KG）
	5
	5(-1~4)

	

	17
	门诊楼（3200KG）
	1
	6(-1~5)
	

	18
	门诊楼（1800KG）
	1
	B1、1、B2、2
	

	19
	内科楼（病床梯）
	6
	20（-1~19）
	

	20
	内科楼（观光梯）
	1
	19（2~13）
	

	21
	仓房沟分院
	4
	13（1~13）、14（-1~13）
	

	22
	车库门（平开）
	3
	外科楼出口、门诊内口，科研内口
	

	23
	车库门（卷帘）
	7
	门诊入口2个，外科出口3个，科研楼入口2
	

	24
	体育馆路
	7
	2号楼5部（13~13），3号楼2部（15~15）
	

	25
	碱泉街663号住宅
	4
	4部（22~22）
	


电梯维保单价5500元/部，车库门4000元/部，合计419500元。
2、供应商商的资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（9）特殊资格要求：

供应商具有特种设备安装改造维修许可证B级或以上。

4、获取磋商文件的时间期限、方式： 
供应商可从2022年1月5日至2022年1月12日上午10：00时~13:30时，下午15:30时~18：00时（北京时间）在《中招联合招标采购平台》（http://www.365trade.com.cn）上传营业执照副本、法人代表授权书、被授权人身份证扫描件以及购买标书的付款凭证。待工作人员审核通过后，将文件发送至供应商邮箱中。
5、公告期限：5个工作日。
6、磋商响应截止时间、磋商开始时间：2022年1月17日11：00时（北京时间） 
7、磋商地点：新疆招标有限公司13楼评标二室（乌鲁木齐友好南路179号13楼）

采购人名称：新疆维吾尔自治区中医医院
招标代理机构：新疆招标有限公司 
详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号自治区工信厅13楼（招标一部） 
联系人：叶哲
邮箱：64340908@qq.com
电话：18199318986
账户名称：新疆招标有限公司

人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行

人民币账号：3002013709022305571

第二部分  供应商须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.磋商响应费用

B. 磋商文件

6.磋商文件构成

7.磋商文件澄清

8.磋商文件的修改

C. 磋商响应文件的编写

9.要求

10.磋商响应语言

11.磋商响应文件的构成

12.磋商响应文件格式

13.磋商响应报价

14.磋商响应货币

15.供应商资格的证明文件

16.磋商响应文件服务符合磋商文件规定的技术响应文件

17.磋商响应有效期

18.磋商响应文件的书写要求

19.磋商响应保证金

D. 磋商响应文件的递交

20.磋商响应文件的密封与标记

21.磋商响应截止时间

22.磋商响应文件的修改和撤销

E. 评审程序

23.磋商开始

24.评审过程

25.磋商响应文件的澄清

26.对磋商响应文件的评审
27.评审过程的保密性

F. 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有磋商响应的权力

30.成交通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.磋商代理标服务费

G. 磋商失败条件

供应商须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：电梯维保服务项目
项目编号：0634-2140XZ1Z0817

	2
	采购人名称：新疆维吾尔自治区中医医院

	3
	采购代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号

邮编：830000

	4
	磋商响应保证金：捌仟元整（须足额交纳）

保证金形式：电汇或转账（请将投标保证金凭证封入信封，开标现场随身携带，信封上注明公司名称）保证金有效期与投标有效期一致。

账户名称：新疆招标有限公司

人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行

人民币账号：3002013709022305571（请在汇款单上注明：①项目编号后六位）

	5
	磋商响应文件制作要求
5.1磋商响应文件语言：中文

5.2磋商响应文件装订要求：响应文件正本、副本均需采用胶装，不得采用活页装订，

副本应是正本清晰的复印件。响应文件应尽量采用双面打印或印刷。

	磋商响应文件的编制和递交

	6
	供应商的资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（9）特殊资格要求：
供应商具有特种设备安装改造维修许可证B级或以上。

备注：上述内容为实质性内容，如不满足，将作无效标处理。

	7
	磋商响应有效期：90天，适用于磋商响应文件及磋商响应保证金。

	8
	磋商响应文件：一套正本，三套副本。（其中资格文件应单独装订成册）

	9
	磋商响应文件以密封形式递交至：磋商会议现场

磋商响应文件递交截止时间：2022年1月17日11：00时（北京时间）

	10
	磋商时间：2022年1月17日11：00时（北京时间）
磋商地点：新疆招标有限公司13楼评标二室（乌鲁木齐友好南路179号8楼）
地址：乌鲁木齐友好南路179号8楼

	11
	评审及磋商方法：

1.磋商小组将依照相关法律法规的规定组成；

2.磋商小组将对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件将被拒绝，磋商小组将告知有关供应商。

3.磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.在磋商过程中，磋商小组可以根据项目实际情况变动技术、服务要求以及合同条款，该变更将是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由供应商负责人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附供应商负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.磋商结束后，磋商小组将邀请所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交第二次书面报价；该报价为最后报价，并须由供应商负责人或其收取代表签字确认，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，不能实质上满足磋商文件要求的响应文件将被拒绝。评分细则附后。

7.磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术/服务方案优劣顺序推荐。
8.采购人将从评审报告提出的成交候选供应商中，确定排名第一的为成交供应商。

9.根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对合格的小型和微型企业产品的最终报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应按上述文件要求提供小、微企业声明函及充分的证明材料；证明相关服务是由小型或微型企业提供的，否则评审时将不给予相关优惠。监狱企业视同为小微企业。

注意事项：

（1）响应文件中必须有供应商负责人授权委托书（供应商负责人亲自参加磋商的除外）和供应商代表的身份证复印件。磋商前，供应商代表需将身份证复印件交磋商小组或监督人员核实。磋商时由供应商代表签署的文件即为有效力的文件，无需再加盖供应商的公章。

（2）若因供应商准备不充分，其第二次报价不被接受而产生的后果将由供应商自行承担。

	授　予　合　同

	12
	此项目不接受供应商为联合体；

对转让、转包的要求：不允许将采购合同转让、转包给他人。

对分包的要求:除非采购人允许，不允许分包。

	13
	报价要求：
（1）报价货币：人民币；

（2）报价范围：总价中须包括提供所有要求的服务的相关费用，且总价不超过采购预算。

（3）选择报价：不接受。

	14
	服务地点：按采购人要求

	15
	本项目预算：电梯维保单价5500元/部，车库门4000元/部，合计419500元。；对超出预算报价的采购人将不予接受。

	16
	备注：磋商轮数和最后报价的其他要求：1、磋商轮数:二次或二次以上；2、最后一轮磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有），最后报价由其法定代表人或其授权代表签字后递交给采购代理机构。

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：本项目采购代理服务费由成交方按国家发改委计价格【2002】1980号文规定标准支付（不含税）。


A  说　明

1. 适用范围

1.1  本磋商文件仅适用于本次磋商响应邀请中所叙述项目的服务采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”系指新疆维吾尔自治区中医医院；

2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的服务单位；

2.4 “成交商”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的服务及资格审查合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格：
4.1具有独立承担民事责任的能力； （营业执照副本）

4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）
4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面承诺）
4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明） 

4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“中国政府采购网”、“信用中国”出现不良信用记录的，不得参与本次政府采购活动。） 

4.6法律、行政法规规定的其他条件；

4.7不允许联合体投标；

4.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.9特殊资格要求：

供应商具有特种设备安装改造维修许可证B级或以上。

5．磋商费用

5.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加磋商响应有关的全部费用。

B  磋商文件

6．磋商文件构成

6.1磋商文件包括：

⑴磋商响应邀请；

⑵供应商须知；

⑶需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸范本格式。

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对磋商文件有质疑的，须在得到磋商文件之日起3个工作日内，以书面形式向磋商机构提出质疑；磋商代理机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。质疑文件须根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求的格式及内容提交。
8.  磋商文件的修改

8.1对磋商文件进行必要的修改，采购代理机构将在投标截止时间5日内以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2 在磋商响应截止时间前，采购代理机构可视具体情况延长磋商响应截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

C  磋商响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

10．磋商响应语言

10.1磋商响应文件及供应商与采购代理机构就磋商响应交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．磋商响应文件的构成

11.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：

（1）报价书、开标一览表、报价表；

（2）资格证明文件；

（3）磋商文件服务需求响应情况、相应的证明材料等。

（4）供应商概况；

（5）供应商类似业绩；

（6）拟派项目负责人简历表；

（7）拟派本项目服务人员情况一览表；

（8）服务团队相关工作经验；

（9）服务实施方案；

（10）保证金电汇凭证

11.2 供应商应将磋商响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．磋商响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的磋商响应文件格式填写磋商响应书、报价一览表、分项报价表。

13．磋商响应性报价

13.1除本磋商文件另有规定外，供应商应按磋商文件所附相应的报价一览表格式标明拟提供服务的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.2报价应注意下列要求：

13.2.1报价应包括实施该项目涵盖的所有费用；
13.3 算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保或保证金。
14．货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行磋商响应和有能力履行合同的文件（范本格式），作为磋商响应文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

15.1具有独立承担民事责任的能力； （营业执照副本原件）

15.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表复印件加盖公章）
15.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面承诺）
15.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明复印件加盖公章） 
15.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“中国政府采购网”、“信用中国”出现不良信用记录的，不得参与本次政府采购活动。） 

15.6法律、行政法规规定的其他条件；

15.7不允许联合体投标；

15.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
15.9特殊资格要求：

供应商具有特种设备安装改造维修许可证B级或以上。（原件）
注：（1）磋商响应文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字及其它签字处均须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

(1)磋商响应文件中，所有供应商应当签字、法人代表应当签字、法人代表授权人应当签字及其它应当签字处均须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须符合磋商文件要求，否则将视为未实质性响应磋商文件要求，按无效标处理。
16 符合磋商文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为磋商响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据等。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次磋商没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．磋商响应的有效期

17.1 磋商响应文件从磋商开始之日起，磋商响应有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。

18．磋商响应文件的书写要求。

18.1 磋商响应文件须打印。

18.2 磋商响应文件应清楚工整，修改处应由磋商响应法人或法人授权代人签字。

18.3 磋商响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的磋商响应概不接受。

18.5磋商响应文件的份数：一式4份。每包正本1份，副本3份。
19．磋商响应保证金

19.1保证金金额：捌仟元整，于磋商响应截止时间前向采购代理机构交纳磋商响应保证金。

19.2磋商响应保证金的退还时间：

19.2.1 在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商响应保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的磋商响应保证金。

19.4未按规定提交磋商响应保证金的磋商响应，将被视为磋商响应无效。

19.5下列任何情况发生时，磋商响应保证金将被没收：

19.5.1供应商在磋商文件规定的磋商响应有效期内撤回其磋商响应；

19.5.2成交商供应商在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳采购代理服务费。

D  磋商响应文件的递交

20. 磋商响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将磋商响应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 磋商响应文件袋上应写明：

（1） 采购代理机构：新疆招标有限公司

（2） 项目名称：             
（3） 项目编号：             
（4） 包号：           

（5） 注明“磋商开始时才能启封”

（6） 供应商名称：            
20.3供应商须将磋商响应书、报价一览表和磋商响应保证金凭证、退保证金的函以及企业开户许可证复印件一并密封，并在信封上标明“报价一览表”字样，然后再装入正本磋商响应文件密封袋中。

20.4磋商响应文件装订要求：不得活页装订。

21. 磋商响应截止时间

21.1 磋商响应文件的递交不得迟于2022年1月17日11:00时（北京时间）。

磋商响应文件以密封形式递交至：磋商现场

21.2 所有磋商响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按采购代理机构在磋商响应邀请中规定的磋商响应截止时间之前送到磋商文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因磋商文件的修改推迟磋商响应截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．磋商响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在磋商响应截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 磋商响应截止时间以后不得修改磋商响应文件。

22.3 供应商不得在磋商开始时间起至磋商响应有效期期满前撤销磋商响应文件。否则采购代理机构将没收其磋商保证金。

E  磋商程序

23．磋商

23.1磋商时，供应商应在密封的磋商响应文件之外随身携带1、营业执照原件2、磋商代表授权委托书原件及其身份证原件3、特种设备安装改造维修许可证B级或以上。

23.2 本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会。

23.3宣布磋商响应文件开启顺序。
23.4 磋商时检查磋商响应文件密封情况。

23.5 磋商原则在磋商会议上宣布。

23.6 对采购方的纪律要求

      采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

23.8 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

    与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

23.9对磋商小组成员要求磋商纪律

23.9.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件设有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。

23.9.2磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交商意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2 磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对磋商响应文件进行详细评估之前，监督人员或采购代理机构将对供应商提供的资格证明文件进行审查。如果确定供应商无资格履行合同，其磋商响应将被拒绝。

24.4 磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应磋商响应的供应商的公平竞争地位。
	序号
	评审内容
	是否满足

	1
	在磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的报价或优惠方案，其报价视为无效报价。
	

	2
	在评审过程中，磋商小组发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标应作废标处理。
	

	3
	磋商小组应当审查每一磋商响应文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。
	

	4
	磋商小组应当根据磋商文件，审查并逐项列出磋商响应文件的全部投标偏差。若存在重大偏差将被视为未实质性相应磋商文件。
	

	5
	报价高于设定的预算价格的。
	

	6
	没有不满足磋商文件实质性要求的其他情形。
	

	审查结果
	


25．磋商响应文件的澄清

25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。

25.3 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行二次或多轮报价（最后一次报价视为最终价格）。

26．确定供应商的办法

26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。
对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的磋商响应文件，进行第二个步骤：对实质性响应的磋商响应文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：
一、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
　磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。技术商务70分

	评分类型
	分值
	评分标准

	磋商报价

（30%）
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有供应商的价格得分。

	技术部分
（50%）
	人员配备
（10分）
	拟派本项目驻场人员需提供最少2名具备中华人民共和国特种设备作业证书的专业维护人员，满足基本要求得6分。每增加1名具备特种设备作业证书维护人员加2分，加至满分为止。

注：需提供相关维护人员的身份证、资格证书、与供应商签订的劳动合同或社保证明文件（需提供最近六个月的缴纳社保凭证）复印件/扫描件加盖公章，未提供或提供资料不齐全的不得分，且证书及合同需在有效期内。

	
	维护人员工作经验

（10分）
	投入本项目驻场2名及以上维护人员具有电梯维保经验均满3年/人，得基础分6分；经验每增加1年/人，加1分，单人最高加2分，加至满分为止。

注：提供维保人员身份证、劳动合同或社保缴费证明及相关工作经验（电梯维保、维修）履历表复印件或扫描件加盖公章。

	
	应急预案（15分）
	需针对以下五种场景分别制定应急预案：1、电梯失速；2、电梯停车（带电情况下）；3、电梯停电或电梯通信故障；4、电梯运行中发生火灾、地震情况；5、水浸事故。每种应急预案需至少包含应急响应、后期处置、保障措施等方面内容。供应商在磋商响应文件中提供以上五种场景的应急预案得基本分15分，每缺失或描述不清一个场景的应急预案扣3分，扣完为止。

	
	维保方案
（15分）
	整体计划、故障处理、维修组织程序、日常维护进度把控、质量保证等，缺失或描述不清的一项扣5分，扣完为止。

	商务部分（20%）
	业绩

（10分）
	近三年类似业绩，提供一项有效业绩得2分，最高得10分。（提供相关证明材料：签订的合同关键页或中标通知书及业主评价意见表扫描件；具备相关证明材料为有效业绩，不提供不得分）。

	
	备件仓库（10分）
	具备固定、长期的售后服务机构及备品备件库，提供合理仓存面积、符合产品保存标准要求（根据服务需求）、仓存设备齐全、备品库存齐全得10分 ，每不符合1项要求扣2分。 

（需提供仓存租赁合同或房产证证明材料、仓存设备购置发票证明材料，未提供相关证明材料不得分）


说明：评委对各供应商技术商务内容量化打分时，技术商务项合计最高得分与最低得分相差25%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=磋商响应报价。

26.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
26.5采购人根据磋商小组的评审报告，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，以此类推。 

27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交商的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且综合得分最高的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新磋商。

29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1 成交公告期满后，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在成交商按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交商不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交供应商拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其磋商保证金。

31.3磋商文件、成交商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交供应商应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．磋商代理服务费

33.1成交供应商须向采购代理机构按如下标准和期限交纳采购代理服务费：

33.1.1成交供应商须向新疆招标有限公司支付采购代理服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，成交商须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费。
G  磋商失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。

 第三部分  服务需求一览表

1 .每季度进行一次计划实施情况检查。

2 .维保期服务要求： 

电梯维保期一年，维保期内维保单位应提供每 15 天一次定期的预防性维护保养及日常的故障维修 、 电梯状况健康检查等服务 ，并出具安全管理人员签字确认的维护保养记录单 。此维护保养记录单作为付款的相关依据 ，未提供维保单即可扣除相应款项 。通过此项服务并进行相关记录以及行业管理部门要求的信息上报等措施来保证电梯处于良好的运行状态 。维保中正常使用磨损更换零部件每台电梯单件在 500 元（含）以内 ，以市场平均价为准 （详见清单），由维保单位免费提供并更换；甲方原因或非人为（非维保单位）造成损坏或者单件在 500 元以上的零部件由甲方支付费用，维保单位免人工费更换 ，除曳引轮 、 限速器 、补偿链 、反绳轮轴承 、钢丝绳等 。

3 .质量要求：合格 ，通过电梯维保年度检验 。

4 . 电梯数量清单

	序号
	维保项目
	数量
	层站
	备注

	1
	新水酒店
	2
	17（-1~16）
	

	2
	大十字分院
	2
	11（-1~10）
	

	3
	神志科
	1
	3（1-3）
	

	4
	开发区分院（病床梯）
	1
	6（-1~5）
	

	5
	开发区分院（观光梯）
	1
	5（1~5）
	

	6
	幸福路分院
	1
	7（1~7）
	

	7
	急诊楼（观光梯）
	3
	8（1~8）
	

	8
	急诊楼（病床梯）
	2
	9（-1~8）
	

	9
	急诊楼（药房货梯）
	1
	3（1~-2）
	

	10
	科研楼（小客梯）
	1
	5（-2~3）
	

	11
	科研楼（观光梯）
	4
	6（1~6）
	

	12
	科研楼（病床梯）
	10
	1~24层5台、-2~24层5台
	

	13
	科研楼（液压平台）
	1
	2层
	

	14
	外科楼（观光梯）
	4
	1~12层3台；2~9层12台
	

	15
	外科楼（病床梯）
	6
	1~12层2台，-1~12层4台
	

	16
	门诊楼（3200KG）
	5
	5(-1~4)

	

	17
	门诊楼（3200KG）
	1
	6(-1~5)
	

	18
	门诊楼（1800KG）
	1
	B1、1、B2、2
	

	19
	内科楼（病床梯）
	6
	20（-1~19）
	

	20
	内科楼（观光梯）
	1
	19（2~13）
	

	21
	仓房沟分院
	4
	13（1~13）、14（-1~13）
	

	22
	车库门（平开）
	3
	外科楼出口、门诊内口，科研内口
	

	23
	车库门（卷帘）
	7
	门诊入口2个，外科出口3个，科研楼入口2
	

	24
	体育馆路
	7
	2号楼5部（13~13），3号楼2部（15~15）
	

	25
	碱泉街663号住宅
	4
	4部（22~22）
	


定期维护保养服务方式
一 、维护保养服务项目 :
1 . 每月对电梯进行两次以上的系统性检查保养调整工作 ，对电梯机房内设备及轿顶 、底坑除 尘及卫生清洁 。
2 .需要进行钢丝绳张力调节 ，保证张力平衡防止曳引轮及钢丝绳非正常磨损 。                3 . 根据需要在电梯原厂家严格指明的机部件部位提供润滑 。并能够提供多家易损件供货商（价格质 量 ，信誉）
4 . 周期性检查所有安全设备 ，并作限速器校验提供校验报告 。
5 . 按要求系统性检查以下部件 。
机器部分 :曳引机 、制动接触器 、 电机 、 电刷 、轴承 。 电器部分 ：控制柜 、选层器 、平层设备 ，所
有的继电器 ，传感器 、 电阻 、 电容 、功率放大器 、变压器 、接触器 、控制回路 、及其它设备 。 安全设施部分 ：限速器 、安全钳 、载重量 。
井道部分 ：随行电缆 、导向轮或复绕轮 ，轿测和对重导轨及缓冲器 ，上下限位开关 ，井道内开关 、
涨紧轮配合 、补偿链配合 、轿厢 、对重和对重导靴 。
厅 、轿门设备 :轿厢和厅门机械按钮 、大厅信号灯 、轿面方向指示器 、 门锁 、 门吊板 、 门导靴和辅
助关门装置 ， 自动开门机 ，辅用门吊板 、轿厢门触点 、 ，负载称重设备 。轿厢设备 ，轿厢柜架 ，
轿厢光幕 。                                                                         6 . 安全维护标准维保单位以新设备的安全标准进行维护客户的电梯 。保证通过技术监督部门年检 ，年检费用由甲方自行支付 。
7 . 维护区域及部件更换维保单位将与甲方繁密配合 ， 维护机房 、 门坎 、轿顶和井道底坑的清洁 。
维保单位将有责任及时合理地提出对安全有影响的必须更换的电梯零件清单上报甲方经甲乙双方认可 ， 同时维保单位必须出具损伤部件有关的参数加以比较 ，经甲方核实后 ， 由甲方购买配 件 。
8 .在维修过程中 ，维保单位免费提供500 元以内零部件 。
二 、维护保养时间可根据维保单位具体情况确定 ，紧急故障修理提供 24 小时全天候应急服务 ，如遇 电梯困人 ，维保单位维保人员接到甲方电话通知后必须在 30 分钟内赶到现场；一般故障接到供 应商报修通知后60 分钟内赶到现场排除故障 。维保单位应有足够的机械及电子配件 ，不因配件问 题导致电梯停运 。
三 、代办电梯年检申报手续 ，配合技术监督部门实施年检 。

四、提供≥1-2名专业技术人员24小时驻场服务。
垂直电梯维护保养项目
表 A-1
半月维护保养项目(内容)和要求
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙
值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要
求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全，正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC 卡系统
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置( 安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值


500元以下配件清单
	序号
	原设备部件名称
	原设备规格型号
	单位
	备注

	机房部分

	1
	限速器开关
	　
	个
	　

	2
	主回路熔断器
	　
	个
	　

	3
	控制回路熔断器
	　
	个
	　

	4
	制动电阻
	　
	个
	　

	5
	接触器
	3TF42
	个
	　

	6
	接触器
	3TH40
	个
	　

	7
	接触器
	LCIE32
	个
	　

	8
	接触器
	3TF40
	个
	　

	9
	接触器
	LCID38F7C
	个
	　

	10
	接触器
	LCID09
	个
	　

	11
	接触器
	AC110
	个
	　

	12
	接触器
	CAE22F5N
	个
	　

	13
	接触器
	LC1E65
	个
	　

	14
	相序
	　
	个
	　

	15
	更换液压油
	　
	桶
	　

	16
	电源盒
	D-150B.24V+5V
	个
	　

	17
	限速器皮带
	LK300
	根
	　

	18
	LME主板继电器
	DC24V
	只
	　

	19
	检修上下行按钮
	两开两闭
	只
	　

	20
	检修转换按钮
	两开两闭
	只
	　

	21
	急停按钮
	两开两闭
	只
	　

	22
	限速器开关
	XS1-26
	只
	　

	井道、轿厢部分

	1
	到站钟
	　
	个
	　

	2
	加油盒
	T89、T75型
	个
	　

	3
	撞  尺
	　
	个
	　

	4
	钢丝绳卡子
	Ф10
	个
	　

	5
	接油盒
	　
	个
	　

	6
	灯元件
	　
	个
	　

	7
	定位片
	20×20
	个
	　

	8
	桔黄端子
	　
	节
	　

	9
	轿厢靴衬垫
	　
	个
	　

	10
	对重靴衬垫
	　
	个
	　

	11
	门机行程开关
	　
	个
	　

	12
	运行按钮
	　
	个
	　

	13
	限位开关
	BN320-r/2
	个
	　

	14
	极限开关
	T4vh336-11f
	个
	　

	15
	轿厢换气扇
	　
	套
	　

	16
	补偿链导向轮
	　
	套
	　

	17
	微波传感器
	　
	个
	　

	18
	轿厢风扇
	　
	个
	　

	19
	门机电机皮带
	800-P5
	条
	　

	20
	门机皮带
	5m
	条
	　

	21
	副门锁
	　
	个
	　

	22
	加井道防护
	　
	米
	　

	23
	横流风扇
	FB-9B
	个
	　

	24
	门机电机轮
	　
	个
	　

	25
	限位开关
	1370
	台
	　

	26
	限位开关
	BN320-11F
	台
	　

	27
	限位开关
	UKS
	个
	　

	28
	超满载开关
	微动开关
	个
	　

	29
	轿内锁
	　
	台
	　

	30
	轿厢导靴
	弹簧型T16
	套
	　

	31
	对重导靴
	弹簧型T10
	套
	　

	32
	导靴滚轮
	150
	个
	　

	33
	导靴滚轮
	120
	个
	　

	34
	对重靴衬
	T10
	只
	　

	35
	油杯
	大方油杯
	只
	　

	36
	油杯
	小方油杯
	只
	　

	37
	油杯
	大圆油杯
	只
	　

	38
	轿门门地坎
	≤1000mm
	根
	　

	39
	轿门门地坎
	1000mm~1300 mm
	根
	　

	40
	警铃
	12v
	只
	　

	41
	应急灯
	12v
	个
	　

	42
	超载蜂鸣器
	12v
	只
	　

	43
	到站钟
	12v
	只
	　

	44
	门机触点
	插针开关
	付
	　

	45
	灯光板
	软灯膜
	㎡
	　

	46
	绳头组合
	Φ8mm
	根
	　

	47
	绳头组合
	Φ10mm
	根
	　

	48
	绳头组合
	Φ12mm
	根
	　

	49
	绳头组合
	Φ13mm
	根
	　

	50
	插销
	　
	个
	　

	51
	卡簧
	　
	个
	　

	层门、厅外部分

	1
	模块
	LME6407
	个
	　

	2
	模块
	LME6410
	个
	　

	3
	模块
	LME6422
	个
	　

	4
	按  钮
	　
	个
	　

	5
	厅门滑块
	　
	个
	　

	6
	厅门滚轮
	　
	个
	　

	7
	厅门弹簧
	　
	根
	　

	8
	三角钥匙
	　
	把
	　

	9
	300#锁
	　
	把
	　

	10
	门锁触点
	　
	个
	　

	11
	消防开关玻璃
	　
	片
	　

	12
	消防开关
	　
	个
	　

	13
	外呼显示板
	　
	块
	　

	14
	三角锁装置
	安利索
	只
	　

	车库门、快速门部分

	1
	摇控开关
	　
	套
	　

	2
	车库门遥控手柄
	　
	个
	　

	3
	遥控电器
	GK2016/3V
	个
	　

	4
	遥控电路板
	数码遥控电路板
	个
	　


备注： 
1、本章节中的参数只作为参考，但所投服务不得低于上述要求。

2、提供详细维保方案和应急预案。
第四部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1. 报价要求

1.1 人民币报价（投标报价包含安装费、税费以及其他可能产生的所有费用）；
2. 付款方式

合同签订维保验收合格并达到国家相关规定要求后，每六个月支付一次。

3.违约条款
3.1若服务中出现任何由供应商原因造成医院损失，均由供应商赔偿所有损失。
6.服务期限：一年

注：若此部分与第三部分冲突，应以第三部分为准。

第五部分　范本格式
1、 磋商响应书
致： 新疆招标有限公司       

根据贵方　　　（项目名称）    （项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

（1） 开标一览表

（2） 分项报价表

（3） 服务需求偏离表
（4） 商务条款偏离表

（5） 按磋商文件技术规格要求及其他要求提供有关文件

（6） 资格证明文件

（7）磋商保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）
据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本磋商响应有效期自磋商开始之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的磋商开始时间后，供应商在磋商响应有效期内撤回磋商响应，其磋商响应保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　

　供应商代表签字：　　　　　　　　　　
　供应商名称：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日

　2、报价一览表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	名称
	投标总价（万元）
	服务期
	备注
	-----

	
	
	
	
	


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。 

2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在响应文件正本中，两个表须内容必须一致。 

3.投标报价为提供本项目服务和与之相关的一切费用。

4.如有需要，可列报价明细表，格式自制。
供应商供应商：   （全称）（盖章）   
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
                                   日 期：20　　年　月  日
。

3、分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：　　　　　　　　 

	序号
	名称
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	电梯
	
	
	
	

	2
	车库门
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字：　　　　　　　　　　　　　　　

4、服务需求偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	磋商文件规格条目号
	磋商文件服务需求
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与磋商文件中“第三部分 服务需求”逐条对应填写。

法定代表人或委托代理人签字：　
5、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	磋商文件

条目号
	磋商文件的商务条款
	响应内容
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　注：与磋商文件中“第三、四部分”逐条对应填写。

法定代表人或委托代理人签字：　　　　　　　　　　　
6、供应商法人授权委托书

本人               （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现拟派我单位        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就           （磋商项目名称）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。
代理人：                 性别：              年龄：                    
单  位：                 部门：              职务：                    
代理人无转委权，特此申明。
附：授权委托人身份证明。
	代理人身份证复印件（正面）


	代理人身份证复印件（反面）


供应商：               （盖章）
供应商法人代表：           （盖章）
                                               日期： 年  月  日
注：凡公司法人前来参加磋商的供应商，可以不提供此项证明文件。

7、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）磋商通告，本签字人愿意参加磋商，并有能力提供　　（项目名称）　　　磋商货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　制造商或贸易公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：            
　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

　盖章：

8、供应商概况

	供应商名称
	

	注册地址
	

	成立时间
	

	组织机代码
	

	供应商法人代表
	
	电话
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	网址
	

	开户银行
	
	银行帐号
	

	项目负责人

概况
	

	单位负责人
	姓名
	职务及职称
	年龄
	专业

	
	
	
	
	

	经营范围
	


备注： 

9、供应商类似业绩

	项目名称
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人联系人及电话
	

	服务内容
	

	合同期限
	

	合同价格
	

	备注
	


备注：
1、本表后须附类似业绩的证明资料（提供成交通知书（中标通知书）或合同复印件）
2、具体年份要求：2018年1月1日-至今
3、每张表格只填写一个项目的信息，并注明序号。
10、拟派本项目服务人员情况一览表

	姓名
	身份证号码
	性别
	岗位
	职称
	学历
	专业
	从事工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、项目服务人员由供应商自行确定，但应能够满足本项目的基本需求。
2、上述人员应附身份证、学历证书及其它一切有利于项目服务人员的证明材料（上述材料复印件）。
11、服务团队相关工作经验

	姓名
	
	性别
	

	职称
	
	学历
	

	在项目（或案件）中所承担工作
	

	近三年类似业绩
	采购单位
	项目名称
	服务内容
	合同期限
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：本表后须附相关工作经验的证明资料（提供成交通知书（中标通知书）或合同复印件）。
12、维保方案
供应商须提交拟完成本项目的维保方案，维保方案的格式和内容由供应商根据本项目的具体情况自行拟定。
13、应急预案
14、资格证明文件

（1）内容见“第二部分  磋商说明”中“第二、磋商资格”。

（2）其它一切有利于服务的证明材料。

附表：退投标保证金的函
（注：单独密封）
新疆招标有限公司（收）：
公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                     

税      号：                                          
联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

投标项目名称：                                        

投标项目编号：0634-                                        

投标保证金的形式：              （电汇、网银等）
投标保证金的金额：                                          

（注：另附开户银行许可证复印件、增值税专用发票或普通发票开票信息并注明如中标后服务费开票种类，与此表一同密封）
PAGE  
19

