[image: image1.png]



政府采购

货物公开招标文件

项目名称:新疆维吾尔自治区计量测试研究院专用设备采购项目（四包）二次　　　

招标编号：TC210Q0SX/4　　　　

采购人：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

采购代理机构：中招国际招标有限公司 
时   间：     二〇二一年九月       

目  录

5第一章    投标邀请


10第二章    投标须知前附表


13第三章  投标人须知


13一   说  明


15二   招标文件


16三   投标文件的编制


20四   投标文件的递交


21五   开标及评标


26六   确定中标


30附件1：履约保证金保函（格式）


31附件2：履约担保函格式


33第四章    投标文件格式


33第一部分 开标一览表及资格证明文件


341  开标一览表（投标文件格式一）


352  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件


35或自然人的身份证明


373  法定代表人授权委托书


384  投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件


395  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函


416  依法缴纳税收和社会保障资金的记录


427  参加政府采购活动前3年内


42在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


438  投标须知前附表要求的其他资格证明文件


44第二部分  商务及技术文件


451  投标书（投标文件格式六）


462  投标分项报价表


483  货物说明一览表


494  技术规格偏离表（投标文件格式九）


505  商务条款偏离表（投标文件格式十）


516  招标代理费承诺书（投标文件格式十一）


527-1  中小企业声明函


537-2  监狱企业声明函


547-3  残疾人福利性单位声明函


558  投标人商务符合性承诺函


569  投标人关联单位的说明


5710  审所需要的其他商务文件


5811  投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件


5912  投标须知前附表要求的其他文


60第五章  政府采购合同格式


63第六章  合同通用条款


631．   定义


632     技术规范


633．   知识产权


634．   包装要求


645．  装运标志


646．   交货方式


657．   装运通知


658．   付款条件


659．   技术资料


6510．  质量保证


6611．   检验和验收


6612．   索赔


6713．    延迟交货


6714．   违约赔偿


6715．   不可抗力


6816．   税费


6817．   合同争议的解决


6818．   违约解除合同


6819．   破产终止合同


6920．   转让和分包


6921．   合同修改


6922．   通知


6923．   计量单位


6924．   适用法律


6925．   履约保证金


7026．   合同生效和其它


71第七章  合同专用条款


73第八章    货物需求


98第九章    评标方法和标准




第一章    投标邀请

    中招国际招标有限公司受新疆维吾尔自治区计量测试研究院委托，对下述货物进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1.招标编号：TC210Q0SX

项目名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院专用设备采购项目（四包）二次　　　

招标项目性质：货物采购

项目预算金额：第四包118.6万元。
质量要求：达到招标文件要求的质量标准。

2.分包、货物名称及要求：

	包号
	采购内容
	数量
	单位
	交货时间
	规格描述

	第四包


	便携式温度快速测量系统
	1
	台
	合同签订之日起90 日历天内
	产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件第八章

	
	多孔测温仪
	1
	台
	合同签订之日起90 日历天内
	

	
	恒温水槽装置
	1
	台
	合同签订之日起90 日历天
	

	
	恒温水槽装置
	1
	台
	合同签订之日起90 日历天
	

	
	恒温水槽装置
	1
	台
	合同签订之日起90 日历天
	

	
	二等标准铂电阻温度计/石英护管
	2
	台
	合同签订之日起90 日历天
	

	
	一等标准热电偶
	4
	台
	合同签订之日起90 日历天
	

	
	温度记录验证仪
	5
	台
	合同签订之日起90 日历天
	

	
	便携式恒温槽
	2
	台
	合同签订之日起90 日历天
	

	
	大功率稳压电源
	1
	台
	合同签订之日起30  日历天内
	

	
	便携式造模流量计
	1
	台
	合同签订之日起30  日历天内
	

	
	万用表
	5
	台
	合同签订之日起30  日历天内
	

	
	防爆对讲机
	4
	台
	合同签订之日起30  日历天内
	

	
	便携式有毒有害标气减压器
	10
	台
	合同签订之日起30  日历天内
	

	
	标准毛细管黏度计超声波清洗机
	1
	台
	合同签订之日起30  日历天内
	

	
	标准钢卷尺
	1
	把
	合同签订之日起30  日历天内
	

	
	标准颗粒发生器
	1
	台
	合同签订之日起150日内
	

	
	气体减压器校验仪（含两块精密压力表））
	1
	台
	合同签订之日起30  日历天内
	

	
	介质损耗测试装置
	1
	台
	合同签订之日起120日历天内
	

	
	锅炉空预器漏风试验温度采集仪
	1
	台
	合同签订之日起30  日历天内
	


3.投标人资格要求：

3.1 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2本项目不接受联合体投标。

3.4投标人或投标人的法定代表人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.5采购项目需要落实的政府采购政策：

3.5.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

3.5.2《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3.5.3《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

4.招标文件售价：

每套人民币200元，招标文件售后不退。

5.购买招标文件时间和地点：

凡有意参加投标者，请于2021年12月24日8时至2021年12月31日17时（法定公休日、法定节假日除外），前往“中招联合招标采购平台”进行投标人注册（网址：http://www.365trade.com.cn）、购买并下载电子版招标文件。未按上述要求获取招标文件的，其投标文件不予接收。平台操作过中如需帮助，可联系平台客服热线 010-86397110获取支持

6.投标截止时间：2022年1月17日11时（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

7.开标时间：2022年1月17日11时（与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）。

8.接收投标文件和开标地点：中招国际招标有限公司新疆分公司会议室（乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦南区8楼）

9.凡对本次招标提出询问，请按照招标文件的规定方式与中招国际招标有限公司联系。　　 

代理机构：中招国际招标有限公司

地　　址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦

新疆分公司地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦南区8楼

电　　话：19909918090、18999825252
联 系 人：谭洁、廖超

采 购 人：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

地    址：河北东路188号
联 系 人：张波

电    话：13579231125　　　　　　　

特 别 告 知
各潜在投标人：
本项目接受网上发售、下载电子版招标(采购)文件/资格审查文件（下简称“标书”），现将有关注意事项特别告知如下：
（一）网上注册：凡有意在线获取电子版标书的潜在投标人，请务必在本项目电子版标书发售截止时间前，登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；以下简称“交易平台”）进行免费注册。潜在投标人参与不同项目的经办人可注册多个不同账户。交易平台会对投标人注册信息与其提供证件信息进行一致性审核。
（二）标书下载：经办人凭注册时的用户名、密码验证身份登录、上传《招标（采购）公告》要求的报名资料（如有）、购买并下载电子标书。逾期将无法购买标书。
（三）电子版标书不缴纳其他的服务费用。
（四）潜在投标人成功下载电子版标书后，标书款发票、纸质标书可与中招国际招标有限公司本项目联系人确定领取方式。
（五）其它事项
如遇平台操作问题，可拨打交易平台统一服务热线：010-86397110，热线服务时间为工作日上午09:00-12:00下午13:00-17:30。

第二章    投标须知前附表
 本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：新疆维吾尔自治区计量测试研究院　

地    址：河北东路188号
联 系 人：张波

电    话：13579231125　　　　　　　

	1.2
	采购代理机构：中招国际招标有限公司

地　　址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦

新疆分公司地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦南区8楼
业务联系人：谭洁、廖超
电话：19909918090、18999825252

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求：无

	1.4   
	是否允许采购进口产品：否

	1.5.1
	所属行业：测量专用设备

	1.5.2
	是否为专门面向中小企业采购：否

	1.5.3
	是否为本项目面向中小企业采购预留份额：否

	1.6
	是否允许联合体投标：否

	1.6.8
	联合体的其他资格要求：/

	2.2
	项目预算金额：第四包118.6万元。

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会：否

	5.5
	是否需要提供样品：否

	8.1
	如投标人对多个包进行投标，可以中标 /包(本项目不涉及）

	9.1
	提供投标人的最近3个月任意一个月的纳税和社保记录；
在法规范围内不需提供的，应做书面说明和证明文件；

	12
	保证金形式：(保函正本  (电汇  (支票

   (金融机构、担保机构出具的保函
2.保证金数额：

第四包：1.78万元
3.保证金收款人：中招国际招标有限公司

4.递交方式：

1）在线购买电子版采购文件的供应商，在线支付标书款并下载采购文件后，进入中招联合电子招标采购平台“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请供应商按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户（该账号为虚拟账号，仅针对本供应商本项目分包有效，对于其他供应商、其他项目或分包无效）。

2）中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合（010-86397110）。

5.温馨提示：

1）供应商购买标书成功后，可在中招联合平台（http://www.365trade.com.cn/）获取缴纳保证金的虚拟账号（平台无支付功能），即可按照采购文件的具体要求缴纳投标保证金，不接受现金汇款。保证金虚拟账号针对不同供应商、项目各不相同，请勿泄露或从他人处获取账号信息，因账号泄露导致的任何损失由供应商自行承担。

2）保证金退款遵循原路退还原则，请不要在银行柜台现金汇款、个人账户汇款以及通过非银行机构代理汇款，需确保汇出账户可以正常收款。

3）汇款后请及时登录系统了解款项到账情况，紧急情况可与客服联系确认，以免影响您的投标。

注：

1、保证金必须从供应商基本账户转出。

2、请在汇款时按完整的银行账号进行汇款，在汇款附言和摘要成交明该项目编号。

3、平台客服热线：010-86397110。投标人必须在付款凭证备注栏中注明“（招标编号）投标保证金”，否则自行承担由此引致的投标无效等后果。

	13.1
	投标有效期：90日历日

	14.1
	第一部分投标文件：正本：1份、副本：3份；
第二部分投标文件：正本：1份、副本：3份；

除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。

	16.1
	投标截止时间：2022年1月17日11时

	18.1
	开标时间：2022年1月17日11时
开标地点：中招国际招标有限公司新疆分公司会议室（乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦南区8楼）

	19.2
	信用查询时间:2022年1月17日10时

	20.4
	核心产品：多孔测温仪、标准颗粒发生器

	23.2
	评标方法：适用适用综合评分

	27.1
	推荐中标候选供应商的数量：3

	27.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否

	31.1
	提交履约保证金的时间：签订合同后   /  日历日

履约保证金金额：合同总价的/
履约保证金形式：                

	32.1
	预付款金额为政府采购合同标的总金额的30%。

	32.3
	情形如下：
(采购资金在履约完成之后才能到位
□政府采购合同履约期限小于20日
□政府采购预算资金小于50万元

□其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金

	33
	是否由中标人缴纳招标代理费：是

招标代理费：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。（按标准下浮20%）

	33.4
	政府采购信用担保机构：

所有政府采购项目的信用担保专业的担保公司

中国投融资担保股份有限公司

地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层

联系电话：010-88822888      传真：010-68437040

电子邮箱：ztbxf@guaranty.com.cn

北京市政府采购项目增加的信用担保公司

1.北京首创融资担保有限责任公司

地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层

联系电话： 58528799   传真：58528448

电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn

2.北京中关村科技融资担保有限公司

地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层

联系电话：   59705600-6950               传真：59705606

电子邮箱：   li_yuchu@126.com

	35.3
	反腐倡廉监督电话： 010-62108085 

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数：

(一次性提出     □多次提出

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	投标人必须携带下列证件，供开标前监督人员查验：

1、营业执照副本复印件加盖公章（鲜章）

2、法人代表证书或法人授权书原件（需按要求签字盖鲜章，格式为招标文件提供的版本）；

3、法人或身份证原件及复印件（加盖公章）；


第三章  投标人须知

一   说  明

1.
    采购人、采购代理机构及投标人
    采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。
    采购代理机构：本次招标的采购代理机构为中招国际招标有限公司。
投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
投标人须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、非法人组织或者自然人。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标须知前附表中规定的其他要求。

1.4    如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.5    投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。
1.5.1  投标标的所属行业见投标人须知前附表。
1.5.2  若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。
1.5.3  本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标人须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为投标无效。制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

1.5.4  享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
1.6     如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.6.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.6.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.6.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.6.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.6.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1.6.6   联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.6.7   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.6.8   对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.7    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其投标将被认定为投标无效。

1.8    为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，其投标将被认定为投标无效。
2． 
资金来源
2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3． 
投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.     适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二   招标文件

5.
    招标文件构成
5.1
要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共九章，内容如下：

  投标邀请书

　投标须知前附表

　投标人须知

第四章
　投标文件格式

第五章  政府采购合同格式

第六章  合同通用条款

第七章　合同专用条款

第八章　货物及伴随服务和工程需求
第九章  评标方法和标准

5.2
招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。
5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。
5.5     原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

        如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第九章。
6.招标文件的澄清与修改
6.1
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。
8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物及伴随服务和工程需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件组成
9.1     投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。其中第一部分开标一览表及资格证明文件中“依法缴纳税收和社会保障资金的记录”具体要求详见投标须知前附表。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：
10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。
10.4   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.

投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.  
投标保证金
12.1
投标人应提交投标须知前附表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。
下列任何情况发生，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤回投标的；

（2）中标人不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标人不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费；
（5）存在的串通投标情形的；
（6）存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的。

12.3
投标保证金可采用下列形式之一：
北京地区：电汇、支票，以及投标须知前附表中可接受的其他形式；

外埠：电汇，以及投标须知前附表中可接受的其他形式；

接受符合财政部门规定的投标担保函正本。

12.4
投标人没有根据本须知12.1和第12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。
采用电汇形式提交投标保证金的，一般可以实时入账。采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。
12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6
中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内及时联系采购代理机构办理投标保证金无息退还手续。
未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理无息退还投标保证金手续因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费。
政府采购投标信用担保函正本不予退回。

13.
    投标有效期
13.1
投标应在规定的提交投标文件截止之日起，按照投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。
14.投标文件的制作
14.1
投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。
未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”分成两部分，宜用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。
15.2   所有包装封皮和信封上均应：
（1）注明招标公告中指明的项目名称、招标编号、分包名称及包号（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3    如果投标文件未按上述要求密封，将被拒绝接收。

16.投标截止
16.1
投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。
17.
    投标文件的接收、修改与撤回

17.1
采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。
	接收投标文件回执单        

	招标编号
	　

	项目名称
	　

	投标人名称
	　

	递交时间
	　
	投标文件密封情况
	　

	接收单位
	中招国际招标有限公司

	接收人签字：
	　


17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面通知并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改通知应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面通知并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。
17.4
在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5
除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。
五   开标及评标

18.
    开标
18.1
采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“开标一览表及资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。
通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
19.2   采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。
20.    投标文件的符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.2.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
       对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以汉语语言文本为准。

20.3   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
20.3.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.4   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.5   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
20.6   政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求请详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

21.     投标偏离

      对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。
22.    无效投标

22.1  在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，其投标将被认定为投标无效。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。
22.2
实质上没有响应招标文件要求的投标将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按招标文件规定的形式和金额交纳投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

属于招标文件规定的其他无效投标情形；
不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 
比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第九章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第九章。

24．
废标
出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25．
保密原则
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
六   确定中标

26．
中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列（详见第九章）。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的并列（详见第九章）。

27．
确定中标候选人和中标人
27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2    按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28.发出中标通知书
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。
29. 告知招标结果
在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.
    签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31． 
履约保证金

31.1
中标人应按照投标须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2
中标人除31.1规定的情形外，也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述第30条或31.1条的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32.预付款
32.1    政府采购合同签订后，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款金额为政府采购合同标的总金额的比例见投标须知资料表。如需提高预付款比例或者中标人为中小企业，预付款提高比例按照投标须知资料表规定执行。
32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知资料表。

33.招标代理费

   本项目是否由中标人向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知资料表规定执行。

34.    政府采购信用担保

34.1   中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

34.2   投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.3   投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.4   合格的政府采购专业信用担保公司名单见第五章投标须知前附表。
35.廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
35.3   为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

36.人员回避
       潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.质疑的提出与接收
37.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
37.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

      超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址

联系部门：中招国际招标有限公司综合发展部
联系电话：62108164、62108058
通讯地址：北京市海淀区学院南路62号院中关村资本大厦
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         
附件2：履约担保函格式
（如采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                             年     月      日

第四章    投标文件格式
第一部分 开标一览表及资格证明文件
 1、开标一览表（见投标文件格式一）;
2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位公章）或自然人的身份证明复印件; 法定代表人身份证明书（见投标文件格式二）；

3、法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）;

4、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
5、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式四，如采用）;

6、符合要求的依法缴纳税收和社会保障资金记录;

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

8、投标须知前附表要求的其他资格证明文件;
1  开标一览表（投标文件格式一）

项目名称：　                  招标编号：                 包号：         

报价单位：人民币万元
	货物名称
	投标总价
	交货期
	交货地点
	投标保证金
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人（盖公章）：                          
法定代表人或委托代理人(签字或签章):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表（投标文件格式七）的总价相一致。

2    法人或者非法人组织的营业执照等证明文件
或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

法定代表人身份证明书

（投标文件格式二）
致（采购代理机构名称）：
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                
注：自然人投标的无需提供。

3  法定代表人授权委托书

(投标文件格式三)

    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日生效,特此声明。

投标人（盖公章）：                              

法定代表人（签字或签章）：                      
身份证号码：__________________________________ 

委托代理人（签字或签章）：                      
身份证号码：                                   
详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
注1：请提供法定代表人及授权代表身份证复印件并加盖公章。

注2：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供。

4  投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
会计师事务所出具的2020年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等事项的证明文件。

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2020年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。
2、如投标人无法提供2020年度审计报告，则需提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件；也可提供银行在投标截止时间前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、成立时间距离投标截止时间不足三个月的投标人可出具承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。
4、银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

5、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
5 投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位公章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式四）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式四）

编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）

年     月      日

6    依法缴纳税收和社会保障资金的记录

提供投标人的最近3个月任意一个月的纳税和社保记录
说明：1.按照规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位公章。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

7   参加政府采购活动前3年内
在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
2．按照招标文件的规定加盖公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
8   投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第二部分  商务及技术文件
1、投标书（投标文件格式六）

2、投标分项报价表（投标文件格式七）

3、货物及伴随服务和工程说明一览表（投标文件格式八）

4、技术规格偏离表（投标文件格式九）

5、商务条款偏离表（投标文件格式十）
6、缴纳招标代理费承诺书（投标文件格式十一）

7、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交
7-1《中小企业声明函》（投标文件格式十二）

7-2《监狱企业声明函》（见投标文件格式十三）
7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十四）
其他用于价格扣减条件的相关文件（如有，如不属于资格条件的联合体协议或者分包意向协议等，格式自拟）
8、投标人商务符合性承诺函（投标文件格式十五）
9、投标人关联单位的说明（格式自拟）

10、符合评分标准要求的商务文件
11、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

12、投标须知前附表要求的其他文件
1   投标书（投标文件格式六）
致：中招国际招标有限公司
根据贵方为(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权力。

（3）根据投标人须知第1条规定，我方承诺，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（4）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：                  

投标人名称（盖公章）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
日期-------------------------------

2 投标分项报价表
（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商
（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其他伴随的服务和工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3 货物说明一览表
（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注: 各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。

4   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 

　5   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
6   招标代理费承诺书（投标文件格式十一）
致：中招国际招标有限公司

 我们在贵公司组织的






项目招标中若获得中标资格（招标文件编号：





），我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的招标代理服务费用。

特此承诺！

投标人名称：










地址：













电话：






传真：





电子邮件：




邮编：





承诺方授权代表签字：






    （承诺方盖章）

承诺日期：




                      

7-1  中小企业声明函

（投标文件格式十二）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：请在本表中填写前附表中写明的中小企业行业类别。
注3：制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附）。
　

7-2   监狱企业声明函

（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

单位名称（盖章）：

日  期：
7-3   残疾人福利性单位声明函
（投标文件格式十四）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                     单位名称（盖章）：

                                     日  期：

8  投标人商务符合性承诺函

（投标文件格式十五）
我公司在此郑重承诺：未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；投标过程中不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策行为。
              单位名称（盖章）：
       日  期：
9   投标人关联单位的说明

（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位；

    （3）如无关联单位可不提供此说明。
10     评审所需要的其他商务文件

11   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

12  投标须知前附表要求的其他文

第五章  政府采购合同格式

（货物类）

合同编号：        
项目名称：                                    
货物名称：                                    

买　　方：                                    
卖　　方：                                    

签署日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
合　　　同　　　书

买方   （名称）    的  (项目名称)   中所需  (货物名称) 经中招国际招标有限公司以 （招标编号）  招标文件在国内公开招标。经评定，卖方           为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
a.
本合同书　

b.
中标通知书

c.
合同专用条款

d.  合同通用条款





e.
投标文件



(含澄清文件)

f.
招标文件



(含招标文件补充通知)
2、货物和数量
本合同货物：　　　　　　　　　　　　
数量：　　　　　　　　　　　　　　　
3、合同总价
本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：　　　　　　　　　　　　
4、付款方式
本合同的付款方式为：　　　　　　　　　　　　　　　
5、本合同货物的交货时间及交货地点
交货时间：　　　　　　　　　　　　　　　　
交货地点：　　　　　　　　　　　　　　　　
6、合同的生效
本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

　买  　方：                       卖　  方：                  

名　  称：(印章)　　　  　　     名　  称：(印章)            
日    期：

          
　　   日    期：

       
  

　　授权代表(签字)：          
   授权代表(签字)：            

　　地　　址：


    


地　　址：


        


　　邮政编码：


    


邮政编码：


       


　  电　　话：


    


电　　话：


        


开户银行：


    


开户银行：


       


帐　　号：


    


帐　　号：


       


第六章  合同通用条款

1．   定义

本合同中的下列术语应解释为：
1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。
1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
2     技术规范
2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
3．   知识产权
3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
4．   包装要求
4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5．  装运标志
5.1  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
收货人：                                   
合同号：                                   
装运标志：                                 
收货人代号：                               
目的地：                                   
货物名称、品目号和箱号：                   
毛重／净重：                               
尺寸(长×宽×高以厘米计)：                 
5.2  如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。
6．   交货方式
6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。
6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。
6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。
6.2   卖方应在合同专用条款规定时间以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。
6.3   在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。
7．   装运通知
7.1   在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。
7.2   如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。
8．   付款条件
      付款条件见第二册第八章“合同专用条款”。
9．   技术资料
9.1   合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：
在合同专用条款规定时间内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。
9.2   另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
9.3   如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在合同专用条款规定时间内将这些资料免费寄给买方。
10．  质量保证
10.1  卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
10.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在合同专用条款规定时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
10.4  如果卖方在合同专用条款规定时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
10.5  除“合同专用条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。
11．   检验和验收
11.1   在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2   货物运抵现场后，买方在合同专用条款规定时间内组织验收，依法邀请相关方参加。验收将制作验收备忘录，签署验收书。
11.3   买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。
11.4   制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。
11.5   检验和验收标准、程序等具体内容按合同约定执行。

12．   索赔
12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
12.3    如果在买方发出索赔通知后，卖方在合同专用条款规定时间内未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。买方将按照本合同第12.2条规定解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。
13．    延迟交货
13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。
13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
14．   违约赔偿
14.1   除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。
15．   不可抗力
15.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
15.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在合同专用条款规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应在合同专用条款规定时间内达成进一步履行合同的协议。因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
16．   税费
16.1   与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
17．   合同争议的解决
17.1   因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
17.2   仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。
17.3   仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18．   违约解除合同
18.1   在卖方违约或出现下列情形的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。
18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第18.1的规定可以解除合同的； 

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；
18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。
18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。
18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。
19．   破产终止合同
19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
20．   转让和分包
20.1   政府采购合同不能整体转让。

20.2   经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。
20.3   买方允许分包的内容，可在专用条款中另行约定。

21．   合同修改
21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将违反法律、行政法规的强制性规定和违背公序良俗的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22．   通知
22.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
23．   计量单位
23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用中国法定计量单位。
24．   适用法律
24.1   本合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
25．   履约保证金
25.1   卖方应按合同专用条款规定缴纳履约保证金。

25.2   履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3   履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式（附件8），或其他买方可接受的格式。
B. 支票、汇票。

C. 政府采购利用担保试点范围内的项目，中标人可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。
25.4
履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5   如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内，买方将把履约保证金退还卖方。履约担保函不予退还。

26．   合同生效和其它

26.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。
  本合同份数按合同专用条款规定。

第七章  合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5 买方：本合同买方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.6 卖方：本合同买方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：　　　　　　　　　　　。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　　　　　　　　　　　　　　　。

6.2  卖方应在货物发出    天前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。
8、付款条件：            　　　　　　　　　　                     。

9、技术资料

9.1合同生效后     天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.3  如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料免费寄给买方。
10、质量保证：

10.3 卖方在收到通知后     天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
10.4 如果卖方在收到通知后     天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
10.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起     个月。
11、检验和验收：

11.2 货物运抵现场后，买方应在    天内组织验收。
验收时间：        ，
验收地点：            ，
验收程序：                              ，
验收小组组成：                     。
验收小组制作验收备忘书，签署验收意见 。
12、索赔：

12.3
索赔通知期限：        天。

15、不可抗力：

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后      天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3
不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在      天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
17.1因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，应以以下第       种方式解决：

     （1）提请乌鲁木齐仲裁委员会仲裁；

（2）向人民法院提起诉讼。

25、履约保证金：

25.1提交履约保证金的时间：签订合同后     天

履约保证金金额：合同总价的　　　　　
履约保证金形式：
26、  合同生效和其它

 本合同一式　　份，具有同等法律效力。买方和卖方各执　　份。

第八章    货物需求

一 、需求一览表

招标编号：TC210Q0SX /4              

项目名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院专用设备采购项目（四包）                            

数    量：   台/套

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	交货时间

	1
	便携式温度快速测量系统
	1
	台
	合同签订之日起90 日历天内

	2
	多孔测温仪
	1
	台
	合同签订之日起90 日历天内

	3
	恒温水槽装置
	1
	台
	合同签订之日起90 日历天

	4
	恒温水槽装置
	1
	台
	合同签订之日起90 日历天

	5
	恒温水槽装置
	1
	台
	合同签订之日起90 日历天

	6
	二等标准铂电阻温度计/石英护管
	2
	台
	合同签订之日起90 日历天

	7
	一等标准热电偶
	4
	台
	合同签订之日起90 日历天

	8
	温度记录验证仪
	5
	台
	合同签订之日起90 日历天

	9
	便携式恒温槽
	2
	台
	合同签订之日起90 日历天

	10
	大功率稳压电源
	1
	台
	合同签订之日起30  日历天内

	11
	便携式造模流量计
	1
	台
	合同签订之日起30  日历天内

	12
	万用表
	5
	台
	合同签订之日起30  日历天内

	13
	防爆对讲机
	4
	台
	合同签订之日起30  日历天内

	14
	便携式有毒有害标气减压器
	10
	台
	合同签订之日起30  日历天内

	15
	标准毛细管黏度计超声波清洗机
	1
	台
	合同签订之日起30  日历天内

	16
	标准钢卷尺
	1
	把
	合同签订之日起30  日历天内

	17
	标准颗粒发生器
	1
	台
	合同签订之日起150日内

	18
	气体减压器校验仪（含两块精密压力表））
	1
	台
	合同签订之日起30  日历天内

	19
	介质损耗测试装置
	1
	台
	合同签订之日起120日历天内

	20
	锅炉空预器漏风试验温度采集仪
	1
	台
	合同签订之日起30  日历天内


以下技术参数中打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

二、便携式温度快速测量系统技术规格及要求
（一）、技术参数

1、测量范围：温度：（-50~1200）℃

2、不确定度/准确度等级/最大允许误差：

主机数字显示部分：0.01级

温度巡检系统：S分度:MPE:±1.0℃;T分度：MPE:±0.6℃；

数字温度测温仪部分：N分度:MPE:±(0.3℃+0.1%t);Pt1000分度：±(0.1+0.025%t)；

传感器：长2m，直径3mm，补偿延长导线2m，响应时间快

3、最小分辨率：0.01℃；

4、测量速度：0.1S/通道，具有快速巡检功能；

5、传感器修正功能：可以对传感器的示值误差在主机对其进行误差修正；

6、体积要求：便携，可携带至现场工作，具有内置供电电源，续航能力不低于4小时；

7、通讯功能：具有无线通讯功能，可以远距离远程实时监控和控制功能；

8、环境条件

8.1环境温度:（5~40）℃；

8.2相对湿度 ：≤85％RH；

8.3气压：（85~98）kPa；

8.4振动：小到对测量结果不影响；

8.5电磁干扰：小到对测量结果不影响。
（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJG617-1996《数字温度指示调节仪》、JJG141-2013《工作用贵金属热电偶检定规程》、JJF1262-2010《铠装热电偶校准规范》、JJG229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》和JJF1171-2007《温度巡回检测仪校准规范》技术要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、该测量设备由新疆计量测试研究院自行检定验收，出具计量检定证书。

（三）、配套设备及附件

1、配套传感器：

 PT1000热电阻传感器探头：10支，（-60~300）℃，Φ3*400mm，引线2米，A级；
N型热电偶传感器：10支，（300~1050）℃，Ⅰ级Φ2*2000mm；
温度场巡检仪：1台，准确度0.01级，24通道；
S型铠装热电偶：3支，（300~1200）℃，探头Φ3*2000mm，Ⅰ级；
T型铠装热电偶：12支，（-50~350）℃，探头Φ3*2000mm，Ⅰ级；
手持式数字温度计：2支，（-60~1250）℃，0.02级。

2、温场测试专业软件：

可以对测量数据进行计算和分析。

3、电脑一台

电脑配置：处理器 i511代，内存：16G，硬盘：256GB SSD+1TB HDD，显卡：6G以上显存独立显卡，显示器：27寸
4、打印机一台
（四）、技术资料

乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、使用说明书等有关技术资料。
（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后  12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内到达甲方现场。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  15  日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内
二、多孔测温仪（高精度温度传感器）技术规格及要求
（一）、技术参数

★1. 测温范围：0-120℃，温度的分辨率0.01℃，扩展不确定度不大于0.10℃（ k=2）；

★2. 测温探头数7个，每个探头均可独立工作，且都具备无线实时传输数据功能，传输距离不少于10米；

★3. 单个测温探头长宽均不大于18mm，能灵活的适配不同设备；

4. 每个温度探头内置耐高温电池，无需插电工作，工作时长不低于200小时，且电池可更换；

★5. 针对最多96孔的加热底座，支持将探头布置到任意孔位进行测试；

★6. 测温探头固定架内部具备弹性结构，保证探头和设备加热底座可靠、紧密接触；

配置清单：

1. 专用无线测温探头×7个

2. 测温探头专用适配器（96孔）×1个

3. 无线接收器×1个

4.专用测试与分析软件 ×1套干式恒温器探头、恒温混匀仪探头等

（二）、通用技术要求

1、该测量设备由新疆计量测试研究院自行验收。
（三）、配套设备及附件

无

（四）、技术资料

乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、使用说明书等有关技术资料。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后  12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内到达甲方现场。

（六）、验收

1、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  15  日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内
三、恒温水槽装置技术规格及要求
（一）、技术参数

1、测量范围：温度：（-20~110）℃；


2、控温稳定性：0.01℃/10min；

3、显示分辨率：0.001℃；

4、水平温场：0.01℃；垂直温场：0.02℃

5、搅拌方式：射流搅拌，三档调速；

6、可冻制和保存水三相点瓶；

7、环境条件

7.1环境温度:（5~40）℃；

7.2相对湿度 ：≤85％RH；

7.3气压：（85~98）kPa；

7.4振动：小到对测量结果不影响；

7.5电磁干扰：小到对测量结果不影响。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJF1030-2003《恒温槽技术性能测试规范》技术要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、该测量设备由新疆计量测试研究院自行检定验收，出具计量检定证书。

（三）、配套设备及附件

1、配套通讯接口：

配备RS232通讯接口，可以构成自动检定系统。并提供通讯协议以及代码。

2、笔记本电脑一台（处理器 i511，内存：16G，硬盘：512GB SSD，显卡：6G以上显存独立显卡，显示器：15寸）

（四）、技术资料

乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、使用说明书等有关技术资料。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后  12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内到达甲方现场。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  15  日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天
四、恒温槽装置技术规格及要求
（一）、技术参数

1、测量范围：温度：（-20~300）℃；


2、控温稳定性：0.01℃/10min；

3、显示分辨率：0.001℃；

4、水平温场：0.02℃；垂直温场：0.1℃

5、搅拌方式：射流搅拌，三档调速；

6、环境条件

6.1环境温度:（5~40）℃；

6.2相对湿度 ：≤85％RH；

6.3气压：（85~98）kPa；

6.4振动：小到对测量结果不影响；

6.5电磁干扰：小到对测量结果不影响。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJF1030-2003《恒温槽技术性能测试规范》技术要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、该测量设备由新疆计量测试研究院自行检定验收，出具计量检定证书。

（三）、配套设备及附件

1、配套通讯接口：

配备RS232通讯接口，可以构成自动检定系统。并提供通讯协议以及代码。

       2、笔记本电脑一台（处理器 i511，内存：16G，硬盘：512GB SSD，显卡
：6G以上显存独立显卡，显示器：15寸）
       3、打印机一台

（四）、技术资料

乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、使用说明书等有关技术资料。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后  12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内到达甲方现场。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  15  日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内
五、恒温槽装置技术规格及要求

（一）、技术参数
1、测量范围：温度：（室温~300）℃；


2、控温稳定性：0.01℃/10min；

3、显示分辨率：0.001℃；

4、水平温场：0.01℃；垂直温场：0.02℃

5、搅拌方式：射流搅拌，三档调速；

6、环境条件

6.1环境温度:（5~40）℃；

6.2相对湿度 ：≤85％RH；

6.3气压：（85~98）kPa；

6.4振动：小到对测量结果不影响；

6.5电磁干扰：小到对测量结果不影响。
（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJF1030-2003《恒温槽技术性能测试规范》技术要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、该测量设备由新疆计量测试研究院自行检定验收，出具计量检定证书。

（三）、配套设备及附件

1、配套通讯接口：

配备RS232通讯接口，可以构成自动检定系统。并提供通讯协议以及代码。

2、笔记本电脑一台（处理器 i511，内存：16G，硬盘：512GB SSD，显卡：6G以上显存独立显卡，显示器：15寸）

（四）、技术资料

乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、使用说明书等有关技术资料。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后  12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内到达甲方现场。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  15  日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内

六、二等标准铂电阻温度计/石英护管技术规格及要求

（一）、技术参数

1、测量范围：温度：（-189.34～660.323℃）℃；

温度：（0～660.323）℃

2、精度：二等

3、稳定性：10mK(水三相点)；18mK(Zn固定点)；

24mK(Al固定点)

4、保护管类型：石英

5、环境条件

5.1环境温度:（5~40）℃；

5.2相对湿度 ：≤85％RH；

5.3气压：（85~98）kPa；

5.4振动：小到对测量结果不影响；

5.5电磁干扰：小到对测量结果不影响。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJF160-2007《标准铂电阻温度计检定规程》技术要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、该测量设备由新疆计量测试研究院自行检定验收，出具计量检定证书。

（三）、配套设备及附件

/。

（四）、技术资料

乙方应该向甲方提供中国计量科学研究院的检定证书、所购测量设备、配套设备的清单、使用说明书等有关技术资料。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后  12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内到达甲方现场。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  15  日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内

七、一等标准热电偶技术规格及要求

（一）、技术参数

1、测量范围：温度：（0～1084.62℃）℃；

2、精度：一等

3、稳定性：5μV
4、保护管类型：刚玉

5、环境条件

5.1环境温度:（5~40）℃；

5.2相对湿度 ：≤85％RH；

5.3气压：（85~98）kPa；

5.4振动：小到对测量结果不影响；

5.5电磁干扰：小到对测量结果不影响。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJF75-1995《标准铂铑10铂热电偶检定规程》技术要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、该测量设备由新疆计量测试研究院自行检定验收，出具计量检定证书。

（三）、配套设备及附件

/。

（四）、技术资料

乙方应该向甲方提供中国计量科学研究院的检定证书、所购测量设备、配套设备的清单、使用说明书等有关技术资料。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后  12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内到达甲方现场。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  15  日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：30 日历天内

八、温度记录验证仪设备购置技术规格及要求
（一）、技术参数

1、测量范围：温度：（-50~140）℃；


2、温度精度：±0.2℃；

3、显示分辨率：0.01℃；

4、采集容量：大于3200个

5、防水密封；

6、环境条件

6.1环境温度:（5~40）℃；

6.2相对湿度 ：≤85％RH；

6.3气压：（85~98）kPa；

6.4振动：小到对测量结果不影响；

6.5电磁干扰：小到对测量结果不影响。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJF1308-2011《医用热力灭菌设备温度性能测试规范》技术要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、该测量设备由新疆计量测试研究院自行检定验收，出具计量检定证书。

（三）、配套设备及附件

1、配套通讯接口：

配备USB通讯接口，可以构成自动检定系统。并提供通讯协议以及代码。

（四）、技术资料

乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、使用说明书等有关技术资料。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后  12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内到达甲方现场。

（六）、验收
1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  15  日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内
九、便携式恒温槽技术规格及要求
（一）、技术参数

性能特点：　1）便携性好2）触屏工业计算机控制，功能强大

温度范围：0℃～160℃  波动度：≤±0.03℃/10min

垂直温差：≤0.05℃    最高分辨力：0.001℃

示值误差：＜0.05℃
测试腔（mm）：φ158 X 300 注：200代表测试阱深度

外形尺寸（mm）：250×430×（395+70  )  重量：约17kg

（二）、通用技术要求
1、计量性能及技术招标必须符合《JJG291-2018溶解氧测定仪检定规程》、《JJF1030-2010恒温槽技术性能测试规范》技术要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、乙方必须提供检定（或校准）证书，费用由供方承担。

（三）配套设备及其附件

1、使用说明书                1份

2、调试恒温槽技术参数软件    1套

3、调试溶解氧技术参数软件    1套

4、激光打印机                1台

5、仪表箱                    1套

（四）、技术资料

　  乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定（或校准）证书等有关技术资料。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后  12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在48 小时内达到甲方现场。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  90  日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内

十、大功率稳压电源技术规格及要求
  24V
十一、便携式造模流量计技术规格及要求
准确度：±1%

十二、万用表技术规格及要求
1.5%+3(电流)  

十三、防爆对讲机技术规格及要求

有显示屏及键盘，频率范围：VHF:(136-174)MHz,UHF:(403-527)MHz
十四、便携式有毒有害标气减压器技术规格及要求
不低于4级   
十五、标准毛细管黏度计超声波清洗机技术规格及要求

槽内尺寸：(54×41×41
十六、标准钢卷尺技术规格及要求
30m（全刻度）   ±（0.03+0.03L）mm

十七、标准颗粒发生器技术规格及要求
（一）、技术参数

发生器：

★1、工作压力：范围(0～600）kPa，分辨率1kPa，最大允许误差±7kPa，提供法定计量机构校准证书；

▲2、空气悬浮粒子输出范围：(1.4～56.6)m3/min；

▲3、产生类型：4～10个喷头；

▲4、悬浮粒子浓度：100µg/L在5.6m3/min流量时，10µg/L在56.6m3/min流量时；

▲5、配备专用校准接口，无需拆机即可计量校准。

检测器：

▲1、采样流量：28.3L/min，最大允许误差±2.5%，提供法定计量机构校准证书；

▲2、浓度检测范围：(0.0001～125)μg/L；

★3、检测泄漏率：0.0001％～100％；

▲4、检测精度：0.01％到100％范围内读数值的1％；

▲5、检测重复性：0.01％到100％范围内读数值的0.5％；

▲6、可设置PAO、DOP等多种类型气溶胶；

7、专用校准模块，可直接溯源到重量法；

8、专用手持仪，实现控制、显示和采样功能；

9、大容量数据存储，可通过U盘导出，实时保存采样数据。

（二）、通用技术要求

取得法定计量检定技术机构的检定/校准证书。

（三）、技术资料
1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量校准证书等有关技术资料。

（四）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在

 48 小时内达到甲方现场。

（五）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  30 天内验收完毕。

（六）、交货时间

1、交货时间：150日内
十八、气体减压器校验仪（含两块精密压力表）技术规格及要求
精密压力表准确度等级：0.1级

测量范围：（0～25）MPa,（0～4）MPa

数量：2块

气体减压器校验仪：高压（0～25）MPa

低压（0～4）MPa

稳定度：±0.05%FS

十九、介质损耗测试装置技术规格及要求
（一）、技术参数

输出电压：不低于10kV,一般应具有2kV、5kV、10kV几个档位

输出容量：不小于1000VA

测量准确度：
[image: image2.wmf]d

tan

<15%,不超过±1%；15%<
[image: image3.wmf]d

tan

<50%不超过±1.5%

测量范围：
[image: image4.wmf]d

tan

<50%,30pF~60000pF

其它参数：按JJG1126-2016 《高压介质损耗因数测试仪检定规程》要求执行

（二）、通用技术要求

符合JJF1584-2016 《电流互感器伏安特性测试仪校准规范》对校准标准的要求，取得中国计量科学院或相应等级技术机构的检定证书。

（三）、配套设备及附件
1、高压标准电容器（电压不低于150kV）,用于和介损测试仪配套使用测试220kV高压互感器介损用   1套

2、专用工具及线包              1套
（四）、技术资料

1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量校准证书等有关技术资料。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在

 48 小时内达到甲方现场。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  30 日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：120日历天内

二十、介质损耗测试装置技术规格及要求
（一）、技术参数

输出电压：不低于10kV,一般应具有2kV、5kV、10kV几个档位

输出容量：不小于1000VA

测量准确度：
[image: image5.wmf]d

tan

<15%,不超过±1%；15%<
[image: image6.wmf]d

tan

<50%不超过±1.5%

测量范围：
[image: image7.wmf]d

tan

<50%,30pF~60000pF

其它参数：按JJG1126-2016 《高压介质损耗因数测试仪检定规程》要求执行

（二）、通用技术要求

符合JJF1584-2016 《电流互感器伏安特性测试仪校准规范》对校准标准的要求，取得中国计量科学院或相应等级技术机构的检定证书。

（三）、配套设备及附件
1、高压标准电容器（电压不低于150kV）,用于和介损测试仪配套使用测试220kV高压互感器介损用   1套

2、专用工具及线包              1套
（四）、技术资料

1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量校准证书等有关技术资料。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在

 48 小时内达到甲方现场。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  30 日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：120日历天内

二十一、锅炉空预器漏风试验温度采集仪技术规格及要求
（一）、技术参数

1、测量范围：

温度测量范围（0℃～1200℃）

湿度测量范围（0-100% RH））

30通道高温热电偶测量、 可扩展

2、基本误差：

分辨率：不低于0.01℃

系统精度：电压测量准确度：0.01%RD+5uv、

电阻测量准确度：0.01%RD+0.005%FS；

3、功能特点：

K型铠装热电偶1200℃

测量长度3m,直径3mm，补偿延长导线2m，响应时间快。

30个测温点

（二）、各测试方法总体参数（各指标应不低于以下标准）

1、使用条件

环境温度：-5℃～45℃

相对湿度：≤85%RH

2、 产品功能

采用内置大容量锂电池供电，低功耗，可连续工作24小时以上；

可检测市场上各种各种环境温湿度设备的控温偏差、温度场、湿度场、均匀性、波动性等进行自动测试与分析；

数据采集速度：热电偶0.1秒/通道，热电阻0.5秒/通道；

热电偶参考端补偿：采用内置高精度数字温度传感器，补偿误差能够保证在0.2℃以内； 

采用两种湿度测量方法：湿度传感器法和干湿球法；
巡检数据存储：自动保存至U盘后续处理或现场实时处理；
主机自带显示、USB接口，主机屏幕可实时显示包括温度值和电量值在内的所有通道巡检数据，并且还具有温度曲线绘制、短路清零等功能。通过屏幕界面即可设置传感器类型、数量、采样时间间隔等信息； 

支持通道开关、通道自校准等功能；

可为一组传感器进行批量或单独配置，已配置的传感器参数可进行保存或载入操作，无需应更换传感器而进行重复配置，传感器修正点的个数可人工选择。

测试数据可引入传感器修正数据及巡检仪各通道修正数据，同时可自动计算本次实测结果的扩展不确定度数值；

触摸屏+机械按键组成的人机交互界面，既能够提供便捷的操作，又能够满足在实际工作过程中对可靠性的要求。操作界面的内容涵盖：通道设置、巡检设置、系统设置、曲线绘制、校准等，并且不需借助任何其它外设即可独立完成测试现场的数据采集工作。

可以与手机APP配合使用，能够实现联网设备的远程实时监控、记录、数据输出、报警等功能；历史数据云端存储，方便查询及数据处理；软件具有丰富的权限配置模块。

各测试方法具体参数指标

	温度参数
	量程
	测量范围
	准确度
	分辨率
	采用速度
	备注

	
	S
	100.0℃～1768.0℃
	 600℃时，0.8℃

1000℃时，0.9℃
	0.1℃
	0.1秒/通道
	符合

ITS-90温标

	
	R
	
	
	
	
	

	
	B
	250.0℃～1820.0℃
	1300℃时，0.8℃
	
	
	

	
	K
	-100.0℃～1300.0℃
	≤600℃时，0.6℃

＞600℃时，0.1%RD
	
	
	

	
	N
	-200.0℃～1300.0℃
	
	
	
	

	
	J
	-100.0℃～900.0℃
	
	
	
	

	
	E
	-90.0℃～700.0℃
	
	
	
	

	
	T
	-150.0℃～400.0℃
	
	
	
	

	
	PT100
	-150.00℃～800.00℃
	  0℃时，0.06℃

300℃时，0.09℃

600℃时，0.14℃
	0.01℃
	0.5秒/通道
	输出1mA

激励电流

	
	PT200
	
	
	
	
	

	
	PT1000
	
	
	
	
	

	
	湿度
	1.00%RH～99.00%RH
	0.1%RH
	0.1%RH
	1.0秒/通道
	不包含湿度变送器误差


	电学参数
	量程
	测量范围
	分辨率
	准确度
	通道数
	备注

	
	70mV
	-5mV～70 mV
	0.1uV
	0.01%RD+5uV
	32
	输入阻抗≥50mΩ

	
	400Ω
	0Ω～400Ω
	1mΩ
	0.01%RD+0.005%FS
	16
	输出1mA激励电流


（三）、通用技术要求

1、乙方负责对甲方进行一次免费现场技术培训，培训包括设备性能与特点、使用、简单故障判断、排除方法等。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。
3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、乙方必须提供国家级或者省级计量检定技术机构出具的计量检定证书（如中国计量科学研究院、中国测试技术研究院、新疆计量测试研究院等，如上述计量院不能检定，可以指明其他法定计量检定机构或国家授权的计量技术机构检定，出具计量检定证书）。或提供国家级或者省级计量检定机构出具的计量校准证书，必须包含且符合以上技术参数要求的校准结果。

5、该测量设备出具计量检定证书或校准证书，费用由供方承担。

（四）、配套设备及附件

	1
	温度采集仪
	1台

	2
	高精度测温热电偶
	30支

	3
	快速接插件
	2组

	4
	U盘
	1个

	5
	电源充电器
	1个

	6
	数据处理软件
	1套

	7
	便携箱
	1个

	8
	智慧计量APP软件一套
	1套

	9
	笔记本电脑 X1 i7-10510u 16G 512G固态
	1台

	10
	用户手册
	1套

	11
	防爆对讲机

有显示屏及键盘，频率范围：VHF:(136-174)MHz,UHF:(403-527)MHzV

	2台


（五）、技术资料

1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。

2、乙方按合同规定的时间向甲方提供用于土建施工、设备安装、调试的有关技术资料。
（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后   12    个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。
6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在24小时内达到甲方现场。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由   15   日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：30日历天内

第九章    评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。工作程序如下：

评标准备工作，由采购代理机构负责

核对评审专家身份和采购人代表授权函；
宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
组织评标委员会推选评标组长；

符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“商务符合性审查表”和“技术符合性审查表”（如有）。

要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）
对投标文件进行比较和评价

如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。
除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。
如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。
确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。
采购代理机构核对评标结果。

评审标准中应考虑下列因素：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》的投标人，小微企业报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业视同小型、微型企业，其报价部分按第1条的比例扣除后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
3.大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给与2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加 /分。
4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
5.其他政府采购政策要求：/。
6.同品牌处理办法：
采用综合评标法，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条执行，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性 审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分 最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列式时的处理方式：   
采用综合评标法，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十七条执行，若仍并列则：按照企业实力排序；若企业实力得分并列时，按照同类型业绩排序；若同类型业绩并列时，按样品储运及安全保存设施情况排序。（以上排序，按得分多少排序）。

资格审查表
	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	以招标文件规定的方式获取招标文件
	在中华人民共和国境内注册
	营业执照等证明
	法定代表人授权书
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
	纳税和社保记录
	无重大违法记录声明
	信用记录
	制造商授权（进口产品，如需要）
	投标须知前附表中要求的其他资格要求
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


审核人员签字：_________
注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

形式性审查表
	序号
	投标单位
审查要求
	
	
	

	1
	是否满足商务条款实质性要求
	
	
	

	2
	是否满足技术条款实质性要求
	
	
	

	3
	是否存在串通投标的情况
	
	
	

	4
	其他
	
	
	

	是否通过
	　
	　
	　


评审因素和指标

	类别
	序号
	项目
	评分细项
	分值
	得分

	价格部分（30分）
	1
	价格部分
	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分＝（评审基准价/报价）×标准分值
	30
	

	商务部分（15分）
	1
	质保期
	满足招标文件要求得3分。
	3
	

	
	2
	交货期
	满足招标文件要求得1分，优于得2分。
	2
	

	
	3
	业绩
	2018年1月至有类似投核心产品销售业绩，每提供1个业绩证明得2分，最高得10分。以提供的销售合同复印件（须包含合同首末页、金额页、签字盖章页等关键页，加盖公章）为准，未盖章或盖章不清晰、总金额或数量不清晰的合同无效。
	10
	

	技术部分（55分）
	1
	技术指标
	所投产品技术参数全部满足用户需求书中带▲号的重要技术参数，得20分 ；每出现一处▲号负偏离，扣2分，正偏离一项加1分，无意义的正偏离不加分,最多加 10 分；

其他技术参数，每出现一处负偏离扣0.5分，正偏离一项加0.5，无意义的正偏离不加分，最多加 10 分。
注：1.投标文件内应付所投产品清晰彩页，有助于专家针对设备具体情况打分。

   2.条款响应满足或正偏离的，须提供指厂家所投产品的彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书或使用说明书或质量认可材料等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。
	30
	

	
	3
	安装调试、验收、培训方案
	1、安装调试方案是否描述清晰、完整合理、符合采人要求，从安装调试计划、安装步骤、安装调试人员安排3项内容进行评价，每项完全满足得1分，部分满足得0.5分，不满足得0分，最高得3分
2、验收方案是否描述清晰、完整合理、符合采人要求，从验收步骤、验收标准、验收人员3项内容进行评价，每项完全满足得1分，部分满足得0.5分，不满足得0分，最高得3分。
3、培训方案是否描述清晰、完整合理、符合采人要求，从培训师资、培训方式、培训内容，时间安排4项内容进行评价，每项完全满足得1分，部分满足得0.5分，不满足得0分，最高得4分。
	10
	

	
	4
	售后服务方案
	售后服务方案是否描述清晰、完整合理、符合采人要求，从故障处理及响应时间、验收、质保期内服务方式、质保期外服务方式、优惠承诺、是否提供本地的售后服务6项内容进行评价，每项完全满足得2分，部分满足得1分，不满足得0分，最高得12分。
	12
	

	
	5
	备品备件
	备品、备件：从投标人的投标产品所能提供的易损易坏部件、以及所提供的备品备件的品种数量、其他优惠3项内容进行评价，每项完全满足得1分，部分满足得0.5分，不满足得0分，最高得3分。
	3
	


注1：价格分数保留两位小数。
注2：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除前附表中规定的比例后参与评审。
注3：联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体前附表中规定比例的价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。
注4：供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。
注5：如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
注6：在评审过程中，投标人报价低于采购预算（最高限价）50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价20%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。

增加





PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

