竞争性磋商文件

项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院水暖材料采购项目
建设单位：新疆维吾尔自治区中医医院（盖章）

项目编号：sjx-2021-121       

项目联系人：程立群  

联系电话：0991-5883168
招标代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司（盖章）

项目负责人：訾王贝、范胜星

联系电话：0991-3678303

二〇二一年十二月

目录

磋商公告
2
第一章  投标人须知前附表
5
8第二章  投标人须知


17第三章  评标办法


22第四章  合同条款


32第五章  响应文件部分格式


第六章 采购清单、技术标准
55


 HYPERLINK \l _Toc23621 
第七章 二次（或多次）报价单………………………………………62





新疆维吾尔自治区中医医院水暖材料采购项目
竞争性磋商公告
新疆世纪星工程咨询有限公司受新疆维吾尔自治区中医医院的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规，对新疆维吾尔自治区中医医院水暖材料采购项目进行采购，采购方式为竞争性磋商。
项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院水暖材料采购项目
项目编号：sjx-2021-121

三、采购内容：水暖材料（详见磋商文件技术参数）

四、资金来源：预算内资金

五、预算金额：预计使用金额354403.65元，具体以实际发生量为准

六、供应商资格要求：                   
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力且具有有效的营业执照；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标。

8、其他要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、监理、检测、管理等服务的法人及附属单位；
（2）凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。七、发售及领取文件时间：
请于2021年12月24日至2022年12月31日（北京时间上午10：30-13:30，下午15:30-18:30，节假日除外）
领取文件时需携带：
1、法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件，法人携带法人身份证明书及法人身份证原件； 
2、有效的工商营业执照副本原件；
以上资料需提供原件及复印件一式一份加盖公章，原件备查。资料提供不齐全者，报名将不予接受。
八、磋商文件售价：200元（磋商文件一经售出概不退还）   
磋商文件发售地点：乌鲁木齐市新市区黄山街81号一品九点阳光7#公寓楼9楼招标一部
八、响应文件递交截止时间及开标时间：2022年01月05日11:00时（北京时间）。
九、磋商地点：乌鲁木齐市经济技术开发区黄山街81号，一品·九点阳光七号公寓楼九楼会议室
十、发布公告的媒介：新疆政府采购网

十一、采 购 人：新疆维吾尔自治区中医医院
联系人： 程立群  

联系电话：0991-5883168
地  址：新疆乌鲁木齐市

十二、代理机构名称：新疆世纪星工程咨询有限公司
代理机构地址：乌鲁木齐市新市区黄山街81号一品九点阳光7#公寓楼9楼
联系人：訾王贝、范胜星     联系电话：0991-3678303    

十三、财政监督电话：0991-2822689
十四、需要落实的政府采购政策：符合政府采购优先节约能源、保护环境及促进中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展的，依据规定给予评审优惠。

十五、同级政府采购监督

管理部门名称：自治区财政厅政府采购管理办公室 
联系人：包文泉 

监督投诉电话：0991-2359479 

第一章  投标人须知前附表

	序号
	名  称
	内     容

	1
	项目名称
	新疆维吾尔自治区中医医院水暖材料采购项目

	2
	招标内容
	水暖材料（详见磋商文件技术参数）

	3
	招标人
	新疆维吾尔自治区中医医院

	4
	采购预算
	预计使用金额354403.65 元，具体以实际发生量为准，总报价及单价报价均不能超过限价，否则以废标处理。

	5
	招标代理机构
	名  称：新疆世纪星工程咨询有限公司

联系人：訾王贝、范胜星  电  话：0991-3678303 

	6
	投标人资格要求
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力且具有有效的营业执照；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标。

8、其他要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、监理、检测、管理等服务的法人及附属单位；
（2）凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。

	7
	投标保证金
	提交保证金时应符合下列规定：

投标保证金金额：柒仟元整（￥7000.00） 

投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，投标人递交投标保证金应充分考虑资金在途时间，不用换取收据，汇款证明打印出来加盖公章带至开标现场查验。投标人未按磋商文件要求递交投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴纳账户：

收款单位全称：新疆世纪星工程咨询有限公司

银行账号：512090100100073085

开户行：兴业银行乌鲁木齐分行营业部

银行行号309881002010  

注：1、磋商保证金须在响应文件接收截止时间前到帐并办理相关手续。（投标人在交纳竞标保证金时，应充分考虑资金在途时间。）

2、请各投标人在进账凭证上尽可能的注明项目简称、投标人名称，如未注明造成竞标保证金无法查明的，由投标人自行承担责任。

保证金缴纳只接受报名合格企业基本帐户足额对公转帐。

3、投标保证金无需换取收据，携带加盖银行公章的回执单即可。

	8
	响应文件有效期
	60天

	9
	服务期
	1年

	10
	交货地点
	采购人指定地点

	11
	质保期
	≥1年

	12
	响应文件份数
	肆份，正本壹份，副本叁份，电子版（光盘或U盘）一份

	13
	招标范围
	本项目采购清单、技术标准、磋商文件及磋商文件补充包含的全部内容。

	14
	招标答疑
	投标人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于投标截止日期 5 日前以书面形式向招标人提出，送至新疆世纪星工程咨询有限公司，招标人将以磋商文件补充形式及时予以解答，同时报招标人备案并及时以书面形式送至所有投标人。

	15
	投标截止时间和响应文件递交地点
	投标截止时间：2022年01月07日11:00时（北京时间）
响应文件递交至：乌鲁木齐市经济技术开发区黄山街81号，一品·九点阳光七号公寓楼九楼会议室 

	16
	开标时间和地点
	投标截止时间：2022年01月07日11:00时（北京时间）
响应文件递交至：乌鲁木齐市经济技术开发区黄山街81号，一品·九点阳光七号公寓楼九楼会议室 

	17
	质保金
	质保期满后，支付剩余5%。  

	18
	开标
	开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备查验：

1、有效的法人授权委托书及被授权人身份证原件或法定代表人身份证明书及法人身份证原件；

2、营业执照复印件加盖鲜章；

上述证件必须提供，满足要求的投标人为有效投标人；否则其响应文件将被拒绝评审。

	19
	代理费

支付
	招标代理服务费由中标人支付，取费参照计价格[2002]1980号文件。除此费用外不再收取任何额外费用。

	20
	现场踏勘
	本项目无

	21
	样品
	本项目按磋商文件规定的产品（第六章 采购清单、技术标准 红色加粗部分）需携带样品。

	22
	场地服务费
	/

	23
	付款方式
	1.自签订供货协议后，由中标供应商为我院先行垫付货款，首次送货三个月后结算前期货款，滚动式结账，之后每月进行1次货款结算。如遇节假日我院财务扎帐等特殊情况，结账日期依次顺延。

2.我院支付供应商任何一笔款项前，供应商必须与我院财务对账，提供符合我院财务做账要求的正规发票，否则我院财务有权拒付款项且不承担任何责任。                                                                          

	24
	交货时间及验收
	供应商按医院要求时间将货物送至我院指定库房，并确保及时配合医院库管完成验收工作，如有质量问题或货物达不到使用需求，可随时退货或者调换，紧急物资要求2小时内送达，计划性物资24小时内送达。中标供应商必须与我院签订应急供应协议，如遇重大自然灾害、重大突发公共卫生事件，供应商必须保障我院所需物资，按照紧急供货时限2小时送货，同时提供物资保障承诺书。

	备 注
	本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展等政府采购政策。
	

	


第二章    投标人须知

一、  说  明

1.适用范围和概况



本磋商文件仅适用于本磋商书中所述货物采购或安装项目。

2.定义

2.1招标人：新疆维吾尔自治区中医医院
2.2“招标代理机构”系指新疆世纪星工程咨询有限公司

2.3“投标人”系指向招标代理机构提交磋商文件的生产厂家及代理商。

2.4“货物”系指投标人按合同要求，须向招标人提供的一切产品及其他技术资料和材料。

2.5“服务”系指投标人按合同规定向招标人提供的货物设计、制造、运输、装卸、安装、调试、备品备件、专用工具、现场服务、与总包单位配合、验收、维护、使用培训、技术协助和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。
2.6“供方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

2.7“甲方”系指购买货物和服务的单位。

2.7 项目说明

2.7.1本次项目为新疆维吾尔自治区中医医院水暖材料采购项目等在内的综合性项目（采购清单、技术标准及磋商文件包含的全部内容），项目地点乌鲁木齐市。

2.7.2 货物采购内容：
采购清单、技术标准及磋商文件包含的全部内容

2.7.3 本项目交货期要求：

详见合同条款
2.7.4、质量及验收

质量标准及验收按国家现行标准的要求和规定进行验收。

2.7.5、货物、材料交货地点

免费运至买方指定地点。

2.7.6货物、材料运费承担界定

   卖方承担运至买方指定地点落地的所有费用（含装卸费）。

2.7.8、货物、材料包装

货物、材料包装按国家、自治区现行规定（国标、部标或者专业标准）执行，并满足运输要求，不回收。
2.7.9货物质量保修期（本项目无）

3.  投标费用

3.1  投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿，磋商文件售出不退。

二、磋商文件的组成
4、磋商文件

4.1　磋商文件包括下列内容：

第一章：投标人须知前附表

第二章：投标人须知

第三章：评标办法

第四章：合同条款

第五章：响应文件部分格式

第六章：采购清单、技术标准

4.2磋商文件由本文件及招标人按有关规定发出的磋商文件补充构成。磋商文件的澄清、修改、招标答疑纪要等书面材料在本招标项目中均称磋商文件补充。

5、磋商文件的答疑及澄清

5.1投标人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应以书面形式向招标人提出，送至新疆世纪星工程咨询有限公司，招标人将以磋商文件补充形式及时予以解答，同时报招标人备案并及时以书面形式送至所有投标人。
三、响应文件的编制

7.  响应文件的编写

7.1  投标人应按磋商文件的要求，认真编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件做出响应。

7.2  投标人应仔细阅读磋商文件，了解磋商文件的要求。在充分理解磋商文件提出的货物参数、服务和商务条件后，制作响应文件。

8.  投标的语言及计量单位

8.1  投标人的响应文件以及投标人与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文。

8.2  响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.  响应文件构成

9.1  响应文件由开标一览表（附件1）、商务部分及技术部分组成。

9.1.1 商务部分包括下列内容：

1、投标人企业简况（性质、人员、生产规模、信誉、相关资信、认证文件等）；

2、生产商须提供：企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

代理商须提供：本单位企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、所代理的生产商的营业执照、组织机构证、税务登记证，以上证件复印件须加盖单位公章。

3、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

4、投标保证金（附电汇凭证复印件）；

  5、开标一览表（附件1）

  6、投标报价汇总表及报价明细表（附件2）
  7、货物主要生产厂家一览表（附件3）

8、投标产品如非投标人生产须提供投标货物制造厂家对本项目的授权书；（附件4）

9、商务条款偏离表（附件5）

10、技术规格偏离表（正/负偏离）（附件6）

11、反商业贿赂承诺书

12、中小企业声明函

9.1.3技术部分主要包括下列内容：

（1）企业经营业绩

（2）配置及性能指标

（3）服务方案

（4）企业的承诺及优惠条件

（5）履约措施

（6）其他资料

10、响应文件内容填写说明

10.1投标人应按磋商文件中要求的统一格式填写，无格式的投标人自行编制。

10.2开标一览表的内容，要求按格式填写、不能随意涂改；开标一览表除在标书中装订外还须单独密封，否则其响应文件将被拒绝评审。

10.3投标人按磋商文件要求编制响应文件，响应文件为A4复印纸打印，字体不限。
11、投标报价
11.1 投标价格（投标报价大小写不一致时，以大写金额为准）应包括投标人为完成本合同所约定的合格货物和《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。（其中应包括各种生产制造费用、安装及调试费用、试运行费用、包装费用、检测试验费用、设计费用、技术资料及相关软件、设计技术联络费用、营销及管理费用、财务费用、摊销费用、运至项目工地安装现场的运杂费用和保险费用、工地现场开箱验收费、技术培训费用、随机应配置的专用工具与质保期备品备件费用、售后服务费用等，并应包括物价波动的风险费用、其他风险费用、措施项目费、规费、供方须缴纳的各种税金及其他税费），以及投标人拟获得的利润。

11.2投标报价为本磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。其它各类报价也只允许有一个报价（除非招标人另有约定）。

11.3当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。如有优惠条件，优惠条件要在分项价中体现，并予以说明。

11.4报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。

11.5投标报价高于投标人须知前附表第4条估算价的响应文件将被拒绝评审。

11.6本合同所列货物价格在合同有效期内为固定不变单价。其投标报价为完成本合同所约定的合格货物和《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。（其中应包括各种生产制造费用、安装费用、调试费用、试运行费用、包装费用、检测试验费用、设计费用、技术资料及相关软件、设计技术联络费用、营销及管理费用、财务费用、摊销费用、运至项目工地安装现场的运杂费用和保险费用、工地现场开箱验收费、技术培训费用、随机应配置的专用工具与质保期备品备件费用、售后服务费用等，并应包括物价波动的风险费用、其他风险费用、措施项目费、规费、供方须缴纳的各种税金及其他税费），以及投标人拟获得的利润。任何元件或装置在磋商文件和响应文件中未专门提及，但对构成一个完整的、性能良好的货物是必不可少的；或者对于货物稳定运行、改善货物运行品质是必要的，供方应提供这些元件或装置，其费用已包含在合同单价中。

11.7响应文件中的总价金额与单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

12、响应文件的签署及规定

12.1投标人应按磋商文件的要求，认真编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件做出相应，否则其响应文件将被拒绝评审。

12.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件内容应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章和由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。响应文件封面均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。所有复印件须加盖公章，响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合法律规定的要求，否则响应文件签署授权委托书无效；所有不响应本条（12.2）条规定的响应文件将被拒绝评审。

12.3响应文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。响应文件正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样一并密封在一个封套中，还应加盖法人公章及法定代表人签章或委托代理人签章，否则其响应文件将不予受理； “正本”、“副本”如有不一致时，以正本为准。

12.4开标一览表、响应文件一般应无涂改和行间插字现象，表面整洁，如确有涂改（或插字），应在修改处加盖单位公章和由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认；商务部分（附件1）。
13、投标保证金
 13.1为保证招投标工作的顺利进行，各投标人应向招标代理机构缴纳不少于投标须知前附表第4项规定数额的投标保证金。

 13.2投标人有下列情况之一者，投标保证金将被没收。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或向招标人提出附加条件或未按磋商文件规定提交履约担保。

13.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

四、响应文件的递交

14、响应文件的密封及标记

14.1商务标、技术标正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。商务标、技术标正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正副本一起密封，还应加盖法人公章及法定代表人签章或委托代理人签章， “正本”、“副本”如有不一致时，以正本为准；商务标（附件1）。
14.2 未按本章第14.1项要求密封和加写标记的响应文件，招标人不予受理。
14.3响应文件外封套所有启口处应贴封条，并加盖法人公章或投标专用章以及法定代表人或委托代理人印章；否则其响应文件将被拒绝接收。

15、投标截止时间

15.1响应文件必须在投标截止时间前送达到指定的开标地点。

15.2招标人推迟投标截止时间时，应以书面、传真、电子邮件的形式，通知所有投标人。在这段时间内，投标人不能撤回响应文件，否则其投标保证金将被没收。

15.3超过磋商文件规定的投标截止时间送达到的响应文件将不予接受。

五、开标及评标

17. 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）监督人根据磋商文件要求查验投标人的相关证件；

（5）按照磋商文件规定检查响应文件的密封情况；

（6）按照磋商文件的规定确定并宣布响应文件开标顺序；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

17.2投标人如有下列情况之一者，该响应文件宣布作废。

(1)响应文件未按规定密封；

(2)响应文件未按规定的时间送达开标地点；

(3)响应文件封面和外包装套正面未按磋商文件规定加盖印章的；

(4)投标人法定代表人（或委托代理人）未参加开标会议；

(5)未按规定的格式、要求填写，内容不全或字迹模糊辨认不请，涂改处未磋商文件要求加盖印章的；

17.3投标人存在下列情况之一的，投标无效:

　　（一）未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；

　　（二）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

　　（三）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

　　（四）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

　　（五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

　　（六）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

17.4下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标人的响应文件相互混装；

　　（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

18、评标

18.1磋商小组

按照《中华人民共和国招标投标法》、“评标委员会和评标方法暂行规定” 依法组建评标委员。开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

18.2评标过程的保密

开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在响应文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标人确定后，招标人不对未中标人就评审过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向磋商小组人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

19、评标原则

19.1评标过程中应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

19.2磋商小组将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委第12号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

19.3不徇私情，不得明招暗定，杜绝不正之风。

19.4资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

19.5评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

20、评标办法

磋商小组由业主、专家组成，评标采用综合评分法，评标内容详见第三章评标办法。

六、定 标

21、中标人的确定

21.1磋商小组将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分最高的前三名投标人将成为中标候选人，如果两个投标人得分相同时，取投标报价低的。

21.2招标人应根据磋商小组的评审结果和国家有关规定确定中标人；

22.  中标通知书

22.1 在投标有效期内，中标人确定后并公示一个工作日，无异议时，由招标人签发中标通知书。

七、授 予 合 同

24.  签订合同

24.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标人签定经济合同。合同的签定一般在《中标通知书》发出后7天内进行，但招标人事先约定的情况除外。

24.2  合同签定后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，招标人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

24.3 中标合同不得转让或分包。如对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在响应文件中予以说明，并经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

24.4  如中标人未按有关规定与招标人签定合同或提交合同履约保证金的, 招标人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和招标人签定经济合同。

24.5  合同履约保证金（如有）的形式为电汇、汇票、承兑支票或现金等，另有约定的，按照约定条件执行。

25.  合同的组成

25.1  下列文件均为合同不可分割部分：

25.1.1  合同；

25.1.2  招标产品技术条款及合同条款；

25.1.3  中标通知书；

25.1.4  卖方中标的响应文件；

25.1.5  磋商文件；

25.1.6  答疑记录；
第三章   评标办法
评标办法（综合评分法）

1. 评标方法
1.1本次评标采用综合评分法。根据《中华人民共和国招投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。磋商小组将对响应文件提出的产品质量性能、业绩、售后承诺、投标价格等，能否最大限度的满足磋商文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。
2.评标程序

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）澄清说明或补正；

（4）详细评审；

（5）推荐中标候选人提交评标报告。

3.评标准备

磋商小组成员由随机抽取专家名册中的专家和招标人专家组成。磋商小组首先推选一名磋商小组主任，原则上磋商小组组长由专家名册产生，磋商小组组长负责评标活动的组织领导工作。

3.1 招标人或招标代理机构应向磋商小组提供评标所需的信息和数据，包括磋商文件、未在开标会上当场拒绝的各响应文件、开标会记录、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或磋商小组认为必要的其他信息和数据。

3.2 磋商小组组长应组织磋商小组成员认真研究磋商文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和交货期要求等，掌握评标标准和方法。 

4. 评审  

4.1符合性审查“详见附表一” 
4.2详细评审标准

磋商小组成员将采用综合评分法对响应文件经济和技术部分进行详细评审、比较。

4.2.1技术标评审

按照磋商文件要求对响应文件进行评审（评审标准详附表二）

4.2.2经济标评审

经济标评标主要因素：报价。经济组评委按照磋商文件要求对响应文件进行评审（评审标准详附表三）
4.3响应文件的澄清和补正
4.3.1磋商小组可以书面方式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以否决其投标，作废标处理。磋商小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

4.3.3 磋商小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

4.4评标结果
4.4.1磋商小组通过评标办法以得分由高到低确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

4.4.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款确定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名前三的中标候选人为中标人。
4.4.3磋商小组完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

5. 否决投标的情形
投标人或其响应文件有下列情形之一的，磋商小组应当否决其投标

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（3）磋商小组认定投标人以低于成本报价竞标的；

（4）投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正后的投标报价对投标人起约束作用，投标人不接受修正价格的；

（5）响应文件不响应招标人指定的材料规格或者型号等特殊要求的；

（6）付款条件不响应磋商文件要求；

(7) 磋商文件约定的其他废标条件。

附表一

资格性审查

	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	资格性审查


	1
	具有独立承担民事责任的能力且具有有效的营业执照；
	
	

	
	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2020年度财务审计报告或其基本户开户银行开具的资信证明，或供应商自行承诺，成立不足一年的供应商无需提供此项。）
	
	

	
	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供书面声明）
	
	

	
	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供近3个月税收缴纳证明及社保缴纳明细，或供应商自行承诺，成立不足一年的供应商无需提供此项。）
	
	

	
	5
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；
	
	

	
	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	

	
	7
	本项目不接受联合体投标
	
	

	资格性审查一项未通过者不参加下阶段评审；响应文件作废标处理，不再进入下阶段评审。


附表一

符合性审查

	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	初
步

评

审


	1
	响应文件是否有投标单位法定代表人或其授权代表签字和加盖了投标单位的公章；
	
	

	
	2
	投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力
	
	

	
	3
	货物参数是否满足磋商文件要求；
	
	

	
	4
	货物到货地点是否符合磋商文件要求；
	
	

	
	5
	交货期是否符合磋商文件要求；
	
	

	
	6
	响应文件附有招标人不能接受的条件
	
	

	符合性审查一项未通过者不参加下阶段评审；响应文件作废标处理，不再进入下阶段评审。

	
	结论：是否通过评审
	
	


附表二

货物、材料采购综合评分法——商务、技术部分评分标准
(一)商务部分（30分）

	序号
	满分
	评审内容
	评审标准

	1
	15分
	企业实力
	1.投标人提供近三年（2018-2020年）经第三方审计的财务报告或报表，提供得6分，不提供不得分。

2.根据各投标人实力、财务状况、履约能力及信誉等综合打分，综合实力优得7-9分，良得4-6分，一般得1-3分，差得0分。

	2
	15分
	业绩评价
	投标人近三年（2018年1月1日至今）完成过的同类项目，每提供一份中标通知书或合同得3分，满分共15分。


（二）技术部分（40分）

	序号
	满分
	评审内容
	分值

	1
	15分
	供货及服务方案
	根据满足采购需求的程度和对本项目需求分析后的供货、服务方案对比后综合打分：优得11-15分；良得6-10分；一般得1-5分；差得0分。

	2
	10分
	技术指标响应程度
	根据所投货物的技术参数满足竞争性磋商文件要求、程度等性能指标进行评分：优得8-10分；良得4-7分；一般得1-3分；差得0分。

	3
	10分
	样品展示
	对供应商提供的样品进行比较和评价，优得7-10分；良得4-6分；一般得1-3分；差得0分。

	4
	2分
	优惠及服务承诺
	根据投标人的优惠及服务承诺综合打分：优得2分；一般得1分；没有不得分。

	5
	3分
	本地化服务能力
	1、能提供本地化服务的得1分，提供办公场所租房合同或营业执照等证明材料；2、保质保量完成本项目的保障设备（包括所配备的器具、车辆等），提供证明材料得2分。


附表三
（三）磋商报价（30分）
	评分项目
	说明

	磋商报价
	磋商报价得分的计算：

1、磋商报价的确定：

磋商报价＝经评审后的磋商报价 

2、评标基准价的确定：

满足磋商文件要求且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价／投标报价)×经济标权值×100（保留两位小数）

扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


（四）、投标人最终得分（100分）
投标人最终得分＝商务部分评分最终得分＋技术部分评分最终得分+磋商报价部分评分最终得分。

第四章  合同条款

         项目采购合同书

（本合同仅供参考，具体以实际签订为准）
买    方：新疆维吾尔自治区中医医院
卖    方： 

签约地点：新疆乌鲁木齐市
签约日期：2022年 月  日
合同编号： 
二零二二年   月

甲方（买方）：新疆维吾尔自治区中医医院
地址：
电话：
乙方（卖方）：

地址：
电话：

新疆维吾尔自治区中医医院（以下简称甲方）与           （以下简称乙方）就    采购及安装事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款
在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。
二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。
三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。
四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。
甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。
因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。 

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。     
六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。 

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。 

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。    
九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。    
十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。 

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。 

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。    
十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。 

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。 

第二部分 专用条款
一、 合同标的 

1、货物 

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。                  
注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。
2、数量及价格：详细技术要求见附件
	序号
	物品名称
	规格型号
	技术参数
	生产厂家或品牌
	数量
	含税单价(元)
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	总计（大写）：人民币                                     小写： ￥          元

	说明：含运输费、技术指导、含增值税、含安装调试费


3、本合同为固定单价，合同总价为人民币大写：     （小写：￥     元）。包含增值税。以上合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费、必不可少的部件和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 
4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。 

二、质量保证
1、乙方保证本协议货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务、安装调试必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。
2、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由供方承担责任；
3、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付到甲方指定的地点，并负责安装调试。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的货物维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对货物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握货物的各项功能和操作。
5、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
6、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

三、质量保证期

1、合同内货物质保期至少为   年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于  的，以  为准；生产厂家提供的质保期长于  的，以生产厂家提供的质保期为准，质保期满后支付质保金。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。
2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修，并承担与维修和更换相关的运输、安装、调试、保险等全部费用。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

四、交货（或安装）时间、地点
   1、交货时间

供应商按医院要求时间将货物送至我院指定库房，并确保及时配合医院库管完成验收工作，如有质量问题或货物达不到使用需求，可随时退货或者调换，紧急物资要求2小时内送达，计划性物资24小时内送达。中标供应商必须与我院签订应急供应协议，如遇重大自然灾害、重大突发公共卫生事件，供应商必须保障我院所需物资，按照紧急供货时限2小时送货，同时提供物资保障承诺书。其它备注说明：如因甲方原因造成无法安装或延期安装，交货期限可后延，乙方同意顺延交货日期。

   2、到货地点              ，接货单位（或接货人）             。甲方指定的接货人为：姓名：     ，身份证号：            ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。
   3、在交付时，乙方必须向甲方提供符合保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担延期付款的违约责任。
4、交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收完毕前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后，商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。（若需安装、调试）由乙方负责安装调试，安装调试完毕且经甲方外观及货物整体质量验收完成之日起算的30天后无质量问题的且经过甲方书面验收合格后视为交货合格。乙方应承担货物外观验收完成之日前毁损灭失风险。在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任。与甲方无关，甲方不付相关责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤忙、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担，乙方放弃在上述甲方连带责任支付赔偿款项条件下的抗辩权利。现场设施维护由乙方负责。与甲方无关，甲方不付相关责任。
五、产品包装及运输
１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。 

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。 

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。
4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。
六、验收
1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。 

2、数量:提货验收或按乙方发货结算单验收。 

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。 

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。 
七、售后服务
上述产品的免费保修期为交货并验收合格后         ；
免费更换时间为交货并验收合格后                ；
乙方售后服务联系人                     ；
联系电话                      。
八、货款的支付
  1.自签订供货协议后，由中标供应商为我院先行垫付货款，首次送货三个月后结算前期货款，滚动式结账，之后每月进行1次货款结算。如遇节假日我院财务扎帐等特殊情况，结账日期依次顺延。

  2.我院支付供应商任何一笔款项前，供应商必须与我院财务对账，提供符合我院财务做账要求的正规发票，否则我院财务有权拒付款项且不承担任何责任。                                                                          3供应商按医院要求时间将货物送至我院指定库房（零库存提供随时供货承诺），并确保及时配合医院库管完成验收工作，如有质量问题或货物达不到使用需求，可随时退货或者调换，紧急物资要求2小时内送达，计划性物资24小时内送达。中标供应商必须制定应急供应方案并出具承诺函，如遇重大自然灾害、重大突发公共卫生事件，供应商必须保障我院所需物资，按照紧急供货时限2小时送货，同时提供物资保障承诺书

2.我院支付供应商任何一笔款项前，供应商必须与我院财务对账，提供符合我院财务做账要求的正规发票，否则我院财务有权拒付款项且不承担任何责任。    

九、违约责任
1、甲方违约责任
1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒决验收 (遇不可抗力除外)的，乙方有权追究甲方逾期验收的违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。
2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。
2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、安装等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修及重新安装，并承担修理、调换或退货、安装而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换、安装的，按按合同总额的百分之二十承担违约金。
4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。
5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。
6）本合同其他条款有违约处理约定的，其他条款视为特别条款优先适用。

十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；
十一、争议解决
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
十二、合同的文本及生效

1、本合同一式拾份，甲方、乙方各执伍份。
2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。
3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。
十三、其他约定事项
1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。
2、乙方签定的供货补充协议和供货承诺书是本协议不可分割的组成部分，本协议未尽事宜从其规定。
3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。
（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字）：              法人或授权代表（签字）：
地址：                                地址：                              
电话：                                电话：                               
签约时间：    年 月  日                                                       
第五章    响应文件部分格式

            （项目名称）            
响  应  文  件
投标单位名称（盖章）：                                                            

法人（签字或盖章）：                              

单 位 地  址：                              

联   系   人：                               

联 系 电  话：                               

       年        月        日   
商务部分目录

1、投标人企业简况（性质、人员、生产规模、信誉、相关资信、认证文件等）；

2、生产商须提供：企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

代理商须提供：本单位企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、所代理的生产商的营业执照、组织机构证、税务登记证，以上证件复印件须加盖单位公章。

3、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

4、投标保证金（附电汇凭证复印件）；

  5、开标一览表（附件1）

  6、投标报价汇总表及报价明细表（附件2）
  7、货物主要生产厂家一览表（附件3）

  8、投标产品如非投标人生产须提供投标货物制造厂家对本项目的授权书；（附件4）

9、商务条款偏离表（附件5）

10、技术规格偏离表（正/负偏离）（附件6）

11、反商业贿赂承诺书

12、中小企业声明函

13、磋商文件中要求的需要提供的其他资料 
   1、投标企业简况
注：需表述投标人企业的性质、人员、生产规模、信誉、服务等，表格可自行编制。

2、生产商（代理商）企业证件
生产商须提供：企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证

代理商须提供：本单位企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、所代理的生产商的营业执照、组织机构证、税务登记证

以上证件复印件须加盖单位公章
注：本项由投标人自行编制
 3、法定代表人身份证明
投标人名称：                                                   
单位性质：                                                

地     址：                                             
成立时间：             年        月        日

经营期限：                               
姓    名：                         性别：                     
年    龄：                         职务：                    
系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

后附法人身份证正反面复印件
                                   投标人：                 （盖单位章）
                                     法定代表或委托代理人（签字或盖章）

                                        日期：      年      月     日 

注：开标时法人需单独手持一份

              法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我              系                             的法定代表人，现授权委托                            的            为我的代理人，以本单位的名义参加                               招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。
代理人：                     性别：              年龄：             

部  门：                                         职务：             


投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

注：开标时被授权人需单独手持一份

4、投标保证金（投标保证金电汇凭证复印件）

注：投标保证金电汇凭证复印件需加盖投标单位公章

附件1

5、开标一览表

致(招标人)：                                      ：

我方收到并研究了贵方                             货物采购的磋商文件，愿意按照磋商文件规定的内容承担该项目的供货，严格执行我方所承诺的责任和义务。

	投标单价总价

（ 元 ）
	大写：

	
	小写：

	交货期
	

	交货地点
	采购人指定地点

	质量等级
	合格


我们同意在投标有效期内遵守本响应文件，在此期限期满前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力；

如果我方中标，我方将按照磋商文件的规定，承担实施过程中与其他投标人的协调和配合费用并对此承担责任； 

在签署合同协议书之前，你方的磋商文件、中标通知书和本响应文件，将成为我们双方之间有约束力的契约；

我方保证在收到你方的中标通知书后，按磋商文件规定的期限，及时派法定代表人（或委托代理人）前去签订合同；

投  标  人：                            （盖      章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

附件2
6、分项投标报价表

项目名称:______________________         
	序号
	名称
	规格
	品牌
	单位
	招标单价限价 
	投标单价限价 
	预计年用量
	 备注 

	1
	编织袋
	55×105cm
	
	个
	 1.00 
	
	2000
	

	2
	三角铁小
	小
	
	个
	 0.50 
	
	1000
	

	3
	发泡胶
	防火
	铭达、筑巢、华功
	桶
	 28.00 
	
	800
	

	4
	瓷砖
	10×10cm
	
	块
	 1.90 
	
	700
	

	5
	结构胶
	1000ml
	中天、华功、畅亿家
	个
	 23.00 
	
	470
	

	6
	暖气片760
	760
	
	片
	 35.50 
	
	400
	

	7
	矿棉板
	80×80cm
	杰禧龙、龙牌、星牌
	张
	 9.00 
	
	400
	

	8
	ppr弯头25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.98 
	
	340
	

	9
	ppr弯头20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.13 
	
	260
	

	10
	ppr管古
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.55 
	
	250
	

	11
	螺丝16*65
	16*65
	
	套
	 2.00 
	
	200
	

	12
	暖气片铸铁460
	铸铁460
	
	片
	 26.00 
	
	180
	

	13
	发泡胶
	750ml
	中天、华功、铭达
	桶
	 15.00 
	
	200
	

	14
	玻璃胶
	700ml
	华功、卡力、金五环
	个
	 12.00 
	
	135
	

	15
	膨胀螺丝
	8×10
	
	套
	 1.00 
	
	130
	

	16
	生料带
	大卷
	众邦、森帆、卡耐夫
	个
	 5.00 
	
	120
	

	17
	ppr管子25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 52.72 
	
	110
	

	18
	卡子ppr20
	ppr20
	金德、金牛、日丰
	个
	 1.00 
	
	105
	

	19
	承水弯S型50
	S型50
	金牛、联塑、金德
	个
	 9.00 
	
	100
	

	20
	ppr弯头32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 4.25 
	
	100
	

	21
	大理石胶
	5kg
	铁力士、大力宝、御尚
	筒
	 55.00 
	
	80
	

	22
	角阀
	全铜
	辉煌、龙尔、科洁
	个
	 40.00 
	
	90
	

	23
	ppr管子20
	20
	金德、金牛、日丰
	个
	 34.00 
	
	90
	

	24
	喷头淋浴
	淋浴
	
	个
	 18.00 
	
	80
	

	25
	座便器盖子
	加长
	潜水艇、法思茹、MOKOBOLEO
	套
	 40.00 
	
	80
	

	26
	暖气片新型
	新型
	京菱、纽森堡、大唐春天
	片
	 35.50 
	
	70
	

	27
	下水管
	80cm
	玖都龙、雅兰登、中意
	个
	 7.00 
	
	100
	

	28
	门帘
	磁吸
	
	平方
	 65.00 
	
	60
	

	29
	软管淋浴
	淋浴
	科洁、金三环、侨星
	根
	 28.00 
	
	60
	

	30
	卡子ppr25
	ppr25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 1.50 
	
	60
	

	31
	自喷漆
	400ml
	三和、捷丽雅、三棵树
	瓶
	 10.00 
	
	55
	

	32
	暖气片新型
	新型
	京菱、纽森堡、大唐春天
	片
	 37.00 
	
	55
	

	33
	下水翻盖
	翻盖
	好来屋、泰美亚、洁具专家
	根
	 20.00 
	
	60
	

	34
	无缝管57
	57口径
	
	米
	 47.50 
	
	50
	

	35
	PPR内丝弯头20
	20
	金德、金牛、日丰
	个
	 15.73 
	
	50
	

	36
	ppr三通20
	20
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.98 
	
	45
	

	37
	软管80
	80
	清新、鑫浩宇、爱诗文
	根
	 10.00 
	
	50
	

	38
	自贡丝
	φ4×25
	金力、狄龙、首丰
	合
	 24.00 
	
	40
	

	39
	自贡丝
	φ4×20
	金力、狄龙、首丰
	合
	 16.50 
	
	40
	

	40
	自贡丝
	φ4×16
	金力、狄龙、首丰
	合
	 15.00 
	
	40
	

	41
	刷子
	8寸
	
	把
	 7.00 
	
	40
	

	42
	刷子
	2寸
	
	把
	 2.00 
	
	40
	

	43
	堵头25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.10 
	
	40
	

	44
	ppr三通32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 4.60 
	
	40
	

	45
	ppr球阀20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 63.75 
	
	40
	

	46
	丝杆10*3
	10×3
	
	根
	 10.00 
	
	30
	

	47
	PVC弯头50
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.00 
	
	30
	

	48
	钢垫50
	50
	
	片
	 4.00 
	
	35
	

	49
	ppr三通25*20
	25×20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 3.66 
	
	35
	

	50
	ppr内丝三通20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 16.40 
	
	35
	

	51
	外丝弯头ppr20
	ppr20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 19.00 
	
	30
	

	52
	腻子粉
	25kg
	鲁班、生达、韩氏
	袋
	 35.00 
	
	30
	

	53
	马桶盖螺丝
	
	
	个
	 2.00 
	
	30
	

	54
	芨芨扫把
	
	
	把
	 25.00 
	
	80
	

	55
	滚筒
	大号
	兰天、玉桐、鑫耀
	个
	 6.00 
	
	30
	

	56
	管古
	pprφ20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.13 
	
	30
	

	57
	堵头20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 1.50 
	
	30
	

	58
	吊卡50
	50口径
	
	个
	 3.00 
	
	30
	

	59
	吊卡100
	100口径
	
	个
	 4.00 
	
	30
	

	60
	U型卡50
	50口径
	
	套
	 1.50 
	
	30
	

	61
	坐便器按件
	侧面按件
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 10.00 
	
	30
	

	62
	底座淋浴
	淋浴
	
	个
	 5.00 
	
	30
	

	63
	ppr三通25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 4.25 
	
	30
	

	64
	PVC弯头75*45
	75*45口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.50 
	
	25
	

	65
	水性漆
	2kg
	经典、大宝漆、晨阳
	桶
	 580.00 
	
	50
	

	66
	水龙头芯大
	大
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 10.00 
	
	25
	

	67
	焊接弯头50
	50
	
	个
	 9.00 
	
	25
	

	68
	软管50
	50cm
	清新、鑫浩宇、爱诗文
	根
	 8.00 
	
	25
	

	69
	龙尔水咀15
	15口径
	辉煌、科洁、龙尔
	个
	 45.00 
	
	25
	

	70
	pvc三通
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 5.00 
	
	25
	

	71
	ppr球阀25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 76.50 
	
	25
	

	72
	水龙头脸盆
	脸盆
	科洁、侨星、龙尔
	个
	 175.00 
	
	20
	

	73
	外丝不锈钢15
	不锈钢15
	
	个
	 7.00 
	
	20
	

	74
	水龙头芯长角小
	长角小
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 18.00 
	
	20
	

	75
	水不漏
	5kg
	堵漏王、老顽固、宏龟
	袋
	 35.00 
	
	20
	

	76
	人字牌
	（小心地滑）
	
	个
	 18.00 
	
	30
	

	77
	龙尔水咀加长15
	加长15口径
	辉煌、科洁、龙尔
	个
	 50.00 
	
	50
	

	78
	控制盒
	感应龙头
	龙尔、辉煌、科洁
	个
	 350.00 
	
	40
	

	79
	管古
	φ20（铜）
	
	个
	 7.00 
	
	20
	

	80
	挂钩
	双钩
	
	个
	 2.00 
	
	20
	

	81
	钢垫40
	40口径
	
	片
	 3.50 
	
	20
	

	82
	多层板
	1.8cm厚
	宏旺、跳跳兔、莫干山
	张
	 265.00 
	
	30
	

	83
	多层板
	1.5cm厚
	宏旺、跳跳兔、莫干山
	张
	 252.00 
	
	30
	

	84
	电焊条3.2
	3.2
	金桥、大桥
	公斤
	 8.50 
	
	20
	

	85
	闭门器杆式
	杆式
	欧德、创伟、坚朗
	套
	 35.00 
	
	20
	

	86
	PVC弯头100*45
	100*45口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 15.00 
	
	20
	

	87
	ppr内丝弯头
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 16.58 
	
	20
	

	88
	ppr内丝三通25*15
	25*15口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 17.43 
	
	20
	

	89
	ppr大小头25*20
	25*20口径
	金德、金牛、日丰
	根
	 4.08 
	
	20
	

	90
	起子
	两用
	
	把
	 8.00 
	
	20
	

	91
	外丝20
	20
	
	个
	 10.00 
	
	20
	

	92
	执手锁靠达
	靠达
	铂恩、海福乐、靠达
	把
	 175.00 
	
	50
	

	93
	水龙头芯长角大
	长角大
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 18.00 
	
	15
	

	94
	刷子5寸
	5寸
	兰天、鑫耀、玉桐
	把
	 4.00 
	
	15
	

	95
	球型锁无钥匙
	无钥匙
	靠达、固力、福满门
	把
	 90.00 
	
	15
	

	96
	卡古200
	200口径
	
	个
	 18.00 
	
	15
	

	97
	pvc管古50
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 3.00 
	
	30
	

	98
	pvc管古100
	100口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 8.00 
	
	15
	

	99
	ppr过桥20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 3.80 
	
	15
	

	100
	ppr大小头20*25
	20*25口径
	金德、金牛、日丰
	根
	 4.08 
	
	15
	

	101
	外丝活接ppr32*25
	ppr32*25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 67.15 
	
	15
	

	102
	pvc管古75
	75口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.00 
	
	15
	

	103
	地漏
	10×10cm
	美索加、万林、深潜艇
	个
	 35.00 
	
	15
	

	104
	压力表150
	150表盘
	华仪、润联、华青
	块
	 120.00 
	
	15
	

	105
	水晶胶
	3kg
	大力士、道康宁、兄弟
	桶
	 160.00 
	
	15
	

	106
	堵头
	φ50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 7.50 
	
	15
	

	107
	PVC弯头100
	100口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 18.00 
	
	15
	

	108
	pvc三通
	φ100口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 22.00 
	
	10
	

	109
	PVC管75
	75口径
	金牛、联塑、金德
	根
	 58.00 
	
	10
	

	110
	PVC管100
	100口径
	金牛、联塑、金德
	根
	 105.00 
	
	10
	

	111
	PPR内丝弯头25*15
	25*15口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 16.58 
	
	10
	

	112
	抽屉滑道350
	350mm
	卡尔丹尼、乐当家、香格里拉
	付
	 12.00 
	
	10
	

	113
	ppr管子32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 81.60 
	
	10
	

	114
	钻头10
	10口径mm
	泸豪、锐锋、吉米
	支
	 4.50 
	
	10
	

	115
	钻头
	φ16口径mm
	泸豪、锐锋、吉米
	支
	 17.00 
	
	10
	

	116
	钻头
	φ12口径mm
	泸豪、锐锋、吉米
	支
	 13.00 
	
	10
	

	117
	自贡丝4*30
	4*30mm
	金力、首丰、狄龙
	合
	 45.00 
	
	10
	

	118
	外丝直接
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 15.20 
	
	10
	

	119
	石膏粉
	25kg
	鲁班、韩氏、生达
	袋
	 32.00 
	
	20
	

	120
	软管
	80cm
	清新、爱诗文、鑫浩宇
	米
	 2.00 
	
	10
	

	121
	融雪剂
	50kg
	
	袋
	 50.00 
	
	10
	

	122
	球伐铜15
	铜15
	罗浮、玉环、精工
	个
	 23.00 
	
	10
	

	123
	球伐20铜
	20铜
	罗浮、玉环、精工
	个
	 28.50 
	
	10
	

	124
	龙尔水咀20
	20口径
	辉煌、龙尔、科洁
	个
	 50.00 
	
	40
	

	125
	卡古50
	50口径
	
	个
	 5.00 
	
	10
	

	126
	卡古100
	100口径
	
	个
	 7.00 
	
	10
	

	127
	角铁4*4
	4×4cm
	
	根
	 145.00 
	
	50
	

	128
	角铁
	3×3cm
	
	根
	 115.00 
	
	30
	

	129
	机械密封
	格兰夫泵
	南方泵业、东方泵业、格兰夫
	套
	 180.00 
	
	10
	

	130
	合页塑钢窗
	塑钢窗
	
	付
	 7.50 
	
	10
	

	131
	滚筒
	大
	兰天、玉桐、鑫耀
	个
	 8.00 
	
	10
	

	132
	滚筒
	小
	兰天、玉桐、鑫耀
	个
	 5.00 
	
	10
	

	133
	钢垫65
	65口径
	
	片
	 6.00 
	
	10
	

	134
	钢垫25
	25口径
	
	片
	 1.20 
	
	10
	

	135
	抽屉滑道300
	300mm
	卡尔丹尼、乐当家、香格里拉
	付
	 10.00 
	
	10
	

	136
	铲刀
	30cm
	
	把
	 18.00 
	
	20
	

	137
	闭门器
	17cm
	坚朗、欧德、创伟
	套
	 170.00 
	
	10
	

	138
	PVC三通100*50
	100*50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 12.00 
	
	10
	

	139
	PVC堵头100
	100口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 15.00 
	
	10
	

	140
	ppr弯头20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 23.50 
	
	30
	

	141
	大小头镀锌25*15
	镀锌25*15口径
	
	个
	 6.00 
	
	10
	

	142
	水龙头脸盆
	脸盆
	科洁、侨星、龙尔
	个
	 350.00 
	
	10
	

	143
	三通旋塞
	生铜
	
	个
	 25.00 
	
	10
	

	144
	螺丝16x65
	16×65cm
	
	个
	 2.00 
	
	10
	

	145
	pvc三通
	φ50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 6.00 
	
	10
	

	146
	pvc胶
	1kg
	金牛、联塑、金德
	瓶
	 18.00 
	
	15
	

	147
	PVC堵头50
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.50 
	
	10
	

	148
	pvc大小头75*50
	75*50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.50 
	
	10
	

	149
	小便感应器
	小便斗
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 340.00 
	
	7
	

	150
	角铁
	5×5cm
	
	根
	 215.00 
	
	30
	

	151
	法兰片ppr63
	ppr63口径
	金德、金牛、日丰
	片
	 88.00 
	
	10
	

	152
	菜盆龙头
	
	科洁、侨星、龙尔
	套
	 175.00 
	
	10
	

	153
	外丝15铜
	15铜口径
	
	个
	 4.50 
	
	10
	

	154
	外丝15
	15铁口径
	
	个
	 2.00 
	
	10
	

	155
	四通
	200口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 90.00 
	
	10
	

	156
	球伐不锈钢15
	不锈钢15口径
	
	个
	 20.00 
	
	10
	

	157
	角阀内丝
	内丝全铜
	辉煌、龙尔、科洁
	个
	 40.00 
	
	20
	

	158
	胶枪结构
	结构
	中天、华功、畅亿家
	个
	 45.00 
	
	10
	

	159
	波纹管50
	50口径
	
	根
	 15.00 
	
	40
	

	160
	pvc管
	50口径
	金牛、联塑、金德
	根
	 50.00 
	
	10
	

	161
	PPR内丝弯头20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 28.30 
	
	10
	

	162
	拄塞阀50
	50口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 390.00 
	
	15
	

	163
	轴承
	
	NSK、SKF、FAG
	个
	 150.00 
	
	5
	

	164
	刷子羊毛
	羊毛
	兰天、玉桐、鑫耀
	把
	 15.00 
	
	5
	

	165
	刷子5寸
	5寸
	兰天、玉桐、鑫耀
	把
	 5.00 
	
	5
	

	166
	刷子4
	4寸
	兰天、玉桐、鑫耀
	把
	 4.00 
	
	5
	

	167
	球型锁有钥匙
	有钥匙
	靠达、福满门、固力
	把
	 95.00 
	
	30
	

	168
	皮抽子
	座便器
	
	个
	 12.00 
	
	5
	

	169
	拉铆钉
	φ4×18mm
	金力、狄龙、首丰
	盒
	 58.00 
	
	5
	

	170
	进水器
	
	科洁、耐安特、侨星
	套
	 30.00 
	
	5
	

	171
	感应器小便斗
	小便斗
	龙尔、科洁、辉煌
	套
	 350.00 
	
	5
	

	172
	浮球电接点
	电接点
	
	个
	 135.00 
	
	5
	

	173
	防火锁
	防火门
	鑫兴、宝德乐、HL
	把
	 135.00 
	
	5
	

	174
	法兰片32
	32水锈钢口径
	
	片
	 75.00 
	
	5
	

	175
	大小头20*15
	20*15口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 8.00 
	
	5
	

	176
	大理石胶
	1kg
	铁力士、御尚、大力宝
	筒
	 30.00 
	
	20
	

	177
	窗户滑道
	双轨道
	
	米
	 48.00 
	
	5
	

	178
	抽屉滑道450
	450mm
	卡尔丹尼、乐当家、香格里拉
	付
	 16.00 
	
	5
	

	179
	抽屉滑道400
	400mm
	卡尔丹尼、乐当家、香格里拉
	付
	 14.00 
	
	5
	

	180
	冲洗阀
	
	辉煌、龙尔、科洁
	个
	 175.00 
	
	5
	

	181
	pvc管
	160口径
	金牛、联塑、金德
	根
	 185.00 
	
	15
	

	182
	轴承
	
	NSK、SKF、FAG
	个
	 140.00 
	
	5
	

	183
	闸伐
	40口径
	罗浮、玉环、精工
	台
	 285.00 
	
	5
	

	184
	洗脸柜
	1.2米
	龙尔、科洁、侨星
	个
	 1,900.00 
	
	5
	

	185
	稀料
	10kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 90.00 
	
	5
	

	186
	外丝直接32*25
	32*25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 58.00 
	
	5
	

	187
	外丝活接ppr20
	ppr20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 41.50 
	
	5
	

	188
	水龙头脸盆
	脸盆口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 275.00 
	
	5
	

	189
	砂浆
	25kg
	德高
	袋
	 85.00 
	
	5
	

	190
	洁具
	马桶
	龙尔、科洁、侨星
	套
	 35.00 
	
	5
	

	191
	尖嘴钳
	
	威达、金汉马、长城
	把
	 24.00 
	
	5
	

	192
	机械密封
	
	加诚、铭欣、格兰夫
	套
	 80.00 
	
	5
	

	193
	钢垫125
	125口径
	
	片
	 5.00 
	
	5
	

	194
	分水器4
	4路
	金德、金牛、日丰
	套
	 380.00 
	
	5
	

	195
	法兰片50
	50口径
	
	片
	 28.00 
	
	10
	

	196
	冲洗阀脚踏
	脚踏
	龙尔、科洁、侨星
	个
	 275.00 
	
	5
	

	197
	PVC弯头50
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 6.00 
	
	5
	

	198
	PVC堵头150
	150口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 34.00 
	
	5
	

	199
	pvc大小头
	φ100×50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 23.00 
	
	5
	

	200
	ppr内丝三通20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 16.50 
	
	5
	

	201
	自贡丝
	φ4×16
	金力、狄龙、首丰
	合
	 45.00 
	
	5
	

	202
	油漆12kg
	12kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 265.00 
	
	5
	

	203
	线胶管
	
	
	米
	 8.00 
	
	5
	

	204
	污水泵
	50口径
	南方泵业、东方泵业、万科
	台
	 2,600.00 
	
	5
	

	205
	外丝直接32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 20.00 
	
	5
	

	206
	台下盆
	
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 95.00 
	
	5
	

	207
	钳子
	小号
	威达、长城、金汉马
	把
	 14.00 
	
	5
	

	208
	内六方
	
	威达、长城、金汉马
	套
	 35.00 
	
	5
	

	209
	老虎钳
	
	威达、长城、金汉马
	个
	 26.00 
	
	5
	

	210
	活动扳手300
	300
	威达、劳动、长城
	个
	 28.00 
	
	5
	

	211
	镀锌板
	1.2米×2.4米
	
	张
	 155.00 
	
	5
	

	212
	垫片8
	8mm
	
	公斤
	 12.00 
	
	5
	

	213
	电接点压力表
	2.5mpa
	华仪、华青、润联
	块
	 185.00 
	
	10
	

	214
	大理石胶5kg
	5kg
	铁力士、御尚、大力宝
	筒
	 55.00 
	
	5
	

	215
	插销防火锁
	防火锁
	
	个
	 7.00 
	
	5
	

	216
	坐便器
	
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 955.00 
	
	2
	

	217
	自贡丝
	φ4×15
	金力、狄龙、首丰
	合
	 38.00 
	
	2
	

	218
	拄塞阀40
	40口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 320.00 
	
	10
	

	219
	轴承
	
	NSK、SKF、FAG
	个
	 110.00 
	
	2
	

	220
	止回阀对夹40
	对夹40口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 135.00 
	
	5
	

	221
	止回阀50
	50口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 290.00 
	
	5
	

	222
	闸伐
	φ80口径
	罗浮、玉环、精工
	台
	 750.00 
	
	2
	

	223
	闸伐
	φ50口径
	罗浮、玉环、精工
	台
	 550.00 
	
	2
	

	224
	油漆
	13kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 110.00 
	
	2
	

	225
	压力表弯管
	φ15无缝
	
	个
	 28.00 
	
	2
	

	226
	压力表100
	100口径
	华仪、华青、润联
	块
	 255.00 
	
	5
	

	227
	污水泵50
	50口径
	南方泵业、东方泵业、万科
	台
	 2,850.00 
	
	2
	

	228
	万能胶吕氏
	20kg
	韩氏、生达、吕氏
	桶
	 340.00 
	
	2
	

	229
	拖布池
	大号
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 350.00 
	
	2
	

	230
	拖布池
	小号
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 280.00 
	
	2
	

	231
	铁丝
	14号
	
	公斤
	 15.00 
	
	2
	

	232
	石英沙
	50kg
	
	袋
	 100.00 
	
	2
	

	233
	软接头65
	65口径
	
	个
	 110.00 
	
	2
	

	234
	球伐铜25
	铜25口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 48.00 
	
	5
	

	235
	球伐15铜
	15铜口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 24.00 
	
	5
	

	236
	卷尺
	7.5米
	威达、长城、金汉马
	个
	 24.00 
	
	2
	

	237
	胶圈
	
	
	个
	 10.00 
	
	2
	

	238
	活接ppr32
	ppr32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 67.15 
	
	2
	

	239
	混水阀
	
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 680.00 
	
	2
	

	240
	管钳300
	300
	威达、劳动、长城
	个
	 34.00 
	
	2
	

	241
	感应龙头
	
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 680.00 
	
	5
	

	242
	浮球伐
	φ80
	罗浮、玉环、精工
	个
	 560.00 
	
	2
	

	243
	浮球15
	15口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 35.00 
	
	2
	

	244
	分水器6
	6路
	金德、金牛、日丰
	套
	 570.00 
	
	2
	

	245
	分水器5
	5路
	金德、金牛、日丰
	套
	 475.00 
	
	2
	

	246
	防锈漆
	20kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 255.00 
	
	2
	

	247
	法兰片25
	25口径
	
	片
	 14.00 
	
	2
	

	248
	堵头50
	50口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 10.00 
	
	2
	

	249
	菜盆龙头
	
	辉煌、龙尔、科洁
	套
	 650.00 
	
	2
	

	250
	白乳胶
	25kg
	鲁班、生达、韩氏
	桶
	 110.00 
	
	2
	

	251
	ppr球阀50
	50口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 386.75 
	
	2
	

	252
	ppr球阀32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 140.25 
	
	2
	

	253
	坐便器
	
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 950.00 
	
	1
	

	254
	拄塞阀65
	65口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 650.00 
	
	1
	

	255
	拄塞阀100
	100口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 980.00 
	
	1
	

	256
	止回阀65
	65口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 145.00 
	
	1
	

	257
	闸伐中压50
	中压50口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 380.00 
	
	1
	

	258
	油漆3kg
	3kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 75.00 
	
	1
	

	259
	下水不锈钢50
	不锈钢50口径
	
	根
	 30.00 
	
	1
	

	260
	稀料
	1kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 18.00 
	
	10
	

	261
	污水泵
	65口径
	南方泵业、东方泵业、万科
	台
	 3,750.00 
	
	1
	

	262
	外丝15铜
	15铜
	
	个
	 5.00 
	
	1
	

	263
	调温器
	
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 65.00 
	
	1
	

	264
	手电钻
	锂电
	小金刚、博士、史丹利
	个
	 750.00 
	
	1
	

	265
	三通15铜
	15铜
	
	套
	 8.00 
	
	1
	

	266
	球伐铜25
	铜25
	罗浮、玉环、精工
	个
	 32.00 
	
	1
	

	267
	球伐32铜
	32铜
	罗浮、玉环、精工
	个
	 45.00 
	
	1
	

	268
	皮革
	24米×1.5米
	
	卷
	 1,150.00 
	
	5
	

	269
	膨胀管8
	8mm
	
	包
	 10.00 
	
	1
	

	270
	考克20
	20全铜
	
	付
	 45.00 
	
	1
	

	271
	井盖
	70cm球墨
	
	套
	 320.00 
	
	1
	

	272
	活接15
	15铁
	
	个
	 7.00 
	
	1
	

	273
	混水阀
	
	科洁、侨星、龙尔
	套
	 175.00 
	
	1
	

	274
	管钳350
	350
	威达、劳动、长城
	个
	 38.00 
	
	1
	

	275
	分水器7路
	7路
	金德、金牛、日丰
	套
	 665.00 
	
	1
	

	276
	防盗锁
	
	
	套
	 280.00 
	
	1
	

	277
	蹲便器
	43×62cm
	龙尔、辉煌、科洁
	个
	 190.00 
	
	1
	

	 
	合计
	
	
	
	
	
	 -   


投  标  人：                            （盖      章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
3. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

附件3

7、主要货物生产厂家一览表

	序号
	货物材料名称
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投  标  人：                            （盖      章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

附件4

8、制造厂家授权书                                                                         

附件5

商务条款偏离表

项目名称:__________________      采购编号:____________     

	序号
	磋商文件商务条款
	是/否偏离
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本偏离表是磋商小组评审供应商案最重要的直观材料和主要依据，供应商必须针对本竞争性磋商文件中的各项要求是否满足填写偏离表。对于漏报的项目，采购人有权要求其补报，否则将导致废标。对竞争性磋商文件中的所有技术条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和同意，如无偏离请填“否”。
投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

附件6

10、技术规格偏离表（正/负偏离）

项目名称:__________________      采购编号:____________      

	序号
	货物名称
	磋商文件要求规格型号及参数
	单位
	数量
	是/否偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本偏离表是磋商小组评审供应商案最重要的直观材料和主要依据，供应商必须针对本竞争性磋商文件中的各项要求是否满足填写偏离表。对于漏报的项目，采购人有权要求其补报，否则将导致废标。对竞争性磋商文件中的所有技术条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和同意，如无偏离请填“否”。
投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

11、反商业贿赂承诺书

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书 

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为：  

 1、重大违法行为；

 2、商业贿赂行为；

 3、政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；  

    如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。  

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日                        
12、中小企业声明函（货物）
（如有依据实际情况提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。

　

13、磋商文件中要求的需要提供的其他资料

技术部分目录

（1）企业经营业绩

（2）配置及性能指标

（3）服务方案

（4）企业的承诺及优惠条件

（5）履约措施

（6）其他资料

   备注：技术部分无格式要求，投标单位自行拟定

第六章 采购清单、技术标准

	序号
	名称
	规格
	品牌
	单位
	 单价 
	预计年用量

	1
	编织袋
	55×105cm
	
	个
	 1.00 
	2000

	2
	三角铁小
	小
	
	个
	 0.50 
	1000

	3
	发泡胶
	防火
	铭达、筑巢、华功
	桶
	 28.00 
	800

	4
	瓷砖
	10×10cm
	
	块
	 1.90 
	700

	5
	结构胶
	1000ml
	中天、华功、畅亿家
	个
	 23.00 
	470

	6
	暖气片760
	760
	
	片
	 35.50 
	400

	7
	矿棉板
	80×80cm
	杰禧龙、龙牌、星牌
	张
	 9.00 
	400

	8
	ppr弯头25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.98 
	340

	9
	ppr弯头20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.13 
	260

	10
	ppr管古
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.55 
	250

	11
	螺丝16*65
	16*65
	
	套
	 2.00 
	200

	12
	暖气片铸铁460
	铸铁460
	
	片
	 26.00 
	180

	13
	发泡胶
	750ml
	中天、华功、铭达
	桶
	 15.00 
	200

	14
	玻璃胶
	700ml
	华功、卡力、金五环
	个
	 12.00 
	135

	15
	膨胀螺丝
	8×10
	
	套
	 1.00 
	130

	16
	生料带
	大卷
	众邦、森帆、卡耐夫
	个
	 5.00 
	120

	17
	ppr管子25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 52.72 
	110

	18
	卡子ppr20
	ppr20
	金德、金牛、日丰
	个
	 1.00 
	105

	19
	承水弯S型50
	S型50
	金牛、联塑、金德
	个
	 9.00 
	100

	20
	ppr弯头32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 4.25 
	100

	21
	大理石胶
	5kg
	铁力士、大力宝、御尚
	筒
	 55.00 
	80

	22
	角阀
	全铜
	辉煌、龙尔、科洁
	个
	 40.00 
	90

	23
	ppr管子20
	20
	金德、金牛、日丰
	个
	 34.00 
	90

	24
	喷头淋浴
	淋浴
	
	个
	 18.00 
	80

	25
	座便器盖子
	加长
	潜水艇、法思茹、MOKOBOLEO
	套
	 40.00 
	80

	26
	暖气片新型
	新型
	京菱、纽森堡、大唐春天
	片
	 35.50 
	70

	27
	下水管
	80cm
	玖都龙、雅兰登、中意
	个
	 7.00 
	100

	28
	门帘
	磁吸
	
	平方
	 65.00 
	60

	29
	软管淋浴
	淋浴
	科洁、金三环、侨星
	根
	 28.00 
	60

	30
	卡子ppr25
	ppr25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 1.50 
	60

	31
	自喷漆
	400ml
	三和、捷丽雅、三棵树
	瓶
	 10.00 
	55

	32
	暖气片新型
	新型
	京菱、纽森堡、大唐春天
	片
	 37.00 
	55

	33
	下水翻盖
	翻盖
	好来屋、泰美亚、洁具专家
	根
	 20.00 
	60

	34
	无缝管57
	57口径
	
	米
	 47.50 
	50

	35
	PPR内丝弯头20
	20
	金德、金牛、日丰
	个
	 15.73 
	50

	36
	ppr三通20
	20
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.98 
	45

	37
	软管80
	80
	清新、鑫浩宇、爱诗文
	根
	 10.00 
	50

	38
	自贡丝
	φ4×25
	金力、狄龙、首丰
	合
	 24.00 
	40

	39
	自贡丝
	φ4×20
	金力、狄龙、首丰
	合
	 16.50 
	40

	40
	自贡丝
	φ4×16
	金力、狄龙、首丰
	合
	 15.00 
	40

	41
	刷子
	8寸
	
	把
	 7.00 
	40

	42
	刷子
	2寸
	
	把
	 2.00 
	40

	43
	堵头25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.10 
	40

	44
	ppr三通32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 4.60 
	40

	45
	ppr球阀20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 63.75 
	40

	46
	丝杆10*3
	10×3
	
	根
	 10.00 
	30

	47
	PVC弯头50
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.00 
	30

	48
	钢垫50
	50
	
	片
	 4.00 
	35

	49
	ppr三通25*20
	25×20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 3.66 
	35

	50
	ppr内丝三通20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 16.40 
	35

	51
	外丝弯头ppr20
	ppr20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 19.00 
	30

	52
	腻子粉
	25kg
	鲁班、生达、韩氏
	袋
	 35.00 
	30

	53
	马桶盖螺丝
	
	
	个
	 2.00 
	30

	54
	芨芨扫把
	
	
	把
	 25.00 
	80

	55
	滚筒
	大号
	兰天、玉桐、鑫耀
	个
	 6.00 
	30

	56
	管古
	pprφ20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.13 
	30

	57
	堵头20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 1.50 
	30

	58
	吊卡50
	50口径
	
	个
	 3.00 
	30

	59
	吊卡100
	100口径
	
	个
	 4.00 
	30

	60
	U型卡50
	50口径
	
	套
	 1.50 
	30

	61
	坐便器按件
	侧面按件
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 10.00 
	30

	62
	底座淋浴
	淋浴
	
	个
	 5.00 
	30

	63
	ppr三通25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 4.25 
	30

	64
	PVC弯头75*45
	75*45口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.50 
	25

	65
	水性漆
	2kg
	经典、大宝漆、晨阳
	桶
	 580.00 
	50

	66
	水龙头芯大
	大
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 10.00 
	25

	67
	焊接弯头50
	50
	
	个
	 9.00 
	25

	68
	软管50
	50cm
	清新、鑫浩宇、爱诗文
	根
	 8.00 
	25

	69
	龙尔水咀15
	15口径
	辉煌、科洁、龙尔
	个
	 45.00 
	25

	70
	pvc三通
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 5.00 
	25

	71
	ppr球阀25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 76.50 
	25

	72
	水龙头脸盆
	脸盆
	科洁、侨星、龙尔
	个
	 175.00 
	20

	73
	外丝不锈钢15
	不锈钢15
	
	个
	 7.00 
	20

	74
	水龙头芯长角小
	长角小
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 18.00 
	20

	75
	水不漏
	5kg
	堵漏王、老顽固、宏龟
	袋
	 35.00 
	20

	76
	人字牌
	（小心地滑）
	
	个
	 18.00 
	30

	77
	龙尔水咀加长15
	加长15口径
	辉煌、科洁、龙尔
	个
	 50.00 
	50

	78
	控制盒
	感应龙头
	龙尔、辉煌、科洁
	个
	 350.00 
	40

	79
	管古
	φ20（铜）
	
	个
	 7.00 
	20

	80
	挂钩
	双钩
	
	个
	 2.00 
	20

	81
	钢垫40
	40口径
	
	片
	 3.50 
	20

	82
	多层板
	1.8cm厚
	宏旺、跳跳兔、莫干山
	张
	 265.00 
	30

	83
	多层板
	1.5cm厚
	宏旺、跳跳兔、莫干山
	张
	 252.00 
	30

	84
	电焊条3.2
	3.2
	金桥、大桥
	公斤
	 8.50 
	20

	85
	闭门器杆式
	杆式
	欧德、创伟、坚朗
	套
	 35.00 
	20

	86
	PVC弯头100*45
	100*45口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 15.00 
	20

	87
	ppr内丝弯头
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 16.58 
	20

	88
	ppr内丝三通25*15
	25*15口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 17.43 
	20

	89
	ppr大小头25*20
	25*20口径
	金德、金牛、日丰
	根
	 4.08 
	20

	90
	起子
	两用
	
	把
	 8.00 
	20

	91
	外丝20
	20
	
	个
	 10.00 
	20

	92
	执手锁靠达
	靠达
	铂恩、海福乐、靠达
	把
	 175.00 
	50

	93
	水龙头芯长角大
	长角大
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 18.00 
	15

	94
	刷子5寸
	5寸
	兰天、鑫耀、玉桐
	把
	 4.00 
	15

	95
	球型锁无钥匙
	无钥匙
	靠达、固力、福满门
	把
	 90.00 
	15

	96
	卡古200
	200口径
	
	个
	 18.00 
	15

	97
	pvc管古50
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 3.00 
	30

	98
	pvc管古100
	100口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 8.00 
	15

	99
	ppr过桥20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 3.80 
	15

	100
	ppr大小头20*25
	20*25口径
	金德、金牛、日丰
	根
	 4.08 
	15

	101
	外丝活接ppr32*25
	ppr32*25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 67.15 
	15

	102
	pvc管古75
	75口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.00 
	15

	103
	地漏
	10×10cm
	美索加、万林、深潜艇
	个
	 35.00 
	15

	104
	压力表150
	150表盘
	华仪、润联、华青
	块
	 120.00 
	15

	105
	水晶胶
	3kg
	大力士、道康宁、兄弟
	桶
	 160.00 
	15

	106
	堵头
	φ50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 7.50 
	15

	107
	PVC弯头100
	100口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 18.00 
	15

	108
	pvc三通
	φ100口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 22.00 
	10

	109
	PVC管75
	75口径
	金牛、联塑、金德
	根
	 58.00 
	10

	110
	PVC管100
	100口径
	金牛、联塑、金德
	根
	 105.00 
	10

	111
	PPR内丝弯头25*15
	25*15口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 16.58 
	10

	112
	抽屉滑道350
	350mm
	卡尔丹尼、乐当家、香格里拉
	付
	 12.00 
	10

	113
	ppr管子32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 81.60 
	10

	114
	钻头10
	10口径mm
	泸豪、锐锋、吉米
	支
	 4.50 
	10

	115
	钻头
	φ16口径mm
	泸豪、锐锋、吉米
	支
	 17.00 
	10

	116
	钻头
	φ12口径mm
	泸豪、锐锋、吉米
	支
	 13.00 
	10

	117
	自贡丝4*30
	4*30mm
	金力、首丰、狄龙
	合
	 45.00 
	10

	118
	外丝直接
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 15.20 
	10

	119
	石膏粉
	25kg
	鲁班、韩氏、生达
	袋
	 32.00 
	20

	120
	软管
	80cm
	清新、爱诗文、鑫浩宇
	米
	 2.00 
	10

	121
	融雪剂
	50kg
	
	袋
	 50.00 
	10

	122
	球伐铜15
	铜15
	罗浮、玉环、精工
	个
	 23.00 
	10

	123
	球伐20铜
	20铜
	罗浮、玉环、精工
	个
	 28.50 
	10

	124
	龙尔水咀20
	20口径
	辉煌、龙尔、科洁
	个
	 50.00 
	40

	125
	卡古50
	50口径
	
	个
	 5.00 
	10

	126
	卡古100
	100口径
	
	个
	 7.00 
	10

	127
	角铁4*4
	4×4cm
	
	根
	 145.00 
	50

	128
	角铁
	3×3cm
	
	根
	 115.00 
	30

	129
	机械密封
	格兰夫泵
	南方泵业、东方泵业、格兰夫
	套
	 180.00 
	10

	130
	合页塑钢窗
	塑钢窗
	
	付
	 7.50 
	10

	131
	滚筒
	大
	兰天、玉桐、鑫耀
	个
	 8.00 
	10

	132
	滚筒
	小
	兰天、玉桐、鑫耀
	个
	 5.00 
	10

	133
	钢垫65
	65口径
	
	片
	 6.00 
	10

	134
	钢垫25
	25口径
	
	片
	 1.20 
	10

	135
	抽屉滑道300
	300mm
	卡尔丹尼、乐当家、香格里拉
	付
	 10.00 
	10

	136
	铲刀
	30cm
	
	把
	 18.00 
	20

	137
	闭门器
	17cm
	坚朗、欧德、创伟
	套
	 170.00 
	10

	138
	PVC三通100*50
	100*50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 12.00 
	10

	139
	PVC堵头100
	100口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 15.00 
	10

	140
	ppr弯头20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 23.50 
	30

	141
	大小头镀锌25*15
	镀锌25*15口径
	
	个
	 6.00 
	10

	142
	水龙头脸盆
	脸盆
	科洁、侨星、龙尔
	个
	 350.00 
	10

	143
	三通旋塞
	生铜
	
	个
	 25.00 
	10

	144
	螺丝16x65
	16×65cm
	
	个
	 2.00 
	10

	145
	pvc三通
	φ50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 6.00 
	10

	146
	pvc胶
	1kg
	金牛、联塑、金德
	瓶
	 18.00 
	15

	147
	PVC堵头50
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.50 
	10

	148
	pvc大小头75*50
	75*50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.50 
	10

	149
	小便感应器
	小便斗
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 340.00 
	7

	150
	角铁
	5×5cm
	
	根
	 215.00 
	30

	151
	法兰片ppr63
	ppr63口径
	金德、金牛、日丰
	片
	 88.00 
	10

	152
	菜盆龙头
	
	科洁、侨星、龙尔
	套
	 175.00 
	10

	153
	外丝15铜
	15铜口径
	
	个
	 4.50 
	10

	154
	外丝15
	15铁口径
	
	个
	 2.00 
	10

	155
	四通
	200口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 90.00 
	10

	156
	球伐不锈钢15
	不锈钢15口径
	
	个
	 20.00 
	10

	157
	角阀内丝
	内丝全铜
	辉煌、龙尔、科洁
	个
	 40.00 
	20

	158
	胶枪结构
	结构
	中天、华功、畅亿家
	个
	 45.00 
	10

	159
	波纹管50
	50口径
	
	根
	 15.00 
	40

	160
	pvc管
	50口径
	金牛、联塑、金德
	根
	 50.00 
	10

	161
	PPR内丝弯头20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 28.30 
	10

	162
	拄塞阀50
	50口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 390.00 
	15

	163
	轴承
	
	NSK、SKF、FAG
	个
	 150.00 
	5

	164
	刷子羊毛
	羊毛
	兰天、玉桐、鑫耀
	把
	 15.00 
	5

	165
	刷子5寸
	5寸
	兰天、玉桐、鑫耀
	把
	 5.00 
	5

	166
	刷子4
	4寸
	兰天、玉桐、鑫耀
	把
	 4.00 
	5

	167
	球型锁有钥匙
	有钥匙
	靠达、福满门、固力
	把
	 95.00 
	30

	168
	皮抽子
	座便器
	
	个
	 12.00 
	5

	169
	拉铆钉
	φ4×18mm
	金力、狄龙、首丰
	盒
	 58.00 
	5

	170
	进水器
	
	科洁、耐安特、侨星
	套
	 30.00 
	5

	171
	感应器小便斗
	小便斗
	龙尔、科洁、辉煌
	套
	 350.00 
	5

	172
	浮球电接点
	电接点
	
	个
	 135.00 
	5

	173
	防火锁
	防火门
	鑫兴、宝德乐、HL
	把
	 135.00 
	5

	174
	法兰片32
	32水锈钢口径
	
	片
	 75.00 
	5

	175
	大小头20*15
	20*15口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 8.00 
	5

	176
	大理石胶
	1kg
	铁力士、御尚、大力宝
	筒
	 30.00 
	20

	177
	窗户滑道
	双轨道
	
	米
	 48.00 
	5

	178
	抽屉滑道450
	450mm
	卡尔丹尼、乐当家、香格里拉
	付
	 16.00 
	5

	179
	抽屉滑道400
	400mm
	卡尔丹尼、乐当家、香格里拉
	付
	 14.00 
	5

	180
	冲洗阀
	
	辉煌、龙尔、科洁
	个
	 175.00 
	5

	181
	pvc管
	160口径
	金牛、联塑、金德
	根
	 185.00 
	15

	182
	轴承
	
	NSK、SKF、FAG
	个
	 140.00 
	5

	183
	闸伐
	40口径
	罗浮、玉环、精工
	台
	 285.00 
	5

	184
	洗脸柜
	1.2米
	龙尔、科洁、侨星
	个
	 1,900.00 
	5

	185
	稀料
	10kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 90.00 
	5

	186
	外丝直接32*25
	32*25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 58.00 
	5

	187
	外丝活接ppr20
	ppr20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 41.50 
	5

	188
	水龙头脸盆
	脸盆口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 275.00 
	5

	189
	砂浆
	25kg
	德高
	袋
	 85.00 
	5

	190
	洁具
	马桶
	龙尔、科洁、侨星
	套
	 35.00 
	5

	191
	尖嘴钳
	
	威达、金汉马、长城
	把
	 24.00 
	5

	192
	机械密封
	
	加诚、铭欣、格兰夫
	套
	 80.00 
	5

	193
	钢垫125
	125口径
	
	片
	 5.00 
	5

	194
	分水器4
	4路
	金德、金牛、日丰
	套
	 380.00 
	5

	195
	法兰片50
	50口径
	
	片
	 28.00 
	10

	196
	冲洗阀脚踏
	脚踏
	龙尔、科洁、侨星
	个
	 275.00 
	5

	197
	PVC弯头50
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 6.00 
	5

	198
	PVC堵头150
	150口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 34.00 
	5

	199
	pvc大小头
	φ100×50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 23.00 
	5

	200
	ppr内丝三通20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 16.50 
	5

	201
	自贡丝
	φ4×16
	金力、狄龙、首丰
	合
	 45.00 
	5

	202
	油漆12kg
	12kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 265.00 
	5

	203
	线胶管
	
	
	米
	 8.00 
	5

	204
	污水泵
	50口径
	南方泵业、东方泵业、万科
	台
	 2,600.00 
	5

	205
	外丝直接32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 20.00 
	5

	206
	台下盆
	
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 95.00 
	5

	207
	钳子
	小号
	威达、长城、金汉马
	把
	 14.00 
	5

	208
	内六方
	
	威达、长城、金汉马
	套
	 35.00 
	5

	209
	老虎钳
	
	威达、长城、金汉马
	个
	 26.00 
	5

	210
	活动扳手300
	300
	威达、劳动、长城
	个
	 28.00 
	5

	211
	镀锌板
	1.2米×2.4米
	
	张
	 155.00 
	5

	212
	垫片8
	8mm
	
	公斤
	 12.00 
	5

	213
	电接点压力表
	2.5mpa
	华仪、华青、润联
	块
	 185.00 
	10

	214
	大理石胶5kg
	5kg
	铁力士、御尚、大力宝
	筒
	 55.00 
	5

	215
	插销防火锁
	防火锁
	
	个
	 7.00 
	5

	216
	坐便器
	
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 955.00 
	2

	217
	自贡丝
	φ4×15
	金力、狄龙、首丰
	合
	 38.00 
	2

	218
	拄塞阀40
	40口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 320.00 
	10

	219
	轴承
	
	NSK、SKF、FAG
	个
	 110.00 
	2

	220
	止回阀对夹40
	对夹40口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 135.00 
	5

	221
	止回阀50
	50口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 290.00 
	5

	222
	闸伐
	φ80口径
	罗浮、玉环、精工
	台
	 750.00 
	2

	223
	闸伐
	φ50口径
	罗浮、玉环、精工
	台
	 550.00 
	2

	224
	油漆
	13kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 110.00 
	2

	225
	压力表弯管
	φ15无缝
	
	个
	 28.00 
	2

	226
	压力表100
	100口径
	华仪、华青、润联
	块
	 255.00 
	5

	227
	污水泵50
	50口径
	南方泵业、东方泵业、万科
	台
	 2,850.00 
	2

	228
	万能胶吕氏
	20kg
	韩氏、生达、吕氏
	桶
	 340.00 
	2

	229
	拖布池
	大号
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 350.00 
	2

	230
	拖布池
	小号
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 280.00 
	2

	231
	铁丝
	14号
	
	公斤
	 15.00 
	2

	232
	石英沙
	50kg
	
	袋
	 100.00 
	2

	233
	软接头65
	65口径
	
	个
	 110.00 
	2

	234
	球伐铜25
	铜25口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 48.00 
	5

	235
	球伐15铜
	15铜口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 24.00 
	5

	236
	卷尺
	7.5米
	威达、长城、金汉马
	个
	 24.00 
	2

	237
	胶圈
	
	
	个
	 10.00 
	2

	238
	活接ppr32
	ppr32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 67.15 
	2

	239
	混水阀
	
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 680.00 
	2

	240
	管钳300
	300
	威达、劳动、长城
	个
	 34.00 
	2

	241
	感应龙头
	
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 680.00 
	5

	242
	浮球伐
	φ80
	罗浮、玉环、精工
	个
	 560.00 
	2

	243
	浮球15
	15口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 35.00 
	2

	244
	分水器6
	6路
	金德、金牛、日丰
	套
	 570.00 
	2

	245
	分水器5
	5路
	金德、金牛、日丰
	套
	 475.00 
	2

	246
	防锈漆
	20kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 255.00 
	2

	247
	法兰片25
	25口径
	
	片
	 14.00 
	2

	248
	堵头50
	50口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 10.00 
	2

	249
	菜盆龙头
	
	辉煌、龙尔、科洁
	套
	 650.00 
	2

	250
	白乳胶
	25kg
	鲁班、生达、韩氏
	桶
	 110.00 
	2

	251
	ppr球阀50
	50口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 386.75 
	2

	252
	ppr球阀32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 140.25 
	2

	253
	坐便器
	
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 950.00 
	1

	254
	拄塞阀65
	65口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 650.00 
	1

	255
	拄塞阀100
	100口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 980.00 
	1

	256
	止回阀65
	65口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 145.00 
	1

	257
	闸伐中压50
	中压50口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 380.00 
	1

	258
	油漆3kg
	3kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 75.00 
	1

	259
	下水不锈钢50
	不锈钢50口径
	
	根
	 30.00 
	1

	260
	稀料
	1kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 18.00 
	10

	261
	污水泵
	65口径
	南方泵业、东方泵业、万科
	台
	 3,750.00 
	1

	262
	外丝15铜
	15铜
	
	个
	 5.00 
	1

	263
	调温器
	
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 65.00 
	1

	264
	手电钻
	锂电
	小金刚、博士、史丹利
	个
	 750.00 
	1

	265
	三通15铜
	15铜
	
	套
	 8.00 
	1

	266
	球伐铜25
	铜25
	罗浮、玉环、精工
	个
	 32.00 
	1

	267
	球伐32铜
	32铜
	罗浮、玉环、精工
	个
	 45.00 
	1

	268
	皮革
	24米×1.5米
	
	卷
	 1,150.00 
	5

	269
	膨胀管8
	8mm
	
	包
	 10.00 
	1

	270
	考克20
	20全铜
	
	付
	 45.00 
	1

	271
	井盖
	70cm球墨
	
	套
	 320.00 
	1

	272
	活接15
	15铁
	
	个
	 7.00 
	1

	273
	混水阀
	
	科洁、侨星、龙尔
	套
	 175.00 
	1

	274
	管钳350
	350
	威达、劳动、长城
	个
	 38.00 
	1

	275
	分水器7路
	7路
	金德、金牛、日丰
	套
	 665.00 
	1

	276
	防盗锁
	
	
	套
	 280.00 
	1

	277
	蹲便器
	43×62cm
	龙尔、辉煌、科洁
	个
	 190.00 
	1


红色加粗部分为供应商开标时所需携带的样品

第七章 二次（或多次）报价单

	投标单价总价

（ 元 ）
	大写：

	
	小写：

	交货期
	

	交货地点
	采购人指定地点

	质量等级
	合格


分项投标报价表
	序号
	名称
	规格
	品牌
	单位
	招标单价限价 
	投标单价限价 
	预计年用量
	 备注 

	1
	编织袋
	55×105cm
	
	个
	 1.00 
	
	2000
	

	2
	三角铁小
	小
	
	个
	 0.50 
	
	1000
	

	3
	发泡胶
	防火
	铭达、筑巢、华功
	桶
	 28.00 
	
	800
	

	4
	瓷砖
	10×10cm
	
	块
	 1.90 
	
	700
	

	5
	结构胶
	1000ml
	中天、华功、畅亿家
	个
	 23.00 
	
	470
	

	6
	暖气片760
	760
	
	片
	 35.50 
	
	400
	

	7
	矿棉板
	80×80cm
	杰禧龙、龙牌、星牌
	张
	 9.00 
	
	400
	

	8
	ppr弯头25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.98 
	
	340
	

	9
	ppr弯头20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.13 
	
	260
	

	10
	ppr管古
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.55 
	
	250
	

	11
	螺丝16*65
	16*65
	
	套
	 2.00 
	
	200
	

	12
	暖气片铸铁460
	铸铁460
	
	片
	 26.00 
	
	180
	

	13
	发泡胶
	750ml
	中天、华功、铭达
	桶
	 15.00 
	
	200
	

	14
	玻璃胶
	700ml
	华功、卡力、金五环
	个
	 12.00 
	
	135
	

	15
	膨胀螺丝
	8×10
	
	套
	 1.00 
	
	130
	

	16
	生料带
	大卷
	众邦、森帆、卡耐夫
	个
	 5.00 
	
	120
	

	17
	ppr管子25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 52.72 
	
	110
	

	18
	卡子ppr20
	ppr20
	金德、金牛、日丰
	个
	 1.00 
	
	105
	

	19
	承水弯S型50
	S型50
	金牛、联塑、金德
	个
	 9.00 
	
	100
	

	20
	ppr弯头32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 4.25 
	
	100
	

	21
	大理石胶
	5kg
	铁力士、大力宝、御尚
	筒
	 55.00 
	
	80
	

	22
	角阀
	全铜
	辉煌、龙尔、科洁
	个
	 40.00 
	
	90
	

	23
	ppr管子20
	20
	金德、金牛、日丰
	个
	 34.00 
	
	90
	

	24
	喷头淋浴
	淋浴
	
	个
	 18.00 
	
	80
	

	25
	座便器盖子
	加长
	潜水艇、法思茹、MOKOBOLEO
	套
	 40.00 
	
	80
	

	26
	暖气片新型
	新型
	京菱、纽森堡、大唐春天
	片
	 35.50 
	
	70
	

	27
	下水管
	80cm
	玖都龙、雅兰登、中意
	个
	 7.00 
	
	100
	

	28
	门帘
	磁吸
	
	平方
	 65.00 
	
	60
	

	29
	软管淋浴
	淋浴
	科洁、金三环、侨星
	根
	 28.00 
	
	60
	

	30
	卡子ppr25
	ppr25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 1.50 
	
	60
	

	31
	自喷漆
	400ml
	三和、捷丽雅、三棵树
	瓶
	 10.00 
	
	55
	

	32
	暖气片新型
	新型
	京菱、纽森堡、大唐春天
	片
	 37.00 
	
	55
	

	33
	下水翻盖
	翻盖
	好来屋、泰美亚、洁具专家
	根
	 20.00 
	
	60
	

	34
	无缝管57
	57口径
	
	米
	 47.50 
	
	50
	

	35
	PPR内丝弯头20
	20
	金德、金牛、日丰
	个
	 15.73 
	
	50
	

	36
	ppr三通20
	20
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.98 
	
	45
	

	37
	软管80
	80
	清新、鑫浩宇、爱诗文
	根
	 10.00 
	
	50
	

	38
	自贡丝
	φ4×25
	金力、狄龙、首丰
	合
	 24.00 
	
	40
	

	39
	自贡丝
	φ4×20
	金力、狄龙、首丰
	合
	 16.50 
	
	40
	

	40
	自贡丝
	φ4×16
	金力、狄龙、首丰
	合
	 15.00 
	
	40
	

	41
	刷子
	8寸
	
	把
	 7.00 
	
	40
	

	42
	刷子
	2寸
	
	把
	 2.00 
	
	40
	

	43
	堵头25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.10 
	
	40
	

	44
	ppr三通32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 4.60 
	
	40
	

	45
	ppr球阀20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 63.75 
	
	40
	

	46
	丝杆10*3
	10×3
	
	根
	 10.00 
	
	30
	

	47
	PVC弯头50
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.00 
	
	30
	

	48
	钢垫50
	50
	
	片
	 4.00 
	
	35
	

	49
	ppr三通25*20
	25×20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 3.66 
	
	35
	

	50
	ppr内丝三通20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 16.40 
	
	35
	

	51
	外丝弯头ppr20
	ppr20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 19.00 
	
	30
	

	52
	腻子粉
	25kg
	鲁班、生达、韩氏
	袋
	 35.00 
	
	30
	

	53
	马桶盖螺丝
	
	
	个
	 2.00 
	
	30
	

	54
	芨芨扫把
	
	
	把
	 25.00 
	
	80
	

	55
	滚筒
	大号
	兰天、玉桐、鑫耀
	个
	 6.00 
	
	30
	

	56
	管古
	pprφ20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 2.13 
	
	30
	

	57
	堵头20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 1.50 
	
	30
	

	58
	吊卡50
	50口径
	
	个
	 3.00 
	
	30
	

	59
	吊卡100
	100口径
	
	个
	 4.00 
	
	30
	

	60
	U型卡50
	50口径
	
	套
	 1.50 
	
	30
	

	61
	坐便器按件
	侧面按件
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 10.00 
	
	30
	

	62
	底座淋浴
	淋浴
	
	个
	 5.00 
	
	30
	

	63
	ppr三通25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 4.25 
	
	30
	

	64
	PVC弯头75*45
	75*45口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.50 
	
	25
	

	65
	水性漆
	2kg
	经典、大宝漆、晨阳
	桶
	 580.00 
	
	50
	

	66
	水龙头芯大
	大
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 10.00 
	
	25
	

	67
	焊接弯头50
	50
	
	个
	 9.00 
	
	25
	

	68
	软管50
	50cm
	清新、鑫浩宇、爱诗文
	根
	 8.00 
	
	25
	

	69
	龙尔水咀15
	15口径
	辉煌、科洁、龙尔
	个
	 45.00 
	
	25
	

	70
	pvc三通
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 5.00 
	
	25
	

	71
	ppr球阀25
	25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 76.50 
	
	25
	

	72
	水龙头脸盆
	脸盆
	科洁、侨星、龙尔
	个
	 175.00 
	
	20
	

	73
	外丝不锈钢15
	不锈钢15
	
	个
	 7.00 
	
	20
	

	74
	水龙头芯长角小
	长角小
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 18.00 
	
	20
	

	75
	水不漏
	5kg
	堵漏王、老顽固、宏龟
	袋
	 35.00 
	
	20
	

	76
	人字牌
	（小心地滑）
	
	个
	 18.00 
	
	30
	

	77
	龙尔水咀加长15
	加长15口径
	辉煌、科洁、龙尔
	个
	 50.00 
	
	50
	

	78
	控制盒
	感应龙头
	龙尔、辉煌、科洁
	个
	 350.00 
	
	40
	

	79
	管古
	φ20（铜）
	
	个
	 7.00 
	
	20
	

	80
	挂钩
	双钩
	
	个
	 2.00 
	
	20
	

	81
	钢垫40
	40口径
	
	片
	 3.50 
	
	20
	

	82
	多层板
	1.8cm厚
	宏旺、跳跳兔、莫干山
	张
	 265.00 
	
	30
	

	83
	多层板
	1.5cm厚
	宏旺、跳跳兔、莫干山
	张
	 252.00 
	
	30
	

	84
	电焊条3.2
	3.2
	金桥、大桥
	公斤
	 8.50 
	
	20
	

	85
	闭门器杆式
	杆式
	欧德、创伟、坚朗
	套
	 35.00 
	
	20
	

	86
	PVC弯头100*45
	100*45口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 15.00 
	
	20
	

	87
	ppr内丝弯头
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 16.58 
	
	20
	

	88
	ppr内丝三通25*15
	25*15口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 17.43 
	
	20
	

	89
	ppr大小头25*20
	25*20口径
	金德、金牛、日丰
	根
	 4.08 
	
	20
	

	90
	起子
	两用
	
	把
	 8.00 
	
	20
	

	91
	外丝20
	20
	
	个
	 10.00 
	
	20
	

	92
	执手锁靠达
	靠达
	铂恩、海福乐、靠达
	把
	 175.00 
	
	50
	

	93
	水龙头芯长角大
	长角大
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 18.00 
	
	15
	

	94
	刷子5寸
	5寸
	兰天、鑫耀、玉桐
	把
	 4.00 
	
	15
	

	95
	球型锁无钥匙
	无钥匙
	靠达、固力、福满门
	把
	 90.00 
	
	15
	

	96
	卡古200
	200口径
	
	个
	 18.00 
	
	15
	

	97
	pvc管古50
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 3.00 
	
	30
	

	98
	pvc管古100
	100口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 8.00 
	
	15
	

	99
	ppr过桥20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 3.80 
	
	15
	

	100
	ppr大小头20*25
	20*25口径
	金德、金牛、日丰
	根
	 4.08 
	
	15
	

	101
	外丝活接ppr32*25
	ppr32*25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 67.15 
	
	15
	

	102
	pvc管古75
	75口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.00 
	
	15
	

	103
	地漏
	10×10cm
	美索加、万林、深潜艇
	个
	 35.00 
	
	15
	

	104
	压力表150
	150表盘
	华仪、润联、华青
	块
	 120.00 
	
	15
	

	105
	水晶胶
	3kg
	大力士、道康宁、兄弟
	桶
	 160.00 
	
	15
	

	106
	堵头
	φ50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 7.50 
	
	15
	

	107
	PVC弯头100
	100口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 18.00 
	
	15
	

	108
	pvc三通
	φ100口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 22.00 
	
	10
	

	109
	PVC管75
	75口径
	金牛、联塑、金德
	根
	 58.00 
	
	10
	

	110
	PVC管100
	100口径
	金牛、联塑、金德
	根
	 105.00 
	
	10
	

	111
	PPR内丝弯头25*15
	25*15口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 16.58 
	
	10
	

	112
	抽屉滑道350
	350mm
	卡尔丹尼、乐当家、香格里拉
	付
	 12.00 
	
	10
	

	113
	ppr管子32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 81.60 
	
	10
	

	114
	钻头10
	10口径mm
	泸豪、锐锋、吉米
	支
	 4.50 
	
	10
	

	115
	钻头
	φ16口径mm
	泸豪、锐锋、吉米
	支
	 17.00 
	
	10
	

	116
	钻头
	φ12口径mm
	泸豪、锐锋、吉米
	支
	 13.00 
	
	10
	

	117
	自贡丝4*30
	4*30mm
	金力、首丰、狄龙
	合
	 45.00 
	
	10
	

	118
	外丝直接
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 15.20 
	
	10
	

	119
	石膏粉
	25kg
	鲁班、韩氏、生达
	袋
	 32.00 
	
	20
	

	120
	软管
	80cm
	清新、爱诗文、鑫浩宇
	米
	 2.00 
	
	10
	

	121
	融雪剂
	50kg
	
	袋
	 50.00 
	
	10
	

	122
	球伐铜15
	铜15
	罗浮、玉环、精工
	个
	 23.00 
	
	10
	

	123
	球伐20铜
	20铜
	罗浮、玉环、精工
	个
	 28.50 
	
	10
	

	124
	龙尔水咀20
	20口径
	辉煌、龙尔、科洁
	个
	 50.00 
	
	40
	

	125
	卡古50
	50口径
	
	个
	 5.00 
	
	10
	

	126
	卡古100
	100口径
	
	个
	 7.00 
	
	10
	

	127
	角铁4*4
	4×4cm
	
	根
	 145.00 
	
	50
	

	128
	角铁
	3×3cm
	
	根
	 115.00 
	
	30
	

	129
	机械密封
	格兰夫泵
	南方泵业、东方泵业、格兰夫
	套
	 180.00 
	
	10
	

	130
	合页塑钢窗
	塑钢窗
	
	付
	 7.50 
	
	10
	

	131
	滚筒
	大
	兰天、玉桐、鑫耀
	个
	 8.00 
	
	10
	

	132
	滚筒
	小
	兰天、玉桐、鑫耀
	个
	 5.00 
	
	10
	

	133
	钢垫65
	65口径
	
	片
	 6.00 
	
	10
	

	134
	钢垫25
	25口径
	
	片
	 1.20 
	
	10
	

	135
	抽屉滑道300
	300mm
	卡尔丹尼、乐当家、香格里拉
	付
	 10.00 
	
	10
	

	136
	铲刀
	30cm
	
	把
	 18.00 
	
	20
	

	137
	闭门器
	17cm
	坚朗、欧德、创伟
	套
	 170.00 
	
	10
	

	138
	PVC三通100*50
	100*50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 12.00 
	
	10
	

	139
	PVC堵头100
	100口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 15.00 
	
	10
	

	140
	ppr弯头20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 23.50 
	
	30
	

	141
	大小头镀锌25*15
	镀锌25*15口径
	
	个
	 6.00 
	
	10
	

	142
	水龙头脸盆
	脸盆
	科洁、侨星、龙尔
	个
	 350.00 
	
	10
	

	143
	三通旋塞
	生铜
	
	个
	 25.00 
	
	10
	

	144
	螺丝16x65
	16×65cm
	
	个
	 2.00 
	
	10
	

	145
	pvc三通
	φ50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 6.00 
	
	10
	

	146
	pvc胶
	1kg
	金牛、联塑、金德
	瓶
	 18.00 
	
	15
	

	147
	PVC堵头50
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.50 
	
	10
	

	148
	pvc大小头75*50
	75*50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 4.50 
	
	10
	

	149
	小便感应器
	小便斗
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 340.00 
	
	7
	

	150
	角铁
	5×5cm
	
	根
	 215.00 
	
	30
	

	151
	法兰片ppr63
	ppr63口径
	金德、金牛、日丰
	片
	 88.00 
	
	10
	

	152
	菜盆龙头
	
	科洁、侨星、龙尔
	套
	 175.00 
	
	10
	

	153
	外丝15铜
	15铜口径
	
	个
	 4.50 
	
	10
	

	154
	外丝15
	15铁口径
	
	个
	 2.00 
	
	10
	

	155
	四通
	200口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 90.00 
	
	10
	

	156
	球伐不锈钢15
	不锈钢15口径
	
	个
	 20.00 
	
	10
	

	157
	角阀内丝
	内丝全铜
	辉煌、龙尔、科洁
	个
	 40.00 
	
	20
	

	158
	胶枪结构
	结构
	中天、华功、畅亿家
	个
	 45.00 
	
	10
	

	159
	波纹管50
	50口径
	
	根
	 15.00 
	
	40
	

	160
	pvc管
	50口径
	金牛、联塑、金德
	根
	 50.00 
	
	10
	

	161
	PPR内丝弯头20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 28.30 
	
	10
	

	162
	拄塞阀50
	50口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 390.00 
	
	15
	

	163
	轴承
	
	NSK、SKF、FAG
	个
	 150.00 
	
	5
	

	164
	刷子羊毛
	羊毛
	兰天、玉桐、鑫耀
	把
	 15.00 
	
	5
	

	165
	刷子5寸
	5寸
	兰天、玉桐、鑫耀
	把
	 5.00 
	
	5
	

	166
	刷子4
	4寸
	兰天、玉桐、鑫耀
	把
	 4.00 
	
	5
	

	167
	球型锁有钥匙
	有钥匙
	靠达、福满门、固力
	把
	 95.00 
	
	30
	

	168
	皮抽子
	座便器
	
	个
	 12.00 
	
	5
	

	169
	拉铆钉
	φ4×18mm
	金力、狄龙、首丰
	盒
	 58.00 
	
	5
	

	170
	进水器
	
	科洁、耐安特、侨星
	套
	 30.00 
	
	5
	

	171
	感应器小便斗
	小便斗
	龙尔、科洁、辉煌
	套
	 350.00 
	
	5
	

	172
	浮球电接点
	电接点
	
	个
	 135.00 
	
	5
	

	173
	防火锁
	防火门
	鑫兴、宝德乐、HL
	把
	 135.00 
	
	5
	

	174
	法兰片32
	32水锈钢口径
	
	片
	 75.00 
	
	5
	

	175
	大小头20*15
	20*15口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 8.00 
	
	5
	

	176
	大理石胶
	1kg
	铁力士、御尚、大力宝
	筒
	 30.00 
	
	20
	

	177
	窗户滑道
	双轨道
	
	米
	 48.00 
	
	5
	

	178
	抽屉滑道450
	450mm
	卡尔丹尼、乐当家、香格里拉
	付
	 16.00 
	
	5
	

	179
	抽屉滑道400
	400mm
	卡尔丹尼、乐当家、香格里拉
	付
	 14.00 
	
	5
	

	180
	冲洗阀
	
	辉煌、龙尔、科洁
	个
	 175.00 
	
	5
	

	181
	pvc管
	160口径
	金牛、联塑、金德
	根
	 185.00 
	
	15
	

	182
	轴承
	
	NSK、SKF、FAG
	个
	 140.00 
	
	5
	

	183
	闸伐
	40口径
	罗浮、玉环、精工
	台
	 285.00 
	
	5
	

	184
	洗脸柜
	1.2米
	龙尔、科洁、侨星
	个
	 1,900.00 
	
	5
	

	185
	稀料
	10kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 90.00 
	
	5
	

	186
	外丝直接32*25
	32*25口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 58.00 
	
	5
	

	187
	外丝活接ppr20
	ppr20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 41.50 
	
	5
	

	188
	水龙头脸盆
	脸盆口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 275.00 
	
	5
	

	189
	砂浆
	25kg
	德高
	袋
	 85.00 
	
	5
	

	190
	洁具
	马桶
	龙尔、科洁、侨星
	套
	 35.00 
	
	5
	

	191
	尖嘴钳
	
	威达、金汉马、长城
	把
	 24.00 
	
	5
	

	192
	机械密封
	
	加诚、铭欣、格兰夫
	套
	 80.00 
	
	5
	

	193
	钢垫125
	125口径
	
	片
	 5.00 
	
	5
	

	194
	分水器4
	4路
	金德、金牛、日丰
	套
	 380.00 
	
	5
	

	195
	法兰片50
	50口径
	
	片
	 28.00 
	
	10
	

	196
	冲洗阀脚踏
	脚踏
	龙尔、科洁、侨星
	个
	 275.00 
	
	5
	

	197
	PVC弯头50
	50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 6.00 
	
	5
	

	198
	PVC堵头150
	150口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 34.00 
	
	5
	

	199
	pvc大小头
	φ100×50口径
	金牛、联塑、金德
	个
	 23.00 
	
	5
	

	200
	ppr内丝三通20
	20口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 16.50 
	
	5
	

	201
	自贡丝
	φ4×16
	金力、狄龙、首丰
	合
	 45.00 
	
	5
	

	202
	油漆12kg
	12kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 265.00 
	
	5
	

	203
	线胶管
	
	
	米
	 8.00 
	
	5
	

	204
	污水泵
	50口径
	南方泵业、东方泵业、万科
	台
	 2,600.00 
	
	5
	

	205
	外丝直接32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 20.00 
	
	5
	

	206
	台下盆
	
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 95.00 
	
	5
	

	207
	钳子
	小号
	威达、长城、金汉马
	把
	 14.00 
	
	5
	

	208
	内六方
	
	威达、长城、金汉马
	套
	 35.00 
	
	5
	

	209
	老虎钳
	
	威达、长城、金汉马
	个
	 26.00 
	
	5
	

	210
	活动扳手300
	300
	威达、劳动、长城
	个
	 28.00 
	
	5
	

	211
	镀锌板
	1.2米×2.4米
	
	张
	 155.00 
	
	5
	

	212
	垫片8
	8mm
	
	公斤
	 12.00 
	
	5
	

	213
	电接点压力表
	2.5mpa
	华仪、华青、润联
	块
	 185.00 
	
	10
	

	214
	大理石胶5kg
	5kg
	铁力士、御尚、大力宝
	筒
	 55.00 
	
	5
	

	215
	插销防火锁
	防火锁
	
	个
	 7.00 
	
	5
	

	216
	坐便器
	
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 955.00 
	
	2
	

	217
	自贡丝
	φ4×15
	金力、狄龙、首丰
	合
	 38.00 
	
	2
	

	218
	拄塞阀40
	40口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 320.00 
	
	10
	

	219
	轴承
	
	NSK、SKF、FAG
	个
	 110.00 
	
	2
	

	220
	止回阀对夹40
	对夹40口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 135.00 
	
	5
	

	221
	止回阀50
	50口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 290.00 
	
	5
	

	222
	闸伐
	φ80口径
	罗浮、玉环、精工
	台
	 750.00 
	
	2
	

	223
	闸伐
	φ50口径
	罗浮、玉环、精工
	台
	 550.00 
	
	2
	

	224
	油漆
	13kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 110.00 
	
	2
	

	225
	压力表弯管
	φ15无缝
	
	个
	 28.00 
	
	2
	

	226
	压力表100
	100口径
	华仪、华青、润联
	块
	 255.00 
	
	5
	

	227
	污水泵50
	50口径
	南方泵业、东方泵业、万科
	台
	 2,850.00 
	
	2
	

	228
	万能胶吕氏
	20kg
	韩氏、生达、吕氏
	桶
	 340.00 
	
	2
	

	229
	拖布池
	大号
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 350.00 
	
	2
	

	230
	拖布池
	小号
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 280.00 
	
	2
	

	231
	铁丝
	14号
	
	公斤
	 15.00 
	
	2
	

	232
	石英沙
	50kg
	
	袋
	 100.00 
	
	2
	

	233
	软接头65
	65口径
	
	个
	 110.00 
	
	2
	

	234
	球伐铜25
	铜25口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 48.00 
	
	5
	

	235
	球伐15铜
	15铜口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 24.00 
	
	5
	

	236
	卷尺
	7.5米
	威达、长城、金汉马
	个
	 24.00 
	
	2
	

	237
	胶圈
	
	
	个
	 10.00 
	
	2
	

	238
	活接ppr32
	ppr32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 67.15 
	
	2
	

	239
	混水阀
	
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 680.00 
	
	2
	

	240
	管钳300
	300
	威达、劳动、长城
	个
	 34.00 
	
	2
	

	241
	感应龙头
	
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 680.00 
	
	5
	

	242
	浮球伐
	φ80
	罗浮、玉环、精工
	个
	 560.00 
	
	2
	

	243
	浮球15
	15口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 35.00 
	
	2
	

	244
	分水器6
	6路
	金德、金牛、日丰
	套
	 570.00 
	
	2
	

	245
	分水器5
	5路
	金德、金牛、日丰
	套
	 475.00 
	
	2
	

	246
	防锈漆
	20kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 255.00 
	
	2
	

	247
	法兰片25
	25口径
	
	片
	 14.00 
	
	2
	

	248
	堵头50
	50口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 10.00 
	
	2
	

	249
	菜盆龙头
	
	辉煌、龙尔、科洁
	套
	 650.00 
	
	2
	

	250
	白乳胶
	25kg
	鲁班、生达、韩氏
	桶
	 110.00 
	
	2
	

	251
	ppr球阀50
	50口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 386.75 
	
	2
	

	252
	ppr球阀32
	32口径
	金德、金牛、日丰
	个
	 140.25 
	
	2
	

	253
	坐便器
	
	侨星、科洁、龙尔
	套
	 950.00 
	
	1
	

	254
	拄塞阀65
	65口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 650.00 
	
	1
	

	255
	拄塞阀100
	100口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 980.00 
	
	1
	

	256
	止回阀65
	65口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 145.00 
	
	1
	

	257
	闸伐中压50
	中压50口径
	罗浮、玉环、精工
	个
	 380.00 
	
	1
	

	258
	油漆3kg
	3kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 75.00 
	
	1
	

	259
	下水不锈钢50
	不锈钢50口径
	
	根
	 30.00 
	
	1
	

	260
	稀料
	1kg
	三棵树、多乐士、红山牌
	桶
	 18.00 
	
	10
	

	261
	污水泵
	65口径
	南方泵业、东方泵业、万科
	台
	 3,750.00 
	
	1
	

	262
	外丝15铜
	15铜
	
	个
	 5.00 
	
	1
	

	263
	调温器
	
	侨星、科洁、龙尔
	个
	 65.00 
	
	1
	

	264
	手电钻
	锂电
	小金刚、博士、史丹利
	个
	 750.00 
	
	1
	

	265
	三通15铜
	15铜
	
	套
	 8.00 
	
	1
	

	266
	球伐铜25
	铜25
	罗浮、玉环、精工
	个
	 32.00 
	
	1
	

	267
	球伐32铜
	32铜
	罗浮、玉环、精工
	个
	 45.00 
	
	1
	

	268
	皮革
	24米×1.5米
	
	卷
	 1,150.00 
	
	5
	

	269
	膨胀管8
	8mm
	
	包
	 10.00 
	
	1
	

	270
	考克20
	20全铜
	
	付
	 45.00 
	
	1
	

	271
	井盖
	70cm球墨
	
	套
	 320.00 
	
	1
	

	272
	活接15
	15铁
	
	个
	 7.00 
	
	1
	

	273
	混水阀
	
	科洁、侨星、龙尔
	套
	 175.00 
	
	1
	

	274
	管钳350
	350
	威达、劳动、长城
	个
	 38.00 
	
	1
	

	275
	分水器7路
	7路
	金德、金牛、日丰
	套
	 665.00 
	
	1
	

	276
	防盗锁
	
	
	套
	 280.00 
	
	1
	

	277
	蹲便器
	43×62cm
	龙尔、辉煌、科洁
	个
	 190.00 
	
	1
	

	 
	合计
	
	
	
	
	
	 -   


我们同意在投标有效期内遵守本响应文件，在此期限期满前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力；

如果我方中标，我方将按照磋商文件的规定，承担实施过程中与其他投标人的协调和配合费用并对此承担责任； 

在签署合同协议书之前，你方的磋商文件、中标通知书和本响应文件，将成为我们双方之间有约束力的契约；

我方保证在收到你方的中标通知书后，按磋商文件规定的期限，及时派法定代表人（或委托代理人）前去签订合同；

投  标  人：                            （盖      章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

备注：1、最终报价是供应商为完成本项目、满足竞争性磋商文件第六章、采购人需求及技术要求的所有费用。

2、二次或多次报价单由供应商在磋商现场依磋商情况填写，请加盖公章后带至磋商现场备填(不需装订在响应文件内)。













代理人身份证复印件


（正面）






































代理人身份证复印件


（背面）































