
政  府  采  购

招  标  文  件

项目编号：HTXJ-ZCG(2021)-111号

项目名称：新疆维吾尔自治区第三人民医院医疗设备采购
新疆维吾尔自治区第三人民医院

中正恒天国际招标有限公司

共同编制

2021年12月

目 录
1

第一章  投标邀请

3

第二章  投标人须知

20

第三章  投标文件格式

21

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

49

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

49

第六章  招标项目技术、商务及其他要求

51

第七章  评标办法

109

第八章  政府采购合同（样例）



第一章  投标邀请

中正恒天国际招标有限公司受新疆维吾尔自治区第三人民医院委托，拟对“新疆维吾尔自治区第三人民医院医疗设备采购”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：HTXJ-ZCG(2021)-111号 
二、招标项目：新疆维吾尔自治区第三人民医院医疗设备采购 

三、资金来源：财政资金，654.15万元
四、招标项目简介：（详见第六章）

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标；

8、根据采购项目提出的特殊条件：（包一至包五）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

六、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2021年12月09日至2021年12月15日10:30-18:00（北京时间，法定节假日除外）在中正恒天国际招标有限公司新疆分公司（乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼）获取。

招标文件售价：人民币300元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。
标书现场发售。获取招标文件时，经办人员当场提交以下资料：投标人为法人或者其他组织的，只需提供营业执照复印件、法人授权书及法人身份证明、经办人身份证明（加盖公章）；投标人为自然人的，只需提供本人身份证明；投标人还需信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）信用记录并保存信用记录结果网页截图并加盖公章。

七、投标截止时间和开标时间：2021年12月29日11时00分（北京时间）。
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：中正恒天国际招标有限公司新疆分公司（乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼）。

九、本投标邀请在新疆政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式 

采购人：新疆维吾尔自治区第三人民医院

    地    址:乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路168号

联 系 人:孙老师 

联系电话：0991-7523760

采购代理机构：中正恒天国际招标有限公司

    地    址：乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼

联 系 人：刘老师

联系电话：0991-3650025

2021年12月

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	
	采购预算

（实质性要求）
	第1包采购预算：人民币69万元；

第2包采购预算：人民币154.8万元；

第3包采购预算：人民币21.7万元；

第4包采购预算：人民币105.5万元；

第5包采购预算：人民币103万元；

第6包采购预算：人民币83.57万元；

第7包采购预算：人民币116.58万元；

注：超过采购预算的报价无效。

	
	最高限价

（实质性要求）
	第1包采购预算：人民币69万元；

第2包采购预算：人民币154.8万元；

第3包采购预算：人民币21.7万元；

第4包采购预算：人民币105.5万元；

第5包采购预算：人民币103万元；

第6包采购预算：人民币83.57万元；

第7包采购预算：人民币116.58万元；

注：超过最高限价的报价无效。

采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。

	
	是否接受

联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	
	是否允许进口产品投标
	本项目允许投标的进口产品：包六：1、氡及其子体检测仪2、辐射巡测仪3、低对比度细节检测模体4、个人剂量报警仪；包七：1、除静电装置2、个人采样器3、个体噪声计量剂；

	
	考察现场、

标前答疑会
	招标采购单位认为有必要，另行书面通知。

	
	构成招标文件的

其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	
	投标有效期
	  120  日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）

	
	采购方式
	公开招标

	
	评标方法
	综合评分法

	
	投标保证金
	第1包金额：13000.00元(人民币壹万叁仟元整)

第2包金额：30000.00元(人民币叁万元整)

第3包金额：4000.00元(人民币肆仟元整)

第4包金额：21000.00元(人民币贰万壹仟元整)

第5包金额：20000.00元(人民币贰万元整)

第6包金额：16000.00元(人民币壹万陆仟元整)

第7包金额：23000.00元(人民币贰万叁仟元整)
交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交(包括网银转账，电汇等方式)，所有递交方式均以到账时间为准。(若以保函或支票方式提交的，必须在保证金交款截止时间前将加盖供应商公章的保函复印件或支票原件提交至采购代理机构登记备案)。

收款单位：中正恒天国际招标有限公司新疆分公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行

银行账号：3002013309200110208

交款截止时间：2021年12月29日11时。

备注：须注明项目编号及分包号，以便登记、查询。

	
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	
	对招标文件除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果的询问和质疑
	受理单位：中正恒天国际招标有限公司

联 系 人：刘老师

联系电话：0991-3650025

质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼

对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。

备注：1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。

2、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。

	
	投诉
	投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即新疆维吾尔自治区财政厅。

	
	评审情况的公告
	所有供应商投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

	
	中标通知书

领取方式
	中标公告在新疆政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼受理处领取中标通知书。

联系电话：0991-3650025

	
	政府采购合同

备案
	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。

政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将政府采购合同向采购代理机构审核备案。

	
	低于成本价不正当竞争预防措施

（实质性要求）
	在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	
	小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价扣分
	一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除:
1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。

3、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的原件，视同为小型和微型企业。

4、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的原件，视同为小型和微型企业。

注：供应商根据自身实际情况据实提供上述材料原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

二、失信企业报价加成(实质性要求)
1、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺，对未进行承诺的失信供应商实行10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。

2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。

	
	项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（医疗仪器设备及器械制造）

	
	节能、环保、无线局域网产品政策体现
	一、节能、环保产品政府采购政策：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求）

本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。

注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。

二、无线局域网产品政府采购政策：

本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。

	
	招标代理费
	代理费收取方式：现金或银行转账

代理费收取标准：包一至包七按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定及国家发展改革委办公厅发改办价格［2003］857号规定,按中标价的下浮50%计取招标代理服务费。包三的招标代理费按定额3000.00元（人民币叁仟元整）收取，由中标供应商在领取中标通知书时一次性付清。

	
	样品管理

（如涉及）
	如需提供样品的，未中标供应商在结果公告发布后五个工作日内到代理机构处取回样品，未领取样品的，由代理机构自行处理；中标供应商样品保管与采购人协商处理。

	
	信用查询记录
	资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

	
	开标现场须递交材料
	1、投标人须递交的投标文件包括资格性响应文件（正本1份，副本4份），技术商务响应文件（正本1份，副本4份），“开标一览表”1式2份，电子文档1份。投标文件应当密封，资格性响应文件、技术商务响应文件、电子文档和“开标一览表”分别单独密封，密封袋上应注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

2、由授权代表参与投标的，开标现场须提供法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证原件；由法定代表人/单位负责人参加投标的，提供法定代表人/单位负责人身份证明材料及身份证原件。

	
	疫情防控提醒
	根据疫情防控需要，投标单位参与投标过程需全程佩戴口罩，出示健康码，往返交通，自行做好防护措施，严格遵守政府疫情防控相关要求和政策。


二、总  则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本次招标的采购人是新疆维吾尔自治区第三人民医院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 中正恒天国际招标有限公司 （简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3.合格的投标人

    合格的投标人应具备以下条件：

⑴ 本招标文件规定的供应商资格条件；

    ⑵ 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

⑶ 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

4.合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3 除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

5.投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

6.充分、公平竞争保障措施

6.1提供相同品牌产品处理。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
6.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

6.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

7.招标文件的构成

    招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

    （一）投标邀请；

　　（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；

　　（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

　　（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

　　（五）投标文件编制要求、投标报价要求；

　　（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

　　（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

　　（八）拟签订的合同文本；

　　（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

　　（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

　　（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

　　（十二）投标有效期；

　　（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

　　（十四）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

　　（十五）省级以上财政部门规定的其他事项。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以信函、电子邮件、网站公告提示等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的供应商，同时在新疆政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

9.答疑会和现场考察

9.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

10.投标文件的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译。

11.计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

12.投标货币

     本次招标项目的投标均以人民币报价。

13.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

14.知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

15.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明（采购单位另有要求的除外）。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1 资格响应文件。内容见第五章 “投标人应当提供的资格证明材料”，供应商按照招标文件要求应该作出的其他应答和承诺。
15.2 技术商务响应文件。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。严格按照文件要求提供以下五个方面的相关材料：

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用； 

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理； 

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。
（二）技术部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括（但不限于）以下内容：
（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括（但不限于）以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（3）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（4）商务应答表；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括（但不限于）以下内容：
（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以投标人承诺的为准。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15.3 开标一览表。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。
15.4 电子文档。投标人针对本项目作出的投标文件相应的电子文档。
16.投标文件的印制和签署

16.1 投标人应当准备的投标文件包括资格性响应文件（正本1份，副本4份），技术商务响应文件（正本1份，副本4份），“开标一览表”1式2份，电子文档1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。（实质性要求）
16.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件，电子文档采用Ｕ盘制作。

16.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

16.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。
16.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

16.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

16.7本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

17.投标文件的密封和标注

    17.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号。

17.2投标文件应当密封，资格性响应文件、技术商务响应文件、电子文档和“开标一览表”分别单独密封，密封袋上应注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号。（实质性要求）
18.投标文件格式

18.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

18.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

19.投标保证金（实质性要求）

19.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

19.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

19.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

19.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）
19.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）投标人提供虚假资料的；

（6）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

20.投标有效期（实质性要求）
20.1投标有效期见投标人须知前附表（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

20.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 

20.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

21.投标文件的递交

21.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

21.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按招标文件第17条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

23.开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

24.开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督代表等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。同时，做好开标记录。投标人不足3家的，不得开标。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在新疆政府采购网上查看。
25.开评标过程存档

开标、评标现场活动进行全程录音录像，其音像资料作为采购文件一并存档。

26. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告

27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到代理机构领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收 

28.签订合同

28.1中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.3　政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起两个工作日内，采购人将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。
28.4　采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

28.5采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.6采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

29.合同分包（实质性要求）
29.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

30.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

31.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

32.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（新疆政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过新疆政府采购网报同级财政部门备案。

中标供应商应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起两个工作日内送到中正恒天国际招标有限公司（详细地址见须知表）备案。

35.履行合同

    35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

    35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

36.验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

七、投标纪律要求

37.投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

38. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）规定办理。

39. 根据《政府采购法》相关规定及代理机构与采购人签订的委托代理协议，供应商认为招标文件中有关资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容使自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购人提出询问或质疑，由采购人按规定作出答复；供应商认为招标文件中除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果使自己权益受到损害的，可以书面形式向代理机构提出询问或质疑询问和质疑，由代理机构负责按规定作出答复。

九、其他

40. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。

“资格性响应文件”格式

封面：

（正本/副本）

XXX项目

资格性响应投标文件

投 标 人名称：
采购项目编号：
包        号：
投标时间：   年  月  日

1、承诺函（实质性要求）

中正恒天国际招标有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我单位承诺符合该要求。

七、我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

2、法定代表人/单位负责人授权书

中正恒天国际招标有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

说明：

1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人提供“自然人身份证明材料”。

2、如法定代表人/单位负责人参加投标的，投标文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明材料。

3、如委托代理人参加投标的，投标文件中必须提供授权委托书、法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料。

4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，且应在有效期内。

5、法定代表人和授权代表均须签字或加盖个人名章，并加盖单位公章，否则无效标处理。
提示：委托代理人或法定代表人参加投标时应带上身份证原件，以备评审时复核审查。

3、具备良好商业信誉的证明材料

中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有良好的商业信誉。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

4、具备健全的财务会计制度的证明材料

（以下4项任选其一提供）

①提供2019年或2020年度经审计的财务报告；

②提供2019年或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

6、具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的书面承诺

中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

7、参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录承诺函

中正恒天国际招标有限公司：

本单位作为本次政府采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

本单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

8、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

说明:其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准:采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以新疆维吾尔自治区省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

9、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

“技术商务响应文件”格式

封面：

（正本/副本）

XX项目

技术商务响应投标文件

投 标 人名称：
采购项目编号：
包        号：
投标时间：X年X月X日

1、投标函（实质性要求）

中正恒天国际招标有限公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相关服务，总投标价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的资格性响应文件（正本1份，副本4份），技术商务响应文件（正本1份，副本4份），开标一览表1式2份，电子文档U盘1份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为120日历天。

五、我方愿意按照招标文件要求的代理费收取方式及收取标准一次性足额支付招标代理费。

六、我方愿意按照招标文件要求的投标保证金收取方式及金额缴纳投标保证金。

七、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

2、开标一览表

项目编号：

项目名称：                                                     第X包

	序号
	货物名称
	制造商家及规格型号
	数量
	投标单价（万元）
	投标总价

 （万元）
	交货时间
	是否属于进口产品
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计：        万元            大写：        


注：⒈报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。 

⒉“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

⒊ “开标一览表”以包为单位填写，除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供。

4、如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

3、分项报价明细表

项目编号：

项目名称：                                              第X包
	序号
	产品名称
	规格型号
	  品牌
	单位
	 数量
	 单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分项报价合计：        万元     大写：        
	


注：⒈ 投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。
    ⒉“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

4、投标产品技术参数表

项目编号： 

项目名称：                                               第X包

	序号
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	投标产品技术参数
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：⒈供应商必须把招标文件第六章技术服务要求事项全部列入此表。

⒉按照招标项目服务要求的顺序对应填写。

⒊供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称： XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期: XXXX
5、商务应答表

项目编号：

项目名称：                                        第X包

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求事项全部列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期: XXXX
6、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质

等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称

人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称

人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称

人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期: XXXX

7、类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX
8、本项目人员情况表

项目编号：

项目名称：                                          第X包
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管理人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期: XXXX

9、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：
注：

此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

3、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。

10、监狱企业声明函

（格式自拟）

说明：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据供应商自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

11、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日    期：

注：

1、此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

12、供应商诚信情况承诺函
致中正恒天国际招标有限公司： 

    本单位XXXX（供应商名称）参加 XXXX （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在新疆政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

13、知识产权承诺函
中正恒天国际招标有限公司：

本单位               （公司名称）参加               （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

14、实施方案

供应商根据项目采购需求，提供具体的实施方案，格式自拟。

15、售后服务方案

供应商根据项目售后服务要求，提供具体的售后服务方案，格式自拟。

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标。

8、根据采购项目提出的特殊条件：（包一至包五）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

9、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

注：采购人或采购代理机构将在资格审查时在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）、 《中国政府采购网》网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，其投标无效。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

（1）满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

（2）投标人自行提供认为有利于本次投标的相关真实有效的证明文件及材料。

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以新疆维吾尔自治区人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料 

（一） 资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料：（以下4项任选其一提供）

①提供2019年或2020年度经审计的财务报告；

②提供2019年或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人自行提供或提供承诺函（承诺函格式详见第三章）。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（以下2项任选其一提供）

①提供 2019 年 以来任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明和社保缴纳的证明材料或相关同等效力的证明材料；

②提供承诺函（格式详见第三章）。

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式详见第三章）。

7、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录书面承诺函,如果发现虚假承诺，作无效投标处理。）

8、根据采购项目提出的特殊条件：（包一至包五）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。（复印件）

（二）资质性要求相关证明材料： 无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1、有效投标保证金缴纳凭证复印件；

2、有效的法定代表人授权书原件（分公司提供负责人授权书原件，经营部提供投资人授权书原件，其他组织提供单位负责人授权书，法定代表人/负责人/投资人亲自参加则不提供）；

3、有效的法定代表人和授权代表的身份证复印件（法定代表人/负责人/投资人亲自参加则只提供本人身份证复印件）；

注：1、以上要求提供的证明材料均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

第六章  招标项目技术、商务及其他要求

包一：

项目概况：新疆维吾尔自治区第三人民医院医疗设备采购(包一）血液净化机、数码裂隙灯；金额：69万元。
二、项目技术服务要求：

	序号
	设备名称
	数量
	技术参数
	备注

	1
	血液净化机
	2套
	（一）治疗模式要求

1、具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。

★2、具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。

（二）技术参数要求

1、彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

2、具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。

（1）血液泵（BP）：0，15～225mL/min

（2）滤过液泵（FP）：0，5～120mL/min

（3）透析液泵（DP）：0，2～50mL/min

（4）置换液泵（RP）：0，4～120mL/min

3、具备一体化双位注射泵/抗凝剂泵（SP），可同时推进肝素和拮抗剂。

持续流量0～20mL/h，追加剂量0.1ml/s。

★4、具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。

 5、具备6个压力监测：

（1）动脉压： -53.33～40kPa ，±1.33kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）

（2）滤器入口压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）

（3）静脉压： -53.33～40kPa ，±1.33kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）

（4）一级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)

（5）血浆入口压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)

（6）二级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)

6、具备四组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。

7、加温器：两面热板加温方式，35～40℃

8、电子秤：3个，0～5KG

9、供血不足检测器：超声波检测方式。

10、气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积：0.02ml。

11、补液断流，超声波检测方式。

12、滤液断流，超声波检测方式。

13、漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一。

14、液面监测：静电容量变化方式。

15、开放式管路，可兼容多品牌的耗材，满足临床多种需求。
	

	2
	数码裂隙灯
	2台
	1、光学设计类型：平行夹角式（伽利略型）；

2、改变倍率形式： 转鼓式五档变倍；

3、目镜：12.5X；

4、放大总倍数：6X、10X、16X、25X、40X ；

★5、屈光度补偿调节：-7D ~ +7D；

6、瞳距调节范围：52mm~85mm；

7、视场公称直径：6X:33mm；10X:22mm；16X:14mm；25X:8.5mm；40X:5.5mm；

8、照明方式：上光源照明；

9、裂隙高度：1mm ～ 14mm连续可调；

10、裂隙宽度：0mm ～ 14mm连续可调；

11、裂隙角度：水平旋转0°~180°；

12、裂隙倾角：5°、10°、15°、20°；

13、光斑直径：φ0.2、φ1、φ3、φ5、φ10、φ14(mm)；

★14、滤色片：隔热片、减光片、无色片、无赤片、钴蓝片；

★15、照明灯泡：12W/50W卤钨灯泡；

16、调光方式：底座无极调光；

17、照度：≥60万Lux；

18、数码指示方式：十字型分化板；

★19、数码图像采集器：采用上位式设计，2400万像素、采用高清单反相机；

20、软件系统：嵌入式自适应软件1.病人管理2.图像采集3.自动识别眼位4.图像处理5.图像标记6.图像对比7.打印报告8.导出图像

21、具有带教功能，配助手镜； 
★22、配置角膜同步闪光照相装置；配置同轴背景光照明补偿系统。
	


三、商务要求

（一）交货时间：合同签订之日起三十个工作日内完成货物的交付，安装、培训等工作在交付后一个月内完成。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：验收合格后付80%，第二年付10%，第三年质保期满后付10%。
（四）服务要求：

1、验收合格后质保期三年，终身维护，质保期内产品出现任何非人为问题免费上门服务，质保期后只收取材料成本费，软件终身免费升级维修。

2、设备运输到采购人指定科室，投标人负责免费安装调试，安装时所需的水电气等设备设施以及其他外部因素产生的相关费用均由投标人承担。

3、响应时间：30分钟内响应，2小时内给出解决方案，6小时内服务人员到场解决，不能解决则提供备用机。

4、培训要求：投标人负责免费培训操作及维修人员并提供长期技术支持。 

5、技术文件：提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放。

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

包二：

一、项目概况：新疆维吾尔自治区第三人民医院医疗设备采购（包二）便携式纤维支气管镜、6分钟步行试验呼吸训练器、呼吸训练器（阻抗）、呼吸机（高端）、呼吸机；金额：154.8万元。

二、项目技术服务要求：
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数
	备注

	1
	便携式纤维支气管镜
	2套
	（一）设备参数:

★1、视场角:110°；

2、插入部长度:≥650mm；

3、插入部外径:φ5mm；

4、最大插入部外径:≤φ5.8mm；

5、照度:>1000Lx；

6、工作距离7mm；

7、断丝: 像束无断丝；

★8、分辨率:≥4.42 lp/mm；

9、弯角:上:160°;下:130°；

10、观察景深:3~50mm；

11、最小器械孔道内径:≥φ2.2mm；

12、光源：便携LED光源；

13、接口：C型接口设计兼容其他成像系统；

★14、消毒：全防水浸泡式消毒或等离子消毒；

（二）配置清单：

1、纤维支气管镜 1条； 

2、吸引按钮组件 4个； 

3、一次性使用活体取样钳 5把； 

4、清洗刷 2把； 

5、漏水检测器 1只；

6、测漏装置连接组件 1只； 

7、O型密封圈14X1.78  2个； 

8、医用咬口 5个 ；

9、插钳口密封阀 2只； 

10、头端保护帽 1只； 

11、便携式光源 1个 ；

12、锂电池 2只 ；

13、锂电池充电器 1只；

14、便携显示屏 1台

（1）显示器参数:

1、屏幕尺寸：4.5英寸

2、屏幕像素：92万

3、拍照功能：支持

4、视屏录制功能：支持

5、传感器像素：1600万

（2）便携显示屏配置:提供配置清单
	

	2
	6分钟步行试验呼吸训练器
	1套
	6分钟步行试验评估系统及配套组件

1、六分钟步行测试是徒手心肺功能评估工具，工具包里含有6分钟步行试验评估系统及配套组件、肺活量计、遥测多参数监护仪等，是临床推广6分钟步行试验的整体解决方案。

2、6分钟步行试验评估系统及配套组件

根据《ATS Statement Guidelines for the Six-Minute Walk Test》标准指南而研发的6分钟步行试验测试系统，通过受试者6分钟内可步行最大距离来评估患者心肺功能；能过移动端进行6分钟测试，通过云端系统管理测试数据。

3、6分钟记录：通过计时进行测试，可完整记录病人6分钟试验过程中的血氧饱和度、心率等指标，并在移动端实时同步显示监测数据。上传报告：测试结果可自动上传到康复管理系统，生成报告文件，智能结果提示，根据患者运动情况自动开具运动处方建议，可打印评估测试报告。

4、支持多个重要的评估检测设备数据传输，包括：肺活量计、遥测多参数监护仪等。

5、支持云端数据管理，在线管理多个患者数据，系统数据结构化，可导出EXCEL,便于科研统计。

★6、系统具有中华人民共和国版权局出具的计算机软件著作权证书，标准化操作视频、智能语音提示，软件免费升级。

7、著名品牌9.6寸移动平板，配打印机，

8、场地物料：路标：用于试验过程中步行测试走道终点提示，指示牌：试验场地使用提示牌，Borg气促评分表、borg劳累评分表：评估受试者主观气促、劳累程度。

9、肺活量计技术参数

（1）呼气峰值流量（PEF）：0~840L/min,±5%或±15L/min两者取最大值。
（2）用力肺活量（FVC）：0~9.99L，±3%或±0.05L/min两者取最大值。

（3）第1秒用力呼吸量：0~8L，±5%或±0.15L/min两者取最大值。
（4）存储量：200条。
（5）显示屏：灰白段码液晶屏。

（6）外部连接：蓝牙4.0；

（7）设备所属的型：BF型设备；

（8）间歇运行（运行1小时，停止3分钟）；

（9）设备应用部分：吹气嘴，设备显示部件属于不防浸水的普通设备、设备为可携带式设备； 

★（10）设备可连接6分钟步行测试系统，实现测试数据即时同步传输至测试系统后台及6分钟测试终端。

10、遥测多参数监护仪

（1）主机体积小，方便随身携带：专业防摔设计，1M高度抗摔。
（2） 》=3.5英寸彩色液晶显示，各种参数波形、数值一目了然。

（3）遥测监护盒能有报警设置，声光闪烁报警，自动存储全参数监护信息，并可断电保存。
（4）心电5线7导监护，I、II、III、AVR、AVL、V导波形可切换。

（5）心电可三道波形能同屏显示。

（6）抗除颤、抗高频电刀设计，在抢救病人等复杂环境下能正常使用；有急诊模式便于查房与急救诊断。

（7）可充大容量锂电池（不小于6000mAh）供电，持续工作时间>48小时，并拆卸方便。

（8）监护参数：心电、血氧饱和度、无创血压、脉率、呼吸、体温。

11、心电

应符合YY1079-2008标准的要求，心率监测范围：30bpm-300bpm，误差应不大于±10%或±5%bpm，取较大者，心率报警范围：30bpm-250bpm，报警误差应不大于±1%或±1%bpm，取较大者。

12、呼吸

（1）呼吸率监测范围：10rpm-60rpm，误差应不大于±10%或±5%rpm，取较大者。

（2）呼吸率报警范围：1.0bpm-50bpm，报警误差应不大于±1%或±1%bpm，取较大者。

13、血压

应符合YY0670-2008标准的要求，监测范围：收缩压60mmHg-260 mmHg，舒张压0 mmHg-200 mmHg，误差应不大于±5 mmHg，报警范围：收缩压60mmHg-260 mmHg，舒张压0 mmHg-200 mmHg，报警误差应不大于±1%或±1mmHg，取较大者。

14、体温

（1）监测范围：25℃-50℃，在30℃-45℃内误差应不大于±0.2℃，其他范围未定义；

（2）报警范围：32℃-43℃，报警误差应不大于±0.1℃，取较大者；

（3）应符合YY0785-2010标准的要求；

15、血氧饱和度

（1）监测范围：35%-100%，其中，70%-100%。误差应不大于±2%，70%以下未定义。

（2）报警范围：40%-95%，报警误差应不大于±1%

16、脉率

（1）监测范围：20bpm-250bpm，误差应不大于±3bpm

（2）报警范围：30bpm-200bpm，报警误差应不大于±1%或±1mmHg，取较大者。

★17、设备可连接6分钟步行测试系统，实现测试数据即时同步传输至测试系统后台及6分钟测试终端

18、配置清单设备

（1）六分钟试验系统软件1套；
（2）肺活量计1台；
（3）遥测多参数监护仪1台（含心电、血压、指脉氧）；
（4）平板（含系统）1台；
	

	3
	呼吸训练器（阻抗）
	4台
	功能概述

专门用于呼吸肌训练设备。可以实现最大呼吸肌训练，包括吸气阻力训练，呼气阻力训练。亦可进行呼吸控制训练。满足临床科室评估病人呼吸肌功能的需求。

（二）技术要求：

1、实时监测吸（呼）气功率、流速、体积、负荷，能量消耗等指数；

2、可变量调整训练负荷，自定义个性化呼吸训练方案；

3、可连接电脑软件，实时监测测试训练过程；

4、测试训练过程数据详细，可打印生成报告。

（三）技术参数：

1、负荷显示：5-300cmH2O；

2、训练计数器：高达999次；

3、图解负荷显示：最近的36次训练；

4、功率显示：0-99.9瓦特；

5、图解功率显示：最近的36次训练；

6、体积显示（训练）：0-8升；

7、图解体积显示：最近的36次训练；

8、能量显示： 0-9999焦耳；

9、图解能量显示：最近的36次训练；

10、肌力指数显示：0-300cmH2O；

11、肌力指数评级：很差，差，一般，平均值，好，很好，极好；

12、流速: 0-13升/秒；

13、体积显示（测试）：0-8升；

14、精确度：压强：±1% 流速：±5% 体积：±5%；

15、分辨率： 压强：1cmH2O，流速：0.1升/秒；

16、声音：滚动/选择；

17、电池电量低；训练结束，提示充电；

18、按键：开机键；

19、充电：USB充电；

20、正常工作电量时长：长达15小时；

21、充电指示器：充电过程中有指示灯显示，屏幕有电池充电标识显示；

22、电池使用寿命：连续充放电1000次后，电池容量不低于额定容量的80%；

23、电池：1×可充电锂电池；

24、数据传输方式：有线和无线两种方式；

25、无线传输距离：5米内能够可靠传输数据；

26、显示屏：2.4寸液晶彩色触屏；
	

	4
	呼吸机（高端）
	3台
	（一）基本特征

1、适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

2、≥15.6英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。

3、屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

4、自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

5、≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

6、气动电控呼吸机；

7、配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作；

★8、具备实时气源压力电子显示。

9、具备有创通气模式，无创通气模式；

10、具备高流量氧疗功能。

11、病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

12、具备截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）。

13、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

14、呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

★15、具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。

（二）呼吸模式及功能

1、标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式、无创通气。

2、高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、PSV-S/T、nCPAP。

3、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

4、配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

5、具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

6、具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。

★7、标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度

8、配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。

9、配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

10、具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能。

（三）设置参数

1、潮气量：2ml—4000ml；

2、呼吸频率：1-150/min；

3、吸气流速：2-180L/min；

4、SIMV频率：1-60/min；

5、吸/呼比：4:1—1:10；

6、最大峰值流速：200L/min；

7、吸气压力：1--100 cmH2O；

8、压力支持：0—100cmH2O；

9、PEEP：0~50 cmH2O；

10、压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF；

11、流速触发灵敏度：0.1—20L/ min，或 OFF；

12、氧浓度：21—100vol.%；

13、叹息功能：有；

（四）监测参数

1、气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

2、每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测。

3、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量。

4、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

5、可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间。

6、吸入氧浓度的监测。

7、具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。

8、肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

9、实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险。

10、实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险。

11、可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

（五）其他功能

1、锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

2、能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求
	

	5
	呼吸机
	2台
	（一）基本特征

1、适用于小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

2、气体呼出和吸入部分可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染。

3、采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕

4、可开机自检，检查呼吸系统阻力和泄漏，进行系统顺应性补偿，泄漏补偿。

5、≥120分钟内置后备可充电电池,电池总剩余电量能显示在屏幕上。

6、最多可同屏显示≥3道波形，波形的颜色可调。

★7、电动电控呼吸机（涡轮驱动）。

8、有监护模式及待机模式。

（二）呼吸模式及功能

★1、标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式，高级模式：双相气道正压通气、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、无创通气、智能吸痰程序，撤机核心指标浅快呼吸指数、最大吸气负压、口腔闭合压、内源性PEEP（提供检验报告）。

★2、配氧疗功能,可以进行高流量鼻导管氧疗，具有持续增氧功能，可以调节氧气流速（0-50L/MIN）和氧气浓度（提供图片或证明文件）；

3、具有潮气量和理想体重比值（TV/IBW）提示与记录功能；

★4、满足《医用电气设备电磁兼容 要求和试验》的要求，提供相关认定材料； 

（三）设置参数

★1、潮气量：20ml—2000ml(提供检验报告)

2、SIMV频率：1-60次/min

★3、最大峰值流速：≥210L/min(提供检验报告)

4、压力支持：0—80cmH2O

5、PEEP：1--45 cmH2O

6、整机噪声1米处≤50dB(A) (提供检验报告)

7、可后续升级旁流及主流二氧化碳功能(提供检验报告)

（四）监测参数

1、气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；

2、每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测；

3、吸入的氧浓度的监测；

4、具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

5、肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性的监测。

（五）其他功能

1、锁屏功能；

2、提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式；
	


三、商务要求

（一）交货时间：合同签订之日起三十个工作日内完成货物的交付，安装、培训等工作在交付后一个月内完成。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：验收合格后付80%，第二年付10%，第三年质保期满后付10%。
（四）服务要求：

1、验收合格后质保期三年，终身维护，质保期内产品出现任何非人为问题免费上门服务，质保期后只收取材料成本费，软件终身免费升级维修。

2、设备运输到采购人指定科室，投标人负责免费安装调试，安装时所需的水电气等设备设施以及其他外部因素产生的相关费用均由投标人承担。
3、响应时间：30分钟内响应，2小时内给出解决方案，6小时内服务人员到场解决，不能解决则提供备用机。

4、培训要求：投标人负责免费培训操作及维修人员并提供长期技术支持。 

5、技术文件：提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放。

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

包三：

一、项目概况：新疆维吾尔自治区第三人民医院医疗设备采购（包三）超短波治疗机 、体外膈肌起搏器、空气波压力治疗仪、康复训练（平台）机 ；金额：21.7万元。

二、项目技术服务要求：

	序号
	设备名称
	数量
	技术参数
	备注

	1
	超短波治疗机 
	1套
	产品原理

生物体在极超短波的作用下，其体内带电粒子与极化分子剧烈运动而相互摩擦产生热效应，使局部组织血管扩张，血循环加速，组织代谢加快，血细胞吞噬作用加强，促进病理代谢产物的吸收，从而达到治疗目的。

（二）技术参数

1、输入功率：1400VA；  

2、额定电压a.c.220V，额定频率：50Hz ；

3、工作频率：2712MHz±50MHz；

4、长方形辐射器尺寸：长(430mm)× 宽(120mm)×高(99mm)；

5、配有可旋转支臂，方便医务人员操作；

6、治疗时间：1～20min；

★7、输出方式：连续式和脉冲式；

8、最大输出强度：150W；

★9、微电脑控制，输出功率更加稳定；

★10、输出功率过载保护，治疗更加安全；

（三）适应症：适用于肺部感染的辅助治疗。
	

	2
	体外膈肌起搏器
	1套
	（一）设备参数

1、脉冲频率：可调单频30HZ、35HZ、40HZ、45HZ、50HZ，可选择，默认40HZ；

2、脉冲宽度：200US；

3、起搏次数：5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15次/，可选择，默认9次/分钟；

4、刺激强度（输出脉冲幅度）：0-30单位，可调节；

5、治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5min、10min、15min、20min、25min、30min、60min、120min可选择，有倒计时功能。

6、具有贴片位置指示功能；

7、内置电池：在完全充电正常使用的情况下，可持续供电4-5小时；

8、具有LED指示、蜂鸣器提醒功能；

9、噪音：不应有异常杂音，应≤60dB；

10、输出电压的直流分量：小于1v；

11、电源要求：DC3.8V（专用锂电池）±10%；

12、工作模式：连续运行；

（二）配置清单：

1、主机1台 

2、导线1条 

3、电极片2套 

4、电池1个 

5、充电器1个 

6、说明书1份 

7、合格证1份 

8、保修卡1份 

9、装箱清单1份
	

	3
	空气波压力治疗仪
	2台
	产品原理

空气波压力治疗仪主要通过对多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的循环压力，对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用，加速肢体组织液回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿,能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病。

（二）技术参数

1、压力模式：1 种压力模式；

2、额定电压：a.c.220V ；额定频率：50Hz。

3、输入功率：70VA；

4、定时：1min～99min，定时误差为±2％，最大误差不超过±1min。

5、压力范围：5kPa～27kPa（38mmHg～203mmHg）可调；

★6、气囊腔数：4 腔，具有单腔关闭功能；

7、可同时治疗两个肢体；

8、充气压力、时间可调

9、电机特殊减震处理，噪音低

10、超强抗压气囊，不易破损

11、防电磁波干扰

12、具有空气滤清除功能，延长压缩机使用寿命

（三）配置清单

1、主机1台
2、台车1个
	

	4
	康复训练（平台）机 
	1台
	（一）功能要求：

1、要求患者使用设备能进行下肢主动性康复训练，进行有氧训练，提高使用者的运动心肺功能；

2、阻力系统：采用电机制动系统，实现程序控制阻力；

3、屏幕显示：设备采用电脑控制系统，评估状态实现监测实时运动时间、功率、转速、心电、心率、血压、血氧等运动参数；训练状态电脑端系统可同时监测多台功率车，实时显示各类运动参数。

4、可调节座椅定位；

5、训练模式：包含2种训练模式，并且在每种训练模式下速度、心率、血压、血氧、功率等都可以实时显示，都可自行设置安全参数，选择安全模式；

（1）恒定功率模式：设定恒定功率后可自由进行训练，过程中可根据实际情况随时对功率、训练时长进行调整；

（2）间歇模式：设定训练过程中的高功率值、低功率值，交替训练，同时，也可随时对功率值和训练时长进行设置；

（3）每种训练模式都包含热身阶段和恢复阶段，时长和功率均可设置。

（二）参数要求：

1、操作面板：10.1“TFT LCD触摸屏标准；最新安卓操作系统，分辨率1280*800； 

2、连续24*7*365h不断电均能可靠工作，无垃圾冗余文件；

3、无线通讯：无线采用WIFI通讯，不受网络环境局限，实时快速准确通讯；

4、使用者最大体重：≥150kg；

5、心率采集：医疗级便携式心电，采集生物电后发送给设备；

6、阻力功率：设备可产生0W-400W的阻力功率。精度可达1W；

7、单次训练时间：0min-999min；

8、使用环境温度：-15℃-40℃；

9、供电电压：220V交流电；

（三）配置：

1、功率车1台；
2、中文说明书1份；
3、电源1套；
4、便携式蓝牙生理参数检测仪、便携式运动心电；
	


三、商务要求

（一）交货时间：合同签订之日起三十个工作日内完成货物的交付，安装、培训等工作在交付后一个月内完成。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：验收合格后付80%，第二年付10%，第三年质保期满后付10%。
（四）服务要求：

1、验收合格后质保期三年，终身维护，质保期内产品出现任何非人为问题免费上门服务，质保期后只收取材料成本费，软件终身免费升级维修。

2、设备运输到采购人指定科室，投标人负责免费安装调试，安装时所需的水电气等设备设施以及其他外部因素产生的相关费用均由投标人承担。

3、响应时间：30分钟内响应，2小时内给出解决方案，6小时内服务人员到场解决，不能解决则提供备用机。

4、培训要求：投标人负责免费培训操作及维修人员并提供长期技术支持。 

5、技术文件：提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放。

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

包四：

一、项目概况：新疆维吾尔自治区第三人民医院医疗设备采购（包四）多导睡眠监测仪、便携式肺功能检测仪、肺功能训练仪、有创、无创呼吸机；金额：105.5万元。
二、项目技术服务要求：

	序号
	设备名称
	数量
	技术参数
	备注

	1
	多导睡眠监测仪
	1套
	设备功能

多导睡眠监测仪是一套能够进行呼吸生理数据的采集、显示、存储及分析的设备，以其精致小巧的特点为临床带来简单、快捷、操作便捷的诊断。广泛用于睡眠中心、医院及医疗机构进行睡眠呼吸暂停低通气综合征、夜间低氧血症等睡眠障碍相关疾患的分析和辅助诊断。

产品要求：

1、设备具有22导联监测参数：

（1）脑电（2通道）、

（2）心电（1通道）、

（3）肌电（1导下颌肌电）、

（4）眼电(2通道)、

（5）腿动、

（6）口鼻气流（压力式）、

（7）模拟气流、

（8）血氧饱和度、

（9）脉搏、

（10）心率、

（11）脉搏波形、

（12）胸部呼吸运动、

（13）腹部呼吸运动、

（14）呼吸努力度、

（15）鼾声（压力式）、

（16）MIC鼾声、

（17）体位、

（18）体动、

（19）脉搏传导时间（PTT）、

（20）CPAP压力滴定。

2、标配16G存储卡，可连续记录100个以上病例数据。

★3、内置4000mAh可充电锂电池供电。充满电后可持续记录时间不低于15小时。

4、≥2.8寸TFT彩色显示屏直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等所有导联通道参数数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确。

★5、采用3D陀螺仪技术胸/腹运动方式记录胸腹运动情况，精准捕捉胸腹运动细微变化情况，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数。

6、可支持任意品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验。

7、支持无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式，患者可自由移动。

8、采用一次性贴片式电极贴采集生物电，佩戴方便，信号质量好。

9、智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表，具备数据管理功能。

★10、分体式设计，一机两用，单独使用主机时可进行睡眠过筛实验。

（三）技术指标

1、性能指标

1.1A/D采集：12位；

1.2最高采样频率：2048HZ；

1.3存储容量：16G；

1.4记录数据读出方式：SD卡读卡器；

1.5记录时间：单次充满电后可连续工作＞15H；
2、硬件参数指标

（1）EEG、EOG、EMG分别对应人体脑电/眼电/下颌肌电：

1）输入阻抗：≥5MΩ；

2）幅频特性：以10Hz为基准，1Hz～30Hz (－3.0dB～+0.4dB)；

3）共模抑制比：≥80dB；

4）内部噪声：折合到放大器输入端≤5μVp-p；

5）耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化范围≤±5%；

（2）ECG对应人体心电：

1）输入阻抗：≥5MΩ；

2）幅频特性：以１0Hz为基准，1Hz～25Hz(－3.0dB～+0.4dB)；

3）时间常数：≥0.1s；

4）共模抑制比：≥60dB；

5）内部噪声：折合到放大器输入端≤30μVp-p；

6）耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化范围≤±5%；

（3）血氧饱和度范围（%SpO2）:70%-100%；

1）血氧饱和度:80%-100%，误差绝对值≤±2%；

2）血氧饱和度:70%-79%，误差绝对值≤±3%。

（4）脉搏显示范围：30bpm - 240bpm；

1）30bpm-100bpm，误差≤±2次/分；

2）100bpm-240bpm，误差≤±2%。

（5）胸腹运动：采用3D陀螺仪技术测量胸腹运动，能观察用户胸腹运动变化的信号波形。

（6）呼吸气流：采用高灵敏度压力传感器，频率范围：5-60次/分；误差≤±2次/分，能观察用户鼻气流呼、吸的信号波形。

（7）体位：能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位和站立位5种体位信号。

（8）体动：能监测用户身体运动变化的信号波形。

（9）腿部运动：采用3D传感器，误差≤±2次/分，能观察人体腿部运动变化的信号波形。

★（10）能同时监测用户鼻气流鼾声（压力式）及MIC鼾声信号波形，双重鼾声监测，可有效进行鼾声数据对比。

（四）软件性能指标

1、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有成人分析软件。

2、智能分析软件可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动数据分析和人工数据分析两种方式。

3、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用不同扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。

4、信号波形曲线可进行整体放大、缩小、翻转、隐藏或显示操作，对局部波形可进行单独放大、测量分析。

5、专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：

（1）睡眠分期；
（2）血氧饱和度趋势；
（3）体位分析；
（4）腿动分析；
（5）脉率分析；
（6）PTT分析；
（7）呼吸气流分析；
（8）鼾声事件分析；
（9）氧减事件分析；
（10）呼吸事件；
（11）睡眠微结构分析；
（12）微觉醒事件分析；
（13）异态睡眠分析；
（14）Lorenz睡眠质量分析等。

6、功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠过程中的呼吸暂停、鼾声事件等各类异常波形。

7、采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。

8、数据采集和回顾时，可实时添加或改变灯光状态等事件，并可对干扰波形进行整页屏蔽。

9、睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。

10、具备AHI和RDI（AHI气流受限等不确定呼吸事件）指标。

11、数据导联具有滤波增益调节功能。

12、具备PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化，并能辅助呼吸事件判断。

13、软件具备快速傅里叶变换直方图查看功能。

14、具有自定义事件标记功能，可快速插入自定义事件，并且能够快速准确查找呼吸暂停、低通气、低血氧饱和度等异常事件。

15、具备导联曲线分类展示，可显示所有导联波形或单独显示呼吸相关波形、生物电相关波形、气流变化相关波形，简化分析。

16、电源：3.7V可充锂电池（内置）

（1）防电击类型：内部电源供电；
（2）防电击程度：BF型应用部分；
（3）充电适配器：DC5V 1A 符合安规GB9706.1-2007；
（4）对有害进液的防护程度：普通设备；
（5）熔断器：无；
（6）运行模式：连续运行；
（五）系统配置要求：

1、10GB以上的可用磁盘空间；
2、2GB以上内存；
3、2GHz以上主频的CPU；
4、WindowsXP、7、8、10及以上操作系统，支持32位和64位操作系统。
	

	2
	便携式肺功能检测仪
	1套
	1、可适用于医院及基层卫生机构肺通气功能测定。

2、具备肺通气功能检测、流速容积V-V曲线、最大分钟通气量、慢通气检测、支气管舒张试验，呼吸肌力测定。

3、屏幕类型：≧3.5寸电容式彩色液晶触摸屏

4、传感器类型：压差式流量传感器

5、检测指标需包含：

（1）FVC、PEF、FEV1、FEV1/FVC、FEV3、FEV6、MEP、FIVC、PIF、MIP、MVV、MVV6、MV、BF、VT、ERV、IRV、IC等；

（2）小气道指标：FEF25\50\75\MMEF

6、可出具多份肺功能报告（肺通气功能，最大通气量、流速容积曲线），呼吸肌力测评报告，支气管舒张试验报告，自我评估问卷报告，康复训练数据。

7、报告可显示最大分钟通气、流速/容积环，压力/容积曲线，流速/容积曲线检测。

8、多种预计值选择；含：标准预计值、2017年中国人4-80岁预计值、Standard预计值。

9、可设置环境参数、进行定标并校验，可实现1-3升定标桶定标选择及三速定标方法，定标报告可查询打印。

10、智能语音提醒测试过程。

11、质控结果A-F级自动评定分析。

12、检测结果结合内置GOLD指南自动分析，辅助临床诊断。

13、检测质控结果可打印在报告上。

14、无线便携设计，可以连接平板电脑直接读取身份证信息，也可蓝牙连接身份证读卡器，方便数据录入。

15、云端存储，不限测试人数和数据存储数量，可以无线连接平板电脑，也可以PC端中进入医生帐户查询数据和报告。

16、内置大容量锂电池，充满电可持续测试6-8小时

17、检测数据实时同步呼吸管理系统，医生可远程查看检测报告，管理病患数据，查看检测统计结果；

★18、具备肺康复训练功能，双重训练模式，可调整训练阻抗，训练、检测结果可按照周/月/季形成历史趋势图表和相应简报，具备科研价值。

★19、通过显示屏提供情景互动训练，可检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标。

20、对接身份证读卡设备高效识别用户信息录入，可用户注册联机，实现用户智能手机微信端实时查看；

21、检测参数范围：

（1）呼气峰值流量：0~840LPM、

（2）用力呼气肺活量：0~8L

（3）吸气峰值流量：0~840LPM、

（4）用力吸气肺活量：0~8L、

（5）肺活量：0~8L

22、医生端具有分级诊疗功能，可以与上下级医疗机构进行上下级转诊和远程查看报告。

23、配置：

（1）主机一台；
（2）平板电脑一台；
（3）电源适配器一个；
（4）阀头一个；
（5）咬嘴一个。
	

	3
	肺功能训练仪
	1台
	1、具备吸气肌和呼气肌训练功能，手动和自动2种模式，训练次数5-30次可调；
2、振动排痰频率≧10段可调，阻力≧5段可调；
★3、 设备产生的振动频率范围10 - 32Hz；
4、呼吸肌力及自主咳嗽能力评估；
5、可通过尘肺病康复系统居家端连接，患者在家即可执行康复处方；

6、训练过程中心率、血氧监测，医生平台远程管理呼吸训练数据；
7、具备数据化动画激励式界面：清晰评估每次训练成效；
8、语音智能播报：含操作使用方法，语音激励训练等。
9、FVC、FEV1、FEV1/FVC指标分析；
10、具备自我评估问卷，可进行慢阻肺（CAT\mMRC\CCQ)评估、哮喘评估、个人健康状态评估(PHQ-9、GAD-7、个人信息及病史)、评估风险等级自动分析，帮助用户了解自身健康情况；

11、训练参数包含最大吸气压、吸气容积、吸气次数、总吸气量；呼气压、呼气容积、呼气次数、总耗能；

12、操作温度：5℃～40℃；
13、电源输入：AC100～240V,50/60Hz 0.2A；输出：DC 5V/1A；
14、电池规格：可充电锂电池，容量≥1000mAH，功耗≤5W；
15、屏幕类型：2.4英寸 LCD液晶屏幕；
16、设备尺寸（不含台车）：长x宽x高约140mmx65mmx60mm；
	

	4
	有创、无创呼吸机
	3台
	（一）技术参数及功能：

1、适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机；
2、中文操作界面。

3、≥15.6英寸彩色TFT触摸控制屏幕。

4、屏幕显示：

（1）多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；

（2）支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

5、自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件；
6、≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。配电池2块。

7、气动电控呼吸机；
8、配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作；
9、具备实时气源压力电子显示。具备高流量氧疗功能。

10、具备有创通气模式、无创通气模式。

11、病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

12、具备截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）。

13、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。

14、呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。

15、具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。

（二）呼吸模式及功能

1、标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式。

2、高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力调节容量控制-同步间歇指令模式、容量支持通气、自适应分钟通气量通气、PSV-ST。

3、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定。

4、配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

5、具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

6、具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。

7、标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度、高流速。

8、配脱机功能；

9、用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。

10、具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能

（三）设备参数

1、潮气量：20ml—4000ml

2、呼吸频率：1-100/min

3、吸气流速：6-180L/min

4、SIMV频率：1-60/min

5、吸/呼比：4:1—1:10

6、最大峰值流速：180L/min

7、吸气压力：1--100 cmH2O

8、压力支持：0—100cmH2O

9、PEEP：0~50 cmH2O

10、压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

11、流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

12、氧浓度：21—100vol.%

13、叹息功能：有

（四）监测参数

1、气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

2、每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测

3、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

4、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

5、可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间

6、吸入氧浓度的监测

7、具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。

8、肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

9、实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险

10、实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

11、可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，2000条报警和操作日志记录。

（五）其他功能

1、锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

2、能够和模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求
	


三、商务要求

（一）交货时间：合同签订之日起三十个工作日内完成货物的交付，安装、培训等工作在交付后一个月内完成。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：验收合格后付80%，第二年付10%，第三年质保期满后付10%。
（四）服务要求：

1、验收合格后质保期三年，终身维护，质保期内产品出现任何非人为问题免费上门服务，质保期后只收取材料成本费，软件终身免费升级维修。

2、设备运输到采购人指定科室，投标人负责免费安装调试，安装时所需的水电气等设备设施以及其他外部因素产生的相关费用均由投标人承担。

3、响应时间：30分钟内响应，2小时内给出解决方案，6小时内服务人员到场解决，不能解决则提供备用机。

4、培训要求：投标人负责免费培训操作及维修人员并提供长期技术支持。 

5、技术文件：提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放。

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

包五：

一、项目概况：新疆维吾尔自治区第三人民医院医疗设备采购（包五）医用显示器、手术显微镜（口腔）、半导体激光治疗机；金额：103万元。
二、项目技术服务要求：
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数
	备注

	1
	医用显示器
	2套
	（一）参数：

1、尺寸（对角线）：27英寸；

2、像素矩阵：2560x1440；

3、色彩位深：42bit；

4、对比度：≥1200:1；

5、像素间距：0.2331x0.2331mm；

6、最大亮度：550cd/㎡；

7、响应时间：≤12ms；

8、可视角度：178度；

9、输入信号接口：HDMI≧2,DVI-D≧1,DP≧1；

（二）要求：

1、灰阶曲线校正：完全支持DICOM PART3.14标准；

2、亮度恒定技术：通过传感器侦测显示器的亮度变化而自动进行调整，使显示器在使用寿命内能随时保持亮度稳定；

3、亮度均匀性技术：能够降低显示屏中心和角落之间的亮度差异，确保整个显示区域的亮度均匀性；

4、一键灯箱功能：一键以最大亮度输出全白画面，产生平板阅片箱灯效果，可用于阅读传统胶片(须提供印有投标品牌标志的胶片夹实物照片);

5、电源要求：须为内置一体化电源设计，以提高使用安全性，节省桌面空间占用，提升整体阅片工位的美观度和整洁度，不接受外配电源适配器模块；

6、滤蓝光功能：针对LED有害蓝光进行过滤，减少有害蓝光输出，保护医师眼部健康（提供对应功能的相关照片）；

7、无缝拼接显示功能：支持同时输入4路信号，4路信号无缝同步显示，实现1屏4显对比显示功能（向下兼容1屏双显）；

8、一键智能分屏：一键即可快速设置为同屏对比模式，免去了用户通过设置显卡实现分屏的繁琐操作；

9、过压保护功能：显示器支持过压保护功能，提供实用新型专利证书；

10、直流双重供电功能：当内置电源模块损坏时，只须采用外置电源适配器或锂电池供电，就能使显示器迅速恢复工作。

11、医用显示软件：显示器内置原厂家自主研发得医用显示软件，提供软件产品证书；

12、彩色灰阶自适应技术：显示器支持图像灰阶和彩色自动识别功能；                                             

 （三）医用显示器配置清单（单台）

1、医用显示器：1台

2、显示器人体工程学支架底座：1只

3、AC 电源线：1根

4、HDMI 信号线：1根

5、DVI-HDMI 信号线：1根

6、专业显卡：1块

7、驱动光盘：1片

8、用户手册：1本

9、产品售后服务保修凭证：1本

10、装箱清单：1份

11、合格证：1份

12、阅片夹：1个

13、鼠标垫：1个
	

	2
	手术显微镜（口腔）
	1套
	（一）设备要求：

1、双通道LED合光照明系统，亮度连续可调。物面照度不低于60,000Lx，平均使用寿命不少于60000小时。自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关闭，下拉至工作位自动开启，方便医生操作。

2、落地式支架，轻便，便于移动，支架臂伸展范围不小于1100mm，旋转角度360°。

3、显微镜光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计。

4、变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-180°，瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。

5、广角目镜，视度调节范围不低于±7D。

★6、视场直径（F250）10mm~89mm

★7、光斑直径（F250）>Φ90mm；

★8、6档光学变倍，F=250mm条件下，放大倍数至少覆盖3倍-25倍，最高放大倍数不低于25倍。

★9、变焦物镜，焦距覆盖范围不小于F=200mm-300mm，带防溅保护罩。

10、显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。

11、带30°光学延长器集成立体分光器。

12、数码相机接口，根据具体的相机型号定制，用于连接数码相机设备。

13、可按相机型号定制供电系统，内置于显微镜横臂内，持续供电；带无线脚踏拍照装置。

14、双目镜筒倾摆功能装置，在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。

★15、可调节弹簧扭矩平衡系统，可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。在加载照相机、摄像机等附件后，可通过扭矩和阻尼调节使镜身保持平衡顺滑状态（2个扭矩旋钮，2个阻尼旋钮）。

16、高清显示器，24寸高清显示器+显示器支架+立柱抱箍

（二）基本配置：提供配置清单：

1、手术显微镜整机；

2、120°平衡挂臂：1台
3、瞳距调节机构：1套
4、 VarioDist大变焦物镜：1套
5、 30°光学延长器集成2：8立体分光器：1套
6、 旋转环：1件
7、 数码相机接口：1件
8、 数码相机内置电源：1台
9、数码相机脚控：1台
	

	3
	半导体激光治疗机
	1台
	（一）设备要求：

1、设备组成：由主机、脚踏开关组成。主机包括射频识别功能。
2、设备用途：适用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射。

3、激光中心波长：980nm

★4、输出激光功率范围：1-50W

★5、光纤接口：1个光纤接口

★6、光纤有独立的注册证且与激光主机品牌一致，纤芯直径273-600um，光纤可配合穿刺针或内窥镜使用。

★7、激光呈360°环形输出或直出光

8、指示光：600nm~700nm

★9、终端激光输出功率不稳定度：≺±1%

10、激光终端发散角：≤350mrad

11、激光输出方式：连续、重复脉冲、单脉冲

12、脉冲宽度：500-999 ms

13、脉冲间隔：2倍脉宽

★14、冷却系统：包括半导体冷却及风扇散热系统，为激光稳定输出提供基础。

★15、音量钮：激光输出提示音音量调节旋钮

16、激光电源：监测激光器温度，当电流输入波动超过预设范围、激光器温度过高时可自动切断激光输出。

17、控制系统：

（1）PLC控制模块控制电源、监控各安全防护系统工作；

（2）PLC控制相比单片机类的微机控制，性能更稳定可靠。

18、显示操作系统

（1）触屏操作，设备操作简单且有自动记忆功能，操作者通过触摸屏设置激光功率及激光工作方式即可完成参数设置。

（2）参数保存：可保存4种治疗参数或调用已保存参数

（3）报警提示：非正常连接时提供报警及解决方案，并以文字和图标方式报警提示，便于判断故障和维修。

19、安全防护系统：多重安全防护系统设计，保障用户使用安全。20、用于气管镜下治疗；

（二）配置清单

1、半导体激光治疗机主机：1台

2、电源线：1根

3、保险丝：2只

4、脚踏开关：1个

5、钥匙开关：2把

6、光纤:4根

7、内镜介入专用光纤:1根

8、经皮穿光纤:4根

9、肿瘤消融光纤:1根

10、光纤固定器:6个

11、980nm激光防护眼镜:2副

12、剥线钳：1把

13、红宝石切割刀：1把

14、台车：1台

15、支架：1套

16、格栅：1个

17、操作手册：1本

18、使用说明书：1本

19、保修卡：1张

20、合格证：1张
	


三、商务要求

（一）交货时间：合同签订之日起三十个工作日内完成货物的交付，安装、培训等工作在交付后一个月内完成。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：验收合格后付80%，第二年付10%，第三年质保期满后付10%。
（四）服务要求：

1、验收合格后质保期三年，终身维护，质保期内产品出现任何非人为问题免费上门服务，质保期后只收取材料成本费，软件终身免费升级维修。

2、设备运输到采购人指定科室，投标人负责免费安装调试，安装时所需的水电气等设备设施以及其他外部因素产生的相关费用均由投标人承担。

3、响应时间：30分钟内响应，2小时内给出解决方案，6小时内服务人员到场解决，不能解决则提供备用机。

4、培训要求：投标人负责免费培训操作及维修人员并提供长期技术支持。 

5、技术文件：提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放。

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

包六：

项目概况：新疆维吾尔自治区第三人民医院医疗设备采购（包六）热释光读出仪、个人剂量计元件、氡及其子体检测仪、辐射巡测仪、低对比度细节检测模体、CT水模、个人剂量报警仪、免洗胶片；金额：83.57万元。

二、项目技术服务要求：

	序号
	设备名称
	数量
	技术参数
	备注

	1


	热释光读出仪
	1台
	1、运行温度：0℃~50℃；

2、储存温度 ：-20℃~60℃；

3、钣金机箱、整体机箱抗1000 lux 环境光照射；

★4、加热温度：室温至450℃任意设置（最高温度设置需提供设置界面图片证明） ；

5、预热温度：50~200℃任意设置，获取温度: 150℃~450℃；

6、升温速率：0℃/s至20℃/s；

7、线性化：（0.1mSv~10Sv）≤1% ，（100mSv~200Sv）≤2%；

★8、测量量程：0.01mSv~10Sv（镁铜磷），0.01mSv~500Sv（镁钛）；

9、高压：系统高压范围可输入调节，调节范围：200~1200V；

10、加热温度稳定性（控制精度）：±1℃；

11、灵敏度重复性的变化系数：≤0.1%±0.05%/℃）；

12、可测试项目：γ，β，X射线剂量, 中子；

13、稳定性：连续10次测量，RSD ≤5%；

14、暗电流：RSD≤1%，参考光: ≤0.5% STD；

15、制冷：半导体+气体制冷，并具备干燥功能；

★16、多层级管理密码保护模式、可设置管理员、操作员权限；（提供软件设置界面证明）；

17、读数器触摸屏/上位机可同时控制，读数器触摸屏/上位机软件界面具有状态显示和报警功能，可同步显示测量图谱和测量进程；

18、读数器自带诊断功能，带有设备容错和报错机制；

19、数据库可与Excel兼容；

20、可实现数据、统计、分析、报告、报表功能；

21、数据库包括个人剂量监测所有信息，如人员编号、姓名、单位、性别、工种、佩戴日期、剂量；

22、仪器配套数据处理系统：可提供与中华人民共和国卫生部放射工作人员职业健康管理系统软件数据的导入，实现对接；
	

	2
	个人剂量计元件
	20盒
	主要技术参数：
1、探测对象：X、γ射线； 

2、材料：LiF：Mg,Cu,P；

3、规格：φ4.5×0.80mm；

4、能量响应：（30KeV～3MeV的光子）：＜20%；

5、相对灵敏度：≥62倍（TLD-100）；

6、线性范围：100nGy～12Gy；

7、探测阈：0.1μGy ；

8、分散性：≤±1%；

9、稳定性：室温下存放一个月无明显衰退，在50℃下存放一个月衰退约3%；

10、光照效应：对室内散射日光、白炽灯光、荧光灯无明显响应；对直射日光(紫外光)有响应；

11、工作环境：

（1）T＜50%；

（2）RH＜90%。
	

	3
	氡及其子体检测仪
	1台
	★1、探测器：电荷灵敏α探测器；

2、电力供应：锂离子电池14.4 V / 8.7 Ah；

3、无直流电源连接充电器时运行时间：>14 h；

★4、计数室体积：≥250ml；

5、计数室工作电压：1.5kV；

★6、空气流量：≥120L/h；

7、软件：α谱仪，测量控制，数据计算；

8、数据通信：USB；

★9、分析器：不低于256道，双缓冲器，转换时间0.1~ 1ms；

10、显示屏：集成显示屏，显示系统控制参数，结果及设置更新时间；

11、微处理器：双通道微处理器；

12、存储能力：多于750张完整光谱；

13、温度：+5°C~+40°C；

14、相对湿度：15%~95%（无冷凝）；

15、尺寸与重量：≤260×110 mm，高240 mm，4.0 kg；

★16、投标人须提供制造商或者制造商授权的国内总代理针对本项目的授权文件。
	进口

	4
	辐射巡测仪
	1套
	★1、探测器：附加重金属的塑料闪烁体Φ30×15mm；

2、能量范围 ：15KeV-10MeV；

3、周围当量剂量率：连续辐射50nSv/h-10Sv/h；短期辐射5μSv/h-10Sv/h；

4、周围剂量当量：10nSv/h-10Sv/h；

5、校准误差：±5%；

6、操作温度范围内补偿误差：±10%；

7、固有测量误差：连续和短期辐射 ≤±15％；脉冲辐射≤±30％；

★8、最小持续时间（脉冲辐射，脉冲辐射剂量率1.3Sv/s）：10ns；

9、对Cs-137的灵敏度：70cps/μSv•h-1 ；

10、γ辐射剂量率（Cs-137）测量时间不超过以下时间可达到±20％的统计误差：剂量率值50nSv/h,不超过60s；剂量率值100nSv/h,不超过10s；剂量率值2μSv/h-10Sv/h不超过2s；

11、对Cs-137的能量灵敏响应 ：对15KeV-60KeV,≤±35％；对60KeV-3MeV,≤±25％；对3MeV-10MeV,≤±50%；

12、工作温度范围：-30℃到+50℃；

13、工作时间：电池满格连续工作时间不少于24 h；

14、重量：≤0.9kg；

★15、投标人须提供制造商或者制造商授权的国内总代理针对本项目的授权文件；
16、配置要求：便携箱1个。
	进口

	5
	低对比度细节检测模体
	1套
	1、尺寸：约265mm×265mm×10mm；

2、材质：PMMA；

★3、包含15行和15列共225个低对比度细节模块，每个模块中有1-2个细节孔以形成影像。前三行每个方块中只有1个细节孔，其他行有2个相同的细节孔，1个在中心，另外1个随机分布在4个角落中，共计405个细节孔。

4、细节孔的光密度比均匀背景光密度高，细节孔深度和直径呈对数变化。

★5、15行孔直径范围0.3 - 8.0mm：0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.5, 3.2, 4.0, 5.0, 6.3, 8.0mm。

★6、15列孔深度范围0.3 - 8.0mm：0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.5, 3.2, 4.0, 5.0, 6.3, 8.0mm。

7、孔的尺寸精度：0.01mm；

8、模体上所有标记不透明，适用于X射线成像；

9、包含1块0.5mm厚铜板，1块1mm厚铜板；

★10、投标人须提供制造商或者制造商授权的国内总代理针对本项目的授权文件。
	进口

	6
	CT水模
	1个
	主要技术参数：
1、满足《WS519-2019 X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》要求；

2、模体外径在180-220mm之间。
	

	7
	个人剂量报警仪
	5台
	（一）配置要求

1、中子/γ个人剂量报警仪5套；

（二）主要技术参数

1、测量类型：中子、γ ；

2、探测器：四个高灵敏度半导体探测器；

★3、测量范围：有效剂量范围：1.0μSv至10Sv（光子Hp(10)），100μSv至10Sv（中子Hp(10)）；有效剂量率范围：0.05μSv/h至2Sv/h（光子Hp(10)），1μSv/h至10Sv/h（中子Hp(10)）；

★4、同轴能量响应：中子Hp(10)：热中子至20MeV；光子Hp(10)：16keV 至1.5MeV 时，≤±15%；1.5MeV 至10MeV 时，-15% 至+50%（参考137Cs）；

5、剂量准确性：中子Hp(10) ≤±5%；光子Hp(10) ≤±5%；

6、剂量率线性：≤±10%；

★7、脉冲辐射特征：医用X射线，脉冲宽度> 2ms，医疗脉冲模式下：剂量率范围：0.05μSv/h-10 Sv/h；相对响应：脉冲宽度>2ms 时，+/-20%；最大脉冲剂量不限；工业X射线，脉冲宽度 < 1μs时：最大脉冲剂量率不限，最大脉冲剂量≤0.01μSv；

8、电池：电源单节AA电池，1.5V 碱性电池，或 3.6V锂电池；

9、蓄电池寿命：1.5V碱性电池：待机≥40天；3.6V锂电池：待机≥3.5个月（每天工作≥8小时，更换电池后关闭显示屏）；

10、报警方式：声音、振动、灯光报警器；

11、报警声音：20 cm 处，人耳可听分贝为97db(A) （1 m处，>80 dB(A)）；

★12、通信：通信方式：桌面/IR读出器或蓝牙，蓝牙采用低功耗蓝牙技术；

13、重量：≤110g（含电池和夹子）；

14、尺寸：≤86mm x 63mm x 21mm；

★15、防护等级：≥IP67；

16、工作温度：-20˚C至+50˚C；

★17、投标人须提供制造商或者制造商授权的国内总代理针对本项目的授权文件。
	进口

	8
	免洗胶片
	1套
	1、放疗设备QA片，KeV～MV/2～800cGy，单张胶片至少达到10″×10″；

2、牙科X机QA片，可以做设备QA，也可以做剂量验证，20-200Kvp/0.1-20cGy，单张胶片至少达到8″×10。
	


三、商务要求

（一）交货时间：合同签订之日起三十个工作日内完成货物的交付，安装、培训等工作在交付后一个月内完成。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：验收合格后付80%，第二年付10%，第三年质保期满后付10%。
（四）服务要求：

1、投标产品为进口产品的，投标人须提供生产厂家授权函。

2、验收合格后质保期三年，终身维护，质保期内产品出现任何非人为问题免费上门服务，质保期后只收取材料成本费，软件终身免费升级维修。

3、设备运输到采购人指定科室，投标人负责免费安装调试，安装时所需的水电气等设备设施以及其他外部因素产生的相关费用均由投标人承担。

4、响应时间：30分钟内响应，2小时内给出解决方案，6小时内服务人员到场解决，不能解决则提供备用机。

5、培训要求：投标人负责免费培训操作及维修人员并提供长期技术支持。 

6、技术文件：提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放。

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

包七：

一、项目概况：新疆维吾尔自治区第三人民医院医疗设备采购（包七）个人防护用品（3M）、劳保用品、现场检测耗材、除静电装置、个人采样器、个体噪声计量剂、旋风分离头、多种有毒有害气体报警仪(防爆）、十万分之一天平、定点噪声振动测量仪、低流量大气采样器、紫外辐射测量仪；金额：116.58万元。
二、项目技术服务要求：

	序号
	设备名称
	数量
	技术参数
	备注

	1
	个人防护用品（3M）
	20套
	（一）防尘口罩：

1、对非油性颗粒物的过滤效率不低于95%，可广泛应用于各种机械力产生的粉尘和雾，以及焊接、铜焊、切割和包含金属加热的其他操作所产生的金属烟等颗粒物的防护；

2、适用于汽车、化工、机械加工、船舶建造、电池制造等行业，可用于某些接触非油性颗粒物的岗位；

3、3M新一代滤棉材料，为轻松呼吸而设计。在保证有效过滤性能同时，降低呼吸阻力；

4、宽针织耳带，相较橡胶头带更透气，不宜造成汗液积累，提升长时间佩戴的舒适性。高温情况下，针织头带不易断裂；

5、专为中国人脸型设计，更容易和脸部达到良好的密合，符合GB2626-2019认证。

（二）防毒口罩：

1、符合GB2890-2009认证；

2、高级橡胶材质面罩本体，经济舒适耐用；

3、外观紧凑、低轮廓设计，提供更良好的视野；

4、可配合3M各种防尘和防毒过滤原件使用，有效防护多种气体、蒸气和颗粒物。

（三）有机蒸汽滤盒：

1、防护有机蒸气，如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等。配合3M双进气口面罩用于防护各种有害气体；

2、梯形设计，重心后摆，不易造成颈部疲劳，更符合人体工程学；独特过滤路线设计，使得活性炭充分吸附，使用寿命更长；

3、可以与501滤棉盖和5N11滤棉配合使用，尘毒一体化防护。

（四）一次性防毒口罩：

1、采用高效静电滤材及特效活性炭层，对非油性颗粒物的过滤效率不低于95%，用于颗粒物及有机蒸气异味的防护，用于石化、化工、金属冶炼及加工制造业；

2、宽针织头带，相较橡胶头带更透气，不宜造成汗液积累，提升长时间佩戴的舒适性。高温情况下，针织头带不易断裂；

3、专为中国人脸型设计，更容易和脸部达到良好的密合，符合GB2626-2019认证。

（五）降噪耳罩：

1、适用于达到95dBA的中度噪声环境；

2、重量轻，体积小，啫喱垫圈，佩戴舒适；

3、提供可更换卫生套件，型号为HY6.

4、符合国际标准ISO 4869检测的单值降噪值，SNR=26dB；

5、符合美国标准ANSI S3.19-1974，NRR=21dB；

（六）防护眼罩：

1、间接通风口设计，有效防护液体喷溅；头带可调节；2、1621AF带防雾涂层，有效防止起雾；

3、聚碳酸酯镜片，有效防护冲击危害，阻隔99.9％紫外线。

（七）防化手套：

手套防护长度是在手套与酸碱溶液接触时，能起到有效隔离作用的长度，应不小于GB/T 12624-2006中表2所列出的对应号型手套的最短长度
	防尘口罩、防毒口罩、有机蒸汽滤盒、一次性防毒口罩、降噪耳罩或耳塞、防护眼罩、防化手套等

	2
	劳保用品


	16套
	（一）劳保服冬春季：高透气，耐水洗，吸湿汗，耐磨；

（二）防砸/防静电鞋：

1、鞋面：超纤+优质网布；

2、打底：双密度PU；

3、防砸鞋头：钢头；

4、防穿刺中底：钢中底；

5、内衬：3D网布；

6、鞋垫：SJ减震吸汗海波丽+抑菌除臭仙护盾；

7、防护等级：S1P/ESD级防静电，SRC防滑

（三）安全帽：

1、帽箍：帽箍因根据标识中明示的适应头围尺寸进行条件；

2、吸汗带：帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带，吸汗带带宽应不小于帽箍的宽度；

3、帽壳表面不能有气泡、缺损及其他有损性能的缺陷
	劳保服冬春季、防砸/防静电鞋、安全帽等

	3
	现场检测耗材
	1批
	1、滤膜：滤膜丙纶.玻纤，聚氯乙烯40mm；

2、热解，溶剂型活性炭管：100/50mg、6*120mm；

3、硅胶管：200/100mg  6*120mm；

4、401有机单体管：75/150mg、6*120mm；

5、TAS管：100mg、6*200mm；

6、大泡吸收管：白色棕色10mL；

7、多孔玻板吸收管：白色,棕色10mL；

8、滤膜盒，滤膜夹40mm；

9、满足检测项目检测试剂标准溶液；

10、以上耗材要求3年使用量。
	滤膜、各类检测管（热解析型活性炭管、硅胶管、401有机单体管、活性炭管、大泡吸收管、多孔玻板吸收管、检测试剂、标准溶液等

	4
	除静电装置
	2台
	1、静电笔是一种抗静电装置，利用正离子和负离子来中和静电电荷，称为静电。当Stat-Pen被激活时，它会中和探针所指向的所有静电。

2、技术规格书；

3、功率要求：>100V AC；

4、降至+/-30V中和状态：0.1 W功耗；

5、温度范围：-20-+40摄氏度

6、尺寸：120x120x55mm

7、IP保护（acc.to EN60529）：IP60（进口）
	进口

	5
	个人采样器
	20台
	（一）满足GBZ T 192.1-2007、GBZ T 192.2-2007、GBZ159-2004、GBZ T 160.X-2004提及的总粉尘、呼吸性粉尘、毒物的长时间采样及个体采样要求。

（二）主要特点：

★1、功能模式：

（1）可以在一台仪器上实现四种采样模式（高流量恒压，高流量恒流，低流量恒压，低流量恒流），并且不需要外置模块或适配器。

（2）具有自修正能力：该仪器可以通过自动重启，修正仪器的错误运行状态。

（3）操作性：通过基座将仪器与电脑连接，根据需要在电脑上对仪器运行模式进行编辑。或者在仪器面板上直接对运行进行编程。

2、锁定功能：面板锁定功能能够防止泵运行过程中的设置更改。

★3、温度和压力补偿功能：在可选的环境或标准模式工作时，可以对温度和大气压力进行修正，对大气压力的改变提供自动的流量修正。

4、技术性能指标

★5、流量范围：10~5100 ml/min

6、（高流量模式：450~5000 ml/min，低流量模式：20~449 ml/min）

（1）流量模式：恒流采样或高、低流量恒压采样；

（2）流量显示精度：不超过设定流量的±5％或3ml/min；

（3）恒流控制：设定流量的±5％。

★7、背压补偿能力（8小时连续运行）：

（1）5000 ml/min达10英寸H2O背压

（2）4000 ml/min达20英寸H2O背压

（3）3000 ml/min达30英寸H2O背压

（4）2000 ml/min达30英寸H2O背压

（5）1000 ml/min达35英寸H2O背压

（6）450-1000 ml/min达40英寸H2O背压

（7）20-449 ml/min达25英寸H2O背压

（8）运行时间：不少于8小时

★8、流量故障修正：在背压规定范围内，当流量变化超过± 5%时出现故障图标显示。30秒后错误无法更正，泵将停止工作。自动故障恢复允许泵尝试每3分钟重启一次，最多可重启10次，也可手动暂停运行；

★9、超大LCD屏幕可同时显示：流量、采样时间、采样体积、背压、电池预期可采样时间、日期、时间、操作模式、电池剩余电力；

温度范围：操作温度：0℃-45℃，存储温度：-20℃-45℃；

充电温度：5℃-40℃

湿度范围：操作湿度：5-85%，不凝结；

存储湿度：5-98%，不凝结。

10、尺寸：11×6.1×6.1cm（进口授权）
	进口

	6
	个体噪声计量剂
	20台
	适用于测定作业场所作业人员人体噪声暴露的测量及评估。

1、麦克风：1/2”麦克风

2、自动校准功能，把麦克风插入到校准器就能自动感应进行校准。

3、测量量程：60dBARMS-140.1dBA峰值、频率范围：20Hz～10kHz

4、交换率：2，3，4，5，6

5、计权滤波器：A、C或Z

6、时间响应速度：快、慢或脉冲

7、显示数据：Lxy， Leq， Lavg， LMax， LMin， LPeak， L(C-A)， LEP,d，剂量（%），预估剂量（D_8h），预估剂量PrDOSE，TWA，预估TWA（PrTWA），SEL，SEL8，PSEL，E，E_8h，Ln统计，Ltm3，Ltm5等。

8、具有三个测量运算组，每组可设置独立的参数同时得出相应的测量结果。

★9、中文分析软件：自动生成检测报告和制定工人听力保护计划。

10、振动冲击检测和记录。

11、电源：Ni-MH 可充电电池：操作时间>50小时

12、显示屏: 彩色OLED 128x64像素

13、具有本质安全认证，适用于在易燃、易爆工作场所采样。

14、声校准器 SV34

15、配套SV104IS使用，声压位准：114dB，符合IEC60942:2003的精度 2级（进口授权）
	进口

	7
	旋风分离头
	20台
	1、个体呼吸性粉尘采样头，符合BMRC(B)曲线（国家卫生标准）工作流量2升/分钟

2、对粉尘粒子的分离性能符合呼吸性粉尘采样器的要求，即采集的粉尘的空气动力学直径应在7.07微米以下，且直径为5微米的粉尘粒子的采集率应为50%。
	

	8
	多种有毒有害气体报警仪(防爆）
	4台
	（一）主要特点：

1、超过30多种可以即插即用的高性能智能传感器可供选择，如挥发性有机化合物VOC、有毒有害电化学传感器和氧气、催化燃烧传感器以及红外传感器，任意组合灵活配置；

2、多个气体传感器之间可独立打开或关闭，有效避免检测气体之间的交叉干扰，延长了传感器的使用寿命。

3、主动泵吸式，响应时间短、采用嵌入式32位超低功耗微处理器，检测误差小分辨率高；

4、内置温湿度传感器，实时显示环境温湿度；

5、智能的温湿度和零点补偿算法，2级以上的目标点全软件自动校准功能，确保测量结果的准确性；开机自动检测各个传感器以及元器件的工作状态；

6、3.2寸全彩色超大显示屏，UI彩色图标菜单、7键导航用户操作界面；

7、支持PPM和mg/m3，%VOL和mg/L浓度单位自由切换，支持中英文操作界面自由切换；

8、标准配置的超大容量11000毫安锂电池：

（1）单个气体连续工作时间大于32小时以上；

（2）六合一气体工作时间大于24小时；

（3）支持移动电源供电及充电，兼容通用的USB端口手机充电器；

9、工程塑料与高强度耐磨铝材结合的外壳；合理科学的气路气室设计，尽量避免传感器不受环境干扰；防护等级IP66。

10、自动根据传感器数量布局，自动存储数据，存储间隔可自定义，可存储30万组带日期时间标识的数据，微型TF存储卡，可存储500万组以上； 

11、短距离的无线传输方式或任何地方不限距离的GPRS无线传输方式都可以通过内置无线模块功能将实时的检测数据和报警状态传到安全中心； 

12、支持USB及RS232串口方式测量数据下载；

13、支持微型便携式打印机串口或蓝牙无线打印；

（二）技术参数

1、检测气体：空气中气体；

2、检测气体&检测量程&分辨率
；

3、可燃：0-100%LEL&0.1%LEL；

4、氮氧化物：0-100PPM&0.1PPM；

5、氨气：0-100PPM&0.1PPM；

6、二氧化碳：0-2000PPM&1PPM；

7、一氧化碳：0-1000PPM&1PPM；

8、氯气：0-20PPM&0.01PPM；

9、二氧化硫：0-20PPM&0.01PPM；

10、硫化氢：0-100PPM&0.1PPM；

11、测量范围：红外原理:二氧化碳；

12、催化燃烧：可燃；

13、电化学原理：氮氧化物，氨气、一氧化碳、氯气、二氧化硫、硫化氢；

14、采样方式：主动泵吸式，内置气泵可独立打开或关闭，流量500mL/min；

15、示值误差：≤±3% FS（更高精度要求根据传感器性能）；

16、重复性：≤±1% ；

17、零点漂移：≤±1%（FS/年）；

18、响应时间：≤20秒（T90），（更高要求根据传感器性能）；

19、恢复时间：≤30秒 （更高要求根据传感器性能）；

20、外型尺寸：长270mm×高193mm×宽106mm；

21、外壳材质：工程塑料 + 304不锈钢 + 高强度耐磨耐腐蚀铝合金；

22、重量：视组合有所不同，单一：2.1kg；二合一：2.5kg左右；

23、电池：超大容量可充电锂电池11000mAh，单一气体工作时间大于32小时，六合一气体工作时间大于24小时，充电时间小于9小时），支持移动电源供电及充电。

24、充电器：方口USB 充电器，兼容通用的USB端口手机充电器；

25、报警方式：声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、人员跌倒报警；短距离无线及远距离GPRS无线报警方式；

26、报警点设置：A1报警值、A2报警值；可单独设置TWA报警值、STEL报警值以及低浓度报警值；

27、显示：3.2寸TFT大彩屏；

28、按键：7键导航键；

29、直接读数：测量值，数据记录状态，泵工作状态，环境温度、湿度，最大值、最小值、平均值；

30、数据记录：自动存储数据，1-6个传感器存储间隔可自定义，可连续存储30万组带日期时间数据，微型TF存储卡，可存储500万组以上；

31、数据传输：支持USB及RS232串口方式测量数据下载及传输，支持GPRS无线传输或短距离RTU433无线传输；

32、数据打印：支持微型便携式打印机串口或蓝牙无线打印；

33、校准：2级以上的目标点校准功能，可设置校准标定值，一键调零；

34、防爆等级：ExdⅡCT4 Ga（本质安全型）；

35、防护等级：IP66 （防水防尘）；

36、操作模式：用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择；

37、环境压力：86kPa～106kPa；

38、环境温度：-20℃～+55℃（典型值） -40℃～+70℃（极限值）；

（更高温湿度要求可选配高温采样手柄可检测温度高达800℃左右的气体）；

39、环境湿度：10%～95%RH（无凝露）；

40、执行标准：GB 12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010；

41、仪器配置：

（1）仪器主机；
（2）气体传感器；
（3）超大容量锂电池（内置）；
（4）采样手柄（0.4米）；
（5）计算机RS232接口电缆；
（6）温湿度传感器（内置）；
（7）USB充电器/USB方口数据线；
（8）使用说明书；
（9）铝合金仪器箱；
（10）合格证/保修卡；
	CO、CO2、Cl2、SO2、H2S、氮氧化物、氨气和可爆炸气体

	9
	十万分之一天平
	2台
	1、量  程：120g/220g；

2、可读性：0.01mg/0.1mg；

3、重复性：≤±0.02mg（0-60g）; ≤±0.04mg（60-120g）; ≤±0.07mg（120-220g）；

4、线  性：≤±0.1mg（0-120g）; ≤±0.2mg（120-220g）；

5、全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性；

6、智能彩色触摸屏；

7、内置电子水平陀螺芯片（智能电子水平气泡）具有水平报警功能，图形提示水平调整；

8、直观的自解释图标及包含中文的多语言用户界面；

9、全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

10、 MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

11、具有数据中断功能，当检测到以下不确定称重结果时，暂时中断至打印机、计算机的数据传输：

（1）称重结果低于USP最小称量量限制；

（2）天平不水平；

（3）天平未校准时；

12、SQmin功能，按照USP最小样品量要求监控天平的合规性；

13、具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源；

14、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

15、可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作；

16、密码保护功能，防止数据被篡改；

17、更多的应用程序：

（1）混合；

（2）组分；

（3）统计；

（4）转换；

（5）密度；

（6）百分比；

（7）检重；

（8）峰值保持；

（9）计数；

（10）不稳定状态测量等；

18、可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；
	

	10
	定点噪声振动测量仪
	1台
	★1、执行标准：

（1）GB/T 3785-2010（IEC 61672:2013 class 1） 1级；

（2）GB/T 3241-2010（IEC 61260:2014 class 1） 1级；

2、频率范围：10 Hz～20 kHz；

3、测量范围：20dB~142 dB  ；                

4、频率计权：并行（同时）A、C、Z  时间计权 并行（同时）F、S ；

5、指示器：≥2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富。背光延时为常开时， 亮度自动调节，其他可手动调节；

★6 、主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、等（注：x为A，C，Z，y为F,S ，N为1～99用户可选个整数）；

★7、测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置 ；

8、A/D采样频率 ≥48k次/秒；

9、24小时自动监测：每小时测量1次，每次测量时间可在1 min～1hour之间选择，可连续测量多组24小时；

★10、滤波器实时并行分析 1/1倍频程：16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz ；

★11、储存： 标配3 MB,可存贮最多2663组统计、3328组OCT；

12、输出接口： 

（1）交流输出，输出功率：150 mW，可接8 Ω监听耳机；

（2）直流输出：输出与当前显示的声压级成比例的直流信号，15 mV/dB；

（3）RS232接口：与计算机通信，通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表；

（4）USB接口：与计算机通信，固件升级，符合USB1.1标准，兼容USB2.0标准；

13、内部日历时钟： 误差小于1分钟/月；

14、电源：4节AA碱性电池，可连续使用30小时以上，也可同时使用5 V外接电源，实现超长时间的连续测量；

15、配微型打印机一个。
	3倍频程声级计

	11
	低流量大气采样器
	4台
	★1、量程范围： 10 ~ 330mL/min

★2、防爆等级：不低于Ex ibⅡB T4    

3、流量误差：±5%FS       

★4、恒压恒流：流量不受电压波动和气阻变化影响，持续恒压恒流采样。     

5、流量分辨率：1m L/min    

6、电池续航：≥60小时（100mL/10kpa）   

7、大屏幕液晶屏显示（自带省电模式）：能显示瞬时流量、采样时长、采样进度、设定流量、温度气压、标况体积自动计算显示、电池电量、历史记录查询等数据。

8、采样模式：仪器能够定时、定容、定时间间隔循环采样。

9、气嘴防摔，采用内藏式或嵌入式气嘴，防止气嘴摔断。

10、负载能力：相对真空度>25kPa，能有效克服微孔滤膜的采样阻力。

11、流量自校：用户可对采样流量进行自主校正。

12、配件清单：

（1）充电座；

（2）电源适配器；

（3）安全瓶；

（4）安全瓶支架；

（5）三角架；

（6）碳管保护套；

（7）仪器箱。
	

	12
	紫外辐射测量仪
	1台
	基本要求

1、取得中华人民共和国制造计量器具许可证和计量器具型式批准证书。

2、执行标准Q/HDSDY0003－2014。

3、采用SMT贴片技术，选用高精度低功耗数字芯片，仪器外壳为流线型设计，探测器经过严格的光谱及角度特性校正，性能稳定，适用性强。适用于光化学、高分子材料老化、紫外光源、以及大规模集成电路光刻等领域的紫外辐照度测量工作。

（二）设备要求

1、光谱及角度特性经严格校正；

2、数字液晶显示，带背光；

3、手动/自动量程切换；

4、数字输出接口（USB,冗余供电）；

5、低电量提醒；

6、自动延时关机；

7、有数字保持；

8、轻触按键操作，蜂鸣提示；

（三）技术参数

1、波长范围λ1，峰值波长λp：（230～275）nm，λP＝254nm；

2、波长范围λ2，峰值波长λp：（275～330）nm，λP＝297nm；

3、波长范围λ1，峰值波长λp：（320～400）nm，λP＝365nm；

4、辐照度测量范围：(0.1～199.9×103) μW/cm2；

5、紫外带外区杂光：UV254<0.1%，UV297<0.05%；

6、相对示值误差：±8％（相对于NIM标准）；

7、角度响应特性：±5% （α≤10°）；


8、线性误差：±1%；

9、换档误差：±1%； 

10、短期不稳定性：±1%（开机30min后）；
 

11、疲劳特性：衰减量<2%；

12、零值误差：满量程的±1%；

13、响应时间；<1秒；

14、电源：6F22型9V积层电池（非充电电池）；
15、整机功耗：＜0.1VA。
	


三、商务要求

（一）交货时间：合同签订之日起三十个工作日内完成货物的交付，安装、培训等工作在交付后一个月内完成。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：验收合格后付80%，第二年付10%，第三年质保期满后付10%。
（四）服务要求：

1、投标产品为进口产品的，投标人须提供生产厂家授权函。

2、验收合格后质保期三年，终身维护，质保期内产品出现任何非人为问题免费上门服务，质保期后只收取材料成本费，软件终身免费升级维修。

3、设备运输到采购人指定科室，投标人负责免费安装调试，安装时所需的水电气等设备设施以及其他外部因素产生的相关费用均由投标人承担。

4、响应时间：30分钟内响应，2小时内给出解决方案，6小时内服务人员到场解决，不能解决则提供备用机。

5、培训要求：投标人负责免费培训操作及维修人员并提供长期技术支持。 

6、技术文件：提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放。

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

第七章  评标办法

1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

　　（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

　　（三）对投标文件进行比较和评价；

　　（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

　　（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

　　（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

　　（二）宣布评标纪律；

　　（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

　　（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

　　（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

　　（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

　　（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

　　（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

　　（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

　　（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/授权代表签字或加盖个人名章的，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（明确规定为无效投标的情形）；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（八）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

3.3.4投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。
3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

    除下列情形外，任何人不得修改评标结果： 

    （一）分值汇总计算错误的；

　　（二）分项评分超出评分标准范围的；

　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

    评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

4.评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。

4.3.3 综合评分明细表：

包一、包二、包四、包六、包七：

	序

号
	评分

因素及权重
	分值
	评分标准
	说 明

	1
	报价30%
	30分
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) *30
	提供《中小企业声明函》及相关证明材料。具体政府采购政策参照投标人须知前附表。

	2
	技术指标和配置50%
	50分
	对技术参数的要求全部满足得50分；

对技术要求中带“ ★”号的负偏离，每负偏离一条扣5分，非标“★” 参数每个不响应扣2分，扣完为止。
	提供相关证明材料

	3
	履约能力

6%
	6分
	投标人或生产厂家提供近三年（2019年-2021年）类似项目业绩，每提供1份得1分，最高得6分。
	提供类似项目业绩的中标通知书或采购合同复印件；

	4
	售后服务

11%
	11分
	1、售后服务方案（8分）

投标人提供针对本项目的售后服务方案，包括但不限于：

①售后服务范围；

②售后服务保障措施；

③售后服务人员配备；

④定期回访及维护等内容，

以上方案内容完整清晰明确、科学合理、提高售后能力且满足采购需求的得8分，每缺少内容且不完整或每有一处不具有合理性、不详尽或不能满足采购需求的扣2分；扣完为止。

2、培训方案（3分）

投标人提供针对本项的培训方案，包括但不限于：

①培训计划；

②培训方式；

③培训内容等内容，

以上方案内容完整清晰明确、科学合理、提高售后能力且满足采购需求的得3分，每缺少内容且不完整或每有一处不具有合理性、不详尽或不能满足采购需求的扣1分；扣完为止。
	1项提供售后服务方案；

2项提供培训方案；

	5
	节能环保1%
	1分
	投标产品中若属于国家强制采购范围的按须知表要求处理，若属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。
	应当以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。

	6
	扶持不发达地区和少数民族地区1%
	1分
	投标人注册地为不发达地区或少数民族地区的得1分。

注：①少数民族地区以营业执照的注册地为准；

②不发达地区以行政主管部门提供的相关证明材料为准。
	投标人注册地为不发达地区或少数民族地区的提供相关证明材料；

	7
	投标文件的规范性1%
	1分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	以投标文件为准


包三：
	序

号
	评分

因素及权重
	分值
	评分标准
	说 明

	1
	报价30%
	30分
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) *30
	提供《中小企业声明函》及相关证明材料。具体政府采购政策参照投标人须知前附表。

	2
	技术指标和配置45%
	45分
	对技术参数的要求全部满足得45分；

对技术要求中带“ ★”号的负偏离，每负偏离一条扣3分，非标“★” 参数每个不响应扣1分，扣完为止。
	提供相关证明材料

	3
	履约能力

13%
	13分
	1、投标人或生产厂家提供近三年（2019年-2021年）类似项目业绩，每提供1份得1分，最高得5分。

2、投标产品空气波压力治疗仪通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证、具有实用新型专利证书、获得CE认证证书的，每提供1份得1分，最高得4分。

3、投标产品超短波治疗机通过IS09001、13485医疗器械质量管理体系认证，每提供1份得2分，最高得4分。未提供不得分。
	1项提供类似项目业绩的中标通知书或采购合同复印件并加盖公章；

2-3项提供相关证书复印件并加盖公章；

	4
	售后服务

9%
	9分
	1、售后服务方案（6分）

投标人提供针对本项目的售后服务方案，包括但不限于：

①售后服务保障措施；

②售后服务人员配备；

③定期回访及维护等内容；

以上方案内容完整清晰明确、科学合理、提高售后能力且满足采购需求的得6分，每缺少内容且不完整或每有一处不具有合理性、不详尽或不能满足采购需求的扣2分；扣完为止。

2、培训方案（3分）

投标人提供针对本项的培训方案，包括但不限于：

①培训计划；

②培训方式；

③培训内容等内容；
以上方案内容完整清晰明确、科学合理、提高售后能力且满足采购需求的得3分，每缺少内容且不完整或每有一处不具有合理性、不详尽或不能满足采购需求的扣1分；扣完为止。
	1项提供售后服务方案；

2项提供培训方案；

	5
	节能环保1%
	1分
	投标产品中若属于国家强制采购范围的按须知表要求处理，若属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。
	应当以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。

	6
	扶持不发达地区和少数民族地区1%
	1分
	投标人注册地为不发达地区或少数民族地区的得1分。

注：①少数民族地区以营业执照的注册地为准；

②不发达地区以行政主管部门提供的相关证明材料为准。
	投标人注册地为不发达地区或少数民族地区的提供相关证明材料；

	7
	投标文件的规范性1%
	1分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	以投标文件为准


包五：

	序

号
	评分

因素及权重
	分值
	评分标准
	说 明

	1
	报价30%
	30分
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) *30
	提供《中小企业声明函》及相关证明材料。具体政府采购政策参照投标人须知前附表。

	2
	技术指标和配置45%
	45分
	对技术参数的要求全部满足得45分；

对技术要求中带“ ★”号的负偏离：每负偏离一条扣3分，非标“★” 参数每个不响应扣1分，扣完为止。
	提供相关证明材料；

	3
	履约能力

11%
	11分
	投标人或生产厂家提供近三年（2019年-2021年）类似项目业绩，每提供1份得1分，最高得5分。

2、所投产品医用显示器具有ISO9001质量体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证，每提供1份得2分，最高得4分；未提供不得分。

3、投标人或生产厂家获得国家级高新技术企业认定的得2分，未提供不得分。
	1项提供类似项目业绩的中标通知书或采购合同复印件并加盖公章；

2项提供注明覆盖“医用显示器”品类的相关认证证书并加盖公章；
3项提供证书复印件并加盖公章；

	4
	售后服务

11%
	11分
	1、售后服务方案（8分）

投标人提供针对本项目的售后服务方案，包括但不限于：

①售后服务范围；

②售后服务保障措施；

③售后服务人员配备；

④定期回访及维护等内容，

以上方案内容完整清晰明确、科学合理、提高售后能力且满足采购需求的得8分，每缺少内容且不完整或每有一处不具有合理性、不详尽或不能满足采购需求的扣2分；扣完为止。

2、培训方案（3分）

投标人提供针对本项的培训方案，包括但不限于：

①培训计划；

②培训方式；

③培训内容等内容，

以上方案内容完整清晰明确、科学合理、提高售后能力且满足采购需求的得3分，每缺少内容且不完整或每有一处不具有合理性、不详尽或不能满足采购需求的扣1分；扣完为止。
	1项提供售后服务方案；

2项提供培训方案；

	5
	节能环保1%
	1分
	投标产品中若属于国家强制采购范围的按须知表要求处理，若属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。
	应当以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。

	6
	扶持不发达地区和少数民族地区1%
	1分
	投标人注册地为不发达地区或少数民族地区的得1分。

注：①少数民族地区以营业执照的注册地为准；

②不发达地区以行政主管部门提供的相关证明材料为准。
	投标人注册地为不发达地区或少数民族地区的提供相关证明材料；

	7
	投标文件的规范性1%
	1分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	以投标文件为准


5.废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

⑴ 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

⑵ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶ 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷ 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在新疆政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7.评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：
（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督，在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  政府采购合同（样例）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：新疆维吾尔自治区第三人民医院
供应商（乙方）：                              

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及新疆维吾尔自治区第三人民医院医疗设备采购（项目编号：HTXJ-ZCG(2021)-111号）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	随机

配件
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


一、合同货物

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   


       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 


签约日期：XX年XX月XX日

注：合同条款可根据采购人及成交人签订合同时的实际情况进行修改调整。
[image: image1.png](L)

\LI'll/



